## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2579-7_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2579-7_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2579-7_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2579-7_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2579-7_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2579-7_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2579-7_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2579-7_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2579-7_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2579-7_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2579-7_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2579-7_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2579-7_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2579-7_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2579-7_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2579-7_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2579-7_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2579-7_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2579-7_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2579-7_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2579-7_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2579-7_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2579-7_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2579-7_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2579-7_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2579-7_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2579-7_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2579-7_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2579-7_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2579-7_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2579-7_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2579-7_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2579-7_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2579-7_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2579-7_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2579-7_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2579-7_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2579-7_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2579-7_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2579-7_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2579-7_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2579-7_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2579-7_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2579-7_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2579-7_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2579-7_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2579-7_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2579-7_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2579-7_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2579-7_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2579-7_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2579-7_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2579-7_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2579-7_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2579-7_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2579-7_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2579-7_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2579-7_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2579-7_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2579-7_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2579-7_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2579-7_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2579-7_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2579-7_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2579-7_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2579-7_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2579-7_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2579-7_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2579-7_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2579-7_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2579-7_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2579-7_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2579-7_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2579-7_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2579-7_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2579-7_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2579-7_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2579-7_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2579-7_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2579-7_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2579-7_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2579-7_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2579-7_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2579-7_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2579-7_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2579-7_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2579-7_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2579-7_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2579-7_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2579-7_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2579-7_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2579-7_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2579-7_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2579-7_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2579-7_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2579-7_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2579-7_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2579-7_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2579-7_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_480_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2579-7_1_4_load_5 | 0 | 0.0019323 | 0.00048427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2579-7_1_4_load_56 | 2 | 0.0024337 | 0.00060993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2579-7_1_4_load_57 | 3 | 0.0016326 | 0.00040918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2579-7_1_4_load_11 | 4 | 0.0013792 | 0.00034565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2579-7_1_4_load_12 | 5 | 0.00097367 | 0.00024403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2579-7_1_4_load_130 | 11 | 0.0020377 | 0.0005107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2579-7_1_4_load_127 | 12 | 0.0054763 | 0.0013725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2579-7_1_4_load_149 | 13 | 0.0061917 | 0.0015518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2579-7_1_4_load_94 | 14 | 0.0011225 | 0.00028132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2579-7_1_4_load_178 | 15 | 0.0071924 | 0.0018026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2579-7_1_4_load_189 | 16 | 0.00098084 | 0.00024582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2579-7_1_4_load_128 | 17 | 0.0017806 | 0.00044627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2579-7_1_4_load_174 | 18 | 0.0061877 | 0.0015508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2579-7_1_4_load_17 | 20 | 0.086266 | 0.02162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2579-7_1_4_load_194 | 27 | 0.014657 | 0.0036733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2579-7_1_4_load_76 | 29 | 0.0029834 | 0.00074771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2579-7_1_4_load_112 | 30 | 0.0073409 | 0.0018398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2579-7_1_4_load_172 | 32 | 0.0077188 | 0.0019345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2579-7_1_4_load_89 | 34 | 0.0054625 | 0.001369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2579-7_1_4_load_188 | 36 | 0.017582 | 0.0044064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2579-7_1_4_load_187 | 37 | 0.019031 | 0.0047696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2579-7_1_4_load_145 | 38 | 0.0069075 | 0.0017312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2579-7_1_4_load_173 | 40 | 0.005757 | 0.0014428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2579-7_1_4_load_77 | 41 | 0.017644 | 0.004422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2579-7_1_4_load_111 | 42 | 0.00076731 | 0.00019231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2579-7_1_4_load_40 | 43 | 0.01266 | 0.0031728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2579-7_1_4_load_196 | 46 | 0.0063852 | 0.0016003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2579-7_1_4_load_143 | 48 | 0.0072192 | 0.0018093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2579-7_1_4_load_95 | 49 | 0.0012315 | 0.00030864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2579-7_1_4_load_46 | 50 | 0.0027596 | 0.00069163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2579-7_1_4_load_47 | 51 | 0.0028675 | 0.00071865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2579-7_1_4_load_48 | 52 | 0.0030232 | 0.00075769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2579-7_1_4_load_49 | 53 | 0.0030044 | 0.00075296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2579-7_1_4_load_58 | 56 | 0.0037339 | 0.00093581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2579-7_1_4_load_104 | 57 | 0.004862 | 0.0012185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2579-7_1_4_load_110 | 58 | 0.0022898 | 0.00057387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2579-7_1_4_load_78 | 59 | 0.0036968 | 0.0009265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2579-7_1_4_load_175 | 60 | 0.0011145 | 0.00027932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2579-7_1_4_load_156 | 62 | 0.0061497 | 0.0015413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2579-7_1_4_load_154 | 63 | 0.003018 | 0.00075638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2579-7_1_4_load_90 | 64 | 0.0018484 | 0.00046326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2579-7_1_4_load_185 | 66 | 0.0019852 | 0.00049753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2579-7_1_4_load_167 | 70 | 0.0028825 | 0.00072241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2579-7_1_4_load_92 | 71 | 0.0024195 | 0.00060638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2579-7_1_4_load_96 | 73 | 0.0072424 | 0.0018151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2579-7_1_4_load_100 | 74 | 0.0027462 | 0.00068827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2579-7_1_4_load_103 | 77 | 0.021301 | 0.0053384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2579-7_1_4_load_113 | 78 | 0.00042039 | 0.00010536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2579-7_1_4_load_169 | 80 | 0.0045161 | 0.0011319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2579-7_1_4_load_168 | 81 | 0.0038981 | 0.00097696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2579-7_1_4_load_115 | 82 | 0.0052719 | 0.0013213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2579-7_1_4_load_166 | 86 | 0.0041364 | 0.0010367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2579-7_1_4_load_192 | 87 | 0.0028583 | 0.00071636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2579-7_1_4_load_193 | 88 | 0.0020847 | 0.00052247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2579-7_1_4_load_124 | 89 | 0.0013647 | 0.00034203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2579-7_1_4_load_125 | 90 | 0.0067287 | 0.0016864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2579-7_1_4_load_138 | 93 | 0.0088278 | 0.0022125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2579-7_1_4_load_147 | 94 | 0.0028439 | 0.00071274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2579-7_1_4_load_148 | 95 | 0.0051586 | 0.0012929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2579-7_1_4_load_158 | 96 | 0.0024873 | 0.00062338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2579-7_1_4_load_184 | 97 | 0.017635 | 0.0044199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2579-7_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2579-7_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.012196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2579-7_1_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0032534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2579-7_1_4_line_3 |  | 3 | 56 | 0.025872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2579-7_1_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.01932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2579-7_1_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.015024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2579-7_1_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.025147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2579-7_1_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.004438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2579-7_1_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.039989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2579-7_1_4_line_9 |  | 8 | 13 | 0.036912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2579-7_1_4_line_10 |  | 8 | 14 | 0.0051956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2579-7_1_4_line_11 |  | 9 | 15 | 0.033779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2579-7_1_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.017743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2579-7_1_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0058533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2579-7_1_4_line_14 |  | 11 | 16 | 0.036273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2579-7_1_4_line_15 |  | 12 | 17 | 0.011964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2579-7_1_4_line_16 |  | 13 | 18 | 0.034322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2579-7_1_4_line_17 |  | 14 | 19 | 0.0003302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2579-7_1_4_line_18 |  | 17 | 55 | 0.019201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2579-7_1_4_line_19 |  | 18 | 71 | 0.041059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2579-7_1_4_line_20 |  | 19 | 21 | 0.036924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2579-7_1_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.028425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2579-7_1_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.037739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2579-7_1_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.007038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2579-7_1_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.027985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2579-7_1_4_line_25 |  | 22 | 25 | 0.008309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2579-7_1_4_line_26 |  | 23 | 26 | 0.053404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2579-7_1_4_line_27 |  | 23 | 27 | 0.017505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2579-7_1_4_line_28 |  | 24 | 28 | 0.045867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2579-7_1_4_line_29 |  | 24 | 29 | 0.02322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2579-7_1_4_line_30 |  | 25 | 30 | 0.02003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2579-7_1_4_line_31 |  | 26 | 33 | 0.023246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2579-7_1_4_line_32 |  | 26 | 34 | 0.017066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2579-7_1_4_line_33 |  | 28 | 31 | 0.0325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2579-7_1_4_line_34 |  | 28 | 32 | 0.012701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2579-7_1_4_line_35 |  | 29 | 41 | 0.0050235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2579-7_1_4_line_36 |  | 30 | 42 | 0.023734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2579-7_1_4_line_37 |  | 31 | 38 | 0.025584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2579-7_1_4_line_38 |  | 32 | 39 | 0.014253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2579-7_1_4_line_39 |  | 33 | 62 | 0.025869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2579-7_1_4_line_40 |  | 33 | 63 | 0.013761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2579-7_1_4_line_41 |  | 34 | 64 | 0.004241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2579-7_1_4_line_42 |  | 35 | 36 | 0.009865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2579-7_1_4_line_43 |  | 35 | 37 | 0.043077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2579-7_1_4_line_44 |  | 37 | 68 | 0.022602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2579-7_1_4_line_45 |  | 38 | 61 | 0.0345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2579-7_1_4_line_46 |  | 39 | 40 | 0.029628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2579-7_1_4_line_47 |  | 40 | 69 | 0.027091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2579-7_1_4_line_48 |  | 41 | 59 | 0.020736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2579-7_1_4_line_49 |  | 42 | 78 | 0.017475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2579-7_1_4_line_50 |  | 43 | 44 | 0.015615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2579-7_1_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.019676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2579-7_1_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.035204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2579-7_1_4_line_53 |  | 45 | 47 | 0.005236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2579-7_1_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.0050345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2579-7_1_4_line_55 |  | 47 | 49 | 0.016321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2579-7_1_4_line_56 |  | 48 | 77 | 0.024592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2579-7_1_4_line_57 |  | 49 | 72 | 0.021295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2579-7_1_4_line_58 |  | 50 | 51 | 0.013728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2579-7_1_4_line_59 |  | 50 | 52 | 0.022339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2579-7_1_4_line_60 |  | 51 | 53 | 0.033043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2579-7_1_4_line_61 |  | 52 | 54 | 0.021141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2579-7_1_4_line_62 |  | 53 | 55 | 0.0054436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2579-7_1_4_line_63 |  | 54 | 57 | 0.0033676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2579-7_1_4_line_64 |  | 54 | 58 | 0.015806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2579-7_1_4_line_65 |  | 55 | 56 | 0.018044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2579-7_1_4_line_66 |  | 57 | 76 | 0.038434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2579-7_1_4_line_67 |  | 59 | 60 | 0.0097416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2579-7_1_4_line_68 |  | 61 | 95 | 0.0099759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2579-7_1_4_line_69 |  | 61 | 94 | 0.03468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2579-7_1_4_line_70 |  | 62 | 70 | 0.012796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2579-7_1_4_line_71 |  | 63 | 67 | 0.017512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2579-7_1_4_line_72 |  | 65 | 66 | 0.0011552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2579-7_1_4_line_73 |  | 65 | 67 | 0.005103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2579-7_1_4_line_74 |  | 66 | 97 | 0.03103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2579-7_1_4_line_75 |  | 67 | 96 | 0.03457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2579-7_1_4_line_76 |  | 68 | 98 | 0.050525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2579-7_1_4_line_77 |  | 69 | 85 | 0.045442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2579-7_1_4_line_78 |  | 70 | 92 | 0.0027931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2579-7_1_4_line_79 |  | 71 | 72 | 0.02018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2579-7_1_4_line_80 |  | 72 | 73 | 0.016493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2579-7_1_4_line_81 |  | 74 | 75 | 0.021663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2579-7_1_4_line_82 |  | 74 | 76 | 0.020681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2579-7_1_4_line_83 |  | 75 | 77 | 0.030002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2579-7_1_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.0044387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2579-7_1_4_line_85 |  | 79 | 80 | 0.030293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2579-7_1_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.036313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2579-7_1_4_line_87 |  | 82 | 83 | 0.023142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2579-7_1_4_line_88 |  | 83 | 84 | 0.064518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2579-7_1_4_line_89 |  | 83 | 85 | 0.010325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2579-7_1_4_line_90 |  | 84 | 86 | 0.026229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2579-7_1_4_line_91 |  | 85 | 87 | 0.025428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2579-7_1_4_line_92 |  | 87 | 88 | 0.012288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2579-7_1_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.0080981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2579-7_1_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.018801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2579-7_1_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.028743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2579-7_1_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.016505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2579-7_1_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.037658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2579-7_1_4_trafo_18 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2630315.9249 | 1242605.0542 | 2630316.9633 | 1242593.1399
1 | 2630315.9249 | 1242605.0542 | 2630324.5223 | 1242605.8653 | 2630328.0311 | 1242606.4677
2 | 2630328.0311 | 1242606.4677 | 2630331.2376 | 1242607.0182
3 | 2630356.7237 | 1242611.4676 | 2630346.7473 | 1242609.6811 | 2630331.2376 | 1242607.0182
4 | 2630372.7633 | 1242517.3848 | 2630353.5791 | 1242519.6697
5 | 2630387.6814 | 1242515.608 | 2630372.7633 | 1242517.3848
6 | 2630330.1029 | 1242510.6552 | 2630353.5791 | 1242519.6697
7 | 2630387.6814 | 1242515.608 | 2630388.5955 | 1242511.2654
8 | 2630305.9036 | 1242478.9004 | 2630311.8727 | 1242486.7358 | 2630327.9632 | 1242506.3304 | 2630330.1029 | 1242510.6552
9 | 2630388.5955 | 1242511.2654 | 2630399.4116 | 1242518.7033 | 2630414.9873 | 1242536.6797
10 | 2630388.5955 | 1242511.2654 | 2630389.6592 | 1242506.1799
11 | 2630305.9036 | 1242478.9004 | 2630300.0852 | 1242482.9955 | 2630276.9335 | 1242496.223
12 | 2630382.5004 | 1242579.8114 | 2630367.997 | 1242576.5908 | 2630365.1458 | 1242576.1415
13 | 2630382.5004 | 1242579.8114 | 2630381.568 | 1242585.5899
14 | 2630365.1458 | 1242576.1415 | 2630356.9856 | 1242574.8556 | 2630329.0875 | 1242572.3344
15 | 2630379.4734 | 1242597.3588 | 2630379.9245 | 1242595.7751 | 2630381.568 | 1242585.5899
16 | 2630414.9873 | 1242536.6797 | 2630437.4629 | 1242562.6196
17 | 2630389.7268 | 1242505.8567 | 2630389.6592 | 1242506.1799
18 | 2630374.2136 | 1242615.8254 | 2630379.4734 | 1242597.3588
19 | 2630437.4629 | 1242562.6196 | 2630470.1517 | 1242587.4649
20 | 2630389.7268 | 1242505.8567 | 2630394.316 | 1242481.9871 | 2630396.5413 | 1242469.5683
21 | 2630396.5413 | 1242469.5683 | 2630386.5543 | 1242464.0582 | 2630369.8824 | 1242460.6375
22 | 2630341.2667 | 1242441.1456 | 2630349.5064 | 1242446.9024 | 2630364.671 | 1242449.4926 | 2630369.8824 | 1242460.6375
23 | 2630396.5413 | 1242469.5683 | 2630398.1033 | 1242462.7053
24 | 2630358.0632 | 1242418.7281 | 2630345.8556 | 1242435.0651 | 2630341.2667 | 1242441.1456
25 | 2630335.8978 | 1242447.5 | 2630341.2667 | 1242441.1456
26 | 2630398.1033 | 1242462.7053 | 2630400.5971 | 1242456.9032 | 2630404.2026 | 1242450.9957 | 2630409.7113 | 1242443.9082 | 2630416.8195 | 1242435.9395 | 2630433.4855 | 1242447.8991
27 | 2630398.1033 | 1242462.7053 | 2630384.1758 | 1242452.1009
28 | 2630358.0632 | 1242418.7281 | 2630360.8286 | 1242414.5062 | 2630364.6429 | 1242404.6972 | 2630361.1792 | 1242402.1001 | 2630358.9441 | 1242398.6976 | 2630358.2274 | 1242395.4697 | 2630358.6607 | 1242392.0364 | 2630359.3616 | 1242389.4716 | 2630360.6648 | 1242387.3881 | 2630363.2377 | 1242385.3332 | 2630366.1927 | 1242383.9586 | 2630369.6409 | 1242383.676
29 | 2630358.0632 | 1242418.7281 | 2630338.067 | 1242406.9245
30 | 2630335.8978 | 1242447.5 | 2630330.2018 | 1242443.902 | 2630318.5981 | 1242438.2058 | 2630318.2648 | 1242438.0547
31 | 2630453.1954 | 1242460.308 | 2630443.0001 | 1242454.1518 | 2630433.4855 | 1242447.8991
32 | 2630433.4855 | 1242447.8991 | 2630423.8152 | 1242461.9607
33 | 2630338.2276 | 1242379.0793 | 2630350.9258 | 1242382.135 | 2630363.2377 | 1242385.3332 | 2630366.1927 | 1242383.9586 | 2630369.6409 | 1242383.676
34 | 2630369.6409 | 1242383.676 | 2630375.8498 | 1242374.1795 | 2630376.859 | 1242373.2755
35 | 2630338.067 | 1242406.9245 | 2630333.741 | 1242404.3709
36 | 2630295.9823 | 1242430.4492 | 2630297.7981 | 1242430.5059 | 2630301.4983 | 1242431.203 | 2630305.8007 | 1242432.4035 | 2630318.2648 | 1242438.0547
37 | 2630338.2276 | 1242379.0793 | 2630315.6093 | 1242367.1235
38 | 2630387.4755 | 1242363.7656 | 2630376.859 | 1242373.2755
39 | 2630453.1954 | 1242460.308 | 2630474.0911 | 1242474.324 | 2630474.6788 | 1242474.718
40 | 2630453.1954 | 1242460.308 | 2630459.5375 | 1242448.0951
41 | 2630423.8152 | 1242461.9607 | 2630421.412 | 1242465.4552
42 | 2630418.2893 | 1242395.41 | 2630427.0109 | 1242400.0688
43 | 2630427.0109 | 1242400.0688 | 2630434.6039 | 1242388.945 | 2630436.7838 | 1242382.4631 | 2630447.9282 | 1242362.6061
44 | 2630458.9902 | 1242342.8961 | 2630447.9282 | 1242362.6061
45 | 2630284.1952 | 1242352.876 | 2630313.1021 | 1242365.7982 | 2630315.6093 | 1242367.1235
46 | 2630387.4755 | 1242363.7656 | 2630401.425 | 1242337.6263
47 | 2630414.1799 | 1242313.7258 | 2630401.425 | 1242337.6263
48 | 2630333.741 | 1242404.3709 | 2630315.8843 | 1242393.8303
49 | 2630279.3965 | 1242425.4096 | 2630282.3968 | 1242426.9029 | 2630289.6021 | 1242429.4968 | 2630294.3973 | 1242430.3996 | 2630295.9823 | 1242430.4492
50 | 2630481.8538 | 1242649.6091 | 2630491.0669 | 1242637.0013
51 | 2630465.8817 | 1242638.0532 | 2630481.8538 | 1242649.6091
52 | 2630486.617 | 1242609.5635 | 2630465.8817 | 1242638.0532
53 | 2630461.6346 | 1242634.9739 | 2630465.8817 | 1242638.0532
54 | 2630461.6346 | 1242634.9739 | 2630458.9203 | 1242639.214
55 | 2630461.6346 | 1242634.9739 | 2630470.6116 | 1242621.3438
56 | 2630458.9203 | 1242639.214 | 2630453.9237 | 1242647.0198 | 2630442.6164 | 1242657.3626
57 | 2630482.3244 | 1242603.5599 | 2630470.6116 | 1242621.3438
58 | 2630361.9965 | 1242666.587 | 2630364.6953 | 1242656.1803 | 2630365.4005 | 1242653.2881
59 | 2630361.9965 | 1242666.587 | 2630358.6195 | 1242679.6087 | 2630355.266 | 1242687.8377
60 | 2630365.4005 | 1242653.2881 | 2630369.1035 | 1242638.1024 | 2630372.9965 | 1242621.1312
61 | 2630355.266 | 1242687.8377 | 2630371.0448 | 1242701.9086
62 | 2630374.2136 | 1242615.8254 | 2630372.9965 | 1242621.1312
63 | 2630371.0448 | 1242701.9086 | 2630374.0432 | 1242703.4417
64 | 2630371.0448 | 1242701.9086 | 2630372.4403 | 1242705.418 | 2630373.2437 | 1242709.4135 | 2630373.5843 | 1242712.2838 | 2630373.3471 | 1242715.807 | 2630372.9194 | 1242717.2786
65 | 2630374.2136 | 1242615.8254 | 2630362.4696 | 1242612.4966 | 2630356.7237 | 1242611.4676
66 | 2630408.5134 | 1242719.2557 | 2630407.0067 | 1242719.7483 | 2630404.9002 | 1242719.3039 | 2630402.8276 | 1242718.1593 | 2630374.0432 | 1242703.4417
67 | 2630310.8982 | 1242402.1991 | 2630315.8843 | 1242393.8303 | 2630315.8843 | 1242393.8303
68 | 2630284.1952 | 1242352.876 | 2630275.022 | 1242348.9555
69 | 2630284.1952 | 1242352.876 | 2630279.8447 | 1242362.6156 | 2630274.6554 | 1242369.3156 | 2630268.4876 | 1242375.2324 | 2630262.0644 | 1242377.993
70 | 2630485.3075 | 1242481.8438 | 2630474.6788 | 1242474.718
71 | 2630467.714 | 1242432.6091 | 2630459.898 | 1242447.4007 | 2630459.5375 | 1242448.0951
72 | 2630470.103 | 1242428.0963 | 2630470.6585 | 1242427.0834
73 | 2630467.714 | 1242432.6091 | 2630470.103 | 1242428.0963
74 | 2630485.5796 | 1242399.8766 | 2630470.6585 | 1242427.0834
75 | 2630441.2335 | 1242427.1811 | 2630446.1871 | 1242419.2903 | 2630467.714 | 1242432.6091
76 | 2630458.9902 | 1242342.8961 | 2630469.9366 | 1242350.0123 | 2630493.6877 | 1242362.9979 | 2630503.4043 | 1242366.7057
77 | 2630374.7701 | 1242291.1765 | 2630400.5205 | 1242304.9725 | 2630408.2743 | 1242309.7041 | 2630414.1799 | 1242313.7258
78 | 2630487.6274 | 1242483.3992 | 2630485.3075 | 1242481.8438
79 | 2630482.3244 | 1242603.5599 | 2630470.1517 | 1242587.4649
80 | 2630491.4727 | 1242589.8202 | 2630482.3244 | 1242603.5599
81 | 2630426.475 | 1242681.7681 | 2630425.4307 | 1242681.9963 | 2630424.1768 | 1242683.324 | 2630422.9196 | 1242685.2966 | 2630418.7051 | 1242695.0368 | 2630416.4912 | 1242700.4149
82 | 2630408.5134 | 1242719.2557 | 2630409.8417 | 1242718.1507 | 2630412.1598 | 1242712.7035 | 2630413.6241 | 1242708.664 | 2630415.9192 | 1242701.8047 | 2630416.4912 | 1242700.4149
83 | 2630426.475 | 1242681.7681 | 2630431.274 | 1242668.5843 | 2630435.8652 | 1242663.5379 | 2630442.6164 | 1242657.3626
84 | 2630275.4227 | 1242423.4318 | 2630279.3965 | 1242425.4096
85 | 2630275.4227 | 1242423.4318 | 2630269.8448 | 1242435.2221 | 2630261.5765 | 1242450.3612
86 | 2630275.4227 | 1242423.4318 | 2630258.9036 | 1242415.198 | 2630242.3041 | 1242408.6188
87 | 2630365.9463 | 1242285.7724 | 2630375.5689 | 1242264.7264
88 | 2630304.0982 | 1242266.8003 | 2630365.9463 | 1242285.7724
89 | 2630374.7701 | 1242291.1765 | 2630365.9463 | 1242285.7724
90 | 2630304.0982 | 1242266.8003 | 2630296.1367 | 1242291.7913
91 | 2630374.7701 | 1242291.1765 | 2630370.1996 | 1242301.0039 | 2630365.5976 | 1242311.0979 | 2630363.2129 | 1242308.5413
92 | 2630354.2017 | 1242300.1994 | 2630358.3033 | 1242303.7004 | 2630362.8988 | 1242308.2045 | 2630363.2129 | 1242308.5413
93 | 2630495.69 | 1242522.5773 | 2630500.2611 | 1242515.8927
94 | 2630510.8736 | 1242500.3738 | 2630500.2611 | 1242515.8927
95 | 2630510.8736 | 1242500.3738 | 2630496.5762 | 1242489.4045 | 2630487.6274 | 1242483.3992
96 | 2630246.3715 | 1242383.0928 | 2630261.1244 | 1242378.397 | 2630262.0644 | 1242377.993
97 | 2630503.4043 | 1242366.7057 | 2630494.504 | 1242383.6041 | 2630485.5796 | 1242399.8766

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2630316.9633 | 1242593.1399
1 | 2630315.9249 | 1242605.0542
2 | 2630328.0311 | 1242606.4677
3 | 2630331.2376 | 1242607.0182
4 | 2630372.7633 | 1242517.3848
5 | 2630353.5791 | 1242519.6697
6 | 2630387.6814 | 1242515.608
7 | 2630330.1029 | 1242510.6552
8 | 2630388.5955 | 1242511.2654
9 | 2630305.9036 | 1242478.9004
10 | 2630382.5004 | 1242579.8114
11 | 2630365.1458 | 1242576.1415
12 | 2630381.568 | 1242585.5899
13 | 2630414.9873 | 1242536.6797
14 | 2630389.6592 | 1242506.1799
15 | 2630276.9335 | 1242496.223
16 | 2630329.0875 | 1242572.3344
17 | 2630379.4734 | 1242597.3588
18 | 2630437.4629 | 1242562.6196
19 | 2630389.7268 | 1242505.8567
20 | 2630369.8824 | 1242460.6375
21 | 2630396.5413 | 1242469.5683
22 | 2630341.2667 | 1242441.1456
23 | 2630398.1033 | 1242462.7053
24 | 2630358.0632 | 1242418.7281
25 | 2630335.8978 | 1242447.5
26 | 2630433.4855 | 1242447.8991
27 | 2630384.1758 | 1242452.1009
28 | 2630369.6409 | 1242383.676
29 | 2630338.067 | 1242406.9245
30 | 2630318.2648 | 1242438.0547
31 | 2630338.2276 | 1242379.0793
32 | 2630376.859 | 1242373.2755
33 | 2630453.1954 | 1242460.308
34 | 2630423.8152 | 1242461.9607
35 | 2630427.0109 | 1242400.0688
36 | 2630418.2893 | 1242395.41
37 | 2630447.9282 | 1242362.6061
38 | 2630315.6093 | 1242367.1235
39 | 2630387.4755 | 1242363.7656
40 | 2630401.425 | 1242337.6263
41 | 2630333.741 | 1242404.3709
42 | 2630295.9823 | 1242430.4492
43 | 2630491.0669 | 1242637.0013
44 | 2630481.8538 | 1242649.6091
45 | 2630465.8817 | 1242638.0532
46 | 2630486.617 | 1242609.5635
47 | 2630461.6346 | 1242634.9739
48 | 2630458.9203 | 1242639.214
49 | 2630470.6116 | 1242621.3438
50 | 2630361.9965 | 1242666.587
51 | 2630365.4005 | 1242653.2881
52 | 2630355.266 | 1242687.8377
53 | 2630372.9965 | 1242621.1312
54 | 2630371.0448 | 1242701.9086
55 | 2630374.2136 | 1242615.8254
56 | 2630356.7237 | 1242611.4676
57 | 2630374.0432 | 1242703.4417
58 | 2630372.9194 | 1242717.2786
59 | 2630315.8843 | 1242393.8303
60 | 2630310.8982 | 1242402.1991
61 | 2630284.1952 | 1242352.876
62 | 2630474.6788 | 1242474.718
63 | 2630459.5375 | 1242448.0951
64 | 2630421.412 | 1242465.4552
65 | 2630470.103 | 1242428.0963
66 | 2630470.6585 | 1242427.0834
67 | 2630467.714 | 1242432.6091
68 | 2630458.9902 | 1242342.8961
69 | 2630414.1799 | 1242313.7258
70 | 2630485.3075 | 1242481.8438
71 | 2630470.1517 | 1242587.4649
72 | 2630482.3244 | 1242603.5599
73 | 2630491.4727 | 1242589.8202
74 | 2630416.4912 | 1242700.4149
75 | 2630426.475 | 1242681.7681
76 | 2630408.5134 | 1242719.2557
77 | 2630442.6164 | 1242657.3626
78 | 2630279.3965 | 1242425.4096
79 | 2630275.4227 | 1242423.4318
80 | 2630261.5765 | 1242450.3612
81 | 2630242.3041 | 1242408.6188
82 | 2630375.5689 | 1242264.7264
83 | 2630365.9463 | 1242285.7724
84 | 2630304.0982 | 1242266.8003
85 | 2630374.7701 | 1242291.1765
86 | 2630296.1367 | 1242291.7913
87 | 2630363.2129 | 1242308.5413
88 | 2630354.2017 | 1242300.1994
89 | 2630495.69 | 1242522.5773
90 | 2630500.2611 | 1242515.8927
91 | 2630510.8736 | 1242500.3738
92 | 2630487.6274 | 1242483.3992
93 | 2630246.3715 | 1242383.0928
94 | 2630262.0644 | 1242377.993
95 | 2630275.022 | 1242348.9555
96 | 2630441.2335 | 1242427.1811
97 | 2630485.5796 | 1242399.8766
98 | 2630503.4043 | 1242366.7057
99 | 2630398.1033 | 1242462.7053

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97036 | -0.57214 | 0.0019323 | 0.00048427
1 | 0.97039 | -0.57171 | 0 | 0
2 | 0.97041 | -0.57127 | 0.0024337 | 0.00060993
3 | 0.97042 | -0.57101 | 0.0016326 | 0.00040918
4 | 0.99499 | -0.094686 | 0.0013792 | 0.00034565
5 | 0.99484 | -0.097465 | 0.00097367 | 0.00024403
6 | 0.99512 | -0.09216 | 0 | 0
7 | 0.99468 | -0.10065 | 0 | 0
8 | 0.99516 | -0.091415 | 0 | 0
9 | 0.99442 | -0.10572 | 0 | 0
10 | 0.97043 | -0.57075 | 0 | 0
11 | 0.97038 | -0.57174 | 0.0020377 | 0.0005107
12 | 0.97045 | -0.57042 | 0.0054763 | 0.0013725
13 | 0.9913 | -0.16473 | 0.0061917 | 0.0015518
14 | 0.99574 | -0.080268 | 0.0011225 | 0.00028132
15 | 0.99419 | -0.11 | 0.0071924 | 0.0018026
16 | 0.97035 | -0.5724 | 0.00098084 | 0.00024582
17 | 0.97055 | -0.56854 | 0.0017806 | 0.00044627
18 | 0.98791 | -0.22962 | 0.0061877 | 0.0015508
19 | 0.99578 | -0.079554 | 0 | 0
20 | 0.99766 | -0.044753 | 0.086266 | 0.02162
21 | 1 | 0 | -0.41008 | -0.10402
22 | 0.99442 | -0.10706 | 0 | 0
23 | 0.99935 | -0.012379 | 0 | 0
24 | 0.99244 | -0.14512 | 0 | 0
25 | 0.99429 | -0.10954 | 0 | 0
26 | 0.99513 | -0.093049 | 0 | 0
27 | 0.99912 | -0.016858 | 0.014657 | 0.0036733
28 | 0.99027 | -0.18708 | 0 | 0
29 | 0.9919 | -0.15558 | 0.0029834 | 0.00074771
30 | 0.99398 | -0.11553 | 0.0073409 | 0.0018398
31 | 0.98956 | -0.20081 | 0 | 0
32 | 0.98995 | -0.19337 | 0.0077188 | 0.0019345
33 | 0.99345 | -0.12538 | 0 | 0
34 | 0.99502 | -0.095246 | 0.0054625 | 0.001369
35 | 0.98542 | -0.28076 | 0 | 0
36 | 0.98526 | -0.28387 | 0.017582 | 0.0044064
37 | 0.98612 | -0.26717 | 0.019031 | 0.0047696
38 | 0.98901 | -0.21162 | 0.0069075 | 0.0017312
39 | 0.98968 | -0.19847 | 0 | 0
40 | 0.98914 | -0.20908 | 0.005757 | 0.0014428
41 | 0.9918 | -0.15758 | 0.017644 | 0.004422
42 | 0.99377 | -0.11955 | 0.00076731 | 0.00019231
43 | 0.97861 | -0.40996 | 0.01266 | 0.0031728
44 | 0.9788 | -0.40636 | 0 | 0
45 | 0.97903 | -0.40183 | 0 | 0
46 | 0.97882 | -0.40592 | 0.0063852 | 0.0016003
47 | 0.97912 | -0.40002 | 0 | 0
48 | 0.97879 | -0.40644 | 0.0072192 | 0.0018093
49 | 0.98047 | -0.3736 | 0.0012315 | 0.00030864
50 | 0.97187 | -0.54226 | 0.0027596 | 0.00069163
51 | 0.97154 | -0.54882 | 0.0028675 | 0.00071865
52 | 0.97247 | -0.53046 | 0.0030232 | 0.00075769
53 | 0.97083 | -0.56287 | 0.0030044 | 0.00075296
54 | 0.9731 | -0.51813 | 0 | 0
55 | 0.97073 | -0.56489 | 0 | 0
56 | 0.97057 | -0.56814 | 0.0037339 | 0.00093581
57 | 0.9732 | -0.51602 | 0.004862 | 0.0012185
58 | 0.97306 | -0.51879 | 0.0022898 | 0.00057387
59 | 0.99171 | -0.15935 | 0.0036968 | 0.0009265
60 | 0.9917 | -0.15954 | 0.0011145 | 0.00027932
61 | 0.98847 | -0.22198 | 0 | 0
62 | 0.99304 | -0.1332 | 0.0061497 | 0.0015413
63 | 0.99267 | -0.14039 | 0.003018 | 0.00075638
64 | 0.99501 | -0.095384 | 0.0018484 | 0.00046326
65 | 0.99146 | -0.16369 | 0 | 0
66 | 0.9914 | -0.16484 | 0.0019852 | 0.00049753
67 | 0.99172 | -0.1586 | 0 | 0
68 | 0.98688 | -0.25235 | 0 | 0
69 | 0.98878 | -0.21601 | 0 | 0
70 | 0.99291 | -0.13569 | 0.0028825 | 0.00072241
71 | 0.98409 | -0.30326 | 0.0024195 | 0.00060638
72 | 0.98226 | -0.33878 | 0 | 0
73 | 0.98215 | -0.34093 | 0.0072424 | 0.0018151
74 | 0.97535 | -0.47388 | 0.0027462 | 0.00068827
75 | 0.97619 | -0.45739 | 0 | 0
76 | 0.9746 | -0.4886 | 0 | 0
77 | 0.97735 | -0.43461 | 0.021301 | 0.0053384
78 | 0.99363 | -0.12227 | 0.00042039 | 0.00010536
79 | 0.99359 | -0.12293 | 0 | 0
80 | 0.99347 | -0.12535 | 0.0045161 | 0.0011319
81 | 0.99346 | -0.12543 | 0.0038981 | 0.00097696
82 | 0.98798 | -0.23156 | 0.0052719 | 0.0013213
83 | 0.98809 | -0.22938 | 0 | 0
84 | 0.98785 | -0.23415 | 0 | 0
85 | 0.98818 | -0.22765 | 0 | 0
86 | 0.98775 | -0.23609 | 0.0041364 | 0.0010367
87 | 0.98807 | -0.22989 | 0.0028583 | 0.00071636
88 | 0.98804 | -0.23035 | 0.0020847 | 0.00052247
89 | 0.99253 | -0.14309 | 0.0013647 | 0.00034203
90 | 0.99254 | -0.14289 | 0.0067287 | 0.0016864
91 | 0.99268 | -0.1402 | 0 | 0
92 | 0.99289 | -0.13609 | 0 | 0
93 | 0.98797 | -0.2318 | 0.0088278 | 0.0022125
94 | 0.9881 | -0.2292 | 0.0028439 | 0.00071274
95 | 0.98843 | -0.22289 | 0.0051586 | 0.0012929
96 | 0.99164 | -0.16013 | 0.0024873 | 0.00062338
97 | 0.98985 | -0.19474 | 0.017635 | 0.0044199
98 | 0.98858 | -0.2193 | 0 | 0
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0019323 | -0.00048427 | 0.0019323 | 0.00048415 | 3.9374e-08 | -1.2254e-07 | 0.002963 | 0.002963 | 0.002963 | 0.97036 | -0.57214 | 0.97039 | -0.57171 | 0.81402
1 | -0.0019323 | -0.00048415 | 0.0019323 | 0.00048402 | 4.0151e-08 | -1.2497e-07 | 0.002963 | 0.0029629 | 0.002963 | 0.97039 | -0.57171 | 0.97041 | -0.57127 | 0.81401
2 | -0.004366 | -0.001094 | 0.0043661 | 0.0010939 | 5.468e-08 | -5.1989e-09 | 0.0066947 | 0.0066947 | 0.0066947 | 0.97041 | -0.57127 | 0.97042 | -0.57101 | 1.8392
3 | -0.0059987 | -0.0015031 | 0.0059995 | 0.0015033 | 8.2082e-07 | 2.0564e-07 | 0.0091981 | 0.009198 | 0.0091981 | 0.97042 | -0.57101 | 0.97057 | -0.56814 | 2.527
4 | 0.0081714 | 0.0020485 | -0.0081704 | -0.0020481 | 1.082e-06 | 4.4159e-07 | 0.012221 | 0.012221 | 0.012221 | 0.99499 | -0.094686 | 0.99484 | -0.097465 | 3.3574
5 | -0.0095506 | -0.0023942 | 0.0095517 | 0.0023947 | 1.1494e-06 | 5.4044e-07 | 0.014283 | 0.014283 | 0.014283 | 0.99499 | -0.094686 | 0.99512 | -0.09216 | 3.924
6 | 0.0071967 | 0.0018041 | -0.0071956 | -0.0018037 | 1.0927e-06 | 3.7288e-07 | 0.010764 | 0.010765 | 0.010765 | 0.99484 | -0.097465 | 0.99468 | -0.10065 | 2.9573
7 | -0.0095517 | -0.0023947 | 0.0095521 | 0.0023949 | 3.3952e-07 | 1.5964e-07 | 0.014283 | 0.014283 | 0.014283 | 0.99512 | -0.09216 | 0.99516 | -0.091415 | 3.9239
8 | 0.0071956 | 0.0018037 | -0.0071939 | -0.0018031 | 1.7377e-06 | 5.932e-07 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010765 | 0.99468 | -0.10065 | 0.99442 | -0.10572 | 2.9573
9 | 0.11427 | 0.029361 | -0.11387 | -0.029102 | 0.00040535 | 0.00025894 | 0.17112 | 0.17112 | 0.17112 | 0.99516 | -0.091415 | 0.9913 | -0.16473 | 47.0122
10 | -0.12382 | -0.031756 | 0.12389 | 0.031798 | 6.6976e-05 | 4.2797e-05 | 0.18541 | 0.18541 | 0.18541 | 0.99516 | -0.091415 | 0.99574 | -0.080268 | 50.9361
11 | 0.0071939 | 0.0018031 | -0.0071924 | -0.0018026 | 1.4679e-06 | 5.0132e-07 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010765 | 0.99442 | -0.10572 | 0.99419 | -0.11 | 2.9574
12 | 0.0030187 | 0.00075596 | -0.0030186 | -0.00075609 | 1.4255e-07 | -1.2798e-07 | 0.0046285 | 0.0046286 | 0.0046286 | 0.97043 | -0.57075 | 0.97038 | -0.57174 | 1.2716
13 | -0.0030187 | -0.00075596 | 0.0030188 | 0.00075592 | 4.7024e-08 | -4.2224e-08 | 0.0046285 | 0.0046285 | 0.0046285 | 0.97043 | -0.57075 | 0.97045 | -0.57042 | 1.2716
14 | 0.00098087 | 0.00024539 | -0.00098084 | -0.00024582 | 3.0769e-08 | -4.2839e-07 | 0.0015039 | 0.0015041 | 0.0015041 | 0.97038 | -0.57174 | 0.97035 | -0.5724 | 0.41321
15 | -0.008495 | -0.0021284 | 0.0084958 | 0.0021287 | 7.6115e-07 | 3.3931e-07 | 0.013025 | 0.013025 | 0.013025 | 0.97045 | -0.57042 | 0.97055 | -0.56854 | 3.5784
16 | 0.10768 | 0.02755 | -0.10734 | -0.027335 | 0.00033708 | 0.00021529 | 0.16183 | 0.16183 | 0.16183 | 0.9913 | -0.16473 | 0.98791 | -0.22962 | 44.4589
17 | -0.12501 | -0.03208 | 0.12502 | 0.032082 | 4.334e-06 | 2.7694e-06 | 0.18708 | 0.18708 | 0.18708 | 0.99574 | -0.080268 | 0.99578 | -0.079554 | 51.3969
18 | -0.010276 | -0.002575 | 0.010278 | 0.0025759 | 1.7874e-06 | 9.0658e-07 | 0.015755 | 0.015755 | 0.015755 | 0.97055 | -0.56854 | 0.97073 | -0.56489 | 4.3284
19 | 0.10115 | 0.025784 | -0.10079 | -0.025555 | 0.00035813 | 0.00022868 | 0.15251 | 0.15251 | 0.15251 | 0.98791 | -0.22962 | 0.98409 | -0.30326 | 41.8986
20 | -0.12502 | -0.032082 | 0.1255 | 0.032392 | 0.00048464 | 0.00030968 | 0.18708 | 0.18708 | 0.18708 | 0.99578 | -0.079554 | 1 | 0 | 51.3969
21 | -0.18085 | -0.045561 | 0.18123 | 0.045809 | 0.00038801 | 0.00024758 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.99766 | -0.044753 | 1 | 0 | 37.0626
22 | 0.09458 | 0.023941 | -0.094298 | -0.023761 | 0.00028196 | 0.00017996 | 0.14115 | 0.14115 | 0.14115 | 0.99766 | -0.044753 | 0.99442 | -0.10706 | 38.7774
23 | 0.1017 | 0.025819 | -0.10164 | -0.02578 | 6.0533e-05 | 3.8649e-05 | 0.15144 | 0.15144 | 0.15144 | 1 | 0 | 0.99935 | -0.012379 | 41.6057
24 | 0.077344 | 0.019509 | -0.077203 | -0.01942 | 0.00014068 | 8.967e-05 | 0.11578 | 0.11578 | 0.11578 | 0.99442 | -0.10706 | 0.99244 | -0.14512 | 31.8076
25 | 0.016954 | 0.0042516 | -0.016952 | -0.0042504 | 2.0056e-06 | 1.1758e-06 | 0.02537 | 0.02537 | 0.02537 | 0.99442 | -0.10706 | 0.99429 | -0.10954 | 6.9699
26 | 0.086977 | 0.022105 | -0.086641 | -0.02189 | 0.00033645 | 0.00021463 | 0.12962 | 0.12962 | 0.12962 | 0.99935 | -0.012379 | 0.99513 | -0.093049 | 35.6089
27 | 0.01466 | 0.0036751 | -0.014657 | -0.0036733 | 3.1279e-06 | 1.7726e-06 | 0.021829 | 0.021829 | 0.021829 | 0.99935 | -0.012379 | 0.99912 | -0.016858 | 5.9969
28 | 0.051749 | 0.013035 | -0.051646 | -0.012969 | 0.00010361 | 6.572e-05 | 0.077614 | 0.077614 | 0.077614 | 0.99244 | -0.14512 | 0.99027 | -0.18708 | 21.3225
29 | 0.025454 | 0.0063845 | -0.025441 | -0.0063767 | 1.2684e-05 | 7.8177e-06 | 0.038166 | 0.038166 | 0.038166 | 0.99244 | -0.14512 | 0.9919 | -0.15558 | 10.4852
30 | 0.016952 | 0.0042504 | -0.016947 | -0.0042476 | 4.8346e-06 | 2.8344e-06 | 0.02537 | 0.02537 | 0.02537 | 0.99429 | -0.10954 | 0.99398 | -0.11553 | 6.9699
31 | 0.079329 | 0.020058 | -0.079206 | -0.01998 | 0.00012279 | 7.8283e-05 | 0.11868 | 0.11868 | 0.11868 | 0.99513 | -0.093049 | 0.99345 | -0.12538 | 32.6053
32 | 0.0073117 | 0.0018325 | -0.007311 | -0.0018323 | 7.65e-07 | 2.6791e-07 | 0.010933 | 0.010933 | 0.010933 | 0.99513 | -0.093049 | 0.99502 | -0.095246 | 3.0037
33 | 0.023779 | 0.0059738 | -0.023764 | -0.0059643 | 1.5565e-05 | 9.5436e-06 | 0.035737 | 0.035737 | 0.035737 | 0.99027 | -0.18708 | 0.98956 | -0.20081 | 9.8178
34 | 0.027867 | 0.0069956 | -0.027858 | -0.0069904 | 8.3527e-06 | 5.1824e-06 | 0.041877 | 0.041878 | 0.041878 | 0.99027 | -0.18708 | 0.98995 | -0.19337 | 11.5048
35 | 0.022458 | 0.005629 | -0.022456 | -0.0056277 | 2.1382e-06 | 1.3036e-06 | 0.03369 | 0.03369 | 0.03369 | 0.9919 | -0.15558 | 0.9918 | -0.15758 | 9.2556
36 | 0.0096062 | 0.0024077 | -0.0096044 | -0.0024069 | 1.8407e-06 | 8.7046e-07 | 0.014381 | 0.014381 | 0.014381 | 0.99398 | -0.11553 | 0.99377 | -0.11955 | 3.9508
37 | 0.023764 | 0.0059643 | -0.023751 | -0.0059568 | 1.2253e-05 | 7.5132e-06 | 0.035737 | 0.035737 | 0.035737 | 0.98956 | -0.20081 | 0.98901 | -0.21162 | 9.8178
38 | 0.020139 | 0.0050559 | -0.020135 | -0.005053 | 4.8991e-06 | 2.9522e-06 | 0.030275 | 0.030275 | 0.030275 | 0.98995 | -0.19337 | 0.98968 | -0.19847 | 8.3174
39 | 0.017136 | 0.0042975 | -0.01713 | -0.0042938 | 6.3914e-06 | 3.7557e-06 | 0.025668 | 0.025668 | 0.025668 | 0.99345 | -0.12538 | 0.99304 | -0.1332 | 7.0517
40 | 0.06207 | 0.015682 | -0.062026 | -0.015654 | 4.4648e-05 | 2.8397e-05 | 0.093015 | 0.093015 | 0.093015 | 0.99345 | -0.12538 | 0.99267 | -0.14039 | 25.5537
41 | 0.0018485 | 0.00046322 | -0.0018484 | -0.00046326 | 1.2153e-08 | -4.7308e-08 | 0.0027643 | 0.0027643 | 0.0027643 | 0.99502 | -0.095246 | 0.99501 | -0.095384 | 0.75943
42 | 0.017584 | 0.0044079 | -0.017582 | -0.0044064 | 2.6083e-06 | 1.5437e-06 | 0.026553 | 0.026553 | 0.026553 | 0.98542 | -0.28076 | 0.98526 | -0.28387 | 7.2948
43 | -0.017584 | -0.0044079 | 0.017596 | 0.0044147 | 1.139e-05 | 6.7401e-06 | 0.026553 | 0.026553 | 0.026553 | 0.98542 | -0.28076 | 0.98612 | -0.26717 | 7.2948
44 | -0.036626 | -0.0091842 | 0.036652 | 0.0092005 | 2.5891e-05 | 1.6282e-05 | 0.05527 | 0.055269 | 0.05527 | 0.98612 | -0.26717 | 0.98688 | -0.25235 | 15.1839
45 | 0.016844 | 0.0042256 | -0.016836 | -0.0042207 | 8.31e-06 | 4.8759e-06 | 0.025344 | 0.025344 | 0.025344 | 0.98901 | -0.21162 | 0.98847 | -0.22198 | 6.9627
46 | 0.020135 | 0.005053 | -0.020124 | -0.0050468 | 1.0184e-05 | 6.1372e-06 | 0.030275 | 0.030275 | 0.030275 | 0.98968 | -0.19847 | 0.98914 | -0.20908 | 8.3174
47 | 0.014367 | 0.003604 | -0.014363 | -0.0036013 | 4.7463e-06 | 2.69e-06 | 0.021615 | 0.021615 | 0.021615 | 0.98914 | -0.20908 | 0.98878 | -0.21601 | 5.9381
48 | 0.0048117 | 0.0012057 | -0.0048113 | -0.0012057 | 4.0524e-07 | -8.2157e-09 | 0.007219 | 0.0072191 | 0.0072191 | 0.9918 | -0.15758 | 0.99171 | -0.15935 | 1.9833
49 | 0.0088371 | 0.0022146 | -0.0088359 | -0.0022141 | 1.1473e-06 | 5.0793e-07 | 0.013232 | 0.013232 | 0.013232 | 0.99377 | -0.11955 | 0.99363 | -0.12227 | 3.6352
50 | -0.01266 | -0.0031728 | 0.012662 | 0.003174 | 2.1698e-06 | 1.1925e-06 | 0.01925 | 0.01925 | 0.01925 | 0.97861 | -0.40996 | 0.9788 | -0.40636 | 5.2884
51 | -0.012662 | -0.003174 | 0.012665 | 0.0031755 | 2.7341e-06 | 1.5024e-06 | 0.01925 | 0.01925 | 0.01925 | 0.9788 | -0.40636 | 0.97903 | -0.40183 | 5.2884
52 | 0.0063865 | 0.0016006 | -0.0063852 | -0.0016003 | 1.2439e-06 | 3.535e-07 | 0.0097068 | 0.0097069 | 0.0097069 | 0.97903 | -0.40183 | 0.97882 | -0.40592 | 2.6667
53 | -0.019051 | -0.0047762 | 0.019053 | 0.0047772 | 1.6463e-06 | 9.878e-07 | 0.028956 | 0.028956 | 0.028956 | 0.97903 | -0.40183 | 0.97912 | -0.40002 | 7.955
54 | 0.070413 | 0.017771 | -0.070391 | -0.017758 | 2.1637e-05 | 1.3784e-05 | 0.10705 | 0.10705 | 0.10705 | 0.97912 | -0.40002 | 0.97879 | -0.40644 | 29.4107
55 | -0.089466 | -0.022549 | 0.089579 | 0.022621 | 0.00011322 | 7.2255e-05 | 0.13601 | 0.13601 | 0.13601 | 0.97912 | -0.40002 | 0.98047 | -0.3736 | 37.3657
56 | 0.063172 | 0.015948 | -0.063087 | -0.015894 | 8.5132e-05 | 5.4176e-05 | 0.09608 | 0.09608 | 0.09608 | 0.97879 | -0.40644 | 0.97735 | -0.43461 | 26.3956
57 | -0.090811 | -0.02293 | 0.090962 | 0.023026 | 0.00015181 | 9.689e-05 | 0.13788 | 0.13788 | 0.13788 | 0.98047 | -0.3736 | 0.98226 | -0.33878 | 37.8791
58 | 0.02591 | 0.0065031 | -0.025902 | -0.006498 | 8.1031e-06 | 5.016e-06 | 0.039674 | 0.039674 | 0.039674 | 0.97187 | -0.54226 | 0.97154 | -0.54882 | 10.8995
59 | -0.02867 | -0.0071947 | 0.028686 | 0.0072047 | 1.6144e-05 | 1.0055e-05 | 0.0439 | 0.043899 | 0.0439 | 0.97187 | -0.54226 | 0.97247 | -0.53046 | 12.0603
60 | 0.023035 | 0.0057794 | -0.023019 | -0.0057699 | 1.5425e-05 | 9.4632e-06 | 0.035283 | 0.035283 | 0.035283 | 0.97154 | -0.54882 | 0.97083 | -0.56287 | 9.693
61 | -0.031709 | -0.0079624 | 0.031728 | 0.0079741 | 1.8668e-05 | 1.1685e-05 | 0.048525 | 0.048525 | 0.048525 | 0.97247 | -0.53046 | 0.9731 | -0.51813 | 13.3311
62 | 0.020015 | 0.005017 | -0.020013 | -0.0050158 | 1.9212e-06 | 1.1623e-06 | 0.030678 | 0.030678 | 0.030678 | 0.97083 | -0.56287 | 0.97073 | -0.56489 | 8.428
63 | -0.034018 | -0.0085478 | 0.034021 | 0.00855 | 3.4182e-06 | 2.1458e-06 | 0.052027 | 0.052027 | 0.052027 | 0.9731 | -0.51813 | 0.9732 | -0.51602 | 14.2931
64 | 0.0022898 | 0.00057372 | -0.0022898 | -0.00057387 | 7.2671e-08 | -1.4984e-07 | 0.0035014 | 0.0035015 | 0.0035015 | 0.9731 | -0.51813 | 0.97306 | -0.51879 | 0.96196
65 | 0.0097349 | 0.0024399 | -0.0097334 | -0.0024391 | 1.5068e-06 | 7.4131e-07 | 0.014923 | 0.014923 | 0.014923 | 0.97073 | -0.56489 | 0.97057 | -0.56814 | 4.0996
66 | -0.038883 | -0.0097685 | 0.038934 | 0.0098006 | 5.0958e-05 | 3.2135e-05 | 0.059461 | 0.05946 | 0.059461 | 0.9732 | -0.51602 | 0.9746 | -0.4886 | 16.3353
67 | 0.0011145 | 0.0002792 | -0.0011145 | -0.00027932 | 1.0215e-08 | -1.1915e-07 | 0.0016722 | 0.0016723 | 0.0016723 | 0.99171 | -0.15935 | 0.9917 | -0.15954 | 0.45941
68 | 0.0051588 | 0.0012929 | -0.0051586 | -0.0012929 | 2.2562e-07 | 1.6523e-08 | 0.0077659 | 0.0077659 | 0.0077659 | 0.98847 | -0.22198 | 0.98843 | -0.22289 | 2.1335
69 | 0.011677 | 0.0029278 | -0.011673 | -0.0029257 | 4.0185e-06 | 2.1275e-06 | 0.017578 | 0.017578 | 0.017578 | 0.98847 | -0.22198 | 0.9881 | -0.2292 | 4.8293
70 | 0.01098 | 0.0027525 | -0.010979 | -0.0027519 | 1.299e-06 | 6.6584e-07 | 0.016453 | 0.016453 | 0.016453 | 0.99304 | -0.1332 | 0.99291 | -0.13569 | 4.5201
71 | 0.059008 | 0.014897 | -0.058956 | -0.014865 | 5.1424e-05 | 3.2685e-05 | 0.088491 | 0.088491 | 0.088491 | 0.99267 | -0.14039 | 0.99172 | -0.1586 | 24.3108
72 | 0.056455 | 0.014233 | -0.056452 | -0.014231 | 3.1123e-06 | 1.977e-06 | 0.084759 | 0.084759 | 0.084759 | 0.99146 | -0.16369 | 0.9914 | -0.16484 | 23.2855
73 | -0.056455 | -0.014233 | 0.056469 | 0.014242 | 1.3748e-05 | 8.7327e-06 | 0.084759 | 0.084759 | 0.084759 | 0.99146 | -0.16369 | 0.99172 | -0.1586 | 23.2855
74 | 0.054467 | 0.013733 | -0.054389 | -0.013684 | 7.7822e-05 | 4.9406e-05 | 0.08178 | 0.08178 | 0.08178 | 0.9914 | -0.16484 | 0.98985 | -0.19474 | 22.467
75 | 0.0024875 | 0.00062305 | -0.0024873 | -0.00062338 | 1.8059e-07 | -3.3045e-07 | 0.0037322 | 0.0037324 | 0.0037324 | 0.99172 | -0.1586 | 0.99164 | -0.16013 | 1.0254
76 | -0.036652 | -0.0092005 | 0.03671 | 0.0092369 | 5.7877e-05 | 3.6395e-05 | 0.055269 | 0.055269 | 0.055269 | 0.98688 | -0.25235 | 0.98858 | -0.2193 | 15.1839
77 | 0.014363 | 0.0036013 | -0.014355 | -0.0035968 | 7.9615e-06 | 4.5128e-06 | 0.021615 | 0.021615 | 0.021615 | 0.98878 | -0.21601 | 0.98818 | -0.22765 | 5.9382
78 | 0.0080962 | 0.0020294 | -0.0080961 | -0.0020294 | 1.542e-07 | 6.2562e-08 | 0.012133 | 0.012133 | 0.012133 | 0.99291 | -0.13569 | 0.99289 | -0.13609 | 3.3334
79 | 0.098373 | 0.024949 | -0.098205 | -0.024842 | 0.00016767 | 0.00010705 | 0.14885 | 0.14885 | 0.14885 | 0.98409 | -0.30326 | 0.98226 | -0.33878 | 40.8935
80 | 0.0072431 | 0.0018154 | -0.0072424 | -0.0018151 | 7.4464e-07 | 2.6783e-07 | 0.010973 | 0.010973 | 0.010973 | 0.98226 | -0.33878 | 0.98215 | -0.34093 | 3.0145
81 | -0.041708 | -0.010506 | 0.041741 | 0.010527 | 3.2912e-05 | 2.0793e-05 | 0.06365 | 0.06365 | 0.06365 | 0.97535 | -0.47388 | 0.97619 | -0.45739 | 17.4863
82 | 0.038962 | 0.0098179 | -0.038934 | -0.0098006 | 2.7419e-05 | 1.729e-05 | 0.05946 | 0.05946 | 0.05946 | 0.97535 | -0.47388 | 0.9746 | -0.4886 | 16.3353
83 | -0.041741 | -0.010527 | 0.041786 | 0.010556 | 4.558e-05 | 2.8796e-05 | 0.06365 | 0.06365 | 0.06365 | 0.97619 | -0.45739 | 0.97735 | -0.43461 | 17.4863
84 | 0.0084155 | 0.0021087 | -0.0084153 | -0.0021086 | 2.6437e-07 | 1.117e-07 | 0.012603 | 0.012603 | 0.012603 | 0.99363 | -0.12227 | 0.99359 | -0.12293 | 3.4623
85 | 0.0045167 | 0.0011318 | -0.0045161 | -0.0011319 | 5.1976e-07 | -5.9648e-08 | 0.0067641 | 0.0067643 | 0.0067643 | 0.99359 | -0.12293 | 0.99347 | -0.12535 | 1.8583
86 | 0.0038986 | 0.00097679 | -0.0038981 | -0.00097696 | 4.642e-07 | -1.7317e-07 | 0.0058385 | 0.0058386 | 0.0058386 | 0.99359 | -0.12293 | 0.99346 | -0.12543 | 1.604
87 | -0.0052719 | -0.0013213 | 0.0052725 | 0.0013213 | 5.4711e-07 | 5.3772e-08 | 0.0079402 | 0.0079401 | 0.0079402 | 0.98798 | -0.23156 | 0.98809 | -0.22938 | 2.1814
88 | 0.0041378 | 0.0010364 | -0.0041368 | -0.0010366 | 9.394e-07 | -2.2497e-07 | 0.006231 | 0.0062313 | 0.0062313 | 0.98809 | -0.22938 | 0.98785 | -0.23415 | 1.7119
89 | -0.0094102 | -0.0023577 | 0.009411 | 0.0023581 | 7.7754e-07 | 3.6537e-07 | 0.014171 | 0.014171 | 0.014171 | 0.98809 | -0.22938 | 0.98818 | -0.22765 | 3.8932
90 | 0.0041368 | 0.0010366 | -0.0041364 | -0.0010367 | 3.8192e-07 | -9.1326e-08 | 0.0062313 | 0.0062314 | 0.0062314 | 0.98785 | -0.23415 | 0.98775 | -0.23609 | 1.7119
91 | 0.0049436 | 0.0012387 | -0.004943 | -0.0012387 | 5.284e-07 | 1.2456e-08 | 0.007444 | 0.0074441 | 0.0074441 | 0.98818 | -0.22765 | 0.98807 | -0.22989 | 2.0451
92 | 0.0020847 | 0.00052234 | -0.0020847 | -0.00052247 | 4.542e-08 | -1.2831e-07 | 0.0031395 | 0.0031396 | 0.0031396 | 0.98807 | -0.22989 | 0.98804 | -0.23035 | 0.86253
93 | -0.0013647 | -0.00034203 | 0.0013647 | 0.00034193 | 1.2712e-08 | -9.6526e-08 | 0.002046 | 0.0020459 | 0.002046 | 0.99253 | -0.14309 | 0.99254 | -0.14289 | 0.56208
94 | -0.0080935 | -0.0020283 | 0.0080945 | 0.0020287 | 1.038e-06 | 4.2128e-07 | 0.012134 | 0.012134 | 0.012134 | 0.99254 | -0.14289 | 0.99268 | -0.1402 | 3.3334
95 | -0.0080945 | -0.0020287 | 0.0080961 | 0.0020294 | 1.5869e-06 | 6.4392e-07 | 0.012134 | 0.012133 | 0.012134 | 0.99268 | -0.1402 | 0.99289 | -0.13609 | 3.3334
96 | -0.0088278 | -0.0022125 | 0.0088289 | 0.0022129 | 1.0942e-06 | 4.8889e-07 | 0.013296 | 0.013296 | 0.013296 | 0.98797 | -0.2318 | 0.9881 | -0.2292 | 3.6527
97 | 0.036753 | 0.009264 | -0.03671 | -0.0092369 | 4.3137e-05 | 2.7125e-05 | 0.055269 | 0.055269 | 0.055269 | 0.98985 | -0.19474 | 0.98858 | -0.2193 | 15.1838

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41008 | 0.10402

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019323 | 0.00048427
1 | 0.0024337 | 0.00060993
2 | 0.0016326 | 0.00040918
3 | 0.0013792 | 0.00034565
4 | 0.00097367 | 0.00024403
5 | 0.0020377 | 0.0005107
6 | 0.0054763 | 0.0013725
7 | 0.0061917 | 0.0015518
8 | 0.0011225 | 0.00028132
9 | 0.0071924 | 0.0018026
10 | 0.00098084 | 0.00024582
11 | 0.0017806 | 0.00044627
12 | 0.0061877 | 0.0015508
13 | 0.086266 | 0.02162
14 | 0.014657 | 0.0036733
15 | 0.0029834 | 0.00074771
16 | 0.0073409 | 0.0018398
17 | 0.0077188 | 0.0019345
18 | 0.0054625 | 0.001369
19 | 0.017582 | 0.0044064
20 | 0.019031 | 0.0047696
21 | 0.0069075 | 0.0017312
22 | 0.005757 | 0.0014428
23 | 0.017644 | 0.004422
24 | 0.00076731 | 0.00019231
25 | 0.01266 | 0.0031728
26 | 0.0063852 | 0.0016003
27 | 0.0072192 | 0.0018093
28 | 0.0012315 | 0.00030864
29 | 0.0027596 | 0.00069163
30 | 0.0028675 | 0.00071865
31 | 0.0030232 | 0.00075769
32 | 0.0030044 | 0.00075296
33 | 0.0037339 | 0.00093581
34 | 0.004862 | 0.0012185
35 | 0.0022898 | 0.00057387
36 | 0.0036968 | 0.0009265
37 | 0.0011145 | 0.00027932
38 | 0.0061497 | 0.0015413
39 | 0.003018 | 0.00075638
40 | 0.0018484 | 0.00046326
41 | 0.0019852 | 0.00049753
42 | 0.0028825 | 0.00072241
43 | 0.0024195 | 0.00060638
44 | 0.0072424 | 0.0018151
45 | 0.0027462 | 0.00068827
46 | 0.021301 | 0.0053384
47 | 0.00042039 | 0.00010536
48 | 0.0045161 | 0.0011319
49 | 0.0038981 | 0.00097696
50 | 0.0052719 | 0.0013213
51 | 0.0041364 | 0.0010367
52 | 0.0028583 | 0.00071636
53 | 0.0020847 | 0.00052247
54 | 0.0013647 | 0.00034203
55 | 0.0067287 | 0.0016864
56 | 0.0088278 | 0.0022125
57 | 0.0028439 | 0.00071274
58 | 0.0051586 | 0.0012929
59 | 0.0024873 | 0.00062338
60 | 0.017635 | 0.0044199

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1