## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2581-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2581-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2581-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2581-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2581-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2581-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2581-5_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2581-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2581-5_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2581-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2581-5_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2581-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2581-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2581-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2581-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2581-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2581-5_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2581-5_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2581-5_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2581-5_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2581-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2581-5_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2581-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2581-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2581-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2581-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2581-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2581-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2581-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2581-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2581-5_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2581-5_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2581-5_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2581-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2581-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2581-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2581-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2581-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2581-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2581-5_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2581-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2581-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2581-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2581-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2581-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2581-5_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2581-5_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2581-5_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2581-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2581-5_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2581-5_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2581-5_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2581-5_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2581-5_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2581-5_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2581-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2581-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2581-5_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2581-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2581-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2581-5_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2581-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2581-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2581-5_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2581-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2581-5_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2581-5_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2581-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2581-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2581-5_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2581-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2581-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2581-5_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2581-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2581-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2581-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2581-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2581-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2581-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2581-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2581-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2581-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2581-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2581-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2581-5_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2581-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2581-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2581-5_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2581-5_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2581-5_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2581-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2581-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2581-5_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2581-5_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2581-5_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2581-5_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2581-5_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2581-5_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2581-5_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2581-5_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2581-5_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_523_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2581-5_0_4_load_0 | 0 | 0.00023922 | 5.9955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2581-5_0_4_load_9 | 4 | 0.0052855 | 0.0013247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2581-5_0_4_load_10 | 5 | 0.0024996 | 0.00062646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2581-5_0_4_load_170 | 6 | 0.00042995 | 0.00010775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2581-5_0_4_load_137 | 8 | 0.0077441 | 0.0019409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2581-5_0_4_load_136 | 10 | 0.0053037 | 0.0013292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2581-5_0_4_load_124 | 12 | 0.002452 | 0.00061454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2581-5_0_4_load_125 | 13 | 0.002364 | 0.00059248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2581-5_0_4_load_121 | 15 | 0.0023484 | 0.00058857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2581-5_0_4_load_200 | 16 | 0.00387 | 0.00096992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2581-5_0_4_load_178 | 18 | 0.0018332 | 0.00045944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2581-5_0_4_load_27 | 22 | 0.0051361 | 0.0012872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2581-5_0_4_load_122 | 24 | 0.0024373 | 0.00061084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2581-5_0_4_load_100 | 27 | 0.0028615 | 0.00071715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2581-5_0_4_load_167 | 31 | 0.0051369 | 0.0012874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2581-5_0_4_load_165 | 32 | 0.0026858 | 0.00067313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2581-5_0_4_load_16 | 33 | 0.013754 | 0.0034471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2581-5_0_4_load_17 | 34 | 0.013338 | 0.0033427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2581-5_0_4_load_37 | 38 | 0.00017527 | 4.3928e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2581-5_0_4_load_174 | 39 | 0.0002385 | 5.9774e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2581-5_0_4_load_113 | 40 | 0.00031712 | 7.9477e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2581-5_0_4_load_111 | 41 | 0.025459 | 0.0063806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2581-5_0_4_load_26 | 43 | 0.0068679 | 0.0017213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2581-5_0_4_load_114 | 44 | 0.00019565 | 4.9036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2581-5_0_4_load_193 | 45 | 0.0019236 | 0.0004821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2581-5_0_4_load_173 | 46 | 0.00016795 | 4.2092e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2581-5_0_4_load_184 | 47 | 0.018827 | 0.0047186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2581-5_0_4_load_43 | 48 | 0.00649 | 0.0016265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2581-5_0_4_load_203 | 50 | 0.0084616 | 0.0021207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2581-5_0_4_load_204 | 53 | 0.0065863 | 0.0016507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2581-5_0_4_load_20 | 55 | 0.013063 | 0.003274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2581-5_0_4_load_22 | 56 | 0.013042 | 0.0032687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2581-5_0_4_load_198 | 57 | 0.0073254 | 0.0018359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2581-5_0_4_load_23 | 58 | 0.0016978 | 0.00042551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2581-5_0_4_load_24 | 59 | 0.00099085 | 0.00024833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2581-5_0_4_load_199 | 60 | 0.0053173 | 0.0013326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2581-5_0_4_load_28 | 62 | 0.0047373 | 0.0011873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2581-5_0_4_load_202 | 63 | 0.008406 | 0.0021067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2581-5_0_4_load_172 | 66 | 0.00035786 | 8.9688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2581-5_0_4_load_134 | 67 | 0.0023302 | 0.000584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2581-5_0_4_load_133 | 68 | 0.002385 | 0.00059773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2581-5_0_4_load_132 | 69 | 0.0023906 | 0.00059915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2581-5_0_4_load_60 | 70 | 0.0028818 | 0.00072225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2581-5_0_4_load_129 | 72 | 0.0034185 | 0.00085675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2581-5_0_4_load_88 | 73 | 0.0027822 | 0.00069727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2581-5_0_4_load_85 | 74 | 0.002465 | 0.00061779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2581-5_0_4_load_86 | 75 | 0.0024686 | 0.00061868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2581-5_0_4_load_87 | 76 | 0.0028534 | 0.00071514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2581-5_0_4_load_89 | 77 | 0.0024747 | 0.00062023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2581-5_0_4_load_101 | 78 | 0.0027611 | 0.00069199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2581-5_0_4_load_94 | 79 | 0.014393 | 0.0036072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2581-5_0_4_load_95 | 80 | 0.0050353 | 0.001262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2581-5_0_4_load_97 | 81 | 0.0023222 | 0.00058201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2581-5_0_4_load_181 | 84 | 0.0068779 | 0.0017238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2581-5_0_4_load_106 | 86 | 0.0056434 | 0.0014144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2581-5_0_4_load_201 | 87 | 0.007225 | 0.0018108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2581-5_0_4_load_163 | 88 | 0.0068608 | 0.0017195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2581-5_0_4_load_149 | 89 | 0.0051039 | 0.0012792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2581-5_0_4_load_107 | 90 | 0.0064823 | 0.0016246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2581-5_0_4_load_108 | 91 | 0.00022595 | 5.6628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2581-5_0_4_load_145 | 93 | 0.0064275 | 0.0016109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2581-5_0_4_load_146 | 94 | 0.0064215 | 0.0016094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2581-5_0_4_load_148 | 95 | 0.00014093 | 3.532e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2581-5_0_4_load_153 | 96 | 0.0039465 | 0.00098908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2581-5_0_4_load_152 | 97 | 0.01149 | 0.0028798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2581-5_0_4_load_156 | 99 | 0.0098786 | 0.0024758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2581-5_0_4_load_179 | 100 | 0.0047447 | 0.0011891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2581-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2581-5_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0038331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2581-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2581-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2581-5_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2581-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.034876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2581-5_0_4_line_6 |  | 4 | 10 | 0.018289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2581-5_0_4_line_7 |  | 5 | 17 | 0.0047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2581-5_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.013311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2581-5_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.014432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2581-5_0_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.013069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2581-5_0_4_line_11 |  | 8 | 20 | 0.0094635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2581-5_0_4_line_12 |  | 9 | 22 | 0.017694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2581-5_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.026006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2581-5_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.017242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2581-5_0_4_line_15 |  | 11 | 14 | 0.023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2581-5_0_4_line_16 |  | 11 | 15 | 0.014205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2581-5_0_4_line_17 |  | 12 | 23 | 0.014938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2581-5_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.022488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2581-5_0_4_line_19 |  | 15 | 24 | 0.00078978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2581-5_0_4_line_20 |  | 16 | 30 | 0.0030434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2581-5_0_4_line_21 |  | 17 | 31 | 0.024314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2581-5_0_4_line_22 |  | 17 | 32 | 0.008143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2581-5_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.013024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2581-5_0_4_line_24 |  | 19 | 24 | 0.020354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2581-5_0_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.016969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2581-5_0_4_line_26 |  | 21 | 63 | 0.008366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2581-5_0_4_line_27 |  | 21 | 30 | 0.011381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2581-5_0_4_line_28 |  | 22 | 62 | 0.017995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2581-5_0_4_line_29 |  | 23 | 28 | 0.020645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2581-5_0_4_line_30 |  | 23 | 29 | 0.002681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2581-5_0_4_line_31 |  | 25 | 26 | 0.015869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2581-5_0_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.013338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2581-5_0_4_line_33 |  | 26 | 28 | 0.028769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2581-5_0_4_line_34 |  | 26 | 70 | 0.0037285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2581-5_0_4_line_35 |  | 27 | 78 | 0.0073216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2581-5_0_4_line_36 |  | 29 | 67 | 0.011537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2581-5_0_4_line_37 |  | 30 | 98 | 0.032527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2581-5_0_4_line_38 |  | 31 | 100 | 0.016373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2581-5_0_4_line_39 |  | 32 | 95 | 0.014893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2581-5_0_4_line_40 |  | 33 | 34 | 0.033911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2581-5_0_4_line_41 |  | 34 | 35 | 0.021724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2581-5_0_4_line_42 |  | 35 | 47 | 0.026325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2581-5_0_4_line_43 |  | 36 | 37 | 0.047477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2581-5_0_4_line_44 |  | 36 | 38 | 0.078372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2581-5_0_4_line_45 |  | 37 | 39 | 0.022536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2581-5_0_4_line_46 |  | 37 | 40 | 0.028446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2581-5_0_4_line_47 |  | 39 | 46 | 0.015743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2581-5_0_4_line_48 |  | 40 | 42 | 0.013279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2581-5_0_4_line_49 |  | 41 | 42 | 0.068959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2581-5_0_4_line_50 |  | 41 | 43 | 0.016531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2581-5_0_4_line_51 |  | 42 | 44 | 0.010412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2581-5_0_4_line_52 |  | 43 | 59 | 0.02359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2581-5_0_4_line_53 |  | 44 | 45 | 0.013583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2581-5_0_4_line_54 |  | 46 | 66 | 0.015477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2581-5_0_4_line_55 |  | 47 | 48 | 0.080061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2581-5_0_4_line_56 |  | 48 | 57 | 0.059018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2581-5_0_4_line_57 |  | 48 | 56 | 0.12008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2581-5_0_4_line_58 |  | 49 | 50 | 0.00114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2581-5_0_4_line_59 |  | 49 | 51 | 0.019788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2581-5_0_4_line_60 |  | 51 | 96 | 0.013426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2581-5_0_4_line_61 |  | 51 | 92 | 0.027996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2581-5_0_4_line_62 |  | 52 | 53 | 0.011623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2581-5_0_4_line_63 |  | 52 | 54 | 0.000549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2581-5_0_4_line_64 |  | 54 | 87 | 0.005487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2581-5_0_4_line_65 |  | 54 | 83 | 0.026877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2581-5_0_4_line_66 |  | 55 | 56 | 0.015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2581-5_0_4_line_67 |  | 57 | 65 | 0.072744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2581-5_0_4_line_68 |  | 58 | 59 | 0.052738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2581-5_0_4_line_69 |  | 58 | 60 | 0.049838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_2581-5_0_4_line_70 |  | 60 | 61 | 0.048942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2581-5_0_4_line_71 |  | 61 | 82 | 0.036849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2581-5_0_4_line_72 |  | 61 | 79 | 0.010311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2581-5_0_4_line_73 |  | 64 | 65 | 0.012732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2581-5_0_4_line_74 |  | 64 | 66 | 0.020047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2581-5_0_4_line_75 |  | 67 | 68 | 0.0018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2581-5_0_4_line_76 |  | 68 | 69 | 0.0064544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2581-5_0_4_line_77 |  | 71 | 72 | 0.0085846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2581-5_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2581-5_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.0040497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2581-5_0_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0064559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2581-5_0_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.0063118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2581-5_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0056875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2581-5_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0062417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2581-5_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.013101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2581-5_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.030859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2581-5_0_4_line_86 |  | 82 | 85 | 0.002795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2581-5_0_4_line_87 |  | 82 | 86 | 0.015068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2581-5_0_4_line_88 |  | 83 | 84 | 0.015769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2581-5_0_4_line_89 |  | 84 | 88 | 0.02047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2581-5_0_4_line_90 |  | 85 | 88 | 0.020429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2581-5_0_4_line_91 |  | 85 | 89 | 0.013537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2581-5_0_4_line_92 |  | 86 | 90 | 0.016314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2581-5_0_4_line_93 |  | 89 | 92 | 0.016896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2581-5_0_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.0093172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2581-5_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.017064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2581-5_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.017657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2581-5_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.010405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2581-5_0_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.025723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2581-5_0_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.039274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2581-5_0_4_trafo_186 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 49 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2634969.4134 | 1243781.5841 | 2634962.3359 | 1243800.2535
1 | 2634960.9772 | 1243803.8377 | 2634962.3359 | 1243800.2535
2 | 2634954.4921 | 1243771.9567 | 2634959.2614 | 1243774.3863 | 2634963.314 | 1243776.6005 | 2634969.4134 | 1243781.5841
3 | 2634960.9772 | 1243803.8377 | 2634972.242 | 1243815.772
4 | 2634960.9772 | 1243803.8377 | 2634958.681 | 1243813.9196 | 2634953.1219 | 1243821.9288
5 | 2634954.4921 | 1243771.9567 | 2634947.2999 | 1243770.3133 | 2634928.3133 | 1243768.3115 | 2634919.9612 | 1243767.3569
6 | 2634984.7958 | 1243829.0719 | 2634972.242 | 1243815.772
7 | 2634950.442 | 1243825.7899 | 2634953.1219 | 1243821.9288
8 | 2634993.7663 | 1243838.5754 | 2635002.8528 | 1243848.3019
9 | 2634983.3089 | 1243846.0297 | 2634984.8845 | 1243846.6728 | 2634985.5541 | 1243847.177 | 2634993.7663 | 1243838.5754
10 | 2634993.7663 | 1243838.5754 | 2634984.7958 | 1243829.0719
11 | 2634997.0579 | 1243855.7837 | 2635002.8528 | 1243848.3019
12 | 2634983.3089 | 1243846.0297 | 2634983.87 | 1243849.5576 | 2634983.9657 | 1243851.2703 | 2634982.5464 | 1243853.5857 | 2634974.939 | 1243859.5892
13 | 2635041.4395 | 1243839.1679 | 2635060.9162 | 1243856.4008
14 | 2635041.4395 | 1243839.1679 | 2635044.9434 | 1243835.7642 | 2635055.1336 | 1243828.7753
15 | 2635035.9018 | 1243852.9997 | 2635029.5079 | 1243846.7247 | 2635033.7997 | 1243845.5381 | 2635041.4395 | 1243839.1679
16 | 2635041.4395 | 1243839.1679 | 2635031.7831 | 1243828.7497
17 | 2635072.104 | 1243866.2997 | 2635060.9162 | 1243856.4008
18 | 2635035.9018 | 1243852.9997 | 2635029.8969 | 1243860.2023 | 2635021.9025 | 1243870.3062 | 2635021.7562 | 1243870.4797
19 | 2635031.2463 | 1243828.1704 | 2635031.7831 | 1243828.7497
20 | 2635019.7945 | 1243872.8065 | 2635021.7562 | 1243870.4797
21 | 2634950.442 | 1243825.7899 | 2634948.0472 | 1243829.5115 | 2634953.2347 | 1243835.3458 | 2634951.3711 | 1243838.6926 | 2634951.3003 | 1243840.4489 | 2634949.8986 | 1243842.3529 | 2634945.7927 | 1243842.7846
22 | 2634950.442 | 1243825.7899 | 2634942.742 | 1243823.1405
23 | 2635017.4102 | 1243813.2428 | 2635008.4079 | 1243803.8305
24 | 2635017.4102 | 1243813.2428 | 2635031.2463 | 1243828.1704
25 | 2635010.6683 | 1243865.9705 | 2634997.0579 | 1243855.7837
26 | 2635003.9059 | 1243870.9227 | 2635010.6683 | 1243865.9705
27 | 2635019.7945 | 1243872.8065 | 2635010.6683 | 1243865.9705
28 | 2634974.939 | 1243859.5892 | 2634964.1402 | 1243873.9845
29 | 2635070.5219 | 1243880.8442 | 2635064.0964 | 1243876.081 | 2635066.6024 | 1243872.7381 | 2635072.104 | 1243866.2997
30 | 2635072.104 | 1243866.2997 | 2635074.1546 | 1243864.5663
31 | 2635041.0551 | 1243895.3353 | 2635054.067 | 1243904.4735
32 | 2635041.0551 | 1243895.3353 | 2635033.682 | 1243903.8973 | 2635032.7735 | 1243905.7227
33 | 2635070.5219 | 1243880.8442 | 2635054.067 | 1243904.4735
34 | 2635054.067 | 1243904.4735 | 2635056.7415 | 1243907.0713
35 | 2635029.5114 | 1243912.2775 | 2635032.7735 | 1243905.7227
36 | 2635074.1546 | 1243864.5663 | 2635082.9834 | 1243857.1397
37 | 2634998.7983 | 1243897.6988 | 2635006.203 | 1243888.9034 | 2635013.4401 | 1243880.3294 | 2635019.7945 | 1243872.8065
38 | 2634935.8529 | 1243855.7952 | 2634945.7927 | 1243842.7846
39 | 2634942.742 | 1243823.1405 | 2634928.6595 | 1243818.295
40 | 2634851.959 | 1243944.9478 | 2634855.8766 | 1243946.3789 | 2634875.7208 | 1243959.237 | 2634881.3119 | 1243961.6624
41 | 2634901.2838 | 1243967.2256 | 2634897.5722 | 1243968.7159 | 2634881.3119 | 1243961.6624
42 | 2634901.2838 | 1243967.2256 | 2634924.6268 | 1243979.3949
43 | 2634681.7909 | 1244097.6467 | 2634694.5317 | 1244092.4177 | 2634699.8294 | 1244089.7358 | 2634704.6756 | 1244086.74 | 2634715.2927 | 1244078.9747 | 2634722.3223 | 1244073.4901
44 | 2634681.7909 | 1244097.6467 | 2634627.2354 | 1244041.381
45 | 2634722.3223 | 1244073.4901 | 2634738.5358 | 1244089.1423
46 | 2634722.3223 | 1244073.4901 | 2634702.7478 | 1244052.8493
47 | 2634738.5358 | 1244089.1423 | 2634739.9581 | 1244090.5153 | 2634749.8634 | 1244100.0749
48 | 2634693.6102 | 1244043.2138 | 2634702.7478 | 1244052.8493
49 | 2634693.6102 | 1244043.2138 | 2634729.3365 | 1243984.2307
50 | 2634729.3365 | 1243984.2307 | 2634737.9009 | 1243970.0912
51 | 2634693.6102 | 1244043.2138 | 2634686.0967 | 1244036.0055
52 | 2634750.1222 | 1243949.9142 | 2634737.9009 | 1243970.0912
53 | 2634686.0967 | 1244036.0055 | 2634676.2951 | 1244026.602
54 | 2634760.9999 | 1244110.8227 | 2634749.8634 | 1244100.0749
55 | 2634924.6268 | 1243979.3949 | 2634884.177 | 1244048.4856
56 | 2634839.527 | 1244087.079 | 2634848.2324 | 1244079.698 | 2634884.177 | 1244048.4856
57 | 2634982.5942 | 1243980.2945 | 2634980.3044 | 1243981.444 | 2634961.0816 | 1243991.4262 | 2634948.8712 | 1243998.9148 | 2634936.3516 | 1244007.5801 | 2634916.7513 | 1244022.6746 | 2634887.531 | 1244045.5733 | 2634884.177 | 1244048.4856
58 | 2634915.4441 | 1243886.4566 | 2634914.4193 | 1243885.9503
59 | 2634925.2559 | 1243869.2587 | 2634915.4441 | 1243886.4566
60 | 2634925.2559 | 1243869.2587 | 2634933.9064 | 1243876.0473 | 2634936.01 | 1243877.2635
61 | 2634925.2559 | 1243869.2587 | 2634919.727 | 1243864.9234 | 2634904.1384 | 1243855.7037 | 2634901.646 | 1243854.188
62 | 2634844.0872 | 1243924.6179 | 2634849.9799 | 1243914.5904
63 | 2634850.2322 | 1243914.1027 | 2634849.9799 | 1243914.5904
64 | 2634850.2322 | 1243914.1027 | 2634845.1895 | 1243911.905
65 | 2634847.2283 | 1243894.15 | 2634856.5629 | 1243898.9745 | 2634850.2322 | 1243914.1027
66 | 2634982.5942 | 1243980.2945 | 2634996.3682 | 1243973.3796
67 | 2634784.0523 | 1244134.1349 | 2634793.0137 | 1244126.5157 | 2634839.527 | 1244087.079
68 | 2634750.1222 | 1243949.9142 | 2634773.8827 | 1243910.6864 | 2634767.6732 | 1243907.7344
69 | 2634794.6889 | 1243865.8534 | 2634767.6732 | 1243907.7344
70 | 2634833.9933 | 1243836.6908 | 2634794.6889 | 1243865.8534
71 | 2634833.9933 | 1243836.6908 | 2634861.7123 | 1243841.8122 | 2634870.3642 | 1243843.2306
72 | 2634833.9933 | 1243836.6908 | 2634834.8951 | 1243826.419
73 | 2634784.0523 | 1244134.1349 | 2634775.3336 | 1244124.8333
74 | 2634775.3336 | 1244124.8333 | 2634773.629 | 1244123.0111 | 2634760.9999 | 1244110.8227
75 | 2635084.4416 | 1243856.05 | 2635084.1037 | 1243856.1974 | 2635082.9834 | 1243857.1397
76 | 2635084.4416 | 1243856.05 | 2635090.358 | 1243853.4702
77 | 2635019.5369 | 1243954.9136 | 2635010.953 | 1243954.8074
78 | 2635019.5369 | 1243954.9136 | 2635020.4986 | 1243939.3915
79 | 2635020.4986 | 1243939.3915 | 2635020.7062 | 1243936.0416 | 2635020.9243 | 1243935.3834
80 | 2635022.9554 | 1243929.2553 | 2635020.9243 | 1243935.3834
81 | 2635022.9554 | 1243929.2553 | 2635024.9411 | 1243923.264
82 | 2635024.9411 | 1243923.264 | 2635026.7304 | 1243917.8654
83 | 2635029.5114 | 1243912.2775 | 2635026.7304 | 1243917.8654 | 2635026.7304 | 1243917.8654
84 | 2634834.8951 | 1243826.419 | 2634835.8559 | 1243815.4769 | 2634836.069 | 1243813.3708
85 | 2634839.1765 | 1243782.6692 | 2634836.069 | 1243813.3708
86 | 2634873.1195 | 1243843.7471 | 2634870.3642 | 1243843.2306
87 | 2634870.3642 | 1243843.2306 | 2634879.1234 | 1243830.9702
88 | 2634847.2283 | 1243894.15 | 2634854.3185 | 1243880.0651
89 | 2634863.5227 | 1243861.7808 | 2634854.3185 | 1243880.0651
90 | 2634873.1195 | 1243843.7471 | 2634864.2484 | 1243860.3391 | 2634863.5227 | 1243861.7808
91 | 2634873.1195 | 1243843.7471 | 2634881.0781 | 1243846.1176 | 2634886.0432 | 1243847.7705
92 | 2634888.6069 | 1243817.696 | 2634879.1234 | 1243830.9702
93 | 2634901.646 | 1243854.188 | 2634892.1274 | 1243849.7959 | 2634886.0432 | 1243847.7705
94 | 2634894.0232 | 1243810.1148 | 2634888.6069 | 1243817.696
95 | 2634901.646 | 1243854.188 | 2634911.8223 | 1243840.4903
96 | 2634922.3519 | 1243826.3171 | 2634911.8223 | 1243840.4903
97 | 2634922.3519 | 1243826.3171 | 2634928.3825 | 1243818.1997 | 2634928.6595 | 1243818.295
98 | 2634998.7983 | 1243897.6988 | 2634991.2979 | 1243895.7979 | 2634981.9932 | 1243893.6194 | 2634973.5941 | 1243892.914
99 | 2634998.7983 | 1243897.6988 | 2634993.1009 | 1243905.3035 | 2634986.5993 | 1243917.3063 | 2634979.2849 | 1243931.6722

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2634962.3359 | 1243800.2535
1 | 2634969.4134 | 1243781.5841
2 | 2634960.9772 | 1243803.8377
3 | 2634954.4921 | 1243771.9567
4 | 2634972.242 | 1243815.772
5 | 2634953.1219 | 1243821.9288
6 | 2634919.9612 | 1243767.3569
7 | 2634993.7663 | 1243838.5754
8 | 2635002.8528 | 1243848.3019
9 | 2634983.3089 | 1243846.0298
10 | 2634984.7958 | 1243829.0719
11 | 2635041.4395 | 1243839.1679
12 | 2635060.9162 | 1243856.4008
13 | 2635055.1336 | 1243828.7753
14 | 2635035.9018 | 1243852.9997
15 | 2635031.7831 | 1243828.7497
16 | 2635021.7562 | 1243870.4797
17 | 2634950.442 | 1243825.7899
18 | 2635008.4079 | 1243803.8305
19 | 2635017.4102 | 1243813.2428
20 | 2634997.0579 | 1243855.7837
21 | 2635010.6683 | 1243865.9705
22 | 2634974.939 | 1243859.5892
23 | 2635072.104 | 1243866.2997
24 | 2635031.2463 | 1243828.1704
25 | 2635041.0551 | 1243895.3353
26 | 2635054.067 | 1243904.4735
27 | 2635032.7735 | 1243905.7227
28 | 2635070.5219 | 1243880.8442
29 | 2635074.1546 | 1243864.5663
30 | 2635019.7945 | 1243872.8065
31 | 2634945.7927 | 1243842.7846
32 | 2634942.742 | 1243823.1405
33 | 2634851.959 | 1243944.9478
34 | 2634881.3119 | 1243961.6624
35 | 2634901.2838 | 1243967.2256
36 | 2634681.7909 | 1244097.6467
37 | 2634722.3223 | 1244073.4901
38 | 2634627.2354 | 1244041.381
39 | 2634738.5358 | 1244089.1423
40 | 2634702.7478 | 1244052.8493
41 | 2634729.3365 | 1243984.2307
42 | 2634693.6102 | 1244043.2138
43 | 2634737.9009 | 1243970.0912
44 | 2634686.0967 | 1244036.0055
45 | 2634676.2951 | 1244026.602
46 | 2634749.8634 | 1244100.0749
47 | 2634924.6268 | 1243979.3949
48 | 2634884.177 | 1244048.4856
49 | 2634915.4441 | 1243886.4566
50 | 2634914.4193 | 1243885.9503
51 | 2634925.2559 | 1243869.2587
52 | 2634849.9799 | 1243914.5904
53 | 2634844.0872 | 1243924.6179
54 | 2634850.2322 | 1243914.1027
55 | 2634996.3682 | 1243973.3796
56 | 2634982.5942 | 1243980.2945
57 | 2634839.527 | 1244087.079
58 | 2634767.6732 | 1243907.7344
59 | 2634750.1222 | 1243949.9142
60 | 2634794.6889 | 1243865.8534
61 | 2634833.9933 | 1243836.6908
62 | 2634964.1402 | 1243873.9845
63 | 2635003.9059 | 1243870.9227
64 | 2634775.3336 | 1244124.8333
65 | 2634784.0523 | 1244134.1349
66 | 2634760.9999 | 1244110.8227
67 | 2635082.9834 | 1243857.1397
68 | 2635084.4416 | 1243856.05
69 | 2635090.358 | 1243853.4702
70 | 2635056.7415 | 1243907.0713
71 | 2635019.5369 | 1243954.9136
72 | 2635010.953 | 1243954.8074
73 | 2635020.4986 | 1243939.3915
74 | 2635022.9554 | 1243929.2553
75 | 2635020.9243 | 1243935.3834
76 | 2635024.9411 | 1243923.264
77 | 2635026.7304 | 1243917.8654
78 | 2635029.5114 | 1243912.2775
79 | 2634834.8951 | 1243826.419
80 | 2634836.069 | 1243813.3708
81 | 2634839.1765 | 1243782.6692
82 | 2634870.3642 | 1243843.2306
83 | 2634847.2283 | 1243894.15
84 | 2634854.3185 | 1243880.0651
85 | 2634873.1195 | 1243843.7471
86 | 2634879.1234 | 1243830.9702
87 | 2634845.1895 | 1243911.905
88 | 2634863.5227 | 1243861.7808
89 | 2634886.0432 | 1243847.7705
90 | 2634888.6069 | 1243817.696
91 | 2634894.0232 | 1243810.1148
92 | 2634901.646 | 1243854.188
93 | 2634911.8223 | 1243840.4903
94 | 2634922.3519 | 1243826.3171
95 | 2634928.6595 | 1243818.295
96 | 2634936.01 | 1243877.2635
97 | 2634973.5941 | 1243892.914
98 | 2634998.7983 | 1243897.6988
99 | 2634979.2849 | 1243931.6722
100 | 2634935.8529 | 1243855.7952
101 | 2634914.4193 | 1243885.9503

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98469 | -0.29217 | 0.00023922 | 5.9955e-05
1 | 0.98468 | -0.29232 | 0 | 0
2 | 0.98469 | -0.29212 | 0 | 0
3 | 0.98467 | -0.29246 | 0 | 0
4 | 0.98308 | -0.32326 | 0.0052855 | 0.0013247
5 | 0.98667 | -0.2539 | 0.0024996 | 0.00062646
6 | 0.98466 | -0.29273 | 0.00042995 | 0.00010775
7 | 0.98023 | -0.37877 | 0 | 0
8 | 0.97917 | -0.39929 | 0.0077441 | 0.0019409
9 | 0.98009 | -0.38136 | 0 | 0
10 | 0.98138 | -0.35633 | 0.0053037 | 0.0013292
11 | 0.97455 | -0.48992 | 0 | 0
12 | 0.97371 | -0.50641 | 0.002452 | 0.00061454
13 | 0.97451 | -0.49067 | 0.002364 | 0.00059248
14 | 0.9755 | -0.47128 | 0 | 0
15 | 0.97446 | -0.49164 | 0.0023484 | 0.00058857
16 | 0.97641 | -0.45337 | 0.00387 | 0.00096992
17 | 0.98714 | -0.24477 | 0 | 0
18 | 0.9744 | -0.49283 | 0.0018332 | 0.00045944
19 | 0.97443 | -0.49239 | 0 | 0
20 | 0.97849 | -0.41258 | 0 | 0
21 | 0.97728 | -0.43645 | 0 | 0
22 | 0.97993 | -0.38453 | 0.0051361 | 0.0012872
23 | 0.97327 | -0.51523 | 0 | 0
24 | 0.97446 | -0.49171 | 0.0024373 | 0.00061084
25 | 0.97179 | -0.54442 | 0 | 0
26 | 0.97212 | -0.53796 | 0 | 0
27 | 0.97151 | -0.54986 | 0.0028615 | 0.00071715
28 | 0.97279 | -0.52472 | 0 | 0
29 | 0.97325 | -0.51558 | 0 | 0
30 | 0.97655 | -0.45074 | 0 | 0
31 | 0.98692 | -0.24907 | 0.0051369 | 0.0012874
32 | 0.98804 | -0.22754 | 0.0026858 | 0.00067313
33 | 0.97196 | -0.54109 | 0.013754 | 0.0034471
34 | 0.9724 | -0.53248 | 0.013338 | 0.0033427
35 | 0.97294 | -0.52164 | 0 | 0
36 | 0.98101 | -0.36355 | 0 | 0
37 | 0.98102 | -0.3634 | 0 | 0
38 | 0.981 | -0.3638 | 0.00017527 | 4.3928e-05
39 | 0.98041 | -0.37519 | 0.0002385 | 5.9774e-05
40 | 0.98179 | -0.3485 | 0.00031712 | 7.9477e-05
41 | 0.98406 | -0.30453 | 0.025459 | 0.0063806
42 | 0.98215 | -0.34153 | 0 | 0
43 | 0.98465 | -0.29316 | 0.0068679 | 0.0017213
44 | 0.98213 | -0.34193 | 0.00019565 | 4.9036e-05
45 | 0.9821 | -0.3424 | 0.0019236 | 0.0004821
46 | 0.97999 | -0.38342 | 0.00016795 | 4.2092e-05
47 | 0.97361 | -0.50852 | 0.018827 | 0.0047186
48 | 0.97532 | -0.47477 | 0.00649 | 0.0016265
49 | 1 | 0 | -0.35041 | -0.089683
50 | 0.99999 | -0.00016813 | 0.0084616 | 0.0021207
51 | 0.99796 | -0.038528 | 0 | 0
52 | 0.99184 | -0.15532 | 0 | 0
53 | 0.99177 | -0.15668 | 0.0065863 | 0.0016507
54 | 0.99184 | -0.15525 | 0 | 0
55 | 0.97221 | -0.5361 | 0.013063 | 0.003274
56 | 0.9724 | -0.53239 | 0.013042 | 0.0032687
57 | 0.97676 | -0.44651 | 0.0073254 | 0.0018359
58 | 0.98754 | -0.23739 | 0.0016978 | 0.00042551
59 | 0.98553 | -0.27598 | 0.00099085 | 0.00024833
60 | 0.98946 | -0.20056 | 0.0053173 | 0.0013326
61 | 0.99142 | -0.16299 | 0 | 0
62 | 0.97985 | -0.38607 | 0.0047373 | 0.0011873
63 | 0.97721 | -0.43773 | 0.008406 | 0.0021067
64 | 0.97904 | -0.40192 | 0 | 0
65 | 0.9787 | -0.40855 | 0 | 0
66 | 0.97958 | -0.39149 | 0.00035786 | 8.9688e-05
67 | 0.97317 | -0.51708 | 0.0023302 | 0.000584
68 | 0.97316 | -0.51725 | 0.002385 | 0.00059773
69 | 0.97315 | -0.51753 | 0.0023906 | 0.00059915
70 | 0.97211 | -0.53815 | 0.0028818 | 0.00072225
71 | 0.97102 | -0.55961 | 0 | 0
72 | 0.97099 | -0.56015 | 0.0034185 | 0.00085675
73 | 0.97107 | -0.55863 | 0.0027822 | 0.00069727
74 | 0.97115 | -0.55713 | 0.002465 | 0.00061779
75 | 0.97109 | -0.55816 | 0.0024686 | 0.00061868
76 | 0.97121 | -0.55583 | 0.0028534 | 0.00071514
77 | 0.97129 | -0.55436 | 0.0024747 | 0.00062023
78 | 0.97138 | -0.55246 | 0.0027611 | 0.00069199
79 | 0.99121 | -0.16697 | 0.014393 | 0.0036072
80 | 0.99113 | -0.16868 | 0.0050353 | 0.001262
81 | 0.99106 | -0.16995 | 0.0023222 | 0.00058201
82 | 0.99314 | -0.13008 | 0 | 0
83 | 0.99218 | -0.14868 | 0 | 0
84 | 0.99238 | -0.14482 | 0.0068779 | 0.0017238
85 | 0.99328 | -0.12738 | 0 | 0
86 | 0.99297 | -0.13337 | 0.0056434 | 0.0014144
87 | 0.99181 | -0.15596 | 0.007225 | 0.0018108
88 | 0.99277 | -0.13733 | 0.0068608 | 0.0017195
89 | 0.99408 | -0.11215 | 0.0051039 | 0.0012792
90 | 0.99287 | -0.1353 | 0.0064823 | 0.0016246
91 | 0.99287 | -0.13534 | 0.00022595 | 5.6628e-05
92 | 0.9951 | -0.092659 | 0 | 0
93 | 0.99298 | -0.13303 | 0.0064275 | 0.0016109
94 | 0.99089 | -0.17296 | 0.0064215 | 0.0016094
95 | 0.98971 | -0.19539 | 0.00014093 | 3.532e-05
96 | 0.99791 | -0.039456 | 0.0039465 | 0.00098908
97 | 0.97563 | -0.46886 | 0.01149 | 0.0028798
98 | 0.9759 | -0.46345 | 0 | 0
99 | 0.97554 | -0.47055 | 0.0098786 | 0.0024758
100 | 0.98685 | -0.25046 | 0.0047447 | 0.0011891
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00042996 | 0.00010684 | -0.00042996 | -0.00010709 | 3.158e-09 | -2.5195e-07 | 0.00064941 | 0.0006495 | 0.0006495 | 0.98469 | -0.29217 | 0.98468 | -0.29232 | 0.17843
1 | -0.00066918 | -0.00016679 | 0.00066918 | 0.00016674 | 1.4689e-09 | -4.7819e-08 | 0.0010109 | 0.0010109 | 0.0010109 | 0.98469 | -0.29217 | 0.98469 | -0.29212 | 0.27772
2 | 0.00042996 | 0.00010709 | -0.00042995 | -0.00010731 | 2.8179e-09 | -2.2476e-07 | 0.0006495 | 0.00064958 | 0.00064958 | 0.98468 | -0.29232 | 0.98467 | -0.29246 | 0.17846
3 | 0.10624 | 0.026964 | -0.10608 | -0.026862 | 0.00015887 | 0.00010147 | 0.16067 | 0.16067 | 0.16067 | 0.98469 | -0.29212 | 0.98308 | -0.32326 | 44.14
4 | -0.10691 | -0.02713 | 0.10711 | 0.027256 | 0.00019693 | 0.00012578 | 0.16168 | 0.16168 | 0.16168 | 0.98469 | -0.29212 | 0.98667 | -0.2539 | 44.4177
5 | 0.00042995 | 0.00010731 | -0.00042995 | -0.00010775 | 5.5198e-09 | -4.4009e-07 | 0.00064958 | 0.00064974 | 0.00064974 | 0.98467 | -0.29246 | 0.98466 | -0.29273 | 0.1785
6 | 0.1008 | 0.025537 | -0.10064 | -0.025435 | 0.00015985 | 0.00010208 | 0.15267 | 0.15267 | 0.15267 | 0.98308 | -0.32326 | 0.98138 | -0.35633 | 41.9421
7 | -0.10961 | -0.027883 | 0.10966 | 0.027913 | 4.8246e-05 | 3.0818e-05 | 0.16545 | 0.16545 | 0.16545 | 0.98667 | -0.2539 | 0.98714 | -0.24477 | 45.4533
8 | 0.085356 | 0.021565 | -0.085272 | -0.021511 | 8.3882e-05 | 5.3517e-05 | 0.12963 | 0.12963 | 0.12963 | 0.98023 | -0.37877 | 0.97917 | -0.39929 | 35.614
9 | 0.0098764 | 0.0024758 | -0.0098752 | -0.0024752 | 1.2166e-06 | 5.9672e-07 | 0.014993 | 0.014993 | 0.014993 | 0.98023 | -0.37877 | 0.98009 | -0.38136 | 4.119
10 | -0.095232 | -0.024041 | 0.095335 | 0.024106 | 0.00010251 | 6.5441e-05 | 0.14463 | 0.14463 | 0.14463 | 0.98023 | -0.37877 | 0.98138 | -0.35633 | 39.7329
11 | 0.077528 | 0.01957 | -0.077478 | -0.019539 | 4.9302e-05 | 3.1434e-05 | 0.11787 | 0.11787 | 0.11787 | 0.97917 | -0.39929 | 0.97849 | -0.41258 | 32.3809
12 | 0.0098752 | 0.0024752 | -0.0098737 | -0.0024745 | 1.4916e-06 | 7.3166e-07 | 0.014993 | 0.014993 | 0.014993 | 0.98009 | -0.38136 | 0.97993 | -0.38453 | 4.119
13 | 0.034612 | 0.0087061 | -0.034585 | -0.008689 | 2.7249e-05 | 1.7116e-05 | 0.05286 | 0.05286 | 0.05286 | 0.97455 | -0.48992 | 0.97371 | -0.50641 | 14.5219
14 | 0.0023641 | 0.00059232 | -0.002364 | -0.00059248 | 8.4245e-08 | -1.6091e-07 | 0.0036096 | 0.0036097 | 0.0036097 | 0.97455 | -0.48992 | 0.97451 | -0.49067 | 0.99168
15 | -0.043596 | -0.010957 | 0.043635 | 0.010982 | 3.8826e-05 | 2.4557e-05 | 0.066576 | 0.066576 | 0.066576 | 0.97455 | -0.48992 | 0.9755 | -0.47128 | 18.2902
16 | 0.0066196 | 0.0016587 | -0.006619 | -0.0016585 | 5.4417e-07 | 1.7129e-07 | 0.010107 | 0.010107 | 0.010107 | 0.97455 | -0.48992 | 0.97446 | -0.49164 | 2.7767
17 | 0.032133 | 0.0080745 | -0.032119 | -0.008066 | 1.3512e-05 | 8.462e-06 | 0.049113 | 0.049113 | 0.049113 | 0.97371 | -0.50641 | 0.97327 | -0.51523 | 13.4925
18 | -0.043635 | -0.010982 | 0.043672 | 0.011005 | 3.7379e-05 | 2.3642e-05 | 0.066576 | 0.066576 | 0.066576 | 0.9755 | -0.47128 | 0.97641 | -0.45337 | 18.2902
19 | 0.0042706 | 0.0010699 | -0.0042706 | -0.0010699 | 1.2594e-08 | -1.7786e-09 | 0.0065211 | 0.0065211 | 0.0065211 | 0.97446 | -0.49164 | 0.97446 | -0.49171 | 1.7915
20 | -0.047542 | -0.011975 | 0.047548 | 0.011979 | 5.9945e-06 | 3.7984e-06 | 0.072474 | 0.072474 | 0.072474 | 0.97641 | -0.45337 | 0.97655 | -0.45074 | 19.9104
21 | 0.0098839 | 0.0024775 | -0.0098819 | -0.0024765 | 2.024e-06 | 9.8459e-07 | 0.014899 | 0.014899 | 0.014899 | 0.98714 | -0.24477 | 0.98692 | -0.24907 | 4.0932
22 | -0.11954 | -0.030391 | 0.11964 | 0.030454 | 9.9322e-05 | 6.3462e-05 | 0.18035 | 0.18035 | 0.18035 | 0.98714 | -0.24477 | 0.98804 | -0.22754 | 49.5464
23 | -0.0018332 | -0.00045944 | 0.0018332 | 0.00045931 | 3.8277e-08 | -1.3774e-07 | 0.0027995 | 0.0027994 | 0.0027995 | 0.9744 | -0.49283 | 0.97443 | -0.49239 | 0.76909
24 | -0.0018332 | -0.00045931 | 0.0018333 | 0.00045909 | 5.9813e-08 | -2.1527e-07 | 0.0027994 | 0.0027993 | 0.0027994 | 0.97443 | -0.49239 | 0.97446 | -0.49171 | 0.76907
25 | 0.077478 | 0.019539 | -0.07739 | -0.019483 | 8.8403e-05 | 5.6365e-05 | 0.11787 | 0.11787 | 0.11787 | 0.97849 | -0.41258 | 0.97728 | -0.43645 | 32.3809
26 | 0.0084065 | 0.002107 | -0.008406 | -0.0021067 | 5.14e-07 | 2.2414e-07 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.97728 | -0.43645 | 0.97721 | -0.43773 | 3.5165
27 | 0.068983 | 0.017376 | -0.068936 | -0.017346 | 4.7113e-05 | 3.001e-05 | 0.10507 | 0.10507 | 0.10507 | 0.97728 | -0.43645 | 0.97655 | -0.45074 | 28.8645
28 | 0.0047376 | 0.0011873 | -0.0047373 | -0.0011873 | 3.4925e-07 | -3.1696e-09 | 0.007194 | 0.007194 | 0.007194 | 0.97993 | -0.38453 | 0.97985 | -0.38607 | 1.9764
29 | 0.025013 | 0.006285 | -0.025001 | -0.006278 | 1.1326e-05 | 6.9919e-06 | 0.038248 | 0.038248 | 0.038248 | 0.97327 | -0.51523 | 0.97279 | -0.52472 | 10.5076
30 | 0.0071065 | 0.001781 | -0.0071064 | -0.001781 | 1.1868e-07 | 4.2641e-08 | 0.010865 | 0.010865 | 0.010865 | 0.97327 | -0.51523 | 0.97325 | -0.51558 | 2.9849
31 | -0.022097 | -0.0055418 | 0.022104 | 0.005546 | 6.8133e-06 | 4.1638e-06 | 0.033837 | 0.033837 | 0.033837 | 0.97179 | -0.54442 | 0.97212 | -0.53796 | 9.2958
32 | 0.022097 | 0.0055418 | -0.022091 | -0.0055383 | 5.7267e-06 | 3.4999e-06 | 0.033837 | 0.033837 | 0.033837 | 0.97179 | -0.54442 | 0.97151 | -0.54986 | 9.2958
33 | -0.024986 | -0.0062682 | 0.025001 | 0.006278 | 1.5782e-05 | 9.7437e-06 | 0.038248 | 0.038248 | 0.038248 | 0.97212 | -0.53796 | 0.97279 | -0.52472 | 10.5076
34 | 0.0028818 | 0.00072222 | -0.0028818 | -0.00072225 | 2.7207e-08 | -2.8812e-08 | 0.0044112 | 0.0044112 | 0.0044112 | 0.97212 | -0.53796 | 0.97211 | -0.53815 | 1.2119
35 | 0.01923 | 0.0048212 | -0.019227 | -0.0048197 | 2.3819e-06 | 1.4338e-06 | 0.029454 | 0.029454 | 0.029454 | 0.97151 | -0.54986 | 0.97138 | -0.55246 | 8.0918
36 | 0.0071064 | 0.001781 | -0.0071059 | -0.0017808 | 5.1073e-07 | 1.8351e-07 | 0.010865 | 0.010865 | 0.010865 | 0.97325 | -0.51558 | 0.97317 | -0.51708 | 2.9849
37 | 0.021388 | 0.0053667 | -0.021375 | -0.0053588 | 1.2957e-05 | 7.8861e-06 | 0.032593 | 0.032593 | 0.032593 | 0.97655 | -0.45074 | 0.9759 | -0.46345 | 8.9541
38 | 0.004745 | 0.0011891 | -0.0047447 | -0.0011891 | 3.1426e-07 | -8.0819e-09 | 0.0071542 | 0.0071543 | 0.0071543 | 0.98692 | -0.24907 | 0.98685 | -0.25046 | 1.9655
39 | -0.12233 | -0.031128 | 0.12252 | 0.031249 | 0.00018989 | 0.00012134 | 0.18439 | 0.18439 | 0.18439 | 0.98804 | -0.22754 | 0.98971 | -0.19539 | 50.6576
40 | -0.013754 | -0.0034471 | 0.01376 | 0.0034503 | 5.6383e-06 | 3.1881e-06 | 0.021057 | 0.021057 | 0.021057 | 0.97196 | -0.54109 | 0.9724 | -0.53248 | 5.7848
41 | -0.027097 | -0.006793 | 0.027111 | 0.0068017 | 1.4008e-05 | 8.6953e-06 | 0.041467 | 0.041467 | 0.041467 | 0.9724 | -0.53248 | 0.97294 | -0.52164 | 11.3919
42 | -0.027111 | -0.0068017 | 0.027128 | 0.0068123 | 1.6974e-05 | 1.0536e-05 | 0.041467 | 0.041466 | 0.041467 | 0.97294 | -0.52164 | 0.97361 | -0.50852 | 11.3919
43 | -0.00017528 | -4.294e-05 | 0.00017528 | 4.2341e-05 | 1.2541e-09 | -5.9864e-07 | 0.00026551 | 0.0002653 | 0.00026551 | 0.98101 | -0.36355 | 0.98102 | -0.3634 | 0.072943
44 | 0.00017528 | 4.294e-05 | -0.00017527 | -4.3928e-05 | 2.0746e-09 | -9.8817e-07 | 0.00026551 | 0.00026586 | 0.00026586 | 0.98101 | -0.36355 | 0.981 | -0.3638 | 0.073039
45 | 0.08724 | 0.022099 | -0.087191 | -0.022068 | 4.939e-05 | 3.0756e-05 | 0.13241 | 0.13241 | 0.13241 | 0.98102 | -0.3634 | 0.98041 | -0.37519 | 12.1256
46 | -0.087416 | -0.022141 | 0.087478 | 0.02218 | 6.2592e-05 | 3.8981e-05 | 0.13268 | 0.13268 | 0.13268 | 0.98102 | -0.3634 | 0.98179 | -0.3485 | 12.1498
47 | 0.086952 | 0.022009 | -0.086918 | -0.021987 | 3.4313e-05 | 2.1365e-05 | 0.13205 | 0.13205 | 0.13205 | 0.98041 | -0.37519 | 0.97999 | -0.38342 | 12.0924
48 | -0.087795 | -0.02226 | 0.087825 | 0.022278 | 2.9431e-05 | 1.8332e-05 | 0.13316 | 0.13316 | 0.13316 | 0.98179 | -0.3485 | 0.98215 | -0.34153 | 12.1938
49 | 0.090104 | 0.022909 | -0.089944 | -0.022809 | 0.00016029 | 9.9965e-05 | 0.13637 | 0.13637 | 0.13637 | 0.98406 | -0.30453 | 0.98215 | -0.34153 | 12.4878
50 | -0.11556 | -0.02929 | 0.11563 | 0.02933 | 6.3183e-05 | 3.9807e-05 | 0.17486 | 0.17486 | 0.17486 | 0.98406 | -0.30453 | 0.98465 | -0.29316 | 16.0131
51 | 0.0021193 | 0.00053088 | -0.0021193 | -0.00053099 | 4.0254e-08 | -1.06e-07 | 0.0032108 | 0.0032109 | 0.0032109 | 0.98215 | -0.34153 | 0.98213 | -0.34193 | 0.88211
52 | -0.12249 | -0.031051 | 0.1226 | 0.031115 | 0.00010118 | 6.3856e-05 | 0.18524 | 0.18524 | 0.18524 | 0.98465 | -0.29316 | 0.98553 | -0.27598 | 16.9635
53 | 0.0019236 | 0.00048195 | -0.0019236 | -0.0004821 | 4.3266e-08 | -1.4419e-07 | 0.0029144 | 0.0029145 | 0.0029145 | 0.98213 | -0.34193 | 0.9821 | -0.3424 | 0.80069
54 | 0.08675 | 0.021945 | -0.086717 | -0.021924 | 3.3604e-05 | 2.0922e-05 | 0.13179 | 0.13179 | 0.13179 | 0.97999 | -0.38342 | 0.97958 | -0.39149 | 12.0691
55 | -0.045956 | -0.011531 | 0.04603 | 0.011576 | 7.4063e-05 | 4.5405e-05 | 0.070241 | 0.070241 | 0.070241 | 0.97361 | -0.50852 | 0.97532 | -0.47477 | 9.6485
56 | -0.0787 | -0.019791 | 0.078806 | 0.019857 | 0.0001064 | 6.5882e-05 | 0.12009 | 0.12009 | 0.12009 | 0.97532 | -0.47477 | 0.97676 | -0.44651 | 10.9976
57 | 0.02618 | 0.0065885 | -0.026108 | -0.006544 | 7.1872e-05 | 4.4504e-05 | 0.039951 | 0.039952 | 0.039952 | 0.97532 | -0.47477 | 0.9724 | -0.53239 | 10.9758
58 | 0.0084617 | 0.0021207 | -0.0084616 | -0.0021207 | 6.7774e-08 | 2.842e-08 | 0.012591 | 0.012591 | 0.012591 | 1 | 0 | 0.99999 | -0.00016813 | 3.4591
59 | 0.34029 | 0.087562 | -0.33966 | -0.087156 | 0.00063624 | 0.00040642 | 0.50717 | 0.50717 | 0.50717 | 1 | 0 | 0.99796 | -0.038528 | 46.4444
60 | 0.0039467 | 0.00098902 | -0.0039465 | -0.00098908 | 1.7435e-07 | -6.3828e-08 | 0.0058847 | 0.0058847 | 0.0058847 | 0.99796 | -0.038528 | 0.99791 | -0.039456 | 1.6167
61 | 0.33571 | 0.086167 | -0.33483 | -0.085605 | 0.00087939 | 0.00056172 | 0.50129 | 0.50129 | 0.50129 | 0.99796 | -0.038528 | 0.9951 | -0.092659 | 45.9055
62 | 0.0065867 | 0.0016508 | -0.0065863 | -0.0016507 | 4.2562e-07 | 1.224e-07 | 0.0098818 | 0.0098818 | 0.0098818 | 0.99184 | -0.15532 | 0.99177 | -0.15668 | 2.7148
63 | -0.0065867 | -0.0016508 | 0.0065867 | 0.0016508 | 2.0104e-08 | 5.7809e-09 | 0.0098818 | 0.0098818 | 0.0098818 | 0.99184 | -0.15532 | 0.99184 | -0.15525 | 2.7148
64 | 0.0072253 | 0.0018108 | -0.007225 | -0.0018108 | 2.4177e-07 | 8.392e-08 | 0.01084 | 0.01084 | 0.01084 | 0.99184 | -0.15525 | 0.99181 | -0.15596 | 2.978
65 | -0.013812 | -0.0034617 | 0.013816 | 0.0034641 | 4.3277e-06 | 2.4227e-06 | 0.020722 | 0.020721 | 0.020722 | 0.99184 | -0.15525 | 0.99218 | -0.14868 | 5.6927
66 | -0.013063 | -0.003274 | 0.013066 | 0.0032753 | 2.3105e-06 | 1.2875e-06 | 0.019994 | 0.019994 | 0.019994 | 0.97221 | -0.5361 | 0.9724 | -0.53239 | 5.4929
67 | -0.086131 | -0.021693 | 0.086288 | 0.021791 | 0.00015665 | 9.7516e-05 | 0.13125 | 0.13125 | 0.13125 | 0.97676 | -0.44651 | 0.9787 | -0.40855 | 12.0194
68 | 0.12382 | 0.031508 | -0.12359 | -0.031363 | 0.00022988 | 0.0001451 | 0.18674 | 0.18674 | 0.18674 | 0.98754 | -0.23739 | 0.98553 | -0.27598 | 17.1005
69 | -0.12551 | -0.031934 | 0.12574 | 0.032075 | 0.00022323 | 0.00014095 | 0.18929 | 0.18929 | 0.18929 | 0.98754 | -0.23739 | 0.98946 | -0.20056 | 17.3347
70 | -0.13105 | -0.033407 | 0.13129 | 0.033558 | 0.00023812 | 0.00015051 | 0.19729 | 0.19729 | 0.19729 | 0.98946 | -0.20056 | 0.99142 | -0.16299 | 18.0669
71 | -0.15305 | -0.039011 | 0.15329 | 0.039166 | 0.00024354 | 0.00015444 | 0.22994 | 0.22994 | 0.22994 | 0.99142 | -0.16299 | 0.99314 | -0.13008 | 21.057
72 | 0.021755 | 0.0054536 | -0.021751 | -0.005451 | 4.1227e-06 | 2.5056e-06 | 0.032653 | 0.032653 | 0.032653 | 0.99142 | -0.16299 | 0.99121 | -0.16697 | 8.9705
73 | 0.086316 | 0.021808 | -0.086288 | -0.021791 | 2.7417e-05 | 1.7066e-05 | 0.13125 | 0.13125 | 0.13125 | 0.97904 | -0.40192 | 0.9787 | -0.40855 | 12.0194
74 | -0.086316 | -0.021808 | 0.086359 | 0.021835 | 4.3168e-05 | 2.6871e-05 | 0.13125 | 0.13125 | 0.13125 | 0.97904 | -0.40192 | 0.97958 | -0.39149 | 12.0193
75 | 0.0047757 | 0.0011968 | -0.0047756 | -0.0011968 | 3.6642e-08 | 6.8243e-10 | 0.0073022 | 0.0073022 | 0.0073022 | 0.97317 | -0.51708 | 0.97316 | -0.51725 | 2.0061
76 | 0.0023907 | 0.00059909 | -0.0023906 | -0.00059915 | 3.2342e-08 | -5.9494e-08 | 0.0036554 | 0.0036554 | 0.0036554 | 0.97316 | -0.51725 | 0.97315 | -0.51753 | 1.0042
77 | 0.0034186 | 0.0008567 | -0.0034185 | -0.00085675 | 8.8347e-08 | -4.9645e-08 | 0.0052387 | 0.0052387 | 0.0052387 | 0.97102 | -0.55961 | 0.97099 | -0.56015 | 1.4392
78 | -0.0034186 | -0.0008567 | 0.0034187 | 0.00085661 | 1.6005e-07 | -8.9955e-08 | 0.0052387 | 0.0052386 | 0.0052387 | 0.97102 | -0.55961 | 0.97107 | -0.55863 | 1.4392
79 | -0.0062009 | -0.0015539 | 0.006201 | 0.0015539 | 1.3711e-07 | 3.7649e-08 | 0.0095018 | 0.0095018 | 0.0095018 | 0.97107 | -0.55863 | 0.97109 | -0.55816 | 2.6104
80 | 0.00867 | 0.0021728 | -0.0086696 | -0.0021726 | 4.2724e-07 | 1.9356e-07 | 0.013284 | 0.013284 | 0.013284 | 0.97115 | -0.55713 | 0.97109 | -0.55816 | 3.6496
81 | -0.011135 | -0.0027906 | 0.011136 | 0.002791 | 6.8899e-07 | 3.6285e-07 | 0.017061 | 0.017061 | 0.017061 | 0.97115 | -0.55713 | 0.97121 | -0.55583 | 4.6872
82 | -0.013989 | -0.0035061 | 0.01399 | 0.0035066 | 9.7977e-07 | 5.5666e-07 | 0.021433 | 0.021433 | 0.021433 | 0.97121 | -0.55583 | 0.97129 | -0.55436 | 5.8882
83 | -0.016465 | -0.0041269 | 0.016466 | 0.0041278 | 1.4893e-06 | 8.7587e-07 | 0.025224 | 0.025224 | 0.025224 | 0.97129 | -0.55436 | 0.97138 | -0.55246 | 6.9298
84 | 0.0073582 | 0.0018439 | -0.0073576 | -0.0018437 | 5.9946e-07 | 2.148e-07 | 0.011046 | 0.011046 | 0.011046 | 0.99121 | -0.16697 | 0.99113 | -0.16868 | 3.0347
85 | 0.0023224 | 0.0005817 | -0.0023222 | -0.00058201 | 1.4067e-07 | -3.0763e-07 | 0.0034865 | 0.0034867 | 0.0034867 | 0.99113 | -0.16868 | 0.99106 | -0.16995 | 0.95788
86 | -0.16565 | -0.042262 | 0.16567 | 0.042276 | 2.1566e-05 | 1.3694e-05 | 0.24845 | 0.24845 | 0.24845 | 0.99314 | -0.13008 | 0.99328 | -0.12738 | 22.752
87 | 0.012354 | 0.0030967 | -0.012352 | -0.0030957 | 1.936e-06 | 1.0441e-06 | 0.01851 | 0.01851 | 0.01851 | 0.99314 | -0.13008 | 0.99297 | -0.13337 | 5.0853
88 | -0.013816 | -0.0034641 | 0.013819 | 0.0034655 | 2.539e-06 | 1.4213e-06 | 0.020721 | 0.020721 | 0.020721 | 0.99218 | -0.14868 | 0.99238 | -0.14482 | 5.6927
89 | -0.020697 | -0.0051893 | 0.020704 | 0.0051937 | 7.3933e-06 | 4.4671e-06 | 0.031034 | 0.031034 | 0.031034 | 0.99238 | -0.14482 | 0.99277 | -0.13733 | 8.5259
90 | 0.027578 | 0.0069213 | -0.027565 | -0.0069132 | 1.3078e-05 | 8.1056e-06 | 0.041317 | 0.041318 | 0.041318 | 0.99328 | -0.12738 | 0.99277 | -0.13733 | 11.351
91 | -0.19325 | -0.049197 | 0.19339 | 0.049288 | 0.00014208 | 9.0407e-05 | 0.28977 | 0.28977 | 0.28977 | 0.99328 | -0.12738 | 0.99408 | -0.11215 | 26.5356
92 | 0.0067089 | 0.0016813 | -0.0067082 | -0.0016811 | 6.1834e-07 | 1.8473e-07 | 0.010054 | 0.010054 | 0.010054 | 0.99297 | -0.13337 | 0.99287 | -0.1353 | 2.762
93 | -0.19849 | -0.050567 | 0.19868 | 0.050686 | 0.00018681 | 0.0001189 | 0.29741 | 0.29741 | 0.29741 | 0.99408 | -0.11215 | 0.9951 | -0.092659 | 27.2352
94 | 0.00022595 | 5.6508e-05 | -0.00022595 | -5.6628e-05 | 4.0058e-10 | -1.2024e-07 | 0.00033859 | 0.00033863 | 0.00033863 | 0.99287 | -0.1353 | 0.99287 | -0.13534 | 0.09303
95 | 0.13615 | 0.034919 | -0.13589 | -0.034749 | 0.00026599 | 0.00017001 | 0.20388 | 0.20388 | 0.20388 | 0.9951 | -0.092659 | 0.99298 | -0.13303 | 56.0111
96 | 0.12946 | 0.033138 | -0.12921 | -0.032979 | 0.00024983 | 0.00015967 | 0.19425 | 0.19425 | 0.19425 | 0.99298 | -0.13303 | 0.99089 | -0.17296 | 53.365
97 | 0.12279 | 0.031369 | -0.12266 | -0.031284 | 0.00013298 | 8.4971e-05 | 0.18461 | 0.18461 | 0.18461 | 0.99089 | -0.17296 | 0.98971 | -0.19539 | 50.7158
98 | -0.01149 | -0.0028798 | 0.011493 | 0.0028814 | 2.9625e-06 | 1.5747e-06 | 0.017525 | 0.017525 | 0.017525 | 0.97563 | -0.46886 | 0.9759 | -0.46345 | 4.8146
99 | 0.0098819 | 0.0024774 | -0.0098786 | -0.0024758 | 3.3438e-06 | 1.6495e-06 | 0.015068 | 0.015068 | 0.015068 | 0.9759 | -0.46345 | 0.97554 | -0.47055 | 4.1396

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35041 | 0.089683

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00023922 | 5.9955e-05
1 | 0.0052855 | 0.0013247
2 | 0.0024996 | 0.00062646
3 | 0.00042995 | 0.00010775
4 | 0.0077441 | 0.0019409
5 | 0.0053037 | 0.0013292
6 | 0.002452 | 0.00061454
7 | 0.002364 | 0.00059248
8 | 0.0023484 | 0.00058857
9 | 0.00387 | 0.00096992
10 | 0.0018332 | 0.00045944
11 | 0.0051361 | 0.0012872
12 | 0.0024373 | 0.00061084
13 | 0.0028615 | 0.00071715
14 | 0.0051369 | 0.0012874
15 | 0.0026858 | 0.00067313
16 | 0.013754 | 0.0034471
17 | 0.013338 | 0.0033427
18 | 0.00017527 | 4.3928e-05
19 | 0.0002385 | 5.9774e-05
20 | 0.00031712 | 7.9477e-05
21 | 0.025459 | 0.0063806
22 | 0.0068679 | 0.0017213
23 | 0.00019565 | 4.9036e-05
24 | 0.0019236 | 0.0004821
25 | 0.00016795 | 4.2092e-05
26 | 0.018827 | 0.0047186
27 | 0.00649 | 0.0016265
28 | 0.0084616 | 0.0021207
29 | 0.0065863 | 0.0016507
30 | 0.013063 | 0.003274
31 | 0.013042 | 0.0032687
32 | 0.0073254 | 0.0018359
33 | 0.0016978 | 0.00042551
34 | 0.00099085 | 0.00024833
35 | 0.0053173 | 0.0013326
36 | 0.0047373 | 0.0011873
37 | 0.008406 | 0.0021067
38 | 0.00035786 | 8.9688e-05
39 | 0.0023302 | 0.000584
40 | 0.002385 | 0.00059773
41 | 0.0023906 | 0.00059915
42 | 0.0028818 | 0.00072225
43 | 0.0034185 | 0.00085675
44 | 0.0027822 | 0.00069727
45 | 0.002465 | 0.00061779
46 | 0.0024686 | 0.00061868
47 | 0.0028534 | 0.00071514
48 | 0.0024747 | 0.00062023
49 | 0.0027611 | 0.00069199
50 | 0.014393 | 0.0036072
51 | 0.0050353 | 0.001262
52 | 0.0023222 | 0.00058201
53 | 0.0068779 | 0.0017238
54 | 0.0056434 | 0.0014144
55 | 0.007225 | 0.0018108
56 | 0.0068608 | 0.0017195
57 | 0.0051039 | 0.0012792
58 | 0.0064823 | 0.0016246
59 | 0.00022595 | 5.6628e-05
60 | 0.0064275 | 0.0016109
61 | 0.0064215 | 0.0016094
62 | 0.00014093 | 3.532e-05
63 | 0.0039465 | 0.00098908
64 | 0.01149 | 0.0028798
65 | 0.0098786 | 0.0024758
66 | 0.0047447 | 0.0011891

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1