## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2583-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2583-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2583-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2583-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2583-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2583-1_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2583-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2583-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2583-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2583-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2583-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2583-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2583-1_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2583-1_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2583-1_0_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2583-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2583-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2583-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2583-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2583-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2583-1_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2583-1_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2583-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2583-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2583-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2583-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2583-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2583-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2583-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2583-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2583-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2583-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2583-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2583-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2583-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2583-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2583-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2583-1_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2583-1_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2583-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2583-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2583-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2583-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2583-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2583-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2583-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2583-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2583-1_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2583-1_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2583-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2583-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2583-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2583-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2583-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2583-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2583-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2583-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2583-1_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2583-1_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2583-1_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2583-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2583-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2583-1_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2583-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2583-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2583-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2583-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2583-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2583-1_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2583-1_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2583-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2583-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2583-1_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2583-1_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2583-1_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2583-1_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2583-1_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2583-1_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2583-1_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2583-1_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2583-1_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2583-1_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2583-1_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2583-1_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2583-1_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2583-1_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2583-1_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2583-1_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2583-1_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2583-1_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2583-1_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2583-1_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2583-1_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_390_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2583-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0028803 | 0.00072187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2583-1_0_3_load_1 | 1 | 0.0021301 | 0.00053384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2583-1_0_3_load_2 | 2 | 0.0021317 | 0.00053425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2583-1_0_3_load_3 | 3 | 0.0021557 | 0.00054026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2583-1_0_3_load_4 | 4 | 0.0022262 | 0.00055795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2583-1_0_3_load_101 | 6 | 0.0022285 | 0.00055852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2583-1_0_3_load_5 | 7 | 0.00080161 | 0.0002009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2583-1_0_3_load_6 | 8 | 0.0012855 | 0.00032218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2583-1_0_3_load_7 | 9 | 0.0016683 | 0.0004181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2583-1_0_3_load_8 | 10 | 0.0010141 | 0.00025416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2583-1_0_3_load_129 | 12 | 0.00089043 | 0.00022316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2583-1_0_3_load_215 | 14 | 0.01026 | 0.0025715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2583-1_0_3_load_15 | 15 | 0.002333 | 0.0005847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2583-1_0_3_load_16 | 16 | 0.0020323 | 0.00050935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2583-1_0_3_load_18 | 18 | 0.0022169 | 0.0005556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2583-1_0_3_load_141 | 20 | 0.0023658 | 0.00059291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2583-1_0_3_load_209 | 21 | 0.0012917 | 0.00032373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2583-1_0_3_load_92 | 22 | 0.0021067 | 0.00052798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2583-1_0_3_load_21 | 23 | 0.0015847 | 0.00039716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2583-1_0_3_load_22 | 24 | 0.0013399 | 0.00033581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2583-1_0_3_load_25 | 26 | 0.0018291 | 0.00045842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2583-1_0_3_load_26 | 27 | 0.0081741 | 0.0020486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2583-1_0_3_load_24 | 28 | 0.005579 | 0.0013982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2583-1_0_3_load_116 | 30 | 0.0019846 | 0.00049739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2583-1_0_3_load_80 | 31 | 0.0057217 | 0.001434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2583-1_0_3_load_38 | 32 | 0.0015621 | 0.0003915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2583-1_0_3_load_39 | 33 | 0.0012639 | 0.00031676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2583-1_0_3_load_40 | 34 | 0.003848 | 0.00096441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2583-1_0_3_load_41 | 35 | 0.0011567 | 0.00028991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2583-1_0_3_load_135 | 37 | 0.00576 | 0.0014436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2583-1_0_3_load_152 | 38 | 0.0011691 | 0.00029301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2583-1_0_3_load_51 | 39 | 0.0011344 | 0.00028432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2583-1_0_3_load_50 | 40 | 0.0010461 | 0.00026219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2583-1_0_3_load_58 | 41 | 0.009311 | 0.0023335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2583-1_0_3_load_59 | 42 | 0.0087096 | 0.0021828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2583-1_0_3_load_61 | 44 | 0.01523 | 0.0038171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2583-1_0_3_load_62 | 45 | 0.0060713 | 0.0015216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2583-1_0_3_load_63 | 46 | 0.0041315 | 0.0010355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2583-1_0_3_load_183 | 47 | 0.0050783 | 0.0012727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2583-1_0_3_load_206 | 48 | 0.004025 | 0.0010088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2583-1_0_3_load_64 | 49 | 0.0013519 | 0.00033881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2583-1_0_3_load_65 | 50 | 0.001518 | 0.00038045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2583-1_0_3_load_66 | 51 | 0.0014946 | 0.00037457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2583-1_0_3_load_90 | 53 | 0.0014541 | 0.00036444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2583-1_0_3_load_79 | 54 | 0.0077638 | 0.0019458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2583-1_0_3_load_199 | 57 | 0.003633 | 0.00091052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2583-1_0_3_load_174 | 58 | 0.0025694 | 0.00064394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2583-1_0_3_load_91 | 60 | 0.0029512 | 0.00073964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2583-1_0_3_load_102 | 61 | 0.0026301 | 0.00065917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2583-1_0_3_load_157 | 62 | 0.0033342 | 0.00083563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2583-1_0_3_load_103 | 63 | 0.001072 | 0.00026868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2583-1_0_3_load_104 | 64 | 0.001209 | 0.00030301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2583-1_0_3_load_105 | 65 | 0.0012121 | 0.00030378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2583-1_0_3_load_106 | 66 | 0.0008142 | 0.00020406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2583-1_0_3_load_107 | 67 | 0.0013554 | 0.00033969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2583-1_0_3_load_186 | 69 | 0.0011911 | 0.00029851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2583-1_0_3_load_127 | 70 | 0.0012678 | 0.00031775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2583-1_0_3_load_128 | 71 | 0.0012751 | 0.00031958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2583-1_0_3_load_130 | 72 | 0.00086951 | 0.00021792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2583-1_0_3_load_180 | 73 | 0.00088299 | 0.0002213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2583-1_0_3_load_136 | 74 | 0.0008754 | 0.0002194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2583-1_0_3_load_196 | 75 | 0.0012615 | 0.00031617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2583-1_0_3_load_142 | 76 | 0.0025107 | 0.00062923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2583-1_0_3_load_143 | 77 | 0.0033471 | 0.00083885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2583-1_0_3_load_146 | 79 | 0.0054156 | 0.0013573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2583-1_0_3_load_173 | 80 | 0.0022713 | 0.00056925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2583-1_0_3_load_153 | 81 | 0.0020545 | 0.00051491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2583-1_0_3_load_154 | 82 | 0.0019626 | 0.00049188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2583-1_0_3_load_200 | 85 | 0.0036657 | 0.00091871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2583-1_0_3_load_185 | 86 | 0.013486 | 0.0033798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2583-1_0_3_load_187 | 87 | 0.0011616 | 0.00029112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2583-1_0_3_load_181 | 88 | 0.0012155 | 0.00030463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2583-1_0_3_load_184 | 89 | 0.0072499 | 0.001817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2583-1_0_3_load_205 | 90 | 0.0076339 | 0.0019132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2583-1_0_3_load_207 | 91 | 0.008132 | 0.0020381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2583-1_0_3_load_208 | 92 | 0.018927 | 0.0047435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2583-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2583-1_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0064523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2583-1_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0055926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2583-1_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2583-1_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0055437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2583-1_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0061669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2583-1_0_3_line_6 |  | 5 | 84 | 0.01297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2583-1_0_3_line_7 |  | 6 | 61 | 0.014156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2583-1_0_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.018284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2583-1_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.027331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2583-1_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0050145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2583-1_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.018416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2583-1_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0051772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2583-1_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.019853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2583-1_0_3_line_14 |  | 11 | 14 | 0.0050108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2583-1_0_3_line_15 |  | 12 | 70 | 0.0089371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2583-1_0_3_line_16 |  | 13 | 21 | 0.016195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2583-1_0_3_line_17 |  | 13 | 47 | 0.021685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2583-1_0_3_line_18 |  | 14 | 85 | 0.0185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2583-1_0_3_line_19 |  | 15 | 16 | 0.0075919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2583-1_0_3_line_20 |  | 15 | 17 | 0.013227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2583-1_0_3_line_21 |  | 16 | 18 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2583-1_0_3_line_22 |  | 17 | 19 | 0.021311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2583-1_0_3_line_23 |  | 18 | 20 | 0.008443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2583-1_0_3_line_24 |  | 19 | 21 | 0.020968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2583-1_0_3_line_25 |  | 19 | 22 | 0.014248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2583-1_0_3_line_26 |  | 20 | 76 | 0.011788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2583-1_0_3_line_27 |  | 22 | 60 | 0.021421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2583-1_0_3_line_28 |  | 23 | 24 | 0.0057994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2583-1_0_3_line_29 |  | 23 | 25 | 0.029492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2583-1_0_3_line_30 |  | 25 | 26 | 0.019042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2583-1_0_3_line_31 |  | 25 | 27 | 0.031219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2583-1_0_3_line_32 |  | 26 | 30 | 0.040452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2583-1_0_3_line_33 |  | 27 | 31 | 0.0014595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2583-1_0_3_line_34 |  | 28 | 29 | 0.014657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2583-1_0_3_line_35 |  | 29 | 59 | 0.10113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2583-1_0_3_line_36 |  | 29 | 55 | 0.027128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2583-1_0_3_line_37 |  | 31 | 54 | 0.038056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2583-1_0_3_line_38 |  | 32 | 33 | 0.023684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2583-1_0_3_line_39 |  | 32 | 34 | 0.0013798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2583-1_0_3_line_40 |  | 33 | 35 | 0.019029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2583-1_0_3_line_41 |  | 34 | 36 | 0.038878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2583-1_0_3_line_42 |  | 35 | 37 | 0.0035193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2583-1_0_3_line_43 |  | 36 | 38 | 0.0099808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2583-1_0_3_line_44 |  | 36 | 39 | 0.010219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2583-1_0_3_line_45 |  | 37 | 74 | 0.0054909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2583-1_0_3_line_46 |  | 38 | 80 | 0.018692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2583-1_0_3_line_47 |  | 39 | 40 | 0.015367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2583-1_0_3_line_48 |  | 41 | 42 | 0.013824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2583-1_0_3_line_49 |  | 41 | 43 | 0.018942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2583-1_0_3_line_50 |  | 42 | 44 | 0.038646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2583-1_0_3_line_51 |  | 43 | 45 | 0.0057173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2583-1_0_3_line_52 |  | 43 | 46 | 0.010839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2583-1_0_3_line_53 |  | 44 | 47 | 0.039881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2583-1_0_3_line_54 |  | 46 | 48 | 0.0076258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2583-1_0_3_line_55 |  | 48 | 90 | 0.014797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2583-1_0_3_line_56 |  | 49 | 50 | 0.01635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2583-1_0_3_line_57 |  | 49 | 51 | 0.015318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2583-1_0_3_line_58 |  | 50 | 52 | 0.0043344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2583-1_0_3_line_59 |  | 52 | 53 | 0.012732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2583-1_0_3_line_60 |  | 53 | 60 | 0.021394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2583-1_0_3_line_61 |  | 54 | 55 | 0.030229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2583-1_0_3_line_62 |  | 55 | 56 | 0.017703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2583-1_0_3_line_63 |  | 56 | 57 | 0.03664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2583-1_0_3_line_64 |  | 56 | 58 | 0.015843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2583-1_0_3_line_65 |  | 58 | 80 | 0.0026847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2583-1_0_3_line_66 |  | 59 | 77 | 0.0091759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2583-1_0_3_line_67 |  | 61 | 62 | 0.0061493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2583-1_0_3_line_68 |  | 62 | 83 | 0.011151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2583-1_0_3_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0055745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2583-1_0_3_line_70 |  | 63 | 65 | 0.0044514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2583-1_0_3_line_71 |  | 64 | 66 | 0.013504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2583-1_0_3_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0094696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2583-1_0_3_line_73 |  | 66 | 68 | 0.024378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2583-1_0_3_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0034577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2583-1_0_3_line_75 |  | 68 | 87 | 0.017894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2583-1_0_3_line_76 |  | 69 | 88 | 0.011486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2583-1_0_3_line_77 |  | 70 | 71 | 0.01073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2583-1_0_3_line_78 |  | 71 | 72 | 0.0016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2583-1_0_3_line_79 |  | 72 | 73 | 0.0090018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2583-1_0_3_line_80 |  | 73 | 88 | 0.0023183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2583-1_0_3_line_81 |  | 74 | 75 | 0.017582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2583-1_0_3_line_82 |  | 75 | 76 | 0.023699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2583-1_0_3_line_83 |  | 77 | 78 | 0.051615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2583-1_0_3_line_84 |  | 78 | 79 | 0.022072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2583-1_0_3_line_85 |  | 81 | 82 | 0.02519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2583-1_0_3_line_86 |  | 81 | 83 | 0.011394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2583-1_0_3_line_87 |  | 84 | 85 | 0.036769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2583-1_0_3_line_88 |  | 84 | 86 | 0.022515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2583-1_0_3_line_89 |  | 86 | 89 | 0.038183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2583-1_0_3_line_90 |  | 90 | 91 | 0.015558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2583-1_0_3_line_91 |  | 91 | 92 | 0.0035352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2583-1_0_3_trafo_61 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 93 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2643141.5635 | 1247470.9326 | 2643148.2286 | 1247457.4487
1 | 2643141.5635 | 1247470.9326 | 2643138.7043 | 1247476.7168
2 | 2643148.2286 | 1247457.4487 | 2643148.3979 | 1247457.1063 | 2643151.1417 | 1247452.6765
3 | 2643132.2779 | 1247489.7178 | 2643138.7043 | 1247476.7168
4 | 2643154.0608 | 1247447.9637 | 2643151.1417 | 1247452.6765
5 | 2643129.5452 | 1247495.2462 | 2643132.2779 | 1247489.7178
6 | 2643154.0608 | 1247447.9637 | 2643160.893 | 1247436.9282
7 | 2643129.5452 | 1247495.2462 | 2643123.2725 | 1247507.9362
8 | 2643090.8711 | 1247445.7658 | 2643083.0408 | 1247462.2886
9 | 2643090.8711 | 1247445.7658 | 2643090.9007 | 1247445.7032 | 2643102.4211 | 1247420.9958
10 | 2643080.8933 | 1247466.82 | 2643083.0408 | 1247462.2886
11 | 2643110.2037 | 1247404.3048 | 2643102.4211 | 1247420.9958
12 | 2643080.8933 | 1247466.82 | 2643078.6762 | 1247471.4984
13 | 2643093.5004 | 1247393.4985 | 2643110.2037 | 1247404.3048
14 | 2643110.2037 | 1247404.3048 | 2643114.4172 | 1247407.0166
15 | 2643078.6762 | 1247471.4984 | 2643075.4993 | 1247478.2019 | 2643074.7853 | 1247479.5426
16 | 2643093.5004 | 1247393.4985 | 2643079.9053 | 1247384.6975
17 | 2643093.5004 | 1247393.4985 | 2643100.3982 | 1247382.7971 | 2643104.9559 | 1247375.0913
18 | 2643114.4172 | 1247407.0166 | 2643129.9741 | 1247417.029
19 | 2643051.1061 | 1247351.1401 | 2643051.1975 | 1247350.9966 | 2643055.1604 | 1247344.7215
20 | 2643044.0009 | 1247362.2964 | 2643051.1061 | 1247351.1401
21 | 2643063.3595 | 1247331.3795 | 2643059.4033 | 1247338.0031 | 2643055.1604 | 1247344.7215
22 | 2643062.304 | 1247373.3031 | 2643044.0009 | 1247362.2964
23 | 2643067.6889 | 1247324.131 | 2643063.3595 | 1247331.3795
24 | 2643062.304 | 1247373.3031 | 2643079.9053 | 1247384.6975
25 | 2643062.304 | 1247373.3031 | 2643057.3985 | 1247383.1963 | 2643055.9919 | 1247386.0765
26 | 2643067.6889 | 1247324.131 | 2643068.6009 | 1247322.604 | 2643074.3327 | 1247314.3987
27 | 2643046.5919 | 1247405.3244 | 2643055.9919 | 1247386.0765
28 | 2643228.3615 | 1247235.6188 | 2643228.0808 | 1247232.6703 | 2643225.6876 | 1247231.1458
29 | 2643203.8278 | 1247236.9744 | 2643209.4687 | 1247231.9343 | 2643212.0131 | 1247232.0529 | 2643215.1337 | 1247236.0227 | 2643218.7832 | 1247237.8839 | 2643223.872 | 1247238.1211 | 2643228.3615 | 1247235.6188
30 | 2643203.8278 | 1247236.9744 | 2643215.7682 | 1247251.8071
31 | 2643203.8278 | 1247236.9744 | 2643202.0015 | 1247234.704 | 2643181.468 | 1247215.2213
32 | 2643215.7682 | 1247251.8071 | 2643222.2035 | 1247259.8011 | 2643239.4269 | 1247284.5961
33 | 2643181.468 | 1247215.2213 | 2643180.4093 | 1247214.2167
34 | 2643146.2625 | 1247170.2891 | 2643151.4128 | 1247176.6085 | 2643156.8654 | 1247180.1548
35 | 2643146.2625 | 1247170.2891 | 2643191.3023 | 1247079.7455
36 | 2643127.4945 | 1247171.22 | 2643130.7432 | 1247165.8845 | 2643132.2301 | 1247161.8704 | 2643142.0249 | 1247166.1889 | 2643146.2625 | 1247170.2891
37 | 2643180.4093 | 1247214.2167 | 2643172.5978 | 1247206.8049 | 2643151.8982 | 1247189.025
38 | 2643112.3281 | 1247229.6078 | 2643111.7007 | 1247231.6009 | 2643102.922 | 1247251.3307
39 | 2643112.7424 | 1247228.2917 | 2643112.3281 | 1247229.6078
40 | 2643095.481 | 1247268.8426 | 2643100.3984 | 1247257.0024 | 2643102.922 | 1247251.3307
41 | 2643090.8989 | 1247202.6973 | 2643092.8975 | 1247203.101 | 2643104.5039 | 1247208.6 | 2643110.3972 | 1247213.5016 | 2643113.2001 | 1247216.5018 | 2643114.1002 | 1247218.3985 | 2643114.4039 | 1247221.3026 | 2643113.9041 | 1247224.6011 | 2643112.7424 | 1247228.2917
42 | 2643094.1311 | 1247272.0927 | 2643095.481 | 1247268.8426
43 | 2643090.8989 | 1247202.6973 | 2643095.7398 | 1247193.9691
44 | 2643090.8989 | 1247202.6973 | 2643082.8024 | 1247200.6038 | 2643080.9581 | 1247200.3954
45 | 2643094.1311 | 1247272.0927 | 2643092.0251 | 1247277.1637
46 | 2643104.5533 | 1247177.4877 | 2643100.603 | 1247185.2006 | 2643095.7398 | 1247193.9691
47 | 2643066.1703 | 1247202.442 | 2643067.404 | 1247201.4037 | 2643071.2035 | 1247200.2972 | 2643076.5991 | 1247199.9028 | 2643080.9581 | 1247200.3954
48 | 2643178.5805 | 1247326.157 | 2643165.7235 | 1247331.2375
49 | 2643196.1974 | 1247319.1957 | 2643178.5805 | 1247326.157
50 | 2643129.5033 | 1247344.7054 | 2643129.5033 | 1247344.7054 | 2643155.197 | 1247335.3971 | 2643165.7235 | 1247331.2375
51 | 2643196.1974 | 1247319.1957 | 2643196.699 | 1247319.7998 | 2643199.8835 | 1247323.566
52 | 2643196.1974 | 1247319.1957 | 2643189.5509 | 1247310.6332
53 | 2643104.9559 | 1247375.0913 | 2643116.8994 | 1247354.8984 | 2643118.8993 | 1247351.9999 | 2643121.9007 | 1247349.4978 | 2643124.2008 | 1247347.9023 | 2643129.5033 | 1247344.7054
54 | 2643189.5509 | 1247310.6332 | 2643184.8748 | 1247304.6093
55 | 2643184.8748 | 1247304.6093 | 2643177.1021 | 1247294.596 | 2643175.8323 | 1247292.8971
56 | 2643022.5349 | 1247454.5734 | 2643029.7133 | 1247439.8832
57 | 2643015.7733 | 1247468.3178 | 2643019.1969 | 1247461.4046 | 2643022.5349 | 1247454.5734
58 | 2643031.6162 | 1247435.9889 | 2643029.7133 | 1247439.8832
59 | 2643031.6162 | 1247435.9889 | 2643037.2035 | 1247424.5482
60 | 2643046.5919 | 1247405.3244 | 2643037.2035 | 1247424.5482
61 | 2643127.4945 | 1247171.22 | 2643147.9109 | 1247185.6001 | 2643151.8982 | 1247189.025
62 | 2643127.4945 | 1247171.22 | 2643112.9994 | 1247160.9968
63 | 2643112.9994 | 1247160.9968 | 2643112.6012 | 1247160.7048 | 2643082.3442 | 1247140.9296
64 | 2643112.9994 | 1247160.9968 | 2643105.7771 | 1247175.0982
65 | 2643104.5533 | 1247177.4877 | 2643105.7771 | 1247175.0982
66 | 2643191.3023 | 1247079.7455 | 2643194.1418 | 1247078.7544 | 2643197.014 | 1247074.3279 | 2643197.8534 | 1247074.0271
67 | 2643120.5476 | 1247513.4487 | 2643123.2725 | 1247507.9362
68 | 2643115.6062 | 1247523.4455 | 2643120.5476 | 1247513.4487
69 | 2643048.1906 | 1247531.2343 | 2643050.8472 | 1247526.3335
70 | 2643052.8379 | 1247522.3527 | 2643051.2978 | 1247525.5022 | 2643050.8472 | 1247526.3335
71 | 2643048.1906 | 1247531.2343 | 2643041.7554 | 1247543.106
72 | 2643056.9977 | 1247513.8457 | 2643052.8379 | 1247522.3527
73 | 2643029.8991 | 1247564.4062 | 2643037.8023 | 1247550.3987 | 2643041.7554 | 1247543.106
74 | 2643056.9977 | 1247513.8457 | 2643058.5166 | 1247510.7395
75 | 2643029.8991 | 1247564.4062 | 2643037.1016 | 1247568.9059 | 2643045.164 | 1247573.7424
76 | 2643063.6437 | 1247500.4629 | 2643062.3985 | 1247502.801 | 2643058.5166 | 1247510.7395
77 | 2643074.7853 | 1247479.5426 | 2643069.7413 | 1247489.0135
78 | 2643068.9649 | 1247490.4714 | 2643069.7413 | 1247489.0135
79 | 2643068.9649 | 1247490.4714 | 2643064.7334 | 1247498.4167
80 | 2643063.6437 | 1247500.4629 | 2643064.7334 | 1247498.4167
81 | 2643085.0417 | 1247293.2958 | 2643087.8991 | 1247287.0983 | 2643092.0251 | 1247277.1637
82 | 2643085.0417 | 1247293.2958 | 2643081.9981 | 1247299.8973 | 2643076.004 | 1247312.0062 | 2643074.3327 | 1247314.3987
83 | 2643238.1798 | 1247086.4579 | 2643235.7771 | 1247089.687 | 2643234.9852 | 1247090.5596 | 2643231.7273 | 1247091.9479 | 2643229.7209 | 1247089.5094 | 2643224.6975 | 1247084.425 | 2643220.881 | 1247079.5495 | 2643216.0569 | 1247074.0663 | 2643210.1987 | 1247071.5998 | 2643204.7291 | 1247071.7601 | 2643200.8761 | 1247072.944 | 2643197.8534 | 1247074.0271
84 | 2643238.1798 | 1247086.4579 | 2643232.0958 | 1247079.7313 | 2643225.7126 | 1247068.404
85 | 2643110.668 | 1247533.7138 | 2643099.7507 | 1247556.4153
86 | 2643115.6062 | 1247523.4455 | 2643110.668 | 1247533.7138
87 | 2643160.893 | 1247436.9282 | 2643129.9741 | 1247417.029
88 | 2643160.893 | 1247436.9282 | 2643173.3545 | 1247423.4543 | 2643176.4488 | 1247420.6705
89 | 2643205.6117 | 1247396.1083 | 2643197.089 | 1247402.1017 | 2643176.4488 | 1247420.6705
90 | 2643166.5178 | 1247280.435 | 2643175.8323 | 1247292.8971
91 | 2643164.4013 | 1247277.6034 | 2643166.5178 | 1247280.435

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2643141.5635 | 1247470.9326
1 | 2643148.2286 | 1247457.4487
2 | 2643138.7043 | 1247476.7168
3 | 2643151.1417 | 1247452.6765
4 | 2643132.2779 | 1247489.7178
5 | 2643154.0608 | 1247447.9637
6 | 2643129.5452 | 1247495.2462
7 | 2643090.8711 | 1247445.7658
8 | 2643083.0408 | 1247462.2886
9 | 2643102.4211 | 1247420.9958
10 | 2643080.8933 | 1247466.82
11 | 2643110.2037 | 1247404.3048
12 | 2643078.6762 | 1247471.4984
13 | 2643093.5004 | 1247393.4985
14 | 2643114.4172 | 1247407.0166
15 | 2643051.1061 | 1247351.1401
16 | 2643055.1604 | 1247344.7215
17 | 2643044.0009 | 1247362.2964
18 | 2643063.3595 | 1247331.3795
19 | 2643062.304 | 1247373.3031
20 | 2643067.6889 | 1247324.131
21 | 2643079.9053 | 1247384.6975
22 | 2643055.9919 | 1247386.0765
23 | 2643228.3615 | 1247235.6188
24 | 2643225.6876 | 1247231.1458
25 | 2643203.8278 | 1247236.9744
26 | 2643215.7682 | 1247251.8071
27 | 2643181.468 | 1247215.2213
28 | 2643156.8654 | 1247180.1548
29 | 2643146.2625 | 1247170.2891
30 | 2643239.4269 | 1247284.5961
31 | 2643180.4093 | 1247214.2167
32 | 2643112.3281 | 1247229.6078
33 | 2643102.922 | 1247251.3307
34 | 2643112.7424 | 1247228.2917
35 | 2643095.481 | 1247268.8426
36 | 2643090.8989 | 1247202.6973
37 | 2643094.1311 | 1247272.0927
38 | 2643095.7398 | 1247193.9691
39 | 2643080.9581 | 1247200.3954
40 | 2643066.1703 | 1247202.442
41 | 2643178.5805 | 1247326.157
42 | 2643165.7235 | 1247331.2375
43 | 2643196.1974 | 1247319.1957
44 | 2643129.5033 | 1247344.7054
45 | 2643199.8835 | 1247323.566
46 | 2643189.5509 | 1247310.6332
47 | 2643104.9559 | 1247375.0913
48 | 2643184.8748 | 1247304.6093
49 | 2643022.5349 | 1247454.5734
50 | 2643029.7133 | 1247439.8832
51 | 2643015.7733 | 1247468.3178
52 | 2643031.6162 | 1247435.9889
53 | 2643037.2035 | 1247424.5482
54 | 2643151.8982 | 1247189.025
55 | 2643127.4945 | 1247171.22
56 | 2643112.9994 | 1247160.9968
57 | 2643082.3442 | 1247140.9296
58 | 2643105.7771 | 1247175.0982
59 | 2643191.3023 | 1247079.7455
60 | 2643046.5919 | 1247405.3244
61 | 2643123.2725 | 1247507.9362
62 | 2643120.5476 | 1247513.4487
63 | 2643050.8472 | 1247526.3335
64 | 2643048.1906 | 1247531.2343
65 | 2643052.8379 | 1247522.3527
66 | 2643041.7554 | 1247543.106
67 | 2643056.9977 | 1247513.8457
68 | 2643029.8991 | 1247564.4062
69 | 2643058.5166 | 1247510.7395
70 | 2643074.7853 | 1247479.5426
71 | 2643069.7413 | 1247489.0135
72 | 2643068.9649 | 1247490.4714
73 | 2643064.7334 | 1247498.4167
74 | 2643092.0251 | 1247277.1637
75 | 2643085.0417 | 1247293.2958
76 | 2643074.3327 | 1247314.3987
77 | 2643197.8534 | 1247074.0271
78 | 2643238.1798 | 1247086.4579
79 | 2643225.7126 | 1247068.404
80 | 2643104.5533 | 1247177.4877
81 | 2643110.668 | 1247533.7138
82 | 2643099.7507 | 1247556.4153
83 | 2643115.6062 | 1247523.4455
84 | 2643160.893 | 1247436.9282
85 | 2643129.9741 | 1247417.029
86 | 2643176.4488 | 1247420.6705
87 | 2643045.164 | 1247573.7424
88 | 2643063.6437 | 1247500.4629
89 | 2643205.6117 | 1247396.1083
90 | 2643175.8323 | 1247292.8971
91 | 2643166.5178 | 1247280.435
92 | 2643164.4013 | 1247277.6034
93 | 2643093.5004 | 1247393.4985

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99027 | -0.18646 | 0.0028803 | 0.00072187
1 | 0.99054 | -0.18126 | 0.0021301 | 0.00053384
2 | 0.99017 | -0.18836 | 0.0021317 | 0.00053425
3 | 0.99065 | -0.17912 | 0.0021557 | 0.00054026
4 | 0.98998 | -0.19208 | 0.0022262 | 0.00055795
5 | 0.99077 | -0.17678 | 0 | 0
6 | 0.98991 | -0.19342 | 0.0022285 | 0.00055852
7 | 0.99287 | -0.13613 | 0.00080161 | 0.0002009
8 | 0.99259 | -0.14154 | 0.0012855 | 0.00032218
9 | 0.99331 | -0.12767 | 0.0016683 | 0.0004181
10 | 0.99252 | -0.14291 | 0.0010141 | 0.00025416
11 | 0.99363 | -0.12143 | 0 | 0
12 | 0.99245 | -0.14423 | 0.00089043 | 0.00022316
13 | 0.99504 | -0.094271 | 0 | 0
14 | 0.99337 | -0.1266 | 0.01026 | 0.0025715
15 | 0.98921 | -0.20562 | 0.002333 | 0.0005847
16 | 0.98865 | -0.21637 | 0.0020323 | 0.00050935
17 | 0.99022 | -0.18638 | 0 | 0
18 | 0.98753 | -0.23801 | 0.0022169 | 0.0005556
19 | 0.99183 | -0.15545 | 0 | 0
20 | 0.98694 | -0.24936 | 0.0023658 | 0.00059291
21 | 0.99363 | -0.12109 | 0.0012917 | 0.00032373
22 | 0.99169 | -0.1582 | 0.0021067 | 0.00052798
23 | 0.97375 | -0.50668 | 0.0015847 | 0.00039716
24 | 0.97374 | -0.50683 | 0.0013399 | 0.00033581
25 | 0.97383 | -0.5051 | 0 | 0
26 | 0.97376 | -0.50643 | 0.0018291 | 0.00045842
27 | 0.97402 | -0.50123 | 0.0081741 | 0.0020486
28 | 0.97513 | -0.47931 | 0.005579 | 0.0013982
29 | 0.97521 | -0.47781 | 0 | 0
30 | 0.97368 | -0.50791 | 0.0019846 | 0.00049739
31 | 0.97404 | -0.50083 | 0.0057217 | 0.001434
32 | 0.98051 | -0.37399 | 0.0015621 | 0.0003915
33 | 0.98183 | -0.34826 | 0.0012639 | 0.00031676
34 | 0.98043 | -0.37545 | 0.003848 | 0.00096441
35 | 0.98291 | -0.32721 | 0.0011567 | 0.00028991
36 | 0.97846 | -0.414 | 0 | 0
37 | 0.98312 | -0.32325 | 0.00576 | 0.0014436
38 | 0.97797 | -0.42353 | 0.0011691 | 0.00029301
39 | 0.97844 | -0.41441 | 0.0011344 | 0.00028432
40 | 0.97842 | -0.4147 | 0.0010461 | 0.00026219
41 | 0.99691 | -0.059308 | 0.009311 | 0.0023335
42 | 0.99764 | -0.0452 | 0.0087096 | 0.0021828
43 | 0.99607 | -0.075574 | 0 | 0
44 | 1 | 0 | -0.24785 | -0.062729
45 | 0.99603 | -0.076184 | 0.0060713 | 0.0015216
46 | 0.99564 | -0.083737 | 0.0041315 | 0.0010355
47 | 0.99676 | -0.061585 | 0.0050783 | 0.0012727
48 | 0.99537 | -0.08893 | 0.004025 | 0.0010088
49 | 0.9913 | -0.16588 | 0.0013519 | 0.00033881
50 | 0.99134 | -0.16506 | 0.001518 | 0.00038045
51 | 0.99127 | -0.16629 | 0.0014946 | 0.00037457
52 | 0.99135 | -0.16472 | 0 | 0
53 | 0.99141 | -0.16374 | 0.0014541 | 0.00036444
54 | 0.97477 | -0.48641 | 0.0077638 | 0.0019458
55 | 0.97557 | -0.47068 | 0 | 0
56 | 0.97628 | -0.45683 | 0 | 0
57 | 0.97615 | -0.45926 | 0.003633 | 0.00091052
58 | 0.97696 | -0.4434 | 0.0025694 | 0.00064394
59 | 0.97439 | -0.49407 | 0 | 0
60 | 0.99152 | -0.16153 | 0.0029512 | 0.00073964
61 | 0.98978 | -0.19594 | 0.0026301 | 0.00065917
62 | 0.98974 | -0.19674 | 0.0033342 | 0.00083563
63 | 0.99193 | -0.15432 | 0.001072 | 0.00026868
64 | 0.99192 | -0.15463 | 0.001209 | 0.00030301
65 | 0.99195 | -0.15398 | 0.0012121 | 0.00030378
66 | 0.99189 | -0.1551 | 0.0008142 | 0.00020406
67 | 0.992 | -0.15306 | 0.0013554 | 0.00033969
68 | 0.99187 | -0.15561 | 0 | 0
69 | 0.99202 | -0.15264 | 0.0011911 | 0.00029851
70 | 0.99234 | -0.14637 | 0.0012678 | 0.00031775
71 | 0.99222 | -0.1487 | 0.0012751 | 0.00031958
72 | 0.99221 | -0.14902 | 0.00086951 | 0.00021792
73 | 0.99212 | -0.15063 | 0.00088299 | 0.0002213
74 | 0.98347 | -0.3165 | 0.0008754 | 0.0002194
75 | 0.98459 | -0.29465 | 0.0012615 | 0.00031617
76 | 0.98614 | -0.26474 | 0.0025107 | 0.00062923
77 | 0.97431 | -0.49555 | 0.0033471 | 0.00083885
78 | 0.97405 | -0.50068 | 0 | 0
79 | 0.97394 | -0.50288 | 0.0054156 | 0.0013573
80 | 0.97708 | -0.441 | 0.0022713 | 0.00056925
81 | 0.98966 | -0.19835 | 0.0020545 | 0.00051491
82 | 0.98961 | -0.19923 | 0.0019626 | 0.00049188
83 | 0.9897 | -0.19754 | 0 | 0
84 | 0.99105 | -0.17132 | 0 | 0
85 | 0.99255 | -0.14234 | 0.0036657 | 0.00091871
86 | 0.99063 | -0.17961 | 0.013486 | 0.0033798
87 | 0.99185 | -0.15597 | 0.0011616 | 0.00029112
88 | 0.9921 | -0.15101 | 0.0012155 | 0.00030463
89 | 0.99037 | -0.18452 | 0.0072499 | 0.001817
90 | 0.9949 | -0.097965 | 0.0076339 | 0.0019132
91 | 0.99452 | -0.10538 | 0.008132 | 0.0020381
92 | 0.99446 | -0.10656 | 0.018927 | 0.0047435
93 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.019455 | -0.0048772 | 0.01946 | 0.0048801 | 4.8205e-06 | 2.8916e-06 | 0.029234 | 0.029234 | 0.029234 | 0.99027 | -0.18646 | 0.99054 | -0.18126 | 8.0313
1 | 0.016575 | 0.0041554 | -0.016573 | -0.0041545 | 1.5009e-06 | 8.7758e-07 | 0.024906 | 0.024906 | 0.024906 | 0.99027 | -0.18646 | 0.99017 | -0.18836 | 6.8423
2 | -0.02159 | -0.005414 | 0.021592 | 0.0054153 | 2.2062e-06 | 1.34e-06 | 0.032434 | 0.032434 | 0.032434 | 0.99054 | -0.18126 | 0.99065 | -0.17912 | 8.9104
3 | 0.014441 | 0.0036203 | -0.014439 | -0.0036188 | 2.5615e-06 | 1.4529e-06 | 0.021703 | 0.021703 | 0.021703 | 0.99017 | -0.18836 | 0.98998 | -0.19208 | 5.9623
4 | -0.023748 | -0.0059556 | 0.02375 | 0.0059572 | 2.6453e-06 | 1.6216e-06 | 0.035672 | 0.035672 | 0.035672 | 0.99065 | -0.17912 | 0.99077 | -0.17678 | 9.7999
5 | 0.012213 | 0.0030608 | -0.012212 | -0.0030604 | 7.7925e-07 | 4.1943e-07 | 0.018356 | 0.018357 | 0.018357 | 0.98998 | -0.19208 | 0.98991 | -0.19342 | 5.043
6 | -0.02375 | -0.0059572 | 0.023756 | 0.005961 | 6.189e-06 | 3.7939e-06 | 0.035672 | 0.035672 | 0.035672 | 0.99077 | -0.17678 | 0.99105 | -0.17132 | 9.7999
7 | 0.0099833 | 0.0025019 | -0.0099821 | -0.0025013 | 1.1955e-06 | 5.8313e-07 | 0.015007 | 0.015007 | 0.015007 | 0.98991 | -0.19342 | 0.98978 | -0.19594 | 4.1227
8 | 0.016728 | 0.0041948 | -0.016723 | -0.0041923 | 4.3096e-06 | 2.5217e-06 | 0.025071 | 0.025071 | 0.025071 | 0.99287 | -0.13613 | 0.99259 | -0.14154 | 6.8875
9 | -0.017529 | -0.0043957 | 0.017536 | 0.0043999 | 7.0739e-06 | 4.1737e-06 | 0.026272 | 0.026272 | 0.026272 | 0.99287 | -0.13613 | 0.99331 | -0.12767 | 7.2176
10 | 0.015438 | 0.0038701 | -0.015437 | -0.0038695 | 1.0072e-06 | 5.798e-07 | 0.023143 | 0.023143 | 0.023143 | 0.99259 | -0.14154 | 0.99252 | -0.14291 | 6.3581
11 | -0.019205 | -0.004818 | 0.01921 | 0.0048214 | 5.7166e-06 | 3.4201e-06 | 0.028771 | 0.028771 | 0.028771 | 0.99331 | -0.12767 | 0.99363 | -0.12143 | 7.9041
12 | 0.014423 | 0.0036153 | -0.014422 | -0.0036148 | 9.0774e-07 | 5.1405e-07 | 0.021623 | 0.021623 | 0.021623 | 0.99252 | -0.14291 | 0.99245 | -0.14423 | 5.9404
13 | -0.077751 | -0.019546 | 0.077852 | 0.01961 | 0.00010097 | 6.4362e-05 | 0.11646 | 0.11646 | 0.11646 | 0.99363 | -0.12143 | 0.99504 | -0.094271 | 31.9936
14 | 0.05854 | 0.014725 | -0.058526 | -0.014715 | 1.4448e-05 | 9.1816e-06 | 0.087686 | 0.087686 | 0.087686 | 0.99363 | -0.12143 | 0.99337 | -0.1266 | 24.0895
15 | 0.013531 | 0.0033917 | -0.01353 | -0.0033909 | 1.3795e-06 | 7.6739e-07 | 0.020288 | 0.020288 | 0.020288 | 0.99245 | -0.14423 | 0.99234 | -0.14637 | 5.5737
16 | 0.095254 | 0.024382 | -0.09513 | -0.024303 | 0.00012354 | 7.8858e-05 | 0.14263 | 0.14263 | 0.14263 | 0.99504 | -0.094271 | 0.99363 | -0.12109 | 39.1832
17 | -0.17311 | -0.043992 | 0.17338 | 0.044166 | 0.00027292 | 0.0001741 | 0.25908 | 0.25908 | 0.25908 | 0.99504 | -0.094271 | 0.99676 | -0.061585 | 35.5883
18 | 0.048265 | 0.012144 | -0.048229 | -0.012121 | 3.6281e-05 | 2.2981e-05 | 0.072316 | 0.072316 | 0.072316 | 0.99337 | -0.1266 | 0.99255 | -0.14234 | 19.8671
19 | 0.080269 | 0.02044 | -0.080228 | -0.020414 | 4.1586e-05 | 2.6518e-05 | 0.12086 | 0.12086 | 0.12086 | 0.98921 | -0.20562 | 0.98865 | -0.21637 | 33.2033
20 | -0.082602 | -0.021025 | 0.082679 | 0.021074 | 7.672e-05 | 4.8931e-05 | 0.12437 | 0.12437 | 0.12437 | 0.98921 | -0.20562 | 0.99022 | -0.18638 | 34.1675
21 | 0.078195 | 0.019905 | -0.078114 | -0.019853 | 8.15e-05 | 5.1959e-05 | 0.1178 | 0.1178 | 0.1178 | 0.98865 | -0.21637 | 0.98753 | -0.23801 | 32.363
22 | -0.082679 | -0.021074 | 0.082803 | 0.021153 | 0.00012361 | 7.8837e-05 | 0.12437 | 0.12437 | 0.12437 | 0.99022 | -0.18638 | 0.99183 | -0.15545 | 34.1674
23 | 0.075897 | 0.019297 | -0.075856 | -0.019271 | 4.148e-05 | 2.6439e-05 | 0.11446 | 0.11446 | 0.11446 | 0.98753 | -0.23801 | 0.98694 | -0.24936 | 31.4454
24 | -0.093683 | -0.02388 | 0.093839 | 0.023979 | 0.00015564 | 9.9338e-05 | 0.14069 | 0.14069 | 0.14069 | 0.99183 | -0.15545 | 0.99363 | -0.12109 | 38.6518
25 | 0.01088 | 0.002727 | -0.010879 | -0.0027263 | 1.4237e-06 | 7.2729e-07 | 0.016323 | 0.016323 | 0.016323 | 0.99183 | -0.15545 | 0.99169 | -0.1582 | 4.4845
26 | 0.07349 | 0.018678 | -0.073436 | -0.018643 | 5.436e-05 | 3.464e-05 | 0.11089 | 0.11089 | 0.11089 | 0.98694 | -0.24936 | 0.98614 | -0.26474 | 30.4655
27 | 0.0087722 | 0.0021983 | -0.0087708 | -0.0021977 | 1.3917e-06 | 6.1435e-07 | 0.013162 | 0.013163 | 0.013163 | 0.99169 | -0.1582 | 0.99152 | -0.16153 | 3.6161
28 | 0.0013399 | 0.00033574 | -0.0013399 | -0.00033581 | 9.1176e-09 | -6.6306e-08 | 0.0020475 | 0.0020476 | 0.0020476 | 0.97375 | -0.50668 | 0.97374 | -0.50683 | 0.56252
29 | -0.0029246 | -0.0007329 | 0.0029248 | 0.00073268 | 2.2089e-07 | -2.2553e-07 | 0.0044691 | 0.004469 | 0.0044691 | 0.97375 | -0.50668 | 0.97383 | -0.5051 | 1.2278
30 | 0.0038141 | 0.00095531 | -0.0038139 | -0.00095539 | 2.4252e-07 | -8.1679e-08 | 0.0058278 | 0.0058278 | 0.0058278 | 0.97383 | -0.5051 | 0.97376 | -0.50643 | 1.6011
31 | -0.0067389 | -0.001688 | 0.0067401 | 0.0016884 | 1.2412e-06 | 4.0589e-07 | 0.010297 | 0.010297 | 0.010297 | 0.97383 | -0.5051 | 0.97402 | -0.50123 | 2.8288
32 | 0.0019847 | 0.00049698 | -0.0019846 | -0.00049739 | 1.3953e-07 | -4.1388e-07 | 0.0030328 | 0.0030329 | 0.0030329 | 0.97376 | -0.50643 | 0.97368 | -0.50791 | 0.83322
33 | -0.014914 | -0.003737 | 0.014915 | 0.0037372 | 2.8411e-07 | 1.6367e-07 | 0.022784 | 0.022784 | 0.022784 | 0.97402 | -0.50123 | 0.97404 | -0.50083 | 6.2594
34 | -0.005579 | -0.0013982 | 0.0055794 | 0.0013983 | 3.9835e-07 | 7.2089e-08 | 0.0085134 | 0.0085133 | 0.0085134 | 0.97513 | -0.47931 | 0.97521 | -0.47781 | 2.3388
35 | 0.008772 | 0.0021998 | -0.0087652 | -0.0021967 | 6.7946e-06 | 3.0878e-06 | 0.013385 | 0.013386 | 0.013386 | 0.97521 | -0.47781 | 0.97439 | -0.49407 | 3.6774
36 | -0.014351 | -0.0035981 | 0.014356 | 0.0036009 | 4.8784e-06 | 2.7836e-06 | 0.021898 | 0.021898 | 0.021898 | 0.97521 | -0.47781 | 0.97557 | -0.47068 | 6.0161
37 | -0.020636 | -0.0051712 | 0.02065 | 0.0051798 | 1.4183e-05 | 8.6029e-06 | 0.031525 | 0.031525 | 0.031525 | 0.97404 | -0.50083 | 0.97477 | -0.48641 | 8.6608
38 | -0.060262 | -0.015208 | 0.060336 | 0.015255 | 7.4343e-05 | 4.728e-05 | 0.091491 | 0.09149 | 0.091491 | 0.98051 | -0.37399 | 0.98183 | -0.34826 | 25.1348
39 | 0.0587 | 0.014816 | -0.058695 | -0.014814 | 4.1097e-06 | 2.6128e-06 | 0.08912 | 0.08912 | 0.08912 | 0.98051 | -0.37399 | 0.98043 | -0.37545 | 24.4835
40 | -0.0616 | -0.015572 | 0.061662 | 0.015612 | 6.2257e-05 | 3.9603e-05 | 0.093406 | 0.093406 | 0.093406 | 0.98183 | -0.34826 | 0.98291 | -0.32721 | 25.661
41 | 0.054847 | 0.013849 | -0.054746 | -0.013785 | 0.00010111 | 6.4224e-05 | 0.08328 | 0.08328 | 0.08328 | 0.98043 | -0.37545 | 0.97846 | -0.414 | 22.8791
42 | -0.062819 | -0.015901 | 0.062831 | 0.015909 | 1.195e-05 | 7.6034e-06 | 0.095157 | 0.095157 | 0.095157 | 0.98291 | -0.32721 | 0.98312 | -0.32325 | 26.142
43 | 0.052566 | 0.013239 | -0.052542 | -0.013224 | 2.3932e-05 | 1.5191e-05 | 0.079964 | 0.079964 | 0.079964 | 0.97846 | -0.414 | 0.97797 | -0.42353 | 21.9681
44 | 0.0021806 | 0.00054622 | -0.0021806 | -0.00054632 | 4.2141e-08 | -1.0138e-07 | 0.0033162 | 0.0033162 | 0.0033162 | 0.97846 | -0.414 | 0.97844 | -0.41441 | 0.91104
45 | -0.068591 | -0.017353 | 0.068613 | 0.017367 | 2.2218e-05 | 1.415e-05 | 0.10388 | 0.10388 | 0.10388 | 0.98312 | -0.32325 | 0.98347 | -0.3165 | 28.5371
46 | 0.051373 | 0.012931 | -0.05133 | -0.012904 | 4.2849e-05 | 2.7189e-05 | 0.078185 | 0.078185 | 0.078185 | 0.97797 | -0.42353 | 0.97708 | -0.441 | 21.4794
47 | 0.0010462 | 0.000262 | -0.0010461 | -0.00026219 | 1.4586e-08 | -1.8366e-07 | 0.0015909 | 0.001591 | 0.001591 | 0.97844 | -0.41441 | 0.97842 | -0.4147 | 0.43709
48 | -0.058322 | -0.014651 | 0.058361 | 0.014676 | 3.9297e-05 | 2.497e-05 | 0.087065 | 0.087065 | 0.087065 | 0.99691 | -0.059308 | 0.99764 | -0.0452 | 23.9189
49 | 0.049011 | 0.012317 | -0.048973 | -0.012293 | 3.8027e-05 | 2.4091e-05 | 0.073167 | 0.073167 | 0.073167 | 0.99691 | -0.059308 | 0.99607 | -0.075574 | 20.1008
50 | -0.067071 | -0.016859 | 0.067216 | 0.016951 | 0.00014508 | 9.2348e-05 | 0.10006 | 0.10006 | 0.10006 | 0.99764 | -0.0452 | 1 | 0 | 27.4877
51 | 0.0060715 | 0.0015217 | -0.0060713 | -0.0015216 | 1.7638e-07 | 3.847e-08 | 0.0090702 | 0.0090702 | 0.0090702 | 0.99607 | -0.075574 | 0.99603 | -0.076184 | 2.4918
52 | 0.042901 | 0.010772 | -0.042884 | -0.010761 | 1.67e-05 | 1.0547e-05 | 0.064097 | 0.064097 | 0.064097 | 0.99607 | -0.075574 | 0.99564 | -0.083737 | 17.609
53 | 0.17899 | 0.045778 | -0.17846 | -0.045439 | 0.00053173 | 0.00033926 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26666 | 1 | 0 | 0.99676 | -0.061585 | 36.6296
54 | 0.038753 | 0.0097256 | -0.038743 | -0.0097195 | 9.5941e-06 | 6.0411e-06 | 0.057922 | 0.057922 | 0.057922 | 0.99564 | -0.083737 | 0.99537 | -0.08893 | 15.9127
55 | 0.034718 | 0.0087108 | -0.034703 | -0.0087014 | 1.4949e-05 | 9.3754e-06 | 0.051905 | 0.051905 | 0.051905 | 0.99537 | -0.08893 | 0.9949 | -0.097965 | 14.2596
56 | -0.0028464 | -0.0007132 | 0.0028466 | 0.00071306 | 1.1193e-07 | -1.3916e-07 | 0.0042727 | 0.0042726 | 0.0042727 | 0.9913 | -0.16588 | 0.99134 | -0.16506 | 1.1738
57 | 0.0014946 | 0.00037439 | -0.0014946 | -0.00037457 | 2.8911e-08 | -1.7897e-07 | 0.0022434 | 0.0022435 | 0.0022435 | 0.9913 | -0.16588 | 0.99127 | -0.16629 | 0.61635
58 | -0.0043646 | -0.0010935 | 0.0043646 | 0.0010935 | 6.9759e-08 | -1.1239e-08 | 0.0065512 | 0.0065512 | 0.0065512 | 0.99134 | -0.16506 | 0.99135 | -0.16472 | 1.7998
59 | -0.0043646 | -0.0010935 | 0.0043648 | 0.0010935 | 2.0491e-07 | -3.3027e-08 | 0.0065512 | 0.0065511 | 0.0065512 | 0.99135 | -0.16472 | 0.99141 | -0.16374 | 1.7998
60 | -0.005819 | -0.0014579 | 0.0058196 | 0.001458 | 6.1193e-07 | 1.1574e-07 | 0.0087336 | 0.0087335 | 0.0087336 | 0.99141 | -0.16374 | 0.99152 | -0.16153 | 2.3993
61 | -0.028414 | -0.0071256 | 0.028436 | 0.0071388 | 2.1328e-05 | 1.3273e-05 | 0.043377 | 0.043376 | 0.043377 | 0.97477 | -0.48641 | 0.97557 | -0.47068 | 11.9166
62 | -0.042792 | -0.01074 | 0.04282 | 0.010758 | 2.8286e-05 | 1.7882e-05 | 0.065275 | 0.065275 | 0.065275 | 0.97557 | -0.47068 | 0.97628 | -0.45683 | 17.9326
63 | 0.0036334 | 0.00091033 | -0.003633 | -0.00091052 | 4.2139e-07 | -1.884e-07 | 0.0055379 | 0.0055381 | 0.0055381 | 0.97628 | -0.45683 | 0.97615 | -0.45926 | 1.5214
64 | -0.046454 | -0.011668 | 0.046483 | 0.011687 | 2.9792e-05 | 1.8869e-05 | 0.070813 | 0.070812 | 0.070813 | 0.97628 | -0.45683 | 0.97696 | -0.4434 | 19.454
65 | -0.049053 | -0.012331 | 0.049058 | 0.012334 | 5.6217e-06 | 3.5643e-06 | 0.074726 | 0.074726 | 0.074726 | 0.97696 | -0.4434 | 0.97708 | -0.441 | 20.5291
66 | 0.0087652 | 0.0021967 | -0.0087646 | -0.0021964 | 6.1654e-07 | 2.803e-07 | 0.013386 | 0.013386 | 0.013386 | 0.97439 | -0.49407 | 0.97431 | -0.49555 | 3.6774
67 | 0.007352 | 0.0018422 | -0.0073517 | -0.0018421 | 2.817e-07 | 1.0126e-07 | 0.011053 | 0.011053 | 0.011053 | 0.98978 | -0.19594 | 0.98974 | -0.19674 | 3.0365
68 | 0.0040175 | 0.0010064 | -0.0040174 | -0.0010065 | 1.5255e-07 | -4.5671e-08 | 0.0060399 | 0.00604 | 0.00604 | 0.98974 | -0.19674 | 0.9897 | -0.19754 | 1.6593
69 | 0.0031849 | 0.00079748 | -0.0031849 | -0.00079753 | 4.7714e-08 | -4.1421e-08 | 0.0047775 | 0.0047775 | 0.0047775 | 0.99193 | -0.15432 | 0.99192 | -0.15463 | 1.3125
70 | -0.004257 | -0.0010662 | 0.004257 | 0.0010661 | 6.8068e-08 | -1.3899e-08 | 0.0063857 | 0.0063857 | 0.0063857 | 0.99193 | -0.15432 | 0.99195 | -0.15398 | 1.7543
71 | 0.0019759 | 0.00049452 | -0.0019758 | -0.00049466 | 4.4484e-08 | -1.4583e-07 | 0.0029638 | 0.0029639 | 0.0029639 | 0.99192 | -0.15463 | 0.99189 | -0.1551 | 0.81426
72 | -0.0054691 | -0.0013699 | 0.0054694 | 0.00137 | 2.39e-07 | 3.0713e-08 | 0.0082039 | 0.0082039 | 0.0082039 | 0.99195 | -0.15398 | 0.992 | -0.15306 | 2.2538
73 | 0.0011616 | 0.0002906 | -0.0011616 | -0.0002909 | 2.7758e-08 | -2.9689e-07 | 0.0017425 | 0.0017426 | 0.0017426 | 0.99189 | -0.1551 | 0.99187 | -0.15561 | 0.47873
74 | -0.0068247 | -0.0017096 | 0.0068249 | 0.0017097 | 1.3588e-07 | 4.2323e-08 | 0.010237 | 0.010237 | 0.010237 | 0.992 | -0.15306 | 0.99202 | -0.15264 | 2.8124
75 | 0.0011616 | 0.0002909 | -0.0011616 | -0.00029112 | 2.0377e-08 | -2.1791e-07 | 0.0017426 | 0.0017427 | 0.0017427 | 0.99187 | -0.15561 | 0.99185 | -0.15597 | 0.47875
76 | -0.0080159 | -0.0020082 | 0.0080166 | 0.0020084 | 6.2266e-07 | 2.502e-07 | 0.012024 | 0.012023 | 0.012024 | 0.99202 | -0.15264 | 0.9921 | -0.15101 | 3.3032
77 | 0.012262 | 0.0030731 | -0.012261 | -0.0030724 | 1.3604e-06 | 7.3205e-07 | 0.018387 | 0.018387 | 0.018387 | 0.99234 | -0.14637 | 0.99222 | -0.1487 | 5.0514
78 | 0.010986 | 0.0027528 | -0.010986 | -0.0027528 | 1.6812e-07 | 8.6265e-08 | 0.016475 | 0.016475 | 0.016475 | 0.99222 | -0.1487 | 0.99221 | -0.14902 | 4.5261
79 | 0.010116 | 0.0025348 | -0.010115 | -0.0025345 | 7.7693e-07 | 3.8098e-07 | 0.015171 | 0.015171 | 0.015171 | 0.99221 | -0.14902 | 0.99212 | -0.15063 | 4.1678
80 | 0.0092322 | 0.0023132 | -0.0092321 | -0.0023131 | 1.6668e-07 | 7.6738e-08 | 0.013847 | 0.013847 | 0.013847 | 0.99212 | -0.15063 | 0.9921 | -0.15101 | 3.804
81 | -0.069488 | -0.017586 | 0.069561 | 0.017633 | 7.2967e-05 | 4.6475e-05 | 0.1052 | 0.1052 | 0.1052 | 0.98347 | -0.3165 | 0.98459 | -0.29465 | 28.901
82 | -0.070823 | -0.017949 | 0.070925 | 0.018014 | 0.00010195 | 6.4947e-05 | 0.10711 | 0.10711 | 0.10711 | 0.98459 | -0.29465 | 0.98614 | -0.26474 | 29.4247
83 | 0.0054175 | 0.0013576 | -0.0054162 | -0.0013574 | 1.325e-06 | 2.054e-07 | 0.0082738 | 0.0082741 | 0.0082741 | 0.97431 | -0.49555 | 0.97405 | -0.50068 | 2.2731
84 | 0.0054162 | 0.0013574 | -0.0054156 | -0.0013573 | 5.6665e-07 | 8.7953e-08 | 0.0082741 | 0.0082742 | 0.0082742 | 0.97405 | -0.50068 | 0.97394 | -0.50288 | 2.2731
85 | 0.0019627 | 0.00049161 | -0.0019626 | -0.00049188 | 8.2262e-08 | -2.7102e-07 | 0.0029509 | 0.0029511 | 0.0029511 | 0.98966 | -0.19835 | 0.98961 | -0.19923 | 0.81073
86 | -0.0040172 | -0.0010065 | 0.0040174 | 0.0010065 | 1.5588e-07 | -4.6651e-08 | 0.00604 | 0.00604 | 0.00604 | 0.98966 | -0.19835 | 0.9897 | -0.19754 | 1.6593
87 | -0.044502 | -0.011163 | 0.044563 | 0.011202 | 6.1565e-05 | 3.8927e-05 | 0.066821 | 0.066821 | 0.066821 | 0.99105 | -0.17132 | 0.99255 | -0.14234 | 18.3574
88 | 0.020745 | 0.0052023 | -0.020737 | -0.0051974 | 8.1923e-06 | 4.953e-06 | 0.031149 | 0.031149 | 0.031149 | 0.99105 | -0.17132 | 0.99063 | -0.17961 | 8.5575
89 | 0.0072516 | 0.0018176 | -0.0072499 | -0.001817 | 1.6989e-06 | 5.9585e-07 | 0.010893 | 0.010893 | 0.010893 | 0.99063 | -0.17961 | 0.99037 | -0.18452 | 2.9925
90 | 0.02707 | 0.0067882 | -0.02706 | -0.0067822 | 9.564e-06 | 5.919e-06 | 0.040488 | 0.040488 | 0.040488 | 0.9949 | -0.097965 | 0.99452 | -0.10538 | 11.123
91 | 0.018928 | 0.0047442 | -0.018927 | -0.0047435 | 1.0633e-06 | 6.3462e-07 | 0.02832 | 0.02832 | 0.02832 | 0.99452 | -0.10538 | 0.99446 | -0.10656 | 7.7803

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26308 | 0.066547

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028803 | 0.00072187
1 | 0.0021301 | 0.00053384
2 | 0.0021317 | 0.00053425
3 | 0.0021557 | 0.00054026
4 | 0.0022262 | 0.00055795
5 | 0.0022285 | 0.00055852
6 | 0.00080161 | 0.0002009
7 | 0.0012855 | 0.00032218
8 | 0.0016683 | 0.0004181
9 | 0.0010141 | 0.00025416
10 | 0.00089043 | 0.00022316
11 | 0.01026 | 0.0025715
12 | 0.002333 | 0.0005847
13 | 0.0020323 | 0.00050935
14 | 0.0022169 | 0.0005556
15 | 0.0023658 | 0.00059291
16 | 0.0012917 | 0.00032373
17 | 0.0021067 | 0.00052798
18 | 0.0015847 | 0.00039716
19 | 0.0013399 | 0.00033581
20 | 0.0018291 | 0.00045842
21 | 0.0081741 | 0.0020486
22 | 0.005579 | 0.0013982
23 | 0.0019846 | 0.00049739
24 | 0.0057217 | 0.001434
25 | 0.0015621 | 0.0003915
26 | 0.0012639 | 0.00031676
27 | 0.003848 | 0.00096441
28 | 0.0011567 | 0.00028991
29 | 0.00576 | 0.0014436
30 | 0.0011691 | 0.00029301
31 | 0.0011344 | 0.00028432
32 | 0.0010461 | 0.00026219
33 | 0.009311 | 0.0023335
34 | 0.0087096 | 0.0021828
35 | 0.01523 | 0.0038171
36 | 0.0060713 | 0.0015216
37 | 0.0041315 | 0.0010355
38 | 0.0050783 | 0.0012727
39 | 0.004025 | 0.0010088
40 | 0.0013519 | 0.00033881
41 | 0.001518 | 0.00038045
42 | 0.0014946 | 0.00037457
43 | 0.0014541 | 0.00036444
44 | 0.0077638 | 0.0019458
45 | 0.003633 | 0.00091052
46 | 0.0025694 | 0.00064394
47 | 0.0029512 | 0.00073964
48 | 0.0026301 | 0.00065917
49 | 0.0033342 | 0.00083563
50 | 0.001072 | 0.00026868
51 | 0.001209 | 0.00030301
52 | 0.0012121 | 0.00030378
53 | 0.0008142 | 0.00020406
54 | 0.0013554 | 0.00033969
55 | 0.0011911 | 0.00029851
56 | 0.0012678 | 0.00031775
57 | 0.0012751 | 0.00031958
58 | 0.00086951 | 0.00021792
59 | 0.00088299 | 0.0002213
60 | 0.0008754 | 0.0002194
61 | 0.0012615 | 0.00031617
62 | 0.0025107 | 0.00062923
63 | 0.0033471 | 0.00083885
64 | 0.0054156 | 0.0013573
65 | 0.0022713 | 0.00056925
66 | 0.0020545 | 0.00051491
67 | 0.0019626 | 0.00049188
68 | 0.0036657 | 0.00091871
69 | 0.013486 | 0.0033798
70 | 0.0011616 | 0.00029112
71 | 0.0012155 | 0.00030463
72 | 0.0072499 | 0.001817
73 | 0.0076339 | 0.0019132
74 | 0.008132 | 0.0020381
75 | 0.018927 | 0.0047435

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1