## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2601-23_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2601-23_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2601-23_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2601-23_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2601-23_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2601-23_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2601-23_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2601-23_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2601-23_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2601-23_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2601-23_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2601-23_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2601-23_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2601-23_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2601-23_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2601-23_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2601-23_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2601-23_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2601-23_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2601-23_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2601-23_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2601-23_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2601-23_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2601-23_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2601-23_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2601-23_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2601-23_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2601-23_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2601-23_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2601-23_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2601-23_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2601-23_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2601-23_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2601-23_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2601-23_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2601-23_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2601-23_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2601-23_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2601-23_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2601-23_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2601-23_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2601-23_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2601-23_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2601-23_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2601-23_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2601-23_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2601-23_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2601-23_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2601-23_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2601-23_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2601-23_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2601-23_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2601-23_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2601-23_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2601-23_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2601-23_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2601-23_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2601-23_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2601-23_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2601-23_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2601-23_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2601-23_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2601-23_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2601-23_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2601-23_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2601-23_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2601-23_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2601-23_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2601-23_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2601-23_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_395_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2601-23_0_4_load_0 | 0 | 0.0012635 | 0.00031665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2601-23_0_4_load_33 | 5 | 0.00098663 | 0.00024727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2601-23_0_4_load_87 | 6 | 0.0079313 | 0.0019878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2601-23_0_4_load_70 | 8 | 0.00038686 | 9.6957e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2601-23_0_4_load_22 | 9 | 0.00047761 | 0.0001197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2601-23_0_4_load_92 | 12 | 0.0016945 | 0.00042469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2601-23_0_4_load_34 | 13 | 0.030852 | 0.0077323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2601-23_0_4_load_20 | 15 | 0.0006599 | 0.00016539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2601-23_0_4_load_18 | 16 | 0.0017127 | 0.00042924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2601-23_0_4_load_19 | 17 | 0.0032944 | 0.00082565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2601-23_0_4_load_21 | 18 | 0.0033727 | 0.00084529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2601-23_0_4_load_65 | 19 | 0.012221 | 0.0030628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2601-23_0_4_load_66 | 20 | 0.0019598 | 0.00049118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2601-23_0_4_load_23 | 21 | 0.0047623 | 0.0011935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2601-23_0_4_load_24 | 22 | 0.0028543 | 0.00071535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2601-23_0_4_load_26 | 24 | 0.005719 | 0.0014333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2601-23_0_4_load_58 | 26 | 0.0031223 | 0.00078252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2601-23_0_4_load_105 | 27 | 0.0088122 | 0.0022086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2601-23_0_4_load_71 | 29 | 0.0080367 | 0.0020142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2601-23_0_4_load_54 | 30 | 0.0025164 | 0.00063067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2601-23_0_4_load_103 | 31 | 0.03345 | 0.0083834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2601-23_0_4_load_35 | 32 | 0.006122 | 0.0015343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2601-23_0_4_load_106 | 34 | 0.031847 | 0.0079815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2601-23_0_4_load_104 | 36 | 0.0031128 | 0.00078013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2601-23_0_4_load_90 | 37 | 0.0070759 | 0.0017734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2601-23_0_4_load_39 | 38 | 0.0032247 | 0.00080818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2601-23_0_4_load_40 | 39 | 0.0021921 | 0.0005494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2601-23_0_4_load_42 | 41 | 0.0015549 | 0.00038969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2601-23_0_4_load_64 | 42 | 0.00144 | 0.0003609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2601-23_0_4_load_82 | 44 | 0.00064389 | 0.00016138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2601-23_0_4_load_45 | 45 | 0.0013725 | 0.00034398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2601-23_0_4_load_52 | 47 | 0.0011674 | 0.00029257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2601-23_0_4_load_53 | 48 | 0.0059756 | 0.0014976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2601-23_0_4_load_68 | 49 | 0.0031444 | 0.00078807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2601-23_0_4_load_84 | 50 | 0.0024719 | 0.00061952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2601-23_0_4_load_93 | 54 | 0.0011857 | 0.00029717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2601-23_0_4_load_83 | 55 | 0.0032185 | 0.00080664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2601-23_0_4_load_55 | 56 | 0.0052638 | 0.0013192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2601-23_0_4_load_67 | 57 | 0.0064177 | 0.0016084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2601-23_0_4_load_72 | 60 | 0.0074012 | 0.0018549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2601-23_0_4_load_75 | 62 | 0.00046386 | 0.00011625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2601-23_0_4_load_88 | 63 | 0.0021164 | 0.00053043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2601-23_0_4_load_89 | 64 | 0.0021395 | 0.00053621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2601-23_0_4_load_107 | 65 | 0.019482 | 0.0048826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2601-23_0_4_load_110 | 67 | 0.019475 | 0.004881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2601-23_0_4_load_98 | 69 | 0.01672 | 0.0041905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2601-23_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0077259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2601-23_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.04623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2601-23_0_4_line_2 |  | 2 | 6 | 0.00092945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2601-23_0_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.076728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2601-23_0_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.019032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2601-23_0_4_line_5 |  | 3 | 5 | 0.017672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2601-23_0_4_line_6 |  | 4 | 10 | 0.041553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2601-23_0_4_line_7 |  | 4 | 11 | 0.089571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2601-23_0_4_line_8 |  | 4 | 12 | 0.077727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2601-23_0_4_line_9 |  | 5 | 13 | 0.026265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2601-23_0_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.019501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2601-23_0_4_line_11 |  | 7 | 9 | 0.038178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2601-23_0_4_line_12 |  | 8 | 14 | 0.019184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2601-23_0_4_line_13 |  | 9 | 15 | 0.017738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2601-23_0_4_line_14 |  | 10 | 33 | 0.030307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2601-23_0_4_line_15 |  | 10 | 34 | 0.027243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2601-23_0_4_line_16 |  | 11 | 31 | 0.0018687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2601-23_0_4_line_17 |  | 11 | 35 | 0.011993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2601-23_0_4_line_18 |  | 12 | 37 | 0.039044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2601-23_0_4_line_19 |  | 13 | 32 | 0.019819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2601-23_0_4_line_20 |  | 14 | 43 | 0.012511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2601-23_0_4_line_21 |  | 14 | 40 | 0.003072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2601-23_0_4_line_22 |  | 15 | 18 | 0.029576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2601-23_0_4_line_23 |  | 15 | 16 | 0.022806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2601-23_0_4_line_24 |  | 16 | 17 | 0.0035254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2601-23_0_4_line_25 |  | 18 | 19 | 0.018176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2601-23_0_4_line_26 |  | 19 | 20 | 0.0039356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2601-23_0_4_line_27 |  | 20 | 60 | 0.021917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2601-23_0_4_line_28 |  | 21 | 22 | 0.010916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2601-23_0_4_line_29 |  | 21 | 23 | 0.077418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2601-23_0_4_line_30 |  | 22 | 24 | 0.014588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2601-23_0_4_line_31 |  | 23 | 25 | 0.032045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2601-23_0_4_line_32 |  | 24 | 26 | 0.02741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2601-23_0_4_line_33 |  | 25 | 27 | 0.05173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2601-23_0_4_line_34 |  | 25 | 28 | 0.04405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2601-23_0_4_line_35 |  | 26 | 29 | 0.02036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2601-23_0_4_line_36 |  | 28 | 30 | 0.027051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2601-23_0_4_line_37 |  | 29 | 32 | 0.0059293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2601-23_0_4_line_38 |  | 30 | 56 | 0.045133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2601-23_0_4_line_39 |  | 33 | 65 | 0.027387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2601-23_0_4_line_40 |  | 33 | 66 | 0.030277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2601-23_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.010108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2601-23_0_4_line_42 |  | 37 | 63 | 0.020327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2601-23_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.005027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2601-23_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.029279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2601-23_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.028867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2601-23_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.020713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2601-23_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0084839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2601-23_0_4_line_48 |  | 44 | 61 | 0.009784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2601-23_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.025818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2601-23_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.0033103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2601-23_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.012956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2601-23_0_4_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0082564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2601-23_0_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.02169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2601-23_0_4_line_54 |  | 49 | 57 | 0.020213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2601-23_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.036943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2601-23_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.042509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2601-23_0_4_line_57 |  | 52 | 54 | 0.0048906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2601-23_0_4_line_58 |  | 53 | 55 | 0.014086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2601-23_0_4_line_59 |  | 55 | 61 | 0.016922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2601-23_0_4_line_60 |  | 56 | 58 | 0.015277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2601-23_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.017364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2601-23_0_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.012225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2601-23_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0071709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2601-23_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.022195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2601-23_0_4_line_65 |  | 63 | 64 | 0.018961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2601-23_0_4_line_66 |  | 66 | 67 | 0.02745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2601-23_0_4_line_67 |  | 66 | 68 | 0.025075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2601-23_0_4_line_68 |  | 68 | 69 | 0.025171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2601-23_0_4_trafo_34 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 70 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2607200.6695 | 1229062.1574 | 2607199.2199 | 1229064.3569 | 2607196.8585 | 1229068.8679
1 | 2607200.6695 | 1229062.1574 | 2607201.9293 | 1229060.2355 | 2607212.6456 | 1229043.9498 | 2607213.7612 | 1229042.2502 | 2607220.5597 | 1229039.6346 | 2607233.1401 | 1229048.0214
2 | 2607233.9135 | 1229048.5369 | 2607233.1401 | 1229048.0214
3 | 2607233.1401 | 1229048.0214 | 2607241.8373 | 1229035.0908 | 2607251.7406 | 1229020.8944 | 2607261.1595 | 1229006.386 | 2607263.01 | 1229004.6984 | 2607267.6791 | 1228996.388 | 2607275.3656 | 1228998.6542 | 2607281.089 | 1229001.7074
4 | 2607297.9111 | 1229010.6998 | 2607281.089 | 1229001.7074
5 | 2607281.089 | 1229001.7074 | 2607280.3302 | 1228984.0516
6 | 2607297.9111 | 1229010.6998 | 2607335.6312 | 1229028.3674
7 | 2607342.6946 | 1228933.1418 | 2607330.2905 | 1228953.8723 | 2607323.5044 | 1228964.9372 | 2607309.846 | 1228989.3573 | 2607297.9111 | 1229010.6998
8 | 2607297.9111 | 1229010.6998 | 2607290.9947 | 1229023.0654 | 2607255.8715 | 1229069.2058 | 2607252.1691 | 1229073.3689
9 | 2607288.5321 | 1228959.1 | 2607280.3302 | 1228984.0516
10 | 2607205.8005 | 1228978.1359 | 2607186.3235 | 1228979.0951
11 | 2607205.8005 | 1228978.1359 | 2607217.2446 | 1228941.713
12 | 2607167.378 | 1228977.2005 | 2607172.6189 | 1228978.3963 | 2607178.6933 | 1228979.4709 | 2607186.3235 | 1228979.0951
13 | 2607222.5615 | 1228924.7911 | 2607217.2446 | 1228941.713
14 | 2607335.6312 | 1229028.3674 | 2607363.1375 | 1229041.2643
15 | 2607335.6312 | 1229028.3674 | 2607344.9373 | 1229007.0995 | 2607341.2045 | 1229005.5385
16 | 2607342.6946 | 1228933.1418 | 2607343.6242 | 1228931.5207
17 | 2607342.6946 | 1228933.1418 | 2607350.1299 | 1228942.5676
18 | 2607223.4775 | 1229099.5643 | 2607239.782 | 1229087.2971 | 2607252.1691 | 1229073.3689
19 | 2607288.5321 | 1228959.1 | 2607294.7212 | 1228940.2718
20 | 2607167.6353 | 1228964.7045 | 2607167.2151 | 1228974.054 | 2607167.378 | 1228977.2005
21 | 2607164.4017 | 1228976.4076 | 2607167.378 | 1228977.2005
22 | 2607222.5615 | 1228924.7911 | 2607231.4276 | 1228896.5751
23 | 2607222.5615 | 1228924.7911 | 2607234.4796 | 1228929.8084 | 2607239.2591 | 1228938.4494
24 | 2607240.9654 | 1228941.5343 | 2607239.2591 | 1228938.4494
25 | 2607231.4276 | 1228896.5751 | 2607236.8762 | 1228879.2348
26 | 2607238.056 | 1228875.4802 | 2607236.8762 | 1228879.2348
27 | 2607238.056 | 1228875.4802 | 2607244.626 | 1228854.5713
28 | 2607315.6159 | 1228875.2651 | 2607318.7213 | 1228864.8003
29 | 2607341.0657 | 1228790.8332 | 2607335.4367 | 1228803.2893 | 2607324.1185 | 1228846.6122 | 2607318.7213 | 1228864.8003
30 | 2607315.6159 | 1228875.2651 | 2607311.4657 | 1228889.2507
31 | 2607341.0657 | 1228790.8332 | 2607325.0855 | 1228780.6187 | 2607313.6614 | 1228774.1121
32 | 2607311.4657 | 1228889.2507 | 2607311.2169 | 1228890.0889 | 2607302.9306 | 1228915.2975
33 | 2607301.4105 | 1228824.3714 | 2607313.6614 | 1228774.1121
34 | 2607275.3007 | 1228752.2636 | 2607313.6614 | 1228774.1121
35 | 2607296.5727 | 1228934.6391 | 2607302.9306 | 1228915.2975
36 | 2607275.3007 | 1228752.2636 | 2607271.2429 | 1228762.398 | 2607266.7991 | 1228777.9088
37 | 2607296.5727 | 1228934.6391 | 2607294.7212 | 1228940.2718
38 | 2607266.7991 | 1228777.9088 | 2607254.3687 | 1228821.2965
39 | 2607363.1375 | 1229041.2643 | 2607372.4969 | 1229019.8631 | 2607368.764 | 1229018.302
40 | 2607363.1375 | 1229041.2643 | 2607390.6209 | 1229054.139
41 | 2607350.1299 | 1228942.5676 | 2607358.8925 | 1228947.6054
42 | 2607207.1545 | 1229111.6778 | 2607216.4131 | 1229104.8794 | 2607223.4775 | 1229099.5643
43 | 2607156.8316 | 1229004.6862 | 2607155.4889 | 1229009.5306
44 | 2607164.4017 | 1228976.4076 | 2607163.0462 | 1228982.265 | 2607156.8316 | 1229004.6862
45 | 2607155.4889 | 1229009.5306 | 2607153.7184 | 1229015.9183 | 2607155.0893 | 1229022.4794 | 2607157.3487 | 1229027.2404 | 2607156.1265 | 1229035.7107 | 2607155.6629 | 1229037.3539
46 | 2607155.6629 | 1229037.3539 | 2607152.5205 | 1229048.4917 | 2607153.5368 | 1229053.8183 | 2607155.7248 | 1229056.8246
47 | 2607167.6353 | 1228964.7045 | 2607169.9742 | 1228956.5494
48 | 2607172.6714 | 1228947.1445 | 2607169.9742 | 1228956.5494
49 | 2607202.8661 | 1228822.6291 | 2607177.9852 | 1228815.7347
50 | 2607202.8661 | 1228822.6291 | 2607206.0518 | 1228823.5286
51 | 2607202.8661 | 1228822.6291 | 2607205.593 | 1228809.963
52 | 2607213.9976 | 1228825.7721 | 2607206.0518 | 1228823.5286
53 | 2607210.1582 | 1228788.7586 | 2607205.593 | 1228809.963
54 | 2607233.4502 | 1228831.2645 | 2607213.9976 | 1228825.7721
55 | 2607149.2015 | 1228871.1826 | 2607144.5817 | 1228889.1211 | 2607139.9923 | 1228906.9595
56 | 2607139.9923 | 1228906.9595 | 2607157.0931 | 1228911.2602 | 2607171.3994 | 1228914.8572 | 2607181.2146 | 1228917.3371
57 | 2607149.2015 | 1228871.1826 | 2607153.9279 | 1228872.4391
58 | 2607181.2146 | 1228917.3371 | 2607177.3337 | 1228930.8776
59 | 2607172.6714 | 1228947.1445 | 2607177.3337 | 1228930.8776
60 | 2607250.1611 | 1228835.9828 | 2607254.3687 | 1228821.2965
61 | 2607250.1611 | 1228835.9828 | 2607233.4502 | 1228831.2645
62 | 2607250.1611 | 1228835.9828 | 2607246.7756 | 1228847.7301
63 | 2607246.7756 | 1228847.7301 | 2607244.626 | 1228854.5713
64 | 2607172.6714 | 1228947.1445 | 2607185.3941 | 1228950.862 | 2607188.1235 | 1228942.3486
65 | 2607207.1545 | 1229111.6778 | 2607191.8708 | 1229122.9003
66 | 2607390.6209 | 1229054.139 | 2607400.0108 | 1229032.6823 | 2607396.2779 | 1229031.1212
67 | 2607390.6209 | 1229054.139 | 2607413.3798 | 1229064.8068
68 | 2607413.3798 | 1229064.8068 | 2607424.3242 | 1229042.1402

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2607196.8585 | 1229068.8679
1 | 2607200.6695 | 1229062.1574
2 | 2607233.1401 | 1229048.0214
3 | 2607281.089 | 1229001.7074
4 | 2607297.9111 | 1229010.6998
5 | 2607280.3302 | 1228984.0516
6 | 2607233.9135 | 1229048.5369
7 | 2607205.8005 | 1228978.1359
8 | 2607186.3235 | 1228979.0951
9 | 2607217.2446 | 1228941.713
10 | 2607335.6312 | 1229028.3674
11 | 2607342.6946 | 1228933.1418
12 | 2607252.1691 | 1229073.3689
13 | 2607288.5321 | 1228959.1
14 | 2607167.378 | 1228977.2005
15 | 2607222.5615 | 1228924.7911
16 | 2607239.2591 | 1228938.4494
17 | 2607240.9654 | 1228941.5343
18 | 2607231.4276 | 1228896.5751
19 | 2607236.8762 | 1228879.2348
20 | 2607238.056 | 1228875.4802
21 | 2607318.7213 | 1228864.8003
22 | 2607315.6159 | 1228875.2651
23 | 2607341.0657 | 1228790.8332
24 | 2607311.4657 | 1228889.2507
25 | 2607313.6614 | 1228774.1121
26 | 2607302.9306 | 1228915.2975
27 | 2607301.4105 | 1228824.3714
28 | 2607275.3007 | 1228752.2636
29 | 2607296.5727 | 1228934.6391
30 | 2607266.7991 | 1228777.9088
31 | 2607343.6242 | 1228931.5207
32 | 2607294.7212 | 1228940.2718
33 | 2607363.1375 | 1229041.2643
34 | 2607341.2044 | 1229005.5385
35 | 2607350.1299 | 1228942.5676
36 | 2607358.8925 | 1228947.6054
37 | 2607223.4775 | 1229099.5643
38 | 2607156.8316 | 1229004.6862
39 | 2607155.4889 | 1229009.5306
40 | 2607164.4017 | 1228976.4076
41 | 2607155.6629 | 1229037.3539
42 | 2607155.7248 | 1229056.8246
43 | 2607167.6353 | 1228964.7045
44 | 2607169.9742 | 1228956.5494
45 | 2607177.9852 | 1228815.7347
46 | 2607202.8661 | 1228822.6291
47 | 2607206.0518 | 1228823.5286
48 | 2607205.593 | 1228809.963
49 | 2607213.9976 | 1228825.7721
50 | 2607210.1582 | 1228788.7586
51 | 2607139.9923 | 1228906.9595
52 | 2607149.2015 | 1228871.1826
53 | 2607181.2146 | 1228917.3371
54 | 2607153.9279 | 1228872.4391
55 | 2607177.3337 | 1228930.8776
56 | 2607254.3687 | 1228821.2965
57 | 2607233.4502 | 1228831.2645
58 | 2607250.1611 | 1228835.9828
59 | 2607246.7756 | 1228847.7301
60 | 2607244.626 | 1228854.5713
61 | 2607172.6714 | 1228947.1445
62 | 2607188.1235 | 1228942.3486
63 | 2607207.1545 | 1229111.6778
64 | 2607191.8708 | 1229122.9003
65 | 2607368.764 | 1229018.302
66 | 2607390.6209 | 1229054.139
67 | 2607396.2779 | 1229031.1212
68 | 2607413.3798 | 1229064.8068
69 | 2607424.3242 | 1229042.1402
70 | 2607281.089 | 1229001.7074

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99634 | -0.070002 | 0.0012635 | 0.00031665
1 | 0.99635 | -0.06983 | 0 | 0
2 | 0.9964 | -0.068804 | 0 | 0
3 | 0.99704 | -0.056423 | 0 | 0
4 | 0.99465 | -0.10229 | 0 | 0
5 | 0.99823 | -0.03378 | 0.00098663 | 0.00024727
6 | 0.9964 | -0.068934 | 0.0079313 | 0.0019878
7 | 0.97124 | -0.55419 | 0 | 0
8 | 0.97098 | -0.55935 | 0.00038686 | 9.6957e-05
9 | 0.97175 | -0.54409 | 0.00047761 | 0.0001197
10 | 0.99132 | -0.16658 | 0 | 0
11 | 0.99166 | -0.16017 | 0 | 0
12 | 0.99373 | -0.12015 | 0.0016945 | 0.00042469
13 | 1 | 0 | -0.26549 | -0.067418
14 | 0.97073 | -0.56429 | 0 | 0
15 | 0.972 | -0.53925 | 0.0006599 | 0.00016539
16 | 0.97189 | -0.54136 | 0.0017127 | 0.00042924
17 | 0.97188 | -0.54157 | 0.0032944 | 0.00082565
18 | 0.97256 | -0.52809 | 0.0033727 | 0.00084529
19 | 0.97297 | -0.52011 | 0.012221 | 0.0030628
20 | 0.9731 | -0.51749 | 0.0019598 | 0.00049118
21 | 0.99194 | -0.15236 | 0.0047623 | 0.0011935
22 | 0.99283 | -0.13549 | 0.0028543 | 0.00071535
23 | 0.98598 | -0.26629 | 0 | 0
24 | 0.99405 | -0.11225 | 0.005719 | 0.0014333
25 | 0.98352 | -0.31385 | 0 | 0
26 | 0.9965 | -0.065993 | 0.0031223 | 0.00078252
27 | 0.9831 | -0.32207 | 0.0088122 | 0.0022086
28 | 0.98049 | -0.37258 | 0 | 0
29 | 0.99837 | -0.030667 | 0.0080367 | 0.0020142
30 | 0.97863 | -0.40882 | 0.0025164 | 0.00063067
31 | 0.9916 | -0.16127 | 0.03345 | 0.0083834
32 | 0.99896 | -0.019572 | 0.006122 | 0.0015343
33 | 0.98977 | -0.19656 | 0 | 0
34 | 0.99053 | -0.18198 | 0.031847 | 0.0079815
35 | 0.99163 | -0.16083 | 0 | 0
36 | 0.9916 | -0.16138 | 0.0031128 | 0.00078013
37 | 0.99333 | -0.12796 | 0.0070759 | 0.0017734
38 | 0.97048 | -0.56933 | 0.0032247 | 0.00080818
39 | 0.97045 | -0.56981 | 0.0021921 | 0.0005494
40 | 0.97071 | -0.56477 | 0 | 0
41 | 0.97037 | -0.57141 | 0.0015549 | 0.00038969
42 | 0.97034 | -0.57197 | 0.00144 | 0.0003609
43 | 0.97067 | -0.56557 | 0 | 0
44 | 0.97062 | -0.56644 | 0.00064389 | 0.00016138
45 | 0.97395 | -0.5007 | 0.0013725 | 0.00034398
46 | 0.97398 | -0.50005 | 0 | 0
47 | 0.97401 | -0.49945 | 0.0011674 | 0.00029257
48 | 0.97388 | -0.50206 | 0.0059756 | 0.0014976
49 | 0.9741 | -0.49779 | 0.0031444 | 0.00078807
50 | 0.97383 | -0.50305 | 0.0024719 | 0.00061952
51 | 0.97045 | -0.56994 | 0 | 0
52 | 0.9704 | -0.57075 | 0 | 0
53 | 0.97049 | -0.56901 | 0 | 0
54 | 0.9704 | -0.57086 | 0.0011857 | 0.00029717
55 | 0.97051 | -0.5687 | 0.0032185 | 0.00080664
56 | 0.97564 | -0.46752 | 0.0052638 | 0.0013192
57 | 0.97436 | -0.49254 | 0.0064177 | 0.0016084
58 | 0.9747 | -0.48599 | 0 | 0
59 | 0.97418 | -0.49618 | 0 | 0
60 | 0.97387 | -0.50217 | 0.0074012 | 0.0018549
61 | 0.97058 | -0.56732 | 0 | 0
62 | 0.97057 | -0.56751 | 0.00046386 | 0.00011625
63 | 0.99325 | -0.12949 | 0.0021164 | 0.00053043
64 | 0.99321 | -0.13021 | 0.0021395 | 0.00053621
65 | 0.98928 | -0.20606 | 0.019482 | 0.0048826
66 | 0.98877 | -0.21608 | 0 | 0
67 | 0.98828 | -0.22562 | 0.019475 | 0.004881
68 | 0.98838 | -0.22356 | 0 | 0
69 | 0.988 | -0.23107 | 0.01672 | 0.0041905
70 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0012635 | -0.00031665 | 0.0012635 | 0.00031656 | 1.0316e-08 | -9.4017e-08 | 0.0018869 | 0.0018869 | 0.0018869 | 0.99634 | -0.070002 | 0.99635 | -0.06983 | 0.51839
1 | -0.0012635 | -0.00031656 | 0.0012635 | 0.00031599 | 6.1718e-08 | -5.6262e-07 | 0.0018869 | 0.0018867 | 0.0018869 | 0.99635 | -0.06983 | 0.9964 | -0.068804 | 0.51838
2 | 0.0079314 | 0.0019878 | -0.0079313 | -0.0019878 | 4.8899e-08 | 1.9189e-08 | 0.011845 | 0.011845 | 0.011845 | 0.9964 | -0.068804 | 0.9964 | -0.068934 | 3.254
3 | -0.0091949 | -0.0023038 | 0.0092003 | 0.0023063 | 5.4249e-06 | 2.4719e-06 | 0.013731 | 0.013731 | 0.013731 | 0.9964 | -0.068804 | 0.99704 | -0.056423 | 3.7723
4 | 0.13797 | 0.034906 | -0.13767 | -0.034713 | 0.00030295 | 0.00019364 | 0.20603 | 0.20603 | 0.20603 | 0.99704 | -0.056423 | 0.99465 | -0.10229 | 56.6012
5 | -0.14717 | -0.037213 | 0.14733 | 0.037315 | 0.00016002 | 0.00010195 | 0.21976 | 0.21976 | 0.21976 | 0.99704 | -0.056423 | 0.99823 | -0.03378 | 30.1867
6 | 0.087961 | 0.022212 | -0.087691 | -0.02204 | 0.00027007 | 0.00017231 | 0.13165 | 0.13165 | 0.13165 | 0.99465 | -0.10229 | 0.99132 | -0.16658 | 36.1675
7 | 0.036666 | 0.009228 | -0.036565 | -0.0091644 | 0.00010111 | 6.3554e-05 | 0.054866 | 0.054867 | 0.054867 | 0.99465 | -0.10229 | 0.99166 | -0.16017 | 15.0733
8 | 0.013042 | 0.0032727 | -0.013031 | -0.0032666 | 1.1098e-05 | 6.0947e-06 | 0.019512 | 0.019513 | 0.019513 | 0.99465 | -0.10229 | 0.99373 | -0.12015 | 5.3607
9 | -0.14832 | -0.037562 | 0.14856 | 0.037715 | 0.00024103 | 0.00015357 | 0.22123 | 0.22123 | 0.22123 | 0.99823 | -0.03378 | 1 | 0 | 30.3887
10 | 0.014321 | 0.0035896 | -0.014317 | -0.0035876 | 3.5204e-06 | 2.0118e-06 | 0.021941 | 0.021941 | 0.021941 | 0.97124 | -0.55419 | 0.97098 | -0.55935 | 6.0277
11 | -0.014321 | -0.0035896 | 0.014328 | 0.0035935 | 6.8921e-06 | 3.9382e-06 | 0.021941 | 0.021941 | 0.021941 | 0.97124 | -0.55419 | 0.97175 | -0.54409 | 6.0277
12 | 0.013931 | 0.0034906 | -0.013927 | -0.0034887 | 3.2786e-06 | 1.8611e-06 | 0.021348 | 0.021348 | 0.021348 | 0.97098 | -0.55935 | 0.97073 | -0.56429 | 5.8649
13 | -0.014805 | -0.0037132 | 0.014809 | 0.0037152 | 3.419e-06 | 1.9684e-06 | 0.022672 | 0.022672 | 0.022672 | 0.97175 | -0.54409 | 0.972 | -0.53925 | 6.2286
14 | 0.055821 | 0.014044 | -0.055741 | -0.013993 | 7.9827e-05 | 5.0699e-05 | 0.083808 | 0.083808 | 0.083808 | 0.99132 | -0.16658 | 0.98977 | -0.19656 | 23.0243
15 | 0.03187 | 0.0079961 | -0.031847 | -0.0079815 | 2.3383e-05 | 1.4614e-05 | 0.047841 | 0.047841 | 0.047841 | 0.99132 | -0.16658 | 0.99053 | -0.18198 | 13.1433
16 | 0.033452 | 0.0083845 | -0.03345 | -0.0083834 | 1.7656e-06 | 1.1059e-06 | 0.050196 | 0.050196 | 0.050196 | 0.99166 | -0.16017 | 0.9916 | -0.16127 | 13.79
17 | 0.0031129 | 0.00077996 | -0.0031128 | -0.00078005 | 9.8126e-08 | -9.192e-08 | 0.004671 | 0.004671 | 0.004671 | 0.99166 | -0.16017 | 0.99163 | -0.16083 | 1.2833
18 | 0.011336 | 0.0028419 | -0.011332 | -0.0028398 | 4.2192e-06 | 2.1947e-06 | 0.016975 | 0.016976 | 0.016976 | 0.99373 | -0.12015 | 0.99333 | -0.12796 | 4.6636
19 | 0.11528 | 0.029702 | -0.11517 | -0.029632 | 0.00010972 | 6.9699e-05 | 0.17183 | 0.17183 | 0.17183 | 1 | 0 | 0.99896 | -0.019572 | 23.6026
20 | 0.0055132 | 0.0013801 | -0.0055128 | -0.0013801 | 3.3503e-07 | 5.9764e-08 | 0.0084505 | 0.0084505 | 0.0084505 | 0.97073 | -0.56429 | 0.97067 | -0.56557 | 2.3216
21 | 0.0084141 | 0.0021086 | -0.0084139 | -0.0021085 | 1.9164e-07 | 8.4671e-08 | 0.012898 | 0.012898 | 0.012898 | 0.97073 | -0.56429 | 0.97071 | -0.56477 | 3.5433
22 | -0.020476 | -0.0051355 | 0.020487 | 0.0051421 | 1.0899e-05 | 6.6087e-06 | 0.031348 | 0.031348 | 0.031348 | 0.972 | -0.53925 | 0.97256 | -0.52809 | 8.6121
23 | 0.0050076 | 0.0012549 | -0.0050071 | -0.0012549 | 5.026e-07 | 3.9019e-08 | 0.007666 | 0.0076661 | 0.0076661 | 0.972 | -0.53925 | 0.97189 | -0.54136 | 2.1061
24 | 0.0032944 | 0.00082562 | -0.0032944 | -0.00082565 | 3.3633e-08 | -2.2161e-08 | 0.0050439 | 0.0050439 | 0.0050439 | 0.97189 | -0.54136 | 0.97188 | -0.54157 | 1.3857
25 | -0.02386 | -0.0059874 | 0.023869 | 0.0059929 | 9.0848e-06 | 5.5886e-06 | 0.036508 | 0.036508 | 0.036508 | 0.97256 | -0.52809 | 0.97297 | -0.52011 | 10.0298
26 | -0.03609 | -0.0090557 | 0.036094 | 0.0090585 | 4.4966e-06 | 2.829e-06 | 0.055198 | 0.055198 | 0.055198 | 0.97297 | -0.52011 | 0.9731 | -0.51749 | 15.1643
27 | -0.038054 | -0.0095497 | 0.038082 | 0.0095673 | 2.7834e-05 | 1.7541e-05 | 0.058195 | 0.058195 | 0.058195 | 0.9731 | -0.51749 | 0.97387 | -0.50217 | 15.9876
28 | -0.088688 | -0.022752 | 0.088761 | 0.022798 | 7.2659e-05 | 4.6361e-05 | 0.13323 | 0.13323 | 0.13323 | 0.99194 | -0.15236 | 0.99283 | -0.13549 | 36.6015
29 | 0.083926 | 0.021558 | -0.083465 | -0.021264 | 0.00046154 | 0.00029439 | 0.12609 | 0.12609 | 0.12609 | 0.99194 | -0.15236 | 0.98598 | -0.26629 | 34.639
30 | -0.091615 | -0.023514 | 0.091719 | 0.02358 | 0.00010344 | 6.6013e-05 | 0.13751 | 0.13751 | 0.13751 | 0.99283 | -0.13549 | 0.99405 | -0.11225 | 37.7767
31 | 0.083465 | 0.021264 | -0.083274 | -0.021142 | 0.00019104 | 0.00012186 | 0.12609 | 0.12609 | 0.12609 | 0.98598 | -0.26629 | 0.98352 | -0.31385 | 34.6391
32 | -0.097438 | -0.025013 | 0.097657 | 0.025153 | 0.0002193 | 0.00014 | 0.14607 | 0.14607 | 0.14607 | 0.99405 | -0.11225 | 0.9965 | -0.065993 | 40.1286
33 | 0.0088157 | 0.0022101 | -0.0088122 | -0.0022086 | 3.4511e-06 | 1.5525e-06 | 0.013338 | 0.013338 | 0.013338 | 0.98352 | -0.31385 | 0.9831 | -0.32207 | 3.6643
34 | 0.074458 | 0.018932 | -0.074248 | -0.018798 | 0.00020999 | 0.00013384 | 0.11275 | 0.11275 | 0.11275 | 0.98352 | -0.31385 | 0.98049 | -0.37258 | 30.9749
35 | -0.10078 | -0.025935 | 0.10095 | 0.026046 | 0.00017346 | 0.00011075 | 0.15073 | 0.15073 | 0.15073 | 0.9965 | -0.065993 | 0.99837 | -0.030667 | 41.4094
36 | 0.074248 | 0.018798 | -0.074119 | -0.018716 | 0.00012896 | 8.2192e-05 | 0.11275 | 0.11275 | 0.11275 | 0.98049 | -0.37258 | 0.97863 | -0.40882 | 30.9749
37 | -0.10899 | -0.02806 | 0.10905 | 0.028098 | 5.8864e-05 | 3.7595e-05 | 0.16271 | 0.16271 | 0.16271 | 0.99837 | -0.030667 | 0.99896 | -0.019572 | 44.7
38 | 0.071603 | 0.018085 | -0.071402 | -0.017957 | 0.0002008 | 0.00012795 | 0.10892 | 0.10892 | 0.10892 | 0.97863 | -0.40882 | 0.97564 | -0.46752 | 29.9238
39 | 0.019491 | 0.0048879 | -0.019482 | -0.0048826 | 8.8188e-06 | 5.2922e-06 | 0.029303 | 0.029303 | 0.029303 | 0.98977 | -0.19656 | 0.98928 | -0.20606 | 8.0504
40 | 0.03625 | 0.009105 | -0.036216 | -0.0090838 | 3.373e-05 | 2.1199e-05 | 0.054505 | 0.054505 | 0.054505 | 0.98977 | -0.19656 | 0.98877 | -0.21608 | 14.974
41 | 0.0031128 | 0.00078005 | -0.0031128 | -0.00078013 | 8.2701e-08 | -7.746e-08 | 0.004671 | 0.0046711 | 0.0046711 | 0.99163 | -0.16083 | 0.9916 | -0.16138 | 1.2833
42 | 0.0042563 | 0.0010664 | -0.004256 | -0.0010664 | 3.0988e-07 | -6.4785e-08 | 0.0063759 | 0.006376 | 0.006376 | 0.99333 | -0.12796 | 0.99325 | -0.12949 | 1.7516
43 | 0.0051874 | 0.0012996 | -0.0051873 | -0.0012995 | 1.1925e-07 | 1.4208e-08 | 0.0079535 | 0.0079536 | 0.0079536 | 0.97048 | -0.56933 | 0.97045 | -0.56981 | 2.185
44 | -0.008412 | -0.0021077 | 0.0084139 | 0.0021085 | 1.8265e-06 | 8.0709e-07 | 0.012898 | 0.012898 | 0.012898 | 0.97048 | -0.56933 | 0.97071 | -0.56477 | 3.5434
45 | 0.0029951 | 0.00075014 | -0.0029949 | -0.00075035 | 2.283e-07 | -2.1052e-07 | 0.0045923 | 0.0045925 | 0.0045925 | 0.97045 | -0.56981 | 0.97037 | -0.57141 | 1.2617
46 | 0.00144 | 0.00036067 | -0.00144 | -0.0003609 | 3.7875e-08 | -2.3163e-07 | 0.0022081 | 0.0022082 | 0.0022082 | 0.97037 | -0.57141 | 0.97034 | -0.57197 | 0.60666
47 | 0.0055128 | 0.0013801 | -0.0055126 | -0.00138 | 2.2719e-07 | 4.054e-08 | 0.0084505 | 0.0084506 | 0.0084506 | 0.97067 | -0.56557 | 0.97062 | -0.56644 | 2.3216
48 | 0.0048687 | 0.0012186 | -0.0048685 | -0.0012186 | 2.0438e-07 | 9.8776e-09 | 0.0074634 | 0.0074635 | 0.0074635 | 0.97062 | -0.56644 | 0.97058 | -0.56732 | 2.0504
49 | -0.0013725 | -0.00034398 | 0.0013725 | 0.00034368 | 4.2569e-08 | -2.9407e-07 | 0.0020969 | 0.0020968 | 0.0020969 | 0.97395 | -0.5007 | 0.97398 | -0.50005 | 0.57607
50 | -0.009821 | -0.002461 | 0.0098213 | 0.0024611 | 2.7946e-07 | 1.3765e-07 | 0.015004 | 0.015004 | 0.015004 | 0.97398 | -0.50005 | 0.97401 | -0.49945 | 4.122
51 | 0.0084485 | 0.0021173 | -0.0084477 | -0.002117 | 8.0943e-07 | 3.568e-07 | 0.012907 | 0.012907 | 0.012907 | 0.97398 | -0.50005 | 0.97388 | -0.50206 | 3.546
52 | -0.010989 | -0.0027537 | 0.01099 | 0.0027542 | 8.7255e-07 | 4.5566e-07 | 0.016787 | 0.016787 | 0.016787 | 0.97401 | -0.49945 | 0.9741 | -0.49779 | 4.6119
53 | 0.002472 | 0.00061932 | -0.0024719 | -0.00061952 | 1.1604e-07 | -1.9561e-07 | 0.003777 | 0.0037771 | 0.0037771 | 0.97388 | -0.50206 | 0.97383 | -0.50305 | 1.0377
54 | -0.014134 | -0.0035422 | 0.014137 | 0.0035442 | 3.5335e-06 | 2.0097e-06 | 0.021591 | 0.021591 | 0.021591 | 0.9741 | -0.49779 | 0.97436 | -0.49254 | 5.9315
55 | 0.0011858 | 0.00029669 | -0.0011857 | -0.00029711 | 4.5793e-08 | -4.2712e-07 | 0.001818 | 0.0018182 | 0.0018182 | 0.97045 | -0.56994 | 0.9704 | -0.57075 | 0.4995
56 | -0.0011858 | -0.00029669 | 0.0011858 | 0.00029619 | 5.2681e-08 | -4.9151e-07 | 0.001818 | 0.0018178 | 0.001818 | 0.97045 | -0.56994 | 0.97049 | -0.56901 | 0.49945
57 | 0.0011857 | 0.00029711 | -0.0011857 | -0.00029717 | 6.0627e-09 | -5.6539e-08 | 0.0018182 | 0.0018182 | 0.0018182 | 0.9704 | -0.57075 | 0.9704 | -0.57086 | 0.4995
58 | -0.0011858 | -0.00029619 | 0.0011858 | 0.00029603 | 1.7454e-08 | -1.6288e-07 | 0.0018178 | 0.0018178 | 0.0018178 | 0.97049 | -0.56901 | 0.97051 | -0.5687 | 0.4994
59 | -0.0044044 | -0.0011027 | 0.0044047 | 0.0011026 | 2.8934e-07 | -2.3941e-08 | 0.0067525 | 0.0067524 | 0.0067525 | 0.97051 | -0.5687 | 0.97058 | -0.56732 | 1.8551
60 | 0.066138 | 0.016638 | -0.06608 | -0.016601 | 5.8319e-05 | 3.7133e-05 | 0.10089 | 0.10089 | 0.10089 | 0.97564 | -0.46752 | 0.9747 | -0.48599 | 27.7183
61 | -0.020555 | -0.0051527 | 0.020562 | 0.0051566 | 6.4167e-06 | 3.8903e-06 | 0.031392 | 0.031391 | 0.031392 | 0.97436 | -0.49254 | 0.9747 | -0.48599 | 8.624
62 | 0.045518 | 0.011444 | -0.045496 | -0.01143 | 2.2146e-05 | 1.4021e-05 | 0.069503 | 0.069503 | 0.069503 | 0.9747 | -0.48599 | 0.97418 | -0.49618 | 19.0943
63 | 0.045496 | 0.01143 | -0.045483 | -0.011422 | 1.299e-05 | 8.2245e-06 | 0.069503 | 0.069503 | 0.069503 | 0.97418 | -0.49618 | 0.97387 | -0.50217 | 19.0943
64 | 0.00046386 | 0.00011598 | -0.00046386 | -0.00011625 | 4.2088e-09 | -2.716e-07 | 0.00071106 | 0.00071116 | 0.00071116 | 0.97058 | -0.56732 | 0.97057 | -0.56751 | 0.19537
65 | 0.0021396 | 0.00053601 | -0.0021395 | -0.00053621 | 7.3054e-08 | -1.9865e-07 | 0.0032053 | 0.0032054 | 0.0032054 | 0.99325 | -0.12949 | 0.99321 | -0.13021 | 0.88059
66 | 0.019484 | 0.0048863 | -0.019475 | -0.004881 | 8.8513e-06 | 5.3129e-06 | 0.029323 | 0.029324 | 0.029324 | 0.98877 | -0.21608 | 0.98828 | -0.22562 | 8.0559
67 | 0.016732 | 0.0041975 | -0.016726 | -0.004194 | 5.9628e-06 | 3.4947e-06 | 0.025182 | 0.025182 | 0.025182 | 0.98877 | -0.21608 | 0.98838 | -0.22356 | 6.9181
68 | 0.016726 | 0.004194 | -0.01672 | -0.0041905 | 5.9855e-06 | 3.5083e-06 | 0.025182 | 0.025182 | 0.025182 | 0.98838 | -0.22356 | 0.988 | -0.23107 | 6.9182

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29634 | 0.07515

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012635 | 0.00031665
1 | 0.00098663 | 0.00024727
2 | 0.0079313 | 0.0019878
3 | 0.00038686 | 9.6957e-05
4 | 0.00047761 | 0.0001197
5 | 0.0016945 | 0.00042469
6 | 0.030852 | 0.0077323
7 | 0.0006599 | 0.00016539
8 | 0.0017127 | 0.00042924
9 | 0.0032944 | 0.00082565
10 | 0.0033727 | 0.00084529
11 | 0.012221 | 0.0030628
12 | 0.0019598 | 0.00049118
13 | 0.0047623 | 0.0011935
14 | 0.0028543 | 0.00071535
15 | 0.005719 | 0.0014333
16 | 0.0031223 | 0.00078252
17 | 0.0088122 | 0.0022086
18 | 0.0080367 | 0.0020142
19 | 0.0025164 | 0.00063067
20 | 0.03345 | 0.0083834
21 | 0.006122 | 0.0015343
22 | 0.031847 | 0.0079815
23 | 0.0031128 | 0.00078013
24 | 0.0070759 | 0.0017734
25 | 0.0032247 | 0.00080818
26 | 0.0021921 | 0.0005494
27 | 0.0015549 | 0.00038969
28 | 0.00144 | 0.0003609
29 | 0.00064389 | 0.00016138
30 | 0.0013725 | 0.00034398
31 | 0.0011674 | 0.00029257
32 | 0.0059756 | 0.0014976
33 | 0.0031444 | 0.00078807
34 | 0.0024719 | 0.00061952
35 | 0.0011857 | 0.00029717
36 | 0.0032185 | 0.00080664
37 | 0.0052638 | 0.0013192
38 | 0.0064177 | 0.0016084
39 | 0.0074012 | 0.0018549
40 | 0.00046386 | 0.00011625
41 | 0.0021164 | 0.00053043
42 | 0.0021395 | 0.00053621
43 | 0.019482 | 0.0048826
44 | 0.019475 | 0.004881
45 | 0.01672 | 0.0041905

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1