## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2601-31_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2601-31_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2601-31_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2601-31_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2601-31_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2601-31_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2601-31_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2601-31_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2601-31_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2601-31_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2601-31_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2601-31_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2601-31_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2601-31_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2601-31_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2601-31_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2601-31_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2601-31_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2601-31_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2601-31_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2601-31_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2601-31_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2601-31_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2601-31_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2601-31_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2601-31_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2601-31_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2601-31_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2601-31_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2601-31_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2601-31_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2601-31_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2601-31_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2601-31_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2601-31_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2601-31_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2601-31_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2601-31_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2601-31_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2601-31_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2601-31_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2601-31_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2601-31_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2601-31_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2601-31_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2601-31_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2601-31_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2601-31_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2601-31_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2601-31_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2601-31_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2601-31_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2601-31_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2601-31_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2601-31_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2601-31_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2601-31_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2601-31_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2601-31_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2601-31_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2601-31_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2601-31_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2601-31_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2601-31_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2601-31_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2601-31_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2601-31_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_393_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2601-31_0_6_load_0 | 0 | 0.0035962 | 0.00090128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2601-31_0_6_load_2 | 2 | 0.00073187 | 0.00018342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2601-31_0_6_load_54 | 4 | 0.0014494 | 0.00036325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2601-31_0_6_load_39 | 7 | 0.0023858 | 0.00059793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2601-31_0_6_load_62 | 8 | 0.025264 | 0.0063316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2601-31_0_6_load_64 | 10 | 0.049468 | 0.012398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2601-31_0_6_load_72 | 11 | 0.004954 | 0.0012416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2601-31_0_6_load_38 | 14 | 0.0224 | 0.005614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2601-31_0_6_load_65 | 16 | 0.015781 | 0.0039552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2601-31_0_6_load_52 | 20 | 0.051023 | 0.012788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2601-31_0_6_load_53 | 21 | 0.035039 | 0.0087815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2601-31_0_6_load_61 | 23 | 0.015767 | 0.0039517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2601-31_0_6_load_60 | 27 | 0.033123 | 0.0083015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2601-31_0_6_load_71 | 28 | 0.020326 | 0.0050942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2601-31_0_6_load_22 | 29 | 0.01829 | 0.0045838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2601-31_0_6_load_63 | 31 | 0.037347 | 0.00936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2601-31_0_6_load_55 | 32 | 0.0023244 | 0.00058254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2601-31_0_6_load_29 | 35 | 0.002979 | 0.0007466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2601-31_0_6_load_56 | 38 | 0.064297 | 0.016114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2601-31_0_6_load_70 | 40 | 0.0080277 | 0.0020119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2601-31_0_6_load_49 | 41 | 0.0018909 | 0.00047392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2601-31_0_6_load_68 | 43 | 0.002365 | 0.00059271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2601-31_0_6_load_66 | 44 | 0.002528 | 0.00063357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2601-31_0_6_load_34 | 45 | 0.02978 | 0.0074636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2601-31_0_6_load_58 | 46 | 0.0079592 | 0.0019948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2601-31_0_6_load_57 | 47 | 0.024659 | 0.0061802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2601-31_0_6_load_21 | 48 | 0.0015657 | 0.00039241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2601-31_0_6_load_24 | 50 | 0.014644 | 0.0036701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2601-31_0_6_load_25 | 51 | 0.0057815 | 0.001449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2601-31_0_6_load_46 | 53 | 0.0058318 | 0.0014616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2601-31_0_6_load_47 | 54 | 0.0020083 | 0.00050334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2601-31_0_6_load_48 | 55 | 0.0032111 | 0.00080477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2601-31_0_6_load_36 | 56 | 0.0037934 | 0.00095071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2601-31_0_6_load_37 | 57 | 0.0022198 | 0.00055634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2601-31_0_6_load_67 | 59 | 0.003327 | 0.00083383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2601-31_0_6_load_69 | 60 | 0.0019308 | 0.0004839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2601-31_0_6_load_42 | 63 | 0.044124 | 0.011059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2601-31_0_6_load_43 | 64 | 0.0026959 | 0.00067565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2601-31_0_6_load_45 | 65 | 0.001227 | 0.00030751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2601-31_0_6_load_59 | 66 | 0.021385 | 0.0053596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2601-31_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2601-31_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.023829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2601-31_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2601-31_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.039349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2601-31_0_6_line_4 |  | 3 | 8 | 0.01183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2601-31_0_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.068072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2601-31_0_6_line_6 |  | 4 | 32 | 0.0072951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2601-31_0_6_line_7 |  | 5 | 6 | 0.068792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2601-31_0_6_line_8 |  | 5 | 7 | 0.025134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2601-31_0_6_line_9 |  | 6 | 36 | 0.002087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2601-31_0_6_line_10 |  | 6 | 35 | 0.064992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2601-31_0_6_line_11 |  | 8 | 31 | 0.0030857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2601-31_0_6_line_12 |  | 9 | 10 | 0.02655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2601-31_0_6_line_13 |  | 9 | 11 | 0.053281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2601-31_0_6_line_14 |  | 10 | 30 | 0.018862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2601-31_0_6_line_15 |  | 11 | 12 | 0.037094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2601-31_0_6_line_16 |  | 12 | 13 | 0.035744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2601-31_0_6_line_17 |  | 13 | 14 | 0.010159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2601-31_0_6_line_18 |  | 14 | 24 | 0.01521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2601-31_0_6_line_19 |  | 15 | 16 | 0.01298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2601-31_0_6_line_20 |  | 15 | 17 | 0.032103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2601-31_0_6_line_21 |  | 17 | 29 | 0.043562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2601-31_0_6_line_22 |  | 18 | 19 | 0.006859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2601-31_0_6_line_23 |  | 18 | 20 | 0.014929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2601-31_0_6_line_24 |  | 19 | 21 | 0.026318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2601-31_0_6_line_25 |  | 21 | 25 | 0.015881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2601-31_0_6_line_26 |  | 22 | 23 | 0.010867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2601-31_0_6_line_27 |  | 22 | 24 | 0.088034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2601-31_0_6_line_28 |  | 22 | 25 | 0.011957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2601-31_0_6_line_29 |  | 25 | 27 | 0.015407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2601-31_0_6_line_30 |  | 25 | 37 | 0.046553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2601-31_0_6_line_31 |  | 26 | 27 | 0.00061138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2601-31_0_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.013406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2601-31_0_6_line_33 |  | 29 | 48 | 0.0083088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2601-31_0_6_line_34 |  | 30 | 31 | 0.044463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2601-31_0_6_line_35 |  | 33 | 34 | 0.029582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2601-31_0_6_line_36 |  | 33 | 35 | 0.041614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2601-31_0_6_line_37 |  | 34 | 45 | 0.064918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2601-31_0_6_line_38 |  | 36 | 56 | 0.01691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2601-31_0_6_line_39 |  | 36 | 57 | 0.026508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2601-31_0_6_line_40 |  | 37 | 38 | 0.050139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2601-31_0_6_line_41 |  | 37 | 39 | 0.011225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2601-31_0_6_line_42 |  | 39 | 51 | 0.0023306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2601-31_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.007012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2601-31_0_6_line_44 |  | 41 | 54 | 0.018179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2601-31_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.049284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2601-31_0_6_line_46 |  | 42 | 44 | 0.026053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2601-31_0_6_line_47 |  | 43 | 45 | 0.0020799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2601-31_0_6_line_48 |  | 44 | 59 | 0.010845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2601-31_0_6_line_49 |  | 46 | 47 | 0.02067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2601-31_0_6_line_50 |  | 47 | 66 | 0.0376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2601-31_0_6_line_51 |  | 48 | 49 | 0.025701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2601-31_0_6_line_52 |  | 49 | 50 | 0.023502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2601-31_0_6_line_53 |  | 49 | 51 | 0.0011817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2601-31_0_6_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0083812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2601-31_0_6_line_55 |  | 52 | 53 | 0.011574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2601-31_0_6_line_56 |  | 52 | 54 | 0.012471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2601-31_0_6_line_57 |  | 53 | 55 | 0.013818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2601-31_0_6_line_58 |  | 57 | 58 | 0.021531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2601-31_0_6_line_59 |  | 58 | 60 | 0.031532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2601-31_0_6_line_60 |  | 58 | 61 | 0.01198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2601-31_0_6_line_61 |  | 61 | 64 | 0.0058777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2601-31_0_6_line_62 |  | 61 | 62 | 0.026214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2601-31_0_6_line_63 |  | 62 | 63 | 0.0073034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2601-31_0_6_line_64 |  | 63 | 65 | 0.0088858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2601-31_0_6_line_65 |  | 64 | 66 | 0.017855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2601-31_0_6_trafo_5 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 9 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2607830.9175 | 1228788.9625 | 2607815.638 | 1228811.3781
1 | 2607830.9175 | 1228788.9625 | 2607846.8412 | 1228801.1683 | 2607850.0701 | 1228803.1055
2 | 2607830.9175 | 1228788.9625 | 2607832.2761 | 1228786.9742 | 2607836.4054 | 1228780.9093 | 2607832.4625 | 1228777.68
3 | 2607883.0421 | 1228824.5195 | 2607874.3498 | 1228818.0254 | 2607860.5654 | 1228809.4023 | 2607850.0701 | 1228803.1055
4 | 2607832.4625 | 1228777.68 | 2607831.9401 | 1228765.8612 | 2607831.9401 | 1228765.8612
5 | 2607832.4625 | 1228777.68 | 2607836.4054 | 1228780.9093 | 2607864.5045 | 1228803.9375 | 2607885.9158 | 1228819.7972
6 | 2607883.0421 | 1228824.5195 | 2607888.8863 | 1228828.8858
7 | 2607885.9158 | 1228819.7972 | 2607901.31 | 1228831.2132 | 2607905.8445 | 1228828.0506 | 2607944.9553 | 1228807.6791
8 | 2607885.9158 | 1228819.7972 | 2607909.4806 | 1228811.0564
9 | 2607944.9553 | 1228807.6791 | 2607943.6999 | 1228806.0098
10 | 2607944.9553 | 1228807.6791 | 2607950.6505 | 1228809.0875 | 2607960.1407 | 1228810.8011 | 2607967.7839 | 1228811.4672 | 2607977.8457 | 1228810.669 | 2608002.1094 | 1228806.3432 | 2608009.1782 | 1228806.2453
11 | 2607831.9401 | 1228765.8612 | 2607829.5857 | 1228763.8667
12 | 2607795.1946 | 1228691.8473 | 2607803.3423 | 1228700.7965 | 2607801.3231 | 1228715.1016
13 | 2607795.1946 | 1228691.8473 | 2607801.0675 | 1228655.7446 | 2607804.7066 | 1228639.4426
14 | 2607798.8447 | 1228733.7991 | 2607799.8402 | 1228725.6067 | 2607801.3231 | 1228715.1016
15 | 2607812.7879 | 1228603.2399 | 2607804.7066 | 1228639.4426
16 | 2607788.7519 | 1228612.6031 | 2607789.5437 | 1228609.6134 | 2607792.1112 | 1228598.5658 | 2607793.7236 | 1228599.5574 | 2607796.314 | 1228600.0499 | 2607800.9116 | 1228600.9453 | 2607803.9488 | 1228601.5274 | 2607806.9861 | 1228602.1094 | 2607809.6219 | 1228602.6243 | 2607812.7879 | 1228603.2399
17 | 2607788.7519 | 1228612.6031 | 2607787.1768 | 1228611.9896 | 2607778.8142 | 1228610.6526
18 | 2607766.4025 | 1228606.6483 | 2607765.809 | 1228608.6043 | 2607770.4901 | 1228609.3219 | 2607778.8142 | 1228610.6526
19 | 2607728.1369 | 1228523.2162 | 2607725.6877 | 1228535.9631
20 | 2607728.1369 | 1228523.2162 | 2607719.663 | 1228520.2035 | 2607714.5972 | 1228518.0957 | 2607711.2208 | 1228516.0791 | 2607708.2847 | 1228513.4071 | 2607705.7821 | 1228509.3459 | 2607703.9547 | 1228504.6852
21 | 2607703.9547 | 1228504.6852 | 2607699.4083 | 1228511.1054 | 2607694.5505 | 1228529.9103 | 2607689.6945 | 1228545.4415
22 | 2607674.9544 | 1228657.294 | 2607669.414 | 1228653.229
23 | 2607669.414 | 1228653.229 | 2607662.3753 | 1228647.7278 | 2607657.4656 | 1228644.2866
24 | 2607674.9544 | 1228657.294 | 2607683.7699 | 1228632.4964
25 | 2607689.0893 | 1228617.533 | 2607683.7699 | 1228632.4964
26 | 2607700.4942 | 1228621.2276 | 2607699.8463 | 1228624.273 | 2607700.3956 | 1228627.1865 | 2607701.9683 | 1228629.6456 | 2607703.543 | 1228630.6543
27 | 2607700.4942 | 1228621.2276 | 2607702.2399 | 1228618.7506 | 2607704.78 | 1228617.1418 | 2607707.7202 | 1228616.6119 | 2607709.6214 | 1228616.8812 | 2607713.3678 | 1228608.0585 | 2607747.605 | 1228619.2648 | 2607750.4107 | 1228611.4194 | 2607752.905 | 1228604.1627 | 2607753.3694 | 1228602.4512 | 2607758.9813 | 1228604.0038 | 2607766.4025 | 1228606.6483
28 | 2607700.4942 | 1228621.2276 | 2607689.0893 | 1228617.533
29 | 2607689.0893 | 1228617.533 | 2607692.3295 | 1228602.4702
30 | 2607672.2666 | 1228590.8623 | 2607664.1212 | 1228609.4741 | 2607689.0893 | 1228617.533
31 | 2607692.4581 | 1228601.8725 | 2607692.3295 | 1228602.4702
32 | 2607692.4581 | 1228601.8725 | 2607693.9061 | 1228595.1592 | 2607695.8781 | 1228588.9252
33 | 2607686.3827 | 1228553.0504 | 2607689.2481 | 1228546.8691 | 2607689.6945 | 1228545.4415
34 | 2607798.8447 | 1228733.7991 | 2607803.4462 | 1228737.4072 | 2607816.7358 | 1228748.0086 | 2607817.206 | 1228753.3791 | 2607829.5857 | 1228763.8667
35 | 2608070.4277 | 1228795.7284 | 2608056.487 | 1228813.4535 | 2608049.6135 | 1228815.123
36 | 2608049.6135 | 1228815.123 | 2608034.2023 | 1228810.8999 | 2608016.019 | 1228806.1505 | 2608009.1782 | 1228806.2453
37 | 2608070.4277 | 1228795.7284 | 2608046.8402 | 1228776.0184 | 2608023.7582 | 1228752.0065 | 2608023.1945 | 1228751.3406
38 | 2607943.6999 | 1228806.0098 | 2607948.8108 | 1228802.4366 | 2607959.4355 | 1228803.4585
39 | 2607943.6999 | 1228806.0098 | 2607927.809 | 1228784.7931
40 | 2607672.2666 | 1228590.8623 | 2607668.6919 | 1228589.9239 | 2607667.3098 | 1228580.561 | 2607648.983 | 1228568.7306 | 2607633.8614 | 1228567.5865
41 | 2607672.2666 | 1228590.8623 | 2607675.2806 | 1228580.0487
42 | 2607675.2806 | 1228580.0487 | 2607676.0777 | 1228577.8587
43 | 2607660.0929 | 1228518.8041 | 2607658.6905 | 1228525.6744
44 | 2607655.0546 | 1228543.4865 | 2607658.6905 | 1228525.6744
45 | 2607990.0075 | 1228712.1379 | 2608021.8506 | 1228749.7532
46 | 2607990.0075 | 1228712.1379 | 2607982.3604 | 1228720.0768 | 2607975.9758 | 1228733.6829
47 | 2608021.8506 | 1228749.7532 | 2608023.1945 | 1228751.3406
48 | 2607975.9758 | 1228733.6829 | 2607971.369 | 1228743.5004
49 | 2607914.2606 | 1228699.1827 | 2607917.0998 | 1228692.196 | 2607923.3736 | 1228680.664
50 | 2607914.2606 | 1228699.1827 | 2607908.5338 | 1228713.275 | 2607905.9931 | 1228721.143 | 2607903.9911 | 1228728.3668 | 2607903.0582 | 1228734.9251 | 2607903.0582 | 1228734.9251
51 | 2607676.4819 | 1228576.7482 | 2607678.9987 | 1228569.6139 | 2607684.2416 | 1228557.6691 | 2607686.3827 | 1228553.0504
52 | 2607676.4819 | 1228576.7482 | 2607672.9031 | 1228572.997 | 2607658.9463 | 1228561.1334
53 | 2607676.4819 | 1228576.7482 | 2607676.0777 | 1228577.8587
54 | 2607652.5605 | 1228555.7052 | 2607658.9463 | 1228561.1334
55 | 2607652.5605 | 1228555.7052 | 2607640.9992 | 1228556.2476
56 | 2607652.5605 | 1228555.7052 | 2607655.0546 | 1228543.4865
57 | 2607640.9992 | 1228556.2476 | 2607627.1966 | 1228556.8951
58 | 2607914.9018 | 1228767.56 | 2607927.809 | 1228784.7931
59 | 2607914.9018 | 1228767.56 | 2607940.6462 | 1228749.2499
60 | 2607914.9018 | 1228767.56 | 2607909.9106 | 1228760.7494 | 2607908.1571 | 1228757.6675
61 | 2607908.1571 | 1228757.6675 | 2607906.2523 | 1228754.3408 | 2607905.5357 | 1228752.4262
62 | 2607896.2113 | 1228779.5758 | 2607898.0318 | 1228772.0849 | 2607899.2647 | 1228767.7951 | 2607903.6009 | 1228759.9517 | 2607908.1571 | 1228757.6675
63 | 2607896.2113 | 1228779.5758 | 2607893.3503 | 1228783.2743 | 2607890.7889 | 1228783.8601
64 | 2607884.9702 | 1228789.9227 | 2607888.7682 | 1228788.0488 | 2607890.7889 | 1228783.8601
65 | 2607903.0582 | 1228734.9251 | 2607902.9893 | 1228741.162 | 2607903.4754 | 1228746.0211 | 2607904.4329 | 1228749.4799 | 2607905.5357 | 1228752.4262

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2607815.638 | 1228811.3781
1 | 2607830.9175 | 1228788.9625
2 | 2607850.0701 | 1228803.1055
3 | 2607832.4625 | 1228777.68
4 | 2607883.0421 | 1228824.5195
5 | 2607885.9158 | 1228819.7972
6 | 2607944.9553 | 1228807.6791
7 | 2607909.4806 | 1228811.0564
8 | 2607831.9401 | 1228765.8612
9 | 2607795.1946 | 1228691.8473
10 | 2607801.3231 | 1228715.1016
11 | 2607804.7066 | 1228639.4426
12 | 2607812.7879 | 1228603.2399
13 | 2607788.7519 | 1228612.6031
14 | 2607778.8142 | 1228610.6526
15 | 2607728.1369 | 1228523.2162
16 | 2607725.6877 | 1228535.9631
17 | 2607703.9547 | 1228504.6852
18 | 2607669.414 | 1228653.229
19 | 2607674.9544 | 1228657.294
20 | 2607657.4656 | 1228644.2865
21 | 2607683.7699 | 1228632.4964
22 | 2607700.4942 | 1228621.2276
23 | 2607703.543 | 1228630.6543
24 | 2607766.4025 | 1228606.6483
25 | 2607689.0893 | 1228617.533
26 | 2607692.4581 | 1228601.8725
27 | 2607692.3295 | 1228602.4702
28 | 2607695.8781 | 1228588.9252
29 | 2607689.6945 | 1228545.4415
30 | 2607798.8447 | 1228733.7991
31 | 2607829.5857 | 1228763.8667
32 | 2607888.8863 | 1228828.8858
33 | 2608049.6135 | 1228815.123
34 | 2608070.4277 | 1228795.7284
35 | 2608009.1782 | 1228806.2453
36 | 2607943.6999 | 1228806.0098
37 | 2607672.2666 | 1228590.8623
38 | 2607633.8614 | 1228567.5865
39 | 2607675.2806 | 1228580.0487
40 | 2607660.0929 | 1228518.8041
41 | 2607658.6905 | 1228525.6744
42 | 2607990.0075 | 1228712.1379
43 | 2608021.8506 | 1228749.7532
44 | 2607975.9758 | 1228733.6829
45 | 2608023.1945 | 1228751.3406
46 | 2607923.3736 | 1228680.664
47 | 2607914.2606 | 1228699.1827
48 | 2607686.3827 | 1228553.0504
49 | 2607676.4819 | 1228576.7482
50 | 2607658.9463 | 1228561.1334
51 | 2607676.0777 | 1228577.8587
52 | 2607652.5605 | 1228555.7052
53 | 2607640.9992 | 1228556.2476
54 | 2607655.0546 | 1228543.4865
55 | 2607627.1966 | 1228556.8951
56 | 2607959.4355 | 1228803.4585
57 | 2607927.809 | 1228784.7931
58 | 2607914.9017 | 1228767.56
59 | 2607971.369 | 1228743.5004
60 | 2607940.6462 | 1228749.2499
61 | 2607908.1571 | 1228757.6675
62 | 2607896.2113 | 1228779.5758
63 | 2607890.7889 | 1228783.8601
64 | 2607905.5357 | 1228752.4262
65 | 2607884.9702 | 1228789.9227
66 | 2607903.0582 | 1228734.9251
67 | 2607789.5127 | 1228726.7495

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99243 | -0.14398 | 0.0035962 | 0.00090128
1 | 0.99252 | -0.14226 | 0 | 0
2 | 0.99242 | -0.14416 | 0.00073187 | 0.00018342
3 | 0.99263 | -0.14013 | 0 | 0
4 | 0.99229 | -0.14679 | 0.0014494 | 0.00036325
5 | 0.9894 | -0.2019 | 0 | 0
6 | 0.98458 | -0.29482 | 0 | 0
7 | 0.98934 | -0.20296 | 0.0023858 | 0.00059793
8 | 0.99322 | -0.12887 | 0.025264 | 0.0063316
9 | 1 | 0 | -0.6108 | -0.15717
10 | 0.99777 | -0.042294 | 0.049468 | 0.012398
11 | 0.99463 | -0.10084 | 0.004954 | 0.0012416
12 | 0.99095 | -0.17059 | 0 | 0
13 | 0.98741 | -0.23831 | 0 | 0
14 | 0.9864 | -0.25764 | 0.0224 | 0.005614
15 | 0.9709 | -0.55994 | 0 | 0
16 | 0.97071 | -0.56373 | 0.015781 | 0.0039552
17 | 0.97138 | -0.55057 | 0 | 0
18 | 0.97298 | -0.51892 | 0 | 0
19 | 0.97331 | -0.51248 | 0 | 0
20 | 0.97227 | -0.53295 | 0.051023 | 0.012788
21 | 0.97456 | -0.4878 | 0.035039 | 0.0087815
22 | 0.97688 | -0.44229 | 0 | 0
23 | 0.97672 | -0.44542 | 0.015767 | 0.0039517
24 | 0.985 | -0.28462 | 0 | 0
25 | 0.97583 | -0.46276 | 0 | 0
26 | 0.97506 | -0.47807 | 0 | 0
27 | 0.97507 | -0.47784 | 0.033123 | 0.0083015
28 | 0.9748 | -0.48307 | 0.020326 | 0.0050942
29 | 0.97202 | -0.53788 | 0.01829 | 0.0045838
30 | 0.99647 | -0.066995 | 0 | 0
31 | 0.9934 | -0.12548 | 0.037347 | 0.00936
32 | 0.99227 | -0.14709 | 0.0023244 | 0.00058254
33 | 0.98064 | -0.37146 | 0 | 0
34 | 0.97959 | -0.39186 | 0 | 0
35 | 0.9821 | -0.34284 | 0.002979 | 0.0007466
36 | 0.98436 | -0.29895 | 0 | 0
37 | 0.97379 | -0.50298 | 0 | 0
38 | 0.97078 | -0.56242 | 0.064297 | 0.016114
39 | 0.97338 | -0.51093 | 0 | 0
40 | 0.97183 | -0.54156 | 0.0080277 | 0.0020119
41 | 0.97189 | -0.54052 | 0.0018909 | 0.00047392
42 | 0.97702 | -0.44235 | 0 | 0
43 | 0.97729 | -0.43708 | 0.002365 | 0.00059271
44 | 0.97688 | -0.44514 | 0.002528 | 0.00063357
45 | 0.97731 | -0.43677 | 0.02978 | 0.0074636
46 | 0.97604 | -0.46159 | 0.0079592 | 0.0019948
47 | 0.97619 | -0.45858 | 0.024659 | 0.0061802
48 | 0.97228 | -0.53266 | 0.0015657 | 0.00039241
49 | 0.97314 | -0.51579 | 0 | 0
50 | 0.97236 | -0.53121 | 0.014644 | 0.0036701
51 | 0.97322 | -0.51424 | 0.0057815 | 0.001449
52 | 0.97219 | -0.53445 | 0 | 0
53 | 0.9721 | -0.53638 | 0.0058318 | 0.0014616
54 | 0.97205 | -0.53719 | 0.0020083 | 0.00050334
55 | 0.97205 | -0.5372 | 0.0032111 | 0.00080477
56 | 0.9843 | -0.3001 | 0.0037934 | 0.00095071
57 | 0.98175 | -0.34972 | 0.0022198 | 0.00055634
58 | 0.97967 | -0.3903 | 0 | 0
59 | 0.97685 | -0.4458 | 0.003327 | 0.00083383
60 | 0.97961 | -0.3914 | 0.0019308 | 0.0004839
61 | 0.97854 | -0.41253 | 0 | 0
62 | 0.97743 | -0.43419 | 0 | 0
63 | 0.97713 | -0.44024 | 0.044124 | 0.011059
64 | 0.97823 | -0.41859 | 0.0026959 | 0.00067565
65 | 0.97712 | -0.44043 | 0.001227 | 0.00030751
66 | 0.97733 | -0.43617 | 0.021385 | 0.0053596
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0035962 | -0.00090128 | 0.0035965 | 0.00090112 | 2.9575e-07 | -1.6128e-07 | 0.005392 | 0.0053918 | 0.005392 | 0.99243 | -0.14398 | 0.99252 | -0.14226 | 1.4813
1 | 0.0045065 | 0.0011289 | -0.0045061 | -0.0011289 | 4.0789e-07 | -4.688e-08 | 0.0067561 | 0.0067563 | 0.0067563 | 0.99252 | -0.14226 | 0.99242 | -0.14416 | 1.8561
2 | -0.008103 | -0.00203 | 0.0081038 | 0.0020303 | 8.2134e-07 | 3.3383e-07 | 0.012148 | 0.012148 | 0.012148 | 0.99252 | -0.14226 | 0.99263 | -0.14013 | 3.3374
3 | 0.0037743 | 0.00094551 | -0.0037738 | -0.00094572 | 4.7255e-07 | -2.0594e-07 | 0.0056589 | 0.0056591 | 0.0056591 | 0.99242 | -0.14416 | 0.99229 | -0.14679 | 1.5547
4 | -0.16363 | -0.04184 | 0.16372 | 0.041896 | 8.9189e-05 | 5.6622e-05 | 0.24558 | 0.24558 | 0.24558 | 0.99263 | -0.14013 | 0.99322 | -0.12887 | 22.4894
5 | 0.15552 | 0.039809 | -0.15506 | -0.039515 | 0.00046368 | 0.00029412 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.99263 | -0.14013 | 0.9894 | -0.2019 | 21.3771
6 | 0.0023244 | 0.00058247 | -0.0023244 | -0.00058254 | 3.3237e-08 | -7.2962e-08 | 0.0034856 | 0.0034857 | 0.0034857 | 0.99229 | -0.14679 | 0.99227 | -0.14709 | 0.9576
7 | 0.15267 | 0.038918 | -0.15199 | -0.038483 | 0.00068144 | 0.00043436 | 0.22985 | 0.22985 | 0.22985 | 0.9894 | -0.2019 | 0.98458 | -0.29482 | 31.5728
8 | 0.0023859 | 0.00059769 | -0.0023858 | -0.00059793 | 1.2135e-07 | -2.451e-07 | 0.0035882 | 0.0035883 | 0.0035883 | 0.9894 | -0.2019 | 0.98934 | -0.20296 | 0.9858
9 | 0.11075 | 0.028045 | -0.11072 | -0.028031 | 2.1951e-05 | 1.4022e-05 | 0.16748 | 0.16748 | 0.16748 | 0.98458 | -0.29482 | 0.98436 | -0.29895 | 46.01
10 | 0.041247 | 0.010438 | -0.041152 | -0.010378 | 9.482e-05 | 5.986e-05 | 0.062374 | 0.062374 | 0.062374 | 0.98458 | -0.29482 | 0.9821 | -0.34284 | 17.1358
11 | -0.18898 | -0.048228 | 0.18901 | 0.048248 | 3.0986e-05 | 1.9711e-05 | 0.28343 | 0.28343 | 0.28343 | 0.99322 | -0.12887 | 0.9934 | -0.12548 | 25.9554
12 | 0.2773 | 0.070948 | -0.27674 | -0.070587 | 0.00056647 | 0.0003615 | 0.41315 | 0.41315 | 0.41315 | 1 | 0 | 0.99777 | -0.042294 | 37.834
13 | 0.33184 | 0.086219 | -0.33021 | -0.085178 | 0.0016311 | 0.0010418 | 0.49488 | 0.49488 | 0.49488 | 1 | 0 | 0.99463 | -0.10084 | 45.3183
14 | 0.22727 | 0.058189 | -0.227 | -0.058016 | 0.00027155 | 0.00017306 | 0.33937 | 0.33937 | 0.33937 | 0.99777 | -0.042294 | 0.99647 | -0.066995 | 31.0782
15 | 0.32526 | 0.083936 | -0.32415 | -0.083232 | 0.0011018 | 0.0007037 | 0.48746 | 0.48747 | 0.48747 | 0.99463 | -0.10084 | 0.99095 | -0.17059 | 44.6397
16 | 0.32415 | 0.083232 | -0.32309 | -0.082554 | 0.0010617 | 0.00067812 | 0.48747 | 0.48747 | 0.48747 | 0.99095 | -0.17059 | 0.98741 | -0.23831 | 44.6397
17 | 0.32309 | 0.082554 | -0.32279 | -0.082361 | 0.00030175 | 0.00019273 | 0.48747 | 0.48747 | 0.48747 | 0.98741 | -0.23831 | 0.9864 | -0.25764 | 44.6397
18 | 0.30039 | 0.076747 | -0.3 | -0.076497 | 0.00039131 | 0.00024985 | 0.45367 | 0.45367 | 0.45367 | 0.9864 | -0.25764 | 0.985 | -0.28462 | 41.5453
19 | 0.015784 | 0.0039568 | -0.015781 | -0.0039552 | 2.8486e-06 | 1.6626e-06 | 0.024191 | 0.024191 | 0.024191 | 0.9709 | -0.55994 | 0.97071 | -0.56373 | 6.6459
20 | -0.015784 | -0.0039568 | 0.015791 | 0.0039609 | 7.0451e-06 | 4.1117e-06 | 0.024191 | 0.024191 | 0.024191 | 0.9709 | -0.55994 | 0.97138 | -0.55057 | 6.6459
21 | -0.015791 | -0.0039609 | 0.015801 | 0.0039665 | 9.5597e-06 | 5.5786e-06 | 0.024191 | 0.024191 | 0.024191 | 0.97138 | -0.55057 | 0.97202 | -0.53788 | 6.6459
22 | -0.051057 | -0.012809 | 0.051073 | 0.012819 | 1.5684e-05 | 9.9528e-06 | 0.078089 | 0.078089 | 0.078089 | 0.97298 | -0.51892 | 0.97331 | -0.51248 | 21.4529
23 | 0.051057 | 0.012809 | -0.051023 | -0.012788 | 3.4138e-05 | 2.1663e-05 | 0.078089 | 0.078089 | 0.078089 | 0.97298 | -0.51892 | 0.97227 | -0.53295 | 21.4529
24 | -0.051073 | -0.012819 | 0.051133 | 0.012857 | 6.0181e-05 | 3.8188e-05 | 0.078089 | 0.078088 | 0.078089 | 0.97331 | -0.51248 | 0.97456 | -0.4878 | 21.4529
25 | -0.086172 | -0.021639 | 0.086275 | 0.021705 | 0.00010312 | 6.5797e-05 | 0.13159 | 0.13159 | 0.13159 | 0.97456 | -0.4878 | 0.97583 | -0.46276 | 36.1505
26 | 0.01577 | 0.0039531 | -0.015767 | -0.0039517 | 2.3516e-06 | 1.369e-06 | 0.024021 | 0.024021 | 0.024021 | 0.97688 | -0.44229 | 0.97672 | -0.44542 | 6.5993
27 | -0.29773 | -0.075051 | 0.3 | 0.076497 | 0.0022649 | 0.0014462 | 0.45368 | 0.45367 | 0.45368 | 0.97688 | -0.44229 | 0.985 | -0.28462 | 41.5454
28 | 0.28197 | 0.071098 | -0.28169 | -0.070922 | 0.00027591 | 0.00017614 | 0.42965 | 0.42965 | 0.42965 | 0.97688 | -0.44229 | 0.97583 | -0.46276 | 39.3457
29 | 0.053493 | 0.013423 | -0.053454 | -0.013399 | 3.8448e-05 | 2.4415e-05 | 0.081575 | 0.081575 | 0.081575 | 0.97583 | -0.46276 | 0.97507 | -0.47784 | 22.4108
30 | 0.14192 | 0.035794 | -0.14165 | -0.035621 | 0.00027273 | 0.00017281 | 0.21649 | 0.21649 | 0.21649 | 0.97583 | -0.46276 | 0.97379 | -0.50298 | 19.8253
31 | -0.020331 | -0.0050971 | 0.020331 | 0.0050973 | 2.2071e-07 | 1.3363e-07 | 0.031027 | 0.031027 | 0.031027 | 0.97506 | -0.47807 | 0.97507 | -0.47784 | 8.524
32 | 0.020331 | 0.0050971 | -0.020326 | -0.0050942 | 4.8397e-06 | 2.9303e-06 | 0.031027 | 0.031027 | 0.031027 | 0.97506 | -0.47807 | 0.9748 | -0.48307 | 8.524
33 | -0.03409 | -0.0085503 | 0.034099 | 0.0085557 | 8.4867e-06 | 5.3285e-06 | 0.05219 | 0.05219 | 0.05219 | 0.97202 | -0.53788 | 0.97228 | -0.53266 | 14.3378
34 | 0.227 | 0.058016 | -0.22636 | -0.057608 | 0.00064013 | 0.00040795 | 0.33937 | 0.33937 | 0.33937 | 0.99647 | -0.066995 | 0.9934 | -0.12548 | 31.0783
35 | 0.038121 | 0.0095989 | -0.038084 | -0.0095755 | 3.7139e-05 | 2.3396e-05 | 0.057861 | 0.057861 | 0.057861 | 0.98064 | -0.37146 | 0.97959 | -0.39186 | 15.8959
36 | -0.038121 | -0.0095989 | 0.038173 | 0.0096318 | 5.2245e-05 | 3.2911e-05 | 0.057861 | 0.057861 | 0.057861 | 0.98064 | -0.37146 | 0.9821 | -0.34284 | 15.8959
37 | 0.038084 | 0.0095755 | -0.038002 | -0.0095242 | 8.1502e-05 | 5.1346e-05 | 0.057861 | 0.057861 | 0.057861 | 0.97959 | -0.39186 | 0.97731 | -0.43677 | 15.896
38 | 0.0037936 | 0.00095063 | -0.0037934 | -0.00095071 | 2.0853e-07 | -8.1487e-08 | 0.0057346 | 0.0057346 | 0.0057346 | 0.98436 | -0.29895 | 0.9843 | -0.3001 | 1.5754
39 | 0.10693 | 0.02708 | -0.10667 | -0.026914 | 0.00026005 | 0.00016609 | 0.16174 | 0.16174 | 0.16174 | 0.98436 | -0.29895 | 0.98175 | -0.34972 | 44.4346
40 | 0.064479 | 0.016231 | -0.064297 | -0.016114 | 0.00018262 | 0.00011626 | 0.098555 | 0.098555 | 0.098555 | 0.97379 | -0.50298 | 0.97078 | -0.56242 | 27.0755
41 | 0.077169 | 0.019391 | -0.07714 | -0.019372 | 2.9275e-05 | 1.8457e-05 | 0.11794 | 0.11794 | 0.11794 | 0.97379 | -0.50298 | 0.97338 | -0.51093 | 16.2003
42 | 0.07714 | 0.019372 | -0.077128 | -0.019365 | 1.2156e-05 | 7.751e-06 | 0.11794 | 0.11794 | 0.11794 | 0.97338 | -0.51093 | 0.97322 | -0.51424 | 32.4006
43 | -0.0080277 | -0.0020119 | 0.0080281 | 0.0020121 | 3.9727e-07 | 1.6737e-07 | 0.012292 | 0.012292 | 0.012292 | 0.97183 | -0.54156 | 0.97189 | -0.54052 | 3.3768
44 | -0.0099191 | -0.002486 | 0.0099207 | 0.0024868 | 1.5723e-06 | 7.8096e-07 | 0.015187 | 0.015187 | 0.015187 | 0.97189 | -0.54052 | 0.97205 | -0.53719 | 4.1722
45 | -0.0058559 | -0.0014675 | 0.0058573 | 0.0014678 | 1.47e-06 | 3.2342e-07 | 0.0089185 | 0.0089183 | 0.0089185 | 0.97702 | -0.44235 | 0.97729 | -0.43708 | 2.4501
46 | 0.0058559 | 0.0014675 | -0.0058551 | -0.0014673 | 7.7709e-07 | 1.7112e-07 | 0.0089185 | 0.0089186 | 0.0089186 | 0.97702 | -0.44235 | 0.97688 | -0.44514 | 2.4502
47 | -0.0082223 | -0.0020605 | 0.0082224 | 0.0020606 | 1.2225e-07 | 5.2175e-08 | 0.012519 | 0.012519 | 0.012519 | 0.97729 | -0.43708 | 0.97731 | -0.43677 | 3.4393
48 | 0.0033271 | 0.00083376 | -0.003327 | -0.00083383 | 1.0445e-07 | -6.8918e-08 | 0.005068 | 0.005068 | 0.005068 | 0.97688 | -0.44514 | 0.97685 | -0.4458 | 1.3923
49 | -0.0079592 | -0.0019948 | 0.0079603 | 0.0019952 | 1.1412e-06 | 4.7202e-07 | 0.012134 | 0.012134 | 0.012134 | 0.97604 | -0.46159 | 0.97619 | -0.45858 | 3.3335
50 | -0.032619 | -0.0081754 | 0.032654 | 0.0081972 | 3.4859e-05 | 2.1839e-05 | 0.049722 | 0.049722 | 0.049722 | 0.97619 | -0.45858 | 0.97733 | -0.43617 | 13.6599
51 | -0.035665 | -0.0089481 | 0.035693 | 0.0089661 | 2.8717e-05 | 1.806e-05 | 0.054586 | 0.054586 | 0.054586 | 0.97228 | -0.53266 | 0.97314 | -0.51579 | 14.9961
52 | 0.035648 | 0.0089461 | -0.035621 | -0.0089297 | 2.619e-05 | 1.647e-05 | 0.054513 | 0.054513 | 0.054513 | 0.97314 | -0.51579 | 0.97236 | -0.53121 | 14.976
53 | -0.071341 | -0.017912 | 0.071346 | 0.017916 | 5.2743e-06 | 3.3609e-06 | 0.1091 | 0.1091 | 0.1091 | 0.97314 | -0.51579 | 0.97322 | -0.51424 | 29.9721
54 | 0.020978 | 0.0052596 | -0.020974 | -0.0052576 | 3.2392e-06 | 1.9691e-06 | 0.032103 | 0.032103 | 0.032103 | 0.97236 | -0.53121 | 0.97219 | -0.53445 | 8.8196
55 | 0.0090438 | 0.0022667 | -0.009043 | -0.0022663 | 8.3163e-07 | 3.8874e-07 | 0.013842 | 0.013842 | 0.013842 | 0.97219 | -0.53445 | 0.9721 | -0.53638 | 3.8028
56 | 0.011931 | 0.002991 | -0.011929 | -0.0029901 | 1.5594e-06 | 8.4343e-07 | 0.018261 | 0.018261 | 0.018261 | 0.97219 | -0.53445 | 0.97205 | -0.53719 | 5.0168
57 | 0.0032112 | 0.00080467 | -0.0032111 | -0.00080477 | 1.252e-07 | -9.1171e-08 | 0.0049154 | 0.0049155 | 0.0049155 | 0.9721 | -0.53638 | 0.97205 | -0.5372 | 1.3504
58 | 0.10445 | 0.026358 | -0.10425 | -0.026229 | 0.00020252 | 0.00012934 | 0.15838 | 0.15838 | 0.15838 | 0.98175 | -0.34972 | 0.97967 | -0.3903 | 43.5103
59 | 0.0019309 | 0.00048356 | -0.0019308 | -0.0004839 | 1.017e-07 | -3.3192e-07 | 0.0029327 | 0.0029328 | 0.0029328 | 0.97967 | -0.3903 | 0.97961 | -0.3914 | 0.80571
60 | 0.10232 | 0.025745 | -0.10221 | -0.025676 | 0.00010855 | 6.9323e-05 | 0.15544 | 0.15544 | 0.15544 | 0.97967 | -0.3903 | 0.97854 | -0.41253 | 42.7046
61 | 0.056797 | 0.014272 | -0.05678 | -0.014261 | 1.6447e-05 | 1.0452e-05 | 0.086382 | 0.086382 | 0.086382 | 0.97854 | -0.41253 | 0.97823 | -0.41859 | 23.7313
62 | 0.045411 | 0.011404 | -0.045364 | -0.011374 | 4.6887e-05 | 2.9679e-05 | 0.069063 | 0.069063 | 0.069063 | 0.97854 | -0.41253 | 0.97743 | -0.43419 | 18.9734
63 | 0.045364 | 0.011374 | -0.045351 | -0.011366 | 1.3063e-05 | 8.269e-06 | 0.069063 | 0.069063 | 0.069063 | 0.97743 | -0.43419 | 0.97713 | -0.44024 | 18.9734
64 | 0.001227 | 0.00030741 | -0.001227 | -0.00030751 | 1.1634e-08 | -1.0386e-07 | 0.0018685 | 0.0018685 | 0.0018685 | 0.97713 | -0.44024 | 0.97712 | -0.44043 | 0.51333
65 | 0.054084 | 0.013586 | -0.054039 | -0.013557 | 4.5332e-05 | 2.8788e-05 | 0.082281 | 0.082281 | 0.082281 | 0.97823 | -0.41859 | 0.97733 | -0.43617 | 22.6047

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.6108 | 0.15717

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0035962 | 0.00090128
1 | 0.00073187 | 0.00018342
2 | 0.0014494 | 0.00036325
3 | 0.0023858 | 0.00059793
4 | 0.025264 | 0.0063316
5 | 0.049468 | 0.012398
6 | 0.004954 | 0.0012416
7 | 0.0224 | 0.005614
8 | 0.015781 | 0.0039552
9 | 0.051023 | 0.012788
10 | 0.035039 | 0.0087815
11 | 0.015767 | 0.0039517
12 | 0.033123 | 0.0083015
13 | 0.020326 | 0.0050942
14 | 0.01829 | 0.0045838
15 | 0.037347 | 0.00936
16 | 0.0023244 | 0.00058254
17 | 0.002979 | 0.0007466
18 | 0.064297 | 0.016114
19 | 0.0080277 | 0.0020119
20 | 0.0018909 | 0.00047392
21 | 0.002365 | 0.00059271
22 | 0.002528 | 0.00063357
23 | 0.02978 | 0.0074636
24 | 0.0079592 | 0.0019948
25 | 0.024659 | 0.0061802
26 | 0.0015657 | 0.00039241
27 | 0.014644 | 0.0036701
28 | 0.0057815 | 0.001449
29 | 0.0058318 | 0.0014616
30 | 0.0020083 | 0.00050334
31 | 0.0032111 | 0.00080477
32 | 0.0037934 | 0.00095071
33 | 0.0022198 | 0.00055634
34 | 0.003327 | 0.00083383
35 | 0.0019308 | 0.0004839
36 | 0.044124 | 0.011059
37 | 0.0026959 | 0.00067565
38 | 0.001227 | 0.00030751
39 | 0.021385 | 0.0053596

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1