## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2601-36_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2601-36_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2601-36_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2601-36_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2601-36_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2601-36_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2601-36_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2601-36_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2601-36_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2601-36_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2601-36_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2601-36_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2601-36_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2601-36_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2601-36_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2601-36_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2601-36_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2601-36_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2601-36_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2601-36_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2601-36_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2601-36_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2601-36_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2601-36_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2601-36_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2601-36_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2601-36_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2601-36_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2601-36_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2601-36_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2601-36_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2601-36_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2601-36_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2601-36_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2601-36_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2601-36_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2601-36_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2601-36_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2601-36_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2601-36_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2601-36_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2601-36_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2601-36_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2601-36_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2601-36_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2601-36_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2601-36_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2601-36_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2601-36_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2601-36_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2601-36_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2601-36_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2601-36_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2601-36_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2601-36_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2601-36_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2601-36_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2601-36_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2601-36_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2601-36_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2601-36_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2601-36_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2601-36_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_395_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2601-36_0_3_load_0 | 0 | 0.002503 | 0.00062731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2601-36_0_3_load_4 | 2 | 0.0047979 | 0.0012025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2601-36_0_3_load_3 | 3 | 0.0026272 | 0.00065843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2601-36_0_3_load_49 | 6 | 0.010859 | 0.0027214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2601-36_0_3_load_130 | 7 | 0.0032729 | 0.00082027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2601-36_0_3_load_134 | 9 | 0.0014997 | 0.00037586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2601-36_0_3_load_117 | 10 | 0.0015351 | 0.00038472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2601-36_0_3_load_135 | 11 | 0.0025547 | 0.00064028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2601-36_0_3_load_142 | 12 | 0.0024201 | 0.00060652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2601-36_0_3_load_138 | 13 | 0.0099382 | 0.0024907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2601-36_0_3_load_118 | 14 | 0.0033802 | 0.00084717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2601-36_0_3_load_140 | 15 | 0.0072749 | 0.0018233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2601-36_0_3_load_50 | 16 | 0.0039441 | 0.00098849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2601-36_0_3_load_105 | 18 | 0.0031055 | 0.00077832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2601-36_0_3_load_95 | 20 | 0.0030861 | 0.00077345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2601-36_0_3_load_78 | 21 | 0.0011013 | 0.00027601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2601-36_0_3_load_150 | 22 | 0.0056519 | 0.0014165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2601-36_0_3_load_16 | 23 | 0.006802 | 0.0017047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2601-36_0_3_load_17 | 24 | 0.0017882 | 0.00044817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2601-36_0_3_load_18 | 25 | 0.0017945 | 0.00044975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2601-36_0_3_load_19 | 26 | 0.0030999 | 0.00077691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2601-36_0_3_load_20 | 27 | 0.0020999 | 0.00052628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2601-36_0_3_load_21 | 28 | 0.0018413 | 0.00046147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2601-36_0_3_load_22 | 29 | 0.0010999 | 0.00027567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2601-36_0_3_load_23 | 30 | 0.0048046 | 0.0012041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2601-36_0_3_load_93 | 31 | 0.0021358 | 0.00053529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2601-36_0_3_load_147 | 33 | 0.0021107 | 0.000529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2601-36_0_3_load_155 | 36 | 0.014498 | 0.0036335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2601-36_0_3_load_29 | 38 | 0.0029885 | 0.00074898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2601-36_0_3_load_30 | 39 | 0.002647 | 0.00066341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2601-36_0_3_load_31 | 40 | 0.0051315 | 0.0012861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2601-36_0_3_load_32 | 41 | 0.0094619 | 0.0023714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2601-36_0_3_load_33 | 42 | 0.0033854 | 0.00084845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2601-36_0_3_load_63 | 43 | 0.002414 | 0.000605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2601-36_0_3_load_154 | 45 | 0.013606 | 0.0034099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2601-36_0_3_load_45 | 46 | 0.0018396 | 0.00046104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2601-36_0_3_load_46 | 47 | 0.0028986 | 0.00072646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2601-36_0_3_load_48 | 48 | 0.0030368 | 0.0007611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2601-36_0_3_load_113 | 49 | 0.0049855 | 0.0012495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2601-36_0_3_load_64 | 50 | 0.0096873 | 0.0024279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2601-36_0_3_load_65 | 51 | 0.0097303 | 0.0024386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2601-36_0_3_load_74 | 52 | 0.0020549 | 0.00051501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2601-36_0_3_load_75 | 53 | 0.002322 | 0.00058194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2601-36_0_3_load_76 | 54 | 0.0013861 | 0.00034739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2601-36_0_3_load_77 | 55 | 0.0023724 | 0.00059457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2601-36_0_3_load_79 | 56 | 0.013713 | 0.0034369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2601-36_0_3_load_81 | 58 | 0.0097552 | 0.0024449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2601-36_0_3_load_92 | 60 | 0.0028792 | 0.0007216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2601-36_0_3_load_114 | 61 | 0.0048492 | 0.0012153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2601-36_0_3_load_115 | 62 | 0.0096391 | 0.0024158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2601-36_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0078109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2601-36_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0092112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2601-36_0_3_line_2 |  | 2 | 4 | 0.018533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2601-36_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0092296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2601-36_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.007018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2601-36_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.024745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2601-36_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0029673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2601-36_0_3_line_7 |  | 6 | 32 | 0.021959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2601-36_0_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.034878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2601-36_0_3_line_9 |  | 8 | 37 | 0.047673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2601-36_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.00032967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2601-36_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.00041663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2601-36_0_3_line_12 |  | 10 | 62 | 0.0080414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2601-36_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.029034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2601-36_0_3_line_14 |  | 12 | 20 | 0.00023833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2601-36_0_3_line_15 |  | 13 | 14 | 0.012339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2601-36_0_3_line_16 |  | 14 | 59 | 0.014823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2601-36_0_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.019774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2601-36_0_3_line_18 |  | 16 | 32 | 0.019845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2601-36_0_3_line_19 |  | 17 | 18 | 0.024491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2601-36_0_3_line_20 |  | 17 | 19 | 0.005666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2601-36_0_3_line_21 |  | 18 | 25 | 0.015918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2601-36_0_3_line_22 |  | 19 | 21 | 0.022317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2601-36_0_3_line_23 |  | 19 | 22 | 0.013369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2601-36_0_3_line_24 |  | 20 | 44 | 0.015336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2601-36_0_3_line_25 |  | 21 | 54 | 3.2555e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2601-36_0_3_line_26 |  | 23 | 24 | 0.01132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2601-36_0_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.0080289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2601-36_0_3_line_28 |  | 26 | 27 | 0.0033294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2601-36_0_3_line_29 |  | 26 | 28 | 0.019957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2601-36_0_3_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0077585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2601-36_0_3_line_31 |  | 28 | 30 | 0.0082229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2601-36_0_3_line_32 |  | 29 | 31 | 0.0010229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2601-36_0_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.015786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2601-36_0_3_line_34 |  | 31 | 60 | 0.022327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2601-36_0_3_line_35 |  | 32 | 46 | 0.01827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2601-36_0_3_line_36 |  | 33 | 34 | 0.069033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2601-36_0_3_line_37 |  | 34 | 35 | 0.004966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2601-36_0_3_line_38 |  | 35 | 36 | 0.052246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2601-36_0_3_line_39 |  | 35 | 37 | 0.035221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2601-36_0_3_line_40 |  | 37 | 45 | 0.0341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2601-36_0_3_line_41 |  | 38 | 39 | 0.01999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2601-36_0_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.00516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2601-36_0_3_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0043597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2601-36_0_3_line_44 |  | 40 | 42 | 0.012193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2601-36_0_3_line_45 |  | 41 | 43 | 0.01553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2601-36_0_3_line_46 |  | 42 | 44 | 0.017485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2601-36_0_3_line_47 |  | 43 | 50 | 0.00039352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2601-36_0_3_line_48 |  | 44 | 60 | 0.0057048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2601-36_0_3_line_49 |  | 46 | 47 | 0.00013119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2601-36_0_3_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2601-36_0_3_line_51 |  | 48 | 49 | 0.00062997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2601-36_0_3_line_52 |  | 49 | 55 | 0.0010002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2601-36_0_3_line_53 |  | 50 | 51 | 0.016109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2601-36_0_3_line_54 |  | 52 | 53 | 0.00020763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2601-36_0_3_line_55 |  | 52 | 54 | 0.020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2601-36_0_3_line_56 |  | 53 | 55 | 0.020102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2601-36_0_3_line_57 |  | 56 | 57 | 0.010529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2601-36_0_3_line_58 |  | 57 | 58 | 0.046179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2601-36_0_3_line_59 |  | 58 | 59 | 0.02103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2601-36_0_3_line_60 |  | 59 | 61 | 0.039221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2601-36_0_3_line_61 |  | 61 | 62 | 0.0086161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2601-36_0_3_trafo_142 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 63 | 12 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2606390.8708 | 1229072.8365 | 2606392.4509 | 1229065.1871
1 | 2606390.8708 | 1229072.8365 | 2606399.8526 | 1229074.8799
2 | 2606417.924 | 1229078.9912 | 2606399.8526 | 1229074.8799
3 | 2606417.924 | 1229078.9912 | 2606419.9221 | 1229069.9805
4 | 2606417.924 | 1229078.9912 | 2606424.801 | 1229080.4883
5 | 2606424.801 | 1229080.4883 | 2606423.7585 | 1229084.812 | 2606421.5061 | 1229094.2263 | 2606419.8625 | 1229101.0619 | 2606419.0255 | 1229104.5502
6 | 2606424.801 | 1229080.4883 | 2606425.4914 | 1229077.6025
7 | 2606413.9044 | 1229125.9036 | 2606416.9101 | 1229113.3661 | 2606419.0255 | 1229104.5502
8 | 2606433.628 | 1229043.687 | 2606431.0788 | 1229054.3017 | 2606428.6286 | 1229064.5274 | 2606426.9925 | 1229071.363 | 2606425.737 | 1229076.5759 | 2606425.4914 | 1229077.6025
9 | 2606433.628 | 1229043.687 | 2606420.3995 | 1229038.1029 | 2606395.4189 | 1229027.5589 | 2606389.5731 | 1229025.1624
10 | 2606327.0423 | 1229163.62 | 2606327.0199 | 1229163.9489
11 | 2606327.0706 | 1229163.2043 | 2606327.0423 | 1229163.62
12 | 2606327.0199 | 1229163.9489 | 2606326.673 | 1229169.0368 | 2606326.3425 | 1229171.9599
13 | 2606329.0454 | 1229134.2378 | 2606327.0706 | 1229163.2043
14 | 2606329.0616 | 1229134 | 2606329.0454 | 1229134.2378
15 | 2606319.2826 | 1229234.2211 | 2606317.879 | 1229246.4802
16 | 2606320.9687 | 1229219.4941 | 2606319.2826 | 1229234.2211
17 | 2606452.7808 | 1229133.5377 | 2606435.7625 | 1229130.1962 | 2606433.3773 | 1229129.7278
18 | 2606413.9044 | 1229125.9036 | 2606433.3773 | 1229129.7278
19 | 2606390.8156 | 1229231.5195 | 2606413.212 | 1229221.6106
20 | 2606392.026 | 1229225.9842 | 2606390.8156 | 1229231.5195
21 | 2606427.7694 | 1229215.1699 | 2606413.212 | 1229221.6106
22 | 2606392.026 | 1229225.9842 | 2606396.1519 | 1229207.1218 | 2606396.7945 | 1229204.1829
23 | 2606378.8856 | 1229223.3242 | 2606392.026 | 1229225.9842
24 | 2606330.1047 | 1229118.6994 | 2606329.0616 | 1229134
25 | 2606396.7945 | 1229204.1829 | 2606396.8014 | 1229204.1511
26 | 2606435.1117 | 1229211.9214 | 2606445.464 | 1229207.3412
27 | 2606435.1117 | 1229211.9214 | 2606427.7694 | 1229215.1699
28 | 2606366.7823 | 1229121.8526 | 2606370.0994 | 1229122.1377
29 | 2606389.9833 | 1229123.8471 | 2606370.0994 | 1229122.1377
30 | 2606359.0523 | 1229121.188 | 2606366.7823 | 1229121.8526
31 | 2606398.176 | 1229124.5515 | 2606389.9833 | 1229123.8471
32 | 2606359.0523 | 1229121.188 | 2606358.0332 | 1229121.1004
33 | 2606413.9044 | 1229125.9036 | 2606398.176 | 1229124.5515
34 | 2606335.7885 | 1229119.188 | 2606358.0332 | 1229121.1004
35 | 2606413.9044 | 1229125.9036 | 2606412.496 | 1229132.3504 | 2606410.3417 | 1229142.2095 | 2606410.0043 | 1229143.7529
36 | 2606355.0517 | 1229017.4546 | 2606346.2316 | 1229019.4464 | 2606331.5315 | 1229022.7662 | 2606305.665 | 1229025.9743 | 2606295.467 | 1229027.2421 | 2606286.9072 | 1229027.8184
37 | 2606355.0517 | 1229017.4546 | 2606359.8183 | 1229016.0143
38 | 2606351.3629 | 1229067.1802 | 2606360.527 | 1229026.3434 | 2606360.6754 | 1229022.1522 | 2606359.8183 | 1229016.0143
39 | 2606359.8183 | 1229016.0143 | 2606373.6482 | 1229011.8265 | 2606385.3648 | 1229021.6447 | 2606389.5731 | 1229025.1624
40 | 2606389.5731 | 1229025.1624 | 2606384.796 | 1229036.4751 | 2606384.4994 | 1229037.5532 | 2606384.3759 | 1229039.6988 | 2606384.6162 | 1229041.7447 | 2606385.994 | 1229049.7398 | 2606385.9471 | 1229051.085 | 2606385.7262 | 1229052.2744 | 2606383.4024 | 1229057.6195
41 | 2606295.3323 | 1229116.5626 | 2606275.3804 | 1229115.3365
42 | 2606300.4826 | 1229116.8791 | 2606295.3323 | 1229116.5626
43 | 2606275.3804 | 1229115.3365 | 2606271.0288 | 1229115.0691
44 | 2606300.4826 | 1229116.8791 | 2606312.6528 | 1229117.627
45 | 2606255.5279 | 1229114.1165 | 2606271.0288 | 1229115.0691
46 | 2606330.1047 | 1229118.6994 | 2606312.6528 | 1229117.627
47 | 2606255.1351 | 1229114.0924 | 2606255.5279 | 1229114.1165
48 | 2606330.1047 | 1229118.6994 | 2606335.7885 | 1229119.188
49 | 2606409.9762 | 1229143.881 | 2606410.0043 | 1229143.7529
50 | 2606409.9762 | 1229143.881 | 2606408.7963 | 1229149.2787 | 2606405.7695 | 1229163.1271
51 | 2606405.6349 | 1229163.7426 | 2606405.7695 | 1229163.1271
52 | 2606405.6349 | 1229163.7426 | 2606405.4315 | 1229164.6731 | 2606405.4213 | 1229164.7197
53 | 2606239.0562 | 1229113.1043 | 2606255.1351 | 1229114.0924
54 | 2606401.0805 | 1229184.5597 | 2606401.1249 | 1229184.3569
55 | 2606396.8014 | 1229204.1511 | 2606399.5395 | 1229191.6273 | 2606400.354 | 1229187.8815 | 2606401.0805 | 1229184.5597
56 | 2606401.1249 | 1229184.3569 | 2606403.8862 | 1229171.7312 | 2606405.4213 | 1229164.7197
57 | 2606253.7812 | 1229221.2248 | 2606253.649 | 1229231.7532
58 | 2606253.7812 | 1229221.2248 | 2606286.5909 | 1229220.3252 | 2606299.9444 | 1229220.0023
59 | 2606320.9687 | 1229219.4941 | 2606299.9444 | 1229220.0023
60 | 2606320.9687 | 1229219.4941 | 2606325.3746 | 1229180.5215
61 | 2606325.3746 | 1229180.5215 | 2606326.3425 | 1229171.9599

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2606392.4509 | 1229065.1871
1 | 2606390.8708 | 1229072.8365
2 | 2606399.8526 | 1229074.8799
3 | 2606419.9221 | 1229069.9805
4 | 2606417.924 | 1229078.9912
5 | 2606424.801 | 1229080.4883
6 | 2606419.0255 | 1229104.5502
7 | 2606425.4914 | 1229077.6025
8 | 2606433.628 | 1229043.687
9 | 2606327.0423 | 1229163.62
10 | 2606327.0199 | 1229163.9489
11 | 2606327.0706 | 1229163.2043
12 | 2606329.0454 | 1229134.2378
13 | 2606317.879 | 1229246.4802
14 | 2606319.2826 | 1229234.2211
15 | 2606452.7808 | 1229133.5377
16 | 2606433.3773 | 1229129.7278
17 | 2606390.8156 | 1229231.5195
18 | 2606413.212 | 1229221.6106
19 | 2606392.026 | 1229225.9842
20 | 2606329.0616 | 1229134
21 | 2606396.7945 | 1229204.1829
22 | 2606378.8856 | 1229223.3242
23 | 2606445.464 | 1229207.3412
24 | 2606435.1117 | 1229211.9214
25 | 2606427.7694 | 1229215.1699
26 | 2606370.0994 | 1229122.1377
27 | 2606366.7823 | 1229121.8526
28 | 2606389.9833 | 1229123.8471
29 | 2606359.0523 | 1229121.188
30 | 2606398.176 | 1229124.5515
31 | 2606358.0332 | 1229121.1004
32 | 2606413.9044 | 1229125.9036
33 | 2606286.9072 | 1229027.8184
34 | 2606355.0517 | 1229017.4546
35 | 2606359.8183 | 1229016.0143
36 | 2606351.3629 | 1229067.1802
37 | 2606389.5731 | 1229025.1624
38 | 2606295.3323 | 1229116.5626
39 | 2606275.3804 | 1229115.3365
40 | 2606300.4826 | 1229116.8791
41 | 2606271.0288 | 1229115.0691
42 | 2606312.6528 | 1229117.627
43 | 2606255.5279 | 1229114.1165
44 | 2606330.1047 | 1229118.6994
45 | 2606383.4024 | 1229057.6195
46 | 2606410.0043 | 1229143.7529
47 | 2606409.9762 | 1229143.881
48 | 2606405.7695 | 1229163.1271
49 | 2606405.6349 | 1229163.7426
50 | 2606255.1351 | 1229114.0924
51 | 2606239.0562 | 1229113.1043
52 | 2606401.0805 | 1229184.5597
53 | 2606401.1249 | 1229184.3569
54 | 2606396.8014 | 1229204.1511
55 | 2606405.4213 | 1229164.7197
56 | 2606253.649 | 1229231.7532
57 | 2606253.7812 | 1229221.2248
58 | 2606299.9444 | 1229220.0023
59 | 2606320.9687 | 1229219.4941
60 | 2606335.7885 | 1229119.188
61 | 2606325.3746 | 1229180.5215
62 | 2606326.3425 | 1229171.9599
63 | 2606330.1047 | 1229118.6994

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98755 | -0.23929 | 0.002503 | 0.00062731
1 | 0.98757 | -0.23894 | 0 | 0
2 | 0.98759 | -0.23853 | 0.0047979 | 0.0012025
3 | 0.98769 | -0.23655 | 0.0026272 | 0.00065843
4 | 0.98771 | -0.23611 | 0 | 0
5 | 0.98777 | -0.23487 | 0 | 0
6 | 0.98876 | -0.21569 | 0.010859 | 0.0027214
7 | 0.98768 | -0.23664 | 0.0032729 | 0.00082027
8 | 0.98671 | -0.2555 | 0 | 0
9 | 0.99848 | -0.029218 | 0.0014997 | 0.00037586
10 | 0.99846 | -0.029522 | 0.0015351 | 0.00038472
11 | 0.9985 | -0.028822 | 0.0025547 | 0.00064028
12 | 1 | 0 | -0.23332 | -0.058706
13 | 0.99615 | -0.073931 | 0.0099382 | 0.0024907
14 | 0.99627 | -0.071777 | 0.0033802 | 0.00084717
15 | 0.98952 | -0.20099 | 0.0072749 | 0.0018233
16 | 0.98966 | -0.19842 | 0.0039441 | 0.00098849
17 | 0.98711 | -0.24779 | 0 | 0
18 | 0.98681 | -0.2537 | 0.0031055 | 0.00077832
19 | 0.98718 | -0.24642 | 0 | 0
20 | 0.99998 | -0.00035964 | 0.0030861 | 0.00077345
21 | 0.98758 | -0.23878 | 0.0011013 | 0.00027601
22 | 0.98711 | -0.24777 | 0.0056519 | 0.0014165
23 | 0.98652 | -0.25927 | 0.006802 | 0.0017047
24 | 0.9866 | -0.2579 | 0.0017882 | 0.00044817
25 | 0.98666 | -0.25666 | 0.0017945 | 0.00044975
26 | 0.99432 | -0.10838 | 0.0030999 | 0.00077691
27 | 0.99468 | -0.10155 | 0.0020999 | 0.00052628
28 | 0.99225 | -0.14832 | 0.0018413 | 0.00046147
29 | 0.99553 | -0.085366 | 0.0010999 | 0.00027567
30 | 0.99141 | -0.16456 | 0.0048046 | 0.0012041
31 | 0.99564 | -0.083214 | 0.0021358 | 0.00053529
32 | 0.98986 | -0.19446 | 0 | 0
33 | 0.9847 | -0.29464 | 0.0021107 | 0.000529
34 | 0.98484 | -0.29202 | 0 | 0
35 | 0.98485 | -0.29183 | 0 | 0
36 | 0.98415 | -0.30545 | 0.014498 | 0.0036335
37 | 0.98539 | -0.28132 | 0 | 0
38 | 0.99742 | -0.049327 | 0.0029885 | 0.00074898
39 | 0.99681 | -0.061221 | 0.002647 | 0.00066341
40 | 0.9976 | -0.045989 | 0.0051315 | 0.0012861
41 | 0.99668 | -0.063615 | 0.0094619 | 0.0023714
42 | 0.99806 | -0.037011 | 0.0033854 | 0.00084845
43 | 0.99637 | -0.069566 | 0.002414 | 0.000605
44 | 0.99879 | -0.023117 | 0 | 0
45 | 0.98496 | -0.28966 | 0.013606 | 0.0034099
46 | 0.98917 | -0.20784 | 0.0018396 | 0.00046104
47 | 0.98916 | -0.20794 | 0.0028986 | 0.00072646
48 | 0.98851 | -0.22072 | 0.0030368 | 0.0007611
49 | 0.98849 | -0.2211 | 0.0049855 | 0.0012495
50 | 0.99637 | -0.0697 | 0.0096873 | 0.0024279
51 | 0.99622 | -0.072452 | 0.0097303 | 0.0024386
52 | 0.98798 | -0.23102 | 0.0020549 | 0.00051501
53 | 0.98798 | -0.23093 | 0.002322 | 0.00058194
54 | 0.98758 | -0.23877 | 0.0013861 | 0.00034739
55 | 0.98846 | -0.2216 | 0.0023724 | 0.00059457
56 | 0.99529 | -0.090653 | 0.013713 | 0.0034369
57 | 0.99542 | -0.088113 | 0 | 0
58 | 0.996 | -0.076979 | 0.0097552 | 0.0024449
59 | 0.99645 | -0.068311 | 0 | 0
60 | 0.99813 | -0.035546 | 0.0028792 | 0.0007216
61 | 0.99776 | -0.043014 | 0.0048492 | 0.0012153
62 | 0.99809 | -0.036734 | 0.0096391 | 0.0024158
63 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.002503 | -0.00062731 | 0.002503 | 0.00062724 | 4.1663e-08 | -7.3275e-08 | 0.0037715 | 0.0037714 | 0.0037715 | 0.98755 | -0.23929 | 0.98757 | -0.23894 | 1.0361
1 | -0.002503 | -0.00062724 | 0.0025031 | 0.00062715 | 4.9131e-08 | -8.6417e-08 | 0.0037714 | 0.0037714 | 0.0037714 | 0.98757 | -0.23894 | 0.98759 | -0.23853 | 1.0361
2 | -0.007301 | -0.0018296 | 0.0073019 | 0.0018299 | 8.4102e-07 | 3.0108e-07 | 0.011001 | 0.011 | 0.011001 | 0.98759 | -0.23853 | 0.98771 | -0.23611 | 3.0221
3 | -0.0026272 | -0.00065843 | 0.0026272 | 0.00065835 | 5.4221e-08 | -8.3424e-08 | 0.003958 | 0.003958 | 0.003958 | 0.98769 | -0.23655 | 0.98771 | -0.23611 | 1.0874
4 | -0.0099291 | -0.0024883 | 0.0099297 | 0.0024886 | 5.8886e-07 | 2.8704e-07 | 0.014958 | 0.014958 | 0.014958 | 0.98771 | -0.23611 | 0.98777 | -0.23487 | 4.1095
5 | -0.043508 | -0.010936 | 0.043548 | 0.010961 | 3.9875e-05 | 2.5203e-05 | 0.065553 | 0.065553 | 0.065553 | 0.98777 | -0.23487 | 0.98876 | -0.21569 | 18.009
6 | 0.033578 | 0.0084472 | -0.033575 | -0.0084454 | 2.8484e-06 | 1.785e-06 | 0.050594 | 0.050594 | 0.050594 | 0.98777 | -0.23487 | 0.98768 | -0.23664 | 13.8995
7 | -0.054406 | -0.013682 | 0.054461 | 0.013717 | 5.5226e-05 | 3.5063e-05 | 0.081894 | 0.081894 | 0.081894 | 0.98876 | -0.21569 | 0.98986 | -0.19446 | 22.4983
8 | 0.030302 | 0.0076252 | -0.030275 | -0.0076082 | 2.7272e-05 | 1.7008e-05 | 0.045663 | 0.045664 | 0.045664 | 0.98768 | -0.23664 | 0.98671 | -0.2555 | 12.545
9 | 0.030275 | 0.0076082 | -0.030238 | -0.0075849 | 3.7277e-05 | 2.3249e-05 | 0.045664 | 0.045664 | 0.045664 | 0.98671 | -0.2555 | 0.98539 | -0.28132 | 12.545
10 | 0.052908 | 0.013296 | -0.052907 | -0.013295 | 7.6882e-07 | 4.8773e-07 | 0.07886 | 0.07886 | 0.07886 | 0.99848 | -0.029218 | 0.99846 | -0.029522 | 21.6648
11 | -0.054407 | -0.013672 | 0.054408 | 0.013672 | 1.0275e-06 | 6.5213e-07 | 0.081095 | 0.081095 | 0.081095 | 0.99848 | -0.029218 | 0.9985 | -0.028822 | 22.2788
12 | 0.051372 | 0.01291 | -0.051354 | -0.012899 | 1.7681e-05 | 1.1211e-05 | 0.076572 | 0.076572 | 0.076572 | 0.99846 | -0.029522 | 0.99809 | -0.036734 | 21.0364
13 | -0.056963 | -0.014312 | 0.057042 | 0.014362 | 7.8482e-05 | 4.9848e-05 | 0.084902 | 0.084902 | 0.084902 | 0.9985 | -0.028822 | 1 | 0 | 23.3248
14 | 0.17463 | 0.044344 | -0.17463 | -0.044342 | 3.0222e-06 | 1.928e-06 | 0.26006 | 0.26006 | 0.26006 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00035964 | 35.7226
15 | -0.0099382 | -0.0024907 | 0.0099392 | 0.0024912 | 1.0197e-06 | 4.9198e-07 | 0.014845 | 0.014845 | 0.014845 | 0.99615 | -0.073931 | 0.99627 | -0.071777 | 4.0784
16 | -0.013319 | -0.0033384 | 0.013322 | 0.0033396 | 2.2e-06 | 1.2149e-06 | 0.019894 | 0.019894 | 0.019894 | 0.99627 | -0.071777 | 0.99645 | -0.068311 | 5.4654
17 | -0.0072749 | -0.0018233 | 0.0072758 | 0.0018236 | 8.8744e-07 | 3.1391e-07 | 0.01094 | 0.01094 | 0.01094 | 0.98952 | -0.20099 | 0.98966 | -0.19842 | 3.0054
18 | -0.01122 | -0.0028121 | 0.011222 | 0.0028132 | 2.1179e-06 | 1.1004e-06 | 0.01687 | 0.01687 | 0.01687 | 0.98966 | -0.19842 | 0.98986 | -0.19446 | 4.6346
19 | 0.013496 | 0.0033842 | -0.013493 | -0.0033821 | 3.8017e-06 | 2.1201e-06 | 0.020346 | 0.020346 | 0.020346 | 0.98711 | -0.24779 | 0.98681 | -0.2537 | 5.5895
20 | -0.013496 | -0.0033842 | 0.013497 | 0.0033847 | 8.7954e-07 | 4.9047e-07 | 0.020346 | 0.020346 | 0.020346 | 0.98711 | -0.24779 | 0.98718 | -0.24642 | 5.5895
21 | 0.010387 | 0.0026038 | -0.010386 | -0.002603 | 1.4645e-06 | 7.3393e-07 | 0.015663 | 0.015663 | 0.015663 | 0.98681 | -0.2537 | 0.98666 | -0.25666 | 4.303
22 | -0.01915 | -0.0048012 | 0.019157 | 0.0048054 | 6.973e-06 | 4.1773e-06 | 0.028865 | 0.028865 | 0.028865 | 0.98718 | -0.24642 | 0.98758 | -0.23878 | 7.9301
23 | 0.0056522 | 0.0014165 | -0.0056519 | -0.0014165 | 3.6391e-07 | 6.1986e-08 | 0.0085198 | 0.0085198 | 0.0085198 | 0.98718 | -0.24642 | 0.98711 | -0.24777 | 2.3406
24 | 0.17154 | 0.043569 | -0.17136 | -0.043449 | 0.00018767 | 0.00011971 | 0.25547 | 0.25547 | 0.25547 | 0.99998 | -0.00035964 | 0.99879 | -0.023117 | 35.0918
25 | -0.020258 | -0.0050814 | 0.020258 | 0.0050814 | 1.1377e-08 | 6.8633e-09 | 0.030525 | 0.030525 | 0.030525 | 0.98758 | -0.23878 | 0.98758 | -0.23877 | 8.3859
26 | -0.006802 | -0.0017047 | 0.0068024 | 0.0017049 | 4.4684e-07 | 1.4143e-07 | 0.01026 | 0.01026 | 0.01026 | 0.98652 | -0.25927 | 0.9866 | -0.2579 | 2.8186
27 | -0.0085906 | -0.002153 | 0.0085911 | 0.0021533 | 5.0544e-07 | 2.2095e-07 | 0.012957 | 0.012957 | 0.012957 | 0.9866 | -0.2579 | 0.98666 | -0.25666 | 3.5595
28 | -0.11711 | -0.029628 | 0.11715 | 0.029652 | 3.8391e-05 | 2.4527e-05 | 0.17536 | 0.17536 | 0.17536 | 0.99432 | -0.10838 | 0.99468 | -0.10155 | 48.1745
29 | 0.11401 | 0.028851 | -0.11379 | -0.028712 | 0.00021811 | 0.00013933 | 0.17072 | 0.17072 | 0.17072 | 0.99432 | -0.10838 | 0.99225 | -0.14832 | 46.9001
30 | -0.11925 | -0.030179 | 0.11934 | 0.030238 | 9.2697e-05 | 5.9225e-05 | 0.1785 | 0.1785 | 0.1785 | 0.99468 | -0.10155 | 0.99553 | -0.085366 | 49.0375
31 | 0.11195 | 0.02825 | -0.11186 | -0.028194 | 8.6984e-05 | 5.5564e-05 | 0.16796 | 0.16796 | 0.16796 | 0.99225 | -0.14832 | 0.99141 | -0.16456 | 46.1415
32 | -0.12044 | -0.030513 | 0.12045 | 0.030521 | 1.2448e-05 | 7.9533e-06 | 0.18014 | 0.18014 | 0.18014 | 0.99553 | -0.085366 | 0.99564 | -0.083214 | 49.4892
33 | 0.10706 | 0.02699 | -0.10691 | -0.026893 | 0.00015296 | 9.7692e-05 | 0.16074 | 0.16074 | 0.16074 | 0.99141 | -0.16456 | 0.98986 | -0.19446 | 44.1604
34 | -0.12259 | -0.031057 | 0.12287 | 0.031236 | 0.00028141 | 0.00017981 | 0.18333 | 0.18333 | 0.18333 | 0.99564 | -0.083214 | 0.99813 | -0.035546 | 50.3661
35 | 0.041223 | 0.010362 | -0.041197 | -0.010345 | 2.632e-05 | 1.661e-05 | 0.06198 | 0.06198 | 0.06198 | 0.98986 | -0.19446 | 0.98917 | -0.20784 | 17.0276
36 | -0.0021107 | -0.000529 | 0.002111 | 0.00052829 | 2.6334e-07 | -7.0975e-07 | 0.0031896 | 0.0031893 | 0.0031896 | 0.9847 | -0.29464 | 0.98484 | -0.29202 | 0.87626
37 | -0.002111 | -0.00052829 | 0.002111 | 0.00052824 | 1.8942e-08 | -5.1068e-08 | 0.0031893 | 0.0031892 | 0.0031893 | 0.98484 | -0.29202 | 0.98485 | -0.29183 | 0.87617
38 | 0.014507 | 0.0036389 | -0.014498 | -0.0036335 | 9.4142e-06 | 5.3607e-06 | 0.02192 | 0.021921 | 0.021921 | 0.98485 | -0.29183 | 0.98415 | -0.30545 | 6.0221
39 | -0.016618 | -0.0041671 | 0.016627 | 0.004172 | 8.3275e-06 | 4.8811e-06 | 0.02511 | 0.025109 | 0.02511 | 0.98485 | -0.29183 | 0.98539 | -0.28132 | 6.8982
40 | 0.013611 | 0.0034129 | -0.013606 | -0.0034099 | 5.4026e-06 | 3.0235e-06 | 0.020554 | 0.020555 | 0.020555 | 0.98539 | -0.28132 | 0.98496 | -0.28966 | 5.6469
41 | 0.033971 | 0.008525 | -0.033952 | -0.008513 | 1.9256e-05 | 1.2063e-05 | 0.050684 | 0.050684 | 0.050684 | 0.99742 | -0.049327 | 0.99681 | -0.061221 | 13.9241
42 | -0.036959 | -0.009274 | 0.036965 | 0.0092777 | 5.8837e-06 | 3.6982e-06 | 0.055142 | 0.055142 | 0.055142 | 0.99742 | -0.049327 | 0.9976 | -0.045989 | 15.1489
43 | 0.031305 | 0.0078495 | -0.031301 | -0.0078473 | 3.5705e-06 | 2.2283e-06 | 0.046732 | 0.046732 | 0.046732 | 0.99681 | -0.061221 | 0.99668 | -0.063615 | 12.8386
44 | -0.042097 | -0.010564 | 0.042115 | 0.010575 | 1.8031e-05 | 1.138e-05 | 0.062796 | 0.062796 | 0.062796 | 0.9976 | -0.045989 | 0.99806 | -0.037011 | 17.2517
45 | 0.021839 | 0.0054759 | -0.021833 | -0.0054722 | 6.1917e-06 | 3.7603e-06 | 0.032606 | 0.032606 | 0.032606 | 0.99668 | -0.063615 | 0.99637 | -0.069566 | 8.9577
46 | -0.0455 | -0.011424 | 0.04553 | 0.011443 | 3.0179e-05 | 1.9086e-05 | 0.067843 | 0.067843 | 0.067843 | 0.99806 | -0.037011 | 0.99879 | -0.023117 | 18.6383
47 | 0.019419 | 0.0048672 | -0.019419 | -0.0048671 | 1.2411e-07 | 7.4307e-08 | 0.029001 | 0.029001 | 0.029001 | 0.99637 | -0.069566 | 0.99637 | -0.0697 | 7.9673
48 | 0.12583 | 0.032006 | -0.12575 | -0.031958 | 7.531e-05 | 4.8124e-05 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.99879 | -0.023117 | 0.99813 | -0.035546 | 51.5453
49 | 0.039358 | 0.0098844 | -0.039357 | -0.0098842 | 1.7249e-07 | 1.0871e-07 | 0.059213 | 0.059213 | 0.059213 | 0.98917 | -0.20784 | 0.98916 | -0.20794 | 16.2674
50 | 0.036459 | 0.0091578 | -0.036437 | -0.0091438 | 2.2228e-05 | 1.3973e-05 | 0.054853 | 0.054853 | 0.054853 | 0.98916 | -0.20794 | 0.98851 | -0.22072 | 15.0695
51 | 0.0334 | 0.0083827 | -0.033399 | -0.0083823 | 5.9726e-07 | 3.7417e-07 | 0.050281 | 0.050281 | 0.050281 | 0.98851 | -0.22072 | 0.98849 | -0.2211 | 13.8136
52 | 0.028414 | 0.0071328 | -0.028413 | -0.0071324 | 6.8635e-07 | 4.2644e-07 | 0.042776 | 0.042776 | 0.042776 | 0.98849 | -0.2211 | 0.98846 | -0.2216 | 11.7518
53 | 0.0097316 | 0.0024393 | -0.0097303 | -0.0024386 | 1.276e-06 | 6.0688e-07 | 0.014534 | 0.014534 | 0.014534 | 0.99637 | -0.0697 | 0.99622 | -0.072452 | 3.9928
54 | -0.023707 | -0.0059487 | 0.023707 | 0.0059487 | 9.9278e-08 | 6.0879e-08 | 0.035708 | 0.035708 | 0.035708 | 0.98798 | -0.23102 | 0.98798 | -0.23093 | 9.8099
55 | 0.021652 | 0.0054337 | -0.021644 | -0.0054288 | 7.9983e-06 | 4.8622e-06 | 0.032613 | 0.032613 | 0.032613 | 0.98798 | -0.23102 | 0.98758 | -0.23877 | 8.9597
56 | -0.026029 | -0.0065307 | 0.026041 | 0.0065378 | 1.1586e-05 | 7.1578e-06 | 0.039205 | 0.039205 | 0.039205 | 0.98798 | -0.23093 | 0.98846 | -0.2216 | 10.7707
57 | -0.013713 | -0.0034369 | 0.013715 | 0.0034378 | 1.6597e-06 | 9.2535e-07 | 0.020502 | 0.020502 | 0.020502 | 0.99529 | -0.090653 | 0.99542 | -0.088113 | 5.6325
58 | -0.013715 | -0.0034378 | 0.013722 | 0.0034419 | 7.2791e-06 | 4.058e-06 | 0.020502 | 0.020502 | 0.020502 | 0.99542 | -0.088113 | 0.996 | -0.076979 | 5.6325
59 | -0.023478 | -0.0058868 | 0.023487 | 0.0058927 | 9.703e-06 | 5.9361e-06 | 0.035076 | 0.035076 | 0.035076 | 0.996 | -0.076979 | 0.99645 | -0.068311 | 9.6364
60 | -0.036809 | -0.0092323 | 0.036853 | 0.0092603 | 4.4443e-05 | 2.7932e-05 | 0.05497 | 0.05497 | 0.05497 | 0.99645 | -0.068311 | 0.99776 | -0.043014 | 15.1017
61 | -0.041702 | -0.010476 | 0.041715 | 0.010483 | 1.2501e-05 | 7.8881e-06 | 0.062202 | 0.062202 | 0.062202 | 0.99776 | -0.043014 | 0.99809 | -0.036734 | 17.0884

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23574 | 0.059313

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002503 | 0.00062731
1 | 0.0047979 | 0.0012025
2 | 0.0026272 | 0.00065843
3 | 0.010859 | 0.0027214
4 | 0.0032729 | 0.00082027
5 | 0.0014997 | 0.00037586
6 | 0.0015351 | 0.00038472
7 | 0.0025547 | 0.00064028
8 | 0.0024201 | 0.00060652
9 | 0.0099382 | 0.0024907
10 | 0.0033802 | 0.00084717
11 | 0.0072749 | 0.0018233
12 | 0.0039441 | 0.00098849
13 | 0.0031055 | 0.00077832
14 | 0.0030861 | 0.00077345
15 | 0.0011013 | 0.00027601
16 | 0.0056519 | 0.0014165
17 | 0.006802 | 0.0017047
18 | 0.0017882 | 0.00044817
19 | 0.0017945 | 0.00044975
20 | 0.0030999 | 0.00077691
21 | 0.0020999 | 0.00052628
22 | 0.0018413 | 0.00046147
23 | 0.0010999 | 0.00027567
24 | 0.0048046 | 0.0012041
25 | 0.0021358 | 0.00053529
26 | 0.0021107 | 0.000529
27 | 0.014498 | 0.0036335
28 | 0.0029885 | 0.00074898
29 | 0.002647 | 0.00066341
30 | 0.0051315 | 0.0012861
31 | 0.0094619 | 0.0023714
32 | 0.0033854 | 0.00084845
33 | 0.002414 | 0.000605
34 | 0.013606 | 0.0034099
35 | 0.0018396 | 0.00046104
36 | 0.0028986 | 0.00072646
37 | 0.0030368 | 0.0007611
38 | 0.0049855 | 0.0012495
39 | 0.0096873 | 0.0024279
40 | 0.0097303 | 0.0024386
41 | 0.0020549 | 0.00051501
42 | 0.002322 | 0.00058194
43 | 0.0013861 | 0.00034739
44 | 0.0023724 | 0.00059457
45 | 0.013713 | 0.0034369
46 | 0.0097552 | 0.0024449
47 | 0.0028792 | 0.0007216
48 | 0.0048492 | 0.0012153
49 | 0.0096391 | 0.0024158

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1