## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2601-43_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2601-43_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2601-43_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2601-43_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2601-43_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2601-43_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2601-43_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2601-43_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2601-43_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2601-43_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2601-43_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2601-43_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2601-43_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2601-43_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2601-43_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2601-43_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2601-43_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2601-43_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2601-43_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2601-43_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2601-43_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2601-43_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2601-43_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2601-43_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2601-43_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2601-43_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2601-43_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2601-43_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2601-43_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2601-43_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2601-43_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2601-43_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2601-43_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2601-43_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2601-43_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2601-43_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2601-43_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2601-43_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2601-43_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2601-43_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2601-43_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2601-43_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2601-43_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2601-43_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2601-43_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2601-43_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2601-43_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2601-43_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2601-43_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2601-43_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2601-43_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2601-43_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2601-43_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2601-43_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2601-43_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2601-43_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2601-43_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2601-43_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2601-43_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2601-43_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2601-43_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2601-43_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2601-43_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2601-43_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2601-43_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2601-43_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2601-43_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2601-43_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_393_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2601-43_0_5_load_0 | 0 | 0.0056974 | 0.0014279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2601-43_0_5_load_1 | 1 | 0.0017244 | 0.00043218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2601-43_0_5_load_3 | 3 | 0.0081357 | 0.002039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2601-43_0_5_load_4 | 4 | 0.0071771 | 0.0017987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2601-43_0_5_load_5 | 5 | 0.0073139 | 0.001833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2601-43_0_5_load_64 | 6 | 0.0054898 | 0.0013759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2601-43_0_5_load_26 | 7 | 0.0045404 | 0.0011379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2601-43_0_5_load_27 | 9 | 0.033846 | 0.0084826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2601-43_0_5_load_6 | 10 | 0.03127 | 0.0078371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2601-43_0_5_load_9 | 12 | 0.0093395 | 0.0023407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2601-43_0_5_load_69 | 14 | 0.0072088 | 0.0018067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2601-43_0_5_load_58 | 15 | 0.015018 | 0.0037638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2601-43_0_5_load_68 | 16 | 0.0067723 | 0.0016973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2601-43_0_5_load_11 | 18 | 0.071964 | 0.018036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2601-43_0_5_load_12 | 19 | 0.0036419 | 0.00091276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2601-43_0_5_load_13 | 20 | 0.0061888 | 0.0015511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2601-43_0_5_load_14 | 21 | 0.0026491 | 0.00066394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2601-43_0_5_load_15 | 22 | 0.014672 | 0.0036771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2601-43_0_5_load_21 | 24 | 0.006245 | 0.0015652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2601-43_0_5_load_29 | 26 | 0.014306 | 0.0035855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2601-43_0_5_load_16 | 27 | 0.016471 | 0.0041281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2601-43_0_5_load_19 | 29 | 0.0031526 | 0.00079011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2601-43_0_5_load_49 | 30 | 0.0046303 | 0.0011605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2601-43_0_5_load_73 | 31 | 0.0067044 | 0.0016803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2601-43_0_5_load_50 | 32 | 0.01858 | 0.0046566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2601-43_0_5_load_22 | 34 | 0.0023586 | 0.00059112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2601-43_0_5_load_23 | 35 | 0.021339 | 0.005348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2601-43_0_5_load_24 | 36 | 0.0033624 | 0.00084269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2601-43_0_5_load_44 | 39 | 0.028136 | 0.0070515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2601-43_0_5_load_54 | 40 | 0.0071635 | 0.0017954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2601-43_0_5_load_28 | 41 | 0.0045222 | 0.0011334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2601-43_0_5_load_59 | 42 | 0.0014849 | 0.00037214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2601-43_0_5_load_41 | 43 | 0.0087876 | 0.0022024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2601-43_0_5_load_42 | 44 | 0.015694 | 0.0039333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2601-43_0_5_load_38 | 45 | 0.0021681 | 0.00054338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2601-43_0_5_load_70 | 46 | 0.010755 | 0.0026955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2601-43_0_5_load_39 | 47 | 0.0051904 | 0.0013008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2601-43_0_5_load_31 | 48 | 0.016593 | 0.0041586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2601-43_0_5_load_36 | 50 | 0.018667 | 0.0046784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2601-43_0_5_load_37 | 51 | 0.0034909 | 0.00087489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2601-43_0_5_load_52 | 52 | 0.017992 | 0.0045093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2601-43_0_5_load_47 | 53 | 0.014318 | 0.0035885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2601-43_0_5_load_53 | 54 | 0.011221 | 0.0028122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2601-43_0_5_load_45 | 56 | 0.005717 | 0.0014328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2601-43_0_5_load_40 | 57 | 0.0018353 | 0.00045997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2601-43_0_5_load_67 | 58 | 0.0041595 | 0.0010425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2601-43_0_5_load_66 | 59 | 0.0047303 | 0.0011855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2601-43_0_5_load_65 | 60 | 0.021655 | 0.0054272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2601-43_0_5_load_55 | 61 | 0.0025302 | 0.00063413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2601-43_0_5_load_46 | 62 | 0.0055417 | 0.0013889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2601-43_0_5_load_48 | 63 | 0.0042091 | 0.0010549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2601-43_0_5_load_61 | 64 | 0.029665 | 0.0074347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2601-43_0_5_load_51 | 65 | 0.0016428 | 0.00041173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2601-43_0_5_load_56 | 66 | 0.0072664 | 0.0018211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2601-43_0_5_load_62 | 67 | 0.0091346 | 0.0022893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2601-43_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0070317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2601-43_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2601-43_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2601-43_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0052935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2601-43_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2601-43_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0020781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2601-43_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.00017533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2601-43_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.015918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2601-43_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0051281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2601-43_0_5_line_9 |  | 8 | 67 | 0.0055659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2601-43_0_5_line_10 |  | 9 | 41 | 0.010559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2601-43_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.015143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2601-43_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.02359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2601-43_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.01449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2601-43_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.019581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2601-43_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.014874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2601-43_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0029629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2601-43_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0081234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2601-43_0_5_line_18 |  | 16 | 64 | 0.030125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2601-43_0_5_line_19 |  | 17 | 42 | 0.0044763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2601-43_0_5_line_20 |  | 17 | 41 | 0.012891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2601-43_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.0075891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2601-43_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0053228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2601-43_0_5_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0070959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2601-43_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.018639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2601-43_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.012155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2601-43_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.016737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2601-43_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.029669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2601-43_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.0017949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2601-43_0_5_line_29 |  | 25 | 31 | 0.014198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2601-43_0_5_line_30 |  | 26 | 33 | 0.011302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2601-43_0_5_line_31 |  | 27 | 28 | 0.015374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2601-43_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.0023719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2601-43_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.0099722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2601-43_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.0038312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2601-43_0_5_line_35 |  | 32 | 65 | 0.0066878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2601-43_0_5_line_36 |  | 33 | 43 | 0.012126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2601-43_0_5_line_37 |  | 33 | 44 | 0.021802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2601-43_0_5_line_38 |  | 33 | 45 | 0.016462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2601-43_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.0019469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2601-43_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.029167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2601-43_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.055935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2601-43_0_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.008626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2601-43_0_5_line_43 |  | 37 | 39 | 0.016684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2601-43_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.013003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2601-43_0_5_line_45 |  | 40 | 61 | 0.031017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2601-43_0_5_line_46 |  | 42 | 59 | 0.013097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2601-43_0_5_line_47 |  | 43 | 46 | 0.017211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2601-43_0_5_line_48 |  | 45 | 47 | 0.0042853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2601-43_0_5_line_49 |  | 46 | 60 | 0.00026224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2601-43_0_5_line_50 |  | 47 | 57 | 0.00014011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2601-43_0_5_line_51 |  | 48 | 49 | 0.012838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2601-43_0_5_line_52 |  | 49 | 50 | 0.014894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2601-43_0_5_line_53 |  | 49 | 51 | 0.017982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2601-43_0_5_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0011717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2601-43_0_5_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0066949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2601-43_0_5_line_56 |  | 53 | 56 | 0.008091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2601-43_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.0067519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2601-43_0_5_line_58 |  | 55 | 64 | 0.014114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2601-43_0_5_line_59 |  | 55 | 63 | 0.019287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2601-43_0_5_line_60 |  | 56 | 62 | 0.013865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2601-43_0_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.0044817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2601-43_0_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.01037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2601-43_0_5_line_63 |  | 59 | 65 | 0.011241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2601-43_0_5_line_64 |  | 61 | 66 | 0.0033021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2601-43_0_5_line_65 |  | 62 | 63 | 0.0004011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2601-43_0_5_line_66 |  | 66 | 67 | 0.018611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2601-43_0_5_trafo_26 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 7 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2607443.5822 | 1228227.8442 | 2607442.6701 | 1228231.7718 | 2607441.9896 | 1228234.6931
1 | 2607446.5068 | 1228217.2346 | 2607445.3286 | 1228220.3238 | 2607443.5822 | 1228227.8442
2 | 2607441.9896 | 1228234.6931 | 2607439.509 | 1228245.3425 | 2607439.3066 | 1228245.8919
3 | 2607446.5068 | 1228217.2346 | 2607449.201 | 1228212.6781
4 | 2607446.5068 | 1228217.2346 | 2607431.8683 | 1228207.267
5 | 2607438.5882 | 1228247.8419 | 2607439.3066 | 1228245.8919
6 | 2607431.8683 | 1228207.267 | 2607431.7234 | 1228207.1683
7 | 2607433.0852 | 1228262.7782 | 2607438.5882 | 1228247.8419
8 | 2607427.4955 | 1228204.2662 | 2607429.5116 | 1228205.6622 | 2607431.7234 | 1228207.1683
9 | 2607433.0852 | 1228262.7782 | 2607438.2577 | 1228264.8334
10 | 2607418.8145 | 1228198.2548 | 2607427.4955 | 1228204.2662
11 | 2607419.0966 | 1228160.456 | 2607427.632 | 1228147.9476
12 | 2607419.0966 | 1228160.456 | 2607399.2787 | 1228147.6605
13 | 2607423.1416 | 1228173.4687 | 2607420.5236 | 1228170.6526 | 2607418.9514 | 1228167.5489 | 2607418.5012 | 1228163.9907 | 2607419.0966 | 1228160.456
14 | 2607423.1416 | 1228173.4687 | 2607426.0263 | 1228175.0954 | 2607428.692 | 1228176.1327 | 2607441.566 | 1228179.8809
15 | 2607423.1416 | 1228173.4687 | 2607413.0701 | 1228184.4146
16 | 2607441.566 | 1228179.8809 | 2607444.4109 | 1228180.7091
17 | 2607408.2167 | 1228190.9161 | 2607412.0041 | 1228185.5732 | 2607413.0701 | 1228184.4146
18 | 2607473.9389 | 1228185.3333 | 2607466.2149 | 1228185.696 | 2607460.6774 | 1228184.8886 | 2607446.256 | 1228181.2463 | 2607444.4109 | 1228180.7091
19 | 2607408.2167 | 1228190.9161 | 2607405.9116 | 1228194.7532
20 | 2607408.2167 | 1228190.9161 | 2607418.8145 | 1228198.2548
21 | 2607343.3131 | 1228203.0941 | 2607340.7126 | 1228200.1497 | 2607338.4948 | 1228197.2373
22 | 2607343.3131 | 1228203.0941 | 2607346.8367 | 1228207.0837
23 | 2607334.1957 | 1228191.592 | 2607338.4948 | 1228197.2373
24 | 2607360.2349 | 1228219.9851 | 2607351.6533 | 1228212.5371 | 2607346.8367 | 1228207.0837
25 | 2607326.8317 | 1228181.922 | 2607334.1957 | 1228191.592
26 | 2607360.2349 | 1228219.9851 | 2607367.2521 | 1228226.0754 | 2607373.2497 | 1228230.4871
27 | 2607322.8731 | 1228153.8228 | 2607320.7109 | 1228162.4141 | 2607320.847 | 1228168.8514 | 2607324.5572 | 1228176.9607 | 2607326.8317 | 1228181.922
28 | 2607374.6956 | 1228231.5507 | 2607373.2497 | 1228230.4871
29 | 2607322.8731 | 1228153.8228 | 2607319.071 | 1228152.673 | 2607310.7295 | 1228158.5886
30 | 2607383.7995 | 1228238.2473 | 2607374.6956 | 1228231.5507
31 | 2607370.8535 | 1228186.9678 | 2607358.1364 | 1228178.3293
32 | 2607370.8535 | 1228186.9678 | 2607372.8227 | 1228188.2901
33 | 2607381.1015 | 1228193.8494 | 2607372.8227 | 1228188.2901
34 | 2607381.1015 | 1228193.8494 | 2607384.2821 | 1228195.9852
35 | 2607389.8343 | 1228199.7136 | 2607384.2821 | 1228195.9852
36 | 2607383.7995 | 1228238.2473 | 2607387.9399 | 1228241.4877 | 2607394.3624 | 1228243.9223
37 | 2607383.7995 | 1228238.2473 | 2607376.2744 | 1228258.7099
38 | 2607383.7995 | 1228238.2473 | 2607390.878 | 1228223.3845
39 | 2607484.2684 | 1228234.095 | 2607483.3974 | 1228232.3537
40 | 2607465.1711 | 1228209.8261 | 2607475.4608 | 1228220.328 | 2607481.1339 | 1228227.8284 | 2607483.3974 | 1228232.3537
41 | 2607492.938 | 1228288.6568 | 2607490.6449 | 1228250.1979 | 2607488.7294 | 1228243.0135 | 2607484.2684 | 1228234.095
42 | 2607492.938 | 1228288.6568 | 2607491.5115 | 1228290.3561 | 2607490.7989 | 1228296.7256
43 | 2607492.938 | 1228288.6568 | 2607494.0504 | 1228289.77 | 2607508.8931 | 1228292.6033
44 | 2607490.7989 | 1228296.7256 | 2607478.0134 | 1228294.3582
45 | 2607478.0134 | 1228294.3582 | 2607466.0143 | 1228292.1365 | 2607452.9226 | 1228279.4683 | 2607452.7378 | 1228278.9013
46 | 2607399.1668 | 1228205.9805 | 2607405.9116 | 1228194.7532
47 | 2607394.3624 | 1228243.9223 | 2607410.456 | 1228250.023
48 | 2607390.878 | 1228223.3845 | 2607392.7206 | 1228219.5156
49 | 2607410.7012 | 1228250.116 | 2607410.456 | 1228250.023
50 | 2607392.7809 | 1228219.3891 | 2607392.7206 | 1228219.5156
51 | 2607520.8596 | 1228220.5515 | 2607524.7824 | 1228232.7755
52 | 2607520.8596 | 1228220.5515 | 2607518.7539 | 1228213.9783 | 2607517.3263 | 1228206.115
53 | 2607520.8596 | 1228220.5515 | 2607503.1771 | 1228223.8185
54 | 2607517.117 | 1228204.9621 | 2607517.3263 | 1228206.115
55 | 2607496.5936 | 1228225.0349 | 2607496.5936 | 1228225.0349 | 2607503.1771 | 1228223.8185
56 | 2607494.3955 | 1228217.2482 | 2607496.5936 | 1228225.0349
57 | 2607488.0296 | 1228184.5558 | 2607494.7158 | 1228183.6168
58 | 2607488.0296 | 1228184.5558 | 2607485.1274 | 1228184.8079 | 2607473.9389 | 1228185.3333
59 | 2607488.0296 | 1228184.5558 | 2607488.1829 | 1228195.2401 | 2607490.5198 | 1228203.5183
60 | 2607494.3955 | 1228217.2482 | 2607490.6287 | 1228203.9043
61 | 2607392.7809 | 1228219.3891 | 2607394.7079 | 1228215.3429
62 | 2607399.1668 | 1228205.9805 | 2607394.7079 | 1228215.3429
63 | 2607399.1668 | 1228205.9805 | 2607389.8343 | 1228199.7136
64 | 2607451.7146 | 1228275.7617 | 2607452.7378 | 1228278.9013
65 | 2607490.5198 | 1228203.5183 | 2607490.6287 | 1228203.9043
66 | 2607438.2577 | 1228264.8334 | 2607446.951 | 1228268.2876 | 2607450.0771 | 1228270.7373 | 2607451.7146 | 1228275.7617

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2607443.5822 | 1228227.8442
1 | 2607441.9896 | 1228234.6931
2 | 2607446.5068 | 1228217.2346
3 | 2607439.3066 | 1228245.8919
4 | 2607449.201 | 1228212.6781
5 | 2607431.8683 | 1228207.267
6 | 2607438.5882 | 1228247.8419
7 | 2607431.7234 | 1228207.1683
8 | 2607433.0852 | 1228262.7782
9 | 2607427.4955 | 1228204.2662
10 | 2607427.632 | 1228147.9476
11 | 2607419.0966 | 1228160.456
12 | 2607399.2787 | 1228147.6605
13 | 2607423.1416 | 1228173.4687
14 | 2607441.566 | 1228179.8809
15 | 2607413.0701 | 1228184.4146
16 | 2607444.4109 | 1228180.7091
17 | 2607408.2167 | 1228190.9161
18 | 2607343.3131 | 1228203.0941
19 | 2607338.4948 | 1228197.2373
20 | 2607346.8367 | 1228207.0837
21 | 2607334.1957 | 1228191.592
22 | 2607360.2349 | 1228219.9851
23 | 2607326.8317 | 1228181.922
24 | 2607373.2497 | 1228230.4871
25 | 2607322.8731 | 1228153.8228
26 | 2607374.6956 | 1228231.5507
27 | 2607358.1364 | 1228178.3293
28 | 2607370.8535 | 1228186.9678
29 | 2607372.8227 | 1228188.2901
30 | 2607381.1015 | 1228193.8494
31 | 2607310.7295 | 1228158.5886
32 | 2607384.2821 | 1228195.9852
33 | 2607383.7995 | 1228238.2473
34 | 2607483.3974 | 1228232.3537
35 | 2607484.2684 | 1228234.095
36 | 2607465.1711 | 1228209.8261
37 | 2607492.938 | 1228288.6568
38 | 2607490.7989 | 1228296.7256
39 | 2607508.8931 | 1228292.6033
40 | 2607478.0134 | 1228294.3582
41 | 2607418.8145 | 1228198.2547
42 | 2607405.9116 | 1228194.7532
43 | 2607394.3624 | 1228243.9223
44 | 2607376.2744 | 1228258.7099
45 | 2607390.878 | 1228223.3845
46 | 2607410.456 | 1228250.023
47 | 2607392.7206 | 1228219.5156
48 | 2607524.7824 | 1228232.7755
49 | 2607520.8596 | 1228220.5515
50 | 2607517.3263 | 1228206.115
51 | 2607503.1771 | 1228223.8185
52 | 2607517.117 | 1228204.9621
53 | 2607496.5936 | 1228225.0349
54 | 2607494.7158 | 1228183.6168
55 | 2607488.0296 | 1228184.5558
56 | 2607494.3955 | 1228217.2482
57 | 2607392.7809 | 1228219.3891
58 | 2607394.7079 | 1228215.3429
59 | 2607399.1668 | 1228205.9805
60 | 2607410.7012 | 1228250.116
61 | 2607452.7378 | 1228278.9013
62 | 2607490.6287 | 1228203.9043
63 | 2607490.5198 | 1228203.5183
64 | 2607473.9389 | 1228185.3333
65 | 2607389.8343 | 1228199.7136
66 | 2607451.7146 | 1228275.7617
67 | 2607438.2577 | 1228264.8334
68 | 2607446.5068 | 1228217.2346

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99717 | -0.053986 | 0.0056974 | 0.0014279
1 | 0.99655 | -0.065905 | 0.0017244 | 0.00043218
2 | 0.99821 | -0.034225 | 0 | 0
3 | 0.99555 | -0.085116 | 0.0081357 | 0.002039
4 | 0.99817 | -0.03489 | 0.0071771 | 0.0017987
5 | 0.99998 | -0.00035704 | 0.0073139 | 0.001833
6 | 0.99538 | -0.088288 | 0.0054898 | 0.0013759
7 | 1 | 0 | -0.60583 | -0.15322
8 | 0.9942 | -0.11108 | 0 | 0
9 | 0.99943 | -0.010793 | 0.033846 | 0.0084826
10 | 0.99446 | -0.10606 | 0.03127 | 0.0078371
11 | 0.99489 | -0.097723 | 0 | 0
12 | 0.99469 | -0.1016 | 0.0093395 | 0.0023407
13 | 0.99543 | -0.087366 | 0 | 0
14 | 0.99416 | -0.11175 | 0.0072088 | 0.0018067
15 | 0.99667 | -0.063585 | 0.015018 | 0.0037638
16 | 0.99379 | -0.11876 | 0.0067723 | 0.0016973
17 | 0.99704 | -0.056566 | 0 | 0
18 | 0.98873 | -0.21698 | 0.071964 | 0.018036
19 | 0.98863 | -0.21874 | 0.0036419 | 0.00091276
20 | 0.98914 | -0.20892 | 0.0061888 | 0.0015511
21 | 0.98857 | -0.21992 | 0.0026491 | 0.00066394
22 | 0.9907 | -0.1787 | 0.014672 | 0.0036771
23 | 0.9885 | -0.22137 | 0 | 0
24 | 0.99232 | -0.1473 | 0.006245 | 0.0015652
25 | 0.98832 | -0.22492 | 0 | 0
26 | 0.99251 | -0.14374 | 0.014306 | 0.0035855
27 | 0.9948 | -0.099604 | 0.016471 | 0.0041281
28 | 0.99503 | -0.095145 | 0 | 0
29 | 0.99507 | -0.094457 | 0.0031526 | 0.00079011
30 | 0.99525 | -0.091013 | 0.0046303 | 0.0011605
31 | 0.98823 | -0.22662 | 0.0067044 | 0.0016803
32 | 0.99533 | -0.089378 | 0.01858 | 0.0046566
33 | 0.99382 | -0.1185 | 0 | 0
34 | 0.98809 | -0.22929 | 0.0023586 | 0.00059112
35 | 0.9881 | -0.22909 | 0.021339 | 0.005348
36 | 0.988 | -0.23104 | 0.0033624 | 0.00084269
37 | 0.98949 | -0.20211 | 0 | 0
38 | 0.98992 | -0.19364 | 0 | 0
39 | 0.98906 | -0.21047 | 0.028136 | 0.0070515
40 | 0.99058 | -0.18088 | 0.0071635 | 0.0017954
41 | 0.99835 | -0.031492 | 0.0045222 | 0.0011334
42 | 0.99678 | -0.06142 | 0.0014849 | 0.00037214
43 | 0.99336 | -0.12732 | 0.0087876 | 0.0022024
44 | 0.9935 | -0.12454 | 0.015694 | 0.0039333
45 | 0.9952 | -0.091916 | 0.0021681 | 0.00054338
46 | 0.99285 | -0.13718 | 0.010755 | 0.0026955
47 | 0.99538 | -0.088421 | 0.0051904 | 0.0013008
48 | 0.98449 | -0.29887 | 0.016593 | 0.0041586
49 | 0.98468 | -0.29504 | 0 | 0
50 | 0.98418 | -0.30486 | 0.018667 | 0.0046784
51 | 0.98557 | -0.27784 | 0.0034909 | 0.00087489
52 | 0.98416 | -0.30524 | 0.017992 | 0.0045093
53 | 0.98592 | -0.27103 | 0.014318 | 0.0035885
54 | 0.98892 | -0.21265 | 0.011221 | 0.0028122
55 | 0.98899 | -0.2113 | 0 | 0
56 | 0.98645 | -0.26072 | 0.005717 | 0.0014328
57 | 0.99538 | -0.088303 | 0.0018353 | 0.00045997
58 | 0.99558 | -0.084511 | 0.0041595 | 0.0010425
59 | 0.99605 | -0.075551 | 0.0047303 | 0.0011855
60 | 0.99284 | -0.13728 | 0.021655 | 0.0054272
61 | 0.99236 | -0.14658 | 0.0025302 | 0.00063413
62 | 0.98743 | -0.24167 | 0.0055417 | 0.0013889
63 | 0.98746 | -0.24108 | 0.0042091 | 0.0010549
64 | 0.99026 | -0.18674 | 0.029665 | 0.0074347
65 | 0.99559 | -0.084339 | 0.0016428 | 0.00041173
66 | 0.99255 | -0.14279 | 0.0072664 | 0.0018211
67 | 0.99378 | -0.11906 | 0.0091346 | 0.0022893
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.097216 | 0.024586 | -0.09716 | -0.02455 | 5.5553e-05 | 3.5462e-05 | 0.14515 | 0.14515 | 0.14515 | 0.99717 | -0.053986 | 0.99655 | -0.065905 | 39.8756
1 | -0.10291 | -0.026014 | 0.10301 | 0.026076 | 9.762e-05 | 6.2333e-05 | 0.15365 | 0.15365 | 0.15365 | 0.99717 | -0.053986 | 0.99821 | -0.034225 | 42.2113
2 | 0.095436 | 0.024118 | -0.095348 | -0.024062 | 8.7812e-05 | 5.605e-05 | 0.14257 | 0.14257 | 0.14257 | 0.99655 | -0.065905 | 0.99555 | -0.085116 | 39.1682
3 | 0.0071773 | 0.0017988 | -0.0071771 | -0.0017987 | 2.2723e-07 | 7.6233e-08 | 0.010699 | 0.010699 | 0.010699 | 0.99821 | -0.034225 | 0.99817 | -0.03489 | 2.9393
4 | -0.11019 | -0.027875 | 0.11037 | 0.02799 | 0.00017938 | 0.00011457 | 0.16435 | 0.16435 | 0.16435 | 0.99821 | -0.034225 | 0.99998 | -0.00035704 | 45.1506
5 | 0.087212 | 0.022023 | -0.087199 | -0.022015 | 1.3254e-05 | 8.4554e-06 | 0.13041 | 0.13041 | 0.13041 | 0.99555 | -0.085116 | 0.99538 | -0.088288 | 35.8275
6 | -0.11768 | -0.029823 | 0.11768 | 0.029824 | 2.0189e-06 | 1.2898e-06 | 0.17523 | 0.17523 | 0.17523 | 0.99998 | -0.00035704 | 1 | 0 | 48.1405
7 | 0.081709 | 0.020639 | -0.08162 | -0.020582 | 8.9145e-05 | 5.6846e-05 | 0.12221 | 0.12221 | 0.12221 | 0.99538 | -0.088288 | 0.9942 | -0.11108 | 33.5729
8 | 0.4865 | 0.12339 | -0.48624 | -0.12323 | 0.0002523 | 0.0001612 | 0.72443 | 0.72443 | 0.72443 | 1 | 0 | 0.99943 | -0.010793 | 49.7549
9 | 0.08162 | 0.020582 | -0.081589 | -0.020562 | 3.1171e-05 | 1.9877e-05 | 0.12221 | 0.12221 | 0.12221 | 0.9942 | -0.11108 | 0.99378 | -0.11906 | 33.5729
10 | 0.4524 | 0.11475 | -0.45195 | -0.11446 | 0.00044975 | 0.00028729 | 0.67404 | 0.67404 | 0.67404 | 0.99943 | -0.010793 | 0.99835 | -0.031492 | 46.2939
11 | -0.03127 | -0.0078371 | 0.031283 | 0.0078448 | 1.2432e-05 | 7.7601e-06 | 0.04679 | 0.04679 | 0.04679 | 0.99446 | -0.10606 | 0.99489 | -0.097723 | 12.8544
12 | 0.0093412 | 0.0023415 | -0.0093395 | -0.0023407 | 1.7268e-06 | 7.9886e-07 | 0.013971 | 0.013971 | 0.013971 | 0.99489 | -0.097723 | 0.99469 | -0.1016 | 3.8383
13 | -0.040624 | -0.010186 | 0.040644 | 0.010199 | 2.0061e-05 | 1.2651e-05 | 0.060761 | 0.060761 | 0.060761 | 0.99489 | -0.097723 | 0.99543 | -0.087366 | 16.6926
14 | 0.14246 | 0.036113 | -0.14229 | -0.036006 | 0.00016671 | 0.00010619 | 0.21309 | 0.21309 | 0.21309 | 0.99543 | -0.087366 | 0.99416 | -0.11175 | 29.2712
15 | -0.1831 | -0.046311 | 0.18331 | 0.046445 | 0.00020916 | 0.00013348 | 0.27386 | 0.27386 | 0.27386 | 0.99543 | -0.087366 | 0.99667 | -0.063585 | 37.6175
16 | 0.13508 | 0.0342 | -0.13503 | -0.034171 | 4.5474e-05 | 2.9065e-05 | 0.2023 | 0.2023 | 0.2023 | 0.99416 | -0.11175 | 0.99379 | -0.11876 | 55.5782
17 | -0.19833 | -0.050209 | 0.19839 | 0.050251 | 6.685e-05 | 4.2361e-05 | 0.29628 | 0.29628 | 0.29628 | 0.99667 | -0.063585 | 0.99704 | -0.056566 | 20.3486
18 | 0.12826 | 0.032473 | -0.12784 | -0.032207 | 0.00041715 | 0.00026659 | 0.19216 | 0.19216 | 0.19216 | 0.99379 | -0.11876 | 0.99026 | -0.18674 | 52.7924
19 | 0.24849 | 0.062735 | -0.24844 | -0.062698 | 5.7769e-05 | 3.6739e-05 | 0.37102 | 0.37102 | 0.37102 | 0.99704 | -0.056566 | 0.99678 | -0.06142 | 25.4824
20 | -0.44689 | -0.11299 | 0.44743 | 0.11333 | 0.00053813 | 0.00034373 | 0.6673 | 0.6673 | 0.6673 | 0.99704 | -0.056566 | 0.99835 | -0.031492 | 45.831
21 | 0.012999 | 0.0032585 | -0.012998 | -0.0032579 | 1.0893e-06 | 5.998e-07 | 0.019564 | 0.019564 | 0.019564 | 0.98873 | -0.21698 | 0.98863 | -0.21874 | 5.3747
22 | -0.084964 | -0.021294 | 0.084996 | 0.021315 | 3.2637e-05 | 2.0819e-05 | 0.12787 | 0.12787 | 0.12787 | 0.98873 | -0.21698 | 0.98914 | -0.20892 | 35.1289
23 | 0.0093562 | 0.0023451 | -0.0093557 | -0.0023449 | 5.277e-07 | 2.4675e-07 | 0.014082 | 0.014082 | 0.014082 | 0.98863 | -0.21874 | 0.98857 | -0.21992 | 3.8688
24 | -0.091185 | -0.022866 | 0.091317 | 0.02295 | 0.00013153 | 8.394e-05 | 0.13718 | 0.13718 | 0.13718 | 0.98914 | -0.20892 | 0.9907 | -0.1787 | 37.6866
25 | 0.0067065 | 0.0016809 | -0.0067061 | -0.0016808 | 4.6449e-07 | 1.4145e-07 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.98857 | -0.21992 | 0.9885 | -0.22137 | 2.7733
26 | -0.10599 | -0.026627 | 0.10615 | 0.026729 | 0.0001591 | 0.00010161 | 0.15922 | 0.15922 | 0.15922 | 0.9907 | -0.1787 | 0.99232 | -0.1473 | 43.7407
27 | 0.0067061 | 0.0016808 | -0.0067049 | -0.0016804 | 1.1338e-06 | 3.4537e-07 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.9885 | -0.22137 | 0.98832 | -0.22492 | 2.7734
28 | -0.11239 | -0.028294 | 0.11241 | 0.028306 | 1.9129e-05 | 1.2219e-05 | 0.16858 | 0.16858 | 0.16858 | 0.99232 | -0.1473 | 0.99251 | -0.14374 | 46.3133
29 | 0.0067049 | 0.0016804 | -0.0067044 | -0.0016803 | 5.4261e-07 | 1.6534e-07 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.98832 | -0.22492 | 0.98823 | -0.22662 | 2.7734
30 | -0.12672 | -0.031892 | 0.12687 | 0.03199 | 0.00015304 | 9.7801e-05 | 0.19003 | 0.19003 | 0.19003 | 0.99251 | -0.14374 | 0.99382 | -0.1185 | 52.2058
31 | -0.016471 | -0.0041281 | 0.016475 | 0.0041302 | 3.4996e-06 | 2.0401e-06 | 0.024638 | 0.024638 | 0.024638 | 0.9948 | -0.099604 | 0.99503 | -0.095145 | 6.7686
32 | -0.016475 | -0.0041302 | 0.016475 | 0.0041305 | 5.3992e-07 | 3.1474e-07 | 0.024638 | 0.024638 | 0.024638 | 0.99503 | -0.095145 | 0.99507 | -0.094457 | 6.7686
33 | -0.019628 | -0.0049206 | 0.019631 | 0.0049225 | 3.2218e-06 | 1.9324e-06 | 0.029352 | 0.029352 | 0.029352 | 0.99507 | -0.094457 | 0.99525 | -0.091013 | 8.0638
34 | -0.024262 | -0.006083 | 0.024263 | 0.0060841 | 1.8905e-06 | 1.1601e-06 | 0.036275 | 0.036275 | 0.036275 | 0.99525 | -0.091013 | 0.99533 | -0.089378 | 9.9656
35 | -0.042844 | -0.010741 | 0.042854 | 0.010747 | 1.0289e-05 | 6.4982e-06 | 0.064052 | 0.064052 | 0.064052 | 0.99533 | -0.089378 | 0.99559 | -0.084339 | 17.5967
36 | 0.04123 | 0.010346 | -0.041213 | -0.010335 | 1.7332e-05 | 1.0935e-05 | 0.061737 | 0.061738 | 0.061738 | 0.99382 | -0.1185 | 0.99336 | -0.12732 | 16.9609
37 | 0.015699 | 0.003936 | -0.015694 | -0.0039333 | 4.5174e-06 | 2.6087e-06 | 0.023506 | 0.023506 | 0.023506 | 0.99382 | -0.1185 | 0.9935 | -0.12454 | 6.4577
38 | -0.1838 | -0.046271 | 0.18403 | 0.04642 | 0.00023389 | 0.00014926 | 0.27527 | 0.27527 | 0.27527 | 0.99382 | -0.1185 | 0.9952 | -0.091916 | 37.8121
39 | -0.0057213 | -0.0014336 | 0.0057213 | 0.0014336 | 5.4197e-08 | 9.7485e-09 | 0.0086159 | 0.0086159 | 0.0086159 | 0.98809 | -0.22929 | 0.9881 | -0.22909 | 2.367
40 | 0.0033627 | 0.0008425 | -0.0033624 | -0.00084269 | 2.8048e-07 | -1.9404e-07 | 0.0050639 | 0.0050641 | 0.0050641 | 0.98809 | -0.22929 | 0.988 | -0.23104 | 1.3912
41 | -0.02706 | -0.0067816 | 0.027095 | 0.0068032 | 3.4832e-05 | 2.1575e-05 | 0.040751 | 0.04075 | 0.040751 | 0.9881 | -0.22909 | 0.98949 | -0.20211 | 11.1952
42 | -0.055242 | -0.013862 | 0.055264 | 0.013876 | 2.2327e-05 | 1.4179e-05 | 0.08308 | 0.08308 | 0.08308 | 0.98949 | -0.20211 | 0.98992 | -0.19364 | 22.8242
43 | 0.028147 | 0.0070584 | -0.028136 | -0.0070515 | 1.1211e-05 | 6.9606e-06 | 0.042329 | 0.04233 | 0.04233 | 0.98949 | -0.20211 | 0.98906 | -0.21047 | 11.629
44 | -0.055264 | -0.013876 | 0.055298 | 0.013897 | 3.3656e-05 | 2.1372e-05 | 0.08308 | 0.08308 | 0.08308 | 0.98992 | -0.19364 | 0.99058 | -0.18088 | 22.8241
45 | -0.062461 | -0.015693 | 0.062564 | 0.015758 | 0.00010243 | 6.5153e-05 | 0.093841 | 0.09384 | 0.093841 | 0.99058 | -0.18088 | 0.99236 | -0.14658 | 25.7804
46 | 0.24695 | 0.062326 | -0.24678 | -0.06222 | 0.00016702 | 0.00010621 | 0.36881 | 0.36881 | 0.36881 | 0.99678 | -0.06142 | 0.99605 | -0.075551 | 25.3302
47 | 0.032425 | 0.0081323 | -0.03241 | -0.0081228 | 1.5228e-05 | 9.5233e-06 | 0.048574 | 0.048574 | 0.048574 | 0.99336 | -0.12732 | 0.99285 | -0.13718 | 13.3445
48 | -0.1862 | -0.046964 | 0.18623 | 0.046984 | 3.1163e-05 | 1.9722e-05 | 0.27851 | 0.27851 | 0.27851 | 0.9952 | -0.091916 | 0.99538 | -0.088421 | 19.1287
49 | 0.021655 | 0.0054273 | -0.021655 | -0.0054272 | 1.0358e-07 | 6.2902e-08 | 0.032455 | 0.032455 | 0.032455 | 0.99285 | -0.13718 | 0.99284 | -0.13728 | 8.9162
50 | -0.19142 | -0.048284 | 0.19142 | 0.048285 | 1.0764e-06 | 6.8163e-07 | 0.28627 | 0.28627 | 0.28627 | 0.99538 | -0.088421 | 0.99538 | -0.088303 | 19.6616
51 | -0.016593 | -0.0041586 | 0.016596 | 0.0041604 | 3.0282e-06 | 1.7748e-06 | 0.02508 | 0.02508 | 0.02508 | 0.98449 | -0.29887 | 0.98468 | -0.29504 | 6.8901
52 | 0.036677 | 0.0091987 | -0.03666 | -0.0091879 | 1.7159e-05 | 1.0792e-05 | 0.055427 | 0.055427 | 0.055427 | 0.98468 | -0.29504 | 0.98418 | -0.30486 | 15.2273
53 | -0.053273 | -0.013359 | 0.053317 | 0.013387 | 4.3705e-05 | 2.7742e-05 | 0.080507 | 0.080507 | 0.080507 | 0.98468 | -0.29504 | 0.98557 | -0.27784 | 22.1174
54 | 0.017993 | 0.0045095 | -0.017992 | -0.0045093 | 3.2518e-07 | 1.9323e-07 | 0.027204 | 0.027204 | 0.027204 | 0.98418 | -0.30486 | 0.98416 | -0.30524 | 7.4736
55 | -0.056808 | -0.014262 | 0.056826 | 0.014274 | 1.8472e-05 | 1.1737e-05 | 0.085778 | 0.085778 | 0.085778 | 0.98557 | -0.27784 | 0.98592 | -0.27103 | 23.5653
56 | -0.071144 | -0.017862 | 0.071179 | 0.017884 | 3.499e-05 | 2.229e-05 | 0.10739 | 0.10739 | 0.10739 | 0.98592 | -0.27103 | 0.98645 | -0.26072 | 29.5021
57 | -0.011221 | -0.0028122 | 0.011221 | 0.0028125 | 7.2174e-07 | 3.7528e-07 | 0.016884 | 0.016883 | 0.016884 | 0.98892 | -0.21265 | 0.98899 | -0.2113 | 4.6383
58 | -0.098065 | -0.024698 | 0.09818 | 0.024772 | 0.00011529 | 7.3603e-05 | 0.14759 | 0.14759 | 0.14759 | 0.98899 | -0.2113 | 0.99026 | -0.18674 | 40.5464
59 | 0.086843 | 0.021886 | -0.08672 | -0.021807 | 0.00012356 | 7.8833e-05 | 0.13071 | 0.13071 | 0.13071 | 0.98899 | -0.2113 | 0.98746 | -0.24108 | 35.9081
60 | -0.076896 | -0.019317 | 0.076966 | 0.019362 | 6.9978e-05 | 4.4609e-05 | 0.11601 | 0.11601 | 0.11601 | 0.98645 | -0.26072 | 0.98743 | -0.24167 | 31.8713
61 | -0.19326 | -0.048745 | 0.19329 | 0.048767 | 3.5096e-05 | 2.2228e-05 | 0.28902 | 0.28902 | 0.28902 | 0.99538 | -0.088303 | 0.99558 | -0.084511 | 19.8501
62 | -0.19745 | -0.04981 | 0.19754 | 0.049863 | 8.4738e-05 | 5.3693e-05 | 0.29523 | 0.29523 | 0.29523 | 0.99558 | -0.084511 | 0.99605 | -0.075551 | 20.277
63 | 0.044515 | 0.011171 | -0.044497 | -0.011159 | 1.8646e-05 | 1.1787e-05 | 0.066507 | 0.066507 | 0.066507 | 0.99605 | -0.075551 | 0.99559 | -0.084339 | 18.2713
64 | -0.065094 | -0.016392 | 0.065106 | 0.016399 | 1.1804e-05 | 7.5118e-06 | 0.097634 | 0.097634 | 0.097634 | 0.99236 | -0.14658 | 0.99255 | -0.14279 | 26.8227
65 | -0.082508 | -0.020751 | 0.08251 | 0.020752 | 2.3263e-06 | 1.4837e-06 | 0.12436 | 0.12436 | 0.12436 | 0.98743 | -0.24167 | 0.98746 | -0.24108 | 34.1655
66 | -0.072372 | -0.01822 | 0.072454 | 0.018273 | 8.2201e-05 | 5.2368e-05 | 0.10853 | 0.10853 | 0.10853 | 0.99255 | -0.14279 | 0.99378 | -0.11906 | 29.8154

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61037 | 0.15436

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0056974 | 0.0014279
1 | 0.0017244 | 0.00043218
2 | 0.0081357 | 0.002039
3 | 0.0071771 | 0.0017987
4 | 0.0073139 | 0.001833
5 | 0.0054898 | 0.0013759
6 | 0.0045404 | 0.0011379
7 | 0.033846 | 0.0084826
8 | 0.03127 | 0.0078371
9 | 0.0093395 | 0.0023407
10 | 0.0072088 | 0.0018067
11 | 0.015018 | 0.0037638
12 | 0.0067723 | 0.0016973
13 | 0.071964 | 0.018036
14 | 0.0036419 | 0.00091276
15 | 0.0061888 | 0.0015511
16 | 0.0026491 | 0.00066394
17 | 0.014672 | 0.0036771
18 | 0.006245 | 0.0015652
19 | 0.014306 | 0.0035855
20 | 0.016471 | 0.0041281
21 | 0.0031526 | 0.00079011
22 | 0.0046303 | 0.0011605
23 | 0.0067044 | 0.0016803
24 | 0.01858 | 0.0046566
25 | 0.0023586 | 0.00059112
26 | 0.021339 | 0.005348
27 | 0.0033624 | 0.00084269
28 | 0.028136 | 0.0070515
29 | 0.0071635 | 0.0017954
30 | 0.0045222 | 0.0011334
31 | 0.0014849 | 0.00037214
32 | 0.0087876 | 0.0022024
33 | 0.015694 | 0.0039333
34 | 0.0021681 | 0.00054338
35 | 0.010755 | 0.0026955
36 | 0.0051904 | 0.0013008
37 | 0.016593 | 0.0041586
38 | 0.018667 | 0.0046784
39 | 0.0034909 | 0.00087489
40 | 0.017992 | 0.0045093
41 | 0.014318 | 0.0035885
42 | 0.011221 | 0.0028122
43 | 0.005717 | 0.0014328
44 | 0.0018353 | 0.00045997
45 | 0.0041595 | 0.0010425
46 | 0.0047303 | 0.0011855
47 | 0.021655 | 0.0054272
48 | 0.0025302 | 0.00063413
49 | 0.0055417 | 0.0013889
50 | 0.0042091 | 0.0010549
51 | 0.029665 | 0.0074347
52 | 0.0016428 | 0.00041173
53 | 0.0072664 | 0.0018211
54 | 0.0091346 | 0.0022893

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1