## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-134_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-134_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-134_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-134_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-134_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-134_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-134_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-134_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-134_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-134_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-134_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-134_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-134_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-134_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-134_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-134_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-134_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-134_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-134_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-134_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-134_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-134_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-134_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-134_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-134_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-134_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-134_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-134_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-134_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-134_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-134_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-134_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-134_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-134_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-134_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-134_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-134_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-134_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-134_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-134_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-134_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-134_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-134_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-134_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-134_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-134_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-134_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-134_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-134_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-134_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-134_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-134_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-134_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-134_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-134_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-134_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-134_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-134_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-134_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-134_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-134_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-134_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-134_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-134_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-134_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-134_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-134_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_535_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-134_0_6_load_0 | 0 | 0.012197 | 0.0030568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-134_0_6_load_1 | 1 | 0.012233 | 0.003066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-134_0_6_load_2 | 2 | 0.0069236 | 0.0017352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-134_0_6_load_3 | 3 | 0.012359 | 0.0030975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-134_0_6_load_70 | 9 | 0.019661 | 0.0049276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-134_0_6_load_73 | 11 | 0.017043 | 0.0042714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-134_0_6_load_41 | 14 | 0.014488 | 0.0036311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-134_0_6_load_67 | 16 | 0.013047 | 0.0032698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-134_0_6_load_45 | 18 | 0.0060833 | 0.0015246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-134_0_6_load_71 | 19 | 0.011641 | 0.0029174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-134_0_6_load_66 | 20 | 0.011612 | 0.0029102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-134_0_6_load_5 | 24 | 0.016619 | 0.0041652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-134_0_6_load_34 | 26 | 0.01413 | 0.0035414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-134_0_6_load_58 | 27 | 0.012128 | 0.0030396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-134_0_6_load_57 | 28 | 0.009291 | 0.0023285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-134_0_6_load_62 | 31 | 0.018368 | 0.0046034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-134_0_6_load_38 | 34 | 0.014336 | 0.003593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-134_0_6_load_60 | 36 | 0.010022 | 0.0025117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-134_0_6_load_59 | 37 | 0.015176 | 0.0038034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-134_0_6_load_49 | 38 | 0.013001 | 0.0032583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-134_0_6_load_46 | 39 | 0.012968 | 0.0032501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-134_0_6_load_61 | 42 | 0.0019963 | 0.00050031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-134_0_6_load_64 | 43 | 0.0058171 | 0.0014579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-134_0_6_load_39 | 44 | 0.0089316 | 0.0022385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-134_0_6_load_63 | 45 | 0.015835 | 0.0039686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-134_0_6_load_42 | 46 | 0.0131 | 0.0032831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-134_0_6_load_40 | 47 | 0.0089055 | 0.0022319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-134_0_6_load_51 | 49 | 0.013202 | 0.0033087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-134_0_6_load_50 | 50 | 0.013302 | 0.0033337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-134_0_6_load_43 | 51 | 0.0032706 | 0.0008197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-134_0_6_load_56 | 52 | 0.0074094 | 0.001857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-134_0_6_load_52 | 53 | 0.0041804 | 0.0010477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-134_0_6_load_48 | 54 | 0.014473 | 0.0036273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-134_0_6_load_36 | 55 | 0.0069738 | 0.0017478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-134_0_6_load_65 | 56 | 0.0056756 | 0.0014224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-134_0_6_load_53 | 57 | 0.016595 | 0.0041591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-134_0_6_load_47 | 58 | 0.015557 | 0.003899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-134_0_6_load_37 | 59 | 0.0073591 | 0.0018444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-134_0_6_load_54 | 60 | 0.0076711 | 0.0019226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-134_0_6_load_72 | 61 | 0.019457 | 0.0048763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-134_0_6_load_69 | 62 | 0.020592 | 0.0051608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-134_0_6_load_68 | 63 | 0.021467 | 0.0053802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-134_0_6_load_44 | 64 | 0.023504 | 0.0058908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-134_0_6_load_55 | 65 | 0.0084549 | 0.002119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-134_0_6_load_35 | 66 | 0.012799 | 0.0032077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-134_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_261-134_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_261-134_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_261-134_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0091798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_261-134_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0092801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_261-134_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.023412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_261-134_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.012176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_261-134_0_6_line_7 |  | 6 | 18 | 0.011169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-134_0_6_line_8 |  | 6 | 19 | 0.011756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_261-134_0_6_line_9 |  | 7 | 44 | 0.011425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-134_0_6_line_10 |  | 7 | 45 | 0.035214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_261-134_0_6_line_11 |  | 8 | 9 | 0.020561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-134_0_6_line_12 |  | 8 | 10 | 0.0080888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-134_0_6_line_13 |  | 8 | 11 | 0.012195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_261-134_0_6_line_14 |  | 9 | 15 | 0.02037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-134_0_6_line_15 |  | 10 | 47 | 0.0096962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-134_0_6_line_16 |  | 11 | 61 | 0.016653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_261-134_0_6_line_17 |  | 12 | 13 | 0.008445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-134_0_6_line_18 |  | 12 | 14 | 0.020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-134_0_6_line_19 |  | 13 | 20 | 0.012184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-134_0_6_line_20 |  | 14 | 47 | 0.019132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-134_0_6_line_21 |  | 15 | 16 | 0.0099226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-134_0_6_line_22 |  | 15 | 17 | 0.0079344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-134_0_6_line_23 |  | 16 | 63 | 0.020379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-134_0_6_line_24 |  | 17 | 46 | 0.0097363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-134_0_6_line_25 |  | 18 | 41 | 0.0058826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-134_0_6_line_26 |  | 19 | 61 | 0.013356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_261-134_0_6_line_27 |  | 20 | 49 | 0.017092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-134_0_6_line_28 |  | 21 | 22 | 0.034766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-134_0_6_line_29 |  | 21 | 23 | 0.0099694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-134_0_6_line_30 |  | 21 | 24 | 0.011877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-134_0_6_line_31 |  | 22 | 25 | 0.014091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-134_0_6_line_32 |  | 22 | 26 | 0.022126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-134_0_6_line_33 |  | 23 | 27 | 0.027124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-134_0_6_line_34 |  | 23 | 28 | 0.029473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-134_0_6_line_35 |  | 25 | 38 | 0.0091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_261-134_0_6_line_36 |  | 25 | 39 | 0.033734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-134_0_6_line_37 |  | 27 | 37 | 0.020259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-134_0_6_line_38 |  | 28 | 52 | 0.012659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-134_0_6_line_39 |  | 29 | 30 | 0.022012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-134_0_6_line_40 |  | 29 | 31 | 0.018367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-134_0_6_line_41 |  | 30 | 36 | 0.033174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-134_0_6_line_42 |  | 30 | 37 | 0.015578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-134_0_6_line_43 |  | 32 | 33 | 0.017652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-134_0_6_line_44 |  | 32 | 34 | 0.0092902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-134_0_6_line_45 |  | 33 | 35 | 0.029174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-134_0_6_line_46 |  | 34 | 55 | 0.026793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-134_0_6_line_47 |  | 35 | 43 | 0.0090029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-134_0_6_line_48 |  | 36 | 56 | 0.015834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-134_0_6_line_49 |  | 38 | 57 | 0.023431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_261-134_0_6_line_50 |  | 39 | 58 | 0.036772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-134_0_6_line_51 |  | 40 | 41 | 0.037006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-134_0_6_line_52 |  | 40 | 42 | 0.014811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-134_0_6_line_53 |  | 41 | 51 | 0.0077788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-134_0_6_line_54 |  | 44 | 59 | 0.0094215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-134_0_6_line_55 |  | 45 | 60 | 0.013975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_261-134_0_6_line_56 |  | 48 | 49 | 0.010238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-134_0_6_line_57 |  | 48 | 50 | 0.027867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-134_0_6_line_58 |  | 51 | 64 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-134_0_6_line_59 |  | 52 | 65 | 0.0082526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-134_0_6_line_60 |  | 53 | 54 | 0.0015272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-134_0_6_line_61 |  | 54 | 58 | 0.020872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-134_0_6_line_62 |  | 55 | 66 | 0.01721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-134_0_6_line_63 |  | 57 | 60 | 0.0038101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_261-134_0_6_line_64 |  | 59 | 66 | 0.020896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-134_0_6_line_65 |  | 62 | 63 | 0.016625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-134_0_6_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2681945.6306 | 1246896.4896 | 2681955.1181 | 1246911.2058
1 | 2681945.6306 | 1246896.4896 | 2681935.4972 | 1246880.7717
2 | 2681964.6617 | 1246926.0089 | 2681955.1181 | 1246911.2058
3 | 2681930.523 | 1246873.0563 | 2681935.4972 | 1246880.7717
4 | 2681969.6902 | 1246933.8085 | 2681964.6617 | 1246926.0089
5 | 2681914.8062 | 1246855.8488 | 2681920.8922 | 1246860.9699 | 2681927.7425 | 1246869.8155 | 2681930.523 | 1246873.0563
6 | 2681969.6902 | 1246933.8085 | 2681973.2117 | 1246937.5377 | 2681978.2272 | 1246942.4884
7 | 2681914.8062 | 1246855.8488 | 2681916.573 | 1246852.6375 | 2681917.0841 | 1246848.9975 | 2681916.8018 | 1246846.4695 | 2681916.3931 | 1246845.2519
8 | 2681914.8062 | 1246855.8488 | 2681907.3707 | 1246864.9545
9 | 2681978.2272 | 1246942.4884 | 2681982.3405 | 1246946.5816 | 2681985.4995 | 1246951.2324
10 | 2681978.2272 | 1246942.4884 | 2681956.0098 | 1246969.8095
11 | 2681880.5084 | 1246897.5057 | 2681864.5555 | 1246884.5344
12 | 2681875.3534 | 1246903.7391 | 2681877.6506 | 1246900.9577 | 2681880.5084 | 1246897.5057
13 | 2681880.5084 | 1246897.5057 | 2681888.2785 | 1246888.1064
14 | 2681848.752 | 1246871.6818 | 2681851.6281 | 1246874.0232 | 2681864.5555 | 1246884.5344
15 | 2681875.3534 | 1246903.7391 | 2681869.1709 | 1246911.2085
16 | 2681898.889 | 1246875.271 | 2681888.2785 | 1246888.1064
17 | 2681844.3282 | 1246942.0389 | 2681838.9726 | 1246948.5809
18 | 2681844.3282 | 1246942.0389 | 2681850.4932 | 1246933.7735 | 2681856.9715 | 1246925.9469
19 | 2681838.9726 | 1246948.5809 | 2681829.5173 | 1246940.8967
20 | 2681856.9715 | 1246925.9469 | 2681869.1709 | 1246911.2085
21 | 2681848.752 | 1246871.6818 | 2681850.5825 | 1246869.3276 | 2681854.8471 | 1246863.8519
22 | 2681843.8762 | 1246877.9414 | 2681846.1219 | 1246875.0591 | 2681848.752 | 1246871.6818
23 | 2681854.8471 | 1246863.8519 | 2681867.3691 | 1246847.7741
24 | 2681843.8762 | 1246877.9414 | 2681846.5503 | 1246880.1354 | 2681851.4056 | 1246884.1142
25 | 2681913.855 | 1246839.9574 | 2681916.0182 | 1246844.1348 | 2681916.3931 | 1246845.2519
26 | 2681907.3707 | 1246864.9545 | 2681903.6102 | 1246869.5598 | 2681898.889 | 1246875.271
27 | 2681829.5173 | 1246940.8967 | 2681816.2535 | 1246930.1174
28 | 2681914.127 | 1247006.6609 | 2681899.3636 | 1247024.8926 | 2681891.7761 | 1247033.3273
29 | 2681891.7761 | 1247033.3273 | 2681894.0842 | 1247035.2161 | 2681895.354 | 1247036.2566 | 2681897.0346 | 1247037.6364 | 2681899.4845 | 1247039.6495
30 | 2681891.7761 | 1247033.3273 | 2681887.4506 | 1247038.5826 | 2681884.1997 | 1247042.4741
31 | 2681914.127 | 1247006.6609 | 2681917.0947 | 1247002.9102 | 2681919.0814 | 1247004.55 | 2681920.8738 | 1247006.0425 | 2681923.3907 | 1247008.1232 | 2681924.2645 | 1247008.847
32 | 2681914.127 | 1247006.6609 | 2681897.0804 | 1246992.5551
33 | 2681899.4845 | 1247039.6495 | 2681900.1783 | 1247039.1921 | 2681900.9745 | 1247038.9696 | 2681901.805 | 1247039.0033 | 2681902.5868 | 1247039.281 | 2681920.9121 | 1247054.4755
34 | 2681899.4845 | 1247039.6495 | 2681886.9262 | 1247054.6649 | 2681880.6692 | 1247062.3344
35 | 2681924.2645 | 1247008.847 | 2681930.0059 | 1247001.7867
36 | 2681924.2645 | 1247008.847 | 2681923.4875 | 1247010.4151 | 2681923.3499 | 1247012.1701 | 2681923.7381 | 1247013.5987 | 2681924.552 | 1247014.8331 | 2681945.6491 | 1247032.1036
37 | 2681936.5078 | 1247067.4068 | 2681920.9121 | 1247054.4755
38 | 2681880.6692 | 1247062.3344 | 2681872.6669 | 1247072.1434
39 | 2681946.2122 | 1247078.5567 | 2681947.3396 | 1247079.5175 | 2681948.661 | 1247080.6477 | 2681950.8933 | 1247082.5577 | 2681953.4914 | 1247084.773 | 2681956.0458 | 1247083.0515 | 2681959.0577 | 1247081.0249 | 2681962.5652 | 1247078.6606 | 2681963.8081 | 1247077.8216
40 | 2681963.8081 | 1247077.8216 | 2681962.7211 | 1247075.5827 | 2681962.5273 | 1247073.7564 | 2681963.2886 | 1247072.2325 | 2681971.451 | 1247062.9801
41 | 2681946.2122 | 1247078.5567 | 2681924.5871 | 1247103.7138
42 | 2681946.2122 | 1247078.5567 | 2681946.409 | 1247077.4364 | 2681946.2584 | 1247076.3113 | 2681945.7739 | 1247075.2927 | 2681945 | 1247074.4481 | 2681936.5078 | 1247067.4068
43 | 2682032.8725 | 1247020.1008 | 2682037.4534 | 1247025.3347 | 2682041.7209 | 1247029.1965 | 2682045.5145 | 1247032.3624
44 | 2682032.8725 | 1247020.1008 | 2682031.1251 | 1247018.0974 | 2682029.0702 | 1247015.3781 | 2682027.259 | 1247012.7116
45 | 2682045.5145 | 1247032.3624 | 2682041.7209 | 1247029.1965 | 2682043.3645 | 1247027.24 | 2682045.4231 | 1247024.7778 | 2682047.9424 | 1247021.7771 | 2682049.4325 | 1247019.9965 | 2682052.8966 | 1247015.8636 | 2682056.3763 | 1247011.6976 | 2682057.2826 | 1247010.6204
46 | 2682012.2046 | 1246990.5482 | 2682027.259 | 1247012.7116
47 | 2682057.2826 | 1247010.6204 | 2682053.2109 | 1247006.8057 | 2682051.1825 | 1247004.0479
48 | 2681914.2655 | 1247115.721 | 2681924.5871 | 1247103.7138
49 | 2681930.0059 | 1247001.7867 | 2681944.789 | 1246983.6078
50 | 2681975.9084 | 1247044.5978 | 2681973.4779 | 1247046.0986 | 2681970.1426 | 1247048.0206 | 2681968.1654 | 1247048.4269 | 2681966.4773 | 1247048.1367 | 2681962.146 | 1247045.6083 | 2681945.6491 | 1247032.1036
51 | 2681913.855 | 1246839.9574 | 2681921.4496 | 1246837.0379 | 2681932.6055 | 1246832.8 | 2681934.0786 | 1246832.2533 | 2681936.6214 | 1246831.3767 | 2681943.2129 | 1246828.8881 | 2681948.3953 | 1246826.6915
52 | 2681948.3953 | 1246826.6915 | 2681947.4635 | 1246824.1545 | 2681956.9444 | 1246816.6234
53 | 2681913.855 | 1246839.9574 | 2681910.2145 | 1246833.083
54 | 2681990.7933 | 1246959.026 | 2681985.4995 | 1246951.2324
55 | 2681947.1928 | 1246980.6518 | 2681956.0098 | 1246969.8095
56 | 2681808.3067 | 1246923.6619 | 2681810.899 | 1246925.7658 | 2681816.2535 | 1246930.1174
57 | 2681808.3067 | 1246923.6619 | 2681810.0063 | 1246921.4837 | 2681825.4196 | 1246901.6684
58 | 2681904.6963 | 1246822.663 | 2681910.2145 | 1246833.083
59 | 2681867.4501 | 1247078.538 | 2681872.6669 | 1247072.1434
60 | 2681995.8642 | 1247038.4827 | 2681997.3244 | 1247038.0352
61 | 2681975.9084 | 1247044.5978 | 2681975.9084 | 1247044.5978 | 2681995.8642 | 1247038.4827
62 | 2682002.5343 | 1246976.3114 | 2682012.2046 | 1246990.5482
63 | 2681944.789 | 1246983.6078 | 2681947.1928 | 1246980.6518
64 | 2681990.7933 | 1246959.026 | 2682002.5343 | 1246976.3114
65 | 2681877.5845 | 1246834.6578 | 2681867.3691 | 1246847.7741

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681945.6306 | 1246896.4896
1 | 2681955.1181 | 1246911.2058
2 | 2681935.4972 | 1246880.7716
3 | 2681964.6617 | 1246926.0089
4 | 2681930.523 | 1246873.0563
5 | 2681969.6902 | 1246933.8085
6 | 2681914.8062 | 1246855.8488
7 | 2681978.2272 | 1246942.4884
8 | 2681880.5084 | 1246897.5057
9 | 2681864.5555 | 1246884.5344
10 | 2681875.3534 | 1246903.7391
11 | 2681888.2785 | 1246888.1064
12 | 2681844.3282 | 1246942.0389
13 | 2681838.9726 | 1246948.5809
14 | 2681856.9715 | 1246925.9469
15 | 2681848.752 | 1246871.6818
16 | 2681854.8472 | 1246863.8519
17 | 2681843.8762 | 1246877.9414
18 | 2681916.3931 | 1246845.2519
19 | 2681907.3707 | 1246864.9545
20 | 2681829.5173 | 1246940.8967
21 | 2681891.7761 | 1247033.3273
22 | 2681914.127 | 1247006.6609
23 | 2681899.4845 | 1247039.6495
24 | 2681884.1997 | 1247042.4741
25 | 2681924.2645 | 1247008.847
26 | 2681897.0804 | 1246992.5551
27 | 2681920.9121 | 1247054.4755
28 | 2681880.6692 | 1247062.3344
29 | 2681963.8081 | 1247077.8216
30 | 2681946.2122 | 1247078.5567
31 | 2681971.451 | 1247062.9801
32 | 2682032.8725 | 1247020.1008
33 | 2682045.5145 | 1247032.3624
34 | 2682027.259 | 1247012.7116
35 | 2682057.2826 | 1247010.6204
36 | 2681924.5871 | 1247103.7137
37 | 2681936.5078 | 1247067.4068
38 | 2681930.0059 | 1247001.7867
39 | 2681945.6491 | 1247032.1036
40 | 2681948.3953 | 1246826.6915
41 | 2681913.855 | 1246839.9574
42 | 2681956.9444 | 1246816.6234
43 | 2682051.1825 | 1247004.0479
44 | 2681985.4995 | 1246951.2324
45 | 2681956.0098 | 1246969.8095
46 | 2681851.4056 | 1246884.1142
47 | 2681869.1709 | 1246911.2085
48 | 2681808.3067 | 1246923.6619
49 | 2681816.2535 | 1246930.1174
50 | 2681825.4196 | 1246901.6684
51 | 2681910.2145 | 1246833.083
52 | 2681872.6669 | 1247072.1434
53 | 2681997.3244 | 1247038.0352
54 | 2681995.8642 | 1247038.4827
55 | 2682012.2046 | 1246990.5482
56 | 2681914.2655 | 1247115.721
57 | 2681944.789 | 1246983.6078
58 | 2681975.9084 | 1247044.5978
59 | 2681990.7933 | 1246959.026
60 | 2681947.1928 | 1246980.6518
61 | 2681898.889 | 1246875.271
62 | 2681877.5845 | 1246834.6578
63 | 2681867.3691 | 1246847.7741
64 | 2681904.6963 | 1246822.663
65 | 2681867.4501 | 1247078.538
66 | 2682002.5343 | 1246976.3114
67 | 2681924.2645 | 1247008.847

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9903 | -0.18505 | 0.012197 | 0.0030568
1 | 0.99166 | -0.15899 | 0.012233 | 0.003066
2 | 0.98893 | -0.2116 | 0.0069236 | 0.0017352
3 | 0.99309 | -0.13159 | 0.012359 | 0.0030975
4 | 0.98827 | -0.22428 | 0 | 0
5 | 0.99388 | -0.11651 | 0 | 0
6 | 0.98659 | -0.2567 | 0 | 0
7 | 0.99491 | -0.096752 | 0 | 0
8 | 0.98342 | -0.31843 | 0 | 0
9 | 0.98174 | -0.35104 | 0.019661 | 0.0049276
10 | 0.98296 | -0.3274 | 0 | 0
11 | 0.98426 | -0.30202 | 0.017043 | 0.0042714
12 | 0.98075 | -0.37049 | 0 | 0
13 | 0.98045 | -0.37632 | 0 | 0
14 | 0.98147 | -0.35636 | 0.014488 | 0.0036311
15 | 0.98046 | -0.3762 | 0 | 0
16 | 0.97995 | -0.38612 | 0.013047 | 0.0032698
17 | 0.98036 | -0.37809 | 0 | 0
18 | 0.98624 | -0.26367 | 0.0060833 | 0.0015246
19 | 0.98588 | -0.27057 | 0.011641 | 0.0029174
20 | 0.98002 | -0.38474 | 0.011612 | 0.0029102
21 | 0.99303 | -0.13374 | 0 | 0
22 | 0.99631 | -0.070563 | 0 | 0
23 | 0.99224 | -0.149 | 0 | 0
24 | 0.99285 | -0.13723 | 0.016619 | 0.0041652
25 | 0.99782 | -0.041588 | 0 | 0
26 | 0.99603 | -0.076054 | 0.01413 | 0.0035414
27 | 0.99071 | -0.17851 | 0.012128 | 0.0030396
28 | 0.99156 | -0.16213 | 0.009291 | 0.0023285
29 | 0.98894 | -0.2129 | 0 | 0
30 | 0.98931 | -0.20569 | 0 | 0
31 | 0.98863 | -0.21891 | 0.018368 | 0.0046034
32 | 0.99219 | -0.14943 | 0 | 0
33 | 0.99209 | -0.15124 | 0 | 0
34 | 0.99224 | -0.14847 | 0.014336 | 0.003593
35 | 0.99194 | -0.15425 | 0 | 0
36 | 0.98883 | -0.21497 | 0.010022 | 0.0025117
37 | 0.9898 | -0.19625 | 0.015176 | 0.0038034
38 | 0.99851 | -0.028497 | 0.013001 | 0.0032583
39 | 0.99637 | -0.06949 | 0.012968 | 0.0032501
40 | 0.98601 | -0.26803 | 0 | 0
41 | 0.98608 | -0.2667 | 0 | 0
42 | 0.98599 | -0.26856 | 0.0019963 | 0.00050031
43 | 0.99189 | -0.15518 | 0.0058171 | 0.0014579
44 | 0.99433 | -0.10807 | 0.0089316 | 0.0022385
45 | 0.99851 | -0.02831 | 0.015835 | 0.0039686
46 | 0.98024 | -0.3804 | 0.0131 | 0.0032831
47 | 0.9824 | -0.33816 | 0.0089055 | 0.0022319
48 | 0.97948 | -0.39544 | 0 | 0
49 | 0.9796 | -0.39297 | 0.013202 | 0.0033087
50 | 0.97914 | -0.40218 | 0.013302 | 0.0033337
51 | 0.98589 | -0.27044 | 0.0032706 | 0.0008197
52 | 0.99138 | -0.16569 | 0.0074094 | 0.001857
53 | 0.99487 | -0.098569 | 0.0041804 | 0.0010477
54 | 0.99487 | -0.098456 | 0.014473 | 0.0036273
55 | 0.99273 | -0.13891 | 0.0069738 | 0.0017478
56 | 0.98875 | -0.21657 | 0.0056756 | 0.0014224
57 | 0.99977 | -0.0042968 | 0.016595 | 0.0041591
58 | 0.99523 | -0.091603 | 0.015557 | 0.003899
59 | 0.99392 | -0.11593 | 0.0073591 | 0.0018444
60 | 1 | 0 | -0.54965 | -0.13959
61 | 0.98511 | -0.28542 | 0.019457 | 0.0048763
62 | 0.97884 | -0.40791 | 0.020592 | 0.0051608
63 | 0.97916 | -0.40169 | 0.021467 | 0.0053802
64 | 0.98563 | -0.27541 | 0.023504 | 0.0058908
65 | 0.99131 | -0.16693 | 0.0084549 | 0.002119
66 | 0.99316 | -0.13066 | 0.012799 | 0.0032077
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.2533 | -0.06418 | 0.25362 | 0.064383 | 0.00031747 | 0.0002025 | 0.38085 | 0.38085 | 0.38085 | 0.9903 | -0.18505 | 0.99166 | -0.15899 | 34.8768
1 | 0.2411 | 0.061123 | -0.2408 | -0.060928 | 0.00030723 | 0.00019591 | 0.36253 | 0.36253 | 0.36253 | 0.9903 | -0.18505 | 0.98893 | -0.2116 | 33.1986
2 | -0.26585 | -0.067449 | 0.2662 | 0.067673 | 0.00035087 | 0.00022387 | 0.39921 | 0.39921 | 0.39921 | 0.99166 | -0.15899 | 0.99309 | -0.13159 | 36.5578
3 | 0.23387 | 0.059192 | -0.23373 | -0.059102 | 0.00014227 | 9.0698e-05 | 0.35211 | 0.35211 | 0.35211 | 0.98893 | -0.2116 | 0.98827 | -0.22428 | 32.2446
4 | -0.27856 | -0.07077 | 0.27876 | 0.070899 | 0.00020242 | 0.00012919 | 0.41773 | 0.41773 | 0.41773 | 0.99309 | -0.13159 | 0.99388 | -0.11651 | 38.2536
5 | 0.23373 | 0.059102 | -0.23337 | -0.05887 | 0.00036283 | 0.00023131 | 0.35211 | 0.35211 | 0.35211 | 0.98827 | -0.22428 | 0.98659 | -0.2567 | 32.2446
6 | -0.27876 | -0.070899 | 0.27903 | 0.071069 | 0.0002656 | 0.00016951 | 0.41773 | 0.41773 | 0.41773 | 0.99388 | -0.11651 | 0.99491 | -0.096752 | 38.2536
7 | 0.034881 | 0.0087511 | -0.034869 | -0.0087438 | 1.1593e-05 | 7.2772e-06 | 0.052612 | 0.052612 | 0.052612 | 0.98659 | -0.2567 | 0.98624 | -0.26367 | 14.4538
8 | 0.19849 | 0.050119 | -0.19836 | -0.050035 | 0.00013181 | 8.391e-05 | 0.2995 | 0.2995 | 0.2995 | 0.98659 | -0.2567 | 0.98588 | -0.27057 | 27.4267
9 | 0.056314 | 0.01415 | -0.056284 | -0.014131 | 3.0402e-05 | 1.9309e-05 | 0.084238 | 0.084238 | 0.084238 | 0.99491 | -0.096752 | 0.99433 | -0.10807 | 23.1424
10 | -0.33534 | -0.085219 | 0.33645 | 0.085927 | 0.0011091 | 0.00070846 | 0.50197 | 0.50197 | 0.50197 | 0.99491 | -0.096752 | 0.99851 | -0.02831 | 45.9676
11 | 0.088152 | 0.022203 | -0.088015 | -0.022115 | 0.00013726 | 8.7584e-05 | 0.13342 | 0.13342 | 0.13342 | 0.98342 | -0.31843 | 0.98174 | -0.35104 | 36.6546
12 | 0.06168 | 0.015524 | -0.061654 | -0.015507 | 2.6434e-05 | 1.6815e-05 | 0.093353 | 0.093353 | 0.093353 | 0.98342 | -0.31843 | 0.98296 | -0.3274 | 25.6463
13 | -0.14983 | -0.037727 | 0.14995 | 0.037801 | 0.00011759 | 7.4949e-05 | 0.22678 | 0.22678 | 0.22678 | 0.98342 | -0.31843 | 0.98426 | -0.30202 | 31.1505
14 | 0.068353 | 0.017188 | -0.068271 | -0.017135 | 8.2022e-05 | 5.2237e-05 | 0.10362 | 0.10362 | 0.10362 | 0.98174 | -0.35104 | 0.98046 | -0.3762 | 28.4678
15 | 0.061654 | 0.015507 | -0.061622 | -0.015487 | 3.1687e-05 | 2.0157e-05 | 0.093353 | 0.093353 | 0.093353 | 0.98296 | -0.3274 | 0.9824 | -0.33816 | 25.6463
16 | -0.16699 | -0.042073 | 0.16713 | 0.042157 | 0.00013276 | 8.4332e-05 | 0.25254 | 0.25254 | 0.25254 | 0.98426 | -0.30202 | 0.98511 | -0.28542 | 23.1265
17 | 0.038157 | 0.0095786 | -0.038147 | -0.0095719 | 1.0616e-05 | 6.6878e-06 | 0.057898 | 0.057898 | 0.057898 | 0.98075 | -0.37049 | 0.98045 | -0.37632 | 15.9062
18 | -0.038157 | -0.0095786 | 0.038183 | 0.0095948 | 2.5734e-05 | 1.6211e-05 | 0.057898 | 0.057898 | 0.057898 | 0.98075 | -0.37049 | 0.98147 | -0.35636 | 15.9062
19 | 0.038147 | 0.0095719 | -0.038131 | -0.0095622 | 1.5316e-05 | 9.6489e-06 | 0.057898 | 0.057899 | 0.057899 | 0.98045 | -0.37632 | 0.98002 | -0.38474 | 15.9062
20 | -0.052671 | -0.013226 | 0.052717 | 0.013255 | 4.5762e-05 | 2.9045e-05 | 0.079864 | 0.079864 | 0.079864 | 0.98147 | -0.35636 | 0.9824 | -0.33816 | 21.9406
21 | 0.055169 | 0.013851 | -0.055143 | -0.013834 | 2.6091e-05 | 1.6573e-05 | 0.083738 | 0.083738 | 0.083738 | 0.98046 | -0.3762 | 0.97995 | -0.38612 | 23.0048
22 | 0.013102 | 0.0032845 | -0.013101 | -0.0032839 | 1.1765e-06 | 6.5293e-07 | 0.019885 | 0.019885 | 0.019885 | 0.98046 | -0.3762 | 0.98036 | -0.37809 | 5.463
23 | 0.042096 | 0.010564 | -0.042065 | -0.010545 | 3.123e-05 | 1.9731e-05 | 0.063927 | 0.063927 | 0.063927 | 0.97995 | -0.38612 | 0.97916 | -0.40169 | 17.5623
24 | 0.013101 | 0.0032839 | -0.0131 | -0.0032831 | 1.4437e-06 | 8.0124e-07 | 0.019885 | 0.019885 | 0.019885 | 0.98036 | -0.37809 | 0.98024 | -0.3804 | 5.463
25 | 0.028786 | 0.0072192 | -0.028782 | -0.0072166 | 4.1615e-06 | 2.5883e-06 | 0.043433 | 0.043433 | 0.043433 | 0.98624 | -0.26367 | 0.98608 | -0.2667 | 11.9323
26 | 0.18672 | 0.047118 | -0.18658 | -0.047034 | 0.0001327 | 8.4415e-05 | 0.28193 | 0.28193 | 0.28193 | 0.98588 | -0.27057 | 0.98511 | -0.28542 | 25.8178
27 | 0.02652 | 0.0066521 | -0.026509 | -0.0066456 | 1.0393e-05 | 6.4361e-06 | 0.040268 | 0.040268 | 0.040268 | 0.98002 | -0.38474 | 0.9796 | -0.39297 | 11.0627
28 | -0.10339 | -0.026006 | 0.1037 | 0.026206 | 0.00031306 | 0.00019991 | 0.15496 | 0.15496 | 0.15496 | 0.99303 | -0.13374 | 0.99631 | -0.070563 | 42.5717
29 | 0.086769 | 0.021839 | -0.086706 | -0.021799 | 6.3233e-05 | 4.034e-05 | 0.13005 | 0.13005 | 0.13005 | 0.99303 | -0.13374 | 0.99224 | -0.149 | 35.7289
30 | 0.016622 | 0.0041668 | -0.016619 | -0.0041652 | 2.7633e-06 | 1.6149e-06 | 0.024908 | 0.024908 | 0.024908 | 0.99303 | -0.13374 | 0.99285 | -0.13723 | 6.8428
31 | -0.11784 | -0.029749 | 0.118 | 0.029854 | 0.00016382 | 0.00010466 | 0.17607 | 0.17607 | 0.17607 | 0.99631 | -0.070563 | 0.99782 | -0.041588 | 48.3711
32 | 0.014134 | 0.0035435 | -0.01413 | -0.0035414 | 3.6975e-06 | 2.0784e-06 | 0.02111 | 0.02111 | 0.02111 | 0.99631 | -0.070563 | 0.99603 | -0.076054 | 5.7995
33 | 0.061532 | 0.015483 | -0.061445 | -0.015428 | 8.665e-05 | 5.5106e-05 | 0.092298 | 0.092298 | 0.092298 | 0.99224 | -0.149 | 0.99071 | -0.17851 | 25.3566
34 | 0.025174 | 0.006316 | -0.025158 | -0.0063063 | 1.5755e-05 | 9.7025e-06 | 0.037755 | 0.037755 | 0.037755 | 0.99224 | -0.149 | 0.99156 | -0.16213 | 10.3723
35 | -0.16529 | -0.041744 | 0.16539 | 0.04181 | 0.00010376 | 6.6167e-05 | 0.2466 | 0.2466 | 0.2466 | 0.99782 | -0.041588 | 0.99851 | -0.028497 | 33.8732
36 | 0.047284 | 0.01189 | -0.047221 | -0.01185 | 6.2923e-05 | 3.9831e-05 | 0.070527 | 0.070527 | 0.070527 | 0.99782 | -0.041588 | 0.99637 | -0.06949 | 19.3755
37 | 0.049317 | 0.012388 | -0.049275 | -0.012362 | 4.1695e-05 | 2.6424e-05 | 0.074082 | 0.074082 | 0.074082 | 0.99071 | -0.17851 | 0.9898 | -0.19625 | 20.3523
38 | 0.015867 | 0.0039777 | -0.015865 | -0.0039762 | 2.6918e-06 | 1.5595e-06 | 0.023812 | 0.023812 | 0.023812 | 0.99156 | -0.16213 | 0.99138 | -0.16569 | 6.5419
39 | -0.018373 | -0.0046065 | 0.018379 | 0.0046103 | 6.3089e-06 | 3.7552e-06 | 0.027646 | 0.027646 | 0.027646 | 0.98894 | -0.2129 | 0.98931 | -0.20569 | 7.595
40 | 0.018373 | 0.0046065 | -0.018368 | -0.0046034 | 5.2642e-06 | 3.1335e-06 | 0.027646 | 0.027646 | 0.027646 | 0.98894 | -0.2129 | 0.98863 | -0.21891 | 7.595
41 | 0.015705 | 0.0039382 | -0.015698 | -0.0039342 | 6.9418e-06 | 4.017e-06 | 0.023622 | 0.023622 | 0.023622 | 0.98931 | -0.20569 | 0.98883 | -0.21497 | 6.4896
42 | -0.034084 | -0.0085485 | 0.034099 | 0.0085581 | 1.5354e-05 | 9.6265e-06 | 0.051268 | 0.051268 | 0.051268 | 0.98931 | -0.20569 | 0.9898 | -0.19625 | 14.0846
43 | 0.0058187 | 0.0014582 | -0.0058182 | -0.0014581 | 5.0409e-07 | 9.4664e-08 | 0.0087265 | 0.0087266 | 0.0087266 | 0.99219 | -0.14943 | 0.99209 | -0.15124 | 2.3974
44 | -0.0058187 | -0.0014582 | 0.005819 | 0.0014583 | 2.653e-07 | 4.9802e-08 | 0.0087265 | 0.0087265 | 0.0087265 | 0.99219 | -0.14943 | 0.99224 | -0.14847 | 2.3974
45 | 0.0058182 | 0.0014581 | -0.0058174 | -0.001458 | 8.3316e-07 | 1.5656e-07 | 0.0087266 | 0.0087267 | 0.0087267 | 0.99209 | -0.15124 | 0.99194 | -0.15425 | 2.3975
46 | -0.020155 | -0.0050512 | 0.020164 | 0.0050567 | 9.1791e-06 | 5.5284e-06 | 0.030226 | 0.030226 | 0.030226 | 0.99224 | -0.14847 | 0.99273 | -0.13891 | 8.3038
47 | 0.0058174 | 0.001458 | -0.0058171 | -0.0014579 | 2.5711e-07 | 4.8341e-08 | 0.0087267 | 0.0087268 | 0.0087268 | 0.99194 | -0.15425 | 0.99189 | -0.15518 | 2.3975
48 | 0.005676 | 0.0014225 | -0.0056756 | -0.0014224 | 4.3318e-07 | 7.4139e-08 | 0.0085413 | 0.0085414 | 0.0085414 | 0.98883 | -0.21497 | 0.98875 | -0.21657 | 2.3465
49 | -0.17839 | -0.045069 | 0.1786 | 0.0452 | 0.00020719 | 0.00013168 | 0.26597 | 0.26597 | 0.26597 | 0.99851 | -0.028497 | 0.99977 | -0.0042968 | 24.3564
50 | 0.034253 | 0.0086003 | -0.034217 | -0.0085777 | 3.6092e-05 | 2.2621e-05 | 0.05116 | 0.05116 | 0.05116 | 0.99637 | -0.06949 | 0.99523 | -0.091603 | 14.055
51 | -0.0019963 | -0.00050015 | 0.0019964 | 0.00049976 | 1.2594e-07 | -3.9143e-07 | 0.0030126 | 0.0030125 | 0.0030126 | 0.98601 | -0.26803 | 0.98608 | -0.2667 | 0.82764
52 | 0.0019963 | 0.00050015 | -0.0019963 | -0.00050031 | 5.0409e-08 | -1.5664e-07 | 0.0030126 | 0.0030127 | 0.0030127 | 0.98601 | -0.26803 | 0.98599 | -0.26856 | 0.82766
53 | 0.026785 | 0.0067168 | -0.026781 | -0.0067139 | 4.7661e-06 | 2.9511e-06 | 0.040421 | 0.040421 | 0.040421 | 0.98608 | -0.2667 | 0.98589 | -0.27044 | 11.1047
54 | 0.047353 | 0.011892 | -0.047335 | -0.011881 | 1.7746e-05 | 1.1235e-05 | 0.070872 | 0.070872 | 0.070872 | 0.99433 | -0.10807 | 0.99392 | -0.11593 | 19.4704
55 | -0.35229 | -0.089896 | 0.35277 | 0.090204 | 0.00048251 | 0.00030826 | 0.52556 | 0.52556 | 0.52556 | 0.99851 | -0.02831 | 1 | 0 | 48.1286
56 | -0.013306 | -0.0033361 | 0.013307 | 0.003337 | 1.5689e-06 | 8.7522e-07 | 0.020215 | 0.020215 | 0.020215 | 0.97948 | -0.39544 | 0.9796 | -0.39297 | 5.5535
57 | 0.013306 | 0.0033361 | -0.013302 | -0.0033337 | 4.2703e-06 | 2.3824e-06 | 0.020215 | 0.020215 | 0.020215 | 0.97948 | -0.39544 | 0.97914 | -0.40218 | 5.5535
58 | 0.02351 | 0.0058942 | -0.023504 | -0.0058908 | 5.5675e-06 | 3.4129e-06 | 0.035485 | 0.035485 | 0.035485 | 0.98589 | -0.27044 | 0.98563 | -0.27541 | 9.7485
59 | 0.0084554 | 0.0021192 | -0.0084549 | -0.002119 | 4.9845e-07 | 2.1261e-07 | 0.012691 | 0.012691 | 0.012691 | 0.99138 | -0.16569 | 0.99131 | -0.16693 | 3.4866
60 | -0.0041804 | -0.0010477 | 0.0041805 | 0.0010477 | 2.239e-08 | -5.5012e-09 | 0.0062526 | 0.0062526 | 0.0062526 | 0.99487 | -0.098569 | 0.99487 | -0.098456 | 1.7178
61 | -0.018654 | -0.004675 | 0.01866 | 0.0046787 | 6.0925e-06 | 3.6281e-06 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0279 | 0.99487 | -0.098456 | 0.99523 | -0.091603 | 7.6648
62 | -0.027138 | -0.0068045 | 0.027149 | 0.0068111 | 1.068e-05 | 6.6123e-06 | 0.040679 | 0.040679 | 0.040679 | 0.99273 | -0.13891 | 0.99316 | -0.13066 | 11.1754
63 | -0.19519 | -0.049359 | 0.19523 | 0.049385 | 4.0239e-05 | 2.5603e-05 | 0.29067 | 0.29067 | 0.29067 | 0.99977 | -0.0042968 | 1 | 0 | 26.6182
64 | 0.039976 | 0.010037 | -0.039948 | -0.010019 | 2.8073e-05 | 1.7696e-05 | 0.059855 | 0.059855 | 0.059855 | 0.99392 | -0.11593 | 0.99316 | -0.13066 | 16.4436
65 | -0.020592 | -0.0051608 | 0.020598 | 0.0051645 | 6.109e-06 | 3.7007e-06 | 0.031303 | 0.031303 | 0.031303 | 0.97884 | -0.40791 | 0.97916 | -0.40169 | 8.5998

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55733 | 0.14151

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012197 | 0.0030568
1 | 0.012233 | 0.003066
2 | 0.0069236 | 0.0017352
3 | 0.012359 | 0.0030975
4 | 0.019661 | 0.0049276
5 | 0.017043 | 0.0042714
6 | 0.014488 | 0.0036311
7 | 0.013047 | 0.0032698
8 | 0.0060833 | 0.0015246
9 | 0.011641 | 0.0029174
10 | 0.011612 | 0.0029102
11 | 0.016619 | 0.0041652
12 | 0.01413 | 0.0035414
13 | 0.012128 | 0.0030396
14 | 0.009291 | 0.0023285
15 | 0.018368 | 0.0046034
16 | 0.014336 | 0.003593
17 | 0.010022 | 0.0025117
18 | 0.015176 | 0.0038034
19 | 0.013001 | 0.0032583
20 | 0.012968 | 0.0032501
21 | 0.0019963 | 0.00050031
22 | 0.0058171 | 0.0014579
23 | 0.0089316 | 0.0022385
24 | 0.015835 | 0.0039686
25 | 0.0131 | 0.0032831
26 | 0.0089055 | 0.0022319
27 | 0.013202 | 0.0033087
28 | 0.013302 | 0.0033337
29 | 0.0032706 | 0.0008197
30 | 0.0074094 | 0.001857
31 | 0.0041804 | 0.0010477
32 | 0.014473 | 0.0036273
33 | 0.0069738 | 0.0017478
34 | 0.0056756 | 0.0014224
35 | 0.016595 | 0.0041591
36 | 0.015557 | 0.003899
37 | 0.0073591 | 0.0018444
38 | 0.0076711 | 0.0019226
39 | 0.019457 | 0.0048763
40 | 0.020592 | 0.0051608
41 | 0.021467 | 0.0053802
42 | 0.023504 | 0.0058908
43 | 0.0084549 | 0.002119
44 | 0.012799 | 0.0032077

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1