## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-223_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-223_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-223_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-223_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-223_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-223_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-223_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-223_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-223_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-223_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-223_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-223_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-223_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-223_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-223_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-223_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-223_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-223_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-223_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-223_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-223_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-223_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-223_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-223_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-223_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-223_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-223_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-223_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-223_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-223_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-223_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-223_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-223_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-223_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-223_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-223_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-223_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-223_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-223_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-223_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-223_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-223_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-223_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-223_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-223_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-223_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-223_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-223_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-223_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-223_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-223_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-223_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-223_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-223_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-223_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-223_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-223_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-223_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-223_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-223_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-223_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-223_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-223_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-223_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-223_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-223_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-223_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-223_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-223_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-223_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-223_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-223_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-223_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-223_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-223_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-223_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-223_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-223_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-223_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-223_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-223_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-223_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-223_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-223_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-223_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-223_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-223_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-223_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-223_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-223_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-223_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-223_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-223_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-223_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-223_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-223_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-223_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-223_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-223_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_530_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-223_0_5_load_0 | 0 | 0.011501 | 0.0028824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-223_0_5_load_1 | 1 | 0.0078391 | 0.0019647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-223_0_5_load_77 | 9 | 0.0072991 | 0.0018293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-223_0_5_load_79 | 10 | 0.0069972 | 0.0017537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-223_0_5_load_61 | 13 | 0.0086874 | 0.0021773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-223_0_5_load_26 | 14 | 0.0055568 | 0.0013927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-223_0_5_load_71 | 15 | 0.015794 | 0.0039584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-223_0_5_load_74 | 16 | 0.02077 | 0.0052054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-223_0_5_load_83 | 19 | 0.0021229 | 0.00053206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-223_0_5_load_88 | 22 | 0.00053098 | 0.00013308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-223_0_5_load_72 | 27 | 0.012197 | 0.0030569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-223_0_5_load_65 | 29 | 0.0026563 | 0.00066574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-223_0_5_load_38 | 30 | 0.0045614 | 0.0011432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-223_0_5_load_57 | 33 | 0.003829 | 0.00095963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-223_0_5_load_68 | 35 | 0.0039755 | 0.00099635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-223_0_5_load_60 | 36 | 0.00073811 | 0.00018499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-223_0_5_load_42 | 37 | 0.0077245 | 0.001936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-223_0_5_load_100 | 38 | 0.0051244 | 0.0012843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-223_0_5_load_95 | 39 | 0.0050691 | 0.0012704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-223_0_5_load_76 | 40 | 0.0064186 | 0.0016087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-223_0_5_load_80 | 41 | 0.0031377 | 0.00078639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-223_0_5_load_86 | 42 | 0.0052517 | 0.0013162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-223_0_5_load_84 | 43 | 0.0067605 | 0.0016943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-223_0_5_load_62 | 44 | 0.0054074 | 0.0013552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-223_0_5_load_27 | 45 | 0.0063589 | 0.0015937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-223_0_5_load_7 | 46 | 0.0022175 | 0.00055575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-223_0_5_load_8 | 47 | 0.0022683 | 0.00056849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-223_0_5_load_10 | 48 | 0.0022373 | 0.00056073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-223_0_5_load_37 | 51 | 0.0022156 | 0.00055528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-223_0_5_load_44 | 52 | 0.0063017 | 0.0015794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-223_0_5_load_36 | 53 | 0.0022683 | 0.00056849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-223_0_5_load_103 | 54 | 0.0018681 | 0.0004682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-223_0_5_load_102 | 56 | 0.0047169 | 0.0011822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-223_0_5_load_47 | 57 | 0.0046552 | 0.0011667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-223_0_5_load_55 | 58 | 0.0032287 | 0.00080919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-223_0_5_load_99 | 61 | 0.0051502 | 0.0012908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-223_0_5_load_101 | 62 | 0.0029454 | 0.00073818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-223_0_5_load_105 | 64 | 0.0019545 | 0.00048984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-223_0_5_load_104 | 65 | 0.0015731 | 0.00039426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-223_0_5_load_39 | 68 | 0.0014447 | 0.00036208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-223_0_5_load_41 | 69 | 0.039306 | 0.0098509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-223_0_5_load_69 | 70 | 0.008504 | 0.0021313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-223_0_5_load_70 | 71 | 0.0098231 | 0.0024619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-223_0_5_load_75 | 72 | 0.020465 | 0.0051289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-223_0_5_load_28 | 73 | 0.0064488 | 0.0016162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-223_0_5_load_35 | 76 | 0.0055569 | 0.0013927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-223_0_5_load_30 | 77 | 0.0063417 | 0.0015894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-223_0_5_load_31 | 78 | 0.0063558 | 0.0015929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-223_0_5_load_32 | 79 | 0.0064469 | 0.0016157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-223_0_5_load_67 | 80 | 0.0018678 | 0.00046811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-223_0_5_load_34 | 81 | 0.0063594 | 0.0015938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-223_0_5_load_59 | 82 | 0.056007 | 0.014037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-223_0_5_load_46 | 83 | 0.0029594 | 0.0007417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-223_0_5_load_48 | 84 | 0.0045878 | 0.0011498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-223_0_5_load_51 | 86 | 0.0065782 | 0.0016487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-223_0_5_load_52 | 87 | 0.0042148 | 0.0010563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-223_0_5_load_87 | 91 | 0.0068318 | 0.0017122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-223_0_5_load_97 | 92 | 0.0068325 | 0.0017124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-223_0_5_load_66 | 93 | 0.0012974 | 0.00032517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-223_0_5_load_63 | 94 | 0.005407 | 0.0013551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-223_0_5_load_89 | 96 | 0.0063691 | 0.0015963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-223_0_5_load_81 | 97 | 0.010772 | 0.0026997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-223_0_5_load_96 | 98 | 0.0069612 | 0.0017446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-223_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-223_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_261-223_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_261-223_0_5_line_3 |  | 3 | 11 | 0.007332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_261-223_0_5_line_4 |  | 3 | 12 | 0.023392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_261-223_0_5_line_5 |  | 3 | 13 | 0.020315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-223_0_5_line_6 |  | 4 | 5 | 0.012411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-223_0_5_line_7 |  | 4 | 6 | 0.009579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-223_0_5_line_8 |  | 5 | 34 | 0.029951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-223_0_5_line_9 |  | 5 | 35 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-223_0_5_line_10 |  | 6 | 37 | 0.031596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-223_0_5_line_11 |  | 7 | 8 | 0.004495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-223_0_5_line_12 |  | 7 | 9 | 0.012122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-223_0_5_line_13 |  | 7 | 10 | 0.014953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-223_0_5_line_14 |  | 8 | 38 | 0.0040994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-223_0_5_line_15 |  | 8 | 39 | 0.010158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-223_0_5_line_16 |  | 9 | 40 | 0.017361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-223_0_5_line_17 |  | 10 | 41 | 0.015956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-223_0_5_line_18 |  | 11 | 42 | 0.036672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-223_0_5_line_19 |  | 11 | 43 | 0.018021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-223_0_5_line_20 |  | 12 | 14 | 0.012782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_261-223_0_5_line_21 |  | 13 | 44 | 0.02872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-223_0_5_line_22 |  | 14 | 45 | 0.015755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_261-223_0_5_line_23 |  | 15 | 16 | 0.050195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-223_0_5_line_24 |  | 16 | 18 | 0.03598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-223_0_5_line_25 |  | 17 | 18 | 0.011521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-223_0_5_line_26 |  | 17 | 19 | 0.0085171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-223_0_5_line_27 |  | 18 | 21 | 0.012368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-223_0_5_line_28 |  | 19 | 23 | 0.02385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-223_0_5_line_29 |  | 20 | 21 | 0.044562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-223_0_5_line_30 |  | 20 | 22 | 0.0080902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-223_0_5_line_31 |  | 23 | 24 | 0.047504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-223_0_5_line_32 |  | 24 | 27 | 0.016739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-223_0_5_line_33 |  | 25 | 26 | 0.002714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-223_0_5_line_34 |  | 25 | 27 | 0.012334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-223_0_5_line_35 |  | 26 | 72 | 0.030336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-223_0_5_line_36 |  | 28 | 29 | 0.022466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-223_0_5_line_37 |  | 28 | 30 | 0.023762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-223_0_5_line_38 |  | 29 | 54 | 0.0055627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-223_0_5_line_39 |  | 30 | 48 | 0.015727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-223_0_5_line_40 |  | 31 | 32 | 0.035529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-223_0_5_line_41 |  | 31 | 33 | 0.015217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-223_0_5_line_42 |  | 32 | 36 | 0.0397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-223_0_5_line_43 |  | 33 | 67 | 0.013584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-223_0_5_line_44 |  | 34 | 69 | 0.021343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-223_0_5_line_45 |  | 34 | 68 | 0.015327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-223_0_5_line_46 |  | 35 | 70 | 0.011384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-223_0_5_line_47 |  | 37 | 73 | 0.018065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-223_0_5_line_48 |  | 38 | 42 | 0.014836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-223_0_5_line_49 |  | 39 | 95 | 0.032172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-223_0_5_line_50 |  | 40 | 72 | 0.037408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-223_0_5_line_51 |  | 41 | 97 | 0.010895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-223_0_5_line_52 |  | 43 | 89 | 0.0162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-223_0_5_line_53 |  | 44 | 94 | 0.016116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-223_0_5_line_54 |  | 45 | 73 | 0.017392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-223_0_5_line_55 |  | 46 | 47 | 0.01608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-223_0_5_line_56 |  | 47 | 48 | 0.01643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-223_0_5_line_57 |  | 49 | 50 | 0.032757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-223_0_5_line_58 |  | 49 | 51 | 0.022958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-223_0_5_line_59 |  | 50 | 52 | 0.022187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-223_0_5_line_60 |  | 51 | 53 | 0.017235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-223_0_5_line_61 |  | 52 | 79 | 0.017401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-223_0_5_line_62 |  | 53 | 81 | 0.016457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-223_0_5_line_63 |  | 54 | 75 | 0.0092179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-223_0_5_line_64 |  | 55 | 56 | 0.014911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-223_0_5_line_65 |  | 55 | 57 | 0.0022104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-223_0_5_line_66 |  | 56 | 66 | 0.028226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-223_0_5_line_67 |  | 57 | 83 | 0.013655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-223_0_5_line_68 |  | 58 | 59 | 0.098816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-223_0_5_line_69 |  | 59 | 86 | 0.023712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-223_0_5_line_70 |  | 60 | 61 | 0.02198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-223_0_5_line_71 |  | 60 | 62 | 0.0055606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-223_0_5_line_72 |  | 61 | 90 | 0.0046603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-223_0_5_line_73 |  | 62 | 66 | 0.0095533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-223_0_5_line_74 |  | 63 | 64 | 0.0065598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-223_0_5_line_75 |  | 63 | 65 | 0.009051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-223_0_5_line_76 |  | 65 | 85 | 0.0090112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-223_0_5_line_77 |  | 67 | 82 | 0.073391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-223_0_5_line_78 |  | 67 | 69 | 0.023816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-223_0_5_line_79 |  | 70 | 71 | 0.014831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-223_0_5_line_80 |  | 74 | 75 | 0.004749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-223_0_5_line_81 |  | 74 | 76 | 0.016648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-223_0_5_line_82 |  | 75 | 80 | 0.0064358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-223_0_5_line_83 |  | 76 | 81 | 0.015757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-223_0_5_line_84 |  | 77 | 78 | 0.016791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-223_0_5_line_85 |  | 78 | 79 | 0.016599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-223_0_5_line_86 |  | 80 | 93 | 0.013087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-223_0_5_line_87 |  | 83 | 84 | 0.013604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-223_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0064759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-223_0_5_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0030701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-223_0_5_line_90 |  | 87 | 88 | 0.013971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-223_0_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.015855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-223_0_5_line_92 |  | 88 | 90 | 0.022673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-223_0_5_line_93 |  | 89 | 91 | 0.014816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-223_0_5_line_94 |  | 90 | 92 | 0.014662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-223_0_5_line_95 |  | 91 | 98 | 0.034159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-223_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.013236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-223_0_5_line_97 |  | 95 | 96 | 0.020754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-223_0_5_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2682478.2512 | 1249316.5288 | 2682477.5755 | 1249315.7922 | 2682458.0607 | 1249298.0744 | 2682458.0607 | 1249298.0744
1 | 2682494.4083 | 1249334.14 | 2682478.2512 | 1249316.5288
2 | 2682489.9248 | 1249344.3074 | 2682486.7783 | 1249340.8833 | 2682494.4083 | 1249334.14
3 | 2682495.2433 | 1249339.2443 | 2682489.9248 | 1249344.3074
4 | 2682472.7267 | 1249353.2859 | 2682486.7783 | 1249340.8833 | 2682489.9248 | 1249344.3074
5 | 2682489.9248 | 1249344.3074 | 2682475.3514 | 1249357.3031 | 2682474.763 | 1249357.8283
6 | 2682426.831 | 1249265.9052 | 2682432.2049 | 1249271.5174 | 2682435.2522 | 1249275.0179
7 | 2682435.2522 | 1249275.0179 | 2682428.4526 | 1249281.7839
8 | 2682404.0122 | 1249285.3802 | 2682426.831 | 1249265.9052
9 | 2682426.831 | 1249265.9052 | 2682437.3561 | 1249256.2333 | 2682439.6663 | 1249254.0704
10 | 2682428.4526 | 1249281.7839 | 2682430.5998 | 1249284.8494 | 2682421.4857 | 1249299.4891 | 2682428.5137 | 1249307.4359
11 | 2682533.653 | 1249298.8045 | 2682536.6646 | 1249302.1489
12 | 2682533.653 | 1249298.8045 | 2682542.8863 | 1249290.9509
13 | 2682533.653 | 1249298.8045 | 2682523.6225 | 1249287.7153
14 | 2682536.6646 | 1249302.1489 | 2682533.5605 | 1249304.8265
15 | 2682536.6646 | 1249302.1489 | 2682544.3557 | 1249295.5132
16 | 2682556.1109 | 1249279.7024 | 2682542.8863 | 1249290.9509
17 | 2682523.6225 | 1249287.7153 | 2682522.0815 | 1249286.0117 | 2682519.4234 | 1249282.2275 | 2682518.4618 | 1249280.246 | 2682518.1787 | 1249278.3406 | 2682518.2027 | 1249276.6175 | 2682519.1034 | 1249274.295 | 2682519.5045 | 1249273.7321
18 | 2682495.2433 | 1249339.2443 | 2682497.3389 | 1249337.3387 | 2682522.3879 | 1249314.5867
19 | 2682495.2433 | 1249339.2443 | 2682508.522 | 1249351.4271
20 | 2682472.7267 | 1249353.2859 | 2682466.6788 | 1249344.0282 | 2682465.3897 | 1249342.8831
21 | 2682474.763 | 1249357.8283 | 2682453.337 | 1249376.9531
22 | 2682453.6104 | 1249332.42 | 2682465.3897 | 1249342.8831
23 | 2682509.2729 | 1249206.4866 | 2682507.4859 | 1249207.873 | 2682479.6026 | 1249233.1037 | 2682472.0953 | 1249240.1986
24 | 2682537.7005 | 1249184.4318 | 2682509.2729 | 1249206.4866
25 | 2682546.9712 | 1249177.5558 | 2682537.7005 | 1249184.4318
26 | 2682546.9712 | 1249177.5558 | 2682547.7455 | 1249178.3449 | 2682551.2235 | 1249179.661 | 2682554.7284 | 1249178.4978
27 | 2682537.7005 | 1249184.4318 | 2682534.5854 | 1249179.8406 | 2682530.76 | 1249174.1943
28 | 2682576.5566 | 1249171.6523 | 2682573.6265 | 1249170.5774 | 2682570.4836 | 1249170.6892 | 2682554.7284 | 1249178.4978
29 | 2682530.76 | 1249174.1943 | 2682533.2289 | 1249172.5941 | 2682550.778 | 1249161.23 | 2682541.1259 | 1249142.9043
30 | 2682541.1259 | 1249142.9043 | 2682538.14 | 1249137.1696 | 2682536.6485 | 1249137.8142
31 | 2682604.9328 | 1249209.6868 | 2682599.2669 | 1249201.7353 | 2682585.7631 | 1249182.9222 | 2682577.8475 | 1249172.76 | 2682576.5566 | 1249171.6523
32 | 2682604.9328 | 1249209.6868 | 2682607.7268 | 1249216.1861 | 2682608.8777 | 1249224.6306 | 2682608.9178 | 1249225.7717
33 | 2682610.1036 | 1249237.9798 | 2682611.2473 | 1249240.442
34 | 2682610.1036 | 1249237.9798 | 2682609.24 | 1249234.9322 | 2682608.9178 | 1249225.7717
35 | 2682611.2473 | 1249240.442 | 2682591.5647 | 1249253.1883 | 2682585.93 | 1249257.1483
36 | 2682387.6324 | 1249432.617 | 2682404.9877 | 1249418.3516
37 | 2682387.6324 | 1249432.617 | 2682384.2487 | 1249428.3335 | 2682387.0344 | 1249421.8674 | 2682388.4227 | 1249418.6843 | 2682387.025 | 1249414.9399 | 2682384.4192 | 1249412.1832
38 | 2682409.285 | 1249414.8193 | 2682404.9877 | 1249418.3516
39 | 2682384.4192 | 1249412.1832 | 2682373.6153 | 1249400.754
40 | 2682351.0625 | 1249273.4801 | 2682326.3914 | 1249299.112
41 | 2682351.0625 | 1249273.4801 | 2682362.0843 | 1249262.9879
42 | 2682326.3914 | 1249299.112 | 2682325.42 | 1249299.9992 | 2682306.0923 | 1249314.4415 | 2682301.7456 | 1249320.7636 | 2682296.5208 | 1249324.7712
43 | 2682371.9232 | 1249253.6219 | 2682362.0843 | 1249262.9879
44 | 2682404.0122 | 1249285.3802 | 2682389.108 | 1249270.1033
45 | 2682404.0122 | 1249285.3802 | 2682392.5839 | 1249295.593
46 | 2682439.6663 | 1249254.0704 | 2682447.9766 | 1249246.2901
47 | 2682428.5137 | 1249307.4359 | 2682430.4662 | 1249309.6436 | 2682440.7434 | 1249320.7304
48 | 2682533.5605 | 1249304.8265 | 2682525.0702 | 1249312.1505 | 2682522.3879 | 1249314.5867
49 | 2682569.2835 | 1249275.2165 | 2682566.3619 | 1249277.3329 | 2682560.534 | 1249281.5549 | 2682544.3557 | 1249295.5132
50 | 2682585.93 | 1249257.1483 | 2682576.6865 | 1249263.6444 | 2682562.3096 | 1249274.4299 | 2682556.1109 | 1249279.7024
51 | 2682525.8271 | 1249264.8593 | 2682519.5045 | 1249273.7321
52 | 2682520.459 | 1249362.379 | 2682508.522 | 1249351.4271
53 | 2682453.337 | 1249376.9531 | 2682450.4022 | 1249379.5726 | 2682441.1867 | 1249387.5404
54 | 2682453.6104 | 1249332.42 | 2682442.109 | 1249322.2037 | 2682440.7434 | 1249320.7304
55 | 2682351.2824 | 1249377.1283 | 2682362.3287 | 1249388.814
56 | 2682362.3287 | 1249388.814 | 2682373.6153 | 1249400.754
57 | 2682396.3343 | 1249312.4046 | 2682372.6405 | 1249335.0921
58 | 2682372.6405 | 1249335.0921 | 2682375.039 | 1249338.0054 | 2682372.0016 | 1249347.3701 | 2682373.7152 | 1249351.2078 | 2682376.9224 | 1249355.2197
59 | 2682396.3343 | 1249312.4046 | 2682399.0836 | 1249315.6118 | 2682396.0725 | 1249323.6314 | 2682400.6703 | 1249328.0319 | 2682402.4168 | 1249330.5102
60 | 2682376.9224 | 1249355.2197 | 2682378.3985 | 1249357.0661 | 2682389.0137 | 1249367.4808
61 | 2682402.4168 | 1249330.5102 | 2682404.1284 | 1249332.9392 | 2682414.1635 | 1249343.308
62 | 2682389.0137 | 1249367.4808 | 2682400.761 | 1249379.0061
63 | 2682416.4061 | 1249408.9661 | 2682409.285 | 1249414.8193
64 | 2682540.7461 | 1249451.4607 | 2682550.4257 | 1249440.1189
65 | 2682540.7461 | 1249451.4607 | 2682539.3111 | 1249453.1419
66 | 2682568.7494 | 1249418.6485 | 2682550.4257 | 1249440.1189
67 | 2682539.3111 | 1249453.1419 | 2682530.4463 | 1249463.5277
68 | 2682504.8246 | 1249403.3028 | 2682522.2554 | 1249418.8124 | 2682473.4024 | 1249476.3555
69 | 2682504.8246 | 1249403.3028 | 2682520.7413 | 1249385.7263
70 | 2682568.6031 | 1249406.393 | 2682552.3809 | 1249391.5616
71 | 2682568.6031 | 1249406.393 | 2682565.6365 | 1249409.5762 | 2682565.7264 | 1249410.7821
72 | 2682548.9414 | 1249388.417 | 2682552.3809 | 1249391.5616
73 | 2682568.7494 | 1249418.6485 | 2682565.2567 | 1249415.6977 | 2682565.8655 | 1249412.6484 | 2682565.7264 | 1249410.7821
74 | 2682505.6811 | 1249492.5363 | 2682501.4219 | 1249497.5253
75 | 2682505.6811 | 1249492.5363 | 2682511.5586 | 1249485.6533
76 | 2682517.4103 | 1249478.8005 | 2682511.5586 | 1249485.6533
77 | 2682371.9232 | 1249253.6219 | 2682402.4205 | 1249228.2603 | 2682405.6552 | 1249225.3475 | 2682427.2613 | 1249205.4486
78 | 2682371.9232 | 1249253.6219 | 2682384.3051 | 1249265.1803 | 2682389.108 | 1249270.1033
79 | 2682458.8035 | 1249236.1538 | 2682447.9766 | 1249246.2901
80 | 2682416.4061 | 1249408.9661 | 2682413.4068 | 1249405.2772
81 | 2682413.4068 | 1249405.2772 | 2682412.5456 | 1249404.22 | 2682414.095 | 1249396.5136 | 2682414.2675 | 1249392.2573 | 2682412.0087 | 1249390.0412
82 | 2682416.4061 | 1249408.9661 | 2682421.2745 | 1249404.7568
83 | 2682412.0087 | 1249390.0412 | 2682400.761 | 1249379.0061
84 | 2682425.8779 | 1249355.0683 | 2682437.7557 | 1249366.9369
85 | 2682425.8779 | 1249355.0683 | 2682415.7785 | 1249344.9767 | 2682414.1635 | 1249343.308
86 | 2682431.1743 | 1249396.1973 | 2682421.2745 | 1249404.7568
87 | 2682521.6145 | 1249473.8749 | 2682530.4463 | 1249463.5277
88 | 2682517.4103 | 1249478.8005 | 2682521.6145 | 1249473.8749
89 | 2682520.7413 | 1249385.7263 | 2682522.802 | 1249383.4506
90 | 2682532.1801 | 1249373.0945 | 2682522.802 | 1249383.4506
91 | 2682520.459 | 1249362.379 | 2682532.1801 | 1249373.0945
92 | 2682548.9414 | 1249388.417 | 2682532.1801 | 1249373.0945
93 | 2682520.459 | 1249362.379 | 2682530.6529 | 1249351.628
94 | 2682548.9414 | 1249388.417 | 2682558.7869 | 1249377.552
95 | 2682554.7783 | 1249340.711 | 2682547.2744 | 1249334.098 | 2682530.6529 | 1249351.628
96 | 2682431.1743 | 1249396.1973 | 2682441.1867 | 1249387.5404
97 | 2682569.2835 | 1249275.2165 | 2682572.5071 | 1249280.1539 | 2682580.1372 | 1249291.8244 | 2682580.8355 | 1249292.4146

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682478.2512 | 1249316.5288
1 | 2682458.0607 | 1249298.0744
2 | 2682494.4083 | 1249334.14
3 | 2682489.9248 | 1249344.3074
4 | 2682435.2522 | 1249275.0179
5 | 2682426.831 | 1249265.9052
6 | 2682428.4526 | 1249281.7839
7 | 2682533.653 | 1249298.8045
8 | 2682536.6646 | 1249302.1489
9 | 2682542.8863 | 1249290.9509
10 | 2682523.6225 | 1249287.7153
11 | 2682495.2433 | 1249339.2443
12 | 2682472.7267 | 1249353.2859
13 | 2682474.763 | 1249357.8283
14 | 2682465.3897 | 1249342.8831
15 | 2682472.0953 | 1249240.1986
16 | 2682509.2729 | 1249206.4866
17 | 2682546.9712 | 1249177.5558
18 | 2682537.7005 | 1249184.4318
19 | 2682554.7284 | 1249178.4978
20 | 2682541.1259 | 1249142.9043
21 | 2682530.76 | 1249174.1943
22 | 2682536.6485 | 1249137.8142
23 | 2682576.5566 | 1249171.6523
24 | 2682604.9328 | 1249209.6868
25 | 2682610.1036 | 1249237.9798
26 | 2682611.2473 | 1249240.442
27 | 2682608.9178 | 1249225.7717
28 | 2682387.6324 | 1249432.617
29 | 2682404.9877 | 1249418.3516
30 | 2682384.4192 | 1249412.1832
31 | 2682351.0625 | 1249273.4801
32 | 2682326.3914 | 1249299.112
33 | 2682362.0843 | 1249262.9879
34 | 2682404.0122 | 1249285.3802
35 | 2682439.6663 | 1249254.0704
36 | 2682296.5208 | 1249324.7712
37 | 2682428.5137 | 1249307.4359
38 | 2682533.5605 | 1249304.8265
39 | 2682544.3557 | 1249295.5132
40 | 2682556.1109 | 1249279.7024
41 | 2682519.5045 | 1249273.7321
42 | 2682522.3879 | 1249314.5867
43 | 2682508.522 | 1249351.4271
44 | 2682453.337 | 1249376.9531
45 | 2682453.6104 | 1249332.42
46 | 2682351.2824 | 1249377.1283
47 | 2682362.3287 | 1249388.814
48 | 2682373.6153 | 1249400.754
49 | 2682372.6405 | 1249335.0921
50 | 2682396.3343 | 1249312.4046
51 | 2682376.9224 | 1249355.2197
52 | 2682402.4168 | 1249330.5102
53 | 2682389.0137 | 1249367.4808
54 | 2682409.285 | 1249414.8193
55 | 2682540.7461 | 1249451.4607
56 | 2682550.4257 | 1249440.1189
57 | 2682539.3111 | 1249453.1419
58 | 2682473.4024 | 1249476.3555
59 | 2682504.8246 | 1249403.3028
60 | 2682568.6031 | 1249406.393
61 | 2682552.3809 | 1249391.5616
62 | 2682565.7264 | 1249410.7821
63 | 2682505.6811 | 1249492.5363
64 | 2682501.4219 | 1249497.5253
65 | 2682511.5586 | 1249485.6533
66 | 2682568.7494 | 1249418.6485
67 | 2682371.9232 | 1249253.6219
68 | 2682392.5839 | 1249295.593
69 | 2682389.108 | 1249270.1033
70 | 2682447.9766 | 1249246.2901
71 | 2682458.8035 | 1249236.1538
72 | 2682585.93 | 1249257.1483
73 | 2682440.7434 | 1249320.7304
74 | 2682413.4068 | 1249405.2772
75 | 2682416.4061 | 1249408.9661
76 | 2682412.0087 | 1249390.0412
77 | 2682437.7557 | 1249366.9369
78 | 2682425.8779 | 1249355.0683
79 | 2682414.1635 | 1249343.308
80 | 2682421.2745 | 1249404.7568
81 | 2682400.761 | 1249379.0061
82 | 2682427.2613 | 1249205.4486
83 | 2682530.4463 | 1249463.5277
84 | 2682521.6145 | 1249473.8749
85 | 2682517.4103 | 1249478.8005
86 | 2682520.7413 | 1249385.7263
87 | 2682522.802 | 1249383.4506
88 | 2682532.1801 | 1249373.0945
89 | 2682520.459 | 1249362.379
90 | 2682548.9414 | 1249388.417
91 | 2682530.6529 | 1249351.628
92 | 2682558.7869 | 1249377.552
93 | 2682431.1743 | 1249396.1973
94 | 2682441.1867 | 1249387.5404
95 | 2682569.2835 | 1249275.2165
96 | 2682580.8355 | 1249292.4146
97 | 2682525.8271 | 1249264.8593
98 | 2682554.7783 | 1249340.711
99 | 2682494.4083 | 1249334.14

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -0.44398 | -0.11324
1 | 0.99981 | -0.0037388 | 0.0078391 | 0.0019647
2 | 0.99764 | -0.044716 | 0 | 0
3 | 0.99618 | -0.072575 | 0 | 0
4 | 0.98471 | -0.29202 | 0 | 0
5 | 0.98328 | -0.31964 | 0 | 0
6 | 0.98581 | -0.27076 | 0 | 0
7 | 0.98859 | -0.21809 | 0 | 0
8 | 0.98903 | -0.20955 | 0 | 0
9 | 0.98763 | -0.23661 | 0.0072991 | 0.0018293
10 | 0.9883 | -0.22366 | 0.0069972 | 0.0017537
11 | 0.99551 | -0.085352 | 0 | 0
12 | 0.99536 | -0.087967 | 0 | 0
13 | 0.99468 | -0.10128 | 0.0086874 | 0.0021773
14 | 0.99492 | -0.096388 | 0.0055568 | 0.0013927
15 | 0.97586 | -0.4661 | 0.015794 | 0.0039584
16 | 0.97659 | -0.4516 | 0.02077 | 0.0052054
17 | 0.97821 | -0.4198 | 0 | 0
18 | 0.97782 | -0.42759 | 0 | 0
19 | 0.97851 | -0.41404 | 0.0021229 | 0.00053206
20 | 0.97779 | -0.42814 | 0 | 0
21 | 0.97781 | -0.42771 | 0 | 0
22 | 0.97778 | -0.42822 | 0.00053098 | 0.00013308
23 | 0.97938 | -0.39703 | 0 | 0
24 | 0.98111 | -0.36323 | 0 | 0
25 | 0.9823 | -0.33989 | 0 | 0
26 | 0.98243 | -0.33736 | 0 | 0
27 | 0.98172 | -0.35135 | 0.012197 | 0.0030569
28 | 0.98958 | -0.19969 | 0 | 0
29 | 0.98981 | -0.19518 | 0.0026563 | 0.00066574
30 | 0.98933 | -0.20446 | 0.0045614 | 0.0011432
31 | 0.97707 | -0.44088 | 0 | 0
32 | 0.97704 | -0.44136 | 0 | 0
33 | 0.97708 | -0.44068 | 0.003829 | 0.00095963
34 | 0.98046 | -0.37451 | 0 | 0
35 | 0.98292 | -0.32666 | 0.0039755 | 0.00099635
36 | 0.97702 | -0.4419 | 0.00073811 | 0.00018499
37 | 0.98944 | -0.20095 | 0.0077245 | 0.001936
38 | 0.98948 | -0.20094 | 0.0051244 | 0.0012843
39 | 0.98893 | -0.21162 | 0.0050691 | 0.0012704
40 | 0.98637 | -0.26094 | 0.0064186 | 0.0016087
41 | 0.9881 | -0.22762 | 0.0031377 | 0.00078639
42 | 0.99116 | -0.16848 | 0.0052517 | 0.0013162
43 | 0.99435 | -0.10755 | 0.0067605 | 0.0016943
44 | 0.99279 | -0.1376 | 0.0054074 | 0.0013552
45 | 0.99387 | -0.11641 | 0.0063589 | 0.0015937
46 | 0.98914 | -0.2083 | 0.0022175 | 0.00055575
47 | 0.98917 | -0.20766 | 0.0022683 | 0.00056849
48 | 0.98924 | -0.20635 | 0.0022373 | 0.00056073
49 | 0.98724 | -0.24508 | 0 | 0
50 | 0.98647 | -0.26 | 0 | 0
51 | 0.98778 | -0.23464 | 0.0022156 | 0.00055528
52 | 0.98595 | -0.27012 | 0.0063017 | 0.0015794
53 | 0.98821 | -0.22612 | 0.0022683 | 0.00056849
54 | 0.98988 | -0.1938 | 0.0018681 | 0.0004682
55 | 0.99033 | -0.18532 | 0 | 0
56 | 0.99055 | -0.18115 | 0.0047169 | 0.0011822
57 | 0.9903 | -0.18594 | 0.0046552 | 0.0011667
58 | 0.99213 | -0.15047 | 0.0032287 | 0.00080919
59 | 0.99243 | -0.14482 | 0 | 0
60 | 0.99138 | -0.16513 | 0 | 0
61 | 0.99185 | -0.15602 | 0.0051502 | 0.0012908
62 | 0.99126 | -0.16744 | 0.0029454 | 0.00073818
63 | 0.99 | -0.19188 | 0 | 0
64 | 0.98998 | -0.19211 | 0.0019545 | 0.00048984
65 | 0.99001 | -0.19156 | 0.0015731 | 0.00039426
66 | 0.99108 | -0.17091 | 0 | 0
67 | 0.97714 | -0.43954 | 0 | 0
68 | 0.98044 | -0.37491 | 0.0014447 | 0.00036208
69 | 0.97848 | -0.41324 | 0.039306 | 0.0098509
70 | 0.98273 | -0.33043 | 0.008504 | 0.0021313
71 | 0.9826 | -0.33306 | 0.0098231 | 0.0024619
72 | 0.98388 | -0.30923 | 0.020465 | 0.0051289
73 | 0.99164 | -0.1588 | 0.0064488 | 0.0016162
74 | 0.98983 | -0.19474 | 0 | 0
75 | 0.99002 | -0.19121 | 0 | 0
76 | 0.98919 | -0.20714 | 0.0055569 | 0.0013927
77 | 0.98535 | -0.28179 | 0.0063417 | 0.0015894
78 | 0.98545 | -0.27988 | 0.0063558 | 0.0015929
79 | 0.98565 | -0.27609 | 0.0064469 | 0.0016157
80 | 0.99036 | -0.18461 | 0.0018678 | 0.00046811
81 | 0.98867 | -0.21734 | 0.0063594 | 0.0015938
82 | 0.97331 | -0.51487 | 0.056007 | 0.014037
83 | 0.99016 | -0.18863 | 0.0029594 | 0.0007417
84 | 0.99006 | -0.19059 | 0.0045878 | 0.0011498
85 | 0.99004 | -0.191 | 0 | 0
86 | 0.9925 | -0.14346 | 0.0065782 | 0.0016487
87 | 0.99252 | -0.14293 | 0.0042148 | 0.0010563
88 | 0.9927 | -0.13946 | 0 | 0
89 | 0.99342 | -0.12562 | 0 | 0
90 | 0.99197 | -0.15366 | 0 | 0
91 | 0.99323 | -0.12923 | 0.0068318 | 0.0017122
92 | 0.99188 | -0.15543 | 0.0068325 | 0.0017124
93 | 0.99107 | -0.17077 | 0.0012974 | 0.00032517
94 | 0.99181 | -0.1565 | 0.005407 | 0.0013551
95 | 0.98874 | -0.21527 | 0 | 0
96 | 0.98862 | -0.21763 | 0.0063691 | 0.0015963
97 | 0.98799 | -0.22972 | 0.010772 | 0.0026997
98 | 0.99301 | -0.13343 | 0.0069612 | 0.0017446
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0078405 | 0.0019652 | -0.0078391 | -0.0019647 | 1.3964e-06 | 5.3487e-07 | 0.011667 | 0.011667 | 0.011667 | 1 | 0 | 0.99981 | -0.0037388 | 3.2052
1 | 0.43449 | 0.11128 | -0.43356 | -0.11068 | 0.00093904 | 0.00059973 | 0.64738 | 0.64738 | 0.64738 | 1 | 0 | 0.99764 | -0.044716 | 44.4628
2 | 0.43356 | 0.11068 | -0.43297 | -0.1103 | 0.00058279 | 0.00037222 | 0.64738 | 0.64738 | 0.64738 | 0.99764 | -0.044716 | 0.99618 | -0.072575 | 44.4629
3 | 0.20007 | 0.050833 | -0.19995 | -0.050754 | 0.00012299 | 7.852e-05 | 0.2991 | 0.2991 | 0.2991 | 0.99618 | -0.072575 | 0.99551 | -0.085352 | 41.085
4 | 0.15205 | 0.039007 | -0.15193 | -0.038936 | 0.00011344 | 7.1386e-05 | 0.22744 | 0.22744 | 0.22744 | 0.99618 | -0.072575 | 0.99536 | -0.087967 | 15.6208
5 | 0.080852 | 0.020464 | -0.080741 | -0.020394 | 0.00011125 | 7.0933e-05 | 0.12084 | 0.12084 | 0.12084 | 0.99618 | -0.072575 | 0.99468 | -0.10128 | 33.1985
6 | 0.12454 | 0.031562 | -0.12437 | -0.031456 | 0.00016505 | 0.00010547 | 0.18832 | 0.18832 | 0.18832 | 0.98471 | -0.29202 | 0.98328 | -0.31964 | 51.7349
7 | -0.12454 | -0.031562 | 0.12466 | 0.031643 | 0.00012739 | 8.1405e-05 | 0.18832 | 0.18832 | 0.18832 | 0.98471 | -0.29202 | 0.98581 | -0.27076 | 51.7349
8 | 0.10206 | 0.02586 | -0.10179 | -0.025688 | 0.00026826 | 0.00017131 | 0.15454 | 0.15454 | 0.15454 | 0.98328 | -0.31964 | 0.98046 | -0.37451 | 42.4574
9 | 0.022315 | 0.0055967 | -0.022307 | -0.0055921 | 7.4666e-06 | 4.5572e-06 | 0.03377 | 0.033771 | 0.033771 | 0.98328 | -0.31964 | 0.98292 | -0.32666 | 9.2776
10 | -0.12466 | -0.031643 | 0.12508 | 0.031912 | 0.00042018 | 0.00026851 | 0.18832 | 0.18831 | 0.18832 | 0.98581 | -0.27076 | 0.98944 | -0.20095 | 51.7349
11 | -0.10715 | -0.0271 | 0.10719 | 0.027128 | 4.3893e-05 | 2.8034e-05 | 0.16137 | 0.16137 | 0.16137 | 0.98859 | -0.21809 | 0.98903 | -0.20955 | 44.3316
12 | 0.086233 | 0.021855 | -0.086156 | -0.021806 | 7.6683e-05 | 4.8922e-05 | 0.12988 | 0.12988 | 0.12988 | 0.98859 | -0.21809 | 0.98763 | -0.23661 | 35.6823
13 | 0.020916 | 0.0052451 | -0.02091 | -0.0052417 | 5.558e-06 | 3.3655e-06 | 0.031484 | 0.031484 | 0.031484 | 0.98859 | -0.21809 | 0.9883 | -0.22366 | 8.6494
14 | -0.11863 | -0.029996 | 0.11868 | 0.030027 | 4.9026e-05 | 3.1324e-05 | 0.17858 | 0.17858 | 0.17858 | 0.98903 | -0.20955 | 0.98948 | -0.20094 | 49.0606
15 | 0.011441 | 0.0028678 | -0.01144 | -0.0028672 | 1.1287e-06 | 5.9203e-07 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.98903 | -0.20955 | 0.98893 | -0.21162 | 4.729
16 | 0.078857 | 0.019976 | -0.078765 | -0.019918 | 9.202e-05 | 5.8671e-05 | 0.11889 | 0.11889 | 0.11889 | 0.98763 | -0.23661 | 0.98637 | -0.26094 | 32.6611
17 | 0.013913 | 0.0034881 | -0.013911 | -0.0034866 | 2.6258e-06 | 1.4761e-06 | 0.020949 | 0.020949 | 0.020949 | 0.9883 | -0.22366 | 0.9881 | -0.22762 | 5.7551
18 | 0.12977 | 0.033082 | -0.12925 | -0.032751 | 0.00051848 | 0.00033135 | 0.19417 | 0.19417 | 0.19417 | 0.99551 | -0.085352 | 0.99116 | -0.16848 | 53.3437
19 | 0.070179 | 0.017672 | -0.070105 | -0.017625 | 7.4403e-05 | 4.7384e-05 | 0.10493 | 0.10493 | 0.10493 | 0.99551 | -0.085352 | 0.99435 | -0.10755 | 28.8265
20 | 0.15193 | 0.038936 | -0.15187 | -0.038897 | 6.1989e-05 | 3.9008e-05 | 0.22744 | 0.22744 | 0.22744 | 0.99536 | -0.087967 | 0.99492 | -0.096388 | 15.6208
21 | 0.072053 | 0.018216 | -0.071928 | -0.018136 | 0.00012526 | 7.9796e-05 | 0.10785 | 0.10785 | 0.10785 | 0.99468 | -0.10128 | 0.99279 | -0.1376 | 29.6281
22 | 0.14632 | 0.037504 | -0.14617 | -0.037414 | 0.00014185 | 9.0374e-05 | 0.21913 | 0.21913 | 0.21913 | 0.99492 | -0.096388 | 0.99387 | -0.11641 | 30.1001
23 | -0.015794 | -0.0039584 | 0.015805 | 0.0039648 | 1.0918e-05 | 6.3598e-06 | 0.024084 | 0.024083 | 0.024084 | 0.97586 | -0.4661 | 0.97659 | -0.4516 | 6.6164
24 | -0.036575 | -0.0091702 | 0.036617 | 0.0091966 | 4.1905e-05 | 2.6369e-05 | 0.05573 | 0.05573 | 0.05573 | 0.97659 | -0.4516 | 0.97782 | -0.42759 | 15.3105
25 | 0.037162 | 0.0093376 | -0.037148 | -0.0093289 | 1.381e-05 | 8.6939e-06 | 0.056538 | 0.056538 | 0.056538 | 0.97821 | -0.4198 | 0.97782 | -0.42759 | 15.5323
26 | -0.037162 | -0.0093376 | 0.037172 | 0.009344 | 1.0209e-05 | 6.427e-06 | 0.056538 | 0.056538 | 0.056538 | 0.97821 | -0.4198 | 0.97851 | -0.41404 | 15.5323
27 | 0.00053099 | 0.00013227 | -0.00053099 | -0.00013242 | 3.0265e-09 | -1.5321e-07 | 0.00080776 | 0.00080782 | 0.00080782 | 0.97782 | -0.42759 | 0.97781 | -0.42771 | 0.22193
28 | -0.039295 | -0.009876 | 0.039327 | 0.0098962 | 3.1947e-05 | 2.0146e-05 | 0.059766 | 0.059766 | 0.059766 | 0.97851 | -0.41404 | 0.97938 | -0.39703 | 16.4192
29 | -0.00053098 | -0.00013298 | 0.00053099 | 0.00013242 | 1.0908e-08 | -5.5197e-07 | 0.00080802 | 0.00080782 | 0.00080802 | 0.97779 | -0.42814 | 0.97781 | -0.42771 | 0.22198
30 | 0.00053098 | 0.00013298 | -0.00053098 | -0.00013308 | 1.9809e-09 | -1.0021e-07 | 0.00080802 | 0.00080806 | 0.00080806 | 0.97779 | -0.42814 | 0.97778 | -0.42822 | 0.22199
31 | -0.039327 | -0.0098962 | 0.039391 | 0.0099363 | 6.363e-05 | 4.0125e-05 | 0.059766 | 0.059766 | 0.059766 | 0.97938 | -0.39703 | 0.98111 | -0.36323 | 16.4192
32 | -0.039391 | -0.0099363 | 0.039413 | 0.0099505 | 2.2421e-05 | 1.4138e-05 | 0.059766 | 0.059766 | 0.059766 | 0.98111 | -0.36323 | 0.98172 | -0.35135 | 16.4191
33 | -0.051639 | -0.013025 | 0.051645 | 0.013029 | 6.2323e-06 | 3.9543e-06 | 0.078253 | 0.078253 | 0.078253 | 0.9823 | -0.33989 | 0.98243 | -0.33736 | 21.4981
34 | 0.051639 | 0.013025 | -0.05161 | -0.013007 | 2.8323e-05 | 1.797e-05 | 0.078253 | 0.078253 | 0.078253 | 0.9823 | -0.33989 | 0.98172 | -0.35135 | 21.4982
35 | -0.051645 | -0.013029 | 0.051715 | 0.013073 | 6.9663e-05 | 4.4199e-05 | 0.078253 | 0.078253 | 0.078253 | 0.98243 | -0.33736 | 0.98388 | -0.30923 | 21.4981
36 | -0.011288 | -0.0028295 | 0.01129 | 0.0028308 | 2.4272e-06 | 1.2647e-06 | 0.016974 | 0.016974 | 0.016974 | 0.98958 | -0.19969 | 0.98981 | -0.19518 | 4.6631
37 | 0.011288 | 0.0028295 | -0.011285 | -0.0028282 | 2.5673e-06 | 1.3379e-06 | 0.016974 | 0.016974 | 0.016974 | 0.98958 | -0.19969 | 0.98933 | -0.20446 | 4.6632
38 | -0.013947 | -0.0034965 | 0.013948 | 0.003497 | 9.1705e-07 | 5.1541e-07 | 0.020967 | 0.020967 | 0.020967 | 0.98981 | -0.19518 | 0.98988 | -0.1938 | 5.7602
39 | 0.0067241 | 0.001685 | -0.0067235 | -0.0016848 | 6.0323e-07 | 1.8413e-07 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.98933 | -0.20446 | 0.98924 | -0.20635 | 2.7784
40 | 0.00073814 | 0.00018407 | -0.00073813 | -0.0001845 | 1.6829e-08 | -4.342e-07 | 0.0011238 | 0.001124 | 0.001124 | 0.97707 | -0.44088 | 0.97704 | -0.44136 | 0.30878
41 | -0.00073814 | -0.00018407 | 0.00073815 | 0.00018388 | 7.2067e-09 | -1.8598e-07 | 0.0011238 | 0.0011237 | 0.0011238 | 0.97707 | -0.44088 | 0.97708 | -0.44068 | 0.30874
42 | 0.00073813 | 0.0001845 | -0.00073811 | -0.00018499 | 1.8811e-08 | -4.8515e-07 | 0.001124 | 0.0011242 | 0.0011242 | 0.97704 | -0.44136 | 0.97702 | -0.4419 | 0.30883
43 | -0.0045671 | -0.0011435 | 0.0045674 | 0.0011435 | 2.464e-07 | -1.2447e-08 | 0.006955 | 0.0069549 | 0.006955 | 0.97708 | -0.44068 | 0.97714 | -0.43954 | 1.9107
44 | 0.10034 | 0.025327 | -0.10016 | -0.025208 | 0.00018577 | 0.00011863 | 0.15235 | 0.15235 | 0.15235 | 0.98046 | -0.37451 | 0.97848 | -0.41324 | 41.8551
45 | 0.0014447 | 0.0003619 | -0.0014447 | -0.00036208 | 2.7631e-08 | -1.7561e-07 | 0.0021926 | 0.0021926 | 0.0021926 | 0.98046 | -0.37451 | 0.98044 | -0.37491 | 0.60237
46 | 0.018332 | 0.0045958 | -0.018328 | -0.0045938 | 3.2879e-06 | 1.96e-06 | 0.027752 | 0.027752 | 0.027752 | 0.98292 | -0.32666 | 0.98273 | -0.33043 | 7.6242
47 | -0.13281 | -0.033848 | 0.13308 | 0.034021 | 0.00027079 | 0.00017307 | 0.19993 | 0.19993 | 0.19993 | 0.98944 | -0.20095 | 0.99164 | -0.1588 | 54.9263
48 | -0.12381 | -0.031311 | 0.124 | 0.031435 | 0.00019307 | 0.00012338 | 0.18629 | 0.18629 | 0.18629 | 0.98948 | -0.20094 | 0.99116 | -0.16848 | 51.1777
49 | 0.006371 | 0.0015967 | -0.0063699 | -0.0015964 | 1.1087e-06 | 2.9687e-07 | 0.0095863 | 0.0095864 | 0.0095864 | 0.98893 | -0.21162 | 0.98874 | -0.21527 | 2.6336
50 | 0.072346 | 0.018309 | -0.072179 | -0.018202 | 0.00016729 | 0.00010659 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1092 | 0.98637 | -0.26094 | 0.98388 | -0.30923 | 30.001
51 | 0.010773 | 0.0027002 | -0.010772 | -0.0026997 | 1.0753e-06 | 5.4867e-07 | 0.016223 | 0.016223 | 0.016223 | 0.9881 | -0.22762 | 0.98799 | -0.22972 | 4.457
52 | 0.063344 | 0.015931 | -0.06329 | -0.015896 | 5.4609e-05 | 3.474e-05 | 0.094812 | 0.094812 | 0.094812 | 0.99435 | -0.10755 | 0.99342 | -0.12562 | 26.0472
53 | 0.066521 | 0.016781 | -0.066461 | -0.016743 | 6.0124e-05 | 3.8271e-05 | 0.099742 | 0.099742 | 0.099742 | 0.99279 | -0.1376 | 0.99181 | -0.1565 | 27.4016
54 | 0.13981 | 0.03582 | -0.13953 | -0.035637 | 0.00028656 | 0.00018317 | 0.20961 | 0.20961 | 0.20961 | 0.99387 | -0.11641 | 0.99164 | -0.1588 | 57.5847
55 | -0.0022175 | -0.00055575 | 0.0022175 | 0.00055559 | 6.7103e-08 | -1.6346e-07 | 0.0033359 | 0.0033358 | 0.0033359 | 0.98914 | -0.2083 | 0.98917 | -0.20766 | 0.91645
56 | -0.0044859 | -0.0011241 | 0.0044862 | 0.0011241 | 2.8056e-07 | -3.1363e-08 | 0.0067481 | 0.006748 | 0.0067481 | 0.98917 | -0.20766 | 0.98924 | -0.20635 | 1.8539
57 | 0.025485 | 0.0064008 | -0.025467 | -0.0063896 | 1.8129e-05 | 1.1184e-05 | 0.038417 | 0.038417 | 0.038417 | 0.98724 | -0.24508 | 0.98647 | -0.26 | 10.5541
58 | -0.025485 | -0.0064008 | 0.025498 | 0.0064087 | 1.2706e-05 | 7.838e-06 | 0.038417 | 0.038417 | 0.038417 | 0.98724 | -0.24508 | 0.98778 | -0.23464 | 10.5541
59 | 0.025467 | 0.0063896 | -0.025454 | -0.0063821 | 1.2279e-05 | 7.5757e-06 | 0.038417 | 0.038417 | 0.038417 | 0.98647 | -0.26 | 0.98595 | -0.27012 | 10.5542
60 | -0.027713 | -0.0069639 | 0.027724 | 0.0069709 | 1.1268e-05 | 6.9908e-06 | 0.041754 | 0.041754 | 0.041754 | 0.98778 | -0.23464 | 0.98821 | -0.22612 | 11.471
61 | 0.019153 | 0.0048027 | -0.019147 | -0.0047994 | 5.4526e-06 | 3.2678e-06 | 0.028907 | 0.028907 | 0.028907 | 0.98595 | -0.27012 | 0.98565 | -0.27609 | 7.9414
62 | -0.029993 | -0.0075394 | 0.030005 | 0.0075473 | 1.2592e-05 | 7.8476e-06 | 0.04517 | 0.04517 | 0.04517 | 0.98821 | -0.22612 | 0.98867 | -0.21734 | 12.4093
63 | -0.015816 | -0.0039652 | 0.015818 | 0.0039663 | 1.954e-06 | 1.132e-06 | 0.023775 | 0.023775 | 0.023775 | 0.98988 | -0.1938 | 0.99002 | -0.19121 | 6.5317
64 | -0.015733 | -0.0039434 | 0.015736 | 0.0039452 | 3.1246e-06 | 1.8079e-06 | 0.023639 | 0.023639 | 0.023639 | 0.99033 | -0.18532 | 0.99055 | -0.18115 | 6.4943
65 | 0.015733 | 0.0039434 | -0.015732 | -0.0039431 | 4.6319e-07 | 2.6801e-07 | 0.023639 | 0.023639 | 0.023639 | 0.99033 | -0.18532 | 0.9903 | -0.18594 | 6.4943
66 | -0.020453 | -0.0051273 | 0.020463 | 0.0051333 | 9.9924e-06 | 6.0316e-06 | 0.030725 | 0.030725 | 0.030725 | 0.99055 | -0.18115 | 0.99108 | -0.17091 | 8.4409
67 | 0.011077 | 0.0027764 | -0.011076 | -0.0027756 | 1.4186e-06 | 7.3224e-07 | 0.016644 | 0.016645 | 0.016645 | 0.9903 | -0.18594 | 0.99016 | -0.18863 | 4.5727
68 | -0.0032287 | -0.00080919 | 0.0032296 | 0.00080847 | 8.6886e-07 | -7.2038e-07 | 0.0048425 | 0.004842 | 0.0048425 | 0.99213 | -0.15047 | 0.99243 | -0.14482 | 1.3303
69 | -0.0032296 | -0.00080847 | 0.0032298 | 0.0008083 | 2.0847e-07 | -1.7299e-07 | 0.004842 | 0.0048419 | 0.004842 | 0.99243 | -0.14482 | 0.9925 | -0.14346 | 1.3302
70 | -0.023414 | -0.0058751 | 0.023424 | 0.0058814 | 1.0182e-05 | 6.2327e-06 | 0.035146 | 0.035146 | 0.035146 | 0.99138 | -0.16513 | 0.99185 | -0.15602 | 9.6556
71 | 0.023414 | 0.0058751 | -0.023412 | -0.0058736 | 2.5758e-06 | 1.5768e-06 | 0.035146 | 0.035146 | 0.035146 | 0.99138 | -0.16513 | 0.99126 | -0.16744 | 9.6556
72 | -0.028574 | -0.0071721 | 0.028578 | 0.0071741 | 3.2122e-06 | 1.9957e-06 | 0.042873 | 0.042873 | 0.042873 | 0.99185 | -0.15602 | 0.99197 | -0.15366 | 11.7782
73 | 0.020466 | 0.0051354 | -0.020463 | -0.0051333 | 3.3819e-06 | 2.0413e-06 | 0.030725 | 0.030725 | 0.030725 | 0.99126 | -0.16744 | 0.99108 | -0.17091 | 8.4409
74 | 0.0019545 | 0.00048977 | -0.0019545 | -0.00048984 | 2.1229e-08 | -7.0759e-08 | 0.0029377 | 0.0029377 | 0.0029377 | 0.99 | -0.19188 | 0.98998 | -0.19211 | 0.80707
75 | -0.0019545 | -0.00048977 | 0.0019545 | 0.00048967 | 2.9291e-08 | -9.7635e-08 | 0.0029377 | 0.0029377 | 0.0029377 | 0.99 | -0.19188 | 0.99001 | -0.19156 | 0.80706
76 | -0.0035277 | -0.00088393 | 0.0035277 | 0.00088388 | 9.4996e-08 | -5.5077e-08 | 0.0053021 | 0.0053021 | 0.0053021 | 0.99001 | -0.19156 | 0.99004 | -0.191 | 1.4566
77 | 0.056208 | 0.014165 | -0.056007 | -0.014037 | 0.00020177 | 0.00012822 | 0.085624 | 0.085624 | 0.085624 | 0.97714 | -0.43954 | 0.97331 | -0.51487 | 23.5232
78 | -0.060776 | -0.015308 | 0.060852 | 0.015357 | 7.6547e-05 | 4.8691e-05 | 0.092579 | 0.092579 | 0.092579 | 0.97714 | -0.43954 | 0.97848 | -0.41324 | 25.4338
79 | 0.0098243 | 0.0024625 | -0.0098231 | -0.0024619 | 1.2307e-06 | 5.9979e-07 | 0.014876 | 0.014876 | 0.014876 | 0.98273 | -0.33043 | 0.9826 | -0.33306 | 4.0868
80 | -0.041964 | -0.010561 | 0.041971 | 0.010565 | 7.0908e-06 | 4.477e-06 | 0.0631 | 0.0631 | 0.0631 | 0.98983 | -0.19474 | 0.99002 | -0.19121 | 17.3352
81 | 0.041964 | 0.010561 | -0.041939 | -0.010545 | 2.4858e-05 | 1.5695e-05 | 0.0631 | 0.0631 | 0.0631 | 0.98983 | -0.19474 | 0.98919 | -0.20714 | 17.3352
82 | -0.057789 | -0.014531 | 0.057807 | 0.014543 | 1.8215e-05 | 1.1575e-05 | 0.086875 | 0.086875 | 0.086875 | 0.99002 | -0.19121 | 0.99036 | -0.18461 | 23.8669
83 | 0.036382 | 0.0091522 | -0.036365 | -0.0091411 | 1.7706e-05 | 1.113e-05 | 0.054741 | 0.054741 | 0.054741 | 0.98919 | -0.20714 | 0.98867 | -0.21734 | 15.0388
84 | -0.0063417 | -0.0015894 | 0.0063423 | 0.0015895 | 5.7751e-07 | 1.557e-07 | 0.0095769 | 0.0095768 | 0.0095769 | 0.98535 | -0.28179 | 0.98545 | -0.27988 | 2.631
85 | -0.012698 | -0.0031824 | 0.0127 | 0.0031837 | 2.2885e-06 | 1.2531e-06 | 0.019174 | 0.019174 | 0.019174 | 0.98545 | -0.27988 | 0.98565 | -0.27609 | 5.2675
86 | -0.059675 | -0.015011 | 0.059715 | 0.015036 | 3.9471e-05 | 2.5093e-05 | 0.089682 | 0.089682 | 0.089682 | 0.99036 | -0.18461 | 0.99107 | -0.17077 | 24.6378
87 | 0.0081163 | 0.0020339 | -0.0081156 | -0.0020336 | 7.5894e-07 | 3.1076e-07 | 0.012197 | 0.012197 | 0.012197 | 0.99016 | -0.18863 | 0.99006 | -0.19059 | 3.3509
88 | 0.0035278 | 0.00088384 | -0.0035277 | -0.00088388 | 6.8268e-08 | -3.9586e-08 | 0.005302 | 0.0053021 | 0.0053021 | 0.99006 | -0.19059 | 0.99004 | -0.191 | 1.4566
89 | -0.009808 | -0.0024569 | 0.0098082 | 0.0024571 | 2.4893e-07 | 1.1964e-07 | 0.014704 | 0.014704 | 0.014704 | 0.9925 | -0.14346 | 0.99252 | -0.14293 | 4.0397
90 | -0.014023 | -0.0035134 | 0.014025 | 0.0035147 | 2.3156e-06 | 1.3014e-06 | 0.021023 | 0.021023 | 0.021023 | 0.99252 | -0.14293 | 0.9927 | -0.13946 | 5.7756
91 | -0.04946 | -0.012416 | 0.049493 | 0.012437 | 3.2687e-05 | 2.0714e-05 | 0.074146 | 0.074146 | 0.074146 | 0.9927 | -0.13946 | 0.99342 | -0.12562 | 20.3697
92 | 0.035435 | 0.0089018 | -0.035411 | -0.0088867 | 2.3994e-05 | 1.5063e-05 | 0.053123 | 0.053123 | 0.053123 | 0.9927 | -0.13946 | 0.99197 | -0.15366 | 14.5941
93 | 0.013797 | 0.0034586 | -0.013794 | -0.0034573 | 2.3728e-06 | 1.3268e-06 | 0.020666 | 0.020666 | 0.020666 | 0.99342 | -0.12562 | 0.99323 | -0.12923 | 5.6775
94 | 0.0068331 | 0.0017126 | -0.0068325 | -0.0017124 | 5.7768e-07 | 1.8045e-07 | 0.01025 | 0.01025 | 0.01025 | 0.99197 | -0.15366 | 0.99188 | -0.15543 | 2.816
95 | 0.0069626 | 0.0017451 | -0.0069612 | -0.0017446 | 1.3938e-06 | 4.5004e-07 | 0.010431 | 0.010431 | 0.010431 | 0.99323 | -0.12923 | 0.99301 | -0.13343 | 2.8657
96 | -0.061012 | -0.015361 | 0.061054 | 0.015388 | 4.1673e-05 | 2.65e-05 | 0.09163 | 0.09163 | 0.09163 | 0.99107 | -0.17077 | 0.99181 | -0.1565 | 25.173
97 | 0.0063699 | 0.0015964 | -0.0063691 | -0.0015963 | 7.1525e-07 | 1.9161e-07 | 0.0095864 | 0.0095865 | 0.0095865 | 0.98874 | -0.21527 | 0.98862 | -0.21763 | 2.6337

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45549 | 0.11612

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011501 | 0.0028824
1 | 0.0078391 | 0.0019647
2 | 0.0072991 | 0.0018293
3 | 0.0069972 | 0.0017537
4 | 0.0086874 | 0.0021773
5 | 0.0055568 | 0.0013927
6 | 0.015794 | 0.0039584
7 | 0.02077 | 0.0052054
8 | 0.0021229 | 0.00053206
9 | 0.00053098 | 0.00013308
10 | 0.012197 | 0.0030569
11 | 0.0026563 | 0.00066574
12 | 0.0045614 | 0.0011432
13 | 0.003829 | 0.00095963
14 | 0.0039755 | 0.00099635
15 | 0.00073811 | 0.00018499
16 | 0.0077245 | 0.001936
17 | 0.0051244 | 0.0012843
18 | 0.0050691 | 0.0012704
19 | 0.0064186 | 0.0016087
20 | 0.0031377 | 0.00078639
21 | 0.0052517 | 0.0013162
22 | 0.0067605 | 0.0016943
23 | 0.0054074 | 0.0013552
24 | 0.0063589 | 0.0015937
25 | 0.0022175 | 0.00055575
26 | 0.0022683 | 0.00056849
27 | 0.0022373 | 0.00056073
28 | 0.0022156 | 0.00055528
29 | 0.0063017 | 0.0015794
30 | 0.0022683 | 0.00056849
31 | 0.0018681 | 0.0004682
32 | 0.0047169 | 0.0011822
33 | 0.0046552 | 0.0011667
34 | 0.0032287 | 0.00080919
35 | 0.0051502 | 0.0012908
36 | 0.0029454 | 0.00073818
37 | 0.0019545 | 0.00048984
38 | 0.0015731 | 0.00039426
39 | 0.0014447 | 0.00036208
40 | 0.039306 | 0.0098509
41 | 0.008504 | 0.0021313
42 | 0.0098231 | 0.0024619
43 | 0.020465 | 0.0051289
44 | 0.0064488 | 0.0016162
45 | 0.0055569 | 0.0013927
46 | 0.0063417 | 0.0015894
47 | 0.0063558 | 0.0015929
48 | 0.0064469 | 0.0016157
49 | 0.0018678 | 0.00046811
50 | 0.0063594 | 0.0015938
51 | 0.056007 | 0.014037
52 | 0.0029594 | 0.0007417
53 | 0.0045878 | 0.0011498
54 | 0.0065782 | 0.0016487
55 | 0.0042148 | 0.0010563
56 | 0.0068318 | 0.0017122
57 | 0.0068325 | 0.0017124
58 | 0.0012974 | 0.00032517
59 | 0.005407 | 0.0013551
60 | 0.0063691 | 0.0015963
61 | 0.010772 | 0.0026997
62 | 0.0069612 | 0.0017446

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1