## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-242_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-242_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-242_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-242_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-242_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-242_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-242_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-242_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-242_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-242_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-242_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-242_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-242_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-242_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-242_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-242_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-242_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-242_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-242_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-242_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-242_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-242_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-242_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-242_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-242_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-242_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-242_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-242_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-242_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-242_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-242_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-242_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-242_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-242_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-242_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-242_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-242_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-242_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-242_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-242_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-242_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-242_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-242_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-242_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-242_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-242_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-242_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-242_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-242_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-242_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-242_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-242_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-242_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-242_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-242_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-242_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-242_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-242_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-242_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-242_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-242_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-242_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-242_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-242_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-242_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-242_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-242_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-242_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-242_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-242_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_524_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-242_0_5_load_0 | 0 | 0.0042575 | 0.001067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-242_0_5_load_1 | 1 | 0.006124 | 0.0015348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-242_0_5_load_2 | 2 | 0.0071074 | 0.0017813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-242_0_5_load_4 | 3 | 0.004233 | 0.0010609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-242_0_5_load_63 | 6 | 0.024715 | 0.0061941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-242_0_5_load_64 | 7 | 0.0033533 | 0.00084041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-242_0_5_load_62 | 8 | 0.0039033 | 0.00097827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-242_0_5_load_69 | 11 | 0.0056829 | 0.0014243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-242_0_5_load_75 | 12 | 0.010613 | 0.0026599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-242_0_5_load_70 | 15 | 0.0059871 | 0.0015005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-242_0_5_load_65 | 18 | 0.013348 | 0.0033452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-242_0_5_load_66 | 19 | 0.024317 | 0.0060943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-242_0_5_load_74 | 20 | 0.007382 | 0.0018501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-242_0_5_load_48 | 21 | 0.0052184 | 0.0013078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-242_0_5_load_45 | 22 | 0.054973 | 0.013778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-242_0_5_load_60 | 26 | 0.0052339 | 0.0013117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-242_0_5_load_67 | 28 | 0.014457 | 0.0036232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-242_0_5_load_59 | 29 | 0.0028862 | 0.00072334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-242_0_5_load_57 | 30 | 0.0039408 | 0.00098765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-242_0_5_load_25 | 33 | 0.0042595 | 0.0010675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-242_0_5_load_44 | 35 | 0.024199 | 0.0060649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-242_0_5_load_38 | 37 | 0.020102 | 0.0050379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-242_0_5_load_76 | 39 | 0.010978 | 0.0027514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-242_0_5_load_32 | 40 | 0.007364 | 0.0018456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-242_0_5_load_28 | 41 | 0.0042205 | 0.0010578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-242_0_5_load_29 | 42 | 0.018967 | 0.0047535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-242_0_5_load_61 | 43 | 0.0026933 | 0.000675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-242_0_5_load_30 | 44 | 0.039409 | 0.0098767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-242_0_5_load_31 | 45 | 0.0077584 | 0.0019444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-242_0_5_load_68 | 46 | 0.012387 | 0.0031045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-242_0_5_load_49 | 47 | 0.0063555 | 0.0015928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-242_0_5_load_50 | 48 | 0.0062259 | 0.0015603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-242_0_5_load_43 | 52 | 0.016059 | 0.0040248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-242_0_5_load_40 | 53 | 0.004122 | 0.0010331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-242_0_5_load_72 | 54 | 0.001433 | 0.00035914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-242_0_5_load_33 | 56 | 0.010003 | 0.002507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-242_0_5_load_34 | 57 | 0.010611 | 0.0026594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-242_0_5_load_36 | 58 | 0.0043683 | 0.0010948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-242_0_5_load_71 | 59 | 0.0025413 | 0.00063692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-242_0_5_load_73 | 60 | 0.035581 | 0.0089174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-242_0_5_load_41 | 62 | 0.027228 | 0.0068239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-242_0_5_load_42 | 63 | 0.047329 | 0.011862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-242_0_5_load_53 | 65 | 0.0048809 | 0.0012233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-242_0_5_load_58 | 67 | 0.0042403 | 0.0010627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-242_0_5_load_55 | 68 | 0.0049549 | 0.0012418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-242_0_5_load_56 | 69 | 0.006607 | 0.0016559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 35 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-242_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-242_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0097349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-242_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.04636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-242_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.017706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-242_0_5_line_4 |  | 4 | 41 | 0.0093039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-242_0_5_line_5 |  | 4 | 42 | 0.029456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-242_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.014736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_261-242_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.016941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_261-242_0_5_line_8 |  | 5 | 8 | 0.045551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-242_0_5_line_9 |  | 6 | 18 | 0.026483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_261-242_0_5_line_10 |  | 7 | 39 | 0.012131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_261-242_0_5_line_11 |  | 8 | 43 | 0.0082061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-242_0_5_line_12 |  | 9 | 10 | 0.008078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_261-242_0_5_line_13 |  | 9 | 11 | 0.032122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_261-242_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.0088781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_261-242_0_5_line_15 |  | 11 | 46 | 6.5862e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_261-242_0_5_line_16 |  | 12 | 20 | 0.037342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_261-242_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.045599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_261-242_0_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.02861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_261-242_0_5_line_19 |  | 14 | 21 | 0.020188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_261-242_0_5_line_20 |  | 14 | 22 | 0.015138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-242_0_5_line_21 |  | 15 | 27 | 0.024316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_261-242_0_5_line_22 |  | 16 | 17 | 0.025198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_261-242_0_5_line_23 |  | 16 | 18 | 0.027839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_261-242_0_5_line_24 |  | 16 | 19 | 0.018477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-242_0_5_line_25 |  | 17 | 20 | 0.0010945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_261-242_0_5_line_26 |  | 21 | 24 | 0.0088476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_261-242_0_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.024344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_261-242_0_5_line_28 |  | 23 | 25 | 0.0049619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_261-242_0_5_line_29 |  | 23 | 26 | 0.018618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-242_0_5_line_30 |  | 25 | 29 | 0.017075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-242_0_5_line_31 |  | 25 | 30 | 0.030719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_261-242_0_5_line_32 |  | 27 | 28 | 0.017327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_261-242_0_5_line_33 |  | 28 | 46 | 0.017629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_261-242_0_5_line_34 |  | 30 | 49 | 0.02147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_261-242_0_5_line_35 |  | 31 | 32 | 0.027589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-242_0_5_line_36 |  | 31 | 33 | 0.022877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-242_0_5_line_37 |  | 32 | 41 | 0.033434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-242_0_5_line_38 |  | 34 | 35 | 0.023983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_261-242_0_5_line_39 |  | 34 | 36 | 0.00476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_261-242_0_5_line_40 |  | 34 | 37 | 0.025286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-242_0_5_line_41 |  | 36 | 40 | 0.028111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-242_0_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.017591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_261-242_0_5_line_43 |  | 37 | 50 | 0.025966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-242_0_5_line_44 |  | 38 | 39 | 0.0055056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_261-242_0_5_line_45 |  | 40 | 45 | 0.017379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-242_0_5_line_46 |  | 42 | 54 | 0.0011804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-242_0_5_line_47 |  | 44 | 45 | 0.050616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-242_0_5_line_48 |  | 47 | 48 | 0.018858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-242_0_5_line_49 |  | 48 | 49 | 0.023341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-242_0_5_line_50 |  | 49 | 67 | 0.0074774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_261-242_0_5_line_51 |  | 50 | 55 | 0.009957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-242_0_5_line_52 |  | 50 | 56 | 0.0097882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-242_0_5_line_53 |  | 51 | 52 | 0.02601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_261-242_0_5_line_54 |  | 51 | 53 | 0.022692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_261-242_0_5_line_55 |  | 52 | 61 | 0.016532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_261-242_0_5_line_56 |  | 53 | 62 | 0.021002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-242_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.011079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-242_0_5_line_58 |  | 55 | 60 | 0.005066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-242_0_5_line_59 |  | 56 | 57 | 0.021124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-242_0_5_line_60 |  | 57 | 58 | 0.0048582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-242_0_5_line_61 |  | 58 | 59 | 0.0086979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-242_0_5_line_62 |  | 61 | 64 | 0.037928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_261-242_0_5_line_63 |  | 62 | 63 | 0.0075967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-242_0_5_line_64 |  | 64 | 65 | 0.018324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_261-242_0_5_line_65 |  | 65 | 66 | 0.0074937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_261-242_0_5_line_66 |  | 66 | 68 | 0.0094816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_261-242_0_5_line_67 |  | 66 | 69 | 0.027721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-242_0_5_line_68 |  | 67 | 68 | 0.015113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-242_0_5_trafo_44 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 70 | 35 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2680440.5916 | 1252533.4185 | 2680452.7918 | 1252530.415
1 | 2680440.5916 | 1252533.4185 | 2680431.139 | 1252535.7456
2 | 2680389.9967 | 1252555.2117 | 2680397.0521 | 1252548.0271 | 2680423.0856 | 1252537.7283 | 2680431.139 | 1252535.7456
3 | 2680377.5911 | 1252567.8445 | 2680389.9967 | 1252555.2117
4 | 2680377.5911 | 1252567.8445 | 2680370.8369 | 1252561.4459
5 | 2680377.5911 | 1252567.8445 | 2680383.7769 | 1252590.2785 | 2680386.3906 | 1252595.8838
6 | 2680464.1427 | 1252648.1345 | 2680468.3504 | 1252662.2575
7 | 2680464.1427 | 1252648.1345 | 2680448.9934 | 1252655.7179
8 | 2680464.1427 | 1252648.1345 | 2680501.2495 | 1252631.5595 | 2680505.6764 | 1252629.4337
9 | 2680468.3504 | 1252662.2575 | 2680475.9122 | 1252687.6381
10 | 2680438.1105 | 1252661.0764 | 2680441.5219 | 1252659.458 | 2680448.9934 | 1252655.7179
11 | 2680513.0739 | 1252625.8816 | 2680505.6764 | 1252629.4337
12 | 2680415.3868 | 1252748.9588 | 2680422.7601 | 1252745.612
13 | 2680415.3868 | 1252748.9588 | 2680402.4964 | 1252719.5368
14 | 2680422.7601 | 1252745.612 | 2680430.934 | 1252742.1468
15 | 2680402.47 | 1252719.4765 | 2680402.4964 | 1252719.5368
16 | 2680465.314 | 1252727.5723 | 2680430.934 | 1252742.1468
17 | 2680344.587 | 1252716.9969 | 2680339.5819 | 1252709.8904 | 2680347.2182 | 1252704.4009 | 2680352.4167 | 1252700.6019 | 2680339.9902 | 1252700.3777 | 2680332.2628 | 1252704.2314
18 | 2680344.587 | 1252716.9969 | 2680352.163 | 1252711.5066 | 2680367.7583 | 1252700.2154
19 | 2680332.2628 | 1252704.2314 | 2680319.6668 | 1252711.4994 | 2680314.821 | 1252714.3963
20 | 2680332.2628 | 1252704.2314 | 2680337.3633 | 1252698.752 | 2680343.7993 | 1252694.6136
21 | 2680388.4423 | 1252687.4585 | 2680371.3086 | 1252697.6448 | 2680367.7583 | 1252700.2154
22 | 2680466.3217 | 1252727.1452 | 2680479.8959 | 1252721.214 | 2680484.3798 | 1252720.0184 | 2680484.0031 | 1252718.3009 | 2680483.8611 | 1252714.3183
23 | 2680483.8611 | 1252714.3183 | 2680475.9122 | 1252687.6381
24 | 2680483.8611 | 1252714.3183 | 2680500.8781 | 1252707.1204
25 | 2680466.3217 | 1252727.1452 | 2680465.314 | 1252727.5723
26 | 2680307.227 | 1252718.9363 | 2680314.821 | 1252714.3963
27 | 2680286.3624 | 1252731.5741 | 2680289.1874 | 1252729.7221 | 2680307.227 | 1252718.9363
28 | 2680281.9976 | 1252732.8937 | 2680283.8634 | 1252733.3193 | 2680284.8921 | 1252732.5882 | 2680286.3624 | 1252731.5741
29 | 2680286.3624 | 1252731.5741 | 2680278.1533 | 1252714.864
30 | 2680281.9976 | 1252732.8937 | 2680277.3112 | 1252733.4417 | 2680266.1606 | 1252738.7657
31 | 2680281.9976 | 1252732.8937 | 2680268.4057 | 1252705.345
32 | 2680388.4423 | 1252687.4585 | 2680395.3954 | 1252703.3289
33 | 2680395.3954 | 1252703.3289 | 2680402.47 | 1252719.4765
34 | 2680259.7837 | 1252685.8578 | 2680260.6139 | 1252688.6377 | 2680264.2642 | 1252695.4923 | 2680265.7158 | 1252698.6365 | 2680265.6992 | 1252699.8594 | 2680268.4057 | 1252705.345
35 | 2680362.6351 | 1252517.0928 | 2680345.9893 | 1252539.1279
36 | 2680362.6351 | 1252517.0928 | 2680375.3376 | 1252498.0662
37 | 2680345.9893 | 1252539.1279 | 2680349.5006 | 1252541.7664 | 2680354.5114 | 1252546.7936 | 2680363.5235 | 1252554.5105 | 2680369.8866 | 1252560.5457 | 2680370.8369 | 1252561.4459
38 | 2680421.6544 | 1252649.2141 | 2680406.7153 | 1252656.728 | 2680400.3266 | 1252660.1775
39 | 2680426.042 | 1252647.3389 | 2680421.6544 | 1252649.2141
40 | 2680421.6544 | 1252649.2141 | 2680411.51 | 1252626.0518
41 | 2680426.042 | 1252647.3389 | 2680430.9117 | 1252644.9699 | 2680451.584 | 1252635.602
42 | 2680426.042 | 1252647.3389 | 2680429.3791 | 1252655.0121 | 2680433.1362 | 1252663.4361
43 | 2680401.0928 | 1252602.2668 | 2680411.51 | 1252626.0518
44 | 2680433.1362 | 1252663.4361 | 2680438.1105 | 1252661.0764
45 | 2680467.3876 | 1252628.3726 | 2680455.9022 | 1252633.6452 | 2680451.584 | 1252635.602
46 | 2680386.3906 | 1252595.8838 | 2680386.8895 | 1252596.9537
47 | 2680467.3876 | 1252628.3726 | 2680479.2393 | 1252622.9319 | 2680488.0854 | 1252618.4042 | 2680494.9721 | 1252614.228 | 2680505.4495 | 1252607.3986 | 2680511.2026 | 1252603.2768
48 | 2680224.3109 | 1252707.5449 | 2680241.1298 | 1252699.0145
49 | 2680259.7837 | 1252685.8578 | 2680256.6864 | 1252690.5415 | 2680250.6524 | 1252694.1847 | 2680241.1298 | 1252699.0145
50 | 2680259.7837 | 1252685.8578 | 2680259.8308 | 1252682.378 | 2680257.9314 | 1252678.8608
51 | 2680401.0928 | 1252602.2668 | 2680392.1426 | 1252606.6819
52 | 2680401.0928 | 1252602.2668 | 2680409.8725 | 1252597.9394
53 | 2680294.6279 | 1252591.1927 | 2680276.1236 | 1252605.6194 | 2680274.0222 | 1252607.0571
54 | 2680294.6279 | 1252591.1927 | 2680307.9193 | 1252609.5852
55 | 2680260.3781 | 1252616.3919 | 2680274.0222 | 1252607.0571
56 | 2680320.2217 | 1252626.6067 | 2680310.866 | 1252613.6628 | 2680307.9193 | 1252609.5852
57 | 2680392.1426 | 1252606.6819 | 2680390.7905 | 1252604.5509 | 2680389.4383 | 1252602.4199 | 2680386.8895 | 1252596.9537
58 | 2680387.5915 | 1252608.933 | 2680392.1426 | 1252606.6819
59 | 2680428.8647 | 1252588.6941 | 2680425.7703 | 1252590.1037 | 2680409.8725 | 1252597.9394
60 | 2680433.2858 | 1252586.6802 | 2680428.8647 | 1252588.6941
61 | 2680441.2012 | 1252583.0746 | 2680433.2858 | 1252586.6802
62 | 2680228.9446 | 1252637.6154 | 2680246.9408 | 1252625.5834 | 2680252.3874 | 1252621.8544 | 2680260.3781 | 1252616.3919
63 | 2680324.6718 | 1252632.7636 | 2680320.2217 | 1252626.6067
64 | 2680228.9446 | 1252637.6154 | 2680239.4539 | 1252652.6262
65 | 2680243.7517 | 1252658.7649 | 2680239.4539 | 1252652.6262
66 | 2680243.7517 | 1252658.7649 | 2680249.2181 | 1252666.5121
67 | 2680243.7517 | 1252658.7649 | 2680220.6941 | 1252671.729 | 2680219.7394 | 1252670.8933
68 | 2680249.2181 | 1252666.5121 | 2680257.9314 | 1252678.8608 | 2680257.9314 | 1252678.8608

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680440.5916 | 1252533.4185
1 | 2680452.7918 | 1252530.415
2 | 2680431.139 | 1252535.7456
3 | 2680389.9967 | 1252555.2117
4 | 2680377.5911 | 1252567.8445
5 | 2680464.1427 | 1252648.1345
6 | 2680468.3504 | 1252662.2575
7 | 2680448.9934 | 1252655.7179
8 | 2680505.6764 | 1252629.4337
9 | 2680415.3868 | 1252748.9588
10 | 2680422.7601 | 1252745.612
11 | 2680402.4964 | 1252719.5368
12 | 2680430.934 | 1252742.1468
13 | 2680344.587 | 1252716.9969
14 | 2680332.2628 | 1252704.2314
15 | 2680367.7583 | 1252700.2154
16 | 2680483.8611 | 1252714.3183
17 | 2680466.3217 | 1252727.1452
18 | 2680475.9122 | 1252687.6381
19 | 2680500.8781 | 1252707.1204
20 | 2680465.314 | 1252727.5723
21 | 2680314.821 | 1252714.3963
22 | 2680343.7993 | 1252694.6136
23 | 2680286.3624 | 1252731.5741
24 | 2680307.227 | 1252718.9363
25 | 2680281.9976 | 1252732.8937
26 | 2680278.1533 | 1252714.864
27 | 2680388.4423 | 1252687.4585
28 | 2680395.3954 | 1252703.3289
29 | 2680266.1606 | 1252738.7657
30 | 2680268.4057 | 1252705.345
31 | 2680362.6351 | 1252517.0928
32 | 2680345.9893 | 1252539.1279
33 | 2680375.3376 | 1252498.0662
34 | 2680421.6544 | 1252649.2141
35 | 2680400.3266 | 1252660.1775
36 | 2680426.042 | 1252647.3389
37 | 2680411.51 | 1252626.0518
38 | 2680433.1362 | 1252663.4361
39 | 2680438.1105 | 1252661.0764
40 | 2680451.584 | 1252635.602
41 | 2680370.8369 | 1252561.4459
42 | 2680386.3906 | 1252595.8838
43 | 2680513.0739 | 1252625.8816
44 | 2680511.2026 | 1252603.2768
45 | 2680467.3876 | 1252628.3726
46 | 2680402.47 | 1252719.4765
47 | 2680224.3109 | 1252707.5449
48 | 2680241.1298 | 1252699.0145
49 | 2680259.7837 | 1252685.8578
50 | 2680401.0928 | 1252602.2668
51 | 2680294.6279 | 1252591.1927
52 | 2680274.0222 | 1252607.0571
53 | 2680307.9193 | 1252609.5852
54 | 2680386.8895 | 1252596.9537
55 | 2680392.1426 | 1252606.6819
56 | 2680409.8725 | 1252597.9394
57 | 2680428.8647 | 1252588.6941
58 | 2680433.2858 | 1252586.6802
59 | 2680441.2012 | 1252583.0746
60 | 2680387.5915 | 1252608.933
61 | 2680260.3781 | 1252616.3919
62 | 2680320.2217 | 1252626.6067
63 | 2680324.6718 | 1252632.7636
64 | 2680228.9446 | 1252637.6154
65 | 2680239.4539 | 1252652.6262
66 | 2680243.7517 | 1252658.7649
67 | 2680257.9314 | 1252678.8608
68 | 2680249.2181 | 1252666.5121
69 | 2680219.7394 | 1252670.8933
70 | 2680421.6544 | 1252649.2141

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98851 | -0.22102 | 0.0042575 | 0.001067
1 | 0.98844 | -0.22239 | 0.006124 | 0.0015348
2 | 0.9886 | -0.21922 | 0.0071074 | 0.0017813
3 | 0.98934 | -0.20477 | 0.004233 | 0.0010609
4 | 0.9897 | -0.19792 | 0 | 0
5 | 0.9941 | -0.11195 | 0 | 0
6 | 0.99323 | -0.12856 | 0.024715 | 0.0061941
7 | 0.99512 | -0.092496 | 0.0033533 | 0.00084041
8 | 0.99383 | -0.11725 | 0.0039033 | 0.00097827
9 | 0.9866 | -0.25571 | 0 | 0
10 | 0.98696 | -0.24881 | 0 | 0
11 | 0.98518 | -0.28323 | 0.0056829 | 0.0014243
12 | 0.98735 | -0.24122 | 0.010613 | 0.0026599
13 | 0.98179 | -0.34893 | 0 | 0
14 | 0.98009 | -0.38201 | 0 | 0
15 | 0.98285 | -0.32822 | 0.0059871 | 0.0015005
16 | 0.99034 | -0.18394 | 0 | 0
17 | 0.98914 | -0.20697 | 0 | 0
18 | 0.99179 | -0.15616 | 0.013348 | 0.0033452
19 | 0.98992 | -0.19193 | 0.024317 | 0.0060943
20 | 0.98908 | -0.20797 | 0.007382 | 0.0018501
21 | 0.97955 | -0.39267 | 0.0052184 | 0.0013078
22 | 0.97932 | -0.39712 | 0.054973 | 0.013778
23 | 0.97868 | -0.40958 | 0 | 0
24 | 0.97932 | -0.39717 | 0 | 0
25 | 0.97856 | -0.41201 | 0 | 0
26 | 0.97859 | -0.41135 | 0.0052339 | 0.0013117
27 | 0.98379 | -0.31014 | 0 | 0
28 | 0.98445 | -0.29727 | 0.014457 | 0.0036232
29 | 0.97851 | -0.41291 | 0.0028862 | 0.00072334
30 | 0.9778 | -0.42678 | 0.0039408 | 0.00098765
31 | 0.98939 | -0.20395 | 0 | 0
32 | 0.98949 | -0.20186 | 0 | 0
33 | 0.9893 | -0.20569 | 0.0042595 | 0.0010675
34 | 0.99766 | -0.04429 | 0 | 0
35 | 1 | 0 | -0.53734 | -0.13704
36 | 0.99732 | -0.050872 | 0 | 0
37 | 0.99457 | -0.10373 | 0.020102 | 0.0050379
38 | 0.99621 | -0.071868 | 0 | 0
39 | 0.99586 | -0.078448 | 0.010978 | 0.0027514
40 | 0.99592 | -0.077773 | 0.007364 | 0.0018456
41 | 0.98962 | -0.19933 | 0.0042205 | 0.0010578
42 | 0.99051 | -0.1821 | 0.018967 | 0.0047535
43 | 0.99381 | -0.11764 | 0.0026933 | 0.000675
44 | 0.99335 | -0.12736 | 0.039409 | 0.0098767
45 | 0.99517 | -0.092189 | 0.0077584 | 0.0019444
46 | 0.98517 | -0.28328 | 0.012387 | 0.0031045
47 | 0.97691 | -0.44436 | 0.0063555 | 0.0015928
48 | 0.97702 | -0.44217 | 0.0062259 | 0.0015603
49 | 0.97729 | -0.43681 | 0 | 0
50 | 0.99186 | -0.1559 | 0 | 0
51 | 0.97482 | -0.48526 | 0 | 0
52 | 0.9752 | -0.47775 | 0.016059 | 0.0040248
53 | 0.97399 | -0.50164 | 0.004122 | 0.0010331
54 | 0.99056 | -0.18107 | 0.001433 | 0.00035914
55 | 0.99108 | -0.17111 | 0 | 0
56 | 0.99162 | -0.16067 | 0.010003 | 0.002507
57 | 0.99128 | -0.16724 | 0.010611 | 0.0026594
58 | 0.99125 | -0.16783 | 0.0043683 | 0.0010948
59 | 0.99123 | -0.16822 | 0.0025413 | 0.00063692
60 | 0.99091 | -0.17431 | 0.035581 | 0.0089174
61 | 0.97549 | -0.47201 | 0 | 0
62 | 0.97253 | -0.53046 | 0.027228 | 0.0068239
63 | 0.97219 | -0.53708 | 0.047329 | 0.011862
64 | 0.97616 | -0.45886 | 0 | 0
65 | 0.97649 | -0.45251 | 0.0048809 | 0.0012233
66 | 0.97663 | -0.44978 | 0 | 0
67 | 0.97713 | -0.43996 | 0.0042403 | 0.0010627
68 | 0.97682 | -0.4461 | 0.0049549 | 0.0012418
69 | 0.97646 | -0.45313 | 0.006607 | 0.0016559
70 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0061244 | 0.0015349 | -0.006124 | -0.0015348 | 4.0045e-07 | 9.5233e-08 | 0.0092191 | 0.0092192 | 0.0092192 | 0.98851 | -0.22102 | 0.98844 | -0.22239 | 2.5327
1 | -0.010382 | -0.0026019 | 0.010383 | 0.0026024 | 8.916e-07 | 4.4582e-07 | 0.015628 | 0.015628 | 0.015628 | 0.98851 | -0.22102 | 0.9886 | -0.21922 | 4.2934
2 | -0.01749 | -0.0043837 | 0.017502 | 0.0043908 | 1.2049e-05 | 7.1162e-06 | 0.026326 | 0.026326 | 0.026326 | 0.9886 | -0.21922 | 0.98934 | -0.20477 | 7.2324
3 | -0.021735 | -0.0054517 | 0.021742 | 0.005456 | 7.0963e-06 | 4.3142e-06 | 0.032692 | 0.032692 | 0.032692 | 0.98934 | -0.20477 | 0.9897 | -0.19792 | 8.9814
4 | 0.0084819 | 0.0021253 | -0.0084813 | -0.002125 | 5.6739e-07 | 2.4358e-07 | 0.012752 | 0.012752 | 0.012752 | 0.9897 | -0.19792 | 0.98962 | -0.19933 | 3.5034
5 | -0.030224 | -0.0075813 | 0.030247 | 0.0075955 | 2.2812e-05 | 1.4221e-05 | 0.045445 | 0.045444 | 0.045445 | 0.9897 | -0.19792 | 0.99051 | -0.1821 | 12.4848
6 | 0.32317 | 0.082522 | -0.32291 | -0.082357 | 0.0002592 | 0.00016493 | 0.48427 | 0.48427 | 0.48427 | 0.9941 | -0.11195 | 0.99323 | -0.12856 | 26.6085
7 | -0.32977 | -0.084176 | 0.33008 | 0.084373 | 0.00031026 | 0.00019747 | 0.49415 | 0.49415 | 0.49415 | 0.9941 | -0.11195 | 0.99512 | -0.092496 | 27.1511
8 | 0.0065984 | 0.0016537 | -0.0065967 | -0.0016532 | 1.6663e-06 | 4.7605e-07 | 0.0098767 | 0.0098769 | 0.0098769 | 0.9941 | -0.11195 | 0.99383 | -0.11725 | 2.7134
9 | 0.29819 | 0.076163 | -0.2978 | -0.07591 | 0.00039731 | 0.00025257 | 0.44725 | 0.44725 | 0.44725 | 0.99323 | -0.12856 | 0.99179 | -0.15616 | 24.5741
10 | -0.33343 | -0.085213 | 0.33366 | 0.085358 | 0.0002267 | 0.0001443 | 0.49916 | 0.49916 | 0.49916 | 0.99512 | -0.092496 | 0.99586 | -0.078448 | 27.4266
11 | 0.0026933 | 0.00067493 | -0.0026933 | -0.000675 | 5.0042e-08 | -7.4304e-08 | 0.0040326 | 0.0040326 | 0.0040326 | 0.99383 | -0.11725 | 0.99381 | -0.11764 | 1.1079
12 | -0.24087 | -0.06116 | 0.24095 | 0.06121 | 8.0085e-05 | 5.0738e-05 | 0.36357 | 0.36357 | 0.36357 | 0.9866 | -0.25571 | 0.98696 | -0.24881 | 19.9766
13 | 0.24087 | 0.06116 | -0.24056 | -0.060958 | 0.00031846 | 0.00020176 | 0.36357 | 0.36357 | 0.36357 | 0.9866 | -0.25571 | 0.98518 | -0.28323 | 19.9766
14 | -0.24095 | -0.06121 | 0.24104 | 0.061266 | 8.8017e-05 | 5.5764e-05 | 0.36357 | 0.36357 | 0.36357 | 0.98696 | -0.24881 | 0.98735 | -0.24122 | 19.9766
15 | 0.23487 | 0.059534 | -0.23487 | -0.059533 | 6.2249e-07 | 3.942e-07 | 0.35499 | 0.35499 | 0.35499 | 0.98518 | -0.28323 | 0.98517 | -0.28328 | 19.505
16 | -0.25165 | -0.063926 | 0.25206 | 0.064182 | 0.00040349 | 0.00025584 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.98735 | -0.24122 | 0.98908 | -0.20797 | 20.8554
17 | 0.20138 | 0.050889 | -0.20106 | -0.050688 | 0.00031891 | 0.00020122 | 0.30537 | 0.30537 | 0.30537 | 0.98179 | -0.34893 | 0.98009 | -0.38201 | 16.7785
18 | -0.20138 | -0.050889 | 0.20158 | 0.051015 | 0.00020009 | 0.00012625 | 0.30537 | 0.30537 | 0.30537 | 0.98179 | -0.34893 | 0.98285 | -0.32822 | 16.7784
19 | 0.14605 | 0.036885 | -0.14598 | -0.036839 | 7.4515e-05 | 4.6418e-05 | 0.22184 | 0.22184 | 0.22184 | 0.98009 | -0.38201 | 0.97955 | -0.39267 | 12.1891
20 | 0.055013 | 0.013803 | -0.054973 | -0.013778 | 3.9605e-05 | 2.5157e-05 | 0.083528 | 0.083528 | 0.083528 | 0.98009 | -0.38201 | 0.97932 | -0.39712 | 22.9472
21 | -0.20757 | -0.052516 | 0.20775 | 0.05263 | 0.0001803 | 0.00011385 | 0.31443 | 0.31443 | 0.31443 | 0.98285 | -0.32822 | 0.98379 | -0.31014 | 17.2765
22 | 0.25974 | 0.066223 | -0.25945 | -0.06604 | 0.00028843 | 0.00018298 | 0.39067 | 0.39067 | 0.39067 | 0.99034 | -0.18394 | 0.98914 | -0.20697 | 21.4656
23 | -0.28407 | -0.072323 | 0.28445 | 0.072565 | 0.00038109 | 0.0002421 | 0.42722 | 0.42722 | 0.42722 | 0.99034 | -0.18394 | 0.99179 | -0.15616 | 23.4738
24 | 0.024326 | 0.0061 | -0.024317 | -0.0060943 | 9.257e-06 | 5.6868e-06 | 0.036552 | 0.036552 | 0.036552 | 0.99034 | -0.18394 | 0.98992 | -0.19193 | 10.0417
25 | 0.25945 | 0.06604 | -0.25944 | -0.066032 | 1.2528e-05 | 7.948e-06 | 0.39067 | 0.39067 | 0.39067 | 0.98914 | -0.20697 | 0.98908 | -0.20797 | 21.4656
26 | 0.14076 | 0.035531 | -0.14073 | -0.035512 | 3.0365e-05 | 1.8877e-05 | 0.21391 | 0.21391 | 0.21391 | 0.97955 | -0.39267 | 0.97932 | -0.39717 | 11.7535
27 | -0.14064 | -0.03546 | 0.14073 | 0.035512 | 8.3548e-05 | 5.194e-05 | 0.21392 | 0.21391 | 0.21392 | 0.97868 | -0.40958 | 0.97932 | -0.39717 | 11.7536
28 | 0.13541 | 0.034148 | -0.13539 | -0.034139 | 1.5786e-05 | 9.7911e-06 | 0.20596 | 0.20596 | 0.20596 | 0.97868 | -0.40958 | 0.97856 | -0.41201 | 11.3163
29 | 0.0052344 | 0.0013118 | -0.0052339 | -0.0013117 | 4.422e-07 | 4.9082e-08 | 0.0079584 | 0.0079585 | 0.0079585 | 0.97868 | -0.40958 | 0.97859 | -0.41135 | 2.1864
30 | 0.0028863 | 0.00072321 | -0.0028862 | -0.00072334 | 1.2334e-07 | -1.3556e-07 | 0.0043889 | 0.004389 | 0.004389 | 0.97856 | -0.41201 | 0.97851 | -0.41291 | 1.2058
31 | 0.13251 | 0.033415 | -0.13241 | -0.033357 | 9.3608e-05 | 5.7981e-05 | 0.20157 | 0.20157 | 0.20157 | 0.97856 | -0.41201 | 0.9778 | -0.42678 | 11.0752
32 | -0.20775 | -0.05263 | 0.20788 | 0.052711 | 0.00012848 | 8.1125e-05 | 0.31443 | 0.31443 | 0.31443 | 0.98379 | -0.31014 | 0.98445 | -0.29727 | 17.2764
33 | -0.22233 | -0.056334 | 0.22248 | 0.056429 | 0.00014952 | 9.4572e-05 | 0.33628 | 0.33628 | 0.33628 | 0.98445 | -0.29727 | 0.98517 | -0.28328 | 18.477
34 | 0.12847 | 0.03237 | -0.12841 | -0.032332 | 6.159e-05 | 3.8072e-05 | 0.19557 | 0.19557 | 0.19557 | 0.9778 | -0.42678 | 0.97729 | -0.43681 | 10.7457
35 | -0.0042598 | -0.0010675 | 0.0042603 | 0.0010674 | 4.2464e-07 | -8.2573e-08 | 0.0064067 | 0.0064065 | 0.0064067 | 0.98939 | -0.20395 | 0.98949 | -0.20186 | 1.7601
36 | 0.0042598 | 0.0010675 | -0.0042595 | -0.0010675 | 3.5213e-07 | -6.8404e-08 | 0.0064067 | 0.0064068 | 0.0064068 | 0.98939 | -0.20395 | 0.9893 | -0.20569 | 1.7601
37 | -0.0042603 | -0.0010674 | 0.0042608 | 0.0010673 | 5.1458e-07 | -1.0018e-07 | 0.0064065 | 0.0064064 | 0.0064065 | 0.98949 | -0.20186 | 0.98962 | -0.19933 | 1.76
38 | -0.53455 | -0.13631 | 0.53569 | 0.13704 | 0.0011457 | 0.0007317 | 0.79811 | 0.79811 | 0.79811 | 0.99766 | -0.04429 | 1 | 0 | 43.8521
39 | 0.39992 | 0.10226 | -0.39979 | -0.10218 | 0.00012732 | 8.1177e-05 | 0.5972 | 0.5972 | 0.5972 | 0.99766 | -0.04429 | 0.99732 | -0.050872 | 32.8133
40 | 0.13463 | 0.034055 | -0.13424 | -0.03381 | 0.00038274 | 0.00024463 | 0.20091 | 0.20091 | 0.20091 | 0.99766 | -0.04429 | 0.99457 | -0.10373 | 55.1941
41 | 0.0547 | 0.013774 | -0.05463 | -0.013729 | 7.0255e-05 | 4.4597e-05 | 0.081636 | 0.081636 | 0.081636 | 0.99732 | -0.050872 | 0.99592 | -0.077773 | 22.4275
42 | 0.34509 | 0.088402 | -0.34474 | -0.088179 | 0.0003507 | 0.0002233 | 0.51557 | 0.51557 | 0.51557 | 0.99732 | -0.050872 | 0.99621 | -0.071868 | 28.3279
43 | 0.11414 | 0.028772 | -0.11386 | -0.028591 | 0.00028417 | 0.00018153 | 0.17083 | 0.17083 | 0.17083 | 0.99457 | -0.10373 | 0.99186 | -0.1559 | 46.9318
44 | 0.34474 | 0.088179 | -0.34463 | -0.088109 | 0.00010976 | 6.9887e-05 | 0.51557 | 0.51557 | 0.51557 | 0.99621 | -0.071868 | 0.99586 | -0.078448 | 28.3279
45 | 0.047266 | 0.011883 | -0.047233 | -0.011863 | 3.2514e-05 | 2.0583e-05 | 0.070634 | 0.070634 | 0.070634 | 0.99592 | -0.077773 | 0.99517 | -0.092189 | 19.4049
46 | -0.049214 | -0.012349 | 0.049216 | 0.012351 | 2.42e-06 | 1.5336e-06 | 0.073938 | 0.073938 | 0.073938 | 0.99051 | -0.1821 | 0.99056 | -0.18107 | 20.3126
47 | -0.039409 | -0.0098767 | 0.039475 | 0.0099184 | 6.6147e-05 | 4.1678e-05 | 0.059033 | 0.059033 | 0.059033 | 0.99335 | -0.12736 | 0.99517 | -0.092189 | 16.2179
48 | -0.0063555 | -0.0015928 | 0.0063561 | 0.001593 | 6.6273e-07 | 1.8801e-07 | 0.0096806 | 0.0096805 | 0.0096806 | 0.97691 | -0.44436 | 0.97702 | -0.44217 | 2.6595
49 | -0.012582 | -0.0031534 | 0.012585 | 0.0031551 | 3.2141e-06 | 1.7646e-06 | 0.019163 | 0.019163 | 0.019163 | 0.97702 | -0.44217 | 0.97729 | -0.43681 | 5.2645
50 | 0.11583 | 0.029177 | -0.11581 | -0.029166 | 1.7452e-05 | 1.0701e-05 | 0.17641 | 0.17641 | 0.17641 | 0.97729 | -0.43681 | 0.97713 | -0.43996 | 9.6928
51 | 0.086322 | 0.021686 | -0.08626 | -0.021646 | 6.2638e-05 | 3.996e-05 | 0.12952 | 0.12952 | 0.12952 | 0.99186 | -0.1559 | 0.99108 | -0.17111 | 35.5826
52 | 0.027536 | 0.0069052 | -0.02753 | -0.0069013 | 6.2643e-06 | 3.8828e-06 | 0.041311 | 0.041311 | 0.041311 | 0.99186 | -0.1559 | 0.99162 | -0.16067 | 11.3493
53 | -0.078858 | -0.019832 | 0.078886 | 0.019849 | 2.8277e-05 | 1.6475e-05 | 0.1204 | 0.1204 | 0.1204 | 0.97482 | -0.48526 | 0.9752 | -0.47775 | 6.6152
54 | 0.078858 | 0.019832 | -0.078796 | -0.019794 | 6.1676e-05 | 3.8907e-05 | 0.1204 | 0.1204 | 0.1204 | 0.97482 | -0.48526 | 0.97399 | -0.50164 | 16.5381
55 | -0.094945 | -0.023874 | 0.094971 | 0.023889 | 2.6033e-05 | 1.5629e-05 | 0.1449 | 0.1449 | 0.1449 | 0.9752 | -0.47775 | 0.97549 | -0.47201 | 7.9616
56 | 0.074674 | 0.01876 | -0.074571 | -0.018695 | 0.00010253 | 6.536e-05 | 0.1141 | 0.1141 | 0.1141 | 0.97399 | -0.50164 | 0.97253 | -0.53046 | 31.3462
57 | -0.050649 | -0.01271 | 0.050673 | 0.012725 | 2.4054e-05 | 1.5252e-05 | 0.07609 | 0.07609 | 0.07609 | 0.99056 | -0.18107 | 0.99108 | -0.17111 | 20.904
58 | 0.035586 | 0.0089208 | -0.035581 | -0.0089174 | 5.4234e-06 | 3.4057e-06 | 0.05343 | 0.05343 | 0.05343 | 0.99108 | -0.17111 | 0.99091 | -0.17431 | 14.6786
59 | 0.017527 | 0.0043943 | -0.017521 | -0.0043911 | 5.4797e-06 | 3.2346e-06 | 0.026301 | 0.026301 | 0.026301 | 0.99162 | -0.16067 | 0.99128 | -0.16724 | 7.2255
60 | 0.0069099 | 0.0017317 | -0.0069097 | -0.0017316 | 1.96e-07 | 6.2815e-08 | 0.010372 | 0.010372 | 0.010372 | 0.99128 | -0.16724 | 0.99125 | -0.16783 | 2.8496
61 | 0.0025414 | 0.00063683 | -0.0025413 | -0.00063692 | 4.7471e-08 | -8.1738e-08 | 0.003815 | 0.003815 | 0.003815 | 0.99125 | -0.16783 | 0.99123 | -0.16822 | 1.0481
62 | -0.094971 | -0.023889 | 0.095031 | 0.023925 | 5.9725e-05 | 3.5855e-05 | 0.1449 | 0.1449 | 0.1449 | 0.97549 | -0.47201 | 0.97616 | -0.45886 | 7.9616
63 | 0.047344 | 0.011871 | -0.047329 | -0.011862 | 1.4949e-05 | 9.4733e-06 | 0.072441 | 0.072441 | 0.072441 | 0.97253 | -0.53046 | 0.97219 | -0.53708 | 19.9013
64 | -0.095031 | -0.023925 | 0.09506 | 0.023943 | 2.8855e-05 | 1.7321e-05 | 0.1449 | 0.1449 | 0.1449 | 0.97616 | -0.45886 | 0.97649 | -0.45251 | 7.9615
65 | -0.099941 | -0.025166 | 0.099954 | 0.025174 | 1.3043e-05 | 7.8785e-06 | 0.15234 | 0.15234 | 0.15234 | 0.97649 | -0.45251 | 0.97663 | -0.44978 | 8.3702
66 | -0.10656 | -0.02683 | 0.10658 | 0.026841 | 1.8756e-05 | 1.141e-05 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1624 | 0.97663 | -0.44978 | 0.97682 | -0.4461 | 8.9233
67 | 0.0066081 | 0.0016562 | -0.006607 | -0.0016559 | 1.0538e-06 | 3.2761e-07 | 0.010068 | 0.010068 | 0.010068 | 0.97663 | -0.44978 | 0.97646 | -0.45313 | 2.766
68 | 0.11157 | 0.028103 | -0.11154 | -0.028083 | 3.274e-05 | 2.0007e-05 | 0.16995 | 0.16995 | 0.16995 | 0.97713 | -0.43996 | 0.97682 | -0.4461 | 9.3381

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56154 | 0.14311

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0042575 | 0.001067
1 | 0.006124 | 0.0015348
2 | 0.0071074 | 0.0017813
3 | 0.004233 | 0.0010609
4 | 0.024715 | 0.0061941
5 | 0.0033533 | 0.00084041
6 | 0.0039033 | 0.00097827
7 | 0.0056829 | 0.0014243
8 | 0.010613 | 0.0026599
9 | 0.0059871 | 0.0015005
10 | 0.013348 | 0.0033452
11 | 0.024317 | 0.0060943
12 | 0.007382 | 0.0018501
13 | 0.0052184 | 0.0013078
14 | 0.054973 | 0.013778
15 | 0.0052339 | 0.0013117
16 | 0.014457 | 0.0036232
17 | 0.0028862 | 0.00072334
18 | 0.0039408 | 0.00098765
19 | 0.0042595 | 0.0010675
20 | 0.024199 | 0.0060649
21 | 0.020102 | 0.0050379
22 | 0.010978 | 0.0027514
23 | 0.007364 | 0.0018456
24 | 0.0042205 | 0.0010578
25 | 0.018967 | 0.0047535
26 | 0.0026933 | 0.000675
27 | 0.039409 | 0.0098767
28 | 0.0077584 | 0.0019444
29 | 0.012387 | 0.0031045
30 | 0.0063555 | 0.0015928
31 | 0.0062259 | 0.0015603
32 | 0.016059 | 0.0040248
33 | 0.004122 | 0.0010331
34 | 0.001433 | 0.00035914
35 | 0.010003 | 0.002507
36 | 0.010611 | 0.0026594
37 | 0.0043683 | 0.0010948
38 | 0.0025413 | 0.00063692
39 | 0.035581 | 0.0089174
40 | 0.027228 | 0.0068239
41 | 0.047329 | 0.011862
42 | 0.0048809 | 0.0012233
43 | 0.0042403 | 0.0010627
44 | 0.0049549 | 0.0012418
45 | 0.006607 | 0.0016559

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1