## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-25_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-25_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-25_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-25_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-25_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-25_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-25_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-25_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-25_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-25_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-25_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-25_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-25_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-25_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-25_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-25_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-25_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-25_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-25_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-25_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-25_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-25_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-25_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-25_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-25_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-25_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-25_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-25_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-25_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-25_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-25_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-25_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-25_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-25_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-25_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-25_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-25_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-25_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-25_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-25_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-25_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-25_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-25_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-25_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-25_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-25_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-25_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-25_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-25_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-25_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-25_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-25_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-25_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-25_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-25_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-25_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-25_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-25_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-25_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-25_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-25_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-25_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-25_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-25_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-25_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-25_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-25_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-25_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_549_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-25_0_4_load_0 | 0 | 0.017863 | 0.0044769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-25_0_4_load_49 | 3 | 0.0023761 | 0.0005955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-25_0_4_load_48 | 6 | 0.0020983 | 0.00052588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-25_0_4_load_53 | 9 | 0.031138 | 0.0078038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-25_0_4_load_73 | 11 | 0.0096369 | 0.0024152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-25_0_4_load_55 | 15 | 0.0042799 | 0.0010726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-25_0_4_load_44 | 16 | 0.021764 | 0.0054546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-25_0_4_load_46 | 18 | 0.001532 | 0.00038395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-25_0_4_load_66 | 21 | 0.0080595 | 0.0020199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-25_0_4_load_35 | 24 | 0.036412 | 0.0091257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-25_0_4_load_69 | 27 | 0.080428 | 0.020157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-25_0_4_load_67 | 28 | 0.0030621 | 0.00076744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-25_0_4_load_47 | 30 | 0.032936 | 0.0082546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-25_0_4_load_65 | 32 | 0.0049105 | 0.0012307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-25_0_4_load_64 | 33 | 0.0050494 | 0.0012655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-25_0_4_load_68 | 34 | 0.0039431 | 0.00098825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-25_0_4_load_29 | 35 | 0.0053837 | 0.0013493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-25_0_4_load_60 | 38 | 0.0049739 | 0.0012466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-25_0_4_load_43 | 39 | 0.0031846 | 0.00079815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-25_0_4_load_59 | 41 | 0.01024 | 0.0025665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-25_0_4_load_27 | 43 | 0.0026455 | 0.00066301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-25_0_4_load_62 | 44 | 0.0027752 | 0.00069553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-25_0_4_load_72 | 45 | 0.0072193 | 0.0018093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-25_0_4_load_61 | 48 | 0.0047621 | 0.0011935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-25_0_4_load_36 | 49 | 0.0087858 | 0.0022019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-25_0_4_load_54 | 50 | 0.0080848 | 0.0020262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-25_0_4_load_56 | 51 | 0.0049838 | 0.0012491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-25_0_4_load_45 | 52 | 0.0020779 | 0.00052078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-25_0_4_load_50 | 53 | 0.0044826 | 0.0011234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-25_0_4_load_42 | 55 | 0.0050787 | 0.0012728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-25_0_4_load_58 | 56 | 0.0051071 | 0.00128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-25_0_4_load_70 | 57 | 0.0045416 | 0.0011382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-25_0_4_load_71 | 58 | 0.0039379 | 0.00098694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-25_0_4_load_25 | 59 | 0.0042344 | 0.0010612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-25_0_4_load_63 | 60 | 0.004627 | 0.0011596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-25_0_4_load_24 | 61 | 0.0026508 | 0.00066436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-25_0_4_load_37 | 62 | 0.0082917 | 0.0020781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-25_0_4_load_38 | 63 | 0.0084147 | 0.0021089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-25_0_4_load_41 | 64 | 0.012596 | 0.0031569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-25_0_4_load_51 | 65 | 0.0055699 | 0.0013959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-25_0_4_load_52 | 66 | 0.0057958 | 0.0014526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-25_0_4_load_57 | 67 | 0.001697 | 0.0004253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-25_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-25_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.00675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-25_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.01318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-25_0_4_line_3 |  | 3 | 6 | 0.010083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-25_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.005663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-25_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.004954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-25_0_4_line_6 |  | 5 | 29 | 0.017016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-25_0_4_line_7 |  | 5 | 30 | 0.05172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-25_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.010449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-25_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.024856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-25_0_4_line_10 |  | 8 | 16 | 0.026528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-25_0_4_line_11 |  | 9 | 50 | 0.026699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-25_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.008867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-25_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.057984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-25_0_4_line_14 |  | 12 | 17 | 0.004923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-25_0_4_line_15 |  | 12 | 18 | 0.0044485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-25_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.021595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_261-25_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.0024356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_261-25_0_4_line_18 |  | 14 | 19 | 0.002787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_261-25_0_4_line_19 |  | 15 | 51 | 0.018663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_261-25_0_4_line_20 |  | 16 | 52 | 0.028501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-25_0_4_line_21 |  | 17 | 53 | 0.024984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-25_0_4_line_22 |  | 17 | 54 | 0.020965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-25_0_4_line_23 |  | 18 | 52 | 0.0067824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-25_0_4_line_24 |  | 19 | 20 | 0.02299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_261-25_0_4_line_25 |  | 19 | 21 | 0.020215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-25_0_4_line_26 |  | 20 | 26 | 0.022308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-25_0_4_line_27 |  | 20 | 34 | 0.01064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-25_0_4_line_28 |  | 21 | 32 | 0.027051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-25_0_4_line_29 |  | 22 | 23 | 0.00393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-25_0_4_line_30 |  | 22 | 24 | 0.029036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-25_0_4_line_31 |  | 23 | 28 | 0.010549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-25_0_4_line_32 |  | 25 | 26 | 0.01229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-25_0_4_line_33 |  | 25 | 27 | 0.024717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-25_0_4_line_34 |  | 26 | 35 | 0.010675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-25_0_4_line_35 |  | 28 | 29 | 0.014589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-25_0_4_line_36 |  | 29 | 34 | 0.0020213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-25_0_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.021488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-25_0_4_line_38 |  | 31 | 33 | 0.0036012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-25_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.007313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_261-25_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.021197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-25_0_4_line_41 |  | 36 | 39 | 0.0081959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-25_0_4_line_42 |  | 37 | 40 | 0.013914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-25_0_4_line_43 |  | 37 | 41 | 0.011631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_261-25_0_4_line_44 |  | 38 | 48 | 0.024804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-25_0_4_line_45 |  | 39 | 55 | 0.021966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-25_0_4_line_46 |  | 40 | 45 | 0.010453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-25_0_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.008007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-25_0_4_line_48 |  | 41 | 56 | 0.025465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_261-25_0_4_line_49 |  | 42 | 43 | 0.030216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-25_0_4_line_50 |  | 42 | 44 | 0.015888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-25_0_4_line_51 |  | 43 | 59 | 0.0068642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-25_0_4_line_52 |  | 44 | 60 | 0.013724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-25_0_4_line_53 |  | 45 | 58 | 0.016133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-25_0_4_line_54 |  | 46 | 47 | 0.006338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-25_0_4_line_55 |  | 46 | 48 | 0.020708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-25_0_4_line_56 |  | 47 | 49 | 0.035213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-25_0_4_line_57 |  | 51 | 67 | 0.015063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_261-25_0_4_line_58 |  | 53 | 65 | 0.049905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-25_0_4_line_59 |  | 54 | 64 | 0.020184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-25_0_4_line_60 |  | 54 | 63 | 0.018088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-25_0_4_line_61 |  | 55 | 64 | 0.011679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-25_0_4_line_62 |  | 56 | 67 | 0.0049803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_261-25_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.015177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-25_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.001106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-25_0_4_line_65 |  | 62 | 63 | 0.034844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-25_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.020405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-25_0_4_trafo_55 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 15 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2679464.6395 | 1249085.8981 | 2679485.9374 | 1249076.7507
1 | 2679464.6395 | 1249085.8981 | 2679458.6027 | 1249088.9528
2 | 2679458.6027 | 1249088.9528 | 2679461.8568 | 1249101.7253
3 | 2679464.3462 | 1249111.4961 | 2679461.8568 | 1249101.7253
4 | 2679465.849 | 1249116.2032 | 2679466.6981 | 1249117.6378 | 2679468.3758 | 1249118.6722 | 2679470.2687 | 1249119.4203
5 | 2679465.849 | 1249116.2032 | 2679465.3425 | 1249115.1178 | 2679464.3704 | 1249111.5911 | 2679464.3462 | 1249111.4961
6 | 2679470.2687 | 1249119.4203 | 2679474.3974 | 1249127.4371 | 2679478.0626 | 1249134.547
7 | 2679470.2687 | 1249119.4203 | 2679473.8284 | 1249119.7572 | 2679479.8879 | 1249117.8148 | 2679496.9558 | 1249109.7933 | 2679517.2994 | 1249099.2316
8 | 2679433.1402 | 1249068.063 | 2679434.3071 | 1249071.7146 | 2679436.3294 | 1249078.013
9 | 2679433.1402 | 1249068.063 | 2679434.1723 | 1249067.1206 | 2679434.886 | 1249065.1398 | 2679434.9973 | 1249062.4727 | 2679430.4129 | 1249044.3605
10 | 2679436.3294 | 1249078.013 | 2679434.638 | 1249077.4455 | 2679432.6659 | 1249078.0973 | 2679413.48 | 1249090.1676
11 | 2679430.4129 | 1249044.3605 | 2679423.8615 | 1249018.4773
12 | 2679389.7292 | 1249066.2358 | 2679398.0475 | 1249063.1004
13 | 2679398.0475 | 1249063.1004 | 2679403.3429 | 1249077.0482 | 2679407.2886 | 1249087.4642 | 2679380.8161 | 1249105.3117
14 | 2679380.8161 | 1249105.3117 | 2679376.3332 | 1249107.3754
15 | 2679380.8161 | 1249105.3117 | 2679383.5403 | 1249108.8285
16 | 2679446.4193 | 1249132.5437 | 2679448.2882 | 1249142.9652 | 2679450.2346 | 1249153.7992
17 | 2679446.4193 | 1249132.5437 | 2679444.42 | 1249133.9347
18 | 2679452.6705 | 1249155.1662 | 2679450.2346 | 1249153.7992
19 | 2679444.42 | 1249133.9347 | 2679433.7814 | 1249141.3363 | 2679428.9048 | 1249144.2926
20 | 2679413.48 | 1249090.1676 | 2679389.3558 | 1249105.3447
21 | 2679376.3332 | 1249107.3754 | 2679366.4407 | 1249084.4331
22 | 2679356.4364 | 1249114.0696 | 2679372.9746 | 1249108.9316 | 2679376.3332 | 1249107.3754
23 | 2679383.5403 | 1249108.8285 | 2679385.5256 | 1249107.7543 | 2679389.3558 | 1249105.3447
24 | 2679452.6705 | 1249155.1662 | 2679461.2067 | 1249150.9776 | 2679468.5117 | 1249147.3839 | 2679473.308 | 1249145.0354
25 | 2679452.6705 | 1249155.1662 | 2679454.5489 | 1249158.1158 | 2679457.7846 | 1249174.518
26 | 2679473.308 | 1249145.0354 | 2679478.8023 | 1249166.6582
27 | 2679473.308 | 1249145.0354 | 2679472.7113 | 1249142.2365 | 2679472.9429 | 1249140.1714 | 2679473.9115 | 1249138.3275 | 2679475.2616 | 1249136.7555 | 2679476.4753 | 1249135.7985
28 | 2679462.7127 | 1249201.1145 | 2679460.2407 | 1249186.9687 | 2679457.7846 | 1249174.518
29 | 2679502.8312 | 1249119.3235 | 2679499.4587 | 1249121.3575
30 | 2679502.8312 | 1249119.3235 | 2679511.2354 | 1249135.6704 | 2679520.7822 | 1249130.9382
31 | 2679499.4587 | 1249121.3575 | 2679490.4241 | 1249126.8029
32 | 2679478.8023 | 1249166.6582 | 2679478.9531 | 1249167.2384 | 2679479.7563 | 1249169.84 | 2679483.3386 | 1249178.0607
33 | 2679483.3386 | 1249178.0607 | 2679490.9762 | 1249176.1283 | 2679495.5837 | 1249172.6542 | 2679506.1637 | 1249169.4022
34 | 2679478.8023 | 1249166.6582 | 2679489.1762 | 1249164.1415
35 | 2679478.0626 | 1249134.547 | 2679484.2634 | 1249130.5161 | 2679490.4241 | 1249126.8029
36 | 2679478.0626 | 1249134.547 | 2679476.4753 | 1249135.7985
37 | 2679467.1542 | 1249222.1316 | 2679465.6941 | 1249216.141 | 2679463.8594 | 1249207.6769 | 2679462.7127 | 1249201.1145
38 | 2679467.1542 | 1249222.1316 | 2679468.0092 | 1249225.6299
39 | 2679371.7912 | 1249174.1635 | 2679378.3002 | 1249170.7926
40 | 2679371.7912 | 1249174.1635 | 2679352.9734 | 1249183.9201
41 | 2679371.7912 | 1249174.1635 | 2679369.7622 | 1249166.2228
42 | 2679378.3002 | 1249170.7926 | 2679381.3166 | 1249177.2933 | 2679384.1342 | 1249183.4245
43 | 2679378.3002 | 1249170.7926 | 2679388.6252 | 1249165.4382
44 | 2679352.9734 | 1249183.9201 | 2679330.9529 | 1249195.3373
45 | 2679369.7622 | 1249166.2228 | 2679364.3244 | 1249144.9407
46 | 2679384.1342 | 1249183.4245 | 2679388.3177 | 1249181.1566 | 2679393.3601 | 1249178.5115
47 | 2679377.0165 | 1249187.1319 | 2679384.1342 | 1249183.4245
48 | 2679411.2997 | 1249153.8483 | 2679390.193 | 1249164.6251 | 2679388.6252 | 1249165.4382
49 | 2679377.0165 | 1249187.1319 | 2679378.2937 | 1249192.1304 | 2679381.4796 | 1249204.5822 | 2679382.8217 | 1249209.804 | 2679384.8847 | 1249212.5114 | 2679386.9552 | 1249215.2188
50 | 2679377.0165 | 1249187.1319 | 2679374.0957 | 1249188.7162 | 2679369.6538 | 1249191.1029 | 2679362.9548 | 1249194.5249
51 | 2679388.5599 | 1249221.8928 | 2679386.9552 | 1249215.2188 | 2679386.9552 | 1249215.2188
52 | 2679362.9548 | 1249194.5249 | 2679350.7332 | 1249200.7682
53 | 2679407.6469 | 1249171.0172 | 2679393.3601 | 1249178.5115
54 | 2679306.5456 | 1249202.589 | 2679307.9672 | 1249203.5643 | 2679309.9199 | 1249204.3577 | 2679312.441 | 1249204.4359
55 | 2679312.441 | 1249204.4359 | 2679314.6066 | 1249203.9868 | 2679317.5821 | 1249202.2698 | 2679330.9529 | 1249195.3373
56 | 2679306.5456 | 1249202.589 | 2679305.5938 | 1249200.9195 | 2679305.0704 | 1249199.4003 | 2679297.0342 | 1249168.7522
57 | 2679428.9048 | 1249144.2926 | 2679422.9783 | 1249147.8853 | 2679415.7353 | 1249151.5835
58 | 2679366.4407 | 1249084.4331 | 2679362.6377 | 1249075.6133 | 2679360.4098 | 1249072.2477 | 2679358.7431 | 1249071.5249 | 2679356.1151 | 1249071.5341 | 2679340.7918 | 1249077.2888 | 2679344.7041 | 1249091.3292 | 2679343.8689 | 1249091.5926
59 | 2679356.4364 | 1249114.0696 | 2679361.4332 | 1249133.6255
60 | 2679356.4364 | 1249114.0696 | 2679338.9431 | 1249118.6712
61 | 2679364.3244 | 1249144.9407 | 2679361.4332 | 1249133.6255
62 | 2679411.2997 | 1249153.8483 | 2679415.7353 | 1249151.5835
63 | 2679421.1943 | 1249164.1818 | 2679415.8695 | 1249166.7039 | 2679407.6469 | 1249171.0172
64 | 2679388.8185 | 1249222.9682 | 2679388.5599 | 1249221.8928
65 | 2679305.2459 | 1249127.5353 | 2679338.9431 | 1249118.6712
66 | 2679324.4089 | 1249097.7294 | 2679330.5991 | 1249095.7771 | 2679343.8689 | 1249091.5926

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679485.9374 | 1249076.7507
1 | 2679464.6395 | 1249085.8981
2 | 2679458.6027 | 1249088.9528
3 | 2679461.8568 | 1249101.7253
4 | 2679465.849 | 1249116.2032
5 | 2679470.2687 | 1249119.4203
6 | 2679464.3462 | 1249111.4961
7 | 2679433.1402 | 1249068.063
8 | 2679436.3294 | 1249078.013
9 | 2679430.4129 | 1249044.3605
10 | 2679398.0475 | 1249063.1004
11 | 2679389.7292 | 1249066.2358
12 | 2679380.8161 | 1249105.3117
13 | 2679446.4193 | 1249132.5437
14 | 2679450.2346 | 1249153.7992
15 | 2679444.42 | 1249133.9347
16 | 2679413.48 | 1249090.1676
17 | 2679376.3332 | 1249107.3754
18 | 2679383.5403 | 1249108.8286
19 | 2679452.6705 | 1249155.1662
20 | 2679473.308 | 1249145.0354
21 | 2679457.7846 | 1249174.518
22 | 2679502.8312 | 1249119.3235
23 | 2679499.4587 | 1249121.3575
24 | 2679520.7822 | 1249130.9382
25 | 2679483.3386 | 1249178.0607
26 | 2679478.8023 | 1249166.6582
27 | 2679506.1637 | 1249169.4022
28 | 2679490.4241 | 1249126.8029
29 | 2679478.0626 | 1249134.547
30 | 2679517.2994 | 1249099.2316
31 | 2679467.1542 | 1249222.1316
32 | 2679462.7127 | 1249201.1145
33 | 2679468.0092 | 1249225.6299
34 | 2679476.4753 | 1249135.7985
35 | 2679489.1762 | 1249164.1415
36 | 2679371.7912 | 1249174.1635
37 | 2679378.3002 | 1249170.7926
38 | 2679352.9734 | 1249183.9201
39 | 2679369.7622 | 1249166.2228
40 | 2679384.1342 | 1249183.4245
41 | 2679388.6252 | 1249165.4382
42 | 2679377.0165 | 1249187.1319
43 | 2679386.9552 | 1249215.2188
44 | 2679362.9548 | 1249194.5249
45 | 2679393.3601 | 1249178.5115
46 | 2679312.441 | 1249204.4359
47 | 2679306.5456 | 1249202.589
48 | 2679330.9529 | 1249195.3373
49 | 2679297.0342 | 1249168.7522
50 | 2679423.8615 | 1249018.4773
51 | 2679428.9048 | 1249144.2926
52 | 2679389.3558 | 1249105.3447
53 | 2679366.4407 | 1249084.4331
54 | 2679356.4364 | 1249114.0696
55 | 2679364.3244 | 1249144.9407
56 | 2679411.2997 | 1249153.8483
57 | 2679421.1943 | 1249164.1818
58 | 2679407.6469 | 1249171.0172
59 | 2679388.5599 | 1249221.8928
60 | 2679350.7332 | 1249200.7682
61 | 2679388.8185 | 1249222.9682
62 | 2679305.2459 | 1249127.5353
63 | 2679338.9431 | 1249118.6712
64 | 2679361.4332 | 1249133.6255
65 | 2679343.8689 | 1249091.5926
66 | 2679324.4089 | 1249097.7294
67 | 2679415.7353 | 1249151.5835
68 | 2679446.4193 | 1249132.5437

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99248 | -0.14454 | 0.017863 | 0.0044769
1 | 0.99286 | -0.13722 | 0 | 0
2 | 0.99297 | -0.13508 | 0 | 0
3 | 0.99318 | -0.13092 | 0.0023761 | 0.0005955
4 | 0.99347 | -0.12536 | 0 | 0
5 | 0.99358 | -0.12313 | 0 | 0
6 | 0.99337 | -0.12732 | 0.0020983 | 0.00052588
7 | 0.98035 | -0.37874 | 0 | 0
8 | 0.98073 | -0.37131 | 0 | 0
9 | 0.97944 | -0.39644 | 0.031138 | 0.0078038
10 | 0.98344 | -0.31827 | 0 | 0
11 | 0.98336 | -0.31981 | 0.0096369 | 0.0024152
12 | 0.98396 | -0.3082 | 0 | 0
13 | 0.99977 | -0.0042999 | 0 | 0
14 | 0.99778 | -0.04251 | 0 | 0
15 | 1 | 0 | -0.40888 | -0.10356
16 | 0.98169 | -0.35247 | 0.021764 | 0.0054546
17 | 0.9843 | -0.30163 | 0 | 0
18 | 0.98369 | -0.31338 | 0.001532 | 0.00038395
19 | 0.99752 | -0.047452 | 0 | 0
20 | 0.99558 | -0.084676 | 0 | 0
21 | 0.99719 | -0.053836 | 0.0080595 | 0.0020199
22 | 0.99344 | -0.126 | 0 | 0
23 | 0.99357 | -0.12347 | 0 | 0
24 | 0.99247 | -0.14469 | 0.036412 | 0.0091257
25 | 0.99292 | -0.13586 | 0 | 0
26 | 0.99383 | -0.1184 | 0 | 0
27 | 0.9911 | -0.17107 | 0.080428 | 0.020157
28 | 0.99392 | -0.11669 | 0.0030621 | 0.00076744
29 | 0.99444 | -0.10654 | 0 | 0
30 | 0.99203 | -0.15325 | 0.032936 | 0.0082546
31 | 0.99684 | -0.060463 | 0 | 0
32 | 0.99694 | -0.05856 | 0.0049105 | 0.0012307
33 | 0.99683 | -0.060782 | 0.0050494 | 0.0012655
34 | 0.99462 | -0.10316 | 0.0039431 | 0.00098825
35 | 0.99377 | -0.11941 | 0.0053837 | 0.0013493
36 | 0.99281 | -0.13719 | 0 | 0
37 | 0.9933 | -0.12774 | 0 | 0
38 | 0.99245 | -0.14414 | 0.0049739 | 0.0012466
39 | 0.99184 | -0.15571 | 0.0031846 | 0.00079815
40 | 0.99289 | -0.13577 | 0 | 0
41 | 0.99426 | -0.10939 | 0.01024 | 0.0025665
42 | 0.99276 | -0.13817 | 0 | 0
43 | 0.9925 | -0.14326 | 0.0026455 | 0.00066301
44 | 0.99266 | -0.14025 | 0.0027752 | 0.00069553
45 | 0.99274 | -0.13867 | 0.0072193 | 0.0018093
46 | 0.99198 | -0.15331 | 0 | 0
47 | 0.99193 | -0.1543 | 0 | 0
48 | 0.99214 | -0.15009 | 0.0047621 | 0.0011935
49 | 0.99164 | -0.15978 | 0.0087858 | 0.0022019
50 | 0.97924 | -0.40036 | 0.0080848 | 0.0020262
51 | 0.99828 | -0.032724 | 0.0049838 | 0.0012491
52 | 0.9833 | -0.32109 | 0.0020779 | 0.00052078
53 | 0.98393 | -0.30875 | 0.0044826 | 0.0011234
54 | 0.98604 | -0.26771 | 0 | 0
55 | 0.98932 | -0.20428 | 0.0050787 | 0.0012728
56 | 0.99647 | -0.067043 | 0.0051071 | 0.00128
57 | 0.99255 | -0.14231 | 0.0045416 | 0.0011382
58 | 0.99261 | -0.14109 | 0.0039379 | 0.00098694
59 | 0.99246 | -0.1441 | 0.0042344 | 0.0010612
60 | 0.9926 | -0.14137 | 0.004627 | 0.0011596
61 | 0.99245 | -0.14415 | 0.0026508 | 0.00066436
62 | 0.9855 | -0.27831 | 0.0082917 | 0.0020781
63 | 0.98576 | -0.27313 | 0.0084147 | 0.0021089
64 | 0.98803 | -0.22914 | 0.012596 | 0.0031569
65 | 0.98341 | -0.31897 | 0.0055699 | 0.0013959
66 | 0.9833 | -0.3211 | 0.0057958 | 0.0014526
67 | 0.99692 | -0.05856 | 0.001697 | 0.0004253
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.017863 | -0.0044769 | 0.017869 | 0.0044806 | 6.2346e-06 | 3.6905e-06 | 0.026782 | 0.026782 | 0.026782 | 0.99248 | -0.14454 | 0.99286 | -0.13722 | 7.3576
1 | -0.017869 | -0.0044806 | 0.017871 | 0.0044816 | 1.8156e-06 | 1.0747e-06 | 0.026782 | 0.026782 | 0.026782 | 0.99286 | -0.13722 | 0.99297 | -0.13508 | 7.3576
2 | -0.017871 | -0.0044816 | 0.017875 | 0.0044837 | 3.5452e-06 | 2.0984e-06 | 0.026782 | 0.026782 | 0.026782 | 0.99297 | -0.13508 | 0.99318 | -0.13092 | 7.3576
3 | -0.020251 | -0.0050792 | 0.020254 | 0.0050813 | 3.4809e-06 | 2.0973e-06 | 0.030342 | 0.030341 | 0.030342 | 0.99318 | -0.13092 | 0.99337 | -0.12732 | 8.3356
4 | -0.022354 | -0.0056085 | 0.022357 | 0.0056099 | 2.381e-06 | 1.4505e-06 | 0.033485 | 0.033485 | 0.033485 | 0.99347 | -0.12536 | 0.99358 | -0.12313 | 9.1991
5 | 0.022354 | 0.0056085 | -0.022352 | -0.0056072 | 2.0829e-06 | 1.2689e-06 | 0.033485 | 0.033485 | 0.033485 | 0.99347 | -0.12536 | 0.99337 | -0.12732 | 9.1991
6 | -0.05534 | -0.013894 | 0.055384 | 0.013922 | 4.3841e-05 | 2.7838e-05 | 0.082888 | 0.082888 | 0.082888 | 0.99358 | -0.12313 | 0.99444 | -0.10654 | 22.7714
7 | 0.032984 | 0.0082842 | -0.032936 | -0.0082546 | 4.7337e-05 | 2.9627e-05 | 0.049403 | 0.049404 | 0.049404 | 0.99358 | -0.12313 | 0.99203 | -0.15325 | 13.5724
8 | -0.039257 | -0.0098516 | 0.039271 | 0.0098603 | 1.3914e-05 | 8.7731e-06 | 0.059591 | 0.059591 | 0.059591 | 0.98035 | -0.37874 | 0.98073 | -0.37131 | 16.3711
9 | 0.039257 | 0.0098516 | -0.039224 | -0.0098307 | 3.3099e-05 | 2.087e-05 | 0.059591 | 0.059591 | 0.059591 | 0.98035 | -0.37874 | 0.97944 | -0.39644 | 16.3711
10 | -0.039271 | -0.0098603 | 0.039306 | 0.0098826 | 3.5326e-05 | 2.2273e-05 | 0.059591 | 0.059591 | 0.059591 | 0.98073 | -0.37131 | 0.98169 | -0.35247 | 16.3711
11 | 0.0080863 | 0.0020269 | -0.0080848 | -0.0020262 | 1.5111e-06 | 6.3117e-07 | 0.012285 | 0.012285 | 0.012285 | 0.97944 | -0.39644 | 0.97924 | -0.40036 | 3.3751
12 | 0.0096376 | 0.0024156 | -0.0096369 | -0.0024152 | 7.0708e-07 | 3.4003e-07 | 0.014582 | 0.014583 | 0.014583 | 0.98344 | -0.31827 | 0.98336 | -0.31981 | 4.0062
13 | -0.0096376 | -0.0024156 | 0.0096423 | 0.0024178 | 4.6238e-06 | 2.2231e-06 | 0.014582 | 0.014582 | 0.014582 | 0.98344 | -0.31827 | 0.98396 | -0.3082 | 4.0062
14 | -0.074453 | -0.018743 | 0.074477 | 0.018758 | 2.3417e-05 | 1.4924e-05 | 0.11262 | 0.11262 | 0.11262 | 0.98396 | -0.3082 | 0.9843 | -0.30163 | 30.9406
15 | 0.064811 | 0.016325 | -0.064795 | -0.016315 | 1.6035e-05 | 1.0206e-05 | 0.098042 | 0.098042 | 0.098042 | 0.98396 | -0.3082 | 0.98369 | -0.31338 | 26.9346
16 | 0.2039 | 0.051636 | -0.20353 | -0.051398 | 0.00037339 | 0.0002384 | 0.30367 | 0.30367 | 0.30367 | 0.99977 | -0.0042999 | 0.99778 | -0.04251 | 41.7129
17 | -0.2039 | -0.051636 | 0.20395 | 0.051663 | 4.2112e-05 | 2.6888e-05 | 0.30367 | 0.30367 | 0.30367 | 0.99977 | -0.0042999 | 1 | 0 | 41.7129
18 | 0.20353 | 0.051398 | -0.20348 | -0.051367 | 4.8188e-05 | 3.0768e-05 | 0.30367 | 0.30367 | 0.30367 | 0.99778 | -0.04251 | 0.99752 | -0.047452 | 41.7129
19 | 0.20328 | 0.051892 | -0.20296 | -0.051687 | 0.00032089 | 0.00020488 | 0.30282 | 0.30282 | 0.30282 | 1 | 0 | 0.99828 | -0.032724 | 41.5966
20 | -0.06107 | -0.015337 | 0.061162 | 0.015395 | 9.1607e-05 | 5.8268e-05 | 0.09258 | 0.09258 | 0.09258 | 0.98169 | -0.35247 | 0.9833 | -0.32109 | 25.4341
21 | 0.01586 | 0.0039781 | -0.015854 | -0.003975 | 5.3864e-06 | 3.1298e-06 | 0.023977 | 0.023977 | 0.023977 | 0.9843 | -0.30163 | 0.98393 | -0.30875 | 6.5872
22 | -0.090337 | -0.022736 | 0.090483 | 0.02283 | 0.0001467 | 9.3622e-05 | 0.1366 | 0.1366 | 0.1366 | 0.9843 | -0.30163 | 0.98604 | -0.26771 | 37.5278
23 | 0.063263 | 0.015931 | -0.06324 | -0.015916 | 2.3306e-05 | 1.483e-05 | 0.095724 | 0.095724 | 0.095724 | 0.98369 | -0.31338 | 0.9833 | -0.32109 | 26.2979
24 | 0.18546 | 0.046846 | -0.18513 | -0.046636 | 0.00033022 | 0.00021074 | 0.27678 | 0.27678 | 0.27678 | 0.99752 | -0.047452 | 0.99558 | -0.084676 | 38.0189
25 | 0.018028 | 0.0045204 | -0.018022 | -0.0045172 | 5.4826e-06 | 3.2451e-06 | 0.026893 | 0.026893 | 0.026893 | 0.99752 | -0.047452 | 0.99719 | -0.053836 | 7.3882
26 | 0.086153 | 0.021724 | -0.086014 | -0.021636 | 0.00013881 | 8.8547e-05 | 0.12881 | 0.12881 | 0.12881 | 0.99558 | -0.084676 | 0.99383 | -0.1184 | 35.3883
27 | 0.098972 | 0.024912 | -0.098885 | -0.024856 | 8.7358e-05 | 5.5771e-05 | 0.14796 | 0.14796 | 0.14796 | 0.99558 | -0.084676 | 0.99462 | -0.10316 | 40.6495
28 | 0.0099627 | 0.0024973 | -0.0099604 | -0.0024962 | 2.242e-06 | 1.0821e-06 | 0.014867 | 0.014867 | 0.014867 | 0.99719 | -0.053836 | 0.99694 | -0.05856 | 4.0843
29 | -0.036445 | -0.0091461 | 0.036449 | 0.0091489 | 4.3923e-06 | 2.7602e-06 | 0.054593 | 0.054593 | 0.054593 | 0.99344 | -0.126 | 0.99357 | -0.12347 | 14.998
30 | 0.036445 | 0.0091461 | -0.036412 | -0.0091257 | 3.2452e-05 | 2.0394e-05 | 0.054593 | 0.054593 | 0.054593 | 0.99344 | -0.126 | 0.99247 | -0.14469 | 14.9981
31 | -0.036449 | -0.0091489 | 0.036461 | 0.0091563 | 1.179e-05 | 7.4087e-06 | 0.054593 | 0.054593 | 0.054593 | 0.99357 | -0.12347 | 0.99392 | -0.11669 | 14.998
32 | -0.080563 | -0.020243 | 0.08063 | 0.020286 | 6.7198e-05 | 4.2848e-05 | 0.12075 | 0.12075 | 0.12075 | 0.99292 | -0.13586 | 0.99383 | -0.1184 | 33.1737
33 | 0.080563 | 0.020243 | -0.080428 | -0.020157 | 0.00013515 | 8.6178e-05 | 0.12075 | 0.12075 | 0.12075 | 0.99292 | -0.13586 | 0.9911 | -0.17107 | 33.1737
34 | 0.005384 | 0.0013493 | -0.0053837 | -0.0013493 | 2.6013e-07 | 2.8168e-08 | 0.0080612 | 0.0080612 | 0.0080612 | 0.99383 | -0.1184 | 0.99377 | -0.11941 | 2.2146
35 | -0.039523 | -0.0099237 | 0.039542 | 0.0099358 | 1.9159e-05 | 1.2072e-05 | 0.059177 | 0.059177 | 0.059177 | 0.99392 | -0.11669 | 0.99444 | -0.10654 | 16.2574
36 | -0.094926 | -0.023858 | 0.094942 | 0.023868 | 1.5298e-05 | 9.7646e-06 | 0.14206 | 0.14206 | 0.14206 | 0.99444 | -0.10654 | 0.99462 | -0.10316 | 39.0288
37 | -0.0050495 | -0.0012655 | 0.00505 | 0.0012655 | 4.5781e-07 | 1.2836e-08 | 0.0075375 | 0.0075374 | 0.0075375 | 0.99684 | -0.060463 | 0.99694 | -0.05856 | 2.0707
38 | 0.0050495 | 0.0012655 | -0.0050494 | -0.0012655 | 7.6725e-08 | 2.1574e-09 | 0.0075375 | 0.0075375 | 0.0075375 | 0.99684 | -0.060463 | 0.99683 | -0.060782 | 2.0708
39 | -0.14734 | -0.037376 | 0.14741 | 0.037419 | 6.6965e-05 | 4.2668e-05 | 0.22099 | 0.22099 | 0.22099 | 0.99281 | -0.13719 | 0.9933 | -0.12774 | 30.356
40 | 0.018536 | 0.0046496 | -0.01853 | -0.0046459 | 6.1356e-06 | 3.6528e-06 | 0.027783 | 0.027783 | 0.027783 | 0.99281 | -0.13719 | 0.99245 | -0.14414 | 7.6327
41 | 0.1288 | 0.032726 | -0.12869 | -0.032653 | 0.00011473 | 7.3322e-05 | 0.19321 | 0.19321 | 0.19321 | 0.99281 | -0.13719 | 0.99184 | -0.15571 | 53.0794
42 | 0.032653 | 0.0081903 | -0.032641 | -0.0081825 | 1.2486e-05 | 7.8111e-06 | 0.048918 | 0.048918 | 0.048918 | 0.9933 | -0.12774 | 0.99289 | -0.13577 | 13.4391
43 | -0.18006 | -0.045609 | 0.18022 | 0.04571 | 0.00015887 | 0.00010138 | 0.26991 | 0.26991 | 0.26991 | 0.9933 | -0.12774 | 0.99426 | -0.10939 | 37.0755
44 | 0.013556 | 0.0033994 | -0.013552 | -0.0033972 | 3.8427e-06 | 2.1389e-06 | 0.020325 | 0.020326 | 0.020326 | 0.99245 | -0.14414 | 0.99214 | -0.15009 | 5.5839
45 | 0.1255 | 0.031855 | -0.12521 | -0.031668 | 0.00029247 | 0.0001869 | 0.18843 | 0.18843 | 0.18843 | 0.99184 | -0.15571 | 0.98932 | -0.20428 | 51.7669
46 | 0.015702 | 0.0039361 | -0.0157 | -0.0039349 | 2.1708e-06 | 1.2541e-06 | 0.023533 | 0.023533 | 0.023533 | 0.99289 | -0.13577 | 0.99274 | -0.13867 | 6.4651
47 | 0.016938 | 0.0042463 | -0.016936 | -0.0042452 | 1.935e-06 | 1.1348e-06 | 0.025386 | 0.025386 | 0.025386 | 0.99289 | -0.13577 | 0.99276 | -0.13817 | 6.9741
48 | -0.19046 | -0.048277 | 0.19085 | 0.048525 | 0.00038846 | 0.00024795 | 0.28524 | 0.28524 | 0.28524 | 0.99426 | -0.10939 | 0.99647 | -0.067043 | 39.1807
49 | 0.0095333 | 0.0023898 | -0.009531 | -0.0023887 | 2.3136e-06 | 1.0901e-06 | 0.014289 | 0.014289 | 0.014289 | 0.99276 | -0.13817 | 0.9925 | -0.14326 | 3.9257
50 | 0.0074032 | 0.0018554 | -0.0074024 | -0.0018551 | 7.3359e-07 | 2.6409e-07 | 0.011096 | 0.011096 | 0.011096 | 0.99276 | -0.13817 | 0.99266 | -0.14025 | 3.0485
51 | 0.0068855 | 0.0017257 | -0.0068853 | -0.0017256 | 2.7432e-07 | 8.6859e-08 | 0.010323 | 0.010323 | 0.010323 | 0.9925 | -0.14326 | 0.99246 | -0.1441 | 2.8361
52 | 0.0046272 | 0.0011596 | -0.004627 | -0.0011596 | 2.4761e-07 | -1.8934e-08 | 0.0069363 | 0.0069363 | 0.0069363 | 0.99266 | -0.14025 | 0.9926 | -0.14137 | 1.9056
53 | 0.0084807 | 0.0021256 | -0.0084798 | -0.0021251 | 9.7761e-07 | 4.1711e-07 | 0.012712 | 0.012712 | 0.012712 | 0.99274 | -0.13867 | 0.99261 | -0.14109 | 3.4923
54 | 0.0087886 | 0.0022031 | -0.0087881 | -0.002203 | 4.1309e-07 | 1.8256e-07 | 0.013183 | 0.013183 | 0.013183 | 0.99198 | -0.15331 | 0.99193 | -0.1543 | 3.6218
55 | -0.0087886 | -0.0022031 | 0.0087899 | 0.0022037 | 1.3497e-06 | 5.9641e-07 | 0.013183 | 0.013183 | 0.013183 | 0.99198 | -0.15331 | 0.99214 | -0.15009 | 3.6218
56 | 0.0087881 | 0.002203 | -0.0087858 | -0.0022019 | 2.2951e-06 | 1.0144e-06 | 0.013183 | 0.013184 | 0.013184 | 0.99193 | -0.1543 | 0.99164 | -0.15978 | 3.6219
57 | 0.19798 | 0.050438 | -0.19773 | -0.050281 | 0.00024644 | 0.00015733 | 0.29539 | 0.29539 | 0.29539 | 0.99828 | -0.032724 | 0.99692 | -0.05856 | 40.5761
58 | 0.011372 | 0.0028515 | -0.011366 | -0.0028486 | 5.5354e-06 | 2.9092e-06 | 0.017198 | 0.017199 | 0.017199 | 0.98393 | -0.30875 | 0.98341 | -0.31897 | 4.7249
59 | -0.1072 | -0.02702 | 0.10739 | 0.027147 | 0.00019821 | 0.0001266 | 0.16182 | 0.16182 | 0.16182 | 0.98604 | -0.26771 | 0.98803 | -0.22914 | 44.4568
60 | 0.016713 | 0.0041904 | -0.016708 | -0.0041879 | 4.315e-06 | 2.5309e-06 | 0.025222 | 0.025222 | 0.025222 | 0.98604 | -0.26771 | 0.98576 | -0.27313 | 6.929
61 | 0.12013 | 0.030395 | -0.11999 | -0.030304 | 0.00014315 | 9.1465e-05 | 0.18079 | 0.18079 | 0.18079 | 0.98932 | -0.20428 | 0.98803 | -0.22914 | 49.6683
62 | -0.19595 | -0.049805 | 0.19603 | 0.049856 | 8.009e-05 | 5.1128e-05 | 0.29286 | 0.29286 | 0.29286 | 0.99647 | -0.067043 | 0.99692 | -0.05856 | 40.2282
63 | -0.0045416 | -0.0011382 | 0.0045418 | 0.0011382 | 2.6384e-07 | -2.7313e-08 | 0.0068086 | 0.0068086 | 0.0068086 | 0.99255 | -0.14231 | 0.99261 | -0.14109 | 1.8705
64 | 0.0026508 | 0.00066435 | -0.0026508 | -0.00066436 | 6.5514e-09 | -1.0099e-08 | 0.0039745 | 0.0039745 | 0.0039745 | 0.99246 | -0.1441 | 0.99245 | -0.14415 | 1.0919
65 | -0.0082917 | -0.0020781 | 0.0082938 | 0.002079 | 2.048e-06 | 8.6667e-07 | 0.01252 | 0.01252 | 0.01252 | 0.9855 | -0.27831 | 0.98576 | -0.27313 | 3.4395
66 | 0.0057964 | 0.0014527 | -0.0057958 | -0.0014526 | 5.8861e-07 | 1.1785e-07 | 0.0087706 | 0.0087707 | 0.0087707 | 0.98341 | -0.31897 | 0.9833 | -0.3211 | 2.4095

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41316 | 0.10463

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.017863 | 0.0044769
1 | 0.0023761 | 0.0005955
2 | 0.0020983 | 0.00052588
3 | 0.031138 | 0.0078038
4 | 0.0096369 | 0.0024152
5 | 0.0042799 | 0.0010726
6 | 0.021764 | 0.0054546
7 | 0.001532 | 0.00038395
8 | 0.0080595 | 0.0020199
9 | 0.036412 | 0.0091257
10 | 0.080428 | 0.020157
11 | 0.0030621 | 0.00076744
12 | 0.032936 | 0.0082546
13 | 0.0049105 | 0.0012307
14 | 0.0050494 | 0.0012655
15 | 0.0039431 | 0.00098825
16 | 0.0053837 | 0.0013493
17 | 0.0049739 | 0.0012466
18 | 0.0031846 | 0.00079815
19 | 0.01024 | 0.0025665
20 | 0.0026455 | 0.00066301
21 | 0.0027752 | 0.00069553
22 | 0.0072193 | 0.0018093
23 | 0.0047621 | 0.0011935
24 | 0.0087858 | 0.0022019
25 | 0.0080848 | 0.0020262
26 | 0.0049838 | 0.0012491
27 | 0.0020779 | 0.00052078
28 | 0.0044826 | 0.0011234
29 | 0.0050787 | 0.0012728
30 | 0.0051071 | 0.00128
31 | 0.0045416 | 0.0011382
32 | 0.0039379 | 0.00098694
33 | 0.0042344 | 0.0010612
34 | 0.004627 | 0.0011596
35 | 0.0026508 | 0.00066436
36 | 0.0082917 | 0.0020781
37 | 0.0084147 | 0.0021089
38 | 0.012596 | 0.0031569
39 | 0.0055699 | 0.0013959
40 | 0.0057958 | 0.0014526
41 | 0.001697 | 0.0004253

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1