## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-263_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-263_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-263_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-263_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-263_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-263_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-263_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-263_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-263_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-263_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-263_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-263_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-263_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-263_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-263_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-263_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-263_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-263_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-263_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-263_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-263_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-263_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-263_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-263_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-263_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-263_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-263_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-263_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-263_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-263_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-263_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-263_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-263_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-263_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-263_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-263_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-263_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-263_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-263_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-263_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-263_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-263_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-263_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-263_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-263_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-263_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-263_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-263_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-263_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-263_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-263_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-263_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-263_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-263_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-263_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-263_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-263_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-263_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-263_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-263_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-263_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-263_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-263_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-263_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-263_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-263_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_534_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-263_0_5_load_0 | 0 | 0.037639 | 0.0094331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-263_0_5_load_1 | 1 | 0.0095945 | 0.0024046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-263_0_5_load_3 | 3 | 0.0096044 | 0.0024071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-263_0_5_load_4 | 4 | 0.012303 | 0.0030834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-263_0_5_load_5 | 5 | 0.0054544 | 0.001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-263_0_5_load_7 | 7 | 0.015004 | 0.0037603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-263_0_5_load_8 | 8 | 0.023858 | 0.0059794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-263_0_5_load_65 | 9 | 0.0095103 | 0.0023835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-263_0_5_load_66 | 10 | 0.0086394 | 0.0021652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-263_0_5_load_72 | 12 | 0.036978 | 0.0092676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-263_0_5_load_62 | 13 | 0.0043177 | 0.0010821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-263_0_5_load_42 | 15 | 0.0086223 | 0.0021609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-263_0_5_load_9 | 16 | 0.0095557 | 0.0023949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-263_0_5_load_10 | 17 | 0.0055177 | 0.0013829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-263_0_5_load_12 | 19 | 0.0054123 | 0.0013564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-263_0_5_load_13 | 20 | 0.0091264 | 0.0022873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-263_0_5_load_16 | 22 | 0.0066451 | 0.0016654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-263_0_5_load_73 | 23 | 0.018767 | 0.0047036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-263_0_5_load_46 | 24 | 0.005386 | 0.0013499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-263_0_5_load_45 | 25 | 0.006176 | 0.0015479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-263_0_5_load_17 | 26 | 0.0087 | 0.0021804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-263_0_5_load_18 | 27 | 0.0064301 | 0.0016115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-263_0_5_load_19 | 28 | 0.011896 | 0.0029814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-263_0_5_load_20 | 29 | 0.014209 | 0.003561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-263_0_5_load_21 | 30 | 0.012302 | 0.0030832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-263_0_5_load_22 | 31 | 0.010189 | 0.0025537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-263_0_5_load_23 | 34 | 0.016769 | 0.0042027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-263_0_5_load_26 | 37 | 0.010365 | 0.0025977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-263_0_5_load_28 | 38 | 0.022405 | 0.0056152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-263_0_5_load_30 | 39 | 0.011405 | 0.0028583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-263_0_5_load_27 | 40 | 0.033455 | 0.0083845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-263_0_5_load_60 | 44 | 0.015828 | 0.0039668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-263_0_5_load_33 | 45 | 0.0073571 | 0.0018439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-263_0_5_load_39 | 46 | 0.018932 | 0.0047448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-263_0_5_load_57 | 47 | 0.0035538 | 0.00089068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-263_0_5_load_37 | 49 | 0.0052755 | 0.0013222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-263_0_5_load_38 | 50 | 0.010544 | 0.0026427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-263_0_5_load_43 | 51 | 0.015894 | 0.0039833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-263_0_5_load_44 | 52 | 0.0071058 | 0.0017809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-263_0_5_load_67 | 55 | 0.013136 | 0.0032921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-263_0_5_load_58 | 56 | 0.0089956 | 0.0022545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-263_0_5_load_48 | 57 | 0.001252 | 0.00031377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-263_0_5_load_47 | 58 | 0.0078291 | 0.0019622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-263_0_5_load_61 | 59 | 0.0051284 | 0.0012853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-263_0_5_load_52 | 61 | 0.013868 | 0.0034757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-263_0_5_load_51 | 62 | 0.0053211 | 0.0013336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-263_0_5_load_63 | 63 | 0.010234 | 0.002565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-263_0_5_load_70 | 65 | 0.002876 | 0.00072079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-263_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0045369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_261-263_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_261-263_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_261-263_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_261-263_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.028571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-263_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_261-263_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.027821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_261-263_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.016135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-263_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.010739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_261-263_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.021208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-263_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.010864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_261-263_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.014668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-263_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.012639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_261-263_0_5_line_13 |  | 11 | 14 | 0.014965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-263_0_5_line_14 |  | 11 | 15 | 0.015201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_261-263_0_5_line_15 |  | 13 | 33 | 0.015112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_261-263_0_5_line_16 |  | 14 | 51 | 0.055581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-263_0_5_line_17 |  | 15 | 52 | 0.033347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_261-263_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.015263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-263_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0019144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-263_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0080057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-263_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0030503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-263_0_5_line_22 |  | 18 | 21 | 0.045694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-263_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.020202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-263_0_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.009645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-263_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.016015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-263_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.012014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-263_0_5_line_27 |  | 25 | 58 | 0.018778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-263_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.026306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-263_0_5_line_29 |  | 26 | 28 | 0.0055773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_261-263_0_5_line_30 |  | 27 | 29 | 0.026934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-263_0_5_line_31 |  | 28 | 30 | 0.01741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_261-263_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.030049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_261-263_0_5_line_33 |  | 31 | 32 | 0.011891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_261-263_0_5_line_34 |  | 32 | 33 | 0.004339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_261-263_0_5_line_35 |  | 33 | 59 | 0.0096081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-263_0_5_line_36 |  | 33 | 60 | 0.003808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_261-263_0_5_line_37 |  | 34 | 35 | 0.025684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-263_0_5_line_38 |  | 34 | 36 | 0.021142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-263_0_5_line_39 |  | 35 | 37 | 0.017245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-263_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.019232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-263_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.016524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-263_0_5_line_42 |  | 39 | 42 | 0.017633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-263_0_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.02221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-263_0_5_line_44 |  | 41 | 43 | 0.011879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-263_0_5_line_45 |  | 41 | 44 | 0.02459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-263_0_5_line_46 |  | 42 | 43 | 0.017398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-263_0_5_line_47 |  | 42 | 45 | 0.045886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-263_0_5_line_48 |  | 43 | 46 | 0.042544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-263_0_5_line_49 |  | 44 | 47 | 0.017368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_261-263_0_5_line_50 |  | 45 | 48 | 0.0035338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-263_0_5_line_51 |  | 47 | 60 | 0.028378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_261-263_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.014184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-263_0_5_line_53 |  | 48 | 50 | 0.004558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-263_0_5_line_54 |  | 51 | 53 | 0.022839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-263_0_5_line_55 |  | 52 | 54 | 0.032919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-263_0_5_line_56 |  | 53 | 55 | 0.012438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-263_0_5_line_57 |  | 54 | 56 | 0.023175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-263_0_5_line_58 |  | 54 | 57 | 0.009414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-263_0_5_line_59 |  | 55 | 64 | 0.012561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-263_0_5_line_60 |  | 57 | 58 | 0.029559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-263_0_5_line_61 |  | 59 | 63 | 0.023301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-263_0_5_line_62 |  | 60 | 61 | 0.012658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-263_0_5_line_63 |  | 61 | 62 | 0.01671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-263_0_5_line_64 |  | 64 | 65 | 0.020616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-263_0_5_trafo_17 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2684656.2604 | 1247268.2869 | 2684651.9102 | 1247266.9987
1 | 2684677.4298 | 1247274.2331 | 2684665.7511 | 1247271.0974 | 2684656.2604 | 1247268.2869
2 | 2684637.7036 | 1247262.7916 | 2684651.9102 | 1247266.9987
3 | 2684677.4298 | 1247274.2331 | 2684687.016 | 1247276.3271 | 2684690.655 | 1247277.0861
4 | 2684677.4298 | 1247274.2331 | 2684671.3806 | 1247302.1563
5 | 2684619.8559 | 1247257.7325 | 2684628.0355 | 1247259.9286 | 2684637.7036 | 1247262.7916
6 | 2684718.0908 | 1247281.5422 | 2684703.7281 | 1247279.8128 | 2684690.655 | 1247277.0861
7 | 2684671.3806 | 1247302.1563 | 2684671.3806 | 1247302.1563 | 2684682.2431 | 1247312.7192 | 2684683.2053 | 1247312.9218
8 | 2684619.8559 | 1247257.7325 | 2684623.7832 | 1247250.372 | 2684624.7631 | 1247248.1852
9 | 2684619.8559 | 1247257.7325 | 2684609.9366 | 1247255.1558 | 2684599.6635 | 1247251.3387
10 | 2684728.8769 | 1247282.8409 | 2684718.0908 | 1247281.5422
11 | 2684697.5585 | 1247315.9447 | 2684683.2053 | 1247312.9218
12 | 2684629.9316 | 1247236.6513 | 2684624.7631 | 1247248.1852
13 | 2684728.8769 | 1247282.8409 | 2684728.7253 | 1247289.7439 | 2684728.21 | 1247297.7869
14 | 2684728.8769 | 1247282.8409 | 2684744.0703 | 1247283.333
15 | 2684636.1112 | 1247222.8609 | 2684629.9316 | 1247236.6513
16 | 2684728.21 | 1247297.7869 | 2684726.334 | 1247314.3501 | 2684721.6713 | 1247328.2271 | 2684713.3959 | 1247341.7189 | 2684707.8702 | 1247348.1056
17 | 2684744.0703 | 1247283.333 | 2684777.3996 | 1247284.4123
18 | 2684798.2451 | 1247187.6943 | 2684804.2845 | 1247173.6765
19 | 2684797.4876 | 1247189.4525 | 2684798.2451 | 1247187.6943
20 | 2684807.4521 | 1247166.3242 | 2684804.2845 | 1247173.6765
21 | 2684797.4876 | 1247189.4525 | 2684796.2495 | 1247192.2402
22 | 2684797.4876 | 1247189.4525 | 2684809.6787 | 1247199.0228 | 2684817.2979 | 1247188.6574 | 2684820.8435 | 1247191.6325 | 2684813.1225 | 1247201.7184
23 | 2684788.0498 | 1247210.7035 | 2684796.2495 | 1247192.2402
24 | 2684820.7733 | 1247207.6211 | 2684813.1225 | 1247201.7184
25 | 2684788.0498 | 1247210.7035 | 2684787.4577 | 1247212.0369 | 2684783.5254 | 1247223.945 | 2684783.321 | 1247225.9501
26 | 2684782.102 | 1247237.9017 | 2684782.102 | 1247237.9017 | 2684783.321 | 1247225.9501
27 | 2684782.102 | 1247237.9017 | 2684783.092 | 1247247.3784 | 2684786.1852 | 1247256.0957 | 2684786.1852 | 1247256.0957
28 | 2684694.1829 | 1247230.5278 | 2684700.8026 | 1247220.7718 | 2684702.4383 | 1247219.4275 | 2684712.3488 | 1247226.8776
29 | 2684691.0513 | 1247235.143 | 2684694.1829 | 1247230.5278
30 | 2684736.3938 | 1247238.4044 | 2684719.6575 | 1247232.3719 | 2684712.3488 | 1247226.8776
31 | 2684691.0513 | 1247235.143 | 2684686.8667 | 1247241.3102 | 2684684.6657 | 1247243.0912 | 2684681.6442 | 1247243.6151 | 2684677.6347 | 1247242.9796
32 | 2684677.6347 | 1247242.9796 | 2684677.6347 | 1247242.9796 | 2684650.2694 | 1247230.5669
33 | 2684639.4404 | 1247225.6549 | 2684650.2694 | 1247230.5669
34 | 2684636.1112 | 1247222.8609 | 2684639.4404 | 1247225.6549
35 | 2684636.1112 | 1247222.8609 | 2684627.3852 | 1247218.8394
36 | 2684636.1112 | 1247222.8609 | 2684635.9616 | 1247219.056
37 | 2684693.2451 | 1247130.6306 | 2684707.3453 | 1247109.1627
38 | 2684718.952 | 1247091.4911 | 2684707.3453 | 1247109.1627
39 | 2684693.2451 | 1247130.6306 | 2684707.8907 | 1247139.7354
40 | 2684718.952 | 1247091.4911 | 2684735.4214 | 1247101.4226
41 | 2684707.8907 | 1247139.7354 | 2684699.0104 | 1247153.6702
42 | 2684686.2986 | 1247163.7114 | 2684693.4251 | 1247162.4345 | 2684699.0104 | 1247153.6702
43 | 2684660.877 | 1247153.3074 | 2684658.5581 | 1247151.7065 | 2684669.5886 | 1247135.7299
44 | 2684660.877 | 1247153.3074 | 2684670.5991 | 1247160.1735
45 | 2684660.877 | 1247153.3074 | 2684656.8928 | 1247161.9903 | 2684651.7147 | 1247176.1078
46 | 2684686.2986 | 1247163.7114 | 2684677.7786 | 1247165.2353 | 2684670.5991 | 1247160.1735
47 | 2684686.2986 | 1247163.7114 | 2684684.9983 | 1247168.5409 | 2684683.6902 | 1247172.8587 | 2684682.4364 | 1247192.9334 | 2684685.27 | 1247192.8738 | 2684686.2377 | 1247192.8209 | 2684690.5902 | 1247192.7163 | 2684698.4324 | 1247194.7521
48 | 2684670.5991 | 1247160.1735 | 2684657.5113 | 1247200.6611
49 | 2684651.7147 | 1247176.1078 | 2684645.7338 | 1247192.4136
50 | 2684700.774 | 1247197.3986 | 2684698.4324 | 1247194.7521
51 | 2684635.9616 | 1247219.056 | 2684645.7338 | 1247192.4136
52 | 2684713.1068 | 1247204.4688 | 2684700.774 | 1247197.3986
53 | 2684697.6595 | 1247200.7343 | 2684700.774 | 1247197.3986
54 | 2684692.927 | 1247365.3773 | 2684707.8702 | 1247348.1056
55 | 2684810.2566 | 1247286.3845 | 2684783.6017 | 1247284.6132 | 2684777.3996 | 1247284.4123
56 | 2684692.927 | 1247365.3773 | 2684684.7199 | 1247374.7235
57 | 2684810.2566 | 1247286.3845 | 2684815.8571 | 1247288.7997 | 2684829.9333 | 1247298.4673
58 | 2684810.2566 | 1247286.3845 | 2684803.7538 | 1247279.5773
59 | 2684676.217 | 1247383.9636 | 2684680.1113 | 1247379.9718 | 2684684.7199 | 1247374.7235
60 | 2684803.7538 | 1247279.5773 | 2684794.5011 | 1247269.8915 | 2684789.9893 | 1247263.7002 | 2684786.1852 | 1247256.0957
61 | 2684606.2238 | 1247209.0869 | 2684627.3852 | 1247218.8394
62 | 2684635.9616 | 1247219.056 | 2684624.4318 | 1247213.8332
63 | 2684609.2109 | 1247206.9383 | 2684624.4318 | 1247213.8332
64 | 2684676.217 | 1247383.9636 | 2684659.8612 | 1247379.8715 | 2684656.107 | 1247379.7554

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684656.2604 | 1247268.2869
1 | 2684651.9102 | 1247266.9987
2 | 2684677.4298 | 1247274.2331
3 | 2684637.7036 | 1247262.7916
4 | 2684690.655 | 1247277.0861
5 | 2684671.3806 | 1247302.1563
6 | 2684619.8559 | 1247257.7325
7 | 2684718.0908 | 1247281.5422
8 | 2684683.2053 | 1247312.9218
9 | 2684624.7631 | 1247248.1852
10 | 2684599.6635 | 1247251.3387
11 | 2684728.8769 | 1247282.8409
12 | 2684697.5585 | 1247315.9447
13 | 2684629.9316 | 1247236.6513
14 | 2684728.21 | 1247297.7869
15 | 2684744.0703 | 1247283.333
16 | 2684798.2451 | 1247187.6943
17 | 2684804.2845 | 1247173.6765
18 | 2684797.4876 | 1247189.4525
19 | 2684807.4521 | 1247166.3242
20 | 2684796.2495 | 1247192.2402
21 | 2684813.1225 | 1247201.7184
22 | 2684788.0498 | 1247210.7035
23 | 2684820.7733 | 1247207.6211
24 | 2684783.321 | 1247225.9501
25 | 2684782.102 | 1247237.9017
26 | 2684694.1829 | 1247230.5278
27 | 2684712.3488 | 1247226.8776
28 | 2684691.0513 | 1247235.143
29 | 2684736.3938 | 1247238.4044
30 | 2684677.6347 | 1247242.9796
31 | 2684650.2694 | 1247230.5669
32 | 2684639.4404 | 1247225.6549
33 | 2684636.1112 | 1247222.8609
34 | 2684707.3453 | 1247109.1627
35 | 2684693.2451 | 1247130.6306
36 | 2684718.952 | 1247091.4911
37 | 2684707.8907 | 1247139.7354
38 | 2684735.4214 | 1247101.4226
39 | 2684699.0104 | 1247153.6702
40 | 2684669.5886 | 1247135.7299
41 | 2684660.877 | 1247153.3074
42 | 2684686.2986 | 1247163.7114
43 | 2684670.5991 | 1247160.1735
44 | 2684651.7147 | 1247176.1078
45 | 2684698.4324 | 1247194.7521
46 | 2684657.5113 | 1247200.6611
47 | 2684645.7338 | 1247192.4136
48 | 2684700.774 | 1247197.3986
49 | 2684713.1068 | 1247204.4688
50 | 2684697.6595 | 1247200.7343
51 | 2684707.8702 | 1247348.1056
52 | 2684777.3996 | 1247284.4123
53 | 2684692.927 | 1247365.3774
54 | 2684810.2566 | 1247286.3845
55 | 2684684.7199 | 1247374.7235
56 | 2684829.9333 | 1247298.4673
57 | 2684803.7538 | 1247279.5773
58 | 2684786.1852 | 1247256.0957
59 | 2684627.3852 | 1247218.8394
60 | 2684635.9616 | 1247219.056
61 | 2684624.4318 | 1247213.8332
62 | 2684609.2109 | 1247206.9383
63 | 2684606.2238 | 1247209.0869
64 | 2684676.217 | 1247383.9636
65 | 2684656.107 | 1247379.7554
66 | 2684736.3938 | 1247238.4044

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98678 | -0.25284 | 0.037639 | 0.0094331
1 | 0.98705 | -0.24749 | 0.0095945 | 0.0024046
2 | 0.98563 | -0.2751 | 0 | 0
3 | 0.98799 | -0.22941 | 0.0096044 | 0.0024071
4 | 0.98513 | -0.28479 | 0.012303 | 0.0030834
5 | 0.98388 | -0.30914 | 0.0054544 | 0.001367
6 | 0.9892 | -0.20602 | 0 | 0
7 | 0.98418 | -0.30321 | 0.015004 | 0.0037603
8 | 0.98297 | -0.32683 | 0.023858 | 0.0059794
9 | 0.98993 | -0.19209 | 0.0095103 | 0.0023835
10 | 0.98903 | -0.20928 | 0.0086394 | 0.0021652
11 | 0.98384 | -0.30968 | 0 | 0
12 | 0.98247 | -0.33662 | 0.036978 | 0.0092676
13 | 0.99081 | -0.1752 | 0.0043177 | 0.0010821
14 | 0.9834 | -0.31828 | 0 | 0
15 | 0.98337 | -0.31884 | 0.0086223 | 0.0021609
16 | 0.97291 | -0.52331 | 0.0095557 | 0.0023949
17 | 0.97276 | -0.52638 | 0.0055177 | 0.0013829
18 | 0.97295 | -0.52259 | 0 | 0
19 | 0.97272 | -0.52718 | 0.0054123 | 0.0013564
20 | 0.97306 | -0.52038 | 0.0091264 | 0.0022873
21 | 0.97215 | -0.53839 | 0 | 0
22 | 0.97397 | -0.50241 | 0.0066451 | 0.0016654
23 | 0.97198 | -0.54173 | 0.018767 | 0.0047036
24 | 0.97479 | -0.48623 | 0.005386 | 0.0013499
25 | 0.97547 | -0.47293 | 0.006176 | 0.0015479
26 | 1 | 0 | -0.56026 | -0.14307
27 | 0.99951 | -0.0094679 | 0.0064301 | 0.0016115
28 | 0.99932 | -0.012891 | 0.011896 | 0.0029814
29 | 0.99916 | -0.016147 | 0.014209 | 0.003561
30 | 0.99724 | -0.052339 | 0.012302 | 0.0030832
31 | 0.99373 | -0.11918 | 0.010189 | 0.0025537
32 | 0.99237 | -0.14522 | 0 | 0
33 | 0.99187 | -0.15475 | 0 | 0
34 | 0.98059 | -0.37365 | 0.016769 | 0.0042027
35 | 0.98152 | -0.35543 | 0 | 0
36 | 0.98015 | -0.38224 | 0 | 0
37 | 0.98215 | -0.34321 | 0.010365 | 0.0025977
38 | 0.97975 | -0.39006 | 0.022405 | 0.0056152
39 | 0.9829 | -0.32843 | 0.011405 | 0.0028583
40 | 0.9857 | -0.27411 | 0.033455 | 0.0083845
41 | 0.98638 | -0.26079 | 0 | 0
42 | 0.9839 | -0.30906 | 0 | 0
43 | 0.98525 | -0.28275 | 0 | 0
44 | 0.98948 | -0.20084 | 0.015828 | 0.0039668
45 | 0.98292 | -0.32823 | 0.0073571 | 0.0018439
46 | 0.98451 | -0.29722 | 0.018932 | 0.0047448
47 | 0.9907 | -0.17732 | 0.0035538 | 0.00089068
48 | 0.98286 | -0.32924 | 0 | 0
49 | 0.9828 | -0.33059 | 0.0052755 | 0.0013222
50 | 0.98282 | -0.33011 | 0.010544 | 0.0026427
51 | 0.98176 | -0.3503 | 0.015894 | 0.0039833
52 | 0.98195 | -0.34646 | 0.0071058 | 0.0017809
53 | 0.98143 | -0.35691 | 0 | 0
54 | 0.97935 | -0.39698 | 0 | 0
55 | 0.98124 | -0.36052 | 0.013136 | 0.0032921
56 | 0.97916 | -0.40077 | 0.0089956 | 0.0022545
57 | 0.97869 | -0.40994 | 0.001252 | 0.00031377
58 | 0.97664 | -0.45005 | 0.0078291 | 0.0019622
59 | 0.99174 | -0.15736 | 0.0051284 | 0.0012853
60 | 0.99172 | -0.1577 | 0 | 0
61 | 0.9915 | -0.162 | 0.013868 | 0.0034757
62 | 0.99141 | -0.16358 | 0.0053211 | 0.0013336
63 | 0.99152 | -0.16159 | 0.010234 | 0.002565
64 | 0.98121 | -0.36117 | 0 | 0
65 | 0.98115 | -0.36225 | 0.002876 | 0.00072079
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.26505 | -0.067011 | 0.26512 | 0.067054 | 6.8018e-05 | 4.33e-05 | 0.3999 | 0.3999 | 0.3999 | 0.98678 | -0.25284 | 0.98705 | -0.24749 | 27.4655
1 | 0.22742 | 0.057577 | -0.22717 | -0.057423 | 0.00024275 | 0.00015423 | 0.34314 | 0.34314 | 0.34314 | 0.98678 | -0.25284 | 0.98563 | -0.2751 | 23.5674
2 | -0.27472 | -0.069459 | 0.27496 | 0.06961 | 0.00023849 | 0.00015188 | 0.41436 | 0.41436 | 0.41436 | 0.98705 | -0.24749 | 0.98799 | -0.22941 | 28.4589
3 | 0.16071 | 0.040697 | -0.16063 | -0.04065 | 7.4755e-05 | 4.7154e-05 | 0.24277 | 0.24277 | 0.24277 | 0.98563 | -0.2751 | 0.98513 | -0.28479 | 16.6738
4 | 0.066467 | 0.016726 | -0.066359 | -0.016658 | 0.00010794 | 6.8717e-05 | 0.10037 | 0.10037 | 0.10037 | 0.98563 | -0.2751 | 0.98388 | -0.30914 | 27.5745
5 | -0.28456 | -0.072017 | 0.28488 | 0.072221 | 0.00031984 | 0.00020375 | 0.42883 | 0.42883 | 0.42883 | 0.98799 | -0.22941 | 0.9892 | -0.20602 | 29.4524
6 | 0.14833 | 0.037566 | -0.1482 | -0.037484 | 0.00013109 | 8.2481e-05 | 0.22419 | 0.22419 | 0.22419 | 0.98513 | -0.28479 | 0.98418 | -0.30321 | 15.3975
7 | 0.060905 | 0.015291 | -0.060854 | -0.015258 | 5.1348e-05 | 3.2658e-05 | 0.092122 | 0.092122 | 0.092122 | 0.98388 | -0.30914 | 0.98297 | -0.32683 | 25.3083
8 | -0.29352 | -0.074387 | 0.29372 | 0.074512 | 0.00019653 | 0.00012523 | 0.44182 | 0.44182 | 0.44182 | 0.9892 | -0.20602 | 0.98993 | -0.19209 | 30.3451
9 | 0.0086408 | 0.0021658 | -0.0086394 | -0.0021652 | 1.3437e-06 | 5.8773e-07 | 0.012998 | 0.012998 | 0.012998 | 0.9892 | -0.20602 | 0.98903 | -0.20928 | 3.5709
10 | 0.13319 | 0.033724 | -0.13315 | -0.033698 | 4.1355e-05 | 2.5915e-05 | 0.2015 | 0.2015 | 0.2015 | 0.98418 | -0.30321 | 0.98384 | -0.30968 | 13.8395
11 | 0.036996 | 0.0092785 | -0.036978 | -0.0092676 | 1.7253e-05 | 1.0856e-05 | 0.056006 | 0.056006 | 0.056006 | 0.98297 | -0.32683 | 0.98247 | -0.33662 | 15.3862
12 | -0.30323 | -0.076896 | 0.30347 | 0.077053 | 0.00024651 | 0.00015712 | 0.45612 | 0.45612 | 0.45612 | 0.98993 | -0.19209 | 0.99081 | -0.1752 | 31.3269
13 | 0.031975 | 0.0080392 | -0.031962 | -0.008031 | 1.313e-05 | 8.2132e-06 | 0.04837 | 0.04837 | 0.04837 | 0.98384 | -0.30968 | 0.9834 | -0.31828 | 13.2885
14 | 0.10118 | 0.025659 | -0.10113 | -0.025631 | 4.4559e-05 | 2.7939e-05 | 0.15313 | 0.15313 | 0.15313 | 0.98384 | -0.30968 | 0.98337 | -0.31884 | 14.0232
15 | -0.30779 | -0.078135 | 0.30809 | 0.078328 | 0.00030318 | 0.00019326 | 0.4626 | 0.4626 | 0.4626 | 0.99081 | -0.1752 | 0.99187 | -0.15475 | 31.7722
16 | 0.031962 | 0.008031 | -0.031913 | -0.0080005 | 4.8766e-05 | 3.0506e-05 | 0.04837 | 0.048371 | 0.048371 | 0.9834 | -0.31828 | 0.98176 | -0.3503 | 13.2886
17 | 0.09251 | 0.02347 | -0.092387 | -0.023392 | 0.0001227 | 7.7684e-05 | 0.14009 | 0.14009 | 0.14009 | 0.98337 | -0.31884 | 0.98195 | -0.34646 | 19.2427
18 | 0.010932 | 0.0027402 | -0.01093 | -0.0027394 | 1.6001e-06 | 8.3454e-07 | 0.01672 | 0.01672 | 0.01672 | 0.97291 | -0.52331 | 0.97276 | -0.52638 | 4.5934
19 | -0.020487 | -0.0051351 | 0.020488 | 0.0051355 | 7.0489e-07 | 4.2736e-07 | 0.031335 | 0.031335 | 0.031335 | 0.97291 | -0.52331 | 0.97295 | -0.52259 | 8.6084
20 | 0.0054125 | 0.0013565 | -0.0054123 | -0.0013564 | 2.0579e-07 | 3.2327e-08 | 0.0082794 | 0.0082795 | 0.0082795 | 0.97276 | -0.52638 | 0.97272 | -0.52718 | 2.2746
21 | -0.039273 | -0.0098493 | 0.039277 | 0.0098519 | 4.1269e-06 | 2.6033e-06 | 0.060066 | 0.060066 | 0.060066 | 0.97295 | -0.52259 | 0.97306 | -0.52038 | 16.5015
22 | 0.018785 | 0.0047138 | -0.01877 | -0.0047054 | 1.4145e-05 | 8.4856e-06 | 0.028731 | 0.028731 | 0.028731 | 0.97295 | -0.52259 | 0.97215 | -0.53839 | 7.8932
23 | -0.048403 | -0.012139 | 0.048445 | 0.012166 | 4.151e-05 | 2.6315e-05 | 0.074022 | 0.074022 | 0.074022 | 0.97306 | -0.52038 | 0.97397 | -0.50241 | 20.3357
24 | 0.01877 | 0.0047054 | -0.018767 | -0.0047036 | 2.9857e-06 | 1.7913e-06 | 0.028731 | 0.028731 | 0.028731 | 0.97215 | -0.53839 | 0.97198 | -0.54173 | 7.8932
25 | -0.05509 | -0.013831 | 0.055133 | 0.013858 | 4.2551e-05 | 2.7033e-05 | 0.084174 | 0.084174 | 0.084174 | 0.97397 | -0.50241 | 0.97479 | -0.48623 | 23.1247
26 | -0.060518 | -0.015208 | 0.060557 | 0.015232 | 3.846e-05 | 2.4464e-05 | 0.092396 | 0.092396 | 0.092396 | 0.97479 | -0.48623 | 0.97547 | -0.47293 | 25.3834
27 | -0.066733 | -0.01678 | 0.066806 | 0.016827 | 7.3e-05 | 4.6485e-05 | 0.10182 | 0.10182 | 0.10182 | 0.97547 | -0.47293 | 0.97664 | -0.45005 | 27.9716
28 | 0.020652 | 0.0051807 | -0.020643 | -0.0051751 | 9.3172e-06 | 5.6181e-06 | 0.030733 | 0.030733 | 0.030733 | 1 | 0 | 0.99951 | -0.0094679 | 8.4431
29 | 0.53795 | 0.13789 | -0.53762 | -0.13767 | 0.00033595 | 0.00021472 | 0.80157 | 0.80157 | 0.80157 | 1 | 0 | 0.99932 | -0.012891 | 55.0529
30 | 0.014213 | 0.0035635 | -0.014209 | -0.003561 | 4.5224e-06 | 2.5415e-06 | 0.02116 | 0.02116 | 0.02116 | 0.99951 | -0.0094679 | 0.99916 | -0.016147 | 5.8133
31 | 0.52572 | 0.13469 | -0.52472 | -0.13405 | 0.0010029 | 0.00064094 | 0.78386 | 0.78386 | 0.78386 | 0.99932 | -0.012891 | 0.99724 | -0.052339 | 53.8364
32 | 0.51242 | 0.13097 | -0.51077 | -0.12991 | 0.0016508 | 0.0010549 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7655 | 0.99724 | -0.052339 | 0.99373 | -0.11918 | 52.5757
33 | 0.50058 | 0.12736 | -0.49995 | -0.12696 | 0.00062747 | 0.00040097 | 0.75024 | 0.75024 | 0.75024 | 0.99373 | -0.11918 | 0.99237 | -0.14522 | 51.5278
34 | 0.49995 | 0.12696 | -0.49972 | -0.12681 | 0.00022896 | 0.00014631 | 0.75024 | 0.75024 | 0.75024 | 0.99237 | -0.14522 | 0.99187 | -0.15475 | 51.5278
35 | 0.015367 | 0.0038524 | -0.015365 | -0.0038513 | 1.9149e-06 | 1.1015e-06 | 0.023054 | 0.023054 | 0.023054 | 0.99187 | -0.15475 | 0.99174 | -0.15736 | 6.3334
36 | 0.17626 | 0.044629 | -0.17623 | -0.044613 | 2.4992e-05 | 1.5799e-05 | 0.26459 | 0.26459 | 0.26459 | 0.99187 | -0.15475 | 0.99172 | -0.1577 | 18.1722
37 | -0.039191 | -0.0098286 | 0.039226 | 0.0098501 | 3.4069e-05 | 2.148e-05 | 0.059474 | 0.059474 | 0.059474 | 0.98059 | -0.37365 | 0.98152 | -0.35543 | 16.339
38 | 0.022423 | 0.0056259 | -0.022413 | -0.0056203 | 9.1802e-06 | 5.6087e-06 | 0.034028 | 0.034028 | 0.034028 | 0.98059 | -0.37365 | 0.98015 | -0.38224 | 9.3483
39 | -0.039226 | -0.0098501 | 0.039248 | 0.0098645 | 2.2874e-05 | 1.4421e-05 | 0.059474 | 0.059474 | 0.059474 | 0.98152 | -0.35543 | 0.98215 | -0.34321 | 16.339
40 | 0.022413 | 0.0056203 | -0.022405 | -0.0056152 | 8.3508e-06 | 5.1022e-06 | 0.034028 | 0.034028 | 0.034028 | 0.98015 | -0.38224 | 0.97975 | -0.39006 | 9.3483
41 | -0.049613 | -0.012462 | 0.049648 | 0.012484 | 3.502e-05 | 2.2203e-05 | 0.075177 | 0.075177 | 0.075177 | 0.98215 | -0.34321 | 0.9829 | -0.32843 | 20.6531
42 | -0.061053 | -0.015343 | 0.061109 | 0.015379 | 5.6506e-05 | 3.594e-05 | 0.092443 | 0.092443 | 0.092443 | 0.9829 | -0.32843 | 0.9839 | -0.30906 | 25.3963
43 | -0.033455 | -0.0083845 | 0.033476 | 0.0083978 | 2.1243e-05 | 1.3312e-05 | 0.050503 | 0.050503 | 0.050503 | 0.9857 | -0.27411 | 0.98638 | -0.26079 | 13.8745
44 | 0.10347 | 0.026091 | -0.10336 | -0.026021 | 0.00010861 | 6.9359e-05 | 0.15615 | 0.15615 | 0.15615 | 0.98638 | -0.26079 | 0.98525 | -0.28275 | 42.8973
45 | -0.13694 | -0.034488 | 0.13734 | 0.03474 | 0.00039379 | 0.00025171 | 0.20665 | 0.20665 | 0.20665 | 0.98638 | -0.26079 | 0.98948 | -0.20084 | 56.7717
46 | -0.084309 | -0.021201 | 0.084415 | 0.021269 | 0.00010611 | 6.7691e-05 | 0.12753 | 0.12753 | 0.12753 | 0.9839 | -0.30906 | 0.98525 | -0.28275 | 35.0362
47 | 0.0232 | 0.0058224 | -0.023178 | -0.0058094 | 2.1187e-05 | 1.2977e-05 | 0.035089 | 0.035089 | 0.035089 | 0.9839 | -0.30906 | 0.98292 | -0.32823 | 9.64
48 | 0.018945 | 0.0047526 | -0.018932 | -0.0047448 | 1.3063e-05 | 7.8189e-06 | 0.028614 | 0.028615 | 0.028615 | 0.98525 | -0.28275 | 0.98451 | -0.29722 | 7.8611
49 | -0.15317 | -0.038707 | 0.15334 | 0.038817 | 0.00017295 | 0.00011024 | 0.23045 | 0.23045 | 0.23045 | 0.98948 | -0.20084 | 0.9907 | -0.17732 | 31.6554
50 | 0.015821 | 0.0039655 | -0.015821 | -0.0039651 | 7.6022e-07 | 4.4175e-07 | 0.023952 | 0.023952 | 0.023952 | 0.98292 | -0.32823 | 0.98286 | -0.32924 | 6.5801
51 | -0.15689 | -0.039708 | 0.15704 | 0.039801 | 0.00014791 | 9.32e-05 | 0.23579 | 0.23579 | 0.23579 | 0.9907 | -0.17732 | 0.99172 | -0.1577 | 16.1943
52 | 0.0052758 | 0.0013222 | -0.0052755 | -0.0013222 | 3.3934e-07 | 3.743e-08 | 0.0079873 | 0.0079874 | 0.0079874 | 0.98286 | -0.32924 | 0.9828 | -0.33059 | 2.1943
53 | 0.010545 | 0.0026429 | -0.010544 | -0.0026427 | 4.3562e-07 | 2.2103e-07 | 0.015964 | 0.015964 | 0.015964 | 0.98286 | -0.32924 | 0.98282 | -0.33011 | 4.3858
54 | 0.01602 | 0.0040172 | -0.016015 | -0.0040142 | 5.0494e-06 | 2.9429e-06 | 0.024281 | 0.024281 | 0.024281 | 0.98176 | -0.3503 | 0.98143 | -0.35691 | 6.6707
55 | 0.085281 | 0.021611 | -0.085075 | -0.021479 | 0.00020644 | 0.00013171 | 0.12932 | 0.12932 | 0.12932 | 0.98195 | -0.34646 | 0.97935 | -0.39698 | 35.5271
56 | 0.016015 | 0.0040142 | -0.016012 | -0.0040126 | 2.75e-06 | 1.6028e-06 | 0.024281 | 0.024281 | 0.024281 | 0.98143 | -0.35691 | 0.98124 | -0.36052 | 6.6707
57 | 0.0089973 | 0.0022553 | -0.0089956 | -0.0022545 | 1.6242e-06 | 7.4791e-07 | 0.01367 | 0.013671 | 0.013671 | 0.97935 | -0.39698 | 0.97916 | -0.40077 | 3.7557
58 | 0.076078 | 0.019224 | -0.07603 | -0.019194 | 4.7215e-05 | 3.01e-05 | 0.11565 | 0.11565 | 0.11565 | 0.97935 | -0.39698 | 0.97869 | -0.40994 | 31.7715
59 | 0.0028762 | 0.00072052 | -0.0028761 | -0.00072062 | 8.9609e-08 | -1.0132e-07 | 0.0043615 | 0.0043616 | 0.0043616 | 0.98124 | -0.36052 | 0.98121 | -0.36117 | 1.1982
60 | 0.074778 | 0.01888 | -0.074635 | -0.018789 | 0.00014341 | 9.1412e-05 | 0.11374 | 0.11375 | 0.11375 | 0.97869 | -0.40994 | 0.97664 | -0.45005 | 31.2486
61 | 0.010236 | 0.002566 | -0.010234 | -0.002565 | 2.0612e-06 | 1.0186e-06 | 0.015359 | 0.015359 | 0.015359 | 0.99174 | -0.15736 | 0.99152 | -0.16159 | 4.2195
62 | 0.019194 | 0.0048117 | -0.01919 | -0.0048093 | 3.9368e-06 | 2.3563e-06 | 0.028799 | 0.028799 | 0.028799 | 0.99172 | -0.1577 | 0.9915 | -0.162 | 7.9119
63 | 0.0053215 | 0.0013336 | -0.0053211 | -0.0013336 | 3.9967e-07 | 4.0301e-08 | 0.0079864 | 0.0079865 | 0.0079865 | 0.9915 | -0.162 | 0.99141 | -0.16358 | 2.1941
64 | 0.0028761 | 0.00072062 | -0.002876 | -0.00072079 | 1.4707e-07 | -1.6625e-07 | 0.0043616 | 0.0043617 | 0.0043617 | 0.98121 | -0.36117 | 0.98115 | -0.36225 | 1.1983

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56896 | 0.14525

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.037639 | 0.0094331
1 | 0.0095945 | 0.0024046
2 | 0.0096044 | 0.0024071
3 | 0.012303 | 0.0030834
4 | 0.0054544 | 0.001367
5 | 0.015004 | 0.0037603
6 | 0.023858 | 0.0059794
7 | 0.0095103 | 0.0023835
8 | 0.0086394 | 0.0021652
9 | 0.036978 | 0.0092676
10 | 0.0043177 | 0.0010821
11 | 0.0086223 | 0.0021609
12 | 0.0095557 | 0.0023949
13 | 0.0055177 | 0.0013829
14 | 0.0054123 | 0.0013564
15 | 0.0091264 | 0.0022873
16 | 0.0066451 | 0.0016654
17 | 0.018767 | 0.0047036
18 | 0.005386 | 0.0013499
19 | 0.006176 | 0.0015479
20 | 0.0087 | 0.0021804
21 | 0.0064301 | 0.0016115
22 | 0.011896 | 0.0029814
23 | 0.014209 | 0.003561
24 | 0.012302 | 0.0030832
25 | 0.010189 | 0.0025537
26 | 0.016769 | 0.0042027
27 | 0.010365 | 0.0025977
28 | 0.022405 | 0.0056152
29 | 0.011405 | 0.0028583
30 | 0.033455 | 0.0083845
31 | 0.015828 | 0.0039668
32 | 0.0073571 | 0.0018439
33 | 0.018932 | 0.0047448
34 | 0.0035538 | 0.00089068
35 | 0.0052755 | 0.0013222
36 | 0.010544 | 0.0026427
37 | 0.015894 | 0.0039833
38 | 0.0071058 | 0.0017809
39 | 0.013136 | 0.0032921
40 | 0.0089956 | 0.0022545
41 | 0.001252 | 0.00031377
42 | 0.0078291 | 0.0019622
43 | 0.0051284 | 0.0012853
44 | 0.013868 | 0.0034757
45 | 0.0053211 | 0.0013336
46 | 0.010234 | 0.002565
47 | 0.002876 | 0.00072079

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1