## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-267_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-267_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-267_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-267_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-267_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-267_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-267_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-267_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-267_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-267_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-267_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-267_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-267_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-267_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-267_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-267_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-267_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-267_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-267_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-267_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-267_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-267_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-267_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-267_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-267_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-267_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-267_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-267_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-267_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-267_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-267_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-267_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-267_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-267_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-267_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-267_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-267_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-267_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-267_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-267_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-267_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-267_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-267_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-267_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-267_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-267_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-267_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-267_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-267_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-267_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-267_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-267_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-267_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-267_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-267_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-267_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-267_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-267_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-267_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-267_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-267_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-267_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-267_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-267_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-267_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-267_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-267_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_534_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-267_0_3_load_0 | 0 | 0.010173 | 0.0025496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-267_0_3_load_1 | 1 | 0.0057894 | 0.001451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-267_0_3_load_3 | 2 | 0.0069927 | 0.0017525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-267_0_3_load_57 | 3 | 0.0096221 | 0.0024115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-267_0_3_load_29 | 5 | 0.012791 | 0.0032057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-267_0_3_load_52 | 11 | 0.0068658 | 0.0017207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-267_0_3_load_65 | 12 | 0.0017758 | 0.00044506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-267_0_3_load_74 | 14 | 0.019473 | 0.0048803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-267_0_3_load_73 | 15 | 0.011673 | 0.0029255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-267_0_3_load_34 | 19 | 0.012529 | 0.0031401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-267_0_3_load_48 | 22 | 0.0084851 | 0.0021266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-267_0_3_load_55 | 26 | 0.0037722 | 0.0009454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-267_0_3_load_46 | 28 | 0.0016344 | 0.00040963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-267_0_3_load_47 | 29 | 0.0018134 | 0.00045447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-267_0_3_load_33 | 31 | 0.0099036 | 0.0024821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-267_0_3_load_26 | 32 | 0.0094632 | 0.0023717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-267_0_3_load_44 | 33 | 0.0022715 | 0.0005693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-267_0_3_load_37 | 34 | 0.011831 | 0.0029651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-267_0_3_load_38 | 36 | 0.006987 | 0.0017511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-267_0_3_load_35 | 37 | 0.010879 | 0.0027264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-267_0_3_load_66 | 38 | 0.0095109 | 0.0023837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-267_0_3_load_67 | 39 | 0.0092644 | 0.0023219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-267_0_3_load_69 | 40 | 0.011749 | 0.0029445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-267_0_3_load_70 | 41 | 0.0081929 | 0.0020533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-267_0_3_load_71 | 42 | 0.019879 | 0.0049822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-267_0_3_load_61 | 43 | 0.0070419 | 0.0017649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-267_0_3_load_49 | 44 | 0.0099574 | 0.0024955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-267_0_3_load_51 | 45 | 0.0059316 | 0.0014866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-267_0_3_load_63 | 46 | 0.0093547 | 0.0023445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-267_0_3_load_54 | 47 | 0.0059385 | 0.0014883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-267_0_3_load_43 | 48 | 0.0020462 | 0.00051282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-267_0_3_load_31 | 49 | 0.0061963 | 0.0015529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-267_0_3_load_27 | 50 | 0.007284 | 0.0018255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-267_0_3_load_42 | 51 | 0.002758 | 0.00069121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-267_0_3_load_40 | 52 | 0.0033925 | 0.00085024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-267_0_3_load_45 | 53 | 0.012106 | 0.0030339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-267_0_3_load_39 | 54 | 0.011364 | 0.002848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-267_0_3_load_36 | 55 | 0.006966 | 0.0017458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-267_0_3_load_28 | 56 | 0.007379 | 0.0018493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-267_0_3_load_56 | 57 | 0.0074395 | 0.0018645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-267_0_3_load_68 | 58 | 0.0093295 | 0.0023382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-267_0_3_load_30 | 59 | 0.0096005 | 0.0024061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-267_0_3_load_32 | 60 | 0.0082806 | 0.0020753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-267_0_3_load_41 | 61 | 0.0019531 | 0.00048948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-267_0_3_load_59 | 62 | 0.0040042 | 0.0010036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-267_0_3_load_58 | 63 | 0.0059925 | 0.0015019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-267_0_3_load_60 | 64 | 0.0065528 | 0.0016423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-267_0_3_load_62 | 65 | 0.0052519 | 0.0013163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-267_0_3_load_64 | 66 | 0.0058516 | 0.0014666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-267_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-267_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.024093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-267_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.005602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-267_0_3_line_3 |  | 3 | 7 | 0.0057695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-267_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.004491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-267_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.003979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-267_0_3_line_6 |  | 5 | 40 | 0.020042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-267_0_3_line_7 |  | 6 | 41 | 0.02375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-267_0_3_line_8 |  | 6 | 30 | 0.003786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-267_0_3_line_9 |  | 7 | 8 | 0.015738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-267_0_3_line_10 |  | 8 | 12 | 0.016786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-267_0_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0068036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-267_0_3_line_12 |  | 9 | 11 | 0.010896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-267_0_3_line_13 |  | 10 | 43 | 0.010583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-267_0_3_line_14 |  | 10 | 23 | 0.03836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-267_0_3_line_15 |  | 11 | 45 | 0.013164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-267_0_3_line_16 |  | 12 | 46 | 0.00020852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-267_0_3_line_17 |  | 13 | 14 | 0.018572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-267_0_3_line_18 |  | 13 | 15 | 0.015994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-267_0_3_line_19 |  | 14 | 30 | 0.018347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-267_0_3_line_20 |  | 16 | 17 | 0.005317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_261-267_0_3_line_21 |  | 16 | 18 | 0.0079757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_261-267_0_3_line_22 |  | 16 | 19 | 0.010448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_261-267_0_3_line_23 |  | 17 | 34 | 0.0249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-267_0_3_line_24 |  | 17 | 30 | 0.0074819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-267_0_3_line_25 |  | 18 | 32 | 0.0048469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_261-267_0_3_line_26 |  | 20 | 21 | 0.004639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-267_0_3_line_27 |  | 20 | 22 | 0.030548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-267_0_3_line_28 |  | 21 | 33 | 0.011518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-267_0_3_line_29 |  | 21 | 27 | 0.003897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-267_0_3_line_30 |  | 22 | 44 | 0.0081046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-267_0_3_line_31 |  | 23 | 24 | 0.0096856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-267_0_3_line_32 |  | 23 | 25 | 0.002042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-267_0_3_line_33 |  | 23 | 26 | 0.013234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_261-267_0_3_line_34 |  | 24 | 31 | 0.014962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-267_0_3_line_35 |  | 25 | 44 | 0.0030389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-267_0_3_line_36 |  | 26 | 47 | 0.017353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_261-267_0_3_line_37 |  | 27 | 28 | 0.015075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-267_0_3_line_38 |  | 27 | 29 | 0.0098398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-267_0_3_line_39 |  | 28 | 48 | 0.017304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-267_0_3_line_40 |  | 31 | 49 | 0.01378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-267_0_3_line_41 |  | 32 | 50 | 0.013192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_261-267_0_3_line_42 |  | 33 | 53 | 0.0075068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-267_0_3_line_43 |  | 34 | 55 | 0.019241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-267_0_3_line_44 |  | 35 | 36 | 0.042887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-267_0_3_line_45 |  | 35 | 37 | 0.01973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-267_0_3_line_46 |  | 36 | 54 | 0.014293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-267_0_3_line_47 |  | 37 | 55 | 0.013229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-267_0_3_line_48 |  | 38 | 39 | 0.020025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-267_0_3_line_49 |  | 39 | 58 | 0.01197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-267_0_3_line_50 |  | 40 | 58 | 0.019102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-267_0_3_line_51 |  | 41 | 42 | 0.021967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-267_0_3_line_52 |  | 43 | 62 | 0.012901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-267_0_3_line_53 |  | 46 | 66 | 0.025416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-267_0_3_line_54 |  | 47 | 57 | 0.018023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_261-267_0_3_line_55 |  | 48 | 61 | 0.007312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-267_0_3_line_56 |  | 49 | 59 | 0.020478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-267_0_3_line_57 |  | 50 | 56 | 0.01935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_261-267_0_3_line_58 |  | 51 | 52 | 0.0058267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-267_0_3_line_59 |  | 52 | 61 | 0.015537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-267_0_3_line_60 |  | 56 | 57 | 0.013199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_261-267_0_3_line_61 |  | 59 | 60 | 0.011962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-267_0_3_line_62 |  | 62 | 63 | 0.026091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-267_0_3_line_63 |  | 63 | 64 | 0.01421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-267_0_3_line_64 |  | 64 | 65 | 0.023417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-267_0_3_line_65 |  | 65 | 66 | 0.011864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-267_0_3_trafo_34 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2684982.4074 | 1247009.9488 | 2684984.48 | 1247007.5945 | 2684990.3832 | 1247000.9387
1 | 2685003.5077 | 1246980.9638 | 2685001.7678 | 1246984.6809 | 2684998.2526 | 1246991.7024 | 2684994.3544 | 1246996.4611 | 2684990.3832 | 1247000.9387
2 | 2685003.5077 | 1246980.9638 | 2685004.4097 | 1246979.0368 | 2685006.5042 | 1246976.2648
3 | 2685011.587 | 1246973.7135 | 2685009.639 | 1246974.1748 | 2685006.5042 | 1246976.2648
4 | 2684974.351 | 1246900.5592 | 2684970.5169 | 1246898.2025
5 | 2684970.5169 | 1246898.2025 | 2684967.1171 | 1246896.1189
6 | 2684974.351 | 1246900.5592 | 2684963.1074 | 1246917.1502
7 | 2684967.1171 | 1246896.1189 | 2684965.3672 | 1246899.0961 | 2684953.9869 | 1246915.9021
8 | 2684967.1916 | 1246892.5062 | 2684967.7141 | 1246894.5263 | 2684967.1171 | 1246896.1189
9 | 2685011.587 | 1246973.7135 | 2685013.1358 | 1246965.2739 | 2685014.8069 | 1246958.315
10 | 2685014.8069 | 1246958.315 | 2685016.5346 | 1246951.6237 | 2685018.4072 | 1246945.3681 | 2685019.7089 | 1246942.2864
11 | 2685070.0001 | 1246828.1991 | 2685070.796 | 1246826.4314 | 2685072.9287 | 1246822.0588
12 | 2685072.9287 | 1246822.0588 | 2685077.4046 | 1246812.1244
13 | 2685070.0001 | 1246828.1991 | 2685065.6657 | 1246837.8535
14 | 2685038.2651 | 1246806.528 | 2685039.7475 | 1246807.461 | 2685067.5353 | 1246826.7627 | 2685070.0001 | 1246828.1991
15 | 2685082.8122 | 1246800.1224 | 2685077.4046 | 1246812.1244
16 | 2685019.7089 | 1246942.2864 | 2685019.7901 | 1246942.0943
17 | 2684935.3532 | 1246873.8364 | 2684951.444 | 1246883.111
18 | 2684935.3532 | 1246873.8364 | 2684927.0054 | 1246887.4792
19 | 2684967.1916 | 1246892.5062 | 2684964.5138 | 1246890.6443 | 2684951.444 | 1246883.111
20 | 2684975.8398 | 1246884.1795 | 2684974.2088 | 1246885.7129 | 2684972.5323 | 1246886.2003 | 2684971.1879 | 1246886.181
21 | 2684982.5003 | 1246888.5671 | 2684978.736 | 1246886.0891 | 2684975.8398 | 1246884.1795
22 | 2684975.8398 | 1246884.1795 | 2684981.6488 | 1246875.4956
23 | 2684971.1879 | 1246886.181 | 2684949.6556 | 1246873.676
24 | 2684971.1879 | 1246886.181 | 2684968.8921 | 1246889.8175 | 2684967.1916 | 1246892.5062
25 | 2684982.5003 | 1246888.5671 | 2684985.225 | 1246884.5585
26 | 2685007.1386 | 1246779.295 | 2685004.7862 | 1246777.9158 | 2685003.3311 | 1246776.6607
27 | 2685007.1386 | 1246779.295 | 2685007.7679 | 1246779.6598 | 2685032.1945 | 1246796.7658
28 | 2685003.3311 | 1246776.6607 | 2685012.9851 | 1246770.3795
29 | 2685003.3311 | 1246776.6607 | 2685000.0596 | 1246778.7932
30 | 2685032.1945 | 1246796.7658 | 2685037.416 | 1246800.4224 | 2685038.622 | 1246801.6628
31 | 2685038.2651 | 1246806.528 | 2685034.0448 | 1246806.3451 | 2685028.5844 | 1246806.2445
32 | 2685039.0402 | 1246804.6377 | 2685038.2651 | 1246806.528
33 | 2685038.2651 | 1246806.528 | 2685036.521 | 1246809.0938 | 2685034.7615 | 1246811.6816 | 2685030.8251 | 1246817.4727
34 | 2685028.5844 | 1246806.2445 | 2685028.2448 | 1246807.2738 | 2685020.3423 | 1246818.6827
35 | 2685039.0402 | 1246804.6377 | 2685039.0479 | 1246803.0477 | 2685038.622 | 1246801.6628 | 2685038.622 | 1246801.6628
36 | 2685021.07 | 1246831.8242 | 2685030.8251 | 1246817.4727
37 | 2685000.0596 | 1246778.7932 | 2684987.4881 | 1246787.1124
38 | 2685000.0596 | 1246778.7932 | 2684994.5751 | 1246770.6237
39 | 2684973.0578 | 1246796.6615 | 2684987.4881 | 1246787.1124
40 | 2685020.3423 | 1246818.6827 | 2685012.4959 | 1246830.0108
41 | 2684985.225 | 1246884.5585 | 2684992.6408 | 1246873.6486
42 | 2685012.9851 | 1246770.3795 | 2685019.2772 | 1246766.2855
43 | 2684933.0171 | 1246864.0132 | 2684949.6556 | 1246873.676
44 | 2684904.5784 | 1246847.354 | 2684906.3559 | 1246845.0889 | 2684939.7463 | 1246823.0503
45 | 2684904.5784 | 1246847.354 | 2684916.6535 | 1246854.5099 | 2684921.5775 | 1246857.3696
46 | 2684939.7463 | 1246823.0503 | 2684951.6753 | 1246815.1768
47 | 2684933.0171 | 1246864.0132 | 2684921.5775 | 1246857.3696
48 | 2684934.4442 | 1246959.4501 | 2684943.1258 | 1246946.6348 | 2684945.676 | 1246942.8718
49 | 2684945.676 | 1246942.8718 | 2684952.3912 | 1246932.9628
50 | 2684963.1074 | 1246917.1502 | 2684952.3912 | 1246932.9628
51 | 2684953.9869 | 1246915.9021 | 2684941.6701 | 1246934.0911
52 | 2685060.3817 | 1246849.623 | 2685065.6657 | 1246837.8535
53 | 2685019.7901 | 1246942.0943 | 2685020.2839 | 1246940.9251 | 2685029.493 | 1246918.6035
54 | 2685021.07 | 1246831.8242 | 2685010.9381 | 1246846.73
55 | 2684973.0578 | 1246796.6615 | 2684966.9601 | 1246800.6967
56 | 2685000.8359 | 1246846.8447 | 2685012.4959 | 1246830.0108
57 | 2684992.6408 | 1246873.6486 | 2685003.5183 | 1246857.6459
58 | 2684954.0034 | 1246809.2707 | 2684949.1443 | 1246812.4863
59 | 2684954.0034 | 1246809.2707 | 2684966.9601 | 1246800.6967
60 | 2685003.5183 | 1246857.6459 | 2685010.9381 | 1246846.73
61 | 2685000.8359 | 1246846.8447 | 2685000.2037 | 1246847.7573 | 2684994.1698 | 1246856.7775
62 | 2685049.6955 | 1246873.4256 | 2685060.3817 | 1246849.623
63 | 2685049.6955 | 1246873.4256 | 2685043.8756 | 1246886.3887
64 | 2685034.2847 | 1246907.7516 | 2685043.8756 | 1246886.3887
65 | 2685034.2847 | 1246907.7516 | 2685030.4035 | 1246916.3965 | 2685029.493 | 1246918.6035

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684982.4074 | 1247009.9488
1 | 2684990.3832 | 1247000.9387
2 | 2685003.5077 | 1246980.9638
3 | 2685006.5042 | 1246976.2648
4 | 2684970.5169 | 1246898.2025
5 | 2684974.351 | 1246900.5592
6 | 2684967.1171 | 1246896.1189
7 | 2685011.587 | 1246973.7135
8 | 2685014.8069 | 1246958.315
9 | 2685072.9287 | 1246822.0588
10 | 2685070.0001 | 1246828.1991
11 | 2685077.4046 | 1246812.1244
12 | 2685019.7089 | 1246942.2864
13 | 2684935.3532 | 1246873.8364
14 | 2684951.444 | 1246883.111
15 | 2684927.0054 | 1246887.4792
16 | 2684975.8398 | 1246884.1795
17 | 2684971.1879 | 1246886.181
18 | 2684982.5003 | 1246888.5671
19 | 2684981.6488 | 1246875.4956
20 | 2685007.1386 | 1246779.295
21 | 2685003.3311 | 1246776.6607
22 | 2685032.1945 | 1246796.7658
23 | 2685038.2651 | 1246806.528
24 | 2685028.5844 | 1246806.2445
25 | 2685039.0402 | 1246804.6377
26 | 2685030.8251 | 1246817.4727
27 | 2685000.0596 | 1246778.7932
28 | 2684987.4881 | 1246787.1124
29 | 2684994.5751 | 1246770.6237
30 | 2684967.1916 | 1246892.5062
31 | 2685020.3423 | 1246818.6827
32 | 2684985.225 | 1246884.5585
33 | 2685012.9851 | 1246770.3795
34 | 2684949.6556 | 1246873.676
35 | 2684904.5784 | 1246847.354
36 | 2684939.7463 | 1246823.0503
37 | 2684921.5775 | 1246857.3696
38 | 2684934.4442 | 1246959.4501
39 | 2684945.676 | 1246942.8718
40 | 2684963.1073 | 1246917.1502
41 | 2684953.9869 | 1246915.9021
42 | 2684941.6701 | 1246934.0911
43 | 2685065.6657 | 1246837.8535
44 | 2685038.622 | 1246801.6628
45 | 2685082.8122 | 1246800.1224
46 | 2685019.7901 | 1246942.0943
47 | 2685021.07 | 1246831.8242
48 | 2684973.0578 | 1246796.6615
49 | 2685012.4959 | 1246830.0108
50 | 2684992.6408 | 1246873.6486
51 | 2684949.1443 | 1246812.4863
52 | 2684954.0034 | 1246809.2707
53 | 2685019.2772 | 1246766.2855
54 | 2684951.6753 | 1246815.1768
55 | 2684933.0171 | 1246864.0132
56 | 2685003.5183 | 1246857.6459
57 | 2685010.9381 | 1246846.73
58 | 2684952.3912 | 1246932.9628
59 | 2685000.8359 | 1246846.8447
60 | 2684994.1698 | 1246856.7775
61 | 2684966.9601 | 1246800.6967
62 | 2685060.3817 | 1246849.623
63 | 2685049.6955 | 1246873.4256
64 | 2685043.8756 | 1246886.3887
65 | 2685034.2847 | 1246907.7516
66 | 2685029.493 | 1246918.6035
67 | 2684981.6488 | 1246875.4956

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98048 | -0.37666 | 0.010173 | 0.0025496
1 | 0.9806 | -0.37444 | 0.0057894 | 0.001451
2 | 0.98095 | -0.36747 | 0.0069927 | 0.0017525
3 | 0.98107 | -0.36515 | 0.0096221 | 0.0024115
4 | 0.9972 | -0.053754 | 0 | 0
5 | 0.99698 | -0.0579 | 0.012791 | 0.0032057
6 | 0.99739 | -0.050083 | 0 | 0
7 | 0.98125 | -0.36174 | 0 | 0
8 | 0.98172 | -0.35247 | 0 | 0
9 | 0.98895 | -0.21191 | 0 | 0
10 | 0.98903 | -0.21035 | 0 | 0
11 | 0.98882 | -0.21439 | 0.0068658 | 0.0017207
12 | 0.98223 | -0.34258 | 0.0017758 | 0.00044506
13 | 0.99695 | -0.058544 | 0 | 0
14 | 0.99714 | -0.054742 | 0.019473 | 0.0048803
15 | 0.99678 | -0.061818 | 0.011673 | 0.0029255
16 | 0.99881 | -0.022655 | 0 | 0
17 | 0.99843 | -0.030085 | 0 | 0
18 | 0.99829 | -0.032549 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | -0.37712 | -0.095144
20 | 0.99099 | -0.17278 | 0 | 0
21 | 0.99087 | -0.17509 | 0 | 0
22 | 0.99177 | -0.15763 | 0.0084851 | 0.0021266
23 | 0.99226 | -0.14822 | 0 | 0
24 | 0.99196 | -0.15404 | 0 | 0
25 | 0.99217 | -0.14989 | 0 | 0
26 | 0.9933 | -0.12813 | 0.0037722 | 0.0009454
27 | 0.99082 | -0.17603 | 0 | 0
28 | 0.99066 | -0.17918 | 0.0016344 | 0.00040963
29 | 0.9908 | -0.17635 | 0.0018134 | 0.00045447
30 | 0.99766 | -0.04473 | 0 | 0
31 | 0.99149 | -0.16305 | 0.0099036 | 0.0024821
32 | 0.99798 | -0.038567 | 0.0094632 | 0.0023717
33 | 0.99072 | -0.17803 | 0.0022715 | 0.0005693
34 | 0.99734 | -0.051019 | 0.011831 | 0.0029651
35 | 0.99602 | -0.076377 | 0 | 0
36 | 0.9953 | -0.090215 | 0.006987 | 0.0017511
37 | 0.99635 | -0.070018 | 0.010879 | 0.0027264
38 | 0.99539 | -0.08865 | 0.0095109 | 0.0023837
39 | 0.99556 | -0.085301 | 0.0092644 | 0.0023219
40 | 0.99625 | -0.071917 | 0.011749 | 0.0029445
41 | 0.99678 | -0.061772 | 0.0081929 | 0.0020533
42 | 0.99638 | -0.069436 | 0.019879 | 0.0049822
43 | 0.98827 | -0.22515 | 0.0070419 | 0.0017649
44 | 0.99204 | -0.15239 | 0.0099574 | 0.0024955
45 | 0.98875 | -0.21578 | 0.0059316 | 0.0014866
46 | 0.98223 | -0.34245 | 0.0093547 | 0.0023445
47 | 0.99423 | -0.11023 | 0.0059385 | 0.0014883
48 | 0.9905 | -0.1823 | 0.0020462 | 0.00051282
49 | 0.99119 | -0.16894 | 0.0061963 | 0.0015529
50 | 0.99716 | -0.054235 | 0.007284 | 0.0018255
51 | 0.99034 | -0.18534 | 0.002758 | 0.00069121
52 | 0.99036 | -0.18505 | 0.0033925 | 0.00085024
53 | 0.99063 | -0.17964 | 0.012106 | 0.0030339
54 | 0.99516 | -0.093073 | 0.011364 | 0.002848
55 | 0.9967 | -0.063231 | 0.006966 | 0.0017458
56 | 0.996 | -0.076437 | 0.007379 | 0.0018493
57 | 0.99523 | -0.09104 | 0.0074395 | 0.0018645
58 | 0.99576 | -0.081349 | 0.0093295 | 0.0023382
59 | 0.99085 | -0.17544 | 0.0096005 | 0.0024061
60 | 0.99076 | -0.1772 | 0.0082806 | 0.0020753
61 | 0.99044 | -0.18336 | 0.0019531 | 0.00048948
62 | 0.98742 | -0.2416 | 0.0040042 | 0.0010036
63 | 0.98579 | -0.27307 | 0.0059925 | 0.0015019
64 | 0.98499 | -0.28872 | 0.0065528 | 0.0016423
65 | 0.9838 | -0.31181 | 0.0052519 | 0.0013163
66 | 0.98326 | -0.3224 | 0.0058516 | 0.0014666
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010173 | -0.0025496 | 0.010174 | 0.0025502 | 1.0756e-06 | 5.3659e-07 | 0.015439 | 0.015439 | 0.015439 | 0.98048 | -0.37666 | 0.9806 | -0.37444 | 4.2415
1 | -0.015964 | -0.0040011 | 0.015969 | 0.0040042 | 5.3017e-06 | 3.089e-06 | 0.024224 | 0.024224 | 0.024224 | 0.9806 | -0.37444 | 0.98095 | -0.36747 | 6.655
2 | -0.022962 | -0.0057567 | 0.022964 | 0.0057583 | 2.5486e-06 | 1.5604e-06 | 0.034831 | 0.034831 | 0.034831 | 0.98095 | -0.36747 | 0.98107 | -0.36515 | 9.569
3 | -0.032586 | -0.0081698 | 0.032591 | 0.0081731 | 5.2853e-06 | 3.3097e-06 | 0.049425 | 0.049425 | 0.049425 | 0.98107 | -0.36515 | 0.98125 | -0.36174 | 13.5784
4 | 0.052699 | 0.013228 | -0.052689 | -0.013221 | 1.0416e-05 | 6.6079e-06 | 0.078645 | 0.078645 | 0.078645 | 0.9972 | -0.053754 | 0.99698 | -0.0579 | 21.6057
5 | -0.052699 | -0.013228 | 0.052708 | 0.013234 | 9.2288e-06 | 5.8545e-06 | 0.078645 | 0.078645 | 0.078645 | 0.9972 | -0.053754 | 0.99739 | -0.050083 | 21.6057
6 | 0.039898 | 0.010016 | -0.039871 | -0.0099989 | 2.6656e-05 | 1.6799e-05 | 0.059554 | 0.059554 | 0.059554 | 0.99698 | -0.0579 | 0.99625 | -0.071917 | 16.3611
7 | 0.028095 | 0.0070496 | -0.028079 | -0.0070399 | 1.565e-05 | 9.7059e-06 | 0.041918 | 0.041918 | 0.041918 | 0.99739 | -0.050083 | 0.99678 | -0.061772 | 11.516
8 | -0.080803 | -0.020283 | 0.080824 | 0.020297 | 2.0637e-05 | 1.3158e-05 | 0.12056 | 0.12056 | 0.12056 | 0.99739 | -0.050083 | 0.99766 | -0.04473 | 33.1217
9 | -0.032591 | -0.0081731 | 0.032606 | 0.0081821 | 1.4417e-05 | 9.0281e-06 | 0.049425 | 0.049425 | 0.049425 | 0.98125 | -0.36174 | 0.98172 | -0.35247 | 13.5784
10 | -0.032606 | -0.0081821 | 0.032621 | 0.0081918 | 1.5377e-05 | 9.6289e-06 | 0.049425 | 0.049425 | 0.049425 | 0.98172 | -0.35247 | 0.98223 | -0.34258 | 13.5783
11 | -0.012799 | -0.0032082 | 0.0128 | 0.0032088 | 9.4627e-07 | 5.1831e-07 | 0.019259 | 0.019258 | 0.019259 | 0.98895 | -0.21191 | 0.98903 | -0.21035 | 5.2908
12 | 0.012799 | 0.0032082 | -0.012798 | -0.0032074 | 1.5155e-06 | 8.3012e-07 | 0.019259 | 0.019259 | 0.019259 | 0.98895 | -0.21191 | 0.98882 | -0.21439 | 5.2908
13 | 0.078835 | 0.019924 | -0.078779 | -0.019888 | 5.5885e-05 | 3.5631e-05 | 0.11867 | 0.11867 | 0.11867 | 0.98903 | -0.21035 | 0.98827 | -0.22515 | 32.601
14 | -0.091635 | -0.023132 | 0.091909 | 0.023307 | 0.00027365 | 0.00017465 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.98903 | -0.21035 | 0.99226 | -0.14822 | 37.8918
15 | 0.005932 | 0.0014867 | -0.0059316 | -0.0014866 | 3.9337e-07 | 8.2909e-08 | 0.0089267 | 0.0089268 | 0.0089268 | 0.98882 | -0.21439 | 0.98875 | -0.21578 | 2.4524
16 | -0.034397 | -0.0086368 | 0.034397 | 0.008637 | 2.1238e-07 | 1.3328e-07 | 0.052115 | 0.052115 | 0.052115 | 0.98223 | -0.34258 | 0.98223 | -0.34245 | 14.3174
17 | -0.011675 | -0.0029265 | 0.011677 | 0.0029276 | 2.1148e-06 | 1.1113e-06 | 0.017426 | 0.017426 | 0.017426 | 0.99695 | -0.058544 | 0.99714 | -0.054742 | 4.7873
18 | 0.011675 | 0.0029265 | -0.011673 | -0.0029255 | 1.8213e-06 | 9.5709e-07 | 0.017426 | 0.017426 | 0.017426 | 0.99695 | -0.058544 | 0.99678 | -0.061818 | 4.7873
19 | -0.03115 | -0.0078079 | 0.031165 | 0.0078172 | 1.4866e-05 | 9.2751e-06 | 0.046484 | 0.046484 | 0.046484 | 0.99714 | -0.054742 | 0.99766 | -0.04473 | 12.7704
20 | 0.16025 | 0.040297 | -0.16019 | -0.040261 | 5.6842e-05 | 3.624e-05 | 0.23878 | 0.23878 | 0.23878 | 0.99881 | -0.022655 | 0.99843 | -0.030085 | 32.7998
21 | 0.21482 | 0.054585 | -0.21472 | -0.05452 | 0.00010228 | 6.5146e-05 | 0.3203 | 0.3203 | 0.3203 | 0.99881 | -0.022655 | 0.99829 | -0.032549 | 29.3313
22 | -0.37507 | -0.094883 | 0.37547 | 0.095144 | 0.0004082 | 0.00026084 | 0.55908 | 0.55908 | 0.55908 | 0.99881 | -0.022655 | 1 | 0 | 51.1977
23 | 0.048124 | 0.012097 | -0.048076 | -0.012067 | 4.805e-05 | 3.0427e-05 | 0.071735 | 0.071735 | 0.071735 | 0.99843 | -0.030085 | 0.99734 | -0.051019 | 19.7075
24 | 0.11207 | 0.028164 | -0.11199 | -0.028114 | 7.8292e-05 | 5.0009e-05 | 0.16705 | 0.16705 | 0.16705 | 0.99843 | -0.030085 | 0.99766 | -0.04473 | 45.8921
25 | 0.21472 | 0.05452 | -0.21465 | -0.054481 | 6.2156e-05 | 3.959e-05 | 0.3203 | 0.3203 | 0.3203 | 0.99829 | -0.032549 | 0.99798 | -0.038567 | 29.3313
26 | 0.027985 | 0.0070168 | -0.027982 | -0.0070149 | 3.072e-06 | 1.9063e-06 | 0.042023 | 0.042023 | 0.042023 | 0.99099 | -0.17278 | 0.99087 | -0.17509 | 11.5447
27 | -0.027985 | -0.0070168 | 0.028006 | 0.0070293 | 2.0229e-05 | 1.2553e-05 | 0.042023 | 0.042022 | 0.042023 | 0.99099 | -0.17278 | 0.99177 | -0.15763 | 11.5447
28 | 0.01438 | 0.0036049 | -0.014378 | -0.0036037 | 2.0142e-06 | 1.1408e-06 | 0.021595 | 0.021595 | 0.021595 | 0.99087 | -0.17509 | 0.99072 | -0.17803 | 5.9328
29 | 0.013602 | 0.00341 | -0.013602 | -0.0034097 | 6.098e-07 | 3.4008e-07 | 0.020427 | 0.020427 | 0.020427 | 0.99087 | -0.17509 | 0.99082 | -0.17603 | 5.6119
30 | -0.036491 | -0.0091559 | 0.0365 | 0.0091616 | 9.1113e-06 | 5.7266e-06 | 0.054753 | 0.054753 | 0.054753 | 0.99177 | -0.15763 | 0.99204 | -0.15239 | 15.0421
31 | 0.034018 | 0.0085392 | -0.034009 | -0.0085333 | 9.4542e-06 | 5.9256e-06 | 0.051019 | 0.051019 | 0.051019 | 0.99226 | -0.14822 | 0.99196 | -0.15404 | 14.0163
32 | 0.046467 | 0.011663 | -0.046463 | -0.011661 | 3.7189e-06 | 2.3537e-06 | 0.069689 | 0.069689 | 0.069689 | 0.99226 | -0.14822 | 0.99217 | -0.14989 | 19.1452
33 | -0.17239 | -0.043509 | 0.17256 | 0.043615 | 0.00016598 | 0.00010589 | 0.25863 | 0.25863 | 0.25863 | 0.99226 | -0.14822 | 0.9933 | -0.12813 | 35.5266
34 | 0.034009 | 0.0085333 | -0.033994 | -0.0085241 | 1.4605e-05 | 9.1541e-06 | 0.051019 | 0.051019 | 0.051019 | 0.99196 | -0.15404 | 0.99149 | -0.16305 | 14.0163
35 | 0.046463 | 0.011661 | -0.046457 | -0.011657 | 5.5344e-06 | 3.5028e-06 | 0.069689 | 0.069689 | 0.069689 | 0.99217 | -0.14989 | 0.99204 | -0.15239 | 19.1452
36 | -0.17633 | -0.044561 | 0.17648 | 0.044657 | 0.00015151 | 9.6289e-05 | 0.26428 | 0.26428 | 0.26428 | 0.9933 | -0.12813 | 0.99423 | -0.11023 | 24.2019
37 | 0.011788 | 0.0029553 | -0.011787 | -0.0029544 | 1.7719e-06 | 9.3987e-07 | 0.017704 | 0.017704 | 0.017704 | 0.99082 | -0.17603 | 0.99066 | -0.17918 | 4.8638
38 | 0.0018134 | 0.00045436 | -0.0018134 | -0.00045447 | 2.7366e-08 | -1.0922e-07 | 0.0027233 | 0.0027233 | 0.0027233 | 0.99082 | -0.17603 | 0.9908 | -0.17635 | 0.74817
39 | 0.010152 | 0.0025447 | -0.010151 | -0.002544 | 1.5089e-06 | 7.4295e-07 | 0.015249 | 0.015249 | 0.015249 | 0.99066 | -0.17918 | 0.9905 | -0.1823 | 4.1893
40 | 0.02409 | 0.0060421 | -0.024084 | -0.0060379 | 6.7553e-06 | 4.1458e-06 | 0.036156 | 0.036156 | 0.036156 | 0.99149 | -0.16305 | 0.99119 | -0.16894 | 9.933
41 | 0.20519 | 0.052109 | -0.20504 | -0.052011 | 0.00015459 | 9.8422e-05 | 0.30619 | 0.30619 | 0.30619 | 0.99798 | -0.038567 | 0.99716 | -0.054235 | 28.0392
42 | 0.012106 | 0.0030344 | -0.012106 | -0.0030339 | 9.3077e-07 | 4.9904e-07 | 0.018184 | 0.018184 | 0.018184 | 0.99072 | -0.17803 | 0.99063 | -0.17964 | 4.9955
43 | 0.036245 | 0.0091018 | -0.036224 | -0.0090886 | 2.1105e-05 | 1.3256e-05 | 0.054083 | 0.054083 | 0.054083 | 0.99734 | -0.051019 | 0.9967 | -0.063231 | 14.8581
44 | 0.018364 | 0.0046071 | -0.018352 | -0.0045999 | 1.2107e-05 | 7.1907e-06 | 0.027437 | 0.027437 | 0.027437 | 0.99602 | -0.076377 | 0.9953 | -0.090215 | 7.5377
45 | -0.018364 | -0.0046071 | 0.01837 | 0.0046104 | 5.5698e-06 | 3.3078e-06 | 0.027437 | 0.027437 | 0.027437 | 0.99602 | -0.076377 | 0.99635 | -0.070018 | 7.5376
46 | 0.011365 | 0.0028488 | -0.011364 | -0.002848 | 1.5474e-06 | 8.0464e-07 | 0.016991 | 0.016991 | 0.016991 | 0.9953 | -0.090215 | 0.99516 | -0.093073 | 4.668
47 | -0.029248 | -0.0073368 | 0.029258 | 0.0073427 | 9.4665e-06 | 5.8862e-06 | 0.043684 | 0.043684 | 0.043684 | 0.99635 | -0.070018 | 0.9967 | -0.063231 | 12.001
48 | -0.0095109 | -0.0023837 | 0.0095125 | 0.0023844 | 1.518e-06 | 7.1119e-07 | 0.014218 | 0.014218 | 0.014218 | 0.99539 | -0.08865 | 0.99556 | -0.085301 | 3.906
49 | -0.018777 | -0.0047062 | 0.01878 | 0.0047084 | 3.5355e-06 | 2.1071e-06 | 0.028065 | 0.028065 | 0.028065 | 0.99556 | -0.085301 | 0.99576 | -0.081349 | 7.7102
50 | 0.028123 | 0.0070544 | -0.02811 | -0.0070466 | 1.264e-05 | 7.8407e-06 | 0.042006 | 0.042006 | 0.042006 | 0.99625 | -0.071917 | 0.99576 | -0.081349 | 11.5402
51 | 0.019886 | 0.0049866 | -0.019879 | -0.0049822 | 7.2604e-06 | 4.3604e-06 | 0.029688 | 0.029688 | 0.029688 | 0.99678 | -0.061772 | 0.99638 | -0.069436 | 8.156
52 | 0.071737 | 0.018123 | -0.071681 | -0.018087 | 5.6498e-05 | 3.5994e-05 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.98827 | -0.22515 | 0.98742 | -0.2416 | 29.6882
53 | -0.043752 | -0.010981 | 0.043794 | 0.011008 | 4.1879e-05 | 2.648e-05 | 0.066287 | 0.066287 | 0.066287 | 0.98223 | -0.34245 | 0.98326 | -0.3224 | 18.2108
54 | -0.18242 | -0.046145 | 0.18259 | 0.046252 | 0.00016812 | 0.00010689 | 0.27317 | 0.27317 | 0.27317 | 0.99423 | -0.11023 | 0.99523 | -0.09104 | 25.0158
55 | 0.0081045 | 0.0020312 | -0.0081041 | -0.002031 | 4.0647e-07 | 1.6603e-07 | 0.012175 | 0.012175 | 0.012175 | 0.9905 | -0.1823 | 0.99044 | -0.18336 | 3.3449
56 | 0.017887 | 0.004485 | -0.017882 | -0.0044817 | 5.5377e-06 | 3.2803e-06 | 0.026854 | 0.026854 | 0.026854 | 0.99119 | -0.16894 | 0.99085 | -0.17544 | 7.3775
57 | 0.19775 | 0.050185 | -0.19754 | -0.050051 | 0.00021094 | 0.00013425 | 0.29532 | 0.29532 | 0.29532 | 0.99716 | -0.054235 | 0.996 | -0.076437 | 27.0438
58 | -0.002758 | -0.00069121 | 0.002758 | 0.00069116 | 3.7521e-08 | -5.0961e-08 | 0.0041439 | 0.0041439 | 0.0041439 | 0.99034 | -0.18534 | 0.99036 | -0.18505 | 1.1384
59 | -0.0061505 | -0.0015414 | 0.006151 | 0.0015415 | 4.9755e-07 | 1.185e-07 | 0.0092411 | 0.0092411 | 0.0092411 | 0.99036 | -0.18505 | 0.99044 | -0.18336 | 2.5388
60 | 0.19016 | 0.048201 | -0.19003 | -0.048117 | 0.00013335 | 8.4828e-05 | 0.28429 | 0.28429 | 0.28429 | 0.996 | -0.076437 | 0.99523 | -0.09104 | 26.0343
61 | 0.0082813 | 0.0020756 | -0.0082806 | -0.0020753 | 6.9382e-07 | 2.8998e-07 | 0.012436 | 0.012437 | 0.012437 | 0.99085 | -0.17544 | 0.99076 | -0.1772 | 3.4166
62 | 0.067676 | 0.017084 | -0.067575 | -0.017019 | 0.00010186 | 6.4855e-05 | 0.10203 | 0.10203 | 0.10203 | 0.98742 | -0.2416 | 0.98579 | -0.27307 | 28.0304
63 | 0.061582 | 0.015517 | -0.061536 | -0.015487 | 4.6072e-05 | 2.9305e-05 | 0.092985 | 0.092985 | 0.092985 | 0.98579 | -0.27307 | 0.98499 | -0.28872 | 25.5454
64 | 0.054983 | 0.013845 | -0.054923 | -0.013807 | 6.0621e-05 | 3.85e-05 | 0.083086 | 0.083086 | 0.083086 | 0.98499 | -0.28872 | 0.9838 | -0.31181 | 22.8259
65 | 0.049671 | 0.01249 | -0.049646 | -0.012475 | 2.512e-05 | 1.5926e-05 | 0.075143 | 0.075143 | 0.075143 | 0.9838 | -0.31181 | 0.98326 | -0.3224 | 20.6436

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38965 | 0.098284

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010173 | 0.0025496
1 | 0.0057894 | 0.001451
2 | 0.0069927 | 0.0017525
3 | 0.0096221 | 0.0024115
4 | 0.012791 | 0.0032057
5 | 0.0068658 | 0.0017207
6 | 0.0017758 | 0.00044506
7 | 0.019473 | 0.0048803
8 | 0.011673 | 0.0029255
9 | 0.012529 | 0.0031401
10 | 0.0084851 | 0.0021266
11 | 0.0037722 | 0.0009454
12 | 0.0016344 | 0.00040963
13 | 0.0018134 | 0.00045447
14 | 0.0099036 | 0.0024821
15 | 0.0094632 | 0.0023717
16 | 0.0022715 | 0.0005693
17 | 0.011831 | 0.0029651
18 | 0.006987 | 0.0017511
19 | 0.010879 | 0.0027264
20 | 0.0095109 | 0.0023837
21 | 0.0092644 | 0.0023219
22 | 0.011749 | 0.0029445
23 | 0.0081929 | 0.0020533
24 | 0.019879 | 0.0049822
25 | 0.0070419 | 0.0017649
26 | 0.0099574 | 0.0024955
27 | 0.0059316 | 0.0014866
28 | 0.0093547 | 0.0023445
29 | 0.0059385 | 0.0014883
30 | 0.0020462 | 0.00051282
31 | 0.0061963 | 0.0015529
32 | 0.007284 | 0.0018255
33 | 0.002758 | 0.00069121
34 | 0.0033925 | 0.00085024
35 | 0.012106 | 0.0030339
36 | 0.011364 | 0.002848
37 | 0.006966 | 0.0017458
38 | 0.007379 | 0.0018493
39 | 0.0074395 | 0.0018645
40 | 0.0093295 | 0.0023382
41 | 0.0096005 | 0.0024061
42 | 0.0082806 | 0.0020753
43 | 0.0019531 | 0.00048948
44 | 0.0040042 | 0.0010036
45 | 0.0059925 | 0.0015019
46 | 0.0065528 | 0.0016423
47 | 0.0052519 | 0.0013163
48 | 0.0058516 | 0.0014666

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1