## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-279_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-279_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-279_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-279_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-279_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-279_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-279_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-279_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-279_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-279_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-279_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-279_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-279_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-279_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-279_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-279_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-279_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-279_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-279_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-279_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-279_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-279_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-279_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-279_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-279_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-279_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-279_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-279_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-279_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-279_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-279_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-279_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-279_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-279_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-279_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-279_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-279_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-279_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-279_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-279_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-279_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-279_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-279_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-279_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-279_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-279_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-279_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-279_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-279_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-279_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-279_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-279_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-279_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-279_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-279_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-279_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-279_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-279_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-279_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-279_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-279_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-279_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-279_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-279_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-279_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-279_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_548_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-279_0_5_load_0 | 0 | 0.0088001 | 0.0022055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-279_0_5_load_1 | 1 | 0.009594 | 0.0024045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-279_0_5_load_3 | 3 | 0.0054169 | 0.0013576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-279_0_5_load_4 | 4 | 0.0086401 | 0.0021654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-279_0_5_load_40 | 6 | 0.0057289 | 0.0014358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-279_0_5_load_54 | 7 | 0.0086264 | 0.002162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-279_0_5_load_43 | 9 | 0.00882 | 0.0022105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-279_0_5_load_57 | 12 | 0.023139 | 0.0057991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-279_0_5_load_69 | 14 | 0.024911 | 0.0062433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-279_0_5_load_67 | 15 | 0.0037742 | 0.00094591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-279_0_5_load_60 | 17 | 0.018091 | 0.0045341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-279_0_5_load_58 | 19 | 0.019883 | 0.0049832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-279_0_5_load_66 | 22 | 0.0053152 | 0.0013321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-279_0_5_load_64 | 23 | 0.027405 | 0.0068684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-279_0_5_load_52 | 24 | 0.0097389 | 0.0024408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-279_0_5_load_33 | 25 | 0.010246 | 0.0025679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-279_0_5_load_30 | 27 | 0.012364 | 0.0030987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-279_0_5_load_71 | 28 | 0.051121 | 0.012812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-279_0_5_load_61 | 33 | 0.017552 | 0.004399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-279_0_5_load_34 | 35 | 0.019958 | 0.0050019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-279_0_5_load_41 | 36 | 0.010986 | 0.0027535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-279_0_5_load_68 | 37 | 0.04396 | 0.011017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-279_0_5_load_35 | 39 | 0.0028208 | 0.00070696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-279_0_5_load_62 | 40 | 0.020202 | 0.005063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-279_0_5_load_46 | 42 | 0.0064373 | 0.0016133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-279_0_5_load_51 | 43 | 0.0035992 | 0.00090205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-279_0_5_load_48 | 46 | 0.011502 | 0.0028826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-279_0_5_load_53 | 47 | 0.0088847 | 0.0022267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-279_0_5_load_38 | 48 | 0.0025767 | 0.00064578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-279_0_5_load_55 | 49 | 0.010303 | 0.0025822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-279_0_5_load_42 | 50 | 0.016172 | 0.004053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-279_0_5_load_65 | 51 | 0.0055626 | 0.0013941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-279_0_5_load_63 | 52 | 0.010711 | 0.0026843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-279_0_5_load_59 | 53 | 0.0077116 | 0.0019327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-279_0_5_load_31 | 54 | 0.011792 | 0.0029554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-279_0_5_load_32 | 55 | 0.016978 | 0.004255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-279_0_5_load_47 | 56 | 0.0056681 | 0.0014206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-279_0_5_load_70 | 57 | 0.0093804 | 0.0023509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-279_0_5_load_49 | 58 | 0.002344 | 0.00058747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-279_0_5_load_36 | 59 | 0.013021 | 0.0032634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-279_0_5_load_37 | 60 | 0.010155 | 0.0025451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-279_0_5_load_39 | 61 | 0.0072174 | 0.0018088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-279_0_5_load_56 | 62 | 0.0059342 | 0.0014873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-279_0_5_load_44 | 63 | 0.010878 | 0.0027263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-279_0_5_load_45 | 64 | 0.0056616 | 0.0014189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-279_0_5_load_50 | 65 | 0.0033622 | 0.00084266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-279_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_261-279_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0080627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_261-279_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-279_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_261-279_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.005892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_261-279_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.00093033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-279_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0098847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_261-279_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.018198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-279_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.010579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-279_0_5_line_9 |  | 6 | 48 | 0.011412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-279_0_5_line_10 |  | 7 | 49 | 0.010714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_261-279_0_5_line_11 |  | 8 | 23 | 0.015734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-279_0_5_line_12 |  | 8 | 13 | 0.0094159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-279_0_5_line_13 |  | 9 | 50 | 0.026537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-279_0_5_line_14 |  | 10 | 11 | 0.002342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-279_0_5_line_15 |  | 10 | 12 | 0.0034367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-279_0_5_line_16 |  | 11 | 43 | 0.0033124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-279_0_5_line_17 |  | 11 | 41 | 0.054922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-279_0_5_line_18 |  | 13 | 14 | 0.016478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-279_0_5_line_19 |  | 13 | 15 | 0.022447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-279_0_5_line_20 |  | 15 | 51 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-279_0_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.032855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-279_0_5_line_22 |  | 16 | 18 | 0.0083145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-279_0_5_line_23 |  | 16 | 19 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-279_0_5_line_24 |  | 17 | 52 | 0.024499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-279_0_5_line_25 |  | 18 | 25 | 0.021036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_261-279_0_5_line_26 |  | 18 | 26 | 0.10735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-279_0_5_line_27 |  | 18 | 27 | 0.011831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-279_0_5_line_28 |  | 19 | 53 | 0.016694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-279_0_5_line_29 |  | 20 | 21 | 0.016309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-279_0_5_line_30 |  | 20 | 22 | 0.019442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-279_0_5_line_31 |  | 21 | 24 | 0.0252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-279_0_5_line_32 |  | 22 | 51 | 0.0071305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-279_0_5_line_33 |  | 24 | 45 | 0.011419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-279_0_5_line_34 |  | 25 | 49 | 0.011239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_261-279_0_5_line_35 |  | 26 | 28 | 0.031262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-279_0_5_line_36 |  | 26 | 29 | 0.004733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-279_0_5_line_37 |  | 27 | 54 | 0.033428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-279_0_5_line_38 |  | 29 | 37 | 0.036708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-279_0_5_line_39 |  | 30 | 31 | 0.033827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-279_0_5_line_40 |  | 30 | 32 | 0.013391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-279_0_5_line_41 |  | 30 | 33 | 0.026643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-279_0_5_line_42 |  | 31 | 34 | 0.047119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-279_0_5_line_43 |  | 31 | 35 | 0.0073421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-279_0_5_line_44 |  | 32 | 40 | 0.0050283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-279_0_5_line_45 |  | 33 | 55 | 0.00049355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-279_0_5_line_46 |  | 34 | 36 | 0.014177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-279_0_5_line_47 |  | 35 | 38 | 0.028704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-279_0_5_line_48 |  | 38 | 39 | 0.031668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-279_0_5_line_49 |  | 41 | 42 | 0.039236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-279_0_5_line_50 |  | 42 | 56 | 0.050084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-279_0_5_line_51 |  | 43 | 58 | 0.010605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-279_0_5_line_52 |  | 44 | 45 | 0.0083818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-279_0_5_line_53 |  | 44 | 46 | 0.0080576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-279_0_5_line_54 |  | 45 | 47 | 0.034816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-279_0_5_line_55 |  | 47 | 57 | 0.01314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-279_0_5_line_56 |  | 48 | 59 | 0.016636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-279_0_5_line_57 |  | 50 | 63 | 0.027366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-279_0_5_line_58 |  | 54 | 55 | 0.021691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-279_0_5_line_59 |  | 58 | 65 | 0.01621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-279_0_5_line_60 |  | 59 | 60 | 0.00090403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-279_0_5_line_61 |  | 60 | 61 | 0.027309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-279_0_5_line_62 |  | 61 | 62 | 0.00052501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-279_0_5_line_63 |  | 63 | 64 | 0.021644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-279_0_5_line_64 |  | 64 | 65 | 0.020038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-279_0_5_trafo_1 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 1 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2684402.0771 | 1246966.9719 | 2684387.6459 | 1246984.4194
1 | 2684407.4592 | 1246961.0424 | 2684406.5144 | 1246961.6072 | 2684402.0771 | 1246966.9719
2 | 2684375.1203 | 1246999.563 | 2684387.6459 | 1246984.4194
3 | 2684407.4592 | 1246961.0424 | 2684408.5207 | 1246960.7684 | 2684409.7361 | 1246960.8302 | 2684410.8705 | 1246961.2689 | 2684420.2278 | 1246968.1909
4 | 2684402.6118 | 1246957.6932 | 2684404.9607 | 1246959.3167 | 2684407.4592 | 1246961.0424
5 | 2684374.5274 | 1247000.2799 | 2684375.1203 | 1246999.563
6 | 2684428.1745 | 1246974.0695 | 2684420.2278 | 1246968.1909
7 | 2684402.6118 | 1246957.6932 | 2684404.9607 | 1246959.3167 | 2684408.7807 | 1246954.7121 | 2684411.9549 | 1246950.8989 | 2684415.5679 | 1246953.4077
8 | 2684402.6118 | 1246957.6932 | 2684402.074 | 1246958.8531 | 2684396.1449 | 1246966.0184
9 | 2684374.5274 | 1247000.2799 | 2684367.254 | 1247009.0735
10 | 2684428.1745 | 1246974.0695 | 2684436.7882 | 1246980.4415
11 | 2684415.5679 | 1246953.4077 | 2684415.61 | 1246952.0407 | 2684416.1491 | 1246950.7919 | 2684424.3183 | 1246940.6712
12 | 2684407.8256 | 1246948.0492 | 2684411.9549 | 1246950.8989 | 2684415.5679 | 1246953.4077
13 | 2684379.2269 | 1246986.464 | 2684396.1449 | 1246966.0184
14 | 2684316.0018 | 1247062.8722 | 2684317.847 | 1247064.3217
15 | 2684317.847 | 1247064.3217 | 2684320.0957 | 1247066.0883 | 2684320.4635 | 1247065.6437
16 | 2684316.0018 | 1247062.8722 | 2684318.1135 | 1247060.3202
17 | 2684273.1826 | 1247077.3966 | 2684295.528 | 1247083.2073 | 2684300.1982 | 1247084.6748 | 2684313.3731 | 1247066.0483 | 2684316.0018 | 1247062.8722
18 | 2684407.8256 | 1246948.0492 | 2684409.1982 | 1246947.6795 | 2684410.2839 | 1246946.761 | 2684418.8887 | 1246936.1853
19 | 2684407.8256 | 1246948.0492 | 2684406.5893 | 1246947.8648 | 2684405.518 | 1246947.2379 | 2684389.3692 | 1246935.5132
20 | 2684376.9994 | 1246926.5322 | 2684389.3692 | 1246935.5132
21 | 2684467.7922 | 1246993.0361 | 2684483.6513 | 1246972.1688 | 2684487.6877 | 1246966.8896
22 | 2684462.735 | 1246999.6356 | 2684465.113 | 1246996.5672 | 2684467.7922 | 1246993.0361
23 | 2684467.7922 | 1246993.0361 | 2684456.294 | 1246984.5916
24 | 2684502.5681 | 1246947.4277 | 2684487.6877 | 1246966.8896
25 | 2684462.735 | 1246999.6356 | 2684445.8236 | 1246987.1254
26 | 2684462.735 | 1246999.6356 | 2684465.113 | 1246996.5672 | 2684468.41 | 1246998.9826 | 2684448.575 | 1247024.797 | 2684452.1412 | 1247027.4052 | 2684456.1335 | 1247030.3198 | 2684465.5922 | 1247018.0677 | 2684473.1783 | 1247023.7799 | 2684472.9515 | 1247030.148 | 2684477.4281 | 1247037.2504 | 2684493.8987 | 1247030.7135
27 | 2684462.735 | 1246999.6356 | 2684455.5007 | 1247008.9972
28 | 2684456.294 | 1246984.5916 | 2684442.8387 | 1246974.7097
29 | 2684346.177 | 1246914.4918 | 2684348.7757 | 1246911.3042 | 2684352.8371 | 1246906.1915 | 2684357.4513 | 1246909.4818
30 | 2684357.4513 | 1246909.4818 | 2684357.6852 | 1246911.0974 | 2684358.3816 | 1246912.5862 | 2684359.4822 | 1246913.8139 | 2684371.2294 | 1246922.3429
31 | 2684346.177 | 1246914.4918 | 2684349.7234 | 1246916.8996 | 2684366.7055 | 1246929.1061
32 | 2684376.9994 | 1246926.5322 | 2684371.2294 | 1246922.3429
33 | 2684374.3396 | 1246936.7644 | 2684374.4174 | 1246935.5424 | 2684374.0675 | 1246934.6478 | 2684373.428 | 1246933.9382 | 2684366.7055 | 1246929.1061
34 | 2684436.7882 | 1246980.4415 | 2684445.8236 | 1246987.1254
35 | 2684472.6198 | 1247051.3034 | 2684479.0429 | 1247050.6277 | 2684493.8987 | 1247030.7135
36 | 2684496.7327 | 1247026.9178 | 2684493.8987 | 1247030.7135
37 | 2684455.5007 | 1247008.9972 | 2684435.061 | 1247035.4475
38 | 2684496.7327 | 1247026.9178 | 2684496.1178 | 1247016.0009 | 2684490.0346 | 1247012.445 | 2684486.9834 | 1247006.5638 | 2684493.8302 | 1247000.5458 | 2684494.8794 | 1246997.7502
39 | 2684404.8861 | 1247073.8223 | 2684410.3291 | 1247074.6004 | 2684415.9097 | 1247075.2581 | 2684415.9903 | 1247078.6173 | 2684411.0665 | 1247087.5315 | 2684410.1904 | 1247089.1091 | 2684406.6313 | 1247095.5521
40 | 2684391.4598 | 1247073.4755 | 2684404.8861 | 1247073.8223
41 | 2684404.8861 | 1247073.8223 | 2684409.7863 | 1247068.1546 | 2684421.4962 | 1247053.0012
42 | 2684372.5436 | 1247119.1623 | 2684375.1437 | 1247117.9984 | 2684387.4294 | 1247098.1697 | 2684391.3825 | 1247098.5373 | 2684396.8328 | 1247099.3266 | 2684400.5742 | 1247095.4658 | 2684403.2598 | 1247095.1927 | 2684406.6313 | 1247095.5521
43 | 2684406.6313 | 1247095.5521 | 2684413.915 | 1247096.4765
44 | 2684391.4598 | 1247073.4755 | 2684386.4488 | 1247073.8915
45 | 2684421.4962 | 1247053.0012 | 2684421.798 | 1247052.6107
46 | 2684372.5436 | 1247119.1623 | 2684369.8052 | 1247118.9009 | 2684359.8096 | 1247113.3655
47 | 2684442.0531 | 1247101.861 | 2684428.0461 | 1247098.27 | 2684413.915 | 1247096.4765
48 | 2684421.4424 | 1247125.952 | 2684442.0531 | 1247101.861
49 | 2684273.1826 | 1247077.3966 | 2684273.2311 | 1247074.5174 | 2684274.0013 | 1247072.4156 | 2684295.5931 | 1247045.9993
50 | 2684327.2892 | 1247007.221 | 2684295.5931 | 1247045.9993
51 | 2684324.874 | 1247052.15 | 2684318.1135 | 1247060.3202
52 | 2684374.3396 | 1246936.7644 | 2684377.6212 | 1246939.2017 | 2684381.0672 | 1246941.7638
53 | 2684381.0672 | 1246941.7638 | 2684380.3187 | 1246942.3424 | 2684375.8181 | 1246947.8486
54 | 2684374.3396 | 1246936.7644 | 2684373.7052 | 1246937.8117 | 2684352.423 | 1246963.8013
55 | 2684344.0979 | 1246973.9679 | 2684352.423 | 1246963.8013
56 | 2684367.254 | 1247009.0735 | 2684356.6511 | 1247021.8924
57 | 2684361.7811 | 1247007.5475 | 2684379.2269 | 1246986.464
58 | 2684435.061 | 1247035.4475 | 2684421.798 | 1247052.6107
59 | 2684324.874 | 1247052.15 | 2684335.2084 | 1247039.6609
60 | 2684356.075 | 1247022.589 | 2684356.6511 | 1247021.8924
61 | 2684338.6693 | 1247043.6327 | 2684356.075 | 1247022.589
62 | 2684338.3347 | 1247044.0372 | 2684338.6693 | 1247043.6327
63 | 2684361.7811 | 1247007.5475 | 2684347.983 | 1247024.2226
64 | 2684335.2084 | 1247039.6609 | 2684347.983 | 1247024.2226

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684402.0771 | 1246966.9719
1 | 2684387.6459 | 1246984.4194
2 | 2684407.4592 | 1246961.0424
3 | 2684375.1203 | 1246999.563
4 | 2684420.2278 | 1246968.1909
5 | 2684402.6118 | 1246957.6932
6 | 2684374.5274 | 1247000.2799
7 | 2684428.1745 | 1246974.0695
8 | 2684415.5679 | 1246953.4077
9 | 2684396.1449 | 1246966.0184
10 | 2684317.847 | 1247064.3217
11 | 2684316.0018 | 1247062.8722
12 | 2684320.4635 | 1247065.6437
13 | 2684407.8256 | 1246948.0492
14 | 2684418.8887 | 1246936.1853
15 | 2684389.3692 | 1246935.5132
16 | 2684467.7922 | 1246993.0361
17 | 2684487.6877 | 1246966.8896
18 | 2684462.735 | 1246999.6356
19 | 2684456.294 | 1246984.5916
20 | 2684357.4513 | 1246909.4818
21 | 2684346.177 | 1246914.4918
22 | 2684371.2294 | 1246922.3429
23 | 2684424.3183 | 1246940.6712
24 | 2684366.7055 | 1246929.1061
25 | 2684445.8236 | 1246987.1254
26 | 2684493.8987 | 1247030.7135
27 | 2684455.5007 | 1247008.9972
28 | 2684472.6198 | 1247051.3034
29 | 2684496.7327 | 1247026.9178
30 | 2684404.8861 | 1247073.8223
31 | 2684406.6313 | 1247095.5521
32 | 2684391.4598 | 1247073.4755
33 | 2684421.4962 | 1247053.0012
34 | 2684372.5436 | 1247119.1623
35 | 2684413.915 | 1247096.4765
36 | 2684359.8096 | 1247113.3655
37 | 2684494.8794 | 1246997.7502
38 | 2684442.0531 | 1247101.861
39 | 2684421.4424 | 1247125.952
40 | 2684386.4488 | 1247073.8915
41 | 2684273.1826 | 1247077.3966
42 | 2684295.5931 | 1247045.9993
43 | 2684318.1135 | 1247060.3202
44 | 2684381.0672 | 1246941.7638
45 | 2684374.3396 | 1246936.7644
46 | 2684375.8181 | 1246947.8486
47 | 2684352.423 | 1246963.8013
48 | 2684367.254 | 1247009.0735
49 | 2684436.7882 | 1246980.4415
50 | 2684379.2269 | 1246986.464
51 | 2684376.9994 | 1246926.5322
52 | 2684502.5681 | 1246947.4277
53 | 2684442.8387 | 1246974.7097
54 | 2684435.061 | 1247035.4475
55 | 2684421.798 | 1247052.6107
56 | 2684327.2892 | 1247007.221
57 | 2684344.0979 | 1246973.9679
58 | 2684324.874 | 1247052.15
59 | 2684356.6511 | 1247021.8924
60 | 2684356.075 | 1247022.589
61 | 2684338.6693 | 1247043.6327
62 | 2684338.3347 | 1247044.0372
63 | 2684361.7811 | 1247007.5475
64 | 2684347.983 | 1247024.2226
65 | 2684335.2084 | 1247039.6609
66 | 2684407.4592 | 1246961.0424

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99738 | -0.049791 | 0.0088001 | 0.0022055
1 | 1 | 0 | -0.56088 | -0.14242
2 | 0.99647 | -0.067273 | 0 | 0
3 | 0.99911 | -0.01716 | 0.0054169 | 0.0013576
4 | 0.99541 | -0.087395 | 0.0086401 | 0.0021654
5 | 0.99595 | -0.077236 | 0 | 0
6 | 0.99907 | -0.017885 | 0.0057289 | 0.0014358
7 | 0.99474 | -0.10015 | 0.0086264 | 0.002162
8 | 0.99417 | -0.11135 | 0 | 0
9 | 0.99511 | -0.093253 | 0.00882 | 0.0022105
10 | 0.98874 | -0.21642 | 0 | 0
11 | 0.98879 | -0.21545 | 0 | 0
12 | 0.98867 | -0.21784 | 0.023139 | 0.0057991
13 | 0.99349 | -0.12449 | 0 | 0
14 | 0.99312 | -0.13174 | 0.024911 | 0.0062433
15 | 0.99238 | -0.14598 | 0.0037742 | 0.00094591
16 | 0.99034 | -0.18474 | 0 | 0
17 | 0.98947 | -0.20157 | 0.018091 | 0.0045341
18 | 0.99077 | -0.17641 | 0 | 0
19 | 0.98998 | -0.19174 | 0.019883 | 0.0049832
20 | 0.99067 | -0.17892 | 0 | 0
21 | 0.99008 | -0.19037 | 0 | 0
22 | 0.99138 | -0.16529 | 0.0053152 | 0.0013321
23 | 0.99378 | -0.11895 | 0.027405 | 0.0068684
24 | 0.98917 | -0.20809 | 0.0097389 | 0.0024408
25 | 0.99333 | -0.12721 | 0.010246 | 0.0025679
26 | 0.98132 | -0.35939 | 0 | 0
27 | 0.98954 | -0.20011 | 0.012364 | 0.0030987
28 | 0.97984 | -0.38836 | 0.051121 | 0.012812
29 | 0.98112 | -0.36316 | 0 | 0
30 | 0.98332 | -0.32094 | 0 | 0
31 | 0.98226 | -0.34155 | 0 | 0
32 | 0.98307 | -0.32581 | 0 | 0
33 | 0.98464 | -0.29505 | 0.017552 | 0.004399
34 | 0.98178 | -0.35091 | 0 | 0
35 | 0.98211 | -0.34457 | 0.019958 | 0.0050019
36 | 0.98164 | -0.35372 | 0.010986 | 0.0027535
37 | 0.97963 | -0.39242 | 0.04396 | 0.011017
38 | 0.98203 | -0.34604 | 0 | 0
39 | 0.98195 | -0.34765 | 0.0028208 | 0.00070696
40 | 0.98297 | -0.32765 | 0.020202 | 0.005063
41 | 0.98818 | -0.22732 | 0 | 0
42 | 0.98774 | -0.2358 | 0.0064373 | 0.0016133
43 | 0.9889 | -0.21337 | 0.0035992 | 0.00090205
44 | 0.98877 | -0.21586 | 0 | 0
45 | 0.98886 | -0.21415 | 0 | 0
46 | 0.98869 | -0.21752 | 0.011502 | 0.0028826
47 | 0.98828 | -0.22549 | 0.0088847 | 0.0022267
48 | 0.99867 | -0.025641 | 0.0025767 | 0.00064578
49 | 0.99404 | -0.1136 | 0.010303 | 0.0025822
50 | 0.99323 | -0.12941 | 0.016172 | 0.004053
51 | 0.99167 | -0.15962 | 0.0055626 | 0.0013941
52 | 0.98923 | -0.20624 | 0.010711 | 0.0026843
53 | 0.98986 | -0.19403 | 0.0077116 | 0.0019327
54 | 0.98645 | -0.25997 | 0.011792 | 0.0029554
55 | 0.98468 | -0.29442 | 0.016978 | 0.004255
56 | 0.98748 | -0.24087 | 0.0056681 | 0.0014206
57 | 0.98816 | -0.22769 | 0.0093804 | 0.0023509
58 | 0.98927 | -0.20603 | 0.002344 | 0.00058747
59 | 0.99812 | -0.036208 | 0.013021 | 0.0032634
60 | 0.9981 | -0.036577 | 0.010155 | 0.0025451
61 | 0.99777 | -0.042863 | 0.0072174 | 0.0018088
62 | 0.99777 | -0.042918 | 0.0059342 | 0.0014873
63 | 0.9917 | -0.159 | 0.010878 | 0.0027263
64 | 0.99071 | -0.17828 | 0.0056616 | 0.0014189
65 | 0.98989 | -0.19415 | 0.0033622 | 0.00084266
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.50788 | -0.12905 | 0.5091 | 0.12983 | 0.0012207 | 0.00078008 | 0.75834 | 0.75834 | 0.75834 | 0.99738 | -0.049791 | 1 | 0 | 52.0836
1 | 0.49908 | 0.12684 | -0.49866 | -0.12658 | 0.00041977 | 0.00026823 | 0.74521 | 0.74521 | 0.74521 | 0.99738 | -0.049791 | 0.99647 | -0.067273 | 51.1819
2 | 0.05013 | 0.012594 | -0.050089 | -0.012568 | 4.1018e-05 | 2.5994e-05 | 0.074604 | 0.074604 | 0.074604 | 1 | 0 | 0.99911 | -0.01716 | 20.4957
3 | 0.30514 | 0.077709 | -0.30484 | -0.07752 | 0.00029583 | 0.00018854 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561 | 0.99647 | -0.067273 | 0.99541 | -0.087395 | 31.3257
4 | 0.19352 | 0.048867 | -0.19342 | -0.048808 | 9.2337e-05 | 5.8942e-05 | 0.28911 | 0.28911 | 0.28911 | 0.99647 | -0.067273 | 0.99595 | -0.077236 | 39.7125
5 | 0.044672 | 0.01121 | -0.04467 | -0.011209 | 1.5445e-06 | 9.763e-07 | 0.066537 | 0.066537 | 0.066537 | 0.99911 | -0.01716 | 0.99907 | -0.017885 | 18.2793
6 | 0.2962 | 0.075355 | -0.29602 | -0.075239 | 0.00018201 | 0.00011598 | 0.44319 | 0.44319 | 0.44319 | 0.99541 | -0.087395 | 0.99474 | -0.10015 | 30.4386
7 | 0.10692 | 0.026967 | -0.10675 | -0.026856 | 0.00017428 | 0.0001113 | 0.15981 | 0.15981 | 0.15981 | 0.99595 | -0.077236 | 0.99417 | -0.11135 | 43.9028
8 | 0.086504 | 0.021841 | -0.086438 | -0.021799 | 6.6324e-05 | 4.231e-05 | 0.1293 | 0.1293 | 0.1293 | 0.99595 | -0.077236 | 0.99511 | -0.093253 | 35.5222
9 | 0.038941 | 0.0097733 | -0.038927 | -0.0097642 | 1.4398e-05 | 9.0653e-06 | 0.058004 | 0.058004 | 0.058004 | 0.99907 | -0.017885 | 0.99867 | -0.025641 | 15.9352
10 | 0.2874 | 0.073077 | -0.28721 | -0.072958 | 0.00018597 | 0.00011847 | 0.43028 | 0.43028 | 0.43028 | 0.99474 | -0.10015 | 0.99404 | -0.1136 | 29.5524
11 | 0.027415 | 0.0068746 | -0.027405 | -0.0068684 | 9.9353e-06 | 6.1546e-06 | 0.041035 | 0.041035 | 0.041035 | 0.99417 | -0.11135 | 0.99378 | -0.11895 | 11.2733
12 | 0.07933 | 0.019981 | -0.07928 | -0.019949 | 4.981e-05 | 3.1756e-05 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.99417 | -0.11135 | 0.99349 | -0.12449 | 32.6295
13 | 0.077618 | 0.019588 | -0.077484 | -0.019503 | 0.00013417 | 8.5523e-05 | 0.11611 | 0.11611 | 0.11611 | 0.99511 | -0.093253 | 0.99323 | -0.12941 | 31.8989
14 | -0.02314 | -0.0058 | 0.023141 | 0.0058007 | 1.0651e-06 | 6.5165e-07 | 0.034825 | 0.034825 | 0.034825 | 0.98874 | -0.21642 | 0.98879 | -0.21545 | 9.5674
15 | 0.02314 | 0.0058 | -0.023139 | -0.0057991 | 1.563e-06 | 9.5624e-07 | 0.034825 | 0.034825 | 0.034825 | 0.98874 | -0.21642 | 0.98867 | -0.21784 | 9.5674
16 | -0.03526 | -0.0088411 | 0.035263 | 0.0088433 | 3.4975e-06 | 2.1959e-06 | 0.053063 | 0.053063 | 0.053063 | 0.98879 | -0.21545 | 0.9889 | -0.21337 | 14.5779
17 | 0.012119 | 0.0030404 | -0.012112 | -0.0030368 | 6.8508e-06 | 3.6805e-06 | 0.018238 | 0.018238 | 0.018238 | 0.98879 | -0.21545 | 0.98818 | -0.22732 | 5.0106
18 | 0.02492 | 0.0062486 | -0.024911 | -0.0062433 | 8.6084e-06 | 5.2961e-06 | 0.037325 | 0.037325 | 0.037325 | 0.99349 | -0.12449 | 0.99312 | -0.13174 | 10.254
19 | 0.054361 | 0.013701 | -0.054305 | -0.013665 | 5.584e-05 | 3.5447e-05 | 0.081447 | 0.081447 | 0.081447 | 0.99349 | -0.12449 | 0.99238 | -0.14598 | 22.3755
20 | 0.050531 | 0.012719 | -0.050498 | -0.012699 | 3.2925e-05 | 2.0875e-05 | 0.075788 | 0.075788 | 0.075788 | 0.99238 | -0.14598 | 0.99167 | -0.15962 | 20.8208
21 | 0.028827 | 0.007234 | -0.028804 | -0.0072197 | 2.3119e-05 | 1.4374e-05 | 0.043318 | 0.043318 | 0.043318 | 0.99034 | -0.18474 | 0.98947 | -0.20157 | 11.9005
22 | -0.056433 | -0.014156 | 0.056455 | 0.01417 | 2.2419e-05 | 1.4241e-05 | 0.084796 | 0.084796 | 0.084796 | 0.99034 | -0.18474 | 0.99077 | -0.17641 | 23.2957
23 | 0.027605 | 0.006922 | -0.027596 | -0.0069163 | 9.2042e-06 | 5.7072e-06 | 0.041479 | 0.041479 | 0.041479 | 0.99034 | -0.18474 | 0.98998 | -0.19174 | 11.3953
24 | 0.010713 | 0.0026856 | -0.010711 | -0.0026843 | 2.3847e-06 | 1.2116e-06 | 0.016111 | 0.016111 | 0.016111 | 0.98947 | -0.20157 | 0.98923 | -0.20624 | 4.4261
25 | -0.26585 | -0.067291 | 0.26648 | 0.067693 | 0.00062953 | 0.00040236 | 0.39951 | 0.39951 | 0.39951 | 0.99077 | -0.17641 | 0.99333 | -0.12721 | 54.8779
26 | 0.09606 | 0.024454 | -0.09522 | -0.023918 | 0.00083945 | 0.00053588 | 0.14441 | 0.14441 | 0.14441 | 0.99077 | -0.17641 | 0.98132 | -0.35939 | 39.6722
27 | 0.11333 | 0.028666 | -0.11321 | -0.028584 | 0.00012869 | 8.2207e-05 | 0.17031 | 0.17031 | 0.17031 | 0.99077 | -0.17641 | 0.98954 | -0.20011 | 46.7882
28 | 0.0077124 | 0.001933 | -0.0077116 | -0.0019327 | 8.4131e-07 | 3.2381e-07 | 0.011592 | 0.011593 | 0.011593 | 0.98998 | -0.19174 | 0.98986 | -0.19403 | 3.1848
29 | 0.039582 | 0.0099484 | -0.03956 | -0.0099348 | 2.1625e-05 | 1.363e-05 | 0.059463 | 0.059463 | 0.059463 | 0.99067 | -0.17892 | 0.99008 | -0.19037 | 16.3361
30 | -0.039582 | -0.0099484 | 0.039608 | 0.0099647 | 2.5779e-05 | 1.6248e-05 | 0.059463 | 0.059463 | 0.059463 | 0.99067 | -0.17892 | 0.99138 | -0.16529 | 16.336
31 | 0.03956 | 0.0099348 | -0.039527 | -0.0099137 | 3.3415e-05 | 2.1062e-05 | 0.059463 | 0.059463 | 0.059463 | 0.99008 | -0.19037 | 0.98917 | -0.20809 | 16.3361
32 | -0.044923 | -0.011297 | 0.044935 | 0.011304 | 1.2162e-05 | 7.6916e-06 | 0.067441 | 0.067441 | 0.067441 | 0.99138 | -0.16529 | 0.99167 | -0.15962 | 18.5277
33 | 0.029788 | 0.0074729 | -0.02978 | -0.0074676 | 8.5996e-06 | 5.3572e-06 | 0.044813 | 0.044813 | 0.044813 | 0.98917 | -0.20809 | 0.98886 | -0.21415 | 12.3113
34 | -0.27673 | -0.070261 | 0.27691 | 0.070376 | 0.00018134 | 0.00011548 | 0.41486 | 0.41486 | 0.41486 | 0.99333 | -0.12721 | 0.99404 | -0.1136 | 28.4931
35 | 0.051191 | 0.012857 | -0.051121 | -0.012812 | 7.0656e-05 | 4.4825e-05 | 0.077634 | 0.077634 | 0.077634 | 0.98132 | -0.35939 | 0.97984 | -0.38836 | 21.328
36 | 0.044029 | 0.011061 | -0.044021 | -0.011056 | 7.9135e-06 | 5.0049e-06 | 0.066773 | 0.066773 | 0.066773 | 0.98132 | -0.35939 | 0.98112 | -0.36316 | 18.3443
37 | 0.10084 | 0.025485 | -0.10055 | -0.025301 | 0.00028854 | 0.00018424 | 0.15172 | 0.15172 | 0.15172 | 0.98954 | -0.20011 | 0.98645 | -0.25997 | 41.6805
38 | 0.044021 | 0.011056 | -0.04396 | -0.011017 | 6.1375e-05 | 3.8817e-05 | 0.066773 | 0.066773 | 0.066773 | 0.98112 | -0.36316 | 0.97963 | -0.39242 | 18.3443
39 | 0.033808 | 0.008488 | -0.033775 | -0.0084671 | 3.3209e-05 | 2.0825e-05 | 0.051166 | 0.051166 | 0.051166 | 0.98332 | -0.32094 | 0.98226 | -0.34155 | 14.0567
40 | 0.020208 | 0.0050669 | -0.020203 | -0.005064 | 4.6962e-06 | 2.8357e-06 | 0.030581 | 0.030581 | 0.030581 | 0.98332 | -0.32094 | 0.98307 | -0.32581 | 8.4013
41 | -0.054016 | -0.013555 | 0.054083 | 0.013597 | 6.6767e-05 | 4.2392e-05 | 0.081747 | 0.081747 | 0.081747 | 0.98332 | -0.32094 | 0.98464 | -0.29505 | 22.458
42 | 0.010993 | 0.0027568 | -0.010988 | -0.0027542 | 4.9005e-06 | 2.5402e-06 | 0.016653 | 0.016654 | 0.016654 | 0.98226 | -0.34155 | 0.98178 | -0.35091 | 4.5752
43 | 0.022782 | 0.0057104 | -0.022779 | -0.0057084 | 3.2796e-06 | 2.006e-06 | 0.034513 | 0.034513 | 0.034513 | 0.98226 | -0.34155 | 0.98211 | -0.34457 | 9.4816
44 | 0.020203 | 0.005064 | -0.020202 | -0.005063 | 1.7634e-06 | 1.0648e-06 | 0.030581 | 0.030581 | 0.030581 | 0.98307 | -0.32581 | 0.98297 | -0.32765 | 8.4013
45 | -0.071636 | -0.017996 | 0.071638 | 0.017998 | 2.1697e-06 | 1.3823e-06 | 0.10827 | 0.10827 | 0.10827 | 0.98464 | -0.29505 | 0.98468 | -0.29442 | 29.7452
46 | 0.010988 | 0.0027542 | -0.010986 | -0.0027535 | 1.4745e-06 | 7.644e-07 | 0.016654 | 0.016654 | 0.016654 | 0.98178 | -0.35091 | 0.98164 | -0.35372 | 4.5752
47 | 0.0028212 | 0.00070646 | -0.002821 | -0.0007067 | 1.9666e-07 | -2.3733e-07 | 0.0042743 | 0.0042744 | 0.0042744 | 0.98211 | -0.34457 | 0.98203 | -0.34604 | 1.1743
48 | 0.002821 | 0.0007067 | -0.0028208 | -0.00070696 | 2.1698e-07 | -2.6177e-07 | 0.0042744 | 0.0042746 | 0.0042746 | 0.98203 | -0.34604 | 0.98195 | -0.34765 | 1.1743
49 | 0.012112 | 0.0030368 | -0.012107 | -0.0030341 | 4.8943e-06 | 2.6299e-06 | 0.018238 | 0.018239 | 0.018239 | 0.98818 | -0.22732 | 0.98774 | -0.2358 | 5.0106
50 | 0.0056695 | 0.0014208 | -0.0056681 | -0.0014206 | 1.3701e-06 | 2.3598e-07 | 0.008541 | 0.0085412 | 0.0085412 | 0.98774 | -0.2358 | 0.98748 | -0.24087 | 2.3465
51 | -0.038862 | -0.0097454 | 0.038876 | 0.0097539 | 1.36e-05 | 8.5677e-06 | 0.058479 | 0.058479 | 0.058479 | 0.9889 | -0.21337 | 0.98927 | -0.20603 | 16.0657
52 | -0.011503 | -0.0028831 | 0.011504 | 0.0028836 | 9.4189e-07 | 4.9529e-07 | 0.017311 | 0.017311 | 0.017311 | 0.98877 | -0.21586 | 0.98886 | -0.21415 | 4.7557
53 | 0.011503 | 0.0028831 | -0.011502 | -0.0028826 | 9.0546e-07 | 4.7615e-07 | 0.017311 | 0.017311 | 0.017311 | 0.98877 | -0.21586 | 0.98869 | -0.21752 | 4.7557
54 | 0.018276 | 0.004584 | -0.018266 | -0.0045781 | 9.8754e-06 | 5.8739e-06 | 0.027502 | 0.027503 | 0.027503 | 0.98886 | -0.21415 | 0.98828 | -0.22549 | 7.5557
55 | 0.0093813 | 0.0023514 | -0.0093804 | -0.0023509 | 9.8318e-07 | 4.6088e-07 | 0.014125 | 0.014125 | 0.014125 | 0.98828 | -0.22549 | 0.98816 | -0.22769 | 3.8806
56 | 0.03635 | 0.0091185 | -0.036332 | -0.009107 | 1.8302e-05 | 1.1496e-05 | 0.054165 | 0.054165 | 0.054165 | 0.99867 | -0.025641 | 0.99812 | -0.036208 | 14.8805
57 | 0.061312 | 0.01545 | -0.061225 | -0.015395 | 8.664e-05 | 5.5096e-05 | 0.091884 | 0.091885 | 0.091885 | 0.99323 | -0.12941 | 0.9917 | -0.159 | 25.243
58 | 0.088761 | 0.022346 | -0.088615 | -0.022253 | 0.0001459 | 9.3098e-05 | 0.13393 | 0.13393 | 0.13393 | 0.98645 | -0.25997 | 0.98468 | -0.29442 | 36.7936
59 | -0.04122 | -0.010341 | 0.041243 | 0.010356 | 2.3371e-05 | 1.4749e-05 | 0.062005 | 0.062005 | 0.062005 | 0.98927 | -0.20603 | 0.98989 | -0.19415 | 17.0343
60 | 0.023311 | 0.0058436 | -0.023311 | -0.0058434 | 4.0945e-07 | 2.5023e-07 | 0.034753 | 0.034753 | 0.034753 | 0.99812 | -0.036208 | 0.9981 | -0.036577 | 9.5475
61 | 0.013156 | 0.0032983 | -0.013152 | -0.0032961 | 3.9395e-06 | 2.1645e-06 | 0.019613 | 0.019613 | 0.019613 | 0.9981 | -0.036577 | 0.99777 | -0.042863 | 5.3883
62 | 0.0059342 | 0.0014873 | -0.0059342 | -0.0014873 | 1.542e-08 | 3.0116e-09 | 0.0088499 | 0.0088499 | 0.0088499 | 0.99777 | -0.042863 | 0.99777 | -0.042918 | 2.4313
63 | 0.050347 | 0.012668 | -0.050301 | -0.012639 | 4.6342e-05 | 2.938e-05 | 0.075562 | 0.075562 | 0.075562 | 0.9917 | -0.159 | 0.99071 | -0.17828 | 20.7589
64 | 0.044639 | 0.01122 | -0.044606 | -0.011199 | 3.3791e-05 | 2.1369e-05 | 0.067059 | 0.067059 | 0.067059 | 0.99071 | -0.17828 | 0.98989 | -0.19415 | 18.4228

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57047 | 0.14483

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0088001 | 0.0022055
1 | 0.009594 | 0.0024045
2 | 0.0054169 | 0.0013576
3 | 0.0086401 | 0.0021654
4 | 0.0057289 | 0.0014358
5 | 0.0086264 | 0.002162
6 | 0.00882 | 0.0022105
7 | 0.023139 | 0.0057991
8 | 0.024911 | 0.0062433
9 | 0.0037742 | 0.00094591
10 | 0.018091 | 0.0045341
11 | 0.019883 | 0.0049832
12 | 0.0053152 | 0.0013321
13 | 0.027405 | 0.0068684
14 | 0.0097389 | 0.0024408
15 | 0.010246 | 0.0025679
16 | 0.012364 | 0.0030987
17 | 0.051121 | 0.012812
18 | 0.017552 | 0.004399
19 | 0.019958 | 0.0050019
20 | 0.010986 | 0.0027535
21 | 0.04396 | 0.011017
22 | 0.0028208 | 0.00070696
23 | 0.020202 | 0.005063
24 | 0.0064373 | 0.0016133
25 | 0.0035992 | 0.00090205
26 | 0.011502 | 0.0028826
27 | 0.0088847 | 0.0022267
28 | 0.0025767 | 0.00064578
29 | 0.010303 | 0.0025822
30 | 0.016172 | 0.004053
31 | 0.0055626 | 0.0013941
32 | 0.010711 | 0.0026843
33 | 0.0077116 | 0.0019327
34 | 0.011792 | 0.0029554
35 | 0.016978 | 0.004255
36 | 0.0056681 | 0.0014206
37 | 0.0093804 | 0.0023509
38 | 0.002344 | 0.00058747
39 | 0.013021 | 0.0032634
40 | 0.010155 | 0.0025451
41 | 0.0072174 | 0.0018088
42 | 0.0059342 | 0.0014873
43 | 0.010878 | 0.0027263
44 | 0.0056616 | 0.0014189
45 | 0.0033622 | 0.00084266

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1