## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-28_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-28_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-28_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-28_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-28_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-28_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-28_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-28_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-28_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-28_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-28_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-28_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-28_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-28_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-28_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-28_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-28_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-28_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-28_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-28_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-28_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-28_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-28_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-28_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-28_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-28_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-28_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-28_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-28_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-28_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-28_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-28_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-28_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-28_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-28_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-28_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-28_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-28_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-28_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-28_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-28_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-28_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-28_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-28_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-28_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-28_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-28_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-28_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-28_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-28_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-28_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-28_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-28_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-28_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-28_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-28_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-28_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-28_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-28_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-28_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-28_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-28_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-28_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-28_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-28_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-28_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-28_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-28_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-28_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-28_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-28_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-28_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-28_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-28_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-28_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-28_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-28_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-28_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-28_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-28_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-28_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-28_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-28_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-28_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-28_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-28_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-28_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-28_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-28_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-28_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-28_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-28_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-28_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-28_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-28_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-28_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-28_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-28_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-28_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-28_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-28_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-28_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-28_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_527_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-28_0_4_load_0 | 0 | 0.0066034 | 0.001655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-28_0_4_load_102 | 5 | 0.015099 | 0.0037842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-28_0_4_load_91 | 6 | 0.01386 | 0.0034735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-28_0_4_load_89 | 10 | 0.0071832 | 0.0018003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-28_0_4_load_96 | 12 | 0.011273 | 0.0028253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-28_0_4_load_36 | 14 | 0.0039413 | 0.00098779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-28_0_4_load_32 | 15 | 0.0038865 | 0.00097404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-28_0_4_load_99 | 17 | 0.015165 | 0.0038008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-28_0_4_load_98 | 18 | 0.016033 | 0.0040183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-28_0_4_load_69 | 21 | 0.0075215 | 0.0018851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-28_0_4_load_101 | 23 | 0.016132 | 0.004043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-28_0_4_load_100 | 24 | 0.015844 | 0.0039708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-28_0_4_load_40 | 25 | 0.035157 | 0.0088111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-28_0_4_load_94 | 27 | 0.014478 | 0.0036285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-28_0_4_load_107 | 29 | 0.0084296 | 0.0021127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-28_0_4_load_75 | 32 | 0.012636 | 0.0031669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-28_0_4_load_104 | 34 | 0.016296 | 0.0040843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-28_0_4_load_103 | 35 | 0.016312 | 0.0040882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-28_0_4_load_61 | 39 | 0.0049497 | 0.0012405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-28_0_4_load_58 | 40 | 0.0019455 | 0.0004876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-28_0_4_load_67 | 41 | 0.0016923 | 0.00042412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-28_0_4_load_59 | 43 | 0.0020341 | 0.00050979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-28_0_4_load_60 | 44 | 0.0028338 | 0.00071023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-28_0_4_load_45 | 46 | 0.002018 | 0.00050575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-28_0_4_load_42 | 47 | 0.0042393 | 0.0010625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-28_0_4_load_49 | 48 | 0.0020436 | 0.00051218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-28_0_4_load_55 | 49 | 0.001975 | 0.00049498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-28_0_4_load_70 | 50 | 0.0083603 | 0.0020953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-28_0_4_load_71 | 52 | 0.0092191 | 0.0023105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-28_0_4_load_73 | 54 | 0.0068592 | 0.0017191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-28_0_4_load_105 | 55 | 0.0062686 | 0.0015711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-28_0_4_load_34 | 57 | 0.031666 | 0.0079363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-28_0_4_load_85 | 58 | 0.012939 | 0.0032427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-28_0_4_load_93 | 62 | 0.0032887 | 0.00082422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-28_0_4_load_95 | 65 | 0.015107 | 0.0037862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-28_0_4_load_63 | 66 | 0.0026242 | 0.00065769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-28_0_4_load_62 | 67 | 0.0026887 | 0.00067384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-28_0_4_load_76 | 68 | 0.0018149 | 0.00045485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-28_0_4_load_108 | 70 | 0.02159 | 0.005411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-28_0_4_load_68 | 72 | 0.0021102 | 0.00052887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-28_0_4_load_64 | 73 | 0.001807 | 0.00045288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-28_0_4_load_43 | 74 | 0.0020349 | 0.00050999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-28_0_4_load_56 | 75 | 0.0013486 | 0.000338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-28_0_4_load_74 | 76 | 0.008117 | 0.0020343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-28_0_4_load_106 | 77 | 0.0060929 | 0.001527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-28_0_4_load_72 | 78 | 0.0061863 | 0.0015504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-28_0_4_load_38 | 79 | 0.0082201 | 0.0020602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-28_0_4_load_35 | 80 | 0.020949 | 0.0052503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-28_0_4_load_39 | 82 | 0.0085135 | 0.0021337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-28_0_4_load_44 | 83 | 0.001989 | 0.00049848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-28_0_4_load_46 | 84 | 0.0039172 | 0.00098173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-28_0_4_load_47 | 85 | 0.0021074 | 0.00052817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-28_0_4_load_48 | 86 | 0.0019365 | 0.00048534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-28_0_4_load_50 | 87 | 0.0022024 | 0.00055197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-28_0_4_load_51 | 88 | 0.00196 | 0.00049121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-28_0_4_load_52 | 89 | 0.0020339 | 0.00050975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-28_0_4_load_53 | 90 | 0.0020953 | 0.00052512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-28_0_4_load_54 | 91 | 0.0019602 | 0.00049126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-28_0_4_load_66 | 92 | 0.0021332 | 0.00053464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-28_0_4_load_65 | 93 | 0.0017709 | 0.00044383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-28_0_4_load_57 | 94 | 0.0019746 | 0.00049489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-28_0_4_load_77 | 95 | 0.0007493 | 0.00018779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-28_0_4_load_97 | 96 | 0.0029856 | 0.00074827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-28_0_4_load_78 | 97 | 0.0053852 | 0.0013497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-28_0_4_load_79 | 98 | 0.0054017 | 0.0013538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-28_0_4_load_82 | 100 | 0.022028 | 0.0055208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-28_0_4_load_81 | 101 | 0.012637 | 0.0031671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-28_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-28_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.007534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-28_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.02566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-28_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.009193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_261-28_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.013656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_261-28_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.019672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-28_0_4_line_6 |  | 4 | 13 | 0.005636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-28_0_4_line_7 |  | 4 | 14 | 0.015628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_261-28_0_4_line_8 |  | 5 | 23 | 0.022158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_261-28_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.012437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_261-28_0_4_line_10 |  | 7 | 9 | 0.0098508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_261-28_0_4_line_11 |  | 7 | 10 | 0.022651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_261-28_0_4_line_12 |  | 8 | 25 | 0.0204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_261-28_0_4_line_13 |  | 8 | 11 | 0.044086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-28_0_4_line_14 |  | 9 | 39 | 0.018799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-28_0_4_line_15 |  | 9 | 40 | 0.047558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_261-28_0_4_line_16 |  | 10 | 56 | 0.030667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-28_0_4_line_17 |  | 11 | 12 | 0.016008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-28_0_4_line_18 |  | 12 | 26 | 0.011269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-28_0_4_line_19 |  | 13 | 15 | 0.022544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-28_0_4_line_20 |  | 14 | 57 | 0.033261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_261-28_0_4_line_21 |  | 16 | 17 | 0.011725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_261-28_0_4_line_22 |  | 16 | 18 | 0.011557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_261-28_0_4_line_23 |  | 17 | 24 | 0.022378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_261-28_0_4_line_24 |  | 18 | 59 | 0.01622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-28_0_4_line_25 |  | 19 | 20 | 0.038353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_261-28_0_4_line_26 |  | 19 | 21 | 0.030533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_261-28_0_4_line_27 |  | 20 | 50 | 0.035568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_261-28_0_4_line_28 |  | 21 | 60 | 0.0049207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_261-28_0_4_line_29 |  | 22 | 23 | 0.012169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_261-28_0_4_line_30 |  | 22 | 24 | 0.010453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_261-28_0_4_line_31 |  | 25 | 64 | 0.014296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_261-28_0_4_line_32 |  | 26 | 27 | 0.0097221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-28_0_4_line_33 |  | 27 | 65 | 0.019041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-28_0_4_line_34 |  | 28 | 29 | 0.000989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-28_0_4_line_35 |  | 28 | 30 | 0.080815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-28_0_4_line_36 |  | 30 | 31 | 0.051597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-28_0_4_line_37 |  | 30 | 32 | 0.038126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-28_0_4_line_38 |  | 31 | 34 | 0.012018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-28_0_4_line_39 |  | 32 | 68 | 0.036873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-28_0_4_line_40 |  | 33 | 34 | 0.012077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-28_0_4_line_41 |  | 33 | 35 | 0.010061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-28_0_4_line_42 |  | 35 | 63 | 0.034353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-28_0_4_line_43 |  | 36 | 37 | 0.029614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-28_0_4_line_44 |  | 36 | 38 | 0.015195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-28_0_4_line_45 |  | 37 | 41 | 0.056326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-28_0_4_line_46 |  | 38 | 48 | 0.010936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-28_0_4_line_47 |  | 38 | 49 | 0.01749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-28_0_4_line_48 |  | 40 | 42 | 0.0098042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_261-28_0_4_line_49 |  | 41 | 72 | 0.0031744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-28_0_4_line_50 |  | 42 | 43 | 0.010093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-28_0_4_line_51 |  | 42 | 44 | 0.016413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-28_0_4_line_52 |  | 42 | 45 | 0.019631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_261-28_0_4_line_53 |  | 44 | 73 | 0.00073541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-28_0_4_line_54 |  | 45 | 46 | 0.0093219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-28_0_4_line_55 |  | 45 | 47 | 0.013547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_261-28_0_4_line_56 |  | 47 | 74 | 0.0038694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_261-28_0_4_line_57 |  | 49 | 75 | 0.0014045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-28_0_4_line_58 |  | 50 | 51 | 0.013101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-28_0_4_line_59 |  | 51 | 52 | 0.002433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-28_0_4_line_60 |  | 52 | 76 | 0.015091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-28_0_4_line_61 |  | 53 | 54 | 0.0078196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-28_0_4_line_62 |  | 53 | 55 | 0.0070645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-28_0_4_line_63 |  | 54 | 78 | 0.015181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-28_0_4_line_64 |  | 55 | 77 | 0.022678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-28_0_4_line_65 |  | 56 | 58 | 0.011731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-28_0_4_line_66 |  | 57 | 80 | 0.039485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_261-28_0_4_line_67 |  | 58 | 102 | 0.021184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-28_0_4_line_68 |  | 59 | 62 | 0.021867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-28_0_4_line_69 |  | 60 | 64 | 0.037087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_261-28_0_4_line_70 |  | 61 | 62 | 0.017677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-28_0_4_line_71 |  | 61 | 63 | 0.026921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-28_0_4_line_72 |  | 63 | 71 | 0.011245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-28_0_4_line_73 |  | 64 | 79 | 0.01766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_261-28_0_4_line_74 |  | 66 | 67 | 0.00025031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-28_0_4_line_75 |  | 67 | 73 | 0.014332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-28_0_4_line_76 |  | 68 | 95 | 0.003655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-28_0_4_line_77 |  | 69 | 70 | 0.002507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-28_0_4_line_78 |  | 69 | 71 | 0.007766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-28_0_4_line_79 |  | 71 | 100 | 0.018678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-28_0_4_line_80 |  | 74 | 83 | 0.0082361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_261-28_0_4_line_81 |  | 75 | 94 | 0.014258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_261-28_0_4_line_82 |  | 76 | 78 | 0.022404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-28_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.020635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_261-28_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.023785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_261-28_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.042972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-28_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.01059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_261-28_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0029046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_261-28_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.0082795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_261-28_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0084747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_261-28_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.010418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_261-28_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0059706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_261-28_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0083674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_261-28_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.0054708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_261-28_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.0029617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_261-28_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.0077734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_261-28_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0020844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_261-28_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.0098071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-28_0_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.022042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-28_0_4_line_99 |  | 97 | 99 | 0.015886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-28_0_4_line_100 |  | 99 | 100 | 0.030135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-28_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.016661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-28_0_4_trafo_98 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 18 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2679888.0421 | 1248256.5141 | 2679884.3466 | 1248251.6496 | 2679872.4255 | 1248237.5504
1 | 2679892.9266 | 1248262.2619 | 2679888.0421 | 1248256.5141
2 | 2679908.5365 | 1248241.0456 | 2679891.4071 | 1248254.5246 | 2679888.0421 | 1248256.5141
3 | 2679886.01 | 1248268.3176 | 2679888.4174 | 1248266.2151 | 2679892.9266 | 1248262.2619
4 | 2679892.9266 | 1248262.2619 | 2679901.7685 | 1248272.6689
5 | 2679908.5365 | 1248241.0456 | 2679921.2332 | 1248256.072
6 | 2679886.01 | 1248268.3176 | 2679884.6923 | 1248267.4659 | 2679883.227 | 1248266.9124 | 2679882.2097 | 1248266.743 | 2679880.7699 | 1248267.1016
7 | 2679886.01 | 1248268.3176 | 2679896.154 | 1248280.206
8 | 2679916.1155 | 1248289.5553 | 2679901.7685 | 1248272.6689
9 | 2680006.3076 | 1248409.0645 | 2680010.4917 | 1248405.6963 | 2680012.4694 | 1248408.0136 | 2680015.5106 | 1248405.386
10 | 2680015.5106 | 1248405.386 | 2680016.8044 | 1248406.8935 | 2680018.8563 | 1248409.3007 | 2680021.9196 | 1248412.8669
11 | 2680015.5106 | 1248405.386 | 2680000.7818 | 1248388.178
12 | 2680006.3076 | 1248409.0645 | 2679992.9952 | 1248393.6062
13 | 2680006.3076 | 1248409.0645 | 2680008.4194 | 1248411.517 | 2680015.944 | 1248420.2694 | 2680034.9538 | 1248442.5756
14 | 2680021.9196 | 1248412.8669 | 2680034.1436 | 1248427.1484
15 | 2680021.9196 | 1248412.8669 | 2680062.4235 | 1248387.9425
16 | 2679980.5547 | 1248365.4074 | 2679989.1635 | 1248375.5421 | 2679990.1202 | 1248375.7218 | 2680000.7818 | 1248388.178
17 | 2680034.9538 | 1248442.5756 | 2680021.5651 | 1248451.3501
18 | 2680014.5509 | 1248459.6795 | 2680019.2305 | 1248455.4061 | 2680020.225 | 1248452.2283 | 2680021.5651 | 1248451.3501
19 | 2679880.7699 | 1248267.1016 | 2679862.8526 | 1248280.783
20 | 2679917.7437 | 1248305.5083 | 2679896.154 | 1248280.206
21 | 2679952.8399 | 1248332.7876 | 2679945.2492 | 1248323.8514
22 | 2679952.8399 | 1248332.7876 | 2679954.7958 | 1248331.1239 | 2679958.0253 | 1248329.6552 | 2679962.1898 | 1248326.1521
23 | 2679945.2492 | 1248323.8514 | 2679930.7619 | 1248306.7959
24 | 2679970.4208 | 1248312.71 | 2679966.6116 | 1248322.4324 | 2679962.1898 | 1248326.1521
25 | 2679977.4112 | 1248431.0019 | 2679944.6505 | 1248451.097
26 | 2679977.4112 | 1248431.0019 | 2679974.012 | 1248427.1421 | 2679959.6712 | 1248411.4039 | 2679956.9607 | 1248408.3309
27 | 2679944.6505 | 1248451.097 | 2679934.8164 | 1248436.6317 | 2679922.8747 | 1248423.061
28 | 2679953.7056 | 1248404.6407 | 2679956.9607 | 1248408.3309
29 | 2679923.9949 | 1248298.8295 | 2679916.1155 | 1248289.5553
30 | 2679923.9949 | 1248298.8295 | 2679930.7619 | 1248306.7959
31 | 2679983.666 | 1248382.7732 | 2679992.9952 | 1248393.6062
32 | 2680014.5509 | 1248459.6795 | 2680006.3843 | 1248464.9544
33 | 2680006.3843 | 1248464.9544 | 2679990.3901 | 1248475.2853
34 | 2679942.5905 | 1248162.1136 | 2679941.867 | 1248161.4366
35 | 2679941.867 | 1248161.4366 | 2679958.9394 | 1248143.2535 | 2679982.9285 | 1248166.0381 | 2679976.4045 | 1248167.618 | 2679976.9587 | 1248169.0821 | 2679979.1798 | 1248170.7132 | 2679982.041 | 1248173.5984 | 2679985.5132 | 1248180.4613
36 | 2679985.5132 | 1248180.4613 | 2679964.5895 | 1248196.9245 | 2679975.0201 | 1248209.1963 | 2679979.5697 | 1248216.8077
37 | 2679985.5132 | 1248180.4613 | 2679993.1841 | 1248187.9147 | 2680011.2977 | 1248208.5135
38 | 2679979.5697 | 1248216.8077 | 2679970.3904 | 1248224.5647
39 | 2680011.2977 | 1248208.5135 | 2680035.6469 | 1248236.2034
40 | 2679961.1659 | 1248232.3598 | 2679970.3904 | 1248224.5647
41 | 2679961.1659 | 1248232.3598 | 2679953.8687 | 1248239.2859
42 | 2679967.3456 | 1248268.6029 | 2679951.7635 | 1248241.284 | 2679953.8687 | 1248239.2859
43 | 2680117.9447 | 1248353.7758 | 2680115.3333 | 1248349.7376 | 2680136.607 | 1248336.9824
44 | 2680107.5067 | 1248351.0328 | 2680109.0503 | 1248353.6111 | 2680115.3333 | 1248349.7376 | 2680117.9447 | 1248353.7758
45 | 2680136.607 | 1248336.9824 | 2680106.7965 | 1248289.1911
46 | 2680107.5067 | 1248351.0328 | 2680098.1956 | 1248356.7679
47 | 2680107.5067 | 1248351.0328 | 2680098.514 | 1248336.0317
48 | 2680070.7734 | 1248382.8043 | 2680062.4235 | 1248387.9425
49 | 2680105.1165 | 1248286.4977 | 2680106.7965 | 1248289.1911
50 | 2680070.7734 | 1248382.8043 | 2680079.3695 | 1248377.5144
51 | 2680070.7734 | 1248382.8043 | 2680080.0073 | 1248396.3738
52 | 2680056.4207 | 1248382.4992 | 2680058.0393 | 1248385.1119 | 2680068.0998 | 1248378.8987 | 2680070.7734 | 1248382.8043
53 | 2680080.421 | 1248396.9818 | 2680080.0073 | 1248396.3738
54 | 2680056.4207 | 1248382.4992 | 2680064.3577 | 1248377.6104
55 | 2680056.4207 | 1248382.4992 | 2680049.2562 | 1248371.002
56 | 2680047.2097 | 1248367.718 | 2680049.2562 | 1248371.002
57 | 2680098.514 | 1248336.0317 | 2680097.7919 | 1248334.827
58 | 2679914.22 | 1248413.2258 | 2679922.8747 | 1248423.061
59 | 2679914.22 | 1248413.2258 | 2679912.6405 | 1248411.3753
60 | 2679912.6405 | 1248411.3753 | 2679902.8434 | 1248399.8974
61 | 2679873.3657 | 1248365.3626 | 2679878.4424 | 1248371.3102
62 | 2679873.3657 | 1248365.3626 | 2679868.5939 | 1248360.1533
63 | 2679888.2979 | 1248382.8566 | 2679878.4424 | 1248371.3102
64 | 2679868.5939 | 1248360.1533 | 2679853.2759 | 1248343.4309
65 | 2679980.5547 | 1248365.4074 | 2679985.2814 | 1248361.5684 | 2679987.7403 | 1248359.5667 | 2679989.5827 | 1248357.9193
66 | 2679917.7437 | 1248305.5083 | 2679943.3731 | 1248335.5452
67 | 2679996.1705 | 1248343.2018 | 2680000.4685 | 1248348.1857 | 2679989.5827 | 1248357.9193
68 | 2679970.4208 | 1248312.71 | 2679956.0637 | 1248296.2158
69 | 2679953.7056 | 1248404.6407 | 2679963.4135 | 1248398.8007 | 2679983.666 | 1248382.7732
70 | 2679944.458 | 1248282.8825 | 2679956.0637 | 1248296.2158
71 | 2679944.458 | 1248282.8825 | 2679967.3456 | 1248268.6029
72 | 2679977.0301 | 1248262.8404 | 2679967.3456 | 1248268.6029
73 | 2679983.666 | 1248382.7732 | 2679972.2042 | 1248369.3375
74 | 2680088.625 | 1248409.0377 | 2680088.4842 | 1248408.8308
75 | 2680088.4842 | 1248408.8308 | 2680080.421 | 1248396.9818
76 | 2680035.6469 | 1248236.2034 | 2680038.0604 | 1248238.9482
77 | 2679982.8909 | 1248256.6705 | 2679983.8035 | 1248259.0068
78 | 2679977.0301 | 1248262.8404 | 2679983.8035 | 1248259.0068
79 | 2679977.0301 | 1248262.8404 | 2679987.135 | 1248278.5492
80 | 2680047.2097 | 1248367.718 | 2680042.8539 | 1248360.728
81 | 2680090.4611 | 1248322.5982 | 2680097.7919 | 1248334.827
82 | 2679888.2979 | 1248382.8566 | 2679902.8434 | 1248399.8974
83 | 2679958.8119 | 1248353.6389 | 2679972.2042 | 1248369.3375
84 | 2679958.8119 | 1248353.6389 | 2679943.3731 | 1248335.5452
85 | 2679941.2441 | 1248381.1555 | 2679940.4487 | 1248381.8898 | 2679934.1802 | 1248374.6222 | 2679958.8119 | 1248353.6389
86 | 2680042.8539 | 1248360.728 | 2680037.2531 | 1248351.7402 | 2680037.2531 | 1248351.7402
87 | 2680039.7512 | 1248350.2582 | 2680037.2531 | 1248351.7402
88 | 2680046.872 | 1248346.0338 | 2680039.7512 | 1248350.2582
89 | 2680046.872 | 1248346.0338 | 2680054.1606 | 1248341.7099
90 | 2680063.1203 | 1248336.3945 | 2680054.1606 | 1248341.7099
91 | 2680068.2553 | 1248333.3481 | 2680063.1203 | 1248336.3945
92 | 2680068.2553 | 1248333.3481 | 2680075.4516 | 1248329.0789
93 | 2680080.1567 | 1248326.2876 | 2680075.4516 | 1248329.0789
94 | 2680080.1567 | 1248326.2876 | 2680082.7039 | 1248324.7765
95 | 2680082.7039 | 1248324.7765 | 2680089.3894 | 1248320.8104 | 2680089.3894 | 1248320.8104
96 | 2680090.4611 | 1248322.5982 | 2680089.3894 | 1248320.8104
97 | 2680044.5366 | 1248246.3128 | 2680038.0604 | 1248238.9482
98 | 2680016.7412 | 1248295.2116 | 2680029.5958 | 1248286.8227 | 2680033.4861 | 1248292.2685
99 | 2680003.4379 | 1248303.8933 | 2680016.7412 | 1248295.2116
100 | 2680003.4379 | 1248303.8933 | 2679987.135 | 1248278.5492
101 | 2679996.1705 | 1248343.2018 | 2680010.4092 | 1248334.5506

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679872.4255 | 1248237.5504
1 | 2679888.0421 | 1248256.5141
2 | 2679892.9266 | 1248262.2619
3 | 2679908.5365 | 1248241.0456
4 | 2679886.01 | 1248268.3176
5 | 2679901.7685 | 1248272.6689
6 | 2679921.2332 | 1248256.072
7 | 2680015.5106 | 1248405.386
8 | 2680006.3076 | 1248409.0645
9 | 2680021.9196 | 1248412.8669
10 | 2680000.7818 | 1248388.178
11 | 2680034.9538 | 1248442.5756
12 | 2680021.5651 | 1248451.3501
13 | 2679880.7699 | 1248267.1016
14 | 2679896.154 | 1248280.206
15 | 2679862.8526 | 1248280.783
16 | 2679952.8399 | 1248332.7876
17 | 2679945.2492 | 1248323.8514
18 | 2679962.1898 | 1248326.1521
19 | 2679977.4112 | 1248431.0019
20 | 2679944.6505 | 1248451.097
21 | 2679956.9607 | 1248408.3309
22 | 2679923.9949 | 1248298.8295
23 | 2679916.1155 | 1248289.5553
24 | 2679930.7619 | 1248306.7959
25 | 2679992.9952 | 1248393.6062
26 | 2680014.5509 | 1248459.6795
27 | 2680006.3843 | 1248464.9544
28 | 2679941.867 | 1248161.4366
29 | 2679942.5905 | 1248162.1136
30 | 2679985.5132 | 1248180.4613
31 | 2679979.5697 | 1248216.8077
32 | 2680011.2977 | 1248208.5135
33 | 2679961.1659 | 1248232.3598
34 | 2679970.3904 | 1248224.5647
35 | 2679953.8687 | 1248239.2859
36 | 2680117.9447 | 1248353.7758
37 | 2680136.607 | 1248336.9824
38 | 2680107.5067 | 1248351.0328
39 | 2680034.1436 | 1248427.1484
40 | 2680062.4235 | 1248387.9425
41 | 2680106.7965 | 1248289.1911
42 | 2680070.7734 | 1248382.8043
43 | 2680079.3695 | 1248377.5144
44 | 2680080.0073 | 1248396.3738
45 | 2680056.4207 | 1248382.4992
46 | 2680064.3577 | 1248377.6104
47 | 2680049.2562 | 1248371.002
48 | 2680098.1956 | 1248356.7679
49 | 2680098.514 | 1248336.0317
50 | 2679922.8747 | 1248423.061
51 | 2679914.22 | 1248413.2258
52 | 2679912.6405 | 1248411.3753
53 | 2679873.3657 | 1248365.3626
54 | 2679878.4424 | 1248371.3102
55 | 2679868.5939 | 1248360.1533
56 | 2679980.5547 | 1248365.4074
57 | 2679917.7437 | 1248305.5083
58 | 2679989.5827 | 1248357.9193
59 | 2679970.4208 | 1248312.71
60 | 2679953.7056 | 1248404.6407
61 | 2679944.458 | 1248282.8825
62 | 2679956.0637 | 1248296.2158
63 | 2679967.3456 | 1248268.6029
64 | 2679983.666 | 1248382.7732
65 | 2679990.3901 | 1248475.2853
66 | 2680088.625 | 1248409.0377
67 | 2680088.4842 | 1248408.8308
68 | 2680035.6469 | 1248236.2034
69 | 2679983.8035 | 1248259.0068
70 | 2679982.8909 | 1248256.6705
71 | 2679977.0301 | 1248262.8404
72 | 2680105.1165 | 1248286.4977
73 | 2680080.421 | 1248396.9818
74 | 2680047.2097 | 1248367.718
75 | 2680097.7919 | 1248334.827
76 | 2679902.8434 | 1248399.8974
77 | 2679853.2759 | 1248343.4309
78 | 2679888.2979 | 1248382.8566
79 | 2679972.2042 | 1248369.3375
80 | 2679943.3731 | 1248335.5452
81 | 2679958.8119 | 1248353.6389
82 | 2679941.2441 | 1248381.1555
83 | 2680042.8539 | 1248360.728
84 | 2680037.2531 | 1248351.7402
85 | 2680039.7512 | 1248350.2582
86 | 2680046.872 | 1248346.0338
87 | 2680054.1606 | 1248341.7099
88 | 2680063.1203 | 1248336.3945
89 | 2680068.2553 | 1248333.3481
90 | 2680075.4516 | 1248329.0789
91 | 2680080.1567 | 1248326.2876
92 | 2680082.7039 | 1248324.7765
93 | 2680089.3894 | 1248320.8104
94 | 2680090.4611 | 1248322.5982
95 | 2680038.0604 | 1248238.9482
96 | 2680044.5366 | 1248246.3128
97 | 2680016.7412 | 1248295.2116
98 | 2680033.4861 | 1248292.2685
99 | 2680003.4379 | 1248303.8933
100 | 2679987.135 | 1248278.5492
101 | 2680010.4092 | 1248334.5506
102 | 2679996.1705 | 1248343.2018
103 | 2679952.8399 | 1248332.7876

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98804 | -0.22691 | 0.0066034 | 0.001655
1 | 0.98819 | -0.22401 | 0 | 0
2 | 0.98833 | -0.22126 | 0 | 0
3 | 0.98786 | -0.23036 | 0 | 0
4 | 0.98745 | -0.23806 | 0 | 0
5 | 0.98972 | -0.19469 | 0.015099 | 0.0037842
6 | 0.98761 | -0.23523 | 0.01386 | 0.0034735
7 | 0.973 | -0.51926 | 0 | 0
8 | 0.97337 | -0.512 | 0 | 0
9 | 0.97281 | -0.52304 | 0 | 0
10 | 0.97265 | -0.5261 | 0.0071832 | 0.0018003
11 | 0.97168 | -0.54519 | 0 | 0
12 | 0.97107 | -0.55728 | 0.011273 | 0.0028253
13 | 0.98743 | -0.23846 | 0 | 0
14 | 0.98598 | -0.26634 | 0.0039413 | 0.00098779
15 | 0.98735 | -0.24002 | 0.0038865 | 0.00097404
16 | 0.9986 | -0.026209 | 0 | 0
17 | 0.99719 | -0.052873 | 0.015165 | 0.0038008
18 | 1 | 0 | -0.51755 | -0.13287
19 | 0.97374 | -0.50464 | 0 | 0
20 | 0.97313 | -0.51666 | 0 | 0
21 | 0.97422 | -0.49508 | 0.0075215 | 0.0018851
22 | 0.99343 | -0.12403 | 0 | 0
23 | 0.99208 | -0.14977 | 0.016132 | 0.004043
24 | 0.99459 | -0.10198 | 0.015844 | 0.0039708
25 | 0.97423 | -0.49499 | 0.035157 | 0.0088111
26 | 0.97076 | -0.56344 | 0 | 0
27 | 0.97049 | -0.56876 | 0.014478 | 0.0036285
28 | 0.98634 | -0.26297 | 0 | 0
29 | 0.98634 | -0.26312 | 0.0084296 | 0.0021127
30 | 0.98697 | -0.25077 | 0 | 0
31 | 0.98823 | -0.22623 | 0 | 0
32 | 0.98633 | -0.26319 | 0.012636 | 0.0031669
33 | 0.989 | -0.21128 | 0 | 0
34 | 0.98853 | -0.22052 | 0.016296 | 0.0040843
35 | 0.9894 | -0.20359 | 0.016312 | 0.0040882
36 | 0.97047 | -0.56924 | 0 | 0
37 | 0.97036 | -0.57132 | 0 | 0
38 | 0.97052 | -0.56817 | 0 | 0
39 | 0.97272 | -0.52475 | 0.0049497 | 0.0012405
40 | 0.97196 | -0.53984 | 0.0019455 | 0.0004876
41 | 0.97016 | -0.57529 | 0.0016923 | 0.00042412
42 | 0.97179 | -0.54319 | 0 | 0
43 | 0.97177 | -0.54357 | 0.0020341 | 0.00050979
44 | 0.97163 | -0.54621 | 0.0028338 | 0.00071023
45 | 0.97152 | -0.54845 | 0 | 0
46 | 0.9715 | -0.5488 | 0.002018 | 0.00050575
47 | 0.97134 | -0.55192 | 0.0042393 | 0.0010625
48 | 0.9705 | -0.56858 | 0.0020436 | 0.00051218
49 | 0.97062 | -0.56627 | 0.001975 | 0.00049498
50 | 0.97228 | -0.5334 | 0.0083603 | 0.0020953
51 | 0.97176 | -0.54373 | 0 | 0
52 | 0.97166 | -0.54565 | 0.0092191 | 0.0023105
53 | 0.97029 | -0.57271 | 0 | 0
54 | 0.97038 | -0.57092 | 0.0068592 | 0.0017191
55 | 0.97021 | -0.57433 | 0.0062686 | 0.0015711
56 | 0.97192 | -0.54056 | 0 | 0
57 | 0.98289 | -0.32601 | 0.031666 | 0.0079363
58 | 0.97164 | -0.5461 | 0.012939 | 0.0032427
59 | 0.99826 | -0.033116 | 0 | 0
60 | 0.97431 | -0.49332 | 0 | 0
61 | 0.99407 | -0.11331 | 0 | 0
62 | 0.99591 | -0.077944 | 0.0032887 | 0.00082422
63 | 0.99127 | -0.16742 | 0 | 0
64 | 0.97499 | -0.48002 | 0 | 0
65 | 0.97022 | -0.57409 | 0.015107 | 0.0037862
66 | 0.97156 | -0.54772 | 0.0026242 | 0.00065769
67 | 0.97156 | -0.54771 | 0.0026887 | 0.00067384
68 | 0.98614 | -0.26686 | 0.0018149 | 0.00045485
69 | 0.99055 | -0.18126 | 0 | 0
70 | 0.9905 | -0.18222 | 0.02159 | 0.005411
71 | 0.99071 | -0.17828 | 0 | 0
72 | 0.97016 | -0.57541 | 0.0021102 | 0.00052887
73 | 0.97163 | -0.5463 | 0.001807 | 0.00045288
74 | 0.9713 | -0.55281 | 0.0020349 | 0.00050999
75 | 0.97063 | -0.56607 | 0.0013486 | 0.000338
76 | 0.97119 | -0.555 | 0.008117 | 0.0020343
77 | 0.97008 | -0.57689 | 0.0060929 | 0.001527
78 | 0.97066 | -0.56552 | 0.0061863 | 0.0015504
79 | 0.97625 | -0.45524 | 0.0082201 | 0.0020602
80 | 0.97961 | -0.38975 | 0.020949 | 0.0052503
81 | 0.97778 | -0.42533 | 0 | 0
82 | 0.97744 | -0.43201 | 0.0085135 | 0.0021337
83 | 0.97121 | -0.55459 | 0.001989 | 0.00049848
84 | 0.9711 | -0.55676 | 0.0039172 | 0.00098173
85 | 0.97107 | -0.55729 | 0.0021074 | 0.00052817
86 | 0.971 | -0.55868 | 0.0019365 | 0.00048534
87 | 0.97094 | -0.56 | 0.0022024 | 0.00055197
88 | 0.97086 | -0.56149 | 0.00196 | 0.00049121
89 | 0.97082 | -0.56226 | 0.0020339 | 0.00050975
90 | 0.97077 | -0.56325 | 0.0020953 | 0.00052512
91 | 0.97074 | -0.56382 | 0.0019602 | 0.00049126
92 | 0.97073 | -0.5641 | 0.0021332 | 0.00053464
93 | 0.9707 | -0.56472 | 0.0017709 | 0.00044383
94 | 0.97069 | -0.56486 | 0.0019746 | 0.00049489
95 | 0.98613 | -0.2671 | 0.0007493 | 0.00018779
96 | 0.98611 | -0.26762 | 0.0029856 | 0.00074827
97 | 0.98969 | -0.198 | 0.0053852 | 0.0013497
98 | 0.98958 | -0.20012 | 0.0054017 | 0.0013538
99 | 0.98985 | -0.19496 | 0 | 0
100 | 0.99015 | -0.18917 | 0.022028 | 0.0055208
101 | 0.97119 | -0.55493 | 0.012637 | 0.0031671
102 | 0.97139 | -0.55104 | 0 | 0
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0066034 | -0.001655 | 0.0066043 | 0.0016552 | 9.1133e-07 | 2.685e-07 | 0.0099449 | 0.0099448 | 0.0099449 | 0.98804 | -0.22691 | 0.98819 | -0.22401 | 2.7321
1 | -0.020471 | -0.0051329 | 0.020474 | 0.0051345 | 2.6847e-06 | 1.6217e-06 | 0.030826 | 0.030826 | 0.030826 | 0.98819 | -0.22401 | 0.98833 | -0.22126 | 8.4688
2 | 0.013867 | 0.0034777 | -0.013863 | -0.0034753 | 4.1958e-06 | 2.3567e-06 | 0.020882 | 0.020882 | 0.020882 | 0.98819 | -0.22401 | 0.98786 | -0.23036 | 5.7367
3 | 0.31113 | 0.079555 | -0.31087 | -0.079394 | 0.00025276 | 0.00016141 | 0.46899 | 0.46899 | 0.46899 | 0.98833 | -0.22126 | 0.98745 | -0.23806 | 42.9482
4 | -0.3316 | -0.08469 | 0.33203 | 0.084962 | 0.00042644 | 0.0002724 | 0.49982 | 0.49982 | 0.49982 | 0.98833 | -0.22126 | 0.98972 | -0.19469 | 45.7711
5 | 0.013863 | 0.0034753 | -0.01386 | -0.0034735 | 3.2168e-06 | 1.8069e-06 | 0.020882 | 0.020882 | 0.020882 | 0.98786 | -0.23036 | 0.98761 | -0.23523 | 5.7368
6 | 0.0038868 | 0.00097391 | -0.0038868 | -0.00097394 | 7.2504e-08 | -2.5693e-08 | 0.0058571 | 0.0058571 | 0.0058571 | 0.98745 | -0.23806 | 0.98743 | -0.23846 | 1.6091
7 | 0.30699 | 0.07842 | -0.30657 | -0.078153 | 0.00041902 | 0.00026758 | 0.46314 | 0.46314 | 0.46314 | 0.98745 | -0.23806 | 0.98598 | -0.26634 | 42.4119
8 | -0.34713 | -0.088747 | 0.34788 | 0.08923 | 0.00075623 | 0.00048313 | 0.52252 | 0.52252 | 0.52252 | 0.98972 | -0.19469 | 0.99208 | -0.14977 | 47.85
9 | -0.09533 | -0.023937 | 0.095363 | 0.023958 | 3.305e-05 | 2.0688e-05 | 0.14581 | 0.14581 | 0.14581 | 0.973 | -0.51926 | 0.97337 | -0.512 | 13.3522
10 | 0.062531 | 0.015703 | -0.06252 | -0.015696 | 1.1263e-05 | 6.8416e-06 | 0.095641 | 0.095641 | 0.095641 | 0.973 | -0.51926 | 0.97281 | -0.52304 | 8.7583
11 | 0.032799 | 0.0082344 | -0.032788 | -0.0082281 | 1.0688e-05 | 6.2777e-06 | 0.050165 | 0.050165 | 0.050165 | 0.973 | -0.51926 | 0.97265 | -0.5261 | 6.8909
12 | -0.13633 | -0.034266 | 0.13644 | 0.034336 | 0.0001108 | 7.0151e-05 | 0.20845 | 0.20845 | 0.20845 | 0.97337 | -0.512 | 0.97423 | -0.49499 | 19.0886
13 | 0.040966 | 0.010308 | -0.040902 | -0.010267 | 6.4872e-05 | 4.0971e-05 | 0.062641 | 0.062642 | 0.062642 | 0.97337 | -0.512 | 0.97168 | -0.54519 | 17.2092
14 | 0.0049501 | 0.0012405 | -0.0049497 | -0.0012405 | 4.0416e-07 | 2.529e-08 | 0.0075717 | 0.0075718 | 0.0075718 | 0.97281 | -0.52304 | 0.97272 | -0.52475 | 2.0802
15 | 0.05757 | 0.014456 | -0.057523 | -0.014428 | 4.6109e-05 | 2.774e-05 | 0.088069 | 0.08807 | 0.08807 | 0.97281 | -0.52304 | 0.97196 | -0.53984 | 8.065
16 | 0.025605 | 0.0064279 | -0.025588 | -0.0064169 | 1.765e-05 | 1.0916e-05 | 0.039176 | 0.039176 | 0.039176 | 0.97265 | -0.5261 | 0.97192 | -0.54056 | 10.7627
17 | 0.040902 | 0.010267 | -0.040878 | -0.010252 | 2.3555e-05 | 1.4877e-05 | 0.062642 | 0.062642 | 0.062642 | 0.97168 | -0.54519 | 0.97107 | -0.55728 | 17.2093
18 | 0.029605 | 0.007427 | -0.029596 | -0.0074216 | 8.698e-06 | 5.4273e-06 | 0.045368 | 0.045368 | 0.045368 | 0.97107 | -0.55728 | 0.97076 | -0.56344 | 12.4637
19 | 0.0038868 | 0.00097394 | -0.0038865 | -0.00097404 | 2.9002e-07 | -1.0273e-07 | 0.0058571 | 0.0058572 | 0.0058572 | 0.98743 | -0.23846 | 0.98735 | -0.24002 | 1.6091
20 | 0.30263 | 0.077165 | -0.30176 | -0.07661 | 0.00086905 | 0.00055492 | 0.45719 | 0.45719 | 0.45719 | 0.98598 | -0.26634 | 0.98289 | -0.32601 | 41.8673
21 | 0.3973 | 0.1025 | -0.39678 | -0.10217 | 0.00051547 | 0.00032944 | 0.59305 | 0.59305 | 0.59305 | 0.9986 | -0.026209 | 0.99719 | -0.052873 | 54.3085
22 | -0.3973 | -0.1025 | 0.3978 | 0.10282 | 0.00050811 | 0.00032473 | 0.59305 | 0.59305 | 0.59305 | 0.9986 | -0.026209 | 1 | 0 | 54.3085
23 | 0.38161 | 0.098365 | -0.3807 | -0.097784 | 0.00091016 | 0.00058163 | 0.57042 | 0.57042 | 0.57042 | 0.99719 | -0.052873 | 0.99459 | -0.10198 | 52.2363
24 | 0.1181 | 0.03005 | -0.11791 | -0.02993 | 0.00018818 | 0.00012022 | 0.17589 | 0.17589 | 0.17589 | 1 | 0 | 0.99826 | -0.033116 | 48.3208
25 | 0.051234 | 0.012888 | -0.051205 | -0.01287 | 2.94e-05 | 1.7386e-05 | 0.07831 | 0.078311 | 0.078311 | 0.97374 | -0.50464 | 0.97313 | -0.51666 | 7.1713
26 | -0.051234 | -0.012888 | 0.051257 | 0.012902 | 2.3405e-05 | 1.3839e-05 | 0.07831 | 0.07831 | 0.07831 | 0.97374 | -0.50464 | 0.97422 | -0.49508 | 7.1713
27 | 0.051205 | 0.01287 | -0.051164 | -0.012845 | 4.0899e-05 | 2.5292e-05 | 0.078311 | 0.078311 | 0.078311 | 0.97313 | -0.51666 | 0.97228 | -0.5334 | 10.757
28 | -0.058779 | -0.014787 | 0.058784 | 0.01479 | 4.9598e-06 | 2.9905e-06 | 0.089798 | 0.089798 | 0.089798 | 0.97422 | -0.49508 | 0.97431 | -0.49332 | 8.2233
29 | 0.36447 | 0.093563 | -0.36402 | -0.093273 | 0.00045468 | 0.00029052 | 0.54672 | 0.54672 | 0.54672 | 0.99343 | -0.12403 | 0.99208 | -0.14977 | 50.0657
30 | -0.36447 | -0.093563 | 0.36486 | 0.093813 | 0.00039053 | 0.00024953 | 0.54672 | 0.54672 | 0.54672 | 0.99343 | -0.12403 | 0.99459 | -0.10198 | 50.0656
31 | -0.1716 | -0.043147 | 0.17172 | 0.043225 | 0.00012281 | 7.8061e-05 | 0.26214 | 0.26214 | 0.26214 | 0.97423 | -0.49499 | 0.97499 | -0.48002 | 24.0059
32 | 0.029596 | 0.0074216 | -0.029589 | -0.0074169 | 7.5039e-06 | 4.6823e-06 | 0.045368 | 0.045368 | 0.045368 | 0.97076 | -0.56344 | 0.97049 | -0.56876 | 12.4637
33 | 0.015111 | 0.0037884 | -0.015107 | -0.0037862 | 3.8331e-06 | 2.218e-06 | 0.02317 | 0.02317 | 0.02317 | 0.97049 | -0.56876 | 0.97022 | -0.57409 | 6.3653
34 | 0.0084297 | 0.0021127 | -0.0084296 | -0.0021127 | 5.998e-08 | 2.5764e-08 | 0.012717 | 0.012717 | 0.012717 | 0.98634 | -0.26297 | 0.98634 | -0.26312 | 3.4937
35 | -0.0084297 | -0.0021127 | 0.0084346 | 0.0021148 | 4.9011e-06 | 2.1046e-06 | 0.012717 | 0.012717 | 0.012717 | 0.98634 | -0.26297 | 0.98697 | -0.25077 | 3.4937
36 | -0.026632 | -0.006679 | 0.026663 | 0.0066983 | 3.1197e-05 | 1.9306e-05 | 0.040154 | 0.040154 | 0.040154 | 0.98697 | -0.25077 | 0.98823 | -0.22623 | 11.0313
37 | 0.018198 | 0.0045642 | -0.018187 | -0.0045578 | 1.0763e-05 | 6.4013e-06 | 0.027437 | 0.027437 | 0.027437 | 0.98697 | -0.25077 | 0.98633 | -0.26319 | 7.5377
38 | -0.026663 | -0.0066983 | 0.026671 | 0.0067028 | 7.2663e-06 | 4.4964e-06 | 0.040154 | 0.040154 | 0.040154 | 0.98823 | -0.22623 | 0.98853 | -0.22052 | 11.0312
39 | 0.0055509 | 0.001391 | -0.0055499 | -0.0013908 | 9.6969e-07 | 1.5008e-07 | 0.0083742 | 0.0083744 | 0.0083744 | 0.98633 | -0.26319 | 0.98614 | -0.26686 | 2.3006
40 | 0.042986 | 0.010799 | -0.042967 | -0.010787 | 1.8949e-05 | 1.1973e-05 | 0.064684 | 0.064684 | 0.064684 | 0.989 | -0.21128 | 0.98853 | -0.22052 | 17.7704
41 | -0.042986 | -0.010799 | 0.043002 | 0.010809 | 1.5786e-05 | 9.9737e-06 | 0.064684 | 0.064684 | 0.064684 | 0.989 | -0.21128 | 0.9894 | -0.20359 | 17.7704
42 | -0.059314 | -0.014897 | 0.059416 | 0.014962 | 0.00010254 | 6.5183e-05 | 0.089217 | 0.089217 | 0.089217 | 0.9894 | -0.20359 | 0.99127 | -0.16742 | 24.5102
43 | 0.0038036 | 0.0009526 | -0.0038032 | -0.00095272 | 3.7769e-07 | -1.2414e-07 | 0.0058318 | 0.0058319 | 0.0058319 | 0.97047 | -0.56924 | 0.97036 | -0.57132 | 1.6022
44 | -0.0038036 | -0.0009526 | 0.0038038 | 0.00095254 | 1.9379e-07 | -6.3734e-08 | 0.0058318 | 0.0058317 | 0.0058318 | 0.97047 | -0.56924 | 0.97052 | -0.56817 | 1.6021
45 | 0.0038032 | 0.00095272 | -0.0038025 | -0.00095296 | 7.1843e-07 | -2.3588e-07 | 0.0058319 | 0.0058322 | 0.0058322 | 0.97036 | -0.57132 | 0.97016 | -0.57529 | 1.6022
46 | 0.0020437 | 0.00051207 | -0.0020436 | -0.00051218 | 4.0262e-08 | -1.0936e-07 | 0.0031333 | 0.0031334 | 0.0031334 | 0.97052 | -0.56817 | 0.9705 | -0.56858 | 0.86081
47 | -0.0058474 | -0.0014646 | 0.005848 | 0.0014647 | 5.2713e-07 | 1.2122e-07 | 0.008965 | 0.0089649 | 0.008965 | 0.97052 | -0.56817 | 0.97062 | -0.56627 | 2.4629
48 | 0.055578 | 0.01394 | -0.055569 | -0.013935 | 8.8734e-06 | 5.3145e-06 | 0.085091 | 0.085091 | 0.085091 | 0.97196 | -0.53984 | 0.97179 | -0.54319 | 7.7922
49 | 0.0021102 | 0.00052884 | -0.0021102 | -0.00052887 | 1.247e-08 | -3.1217e-08 | 0.0032366 | 0.0032366 | 0.0032366 | 0.97016 | -0.57529 | 0.97016 | -0.57541 | 0.88918
50 | 0.0020341 | 0.00050969 | -0.0020341 | -0.00050979 | 3.6719e-08 | -1.0155e-07 | 0.0031146 | 0.0031147 | 0.0031147 | 0.97179 | -0.54319 | 0.97177 | -0.54357 | 0.85568
51 | 0.0099555 | 0.0024954 | -0.0099541 | -0.0024947 | 1.4303e-06 | 7.121e-07 | 0.015244 | 0.015244 | 0.015244 | 0.97179 | -0.54319 | 0.97163 | -0.54621 | 4.188
52 | 0.043579 | 0.01093 | -0.043568 | -0.010924 | 1.0928e-05 | 6.2642e-06 | 0.066732 | 0.066733 | 0.066733 | 0.97179 | -0.54319 | 0.97152 | -0.54845 | 6.111
53 | 0.0071203 | 0.0017845 | -0.0071202 | -0.0017845 | 3.2792e-08 | 1.1878e-08 | 0.010904 | 0.010904 | 0.010904 | 0.97163 | -0.54621 | 0.97163 | -0.5463 | 2.9957
54 | 0.002018 | 0.00050566 | -0.002018 | -0.00050575 | 3.3396e-08 | -9.4055e-08 | 0.0030908 | 0.0030909 | 0.0030909 | 0.97152 | -0.54845 | 0.9715 | -0.5488 | 0.84914
55 | 0.04155 | 0.010418 | -0.041544 | -0.010414 | 6.8586e-06 | 3.8863e-06 | 0.063642 | 0.063642 | 0.063642 | 0.97152 | -0.54845 | 0.97134 | -0.55192 | 5.828
56 | 0.037304 | 0.0093516 | -0.037303 | -0.0093507 | 1.5796e-06 | 8.6728e-07 | 0.057148 | 0.057148 | 0.057148 | 0.97134 | -0.55192 | 0.9713 | -0.55281 | 5.2333
57 | -0.007823 | -0.0019597 | 0.0078231 | 0.0019597 | 7.5753e-08 | 3.1122e-08 | 0.011993 | 0.011993 | 0.011993 | 0.97062 | -0.56627 | 0.97063 | -0.56607 | 3.2947
58 | 0.042803 | 0.01075 | -0.042782 | -0.010736 | 2.1088e-05 | 1.3334e-05 | 0.065516 | 0.065516 | 0.065516 | 0.97228 | -0.5334 | 0.97176 | -0.54373 | 17.999
59 | 0.042782 | 0.010736 | -0.042778 | -0.010734 | 3.9163e-06 | 2.4763e-06 | 0.065516 | 0.065516 | 0.065516 | 0.97176 | -0.54373 | 0.97166 | -0.54565 | 17.999
60 | 0.033559 | 0.0084234 | -0.033544 | -0.0084141 | 1.495e-05 | 9.3809e-06 | 0.051398 | 0.051398 | 0.051398 | 0.97166 | -0.54565 | 0.97119 | -0.555 | 14.1203
61 | -0.012363 | -0.0030988 | 0.012364 | 0.0030994 | 1.0541e-06 | 5.7805e-07 | 0.01896 | 0.01896 | 0.01896 | 0.97029 | -0.57271 | 0.97038 | -0.57092 | 5.2088
62 | 0.012363 | 0.0030988 | -0.012362 | -0.0030983 | 9.5234e-07 | 5.2225e-07 | 0.01896 | 0.01896 | 0.01896 | 0.97029 | -0.57271 | 0.97021 | -0.57433 | 5.2088
63 | -0.019223 | -0.0048184 | 0.019228 | 0.0048214 | 4.9467e-06 | 2.9783e-06 | 0.029478 | 0.029478 | 0.029478 | 0.97038 | -0.57092 | 0.97066 | -0.56552 | 8.0984
64 | 0.0060937 | 0.0015272 | -0.0060929 | -0.001527 | 7.4281e-07 | 1.9538e-07 | 0.0093459 | 0.009346 | 0.009346 | 0.97021 | -0.57433 | 0.97008 | -0.57689 | 2.5676
65 | 0.025588 | 0.0064169 | -0.025581 | -0.0064128 | 6.752e-06 | 4.1759e-06 | 0.039176 | 0.039176 | 0.039176 | 0.97192 | -0.54056 | 0.97164 | -0.5461 | 10.7627
66 | 0.27009 | 0.068674 | -0.26927 | -0.068146 | 0.00082665 | 0.00052756 | 0.40925 | 0.40925 | 0.40925 | 0.98289 | -0.32601 | 0.97961 | -0.38975 | 37.4772
67 | 0.012642 | 0.0031701 | -0.012639 | -0.0031684 | 2.978e-06 | 1.6436e-06 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.97164 | -0.5461 | 0.97139 | -0.55104 | 5.3191
68 | 0.11791 | 0.02993 | -0.11765 | -0.029768 | 0.00025369 | 0.00016208 | 0.17589 | 0.17589 | 0.17589 | 0.99826 | -0.033116 | 0.99591 | -0.077944 | 48.3209
69 | -0.058784 | -0.01479 | 0.058821 | 0.014812 | 3.7382e-05 | 2.2538e-05 | 0.089798 | 0.089797 | 0.089798 | 0.97431 | -0.49332 | 0.97499 | -0.48002 | 8.2233
70 | -0.11417 | -0.02882 | 0.11436 | 0.028943 | 0.00019377 | 0.00012379 | 0.17097 | 0.17097 | 0.17097 | 0.99407 | -0.11331 | 0.99591 | -0.077944 | 46.971
71 | 0.11417 | 0.02882 | -0.11388 | -0.028631 | 0.00029511 | 0.00018852 | 0.17097 | 0.17097 | 0.17097 | 0.99407 | -0.11331 | 0.99127 | -0.16742 | 46.971
72 | 0.05446 | 0.013669 | -0.054431 | -0.013651 | 2.8187e-05 | 1.7895e-05 | 0.081758 | 0.081758 | 0.081758 | 0.99127 | -0.16742 | 0.99071 | -0.17828 | 22.4609
73 | -0.23054 | -0.058038 | 0.23081 | 0.058212 | 0.00027343 | 0.00017434 | 0.35194 | 0.35194 | 0.35194 | 0.97499 | -0.48002 | 0.97625 | -0.45524 | 32.2291
74 | -0.0026242 | -0.00065769 | 0.0026242 | 0.00065769 | 1.5167e-09 | -2.1295e-09 | 0.0040192 | 0.0040192 | 0.0040192 | 0.97156 | -0.54772 | 0.97156 | -0.54771 | 1.1042
75 | -0.0053129 | -0.0013315 | 0.0053132 | 0.0013316 | 3.5586e-07 | 5.0253e-08 | 0.0081371 | 0.008137 | 0.0081371 | 0.97156 | -0.54771 | 0.97163 | -0.5463 | 2.2355
76 | 0.0037351 | 0.00093597 | -0.003735 | -0.00093598 | 4.3535e-08 | -1.8768e-08 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.98614 | -0.26686 | 0.98613 | -0.2671 | 1.5483
77 | 0.021591 | 0.0054116 | -0.02159 | -0.005411 | 9.89e-07 | 6.0069e-07 | 0.032434 | 0.032434 | 0.032434 | 0.99055 | -0.18126 | 0.9905 | -0.18222 | 8.9105
78 | -0.021591 | -0.0054116 | 0.021594 | 0.0054134 | 3.0636e-06 | 1.8607e-06 | 0.032434 | 0.032434 | 0.032434 | 0.99055 | -0.18126 | 0.99071 | -0.17828 | 8.9105
79 | 0.032837 | 0.0082373 | -0.03282 | -0.0082266 | 1.704e-05 | 1.0665e-05 | 0.049323 | 0.049324 | 0.049324 | 0.99071 | -0.17828 | 0.99015 | -0.18917 | 13.5504
80 | 0.035268 | 0.0088407 | -0.035265 | -0.0088391 | 3.0054e-06 | 1.6177e-06 | 0.05403 | 0.05403 | 0.05403 | 0.9713 | -0.55281 | 0.97121 | -0.55459 | 4.9478
81 | -0.0091717 | -0.0022977 | 0.0091722 | 0.0022977 | 5.2849e-07 | -1.4241e-08 | 0.01406 | 0.01406 | 0.01406 | 0.97063 | -0.56607 | 0.97069 | -0.56486 | 1.9314
82 | 0.025427 | 0.0063797 | -0.025415 | -0.0063719 | 1.2754e-05 | 7.8853e-06 | 0.038961 | 0.038962 | 0.038962 | 0.97119 | -0.555 | 0.97066 | -0.56552 | 10.7037
83 | -0.23903 | -0.060272 | 0.23938 | 0.060491 | 0.00034264 | 0.00021851 | 0.36447 | 0.36447 | 0.36447 | 0.97625 | -0.45524 | 0.97778 | -0.42533 | 33.3764
84 | 0.24832 | 0.062896 | -0.24789 | -0.062626 | 0.00042354 | 0.00027017 | 0.37743 | 0.37743 | 0.37743 | 0.97961 | -0.38975 | 0.97778 | -0.42533 | 34.5632
85 | 0.0085162 | 0.0021349 | -0.0085135 | -0.0021337 | 2.7068e-06 | 1.1936e-06 | 0.01296 | 0.012961 | 0.012961 | 0.97778 | -0.42533 | 0.97744 | -0.43201 | 3.5606
86 | 0.033276 | 0.0083406 | -0.033272 | -0.0083388 | 3.4408e-06 | 1.809e-06 | 0.050983 | 0.050983 | 0.050983 | 0.97121 | -0.55459 | 0.9711 | -0.55676 | 4.6688
87 | 0.029355 | 0.0073571 | -0.029355 | -0.0073567 | 7.3462e-07 | 3.6235e-07 | 0.044981 | 0.044981 | 0.044981 | 0.9711 | -0.55676 | 0.97107 | -0.55729 | 4.1191
88 | 0.027247 | 0.0068285 | -0.027245 | -0.0068277 | 1.8041e-06 | 8.4737e-07 | 0.041752 | 0.041752 | 0.041752 | 0.97107 | -0.55729 | 0.971 | -0.55868 | 3.8234
89 | 0.025309 | 0.0063424 | -0.025307 | -0.0063416 | 1.5935e-06 | 7.0536e-07 | 0.038784 | 0.038784 | 0.038784 | 0.971 | -0.55868 | 0.97094 | -0.56 | 3.5517
90 | 0.023105 | 0.0057897 | -0.023103 | -0.005789 | 1.6327e-06 | 6.5844e-07 | 0.035409 | 0.035409 | 0.035409 | 0.97094 | -0.56 | 0.97086 | -0.56149 | 3.2426
91 | 0.021143 | 0.0052978 | -0.021142 | -0.0052975 | 7.8372e-07 | 2.8009e-07 | 0.032405 | 0.032405 | 0.032405 | 0.97086 | -0.56149 | 0.97082 | -0.56226 | 2.9675
92 | 0.019108 | 0.0047878 | -0.019108 | -0.0047875 | 8.9717e-07 | 2.6382e-07 | 0.029288 | 0.029288 | 0.029288 | 0.97082 | -0.56226 | 0.97077 | -0.56325 | 2.682
93 | 0.017012 | 0.0042624 | -0.017012 | -0.0042623 | 4.65e-07 | 9.4688e-08 | 0.026076 | 0.026076 | 0.026076 | 0.97077 | -0.56325 | 0.97074 | -0.56382 | 2.3879
94 | 0.015052 | 0.003771 | -0.015051 | -0.003771 | 1.9706e-07 | 1.6277e-08 | 0.023072 | 0.023072 | 0.023072 | 0.97074 | -0.56382 | 0.97073 | -0.5641 | 2.1128
95 | 0.012918 | 0.0032364 | -0.012918 | -0.0032364 | 3.81e-07 | -4.4446e-08 | 0.019802 | 0.019802 | 0.019802 | 0.97073 | -0.5641 | 0.9707 | -0.56472 | 1.8133
96 | 0.011147 | 0.0027926 | -0.011147 | -0.0027926 | 7.6074e-08 | -2.8614e-08 | 0.017087 | 0.017087 | 0.017087 | 0.9707 | -0.56472 | 0.97069 | -0.56486 | 1.5648
97 | 0.0029857 | 0.00074819 | -0.0029856 | -0.00074827 | 7.4646e-08 | -7.7341e-08 | 0.0045052 | 0.0045053 | 0.0045053 | 0.98613 | -0.2671 | 0.98611 | -0.26762 | 1.2377
98 | 0.0054022 | 0.0013539 | -0.0054017 | -0.0013538 | 5.4533e-07 | 6.5792e-08 | 0.0081223 | 0.0081224 | 0.0081224 | 0.98969 | -0.198 | 0.98958 | -0.20012 | 2.2314
99 | -0.010787 | -0.0027035 | 0.010789 | 0.0027043 | 1.5671e-06 | 7.9875e-07 | 0.016219 | 0.016219 | 0.016219 | 0.98969 | -0.198 | 0.98985 | -0.19496 | 4.4558
100 | -0.010789 | -0.0027043 | 0.010792 | 0.0027058 | 2.9727e-06 | 1.515e-06 | 0.016219 | 0.016219 | 0.016219 | 0.98985 | -0.19496 | 0.99015 | -0.18917 | 4.4558
101 | -0.012637 | -0.0031671 | 0.012639 | 0.0031684 | 2.3422e-06 | 1.2928e-06 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.97119 | -0.55493 | 0.97139 | -0.55104 | 5.3192

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53358 | 0.13689

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0066034 | 0.001655
1 | 0.015099 | 0.0037842
2 | 0.01386 | 0.0034735
3 | 0.0071832 | 0.0018003
4 | 0.011273 | 0.0028253
5 | 0.0039413 | 0.00098779
6 | 0.0038865 | 0.00097404
7 | 0.015165 | 0.0038008
8 | 0.016033 | 0.0040183
9 | 0.0075215 | 0.0018851
10 | 0.016132 | 0.004043
11 | 0.015844 | 0.0039708
12 | 0.035157 | 0.0088111
13 | 0.014478 | 0.0036285
14 | 0.0084296 | 0.0021127
15 | 0.012636 | 0.0031669
16 | 0.016296 | 0.0040843
17 | 0.016312 | 0.0040882
18 | 0.0049497 | 0.0012405
19 | 0.0019455 | 0.0004876
20 | 0.0016923 | 0.00042412
21 | 0.0020341 | 0.00050979
22 | 0.0028338 | 0.00071023
23 | 0.002018 | 0.00050575
24 | 0.0042393 | 0.0010625
25 | 0.0020436 | 0.00051218
26 | 0.001975 | 0.00049498
27 | 0.0083603 | 0.0020953
28 | 0.0092191 | 0.0023105
29 | 0.0068592 | 0.0017191
30 | 0.0062686 | 0.0015711
31 | 0.031666 | 0.0079363
32 | 0.012939 | 0.0032427
33 | 0.0032887 | 0.00082422
34 | 0.015107 | 0.0037862
35 | 0.0026242 | 0.00065769
36 | 0.0026887 | 0.00067384
37 | 0.0018149 | 0.00045485
38 | 0.02159 | 0.005411
39 | 0.0021102 | 0.00052887
40 | 0.001807 | 0.00045288
41 | 0.0020349 | 0.00050999
42 | 0.0013486 | 0.000338
43 | 0.008117 | 0.0020343
44 | 0.0060929 | 0.001527
45 | 0.0061863 | 0.0015504
46 | 0.0082201 | 0.0020602
47 | 0.020949 | 0.0052503
48 | 0.0085135 | 0.0021337
49 | 0.001989 | 0.00049848
50 | 0.0039172 | 0.00098173
51 | 0.0021074 | 0.00052817
52 | 0.0019365 | 0.00048534
53 | 0.0022024 | 0.00055197
54 | 0.00196 | 0.00049121
55 | 0.0020339 | 0.00050975
56 | 0.0020953 | 0.00052512
57 | 0.0019602 | 0.00049126
58 | 0.0021332 | 0.00053464
59 | 0.0017709 | 0.00044383
60 | 0.0019746 | 0.00049489
61 | 0.0007493 | 0.00018779
62 | 0.0029856 | 0.00074827
63 | 0.0053852 | 0.0013497
64 | 0.0054017 | 0.0013538
65 | 0.022028 | 0.0055208
66 | 0.012637 | 0.0031671

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1