## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-295_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-295_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-295_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-295_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-295_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-295_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-295_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-295_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-295_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-295_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-295_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-295_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-295_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-295_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-295_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-295_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-295_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-295_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-295_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-295_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-295_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-295_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-295_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-295_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-295_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-295_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-295_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-295_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-295_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-295_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-295_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-295_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-295_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-295_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-295_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-295_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-295_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-295_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-295_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-295_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-295_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-295_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-295_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-295_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-295_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-295_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-295_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-295_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-295_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-295_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-295_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-295_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-295_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-295_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-295_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-295_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-295_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-295_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-295_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_534_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-295_1_3_load_129 | 0 | 0.00072272 | 0.00018113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-295_1_3_load_30 | 2 | 0.0022336 | 0.00055979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-295_1_3_load_31 | 4 | 0.0041097 | 0.00103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-295_1_3_load_111 | 5 | 0.003687 | 0.00092404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-295_1_3_load_32 | 6 | 0.0047622 | 0.0011935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-295_1_3_load_76 | 11 | 0.0018407 | 0.00046133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-295_1_3_load_126 | 12 | 0.012671 | 0.0031756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-295_1_3_load_89 | 14 | 0.0011899 | 0.00029821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-295_1_3_load_95 | 15 | 0.0024894 | 0.00062391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-295_1_3_load_122 | 20 | 0.0036125 | 0.00090537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-295_1_3_load_127 | 21 | 0.041765 | 0.010467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-295_1_3_load_75 | 22 | 0.0018353 | 0.00045997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-295_1_3_load_78 | 24 | 0.0033101 | 0.0008296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-295_1_3_load_81 | 26 | 0.0018961 | 0.00047521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-295_1_3_load_82 | 27 | 0.0020139 | 0.00050474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-295_1_3_load_100 | 29 | 0.0047237 | 0.0011839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-295_1_3_load_109 | 30 | 0.0035613 | 0.00089254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-295_1_3_load_83 | 31 | 0.0035271 | 0.00088398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-295_1_3_load_84 | 32 | 0.0041954 | 0.0010515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-295_1_3_load_85 | 33 | 0.0016692 | 0.00041835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-295_1_3_load_86 | 34 | 0.0018305 | 0.00045877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-295_1_3_load_88 | 36 | 0.0039503 | 0.00099004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-295_1_3_load_90 | 37 | 0.023245 | 0.0058258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-295_1_3_load_91 | 38 | 0.0021479 | 0.00053832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-295_1_3_load_92 | 39 | 0.0030206 | 0.00075703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-295_1_3_load_93 | 40 | 0.0050665 | 0.0012698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-295_1_3_load_94 | 41 | 0.0041969 | 0.0010519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-295_1_3_load_97 | 42 | 0.0024585 | 0.00061616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-295_1_3_load_113 | 43 | 0.0056071 | 0.0014053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-295_1_3_load_105 | 44 | 0.003753 | 0.0009406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-295_1_3_load_98 | 45 | 0.0051875 | 0.0013001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-295_1_3_load_99 | 46 | 0.0056415 | 0.0014139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-295_1_3_load_102 | 48 | 0.0039467 | 0.00098913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-295_1_3_load_103 | 49 | 0.0041203 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-295_1_3_load_114 | 50 | 0.0052592 | 0.0013181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-295_1_3_load_104 | 51 | 0.0032546 | 0.00081567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-295_1_3_load_106 | 52 | 0.005682 | 0.0014241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-295_1_3_load_107 | 53 | 0.0063718 | 0.0015969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-295_1_3_load_108 | 54 | 0.0050922 | 0.0012762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-295_1_3_load_110 | 55 | 0.0045973 | 0.0011522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-295_1_3_load_112 | 56 | 0.0025764 | 0.00064572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-295_1_3_load_124 | 57 | 0.008012 | 0.002008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-295_1_3_load_123 | 58 | 0.0061559 | 0.0015428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-295_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-295_1_3_line_1 |  | 1 | 19 | 0.31124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-295_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.066232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-295_1_3_line_3 |  | 3 | 57 | 0.018819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-295_1_3_line_4 |  | 3 | 48 | 0.021244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-295_1_3_line_5 |  | 4 | 5 | 0.010237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-295_1_3_line_6 |  | 5 | 55 | 0.015315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-295_1_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.012581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-295_1_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.025437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-295_1_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.026909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-295_1_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.017001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-295_1_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.13471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-295_1_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.035865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-295_1_3_line_13 |  | 11 | 22 | 0.00025521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-295_1_3_line_14 |  | 12 | 28 | 0.068344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-295_1_3_line_15 |  | 13 | 14 | 0.020748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-295_1_3_line_16 |  | 13 | 15 | 0.015482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-295_1_3_line_17 |  | 14 | 35 | 0.030365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-295_1_3_line_18 |  | 15 | 16 | 0.022173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-295_1_3_line_19 |  | 16 | 17 | 0.17781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-295_1_3_line_20 |  | 17 | 43 | 0.079644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-295_1_3_line_21 |  | 18 | 19 | 0.18314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-295_1_3_line_22 |  | 18 | 20 | 0.069151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-295_1_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.058776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-295_1_3_line_24 |  | 21 | 28 | 0.1281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-295_1_3_line_25 |  | 22 | 23 | 0.019982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-295_1_3_line_26 |  | 23 | 24 | 0.030205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-295_1_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.011266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-295_1_3_line_28 |  | 25 | 26 | 0.013675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_261-295_1_3_line_29 |  | 25 | 27 | 0.019522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-295_1_3_line_30 |  | 26 | 29 | 0.030089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-295_1_3_line_31 |  | 27 | 30 | 0.025269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-295_1_3_line_32 |  | 29 | 45 | 0.014208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-295_1_3_line_33 |  | 30 | 38 | 0.014973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-295_1_3_line_34 |  | 31 | 32 | 0.0013027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-295_1_3_line_35 |  | 31 | 33 | 0.03564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-295_1_3_line_36 |  | 32 | 34 | 0.030562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-295_1_3_line_37 |  | 33 | 35 | 0.018579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-295_1_3_line_38 |  | 34 | 36 | 0.0031952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-295_1_3_line_39 |  | 35 | 37 | 0.026494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-295_1_3_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0096879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-295_1_3_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0017748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-295_1_3_line_42 |  | 40 | 41 | 0.029946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-295_1_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.00224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-295_1_3_line_44 |  | 42 | 44 | 0.011384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-295_1_3_line_45 |  | 43 | 56 | 0.017736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-295_1_3_line_46 |  | 44 | 51 | 0.02121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-295_1_3_line_47 |  | 45 | 46 | 0.012775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-295_1_3_line_48 |  | 46 | 47 | 0.016608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-295_1_3_line_49 |  | 47 | 48 | 0.008026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-295_1_3_line_50 |  | 47 | 49 | 0.022103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-295_1_3_line_51 |  | 49 | 50 | 0.027871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-295_1_3_line_52 |  | 50 | 54 | 0.0068208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-295_1_3_line_53 |  | 51 | 52 | 0.007422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-295_1_3_line_54 |  | 52 | 53 | 0.02942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-295_1_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.018829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-295_1_3_line_56 |  | 55 | 56 | 0.014737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-295_1_3_line_57 |  | 57 | 58 | 0.036304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-295_1_3_trafo_81 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 59 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29
0 | 2686026.3193 | 1248141.9465 | 2686009.2649 | 1248129.9902 | 2686007.0421 | 1248123.3864
1 | 2685744.5401 | 1248233.8004 | 2685746.2757 | 1248232.8581 | 2685751.9228 | 1248225.7122 | 2685756.8868 | 1248218.2785 | 2685764.3932 | 1248211.5598 | 2685772.5164 | 1248200.8471 | 2685780.584 | 1248190.3226 | 2685787.5132 | 1248183.3066 | 2685795.0214 | 1248177.5109 | 2685809.5489 | 1248166.3127 | 2685816.0919 | 1248161.982 | 2685821.1883 | 1248161.0551 | 2685825.1352 | 1248161.8016 | 2685830.8624 | 1248159.038 | 2685837.1957 | 1248156.1498 | 2685841.4197 | 1248152.8863 | 2685844.8494 | 1248150.2228 | 2685844.2968 | 1248148.2244 | 2685844.3645 | 1248146.1572 | 2685842.913 | 1248141.0435 | 2685851.2283 | 1248141.5865 | 2685874.2865 | 1248144.745 | 2685888.1931 | 1248146.6923 | 2685903.7637 | 1248146.918 | 2685919.4272 | 1248144.899 | 2685932.003 | 1248142.2681 | 2685939.758 | 1248140.3013 | 2685942.1915 | 1248139.6805 | 2685999.2012 | 1248125.0184 | 2686007.0421 | 1248123.3864
2 | 2685458.3794 | 1248197.0087 | 2685453.6726 | 1248190.3025 | 2685445.5897 | 1248180.9791 | 2685439.4024 | 1248175.3302 | 2685432.0861 | 1248169.4093 | 2685417.4957 | 1248160.9261 | 2685407.2214 | 1248156.9085
3 | 2685458.3794 | 1248197.0087 | 2685473.5103 | 1248185.8184 | 2685473.5103 | 1248185.8184
4 | 2685458.3794 | 1248197.0087 | 2685464.6909 | 1248208.7083 | 2685467.5947 | 1248216.1097
5 | 2685361.5394 | 1248172.0343 | 2685361.0966 | 1248173.1786 | 2685355.8171 | 1248180.4797
6 | 2685345.2539 | 1248191.4157 | 2685352.0726 | 1248185.658 | 2685355.8171 | 1248180.4797
7 | 2685539.0735 | 1248498.2742 | 2685545.3172 | 1248509.1966
8 | 2685534.3904 | 1248483.6735 | 2685529.0269 | 1248493.181 | 2685531.7547 | 1248495.1774 | 2685532.2404 | 1248495.5402 | 2685534.4077 | 1248492.9362 | 2685538.057 | 1248496.4915 | 2685539.0735 | 1248498.2742
9 | 2685534.3904 | 1248483.6735 | 2685538.1154 | 1248478.8459 | 2685544.483 | 1248471.4544 | 2685551.726 | 1248463.0638
10 | 2685551.726 | 1248463.0638 | 2685559.7489 | 1248455.0625 | 2685561.746 | 1248458.4939 | 2685562.6009 | 1248459.9629
11 | 2685551.726 | 1248463.0638 | 2685544.584 | 1248453.9985 | 2685534.5022 | 1248423.0856 | 2685521.7197 | 1248384.1055 | 2685506.5156 | 1248336.8558
12 | 2685562.6009 | 1248459.9629 | 2685564.2665 | 1248457.0625 | 2685584.3381 | 1248431.4752
13 | 2685506.4374 | 1248336.6129 | 2685506.5156 | 1248336.8558
14 | 2685626.5197 | 1248377.7021 | 2685584.3381 | 1248431.4752
15 | 2685341.4537 | 1248390.1461 | 2685360.2719 | 1248398.8851
16 | 2685341.4537 | 1248390.1461 | 2685327.5152 | 1248383.4078
17 | 2685387.8178 | 1248411.6629 | 2685382.6711 | 1248409.2871 | 2685360.2719 | 1248398.8851
18 | 2685307.5526 | 1248373.7572 | 2685327.5152 | 1248383.4078
19 | 2685245.2468 | 1248240.273 | 2685240.0041 | 1248336.9584 | 2685240.858 | 1248345.3214 | 2685250.3334 | 1248348.1597 | 2685259.9346 | 1248352.7456 | 2685304.5136 | 1248372.3903 | 2685307.5526 | 1248373.7572
20 | 2685245.2468 | 1248240.273 | 2685254.3774 | 1248238.7365 | 2685318.4139 | 1248209.5247
21 | 2685590.5385 | 1248137.2703 | 2685606.5874 | 1248145.6861 | 2685628.3477 | 1248157.131 | 2685659.4095 | 1248169.8557 | 2685672.8614 | 1248180.2689 | 2685729.4174 | 1248220.3828 | 2685733.9474 | 1248223.6285 | 2685740.4221 | 1248228.7037 | 2685741.7485 | 1248231.5139 | 2685744.5401 | 1248233.8004
22 | 2685590.5385 | 1248137.2703 | 2685537.7013 | 1248112.0114 | 2685527.6205 | 1248108.7783
23 | 2685744.5401 | 1248233.8004 | 2685742.9643 | 1248234.656 | 2685734.9341 | 1248247.3049 | 2685733.5223 | 1248249.3526 | 2685731.0365 | 1248251.5072 | 2685729.3142 | 1248253.6172 | 2685727.7808 | 1248255.7188 | 2685726.8739 | 1248257.3291 | 2685724.8399 | 1248259.0566 | 2685720.7748 | 1248262.3113 | 2685719.2504 | 1248263.7904 | 2685717.963 | 1248265.5953 | 2685715.9817 | 1248268.3799 | 2685715.0279 | 1248269.0555 | 2685713.7654 | 1248269.6599 | 2685712.1162 | 1248270.8926 | 2685710.2991 | 1248272.7677 | 2685707.8397 | 1248275.7121 | 2685706.3776 | 1248277.5393
24 | 2685626.5197 | 1248377.7021 | 2685633.9395 | 1248368.0687 | 2685706.3776 | 1248277.5393
25 | 2685500.3167 | 1248317.5918 | 2685506.4374 | 1248336.6129
26 | 2685500.3167 | 1248317.5918 | 2685510.1979 | 1248313.7537 | 2685520.3458 | 1248303.4812 | 2685524.1049 | 1248299.939
27 | 2685497.2103 | 1248306.7612 | 2685498.5119 | 1248311.2944 | 2685500.3167 | 1248317.5918
28 | 2685497.2103 | 1248306.7612 | 2685493.0329 | 1248293.7396
29 | 2685497.2103 | 1248306.7612 | 2685490.4292 | 1248309.2986 | 2685479.277 | 1248313.2853 | 2685478.8658 | 1248313.4385
30 | 2685483.8416 | 1248265.0884 | 2685493.0329 | 1248293.7396
31 | 2685455.6949 | 1248323.4384 | 2685467.0669 | 1248317.8349 | 2685478.8658 | 1248313.4385
32 | 2685479.5016 | 1248251.5598 | 2685483.8416 | 1248265.0884
33 | 2685455.6949 | 1248323.4384 | 2685454.5921 | 1248323.9819 | 2685443.1435 | 1248331.5862
34 | 2685412.1899 | 1248363.4567 | 2685412.995 | 1248362.4325
35 | 2685412.1899 | 1248363.4567 | 2685408.1889 | 1248368.5465 | 2685397.3862 | 1248388.6392 | 2685394.948 | 1248394.5061
36 | 2685412.995 | 1248362.4325 | 2685426.3996 | 1248345.3804 | 2685432.9288 | 1248339.3734
37 | 2685387.8178 | 1248411.6629 | 2685394.948 | 1248394.5061
38 | 2685435.2803 | 1248337.21 | 2685432.9288 | 1248339.3734
39 | 2685387.8178 | 1248411.6629 | 2685412.4046 | 1248421.5343
40 | 2685435.2803 | 1248337.21 | 2685436.8473 | 1248335.7683 | 2685443.1435 | 1248331.5862
41 | 2685329.9845 | 1248327.2736 | 2685330.8133 | 1248325.7042
42 | 2685348.2305 | 1248301.3961 | 2685341.6204 | 1248309.3551 | 2685330.9899 | 1248325.3696 | 2685330.8133 | 1248325.7042
43 | 2685348.2305 | 1248301.3961 | 2685349.6617 | 1248299.6728
44 | 2685357.1348 | 1248291.0943 | 2685354.7248 | 1248293.5764 | 2685349.6617 | 1248299.6728
45 | 2685318.4139 | 1248209.5247 | 2685333.6349 | 1248200.4202
46 | 2685372.2836 | 1248276.2723 | 2685367.5123 | 1248280.4063 | 2685357.1348 | 1248291.0943
47 | 2685479.5016 | 1248251.5598 | 2685475.5993 | 1248239.3957
48 | 2685470.5261 | 1248223.5813 | 2685475.5993 | 1248239.3957
49 | 2685470.5261 | 1248223.5813 | 2685467.5947 | 1248216.1097
50 | 2685470.5261 | 1248223.5813 | 2685464.9855 | 1248225.4584 | 2685449.5933 | 1248230.6778
51 | 2685423.9027 | 1248241.4449 | 2685444.6981 | 1248232.3378 | 2685449.5933 | 1248230.6778
52 | 2685423.9027 | 1248241.4449 | 2685423.9027 | 1248241.4449 | 2685417.9238 | 1248244.7278
53 | 2685372.2836 | 1248276.2723 | 2685377.8931 | 1248271.4122
54 | 2685401.5754 | 1248254.0472 | 2685385.8294 | 1248264.536 | 2685377.8931 | 1248271.4122
55 | 2685401.5754 | 1248254.0472 | 2685404.5051 | 1248252.0957 | 2685417.9238 | 1248244.7278
56 | 2685345.2539 | 1248191.4157 | 2685336.9112 | 1248198.4604 | 2685333.6349 | 1248200.4202
57 | 2685505.2037 | 1248170.1957 | 2685497.9221 | 1248175.2514 | 2685484.4176 | 1248184.6859 | 2685473.5103 | 1248185.8184

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686026.3193 | 1248141.9465
1 | 2686007.0421 | 1248123.3864
2 | 2685407.2214 | 1248156.9085
3 | 2685458.3794 | 1248197.0087
4 | 2685361.5394 | 1248172.0343
5 | 2685355.8171 | 1248180.4797
6 | 2685545.3172 | 1248509.1966
7 | 2685539.0735 | 1248498.2742
8 | 2685534.3904 | 1248483.6735
9 | 2685551.726 | 1248463.0638
10 | 2685562.6009 | 1248459.9629
11 | 2685506.5156 | 1248336.8558
12 | 2685584.3381 | 1248431.4752
13 | 2685341.4537 | 1248390.1461
14 | 2685360.2719 | 1248398.8851
15 | 2685327.5152 | 1248383.4078
16 | 2685307.5526 | 1248373.7572
17 | 2685245.2468 | 1248240.273
18 | 2685590.5385 | 1248137.2703
19 | 2685744.5401 | 1248233.8004
20 | 2685527.6205 | 1248108.7783
21 | 2685706.3776 | 1248277.5393
22 | 2685506.4374 | 1248336.6129
23 | 2685500.3167 | 1248317.5918
24 | 2685524.1049 | 1248299.939
25 | 2685497.2103 | 1248306.7612
26 | 2685493.0329 | 1248293.7396
27 | 2685478.8658 | 1248313.4385
28 | 2685626.5197 | 1248377.7021
29 | 2685483.8416 | 1248265.0884
30 | 2685455.6949 | 1248323.4384
31 | 2685412.1899 | 1248363.4567
32 | 2685412.995 | 1248362.4325
33 | 2685394.948 | 1248394.5061
34 | 2685432.9288 | 1248339.3734
35 | 2685387.8178 | 1248411.6629
36 | 2685435.2803 | 1248337.21
37 | 2685412.4046 | 1248421.5343
38 | 2685443.1435 | 1248331.5862
39 | 2685329.9845 | 1248327.2736
40 | 2685330.8133 | 1248325.7042
41 | 2685348.2305 | 1248301.3961
42 | 2685349.6617 | 1248299.6728
43 | 2685318.4139 | 1248209.5247
44 | 2685357.1348 | 1248291.0943
45 | 2685479.5016 | 1248251.5598
46 | 2685475.5993 | 1248239.3957
47 | 2685470.5261 | 1248223.5813
48 | 2685467.5947 | 1248216.1097
49 | 2685449.5933 | 1248230.6778
50 | 2685423.9027 | 1248241.4449
51 | 2685372.2836 | 1248276.2723
52 | 2685377.8931 | 1248271.4122
53 | 2685401.5754 | 1248254.0472
54 | 2685417.9238 | 1248244.7278
55 | 2685345.254 | 1248191.4157
56 | 2685333.6349 | 1248200.4202
57 | 2685473.5103 | 1248185.8184
58 | 2685505.2037 | 1248170.1957
59 | 2685497.2103 | 1248306.7612

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97745 | -0.43428 | 0.00072272 | 0.00018113
1 | 0.97747 | -0.43391 | 0 | 0
2 | 0.99414 | -0.1124 | 0.0022336 | 0.00055979
3 | 0.99428 | -0.10979 | 0 | 0
4 | 0.98325 | -0.32289 | 0.0041097 | 0.00103
5 | 0.98329 | -0.32213 | 0.003687 | 0.00092404
6 | 0.98891 | -0.21135 | 0.0047622 | 0.0011935
7 | 0.98897 | -0.21029 | 0 | 0
8 | 0.98908 | -0.20813 | 0 | 0
9 | 0.98919 | -0.20584 | 0 | 0
10 | 0.98827 | -0.22367 | 0 | 0
11 | 0.99712 | -0.054523 | 0.0018407 | 0.00046133
12 | 0.98632 | -0.26137 | 0.012671 | 0.0031756
13 | 0.98945 | -0.20245 | 0 | 0
14 | 0.98989 | -0.19392 | 0.0011899 | 0.00029821
15 | 0.98912 | -0.20881 | 0.0024894 | 0.00062391
16 | 0.9887 | -0.21694 | 0 | 0
17 | 0.98532 | -0.28243 | 0 | 0
18 | 0.97707 | -0.44186 | 0 | 0
19 | 0.97768 | -0.42978 | 0 | 0
20 | 0.97684 | -0.44643 | 0.0036125 | 0.00090537
21 | 0.97792 | -0.42511 | 0.041765 | 0.010467
22 | 0.99713 | -0.05423 | 0.0018353 | 0.00045997
23 | 0.99838 | -0.030705 | 0 | 0
24 | 0.99829 | -0.032454 | 0.0033101 | 0.0008296
25 | 0.99911 | -0.016816 | 0 | 0
26 | 1 | 0 | -0.22915 | -0.057926
27 | 0.99785 | -0.040849 | 0.0020139 | 0.00050474
28 | 0.98339 | -0.31802 | 0 | 0
29 | 0.99769 | -0.044255 | 0.0047237 | 0.0011839
30 | 0.99627 | -0.071153 | 0.0035613 | 0.00089254
31 | 0.99299 | -0.13412 | 0.0035271 | 0.00088398
32 | 0.99305 | -0.1329 | 0.0041954 | 0.0010515
33 | 0.99138 | -0.16516 | 0.0016692 | 0.00041835
34 | 0.99465 | -0.10221 | 0.0018305 | 0.00045877
35 | 0.99057 | -0.18082 | 0 | 0
36 | 0.99482 | -0.098907 | 0.0039503 | 0.00099004
37 | 0.99 | -0.19177 | 0.023245 | 0.0058258
38 | 0.99538 | -0.088217 | 0.0021479 | 0.00053832
39 | 0.99017 | -0.18931 | 0.0030206 | 0.00075703
40 | 0.99017 | -0.18921 | 0.0050665 | 0.0012698
41 | 0.99039 | -0.18491 | 0.0041969 | 0.0010519
42 | 0.99042 | -0.18442 | 0.0024585 | 0.00061616
43 | 0.98381 | -0.3119 | 0.0056071 | 0.0014053
44 | 0.99057 | -0.18144 | 0.003753 | 0.0009406
45 | 0.99665 | -0.064045 | 0.0051875 | 0.0013001
46 | 0.99579 | -0.080709 | 0.0056415 | 0.0014139
47 | 0.99475 | -0.10077 | 0 | 0
48 | 0.9946 | -0.10364 | 0.0039467 | 0.00098913
49 | 0.99377 | -0.11958 | 0.0041203 | 0.0010326
50 | 0.99264 | -0.14133 | 0.0052592 | 0.0013181
51 | 0.99093 | -0.17447 | 0.0032546 | 0.00081567
52 | 0.99108 | -0.17161 | 0.005682 | 0.0014241
53 | 0.99182 | -0.15729 | 0.0063718 | 0.0015969
54 | 0.9924 | -0.14602 | 0.0050922 | 0.0012762
55 | 0.9834 | -0.31998 | 0.0045973 | 0.0011522
56 | 0.98357 | -0.31669 | 0.0025764 | 0.00064572
57 | 0.99404 | -0.11449 | 0.008012 | 0.002008
58 | 0.99383 | -0.11843 | 0.0061559 | 0.0015428
59 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00072272 | -0.00018113 | 0.00072273 | 0.00018079 | 1.2597e-08 | -3.3981e-07 | 0.0011002 | 0.0011001 | 0.0011002 | 0.97745 | -0.43428 | 0.97747 | -0.43391 | 0.30226
1 | -0.00072273 | -0.00018079 | 0.00072287 | 0.00017698 | 1.4107e-07 | -3.8119e-06 | 0.0011001 | 0.0010987 | 0.0011001 | 0.97747 | -0.43391 | 0.97768 | -0.42978 | 0.30222
2 | -0.0022336 | -0.00055979 | 0.0022339 | 0.00055911 | 2.7757e-07 | -6.8124e-07 | 0.0033432 | 0.0033429 | 0.0033432 | 0.99414 | -0.1124 | 0.99428 | -0.10979 | 0.91846
3 | 0.014172 | 0.0035528 | -0.014169 | -0.0035511 | 3.1748e-06 | 1.7879e-06 | 0.02121 | 0.02121 | 0.02121 | 0.99428 | -0.10979 | 0.99404 | -0.11449 | 5.827
4 | -0.016406 | -0.004112 | 0.016411 | 0.0041148 | 4.8026e-06 | 2.798e-06 | 0.024553 | 0.024553 | 0.024553 | 0.99428 | -0.10979 | 0.9946 | -0.10364 | 6.7453
5 | -0.0041097 | -0.00103 | 0.0041099 | 0.00103 | 1.485e-07 | -3.4808e-08 | 0.0062195 | 0.0062195 | 0.0062195 | 0.98325 | -0.32289 | 0.98329 | -0.32213 | 1.7087
6 | -0.0077968 | -0.001954 | 0.0077976 | 0.0019543 | 7.9951e-07 | 3.1741e-07 | 0.011799 | 0.011799 | 0.011799 | 0.98329 | -0.32213 | 0.9834 | -0.31998 | 3.2415
7 | -0.0047622 | -0.0011935 | 0.0047624 | 0.0011935 | 2.4225e-07 | -6.3843e-09 | 0.0071657 | 0.0071656 | 0.0071657 | 0.98891 | -0.21135 | 0.98897 | -0.21029 | 1.9686
8 | -0.0047624 | -0.0011935 | 0.0047629 | 0.0011935 | 4.8979e-07 | -1.2971e-08 | 0.0071656 | 0.0071655 | 0.0071656 | 0.98897 | -0.21029 | 0.98908 | -0.20813 | 1.9686
9 | -0.0047629 | -0.0011935 | 0.0047634 | 0.0011935 | 5.181e-07 | -1.3812e-08 | 0.0071655 | 0.0071654 | 0.0071655 | 0.98908 | -0.20813 | 0.98919 | -0.20584 | 1.9685
10 | 0.059296 | 0.015054 | -0.059245 | -0.015022 | 5.0801e-05 | 3.2294e-05 | 0.089266 | 0.089266 | 0.089266 | 0.98919 | -0.20584 | 0.98827 | -0.22367 | 24.5236
11 | -0.064059 | -0.016247 | 0.064529 | 0.016546 | 0.00046976 | 0.0002989 | 0.096431 | 0.096431 | 0.096431 | 0.98919 | -0.20584 | 0.99712 | -0.054523 | 26.4921
12 | 0.059245 | 0.015022 | -0.059138 | -0.014953 | 0.00010717 | 6.813e-05 | 0.089266 | 0.089266 | 0.089266 | 0.98827 | -0.22367 | 0.98632 | -0.26137 | 24.5237
13 | -0.06637 | -0.017008 | 0.066371 | 0.017008 | 9.4136e-07 | 5.9914e-07 | 0.099177 | 0.099177 | 0.099177 | 0.99712 | -0.054523 | 0.99713 | -0.05423 | 27.2466
14 | 0.046467 | 0.011778 | -0.046341 | -0.011698 | 0.00012612 | 7.9848e-05 | 0.07015 | 0.070151 | 0.070151 | 0.98632 | -0.26137 | 0.98339 | -0.31802 | 19.2721
15 | -0.023182 | -0.0058502 | 0.023191 | 0.005856 | 9.4646e-06 | 5.7907e-06 | 0.034877 | 0.034877 | 0.034877 | 0.98945 | -0.20245 | 0.98989 | -0.19392 | 9.5817
16 | 0.023182 | 0.0058502 | -0.023175 | -0.0058459 | 7.0622e-06 | 4.3211e-06 | 0.034877 | 0.034877 | 0.034877 | 0.98945 | -0.20245 | 0.98912 | -0.20881 | 9.5817
17 | -0.024381 | -0.0061542 | 0.024397 | 0.0061636 | 1.5308e-05 | 9.4068e-06 | 0.036666 | 0.036666 | 0.036666 | 0.98989 | -0.19392 | 0.99057 | -0.18082 | 10.0731
18 | 0.020685 | 0.005222 | -0.020677 | -0.0052171 | 8.059e-06 | 4.8733e-06 | 0.031132 | 0.031133 | 0.031133 | 0.98912 | -0.20881 | 0.9887 | -0.21694 | 8.5529
19 | 0.020677 | 0.0052171 | -0.020613 | -0.005178 | 6.463e-05 | 3.9091e-05 | 0.031133 | 0.031133 | 0.031133 | 0.9887 | -0.21694 | 0.98532 | -0.28243 | 8.5531
20 | 0.020613 | 0.005178 | -0.020584 | -0.0051605 | 2.8949e-05 | 1.7515e-05 | 0.031133 | 0.031134 | 0.031134 | 0.98532 | -0.28243 | 0.98381 | -0.3119 | 8.5532
21 | -0.0036132 | -0.000905 | 0.0036153 | 0.00090404 | 2.0791e-06 | -9.6454e-07 | 0.0055025 | 0.0055017 | 0.0055025 | 0.97707 | -0.44186 | 0.97768 | -0.42978 | 1.5117
22 | 0.0036132 | 0.000905 | -0.0036125 | -0.00090537 | 7.852e-07 | -3.6334e-07 | 0.0055025 | 0.0055029 | 0.0055029 | 0.97707 | -0.44186 | 0.97684 | -0.44643 | 1.5118
23 | -0.0043382 | -0.001081 | 0.0043391 | 0.0010809 | 9.6019e-07 | -1.2272e-07 | 0.0066004 | 0.0066002 | 0.0066004 | 0.97768 | -0.42978 | 0.97792 | -0.42511 | 1.8133
24 | -0.046105 | -0.011548 | 0.046341 | 0.011698 | 0.0002364 | 0.00014968 | 0.070151 | 0.070151 | 0.070151 | 0.97792 | -0.42511 | 0.98339 | -0.31802 | 19.2723
25 | -0.068206 | -0.017468 | 0.068284 | 0.017518 | 7.783e-05 | 4.955e-05 | 0.10192 | 0.10192 | 0.10192 | 0.99713 | -0.05423 | 0.99838 | -0.030705 | 27.999
26 | 0.0033104 | 0.00082938 | -0.0033101 | -0.0008296 | 2.7574e-07 | -2.1848e-07 | 0.0049338 | 0.004934 | 0.004934 | 0.99838 | -0.030705 | 0.99829 | -0.032454 | 1.3555
27 | -0.071594 | -0.018347 | 0.071642 | 0.018378 | 4.8234e-05 | 3.0722e-05 | 0.10685 | 0.10685 | 0.10685 | 0.99838 | -0.030705 | 0.99911 | -0.016816 | 29.3544
28 | -0.14267 | -0.036414 | 0.14278 | 0.036488 | 0.00011601 | 7.3891e-05 | 0.21271 | 0.21271 | 0.21271 | 0.99911 | -0.016816 | 1 | 0 | 29.2186
29 | 0.071023 | 0.018036 | -0.070941 | -0.017984 | 8.2043e-05 | 5.2252e-05 | 0.10586 | 0.10586 | 0.10586 | 0.99911 | -0.016816 | 0.99785 | -0.040849 | 29.0828
30 | 0.084717 | 0.021438 | -0.084538 | -0.021323 | 0.00017952 | 0.0001145 | 0.12613 | 0.12613 | 0.12613 | 1 | 0 | 0.99769 | -0.044255 | 34.6521
31 | 0.068928 | 0.017479 | -0.068827 | -0.017415 | 0.00010025 | 6.3832e-05 | 0.10286 | 0.10286 | 0.10286 | 0.99785 | -0.040849 | 0.99627 | -0.071153 | 28.2578
32 | 0.079814 | 0.020139 | -0.079739 | -0.020091 | 7.556e-05 | 4.8173e-05 | 0.11909 | 0.11909 | 0.11909 | 0.99769 | -0.044255 | 0.99665 | -0.064045 | 32.7166
33 | 0.065266 | 0.016523 | -0.065213 | -0.016489 | 5.3421e-05 | 3.3995e-05 | 0.097539 | 0.097539 | 0.097539 | 0.99627 | -0.071153 | 0.99538 | -0.088217 | 26.7965
34 | -0.052959 | -0.013368 | 0.052963 | 0.01337 | 3.0794e-06 | 1.9539e-06 | 0.079395 | 0.079395 | 0.079395 | 0.99299 | -0.13412 | 0.99305 | -0.1329 | 21.8118
35 | 0.049432 | 0.012484 | -0.049359 | -0.012438 | 7.3404e-05 | 4.6518e-05 | 0.074109 | 0.07411 | 0.07411 | 0.99299 | -0.13412 | 0.99138 | -0.16516 | 20.3598
36 | -0.057158 | -0.014422 | 0.057242 | 0.014475 | 8.4137e-05 | 5.3452e-05 | 0.085681 | 0.085681 | 0.085681 | 0.99305 | -0.1329 | 0.99465 | -0.10221 | 23.5388
37 | 0.04769 | 0.012019 | -0.047654 | -0.011997 | 3.5722e-05 | 2.2623e-05 | 0.071604 | 0.071604 | 0.071604 | 0.99138 | -0.16516 | 0.99057 | -0.18082 | 19.6715
38 | -0.059073 | -0.014934 | 0.059082 | 0.01494 | 9.3676e-06 | 5.9538e-06 | 0.08842 | 0.08842 | 0.08842 | 0.99465 | -0.10221 | 0.99482 | -0.098907 | 24.2911
39 | 0.023257 | 0.0058332 | -0.023245 | -0.0058258 | 1.2128e-05 | 7.4212e-06 | 0.034939 | 0.034939 | 0.034939 | 0.99057 | -0.18082 | 0.99 | -0.19177 | 9.5985
40 | -0.063032 | -0.01593 | 0.063065 | 0.015951 | 3.2325e-05 | 2.0562e-05 | 0.094328 | 0.094328 | 0.094328 | 0.99482 | -0.098907 | 0.99538 | -0.088217 | 25.9144
41 | -0.0030206 | -0.00075703 | 0.0030206 | 0.00075702 | 1.3714e-08 | -1.4052e-08 | 0.0045393 | 0.0045393 | 0.0045393 | 0.99017 | -0.18931 | 0.99017 | -0.18921 | 1.2471
42 | -0.0080871 | -0.0020268 | 0.0080888 | 0.0020275 | 1.6586e-06 | 6.7625e-07 | 0.012153 | 0.012153 | 0.012153 | 0.99017 | -0.18921 | 0.99039 | -0.18491 | 3.3388
43 | -0.012286 | -0.0030793 | 0.012286 | 0.0030795 | 2.8621e-07 | 1.5435e-07 | 0.018459 | 0.018459 | 0.018459 | 0.99039 | -0.18491 | 0.99042 | -0.18442 | 5.0711
44 | -0.014745 | -0.0036957 | 0.014747 | 0.0036969 | 2.095e-06 | 1.1943e-06 | 0.022152 | 0.022152 | 0.022152 | 0.99042 | -0.18442 | 0.99057 | -0.18144 | 6.0858
45 | 0.014977 | 0.0037552 | -0.014973 | -0.0037533 | 3.413e-06 | 1.9592e-06 | 0.022653 | 0.022653 | 0.022653 | 0.98381 | -0.3119 | 0.98357 | -0.31669 | 6.2234
46 | -0.0185 | -0.0046375 | 0.018506 | 0.0046411 | 6.1427e-06 | 3.6582e-06 | 0.02779 | 0.02779 | 0.02779 | 0.99057 | -0.18144 | 0.99093 | -0.17447 | 7.6347
47 | 0.074551 | 0.018791 | -0.074492 | -0.018753 | 5.939e-05 | 3.7843e-05 | 0.11134 | 0.11134 | 0.11134 | 0.99665 | -0.064045 | 0.99579 | -0.080709 | 30.5888
48 | 0.06885 | 0.017339 | -0.068784 | -0.017297 | 6.5963e-05 | 4.2e-05 | 0.10291 | 0.10291 | 0.10291 | 0.99579 | -0.080709 | 0.99475 | -0.10077 | 28.2729
49 | 0.02036 | 0.0051056 | -0.020358 | -0.0051039 | 2.792e-06 | 1.6827e-06 | 0.030457 | 0.030457 | 0.030457 | 0.99475 | -0.10077 | 0.9946 | -0.10364 | 8.3674
50 | 0.048424 | 0.012192 | -0.048381 | -0.012164 | 4.3514e-05 | 2.7562e-05 | 0.072456 | 0.072456 | 0.072456 | 0.99475 | -0.10077 | 0.99377 | -0.11958 | 19.9055
51 | 0.04426 | 0.011131 | -0.044214 | -0.011102 | 4.5924e-05 | 2.903e-05 | 0.066287 | 0.066287 | 0.066287 | 0.99377 | -0.11958 | 0.99264 | -0.14133 | 18.2106
52 | 0.038955 | 0.0097843 | -0.038946 | -0.0097788 | 8.7245e-06 | 5.4955e-06 | 0.058403 | 0.058403 | 0.058403 | 0.99264 | -0.14133 | 0.9924 | -0.14602 | 16.0448
53 | -0.02176 | -0.0054568 | 0.021763 | 0.0054586 | 2.9719e-06 | 1.8064e-06 | 0.032677 | 0.032677 | 0.032677 | 0.99093 | -0.17447 | 0.99108 | -0.17161 | 8.9773
54 | -0.027445 | -0.0068826 | 0.027464 | 0.0068943 | 1.8735e-05 | 1.1611e-05 | 0.041208 | 0.041208 | 0.041208 | 0.99108 | -0.17161 | 0.99182 | -0.15729 | 11.3209
55 | -0.033836 | -0.0084912 | 0.033854 | 0.0085026 | 1.8198e-05 | 1.1404e-05 | 0.050768 | 0.050768 | 0.050768 | 0.99182 | -0.15729 | 0.9924 | -0.14602 | 13.9472
56 | -0.012395 | -0.0031065 | 0.012397 | 0.0031076 | 1.9439e-06 | 1.0571e-06 | 0.018755 | 0.018755 | 0.018755 | 0.9834 | -0.31998 | 0.98357 | -0.31669 | 5.1525
57 | 0.006157 | 0.0015431 | -0.0061559 | -0.0015428 | 1.1565e-06 | 2.6964e-07 | 0.0092167 | 0.0092169 | 0.0092169 | 0.99404 | -0.11449 | 0.99383 | -0.11843 | 2.5321

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23105 | 0.058401

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00072272 | 0.00018113
1 | 0.0022336 | 0.00055979
2 | 0.0041097 | 0.00103
3 | 0.003687 | 0.00092404
4 | 0.0047622 | 0.0011935
5 | 0.0018407 | 0.00046133
6 | 0.012671 | 0.0031756
7 | 0.0011899 | 0.00029821
8 | 0.0024894 | 0.00062391
9 | 0.0036125 | 0.00090537
10 | 0.041765 | 0.010467
11 | 0.0018353 | 0.00045997
12 | 0.0033101 | 0.0008296
13 | 0.0018961 | 0.00047521
14 | 0.0020139 | 0.00050474
15 | 0.0047237 | 0.0011839
16 | 0.0035613 | 0.00089254
17 | 0.0035271 | 0.00088398
18 | 0.0041954 | 0.0010515
19 | 0.0016692 | 0.00041835
20 | 0.0018305 | 0.00045877
21 | 0.0039503 | 0.00099004
22 | 0.023245 | 0.0058258
23 | 0.0021479 | 0.00053832
24 | 0.0030206 | 0.00075703
25 | 0.0050665 | 0.0012698
26 | 0.0041969 | 0.0010519
27 | 0.0024585 | 0.00061616
28 | 0.0056071 | 0.0014053
29 | 0.003753 | 0.0009406
30 | 0.0051875 | 0.0013001
31 | 0.0056415 | 0.0014139
32 | 0.0039467 | 0.00098913
33 | 0.0041203 | 0.0010326
34 | 0.0052592 | 0.0013181
35 | 0.0032546 | 0.00081567
36 | 0.005682 | 0.0014241
37 | 0.0063718 | 0.0015969
38 | 0.0050922 | 0.0012762
39 | 0.0045973 | 0.0011522
40 | 0.0025764 | 0.00064572
41 | 0.008012 | 0.002008
42 | 0.0061559 | 0.0015428

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1