## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-343_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-343_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-343_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-343_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-343_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-343_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-343_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-343_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-343_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-343_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-343_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-343_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-343_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-343_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-343_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-343_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-343_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-343_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-343_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-343_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-343_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-343_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-343_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-343_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-343_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-343_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-343_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-343_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-343_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-343_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-343_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-343_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-343_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-343_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-343_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-343_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-343_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-343_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-343_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-343_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-343_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-343_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-343_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-343_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-343_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-343_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-343_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-343_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-343_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-343_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-343_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-343_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-343_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-343_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-343_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-343_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-343_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-343_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-343_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-343_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-343_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-343_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-343_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-343_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-343_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-343_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-343_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_552_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-343_0_4_load_0 | 0 | 0.011791 | 0.002955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-343_0_4_load_14 | 4 | 0.0055147 | 0.0013821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-343_0_4_load_15 | 5 | 0.005468 | 0.0013704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-343_0_4_load_39 | 7 | 0.015947 | 0.0039968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-343_0_4_load_48 | 9 | 0.0015147 | 0.00037963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-343_0_4_load_46 | 10 | 0.0069297 | 0.0017368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-343_0_4_load_47 | 12 | 0.001516 | 0.00037996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-343_0_4_load_49 | 13 | 0.012759 | 0.0031978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-343_0_4_load_43 | 15 | 0.0073021 | 0.0018301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-343_0_4_load_42 | 16 | 0.022998 | 0.0057638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-343_0_4_load_44 | 19 | 0.01113 | 0.0027894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-343_0_4_load_75 | 21 | 0.025817 | 0.0064703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-343_0_4_load_62 | 23 | 0.013522 | 0.0033889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-343_0_4_load_61 | 25 | 0.010624 | 0.0026627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-343_0_4_load_72 | 26 | 0.012833 | 0.0032163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-343_0_4_load_58 | 28 | 0.0070012 | 0.0017547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-343_0_4_load_54 | 29 | 0.014973 | 0.0037525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-343_0_4_load_79 | 30 | 0.0015163 | 0.00038003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-343_0_4_load_67 | 33 | 0.0012935 | 0.00032417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-343_0_4_load_66 | 34 | 0.0081469 | 0.0020418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-343_0_4_load_76 | 35 | 0.025935 | 0.0064999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-343_0_4_load_19 | 37 | 0.017315 | 0.0043396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-343_0_4_load_16 | 38 | 0.014184 | 0.0035549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-343_0_4_load_74 | 41 | 0.0090016 | 0.002256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-343_0_4_load_21 | 44 | 0.022607 | 0.005666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-343_0_4_load_45 | 45 | 0.01348 | 0.0033785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-343_0_4_load_71 | 47 | 0.0033238 | 0.00083301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-343_0_4_load_69 | 48 | 0.007004 | 0.0017554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-343_0_4_load_36 | 50 | 0.015251 | 0.0038223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-343_0_4_load_80 | 51 | 0.0012935 | 0.00032417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-343_0_4_load_70 | 52 | 0.0053765 | 0.0013475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-343_0_4_load_60 | 53 | 0.0109 | 0.0027319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-343_0_4_load_59 | 55 | 0.015017 | 0.0037637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-343_0_4_load_78 | 58 | 0.0015163 | 0.00038003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-343_0_4_load_73 | 61 | 0.011038 | 0.0027664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-343_0_4_load_63 | 63 | 0.0073759 | 0.0018486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-343_0_4_load_77 | 65 | 0.0015147 | 0.00037963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-343_0_4_load_65 | 66 | 0.0096239 | 0.002412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-343_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.040062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_261-343_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_261-343_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_261-343_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.049361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_261-343_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-343_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.024164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_261-343_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.013856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-343_0_4_line_7 |  | 4 | 15 | 0.020851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-343_0_4_line_8 |  | 4 | 17 | 0.031974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-343_0_4_line_9 |  | 5 | 27 | 0.045344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-343_0_4_line_10 |  | 6 | 28 | 0.018457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-343_0_4_line_11 |  | 6 | 29 | 0.014522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_261-343_0_4_line_12 |  | 8 | 9 | 0.016562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-343_0_4_line_13 |  | 8 | 10 | 0.013586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-343_0_4_line_14 |  | 9 | 30 | 0.0046427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-343_0_4_line_15 |  | 10 | 12 | 0.00086498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-343_0_4_line_16 |  | 11 | 12 | 0.025753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-343_0_4_line_17 |  | 11 | 13 | 0.015452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-343_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.031551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-343_0_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.016449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-343_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.046643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-343_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.011907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-343_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.045705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-343_0_4_line_23 |  | 18 | 21 | 0.031691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-343_0_4_line_24 |  | 20 | 35 | 0.03198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-343_0_4_line_25 |  | 20 | 36 | 0.048033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-343_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.021449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-343_0_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.058973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-343_0_4_line_28 |  | 22 | 25 | 0.018638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-343_0_4_line_29 |  | 23 | 31 | 0.023391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-343_0_4_line_30 |  | 24 | 26 | 0.011939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-343_0_4_line_31 |  | 27 | 40 | 0.014226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-343_0_4_line_32 |  | 28 | 56 | 0.015216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-343_0_4_line_33 |  | 29 | 57 | 0.025904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-343_0_4_line_34 |  | 30 | 58 | 0.0042834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-343_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.031392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-343_0_4_line_36 |  | 32 | 33 | 0.012539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-343_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.01392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-343_0_4_line_38 |  | 33 | 51 | 0.0336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-343_0_4_line_39 |  | 34 | 59 | 0.025288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-343_0_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.037968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-343_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.0082725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-343_0_4_line_42 |  | 38 | 49 | 0.02342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-343_0_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.044218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-343_0_4_line_44 |  | 39 | 41 | 0.066959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-343_0_4_line_45 |  | 40 | 50 | 0.013523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-343_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.050374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-343_0_4_line_47 |  | 42 | 44 | 0.032557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-343_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.025264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-343_0_4_line_49 |  | 44 | 49 | 0.039673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-343_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.014336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-343_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.014464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-343_0_4_line_52 |  | 48 | 52 | 0.017032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-343_0_4_line_53 |  | 52 | 60 | 0.02071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-343_0_4_line_54 |  | 53 | 54 | 0.025396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-343_0_4_line_55 |  | 54 | 63 | 0.010851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-343_0_4_line_56 |  | 55 | 56 | 0.0089517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-343_0_4_line_57 |  | 57 | 62 | 0.020199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-343_0_4_line_58 |  | 58 | 65 | 0.0056772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-343_0_4_line_59 |  | 59 | 60 | 0.002655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-343_0_4_line_60 |  | 60 | 61 | 0.024541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-343_0_4_line_61 |  | 61 | 66 | 0.0078778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-343_0_4_line_62 |  | 62 | 64 | 0.014593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-343_0_4_line_63 |  | 62 | 65 | 0.022732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-343_0_4_line_64 |  | 63 | 64 | 0.0055715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-343_0_4_line_65 |  | 64 | 66 | 0.024256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-343_0_4_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2686171.3023 | 1251020.8975 | 2686175.2773 | 1250991.5555 | 2686175.9814 | 1250981.1272
1 | 2686177.7216 | 1250955.3526 | 2686175.9814 | 1250981.1272
2 | 2686185.1362 | 1251025.8135 | 2686171.3023 | 1251020.8975
3 | 2686177.7216 | 1250955.3526 | 2686169.3635 | 1250953.3518 | 2686162.3395 | 1250948.9019 | 2686145.8879 | 1250947.9954 | 2686139.0316 | 1250954.3339 | 2686132.281 | 1250953.9244
4 | 2686177.7216 | 1250955.3526 | 2686180.1103 | 1250953.5749 | 2686197.4734 | 1250952.2096
5 | 2686185.1362 | 1251025.8135 | 2686177.6002 | 1251048.7768
6 | 2686185.1362 | 1251025.8135 | 2686198.1916 | 1251030.4567
7 | 2686132.281 | 1250953.9244 | 2686130.9702 | 1250967.749 | 2686129.1525 | 1250970.2356 | 2686125.2767 | 1250970.4937
8 | 2686132.281 | 1250953.9244 | 2686134.7225 | 1250922.0469
9 | 2686242.2843 | 1250946.9298 | 2686227.5245 | 1250947.004 | 2686209.4651 | 1250951.2667 | 2686197.4734 | 1250952.2096
10 | 2686177.6002 | 1251048.7768 | 2686194.9582 | 1251055.0512
11 | 2686177.6002 | 1251048.7768 | 2686172.9431 | 1251062.5318
12 | 2686148.1262 | 1251037.0061 | 2686142.2926 | 1251043.1037 | 2686139.6064 | 1251050.7699
13 | 2686148.1262 | 1251037.0061 | 2686135.1296 | 1251033.0488
14 | 2686138.0711 | 1251055.1514 | 2686139.6064 | 1251050.7699
15 | 2686135.1296 | 1251033.0488 | 2686134.3021 | 1251032.7969
16 | 2686111.5067 | 1251020.8284 | 2686133.9363 | 1251032.6855 | 2686134.3021 | 1251032.7969
17 | 2686111.5067 | 1251020.8284 | 2686106.173 | 1251035.3307
18 | 2686093.7956 | 1250972.5904 | 2686125.2767 | 1250970.4937
19 | 2686093.7956 | 1250972.5904 | 2686093.6239 | 1250956.1421
20 | 2686149.7594 | 1250892.0318 | 2686139.2564 | 1250896.3157 | 2686147.2082 | 1250916.3908 | 2686134.7225 | 1250922.0469
21 | 2686134.7225 | 1250922.0469 | 2686123.8747 | 1250926.9564
22 | 2686149.7594 | 1250892.0318 | 2686172.6411 | 1250882.7018 | 2686192.0826 | 1250874.7785
23 | 2686149.7594 | 1250892.0318 | 2686137.7635 | 1250862.6993
24 | 2686192.0826 | 1250874.7785 | 2686180.3649 | 1250845.0229
25 | 2686192.0826 | 1250874.7785 | 2686172.6411 | 1250882.7018 | 2686181.4035 | 1250908.2818
26 | 2686041.918 | 1250998.0229 | 2686037.0574 | 1251018.9142
27 | 2686012.7952 | 1250981.2653 | 2686017.943 | 1250975.0798 | 2686023.8295 | 1250974.1645 | 2686039.8223 | 1250971.8394 | 2686044.866 | 1250975.9379 | 2686042.989 | 1250993.4127 | 2686041.918 | 1250998.0229
28 | 2686041.918 | 1250998.0229 | 2686059.3695 | 1251004.5678
29 | 2686031.7566 | 1251041.6971 | 2686037.0574 | 1251018.9142
30 | 2686012.7952 | 1250981.2653 | 2686005.1935 | 1250981.2439 | 2686001.1864 | 1250979.5845
31 | 2686242.2843 | 1250946.9298 | 2686241.7527 | 1250961.1439
32 | 2686209.2681 | 1251060.2237 | 2686194.9582 | 1251055.0512
33 | 2686163.1358 | 1251086.1613 | 2686165.9417 | 1251083.211 | 2686172.9431 | 1251062.5318
34 | 2686137.8125 | 1251059.427 | 2686138.0711 | 1251055.1514 | 2686138.0711 | 1251055.1514
35 | 2686031.7566 | 1251041.6971 | 2686036.7476 | 1251046.8179 | 2686041.7795 | 1251062.6362 | 2686047.0361 | 1251068.1833
36 | 2686047.0361 | 1251068.1833 | 2686040.9984 | 1251079.1726
37 | 2686047.0361 | 1251068.1833 | 2686051.6111 | 1251067.1267 | 2686060.3804 | 1251069.9893
38 | 2686040.9984 | 1251079.1726 | 2686038.1267 | 1251084.3995 | 2686012.081 | 1251075.1597
39 | 2686084.3437 | 1251078.0436 | 2686081.6648 | 1251076.9372 | 2686060.3804 | 1251069.9893
40 | 2686181.4035 | 1250908.2818 | 2686196.3377 | 1250902.4613 | 2686203.1754 | 1250901.0374 | 2686217.0259 | 1250895.3958
41 | 2686181.4035 | 1250908.2818 | 2686181.9707 | 1250909.769 | 2686183.4913 | 1250916.2745
42 | 2686188.8217 | 1250939.0795 | 2686183.4913 | 1250916.2745
43 | 2686241.7527 | 1250961.1439 | 2686285.7345 | 1250966.8327
44 | 2686285.7345 | 1250966.8327 | 2686276.8613 | 1250991.3887 | 2686273.9658 | 1251001.5209 | 2686261.2223 | 1251029.0228
45 | 2686241.7527 | 1250961.1439 | 2686241.2482 | 1250974.6571
46 | 2686260.2822 | 1250930.3014 | 2686259.0329 | 1250910.8575 | 2686259.955 | 1250906.6344 | 2686275.1967 | 1250902.5087 | 2686284.9712 | 1250897.9697
47 | 2686260.2822 | 1250930.3014 | 2686238.0968 | 1250934.326 | 2686230.0444 | 1250934.1421 | 2686228.1155 | 1250934.4588
48 | 2686284.9712 | 1250897.9697 | 2686275.5566 | 1250874.5254
49 | 2686188.8217 | 1250939.0795 | 2686211.4637 | 1250935.8397 | 2686217.6643 | 1250936.1746 | 2686228.1155 | 1250934.4588
50 | 2686065.3372 | 1251126.215 | 2686078.8161 | 1251131.0968
51 | 2686065.3372 | 1251126.215 | 2686070.1231 | 1251112.5658
52 | 2686070.1231 | 1251112.5658 | 2686075.7587 | 1251096.4935
53 | 2686086.805 | 1251079.0579 | 2686076.5518 | 1251094.2315 | 2686075.7587 | 1251096.4935
54 | 2686154.4257 | 1251106.8169 | 2686171.4306 | 1251113.7694 | 2686178.1176 | 1251115.9203
55 | 2686154.4257 | 1251106.8169 | 2686144.3851 | 1251102.7035
56 | 2686209.2681 | 1251060.2237 | 2686207.3303 | 1251068.9632
57 | 2686143.0804 | 1251086.5145 | 2686148.7589 | 1251087.4422 | 2686158.5303 | 1251087.2396 | 2686163.1358 | 1251086.1613
58 | 2686137.4699 | 1251065.0938 | 2686137.8125 | 1251059.427
59 | 2686084.3437 | 1251078.0436 | 2686086.805 | 1251079.0579
60 | 2686086.805 | 1251079.0579 | 2686109.5039 | 1251088.3859
61 | 2686109.5039 | 1251088.3859 | 2686116.7904 | 1251091.3803
62 | 2686139.2295 | 1251100.5914 | 2686143.0804 | 1251086.5145
63 | 2686143.0804 | 1251086.5145 | 2686136.9976 | 1251072.9047 | 2686137.4699 | 1251065.0938
64 | 2686139.2295 | 1251100.5914 | 2686144.3851 | 1251102.7035
65 | 2686139.2295 | 1251100.5914 | 2686133.5937 | 1251098.2855 | 2686116.7904 | 1251091.3803

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686175.9814 | 1250981.1272
1 | 2686171.3023 | 1251020.8975
2 | 2686177.7216 | 1250955.3526
3 | 2686185.1362 | 1251025.8135
4 | 2686132.281 | 1250953.9244
5 | 2686197.4734 | 1250952.2096
6 | 2686177.6002 | 1251048.7768
7 | 2686198.1916 | 1251030.4567
8 | 2686148.1262 | 1251037.0061
9 | 2686139.6064 | 1251050.7699
10 | 2686135.1296 | 1251033.0488
11 | 2686111.5067 | 1251020.8284
12 | 2686134.3021 | 1251032.7969
13 | 2686106.173 | 1251035.3307
14 | 2686093.7956 | 1250972.5904
15 | 2686125.2767 | 1250970.4937
16 | 2686093.6239 | 1250956.1421
17 | 2686134.7225 | 1250922.0469
18 | 2686149.7594 | 1250892.0318
19 | 2686123.8747 | 1250926.9564
20 | 2686192.0826 | 1250874.7785
21 | 2686137.7635 | 1250862.6993
22 | 2686041.918 | 1250998.0229
23 | 2686037.0574 | 1251018.9142
24 | 2686012.7952 | 1250981.2653
25 | 2686059.3695 | 1251004.5678
26 | 2686001.1864 | 1250979.5845
27 | 2686242.2843 | 1250946.9298
28 | 2686194.9582 | 1251055.0512
29 | 2686172.9431 | 1251062.5318
30 | 2686138.0711 | 1251055.1514
31 | 2686031.7566 | 1251041.6971
32 | 2686047.0361 | 1251068.1833
33 | 2686040.9984 | 1251079.1726
34 | 2686060.3804 | 1251069.9893
35 | 2686180.3649 | 1250845.0229
36 | 2686181.4035 | 1250908.2818
37 | 2686217.0259 | 1250895.3958
38 | 2686183.4913 | 1250916.2745
39 | 2686285.7345 | 1250966.8327
40 | 2686241.7527 | 1250961.1439
41 | 2686261.2223 | 1251029.0228
42 | 2686260.2822 | 1250930.3014
43 | 2686284.9712 | 1250897.9698
44 | 2686228.1155 | 1250934.4588
45 | 2686275.5566 | 1250874.5254
46 | 2686065.3372 | 1251126.215
47 | 2686078.8161 | 1251131.0968
48 | 2686070.1231 | 1251112.5658
49 | 2686188.8217 | 1250939.0795
50 | 2686241.2482 | 1250974.6571
51 | 2686012.081 | 1251075.1597
52 | 2686075.7587 | 1251096.4935
53 | 2686178.1176 | 1251115.9203
54 | 2686154.4257 | 1251106.8169
55 | 2686207.3303 | 1251068.9632
56 | 2686209.2681 | 1251060.2237
57 | 2686163.1358 | 1251086.1613
58 | 2686137.8125 | 1251059.427
59 | 2686084.3437 | 1251078.0436
60 | 2686086.805 | 1251079.0579
61 | 2686109.5039 | 1251088.3859
62 | 2686143.0804 | 1251086.5145
63 | 2686144.3851 | 1251102.7035
64 | 2686139.2295 | 1251100.5914
65 | 2686137.4699 | 1251065.0938
66 | 2686116.7904 | 1251091.3803
67 | 2686177.7216 | 1250955.3526

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -0.38556 | -0.098274
1 | 0.99663 | -0.063962 | 0 | 0
2 | 0.99766 | -0.044236 | 0 | 0
3 | 0.9954 | -0.087449 | 0 | 0
4 | 0.99387 | -0.11638 | 0.0055147 | 0.0013821
5 | 0.99711 | -0.054858 | 0.005468 | 0.0013704
6 | 0.99354 | -0.12293 | 0 | 0
7 | 0.9952 | -0.091337 | 0.015947 | 0.0039968
8 | 0.98583 | -0.27158 | 0 | 0
9 | 0.98615 | -0.26528 | 0.0015147 | 0.00037963
10 | 0.98557 | -0.27675 | 0.0069297 | 0.0017368
11 | 0.98525 | -0.28287 | 0 | 0
12 | 0.98556 | -0.27697 | 0.001516 | 0.00037996
13 | 0.98507 | -0.28641 | 0.012759 | 0.0031978
14 | 0.99263 | -0.14037 | 0 | 0
15 | 0.99329 | -0.12754 | 0.0073021 | 0.0018301
16 | 0.99229 | -0.14706 | 0.022998 | 0.0057638
17 | 0.99001 | -0.19029 | 0 | 0
18 | 0.98484 | -0.2898 | 0 | 0
19 | 0.98988 | -0.19264 | 0.01113 | 0.0027894
20 | 0.98088 | -0.36693 | 0 | 0
21 | 0.98409 | -0.30452 | 0.025817 | 0.0064703
22 | 0.97771 | -0.43006 | 0 | 0
23 | 0.97817 | -0.42089 | 0.013522 | 0.0033889
24 | 0.977 | -0.44387 | 0 | 0
25 | 0.97752 | -0.43367 | 0.010624 | 0.0026627
26 | 0.97686 | -0.44667 | 0.012833 | 0.0032163
27 | 0.99611 | -0.07416 | 0 | 0
28 | 0.99317 | -0.13011 | 0.0070012 | 0.0017547
29 | 0.99257 | -0.14149 | 0.014973 | 0.0037525
30 | 0.98625 | -0.26339 | 0.0015163 | 0.00038003
31 | 0.97898 | -0.40514 | 0 | 0
32 | 0.98005 | -0.38405 | 0 | 0
33 | 0.98002 | -0.38464 | 0.0012935 | 0.00032417
34 | 0.98056 | -0.37406 | 0.0081469 | 0.0020418
35 | 0.98011 | -0.38197 | 0.025935 | 0.0064999
36 | 0.97786 | -0.42593 | 0 | 0
37 | 0.97725 | -0.43792 | 0.017315 | 0.0043396
38 | 0.97747 | -0.43351 | 0.014184 | 0.0035549
39 | 0.99543 | -0.087225 | 0 | 0
40 | 0.9958 | -0.080224 | 0 | 0
41 | 0.99488 | -0.097834 | 0.0090016 | 0.002256
42 | 0.97495 | -0.48319 | 0 | 0
43 | 0.97432 | -0.49565 | 0 | 0
44 | 0.97536 | -0.47515 | 0.022607 | 0.005666
45 | 0.974 | -0.50191 | 0.01348 | 0.0033785
46 | 0.98129 | -0.35985 | 0 | 0
47 | 0.98125 | -0.36072 | 0.0033238 | 0.00083301
48 | 0.98134 | -0.35898 | 0.007004 | 0.0017554
49 | 0.97669 | -0.44895 | 0 | 0
50 | 0.99561 | -0.08385 | 0.015251 | 0.0038223
51 | 0.97998 | -0.38543 | 0.0012935 | 0.00032417
52 | 0.9815 | -0.3558 | 0.0053765 | 0.0013475
53 | 0.98521 | -0.2835 | 0.0109 | 0.0027319
54 | 0.98547 | -0.27853 | 0 | 0
55 | 0.99284 | -0.13652 | 0.015017 | 0.0037637
56 | 0.99296 | -0.13415 | 0 | 0
57 | 0.98947 | -0.20109 | 0 | 0
58 | 0.98635 | -0.26153 | 0.0015163 | 0.00038003
59 | 0.98168 | -0.35221 | 0 | 0
60 | 0.9818 | -0.34992 | 0 | 0
61 | 0.98324 | -0.32181 | 0.011038 | 0.0027664
62 | 0.98705 | -0.24782 | 0 | 0
63 | 0.98558 | -0.27641 | 0.0073759 | 0.0018486
64 | 0.98567 | -0.27458 | 0 | 0
65 | 0.98648 | -0.25891 | 0.0015147 | 0.00037963
66 | 0.98378 | -0.31124 | 0.0096239 | 0.002412
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.18506 | 0.047341 | -0.18449 | -0.046976 | 0.000571 | 0.00036439 | 0.27571 | 0.27571 | 0.27571 | 1 | 0 | 0.99663 | -0.063962 | 37.8721
1 | 0.19885 | 0.050933 | -0.19842 | -0.050661 | 0.00042519 | 0.00027145 | 0.29628 | 0.29628 | 0.29628 | 1 | 0 | 0.99766 | -0.044236 | 40.6977
2 | 0.18449 | 0.046976 | -0.18428 | -0.046843 | 0.00020871 | 0.00013319 | 0.27571 | 0.27571 | 0.27571 | 0.99663 | -0.063962 | 0.9954 | -0.087449 | 37.8721
3 | 0.16865 | 0.04318 | -0.16806 | -0.042806 | 0.00058711 | 0.00037446 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186 | 0.99766 | -0.044236 | 0.99387 | -0.11638 | 34.5967
4 | 0.029775 | 0.007481 | -0.02976 | -0.0074716 | 1.5088e-05 | 9.3901e-06 | 0.044416 | 0.044416 | 0.044416 | 0.99766 | -0.044236 | 0.99711 | -0.054858 | 12.2023
5 | 0.16833 | 0.042845 | -0.16804 | -0.042661 | 0.00028741 | 0.00018332 | 0.25186 | 0.25187 | 0.25187 | 0.9954 | -0.087449 | 0.99354 | -0.12293 | 34.5969
6 | 0.01595 | 0.0039985 | -0.015947 | -0.0039968 | 2.9543e-06 | 1.7107e-06 | 0.023844 | 0.023844 | 0.023844 | 0.9954 | -0.087449 | 0.9952 | -0.091337 | 6.5507
7 | 0.030337 | 0.007617 | -0.030321 | -0.007607 | 1.6135e-05 | 1.0056e-05 | 0.045426 | 0.045426 | 0.045426 | 0.99387 | -0.11638 | 0.99329 | -0.12754 | 12.4796
8 | 0.13221 | 0.033807 | -0.13174 | -0.033506 | 0.00047093 | 0.00030098 | 0.19818 | 0.19818 | 0.19818 | 0.99387 | -0.11638 | 0.99001 | -0.19029 | 54.4457
9 | 0.024292 | 0.0061012 | -0.02427 | -0.0060875 | 2.2353e-05 | 1.3715e-05 | 0.036256 | 0.036257 | 0.036257 | 0.99711 | -0.054858 | 0.99611 | -0.07416 | 9.9606
10 | 0.022031 | 0.0055256 | -0.022023 | -0.005521 | 7.5359e-06 | 4.5841e-06 | 0.032997 | 0.032997 | 0.032997 | 0.99354 | -0.12293 | 0.99317 | -0.13011 | 9.065
11 | 0.14601 | 0.037136 | -0.14588 | -0.037053 | 0.00013044 | 8.3103e-05 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.99354 | -0.12293 | 0.99257 | -0.14149 | 30.0644
12 | -0.021216 | -0.0053209 | 0.021223 | 0.0053248 | 6.3698e-06 | 3.8654e-06 | 0.032025 | 0.032025 | 0.032025 | 0.98583 | -0.27158 | 0.98615 | -0.26528 | 8.7982
13 | 0.021216 | 0.0053209 | -0.021211 | -0.0053178 | 5.2252e-06 | 3.1709e-06 | 0.032025 | 0.032025 | 0.032025 | 0.98583 | -0.27158 | 0.98557 | -0.27675 | 8.7982
14 | -0.022737 | -0.0057044 | 0.02274 | 0.0057057 | 2.0496e-06 | 1.2525e-06 | 0.034311 | 0.034311 | 0.034311 | 0.98615 | -0.26528 | 0.98625 | -0.26339 | 9.426
15 | 0.014281 | 0.003581 | -0.014281 | -0.0035809 | 1.5082e-07 | 8.55e-08 | 0.021563 | 0.021563 | 0.021563 | 0.98557 | -0.27675 | 0.98556 | -0.27697 | 5.9239
16 | -0.012762 | -0.003199 | 0.012765 | 0.003201 | 3.5876e-06 | 1.968e-06 | 0.019274 | 0.019274 | 0.019274 | 0.98525 | -0.28287 | 0.98556 | -0.27697 | 5.295
17 | 0.012762 | 0.003199 | -0.012759 | -0.0031978 | 2.1526e-06 | 1.1809e-06 | 0.019274 | 0.019274 | 0.019274 | 0.98525 | -0.28287 | 0.98507 | -0.28641 | 5.2951
18 | -0.023005 | -0.0057683 | 0.023019 | 0.0057769 | 1.4072e-05 | 8.5978e-06 | 0.034487 | 0.034487 | 0.034487 | 0.99263 | -0.14037 | 0.99329 | -0.12754 | 9.4744
19 | 0.023005 | 0.0057683 | -0.022998 | -0.0057638 | 7.3364e-06 | 4.4828e-06 | 0.034487 | 0.034487 | 0.034487 | 0.99263 | -0.14037 | 0.99229 | -0.14706 | 9.4745
20 | 0.12061 | 0.030716 | -0.12003 | -0.030348 | 0.00057589 | 0.00036797 | 0.18145 | 0.18145 | 0.18145 | 0.99001 | -0.19029 | 0.98484 | -0.2898 | 49.8494
21 | 0.011131 | 0.0027901 | -0.01113 | -0.0027894 | 1.2499e-06 | 6.4684e-07 | 0.016731 | 0.016731 | 0.016731 | 0.99001 | -0.19029 | 0.98988 | -0.19264 | 4.5964
22 | 0.094196 | 0.023866 | -0.093849 | -0.023644 | 0.00034762 | 0.0002219 | 0.14242 | 0.14242 | 0.14242 | 0.98484 | -0.2898 | 0.98088 | -0.36693 | 39.1251
23 | 0.025835 | 0.0064815 | -0.025817 | -0.0064703 | 1.811e-05 | 1.1187e-05 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.98484 | -0.2898 | 0.98409 | -0.30452 | 10.7244
24 | 0.025953 | 0.0065114 | -0.025935 | -0.0064999 | 1.8592e-05 | 1.1496e-05 | 0.039374 | 0.039374 | 0.039374 | 0.98088 | -0.36693 | 0.98011 | -0.38197 | 10.8172
25 | 0.067895 | 0.017133 | -0.067704 | -0.017011 | 0.00019125 | 0.00012179 | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0.98088 | -0.36693 | 0.97786 | -0.42593 | 28.308
26 | -0.023469 | -0.0058855 | 0.02348 | 0.0058918 | 1.0263e-05 | 6.2993e-06 | 0.035721 | 0.03572 | 0.035721 | 0.97771 | -0.43006 | 0.97817 | -0.42089 | 9.8133
27 | 0.012843 | 0.0032219 | -0.012835 | -0.0032172 | 8.4507e-06 | 4.6694e-06 | 0.019548 | 0.019548 | 0.019548 | 0.97771 | -0.43006 | 0.977 | -0.44387 | 5.3704
28 | 0.010626 | 0.0026636 | -0.010624 | -0.0026627 | 1.8281e-06 | 9.3629e-07 | 0.016173 | 0.016173 | 0.016173 | 0.97771 | -0.43006 | 0.97752 | -0.43367 | 4.443
29 | -0.037001 | -0.0092807 | 0.037029 | 0.0092982 | 2.7794e-05 | 1.7494e-05 | 0.05629 | 0.05629 | 0.05629 | 0.97817 | -0.42089 | 0.97898 | -0.40514 | 15.4643
30 | 0.012835 | 0.0032172 | -0.012833 | -0.0032163 | 1.7109e-06 | 9.4546e-07 | 0.019548 | 0.019548 | 0.019548 | 0.977 | -0.44387 | 0.97686 | -0.44667 | 5.3704
31 | 0.02427 | 0.0060875 | -0.024263 | -0.0060832 | 7.0128e-06 | 4.3031e-06 | 0.036257 | 0.036257 | 0.036257 | 0.99611 | -0.07416 | 0.9958 | -0.080224 | 9.9606
32 | 0.015022 | 0.0037663 | -0.015019 | -0.0037647 | 2.8905e-06 | 1.6531e-06 | 0.022507 | 0.022507 | 0.022507 | 0.99317 | -0.13011 | 0.99296 | -0.13415 | 6.1833
33 | 0.13091 | 0.0333 | -0.13053 | -0.033061 | 0.00037478 | 0.00023953 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.99257 | -0.14149 | 0.98947 | -0.20109 | 53.9623
34 | -0.024256 | -0.0060857 | 0.024258 | 0.006087 | 2.1515e-06 | 1.3223e-06 | 0.036599 | 0.036599 | 0.036599 | 0.98625 | -0.26339 | 0.98635 | -0.26153 | 10.0545
35 | -0.037029 | -0.0092982 | 0.037067 | 0.0093217 | 3.73e-05 | 2.3477e-05 | 0.05629 | 0.05629 | 0.05629 | 0.97898 | -0.40514 | 0.98005 | -0.38405 | 15.4643
36 | 0.0025871 | 0.00064784 | -0.002587 | -0.00064795 | 7.254e-08 | -1.1157e-07 | 0.0039277 | 0.0039278 | 0.0039278 | 0.98005 | -0.38405 | 0.98002 | -0.38464 | 1.0791
37 | -0.039654 | -0.0099695 | 0.039673 | 0.0099815 | 1.8929e-05 | 1.1939e-05 | 0.060218 | 0.060217 | 0.060218 | 0.98005 | -0.38405 | 0.98056 | -0.37406 | 16.5433
38 | 0.0012935 | 0.00032378 | -0.0012935 | -0.00032417 | 4.8599e-08 | -3.9225e-07 | 0.0019639 | 0.001964 | 0.001964 | 0.98002 | -0.38464 | 0.97998 | -0.38543 | 0.53957
39 | -0.04782 | -0.012023 | 0.047869 | 0.012055 | 4.9956e-05 | 3.1652e-05 | 0.072581 | 0.07258 | 0.072581 | 0.98056 | -0.37406 | 0.98168 | -0.35221 | 19.9397
40 | 0.017325 | 0.0043455 | -0.017315 | -0.0043396 | 9.8971e-06 | 5.8581e-06 | 0.026365 | 0.026365 | 0.026365 | 0.97786 | -0.42593 | 0.97725 | -0.43792 | 7.2432
41 | 0.050379 | 0.012666 | -0.050361 | -0.012654 | 1.8239e-05 | 1.1569e-05 | 0.076676 | 0.076676 | 0.076676 | 0.97786 | -0.42593 | 0.97747 | -0.43351 | 21.0649
42 | 0.036177 | 0.0090993 | -0.03615 | -0.0090825 | 2.6648e-05 | 1.6761e-05 | 0.055084 | 0.055084 | 0.055084 | 0.97747 | -0.43351 | 0.97669 | -0.44895 | 15.1329
43 | -0.0090061 | -0.0022581 | 0.0090091 | 0.0022594 | 3.0055e-06 | 1.3485e-06 | 0.013463 | 0.013463 | 0.013463 | 0.99543 | -0.087225 | 0.9958 | -0.080224 | 3.6986
44 | 0.0090061 | 0.0022581 | -0.0090016 | -0.002256 | 4.5513e-06 | 2.0429e-06 | 0.013463 | 0.013463 | 0.013463 | 0.99543 | -0.087225 | 0.99488 | -0.097834 | 3.6987
45 | 0.015254 | 0.0038238 | -0.015251 | -0.0038223 | 2.6347e-06 | 1.5103e-06 | 0.022794 | 0.022794 | 0.022794 | 0.9958 | -0.080224 | 0.99561 | -0.08385 | 6.2621
46 | 0.013492 | 0.0033852 | -0.013484 | -0.0033807 | 8.0117e-06 | 4.4997e-06 | 0.020594 | 0.020594 | 0.020594 | 0.97495 | -0.48319 | 0.97432 | -0.49565 | 5.6578
47 | -0.013492 | -0.0033852 | 0.013497 | 0.0033881 | 5.1779e-06 | 2.9077e-06 | 0.020594 | 0.020594 | 0.020594 | 0.97495 | -0.48319 | 0.97536 | -0.47515 | 5.6577
48 | 0.013484 | 0.0033807 | -0.01348 | -0.0033785 | 4.0182e-06 | 2.2571e-06 | 0.020594 | 0.020594 | 0.020594 | 0.97432 | -0.49565 | 0.974 | -0.50191 | 5.6578
49 | -0.036105 | -0.0090541 | 0.03615 | 0.0090825 | 4.5142e-05 | 2.8395e-05 | 0.055084 | 0.055084 | 0.055084 | 0.97536 | -0.47515 | 0.97669 | -0.44895 | 15.133
50 | 0.0033239 | 0.00083292 | -0.0033238 | -0.00083301 | 1.3657e-07 | -9.3689e-08 | 0.0050403 | 0.0050403 | 0.0050403 | 0.98129 | -0.35985 | 0.98125 | -0.36072 | 1.3847
51 | -0.0033239 | -0.00083292 | 0.003324 | 0.00083282 | 1.3779e-07 | -9.4545e-08 | 0.0050403 | 0.0050402 | 0.0050403 | 0.98129 | -0.35985 | 0.98134 | -0.35898 | 1.3847
52 | -0.010328 | -0.0025882 | 0.01033 | 0.002589 | 1.5664e-06 | 7.8727e-07 | 0.015661 | 0.01566 | 0.015661 | 0.98134 | -0.35898 | 0.9815 | -0.3558 | 4.3023
53 | -0.015706 | -0.0039365 | 0.015711 | 0.003939 | 4.4034e-06 | 2.5564e-06 | 0.023812 | 0.023812 | 0.023812 | 0.9815 | -0.3558 | 0.9818 | -0.34992 | 6.5417
54 | -0.0109 | -0.0027319 | 0.010903 | 0.0027332 | 2.5813e-06 | 1.3285e-06 | 0.016463 | 0.016463 | 0.016463 | 0.98521 | -0.2835 | 0.98547 | -0.27853 | 4.5229
55 | -0.010903 | -0.0027332 | 0.010904 | 0.0027338 | 1.1029e-06 | 5.6757e-07 | 0.016463 | 0.016463 | 0.016463 | 0.98547 | -0.27853 | 0.98558 | -0.27641 | 4.5229
56 | -0.015017 | -0.0037637 | 0.015019 | 0.0037647 | 1.7005e-06 | 9.7256e-07 | 0.022507 | 0.022507 | 0.022507 | 0.99284 | -0.13652 | 0.99296 | -0.13415 | 6.1833
57 | 0.13053 | 0.033061 | -0.13024 | -0.032874 | 0.00029224 | 0.00018678 | 0.19642 | 0.19642 | 0.19642 | 0.98947 | -0.20109 | 0.98705 | -0.24782 | 53.9623
58 | -0.025774 | -0.0064671 | 0.025778 | 0.006469 | 3.2193e-06 | 1.9879e-06 | 0.038886 | 0.038886 | 0.038886 | 0.98635 | -0.26153 | 0.98648 | -0.25891 | 10.683
59 | -0.047869 | -0.012055 | 0.047875 | 0.012058 | 5.2449e-06 | 3.3231e-06 | 0.07258 | 0.07258 | 0.07258 | 0.98168 | -0.35221 | 0.9818 | -0.34992 | 19.9397
60 | -0.063585 | -0.015997 | 0.063671 | 0.016052 | 8.5507e-05 | 5.4414e-05 | 0.096392 | 0.096392 | 0.096392 | 0.9818 | -0.34992 | 0.98324 | -0.32181 | 26.4813
61 | -0.074709 | -0.018818 | 0.074747 | 0.018842 | 3.7786e-05 | 2.4083e-05 | 0.1131 | 0.1131 | 0.1131 | 0.98324 | -0.32181 | 0.98378 | -0.31124 | 31.0705
62 | 0.10293 | 0.026016 | -0.1028 | -0.025932 | 0.0001319 | 8.4231e-05 | 0.15525 | 0.15525 | 0.15525 | 0.98705 | -0.24782 | 0.98567 | -0.27458 | 42.6517
63 | 0.027307 | 0.0068576 | -0.027292 | -0.0068487 | 1.445e-05 | 8.9574e-06 | 0.041171 | 0.041171 | 0.041171 | 0.98705 | -0.24782 | 0.98648 | -0.25891 | 11.3107
64 | -0.01828 | -0.0045824 | 0.018282 | 0.0045833 | 1.5915e-06 | 9.4753e-07 | 0.027599 | 0.027599 | 0.027599 | 0.98558 | -0.27641 | 0.98567 | -0.27458 | 7.5822
65 | 0.084519 | 0.021349 | -0.084371 | -0.021254 | 0.00014822 | 9.4554e-05 | 0.12765 | 0.12765 | 0.12765 | 0.98567 | -0.27458 | 0.98378 | -0.31124 | 35.0695

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39735 | 0.10123

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011791 | 0.002955
1 | 0.0055147 | 0.0013821
2 | 0.005468 | 0.0013704
3 | 0.015947 | 0.0039968
4 | 0.0015147 | 0.00037963
5 | 0.0069297 | 0.0017368
6 | 0.001516 | 0.00037996
7 | 0.012759 | 0.0031978
8 | 0.0073021 | 0.0018301
9 | 0.022998 | 0.0057638
10 | 0.01113 | 0.0027894
11 | 0.025817 | 0.0064703
12 | 0.013522 | 0.0033889
13 | 0.010624 | 0.0026627
14 | 0.012833 | 0.0032163
15 | 0.0070012 | 0.0017547
16 | 0.014973 | 0.0037525
17 | 0.0015163 | 0.00038003
18 | 0.0012935 | 0.00032417
19 | 0.0081469 | 0.0020418
20 | 0.025935 | 0.0064999
21 | 0.017315 | 0.0043396
22 | 0.014184 | 0.0035549
23 | 0.0090016 | 0.002256
24 | 0.022607 | 0.005666
25 | 0.01348 | 0.0033785
26 | 0.0033238 | 0.00083301
27 | 0.007004 | 0.0017554
28 | 0.015251 | 0.0038223
29 | 0.0012935 | 0.00032417
30 | 0.0053765 | 0.0013475
31 | 0.0109 | 0.0027319
32 | 0.015017 | 0.0037637
33 | 0.0015163 | 0.00038003
34 | 0.011038 | 0.0027664
35 | 0.0073759 | 0.0018486
36 | 0.0015147 | 0.00037963
37 | 0.0096239 | 0.002412

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1