## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-408_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-408_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-408_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-408_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-408_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-408_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-408_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-408_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-408_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-408_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-408_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-408_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-408_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-408_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-408_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-408_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-408_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-408_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-408_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-408_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-408_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-408_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-408_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-408_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-408_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-408_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-408_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-408_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-408_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-408_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-408_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-408_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-408_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-408_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-408_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-408_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-408_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-408_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-408_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-408_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-408_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-408_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-408_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-408_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-408_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-408_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-408_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-408_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-408_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-408_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-408_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-408_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-408_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-408_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-408_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-408_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-408_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-408_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-408_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-408_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-408_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-408_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-408_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-408_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-408_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-408_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-408_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-408_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-408_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-408_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-408_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-408_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-408_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-408_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-408_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-408_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-408_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-408_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-408_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-408_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-408_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-408_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-408_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-408_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-408_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-408_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-408_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-408_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-408_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-408_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-408_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-408_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-408_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-408_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-408_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-408_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-408_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-408_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-408_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-408_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-408_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-408_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_529_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-408_0_5_load_0 | 0 | 0.0023293 | 0.00058379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-408_0_5_load_91 | 4 | 0.020092 | 0.0050356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-408_0_5_load_94 | 7 | 0.011682 | 0.0029278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-408_0_5_load_93 | 8 | 0.013029 | 0.0032653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-408_0_5_load_37 | 11 | 0.0043995 | 0.0011026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-408_0_5_load_95 | 14 | 0.0070522 | 0.0017674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-408_0_5_load_67 | 17 | 0.029856 | 0.0074827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-408_0_5_load_35 | 20 | 0.0020444 | 0.00051236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-408_0_5_load_36 | 22 | 0.0046943 | 0.0011765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-408_0_5_load_71 | 23 | 0.013789 | 0.0034559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-408_0_5_load_63 | 24 | 0.0082661 | 0.0020717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-408_0_5_load_90 | 25 | 0.010267 | 0.0025733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-408_0_5_load_39 | 27 | 0.0048742 | 0.0012216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-408_0_5_load_49 | 29 | 0.0039576 | 0.00099186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-408_0_5_load_47 | 30 | 0.0047952 | 0.0012018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-408_0_5_load_111 | 32 | 0.0028306 | 0.00070942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-408_0_5_load_56 | 36 | 0.044525 | 0.011159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-408_0_5_load_100 | 37 | 0.0067572 | 0.0016935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-408_0_5_load_42 | 38 | 0.0074651 | 0.0018709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-408_0_5_load_44 | 39 | 0.0044396 | 0.0011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-408_0_5_load_98 | 40 | 0.0048027 | 0.0012037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-408_0_5_load_55 | 41 | 0.0011129 | 0.00027892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-408_0_5_load_33 | 44 | 0.0021568 | 0.00054055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-408_0_5_load_50 | 46 | 0.0037697 | 0.00094478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-408_0_5_load_58 | 47 | 0.014717 | 0.0036883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-408_0_5_load_96 | 50 | 0.0076959 | 0.0019288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-408_0_5_load_66 | 52 | 0.0053832 | 0.0013492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-408_0_5_load_34 | 53 | 0.0023875 | 0.00059836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-408_0_5_load_97 | 54 | 0.0044373 | 0.0011121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-408_0_5_load_84 | 56 | 0.0091736 | 0.0022991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-408_0_5_load_92 | 57 | 0.013611 | 0.0034112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-408_0_5_load_72 | 58 | 0.010248 | 0.0025684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-408_0_5_load_62 | 59 | 0.0033331 | 0.00083536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-408_0_5_load_99 | 60 | 0.001123 | 0.00028144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-408_0_5_load_54 | 61 | 0.001055 | 0.0002644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-408_0_5_load_38 | 62 | 0.0046799 | 0.0011729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-408_0_5_load_48 | 63 | 0.0039616 | 0.00099288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-408_0_5_load_74 | 64 | 0.0047718 | 0.0011959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-408_0_5_load_75 | 65 | 0.0012107 | 0.00030344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-408_0_5_load_83 | 66 | 0.008295 | 0.0020789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-408_0_5_load_82 | 67 | 0.0076738 | 0.0019232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-408_0_5_load_57 | 68 | 0.014491 | 0.0036317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-408_0_5_load_105 | 69 | 0.02556 | 0.0064059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-408_0_5_load_43 | 71 | 0.0046949 | 0.0011767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-408_0_5_load_53 | 72 | 0.0010544 | 0.00026426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-408_0_5_load_59 | 73 | 0.032383 | 0.0081161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-408_0_5_load_60 | 74 | 0.050148 | 0.012568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-408_0_5_load_51 | 77 | 0.0010637 | 0.0002666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-408_0_5_load_52 | 78 | 0.001077 | 0.00026993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-408_0_5_load_108 | 81 | 0.0014994 | 0.00037577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-408_0_5_load_64 | 83 | 0.0025688 | 0.0006438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-408_0_5_load_65 | 84 | 0.0035245 | 0.00088333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-408_0_5_load_70 | 85 | 0.0076955 | 0.0019287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-408_0_5_load_80 | 86 | 0.0013887 | 0.00034804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-408_0_5_load_106 | 87 | 0.0024742 | 0.0006201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-408_0_5_load_73 | 88 | 0.0074738 | 0.0018731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-408_0_5_load_76 | 89 | 0.0013757 | 0.00034478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-408_0_5_load_81 | 91 | 0.0021042 | 0.00052735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-408_0_5_load_109 | 92 | 0.0014364 | 0.00035999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-408_0_5_load_77 | 93 | 0.0012937 | 0.00032424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-408_0_5_load_78 | 94 | 0.0012886 | 0.00032296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-408_0_5_load_79 | 95 | 0.0013982 | 0.00035041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-408_0_5_load_85 | 96 | 0.010335 | 0.0025903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-408_0_5_load_103 | 97 | 0.0066069 | 0.0016558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-408_0_5_load_101 | 98 | 0.0020384 | 0.00051086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-408_0_5_load_102 | 99 | 0.0015402 | 0.000386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-408_0_5_load_107 | 101 | 0.0014026 | 0.00035153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-408_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-408_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.007041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-408_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.017516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_261-408_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.035164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_261-408_0_5_line_4 |  | 3 | 23 | 0.01167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-408_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.01293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_261-408_0_5_line_6 |  | 4 | 47 | 0.0027718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_261-408_0_5_line_7 |  | 5 | 6 | 0.044539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-408_0_5_line_8 |  | 5 | 7 | 0.032833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-408_0_5_line_9 |  | 6 | 8 | 0.014676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-408_0_5_line_10 |  | 8 | 48 | 0.028179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-408_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.017517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-408_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.011432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-408_0_5_line_13 |  | 10 | 26 | 0.01874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-408_0_5_line_14 |  | 10 | 27 | 0.0055538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-408_0_5_line_15 |  | 11 | 22 | 0.016522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-408_0_5_line_16 |  | 12 | 13 | 0.035094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-408_0_5_line_17 |  | 12 | 14 | 0.01359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-408_0_5_line_18 |  | 13 | 25 | 0.0085431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-408_0_5_line_19 |  | 14 | 42 | 0.03335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-408_0_5_line_20 |  | 15 | 16 | 0.035347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-408_0_5_line_21 |  | 15 | 17 | 0.017556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-408_0_5_line_22 |  | 16 | 24 | 0.012613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-408_0_5_line_23 |  | 17 | 52 | 0.033727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-408_0_5_line_24 |  | 18 | 19 | 0.017323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-408_0_5_line_25 |  | 18 | 20 | 0.0068114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-408_0_5_line_26 |  | 19 | 21 | 0.026181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-408_0_5_line_27 |  | 19 | 22 | 0.01939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-408_0_5_line_28 |  | 20 | 53 | 0.017729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-408_0_5_line_29 |  | 21 | 39 | 0.025393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-408_0_5_line_30 |  | 21 | 40 | 0.015397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-408_0_5_line_31 |  | 23 | 58 | 0.060747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-408_0_5_line_32 |  | 24 | 59 | 0.028648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-408_0_5_line_33 |  | 26 | 41 | 0.0052431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-408_0_5_line_34 |  | 27 | 62 | 0.016962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-408_0_5_line_35 |  | 28 | 29 | 0.016267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-408_0_5_line_36 |  | 28 | 30 | 0.014983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-408_0_5_line_37 |  | 29 | 45 | 0.01422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-408_0_5_line_38 |  | 30 | 63 | 0.015347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-408_0_5_line_39 |  | 31 | 32 | 0.023869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-408_0_5_line_40 |  | 31 | 33 | 0.017655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-408_0_5_line_41 |  | 33 | 44 | 0.019555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-408_0_5_line_42 |  | 34 | 35 | 0.01296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_261-408_0_5_line_43 |  | 34 | 36 | 0.017998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_261-408_0_5_line_44 |  | 35 | 37 | 0.015337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_261-408_0_5_line_45 |  | 35 | 38 | 0.011541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-408_0_5_line_46 |  | 36 | 68 | 0.032671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_261-408_0_5_line_47 |  | 37 | 69 | 0.0070243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_261-408_0_5_line_48 |  | 38 | 70 | 0.024664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-408_0_5_line_49 |  | 39 | 71 | 0.015563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-408_0_5_line_50 |  | 41 | 72 | 0.012181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-408_0_5_line_51 |  | 42 | 43 | 0.028957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-408_0_5_line_52 |  | 43 | 57 | 0.021324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-408_0_5_line_53 |  | 44 | 53 | 0.00033093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-408_0_5_line_54 |  | 45 | 46 | 0.029092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-408_0_5_line_55 |  | 47 | 68 | 0.028291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_261-408_0_5_line_56 |  | 48 | 57 | 0.016613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-408_0_5_line_57 |  | 48 | 96 | 0.017699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-408_0_5_line_58 |  | 49 | 50 | 0.015576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-408_0_5_line_59 |  | 49 | 51 | 0.017713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-408_0_5_line_60 |  | 51 | 56 | 0.014098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-408_0_5_line_61 |  | 52 | 82 | 0.016372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-408_0_5_line_62 |  | 54 | 55 | 0.01407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-408_0_5_line_63 |  | 55 | 70 | 0.021704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-408_0_5_line_64 |  | 56 | 96 | 0.017943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-408_0_5_line_65 |  | 58 | 88 | 0.024525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-408_0_5_line_66 |  | 59 | 83 | 0.0095265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-408_0_5_line_67 |  | 60 | 61 | 0.01177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-408_0_5_line_68 |  | 61 | 78 | 0.011293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-408_0_5_line_69 |  | 62 | 70 | 0.029143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-408_0_5_line_70 |  | 63 | 75 | 0.014065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-408_0_5_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0034307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-408_0_5_line_72 |  | 65 | 89 | 0.0055717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-408_0_5_line_73 |  | 66 | 67 | 0.022846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-408_0_5_line_74 |  | 67 | 88 | 0.020065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-408_0_5_line_75 |  | 69 | 97 | 0.0095744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_261-408_0_5_line_76 |  | 71 | 76 | 0.013833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-408_0_5_line_77 |  | 72 | 77 | 0.011236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-408_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.013623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-408_0_5_line_79 |  | 74 | 79 | 0.036776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_261-408_0_5_line_80 |  | 75 | 76 | 0.035772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-408_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.011977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-408_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.01469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_261-408_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.007803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_261-408_0_5_line_84 |  | 80 | 82 | 0.009943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-408_0_5_line_85 |  | 81 | 86 | 0.0053066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-408_0_5_line_86 |  | 81 | 87 | 0.032222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_261-408_0_5_line_87 |  | 83 | 84 | 0.001773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-408_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.028014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-408_0_5_line_89 |  | 86 | 94 | 0.0062652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-408_0_5_line_90 |  | 87 | 100 | 0.019182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_261-408_0_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.0095902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-408_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.019887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-408_0_5_line_93 |  | 90 | 92 | 0.0074992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-408_0_5_line_94 |  | 91 | 95 | 0.026923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-408_0_5_line_95 |  | 92 | 101 | 0.022462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-408_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0063421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-408_0_5_line_97 |  | 93 | 95 | 0.007885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-408_0_5_line_98 |  | 97 | 98 | 0.012645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_261-408_0_5_line_99 |  | 98 | 99 | 0.02119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_261-408_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.0016235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-408_0_5_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2680633.8463 | 1246128.3114 | 2680646.2343 | 1246108.2298
1 | 2680633.8463 | 1246128.3114 | 2680630.0409 | 1246134.2417
2 | 2680620.5928 | 1246148.9907 | 2680624.5141 | 1246142.8729 | 2680627.4936 | 1246138.2211 | 2680630.0409 | 1246134.2417
3 | 2680630.0409 | 1246134.2417 | 2680623.0719 | 1246130.5888 | 2680610.0925 | 1246120.0047 | 2680601.8467 | 1246113.4274
4 | 2680620.5928 | 1246148.9907 | 2680613.7304 | 1246158.4295
5 | 2680620.5928 | 1246148.9907 | 2680625.7626 | 1246152.7303 | 2680631.0746 | 1246156.5609
6 | 2680599.6798 | 1246111.6989 | 2680601.8467 | 1246113.4274
7 | 2680631.0746 | 1246156.5609 | 2680636.3619 | 1246149.4387 | 2680655.118 | 1246163.0035 | 2680664.9782 | 1246170.721
8 | 2680631.0746 | 1246156.5609 | 2680611.5133 | 1246182.9312
9 | 2680664.9782 | 1246170.721 | 2680658.7406 | 1246184.0054
10 | 2680646.7639 | 1246209.5126 | 2680658.7406 | 1246184.0054
11 | 2680460.4618 | 1246010.9497 | 2680457.1249 | 1246010.2039 | 2680454.2672 | 1246010.3319 | 2680452.1995 | 1246011.2712 | 2680449.2507 | 1246008.6515 | 2680445.2497 | 1246005.6173
12 | 2680445.2497 | 1246005.6173 | 2680438.3857 | 1246014.7596
13 | 2680460.4618 | 1246010.9497 | 2680462.8595 | 1246008.5249 | 2680466.6515 | 1246004.6846 | 2680469.076 | 1246001.96 | 2680467.0877 | 1246000.3763 | 2680464.1577 | 1245998.046
14 | 2680460.4618 | 1246010.9497 | 2680464.8183 | 1246014.3943
15 | 2680428.6437 | 1246028.103 | 2680436.8783 | 1246016.7674 | 2680438.3857 | 1246014.7596
16 | 2680727.1287 | 1246234.9131 | 2680728.2353 | 1246236.3181 | 2680729.3743 | 1246238.1127 | 2680729.89 | 1246240.1879 | 2680729.6931 | 1246242.4424 | 2680728.7508 | 1246244.5089 | 2680712.828 | 1246263.1391
17 | 2680727.1287 | 1246234.9131 | 2680717.7856 | 1246225.0448
18 | 2680712.828 | 1246263.1391 | 2680707.028 | 1246269.4115
19 | 2680694.8568 | 1246200.827 | 2680717.7856 | 1246225.0448
20 | 2680451.5624 | 1246215.1884 | 2680457.8676 | 1246221.0003 | 2680478.5324 | 1246238.1153
21 | 2680451.5624 | 1246215.1884 | 2680463.1843 | 1246202.0298
22 | 2680478.5324 | 1246238.1153 | 2680486.8166 | 1246228.6038
23 | 2680486.3856 | 1246177.5627 | 2680469.3407 | 1246195.0594 | 2680463.1843 | 1246202.0298
24 | 2680418.7823 | 1246044.6868 | 2680402.4761 | 1246038.7058
25 | 2680402.4761 | 1246038.7058 | 2680400.2441 | 1246040.0543 | 2680397.6029 | 1246043.3247
26 | 2680420.7291 | 1246063.8048 | 2680416.3778 | 1246062.6561 | 2680412.7739 | 1246061.5398 | 2680414.2902 | 1246057.2572 | 2680417.3884 | 1246047.7479 | 2680418.7823 | 1246044.6868
27 | 2680418.7823 | 1246044.6868 | 2680422.481 | 1246036.5866 | 2680428.6437 | 1246028.103
28 | 2680386.0836 | 1246056.7621 | 2680388.7407 | 1246054.2977 | 2680397.6029 | 1246043.3247
29 | 2680420.7291 | 1246063.8048 | 2680442.9019 | 1246076.1817
30 | 2680420.7291 | 1246063.8048 | 2680422.3648 | 1246057.9561 | 2680424.9432 | 1246050.5634 | 2680425.5637 | 1246049.2042
31 | 2680613.7304 | 1246158.4295 | 2680603.8703 | 1246171.9913 | 2680577.4383 | 1246207.1413
32 | 2680502.1275 | 1246204.9712 | 2680497.2217 | 1246210.4377 | 2680493.4443 | 1246220.9941 | 2680486.8166 | 1246228.6038
33 | 2680464.1577 | 1245998.046 | 2680467.4136 | 1245993.9364
34 | 2680464.8183 | 1246014.3943 | 2680478.1238 | 1246024.9145
35 | 2680407.3889 | 1246097.0481 | 2680400.0736 | 1246106.6559 | 2680397.3808 | 1246109.8675
36 | 2680407.3889 | 1246097.0481 | 2680420.4165 | 1246104.4484
37 | 2680388.4117 | 1246120.8971 | 2680391.0119 | 1246117.4632 | 2680397.3808 | 1246109.8675
38 | 2680433.9931 | 1246110.9648 | 2680433.1912 | 1246110.3187 | 2680430.6909 | 1246110.2847 | 2680420.4165 | 1246104.4484
39 | 2680360.6699 | 1246084.0612 | 2680370.5972 | 1246090.7672 | 2680375.2372 | 1246092.3534 | 2680377.4505 | 1246092.3834 | 2680381.4387 | 1246089.6688
40 | 2680360.6699 | 1246084.0612 | 2680366.6832 | 1246074.6358 | 2680371.4945 | 1246070.2756
41 | 2680371.4945 | 1246070.2756 | 2680372.7185 | 1246069.158 | 2680385.841 | 1246056.9871
42 | 2680529.243 | 1246065.6227 | 2680531.9016 | 1246062.3453 | 2680535.8026 | 1246065.5005 | 2680537.9518 | 1246062.4608
43 | 2680537.9518 | 1246062.4608 | 2680552.0222 | 1246073.6843
44 | 2680529.243 | 1246065.6227 | 2680519.5935 | 1246077.5442
45 | 2680529.243 | 1246065.6227 | 2680520.2348 | 1246058.4078
46 | 2680577.5634 | 1246094.0575 | 2680552.0222 | 1246073.6843
47 | 2680519.5935 | 1246077.5442 | 2680515.1742 | 1246083.0041
48 | 2680500.984 | 1246042.9894 | 2680520.2348 | 1246058.4078
49 | 2680442.9019 | 1246076.1817 | 2680451.9451 | 1246081.2296 | 2680455.1592 | 1246081.5512 | 2680456.8004 | 1246082.6511
50 | 2680474.9779 | 1245984.3885 | 2680467.4136 | 1245993.9364
51 | 2680680.907 | 1246226.0334 | 2680692.0063 | 1246203.7682 | 2680694.8568 | 1246200.827
52 | 2680680.907 | 1246226.0334 | 2680677.0833 | 1246224.4358 | 2680661.6697 | 1246216.8492
53 | 2680385.841 | 1246056.9871 | 2680386.0836 | 1246056.7621
54 | 2680388.4117 | 1246120.8971 | 2680393.6149 | 1246125.5265 | 2680409.6453 | 1246134.0055 | 2680413.2096 | 1246134.6877 | 2680413.4857 | 1246134.9251
55 | 2680577.5634 | 1246094.0575 | 2680599.6798 | 1246111.6989
56 | 2680646.7639 | 1246209.5126 | 2680661.6697 | 1246216.8492
57 | 2680646.7639 | 1246209.5126 | 2680638.7111 | 1246225.2736
58 | 2680604.8789 | 1246242.8342 | 2680597.8846 | 1246256.751
59 | 2680620.7959 | 1246250.1559 | 2680607.0249 | 1246242.8078 | 2680604.8789 | 1246242.8342
60 | 2680620.7959 | 1246250.1559 | 2680627.3442 | 1246247.5207 | 2680630.547 | 1246241.2522
61 | 2680497.9017 | 1246165.9257 | 2680491.1924 | 1246172.6284 | 2680486.3856 | 1246177.5627
62 | 2680488.533 | 1246060.7889 | 2680477.7074 | 1246051.8021
63 | 2680500.984 | 1246042.9894 | 2680488.533 | 1246060.7889
64 | 2680630.547 | 1246241.2522 | 2680638.7111 | 1246225.2736
65 | 2680561.5451 | 1246225.738 | 2680563.8498 | 1246223.7741 | 2680570.6391 | 1246216.183 | 2680577.4383 | 1246207.1413
66 | 2680502.1275 | 1246204.9712 | 2680508.4903 | 1246197.8811
67 | 2680503.7359 | 1245948.1336 | 2680496.4092 | 1245957.345
68 | 2680489.393 | 1245966.1935 | 2680494.906 | 1245959.235 | 2680496.4092 | 1245957.345
69 | 2680500.984 | 1246042.9894 | 2680478.1238 | 1246024.9145
70 | 2680445.6534 | 1246118.3935 | 2680442.1123 | 1246115.9993 | 2680439.7604 | 1246115.6116 | 2680433.9931 | 1246110.9648
71 | 2680435.5262 | 1246181.2328 | 2680437.6877 | 1246178.5687
72 | 2680441.1981 | 1246174.242 | 2680437.6877 | 1246178.5687
73 | 2680535.0631 | 1246259.2763 | 2680538.6738 | 1246253.4316 | 2680548.2199 | 1246240.621
74 | 2680561.5451 | 1246225.738 | 2680557.9031 | 1246228.8415 | 2680554.103 | 1246232.726 | 2680548.2199 | 1246240.621
75 | 2680509.1505 | 1246090.4461 | 2680515.1742 | 1246083.0041
76 | 2680468.1376 | 1246090.5671 | 2680464.9299 | 1246088.0996 | 2680456.8004 | 1246082.6511
77 | 2680474.9779 | 1245984.3885 | 2680481.9556 | 1245975.5812
78 | 2680551.2376 | 1246128.433 | 2680542.7683 | 1246139.1035
79 | 2680517.6305 | 1246164.081 | 2680523.7949 | 1246163.0083 | 2680542.7683 | 1246139.1035
80 | 2680445.6534 | 1246118.3935 | 2680463.9511 | 1246096.7593 | 2680468.1376 | 1246090.5671
81 | 2680489.393 | 1245966.1935 | 2680481.9556 | 1245975.5812
82 | 2680504.4406 | 1246158.4201 | 2680509.2027 | 1246158.7961 | 2680517.6305 | 1246164.081
83 | 2680498.3651 | 1246153.5007 | 2680504.4406 | 1246158.4201
84 | 2680504.4406 | 1246158.4201 | 2680497.9017 | 1246165.9257
85 | 2680498.3651 | 1246153.5007 | 2680495.0719 | 1246157.6618
86 | 2680498.3651 | 1246153.5007 | 2680510.9872 | 1246137.5493 | 2680501.7522 | 1246130.075
87 | 2680509.6744 | 1246196.5616 | 2680508.4903 | 1246197.8811
88 | 2680528.3854 | 1246175.7119 | 2680509.6744 | 1246196.5616
89 | 2680495.0719 | 1246157.6618 | 2680491.1838 | 1246162.5746
90 | 2680486.8419 | 1246118.0075 | 2680501.7522 | 1246130.075
91 | 2680447.2404 | 1246166.7946 | 2680441.1981 | 1246174.242
92 | 2680447.2404 | 1246166.7946 | 2680462.5058 | 1246179.5409
93 | 2680447.2404 | 1246166.7946 | 2680451.9667 | 1246160.9721
94 | 2680482.0518 | 1246173.4627 | 2680469.9281 | 1246185.7383 | 2680462.5058 | 1246179.5409
95 | 2680466.1231 | 1246143.5321 | 2680451.9667 | 1246160.9721
96 | 2680487.248 | 1246167.5477 | 2680491.1838 | 1246162.5746
97 | 2680487.248 | 1246167.5477 | 2680484.6438 | 1246170.8383 | 2680482.0518 | 1246173.4627
98 | 2680501.195 | 1246100.2748 | 2680509.1505 | 1246090.4461
99 | 2680501.195 | 1246100.2748 | 2680487.8633 | 1246116.7455
100 | 2680486.8419 | 1246118.0075 | 2680487.8633 | 1246116.7455

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680646.2343 | 1246108.2298
1 | 2680633.8463 | 1246128.3114
2 | 2680630.0409 | 1246134.2417
3 | 2680620.5928 | 1246148.9907
4 | 2680601.8467 | 1246113.4274
5 | 2680631.0746 | 1246156.5609
6 | 2680664.9782 | 1246170.721
7 | 2680611.5133 | 1246182.9312
8 | 2680658.7406 | 1246184.0054
9 | 2680445.2497 | 1246005.6173
10 | 2680460.4618 | 1246010.9497
11 | 2680438.3857 | 1246014.7596
12 | 2680727.1287 | 1246234.9131
13 | 2680712.828 | 1246263.1391
14 | 2680717.7856 | 1246225.0448
15 | 2680451.5624 | 1246215.1884
16 | 2680478.5324 | 1246238.1153
17 | 2680463.1843 | 1246202.0298
18 | 2680402.4761 | 1246038.7058
19 | 2680418.7823 | 1246044.6868
20 | 2680397.6029 | 1246043.3247
21 | 2680420.7291 | 1246063.8048
22 | 2680428.6437 | 1246028.103
23 | 2680613.7304 | 1246158.4295
24 | 2680486.8166 | 1246228.6038
25 | 2680707.028 | 1246269.4115
26 | 2680464.1577 | 1245998.046
27 | 2680464.8183 | 1246014.3943
28 | 2680407.3889 | 1246097.0481
29 | 2680397.3808 | 1246109.8675
30 | 2680420.4165 | 1246104.4484
31 | 2680360.6699 | 1246084.0612
32 | 2680381.4387 | 1246089.6688
33 | 2680371.4945 | 1246070.2756
34 | 2680537.9518 | 1246062.4608
35 | 2680529.243 | 1246065.6227
36 | 2680552.0222 | 1246073.6843
37 | 2680519.5935 | 1246077.5442
38 | 2680520.2348 | 1246058.4078
39 | 2680442.9019 | 1246076.1817
40 | 2680425.5637 | 1246049.2042
41 | 2680467.4136 | 1245993.9364
42 | 2680694.8568 | 1246200.827
43 | 2680680.907 | 1246226.0334
44 | 2680385.841 | 1246056.9871
45 | 2680388.4117 | 1246120.8971
46 | 2680413.4857 | 1246134.9251
47 | 2680599.6798 | 1246111.6989
48 | 2680646.7639 | 1246209.5126
49 | 2680604.8789 | 1246242.8342
50 | 2680597.8846 | 1246256.751
51 | 2680620.7959 | 1246250.1559
52 | 2680486.3856 | 1246177.5627
53 | 2680386.0836 | 1246056.7621
54 | 2680477.7074 | 1246051.8021
55 | 2680488.533 | 1246060.7889
56 | 2680630.547 | 1246241.2522
57 | 2680661.6697 | 1246216.8492
58 | 2680577.4383 | 1246207.1413
59 | 2680502.1275 | 1246204.9712
60 | 2680503.7359 | 1245948.1336
61 | 2680496.4092 | 1245957.345
62 | 2680478.1238 | 1246024.9145
63 | 2680433.9931 | 1246110.9648
64 | 2680435.5262 | 1246181.2328
65 | 2680437.6877 | 1246178.5687
66 | 2680535.0631 | 1246259.2763
67 | 2680548.2199 | 1246240.621
68 | 2680577.5634 | 1246094.0575
69 | 2680515.1742 | 1246083.0041
70 | 2680500.984 | 1246042.9894
71 | 2680456.8004 | 1246082.6511
72 | 2680474.9779 | 1245984.3885
73 | 2680551.2376 | 1246128.433
74 | 2680542.7683 | 1246139.1035
75 | 2680445.6534 | 1246118.3935
76 | 2680468.1376 | 1246090.5671
77 | 2680481.9556 | 1245975.5812
78 | 2680489.393 | 1245966.1936
79 | 2680517.6305 | 1246164.081
80 | 2680504.4406 | 1246158.4201
81 | 2680498.3651 | 1246153.5007
82 | 2680497.9017 | 1246165.9257
83 | 2680508.4903 | 1246197.8811
84 | 2680509.6744 | 1246196.5616
85 | 2680528.3854 | 1246175.7119
86 | 2680495.0719 | 1246157.6618
87 | 2680501.7522 | 1246130.075
88 | 2680561.5451 | 1246225.738
89 | 2680441.1981 | 1246174.242
90 | 2680447.2404 | 1246166.7946
91 | 2680462.5058 | 1246179.5409
92 | 2680451.9667 | 1246160.9721
93 | 2680487.248 | 1246167.5477
94 | 2680491.1838 | 1246162.5746
95 | 2680482.0518 | 1246173.4627
96 | 2680638.7111 | 1246225.2736
97 | 2680509.1505 | 1246090.4461
98 | 2680501.195 | 1246100.2748
99 | 2680487.8633 | 1246116.7455
100 | 2680486.8419 | 1246118.0075
101 | 2680466.1231 | 1246143.5321
102 | 2680517.6305 | 1246164.081

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97958 | -0.39176 | 0.0023293 | 0.00058379
1 | 0.97963 | -0.39077 | 0 | 0
2 | 0.97965 | -0.39047 | 0 | 0
3 | 0.97858 | -0.41122 | 0 | 0
4 | 0.98073 | -0.36931 | 0.020092 | 0.0050356
5 | 0.97808 | -0.42098 | 0 | 0
6 | 0.97513 | -0.47891 | 0 | 0
7 | 0.97773 | -0.42797 | 0.011682 | 0.0029278
8 | 0.97415 | -0.49807 | 0.013029 | 0.0032653
9 | 0.97874 | -0.40839 | 0 | 0
10 | 0.97953 | -0.3928 | 0 | 0
11 | 0.97822 | -0.41857 | 0.0043995 | 0.0011026
12 | 0.97066 | -0.56702 | 0 | 0
13 | 0.97032 | -0.57369 | 0 | 0
14 | 0.97079 | -0.56444 | 0.0070522 | 0.0017674
15 | 0.99133 | -0.16553 | 0 | 0
16 | 0.99051 | -0.18146 | 0 | 0
17 | 0.99174 | -0.15762 | 0.029856 | 0.0074827
18 | 0.97666 | -0.44908 | 0 | 0
19 | 0.97681 | -0.44609 | 0 | 0
20 | 0.9766 | -0.45025 | 0.0020444 | 0.00051236
21 | 0.97607 | -0.46066 | 0 | 0
22 | 0.97753 | -0.43199 | 0.0046943 | 0.0011765
23 | 0.97807 | -0.42131 | 0.013789 | 0.0034559
24 | 0.99021 | -0.18715 | 0.0082661 | 0.0020717
25 | 0.97024 | -0.57531 | 0.010267 | 0.0025733
26 | 0.97942 | -0.39501 | 0 | 0
27 | 0.97982 | -0.38721 | 0.0048742 | 0.0012216
28 | 0.9739 | -0.50353 | 0 | 0
29 | 0.97378 | -0.50584 | 0.0039576 | 0.00099186
30 | 0.974 | -0.5014 | 0.0047952 | 0.0012018
31 | 0.97638 | -0.4546 | 0 | 0
32 | 0.97632 | -0.45583 | 0.0028306 | 0.00070942
33 | 0.97643 | -0.45368 | 0 | 0
34 | 0.98426 | -0.30077 | 0 | 0
35 | 0.98494 | -0.28757 | 0 | 0
36 | 0.98331 | -0.31912 | 0.044525 | 0.011159
37 | 0.98602 | -0.26669 | 0.0067572 | 0.0016935
38 | 0.98412 | -0.30353 | 0.0074651 | 0.0018709
39 | 0.97547 | -0.47257 | 0.0044396 | 0.0011127
40 | 0.976 | -0.46201 | 0.0048027 | 0.0012037
41 | 0.97939 | -0.39563 | 0.0011129 | 0.00027892
42 | 0.97133 | -0.55376 | 0 | 0
43 | 0.9718 | -0.5445 | 0 | 0
44 | 0.97648 | -0.45267 | 0.0021568 | 0.00054055
45 | 0.97373 | -0.50683 | 0 | 0
46 | 0.97363 | -0.50884 | 0.0037697 | 0.00094478
47 | 0.98083 | -0.36739 | 0.014717 | 0.0036883
48 | 0.97262 | -0.52821 | 0 | 0
49 | 0.97166 | -0.54719 | 0 | 0
50 | 0.97155 | -0.5494 | 0.0076959 | 0.0019288
51 | 0.97179 | -0.54467 | 0 | 0
52 | 0.99344 | -0.12466 | 0.0053832 | 0.0013492
53 | 0.97648 | -0.45264 | 0.0023875 | 0.00059836
54 | 0.98238 | -0.33726 | 0.0044373 | 0.0011121
55 | 0.98244 | -0.33614 | 0 | 0
56 | 0.97189 | -0.54267 | 0.0091736 | 0.0022991
57 | 0.97214 | -0.53768 | 0.013611 | 0.0034112
58 | 0.97617 | -0.45868 | 0.010248 | 0.0025684
59 | 0.98976 | -0.19587 | 0.0033331 | 0.00083536
60 | 0.97921 | -0.3991 | 0.001123 | 0.00028144
61 | 0.97922 | -0.39886 | 0.001055 | 0.0002644
62 | 0.98077 | -0.36865 | 0.0046799 | 0.0011729
63 | 0.97418 | -0.49787 | 0.0039616 | 0.00099288
64 | 0.99328 | -0.12775 | 0.0047718 | 0.0011959
65 | 0.99329 | -0.12746 | 0.0012107 | 0.00030344
66 | 0.97516 | -0.47854 | 0.008295 | 0.0020789
67 | 0.97533 | -0.47507 | 0.0076738 | 0.0019232
68 | 0.98193 | -0.34595 | 0.014491 | 0.0036317
69 | 0.98652 | -0.25693 | 0.02556 | 0.0064059
70 | 0.98253 | -0.3344 | 0 | 0
71 | 0.97516 | -0.47861 | 0.0046949 | 0.0011767
72 | 0.97933 | -0.39682 | 0.0010544 | 0.00026426
73 | 0.9996 | -0.0076923 | 0.032383 | 0.0081161
74 | 1 | 0 | -0.46971 | -0.12021
75 | 0.9744 | -0.49361 | 0 | 0
76 | 0.97495 | -0.48279 | 0 | 0
77 | 0.97928 | -0.3977 | 0.0010637 | 0.0002666
78 | 0.97925 | -0.39841 | 0.001077 | 0.00026993
79 | 0.99636 | -0.068872 | 0 | 0
80 | 0.9949 | -0.096523 | 0 | 0
81 | 0.99424 | -0.10916 | 0.0014994 | 0.00037577
82 | 0.99435 | -0.10714 | 0 | 0
83 | 0.98964 | -0.19821 | 0.0025688 | 0.0006438
84 | 0.98962 | -0.19857 | 0.0035245 | 0.00088333
85 | 0.98943 | -0.2024 | 0.0076955 | 0.0019287
86 | 0.99415 | -0.11081 | 0.0013887 | 0.00034804
87 | 0.99163 | -0.15877 | 0.0024742 | 0.0006201
88 | 0.97563 | -0.4692 | 0.0074738 | 0.0018731
89 | 0.99332 | -0.12687 | 0.0013757 | 0.00034478
90 | 0.99339 | -0.12562 | 0 | 0
91 | 0.99357 | -0.12204 | 0.0021042 | 0.00052735
92 | 0.99337 | -0.126 | 0.0014364 | 0.00035999
93 | 0.99397 | -0.11429 | 0.0012937 | 0.00032424
94 | 0.99406 | -0.11261 | 0.0012886 | 0.00032296
95 | 0.99387 | -0.1162 | 0.0013982 | 0.00035041
96 | 0.97217 | -0.53709 | 0.010335 | 0.0025903
97 | 0.98727 | -0.24255 | 0.0066069 | 0.0016558
98 | 0.98827 | -0.22322 | 0.0020384 | 0.00051086
99 | 0.98996 | -0.19072 | 0.0015402 | 0.000386
100 | 0.99009 | -0.18822 | 0 | 0
101 | 0.99334 | -0.12656 | 0.0014026 | 0.00035153
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0023293 | -0.00058379 | 0.0023295 | 0.00058356 | 1.1078e-07 | -2.2616e-07 | 0.0035384 | 0.0035382 | 0.0035384 | 0.97958 | -0.39176 | 0.97963 | -0.39077 | 0.97207
1 | -0.0023295 | -0.00058356 | 0.0023295 | 0.00058349 | 3.3055e-08 | -6.7494e-08 | 0.0035382 | 0.0035382 | 0.0035382 | 0.97963 | -0.39077 | 0.97965 | -0.39047 | 0.97205
2 | 0.13101 | 0.033091 | -0.13088 | -0.033009 | 0.00013017 | 8.2866e-05 | 0.19908 | 0.19908 | 0.19908 | 0.97965 | -0.39047 | 0.97858 | -0.41122 | 27.3466
3 | -0.13334 | -0.033675 | 0.13347 | 0.03376 | 0.00013534 | 8.4847e-05 | 0.20262 | 0.20262 | 0.20262 | 0.97965 | -0.39047 | 0.98073 | -0.36931 | 13.9163
4 | 0.047581 | 0.011962 | -0.047558 | -0.011948 | 2.2916e-05 | 1.452e-05 | 0.072364 | 0.072364 | 0.072364 | 0.97858 | -0.41122 | 0.97807 | -0.42131 | 19.8801
5 | 0.083296 | 0.021046 | -0.083257 | -0.021022 | 3.8929e-05 | 2.459e-05 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.97858 | -0.41122 | 0.97808 | -0.42098 | 17.4066
6 | -0.15356 | -0.038795 | 0.15358 | 0.038804 | 1.412e-05 | 8.8969e-06 | 0.23311 | 0.23311 | 0.23311 | 0.98073 | -0.36931 | 0.98083 | -0.36739 | 16.01
7 | 0.071571 | 0.018092 | -0.071373 | -0.017966 | 0.00019822 | 0.00012631 | 0.10894 | 0.10894 | 0.10894 | 0.97808 | -0.42098 | 0.97513 | -0.47891 | 29.929
8 | 0.011686 | 0.0029298 | -0.011682 | -0.0029278 | 3.8918e-06 | 2.0788e-06 | 0.017779 | 0.017779 | 0.017779 | 0.97808 | -0.42098 | 0.97773 | -0.42797 | 4.8843
9 | 0.071373 | 0.017966 | -0.071308 | -0.017924 | 6.5316e-05 | 4.162e-05 | 0.10894 | 0.10894 | 0.10894 | 0.97513 | -0.47891 | 0.97415 | -0.49807 | 29.929
10 | 0.058279 | 0.014659 | -0.058195 | -0.014605 | 8.3778e-05 | 5.3268e-05 | 0.08904 | 0.08904 | 0.08904 | 0.97415 | -0.49807 | 0.97262 | -0.52821 | 24.4616
11 | -0.049079 | -0.012352 | 0.049115 | 0.012375 | 3.659e-05 | 2.3197e-05 | 0.074635 | 0.074635 | 0.074635 | 0.97874 | -0.40839 | 0.97953 | -0.3928 | 20.5041
12 | 0.049079 | 0.012352 | -0.049055 | -0.012336 | 2.3881e-05 | 1.514e-05 | 0.074635 | 0.074635 | 0.074635 | 0.97874 | -0.40839 | 0.97822 | -0.41857 | 20.5041
13 | 0.0064876 | 0.0016255 | -0.0064869 | -0.0016253 | 6.8254e-07 | 2.0096e-07 | 0.0098552 | 0.0098553 | 0.0098553 | 0.97953 | -0.3928 | 0.97942 | -0.39501 | 2.7075
14 | -0.055603 | -0.014 | 0.055618 | 0.01401 | 1.4867e-05 | 9.4451e-06 | 0.08449 | 0.08449 | 0.08449 | 0.97953 | -0.3928 | 0.97982 | -0.38721 | 23.2115
15 | 0.044655 | 0.011234 | -0.044627 | -0.011216 | 2.86e-05 | 1.8097e-05 | 0.067943 | 0.067943 | 0.067943 | 0.97822 | -0.41857 | 0.97753 | -0.43199 | 18.6655
16 | 0.010272 | 0.0025753 | -0.010268 | -0.0025737 | 3.2632e-06 | 1.6548e-06 | 0.015747 | 0.015747 | 0.015747 | 0.97066 | -0.56702 | 0.97032 | -0.57369 | 4.326
17 | -0.010272 | -0.0025753 | 0.010273 | 0.002576 | 1.2636e-06 | 6.4071e-07 | 0.015747 | 0.015747 | 0.015747 | 0.97066 | -0.56702 | 0.97079 | -0.56444 | 4.326
18 | 0.010268 | 0.0025737 | -0.010267 | -0.0025733 | 7.9438e-07 | 4.0289e-07 | 0.015747 | 0.015747 | 0.015747 | 0.97032 | -0.57369 | 0.97024 | -0.57531 | 4.326
19 | -0.017325 | -0.0043434 | 0.017334 | 0.0043486 | 8.8197e-06 | 5.232e-06 | 0.026556 | 0.026556 | 0.026556 | 0.97079 | -0.56444 | 0.97133 | -0.55376 | 7.2956
20 | 0.025425 | 0.0063847 | -0.025405 | -0.0063728 | 1.931e-05 | 1.1903e-05 | 0.038168 | 0.038168 | 0.038168 | 0.99133 | -0.16553 | 0.99051 | -0.18146 | 10.4857
21 | -0.025425 | -0.0063847 | 0.025434 | 0.0063906 | 9.5907e-06 | 5.9116e-06 | 0.038168 | 0.038168 | 0.038168 | 0.99133 | -0.16553 | 0.99174 | -0.15762 | 10.4856
22 | 0.025405 | 0.0063728 | -0.025398 | -0.0063686 | 6.8906e-06 | 4.2477e-06 | 0.038168 | 0.038168 | 0.038168 | 0.99051 | -0.18146 | 0.99021 | -0.18715 | 10.4857
23 | -0.05529 | -0.013873 | 0.055378 | 0.013929 | 8.7054e-05 | 5.5278e-05 | 0.082964 | 0.082964 | 0.082964 | 0.99174 | -0.15762 | 0.99344 | -0.12466 | 22.7924
24 | -0.0094211 | -0.0023608 | 0.0094224 | 0.0023614 | 1.3384e-06 | 6.3973e-07 | 0.014354 | 0.014353 | 0.014354 | 0.97666 | -0.44908 | 0.97681 | -0.44609 | 3.9433
25 | 0.0094211 | 0.0023608 | -0.0094205 | -0.0023605 | 5.2625e-07 | 2.5157e-07 | 0.014354 | 0.014354 | 0.014354 | 0.97666 | -0.44908 | 0.9766 | -0.45025 | 3.9433
26 | 0.030483 | 0.0076608 | -0.030462 | -0.0076476 | 2.1177e-05 | 1.3226e-05 | 0.046443 | 0.046444 | 0.046444 | 0.97681 | -0.44609 | 0.97607 | -0.46066 | 12.7592
27 | -0.039905 | -0.010022 | 0.039932 | 0.010039 | 2.6877e-05 | 1.6958e-05 | 0.060797 | 0.060797 | 0.060797 | 0.97681 | -0.44609 | 0.97753 | -0.43199 | 16.7024
28 | 0.0073762 | 0.0018482 | -0.0073753 | -0.0018478 | 8.3974e-07 | 3.1563e-07 | 0.011239 | 0.011239 | 0.011239 | 0.9766 | -0.45025 | 0.97648 | -0.45264 | 3.0876
29 | 0.025659 | 0.0064439 | -0.025644 | -0.0064349 | 1.4574e-05 | 9.0102e-06 | 0.039121 | 0.039122 | 0.039122 | 0.97607 | -0.46066 | 0.97547 | -0.47257 | 10.7477
30 | 0.004803 | 0.0012037 | -0.0048027 | -0.0012037 | 3.0955e-07 | 5.6856e-09 | 0.0073221 | 0.0073222 | 0.0073222 | 0.97607 | -0.46066 | 0.976 | -0.46201 | 2.0116
31 | 0.033768 | 0.0084918 | -0.033708 | -0.0084541 | 6.0149e-05 | 3.7735e-05 | 0.051385 | 0.051385 | 0.051385 | 0.97807 | -0.42131 | 0.97617 | -0.45868 | 14.1169
32 | 0.017132 | 0.0042969 | -0.017125 | -0.0042927 | 7.1212e-06 | 4.1892e-06 | 0.025746 | 0.025746 | 0.025746 | 0.99021 | -0.18715 | 0.98976 | -0.19587 | 7.0732
33 | 0.0064869 | 0.0016253 | -0.0064867 | -0.0016252 | 1.9096e-07 | 5.6236e-08 | 0.0098553 | 0.0098553 | 0.0098553 | 0.97942 | -0.39501 | 0.97939 | -0.39563 | 2.7075
34 | -0.060492 | -0.015231 | 0.060545 | 0.015265 | 5.3711e-05 | 3.4161e-05 | 0.091892 | 0.091892 | 0.091892 | 0.97982 | -0.38721 | 0.98077 | -0.36865 | 25.2451
35 | 0.0077287 | 0.0019368 | -0.0077278 | -0.0019364 | 8.5062e-07 | 3.4201e-07 | 0.011809 | 0.011809 | 0.011809 | 0.9739 | -0.50353 | 0.97378 | -0.50584 | 3.2441
36 | -0.0077287 | -0.0019368 | 0.0077295 | 0.0019371 | 7.8346e-07 | 3.1496e-07 | 0.011809 | 0.011809 | 0.011809 | 0.9739 | -0.50353 | 0.974 | -0.5014 | 3.2441
37 | 0.0037702 | 0.00094458 | -0.0037701 | -0.00094465 | 1.7699e-07 | -6.3616e-08 | 0.0057611 | 0.0057612 | 0.0057612 | 0.97378 | -0.50584 | 0.97373 | -0.50683 | 1.5827
38 | -0.012525 | -0.0031389 | 0.012527 | 0.0031401 | 2.107e-06 | 1.1575e-06 | 0.019134 | 0.019134 | 0.019134 | 0.974 | -0.5014 | 0.97418 | -0.49787 | 5.2567
39 | 0.0028308 | 0.00070923 | -0.0028306 | -0.00070942 | 1.6659e-07 | -1.9189e-07 | 0.0043141 | 0.0043142 | 0.0043142 | 0.97638 | -0.4546 | 0.97632 | -0.45583 | 1.1852
40 | -0.0028308 | -0.00070923 | 0.0028309 | 0.00070909 | 1.2322e-07 | -1.4196e-07 | 0.0043141 | 0.004314 | 0.0043141 | 0.97638 | -0.4546 | 0.97643 | -0.45368 | 1.1852
41 | -0.0028309 | -0.00070909 | 0.0028311 | 0.00070893 | 1.3647e-07 | -1.5727e-07 | 0.004314 | 0.0043139 | 0.004314 | 0.97643 | -0.45368 | 0.97648 | -0.45267 | 1.1852
42 | -0.22792 | -0.057669 | 0.22806 | 0.057761 | 0.00014442 | 9.1771e-05 | 0.34477 | 0.34477 | 0.34477 | 0.98426 | -0.30077 | 0.98494 | -0.28757 | 23.6791
43 | 0.22792 | 0.057669 | -0.22772 | -0.057542 | 0.00020057 | 0.00012745 | 0.34477 | 0.34477 | 0.34477 | 0.98426 | -0.30077 | 0.98331 | -0.31912 | 23.6791
44 | -0.30546 | -0.077354 | 0.30577 | 0.077549 | 0.0003066 | 0.00019544 | 0.46177 | 0.46177 | 0.46177 | 0.98494 | -0.28757 | 0.98602 | -0.26669 | 31.7148
45 | 0.077398 | 0.019593 | -0.077339 | -0.019555 | 5.9246e-05 | 3.7771e-05 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.98494 | -0.28757 | 0.98412 | -0.30353 | 32.143
46 | 0.18319 | 0.046383 | -0.18296 | -0.046234 | 0.00023568 | 0.00014918 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.98331 | -0.31912 | 0.98193 | -0.34595 | 19.0516
47 | -0.31253 | -0.079243 | 0.31267 | 0.079337 | 0.00014669 | 9.3521e-05 | 0.47196 | 0.47196 | 0.47196 | 0.98602 | -0.26669 | 0.98652 | -0.25693 | 32.4152
48 | 0.069874 | 0.017684 | -0.06977 | -0.017618 | 0.00010336 | 6.5838e-05 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.98412 | -0.30353 | 0.98253 | -0.3344 | 29.0421
49 | 0.021205 | 0.0053222 | -0.021198 | -0.0053185 | 6.1071e-06 | 3.7144e-06 | 0.032349 | 0.032349 | 0.032349 | 0.97547 | -0.47257 | 0.97516 | -0.47861 | 8.8871
50 | 0.0053738 | 0.0013463 | -0.0053735 | -0.0013463 | 3.0449e-07 | 4.1593e-08 | 0.0081644 | 0.0081644 | 0.0081644 | 0.97939 | -0.39563 | 0.97933 | -0.39682 | 2.243
51 | -0.017334 | -0.0043486 | 0.017341 | 0.0043532 | 7.6578e-06 | 4.5424e-06 | 0.026556 | 0.026556 | 0.026556 | 0.97133 | -0.55376 | 0.9718 | -0.5445 | 7.2956
52 | -0.017341 | -0.0043532 | 0.017347 | 0.0043565 | 5.6391e-06 | 3.3447e-06 | 0.026556 | 0.026556 | 0.026556 | 0.9718 | -0.5445 | 0.97214 | -0.53768 | 7.2955
53 | -0.0049879 | -0.0012495 | 0.0049879 | 0.0012495 | 7.1692e-09 | 4.4863e-10 | 0.0076006 | 0.0076006 | 0.0076006 | 0.97648 | -0.45267 | 0.97648 | -0.45264 | 2.0881
54 | 0.0037701 | 0.00094465 | -0.0037697 | -0.00094478 | 3.6211e-07 | -1.3009e-07 | 0.0057612 | 0.0057613 | 0.0057613 | 0.97373 | -0.50683 | 0.97363 | -0.50884 | 1.5828
55 | -0.16829 | -0.042493 | 0.16847 | 0.042602 | 0.00017305 | 0.00010932 | 0.25543 | 0.25543 | 0.25543 | 0.98083 | -0.36739 | 0.98193 | -0.34595 | 17.5434
56 | 0.030972 | 0.0077765 | -0.030958 | -0.0077677 | 1.3991e-05 | 8.7482e-06 | 0.047389 | 0.047389 | 0.047389 | 0.97262 | -0.52821 | 0.97214 | -0.53768 | 13.019
57 | 0.027223 | 0.006829 | -0.027212 | -0.0068218 | 1.1514e-05 | 7.1496e-06 | 0.041651 | 0.041651 | 0.041651 | 0.97262 | -0.52821 | 0.97217 | -0.53709 | 11.4426
58 | 0.0076967 | 0.0019291 | -0.0076959 | -0.0019288 | 8.1147e-07 | 3.2644e-07 | 0.011787 | 0.011787 | 0.011787 | 0.97166 | -0.54719 | 0.97155 | -0.5494 | 3.2382
59 | -0.0076967 | -0.0019291 | 0.0076976 | 0.0019295 | 9.2282e-07 | 3.7118e-07 | 0.011787 | 0.011787 | 0.011787 | 0.97166 | -0.54719 | 0.97179 | -0.54467 | 3.2382
60 | -0.0076976 | -0.0019295 | 0.0076984 | 0.0019298 | 7.3448e-07 | 2.9538e-07 | 0.011787 | 0.011787 | 0.011787 | 0.97179 | -0.54467 | 0.97189 | -0.54267 | 3.2381
61 | -0.060761 | -0.015278 | 0.060812 | 0.01531 | 5.0873e-05 | 3.2346e-05 | 0.091027 | 0.091027 | 0.091027 | 0.99344 | -0.12466 | 0.99435 | -0.10714 | 25.0075
62 | -0.0044373 | -0.0011121 | 0.0044375 | 0.0011121 | 2.3834e-07 | -2.5607e-08 | 0.0067212 | 0.0067211 | 0.0067212 | 0.98238 | -0.33726 | 0.98244 | -0.33614 | 1.8465
63 | -0.0044375 | -0.0011121 | 0.0044379 | 0.001112 | 3.6766e-07 | -3.9549e-08 | 0.0067211 | 0.006721 | 0.0067211 | 0.98244 | -0.33614 | 0.98253 | -0.3344 | 1.8465
64 | -0.016872 | -0.0042289 | 0.016876 | 0.0042315 | 4.4901e-06 | 2.6512e-06 | 0.025832 | 0.025832 | 0.025832 | 0.97189 | -0.54267 | 0.97217 | -0.53709 | 7.0967
65 | 0.02346 | 0.0058857 | -0.023448 | -0.0058785 | 1.1763e-05 | 7.222e-06 | 0.035764 | 0.035764 | 0.035764 | 0.97617 | -0.45868 | 0.97563 | -0.4692 | 9.8252
66 | 0.013792 | 0.0034573 | -0.01379 | -0.0034565 | 1.536e-06 | 8.606e-07 | 0.020735 | 0.020735 | 0.020735 | 0.98976 | -0.19587 | 0.98964 | -0.19821 | 5.6965
67 | -0.001123 | -0.00028144 | 0.001123 | 0.0002813 | 1.2852e-08 | -1.3984e-07 | 0.0017065 | 0.0017064 | 0.0017065 | 0.97921 | -0.3991 | 0.97922 | -0.39886 | 0.46881
68 | -0.0021779 | -0.0005457 | 0.002178 | 0.00054559 | 4.6382e-08 | -1.1238e-07 | 0.0033095 | 0.0033095 | 0.0033095 | 0.97922 | -0.39886 | 0.97925 | -0.39841 | 0.90921
69 | -0.065225 | -0.016438 | 0.065332 | 0.016506 | 0.00010709 | 6.8171e-05 | 0.098992 | 0.098992 | 0.098992 | 0.98077 | -0.36865 | 0.98253 | -0.3344 | 27.1957
70 | -0.016488 | -0.0041329 | 0.016492 | 0.0041349 | 3.3454e-06 | 1.9659e-06 | 0.025185 | 0.025185 | 0.025185 | 0.97418 | -0.49787 | 0.9744 | -0.49361 | 6.9191
71 | -0.0047718 | -0.0011959 | 0.0047718 | 0.0011959 | 6.5743e-08 | -2.3303e-09 | 0.0071485 | 0.0071485 | 0.0071485 | 0.99328 | -0.12775 | 0.99329 | -0.12746 | 1.9639
72 | -0.0059826 | -0.0014994 | 0.0059827 | 0.0014994 | 1.6782e-07 | 3.5286e-08 | 0.0089623 | 0.0089622 | 0.0089623 | 0.99329 | -0.12746 | 0.99332 | -0.12687 | 2.4622
73 | -0.008295 | -0.0020789 | 0.0082964 | 0.0020795 | 1.3726e-06 | 5.9338e-07 | 0.012658 | 0.012657 | 0.012658 | 0.97516 | -0.47854 | 0.97533 | -0.47507 | 3.4773
74 | -0.01597 | -0.0040027 | 0.015975 | 0.0040053 | 4.4668e-06 | 2.6083e-06 | 0.024365 | 0.024365 | 0.024365 | 0.97533 | -0.47507 | 0.97563 | -0.4692 | 6.6936
75 | -0.33823 | -0.085742 | 0.33847 | 0.085892 | 0.00023394 | 0.00014923 | 0.51052 | 0.51052 | 0.51052 | 0.98652 | -0.25693 | 0.98727 | -0.24255 | 35.063
76 | 0.016504 | 0.0041418 | -0.0165 | -0.0041399 | 3.2904e-06 | 1.9333e-06 | 0.025185 | 0.025185 | 0.025185 | 0.97516 | -0.47861 | 0.97495 | -0.48279 | 6.919
77 | 0.0043191 | 0.001082 | -0.0043189 | -0.001082 | 1.8146e-07 | -2.5242e-08 | 0.0065623 | 0.0065624 | 0.0065624 | 0.97933 | -0.39682 | 0.97928 | -0.3977 | 1.8029
78 | -0.032383 | -0.0081161 | 0.032395 | 0.0081235 | 1.1872e-05 | 7.4193e-06 | 0.048206 | 0.048206 | 0.048206 | 0.9996 | -0.0076923 | 1 | 0 | 13.2435
79 | 0.43566 | 0.11209 | -0.43421 | -0.11116 | 0.0014536 | 0.00092837 | 0.6493 | 0.6493 | 0.6493 | 1 | 0 | 0.99636 | -0.068872 | 44.5951
80 | -0.016492 | -0.0041349 | 0.0165 | 0.0041399 | 8.5088e-06 | 4.9998e-06 | 0.025185 | 0.025185 | 0.025185 | 0.9744 | -0.49361 | 0.97495 | -0.48279 | 6.9191
81 | 0.0032551 | 0.00081544 | -0.003255 | -0.00081552 | 1.0987e-07 | -8.0359e-08 | 0.004946 | 0.0049461 | 0.0049461 | 0.97928 | -0.3977 | 0.97925 | -0.39841 | 1.3588
82 | 0.43421 | 0.11116 | -0.43363 | -0.11079 | 0.00058062 | 0.00037083 | 0.6493 | 0.6493 | 0.6493 | 0.99636 | -0.068872 | 0.9949 | -0.096523 | 44.5951
83 | 0.37279 | 0.095457 | -0.37256 | -0.095311 | 0.000228 | 0.00014551 | 0.55828 | 0.55828 | 0.55828 | 0.9949 | -0.096523 | 0.99424 | -0.10916 | 38.3433
84 | 0.060843 | 0.01533 | -0.060812 | -0.01531 | 3.0895e-05 | 1.9644e-05 | 0.091027 | 0.091027 | 0.091027 | 0.9949 | -0.096523 | 0.99435 | -0.10714 | 25.0075
85 | 0.017682 | 0.0044342 | -0.01768 | -0.0044334 | 1.3937e-06 | 8.2315e-07 | 0.026464 | 0.026464 | 0.026464 | 0.99424 | -0.10916 | 0.99415 | -0.11081 | 7.2704
86 | 0.35338 | 0.090501 | -0.35253 | -0.089961 | 0.00084717 | 0.00054052 | 0.52957 | 0.52957 | 0.52957 | 0.99424 | -0.10916 | 0.99163 | -0.15877 | 36.3716
87 | 0.011222 | 0.0028127 | -0.011221 | -0.0028126 | 1.8929e-07 | 9.8362e-08 | 0.016873 | 0.016873 | 0.016873 | 0.98964 | -0.19821 | 0.98962 | -0.19857 | 4.6354
88 | 0.007697 | 0.0019292 | -0.0076955 | -0.0019287 | 1.4071e-06 | 5.4069e-07 | 0.011573 | 0.011573 | 0.011573 | 0.98962 | -0.19857 | 0.98943 | -0.2024 | 3.1795
89 | 0.016292 | 0.0040854 | -0.01629 | -0.0040846 | 1.3971e-06 | 8.1293e-07 | 0.024386 | 0.024386 | 0.024386 | 0.99415 | -0.11081 | 0.99406 | -0.11261 | 6.6994
90 | 0.35006 | 0.089341 | -0.34956 | -0.089023 | 0.00049728 | 0.00031727 | 0.52586 | 0.52586 | 0.52586 | 0.99163 | -0.15877 | 0.99009 | -0.18822 | 36.1167
91 | -0.0073584 | -0.0018442 | 0.0073589 | 0.0018443 | 4.3698e-07 | 1.5552e-07 | 0.011023 | 0.011023 | 0.011023 | 0.99332 | -0.12687 | 0.99339 | -0.12562 | 3.0283
92 | -0.010198 | -0.0025555 | 0.0102 | 0.0025564 | 1.7402e-06 | 8.5622e-07 | 0.015276 | 0.015276 | 0.015276 | 0.99339 | -0.12562 | 0.99357 | -0.12204 | 4.1966
93 | 0.0028391 | 0.00071119 | -0.002839 | -0.00071125 | 5.0858e-08 | -6.4536e-08 | 0.0042526 | 0.0042526 | 0.0042526 | 0.99339 | -0.12562 | 0.99337 | -0.126 | 1.1683
94 | -0.012304 | -0.0030837 | 0.012307 | 0.0030856 | 3.4281e-06 | 1.8452e-06 | 0.018427 | 0.018427 | 0.018427 | 0.99357 | -0.12204 | 0.99387 | -0.1162 | 5.0623
95 | 0.0014026 | 0.00035126 | -0.0014026 | -0.00035153 | 3.7184e-08 | -2.6699e-07 | 0.002101 | 0.0021011 | 0.0021011 | 0.99337 | -0.126 | 0.99334 | -0.12656 | 0.57722
96 | -0.015 | -0.0037609 | 0.015002 | 0.0037616 | 1.1994e-06 | 6.8539e-07 | 0.022457 | 0.022457 | 0.022457 | 0.99397 | -0.11429 | 0.99406 | -0.11261 | 6.1694
97 | 0.013707 | 0.0034367 | -0.013705 | -0.003436 | 1.2451e-06 | 6.9464e-07 | 0.02052 | 0.02052 | 0.02052 | 0.99397 | -0.11429 | 0.99387 | -0.1162 | 5.6374
98 | -0.34507 | -0.087547 | 0.34539 | 0.087752 | 0.00032114 | 0.00020488 | 0.52048 | 0.52047 | 0.52048 | 0.98727 | -0.24255 | 0.98827 | -0.22322 | 35.7469
99 | -0.34743 | -0.088263 | 0.34798 | 0.088611 | 0.00054451 | 0.0003474 | 0.52354 | 0.52354 | 0.52354 | 0.98827 | -0.22322 | 0.98996 | -0.19072 | 35.9577
100 | -0.34952 | -0.088997 | 0.34956 | 0.089023 | 4.2089e-05 | 2.6853e-05 | 0.52586 | 0.52586 | 0.52586 | 0.98996 | -0.19072 | 0.99009 | -0.18822 | 36.1167

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51986 | 0.13278

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023293 | 0.00058379
1 | 0.020092 | 0.0050356
2 | 0.011682 | 0.0029278
3 | 0.013029 | 0.0032653
4 | 0.0043995 | 0.0011026
5 | 0.0070522 | 0.0017674
6 | 0.029856 | 0.0074827
7 | 0.0020444 | 0.00051236
8 | 0.0046943 | 0.0011765
9 | 0.013789 | 0.0034559
10 | 0.0082661 | 0.0020717
11 | 0.010267 | 0.0025733
12 | 0.0048742 | 0.0012216
13 | 0.0039576 | 0.00099186
14 | 0.0047952 | 0.0012018
15 | 0.0028306 | 0.00070942
16 | 0.044525 | 0.011159
17 | 0.0067572 | 0.0016935
18 | 0.0074651 | 0.0018709
19 | 0.0044396 | 0.0011127
20 | 0.0048027 | 0.0012037
21 | 0.0011129 | 0.00027892
22 | 0.0021568 | 0.00054055
23 | 0.0037697 | 0.00094478
24 | 0.014717 | 0.0036883
25 | 0.0076959 | 0.0019288
26 | 0.0053832 | 0.0013492
27 | 0.0023875 | 0.00059836
28 | 0.0044373 | 0.0011121
29 | 0.0091736 | 0.0022991
30 | 0.013611 | 0.0034112
31 | 0.010248 | 0.0025684
32 | 0.0033331 | 0.00083536
33 | 0.001123 | 0.00028144
34 | 0.001055 | 0.0002644
35 | 0.0046799 | 0.0011729
36 | 0.0039616 | 0.00099288
37 | 0.0047718 | 0.0011959
38 | 0.0012107 | 0.00030344
39 | 0.008295 | 0.0020789
40 | 0.0076738 | 0.0019232
41 | 0.014491 | 0.0036317
42 | 0.02556 | 0.0064059
43 | 0.0046949 | 0.0011767
44 | 0.0010544 | 0.00026426
45 | 0.032383 | 0.0081161
46 | 0.050148 | 0.012568
47 | 0.0010637 | 0.0002666
48 | 0.001077 | 0.00026993
49 | 0.0014994 | 0.00037577
50 | 0.0025688 | 0.0006438
51 | 0.0035245 | 0.00088333
52 | 0.0076955 | 0.0019287
53 | 0.0013887 | 0.00034804
54 | 0.0024742 | 0.0006201
55 | 0.0074738 | 0.0018731
56 | 0.0013757 | 0.00034478
57 | 0.0021042 | 0.00052735
58 | 0.0014364 | 0.00035999
59 | 0.0012937 | 0.00032424
60 | 0.0012886 | 0.00032296
61 | 0.0013982 | 0.00035041
62 | 0.010335 | 0.0025903
63 | 0.0066069 | 0.0016558
64 | 0.0020384 | 0.00051086
65 | 0.0015402 | 0.000386
66 | 0.0014026 | 0.00035153

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1