## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-467_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-467_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-467_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-467_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-467_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-467_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-467_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-467_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-467_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-467_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-467_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-467_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-467_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-467_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-467_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-467_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-467_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-467_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-467_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-467_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-467_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-467_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-467_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-467_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-467_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-467_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-467_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-467_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-467_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-467_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-467_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-467_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-467_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-467_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-467_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-467_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-467_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-467_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-467_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-467_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-467_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-467_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-467_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-467_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-467_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-467_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-467_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-467_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-467_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-467_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-467_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-467_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-467_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-467_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-467_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-467_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-467_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-467_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-467_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-467_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-467_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-467_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-467_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-467_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-467_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-467_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-467_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-467_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_552_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-467_0_4_load_0 | 0 | 0.013565 | 0.0033996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-467_0_4_load_1 | 1 | 0.0034208 | 0.00085734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-467_0_4_load_3 | 3 | 0.013644 | 0.0034194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-467_0_4_load_41 | 6 | 0.000396 | 9.9246e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-467_0_4_load_38 | 7 | 0.0078938 | 0.0019784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-467_0_4_load_56 | 10 | 0.0050738 | 0.0012716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-467_0_4_load_50 | 13 | 0.014432 | 0.003617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-467_0_4_load_54 | 15 | 0.022657 | 0.0056784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-467_0_4_load_37 | 17 | 0.0094813 | 0.0023762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-467_0_4_load_35 | 18 | 0.013289 | 0.0033306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-467_0_4_load_68 | 20 | 0.0017566 | 0.00044025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-467_0_4_load_42 | 24 | 0.0061543 | 0.0015424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-467_0_4_load_72 | 25 | 0.0018148 | 0.00045483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-467_0_4_load_65 | 28 | 0.0076959 | 0.0019288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-467_0_4_load_63 | 30 | 0.013268 | 0.0033253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-467_0_4_load_66 | 31 | 0.011348 | 0.0028441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-467_0_4_load_21 | 32 | 0.010453 | 0.0026198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-467_0_4_load_73 | 35 | 0.0039437 | 0.00098839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-467_0_4_load_44 | 39 | 0.022677 | 0.0056834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-467_0_4_load_69 | 40 | 0.014279 | 0.0035787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-467_0_4_load_70 | 41 | 0.0017067 | 0.00042773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-467_0_4_load_36 | 42 | 0.0019801 | 0.00049627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-467_0_4_load_67 | 43 | 0.0067246 | 0.0016853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-467_0_4_load_32 | 44 | 0.0090724 | 0.0022738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-467_0_4_load_61 | 51 | 0.014012 | 0.0035116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-467_0_4_load_62 | 52 | 0.007676 | 0.0019238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-467_0_4_load_51 | 53 | 0.0096241 | 0.002412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-467_0_4_load_25 | 55 | 0.01171 | 0.0029348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-467_0_4_load_29 | 58 | 0.011553 | 0.0028955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-467_0_4_load_30 | 59 | 0.00079675 | 0.00019968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-467_0_4_load_31 | 60 | 0.010723 | 0.0026874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-467_0_4_load_53 | 63 | 0.0027258 | 0.00068314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-467_0_4_load_60 | 66 | 0.0052476 | 0.0013152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-467_0_4_load_57 | 67 | 0.0041485 | 0.0010397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-467_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0096047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-467_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-467_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.023602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-467_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.034033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-467_0_4_line_4 |  | 4 | 32 | 0.024729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-467_0_4_line_5 |  | 4 | 29 | 0.034712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-467_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.010538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-467_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.026498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-467_0_4_line_8 |  | 6 | 36 | 0.0085966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-467_0_4_line_9 |  | 7 | 37 | 0.029988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-467_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.032905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-467_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.01051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-467_0_4_line_12 |  | 9 | 38 | 0.03642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_261-467_0_4_line_13 |  | 9 | 39 | 0.026486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_261-467_0_4_line_14 |  | 10 | 14 | 0.019206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-467_0_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.004626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-467_0_4_line_16 |  | 11 | 13 | 0.0085087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-467_0_4_line_17 |  | 12 | 25 | 0.011523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-467_0_4_line_18 |  | 13 | 38 | 0.030945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-467_0_4_line_19 |  | 14 | 15 | 0.015284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-467_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.014774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-467_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.036206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-467_0_4_line_22 |  | 18 | 42 | 0.03242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-467_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.016076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-467_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.036102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-467_0_4_line_25 |  | 20 | 43 | 0.027177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-467_0_4_line_26 |  | 21 | 25 | 0.025107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-467_0_4_line_27 |  | 21 | 41 | 0.015832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-467_0_4_line_28 |  | 22 | 23 | 0.017638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_261-467_0_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.0069363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_261-467_0_4_line_30 |  | 23 | 44 | 0.033085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_261-467_0_4_line_31 |  | 23 | 37 | 0.014771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-467_0_4_line_32 |  | 24 | 45 | 0.020381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_261-467_0_4_line_33 |  | 26 | 27 | 0.019154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-467_0_4_line_34 |  | 26 | 28 | 0.032551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-467_0_4_line_35 |  | 27 | 31 | 0.029309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-467_0_4_line_36 |  | 28 | 46 | 0.0017705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-467_0_4_line_37 |  | 29 | 30 | 0.019422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-467_0_4_line_38 |  | 30 | 47 | 0.028473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-467_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.016521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-467_0_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.020726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-467_0_4_line_41 |  | 34 | 67 | 0.024897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-467_0_4_line_42 |  | 34 | 66 | 0.029826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-467_0_4_line_43 |  | 36 | 42 | 0.0085543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-467_0_4_line_44 |  | 36 | 57 | 0.03516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-467_0_4_line_45 |  | 37 | 59 | 0.0073439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-467_0_4_line_46 |  | 38 | 62 | 0.029899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_261-467_0_4_line_47 |  | 39 | 64 | 0.031208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_261-467_0_4_line_48 |  | 40 | 41 | 0.032554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-467_0_4_line_49 |  | 44 | 61 | 0.036683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-467_0_4_line_50 |  | 44 | 56 | 0.045034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_261-467_0_4_line_51 |  | 45 | 62 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_261-467_0_4_line_52 |  | 46 | 52 | 0.034531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-467_0_4_line_53 |  | 46 | 47 | 0.036818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-467_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.007246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-467_0_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.009437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-467_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.029992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-467_0_4_line_57 |  | 49 | 51 | 0.0094336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-467_0_4_line_58 |  | 50 | 53 | 0.0257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_261-467_0_4_line_59 |  | 51 | 54 | 0.027812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-467_0_4_line_60 |  | 53 | 65 | 0.0107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_261-467_0_4_line_61 |  | 54 | 67 | 0.01608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-467_0_4_line_62 |  | 55 | 56 | 0.0062096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-467_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.021037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-467_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.022252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-467_0_4_line_65 |  | 62 | 63 | 0.014103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-467_0_4_line_66 |  | 64 | 65 | 0.024352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-467_0_4_trafo_27 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2686320.9804 | 1250852.4487 | 2686329.8094 | 1250848.6672
1 | 2686361.2409 | 1250842.6278 | 2686356.7621 | 1250843.2852 | 2686343.1251 | 1250842.9641 | 2686329.8094 | 1250848.6672
2 | 2686361.2409 | 1250842.6278 | 2686363.5409 | 1250842.2832 | 2686371.7351 | 1250836.8875 | 2686382.771 | 1250833.7783
3 | 2686414.888 | 1250828.5657 | 2686413.1506 | 1250829.152 | 2686401.2537 | 1250827.0214 | 2686393.7462 | 1250827.768 | 2686384.569 | 1250833.2718 | 2686382.771 | 1250833.7783
4 | 2686414.888 | 1250828.5657 | 2686421.428 | 1250826.3372 | 2686426.6462 | 1250822.6105 | 2686437.4468 | 1250818.9412
5 | 2686414.888 | 1250828.5657 | 2686411.7945 | 1250820.6814 | 2686406.9166 | 1250818.1639 | 2686401.7291 | 1250798.0509
6 | 2686386.3524 | 1250929.9373 | 2686385.5577 | 1250919.4295
7 | 2686386.3524 | 1250929.9373 | 2686412.7457 | 1250927.5786
8 | 2686384.9094 | 1250910.8574 | 2686385.5577 | 1250919.4295
9 | 2686442.6148 | 1250924.9093 | 2686412.7457 | 1250927.5786
10 | 2686571.8248 | 1250875.5469 | 2686551.6298 | 1250878.165 | 2686539.0969 | 1250879.7832
11 | 2686571.8248 | 1250875.5469 | 2686570.464 | 1250866.8982 | 2686571.9411 | 1250866.5529 | 2686571.907 | 1250866.3172
12 | 2686543.3623 | 1250915.9505 | 2686539.0969 | 1250879.7832
13 | 2686539.0969 | 1250879.7832 | 2686536.18 | 1250870.1667 | 2686529.9012 | 1250854.9761
14 | 2686569.1574 | 1250847.3088 | 2686571.907 | 1250866.3172
15 | 2686582.6094 | 1250911.9207 | 2686582.5267 | 1250916.5452
16 | 2686582.6094 | 1250911.9207 | 2686574.1453 | 1250912.7898
17 | 2686582.5267 | 1250916.5452 | 2686571.0672 | 1250917.7524
18 | 2686543.3623 | 1250915.9505 | 2686574.1453 | 1250912.7898
19 | 2686569.1574 | 1250847.3088 | 2686566.9637 | 1250832.1831
20 | 2686340.7389 | 1250902.552 | 2686339.0521 | 1250894.4991 | 2686336.3627 | 1250888.5308
21 | 2686340.7389 | 1250902.552 | 2686347.9002 | 1250894.9951 | 2686352.67 | 1250887.8369 | 2686368.7308 | 1250881.7001
22 | 2686384.073 | 1250902.3441 | 2686383.3055 | 1250894.5328 | 2686375.5435 | 1250879.097 | 2686368.7308 | 1250881.7001
23 | 2686510.0143 | 1250923.3804 | 2686510.187 | 1250924.9953 | 2686510.6306 | 1250929.2494 | 2686509.7229 | 1250936.0969 | 2686507.966 | 1250938.8513
24 | 2686510.0143 | 1250923.3804 | 2686546.0983 | 1250920.3827
25 | 2686492.1738 | 1250960.6351 | 2686493.2029 | 1250957.9611 | 2686499.5169 | 1250948.4572 | 2686505.064 | 1250943.401 | 2686507.966 | 1250938.8513
26 | 2686546.0983 | 1250920.3827 | 2686571.0672 | 1250917.7524
27 | 2686546.0983 | 1250920.3827 | 2686546.7194 | 1250926.4408 | 2686545.7205 | 1250932.2862 | 2686543.3815 | 1250935.2967
28 | 2686457.3702 | 1250923.5902 | 2686474.9904 | 1250922.0239
29 | 2686474.9904 | 1250922.0239 | 2686478.7397 | 1250921.6894 | 2686481.8997 | 1250921.4121
30 | 2686457.3702 | 1250923.5902 | 2686457.1589 | 1250919.4507 | 2686456.2077 | 1250900.8339 | 2686456.3278 | 1250890.539
31 | 2686457.3702 | 1250923.5902 | 2686442.6148 | 1250924.9093
32 | 2686502.2027 | 1250919.6302 | 2686481.8997 | 1250921.4121
33 | 2686402.3644 | 1250759.1642 | 2686386.0165 | 1250769.2224
34 | 2686402.3644 | 1250759.1642 | 2686433.8664 | 1250750.9657
35 | 2686386.0165 | 1250769.2224 | 2686366.7434 | 1250771.7657 | 2686357.3975 | 1250774.9348
36 | 2686435.5798 | 1250750.5198 | 2686433.8664 | 1250750.9657
37 | 2686401.7291 | 1250798.0509 | 2686409.8119 | 1250795.6447 | 2686420.3445 | 1250792.5108
38 | 2686447.8695 | 1250785.2363 | 2686424.8098 | 1250791.1822 | 2686420.3445 | 1250792.5108
39 | 2686539.6057 | 1250760.7454 | 2686545.9189 | 1250759.0696 | 2686552.5655 | 1250757.3098 | 2686555.6269 | 1250756.5317
40 | 2686555.6269 | 1250756.5317 | 2686547.885 | 1250737.3063
41 | 2686539.6057 | 1250760.7454 | 2686515.541 | 1250767.1296
42 | 2686539.6057 | 1250760.7454 | 2686541.9509 | 1250768.163 | 2686541.0885 | 1250790.1925
43 | 2686384.9094 | 1250910.8574 | 2686384.073 | 1250902.3441
44 | 2686411.7929 | 1250888.5769 | 2686406.29 | 1250894.7458 | 2686390.4087 | 1250904.9331 | 2686384.9094 | 1250910.8574
45 | 2686442.6148 | 1250924.9093 | 2686442.2236 | 1250917.5759
46 | 2686543.3623 | 1250915.9505 | 2686513.4958 | 1250918.6388
47 | 2686517.9801 | 1250826.1345 | 2686529.9012 | 1250854.9761
48 | 2686526.1385 | 1250962.6558 | 2686528.4496 | 1250956.9637 | 2686533.8624 | 1250947.1465 | 2686542.3121 | 1250936.6731 | 2686543.3815 | 1250935.2967
49 | 2686490.1277 | 1250886.2845 | 2686487.8214 | 1250890.1648 | 2686482.896 | 1250892.4502 | 2686477.2359 | 1250893.3572 | 2686474.0468 | 1250893.066 | 2686456.3278 | 1250890.539
50 | 2686456.3278 | 1250890.539 | 2686458.414 | 1250874.8465 | 2686457.0005 | 1250872.3795 | 2686457.4338 | 1250863.9017 | 2686456.2957 | 1250852.3987 | 2686454.2691 | 1250846.4201
51 | 2686513.4958 | 1250918.6388 | 2686502.2027 | 1250919.6302
52 | 2686435.5798 | 1250750.5198 | 2686465.9569 | 1250734.0994
53 | 2686435.5798 | 1250750.5198 | 2686447.8695 | 1250785.2363
54 | 2686454.9092 | 1250783.4376 | 2686447.8695 | 1250785.2363
55 | 2686464.0853 | 1250781.1253 | 2686454.9092 | 1250783.4376
56 | 2686476.437 | 1250808.4705 | 2686464.0853 | 1250781.1253
57 | 2686464.0853 | 1250781.1253 | 2686473.1815 | 1250778.6248
58 | 2686476.437 | 1250808.4705 | 2686501.8097 | 1250804.3818
59 | 2686499.9987 | 1250771.2529 | 2686473.1815 | 1250778.6248
60 | 2686512.3738 | 1250802.6794 | 2686501.8097 | 1250804.3818
61 | 2686499.9987 | 1250771.2529 | 2686515.541 | 1250767.1296
62 | 2686454.2691 | 1250846.4201 | 2686448.5978 | 1250848.9492
63 | 2686411.7929 | 1250888.5769 | 2686409.5879 | 1250867.6559
64 | 2686490.1277 | 1250886.2845 | 2686482.0902 | 1250865.5344
65 | 2686513.4958 | 1250918.6388 | 2686511.7008 | 1250904.6501
66 | 2686512.3738 | 1250802.6794 | 2686514.2536 | 1250817.6626 | 2686517.9801 | 1250826.1345

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686329.8094 | 1250848.6672
1 | 2686320.9804 | 1250852.4487
2 | 2686361.2409 | 1250842.6278
3 | 2686382.771 | 1250833.7783
4 | 2686414.888 | 1250828.5657
5 | 2686386.3524 | 1250929.9373
6 | 2686385.5577 | 1250919.4295
7 | 2686412.7457 | 1250927.5786
8 | 2686571.8248 | 1250875.5469
9 | 2686539.0969 | 1250879.7832
10 | 2686571.907 | 1250866.3172
11 | 2686582.6094 | 1250911.9207
12 | 2686582.5267 | 1250916.5452
13 | 2686574.1453 | 1250912.7898
14 | 2686569.1574 | 1250847.3088
15 | 2686566.9637 | 1250832.1831
16 | 2686340.7389 | 1250902.552
17 | 2686336.3627 | 1250888.5308
18 | 2686368.7308 | 1250881.7001
19 | 2686510.0143 | 1250923.3804
20 | 2686507.966 | 1250938.8513
21 | 2686546.0983 | 1250920.3827
22 | 2686474.9904 | 1250922.0239
23 | 2686457.3702 | 1250923.5902
24 | 2686481.8997 | 1250921.4121
25 | 2686571.0672 | 1250917.7524
26 | 2686402.3644 | 1250759.1642
27 | 2686386.0165 | 1250769.2224
28 | 2686433.8664 | 1250750.9657
29 | 2686401.7291 | 1250798.0509
30 | 2686420.3445 | 1250792.5108
31 | 2686357.3975 | 1250774.9348
32 | 2686437.4468 | 1250818.9412
33 | 2686555.6269 | 1250756.5317
34 | 2686539.6057 | 1250760.7454
35 | 2686547.885 | 1250737.3063
36 | 2686384.9094 | 1250910.8574
37 | 2686442.6148 | 1250924.9093
38 | 2686543.3623 | 1250915.9505
39 | 2686529.9012 | 1250854.9761
40 | 2686526.1385 | 1250962.6558
41 | 2686543.3815 | 1250935.2967
42 | 2686384.073 | 1250902.3441
43 | 2686492.1738 | 1250960.6351
44 | 2686456.3278 | 1250890.539
45 | 2686502.2027 | 1250919.6302
46 | 2686435.5798 | 1250750.5198
47 | 2686447.8695 | 1250785.2363
48 | 2686454.9092 | 1250783.4376
49 | 2686464.0853 | 1250781.1253
50 | 2686476.437 | 1250808.4705
51 | 2686473.1815 | 1250778.6248
52 | 2686465.9569 | 1250734.0994
53 | 2686501.8097 | 1250804.3818
54 | 2686499.9987 | 1250771.2529
55 | 2686448.5978 | 1250848.9492
56 | 2686454.2691 | 1250846.4201
57 | 2686411.7929 | 1250888.5769
58 | 2686409.5879 | 1250867.6559
59 | 2686442.2236 | 1250917.5759
60 | 2686482.0902 | 1250865.5344
61 | 2686490.1277 | 1250886.2845
62 | 2686513.4958 | 1250918.6388
63 | 2686511.7008 | 1250904.6501
64 | 2686517.9801 | 1250826.1345
65 | 2686512.3738 | 1250802.6794
66 | 2686541.0885 | 1250790.1925
67 | 2686515.541 | 1250767.1296
68 | 2686456.3278 | 1250890.539

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97128 | -0.55505 | 0.013565 | 0.0033996
1 | 0.97125 | -0.55566 | 0.0034208 | 0.00085734
2 | 0.9718 | -0.54481 | 0 | 0
3 | 0.97217 | -0.53741 | 0.013644 | 0.0034194
4 | 0.97314 | -0.51821 | 0 | 0
5 | 0.99065 | -0.17839 | 0 | 0
6 | 0.9903 | -0.18527 | 0.000396 | 9.9246e-05
7 | 0.99154 | -0.16113 | 0.0078938 | 0.0019784
8 | 0.98498 | -0.28713 | 0 | 0
9 | 0.98583 | -0.27075 | 0 | 0
10 | 0.98472 | -0.29237 | 0.0050738 | 0.0012716
11 | 0.98636 | -0.26068 | 0 | 0
12 | 0.98625 | -0.26286 | 0 | 0
13 | 0.98656 | -0.25667 | 0.014432 | 0.003617
14 | 0.98431 | -0.30019 | 0 | 0
15 | 0.984 | -0.30642 | 0.022657 | 0.0056784
16 | 0.98883 | -0.21384 | 0 | 0
17 | 0.9887 | -0.21634 | 0.0094813 | 0.0023762
18 | 0.98914 | -0.20772 | 0.013289 | 0.0033306
19 | 0.98512 | -0.28481 | 0 | 0
20 | 0.98499 | -0.28726 | 0.0017566 | 0.00044025
21 | 0.9854 | -0.27931 | 0 | 0
22 | 0.9922 | -0.14828 | 0 | 0
23 | 0.99338 | -0.1256 | 0 | 0
24 | 0.99173 | -0.15721 | 0.0061543 | 0.0015424
25 | 0.98597 | -0.26829 | 0.0018148 | 0.00045483
26 | 0.97537 | -0.47442 | 0 | 0
27 | 0.97517 | -0.4784 | 0 | 0
28 | 0.97572 | -0.46765 | 0.0076959 | 0.0019288
29 | 0.97447 | -0.492 | 0 | 0
30 | 0.97522 | -0.47736 | 0.013268 | 0.0033253
31 | 0.97486 | -0.4845 | 0.011348 | 0.0028441
32 | 0.9729 | -0.52297 | 0.010453 | 0.0026198
33 | 0.97687 | -0.44511 | 0 | 0
34 | 0.97693 | -0.44392 | 0 | 0
35 | 0.97679 | -0.44661 | 0.0039437 | 0.00098839
36 | 0.99001 | -0.19081 | 0 | 0
37 | 0.99277 | -0.13745 | 0 | 0
38 | 0.98772 | -0.23414 | 0 | 0
39 | 0.98467 | -0.29306 | 0.022677 | 0.0056834
40 | 0.98474 | -0.29221 | 0.014279 | 0.0035787
41 | 0.98517 | -0.28386 | 0.0017067 | 0.00042773
42 | 0.98982 | -0.19458 | 0.0019801 | 0.00049627
43 | 0.98483 | -0.29054 | 0.0067246 | 0.0016853
44 | 0.99607 | -0.074414 | 0.0090724 | 0.0022738
45 | 0.99039 | -0.18276 | 0 | 0
46 | 0.97575 | -0.46703 | 0 | 0
47 | 0.97666 | -0.44904 | 0 | 0
48 | 0.97721 | -0.43831 | 0 | 0
49 | 0.97792 | -0.42435 | 0 | 0
50 | 0.98095 | -0.36526 | 0 | 0
51 | 0.97768 | -0.42906 | 0.014012 | 0.0035116
52 | 0.9755 | -0.47189 | 0.007676 | 0.0019238
53 | 0.98224 | -0.34006 | 0.0096241 | 0.002412
54 | 0.97734 | -0.43583 | 0 | 0
55 | 0.99993 | -0.0012675 | 0.01171 | 0.0029348
56 | 1 | 0 | -0.30121 | -0.076849
57 | 0.98964 | -0.19804 | 0 | 0
58 | 0.98942 | -0.20237 | 0.011553 | 0.0028955
59 | 0.99276 | -0.13756 | 0.00079675 | 0.00019968
60 | 0.99549 | -0.085523 | 0.010723 | 0.0026874
61 | 0.99571 | -0.081328 | 0 | 0
62 | 0.98965 | -0.19696 | 0 | 0
63 | 0.98962 | -0.19764 | 0.0027258 | 0.00068314
64 | 0.98353 | -0.31517 | 0 | 0
65 | 0.98264 | -0.33245 | 0 | 0
66 | 0.97678 | -0.44678 | 0.0052476 | 0.0013152
67 | 0.97714 | -0.43974 | 0.0041485 | 0.0010397
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0034209 | 0.00085729 | -0.0034208 | -0.00085734 | 9.893e-08 | -5.5554e-08 | 0.0052409 | 0.0052409 | 0.0052409 | 0.97128 | -0.55505 | 0.97125 | -0.55566 | 1.4398
1 | -0.016985 | -0.0042569 | 0.016994 | 0.0042618 | 8.2915e-06 | 4.9022e-06 | 0.026022 | 0.026022 | 0.026022 | 0.97128 | -0.55505 | 0.9718 | -0.54481 | 7.1489
2 | -0.016994 | -0.0042618 | 0.017 | 0.0042653 | 5.9932e-06 | 3.5431e-06 | 0.026022 | 0.026022 | 0.026022 | 0.9718 | -0.54481 | 0.97217 | -0.53741 | 7.1488
3 | -0.030643 | -0.0076847 | 0.030671 | 0.0077023 | 2.8078e-05 | 1.7548e-05 | 0.046905 | 0.046905 | 0.046905 | 0.97217 | -0.53741 | 0.97314 | -0.51821 | 12.8859
4 | 0.010456 | 0.002621 | -0.010453 | -0.0026198 | 2.3703e-06 | 1.2099e-06 | 0.015988 | 0.015988 | 0.015988 | 0.97314 | -0.51821 | 0.9729 | -0.52297 | 4.3923
5 | -0.041127 | -0.010323 | 0.041179 | 0.010356 | 5.1488e-05 | 3.252e-05 | 0.062892 | 0.062892 | 0.062892 | 0.97314 | -0.51821 | 0.97447 | -0.492 | 17.2781
6 | 0.03675 | 0.0092281 | -0.036738 | -0.0092205 | 1.2044e-05 | 7.5726e-06 | 0.055207 | 0.055207 | 0.055207 | 0.99065 | -0.17839 | 0.9903 | -0.18527 | 15.1669
7 | -0.03675 | -0.0092281 | 0.036781 | 0.0092471 | 3.0286e-05 | 1.9042e-05 | 0.055207 | 0.055207 | 0.055207 | 0.99065 | -0.17839 | 0.99154 | -0.16113 | 15.1669
8 | 0.036342 | 0.0091213 | -0.036333 | -0.0091152 | 9.6148e-06 | 6.0429e-06 | 0.054612 | 0.054612 | 0.054612 | 0.9903 | -0.18527 | 0.99001 | -0.19081 | 15.0034
9 | -0.044674 | -0.011225 | 0.044725 | 0.011257 | 5.0562e-05 | 3.1972e-05 | 0.067053 | 0.067053 | 0.067053 | 0.99154 | -0.16113 | 0.99277 | -0.13745 | 18.4213
10 | -0.027753 | -0.0069636 | 0.027775 | 0.0069771 | 2.1694e-05 | 1.3465e-05 | 0.041929 | 0.041929 | 0.041929 | 0.98498 | -0.28713 | 0.98583 | -0.27075 | 11.5191
11 | 0.027753 | 0.0069636 | -0.027746 | -0.0069593 | 6.9292e-06 | 4.3009e-06 | 0.041929 | 0.04193 | 0.04193 | 0.98498 | -0.28713 | 0.98472 | -0.29237 | 11.5191
12 | -0.1697 | -0.043007 | 0.17 | 0.043197 | 0.00029911 | 0.00019003 | 0.25632 | 0.25632 | 0.25632 | 0.98583 | -0.27075 | 0.98772 | -0.23414 | 23.4729
13 | 0.14193 | 0.03603 | -0.14178 | -0.035933 | 0.00015218 | 9.6383e-05 | 0.21439 | 0.21439 | 0.21439 | 0.98583 | -0.27075 | 0.98467 | -0.29306 | 19.6332
14 | 0.022672 | 0.0056877 | -0.022664 | -0.0056825 | 8.455e-06 | 5.1669e-06 | 0.034262 | 0.034263 | 0.034263 | 0.98472 | -0.29237 | 0.98431 | -0.30019 | 9.4128
15 | 0.026318 | 0.0066076 | -0.026315 | -0.0066059 | 2.7351e-06 | 1.6914e-06 | 0.039707 | 0.039707 | 0.039707 | 0.98636 | -0.26068 | 0.98625 | -0.26286 | 10.9085
16 | -0.026318 | -0.0066076 | 0.026323 | 0.0066107 | 5.0307e-06 | 3.111e-06 | 0.039707 | 0.039707 | 0.039707 | 0.98636 | -0.26068 | 0.98656 | -0.25667 | 10.9085
17 | 0.026315 | 0.0066059 | -0.026308 | -0.0066017 | 6.8128e-06 | 4.2132e-06 | 0.039707 | 0.039707 | 0.039707 | 0.98625 | -0.26286 | 0.98597 | -0.26829 | 10.9085
18 | -0.040755 | -0.010228 | 0.040798 | 0.010255 | 4.3854e-05 | 2.7671e-05 | 0.061474 | 0.061474 | 0.061474 | 0.98656 | -0.25667 | 0.98772 | -0.23414 | 16.8885
19 | 0.022664 | 0.0056825 | -0.022657 | -0.0056784 | 6.7283e-06 | 4.1119e-06 | 0.034263 | 0.034263 | 0.034263 | 0.98431 | -0.30019 | 0.984 | -0.30642 | 9.4128
20 | 0.0094824 | 0.0023768 | -0.0094813 | -0.0023762 | 1.1281e-06 | 5.325e-07 | 0.01427 | 0.01427 | 0.01427 | 0.98883 | -0.21384 | 0.9887 | -0.21634 | 3.9202
21 | -0.0094824 | -0.0023768 | 0.0094852 | 0.0023781 | 2.7646e-06 | 1.3047e-06 | 0.01427 | 0.014269 | 0.01427 | 0.98883 | -0.21384 | 0.98914 | -0.20772 | 3.9202
22 | -0.022774 | -0.0057086 | 0.022789 | 0.0057174 | 1.427e-05 | 8.7166e-06 | 0.034261 | 0.034261 | 0.034261 | 0.98914 | -0.20772 | 0.98982 | -0.19458 | 9.4123
23 | 0.0084832 | 0.0021263 | -0.0084822 | -0.0021259 | 9.8984e-07 | 4.2885e-07 | 0.012814 | 0.012814 | 0.012814 | 0.98512 | -0.28481 | 0.98499 | -0.28726 | 3.5203
24 | -0.0084832 | -0.0021263 | 0.0084854 | 0.0021273 | 2.2229e-06 | 9.6289e-07 | 0.012814 | 0.012814 | 0.012814 | 0.98512 | -0.28481 | 0.9854 | -0.27931 | 3.5203
25 | 0.0067256 | 0.0016857 | -0.0067246 | -0.0016853 | 1.0521e-06 | 3.2748e-07 | 0.01016 | 0.01016 | 0.01016 | 0.98499 | -0.28726 | 0.98483 | -0.29054 | 2.7913
26 | -0.02448 | -0.006139 | 0.024493 | 0.0061469 | 1.2867e-05 | 7.915e-06 | 0.036968 | 0.036968 | 0.036968 | 0.9854 | -0.27931 | 0.98597 | -0.26829 | 10.1561
27 | 0.015995 | 0.0040117 | -0.015992 | -0.0040097 | 3.4639e-06 | 2.0153e-06 | 0.024154 | 0.024155 | 0.024155 | 0.9854 | -0.27931 | 0.98517 | -0.28386 | 6.6359
28 | -0.22056 | -0.05624 | 0.22081 | 0.056394 | 0.00024174 | 0.00015403 | 0.33113 | 0.33113 | 0.33113 | 0.9922 | -0.14828 | 0.99338 | -0.1256 | 30.3231
29 | 0.22056 | 0.05624 | -0.22047 | -0.056179 | 9.5067e-05 | 6.0574e-05 | 0.33113 | 0.33113 | 0.33113 | 0.9922 | -0.14828 | 0.99173 | -0.15721 | 30.3231
30 | -0.26635 | -0.067867 | 0.26701 | 0.068288 | 0.00065963 | 0.00042088 | 0.39938 | 0.39937 | 0.39938 | 0.99338 | -0.1256 | 0.99607 | -0.074414 | 36.5728
31 | 0.045548 | 0.011473 | -0.045522 | -0.011457 | 2.58e-05 | 1.6321e-05 | 0.068247 | 0.068248 | 0.068248 | 0.99338 | -0.1256 | 0.99277 | -0.13745 | 18.7493
32 | 0.21432 | 0.054637 | -0.21405 | -0.054469 | 0.00026398 | 0.00016816 | 0.32189 | 0.32189 | 0.32189 | 0.99173 | -0.15721 | 0.99039 | -0.18276 | 29.4776
33 | 0.011354 | 0.002847 | -0.011351 | -0.0028459 | 2.1551e-06 | 1.1402e-06 | 0.017321 | 0.017322 | 0.017322 | 0.97537 | -0.47442 | 0.97517 | -0.4784 | 4.7587
34 | -0.011354 | -0.002847 | 0.011357 | 0.0028489 | 3.6624e-06 | 1.9375e-06 | 0.017321 | 0.017321 | 0.017321 | 0.97537 | -0.47442 | 0.97572 | -0.46765 | 4.7586
35 | 0.011351 | 0.0028459 | -0.011348 | -0.0028441 | 3.2976e-06 | 1.745e-06 | 0.017322 | 0.017322 | 0.017322 | 0.97517 | -0.4784 | 0.97486 | -0.4845 | 4.7587
36 | -0.019053 | -0.0047777 | 0.019054 | 0.004778 | 5.606e-07 | 3.3667e-07 | 0.029058 | 0.029058 | 0.029058 | 0.97572 | -0.46765 | 0.97575 | -0.46703 | 7.9829
37 | -0.041179 | -0.010356 | 0.041207 | 0.010374 | 2.8809e-05 | 1.8195e-05 | 0.062892 | 0.062892 | 0.062892 | 0.97447 | -0.492 | 0.97522 | -0.47736 | 17.2781
38 | -0.054476 | -0.013699 | 0.054549 | 0.013746 | 7.3799e-05 | 4.6876e-05 | 0.083137 | 0.083137 | 0.083137 | 0.97522 | -0.47736 | 0.97666 | -0.44904 | 22.8399
39 | -0.003944 | -0.00098831 | 0.0039442 | 0.00098825 | 2.236e-07 | -6.3738e-08 | 0.0060077 | 0.0060076 | 0.0060077 | 0.97687 | -0.44511 | 0.97693 | -0.44392 | 1.6505
40 | 0.003944 | 0.00098831 | -0.0039437 | -0.00098839 | 2.8052e-07 | -7.9919e-08 | 0.0060077 | 0.0060078 | 0.0060078 | 0.97687 | -0.44511 | 0.97679 | -0.44661 | 1.6505
41 | -0.0091926 | -0.0023035 | 0.0091944 | 0.0023044 | 1.8304e-06 | 8.5963e-07 | 0.014002 | 0.014002 | 0.014002 | 0.97693 | -0.44392 | 0.97714 | -0.43974 | 3.8466
42 | 0.0052484 | 0.0013153 | -0.0052476 | -0.0013152 | 7.1477e-07 | 8.4065e-08 | 0.0079941 | 0.0079942 | 0.0079942 | 0.97693 | -0.44392 | 0.97678 | -0.44678 | 2.1962
43 | 0.024773 | 0.0062164 | -0.024769 | -0.0062136 | 4.4481e-06 | 2.7368e-06 | 0.037238 | 0.037238 | 0.037238 | 0.99001 | -0.19081 | 0.98982 | -0.19458 | 10.2301
44 | 0.011559 | 0.0028988 | -0.011556 | -0.0028967 | 3.9804e-06 | 2.0955e-06 | 0.017375 | 0.017375 | 0.017375 | 0.99001 | -0.19081 | 0.98964 | -0.19804 | 4.7734
45 | 0.00079675 | 0.00019959 | -0.00079675 | -0.00019968 | 3.9275e-09 | -9.2444e-08 | 0.0011942 | 0.0011942 | 0.0011942 | 0.99277 | -0.13745 | 0.99276 | -0.13756 | 0.32808
46 | -0.2108 | -0.053452 | 0.21118 | 0.053693 | 0.00037746 | 0.00024042 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3178 | 0.98772 | -0.23414 | 0.98965 | -0.19696 | 29.1023
47 | 0.1191 | 0.03025 | -0.11897 | -0.03017 | 0.00012657 | 7.9815e-05 | 0.18013 | 0.18013 | 0.18013 | 0.98467 | -0.29306 | 0.98353 | -0.31517 | 16.4951
48 | -0.014279 | -0.0035787 | 0.014285 | 0.0035819 | 5.6834e-06 | 3.223e-06 | 0.021577 | 0.021577 | 0.021577 | 0.98474 | -0.29221 | 0.98517 | -0.28386 | 5.9277
49 | 0.010728 | 0.0026902 | -0.010725 | -0.0026884 | 3.5337e-06 | 1.7843e-06 | 0.016027 | 0.016028 | 0.016028 | 0.99607 | -0.074414 | 0.99571 | -0.081328 | 4.4032
50 | -0.28681 | -0.073252 | 0.28785 | 0.073913 | 0.0010358 | 0.00066114 | 0.42896 | 0.42895 | 0.42896 | 0.99607 | -0.074414 | 1 | 0 | 39.2816
51 | 0.21405 | 0.054469 | -0.21391 | -0.054376 | 0.0001464 | 9.3258e-05 | 0.32189 | 0.3219 | 0.3219 | 0.99039 | -0.18276 | 0.98965 | -0.19696 | 29.4776
52 | 0.0076778 | 0.0019245 | -0.007676 | -0.0019238 | 1.7753e-06 | 7.0497e-07 | 0.011709 | 0.011709 | 0.011709 | 0.97575 | -0.46703 | 0.9755 | -0.47189 | 3.2167
53 | -0.026731 | -0.0067025 | 0.026754 | 0.0067168 | 2.2946e-05 | 1.4225e-05 | 0.040767 | 0.040766 | 0.040767 | 0.97575 | -0.46703 | 0.97666 | -0.44904 | 11.1996
54 | -0.081304 | -0.020463 | 0.081346 | 0.02049 | 4.1715e-05 | 2.6607e-05 | 0.1239 | 0.1239 | 0.1239 | 0.97666 | -0.44904 | 0.97721 | -0.43831 | 34.0394
55 | -0.081346 | -0.02049 | 0.0814 | 0.020524 | 5.4329e-05 | 3.4652e-05 | 0.1239 | 0.1239 | 0.1239 | 0.97721 | -0.43831 | 0.97792 | -0.42435 | 34.0394
56 | -0.10877 | -0.027388 | 0.10908 | 0.027584 | 0.00030823 | 0.00019689 | 0.16555 | 0.16555 | 0.16555 | 0.97792 | -0.42435 | 0.98095 | -0.36526 | 45.4801
57 | 0.027367 | 0.0068633 | -0.027361 | -0.0068595 | 6.135e-06 | 3.8081e-06 | 0.041644 | 0.041644 | 0.041644 | 0.97792 | -0.42435 | 0.97768 | -0.42906 | 11.4407
58 | -0.10908 | -0.027584 | 0.10921 | 0.027668 | 0.00013206 | 8.387e-05 | 0.16555 | 0.16555 | 0.16555 | 0.98095 | -0.36526 | 0.98224 | -0.34006 | 22.74
59 | 0.01335 | 0.0033479 | -0.013345 | -0.0033455 | 4.3059e-06 | 2.4071e-06 | 0.020319 | 0.020319 | 0.020319 | 0.97768 | -0.42906 | 0.97734 | -0.43583 | 5.5821
60 | -0.11883 | -0.03008 | 0.11888 | 0.030108 | 4.3397e-05 | 2.7368e-05 | 0.18013 | 0.18013 | 0.18013 | 0.98224 | -0.34006 | 0.98264 | -0.33245 | 16.4951
61 | 0.013345 | 0.0033455 | -0.013343 | -0.0033441 | 2.4896e-06 | 1.3919e-06 | 0.020319 | 0.020319 | 0.020319 | 0.97734 | -0.43583 | 0.97714 | -0.43974 | 5.5822
62 | -0.01171 | -0.0029348 | 0.011711 | 0.0029351 | 7.0709e-07 | 3.7107e-07 | 0.017426 | 0.017426 | 0.017426 | 0.99993 | -0.0012675 | 1 | 0 | 4.7873
63 | 0.011556 | 0.0028967 | -0.011553 | -0.0028955 | 2.3816e-06 | 1.254e-06 | 0.017375 | 0.017375 | 0.017375 | 0.98964 | -0.19804 | 0.98942 | -0.20237 | 4.7734
64 | -0.010723 | -0.0026874 | 0.010725 | 0.0026884 | 2.1436e-06 | 1.0826e-06 | 0.016028 | 0.016028 | 0.016028 | 0.99549 | -0.085523 | 0.99571 | -0.081328 | 4.4032
65 | 0.0027259 | 0.00068302 | -0.0027258 | -0.00068314 | 8.8839e-08 | -1.2435e-07 | 0.0040985 | 0.0040985 | 0.0040985 | 0.98965 | -0.19696 | 0.98962 | -0.19764 | 1.126
66 | 0.11897 | 0.03017 | -0.11888 | -0.030108 | 9.8764e-05 | 6.2283e-05 | 0.18013 | 0.18013 | 0.18013 | 0.98353 | -0.31517 | 0.98264 | -0.33245 | 16.4951

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30121 | 0.076849

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.013565 | 0.0033996
1 | 0.0034208 | 0.00085734
2 | 0.013644 | 0.0034194
3 | 0.000396 | 9.9246e-05
4 | 0.0078938 | 0.0019784
5 | 0.0050738 | 0.0012716
6 | 0.014432 | 0.003617
7 | 0.022657 | 0.0056784
8 | 0.0094813 | 0.0023762
9 | 0.013289 | 0.0033306
10 | 0.0017566 | 0.00044025
11 | 0.0061543 | 0.0015424
12 | 0.0018148 | 0.00045483
13 | 0.0076959 | 0.0019288
14 | 0.013268 | 0.0033253
15 | 0.011348 | 0.0028441
16 | 0.010453 | 0.0026198
17 | 0.0039437 | 0.00098839
18 | 0.022677 | 0.0056834
19 | 0.014279 | 0.0035787
20 | 0.0017067 | 0.00042773
21 | 0.0019801 | 0.00049627
22 | 0.0067246 | 0.0016853
23 | 0.0090724 | 0.0022738
24 | 0.014012 | 0.0035116
25 | 0.007676 | 0.0019238
26 | 0.0096241 | 0.002412
27 | 0.01171 | 0.0029348
28 | 0.011553 | 0.0028955
29 | 0.00079675 | 0.00019968
30 | 0.010723 | 0.0026874
31 | 0.0027258 | 0.00068314
32 | 0.0052476 | 0.0013152
33 | 0.0041485 | 0.0010397

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1