## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-482_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-482_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-482_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-482_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-482_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-482_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-482_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-482_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-482_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-482_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-482_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-482_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-482_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-482_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-482_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-482_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-482_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-482_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-482_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-482_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-482_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-482_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-482_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-482_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-482_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-482_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-482_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-482_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-482_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-482_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-482_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-482_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-482_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-482_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-482_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-482_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-482_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-482_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-482_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-482_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-482_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-482_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-482_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-482_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-482_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-482_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-482_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-482_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-482_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-482_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-482_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-482_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-482_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-482_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-482_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-482_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-482_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-482_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-482_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-482_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-482_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-482_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-482_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-482_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-482_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-482_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-482_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-482_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-482_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-482_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_524_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-482_0_5_load_0 | 0 | 0.011461 | 0.0028724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-482_0_5_load_1 | 1 | 0.011879 | 0.0029771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-482_0_5_load_28 | 6 | 0.0013141 | 0.00032934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-482_0_5_load_49 | 8 | 0.0053667 | 0.001345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-482_0_5_load_43 | 10 | 0.013485 | 0.0033796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-482_0_5_load_23 | 12 | 0.0029 | 0.0007268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-482_0_5_load_20 | 14 | 0.010974 | 0.0027503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-482_0_5_load_44 | 16 | 0.0015115 | 0.00037881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-482_0_5_load_62 | 18 | 0.0011971 | 0.00030002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-482_0_5_load_56 | 21 | 0.089329 | 0.022388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-482_0_5_load_69 | 24 | 0.0040946 | 0.0010262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-482_0_5_load_38 | 25 | 0.0046643 | 0.001169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-482_0_5_load_70 | 26 | 0.0045413 | 0.0011382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-482_0_5_load_71 | 28 | 0.0085874 | 0.0021522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-482_0_5_load_25 | 30 | 0.015934 | 0.0039935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-482_0_5_load_60 | 34 | 0.0067776 | 0.0016986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-482_0_5_load_22 | 35 | 0.0061182 | 0.0015334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-482_0_5_load_33 | 36 | 0.0042557 | 0.0010666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-482_0_5_load_21 | 39 | 0.014254 | 0.0035724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-482_0_5_load_52 | 42 | 0.0019703 | 0.0004938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-482_0_5_load_51 | 43 | 0.0043309 | 0.0010854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-482_0_5_load_48 | 44 | 0.0047599 | 0.0011929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-482_0_5_load_50 | 45 | 0.0097594 | 0.0024459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-482_0_5_load_68 | 48 | 0.010055 | 0.0025199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-482_0_5_load_58 | 49 | 0.003111 | 0.00077969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-482_0_5_load_74 | 51 | 0.001414 | 0.00035439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-482_0_5_load_73 | 54 | 0.0042085 | 0.0010547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-482_0_5_load_72 | 55 | 0.0012223 | 0.00030634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-482_0_5_load_63 | 56 | 0.0081635 | 0.002046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-482_0_5_load_37 | 57 | 0.0011642 | 0.00029177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-482_0_5_load_36 | 58 | 0.0014431 | 0.00036168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-482_0_5_load_24 | 59 | 0.0069565 | 0.0017435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-482_0_5_load_59 | 61 | 0.0053133 | 0.0013316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-482_0_5_load_29 | 62 | 0.003648 | 0.00091427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-482_0_5_load_30 | 63 | 0.0012729 | 0.00031902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-482_0_5_load_32 | 65 | 0.0015495 | 0.00038834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-482_0_5_load_35 | 66 | 0.0012618 | 0.00031623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-482_0_5_load_40 | 67 | 0.013366 | 0.0033498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-482_0_5_load_46 | 68 | 0.01322 | 0.0033132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-482_0_5_load_67 | 69 | 0.001159 | 0.00029047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-482_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-482_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.040087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-482_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.044286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-482_0_5_line_3 |  | 3 | 35 | 0.015032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-482_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.034664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-482_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.089212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-482_0_5_line_6 |  | 5 | 30 | 0.04639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-482_0_5_line_7 |  | 6 | 36 | 0.090886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-482_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.017916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-482_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.072639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-482_0_5_line_10 |  | 7 | 10 | 0.019681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-482_0_5_line_11 |  | 8 | 37 | 0.019374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-482_0_5_line_12 |  | 9 | 25 | 0.058818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-482_0_5_line_13 |  | 10 | 38 | 0.025188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-482_0_5_line_14 |  | 11 | 12 | 0.004447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-482_0_5_line_15 |  | 11 | 13 | 0.051978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-482_0_5_line_16 |  | 11 | 14 | 0.0077546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-482_0_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.021142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_261-482_0_5_line_18 |  | 13 | 16 | 0.035346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_261-482_0_5_line_19 |  | 14 | 39 | 0.026611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-482_0_5_line_20 |  | 15 | 17 | 0.067709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-482_0_5_line_21 |  | 15 | 18 | 0.038801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-482_0_5_line_22 |  | 16 | 40 | 0.024302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_261-482_0_5_line_23 |  | 17 | 41 | 0.041218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-482_0_5_line_24 |  | 17 | 42 | 0.0011676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-482_0_5_line_25 |  | 18 | 33 | 0.068475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-482_0_5_line_26 |  | 19 | 20 | 0.042033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-482_0_5_line_27 |  | 19 | 21 | 0.033411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-482_0_5_line_28 |  | 20 | 48 | 0.001211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-482_0_5_line_29 |  | 21 | 47 | 0.010765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-482_0_5_line_30 |  | 22 | 23 | 0.019304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-482_0_5_line_31 |  | 22 | 24 | 0.004526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-482_0_5_line_32 |  | 23 | 26 | 0.007319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-482_0_5_line_33 |  | 23 | 27 | 0.017037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-482_0_5_line_34 |  | 25 | 31 | 0.098854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-482_0_5_line_35 |  | 27 | 28 | 0.01721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-482_0_5_line_36 |  | 27 | 29 | 0.016742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-482_0_5_line_37 |  | 29 | 56 | 0.011031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-482_0_5_line_38 |  | 29 | 34 | 0.0038655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-482_0_5_line_39 |  | 30 | 59 | 0.023837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-482_0_5_line_40 |  | 31 | 32 | 0.047784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-482_0_5_line_41 |  | 32 | 60 | 0.06184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-482_0_5_line_42 |  | 32 | 59 | 0.0021675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-482_0_5_line_43 |  | 33 | 34 | 0.022563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-482_0_5_line_44 |  | 35 | 39 | 0.012201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-482_0_5_line_45 |  | 36 | 64 | 0.04296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-482_0_5_line_46 |  | 37 | 44 | 0.017935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-482_0_5_line_47 |  | 37 | 68 | 0.038149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-482_0_5_line_48 |  | 38 | 67 | 0.025282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-482_0_5_line_49 |  | 40 | 46 | 0.03926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_261-482_0_5_line_50 |  | 41 | 47 | 0.005672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-482_0_5_line_51 |  | 41 | 49 | 0.027319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-482_0_5_line_52 |  | 43 | 44 | 0.016605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-482_0_5_line_53 |  | 45 | 46 | 0.02758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-482_0_5_line_54 |  | 46 | 68 | 0.010624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-482_0_5_line_55 |  | 50 | 51 | 0.008756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-482_0_5_line_56 |  | 50 | 52 | 0.007895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-482_0_5_line_57 |  | 50 | 53 | 0.019938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-482_0_5_line_58 |  | 52 | 69 | 0.01572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-482_0_5_line_59 |  | 52 | 56 | 0.0038591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-482_0_5_line_60 |  | 53 | 54 | 0.009294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-482_0_5_line_61 |  | 53 | 55 | 0.020537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-482_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.13231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-482_0_5_line_63 |  | 58 | 66 | 0.017124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-482_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.041882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-482_0_5_line_65 |  | 62 | 63 | 0.028533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-482_0_5_line_66 |  | 62 | 64 | 0.03951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-482_0_5_line_67 |  | 63 | 65 | 0.023171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-482_0_5_line_68 |  | 65 | 66 | 0.0031894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-482_0_5_trafo_7 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 70 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2681641.3289 | 1252062.9735 | 2681632.9977 | 1252042.8923
1 | 2681623.1382 | 1252015.1247 | 2681624.7953 | 1252018.6613 | 2681634.2073 | 1252024.1283 | 2681637.3195 | 1252031.0653 | 2681632.4739 | 1252033.2557 | 2681636.0188 | 1252041.6441 | 2681632.9977 | 1252042.8923
2 | 2681623.1382 | 1252015.1247 | 2681662.6795 | 1251994.9544
3 | 2681662.6795 | 1251994.9544 | 2681671.7755 | 1252006.922
4 | 2681537.9582 | 1251975.4225 | 2681555.9039 | 1251975.0803 | 2681572.6954 | 1251974.1441
5 | 2681537.9582 | 1251975.4225 | 2681532.5959 | 1251955.9342 | 2681524.5538 | 1251927.1466 | 2681519.3893 | 1251906.449 | 2681517.8859 | 1251903.8042 | 2681515.137 | 1251889.3274
6 | 2681572.6954 | 1251974.1441 | 2681575.8267 | 1251973.6757 | 2681579.7727 | 1251972.6848 | 2681584.6546 | 1251971.1509 | 2681587.6462 | 1251969.8578 | 2681592.2931 | 1251967.2976 | 2681599.6632 | 1251962.1175 | 2681612.9765 | 1251952.4289
7 | 2681515.137 | 1251889.3274 | 2681560.6666 | 1251810.6678
8 | 2681777.4138 | 1251926.53 | 2681786.549 | 1251941.9419
9 | 2681793.8833 | 1251895.3674 | 2681795.0837 | 1251893.1601 | 2681803.1929 | 1251888.046 | 2681807.8555 | 1251898.0178 | 2681789.8706 | 1251908.8332 | 2681772.9057 | 1251919.0289 | 2681777.4138 | 1251926.53
10 | 2681777.4138 | 1251926.53 | 2681760.5028 | 1251936.5974
11 | 2681799.8476 | 1251952.6369 | 2681795.2853 | 1251953.43 | 2681792.2395 | 1251951.5421 | 2681786.549 | 1251941.9419
12 | 2681793.8833 | 1251895.3674 | 2681791.4645 | 1251898.3585 | 2681788.3006 | 1251901.1836 | 2681744.904 | 1251927.4567
13 | 2681738.8598 | 1251949.4819 | 2681760.5028 | 1251936.5974
14 | 2681691.2855 | 1252037.069 | 2681689.3205 | 1252033.0798
15 | 2681691.2855 | 1252037.069 | 2681701.9933 | 1252056.3866 | 2681727.803 | 1252041.309
16 | 2681691.2855 | 1252037.069 | 2681684.3247 | 1252040.4867
17 | 2681727.803 | 1252041.309 | 2681730.9274 | 1252046.8006 | 2681739.2354 | 1252042.0227 | 2681742.0501 | 1252046.4426
18 | 2681727.803 | 1252041.309 | 2681757.7622 | 1252023.6313 | 2681758.2459 | 1252023.3482
19 | 2681684.3247 | 1252040.4867 | 2681678.2438 | 1252028.8164 | 2681670.249 | 1252017.9981 | 2681670.249 | 1252017.9981
20 | 2681742.0501 | 1252046.4426 | 2681754.5423 | 1252066.0629 | 2681756.2055 | 1252068.5989 | 2681779.0115 | 1252103.2394
21 | 2681742.0501 | 1252046.4426 | 2681775.6464 | 1252027.032
22 | 2681779.2201 | 1252011.0735 | 2681758.2459 | 1252023.3482
23 | 2681779.0115 | 1252103.2394 | 2681752.2782 | 1252119.6272 | 2681747.1968 | 1252123.0374 | 2681743.6814 | 1252124.5567
24 | 2681779.0115 | 1252103.2394 | 2681779.6781 | 1252104.198
25 | 2681836.9991 | 1251997.3276 | 2681825.1826 | 1252000.9115 | 2681815.0004 | 1252004.7627 | 2681804.7327 | 1252009.8803 | 2681790.7893 | 1252018.283 | 2681775.6464 | 1252027.032
26 | 2681671.8334 | 1252098.4911 | 2681680.7706 | 1252092.4098 | 2681691.1222 | 1252107.4525 | 2681698.2174 | 1252118.3585
27 | 2681698.2174 | 1252118.3585 | 2681722.6293 | 1252131.2603 | 2681728.2637 | 1252129.8859
28 | 2681671.8334 | 1252098.4911 | 2681672.7431 | 1252099.2931
29 | 2681738.722 | 1252127.3348 | 2681728.2637 | 1252129.8859
30 | 2681895.0839 | 1252031.3442 | 2681880.1284 | 1252034.8735 | 2681876.1355 | 1252034.885
31 | 2681897.3467 | 1252035.2673 | 2681895.0839 | 1252031.3442
32 | 2681878.6624 | 1252041.5471 | 2681876.1072 | 1252036.9306 | 2681876.1355 | 1252034.885
33 | 2681860.0388 | 1252029.7922 | 2681867.5024 | 1252030.9628 | 2681876.1355 | 1252034.885
34 | 2681659.6522 | 1251977.4886 | 2681714.0664 | 1251946.1264 | 2681744.904 | 1251927.4567
35 | 2681871.704 | 1252017.4886 | 2681867.8327 | 1252019.6256 | 2681860.0388 | 1252029.7922
36 | 2681848.7036 | 1252020.9513 | 2681852.6681 | 1252025.7207 | 2681852.4848 | 1252028.6092 | 2681860.0388 | 1252029.7922
37 | 2681848.7036 | 1252020.9513 | 2681838.4431 | 1252025.0015
38 | 2681848.7036 | 1252020.9513 | 2681846.745 | 1252017.6187
39 | 2681632.2502 | 1251938.4028 | 2681612.9765 | 1251952.4289
40 | 2681634.0028 | 1251937.1273 | 2681652.1802 | 1251965.4211 | 2681659.6522 | 1251977.4886
41 | 2681683.3679 | 1251899.7352 | 2681660.6305 | 1251918.0355 | 2681634.0028 | 1251937.1273
42 | 2681634.0028 | 1251937.1273 | 2681632.2502 | 1251938.4028
43 | 2681836.9991 | 1251997.3276 | 2681842.1479 | 1252009.7968 | 2681846.745 | 1252017.6187
44 | 2681671.7755 | 1252006.922 | 2681669.5975 | 1252009.4161 | 2681669.564 | 1252010.75 | 2681670.0083 | 1252012.4685 | 2681669.3159 | 1252015.6057 | 2681670.249 | 1252017.9981
45 | 2681536.8171 | 1251774.8908 | 2681560.6666 | 1251810.6678
46 | 2681799.8476 | 1251952.6369 | 2681815.0388 | 1251943.1023
47 | 2681799.8476 | 1251952.6369 | 2681802.4411 | 1251957.2205 | 2681804.0558 | 1251959.9893 | 2681807.6754 | 1251966.7888 | 2681812.5545 | 1251975.8407 | 2681814.962 | 1251979.6768 | 2681808.7611 | 1251983.2605
48 | 2681738.8598 | 1251949.4819 | 2681717.1513 | 1251962.4398
49 | 2681813.9162 | 1251992.5497 | 2681805.3159 | 1251996.6229 | 2681795.2717 | 1252001.9549 | 2681779.2201 | 1252011.0735
50 | 2681743.6814 | 1252124.5567 | 2681738.722 | 1252127.3348
51 | 2681743.6814 | 1252124.5567 | 2681728.0578 | 1252102.1468
52 | 2681815.0388 | 1251943.1023 | 2681829.1033 | 1251934.2749
53 | 2681813.9162 | 1251992.5497 | 2681827.119 | 1251988.0509 | 2681838.5681 | 1251984.8288 | 2681840.2808 | 1251984.5337
54 | 2681813.9162 | 1251992.5497 | 2681808.7611 | 1251983.2605
55 | 2681833.7786 | 1252041.3937 | 2681838.499 | 1252038.9793 | 2681839.5636 | 1252035.6805
56 | 2681839.5636 | 1252035.6805 | 2681837.5295 | 1252032.1275 | 2681836.6599 | 1252028.4238
57 | 2681853.1517 | 1252049.7119 | 2681849.1882 | 1252044.8647 | 2681847.7132 | 1252041.8198 | 2681842.8615 | 1252037.3495 | 2681839.5636 | 1252035.6805
58 | 2681821.6563 | 1252033.2536 | 2681836.6599 | 1252028.4238
59 | 2681836.6599 | 1252028.4238 | 2681838.4431 | 1252025.0015
60 | 2681859.9287 | 1252055.7767 | 2681858.261 | 1252053.0183 | 2681853.1517 | 1252049.7119
61 | 2681842.108 | 1252061.8351 | 2681839.6151 | 1252057.6198 | 2681853.1517 | 1252049.7119
62 | 2681747.3492 | 1251771.3662 | 2681629.0294 | 1251712.1604
63 | 2681614.8705 | 1251721.7923 | 2681629.0294 | 1251712.1604
64 | 2681683.3679 | 1251899.7352 | 2681687.3877 | 1251905.9842 | 2681706.137 | 1251934.8871
65 | 2681569.4843 | 1251752.6678 | 2681593.0755 | 1251736.6191
66 | 2681536.8171 | 1251774.8908 | 2681569.4843 | 1251752.6678
67 | 2681593.0755 | 1251736.6191 | 2681612.2335 | 1251723.5863
68 | 2681614.8705 | 1251721.7923 | 2681612.2335 | 1251723.5863

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681641.3289 | 1252062.9735
1 | 2681632.9977 | 1252042.8923
2 | 2681623.1382 | 1252015.1247
3 | 2681662.6795 | 1251994.9544
4 | 2681537.9582 | 1251975.4225
5 | 2681572.6954 | 1251974.1441
6 | 2681515.137 | 1251889.3274
7 | 2681777.4138 | 1251926.53
8 | 2681786.549 | 1251941.9419
9 | 2681793.8833 | 1251895.3674
10 | 2681760.5028 | 1251936.5974
11 | 2681691.2855 | 1252037.069
12 | 2681689.3205 | 1252033.0798
13 | 2681727.803 | 1252041.309
14 | 2681684.3247 | 1252040.4867
15 | 2681742.0501 | 1252046.4426
16 | 2681758.2459 | 1252023.3482
17 | 2681779.0115 | 1252103.2394
18 | 2681775.6464 | 1252027.032
19 | 2681698.2174 | 1252118.3585
20 | 2681671.8334 | 1252098.4911
21 | 2681728.2637 | 1252129.8859
22 | 2681895.0839 | 1252031.3442
23 | 2681876.1355 | 1252034.885
24 | 2681897.3467 | 1252035.2673
25 | 2681744.904 | 1251927.4567
26 | 2681878.6624 | 1252041.5471
27 | 2681860.0388 | 1252029.7922
28 | 2681871.704 | 1252017.4886
29 | 2681848.7036 | 1252020.9513
30 | 2681612.9765 | 1251952.4289
31 | 2681659.6522 | 1251977.4886
32 | 2681634.0028 | 1251937.1273
33 | 2681836.9991 | 1251997.3276
34 | 2681846.745 | 1252017.6187
35 | 2681671.7755 | 1252006.922
36 | 2681560.6666 | 1251810.6678
37 | 2681799.8476 | 1251952.6369
38 | 2681738.8598 | 1251949.4819
39 | 2681670.249 | 1252017.9981
40 | 2681779.2201 | 1252011.0735
41 | 2681743.6814 | 1252124.5567
42 | 2681779.6781 | 1252104.198
43 | 2681829.1033 | 1251934.2749
44 | 2681815.0388 | 1251943.1023
45 | 2681840.2808 | 1251984.5337
46 | 2681813.9162 | 1251992.5497
47 | 2681738.722 | 1252127.3348
48 | 2681672.7431 | 1252099.2931
49 | 2681728.0578 | 1252102.1468
50 | 2681839.5636 | 1252035.6805
51 | 2681833.7786 | 1252041.3937
52 | 2681836.6599 | 1252028.4238
53 | 2681853.1517 | 1252049.7119
54 | 2681859.9287 | 1252055.7767
55 | 2681842.108 | 1252061.8351
56 | 2681838.4431 | 1252025.0015
57 | 2681747.3492 | 1251771.3662
58 | 2681629.0294 | 1251712.1604
59 | 2681632.2502 | 1251938.4028
60 | 2681683.3679 | 1251899.7352
61 | 2681706.137 | 1251934.8871
62 | 2681569.4843 | 1251752.6678
63 | 2681593.0755 | 1251736.6191
64 | 2681536.8171 | 1251774.8908
65 | 2681612.2335 | 1251723.5863
66 | 2681614.8705 | 1251721.7923
67 | 2681717.1513 | 1251962.4398
68 | 2681808.7611 | 1251983.2605
69 | 2681821.6563 | 1252033.2536
70 | 2681730.9274 | 1252046.8006

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99315 | -0.1318 | 0.011461 | 0.0028724
1 | 0.99338 | -0.12739 | 0.011879 | 0.0029771
2 | 0.99423 | -0.11088 | 0 | 0
3 | 0.99518 | -0.092672 | 0 | 0
4 | 0.97392 | -0.50293 | 0 | 0
5 | 0.97444 | -0.49279 | 0 | 0
6 | 0.9726 | -0.52907 | 0.0013141 | 0.00032934
7 | 0.98791 | -0.23079 | 0 | 0
8 | 0.98916 | -0.20662 | 0.0053667 | 0.001345
9 | 0.98461 | -0.29432 | 0 | 0
10 | 0.98742 | -0.24024 | 0.013485 | 0.0033796
11 | 0.99727 | -0.052318 | 0 | 0
12 | 0.99726 | -0.052544 | 0.0029 | 0.0007268
13 | 1 | 0 | -0.32318 | -0.081936
14 | 0.99689 | -0.059753 | 0.010974 | 0.0027503
15 | 0.99858 | -0.02691 | 0 | 0
16 | 0.99813 | -0.035373 | 0.0015115 | 0.00037881
17 | 0.99208 | -0.15136 | 0 | 0
18 | 0.99712 | -0.055012 | 0.0011971 | 0.00030002
19 | 0.98639 | -0.26169 | 0 | 0
20 | 0.986 | -0.26926 | 0 | 0
21 | 0.9867 | -0.25567 | 0.089329 | 0.022388
22 | 0.99319 | -0.13071 | 0 | 0
23 | 0.99327 | -0.12931 | 0 | 0
24 | 0.99318 | -0.13104 | 0.0040946 | 0.0010262
25 | 0.98194 | -0.34607 | 0.0046643 | 0.001169
26 | 0.99324 | -0.1299 | 0.0045413 | 0.0011382
27 | 0.9934 | -0.12671 | 0 | 0
28 | 0.99327 | -0.12933 | 0.0085874 | 0.0021522
29 | 0.99366 | -0.12162 | 0 | 0
30 | 0.97513 | -0.47924 | 0.015934 | 0.0039935
31 | 0.97787 | -0.42527 | 0 | 0
32 | 0.97591 | -0.46379 | 0 | 0
33 | 0.99461 | -0.10336 | 0 | 0
34 | 0.99378 | -0.11934 | 0.0067776 | 0.0016986
35 | 0.9955 | -0.086498 | 0.0061182 | 0.0015334
36 | 0.97136 | -0.55356 | 0.0042557 | 0.0010666
37 | 0.99062 | -0.17869 | 0 | 0
38 | 0.98711 | -0.24626 | 0 | 0
39 | 0.99582 | -0.080178 | 0.014254 | 0.0035724
40 | 0.99686 | -0.059447 | 0 | 0
41 | 0.9882 | -0.22647 | 0 | 0
42 | 0.99208 | -0.1514 | 0.0019703 | 0.0004938
43 | 0.9904 | -0.18287 | 0.0043309 | 0.0010854
44 | 0.99047 | -0.18159 | 0.0047599 | 0.0011929
45 | 0.99457 | -0.10321 | 0.0097594 | 0.0024459
46 | 0.99481 | -0.098469 | 0 | 0
47 | 0.98768 | -0.23654 | 0 | 0
48 | 0.98599 | -0.26948 | 0.010055 | 0.0025199
49 | 0.98812 | -0.22799 | 0.003111 | 0.00077969
50 | 0.99342 | -0.12627 | 0 | 0
51 | 0.99341 | -0.12649 | 0.001414 | 0.00035439
52 | 0.99347 | -0.12532 | 0 | 0
53 | 0.99332 | -0.12818 | 0 | 0
54 | 0.99329 | -0.12888 | 0.0042085 | 0.0010547
55 | 0.9933 | -0.12863 | 0.0012223 | 0.00030634
56 | 0.9935 | -0.12477 | 0.0081635 | 0.002046
57 | 0.97007 | -0.57911 | 0.0011642 | 0.00029177
58 | 0.97021 | -0.57625 | 0.0014431 | 0.00036168
59 | 0.97583 | -0.46533 | 0.0069565 | 0.0017435
60 | 0.97561 | -0.46981 | 0 | 0
61 | 0.9754 | -0.47388 | 0.0053133 | 0.0013316
62 | 0.97056 | -0.56933 | 0.003648 | 0.00091427
63 | 0.97038 | -0.57287 | 0.0012729 | 0.00031902
64 | 0.97094 | -0.56177 | 0 | 0
65 | 0.97026 | -0.5752 | 0.0015495 | 0.00038834
66 | 0.97025 | -0.57542 | 0.0012618 | 0.00031623
67 | 0.9868 | -0.2523 | 0.013366 | 0.0033498
68 | 0.9938 | -0.11782 | 0.01322 | 0.0033132
69 | 0.99346 | -0.12564 | 0.001159 | 0.00029047
70 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011461 | -0.0028724 | 0.011463 | 0.0028736 | 2.404e-06 | 1.2572e-06 | 0.017172 | 0.017172 | 0.017172 | 0.99315 | -0.1318 | 0.99338 | -0.12739 | 4.7175
1 | -0.023342 | -0.0058507 | 0.02336 | 0.005862 | 1.8378e-05 | 1.1242e-05 | 0.034965 | 0.034965 | 0.034965 | 0.99338 | -0.12739 | 0.99423 | -0.11088 | 9.6058
2 | -0.02336 | -0.005862 | 0.023381 | 0.0058744 | 2.0303e-05 | 1.2419e-05 | 0.034965 | 0.034965 | 0.034965 | 0.99423 | -0.11088 | 0.99518 | -0.092672 | 9.6057
3 | -0.023381 | -0.0058744 | 0.023388 | 0.0058786 | 6.8914e-06 | 4.2151e-06 | 0.034965 | 0.034965 | 0.034965 | 0.99518 | -0.092672 | 0.9955 | -0.086498 | 9.6057
4 | -0.015956 | -0.0040114 | 0.015964 | 0.0040159 | 7.7283e-06 | 4.5145e-06 | 0.024383 | 0.024383 | 0.024383 | 0.97392 | -0.50293 | 0.97444 | -0.49279 | 6.6986
5 | 0.015956 | 0.0040114 | -0.015936 | -0.0039998 | 1.989e-05 | 1.1621e-05 | 0.024383 | 0.024383 | 0.024383 | 0.97392 | -0.50293 | 0.9726 | -0.52907 | 6.6987
6 | -0.015964 | -0.0040159 | 0.015974 | 0.0040219 | 1.0342e-05 | 6.0409e-06 | 0.024383 | 0.024383 | 0.024383 | 0.97444 | -0.49279 | 0.97513 | -0.47924 | 6.6986
7 | 0.014622 | 0.0036704 | -0.014605 | -0.0036606 | 1.706e-05 | 9.792e-06 | 0.022373 | 0.022373 | 0.022373 | 0.9726 | -0.52907 | 0.97136 | -0.55356 | 6.1465
8 | -0.076263 | -0.019348 | 0.076352 | 0.019404 | 8.8779e-05 | 5.6589e-05 | 0.11495 | 0.11495 | 0.11495 | 0.98791 | -0.23079 | 0.98916 | -0.20662 | 31.5806
9 | 0.049393 | 0.012606 | -0.049241 | -0.012511 | 0.0001511 | 9.5775e-05 | 0.074478 | 0.074478 | 0.074478 | 0.98791 | -0.23079 | 0.98461 | -0.29432 | 20.461
10 | 0.026871 | 0.0067412 | -0.026858 | -0.0067337 | 1.2091e-05 | 7.4864e-06 | 0.040476 | 0.040476 | 0.040476 | 0.98791 | -0.23079 | 0.98742 | -0.24024 | 11.1197
11 | -0.081719 | -0.020749 | 0.081829 | 0.020819 | 0.00010996 | 7.0128e-05 | 0.12303 | 0.12303 | 0.12303 | 0.98916 | -0.20662 | 0.99062 | -0.17869 | 33.7985
12 | 0.049241 | 0.012511 | -0.049119 | -0.012433 | 0.00012235 | 7.7558e-05 | 0.074478 | 0.074478 | 0.074478 | 0.98461 | -0.29432 | 0.98194 | -0.34607 | 20.4611
13 | 0.013374 | 0.0033541 | -0.01337 | -0.003352 | 3.8368e-06 | 2.1335e-06 | 0.020155 | 0.020155 | 0.020155 | 0.98742 | -0.24024 | 0.98711 | -0.24626 | 5.537
14 | 0.0029 | 0.00072676 | -0.0029 | -0.0007268 | 3.1223e-08 | -3.8039e-08 | 0.004327 | 0.0043271 | 0.0043271 | 0.99727 | -0.052318 | 0.99726 | -0.052544 | 1.1888
15 | -0.057705 | -0.014506 | 0.057849 | 0.014598 | 0.00014455 | 9.1831e-05 | 0.086116 | 0.086116 | 0.086116 | 0.99727 | -0.052318 | 1 | 0 | 23.6582
16 | 0.054805 | 0.013779 | -0.054785 | -0.013767 | 1.9453e-05 | 1.2348e-05 | 0.081789 | 0.081789 | 0.081789 | 0.99727 | -0.052318 | 0.99689 | -0.059753 | 22.4694
17 | 0.14736 | 0.03752 | -0.14717 | -0.037398 | 0.00019096 | 0.00012166 | 0.21948 | 0.21948 | 0.21948 | 1 | 0 | 0.99858 | -0.02691 | 30.1485
18 | 0.11633 | 0.029818 | -0.11613 | -0.029692 | 0.00019911 | 0.00012651 | 0.17333 | 0.17333 | 0.17333 | 1 | 0 | 0.99813 | -0.035373 | 23.8092
19 | 0.043811 | 0.011017 | -0.043769 | -0.01099 | 4.2694e-05 | 2.6978e-05 | 0.065409 | 0.065409 | 0.065409 | 0.99689 | -0.059753 | 0.99582 | -0.080178 | 17.9694
20 | 0.10561 | 0.026911 | -0.10498 | -0.026509 | 0.00063008 | 0.00040237 | 0.15753 | 0.15753 | 0.15753 | 0.99858 | -0.02691 | 0.99208 | -0.15136 | 43.2771
21 | 0.041559 | 0.010487 | -0.041503 | -0.010452 | 5.5846e-05 | 3.5235e-05 | 0.061953 | 0.061953 | 0.061953 | 0.99858 | -0.02691 | 0.99712 | -0.055012 | 17.02
22 | 0.11462 | 0.029313 | -0.11448 | -0.029228 | 0.00013336 | 8.4717e-05 | 0.17108 | 0.17108 | 0.17108 | 0.99813 | -0.035373 | 0.99686 | -0.059447 | 23.4998
23 | 0.10301 | 0.026015 | -0.10264 | -0.025779 | 0.00036931 | 0.00023583 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.99208 | -0.15136 | 0.9882 | -0.22647 | 42.4653
24 | 0.0019703 | 0.00049379 | -0.0019703 | -0.0004938 | 3.8239e-09 | -1.2629e-08 | 0.0029552 | 0.0029553 | 0.0029553 | 0.99208 | -0.15136 | 0.99208 | -0.1514 | 0.81188
25 | 0.040306 | 0.010152 | -0.040213 | -0.010093 | 9.2955e-05 | 5.86e-05 | 0.060166 | 0.060167 | 0.060167 | 0.99712 | -0.055012 | 0.99461 | -0.10336 | 16.5293
26 | 0.010058 | 0.0025218 | -0.010055 | -0.00252 | 3.6293e-06 | 1.7864e-06 | 0.015174 | 0.015174 | 0.015174 | 0.98639 | -0.26169 | 0.986 | -0.26926 | 4.1687
27 | -0.010058 | -0.0025218 | 0.010061 | 0.0025232 | 2.8848e-06 | 1.4196e-06 | 0.015174 | 0.015174 | 0.015174 | 0.98639 | -0.26169 | 0.9867 | -0.25567 | 4.1686
28 | 0.010055 | 0.00252 | -0.010055 | -0.0025199 | 1.0456e-07 | 5.1475e-08 | 0.015174 | 0.015174 | 0.015174 | 0.986 | -0.26926 | 0.98599 | -0.26948 | 4.1687
29 | -0.09939 | -0.024911 | 0.099481 | 0.024969 | 9.0695e-05 | 5.7907e-05 | 0.14989 | 0.14989 | 0.14989 | 0.9867 | -0.25567 | 0.98768 | -0.23654 | 41.1783
30 | -0.0040947 | -0.0010262 | 0.0040949 | 0.0010261 | 2.7243e-07 | -7.5483e-08 | 0.0061347 | 0.0061346 | 0.0061347 | 0.99319 | -0.13071 | 0.99327 | -0.12931 | 1.6853
31 | 0.0040947 | 0.0010262 | -0.0040946 | -0.0010262 | 6.3875e-08 | -1.7692e-08 | 0.0061347 | 0.0061347 | 0.0061347 | 0.99319 | -0.13071 | 0.99318 | -0.13104 | 1.6854
32 | 0.0045415 | 0.0011382 | -0.0045413 | -0.0011382 | 1.2705e-07 | -1.3419e-08 | 0.0068036 | 0.0068036 | 0.0068036 | 0.99327 | -0.12931 | 0.99324 | -0.1299 | 1.8691
33 | -0.0086364 | -0.0021643 | 0.0086375 | 0.0021647 | 1.0695e-06 | 4.6392e-07 | 0.012938 | 0.012938 | 0.012938 | 0.99327 | -0.12931 | 0.9934 | -0.12671 | 3.5544
34 | 0.044455 | 0.011264 | -0.044286 | -0.011158 | 0.00016845 | 0.00010657 | 0.06741 | 0.067411 | 0.067411 | 0.98194 | -0.34607 | 0.97787 | -0.42527 | 18.5194
35 | 0.0085884 | 0.0021527 | -0.0085874 | -0.0021522 | 1.0681e-06 | 4.608e-07 | 0.012865 | 0.012865 | 0.012865 | 0.9934 | -0.12671 | 0.99327 | -0.12933 | 3.5343
36 | -0.017226 | -0.0043174 | 0.01723 | 0.0043198 | 4.18e-06 | 2.4584e-06 | 0.025803 | 0.025803 | 0.025803 | 0.9934 | -0.12671 | 0.99366 | -0.12162 | 7.0887
37 | 0.016171 | 0.004053 | -0.016168 | -0.0040515 | 2.4258e-06 | 1.4096e-06 | 0.024216 | 0.024216 | 0.024216 | 0.99366 | -0.12162 | 0.9935 | -0.12477 | 6.6528
38 | -0.033401 | -0.0083728 | 0.033405 | 0.0083751 | 3.6266e-06 | 2.271e-06 | 0.050019 | 0.050019 | 0.050019 | 0.99366 | -0.12162 | 0.99378 | -0.11934 | 13.7414
39 | -0.031909 | -0.0080155 | 0.03193 | 0.0080287 | 2.1199e-05 | 1.327e-05 | 0.048698 | 0.048698 | 0.048698 | 0.97513 | -0.47924 | 0.97583 | -0.46533 | 13.3786
40 | 0.044286 | 0.011158 | -0.044205 | -0.011106 | 8.1428e-05 | 5.1516e-05 | 0.067411 | 0.067411 | 0.067411 | 0.97787 | -0.42527 | 0.97591 | -0.46379 | 18.5195
41 | 0.0053158 | 0.001332 | -0.0053143 | -0.0013318 | 1.5235e-06 | 2.026e-07 | 0.0081052 | 0.0081055 | 0.0081055 | 0.97591 | -0.46379 | 0.97561 | -0.46981 | 2.2268
42 | 0.038889 | 0.009774 | -0.038886 | -0.0097722 | 2.8588e-06 | 1.8026e-06 | 0.059306 | 0.059306 | 0.059306 | 0.97591 | -0.46379 | 0.97583 | -0.46533 | 16.2928
43 | 0.040213 | 0.010093 | -0.040182 | -0.010074 | 3.063e-05 | 1.9311e-05 | 0.060167 | 0.060167 | 0.060167 | 0.99461 | -0.10336 | 0.99378 | -0.11934 | 16.5294
44 | -0.029506 | -0.007412 | 0.029515 | 0.0074175 | 8.9023e-06 | 5.5388e-06 | 0.04411 | 0.04411 | 0.04411 | 0.9955 | -0.086498 | 0.99582 | -0.080178 | 12.1181
45 | 0.010349 | 0.002594 | -0.010345 | -0.002592 | 4.0493e-06 | 2.06e-06 | 0.015854 | 0.015854 | 0.015854 | 0.97136 | -0.55356 | 0.97094 | -0.56177 | 4.3556
46 | 0.0090923 | 0.0022789 | -0.009091 | -0.0022783 | 1.2546e-06 | 5.7205e-07 | 0.013658 | 0.013658 | 0.013658 | 0.99062 | -0.17869 | 0.99047 | -0.18159 | 3.7521
47 | -0.090921 | -0.023098 | 0.091188 | 0.023269 | 0.00026727 | 0.00017056 | 0.13668 | 0.13668 | 0.13668 | 0.99062 | -0.17869 | 0.9938 | -0.11782 | 37.5505
48 | 0.01337 | 0.003352 | -0.013366 | -0.0033498 | 3.8512e-06 | 2.1417e-06 | 0.020155 | 0.020155 | 0.020155 | 0.98711 | -0.24626 | 0.9868 | -0.2523 | 5.537
49 | 0.11448 | 0.029228 | -0.11427 | -0.029091 | 0.00021545 | 0.00013687 | 0.17108 | 0.17108 | 0.17108 | 0.99686 | -0.059447 | 0.99481 | -0.098469 | 23.4998
50 | 0.099529 | 0.025 | -0.099481 | -0.024969 | 4.7787e-05 | 3.0511e-05 | 0.14989 | 0.14989 | 0.14989 | 0.9882 | -0.22647 | 0.98768 | -0.23654 | 41.1783
51 | 0.0031112 | 0.00077949 | -0.003111 | -0.00077969 | 2.2484e-07 | -2.0606e-07 | 0.0046848 | 0.0046849 | 0.0046849 | 0.9882 | -0.22647 | 0.98812 | -0.22799 | 1.2871
52 | -0.0043309 | -0.0010854 | 0.0043311 | 0.0010854 | 2.6364e-07 | -4.4973e-08 | 0.0065068 | 0.0065068 | 0.0065068 | 0.9904 | -0.18287 | 0.99047 | -0.18159 | 1.7876
53 | -0.0097594 | -0.0024459 | 0.0097616 | 0.002447 | 2.205e-06 | 1.0532e-06 | 0.014601 | 0.014601 | 0.014601 | 0.99457 | -0.10321 | 0.99481 | -0.098469 | 4.0114
54 | 0.10451 | 0.026644 | -0.10441 | -0.026582 | 9.7547e-05 | 6.2292e-05 | 0.15648 | 0.15648 | 0.15648 | 0.99481 | -0.098469 | 0.9938 | -0.11782 | 42.9883
55 | 0.001414 | 0.00035428 | -0.001414 | -0.00035439 | 1.473e-08 | -1.0394e-07 | 0.002118 | 0.002118 | 0.002118 | 0.99342 | -0.12627 | 0.99341 | -0.12649 | 0.58188
56 | -0.0068454 | -0.0017151 | 0.0068458 | 0.0017152 | 3.1126e-07 | 9.6979e-08 | 0.010253 | 0.010253 | 0.010253 | 0.99342 | -0.12627 | 0.99347 | -0.12532 | 2.8169
57 | 0.0054314 | 0.0013609 | -0.0054309 | -0.0013608 | 4.9485e-07 | 5.8588e-08 | 0.0081354 | 0.0081355 | 0.0081355 | 0.99342 | -0.12627 | 0.99332 | -0.12818 | 2.235
58 | 0.001159 | 0.00029028 | -0.001159 | -0.00029047 | 1.7764e-08 | -1.9218e-07 | 0.0017359 | 0.0017359 | 0.0017359 | 0.99347 | -0.12532 | 0.99346 | -0.12564 | 0.47691
59 | -0.0080048 | -0.0020055 | 0.008005 | 0.0020056 | 2.0802e-07 | 8.316e-08 | 0.011989 | 0.011989 | 0.011989 | 0.99347 | -0.12532 | 0.9935 | -0.12477 | 3.2937
60 | 0.0042086 | 0.0010547 | -0.0042085 | -0.0010547 | 1.3853e-07 | -3.1645e-08 | 0.0063045 | 0.0063046 | 0.0063046 | 0.99332 | -0.12818 | 0.99329 | -0.12888 | 1.732
61 | 0.0012223 | 0.00030609 | -0.0012223 | -0.00030634 | 2.582e-08 | -2.4932e-07 | 0.001831 | 0.0018311 | 0.0018311 | 0.99332 | -0.12818 | 0.9933 | -0.12863 | 0.50304
62 | -0.0011642 | -0.00029177 | 0.0011643 | 0.00029024 | 1.5817e-07 | -1.5324e-06 | 0.0017858 | 0.0017852 | 0.0017858 | 0.97007 | -0.57911 | 0.97021 | -0.57625 | 0.4906
63 | -0.0026075 | -0.00065192 | 0.0026076 | 0.00065177 | 1.0267e-07 | -1.4578e-07 | 0.0039985 | 0.0039984 | 0.0039985 | 0.97021 | -0.57625 | 0.97025 | -0.57542 | 1.0985
64 | 0.0053143 | 0.0013318 | -0.0053133 | -0.0013316 | 1.0319e-06 | 1.3752e-07 | 0.0081055 | 0.0081056 | 0.0081056 | 0.97561 | -0.46981 | 0.9754 | -0.47388 | 2.2268
65 | 0.0066935 | 0.0016758 | -0.0066924 | -0.0016755 | 1.1267e-06 | 3.6853e-07 | 0.010262 | 0.010262 | 0.010262 | 0.97056 | -0.56933 | 0.97038 | -0.57287 | 2.8191
66 | -0.010341 | -0.0025901 | 0.010345 | 0.002592 | 3.7242e-06 | 1.895e-06 | 0.015854 | 0.015854 | 0.015854 | 0.97056 | -0.56933 | 0.97094 | -0.56177 | 4.3556
67 | 0.0054195 | 0.0013564 | -0.0054189 | -0.0013563 | 6e-07 | 9.7793e-08 | 0.0083098 | 0.0083099 | 0.0083099 | 0.97038 | -0.57287 | 0.97026 | -0.5752 | 2.2829
68 | 0.0038694 | 0.00096799 | -0.0038693 | -0.000968 | 4.2108e-08 | -1.2442e-08 | 0.0059335 | 0.0059335 | 0.0059335 | 0.97026 | -0.5752 | 0.97025 | -0.57542 | 1.6301

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32318 | 0.081936

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011461 | 0.0028724
1 | 0.011879 | 0.0029771
2 | 0.0013141 | 0.00032934
3 | 0.0053667 | 0.001345
4 | 0.013485 | 0.0033796
5 | 0.0029 | 0.0007268
6 | 0.010974 | 0.0027503
7 | 0.0015115 | 0.00037881
8 | 0.0011971 | 0.00030002
9 | 0.089329 | 0.022388
10 | 0.0040946 | 0.0010262
11 | 0.0046643 | 0.001169
12 | 0.0045413 | 0.0011382
13 | 0.0085874 | 0.0021522
14 | 0.015934 | 0.0039935
15 | 0.0067776 | 0.0016986
16 | 0.0061182 | 0.0015334
17 | 0.0042557 | 0.0010666
18 | 0.014254 | 0.0035724
19 | 0.0019703 | 0.0004938
20 | 0.0043309 | 0.0010854
21 | 0.0047599 | 0.0011929
22 | 0.0097594 | 0.0024459
23 | 0.010055 | 0.0025199
24 | 0.003111 | 0.00077969
25 | 0.001414 | 0.00035439
26 | 0.0042085 | 0.0010547
27 | 0.0012223 | 0.00030634
28 | 0.0081635 | 0.002046
29 | 0.0011642 | 0.00029177
30 | 0.0014431 | 0.00036168
31 | 0.0069565 | 0.0017435
32 | 0.0053133 | 0.0013316
33 | 0.003648 | 0.00091427
34 | 0.0012729 | 0.00031902
35 | 0.0015495 | 0.00038834
36 | 0.0012618 | 0.00031623
37 | 0.013366 | 0.0033498
38 | 0.01322 | 0.0033132
39 | 0.001159 | 0.00029047

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1