## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-515_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-515_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-515_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-515_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-515_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-515_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-515_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-515_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-515_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-515_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-515_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-515_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-515_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-515_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-515_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-515_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-515_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-515_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-515_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-515_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-515_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-515_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-515_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-515_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-515_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-515_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-515_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-515_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-515_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-515_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-515_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-515_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-515_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-515_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-515_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-515_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-515_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-515_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-515_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-515_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-515_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-515_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-515_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-515_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-515_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-515_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-515_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-515_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-515_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-515_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-515_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-515_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-515_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-515_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-515_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-515_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-515_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-515_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-515_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-515_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-515_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-515_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-515_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-515_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-515_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_469_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-515_0_4_load_0 | 0 | 0.014255 | 0.0035726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-515_0_4_load_14 | 5 | 0.012798 | 0.0032074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-515_0_4_load_15 | 6 | 0.01097 | 0.0027492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-515_0_4_load_26 | 8 | 0.023172 | 0.0058075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-515_0_4_load_19 | 10 | 0.012227 | 0.0030643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-515_0_4_load_22 | 11 | 0.026631 | 0.0066744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-515_0_4_load_33 | 13 | 0.027829 | 0.0069745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-515_0_4_load_68 | 15 | 0.007478 | 0.0018742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-515_0_4_load_61 | 16 | 0.0047275 | 0.0011848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-515_0_4_load_65 | 18 | 0.0071335 | 0.0017878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-515_0_4_load_62 | 19 | 0.007994 | 0.0020035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-515_0_4_load_67 | 21 | 0.0078889 | 0.0019771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-515_0_4_load_66 | 22 | 0.0077521 | 0.0019429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-515_0_4_load_23 | 23 | 0.020138 | 0.0050471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-515_0_4_load_20 | 25 | 0.0029916 | 0.00074977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-515_0_4_load_60 | 26 | 0.0098675 | 0.002473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-515_0_4_load_16 | 27 | 0.013192 | 0.0033061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-515_0_4_load_17 | 28 | 0.0029418 | 0.00073728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-515_0_4_load_69 | 29 | 0.0017445 | 0.00043722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-515_0_4_load_63 | 31 | 0.0075029 | 0.0018804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-515_0_4_load_64 | 32 | 0.0075259 | 0.0018862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-515_0_4_load_24 | 33 | 0.02344 | 0.0058747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-515_0_4_load_18 | 34 | 0.0082297 | 0.0020626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-515_0_4_load_21 | 35 | 0.0032529 | 0.00081526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-515_0_4_load_35 | 38 | 0.032083 | 0.0080408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-515_0_4_load_34 | 39 | 0.018735 | 0.0046953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-515_0_4_load_30 | 41 | 0.0033083 | 0.00082913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-515_0_4_load_41 | 42 | 0.011932 | 0.0029904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-515_0_4_load_36 | 44 | 0.0091094 | 0.002283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-515_0_4_load_40 | 47 | 0.0015039 | 0.0003769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-515_0_4_load_58 | 49 | 0.013155 | 0.003297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-515_0_4_load_50 | 50 | 0.0015014 | 0.00037628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-515_0_4_load_70 | 51 | 0.005608 | 0.0014055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-515_0_4_load_57 | 55 | 0.0022286 | 0.00055853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-515_0_4_load_47 | 57 | 0.023858 | 0.0059794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-515_0_4_load_52 | 59 | 0.0027602 | 0.00069178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-515_0_4_load_56 | 60 | 0.0016635 | 0.00041691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-515_0_4_load_43 | 61 | 0.001543 | 0.0003867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-515_0_4_load_54 | 62 | 0.001816 | 0.00045512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-515_0_4_load_59 | 63 | 0.0025505 | 0.00063923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-515_0_4_load_53 | 64 | 0.016229 | 0.0040675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-515_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_261-515_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0043537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_261-515_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.003067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_261-515_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.033922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-515_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.026417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-515_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.025083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_261-515_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.003374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-515_0_4_line_7 |  | 3 | 8 | 0.050165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_261-515_0_4_line_8 |  | 4 | 9 | 0.034317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-515_0_4_line_9 |  | 4 | 10 | 0.011182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-515_0_4_line_10 |  | 6 | 23 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-515_0_4_line_11 |  | 7 | 12 | 0.061872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-515_0_4_line_12 |  | 7 | 13 | 0.075736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-515_0_4_line_13 |  | 8 | 24 | 0.039157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_261-515_0_4_line_14 |  | 9 | 11 | 0.032822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-515_0_4_line_15 |  | 10 | 25 | 0.008351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-515_0_4_line_16 |  | 11 | 26 | 0.015029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-515_0_4_line_17 |  | 12 | 16 | 0.069618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-515_0_4_line_18 |  | 12 | 14 | 0.08388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-515_0_4_line_19 |  | 14 | 15 | 0.061021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-515_0_4_line_20 |  | 15 | 18 | 0.016845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-515_0_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.0064645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-515_0_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.010339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-515_0_4_line_23 |  | 19 | 31 | 0.016514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-515_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.0036391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-515_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.013125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-515_0_4_line_26 |  | 22 | 32 | 0.016456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-515_0_4_line_27 |  | 23 | 33 | 0.032358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-515_0_4_line_28 |  | 24 | 40 | 0.088785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_261-515_0_4_line_29 |  | 24 | 41 | 0.065521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-515_0_4_line_30 |  | 25 | 35 | 0.012462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-515_0_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.032911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-515_0_4_line_32 |  | 28 | 34 | 0.0068342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-515_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.02347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-515_0_4_line_34 |  | 30 | 62 | 0.012668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-515_0_4_line_35 |  | 30 | 37 | 0.006171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-515_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.016499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-515_0_4_line_37 |  | 33 | 36 | 0.0177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-515_0_4_line_38 |  | 34 | 35 | 0.006067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-515_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.060859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-515_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.020553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-515_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.019717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-515_0_4_line_42 |  | 40 | 42 | 0.13787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_261-515_0_4_line_43 |  | 42 | 43 | 0.068219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-515_0_4_line_44 |  | 43 | 48 | 0.010478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-515_0_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.024034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-515_0_4_line_46 |  | 44 | 45 | 0.030358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-515_0_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.005931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-515_0_4_line_48 |  | 45 | 47 | 0.016529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-515_0_4_line_49 |  | 46 | 49 | 0.030295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-515_0_4_line_50 |  | 47 | 50 | 0.0077921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-515_0_4_line_51 |  | 48 | 51 | 0.023331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-515_0_4_line_52 |  | 48 | 52 | 0.055845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-515_0_4_line_53 |  | 50 | 53 | 0.03515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-515_0_4_line_54 |  | 52 | 60 | 0.0031508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-515_0_4_line_55 |  | 53 | 57 | 0.030985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-515_0_4_line_56 |  | 54 | 55 | 0.038202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-515_0_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.024171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-515_0_4_line_58 |  | 55 | 60 | 0.019406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-515_0_4_line_59 |  | 56 | 61 | 0.0044958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-515_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.029068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-515_0_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.010831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-515_0_4_line_62 |  | 59 | 63 | 0.01215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-515_0_4_line_63 |  | 62 | 64 | 0.022879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-515_0_4_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 6 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2683135.5581 | 1253869.8207 | 2683162.2448 | 1253883.2291
1 | 2683166.135 | 1253885.1837 | 2683162.2448 | 1253883.2291
2 | 2683135.5581 | 1253869.8207 | 2683134.0642 | 1253872.5018
3 | 2683135.5581 | 1253869.8207 | 2683137.9966 | 1253865.4294 | 2683144.2202 | 1253854.2416 | 2683150.9857 | 1253845.3076 | 2683147.3648 | 1253842.021
4 | 2683166.135 | 1253885.1837 | 2683177.8153 | 1253861.4894
5 | 2683166.135 | 1253885.1837 | 2683172.9308 | 1253888.5928 | 2683189.1384 | 1253895.1406
6 | 2683134.0642 | 1253872.5018 | 2683131.0604 | 1253870.9473
7 | 2683134.0642 | 1253872.5018 | 2683109.6882 | 1253916.3457
8 | 2683147.3648 | 1253842.021 | 2683150.9857 | 1253845.3076 | 2683155.3675 | 1253848.1379 | 2683170.7735 | 1253829.4623
9 | 2683147.3648 | 1253842.021 | 2683154.4941 | 1253833.4069
10 | 2683189.1384 | 1253895.1406 | 2683205.3575 | 1253901.6931
11 | 2683131.0604 | 1253870.9473 | 2683132.4865 | 1253866.1081 | 2683133.2469 | 1253861.9268 | 2683131.2953 | 1253855.8281 | 2683126.0992 | 1253851.3407 | 2683117.8275 | 1253843.9524 | 2683103.591 | 1253835.235 | 2683097.3801 | 1253832.0788 | 2683093.2496 | 1253830.1528
12 | 2683131.0604 | 1253870.9473 | 2683127.9218 | 1253869.3132 | 2683125.1572 | 1253868.4515 | 2683122.0282 | 1253868.2853 | 2683117.4089 | 1253868.9321 | 2683075.2296 | 1253887.2542 | 2683069.3161 | 1253895.1773 | 2683064.2929 | 1253897.72
13 | 2683089.9283 | 1253950.13 | 2683097.1483 | 1253938.9006 | 2683109.6882 | 1253916.3457
14 | 2683170.7735 | 1253829.4623 | 2683171.9786 | 1253828.0115 | 2683184.2597 | 1253833.0433 | 2683200.7773 | 1253829.239 | 2683201.3995 | 1253829.5886
15 | 2683154.4941 | 1253833.4069 | 2683159.8186 | 1253826.9735
16 | 2683201.3995 | 1253829.5886 | 2683214.5022 | 1253836.9508
17 | 2683093.2496 | 1253830.1528 | 2683087.8193 | 1253835.3583 | 2683045.9499 | 1253861.1685 | 2683034.8361 | 1253867.7385
18 | 2683019.7238 | 1253816.3894 | 2683019.7871 | 1253821.0271 | 2683039.0509 | 1253820.4633 | 2683038.5785 | 1253825.0935 | 2683045.9548 | 1253824.2407 | 2683063.4807 | 1253824.3977 | 2683078.8658 | 1253826.5483 | 2683093.2496 | 1253830.1528
19 | 2683019.7238 | 1253816.3894 | 2683023.5284 | 1253806.046 | 2683026.7593 | 1253802.1773 | 2683032.1276 | 1253800.8515 | 2683039.425 | 1253802.3994 | 2683047.1421 | 1253803.0747 | 2683053.8867 | 1253801.0011 | 2683067.5882 | 1253790.6575
20 | 2683081.0322 | 1253780.5084 | 2683067.5882 | 1253790.6575
21 | 2683086.1915 | 1253776.6134 | 2683081.0322 | 1253780.5084
22 | 2683086.1915 | 1253776.6134 | 2683094.4439 | 1253770.3845
23 | 2683094.4439 | 1253770.3845 | 2683107.6244 | 1253760.4358
24 | 2683144.4034 | 1253732.6748 | 2683147.3085 | 1253730.483
25 | 2683144.4034 | 1253732.6748 | 2683133.9278 | 1253740.5818
26 | 2683120.7933 | 1253750.4958 | 2683133.9278 | 1253740.5818
27 | 2683236.3173 | 1253911.0834 | 2683228.8045 | 1253908.9595 | 2683206.2655 | 1253902.0599 | 2683205.3575 | 1253901.6931
28 | 2683089.9283 | 1253950.13 | 2683094.4078 | 1253954.5962 | 2683096.7707 | 1253958.8103 | 2683097.6565 | 1253972.0327 | 2683099.0682 | 1253992.9461 | 2683100.5415 | 1253997.1032 | 2683103.2254 | 1254026.8189 | 2683105.4924 | 1254035.7129
29 | 2683089.9283 | 1253950.13 | 2683079.0396 | 1253959.3287 | 2683071.6715 | 1253962.2943 | 2683063.7285 | 1253964.2955 | 2683028.6889 | 1253966.8612
30 | 2683159.8186 | 1253826.9735 | 2683167.764 | 1253817.3735
31 | 2683196.8553 | 1253781.9833 | 2683175.9571 | 1253807.4078
32 | 2683171.6174 | 1253812.6874 | 2683175.9571 | 1253807.4078
33 | 2683289.1741 | 1253867.7102 | 2683300.024 | 1253846.8981
34 | 2683289.1741 | 1253867.7102 | 2683277.9375 | 1253861.8608
35 | 2683286.3204 | 1253873.1853 | 2683289.1741 | 1253867.7102
36 | 2683107.6244 | 1253760.4358 | 2683120.7933 | 1253750.4958
37 | 2683253.35 | 1253915.8985 | 2683236.3173 | 1253911.0834
38 | 2683171.6174 | 1253812.6874 | 2683167.9971 | 1253817.0918 | 2683167.764 | 1253817.3735
39 | 2683286.3204 | 1253873.1853 | 2683262.7592 | 1253918.5661 | 2683253.35 | 1253915.8985
40 | 2683253.35 | 1253915.8985 | 2683244.8848 | 1253934.627
41 | 2683244.8848 | 1253934.627 | 2683244.8848 | 1253934.627 | 2683253.2033 | 1253938.6692 | 2683248.5398 | 1253948.0416
42 | 2683105.4924 | 1254035.7129 | 2683115.0619 | 1254036.0919 | 2683225.3304 | 1254016.5252 | 2683241.3926 | 1254013.7665
43 | 2683308.627 | 1254002.2186 | 2683241.3926 | 1254013.7665
44 | 2683308.627 | 1254002.2186 | 2683318.9816 | 1254000.4295
45 | 2683308.627 | 1254002.2186 | 2683306.301 | 1253988.431 | 2683310.97 | 1253979.5297
46 | 2683325.0717 | 1253952.6457 | 2683310.97 | 1253979.5297
47 | 2683325.0717 | 1253952.6457 | 2683320.0459 | 1253949.4727
48 | 2683325.0717 | 1253952.6457 | 2683334.3123 | 1253949.5956 | 2683336.5191 | 1253943.1658
49 | 2683320.0459 | 1253949.4727 | 2683294.3387 | 1253933.4435
50 | 2683339.0486 | 1253935.7956 | 2683336.5191 | 1253943.1658
51 | 2683326.3706 | 1253978.2945 | 2683318.9816 | 1254000.4295
52 | 2683318.9816 | 1254000.4295 | 2683364.76 | 1253993.3571 | 2683368.43 | 1253984.5687
53 | 2683340.3207 | 1253902.8004 | 2683345.7289 | 1253916.3311 | 2683339.0486 | 1253935.7956
54 | 2683368.43 | 1253984.5687 | 2683369.551 | 1253981.6241
55 | 2683340.3207 | 1253902.8004 | 2683338.3914 | 1253902.106 | 2683334.1922 | 1253893.2736 | 2683317.7779 | 1253883.4007
56 | 2683390.0472 | 1253927.7857 | 2683376.4554 | 1253963.488
57 | 2683367.13 | 1253919.9016 | 2683390.0472 | 1253927.7857
58 | 2683369.551 | 1253981.6241 | 2683376.4554 | 1253963.488
59 | 2683367.13 | 1253919.9016 | 2683368.6941 | 1253915.6866
60 | 2683292.8689 | 1253868.4182 | 2683317.7779 | 1253883.4007
61 | 2683292.8689 | 1253868.4182 | 2683287.8608 | 1253878.0213
62 | 2683282.2425 | 1253888.7945 | 2683287.8608 | 1253878.0213
63 | 2683258.624 | 1253849.6436 | 2683272.9721 | 1253859.276 | 2683277.9375 | 1253861.8608

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683162.2448 | 1253883.2291
1 | 2683135.5581 | 1253869.8207
2 | 2683166.135 | 1253885.1837
3 | 2683134.0642 | 1253872.5018
4 | 2683147.3648 | 1253842.021
5 | 2683177.8153 | 1253861.4894
6 | 2683189.1384 | 1253895.1406
7 | 2683131.0604 | 1253870.9473
8 | 2683109.6882 | 1253916.3457
9 | 2683170.7735 | 1253829.4623
10 | 2683154.4941 | 1253833.4069
11 | 2683201.3995 | 1253829.5886
12 | 2683093.2496 | 1253830.1528
13 | 2683064.2929 | 1253897.72
14 | 2683019.7238 | 1253816.3894
15 | 2683067.5882 | 1253790.6575
16 | 2683034.8361 | 1253867.7385
17 | 2683086.1915 | 1253776.6134
18 | 2683081.0322 | 1253780.5084
19 | 2683094.4439 | 1253770.3845
20 | 2683144.4034 | 1253732.6748
21 | 2683147.3085 | 1253730.483
22 | 2683133.9278 | 1253740.5818
23 | 2683205.3575 | 1253901.6931
24 | 2683089.9283 | 1253950.13
25 | 2683159.8186 | 1253826.9735
26 | 2683214.5022 | 1253836.9508
27 | 2683196.8553 | 1253781.9833
28 | 2683175.9571 | 1253807.4078
29 | 2683300.024 | 1253846.8981
30 | 2683289.1741 | 1253867.7102
31 | 2683107.6244 | 1253760.4358
32 | 2683120.7933 | 1253750.4958
33 | 2683236.3173 | 1253911.0834
34 | 2683171.6174 | 1253812.6874
35 | 2683167.764 | 1253817.3735
36 | 2683253.35 | 1253915.8985
37 | 2683286.3204 | 1253873.1853
38 | 2683244.8848 | 1253934.627
39 | 2683248.5398 | 1253948.0416
40 | 2683105.4924 | 1254035.7129
41 | 2683028.6889 | 1253966.8612
42 | 2683241.3926 | 1254013.7665
43 | 2683308.627 | 1254002.2186
44 | 2683310.97 | 1253979.5297
45 | 2683325.0717 | 1253952.6457
46 | 2683320.0459 | 1253949.4727
47 | 2683336.5191 | 1253943.1658
48 | 2683318.9816 | 1254000.4295
49 | 2683294.3387 | 1253933.4435
50 | 2683339.0486 | 1253935.7956
51 | 2683326.3706 | 1253978.2945
52 | 2683368.43 | 1253984.5687
53 | 2683340.3207 | 1253902.8004
54 | 2683390.0472 | 1253927.7857
55 | 2683376.4554 | 1253963.488
56 | 2683367.13 | 1253919.9016
57 | 2683317.7779 | 1253883.4007
58 | 2683292.8689 | 1253868.4182
59 | 2683287.8608 | 1253878.0213
60 | 2683369.551 | 1253981.6241
61 | 2683368.6941 | 1253915.6866
62 | 2683277.9375 | 1253861.8608
63 | 2683282.2425 | 1253888.7945
64 | 2683258.624 | 1253849.6436
65 | 2683166.135 | 1253885.1837

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99735 | -0.050464 | 0.014255 | 0.0035726
1 | 0.99488 | -0.097527 | 0 | 0
2 | 0.99772 | -0.043261 | 0 | 0
3 | 0.9947 | -0.10094 | 0 | 0
4 | 0.99242 | -0.14504 | 0 | 0
5 | 0.99742 | -0.049182 | 0.012798 | 0.0032074
6 | 1 | 0 | -0.41608 | -0.10545
7 | 0.99443 | -0.10605 | 0 | 0
8 | 0.9931 | -0.13161 | 0.023172 | 0.0058075
9 | 0.99127 | -0.16723 | 0 | 0
10 | 0.99198 | -0.15352 | 0.012227 | 0.0030643
11 | 0.99017 | -0.1885 | 0.026631 | 0.0066744
12 | 0.99112 | -0.16952 | 0 | 0
13 | 0.99251 | -0.14327 | 0.027829 | 0.0069745
14 | 0.987 | -0.24915 | 0 | 0
15 | 0.98399 | -0.3075 | 0.007478 | 0.0018742
16 | 0.99082 | -0.17537 | 0.0047275 | 0.0011848
17 | 0.98305 | -0.32591 | 0 | 0
18 | 0.98328 | -0.3214 | 0.0071335 | 0.0017878
19 | 0.98268 | -0.33312 | 0.007994 | 0.0020035
20 | 0.98153 | -0.3557 | 0 | 0
21 | 0.9815 | -0.35622 | 0.0078889 | 0.0019771
22 | 0.98162 | -0.35383 | 0.0077521 | 0.0019429
23 | 0.99818 | -0.03488 | 0.020138 | 0.0050471
24 | 0.99212 | -0.15026 | 0 | 0
25 | 0.99174 | -0.15805 | 0.0029916 | 0.00074977
26 | 0.99004 | -0.19114 | 0.0098675 | 0.002473
27 | 0.9908 | -0.17643 | 0.013192 | 0.0033061
28 | 0.99119 | -0.16872 | 0.0029418 | 0.00073728
29 | 0.99301 | -0.13442 | 0.0017445 | 0.00043722
30 | 0.99305 | -0.1337 | 0 | 0
31 | 0.98221 | -0.34226 | 0.0075029 | 0.0018804
32 | 0.98186 | -0.34917 | 0.0075259 | 0.0018862
33 | 0.9954 | -0.088267 | 0.02344 | 0.0058747
34 | 0.99129 | -0.16677 | 0.0082297 | 0.0020626
35 | 0.99143 | -0.16415 | 0.0032529 | 0.00081526
36 | 0.99426 | -0.11028 | 0 | 0
37 | 0.99316 | -0.13154 | 0 | 0
38 | 0.99331 | -0.12871 | 0.032083 | 0.0080408
39 | 0.99297 | -0.13524 | 0.018735 | 0.0046953
40 | 0.98999 | -0.19093 | 0 | 0
41 | 0.99192 | -0.1541 | 0.0033083 | 0.00082913
42 | 0.98505 | -0.28633 | 0.011932 | 0.0029904
43 | 0.9809 | -0.36692 | 0 | 0
44 | 0.97969 | -0.39066 | 0.0091094 | 0.002283
45 | 0.97841 | -0.41568 | 0 | 0
46 | 0.97834 | -0.4171 | 0 | 0
47 | 0.97792 | -0.42537 | 0.0015039 | 0.0003769
48 | 0.9808 | -0.36902 | 0 | 0
49 | 0.97797 | -0.42436 | 0.013155 | 0.003297
50 | 0.97769 | -0.42973 | 0.0015014 | 0.00037628
51 | 0.98068 | -0.37139 | 0.005608 | 0.0014055
52 | 0.98052 | -0.37452 | 0 | 0
53 | 0.97674 | -0.44844 | 0 | 0
54 | 0.98038 | -0.37723 | 0 | 0
55 | 0.98043 | -0.37616 | 0.0022286 | 0.00055853
56 | 0.98034 | -0.37791 | 0 | 0
57 | 0.9759 | -0.46497 | 0.023858 | 0.0059794
58 | 0.97576 | -0.4678 | 0 | 0
59 | 0.97571 | -0.46885 | 0.0027602 | 0.00069178
60 | 0.9805 | -0.37484 | 0.0016635 | 0.00041691
61 | 0.98034 | -0.37804 | 0.001543 | 0.0003867
62 | 0.99284 | -0.13774 | 0.001816 | 0.00045512
63 | 0.97568 | -0.46942 | 0.0025505 | 0.00063923
64 | 0.9925 | -0.14431 | 0.016229 | 0.0040675
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.27188 | 0.06921 | -0.27126 | -0.068818 | 0.00061542 | 0.0003927 | 0.40602 | 0.40602 | 0.40602 | 0.99735 | -0.050464 | 0.99488 | -0.097527 | 37.181
1 | -0.28613 | -0.072783 | 0.28623 | 0.072846 | 9.9357e-05 | 6.3418e-05 | 0.42728 | 0.42728 | 0.42728 | 0.99735 | -0.050464 | 0.99772 | -0.043261 | 39.1286
2 | 0.19163 | 0.048746 | -0.1916 | -0.048726 | 3.155e-05 | 2.0073e-05 | 0.28687 | 0.28687 | 0.28687 | 0.99488 | -0.097527 | 0.9947 | -0.10094 | 26.2704
3 | 0.079632 | 0.020072 | -0.079452 | -0.019956 | 0.00018057 | 0.00011513 | 0.11914 | 0.11914 | 0.11914 | 0.99488 | -0.097527 | 0.99242 | -0.14504 | 32.7319
4 | 0.012801 | 0.0032094 | -0.012798 | -0.0032074 | 3.6111e-06 | 1.9662e-06 | 0.019092 | 0.019093 | 0.019093 | 0.99772 | -0.043261 | 0.99742 | -0.049182 | 5.2452
5 | -0.29903 | -0.076056 | 0.29966 | 0.076455 | 0.00062473 | 0.00039884 | 0.44638 | 0.44638 | 0.44638 | 0.99772 | -0.043261 | 1 | 0 | 40.877
6 | 0.086514 | 0.021942 | -0.086492 | -0.021929 | 2.1222e-05 | 1.3539e-05 | 0.12951 | 0.12951 | 0.12951 | 0.9947 | -0.10094 | 0.99443 | -0.10605 | 35.5801
7 | 0.10509 | 0.026784 | -0.10493 | -0.026686 | 0.00015528 | 9.7426e-05 | 0.15736 | 0.15736 | 0.15736 | 0.9947 | -0.10094 | 0.9931 | -0.13161 | 14.4104
8 | 0.036576 | 0.0091957 | -0.036537 | -0.0091713 | 3.8718e-05 | 2.4337e-05 | 0.054851 | 0.054852 | 0.054852 | 0.99242 | -0.14504 | 0.99127 | -0.16723 | 15.0691
9 | 0.042876 | 0.010761 | -0.042858 | -0.01075 | 1.7333e-05 | 1.0948e-05 | 0.064293 | 0.064293 | 0.064293 | 0.99242 | -0.14504 | 0.99198 | -0.15352 | 17.6628
10 | 0.11477 | 0.028991 | -0.11458 | -0.028869 | 0.00019151 | 0.00012234 | 0.17086 | 0.17086 | 0.17086 | 1 | 0 | 0.99818 | -0.03488 | 46.9409
11 | 0.058614 | 0.014923 | -0.058435 | -0.01481 | 0.00017882 | 0.00011365 | 0.08779 | 0.08779 | 0.08779 | 0.99443 | -0.10605 | 0.99112 | -0.16952 | 24.1182
12 | 0.027878 | 0.0070052 | -0.027829 | -0.0069745 | 4.9438e-05 | 3.066e-05 | 0.041722 | 0.041722 | 0.041722 | 0.99443 | -0.10605 | 0.99251 | -0.14327 | 11.4621
13 | 0.081758 | 0.020879 | -0.081685 | -0.020833 | 7.362e-05 | 4.5598e-05 | 0.12264 | 0.12264 | 0.12264 | 0.9931 | -0.13161 | 0.99212 | -0.15026 | 11.231
14 | 0.036537 | 0.0091713 | -0.0365 | -0.0091481 | 3.7032e-05 | 2.3278e-05 | 0.054852 | 0.054852 | 0.054852 | 0.99127 | -0.16723 | 0.99017 | -0.1885 | 15.0692
15 | 0.030632 | 0.0076855 | -0.030625 | -0.0076814 | 6.6127e-06 | 4.1243e-06 | 0.045952 | 0.045952 | 0.045952 | 0.99198 | -0.15352 | 0.99174 | -0.15805 | 12.6242
16 | 0.0098688 | 0.0024736 | -0.0098675 | -0.002473 | 1.2397e-06 | 6.0009e-07 | 0.014831 | 0.014831 | 0.014831 | 0.99017 | -0.1885 | 0.99004 | -0.19114 | 4.0744
17 | 0.0047288 | 0.0011848 | -0.0047275 | -0.0011848 | 1.3159e-06 | -5.4738e-08 | 0.0070995 | 0.0070998 | 0.0070998 | 0.99112 | -0.16952 | 0.99082 | -0.17537 | 1.9505
18 | 0.053707 | 0.013625 | -0.053502 | -0.013495 | 0.0002048 | 0.00013 | 0.080691 | 0.080691 | 0.080691 | 0.99112 | -0.16952 | 0.987 | -0.24915 | 22.1679
19 | 0.053502 | 0.013495 | -0.053353 | -0.0134 | 0.00014899 | 9.4578e-05 | 0.080691 | 0.080692 | 0.080692 | 0.987 | -0.24915 | 0.98399 | -0.3075 | 22.168
20 | 0.045875 | 0.011526 | -0.045844 | -0.011507 | 3.0409e-05 | 1.9248e-05 | 0.069383 | 0.069383 | 0.069383 | 0.98399 | -0.3075 | 0.98328 | -0.3214 | 19.0613
21 | -0.038703 | -0.0097139 | 0.038711 | 0.0097191 | 8.3211e-06 | 5.2435e-06 | 0.058588 | 0.058588 | 0.058588 | 0.98305 | -0.32591 | 0.98328 | -0.3214 | 16.0956
22 | 0.038703 | 0.0097139 | -0.038689 | -0.0097055 | 1.3309e-05 | 8.3866e-06 | 0.058588 | 0.058588 | 0.058588 | 0.98305 | -0.32591 | 0.98268 | -0.33312 | 16.0956
23 | 0.030695 | 0.007702 | -0.030682 | -0.0076936 | 1.338e-05 | 8.3543e-06 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.98268 | -0.33312 | 0.98221 | -0.34226 | 12.7701
24 | 0.0078891 | 0.0019772 | -0.0078889 | -0.0019771 | 1.9521e-07 | 7.8938e-08 | 0.01196 | 0.01196 | 0.01196 | 0.98153 | -0.3557 | 0.9815 | -0.35622 | 3.2857
25 | -0.0078891 | -0.0019772 | 0.0078898 | 0.0019775 | 7.0402e-07 | 2.8467e-07 | 0.01196 | 0.01196 | 0.01196 | 0.98153 | -0.3557 | 0.98162 | -0.35383 | 3.2857
26 | -0.015642 | -0.0039204 | 0.015645 | 0.0039224 | 3.4694e-06 | 2.0124e-06 | 0.023711 | 0.023711 | 0.023711 | 0.98162 | -0.35383 | 0.98186 | -0.34917 | 6.5141
27 | 0.094444 | 0.023821 | -0.094204 | -0.023668 | 0.00024071 | 0.00015363 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.99818 | -0.03488 | 0.9954 | -0.088267 | 38.6936
28 | 0.078376 | 0.020005 | -0.078222 | -0.01991 | 0.00015369 | 9.4933e-05 | 0.11768 | 0.11768 | 0.11768 | 0.99212 | -0.15026 | 0.98999 | -0.19093 | 10.7767
29 | 0.0033089 | 0.00082867 | -0.0033083 | -0.00082913 | 6.0513e-07 | -4.5864e-07 | 0.0049625 | 0.0049628 | 0.0049628 | 0.99212 | -0.15026 | 0.99192 | -0.1541 | 1.3634
30 | 0.027633 | 0.0069316 | -0.027625 | -0.0069266 | 8.034e-06 | 4.981e-06 | 0.041463 | 0.041463 | 0.041463 | 0.99174 | -0.15805 | 0.99143 | -0.16415 | 11.3911
31 | -0.013192 | -0.0033061 | 0.013196 | 0.0033088 | 4.844e-06 | 2.6762e-06 | 0.019812 | 0.019811 | 0.019812 | 0.9908 | -0.17643 | 0.99119 | -0.16872 | 5.4427
32 | -0.016138 | -0.0040461 | 0.01614 | 0.0040469 | 1.5043e-06 | 8.7467e-07 | 0.024228 | 0.024228 | 0.024228 | 0.99119 | -0.16872 | 0.99129 | -0.16677 | 6.656
33 | -0.0017445 | -0.00043722 | 0.0017446 | 0.00043695 | 6.0144e-08 | -2.6514e-07 | 0.0026141 | 0.002614 | 0.0026141 | 0.99301 | -0.13442 | 0.99305 | -0.1337 | 0.71817
34 | 0.018054 | 0.0045276 | -0.01805 | -0.0045255 | 3.4768e-06 | 2.0613e-06 | 0.027054 | 0.027054 | 0.027054 | 0.99305 | -0.1337 | 0.99284 | -0.13774 | 7.4323
35 | -0.019798 | -0.0049645 | 0.0198 | 0.0049658 | 2.0368e-06 | 1.2237e-06 | 0.029668 | 0.029668 | 0.029668 | 0.99305 | -0.1337 | 0.99316 | -0.13154 | 8.1504
36 | 0.023179 | 0.0058132 | -0.023171 | -0.0058086 | 7.6299e-06 | 4.6744e-06 | 0.035117 | 0.035117 | 0.035117 | 0.98221 | -0.34226 | 0.98186 | -0.34917 | 9.6474
37 | 0.070763 | 0.017793 | -0.070689 | -0.017746 | 7.4304e-05 | 4.7325e-05 | 0.1058 | 0.1058 | 0.1058 | 0.9954 | -0.088267 | 0.99426 | -0.11028 | 29.067
38 | -0.024369 | -0.0061095 | 0.024372 | 0.0061114 | 3.0445e-06 | 1.8703e-06 | 0.036581 | 0.036581 | 0.036581 | 0.99129 | -0.16677 | 0.99143 | -0.16415 | 10.0498
39 | 0.019821 | 0.0049778 | -0.0198 | -0.0049658 | 2.0087e-05 | 1.2067e-05 | 0.029667 | 0.029668 | 0.029668 | 0.99426 | -0.11028 | 0.99316 | -0.13154 | 8.1504
40 | 0.050868 | 0.012768 | -0.050824 | -0.01274 | 4.4678e-05 | 2.8327e-05 | 0.076137 | 0.076137 | 0.076137 | 0.99426 | -0.11028 | 0.99331 | -0.12871 | 20.9167
41 | 0.01874 | 0.0046988 | -0.018735 | -0.0046953 | 5.8278e-06 | 3.4747e-06 | 0.028075 | 0.028075 | 0.028075 | 0.99331 | -0.12871 | 0.99297 | -0.13524 | 7.7129
42 | 0.078222 | 0.01991 | -0.077864 | -0.019684 | 0.00035799 | 0.00022559 | 0.11768 | 0.11768 | 0.11768 | 0.98999 | -0.19093 | 0.98505 | -0.28633 | 16.1652
43 | 0.065932 | 0.016694 | -0.065678 | -0.016532 | 0.00025408 | 0.00016174 | 0.099658 | 0.099659 | 0.099659 | 0.98505 | -0.28633 | 0.9809 | -0.36692 | 27.3787
44 | 0.011047 | 0.0027677 | -0.011046 | -0.0027671 | 1.1034e-06 | 5.739e-07 | 0.016757 | 0.016757 | 0.016757 | 0.9809 | -0.36692 | 0.9808 | -0.36902 | 4.6037
45 | 0.054632 | 0.013764 | -0.05457 | -0.013725 | 6.1941e-05 | 3.9339e-05 | 0.082901 | 0.082901 | 0.082901 | 0.9809 | -0.36692 | 0.97969 | -0.39066 | 22.7751
46 | 0.04546 | 0.011442 | -0.045406 | -0.011408 | 5.4303e-05 | 3.4372e-05 | 0.069065 | 0.069066 | 0.069066 | 0.97969 | -0.39066 | 0.97841 | -0.41568 | 18.9741
47 | 0.01316 | 0.0033 | -0.01316 | -0.0032995 | 8.9105e-07 | 4.9579e-07 | 0.020016 | 0.020016 | 0.020016 | 0.97841 | -0.41568 | 0.97834 | -0.4171 | 5.4988
48 | 0.032246 | 0.0081075 | -0.032231 | -0.0080982 | 1.4913e-05 | 9.3366e-06 | 0.04905 | 0.04905 | 0.04905 | 0.97841 | -0.41568 | 0.97792 | -0.42537 | 13.4753
49 | 0.01316 | 0.0032995 | -0.013155 | -0.003297 | 4.5515e-06 | 2.5327e-06 | 0.020016 | 0.020016 | 0.020016 | 0.97834 | -0.4171 | 0.97797 | -0.42436 | 5.4989
50 | 0.030727 | 0.0077213 | -0.03072 | -0.0077173 | 6.3895e-06 | 3.9916e-06 | 0.046762 | 0.046762 | 0.046762 | 0.97792 | -0.42537 | 0.97769 | -0.42973 | 12.8466
51 | 0.0056086 | 0.0014056 | -0.005608 | -0.0014055 | 6.3349e-07 | 1.1103e-07 | 0.0085091 | 0.0085092 | 0.0085092 | 0.9808 | -0.36902 | 0.98068 | -0.37139 | 2.3377
52 | 0.0054369 | 0.0013615 | -0.0054355 | -0.0013613 | 1.4248e-06 | 2.0728e-07 | 0.0082482 | 0.0082485 | 0.0082485 | 0.9808 | -0.36902 | 0.98052 | -0.37452 | 2.2661
53 | 0.029219 | 0.007341 | -0.029193 | -0.0073248 | 2.6075e-05 | 1.6248e-05 | 0.044477 | 0.044477 | 0.044477 | 0.97769 | -0.42973 | 0.97674 | -0.44844 | 12.2189
54 | 0.0054355 | 0.0013613 | -0.0054354 | -0.0013613 | 8.0389e-08 | 1.1709e-08 | 0.0082485 | 0.0082485 | 0.0082485 | 0.98052 | -0.37452 | 0.9805 | -0.37484 | 2.2661
55 | 0.029193 | 0.0073248 | -0.02917 | -0.0073104 | 2.2985e-05 | 1.4323e-05 | 0.044477 | 0.044477 | 0.044477 | 0.97674 | -0.44844 | 0.9759 | -0.46497 | 12.219
56 | -0.001543 | -0.00038638 | 0.0015431 | 0.00038595 | 7.8562e-08 | -4.3145e-07 | 0.0023419 | 0.0023417 | 0.0023419 | 0.98038 | -0.37723 | 0.98043 | -0.37616 | 0.64337
57 | 0.001543 | 0.00038638 | -0.001543 | -0.00038665 | 4.9714e-08 | -2.7296e-07 | 0.0023419 | 0.002342 | 0.002342 | 0.98038 | -0.37723 | 0.98034 | -0.37791 | 0.6434
58 | -0.0037717 | -0.00094448 | 0.0037719 | 0.00094438 | 2.3843e-07 | -9.2147e-08 | 0.005724 | 0.0057239 | 0.005724 | 0.98043 | -0.37616 | 0.9805 | -0.37484 | 1.5725
59 | 0.001543 | 0.00038665 | -0.001543 | -0.0003867 | 9.2473e-09 | -5.0768e-08 | 0.002342 | 0.002342 | 0.002342 | 0.98034 | -0.37791 | 0.98034 | -0.37804 | 0.64341
60 | 0.0053118 | 0.001331 | -0.0053111 | -0.0013309 | 7.1504e-07 | 9.4491e-08 | 0.0080992 | 0.0080993 | 0.0080993 | 0.9759 | -0.46497 | 0.97576 | -0.4678 | 2.2251
61 | 0.0053111 | 0.0013309 | -0.0053109 | -0.0013309 | 2.6643e-07 | 3.5238e-08 | 0.0080993 | 0.0080994 | 0.0080994 | 0.97576 | -0.4678 | 0.97571 | -0.46885 | 2.2251
62 | 0.0025506 | 0.00063912 | -0.0025505 | -0.00063923 | 6.8941e-08 | -1.0762e-07 | 0.0038898 | 0.0038899 | 0.0038899 | 0.97571 | -0.46885 | 0.97568 | -0.46942 | 1.0686
63 | 0.016234 | 0.0040704 | -0.016229 | -0.0040675 | 5.0796e-06 | 2.9552e-06 | 0.024332 | 0.024332 | 0.024332 | 0.99284 | -0.13774 | 0.9925 | -0.14431 | 6.6846

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42705 | 0.10819

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.014255 | 0.0035726
1 | 0.012798 | 0.0032074
2 | 0.01097 | 0.0027492
3 | 0.023172 | 0.0058075
4 | 0.012227 | 0.0030643
5 | 0.026631 | 0.0066744
6 | 0.027829 | 0.0069745
7 | 0.007478 | 0.0018742
8 | 0.0047275 | 0.0011848
9 | 0.0071335 | 0.0017878
10 | 0.007994 | 0.0020035
11 | 0.0078889 | 0.0019771
12 | 0.0077521 | 0.0019429
13 | 0.020138 | 0.0050471
14 | 0.0029916 | 0.00074977
15 | 0.0098675 | 0.002473
16 | 0.013192 | 0.0033061
17 | 0.0029418 | 0.00073728
18 | 0.0017445 | 0.00043722
19 | 0.0075029 | 0.0018804
20 | 0.0075259 | 0.0018862
21 | 0.02344 | 0.0058747
22 | 0.0082297 | 0.0020626
23 | 0.0032529 | 0.00081526
24 | 0.032083 | 0.0080408
25 | 0.018735 | 0.0046953
26 | 0.0033083 | 0.00082913
27 | 0.011932 | 0.0029904
28 | 0.0091094 | 0.002283
29 | 0.0015039 | 0.0003769
30 | 0.013155 | 0.003297
31 | 0.0015014 | 0.00037628
32 | 0.005608 | 0.0014055
33 | 0.0022286 | 0.00055853
34 | 0.023858 | 0.0059794
35 | 0.0027602 | 0.00069178
36 | 0.0016635 | 0.00041691
37 | 0.001543 | 0.0003867
38 | 0.001816 | 0.00045512
39 | 0.0025505 | 0.00063923
40 | 0.016229 | 0.0040675

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1