## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-528_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-528_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-528_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-528_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-528_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-528_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-528_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-528_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-528_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-528_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-528_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-528_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-528_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-528_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-528_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-528_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-528_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-528_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-528_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-528_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-528_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-528_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-528_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-528_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-528_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-528_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-528_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-528_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-528_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-528_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-528_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-528_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-528_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-528_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-528_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-528_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-528_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-528_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-528_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-528_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-528_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-528_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-528_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-528_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-528_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-528_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-528_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-528_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-528_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-528_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-528_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-528_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-528_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-528_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-528_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-528_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-528_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-528_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-528_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-528_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-528_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-528_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-528_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-528_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-528_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-528_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-528_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-528_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_550_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-528_0_4_load_0 | 0 | 0.010136 | 0.0025404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-528_0_4_load_1 | 1 | 0.011269 | 0.0028244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-528_0_4_load_2 | 2 | 0.0083969 | 0.0021045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-528_0_4_load_4 | 4 | 0.0064284 | 0.0016111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-528_0_4_load_39 | 5 | 0.0082496 | 0.0020676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-528_0_4_load_24 | 6 | 0.0018451 | 0.00046242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-528_0_4_load_5 | 7 | 0.0095277 | 0.0023879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-528_0_4_load_23 | 8 | 0.010924 | 0.0027377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-528_0_4_load_6 | 9 | 0.0052956 | 0.0013272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-528_0_4_load_36 | 11 | 0.0036565 | 0.00091639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-528_0_4_load_33 | 12 | 0.011578 | 0.0029017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-528_0_4_load_7 | 14 | 0.0049167 | 0.0012322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-528_0_4_load_8 | 15 | 0.0067048 | 0.0016804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-528_0_4_load_10 | 16 | 0.0053372 | 0.0013376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-528_0_4_load_34 | 18 | 0.014899 | 0.003734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-528_0_4_load_26 | 19 | 0.0061635 | 0.0015447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-528_0_4_load_27 | 20 | 0.00469 | 0.0011754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-528_0_4_load_13 | 21 | 0.0075153 | 0.0018835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-528_0_4_load_14 | 22 | 0.0045676 | 0.0011448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-528_0_4_load_17 | 25 | 0.0042921 | 0.0010757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-528_0_4_load_49 | 26 | 0.004622 | 0.0011584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-528_0_4_load_70 | 27 | 0.0059384 | 0.0014883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-528_0_4_load_48 | 28 | 0.0079034 | 0.0019808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-528_0_4_load_22 | 29 | 0.0040731 | 0.0010208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-528_0_4_load_18 | 30 | 0.0055096 | 0.0013808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-528_0_4_load_19 | 31 | 0.0068305 | 0.0017119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-528_0_4_load_20 | 32 | 0.0055848 | 0.0013997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-528_0_4_load_21 | 33 | 0.0055799 | 0.0013985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-528_0_4_load_25 | 34 | 0.022054 | 0.0055272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-528_0_4_load_28 | 35 | 0.0049619 | 0.0012436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-528_0_4_load_29 | 36 | 0.0052803 | 0.0013234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-528_0_4_load_30 | 37 | 0.0032713 | 0.00081986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-528_0_4_load_31 | 38 | 0.011599 | 0.0029069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-528_0_4_load_32 | 39 | 0.0094255 | 0.0023623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-528_0_4_load_67 | 40 | 0.012416 | 0.0031117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-528_0_4_load_41 | 44 | 0.01507 | 0.003777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-528_0_4_load_46 | 45 | 0.013093 | 0.0032815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-528_0_4_load_52 | 46 | 0.014255 | 0.0035726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-528_0_4_load_66 | 47 | 0.0075251 | 0.001886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-528_0_4_load_68 | 48 | 0.0074224 | 0.0018602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-528_0_4_load_69 | 49 | 0.023114 | 0.0057928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-528_0_4_load_57 | 50 | 0.022611 | 0.0056669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-528_0_4_load_44 | 52 | 0.0087813 | 0.0022008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-528_0_4_load_53 | 53 | 0.014766 | 0.0037008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-528_0_4_load_43 | 54 | 0.0075826 | 0.0019004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-528_0_4_load_45 | 55 | 0.0047675 | 0.0011948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-528_0_4_load_63 | 57 | 0.014723 | 0.0036899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-528_0_4_load_65 | 58 | 0.014604 | 0.00366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-528_0_4_load_62 | 59 | 0.015782 | 0.0039552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-528_0_4_load_50 | 60 | 0.005758 | 0.0014431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-528_0_4_load_51 | 61 | 0.0045755 | 0.0011467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-528_0_4_load_61 | 62 | 0.0060493 | 0.0015161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-528_0_4_load_60 | 63 | 0.0057634 | 0.0014444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-528_0_4_load_54 | 64 | 0.0071041 | 0.0017804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-528_0_4_load_56 | 65 | 0.0091966 | 0.0023049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-528_0_4_load_58 | 66 | 0.0083926 | 0.0021034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-528_0_4_load_59 | 67 | 0.0068961 | 0.0017283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-528_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-528_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0039037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-528_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0077694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-528_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-528_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.015709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-528_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0040953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-528_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0059374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-528_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.01125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-528_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.016593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-528_0_4_line_9 |  | 8 | 34 | 0.0032947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_261-528_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.019006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-528_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.026193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-528_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.021983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-528_0_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.070912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-528_0_4_line_14 |  | 11 | 17 | 0.017974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-528_0_4_line_15 |  | 12 | 18 | 0.026518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-528_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.016786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-528_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.014363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-528_0_4_line_18 |  | 15 | 16 | 0.016492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-528_0_4_line_19 |  | 17 | 48 | 0.042703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-528_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.011377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-528_0_4_line_21 |  | 20 | 35 | 0.0078615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-528_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.024888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_261-528_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.018164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_261-528_0_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.021753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_261-528_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.03153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_261-528_0_4_line_26 |  | 24 | 26 | 0.011095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_261-528_0_4_line_27 |  | 25 | 27 | 0.0018766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_261-528_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.0019647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_261-528_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.010569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_261-528_0_4_line_30 |  | 28 | 60 | 0.017947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_261-528_0_4_line_31 |  | 29 | 32 | 0.0022335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_261-528_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0068835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_261-528_0_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.016118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_261-528_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0046311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_261-528_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.019968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_261-528_0_4_line_36 |  | 35 | 36 | 0.010564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-528_0_4_line_37 |  | 36 | 37 | 0.019414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-528_0_4_line_38 |  | 37 | 38 | 0.034023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-528_0_4_line_39 |  | 38 | 39 | 0.019447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-528_0_4_line_40 |  | 39 | 40 | 0.014611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-528_0_4_line_41 |  | 40 | 41 | 0.018097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-528_0_4_line_42 |  | 41 | 47 | 0.027597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-528_0_4_line_43 |  | 41 | 42 | 0.004191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-528_0_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.055087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-528_0_4_line_45 |  | 42 | 44 | 0.01677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_261-528_0_4_line_46 |  | 43 | 45 | 0.017648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-528_0_4_line_47 |  | 44 | 46 | 0.001877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_261-528_0_4_line_48 |  | 45 | 52 | 0.029599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-528_0_4_line_49 |  | 46 | 53 | 0.025386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_261-528_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.016933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-528_0_4_line_51 |  | 50 | 51 | 0.023366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_261-528_0_4_line_52 |  | 51 | 65 | 0.0072365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_261-528_0_4_line_53 |  | 51 | 64 | 0.015702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_261-528_0_4_line_54 |  | 52 | 54 | 0.022172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-528_0_4_line_55 |  | 53 | 64 | 0.0007651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_261-528_0_4_line_56 |  | 54 | 55 | 0.0047242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-528_0_4_line_57 |  | 55 | 56 | 0.015587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-528_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0082577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-528_0_4_line_59 |  | 56 | 58 | 0.029495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-528_0_4_line_60 |  | 57 | 59 | 0.02506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-528_0_4_line_61 |  | 60 | 61 | 0.0029779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_261-528_0_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.0078742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_261-528_0_4_line_63 |  | 62 | 63 | 0.015026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_261-528_0_4_line_64 |  | 63 | 67 | 0.0027981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_261-528_0_4_line_65 |  | 65 | 66 | 0.021787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_261-528_0_4_line_66 |  | 66 | 67 | 0.016568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-528_0_4_trafo_57 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2683923.7962 | 1248321.3718 | 2683930.3997 | 1248312.6844
1 | 2683923.7962 | 1248321.3718 | 2683921.4339 | 1248324.4795
2 | 2683935.1013 | 1248306.4991 | 2683930.3997 | 1248312.6844
3 | 2683911.7451 | 1248337.226 | 2683921.4339 | 1248324.4795
4 | 2683935.1013 | 1248306.4991 | 2683947.6818 | 1248315.9069
5 | 2683935.1013 | 1248306.4991 | 2683937.6684 | 1248303.3082
6 | 2683911.7451 | 1248337.226 | 2683908.1521 | 1248341.9528
7 | 2683944.7205 | 1248294.5427 | 2683937.6684 | 1248303.3082
8 | 2683898.1111 | 1248355.1625 | 2683908.1521 | 1248341.9528
9 | 2683946.7858 | 1248291.9757 | 2683944.7205 | 1248294.5427
10 | 2683886.6098 | 1248370.2934 | 2683898.1111 | 1248355.1625
11 | 2683886.6098 | 1248370.2934 | 2683862.288 | 1248360.5721
12 | 2683886.6098 | 1248370.2934 | 2683907.2084 | 1248377.971
13 | 2683843.0215 | 1248421.7595 | 2683846.0123 | 1248423.8923 | 2683886.6098 | 1248370.2934
14 | 2683845.598 | 1248353.9012 | 2683862.288 | 1248360.5721
15 | 2683932.0561 | 1248387.2322 | 2683907.2084 | 1248377.971
16 | 2683843.0215 | 1248421.7595 | 2683853.1869 | 1248408.4014
17 | 2683861.8846 | 1248396.9718 | 2683853.1869 | 1248408.4014
18 | 2683861.8846 | 1248396.9718 | 2683871.8719 | 1248383.8477
19 | 2683845.598 | 1248353.9012 | 2683858.4893 | 1248327.7976 | 2683864.0451 | 1248315.3953
20 | 2683860.9606 | 1248410.6904 | 2683854.3055 | 1248419.9183
21 | 2683860.9606 | 1248410.6904 | 2683863.2443 | 1248407.5238 | 2683865.5887 | 1248404.3358
22 | 2684017.8776 | 1248229.3252 | 2684036.9214 | 1248245.3484
23 | 2684003.9787 | 1248217.6309 | 2684017.8776 | 1248229.3252
24 | 2684053.5665 | 1248259.3533 | 2684036.9214 | 1248245.3484
25 | 2684003.9787 | 1248217.6309 | 2683985.025 | 1248242.8278
26 | 2684053.5665 | 1248259.3533 | 2684047.7204 | 1248266.8316 | 2684046.8614 | 1248268.1844
27 | 2683983.8969 | 1248244.3275 | 2683985.025 | 1248242.8278
28 | 2684045.8082 | 1248269.8429 | 2684046.8614 | 1248268.1844
29 | 2683977.5436 | 1248252.7736 | 2683983.8969 | 1248244.3275
30 | 2684045.8082 | 1248269.8429 | 2684036.1874 | 1248284.9936
31 | 2683976.2009 | 1248254.5585 | 2683977.5436 | 1248252.7736
32 | 2683966.5119 | 1248267.439 | 2683966.3065 | 1248267.7121 | 2683962.2058 | 1248272.8091
33 | 2683966.5119 | 1248267.439 | 2683976.2009 | 1248254.5585
34 | 2683959.3028 | 1248276.4175 | 2683962.2058 | 1248272.8091
35 | 2683959.3028 | 1248276.4175 | 2683946.7858 | 1248291.9757
36 | 2683865.5887 | 1248404.3358 | 2683871.8475 | 1248395.8249
37 | 2683871.8475 | 1248395.8249 | 2683883.3493 | 1248380.1844
38 | 2683913.5818 | 1248383.7792 | 2683891.1486 | 1248375.1057 | 2683888.9197 | 1248375.1742 | 2683887.0913 | 1248375.7598 | 2683885.6531 | 1248377.0516 | 2683883.3493 | 1248380.1844
39 | 2683913.5818 | 1248383.7792 | 2683931.7203 | 1248390.7922
40 | 2683945.3483 | 1248396.0613 | 2683931.7203 | 1248390.7922
41 | 2683962.2277 | 1248402.5876 | 2683945.3483 | 1248396.0613
42 | 2683962.2277 | 1248402.5876 | 2683945.0207 | 1248424.1636
43 | 2683964.9316 | 1248399.3791 | 2683962.2277 | 1248402.5876
44 | 2684011.8808 | 1248428.4211 | 2683964.9316 | 1248399.3791
45 | 2683964.9316 | 1248399.3791 | 2683973.8333 | 1248385.1671
46 | 2684011.8808 | 1248428.4211 | 2684023.1925 | 1248414.8745
47 | 2683974.8297 | 1248383.5764 | 2683973.8333 | 1248385.1671
48 | 2684040.7803 | 1248391.1354 | 2684033.0778 | 1248403.036 | 2684023.1925 | 1248414.8745
49 | 2683974.8297 | 1248383.5764 | 2683988.305 | 1248362.0625
50 | 2683870.9676 | 1248299.9423 | 2683864.0451 | 1248315.3953
51 | 2683997.0462 | 1248348.107 | 2683976.7008 | 1248336.6156
52 | 2683997.0462 | 1248348.107 | 2684000.8372 | 1248341.9431
53 | 2683997.0462 | 1248348.107 | 2683988.7112 | 1248361.4141
54 | 2684052.8275 | 1248372.5222 | 2684040.7803 | 1248391.1354
55 | 2683988.305 | 1248362.0625 | 2683988.7112 | 1248361.4141
56 | 2684052.8275 | 1248372.5222 | 2684055.3944 | 1248368.5562
57 | 2684063.864 | 1248355.4705 | 2684055.3944 | 1248368.5562
58 | 2684063.864 | 1248355.4705 | 2684068.3942 | 1248348.6408 | 2684068.4341 | 1248348.5932
59 | 2684063.864 | 1248355.4705 | 2684087.0576 | 1248373.6918
60 | 2684084.5501 | 1248329.4032 | 2684068.4341 | 1248348.5932
61 | 2684034.5911 | 1248287.5074 | 2684036.1874 | 1248284.9936
62 | 2684034.5911 | 1248287.5074 | 2684030.3701 | 1248294.1546
63 | 2684022.396 | 1248306.8896 | 2684025.8662 | 1248301.2473 | 2684030.3701 | 1248294.1546
64 | 2684022.396 | 1248306.8896 | 2684020.9301 | 1248309.2731
65 | 2684000.8372 | 1248341.9431 | 2684012.2506 | 1248323.3854
66 | 2684020.9301 | 1248309.2731 | 2684012.2506 | 1248323.3854

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683923.7962 | 1248321.3718
1 | 2683930.3997 | 1248312.6844
2 | 2683921.4339 | 1248324.4795
3 | 2683935.1013 | 1248306.4991
4 | 2683911.7451 | 1248337.226
5 | 2683947.6818 | 1248315.9069
6 | 2683937.6684 | 1248303.3082
7 | 2683908.1521 | 1248341.9528
8 | 2683944.7205 | 1248294.5427
9 | 2683898.1111 | 1248355.1625
10 | 2683886.6098 | 1248370.2934
11 | 2683862.288 | 1248360.5721
12 | 2683907.2084 | 1248377.971
13 | 2683843.0215 | 1248421.7595
14 | 2683853.1869 | 1248408.4014
15 | 2683861.8846 | 1248396.9718
16 | 2683871.8719 | 1248383.8477
17 | 2683845.598 | 1248353.9012
18 | 2683932.0561 | 1248387.2322
19 | 2683854.3055 | 1248419.9183
20 | 2683860.9606 | 1248410.6904
21 | 2684017.8776 | 1248229.3252
22 | 2684036.9214 | 1248245.3484
23 | 2684003.9787 | 1248217.6309
24 | 2684053.5665 | 1248259.3533
25 | 2683985.025 | 1248242.8278
26 | 2684046.8614 | 1248268.1844
27 | 2683983.8969 | 1248244.3275
28 | 2684045.8082 | 1248269.8429
29 | 2683977.5436 | 1248252.7736
30 | 2683966.5119 | 1248267.439
31 | 2683962.2058 | 1248272.8091
32 | 2683976.2009 | 1248254.5585
33 | 2683959.3028 | 1248276.4175
34 | 2683946.7858 | 1248291.9757
35 | 2683865.5887 | 1248404.3358
36 | 2683871.8475 | 1248395.8249
37 | 2683883.3493 | 1248380.1844
38 | 2683913.5818 | 1248383.7792
39 | 2683931.7203 | 1248390.7922
40 | 2683945.3483 | 1248396.0613
41 | 2683962.2277 | 1248402.5876
42 | 2683964.9316 | 1248399.3791
43 | 2684011.8808 | 1248428.4211
44 | 2683973.8333 | 1248385.1671
45 | 2684023.1925 | 1248414.8745
46 | 2683974.8297 | 1248383.5764
47 | 2683945.0207 | 1248424.1636
48 | 2683864.0451 | 1248315.3953
49 | 2683870.9676 | 1248299.9423
50 | 2683976.7008 | 1248336.6156
51 | 2683997.0462 | 1248348.107
52 | 2684040.7803 | 1248391.1354
53 | 2683988.305 | 1248362.0625
54 | 2684052.8275 | 1248372.5222
55 | 2684055.3944 | 1248368.5562
56 | 2684063.864 | 1248355.4705
57 | 2684068.4341 | 1248348.5932
58 | 2684087.0576 | 1248373.6918
59 | 2684084.5501 | 1248329.4032
60 | 2684036.1874 | 1248284.9936
61 | 2684034.5911 | 1248287.5074
62 | 2684030.3701 | 1248294.1546
63 | 2684022.396 | 1248306.8896
64 | 2683988.7112 | 1248361.4141
65 | 2684000.8372 | 1248341.9431
66 | 2684012.2506 | 1248323.3854
67 | 2684020.9301 | 1248309.2731
68 | 2683976.7008 | 1248336.6156

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97952 | -0.39336 | 0.010136 | 0.0025404
1 | 0.98071 | -0.37011 | 0.011269 | 0.0028244
2 | 0.97913 | -0.40097 | 0.0083969 | 0.0021045
3 | 0.98164 | -0.352 | 0 | 0
4 | 0.97765 | -0.4298 | 0.0064284 | 0.0016111
5 | 0.98152 | -0.35435 | 0.0082496 | 0.0020676
6 | 0.98216 | -0.34187 | 0.0018451 | 0.00046242
7 | 0.97714 | -0.43981 | 0.0095277 | 0.0023879
8 | 0.98361 | -0.3137 | 0.010924 | 0.0027377
9 | 0.97586 | -0.46496 | 0.0052956 | 0.0013272
10 | 0.97448 | -0.49201 | 0 | 0
11 | 0.97365 | -0.50846 | 0.0036565 | 0.00091639
12 | 0.97394 | -0.5027 | 0.011578 | 0.0029017
13 | 0.97336 | -0.51411 | 0 | 0
14 | 0.9731 | -0.51935 | 0.0049167 | 0.0012322
15 | 0.97294 | -0.52253 | 0.0067048 | 0.0016804
16 | 0.97285 | -0.52415 | 0.0053372 | 0.0013376
17 | 0.97313 | -0.51856 | 0 | 0
18 | 0.97357 | -0.50996 | 0.014899 | 0.003734
19 | 0.99062 | -0.17993 | 0.0061635 | 0.0015447
20 | 0.99069 | -0.17868 | 0.00469 | 0.0011754
21 | 0.98893 | -0.21108 | 0.0075153 | 0.0018835
22 | 0.99018 | -0.18704 | 0.0045676 | 0.0011448
23 | 0.98804 | -0.22806 | 0 | 0
24 | 0.99129 | -0.16563 | 0 | 0
25 | 0.98651 | -0.2576 | 0.0042921 | 0.0010757
26 | 0.99186 | -0.15473 | 0.004622 | 0.0011584
27 | 0.98642 | -0.25933 | 0.0059384 | 0.0014883
28 | 0.99197 | -0.15277 | 0.0079034 | 0.0019808
29 | 0.98593 | -0.26877 | 0.0040731 | 0.0010208
30 | 0.98512 | -0.28444 | 0.0055096 | 0.0013808
31 | 0.98483 | -0.29014 | 0.0068305 | 0.0017119
32 | 0.98583 | -0.27072 | 0.0055848 | 0.0013997
33 | 0.98464 | -0.29383 | 0.0055799 | 0.0013985
34 | 0.98384 | -0.30925 | 0.022054 | 0.0055272
35 | 0.99077 | -0.17717 | 0.0049619 | 0.0012436
36 | 0.99092 | -0.1742 | 0.0052803 | 0.0013234
37 | 0.99129 | -0.16693 | 0.0032713 | 0.00081986
38 | 0.99205 | -0.15224 | 0.011599 | 0.0029069
39 | 0.99269 | -0.13986 | 0.0094255 | 0.0023623
40 | 0.9933 | -0.12814 | 0.012416 | 0.0031117
41 | 0.99425 | -0.10967 | 0 | 0
42 | 0.99451 | -0.10484 | 0 | 0
43 | 0.99048 | -0.18218 | 0 | 0
44 | 0.99562 | -0.08349 | 0.01507 | 0.003777
45 | 0.9892 | -0.20708 | 0.013093 | 0.0032815
46 | 0.99569 | -0.082172 | 0.014255 | 0.0035726
47 | 0.99407 | -0.11333 | 0.0075251 | 0.001886
48 | 0.97192 | -0.54259 | 0.0074224 | 0.0018602
49 | 0.97155 | -0.54981 | 0.023114 | 0.0057928
50 | 1 | 0 | -0.48462 | -0.12347
51 | 0.99744 | -0.048663 | 0 | 0
52 | 0.98739 | -0.24207 | 0.0087813 | 0.0022008
53 | 0.9967 | -0.062777 | 0.014766 | 0.0037008
54 | 0.98622 | -0.26488 | 0.0075826 | 0.0019004
55 | 0.986 | -0.2691 | 0.0047675 | 0.0011948
56 | 0.98536 | -0.28171 | 0 | 0
57 | 0.98512 | -0.28624 | 0.014723 | 0.0036899
58 | 0.98496 | -0.28945 | 0.014604 | 0.00366
59 | 0.98476 | -0.29334 | 0.015782 | 0.0039552
60 | 0.99294 | -0.13417 | 0.005758 | 0.0014431
61 | 0.99311 | -0.13101 | 0.0045755 | 0.0011467
62 | 0.99355 | -0.12251 | 0.0060493 | 0.0015161
63 | 0.99442 | -0.1059 | 0.0057634 | 0.0014444
64 | 0.99673 | -0.062144 | 0.0071041 | 0.0017804
65 | 0.99697 | -0.057569 | 0.0091966 | 0.0023049
66 | 0.9956 | -0.08355 | 0.0083926 | 0.0021034
67 | 0.99459 | -0.10274 | 0.0068961 | 0.0017283
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.11796 | -0.029774 | 0.11809 | 0.029858 | 0.00013152 | 8.4034e-05 | 0.17928 | 0.17928 | 0.17928 | 0.97952 | -0.39336 | 0.98071 | -0.37011 | 49.2515
1 | 0.10783 | 0.027233 | -0.10779 | -0.027208 | 3.9313e-05 | 2.5111e-05 | 0.16388 | 0.16388 | 0.16388 | 0.97952 | -0.39336 | 0.97913 | -0.40097 | 45.0212
2 | -0.12936 | -0.032682 | 0.12948 | 0.032754 | 0.00011235 | 7.1808e-05 | 0.19637 | 0.19637 | 0.19637 | 0.98071 | -0.37011 | 0.98164 | -0.352 | 53.949
3 | 0.09939 | 0.025104 | -0.099252 | -0.025016 | 0.00013711 | 8.7549e-05 | 0.15112 | 0.15112 | 0.15112 | 0.97913 | -0.40097 | 0.97765 | -0.4298 | 41.5154
4 | 0.0082506 | 0.0020679 | -0.0082496 | -0.0020676 | 9.2144e-07 | 3.9115e-07 | 0.012507 | 0.012507 | 0.012507 | 0.98164 | -0.352 | 0.98152 | -0.35435 | 3.4359
5 | -0.13773 | -0.034822 | 0.13779 | 0.034865 | 6.7006e-05 | 4.2832e-05 | 0.20888 | 0.20888 | 0.20888 | 0.98164 | -0.352 | 0.98216 | -0.34187 | 57.3849
6 | 0.092824 | 0.023405 | -0.09278 | -0.023377 | 4.4474e-05 | 2.8389e-05 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.97765 | -0.4298 | 0.97714 | -0.43981 | 38.8274
7 | -0.13964 | -0.035327 | 0.13983 | 0.035448 | 0.00018903 | 0.00012084 | 0.21168 | 0.21168 | 0.21168 | 0.98216 | -0.34187 | 0.98361 | -0.3137 | 58.1528
8 | 0.083252 | 0.020989 | -0.083152 | -0.020925 | 0.00010008 | 6.3843e-05 | 0.12682 | 0.12682 | 0.12682 | 0.97714 | -0.43981 | 0.97586 | -0.46496 | 34.8415
9 | -0.15075 | -0.038186 | 0.15078 | 0.038206 | 3.217e-05 | 2.0505e-05 | 0.2282 | 0.2282 | 0.2282 | 0.98361 | -0.3137 | 0.98384 | -0.30925 | 31.3464
10 | 0.077856 | 0.019598 | -0.077756 | -0.019534 | 0.0001005 | 6.4084e-05 | 0.11875 | 0.11875 | 0.11875 | 0.97586 | -0.46496 | 0.97448 | -0.49201 | 32.6231
11 | 0.034277 | 0.0086223 | -0.03425 | -0.0086054 | 2.692e-05 | 1.6903e-05 | 0.052352 | 0.052352 | 0.052352 | 0.97448 | -0.49201 | 0.97365 | -0.50846 | 14.3824
12 | 0.026495 | 0.006647 | -0.026482 | -0.0066387 | 1.3495e-05 | 8.3632e-06 | 0.04046 | 0.04046 | 0.04046 | 0.97448 | -0.49201 | 0.97394 | -0.5027 | 11.1155
13 | 0.016983 | 0.0042644 | -0.016965 | -0.0042538 | 1.7888e-05 | 1.0566e-05 | 0.025936 | 0.025936 | 0.025936 | 0.97448 | -0.49201 | 0.97336 | -0.51411 | 7.1253
14 | 0.030594 | 0.007689 | -0.030579 | -0.0076798 | 1.474e-05 | 9.2101e-06 | 0.046764 | 0.046764 | 0.046764 | 0.97365 | -0.50846 | 0.97313 | -0.51856 | 12.8472
15 | 0.014904 | 0.0037369 | -0.014899 | -0.003734 | 5.1563e-06 | 2.9702e-06 | 0.022771 | 0.022771 | 0.022771 | 0.97394 | -0.5027 | 0.97357 | -0.50996 | 6.2559
16 | 0.016965 | 0.0042538 | -0.016961 | -0.0042513 | 4.2344e-06 | 2.5014e-06 | 0.025936 | 0.025936 | 0.025936 | 0.97336 | -0.51411 | 0.9731 | -0.51935 | 7.1253
17 | 0.012044 | 0.0030191 | -0.012042 | -0.0030181 | 1.827e-06 | 9.909e-07 | 0.018418 | 0.018418 | 0.018418 | 0.9731 | -0.51935 | 0.97294 | -0.52253 | 5.0598
18 | 0.0053376 | 0.0013377 | -0.0053372 | -0.0013376 | 4.1215e-07 | 5.8982e-08 | 0.0081634 | 0.0081635 | 0.0081635 | 0.97294 | -0.52253 | 0.97285 | -0.52415 | 2.2427
19 | 0.030579 | 0.0076798 | -0.030544 | -0.0076579 | 3.502e-05 | 2.1883e-05 | 0.046764 | 0.046764 | 0.046764 | 0.97313 | -0.51856 | 0.97192 | -0.54259 | 12.8473
20 | -0.0061635 | -0.0015447 | 0.0061639 | 0.0015448 | 3.657e-07 | 8.7563e-08 | 0.0092582 | 0.0092582 | 0.0092582 | 0.99062 | -0.17993 | 0.99069 | -0.17868 | 2.5435
21 | -0.010854 | -0.0027202 | 0.010855 | 0.0027206 | 7.8352e-07 | 4.0022e-07 | 0.016303 | 0.016303 | 0.016303 | 0.99069 | -0.17868 | 0.99077 | -0.17717 | 4.4787
22 | -0.2191 | -0.055686 | 0.21935 | 0.055847 | 0.00025401 | 0.00016129 | 0.32995 | 0.32995 | 0.32995 | 0.98893 | -0.21108 | 0.99018 | -0.18704 | 22.6612
23 | 0.21158 | 0.053802 | -0.21141 | -0.053693 | 0.0001729 | 0.00010972 | 0.31864 | 0.31864 | 0.31864 | 0.98893 | -0.21108 | 0.98804 | -0.22806 | 21.8846
24 | -0.22392 | -0.056992 | 0.22415 | 0.057139 | 0.00023135 | 0.00014694 | 0.33681 | 0.33681 | 0.33681 | 0.99018 | -0.18704 | 0.99129 | -0.16563 | 23.1326
25 | 0.21141 | 0.053693 | -0.21111 | -0.053502 | 0.00030012 | 0.00019046 | 0.31864 | 0.31864 | 0.31864 | 0.98804 | -0.22806 | 0.98651 | -0.2576 | 21.8846
26 | -0.22415 | -0.057139 | 0.22427 | 0.057214 | 0.00011799 | 7.4943e-05 | 0.33681 | 0.33681 | 0.33681 | 0.99129 | -0.16563 | 0.99186 | -0.15473 | 23.1326
27 | 0.20682 | 0.052427 | -0.2068 | -0.052416 | 1.7144e-05 | 1.0876e-05 | 0.31217 | 0.31217 | 0.31217 | 0.98651 | -0.2576 | 0.98642 | -0.25933 | 21.44
28 | -0.22889 | -0.058372 | 0.22891 | 0.058386 | 2.1764e-05 | 1.3827e-05 | 0.34374 | 0.34374 | 0.34374 | 0.99186 | -0.15473 | 0.99197 | -0.15277 | 23.6088
29 | 0.20086 | 0.050927 | -0.20077 | -0.05087 | 9.1093e-05 | 5.776e-05 | 0.30321 | 0.30321 | 0.30321 | 0.98642 | -0.25933 | 0.98593 | -0.26877 | 20.8247
30 | -0.23681 | -0.060367 | 0.23703 | 0.060502 | 0.00021276 | 0.00013524 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.99197 | -0.15277 | 0.99294 | -0.13417 | 24.423
31 | 0.1967 | 0.049849 | -0.19668 | -0.049837 | 1.8477e-05 | 1.1712e-05 | 0.29706 | 0.29706 | 0.29706 | 0.98593 | -0.26877 | 0.98583 | -0.27072 | 20.4025
32 | 0.18546 | 0.046977 | -0.18541 | -0.046945 | 5.0706e-05 | 3.2101e-05 | 0.28031 | 0.28031 | 0.28031 | 0.98512 | -0.28444 | 0.98483 | -0.29014 | 19.252
33 | -0.19097 | -0.048358 | 0.19109 | 0.048437 | 0.00012588 | 7.9743e-05 | 0.28863 | 0.28863 | 0.28863 | 0.98512 | -0.28444 | 0.98583 | -0.27072 | 19.8236
34 | 0.17858 | 0.045233 | -0.17854 | -0.045213 | 3.1648e-05 | 2.0019e-05 | 0.26999 | 0.26999 | 0.26999 | 0.98483 | -0.29014 | 0.98464 | -0.29383 | 18.5432
35 | 0.17296 | 0.043814 | -0.17284 | -0.043733 | 0.00012807 | 8.0949e-05 | 0.26156 | 0.26156 | 0.26156 | 0.98464 | -0.29383 | 0.98384 | -0.30925 | 17.9641
36 | -0.015817 | -0.0039642 | 0.015819 | 0.0039655 | 2.2355e-06 | 1.2947e-06 | 0.023755 | 0.023755 | 0.023755 | 0.99077 | -0.17717 | 0.99092 | -0.1742 | 6.526
37 | -0.021099 | -0.0052889 | 0.021106 | 0.0052933 | 7.3085e-06 | 4.4272e-06 | 0.031684 | 0.031684 | 0.031684 | 0.99092 | -0.1742 | 0.99129 | -0.16693 | 8.7043
38 | -0.024378 | -0.0061131 | 0.024395 | 0.0061236 | 1.7086e-05 | 1.0496e-05 | 0.036594 | 0.036594 | 0.036594 | 0.99129 | -0.16693 | 0.99205 | -0.15224 | 10.0534
39 | -0.035994 | -0.0090306 | 0.036015 | 0.0090439 | 2.1259e-05 | 1.3354e-05 | 0.053991 | 0.053991 | 0.053991 | 0.99205 | -0.15224 | 0.99269 | -0.13986 | 14.8328
40 | -0.04544 | -0.011406 | 0.045466 | 0.011422 | 2.5425e-05 | 1.6083e-05 | 0.06812 | 0.06812 | 0.06812 | 0.99269 | -0.13986 | 0.9933 | -0.12814 | 18.7143
41 | -0.057882 | -0.014534 | 0.057933 | 0.014566 | 5.1036e-05 | 3.2429e-05 | 0.08672 | 0.08672 | 0.08672 | 0.9933 | -0.12814 | 0.99425 | -0.10967 | 23.8241
42 | 0.0075264 | 0.0018864 | -0.0075251 | -0.001886 | 1.3131e-06 | 4.8254e-07 | 0.011264 | 0.011264 | 0.011264 | 0.99425 | -0.10967 | 0.99407 | -0.11333 | 3.0946
43 | -0.065459 | -0.016453 | 0.065474 | 0.016462 | 1.5089e-05 | 9.6025e-06 | 0.097984 | 0.097984 | 0.097984 | 0.99425 | -0.10967 | 0.99451 | -0.10484 | 26.9186
44 | 0.079952 | 0.020276 | -0.079656 | -0.020087 | 0.00029604 | 0.00018875 | 0.11971 | 0.11971 | 0.11971 | 0.99451 | -0.10484 | 0.99048 | -0.18218 | 32.8878
45 | -0.14543 | -0.036739 | 0.14557 | 0.036834 | 0.00014901 | 9.4932e-05 | 0.2177 | 0.21769 | 0.2177 | 0.99451 | -0.10484 | 0.99562 | -0.08349 | 29.9032
46 | 0.079656 | 0.020087 | -0.079561 | -0.020027 | 9.4844e-05 | 6.0473e-05 | 0.11971 | 0.11971 | 0.11971 | 0.99048 | -0.18218 | 0.9892 | -0.20708 | 32.8879
47 | -0.16065 | -0.040611 | 0.16066 | 0.040617 | 1.0154e-05 | 6.4009e-06 | 0.24022 | 0.24022 | 0.24022 | 0.99562 | -0.08349 | 0.99569 | -0.082172 | 16.4985
48 | 0.066468 | 0.016745 | -0.066357 | -0.016675 | 0.00011103 | 7.0681e-05 | 0.10002 | 0.10002 | 0.10002 | 0.9892 | -0.20708 | 0.98739 | -0.24207 | 27.477
49 | -0.17491 | -0.04419 | 0.17507 | 0.044292 | 0.00016277 | 0.00010285 | 0.26152 | 0.26152 | 0.26152 | 0.99569 | -0.082172 | 0.9967 | -0.062777 | 17.9617
50 | 0.023122 | 0.0057977 | -0.023114 | -0.0057928 | 7.9574e-06 | 4.883e-06 | 0.0354 | 0.0354 | 0.0354 | 0.97192 | -0.54259 | 0.97155 | -0.54981 | 9.7254
51 | 0.48297 | 0.12347 | -0.48183 | -0.12275 | 0.0011341 | 0.0007246 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 1 | 0 | 0.99744 | -0.048663 | 49.4179
52 | 0.28476 | 0.072888 | -0.28463 | -0.07281 | 0.00012274 | 7.8178e-05 | 0.42535 | 0.42535 | 0.42535 | 0.99744 | -0.048663 | 0.99697 | -0.057569 | 29.2138
53 | 0.19708 | 0.049858 | -0.19695 | -0.049777 | 0.00012739 | 8.0709e-05 | 0.29417 | 0.29417 | 0.29417 | 0.99744 | -0.048663 | 0.99673 | -0.062144 | 20.2042
54 | 0.057575 | 0.014474 | -0.057513 | -0.014434 | 6.2618e-05 | 3.9792e-05 | 0.086783 | 0.086783 | 0.086783 | 0.98739 | -0.24207 | 0.98622 | -0.26488 | 23.8414
55 | -0.18984 | -0.047993 | 0.18985 | 0.047997 | 5.7677e-06 | 3.6514e-06 | 0.28357 | 0.28357 | 0.28357 | 0.9967 | -0.062777 | 0.99673 | -0.062144 | 19.4757
56 | 0.04993 | 0.012534 | -0.04992 | -0.012527 | 1.0056e-05 | 6.3758e-06 | 0.075342 | 0.075342 | 0.075342 | 0.98622 | -0.26488 | 0.986 | -0.2691 | 20.6984
57 | 0.045153 | 0.011333 | -0.045125 | -0.011315 | 2.7146e-05 | 1.7175e-05 | 0.068147 | 0.068147 | 0.068147 | 0.986 | -0.2691 | 0.98536 | -0.28171 | 18.7218
58 | 0.030516 | 0.0076524 | -0.03051 | -0.0076483 | 6.5769e-06 | 4.104e-06 | 0.046085 | 0.046085 | 0.046085 | 0.98536 | -0.28171 | 0.98512 | -0.28624 | 12.6608
59 | 0.014609 | 0.0036631 | -0.014604 | -0.00366 | 5.3837e-06 | 3.07e-06 | 0.022062 | 0.022062 | 0.022062 | 0.98536 | -0.28171 | 0.98496 | -0.28945 | 6.061
60 | 0.015787 | 0.0039583 | -0.015782 | -0.0039552 | 5.3439e-06 | 3.1012e-06 | 0.023847 | 0.023847 | 0.023847 | 0.98512 | -0.28624 | 0.98476 | -0.29334 | 6.5513
61 | -0.24279 | -0.061945 | 0.24282 | 0.061969 | 3.7036e-05 | 2.3549e-05 | 0.36423 | 0.36423 | 0.36423 | 0.99294 | -0.13417 | 0.99311 | -0.13101 | 25.0157
62 | -0.2474 | -0.063116 | 0.2475 | 0.06318 | 0.00010165 | 6.465e-05 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.99311 | -0.13101 | 0.99355 | -0.12251 | 25.4865
63 | -0.25355 | -0.064696 | 0.25375 | 0.064826 | 0.00020357 | 0.0001295 | 0.38014 | 0.38014 | 0.38014 | 0.99355 | -0.12251 | 0.99442 | -0.1059 | 26.1087
64 | -0.25952 | -0.06627 | 0.25956 | 0.066295 | 3.9648e-05 | 2.5229e-05 | 0.38877 | 0.38877 | 0.38877 | 0.99442 | -0.1059 | 0.99459 | -0.10274 | 26.701
65 | 0.27544 | 0.070505 | -0.27509 | -0.070285 | 0.00034607 | 0.00022035 | 0.41163 | 0.41163 | 0.41163 | 0.99697 | -0.057569 | 0.9956 | -0.08355 | 28.2711
66 | 0.2667 | 0.068181 | -0.26645 | -0.068024 | 0.00024738 | 0.00015746 | 0.39908 | 0.39908 | 0.39908 | 0.9956 | -0.08355 | 0.99459 | -0.10274 | 27.4096

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50723 | 0.12914

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010136 | 0.0025404
1 | 0.011269 | 0.0028244
2 | 0.0083969 | 0.0021045
3 | 0.0064284 | 0.0016111
4 | 0.0082496 | 0.0020676
5 | 0.0018451 | 0.00046242
6 | 0.0095277 | 0.0023879
7 | 0.010924 | 0.0027377
8 | 0.0052956 | 0.0013272
9 | 0.0036565 | 0.00091639
10 | 0.011578 | 0.0029017
11 | 0.0049167 | 0.0012322
12 | 0.0067048 | 0.0016804
13 | 0.0053372 | 0.0013376
14 | 0.014899 | 0.003734
15 | 0.0061635 | 0.0015447
16 | 0.00469 | 0.0011754
17 | 0.0075153 | 0.0018835
18 | 0.0045676 | 0.0011448
19 | 0.0042921 | 0.0010757
20 | 0.004622 | 0.0011584
21 | 0.0059384 | 0.0014883
22 | 0.0079034 | 0.0019808
23 | 0.0040731 | 0.0010208
24 | 0.0055096 | 0.0013808
25 | 0.0068305 | 0.0017119
26 | 0.0055848 | 0.0013997
27 | 0.0055799 | 0.0013985
28 | 0.022054 | 0.0055272
29 | 0.0049619 | 0.0012436
30 | 0.0052803 | 0.0013234
31 | 0.0032713 | 0.00081986
32 | 0.011599 | 0.0029069
33 | 0.0094255 | 0.0023623
34 | 0.012416 | 0.0031117
35 | 0.01507 | 0.003777
36 | 0.013093 | 0.0032815
37 | 0.014255 | 0.0035726
38 | 0.0075251 | 0.001886
39 | 0.0074224 | 0.0018602
40 | 0.023114 | 0.0057928
41 | 0.022611 | 0.0056669
42 | 0.0087813 | 0.0022008
43 | 0.014766 | 0.0037008
44 | 0.0075826 | 0.0019004
45 | 0.0047675 | 0.0011948
46 | 0.014723 | 0.0036899
47 | 0.014604 | 0.00366
48 | 0.015782 | 0.0039552
49 | 0.005758 | 0.0014431
50 | 0.0045755 | 0.0011467
51 | 0.0060493 | 0.0015161
52 | 0.0057634 | 0.0014444
53 | 0.0071041 | 0.0017804
54 | 0.0091966 | 0.0023049
55 | 0.0083926 | 0.0021034
56 | 0.0068961 | 0.0017283

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1