## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-52_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-52_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-52_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-52_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-52_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-52_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-52_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-52_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-52_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-52_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-52_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-52_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-52_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-52_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-52_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-52_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-52_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-52_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-52_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-52_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-52_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-52_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-52_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-52_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-52_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-52_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-52_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-52_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-52_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-52_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-52_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-52_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-52_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-52_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-52_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-52_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-52_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-52_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-52_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-52_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-52_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-52_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-52_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-52_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-52_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-52_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-52_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-52_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-52_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-52_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-52_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-52_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-52_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-52_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-52_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-52_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-52_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-52_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-52_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-52_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_359_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-52_0_10_load_0 | 0 | 0.041065 | 0.010292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-52_0_10_load_15 | 5 | 0.013543 | 0.0033942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-52_0_10_load_28 | 8 | 0.015395 | 0.0038583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-52_0_10_load_17 | 9 | 0.0016745 | 0.00041967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-52_0_10_load_39 | 12 | 0.0057379 | 0.0014381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-52_0_10_load_64 | 13 | 0.0067925 | 0.0017024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-52_0_10_load_41 | 14 | 0.0059363 | 0.0014878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-52_0_10_load_62 | 17 | 0.018397 | 0.0046106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-52_0_10_load_52 | 20 | 0.012235 | 0.0030663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-52_0_10_load_31 | 22 | 0.024344 | 0.0061011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-52_0_10_load_66 | 23 | 0.020309 | 0.0050899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-52_0_10_load_65 | 25 | 0.0019633 | 0.00049205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-52_0_10_load_27 | 26 | 0.013357 | 0.0033475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-52_0_10_load_29 | 27 | 0.036053 | 0.0090357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-52_0_10_load_40 | 28 | 0.0034266 | 0.00085879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-52_0_10_load_16 | 29 | 0.0052661 | 0.0013198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-52_0_10_load_53 | 30 | 0.061281 | 0.015358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-52_0_10_load_61 | 31 | 0.014998 | 0.0037588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-52_0_10_load_25 | 32 | 0.010079 | 0.0025261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-52_0_10_load_23 | 33 | 0.0056447 | 0.0014147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-52_0_10_load_26 | 36 | 0.012791 | 0.0032057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-52_0_10_load_18 | 37 | 0.0069935 | 0.0017527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-52_0_10_load_19 | 38 | 0.0062293 | 0.0015612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-52_0_10_load_22 | 39 | 0.0058084 | 0.0014557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-52_0_10_load_20 | 40 | 0.0026343 | 0.00066021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-52_0_10_load_21 | 41 | 0.0075565 | 0.0018938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-52_0_10_load_30 | 42 | 0.036005 | 0.0090236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-52_0_10_load_34 | 43 | 0.024875 | 0.0062341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-52_0_10_load_63 | 47 | 0.018132 | 0.0045443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-52_0_10_load_54 | 48 | 0.03938 | 0.0098696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-52_0_10_load_59 | 50 | 0.013669 | 0.0034258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-52_0_10_load_45 | 52 | 0.022033 | 0.0055219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-52_0_10_load_42 | 53 | 0.031691 | 0.0079426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-52_0_10_load_56 | 55 | 0.010274 | 0.0025748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-52_0_10_load_55 | 56 | 0.0094784 | 0.0023755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-52_0_10_load_57 | 57 | 0.0023416 | 0.00058685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-52_0_10_load_58 | 58 | 0.0021261 | 0.00053285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-52_0_10_load_60 | 59 | 0.041182 | 0.010321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-52_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_261-52_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.038567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_261-52_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.003643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_261-52_0_10_line_3 |  | 1 | 4 | 0.010918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-52_0_10_line_4 |  | 2 | 5 | 0.033986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-52_0_10_line_5 |  | 2 | 6 | 0.003537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-52_0_10_line_6 |  | 3 | 7 | 0.011398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_261-52_0_10_line_7 |  | 3 | 8 | 0.065475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_261-52_0_10_line_8 |  | 4 | 13 | 0.010569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-52_0_10_line_9 |  | 4 | 10 | 0.018725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-52_0_10_line_10 |  | 5 | 26 | 0.010658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-52_0_10_line_11 |  | 6 | 23 | 0.020196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-52_0_10_line_12 |  | 7 | 9 | 0.010195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_261-52_0_10_line_13 |  | 8 | 27 | 0.037364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_261-52_0_10_line_14 |  | 9 | 29 | 0.034647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_261-52_0_10_line_15 |  | 10 | 11 | 0.049044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-52_0_10_line_16 |  | 10 | 12 | 0.032243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-52_0_10_line_17 |  | 11 | 14 | 0.016878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-52_0_10_line_18 |  | 12 | 28 | 0.033754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-52_0_10_line_19 |  | 13 | 24 | 0.01491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-52_0_10_line_20 |  | 15 | 16 | 0.019706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_261-52_0_10_line_21 |  | 15 | 17 | 0.025769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_261-52_0_10_line_22 |  | 16 | 30 | 0.040969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-52_0_10_line_23 |  | 16 | 21 | 0.028093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-52_0_10_line_24 |  | 17 | 31 | 0.024242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_261-52_0_10_line_25 |  | 18 | 19 | 0.004372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_261-52_0_10_line_26 |  | 18 | 20 | 0.064818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_261-52_0_10_line_27 |  | 19 | 32 | 0.070087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-52_0_10_line_28 |  | 19 | 33 | 0.025307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_261-52_0_10_line_29 |  | 20 | 34 | 0.021638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_261-52_0_10_line_30 |  | 21 | 22 | 0.031046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-52_0_10_line_31 |  | 22 | 35 | 0.023165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-52_0_10_line_32 |  | 24 | 25 | 0.048552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-52_0_10_line_33 |  | 26 | 36 | 0.011035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-52_0_10_line_34 |  | 27 | 42 | 0.08085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_261-52_0_10_line_35 |  | 29 | 37 | 0.048995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_261-52_0_10_line_36 |  | 30 | 44 | 0.013562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-52_0_10_line_37 |  | 31 | 59 | 0.035409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_261-52_0_10_line_38 |  | 33 | 41 | 0.0018265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_261-52_0_10_line_39 |  | 34 | 49 | 0.033062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_261-52_0_10_line_40 |  | 34 | 51 | 0.1245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-52_0_10_line_41 |  | 35 | 43 | 0.039171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-52_0_10_line_42 |  | 37 | 38 | 0.040362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_261-52_0_10_line_43 |  | 38 | 39 | 0.021363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_261-52_0_10_line_44 |  | 39 | 40 | 0.0015265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_261-52_0_10_line_45 |  | 40 | 41 | 0.022214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_261-52_0_10_line_46 |  | 44 | 45 | 0.033078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-52_0_10_line_47 |  | 45 | 48 | 0.0259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-52_0_10_line_48 |  | 45 | 46 | 0.002804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-52_0_10_line_49 |  | 46 | 47 | 0.022918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-52_0_10_line_50 |  | 48 | 56 | 0.0080623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-52_0_10_line_51 |  | 49 | 50 | 0.01631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_261-52_0_10_line_52 |  | 50 | 54 | 0.0059882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_261-52_0_10_line_53 |  | 51 | 52 | 0.0076238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-52_0_10_line_54 |  | 51 | 53 | 0.020102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-52_0_10_line_55 |  | 54 | 55 | 0.027994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_261-52_0_10_line_56 |  | 55 | 57 | 0.014464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_261-52_0_10_line_57 |  | 57 | 58 | 0.0096097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_261-52_0_10_line_58 |  | 58 | 59 | 0.015677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-52_0_10_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 60 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2682413.764 | 1245524.1986 | 2682412.7192 | 1245521.6267 | 2682412.0085 | 1245517.8585 | 2682411.9221 | 1245498.1348
1 | 2682411.7534 | 1245459.568 | 2682411.9221 | 1245498.1348
2 | 2682416.9797 | 1245525.5109 | 2682415.0704 | 1245525.3398 | 2682413.764 | 1245524.1986
3 | 2682403.0647 | 1245526.3738 | 2682407.9369 | 1245525.3852 | 2682413.764 | 1245524.1986
4 | 2682411.7534 | 1245459.568 | 2682431.3337 | 1245459.9292 | 2682445.1499 | 1245455.8627 | 2682445.1499 | 1245455.8627
5 | 2682411.7345 | 1245456.0318 | 2682411.7534 | 1245459.568
6 | 2682416.9797 | 1245525.5109 | 2682417.8151 | 1245531.1822 | 2682418.6439 | 1245536.7867
7 | 2682416.9797 | 1245525.5109 | 2682421.5851 | 1245524.1517 | 2682428.1548 | 1245521.719 | 2682437.3225 | 1245517.2097 | 2682448.1079 | 1245511.5666 | 2682455.6242 | 1245507.3569 | 2682460.5935 | 1245504.8241 | 2682465.4403 | 1245502.4119 | 2682471.1709 | 1245500.0121 | 2682475.3627 | 1245498.5137 | 2682476.3344 | 1245498.2485
8 | 2682403.0647 | 1245526.3738 | 2682403.1717 | 1245524.6518 | 2682403.0882 | 1245518.7019 | 2682403.0732 | 1245515.8086
9 | 2682403.0647 | 1245526.3738 | 2682402.6053 | 1245527.8907 | 2682400.8138 | 1245529.5782 | 2682398.3449 | 1245531.0672 | 2682398.7208 | 1245535.5535 | 2682399.1559 | 1245540.6744 | 2682400.439 | 1245542.4046
10 | 2682445.1499 | 1245455.8627 | 2682452.8537 | 1245448.4977 | 2682452.8537 | 1245448.4977
11 | 2682411.7345 | 1245456.0318 | 2682418.719 | 1245456.3847 | 2682427.6217 | 1245456.2638 | 2682431.9035 | 1245455.8787
12 | 2682418.6439 | 1245536.7867 | 2682423.6371 | 1245535.2549 | 2682428.3104 | 1245533.5559
13 | 2682513.2956 | 1245494.4702 | 2682505.9796 | 1245494.1807 | 2682500.9325 | 1245494.1549 | 2682495.1915 | 1245494.5865 | 2682489.8856 | 1245495.2354 | 2682484.4169 | 1245496.1934 | 2682479.5495 | 1245497.3711 | 2682476.3344 | 1245498.2485
14 | 2682459.1923 | 1245517.9314 | 2682452.6637 | 1245521.3815 | 2682439.3683 | 1245528.7577 | 2682434.0376 | 1245531.1965 | 2682430.2062 | 1245532.8667 | 2682428.3104 | 1245533.5559
15 | 2682400.439 | 1245542.4046 | 2682406.3071 | 1245541.5299 | 2682400.693 | 1245580.6693 | 2682404.2299 | 1245581.1633
16 | 2682400.439 | 1245542.4046 | 2682400.9319 | 1245544.4574 | 2682400.6452 | 1245547.6891 | 2682396.6568 | 1245574.2793
17 | 2682404.2299 | 1245581.1633 | 2682408.6125 | 1245582.236 | 2682410.119 | 1245583.1132 | 2682411.3151 | 1245584.5864 | 2682411.8495 | 1245586.3618 | 2682411.6723 | 1245588.2385 | 2682410.0382 | 1245592.9495
18 | 2682396.6568 | 1245574.2793 | 2682396.0483 | 1245578.3364 | 2682393.9644 | 1245591.8173 | 2682391.5203 | 1245607.6404
19 | 2682402.9956 | 1245500.8987 | 2682403.0732 | 1245515.8086
20 | 2682554.4616 | 1245467.9582 | 2682554.5418 | 1245470.3389 | 2682545.8542 | 1245479.9695 | 2682541.5579 | 1245480.8325
21 | 2682541.5579 | 1245480.8325 | 2682542.744 | 1245494.9593 | 2682544.2409 | 1245506.4546
22 | 2682554.4616 | 1245467.9582 | 2682568.2899 | 1245478.2137 | 2682585.5243 | 1245475.0291 | 2682589.6148 | 1245470.3349
23 | 2682554.4616 | 1245467.9582 | 2682554.0958 | 1245457.868 | 2682538.8147 | 1245448.2929
24 | 2682544.2409 | 1245506.4546 | 2682545.4813 | 1245515.9794 | 2682547.4289 | 1245530.4862
25 | 2682559.6139 | 1245590.6416 | 2682555.9684 | 1245593.0705
26 | 2682559.6139 | 1245590.6416 | 2682583.2988 | 1245623.3952 | 2682587.886 | 1245630.3864 | 2682596.6873 | 1245643.7919
27 | 2682561.0404 | 1245660.2011 | 2682551.126 | 1245606.0236 | 2682550.734 | 1245599.4467 | 2682553.6805 | 1245594.5842 | 2682555.9684 | 1245593.0705
28 | 2682555.9684 | 1245593.0705 | 2682547.2707 | 1245582.2749 | 2682545.2509 | 1245577.5656 | 2682543.7911 | 1245572.7862 | 2682543.3819 | 1245571.5291
29 | 2682611.924 | 1245657.2963 | 2682608.0155 | 1245656.9082 | 2682603.5864 | 1245654.3002 | 2682596.6873 | 1245643.7919
30 | 2682538.8147 | 1245448.2929 | 2682537.4066 | 1245438.177 | 2682534.1097 | 1245417.6073
31 | 2682530.3644 | 1245394.7474 | 2682531.1426 | 1245399.0947 | 2682534.1097 | 1245417.6073
32 | 2682402.9956 | 1245500.8987 | 2682399.8104 | 1245501.1991 | 2682393.0027 | 1245500.0927 | 2682387.0461 | 1245499.7208 | 2682385.0643 | 1245496.0684 | 2682382.1438 | 1245496.8951 | 2682376.2612 | 1245491.743 | 2682377.6526 | 1245485.6801 | 2682376.6992 | 1245480.8856 | 2682378.6723 | 1245474.8308
33 | 2682452.8537 | 1245448.4977 | 2682455.2439 | 1245441.259 | 2682454.558 | 1245437.917
34 | 2682513.2956 | 1245494.4702 | 2682524.6176 | 1245494.9182 | 2682527.4717 | 1245494.5243 | 2682529.8169 | 1245493.2338 | 2682532.3347 | 1245490.9449 | 2682533.2564 | 1245488.2447 | 2682533.185 | 1245484.6855 | 2682532.8017 | 1245477.486 | 2682531.4083 | 1245462.5113 | 2682530.7322 | 1245453.5398 | 2682529.729 | 1245444.7305 | 2682528.4051 | 1245436.1614 | 2682527.5029 | 1245430.876
35 | 2682459.1923 | 1245517.9314 | 2682462.1558 | 1245516.3653 | 2682469.8724 | 1245512.4253 | 2682477.2123 | 1245509.4919 | 2682485.791 | 1245507.1316 | 2682491.5416 | 1245506.0108 | 2682499.6556 | 1245505.0118 | 2682505.7968 | 1245505.1622
36 | 2682598.5246 | 1245460.1103 | 2682589.6148 | 1245470.3349
37 | 2682553.5887 | 1245565.3006 | 2682552.5788 | 1245561.9228 | 2682550.8218 | 1245554.6152 | 2682549.4656 | 1245545.6565 | 2682547.4289 | 1245530.4862
38 | 2682542.8165 | 1245569.7924 | 2682543.3819 | 1245571.5291
39 | 2682609.6026 | 1245624.351 | 2682609.7933 | 1245627.4782 | 2682609.8232 | 1245631.8373 | 2682610.0947 | 1245640.5475 | 2682610.9663 | 1245650.6559 | 2682611.924 | 1245657.2963
40 | 2682611.924 | 1245657.2963 | 2682618.0608 | 1245657.7376 | 2682624.2043 | 1245644.6803 | 2682624.9463 | 1245647.8263 | 2682625.2116 | 1245655.3577 | 2682628.7075 | 1245653.9053 | 2682628.9313 | 1245625.3765 | 2682631.5446 | 1245609.19 | 2682639.2362 | 1245595.1202 | 2682651.664 | 1245583.318 | 2682660.138 | 1245586.8387 | 2682662.2235 | 1245586.8344
41 | 2682530.3644 | 1245394.7474 | 2682564.9556 | 1245388.8466 | 2682565.4205 | 1245392.9005
42 | 2682505.7968 | 1245505.1622 | 2682510.1624 | 1245505.2692 | 2682515.9668 | 1245505.7169 | 2682521.649 | 1245506.7967 | 2682524.8775 | 1245508.276 | 2682528.0482 | 1245510.6441 | 2682531.058 | 1245513.7215 | 2682533.4053 | 1245517.7127 | 2682534.4464 | 1245521.0852 | 2682535.0291 | 1245525.4632
43 | 2682535.0291 | 1245525.4632 | 2682535.1715 | 1245526.5326 | 2682537.2186 | 1245543.3956 | 2682537.6668 | 1245546.6626
44 | 2682537.8743 | 1245548.175 | 2682537.6668 | 1245546.6626
45 | 2682537.8743 | 1245548.175 | 2682538.6798 | 1245554.0459 | 2682539.6655 | 1245558.1404 | 2682541.7912 | 1245566.6428 | 2682542.8165 | 1245569.7924
46 | 2682598.5246 | 1245460.1103 | 2682601.5533 | 1245462.3763 | 2682609.4169 | 1245461.4518 | 2682611.4301 | 1245470.9757 | 2682611.8422 | 1245482.6121
47 | 2682611.8422 | 1245482.6121 | 2682612.2636 | 1245507.6807 | 2682612.2972 | 1245508.5082
48 | 2682611.8422 | 1245482.6121 | 2682614.6538 | 1245482.5624
49 | 2682614.6538 | 1245482.5624 | 2682618.1833 | 1245482.5003 | 2682619.0393 | 1245501.8693
50 | 2682612.2972 | 1245508.5082 | 2682612.6247 | 1245516.5639
51 | 2682609.6026 | 1245624.351 | 2682599.6027 | 1245624.056 | 2682593.3 | 1245623.8484
52 | 2682587.315 | 1245623.6513 | 2682593.3 | 1245623.8484
53 | 2682662.2235 | 1245586.8344 | 2682669.8473 | 1245586.8217
54 | 2682662.2235 | 1245586.8344 | 2682662.049 | 1245606.9355
55 | 2682587.315 | 1245623.6513 | 2682571.4009 | 1245600.6207
56 | 2682571.4009 | 1245600.6207 | 2682567.532 | 1245595.0217 | 2682563.545 | 1245588.4827
57 | 2682563.545 | 1245588.4827 | 2682562.7525 | 1245587.1828 | 2682559.2847 | 1245579.8767
58 | 2682553.5887 | 1245565.3006 | 2682555.0624 | 1245570.2301 | 2682557.9444 | 1245577.0529 | 2682559.2847 | 1245579.8767

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682411.9221 | 1245498.1348
1 | 2682413.764 | 1245524.1986
2 | 2682411.7534 | 1245459.568
3 | 2682416.9797 | 1245525.5109
4 | 2682403.0647 | 1245526.3738
5 | 2682445.1499 | 1245455.8627
6 | 2682411.7345 | 1245456.0318
7 | 2682418.6439 | 1245536.7867
8 | 2682476.3345 | 1245498.2485
9 | 2682428.3104 | 1245533.5559
10 | 2682400.439 | 1245542.4046
11 | 2682404.2299 | 1245581.1633
12 | 2682396.6568 | 1245574.2793
13 | 2682403.0732 | 1245515.8086
14 | 2682410.0382 | 1245592.9495
15 | 2682541.5579 | 1245480.8325
16 | 2682554.4616 | 1245467.9582
17 | 2682544.2409 | 1245506.4546
18 | 2682559.6139 | 1245590.6416
19 | 2682555.9684 | 1245593.0705
20 | 2682596.6873 | 1245643.7919
21 | 2682538.8147 | 1245448.2929
22 | 2682534.1097 | 1245417.6073
23 | 2682431.9035 | 1245455.8787
24 | 2682402.9956 | 1245500.8987
25 | 2682378.6723 | 1245474.8308
26 | 2682452.8537 | 1245448.4977
27 | 2682513.2956 | 1245494.4702
28 | 2682391.5203 | 1245607.6404
29 | 2682459.1923 | 1245517.9314
30 | 2682589.6148 | 1245470.3349
31 | 2682547.4289 | 1245530.4862
32 | 2682561.0404 | 1245660.2011
33 | 2682543.3819 | 1245571.5291
34 | 2682611.924 | 1245657.2963
35 | 2682530.3644 | 1245394.7474
36 | 2682454.558 | 1245437.917
37 | 2682505.7968 | 1245505.1622
38 | 2682535.0291 | 1245525.4632
39 | 2682537.6668 | 1245546.6626
40 | 2682537.8743 | 1245548.175
41 | 2682542.8165 | 1245569.7924
42 | 2682527.5029 | 1245430.876
43 | 2682565.4205 | 1245392.9005
44 | 2682598.5246 | 1245460.1103
45 | 2682611.8422 | 1245482.6121
46 | 2682614.6538 | 1245482.5624
47 | 2682619.0393 | 1245501.8693
48 | 2682612.2972 | 1245508.5082
49 | 2682609.6026 | 1245624.351
50 | 2682593.3 | 1245623.8484
51 | 2682662.2235 | 1245586.8344
52 | 2682669.8473 | 1245586.8217
53 | 2682662.049 | 1245606.9355
54 | 2682587.315 | 1245623.6513
55 | 2682571.4009 | 1245600.6207
56 | 2682612.6247 | 1245516.5639
57 | 2682563.545 | 1245588.4827
58 | 2682559.2847 | 1245579.8767
59 | 2682553.5887 | 1245565.3006
60 | 2682541.5579 | 1245480.8325

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97333 | -0.51302 | 0.041065 | 0.010292
1 | 0.97383 | -0.50323 | 0 | 0
2 | 0.97261 | -0.52723 | 0 | 0
3 | 0.97391 | -0.50156 | 0 | 0
4 | 0.97358 | -0.50802 | 0 | 0
5 | 0.97135 | -0.55211 | 0.013543 | 0.0033942
6 | 0.97254 | -0.52855 | 0 | 0
7 | 0.97436 | -0.49267 | 0 | 0
8 | 0.97284 | -0.52263 | 0.015395 | 0.0038583
9 | 0.97477 | -0.48472 | 0.0016745 | 0.00041967
10 | 0.97332 | -0.51323 | 0 | 0
11 | 0.97305 | -0.51859 | 0 | 0
12 | 0.97305 | -0.51867 | 0.0057379 | 0.0014381
13 | 0.9735 | -0.50973 | 0.0067925 | 0.0017024
14 | 0.97296 | -0.52043 | 0.0059363 | 0.0014878
15 | 0.99916 | -0.015958 | 0 | 0
16 | 0.99756 | -0.04654 | 0 | 0
17 | 1 | 0 | -0.60333 | -0.15439
18 | 0.98335 | -0.31731 | 0 | 0
19 | 0.98314 | -0.32148 | 0 | 0
20 | 0.98655 | -0.25574 | 0.012235 | 0.0030663
21 | 0.9963 | -0.07079 | 0 | 0
22 | 0.99491 | -0.097659 | 0.024344 | 0.0061011
23 | 0.97216 | -0.53611 | 0.020309 | 0.0050899
24 | 0.97347 | -0.51027 | 0 | 0
25 | 0.97338 | -0.51202 | 0.0019633 | 0.00049205
26 | 0.97109 | -0.55726 | 0.013357 | 0.0033475
27 | 0.97234 | -0.53255 | 0.036053 | 0.0090357
28 | 0.97294 | -0.5208 | 0.0034266 | 0.00085879
29 | 0.97615 | -0.45754 | 0.0052661 | 0.0013198
30 | 0.99275 | -0.13903 | 0.061281 | 0.015358
31 | 0.99813 | -0.03513 | 0.014998 | 0.0037588
32 | 0.98249 | -0.33422 | 0.010079 | 0.0025261
33 | 0.98194 | -0.34471 | 0.0056447 | 0.0014147
34 | 0.98766 | -0.23433 | 0 | 0
35 | 0.99438 | -0.10781 | 0 | 0
36 | 0.97096 | -0.55987 | 0.012791 | 0.0032057
37 | 0.97816 | -0.41831 | 0.0069935 | 0.0017527
38 | 0.97986 | -0.38508 | 0.0062293 | 0.0015612
39 | 0.98079 | -0.36705 | 0.0058084 | 0.0014557
40 | 0.98085 | -0.36573 | 0.0026343 | 0.00066021
41 | 0.98185 | -0.34635 | 0.0075565 | 0.0018938
42 | 0.97098 | -0.55943 | 0.036005 | 0.0090236
43 | 0.99349 | -0.125 | 0.024875 | 0.0062341
44 | 0.99192 | -0.15511 | 0 | 0
45 | 0.98989 | -0.19445 | 0 | 0
46 | 0.98984 | -0.19535 | 0 | 0
47 | 0.98946 | -0.20275 | 0.018132 | 0.0045443
48 | 0.98873 | -0.21698 | 0.03938 | 0.0098696
49 | 0.98969 | -0.19538 | 0 | 0
50 | 0.9907 | -0.17623 | 0.013669 | 0.0034258
51 | 0.98148 | -0.3546 | 0 | 0
52 | 0.98132 | -0.35764 | 0.022033 | 0.0055219
53 | 0.98089 | -0.36613 | 0.031691 | 0.0079426
54 | 0.99108 | -0.16892 | 0 | 0
55 | 0.99287 | -0.1348 | 0.010274 | 0.0025748
56 | 0.98866 | -0.21835 | 0.0094784 | 0.0023755
57 | 0.99382 | -0.1167 | 0.0023416 | 0.00058685
58 | 0.99446 | -0.10461 | 0.0021261 | 0.00053285
59 | 0.99551 | -0.084809 | 0.041182 | 0.010321
60 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.10117 | -0.025394 | 0.10122 | 0.025422 | 4.7255e-05 | 2.8606e-05 | 0.15468 | 0.15468 | 0.15468 | 0.97333 | -0.51302 | 0.97383 | -0.50323 | 8.4989
1 | 0.060104 | 0.015102 | -0.060063 | -0.015077 | 4.0716e-05 | 2.4621e-05 | 0.0919 | 0.0919 | 0.0919 | 0.97333 | -0.51302 | 0.97261 | -0.52723 | 8.4158
2 | -0.12509 | -0.031408 | 0.1251 | 0.031414 | 9.9838e-06 | 6.163e-06 | 0.19116 | 0.19116 | 0.19116 | 0.97383 | -0.50323 | 0.97391 | -0.50156 | 10.5031
3 | 0.023871 | 0.0059856 | -0.023866 | -0.0059823 | 5.4477e-06 | 3.3507e-06 | 0.036477 | 0.036477 | 0.036477 | 0.97383 | -0.50323 | 0.97358 | -0.50802 | 10.0211
4 | 0.039746 | 0.009982 | -0.039699 | -0.0099522 | 4.7136e-05 | 2.9746e-05 | 0.060815 | 0.060815 | 0.060815 | 0.97261 | -0.52723 | 0.97135 | -0.55211 | 16.7075
5 | 0.020317 | 0.0050951 | -0.020316 | -0.0050943 | 1.2817e-06 | 7.7637e-07 | 0.031085 | 0.031085 | 0.031085 | 0.97261 | -0.52723 | 0.97254 | -0.52855 | 8.5399
6 | -0.21272 | -0.053431 | 0.21281 | 0.053488 | 9.0321e-05 | 5.7096e-05 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505 | 0.97391 | -0.50156 | 0.97436 | -0.49267 | 17.8599
7 | 0.087621 | 0.022017 | -0.087533 | -0.021965 | 8.8037e-05 | 5.2274e-05 | 0.13389 | 0.1339 | 0.1339 | 0.97391 | -0.50156 | 0.97284 | -0.52263 | 7.3569
8 | 0.0087567 | 0.0021941 | -0.008756 | -0.0021938 | 7.0992e-07 | 3.2293e-07 | 0.013383 | 0.013384 | 0.013384 | 0.97358 | -0.50802 | 0.9735 | -0.50973 | 3.6768
9 | 0.015109 | 0.0037882 | -0.015106 | -0.003786 | 3.7447e-06 | 2.1638e-06 | 0.023093 | 0.023093 | 0.023093 | 0.97358 | -0.50802 | 0.97332 | -0.51323 | 6.3444
10 | 0.026156 | 0.0065581 | -0.026149 | -0.0065541 | 6.4168e-06 | 3.9749e-06 | 0.040069 | 0.040069 | 0.040069 | 0.97135 | -0.55211 | 0.97109 | -0.55726 | 11.0079
11 | 0.020316 | 0.0050943 | -0.020309 | -0.0050899 | 7.3182e-06 | 4.4331e-06 | 0.031085 | 0.031085 | 0.031085 | 0.97254 | -0.52855 | 0.97216 | -0.53611 | 8.5399
12 | -0.21281 | -0.053488 | 0.21289 | 0.053539 | 8.0792e-05 | 5.1072e-05 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505 | 0.97436 | -0.49267 | 0.97477 | -0.48472 | 17.8599
13 | 0.072138 | 0.018106 | -0.072104 | -0.018087 | 3.4123e-05 | 1.9521e-05 | 0.11035 | 0.11035 | 0.11035 | 0.97284 | -0.52263 | 0.97234 | -0.53255 | 6.0632
14 | -0.21456 | -0.053959 | 0.21484 | 0.054135 | 0.00027889 | 0.00017633 | 0.32761 | 0.32761 | 0.32761 | 0.97477 | -0.48472 | 0.97615 | -0.45754 | 18.0003
15 | 0.0059383 | 0.0014883 | -0.0059368 | -0.0014879 | 1.5158e-06 | 3.6076e-07 | 0.0090785 | 0.0090787 | 0.0090787 | 0.97332 | -0.51323 | 0.97305 | -0.51859 | 2.4942
16 | 0.0091672 | 0.0022978 | -0.0091649 | -0.0022966 | 2.375e-06 | 1.1194e-06 | 0.014015 | 0.014015 | 0.014015 | 0.97332 | -0.51323 | 0.97305 | -0.51867 | 3.8503
17 | 0.0059368 | 0.0014879 | -0.0059363 | -0.0014878 | 5.2169e-07 | 1.2425e-07 | 0.0090787 | 0.0090788 | 0.0090788 | 0.97305 | -0.51859 | 0.97296 | -0.52043 | 2.4942
18 | 0.003427 | 0.00085859 | -0.0034266 | -0.00085879 | 3.4763e-07 | -1.9675e-07 | 0.0052405 | 0.0052407 | 0.0052407 | 0.97305 | -0.51867 | 0.97294 | -0.5208 | 1.4397
19 | 0.0019635 | 0.00049139 | -0.0019634 | -0.00049155 | 5.0356e-08 | -1.5315e-07 | 0.003001 | 0.0030011 | 0.0030011 | 0.9735 | -0.50973 | 0.97347 | -0.51027 | 0.82447
20 | 0.17871 | 0.045262 | -0.17845 | -0.045095 | 0.00026206 | 0.0001672 | 0.26632 | 0.26632 | 0.26632 | 0.99916 | -0.015958 | 0.99756 | -0.04654 | 36.5819
21 | -0.17871 | -0.045262 | 0.17885 | 0.045348 | 0.00013707 | 8.6037e-05 | 0.26632 | 0.26632 | 0.26632 | 0.99916 | -0.015958 | 1 | 0 | 14.6327
22 | 0.12908 | 0.032663 | -0.12851 | -0.032299 | 0.0005702 | 0.0003644 | 0.19265 | 0.19265 | 0.19265 | 0.99756 | -0.04654 | 0.99275 | -0.13903 | 52.9263
23 | 0.049371 | 0.012431 | -0.049314 | -0.012395 | 5.7167e-05 | 3.6221e-05 | 0.073665 | 0.073665 | 0.073665 | 0.99756 | -0.04654 | 0.9963 | -0.07079 | 20.2376
24 | 0.42283 | 0.10904 | -0.4221 | -0.10858 | 0.00072224 | 0.00046064 | 0.63027 | 0.63027 | 0.63027 | 1 | 0 | 0.99813 | -0.03513 | 34.63
25 | 0.26664 | 0.067724 | -0.26659 | -0.06769 | 5.3467e-05 | 3.3942e-05 | 0.40381 | 0.40381 | 0.40381 | 0.98335 | -0.31731 | 0.98314 | -0.32148 | 22.1872
26 | -0.26664 | -0.067724 | 0.26743 | 0.068227 | 0.00079269 | 0.0005032 | 0.40381 | 0.40381 | 0.40381 | 0.98335 | -0.31731 | 0.98655 | -0.25574 | 22.1872
27 | 0.010085 | 0.0025291 | -0.010079 | -0.0025261 | 6.1247e-06 | 3.0317e-06 | 0.015265 | 0.015266 | 0.015266 | 0.98314 | -0.32148 | 0.98249 | -0.33422 | 4.1938
28 | 0.2565 | 0.065161 | -0.25622 | -0.064979 | 0.00028653 | 0.00018178 | 0.38854 | 0.38854 | 0.38854 | 0.98314 | -0.32148 | 0.98194 | -0.34471 | 21.3485
29 | -0.27967 | -0.071293 | 0.27996 | 0.071477 | 0.00028936 | 0.00018381 | 0.42226 | 0.42226 | 0.42226 | 0.98655 | -0.25574 | 0.98766 | -0.23433 | 23.201
30 | 0.049314 | 0.012395 | -0.049251 | -0.012355 | 6.3176e-05 | 4.0029e-05 | 0.073665 | 0.073665 | 0.073665 | 0.9963 | -0.07079 | 0.99491 | -0.097659 | 20.2376
31 | 0.024907 | 0.0062541 | -0.024895 | -0.0062467 | 1.2058e-05 | 7.4162e-06 | 0.037256 | 0.037256 | 0.037256 | 0.99491 | -0.097659 | 0.99438 | -0.10781 | 10.2352
32 | 0.0019634 | 0.00049155 | -0.0019633 | -0.00049205 | 1.6399e-07 | -4.9861e-07 | 0.0030011 | 0.0030013 | 0.0030013 | 0.97347 | -0.51027 | 0.97338 | -0.51202 | 0.82453
33 | 0.012793 | 0.0032066 | -0.012791 | -0.0032057 | 1.5901e-06 | 8.8115e-07 | 0.019603 | 0.019603 | 0.019603 | 0.97109 | -0.55726 | 0.97096 | -0.55987 | 5.3853
34 | 0.036051 | 0.0090512 | -0.036005 | -0.0090236 | 4.6151e-05 | 2.7534e-05 | 0.055176 | 0.055177 | 0.055177 | 0.97234 | -0.53255 | 0.97098 | -0.55943 | 7.5792
35 | -0.22011 | -0.055455 | 0.22052 | 0.055717 | 0.00041394 | 0.00026186 | 0.33563 | 0.33563 | 0.33563 | 0.97615 | -0.45754 | 0.97816 | -0.41831 | 18.4414
36 | 0.067228 | 0.01694 | -0.067177 | -0.016907 | 5.1674e-05 | 3.2896e-05 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.99275 | -0.13903 | 0.99192 | -0.15511 | 27.6922
37 | 0.40711 | 0.10482 | -0.40613 | -0.1042 | 0.0009814 | 0.00062579 | 0.60791 | 0.60791 | 0.60791 | 0.99813 | -0.03513 | 0.99551 | -0.084809 | 33.4016
38 | 0.25057 | 0.063564 | -0.25055 | -0.063552 | 1.978e-05 | 1.2543e-05 | 0.37999 | 0.37999 | 0.37999 | 0.98194 | -0.34471 | 0.98185 | -0.34635 | 20.8785
39 | -0.33401 | -0.085151 | 0.33464 | 0.085552 | 0.00062922 | 0.00040058 | 0.50374 | 0.50374 | 0.50374 | 0.98766 | -0.23433 | 0.98969 | -0.19538 | 27.6782
40 | 0.054055 | 0.013674 | -0.053745 | -0.013477 | 0.00030999 | 0.00019681 | 0.081484 | 0.081485 | 0.081485 | 0.98766 | -0.23433 | 0.98148 | -0.3546 | 22.386
41 | 0.024895 | 0.0062467 | -0.024875 | -0.0062341 | 2.0389e-05 | 1.2541e-05 | 0.037256 | 0.037256 | 0.037256 | 0.99438 | -0.10781 | 0.99349 | -0.125 | 10.2352
42 | -0.22752 | -0.05747 | 0.22788 | 0.057699 | 0.00036296 | 0.00022976 | 0.34627 | 0.34627 | 0.34627 | 0.97816 | -0.41831 | 0.97986 | -0.38508 | 19.0258
43 | -0.23411 | -0.059261 | 0.23431 | 0.059389 | 0.00020275 | 0.00012842 | 0.35573 | 0.35573 | 0.35573 | 0.97986 | -0.38508 | 0.98079 | -0.36705 | 19.5456
44 | -0.24012 | -0.060845 | 0.24014 | 0.060854 | 1.5215e-05 | 9.6411e-06 | 0.36454 | 0.36454 | 0.36454 | 0.98079 | -0.36705 | 0.98085 | -0.36573 | 20.0297
45 | -0.24277 | -0.061515 | 0.243 | 0.061658 | 0.00022628 | 0.00014342 | 0.36854 | 0.36854 | 0.36854 | 0.98085 | -0.36573 | 0.98185 | -0.34635 | 20.2493
46 | 0.067177 | 0.016907 | -0.067051 | -0.016827 | 0.00012604 | 8.0237e-05 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.99192 | -0.15511 | 0.98989 | -0.19445 | 27.6922
47 | 0.048912 | 0.012279 | -0.048859 | -0.012245 | 5.2516e-05 | 3.3277e-05 | 0.073532 | 0.073532 | 0.073532 | 0.98989 | -0.19445 | 0.98873 | -0.21698 | 20.2011
48 | 0.018139 | 0.0045485 | -0.018138 | -0.0045481 | 7.8182e-07 | 4.6432e-07 | 0.027268 | 0.027268 | 0.027268 | 0.98989 | -0.19445 | 0.98984 | -0.19535 | 7.4912
49 | 0.018138 | 0.0045481 | -0.018132 | -0.0045443 | 6.3901e-06 | 3.7952e-06 | 0.027268 | 0.027268 | 0.027268 | 0.98984 | -0.19535 | 0.98946 | -0.20275 | 7.4912
50 | 0.0094791 | 0.0023758 | -0.0094784 | -0.0023755 | 6.153e-07 | 2.904e-07 | 0.014266 | 0.014266 | 0.014266 | 0.98873 | -0.21698 | 0.98866 | -0.21835 | 3.9192
51 | -0.33464 | -0.085552 | 0.33495 | 0.08575 | 0.00031041 | 0.00019762 | 0.50374 | 0.50374 | 0.50374 | 0.98969 | -0.19538 | 0.9907 | -0.17623 | 27.6781
52 | -0.34862 | -0.089175 | 0.34875 | 0.089254 | 0.00012345 | 7.8619e-05 | 0.52427 | 0.52427 | 0.52427 | 0.9907 | -0.17623 | 0.99108 | -0.16892 | 28.8061
53 | 0.022036 | 0.0055239 | -0.022033 | -0.0055219 | 3.191e-06 | 1.9459e-06 | 0.033409 | 0.033409 | 0.033409 | 0.98148 | -0.3546 | 0.98132 | -0.35764 | 9.1783
54 | 0.031709 | 0.0079535 | -0.031691 | -0.0079426 | 1.7423e-05 | 1.0897e-05 | 0.048076 | 0.048076 | 0.048076 | 0.98148 | -0.3546 | 0.98089 | -0.36613 | 13.2077
55 | -0.34875 | -0.089254 | 0.34932 | 0.089621 | 0.00057708 | 0.00036753 | 0.52427 | 0.52427 | 0.52427 | 0.99108 | -0.16892 | 0.99287 | -0.1348 | 28.8061
56 | -0.3596 | -0.092196 | 0.35991 | 0.092398 | 0.00031595 | 0.00020127 | 0.53967 | 0.53967 | 0.53967 | 0.99287 | -0.1348 | 0.99382 | -0.1167 | 29.6521
57 | -0.36225 | -0.092984 | 0.36247 | 0.09312 | 0.00021264 | 0.00013547 | 0.54317 | 0.54317 | 0.54317 | 0.99382 | -0.1167 | 0.99446 | -0.10461 | 29.8447
58 | -0.36459 | -0.093653 | 0.36494 | 0.093876 | 0.00035098 | 0.00022361 | 0.54635 | 0.54635 | 0.54635 | 0.99446 | -0.10461 | 0.99551 | -0.084809 | 30.0195

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.62172 | 0.159

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.041065 | 0.010292
1 | 0.013543 | 0.0033942
2 | 0.015395 | 0.0038583
3 | 0.0016745 | 0.00041967
4 | 0.0057379 | 0.0014381
5 | 0.0067925 | 0.0017024
6 | 0.0059363 | 0.0014878
7 | 0.018397 | 0.0046106
8 | 0.012235 | 0.0030663
9 | 0.024344 | 0.0061011
10 | 0.020309 | 0.0050899
11 | 0.0019633 | 0.00049205
12 | 0.013357 | 0.0033475
13 | 0.036053 | 0.0090357
14 | 0.0034266 | 0.00085879
15 | 0.0052661 | 0.0013198
16 | 0.061281 | 0.015358
17 | 0.014998 | 0.0037588
18 | 0.010079 | 0.0025261
19 | 0.0056447 | 0.0014147
20 | 0.012791 | 0.0032057
21 | 0.0069935 | 0.0017527
22 | 0.0062293 | 0.0015612
23 | 0.0058084 | 0.0014557
24 | 0.0026343 | 0.00066021
25 | 0.0075565 | 0.0018938
26 | 0.036005 | 0.0090236
27 | 0.024875 | 0.0062341
28 | 0.018132 | 0.0045443
29 | 0.03938 | 0.0098696
30 | 0.013669 | 0.0034258
31 | 0.022033 | 0.0055219
32 | 0.031691 | 0.0079426
33 | 0.010274 | 0.0025748
34 | 0.0094784 | 0.0023755
35 | 0.0023416 | 0.00058685
36 | 0.0021261 | 0.00053285
37 | 0.041182 | 0.010321

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1