## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-530_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-530_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-530_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-530_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-530_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-530_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-530_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-530_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-530_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-530_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-530_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-530_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-530_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-530_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-530_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-530_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-530_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-530_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-530_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-530_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-530_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-530_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-530_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-530_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-530_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-530_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-530_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-530_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-530_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-530_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-530_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-530_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-530_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-530_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-530_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-530_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-530_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-530_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-530_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-530_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-530_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-530_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-530_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-530_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-530_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-530_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-530_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-530_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-530_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-530_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-530_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-530_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-530_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-530_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-530_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-530_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-530_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-530_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-530_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-530_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-530_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-530_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-530_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-530_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-530_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-530_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-530_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-530_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_550_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-530_0_4_load_0 | 0 | 0.0057717 | 0.0014465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-530_0_4_load_1 | 1 | 0.0058933 | 0.001477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-530_0_4_load_8 | 5 | 0.018528 | 0.0046436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-530_0_4_load_9 | 6 | 0.0073134 | 0.0018329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-530_0_4_load_35 | 8 | 0.0082687 | 0.0020723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-530_0_4_load_14 | 10 | 0.0066372 | 0.0016634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-530_0_4_load_12 | 11 | 0.0057229 | 0.0014343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-530_0_4_load_34 | 13 | 0.0055845 | 0.0013996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-530_0_4_load_65 | 14 | 0.004684 | 0.0011739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-530_0_4_load_46 | 16 | 0.0074939 | 0.0018781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-530_0_4_load_39 | 17 | 0.010596 | 0.0026557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-530_0_4_load_36 | 18 | 0.017092 | 0.0042836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-530_0_4_load_24 | 19 | 0.012596 | 0.0031568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-530_0_4_load_40 | 20 | 0.0096023 | 0.0024066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-530_0_4_load_23 | 21 | 0.0075395 | 0.0018896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-530_0_4_load_59 | 24 | 0.0074224 | 0.0018602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-530_0_4_load_53 | 28 | 0.0055971 | 0.0014028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-530_0_4_load_13 | 29 | 0.0083372 | 0.0020895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-530_0_4_load_42 | 30 | 0.017095 | 0.0042843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-530_0_4_load_66 | 31 | 0.0043998 | 0.0011027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-530_0_4_load_10 | 32 | 0.0070645 | 0.0017705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-530_0_4_load_33 | 33 | 0.0049127 | 0.0012312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-530_0_4_load_57 | 34 | 0.007521 | 0.0018849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-530_0_4_load_32 | 35 | 0.0068323 | 0.0017123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-530_0_4_load_47 | 37 | 0.0074199 | 0.0018596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-530_0_4_load_11 | 38 | 0.005813 | 0.0014569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-530_0_4_load_51 | 39 | 0.0041145 | 0.0010312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-530_0_4_load_71 | 41 | 0.024349 | 0.0061023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-530_0_4_load_70 | 43 | 0.0041777 | 0.001047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-530_0_4_load_69 | 44 | 0.0040254 | 0.0010089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-530_0_4_load_63 | 45 | 0.0041046 | 0.0010287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-530_0_4_load_41 | 46 | 0.0091762 | 0.0022998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-530_0_4_load_25 | 47 | 0.007094 | 0.0017779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-530_0_4_load_26 | 48 | 0.0083123 | 0.0020833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-530_0_4_load_30 | 50 | 0.011019 | 0.0027616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-530_0_4_load_44 | 51 | 0.0051714 | 0.0012961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-530_0_4_load_52 | 52 | 0.0047336 | 0.0011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-530_0_4_load_48 | 53 | 0.0089643 | 0.0022467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-530_0_4_load_43 | 54 | 0.010002 | 0.0025067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-530_0_4_load_50 | 55 | 0.0058963 | 0.0014777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-530_0_4_load_31 | 56 | 0.0053878 | 0.0013503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-530_0_4_load_37 | 57 | 0.0076363 | 0.0019138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-530_0_4_load_45 | 58 | 0.061812 | 0.015492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-530_0_4_load_49 | 59 | 0.0075646 | 0.0018959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-530_0_4_load_54 | 60 | 0.010803 | 0.0027074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-530_0_4_load_55 | 61 | 0.0061032 | 0.0015296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-530_0_4_load_60 | 62 | 0.0024146 | 0.00060515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-530_0_4_load_61 | 63 | 0.0042518 | 0.0010656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-530_0_4_load_62 | 64 | 0.0040185 | 0.0010071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-530_0_4_load_64 | 65 | 0.0036967 | 0.00092649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-530_0_4_load_67 | 66 | 0.0040469 | 0.0010143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-530_0_4_load_68 | 67 | 0.0040553 | 0.0010164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-530_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-530_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.078671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-530_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.12891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-530_0_4_line_3 |  | 3 | 7 | 0.02287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-530_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.054085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-530_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.04968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-530_0_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.03692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-530_0_4_line_7 |  | 5 | 15 | 0.020338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-530_0_4_line_8 |  | 6 | 16 | 0.0093759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-530_0_4_line_9 |  | 7 | 17 | 0.020626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-530_0_4_line_10 |  | 8 | 18 | 0.0223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-530_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.013479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-530_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.013649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-530_0_4_line_13 |  | 10 | 21 | 0.016759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-530_0_4_line_14 |  | 11 | 32 | 0.019957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-530_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.00092346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-530_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.0033226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-530_0_4_line_17 |  | 13 | 33 | 0.011452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-530_0_4_line_18 |  | 14 | 34 | 0.0039219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-530_0_4_line_19 |  | 15 | 35 | 0.013855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-530_0_4_line_20 |  | 15 | 36 | 0.009873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_261-530_0_4_line_21 |  | 16 | 37 | 0.0094544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-530_0_4_line_22 |  | 18 | 57 | 0.014137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-530_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.023008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-530_0_4_line_24 |  | 20 | 46 | 0.01232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-530_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.00363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-530_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.026214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-530_0_4_line_27 |  | 23 | 26 | 0.014431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-530_0_4_line_28 |  | 23 | 30 | 0.014539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-530_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.019701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-530_0_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-530_0_4_line_31 |  | 25 | 28 | 0.012086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-530_0_4_line_32 |  | 26 | 31 | 0.0015416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-530_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.0063884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-530_0_4_line_34 |  | 28 | 39 | 0.0089303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-530_0_4_line_35 |  | 29 | 38 | 0.011138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-530_0_4_line_36 |  | 31 | 45 | 0.0082861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-530_0_4_line_37 |  | 32 | 38 | 0.017749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-530_0_4_line_38 |  | 33 | 56 | 0.0099298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-530_0_4_line_39 |  | 34 | 61 | 0.013215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-530_0_4_line_40 |  | 35 | 56 | 0.017312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-530_0_4_line_41 |  | 36 | 50 | 0.0027473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-530_0_4_line_42 |  | 36 | 47 | 0.015951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_261-530_0_4_line_43 |  | 37 | 57 | 0.0095113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-530_0_4_line_44 |  | 39 | 59 | 0.013432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-530_0_4_line_45 |  | 40 | 41 | 0.067068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-530_0_4_line_46 |  | 40 | 42 | 0.11954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-530_0_4_line_47 |  | 42 | 60 | 0.039974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-530_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.0085537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-530_0_4_line_49 |  | 44 | 67 | 0.0080804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-530_0_4_line_50 |  | 45 | 63 | 0.0079842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-530_0_4_line_51 |  | 46 | 53 | 0.018275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-530_0_4_line_52 |  | 47 | 48 | 0.021213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_261-530_0_4_line_53 |  | 48 | 49 | 0.0015077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_261-530_0_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.012794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-530_0_4_line_55 |  | 49 | 52 | 0.0043526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-530_0_4_line_56 |  | 50 | 53 | 0.0099497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-530_0_4_line_57 |  | 51 | 54 | 0.0024618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-530_0_4_line_58 |  | 52 | 55 | 0.010943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-530_0_4_line_59 |  | 54 | 58 | 0.019618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-530_0_4_line_60 |  | 55 | 59 | 0.0090516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-530_0_4_line_61 |  | 60 | 61 | 0.029297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-530_0_4_line_62 |  | 62 | 63 | 0.01491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-530_0_4_line_63 |  | 62 | 64 | 0.0027711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-530_0_4_line_64 |  | 64 | 65 | 0.0083748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-530_0_4_line_65 |  | 65 | 66 | 0.0076962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-530_0_4_line_66 |  | 66 | 67 | 0.008037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-530_0_4_trafo_26 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2683837.7722 | 1248442.843 | 2683844.2499 | 1248433.8611
1 | 2683791.3677 | 1248506.3698 | 2683820.7827 | 1248466.4004 | 2683837.7722 | 1248442.843
2 | 2683791.3677 | 1248506.3698 | 2683791.5353 | 1248544.7228 | 2683794.1132 | 1248546.138 | 2683836.5012 | 1248554.321 | 2683840.4415 | 1248556.0558 | 2683865.1245 | 1248524.4036
3 | 2683865.1245 | 1248524.4036 | 2683847.0473 | 1248510.3265
4 | 2683865.1245 | 1248524.4036 | 2683867.2628 | 1248521.6652 | 2683898.8187 | 1248482.0969
5 | 2683962.2277 | 1248402.5876 | 2683965.1876 | 1248404.2307 | 2683968.2647 | 1248407.1987 | 2683973.6197 | 1248419.428 | 2683976.4635 | 1248428.7308 | 2683977.3759 | 1248439.485 | 2683975.1563 | 1248447.3249
6 | 2683962.2277 | 1248402.5876 | 2683939.2082 | 1248431.452
7 | 2683974.4167 | 1248466.5743 | 2683971.553 | 1248459.7398 | 2683973.2338 | 1248454.1149 | 2683975.1563 | 1248447.3249
8 | 2683939.2082 | 1248431.452 | 2683933.3622 | 1248438.7823
9 | 2683847.0473 | 1248510.3265 | 2683859.9239 | 1248494.2138
10 | 2683912.7226 | 1248464.6627 | 2683898.8187 | 1248482.0969
11 | 2683983.504 | 1248580.4651 | 2683972.9687 | 1248572.057
12 | 2683983.504 | 1248580.4651 | 2683994.5961 | 1248572.5122
13 | 2683972.9687 | 1248572.057 | 2683959.8701 | 1248561.603
14 | 2684010.8152 | 1248560.8833 | 2683994.5961 | 1248572.5122
15 | 2684011.8808 | 1248428.4211 | 2684011.2338 | 1248429.08
16 | 2684011.8808 | 1248428.4211 | 2684014.0104 | 1248425.8708
17 | 2684003.21 | 1248437.2514 | 2684011.2338 | 1248429.08
18 | 2684014.0104 | 1248425.8708 | 2684016.5241 | 1248422.8604
19 | 2683974.4167 | 1248466.5743 | 2683984.1237 | 1248456.6888
20 | 2683967.6534 | 1248473.7838 | 2683974.4167 | 1248466.5743
21 | 2683927.4674 | 1248446.1739 | 2683933.3622 | 1248438.7823
22 | 2683921.5371 | 1248453.61 | 2683912.7226 | 1248464.6627
23 | 2683924.9409 | 1248524.449 | 2683939.0828 | 1248506.3005
24 | 2683947.0823 | 1248496.9371 | 2683941.283 | 1248503.4769 | 2683939.0828 | 1248506.3005
25 | 2684072.6641 | 1248533.138 | 2684072.3756 | 1248529.5201
26 | 2684072.6641 | 1248533.138 | 2684090.5144 | 1248549.3253 | 2684092.3212 | 1248550.428
27 | 2684061.2917 | 1248520.2784 | 2684066.091 | 1248524.2827 | 2684072.3756 | 1248529.5201
28 | 2684072.3756 | 1248529.5201 | 2684074.3057 | 1248526.5564 | 2684078.3983 | 1248520.7546 | 2684080.9939 | 1248517.8414
29 | 2684045.9787 | 1248531.7809 | 2684049.5687 | 1248528.396 | 2684054.3186 | 1248527.3625 | 2684061.2917 | 1248520.2784
30 | 2684045.9787 | 1248531.7809 | 2684041.2408 | 1248536.2282 | 2684039.4834 | 1248540.3285
31 | 2684045.9787 | 1248531.7809 | 2684036.3294 | 1248524.5035
32 | 2684061.2917 | 1248520.2784 | 2684062.3061 | 1248519.1175
33 | 2684039.4834 | 1248540.3285 | 2684034.2916 | 1248544.051
34 | 2684029.1995 | 1248519.1262 | 2684036.3294 | 1248524.5035
35 | 2684025.24 | 1248550.5409 | 2684034.2916 | 1248544.051
36 | 2684062.3061 | 1248519.1175 | 2684067.7587 | 1248512.8782
37 | 2684010.8152 | 1248560.8833 | 2684025.24 | 1248550.5409
38 | 2684003.21 | 1248437.2514 | 2683996.2529 | 1248444.3365
39 | 2684016.5241 | 1248422.8604 | 2684024.9945 | 1248412.7164
40 | 2683984.1237 | 1248456.6888 | 2683996.2529 | 1248444.3365
41 | 2683967.6534 | 1248473.7838 | 2683965.8221 | 1248475.8317
42 | 2683967.6534 | 1248473.7838 | 2683980.5986 | 1248483.1036
43 | 2683927.4674 | 1248446.1739 | 2683921.5371 | 1248453.61
44 | 2684018.4758 | 1248511.0385 | 2684029.1995 | 1248519.1262
45 | 2684104.1161 | 1248387.565 | 2684122.376 | 1248365.8858 | 2684147.3655 | 1248336.2072
46 | 2684063.864 | 1248355.4705 | 2684068.3942 | 1248348.6408 | 2684084.8573 | 1248329.0374 | 2684108.1503 | 1248303.4155 | 2684147.3655 | 1248336.2072
47 | 2684063.864 | 1248355.4705 | 2684042.144 | 1248389.0285
48 | 2684105.8551 | 1248469.338 | 2684108.527 | 1248466.2859 | 2684111.4947 | 1248462.9069
49 | 2684100.5326 | 1248475.4179 | 2684105.8551 | 1248469.338
50 | 2684067.7587 | 1248512.8782 | 2684073.0125 | 1248506.8662
51 | 2683947.0823 | 1248496.9371 | 2683959.2072 | 1248483.264
52 | 2683997.814 | 1248495.4975 | 2683980.5986 | 1248483.1036
53 | 2683999.0376 | 1248496.3784 | 2683997.814 | 1248495.4975
54 | 2683999.0376 | 1248496.3784 | 2683991.6718 | 1248506.8394
55 | 2683999.0376 | 1248496.3784 | 2684002.5126 | 1248498.9993
56 | 2683959.2072 | 1248483.264 | 2683962.9109 | 1248479.0873 | 2683965.8221 | 1248475.8317
57 | 2683990.2545 | 1248508.8522 | 2683991.6718 | 1248506.8394
58 | 2684011.2491 | 1248505.5882 | 2684002.5126 | 1248498.9993
59 | 2683978.9598 | 1248524.8929 | 2683990.2545 | 1248508.8522
60 | 2684018.4758 | 1248511.0385 | 2684011.2491 | 1248505.5882
61 | 2684042.144 | 1248389.0285 | 2684033.0778 | 1248403.036 | 2684024.9945 | 1248412.7164
62 | 2684082.8275 | 1248495.6421 | 2684079.317 | 1248499.652 | 2684073.0125 | 1248506.8662
63 | 2684082.8275 | 1248495.6421 | 2684084.6528 | 1248493.5571
64 | 2684084.6528 | 1248493.5571 | 2684090.1692 | 1248487.2558
65 | 2684090.1692 | 1248487.2558 | 2684095.2386 | 1248481.465
66 | 2684095.2386 | 1248481.465 | 2684100.5326 | 1248475.4179

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683837.7722 | 1248442.843
1 | 2683844.2499 | 1248433.8611
2 | 2683791.3677 | 1248506.3698
3 | 2683865.1245 | 1248524.4036
4 | 2683962.2277 | 1248402.5876
5 | 2683975.1563 | 1248447.3249
6 | 2683939.2082 | 1248431.452
7 | 2683847.0473 | 1248510.3265
8 | 2683898.8187 | 1248482.0969
9 | 2683983.504 | 1248580.4651
10 | 2683972.9687 | 1248572.057
11 | 2683994.5961 | 1248572.5122
12 | 2684011.8808 | 1248428.4211
13 | 2684011.2338 | 1248429.08
14 | 2684014.0104 | 1248425.8708
15 | 2683974.4167 | 1248466.5743
16 | 2683933.3622 | 1248438.7823
17 | 2683859.9239 | 1248494.2138
18 | 2683912.7226 | 1248464.6627
19 | 2683924.9409 | 1248524.449
20 | 2683939.0828 | 1248506.3005
21 | 2683959.8701 | 1248561.603
22 | 2684072.6641 | 1248533.138
23 | 2684072.3756 | 1248529.5201
24 | 2684092.3212 | 1248550.428
25 | 2684045.9787 | 1248531.7809
26 | 2684061.2917 | 1248520.2784
27 | 2684039.4834 | 1248540.3285
28 | 2684036.3294 | 1248524.5035
29 | 2684034.2916 | 1248544.051
30 | 2684080.9939 | 1248517.8414
31 | 2684062.3061 | 1248519.1175
32 | 2684010.8152 | 1248560.8833
33 | 2684003.21 | 1248437.2514
34 | 2684016.5241 | 1248422.8604
35 | 2683984.1237 | 1248456.6888
36 | 2683967.6534 | 1248473.7838
37 | 2683927.4674 | 1248446.1739
38 | 2684025.24 | 1248550.5409
39 | 2684029.1995 | 1248519.1262
40 | 2684147.3655 | 1248336.2072
41 | 2684104.1161 | 1248387.565
42 | 2684063.864 | 1248355.4705
43 | 2684111.4947 | 1248462.9069
44 | 2684105.8551 | 1248469.338
45 | 2684067.7587 | 1248512.8782
46 | 2683947.0823 | 1248496.9371
47 | 2683980.5986 | 1248483.1036
48 | 2683997.814 | 1248495.4975
49 | 2683999.0376 | 1248496.3784
50 | 2683965.8221 | 1248475.8317
51 | 2683991.6718 | 1248506.8394
52 | 2684002.5126 | 1248498.9993
53 | 2683959.2072 | 1248483.264
54 | 2683990.2545 | 1248508.8522
55 | 2684011.2491 | 1248505.5882
56 | 2683996.2529 | 1248444.3365
57 | 2683921.5371 | 1248453.61
58 | 2683978.9598 | 1248524.8929
59 | 2684018.4758 | 1248511.0385
60 | 2684042.144 | 1248389.0285
61 | 2684024.9945 | 1248412.7164
62 | 2684082.8275 | 1248495.6421
63 | 2684073.0125 | 1248506.8662
64 | 2684084.6528 | 1248493.5571
65 | 2684090.1692 | 1248487.2558
66 | 2684095.2386 | 1248481.465
67 | 2684100.5326 | 1248475.4179
68 | 2683999.0376 | 1248496.3784

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98113 | -0.3642 | 0.0057717 | 0.0014465
1 | 0.98107 | -0.36538 | 0.0058933 | 0.001477
2 | 0.98198 | -0.34759 | 0 | 0
3 | 0.98337 | -0.32044 | 0 | 0
4 | 0.99 | -0.1916 | 0 | 0
5 | 0.99355 | -0.12338 | 0.018528 | 0.0046436
6 | 0.98736 | -0.24262 | 0.0073134 | 0.0018329
7 | 0.98314 | -0.32481 | 0 | 0
8 | 0.98448 | -0.29876 | 0.0082687 | 0.0020723
9 | 0.99161 | -0.16137 | 0 | 0
10 | 0.99143 | -0.16476 | 0.0066372 | 0.0016634
11 | 0.99179 | -0.15794 | 0.0057229 | 0.0014343
12 | 0.99203 | -0.1528 | 0 | 0
13 | 0.99207 | -0.15193 | 0.0055845 | 0.0013996
14 | 0.99186 | -0.15595 | 0.004684 | 0.0011739
15 | 0.99534 | -0.088954 | 0 | 0
16 | 0.98676 | -0.25439 | 0.0074939 | 0.0018781
17 | 0.98294 | -0.32875 | 0.010596 | 0.0026557
18 | 0.98511 | -0.28652 | 0.017092 | 0.0042836
19 | 0.99459 | -0.10355 | 0.012596 | 0.0031568
20 | 0.99486 | -0.098445 | 0.0096023 | 0.0024066
21 | 0.99132 | -0.167 | 0.0075395 | 0.0018896
22 | 0.99208 | -0.15231 | 0 | 0
23 | 0.9921 | -0.15183 | 0 | 0
24 | 0.9919 | -0.15576 | 0.0074224 | 0.0018602
25 | 0.99357 | -0.12338 | 0 | 0
26 | 0.99242 | -0.14557 | 0 | 0
27 | 0.99316 | -0.13133 | 0 | 0
28 | 0.99473 | -0.10104 | 0.0055971 | 0.0014028
29 | 0.99292 | -0.13598 | 0.0083372 | 0.0020895
30 | 0.99187 | -0.15624 | 0.017095 | 0.0042843
31 | 0.99237 | -0.14664 | 0.0043998 | 0.0011027
32 | 0.99215 | -0.15091 | 0.0070645 | 0.0017705
33 | 0.99269 | -0.13996 | 0.0049127 | 0.0012312
34 | 0.99169 | -0.15934 | 0.007521 | 0.0018849
35 | 0.99437 | -0.10754 | 0.0068323 | 0.0017123
36 | 0.99612 | -0.074009 | 0 | 0
37 | 0.98621 | -0.265 | 0.0074199 | 0.0018596
38 | 0.99259 | -0.14243 | 0.005813 | 0.0014569
39 | 0.99563 | -0.083684 | 0.0041145 | 0.0010312
40 | 0.98667 | -0.2566 | 0 | 0
41 | 0.98516 | -0.28588 | 0.024349 | 0.0061023
42 | 0.98934 | -0.20462 | 0 | 0
43 | 0.99101 | -0.173 | 0.0041777 | 0.001047
44 | 0.99104 | -0.17237 | 0.0040254 | 0.0010089
45 | 0.99211 | -0.15174 | 0.0041046 | 0.0010287
46 | 0.99511 | -0.093629 | 0.0091762 | 0.0022998
47 | 0.99776 | -0.042739 | 0.007094 | 0.0017779
48 | 1 | 0 | -0.4452 | -0.11239
49 | 0.99986 | -0.002756 | 0 | 0
50 | 0.99599 | -0.076488 | 0.011019 | 0.0027616
51 | 0.99896 | -0.019944 | 0.0051714 | 0.0012961
52 | 0.99933 | -0.012834 | 0.0047336 | 0.0011864
53 | 0.99563 | -0.083542 | 0.0089643 | 0.0022467
54 | 0.9988 | -0.023032 | 0.010002 | 0.0025067
55 | 0.99805 | -0.037312 | 0.0058963 | 0.0014777
56 | 0.99327 | -0.12873 | 0.0053878 | 0.0013503
57 | 0.98573 | -0.27443 | 0.0076363 | 0.0019138
58 | 0.9977 | -0.044242 | 0.061812 | 0.015492
59 | 0.99704 | -0.056671 | 0.0075646 | 0.0018959
60 | 0.99024 | -0.1873 | 0.010803 | 0.0027074
61 | 0.99119 | -0.16901 | 0.0061032 | 0.0015296
62 | 0.99152 | -0.16307 | 0.0024146 | 0.00060515
63 | 0.99188 | -0.15608 | 0.0042518 | 0.0010656
64 | 0.99146 | -0.16425 | 0.0040185 | 0.0010071
65 | 0.99131 | -0.16722 | 0.0036967 | 0.00092649
66 | 0.99119 | -0.16945 | 0.0040469 | 0.0010143
67 | 0.9911 | -0.17119 | 0.0040553 | 0.0010164
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0058937 | 0.0014771 | -0.0058933 | -0.001477 | 3.318e-07 | 7.2506e-08 | 0.0089385 | 0.0089386 | 0.0089386 | 0.98113 | -0.3642 | 0.98107 | -0.36538 | 2.4557
1 | -0.011665 | -0.0029236 | 0.011675 | 0.0029285 | 9.2342e-06 | 4.9155e-06 | 0.017692 | 0.017692 | 0.017692 | 0.98113 | -0.3642 | 0.98198 | -0.34759 | 4.8605
2 | -0.011675 | -0.0029285 | 0.01169 | 0.0029366 | 1.513e-05 | 8.0502e-06 | 0.017692 | 0.017691 | 0.017692 | 0.98198 | -0.34759 | 0.98337 | -0.32044 | 4.8604
3 | 0.010601 | 0.0026578 | -0.010598 | -0.0026567 | 2.2068e-06 | 1.1223e-06 | 0.016041 | 0.016041 | 0.016041 | 0.98337 | -0.32044 | 0.98314 | -0.32481 | 4.4069
4 | -0.02229 | -0.0055944 | 0.022313 | 0.0056085 | 2.3078e-05 | 1.4083e-05 | 0.033732 | 0.033732 | 0.033732 | 0.98337 | -0.32044 | 0.98448 | -0.29876 | 9.2671
5 | -0.077869 | -0.01966 | 0.078124 | 0.019823 | 0.00025542 | 0.00016283 | 0.11709 | 0.11709 | 0.11709 | 0.99 | -0.1916 | 0.99355 | -0.12338 | 32.168
6 | 0.077869 | 0.01966 | -0.077679 | -0.019539 | 0.00018982 | 0.00012101 | 0.11709 | 0.11709 | 0.11709 | 0.99 | -0.1916 | 0.98736 | -0.24262 | 32.1681
7 | -0.096652 | -0.024466 | 0.096812 | 0.024568 | 0.00016 | 0.00010214 | 0.14484 | 0.14484 | 0.14484 | 0.99355 | -0.12338 | 0.99534 | -0.088954 | 39.7915
8 | 0.070365 | 0.017706 | -0.070326 | -0.017681 | 3.9558e-05 | 2.5197e-05 | 0.10607 | 0.10607 | 0.10607 | 0.98736 | -0.24262 | 0.98676 | -0.25439 | 29.1401
9 | 0.010598 | 0.0026567 | -0.010596 | -0.0026557 | 1.9903e-06 | 1.0123e-06 | 0.016041 | 0.016041 | 0.016041 | 0.98314 | -0.32481 | 0.98294 | -0.32875 | 4.4069
10 | -0.030582 | -0.0076808 | 0.0306 | 0.007692 | 1.7872e-05 | 1.1154e-05 | 0.04623 | 0.04623 | 0.04623 | 0.98448 | -0.29876 | 0.98511 | -0.28652 | 12.7005
11 | 0.01418 | 0.0035546 | -0.014178 | -0.0035533 | 2.2887e-06 | 1.2909e-06 | 0.021279 | 0.021279 | 0.021279 | 0.99161 | -0.16137 | 0.99143 | -0.16476 | 5.8458
12 | -0.01418 | -0.0035546 | 0.014182 | 0.0035559 | 2.3174e-06 | 1.307e-06 | 0.021279 | 0.021279 | 0.021279 | 0.99161 | -0.16137 | 0.99179 | -0.15794 | 5.8458
13 | 0.0075403 | 0.0018899 | -0.0075395 | -0.0018896 | 8.0492e-07 | 2.9906e-07 | 0.011317 | 0.011317 | 0.011317 | 0.99143 | -0.16476 | 0.99132 | -0.167 | 3.1091
14 | -0.019905 | -0.0049902 | 0.019912 | 0.0049942 | 6.675e-06 | 4.0144e-06 | 0.029865 | 0.029865 | 0.029865 | 0.99179 | -0.15794 | 0.99215 | -0.15091 | 8.2046
15 | -0.05364 | -0.01351 | 0.053643 | 0.013512 | 2.2431e-06 | 1.4237e-06 | 0.080483 | 0.080483 | 0.080483 | 0.99203 | -0.1528 | 0.99207 | -0.15193 | 22.1107
16 | 0.05364 | 0.01351 | -0.053632 | -0.013505 | 8.0707e-06 | 5.1224e-06 | 0.080483 | 0.080483 | 0.080483 | 0.99203 | -0.1528 | 0.99186 | -0.15595 | 22.1107
17 | -0.059227 | -0.014911 | 0.059261 | 0.014933 | 3.391e-05 | 2.1554e-05 | 0.088859 | 0.088859 | 0.088859 | 0.99207 | -0.15193 | 0.99269 | -0.13996 | 24.4119
18 | 0.048948 | 0.012331 | -0.04894 | -0.012326 | 7.9356e-06 | 5.0282e-06 | 0.073456 | 0.073456 | 0.073456 | 0.99186 | -0.15595 | 0.99169 | -0.15934 | 20.1802
19 | 0.076567 | 0.019337 | -0.076499 | -0.019294 | 6.8135e-05 | 4.3427e-05 | 0.11452 | 0.11452 | 0.11452 | 0.99534 | -0.088954 | 0.99437 | -0.10754 | 31.4611
20 | -0.17338 | -0.043906 | 0.1735 | 0.043985 | 0.00012452 | 7.9438e-05 | 0.25936 | 0.25936 | 0.25936 | 0.99534 | -0.088954 | 0.99612 | -0.074009 | 35.6262
21 | 0.062832 | 0.015802 | -0.0628 | -0.015782 | 3.1842e-05 | 2.0258e-05 | 0.094769 | 0.094769 | 0.094769 | 0.98676 | -0.25439 | 0.98621 | -0.265 | 26.0356
22 | -0.047692 | -0.011976 | 0.047719 | 0.011993 | 2.7518e-05 | 1.7432e-05 | 0.072047 | 0.072047 | 0.072047 | 0.98511 | -0.28652 | 0.98573 | -0.27443 | 19.7931
23 | -0.012596 | -0.0031568 | 0.012599 | 0.0031584 | 3.0639e-06 | 1.6622e-06 | 0.018845 | 0.018844 | 0.018845 | 0.99459 | -0.10355 | 0.99486 | -0.098445 | 5.1771
24 | -0.022201 | -0.005565 | 0.022206 | 0.0055681 | 5.0945e-06 | 3.1005e-06 | 0.033207 | 0.033207 | 0.033207 | 0.99486 | -0.098445 | 0.99511 | -0.093629 | 9.1227
25 | -0.0074236 | -0.0018607 | 0.0074238 | 0.0018607 | 1.6877e-07 | 6.1141e-08 | 0.011135 | 0.011135 | 0.011135 | 0.99208 | -0.15231 | 0.9921 | -0.15183 | 3.059
26 | 0.0074236 | 0.0018607 | -0.0074224 | -0.0018602 | 1.2188e-06 | 4.416e-07 | 0.011135 | 0.011135 | 0.011135 | 0.99208 | -0.15231 | 0.9919 | -0.15576 | 3.059
27 | -0.024522 | -0.0061472 | 0.024529 | 0.0061517 | 7.321e-06 | 4.499e-06 | 0.03678 | 0.03678 | 0.03678 | 0.9921 | -0.15183 | 0.99242 | -0.14557 | 10.1045
28 | 0.017098 | 0.0042865 | -0.017095 | -0.0042843 | 3.5858e-06 | 2.1072e-06 | 0.025646 | 0.025646 | 0.025646 | 0.9921 | -0.15183 | 0.99187 | -0.15624 | 7.0455
29 | 0.063821 | 0.016037 | -0.063754 | -0.015994 | 6.7516e-05 | 4.2955e-05 | 0.095597 | 0.095597 | 0.095597 | 0.99357 | -0.12338 | 0.99242 | -0.14557 | 26.2628
30 | 0.041172 | 0.01034 | -0.041157 | -0.01033 | 1.5615e-05 | 9.8517e-06 | 0.061669 | 0.061669 | 0.061669 | 0.99357 | -0.12338 | 0.99316 | -0.13133 | 16.9419
31 | -0.10499 | -0.026377 | 0.10511 | 0.026449 | 0.00011209 | 7.1583e-05 | 0.15727 | 0.15727 | 0.15727 | 0.99357 | -0.12338 | 0.99473 | -0.10104 | 43.2047
32 | 0.039224 | 0.0098425 | -0.039222 | -0.0098412 | 1.9999e-06 | 1.26e-06 | 0.058816 | 0.058816 | 0.058816 | 0.99242 | -0.14557 | 0.99237 | -0.14664 | 16.1584
33 | 0.041157 | 0.01033 | -0.041147 | -0.010324 | 9.1107e-06 | 5.7482e-06 | 0.061669 | 0.061669 | 0.061669 | 0.99316 | -0.13133 | 0.99292 | -0.13598 | 16.942
34 | -0.1107 | -0.027851 | 0.11079 | 0.02791 | 9.1879e-05 | 5.8687e-05 | 0.16564 | 0.16564 | 0.16564 | 0.99473 | -0.10104 | 0.99563 | -0.083684 | 45.5049
35 | 0.03281 | 0.0082347 | -0.0328 | -0.0082284 | 1.01e-05 | 6.3198e-06 | 0.049174 | 0.049174 | 0.049174 | 0.99292 | -0.13598 | 0.99259 | -0.14243 | 13.5094
36 | 0.034823 | 0.0087386 | -0.034814 | -0.0087332 | 8.4731e-06 | 5.3158e-06 | 0.052219 | 0.052219 | 0.052219 | 0.99237 | -0.14664 | 0.99211 | -0.15174 | 14.3459
37 | -0.026976 | -0.0067648 | 0.026987 | 0.0067715 | 1.0896e-05 | 6.7441e-06 | 0.04046 | 0.04046 | 0.04046 | 0.99215 | -0.15091 | 0.99259 | -0.14243 | 11.1154
38 | -0.064174 | -0.016164 | 0.064208 | 0.016186 | 3.4477e-05 | 2.1937e-05 | 0.096223 | 0.096223 | 0.096223 | 0.99269 | -0.13996 | 0.99327 | -0.12873 | 26.4349
39 | 0.041419 | 0.010441 | -0.0414 | -0.010429 | 1.9155e-05 | 1.2089e-05 | 0.062171 | 0.062171 | 0.062171 | 0.99169 | -0.15934 | 0.99119 | -0.16901 | 17.0799
40 | 0.069666 | 0.017581 | -0.069596 | -0.017536 | 7.0614e-05 | 4.4969e-05 | 0.10429 | 0.10429 | 0.10429 | 0.99437 | -0.10754 | 0.99327 | -0.12873 | 28.6523
41 | 0.0514 | 0.012898 | -0.051394 | -0.012894 | 6.0746e-06 | 3.852e-06 | 0.076788 | 0.076788 | 0.076788 | 0.99612 | -0.074009 | 0.99599 | -0.076488 | 21.0955
42 | -0.2249 | -0.056883 | 0.22524 | 0.057099 | 0.00033795 | 0.00021587 | 0.33615 | 0.33615 | 0.33615 | 0.99612 | -0.074009 | 0.99776 | -0.042739 | 46.1739
43 | 0.05538 | 0.013923 | -0.055355 | -0.013907 | 2.4912e-05 | 1.5823e-05 | 0.083574 | 0.083574 | 0.083574 | 0.98621 | -0.265 | 0.98573 | -0.27443 | 22.96
44 | -0.11491 | -0.028941 | 0.11506 | 0.029036 | 0.00014864 | 9.4956e-05 | 0.17179 | 0.17179 | 0.17179 | 0.99563 | -0.083684 | 0.99704 | -0.056671 | 47.1943
45 | 0.024383 | 0.0061232 | -0.024349 | -0.0061023 | 3.4016e-05 | 2.0915e-05 | 0.036776 | 0.036777 | 0.036777 | 0.98667 | -0.2566 | 0.98516 | -0.28588 | 10.1035
46 | -0.024383 | -0.0061232 | 0.024443 | 0.0061605 | 6.0629e-05 | 3.7272e-05 | 0.036776 | 0.036776 | 0.036776 | 0.98667 | -0.2566 | 0.98934 | -0.20462 | 10.1034
47 | -0.024443 | -0.0061605 | 0.024463 | 0.006173 | 2.0273e-05 | 1.2461e-05 | 0.036776 | 0.036776 | 0.036776 | 0.98934 | -0.20462 | 0.99024 | -0.1873 | 10.1032
48 | -0.0041777 | -0.001047 | 0.0041778 | 0.001047 | 1.2621e-07 | -2.9436e-08 | 0.0062728 | 0.0062728 | 0.0062728 | 0.99101 | -0.173 | 0.99104 | -0.17237 | 1.7233
49 | -0.0082032 | -0.0020559 | 0.0082037 | 0.002056 | 4.5969e-07 | 1.9007e-07 | 0.012317 | 0.012317 | 0.012317 | 0.99104 | -0.17237 | 0.9911 | -0.17119 | 3.3837
50 | 0.03071 | 0.0077045 | -0.030703 | -0.0077006 | 6.3528e-06 | 3.9627e-06 | 0.046063 | 0.046063 | 0.046063 | 0.99211 | -0.15174 | 0.99188 | -0.15608 | 12.6547
51 | -0.031382 | -0.0078679 | 0.031397 | 0.0078773 | 1.5092e-05 | 9.4214e-06 | 0.046928 | 0.046928 | 0.046928 | 0.99511 | -0.093629 | 0.99563 | -0.083542 | 12.8923
52 | -0.23234 | -0.058877 | 0.23281 | 0.059182 | 0.00047816 | 0.00030546 | 0.34673 | 0.34673 | 0.34673 | 0.99776 | -0.042739 | 1 | 0 | 47.6272
53 | 0.21073 | 0.053206 | -0.2107 | -0.053188 | 2.7821e-05 | 1.7766e-05 | 0.31371 | 0.31371 | 0.31371 | 1 | 0 | 0.99986 | -0.002756 | 43.092
54 | 0.077122 | 0.019381 | -0.077059 | -0.019341 | 6.3223e-05 | 4.0295e-05 | 0.11479 | 0.11479 | 0.11479 | 0.99986 | -0.002756 | 0.99896 | -0.019944 | 31.5368
55 | 0.13358 | 0.033807 | -0.13352 | -0.033765 | 6.4583e-05 | 4.1276e-05 | 0.19892 | 0.19892 | 0.19892 | 0.99986 | -0.002756 | 0.99933 | -0.012834 | 54.6472
56 | 0.040375 | 0.010133 | -0.040362 | -0.010124 | 1.3578e-05 | 8.5606e-06 | 0.060325 | 0.060326 | 0.060326 | 0.99599 | -0.076488 | 0.99563 | -0.083542 | 16.5729
57 | 0.071887 | 0.018045 | -0.071877 | -0.018038 | 1.0587e-05 | 6.7436e-06 | 0.10709 | 0.10709 | 0.10709 | 0.99896 | -0.019944 | 0.9988 | -0.023032 | 29.4205
58 | 0.12878 | 0.032579 | -0.12863 | -0.032482 | 0.00015106 | 9.6536e-05 | 0.19187 | 0.19187 | 0.19187 | 0.99933 | -0.012834 | 0.99805 | -0.037312 | 52.7109
59 | 0.061875 | 0.015531 | -0.061812 | -0.015492 | 6.2525e-05 | 3.976e-05 | 0.09219 | 0.09219 | 0.09219 | 0.9988 | -0.023032 | 0.9977 | -0.044242 | 25.3269
60 | 0.12274 | 0.031005 | -0.12262 | -0.030932 | 0.00011377 | 7.2694e-05 | 0.18308 | 0.18308 | 0.18308 | 0.99805 | -0.037312 | 0.99704 | -0.056671 | 50.2958
61 | -0.035266 | -0.0088804 | 0.035297 | 0.0088998 | 3.0871e-05 | 1.938e-05 | 0.053009 | 0.053009 | 0.053009 | 0.99024 | -0.1873 | 0.99119 | -0.16901 | 14.5628
62 | -0.026443 | -0.0066295 | 0.026451 | 0.006635 | 8.8055e-06 | 5.4431e-06 | 0.039684 | 0.039684 | 0.039684 | 0.99152 | -0.16307 | 0.99188 | -0.15608 | 10.9023
63 | 0.024028 | 0.0060244 | -0.024027 | -0.0060235 | 1.3513e-06 | 8.291e-07 | 0.036061 | 0.036061 | 0.036061 | 0.99152 | -0.16307 | 0.99146 | -0.16425 | 9.9068
64 | 0.020008 | 0.0050164 | -0.020005 | -0.0050147 | 2.8321e-06 | 1.7046e-06 | 0.03003 | 0.03003 | 0.03003 | 0.99146 | -0.16425 | 0.99131 | -0.16722 | 8.2499
65 | 0.016309 | 0.0040882 | -0.016307 | -0.0040872 | 1.7296e-06 | 1.0078e-06 | 0.024481 | 0.024481 | 0.024481 | 0.99131 | -0.16722 | 0.99119 | -0.16945 | 6.7255
66 | 0.01226 | 0.003073 | -0.012259 | -0.0030724 | 1.021e-06 | 5.4984e-07 | 0.018405 | 0.018405 | 0.018405 | 0.99119 | -0.16945 | 0.9911 | -0.17119 | 5.0564

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45351 | 0.11447

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0057717 | 0.0014465
1 | 0.0058933 | 0.001477
2 | 0.018528 | 0.0046436
3 | 0.0073134 | 0.0018329
4 | 0.0082687 | 0.0020723
5 | 0.0066372 | 0.0016634
6 | 0.0057229 | 0.0014343
7 | 0.0055845 | 0.0013996
8 | 0.004684 | 0.0011739
9 | 0.0074939 | 0.0018781
10 | 0.010596 | 0.0026557
11 | 0.017092 | 0.0042836
12 | 0.012596 | 0.0031568
13 | 0.0096023 | 0.0024066
14 | 0.0075395 | 0.0018896
15 | 0.0074224 | 0.0018602
16 | 0.0055971 | 0.0014028
17 | 0.0083372 | 0.0020895
18 | 0.017095 | 0.0042843
19 | 0.0043998 | 0.0011027
20 | 0.0070645 | 0.0017705
21 | 0.0049127 | 0.0012312
22 | 0.007521 | 0.0018849
23 | 0.0068323 | 0.0017123
24 | 0.0074199 | 0.0018596
25 | 0.005813 | 0.0014569
26 | 0.0041145 | 0.0010312
27 | 0.024349 | 0.0061023
28 | 0.0041777 | 0.001047
29 | 0.0040254 | 0.0010089
30 | 0.0041046 | 0.0010287
31 | 0.0091762 | 0.0022998
32 | 0.007094 | 0.0017779
33 | 0.0083123 | 0.0020833
34 | 0.011019 | 0.0027616
35 | 0.0051714 | 0.0012961
36 | 0.0047336 | 0.0011864
37 | 0.0089643 | 0.0022467
38 | 0.010002 | 0.0025067
39 | 0.0058963 | 0.0014777
40 | 0.0053878 | 0.0013503
41 | 0.0076363 | 0.0019138
42 | 0.061812 | 0.015492
43 | 0.0075646 | 0.0018959
44 | 0.010803 | 0.0027074
45 | 0.0061032 | 0.0015296
46 | 0.0024146 | 0.00060515
47 | 0.0042518 | 0.0010656
48 | 0.0040185 | 0.0010071
49 | 0.0036967 | 0.00092649
50 | 0.0040469 | 0.0010143
51 | 0.0040553 | 0.0010164

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1