## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-581_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-581_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-581_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-581_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-581_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-581_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-581_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-581_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-581_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-581_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-581_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-581_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-581_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-581_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-581_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-581_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-581_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-581_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-581_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-581_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-581_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-581_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-581_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-581_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-581_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-581_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-581_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-581_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-581_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-581_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-581_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-581_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-581_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-581_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-581_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-581_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-581_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-581_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-581_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-581_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-581_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-581_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-581_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-581_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-581_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-581_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-581_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-581_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-581_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-581_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-581_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-581_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-581_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-581_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-581_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-581_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-581_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-581_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-581_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-581_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-581_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-581_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-581_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-581_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-581_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-581_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-581_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_533_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-581_0_5_load_0 | 0 | 0.0081015 | 0.0020304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-581_0_5_load_1 | 1 | 0.0080955 | 0.0020289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-581_0_5_load_2 | 2 | 0.010705 | 0.0026829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-581_0_5_load_47 | 7 | 0.016269 | 0.0040774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-581_0_5_load_9 | 9 | 0.002331 | 0.00058422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-581_0_5_load_15 | 10 | 0.01522 | 0.0038144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-581_0_5_load_10 | 11 | 0.0084071 | 0.002107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-581_0_5_load_11 | 14 | 0.011837 | 0.0029667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-581_0_5_load_53 | 16 | 0.011126 | 0.0027885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-581_0_5_load_67 | 18 | 0.0097029 | 0.0024318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-581_0_5_load_34 | 20 | 0.010062 | 0.0025218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-581_0_5_load_39 | 21 | 0.0077494 | 0.0019422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-581_0_5_load_61 | 22 | 0.0078946 | 0.0019786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-581_0_5_load_42 | 23 | 0.0081207 | 0.0020352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-581_0_5_load_38 | 24 | 0.0056372 | 0.0014128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-581_0_5_load_50 | 26 | 0.0063557 | 0.0015929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-581_0_5_load_48 | 27 | 0.011355 | 0.0028458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-581_0_5_load_41 | 29 | 0.0056889 | 0.0014258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-581_0_5_load_40 | 30 | 0.0056747 | 0.0014222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-581_0_5_load_69 | 33 | 0.01005 | 0.0025187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-581_0_5_load_71 | 36 | 0.0047825 | 0.0011986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-581_0_5_load_57 | 37 | 0.011209 | 0.0028093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-581_0_5_load_68 | 40 | 0.016427 | 0.0041169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-581_0_5_load_54 | 42 | 0.023149 | 0.0058017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-581_0_5_load_44 | 43 | 0.030357 | 0.0076083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-581_0_5_load_66 | 44 | 0.030595 | 0.0076678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-581_0_5_load_5 | 45 | 0.0016646 | 0.00041719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-581_0_5_load_6 | 46 | 0.0016907 | 0.00042373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-581_0_5_load_7 | 47 | 0.0016983 | 0.00042562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-581_0_5_load_8 | 48 | 0.0016615 | 0.0004164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-581_0_5_load_72 | 49 | 0.0017529 | 0.00043932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-581_0_5_load_65 | 50 | 0.0049194 | 0.0012329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-581_0_5_load_33 | 51 | 0.0055842 | 0.0013995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-581_0_5_load_37 | 52 | 0.0078369 | 0.0019641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-581_0_5_load_59 | 53 | 0.0048914 | 0.0012259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-581_0_5_load_49 | 54 | 0.0077626 | 0.0019455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-581_0_5_load_70 | 56 | 0.006888 | 0.0017263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-581_0_5_load_58 | 57 | 0.022233 | 0.0055721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-581_0_5_load_62 | 58 | 0.0077934 | 0.0019532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-581_0_5_load_56 | 59 | 0.014638 | 0.0036686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-581_0_5_load_43 | 60 | 0.01472 | 0.0036893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-581_0_5_load_64 | 61 | 0.0049251 | 0.0012344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-581_0_5_load_45 | 62 | 0.014498 | 0.0036335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-581_0_5_load_46 | 63 | 0.014883 | 0.00373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-581_0_5_load_55 | 64 | 0.01453 | 0.0036416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-581_0_5_load_60 | 65 | 0.0049344 | 0.0012367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-581_0_5_load_63 | 66 | 0.0071641 | 0.0017955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-581_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-581_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-581_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0058046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-581_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-581_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.008323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-581_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.011753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-581_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.042313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-581_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.002865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-581_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.030929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-581_0_5_line_9 |  | 6 | 23 | 0.0099715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-581_0_5_line_10 |  | 6 | 24 | 0.018627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-581_0_5_line_11 |  | 8 | 10 | 0.027112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-581_0_5_line_12 |  | 8 | 11 | 0.022809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-581_0_5_line_13 |  | 9 | 47 | 0.0069386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-581_0_5_line_14 |  | 11 | 14 | 0.026657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-581_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.0097625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-581_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.024757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-581_0_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.012019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_261-581_0_5_line_18 |  | 13 | 16 | 0.0054912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-581_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.003506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_261-581_0_5_line_20 |  | 15 | 18 | 0.0097727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_261-581_0_5_line_21 |  | 17 | 22 | 0.025911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-581_0_5_line_22 |  | 17 | 19 | 0.0080761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_261-581_0_5_line_23 |  | 18 | 50 | 0.013505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_261-581_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.029322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_261-581_0_5_line_25 |  | 19 | 21 | 0.010072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-581_0_5_line_26 |  | 20 | 51 | 0.019435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-581_0_5_line_27 |  | 21 | 52 | 0.025798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-581_0_5_line_28 |  | 22 | 53 | 0.012512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-581_0_5_line_29 |  | 23 | 54 | 0.01616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-581_0_5_line_30 |  | 25 | 26 | 0.027679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-581_0_5_line_31 |  | 25 | 27 | 0.013819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-581_0_5_line_32 |  | 27 | 54 | 0.0157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-581_0_5_line_33 |  | 28 | 29 | 0.003877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-581_0_5_line_34 |  | 28 | 30 | 0.020145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-581_0_5_line_35 |  | 30 | 55 | 0.0066479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-581_0_5_line_36 |  | 31 | 32 | 0.076894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-581_0_5_line_37 |  | 31 | 33 | 0.054509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-581_0_5_line_38 |  | 32 | 37 | 0.016525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-581_0_5_line_39 |  | 33 | 56 | 0.006483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-581_0_5_line_40 |  | 34 | 35 | 0.006641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-581_0_5_line_41 |  | 34 | 36 | 0.02922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-581_0_5_line_42 |  | 35 | 55 | 0.032655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-581_0_5_line_43 |  | 35 | 51 | 0.010788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-581_0_5_line_44 |  | 37 | 59 | 0.012614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-581_0_5_line_45 |  | 38 | 39 | 0.011798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_261-581_0_5_line_46 |  | 38 | 40 | 0.012225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_261-581_0_5_line_47 |  | 39 | 44 | 0.0038976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_261-581_0_5_line_48 |  | 40 | 42 | 0.012785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_261-581_0_5_line_49 |  | 41 | 42 | 0.012106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-581_0_5_line_50 |  | 41 | 43 | 0.015863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-581_0_5_line_51 |  | 43 | 60 | 0.014078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-581_0_5_line_52 |  | 44 | 61 | 0.014417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_261-581_0_5_line_53 |  | 45 | 46 | 0.0061795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-581_0_5_line_54 |  | 45 | 47 | 0.0057541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-581_0_5_line_55 |  | 46 | 48 | 0.0061745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-581_0_5_line_56 |  | 48 | 49 | 0.0062919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-581_0_5_line_57 |  | 50 | 66 | 0.011771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_261-581_0_5_line_58 |  | 53 | 65 | 0.0096143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-581_0_5_line_59 |  | 57 | 58 | 0.014654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-581_0_5_line_60 |  | 58 | 65 | 0.01245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-581_0_5_line_61 |  | 59 | 64 | 0.0095224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-581_0_5_line_62 |  | 60 | 62 | 0.0095391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-581_0_5_line_63 |  | 61 | 66 | 0.011777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_261-581_0_5_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0094954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-581_0_5_line_65 |  | 63 | 64 | 0.0095054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-581_0_5_trafo_34 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 20 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2681077.9451 | 1246956.5352 | 2681089.7179 | 1246967.5072
1 | 2681077.9451 | 1246956.5352 | 2681067.8949 | 1246947.1684 | 2681061.2649 | 1246941.0713
2 | 2681093.9642 | 1246971.4647 | 2681089.7179 | 1246967.5072
3 | 2681052.2954 | 1246932.8225 | 2681061.2649 | 1246941.0713
4 | 2681093.9642 | 1246971.4647 | 2681100.058 | 1246977.1522
5 | 2681085.535 | 1246979.6555 | 2681090.4271 | 1246974.9078 | 2681093.9642 | 1246971.4647
6 | 2681052.2954 | 1246932.8225 | 2681055.9866 | 1246927.5024 | 2681080.4401 | 1246901.304
7 | 2681102.1616 | 1246979.1046 | 2681100.058 | 1246977.1522
8 | 2681100.058 | 1246977.1522 | 2681103.2607 | 1246973.8603 | 2681117.6039 | 1246955.2428 | 2681119.3604 | 1246953.0181
9 | 2681085.535 | 1246979.6555 | 2681078.1812 | 1246972.9211
10 | 2681085.535 | 1246979.6555 | 2681098.6163 | 1246992.9157
11 | 2681102.1616 | 1246979.1046 | 2681119.2753 | 1246958.0762
12 | 2681102.1616 | 1246979.1046 | 2681112.5405 | 1246990.1769 | 2681117.5448 | 1246995.9396
13 | 2681123.6601 | 1246947.5723 | 2681119.3604 | 1246953.0181
14 | 2681134.9135 | 1247016.1612 | 2681124.6774 | 1247004.1531 | 2681117.5448 | 1246995.9396
15 | 2681150.9737 | 1247035.002 | 2681153.2036 | 1247037.6567 | 2681157.2469 | 1247042.4822
16 | 2681150.9737 | 1247035.002 | 2681134.9135 | 1247016.1612
17 | 2681147.6969 | 1247049.7791 | 2681153.0636 | 1247045.6717 | 2681157.2469 | 1247042.4822
18 | 2681157.2469 | 1247042.4822 | 2681160.7759 | 1247046.6893
19 | 2681147.6969 | 1247049.7791 | 2681145.4526 | 1247047.0797
20 | 2681147.6969 | 1247049.7791 | 2681153.9438 | 1247057.2946
21 | 2681145.4526 | 1247047.0797 | 2681128.5769 | 1247066.7418
22 | 2681140.2875 | 1247040.8712 | 2681142.6731 | 1247043.7392 | 2681145.4526 | 1247047.0797
23 | 2681162.5764 | 1247067.6804 | 2681153.9438 | 1247057.2946
24 | 2681140.2875 | 1247040.8712 | 2681121.159 | 1247063.094
25 | 2681140.2875 | 1247040.8712 | 2681133.7498 | 1247033.2088
26 | 2681121.159 | 1247063.094 | 2681108.4802 | 1247077.8236
27 | 2681133.7498 | 1247033.2088 | 2681125.6485 | 1247023.714 | 2681117.123 | 1247013.4835
28 | 2681120.4278 | 1247076.2364 | 2681128.5769 | 1247066.7418
29 | 2681066.2618 | 1246962.0095 | 2681066.5775 | 1246962.2948 | 2681078.1812 | 1246972.9211
30 | 2681043.8563 | 1246942.8479 | 2681030.0221 | 1246966.8212
31 | 2681043.8563 | 1246942.8479 | 2681049.2957 | 1246946.6805 | 2681054.6122 | 1246951.484
32 | 2681054.6122 | 1246951.484 | 2681066.2618 | 1246962.0095
33 | 2681057.5897 | 1247047.2451 | 2681055.9206 | 1247049.4238 | 2681055.1612 | 1247050.2696
34 | 2681055.1612 | 1247050.2696 | 2681070.4071 | 1247063.4366
35 | 2681075.4383 | 1247067.7818 | 2681070.4071 | 1247063.4366
36 | 2681016.904 | 1247103.041 | 2681014.0478 | 1247117.4681 | 2681051.9992 | 1247124.614 | 2681066.2318 | 1247127.2994 | 2681069.9237 | 1247127.9948 | 2681075.1602 | 1247128.9782
37 | 2681016.904 | 1247103.041 | 2681055.5544 | 1247109.8963 | 2681065.839 | 1247098.6287
38 | 2681075.1602 | 1247128.9782 | 2681091.3991 | 1247132.0384
39 | 2681070.2096 | 1247093.8405 | 2681065.839 | 1247098.6287
40 | 2681096.8489 | 1247090.7802 | 2681101.2829 | 1247085.8261
41 | 2681096.8489 | 1247090.7802 | 2681074.4217 | 1247072.05
42 | 2681075.4383 | 1247067.7818 | 2681095.8797 | 1247085.4297 | 2681097.199 | 1247086.1705 | 2681098.6909 | 1247086.4467 | 2681100.4549 | 1247086.1595 | 2681101.2829 | 1247085.8261
43 | 2681101.2829 | 1247085.8261 | 2681102.0992 | 1247085.2368 | 2681108.4802 | 1247077.8236
44 | 2681103.7952 | 1247134.3744 | 2681091.3991 | 1247132.0384
45 | 2681189.3358 | 1247099.8744 | 2681190.7554 | 1247102.1177 | 2681191.1741 | 1247106.8491 | 2681189.983 | 1247111.0803
46 | 2681189.983 | 1247111.0803 | 2681187.4805 | 1247115.0934 | 2681185.5928 | 1247115.5902 | 2681182.5076 | 1247120.1956
47 | 2681189.3358 | 1247099.8744 | 2681186.8444 | 1247096.877
48 | 2681182.5076 | 1247120.1956 | 2681175.3921 | 1247130.8172
49 | 2681169.7497 | 1247141.1476 | 2681174.249 | 1247134.7378 | 2681174.2259 | 1247132.5581 | 2681175.3921 | 1247130.8172
50 | 2681169.7497 | 1247141.1476 | 2681168.1135 | 1247142.5818 | 2681166.2623 | 1247143.7239 | 2681164.4088 | 1247144.4769 | 2681162.4611 | 1247144.9395 | 2681159.7194 | 1247144.913 | 2681155.0339 | 1247144.0301
51 | 2681155.0339 | 1247144.0301 | 2681141.1991 | 1247141.423
52 | 2681177.6287 | 1247085.7897 | 2681186.8444 | 1247096.877
53 | 2681127.2316 | 1246943.0608 | 2681131.2457 | 1246938.3626
54 | 2681127.2316 | 1246943.0608 | 2681127.1055 | 1246943.2084 | 2681123.6601 | 1246947.5723
55 | 2681135.2565 | 1246933.6681 | 2681131.2457 | 1246938.3626
56 | 2681139.3435 | 1246928.8844 | 2681135.2565 | 1246933.6681
57 | 2681170.1004 | 1247076.7325 | 2681162.5764 | 1247067.6804
58 | 2681120.4278 | 1247076.2364 | 2681114.1661 | 1247083.5319
59 | 2681106.0578 | 1247092.979 | 2681096.5137 | 1247104.0991
60 | 2681106.0578 | 1247092.979 | 2681114.1661 | 1247083.5319
61 | 2681113.1529 | 1247136.1378 | 2681103.7952 | 1247134.3744
62 | 2681131.8251 | 1247139.6565 | 2681141.1991 | 1247141.423
63 | 2681170.1004 | 1247076.7325 | 2681177.6287 | 1247085.7897
64 | 2681131.8251 | 1247139.6565 | 2681122.4939 | 1247137.8981
65 | 2681122.4939 | 1247137.8981 | 2681113.1529 | 1247136.1378

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681077.9451 | 1246956.5352
1 | 2681089.7179 | 1246967.5072
2 | 2681061.2649 | 1246941.0713
3 | 2681093.9642 | 1246971.4647
4 | 2681052.2954 | 1246932.8225
5 | 2681100.058 | 1246977.1522
6 | 2681085.535 | 1246979.6555
7 | 2681080.4401 | 1246901.304
8 | 2681102.1616 | 1246979.1046
9 | 2681119.3604 | 1246953.0181
10 | 2681119.2753 | 1246958.0762
11 | 2681117.5448 | 1246995.9396
12 | 2681150.9737 | 1247035.002
13 | 2681157.2469 | 1247042.4822
14 | 2681134.9135 | 1247016.1612
15 | 2681147.6969 | 1247049.7791
16 | 2681160.7759 | 1247046.6893
17 | 2681145.4526 | 1247047.0797
18 | 2681153.9438 | 1247057.2946
19 | 2681140.2875 | 1247040.8712
20 | 2681121.159 | 1247063.094
21 | 2681133.7498 | 1247033.2088
22 | 2681128.5769 | 1247066.7418
23 | 2681078.1812 | 1246972.9211
24 | 2681098.6163 | 1246992.9157
25 | 2681043.8563 | 1246942.8479
26 | 2681030.0221 | 1246966.8212
27 | 2681054.6122 | 1246951.484
28 | 2681055.1612 | 1247050.2696
29 | 2681057.5897 | 1247047.2451
30 | 2681070.4071 | 1247063.4366
31 | 2681016.904 | 1247103.041
32 | 2681075.1602 | 1247128.9782
33 | 2681065.839 | 1247098.6287
34 | 2681096.8489 | 1247090.7802
35 | 2681101.2829 | 1247085.8261
36 | 2681074.4217 | 1247072.05
37 | 2681091.3991 | 1247132.0384
38 | 2681189.983 | 1247111.0803
39 | 2681189.3358 | 1247099.8744
40 | 2681182.5076 | 1247120.1956
41 | 2681169.7497 | 1247141.1476
42 | 2681175.3921 | 1247130.8172
43 | 2681155.0339 | 1247144.0301
44 | 2681186.8444 | 1247096.877
45 | 2681127.2316 | 1246943.0608
46 | 2681131.2457 | 1246938.3626
47 | 2681123.6601 | 1246947.5723
48 | 2681135.2565 | 1246933.6681
49 | 2681139.3435 | 1246928.8844
50 | 2681162.5764 | 1247067.6804
51 | 2681108.4802 | 1247077.8236
52 | 2681117.123 | 1247013.4835
53 | 2681120.4278 | 1247076.2364
54 | 2681066.2618 | 1246962.0095
55 | 2681075.4383 | 1247067.7818
56 | 2681070.2096 | 1247093.8405
57 | 2681096.5137 | 1247104.0991
58 | 2681106.0578 | 1247092.979
59 | 2681103.7952 | 1247134.3744
60 | 2681141.1991 | 1247141.423
61 | 2681177.6287 | 1247085.7897
62 | 2681131.8251 | 1247139.6565
63 | 2681122.4939 | 1247137.8981
64 | 2681113.1529 | 1247136.1378
65 | 2681114.1661 | 1247083.5319
66 | 2681170.1004 | 1247076.7325
67 | 2681140.2875 | 1247040.8712

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98439 | -0.3004 | 0.0081015 | 0.0020304
1 | 0.98491 | -0.29026 | 0.0080955 | 0.0020289
2 | 0.98382 | -0.31145 | 0.010705 | 0.0026829
3 | 0.98514 | -0.28575 | 0 | 0
4 | 0.98364 | -0.31502 | 0 | 0
5 | 0.98577 | -0.27344 | 0 | 0
6 | 0.98471 | -0.29404 | 0 | 0
7 | 0.983 | -0.32743 | 0.016269 | 0.0040774
8 | 0.98601 | -0.26866 | 0 | 0
9 | 0.98546 | -0.27944 | 0.002331 | 0.00058422
10 | 0.98564 | -0.27606 | 0.01522 | 0.0038144
11 | 0.98829 | -0.22442 | 0.0084071 | 0.002107
12 | 0.9941 | -0.11265 | 0 | 0
13 | 0.99525 | -0.090521 | 0 | 0
14 | 0.99116 | -0.169 | 0.011837 | 0.0029667
15 | 0.99603 | -0.075749 | 0 | 0
16 | 0.9952 | -0.091596 | 0.011126 | 0.0027885
17 | 0.99632 | -0.070077 | 0 | 0
18 | 0.99551 | -0.08557 | 0.0097029 | 0.0024318
19 | 0.99709 | -0.055332 | 0 | 0
20 | 1 | 0 | -0.45977 | -0.11659
21 | 0.99695 | -0.058085 | 0.0077494 | 0.0019422
22 | 0.99519 | -0.091825 | 0.0078946 | 0.0019786
23 | 0.9844 | -0.30006 | 0.0081207 | 0.0020352
24 | 0.98462 | -0.29593 | 0.0056372 | 0.0014128
25 | 0.98369 | -0.31406 | 0 | 0
26 | 0.98352 | -0.31723 | 0.0063557 | 0.0015929
27 | 0.98377 | -0.31248 | 0.011355 | 0.0028458
28 | 0.99895 | -0.020203 | 0 | 0
29 | 0.99893 | -0.020588 | 0.0056889 | 0.0014258
30 | 0.99905 | -0.018201 | 0.0056747 | 0.0014222
31 | 0.98225 | -0.3424 | 0 | 0
32 | 0.98345 | -0.3189 | 0 | 0
33 | 0.98139 | -0.3591 | 0.01005 | 0.0025187
34 | 0.99943 | -0.010959 | 0 | 0
35 | 0.99946 | -0.010405 | 0 | 0
36 | 0.9993 | -0.013398 | 0.0047825 | 0.0011986
37 | 0.98371 | -0.31386 | 0.011209 | 0.0028093
38 | 0.99241 | -0.14518 | 0 | 0
39 | 0.99287 | -0.13624 | 0 | 0
40 | 0.99193 | -0.15445 | 0.016427 | 0.0041169
41 | 0.98955 | -0.20036 | 0 | 0
42 | 0.99102 | -0.17201 | 0.023149 | 0.0058017
43 | 0.98762 | -0.23765 | 0.030357 | 0.0076083
44 | 0.99303 | -0.13328 | 0.030595 | 0.0076678
45 | 0.98537 | -0.28119 | 0.0016646 | 0.00041719
46 | 0.98534 | -0.28176 | 0.0016907 | 0.00042373
47 | 0.98541 | -0.28049 | 0.0016983 | 0.00042562
48 | 0.98532 | -0.28214 | 0.0016615 | 0.0004164
49 | 0.98531 | -0.28233 | 0.0017529 | 0.00043932
50 | 0.99483 | -0.098581 | 0.0049194 | 0.0012329
51 | 0.99962 | -0.0073651 | 0.0055842 | 0.0013995
52 | 0.99677 | -0.061631 | 0.0078369 | 0.0019641
53 | 0.99474 | -0.1006 | 0.0048914 | 0.0012259
54 | 0.98402 | -0.30747 | 0.0077626 | 0.0019455
55 | 0.99912 | -0.016882 | 0 | 0
56 | 0.98135 | -0.35991 | 0.006888 | 0.0017263
57 | 0.99379 | -0.11887 | 0.022233 | 0.0055721
58 | 0.99409 | -0.11312 | 0.0077934 | 0.0019532
59 | 0.98404 | -0.30746 | 0.014638 | 0.0036686
60 | 0.98631 | -0.26319 | 0.01472 | 0.0036893
61 | 0.9937 | -0.12043 | 0.0049251 | 0.0012344
62 | 0.98555 | -0.27802 | 0.014498 | 0.0036335
63 | 0.98491 | -0.29033 | 0.014883 | 0.00373
64 | 0.98441 | -0.30013 | 0.01453 | 0.0036416
65 | 0.99443 | -0.10653 | 0.0049344 | 0.0012367
66 | 0.99426 | -0.10968 | 0.0071641 | 0.0017955
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.035102 | -0.0088068 | 0.035119 | 0.0088175 | 1.6993e-05 | 1.0671e-05 | 0.053064 | 0.053064 | 0.053064 | 0.98439 | -0.3004 | 0.98491 | -0.29026 | 14.5782
1 | 0.027001 | 0.0067764 | -0.026987 | -0.0067676 | 1.4211e-05 | 8.8063e-06 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.98439 | -0.3004 | 0.98382 | -0.31145 | 11.2138
2 | -0.043215 | -0.010846 | 0.043224 | 0.010852 | 9.2803e-06 | 5.8655e-06 | 0.065295 | 0.065295 | 0.065295 | 0.98491 | -0.29026 | 0.98514 | -0.28575 | 17.9383
3 | 0.016281 | 0.0040846 | -0.016279 | -0.004083 | 2.7715e-06 | 1.619e-06 | 0.024627 | 0.024627 | 0.024627 | 0.98382 | -0.31145 | 0.98364 | -0.31502 | 6.7657
4 | -0.082495 | -0.020709 | 0.082544 | 0.02074 | 4.847e-05 | 3.0915e-05 | 0.12462 | 0.12462 | 0.12462 | 0.98514 | -0.28575 | 0.98577 | -0.27344 | 34.2358
5 | 0.039271 | 0.0098566 | -0.039256 | -0.0098468 | 1.5511e-05 | 9.7774e-06 | 0.059323 | 0.059323 | 0.059323 | 0.98514 | -0.28575 | 0.98471 | -0.29404 | 16.2975
6 | 0.016279 | 0.004083 | -0.016269 | -0.0040774 | 9.6234e-06 | 5.6223e-06 | 0.024627 | 0.024627 | 0.024627 | 0.98364 | -0.31502 | 0.983 | -0.32743 | 6.7657
7 | -0.093347 | -0.023448 | 0.093368 | 0.023462 | 2.1337e-05 | 1.3619e-05 | 0.14093 | 0.14093 | 0.14093 | 0.98577 | -0.27344 | 0.98601 | -0.26866 | 38.7158
8 | 0.010803 | 0.0027082 | -0.0108 | -0.0027066 | 3.0844e-06 | 1.5798e-06 | 0.016307 | 0.016307 | 0.016307 | 0.98577 | -0.27344 | 0.98546 | -0.27944 | 4.4801
9 | 0.033618 | 0.0084339 | -0.033608 | -0.0084278 | 9.6513e-06 | 6.05e-06 | 0.050804 | 0.050804 | 0.050804 | 0.98471 | -0.29404 | 0.9844 | -0.30006 | 13.9571
10 | 0.0056377 | 0.0014129 | -0.0056372 | -0.0014128 | 5.0696e-07 | 8.7525e-08 | 0.0085193 | 0.0085194 | 0.0085194 | 0.98471 | -0.29404 | 0.98462 | -0.29593 | 2.3405
11 | 0.015225 | 0.0038175 | -0.01522 | -0.0038144 | 5.3676e-06 | 3.0896e-06 | 0.022977 | 0.022977 | 0.022977 | 0.98601 | -0.26866 | 0.98564 | -0.27606 | 6.3124
12 | -0.10859 | -0.027279 | 0.10882 | 0.027426 | 0.00022977 | 0.00014676 | 0.1639 | 0.1639 | 0.1639 | 0.98601 | -0.26866 | 0.98829 | -0.22442 | 45.0281
13 | 0.0084688 | 0.0021224 | -0.0084684 | -0.0021222 | 4.2549e-07 | 1.8391e-07 | 0.012788 | 0.012788 | 0.012788 | 0.98546 | -0.27944 | 0.98541 | -0.28049 | 3.5131
14 | -0.11723 | -0.029533 | 0.11754 | 0.029732 | 0.00031162 | 0.0001991 | 0.17656 | 0.17656 | 0.17656 | 0.98829 | -0.22442 | 0.99116 | -0.169 | 48.5056
15 | -0.12973 | -0.032923 | 0.12987 | 0.033011 | 0.00013825 | 8.8355e-05 | 0.19433 | 0.19433 | 0.19433 | 0.9941 | -0.11265 | 0.99525 | -0.090521 | 53.3877
16 | 0.12973 | 0.032923 | -0.12938 | -0.032699 | 0.0003506 | 0.00022406 | 0.19433 | 0.19433 | 0.19433 | 0.9941 | -0.11265 | 0.99116 | -0.169 | 53.3877
17 | -0.14099 | -0.0358 | 0.14109 | 0.035864 | 0.0001003 | 6.3877e-05 | 0.21097 | 0.21097 | 0.21097 | 0.99525 | -0.090521 | 0.99603 | -0.075749 | 28.979
18 | 0.011127 | 0.0027888 | -0.011126 | -0.0027885 | 5.6991e-07 | 2.9339e-07 | 0.016636 | 0.016636 | 0.016636 | 0.99525 | -0.090521 | 0.9952 | -0.091596 | 4.5704
19 | -0.37138 | -0.094206 | 0.37148 | 0.09427 | 0.00010133 | 6.4666e-05 | 0.55523 | 0.55523 | 0.55523 | 0.99603 | -0.075749 | 0.99632 | -0.070077 | 38.1336
20 | 0.23029 | 0.058342 | -0.23018 | -0.058273 | 0.00010858 | 6.8984e-05 | 0.34426 | 0.34426 | 0.34426 | 0.99603 | -0.075749 | 0.99551 | -0.08557 | 23.6442
21 | 0.047839 | 0.012024 | -0.047789 | -0.011993 | 4.9618e-05 | 3.1418e-05 | 0.07146 | 0.07146 | 0.07146 | 0.99632 | -0.070077 | 0.99519 | -0.091825 | 19.6318
22 | -0.41932 | -0.10629 | 0.41962 | 0.10648 | 0.00029735 | 0.00018988 | 0.62669 | 0.62669 | 0.62669 | 0.99632 | -0.070077 | 0.99709 | -0.055332 | 43.0416
23 | 0.22047 | 0.055841 | -0.22034 | -0.055754 | 0.00013767 | 8.741e-05 | 0.32976 | 0.32976 | 0.32976 | 0.99551 | -0.08557 | 0.99483 | -0.098581 | 22.6481
24 | -0.43521 | -0.11039 | 0.43637 | 0.11113 | 0.0011612 | 0.00074165 | 0.64995 | 0.64995 | 0.64995 | 0.99709 | -0.055332 | 1 | 0 | 44.6395
25 | 0.01559 | 0.003908 | -0.015588 | -0.0039068 | 2.0445e-06 | 1.1771e-06 | 0.023266 | 0.023266 | 0.023266 | 0.99709 | -0.055332 | 0.99695 | -0.058085 | 6.3917
26 | 0.021746 | 0.0054544 | -0.021738 | -0.0054498 | 7.6318e-06 | 4.6295e-06 | 0.03236 | 0.03236 | 0.03236 | 1 | 0 | 0.99962 | -0.0073651 | 8.8901
27 | 0.0078382 | 0.0019646 | -0.0078369 | -0.0019641 | 1.3242e-06 | 5.1112e-07 | 0.011699 | 0.011699 | 0.011699 | 0.99695 | -0.058085 | 0.99677 | -0.061631 | 3.2141
28 | 0.039894 | 0.010014 | -0.039878 | -0.010004 | 1.6698e-05 | 1.0524e-05 | 0.059656 | 0.059656 | 0.059656 | 0.99519 | -0.091825 | 0.99474 | -0.1006 | 16.3889
29 | 0.025488 | 0.0063926 | -0.025479 | -0.006387 | 8.9956e-06 | 5.5518e-06 | 0.038529 | 0.038529 | 0.038529 | 0.9844 | -0.30006 | 0.98402 | -0.30747 | 10.5848
30 | 0.0063566 | 0.0015931 | -0.0063557 | -0.0015929 | 9.5971e-07 | 2.629e-07 | 0.0096156 | 0.0096158 | 0.0096158 | 0.98369 | -0.31406 | 0.98352 | -0.31723 | 2.6417
31 | -0.0063566 | -0.0015931 | 0.0063571 | 0.0015933 | 4.7914e-07 | 1.3121e-07 | 0.0096156 | 0.0096156 | 0.0096156 | 0.98369 | -0.31406 | 0.98377 | -0.31248 | 2.6417
32 | -0.017712 | -0.004439 | 0.017716 | 0.0044415 | 4.2257e-06 | 2.505e-06 | 0.02679 | 0.02679 | 0.02679 | 0.98377 | -0.31248 | 0.98402 | -0.30747 | 7.36
33 | 0.005689 | 0.0014258 | -0.0056889 | -0.0014258 | 1.0441e-07 | 1.6065e-08 | 0.0084742 | 0.0084742 | 0.0084742 | 0.99895 | -0.020203 | 0.99893 | -0.020588 | 2.3281
34 | -0.005689 | -0.0014258 | 0.0056895 | 0.0014259 | 5.4248e-07 | 8.3433e-08 | 0.0084742 | 0.0084741 | 0.0084742 | 0.99895 | -0.020203 | 0.99905 | -0.018201 | 2.3281
35 | -0.011364 | -0.0028481 | 0.011365 | 0.0028485 | 7.1422e-07 | 3.7005e-07 | 0.016926 | 0.016926 | 0.016926 | 0.99905 | -0.018201 | 0.99912 | -0.016882 | 4.6501
36 | -0.016952 | -0.0042531 | 0.016971 | 0.0042643 | 1.9018e-05 | 1.1197e-05 | 0.025682 | 0.025681 | 0.025682 | 0.98225 | -0.3424 | 0.98345 | -0.3189 | 7.0555
37 | 0.016952 | 0.0042531 | -0.016938 | -0.0042451 | 1.3482e-05 | 7.9392e-06 | 0.025682 | 0.025682 | 0.025682 | 0.98225 | -0.3424 | 0.98139 | -0.3591 | 7.0555
38 | -0.016971 | -0.0042643 | 0.016975 | 0.0042667 | 4.087e-06 | 2.406e-06 | 0.025681 | 0.025681 | 0.025681 | 0.98345 | -0.3189 | 0.98371 | -0.31386 | 7.0554
39 | 0.0068883 | 0.0017264 | -0.006888 | -0.0017263 | 2.6519e-07 | 8.781e-08 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.98139 | -0.3591 | 0.98135 | -0.35991 | 2.8693
40 | -0.0047831 | -0.0011986 | 0.0047832 | 0.0011986 | 1.2629e-07 | -6.2014e-09 | 0.0071213 | 0.0071212 | 0.0071213 | 0.99943 | -0.010959 | 0.99946 | -0.010405 | 1.9564
41 | 0.0047831 | 0.0011986 | -0.0047825 | -0.0011986 | 5.5569e-07 | -2.7218e-08 | 0.0071213 | 0.0071214 | 0.0071214 | 0.99943 | -0.010959 | 0.9993 | -0.013398 | 1.9564
42 | 0.011369 | 0.0028503 | -0.011365 | -0.0028485 | 3.5083e-06 | 1.8175e-06 | 0.016926 | 0.016926 | 0.016926 | 0.99946 | -0.010405 | 0.99912 | -0.016882 | 4.6501
43 | -0.016152 | -0.0040489 | 0.016154 | 0.0040502 | 2.3394e-06 | 1.3558e-06 | 0.024047 | 0.024047 | 0.024047 | 0.99946 | -0.010405 | 0.99962 | -0.0073651 | 6.6064
44 | -0.028184 | -0.007076 | 0.028193 | 0.0070813 | 8.5995e-06 | 5.3435e-06 | 0.042637 | 0.042637 | 0.042637 | 0.98371 | -0.31386 | 0.98404 | -0.30746 | 11.7136
45 | -0.17229 | -0.043541 | 0.17236 | 0.043587 | 7.3885e-05 | 4.6676e-05 | 0.25846 | 0.25846 | 0.25846 | 0.99241 | -0.14518 | 0.99287 | -0.13624 | 17.7511
46 | 0.17229 | 0.043541 | -0.17221 | -0.043492 | 7.6558e-05 | 4.8365e-05 | 0.25846 | 0.25846 | 0.25846 | 0.99241 | -0.14518 | 0.99193 | -0.15445 | 17.7512
47 | -0.17236 | -0.043587 | 0.17239 | 0.043603 | 2.4409e-05 | 1.542e-05 | 0.25846 | 0.25846 | 0.25846 | 0.99287 | -0.13624 | 0.99303 | -0.13328 | 17.7511
48 | 0.15579 | 0.039376 | -0.15565 | -0.039292 | 0.00013105 | 8.3542e-05 | 0.23382 | 0.23382 | 0.23382 | 0.99193 | -0.15445 | 0.99102 | -0.17201 | 32.1175
49 | -0.13232 | -0.033375 | 0.1325 | 0.03349 | 0.00017989 | 0.00011497 | 0.19906 | 0.19906 | 0.19906 | 0.98955 | -0.20036 | 0.99102 | -0.17201 | 54.6859
50 | 0.13232 | 0.033375 | -0.13209 | -0.033225 | 0.00023571 | 0.00015065 | 0.19906 | 0.19906 | 0.19906 | 0.98955 | -0.20036 | 0.98762 | -0.23765 | 54.686
51 | 0.10173 | 0.025616 | -0.10161 | -0.025537 | 0.0001241 | 7.9244e-05 | 0.15332 | 0.15332 | 0.15332 | 0.98762 | -0.23765 | 0.98631 | -0.26319 | 42.1205
52 | -0.20298 | -0.051271 | 0.20311 | 0.05135 | 0.00012516 | 7.9355e-05 | 0.3043 | 0.3043 | 0.3043 | 0.99303 | -0.13328 | 0.9937 | -0.12043 | 20.8998
53 | 0.0051053 | 0.0012794 | -0.0051052 | -0.0012793 | 1.3773e-07 | 9.4355e-09 | 0.0077095 | 0.0077095 | 0.0077095 | 0.98537 | -0.28119 | 0.98534 | -0.28176 | 2.118
54 | -0.0067699 | -0.0016965 | 0.0067702 | 0.0016966 | 2.2552e-07 | 7.1034e-08 | 0.010223 | 0.010223 | 0.010223 | 0.98537 | -0.28119 | 0.98541 | -0.28049 | 2.8086
55 | 0.0034145 | 0.00085561 | -0.0034144 | -0.00085565 | 6.1562e-08 | -3.9247e-08 | 0.0051563 | 0.0051563 | 0.0051563 | 0.98534 | -0.28176 | 0.98532 | -0.28214 | 1.4166
56 | 0.0017529 | 0.00043925 | -0.0017529 | -0.00043932 | 1.6535e-08 | -6.9556e-08 | 0.0026472 | 0.0026473 | 0.0026473 | 0.98532 | -0.28214 | 0.98531 | -0.28233 | 0.72727
57 | 0.21542 | 0.054521 | -0.2153 | -0.054448 | 0.0001147 | 7.2797e-05 | 0.3224 | 0.3224 | 0.3224 | 0.99483 | -0.098581 | 0.99426 | -0.10968 | 22.1427
58 | 0.034986 | 0.0087778 | -0.034976 | -0.0087716 | 9.8763e-06 | 6.1961e-06 | 0.052339 | 0.052339 | 0.052339 | 0.99474 | -0.1006 | 0.99443 | -0.10653 | 14.3788
59 | -0.022233 | -0.0055721 | 0.022239 | 0.0055758 | 6.09e-06 | 3.7076e-06 | 0.03329 | 0.03329 | 0.03329 | 0.99379 | -0.11887 | 0.99409 | -0.11312 | 9.1455
60 | -0.030033 | -0.0075291 | 0.030042 | 0.0075349 | 9.4352e-06 | 5.877e-06 | 0.044955 | 0.044955 | 0.044955 | 0.99409 | -0.11312 | 0.99443 | -0.10653 | 12.3504
61 | -0.04283 | -0.01075 | 0.042845 | 0.010759 | 1.4981e-05 | 9.467e-06 | 0.064772 | 0.064772 | 0.064772 | 0.98404 | -0.30746 | 0.98441 | -0.30013 | 17.7945
62 | 0.086888 | 0.021848 | -0.086826 | -0.021809 | 6.1491e-05 | 3.9233e-05 | 0.13111 | 0.13111 | 0.13111 | 0.98631 | -0.26319 | 0.98555 | -0.27802 | 36.0194
63 | -0.20803 | -0.052584 | 0.20814 | 0.052652 | 0.00010726 | 6.8035e-05 | 0.31168 | 0.31168 | 0.31168 | 0.9937 | -0.12043 | 0.99426 | -0.10968 | 21.4064
64 | 0.072328 | 0.018175 | -0.072286 | -0.018148 | 4.2477e-05 | 2.7064e-05 | 0.10922 | 0.10922 | 0.10922 | 0.98555 | -0.27802 | 0.98491 | -0.29033 | 30.0057
65 | 0.057402 | 0.014418 | -0.057376 | -0.014401 | 2.6816e-05 | 1.7041e-05 | 0.086735 | 0.086735 | 0.086735 | 0.98491 | -0.29033 | 0.98441 | -0.30013 | 23.8284

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.46983 | 0.11911

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0081015 | 0.0020304
1 | 0.0080955 | 0.0020289
2 | 0.010705 | 0.0026829
3 | 0.016269 | 0.0040774
4 | 0.002331 | 0.00058422
5 | 0.01522 | 0.0038144
6 | 0.0084071 | 0.002107
7 | 0.011837 | 0.0029667
8 | 0.011126 | 0.0027885
9 | 0.0097029 | 0.0024318
10 | 0.010062 | 0.0025218
11 | 0.0077494 | 0.0019422
12 | 0.0078946 | 0.0019786
13 | 0.0081207 | 0.0020352
14 | 0.0056372 | 0.0014128
15 | 0.0063557 | 0.0015929
16 | 0.011355 | 0.0028458
17 | 0.0056889 | 0.0014258
18 | 0.0056747 | 0.0014222
19 | 0.01005 | 0.0025187
20 | 0.0047825 | 0.0011986
21 | 0.011209 | 0.0028093
22 | 0.016427 | 0.0041169
23 | 0.023149 | 0.0058017
24 | 0.030357 | 0.0076083
25 | 0.030595 | 0.0076678
26 | 0.0016646 | 0.00041719
27 | 0.0016907 | 0.00042373
28 | 0.0016983 | 0.00042562
29 | 0.0016615 | 0.0004164
30 | 0.0017529 | 0.00043932
31 | 0.0049194 | 0.0012329
32 | 0.0055842 | 0.0013995
33 | 0.0078369 | 0.0019641
34 | 0.0048914 | 0.0012259
35 | 0.0077626 | 0.0019455
36 | 0.006888 | 0.0017263
37 | 0.022233 | 0.0055721
38 | 0.0077934 | 0.0019532
39 | 0.014638 | 0.0036686
40 | 0.01472 | 0.0036893
41 | 0.0049251 | 0.0012344
42 | 0.014498 | 0.0036335
43 | 0.014883 | 0.00373
44 | 0.01453 | 0.0036416
45 | 0.0049344 | 0.0012367
46 | 0.0071641 | 0.0017955

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1