## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-582_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-582_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-582_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-582_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-582_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-582_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-582_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-582_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-582_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-582_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-582_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-582_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-582_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-582_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-582_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-582_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-582_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-582_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-582_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-582_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-582_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-582_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-582_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-582_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-582_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-582_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-582_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-582_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-582_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-582_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-582_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-582_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-582_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-582_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-582_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-582_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-582_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-582_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-582_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-582_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-582_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-582_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-582_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-582_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-582_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-582_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-582_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-582_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-582_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-582_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-582_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-582_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-582_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-582_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-582_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-582_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-582_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-582_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-582_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-582_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-582_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-582_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-582_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-582_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-582_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-582_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-582_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-582_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-582_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_533_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-582_0_3_load_0 | 0 | 0.0016683 | 0.00041811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-582_0_3_load_1 | 1 | 0.0016637 | 0.00041696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-582_0_3_load_2 | 2 | 0.0017242 | 0.00043211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-582_0_3_load_67 | 6 | 0.0032882 | 0.00082409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-582_0_3_load_23 | 9 | 0.016356 | 0.0040992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-582_0_3_load_73 | 11 | 0.0061335 | 0.0015372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-582_0_3_load_21 | 15 | 0.0068752 | 0.0017231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-582_0_3_load_71 | 18 | 0.010997 | 0.002756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-582_0_3_load_26 | 19 | 0.0066109 | 0.0016568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-582_0_3_load_24 | 21 | 0.0066644 | 0.0016703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-582_0_3_load_48 | 23 | 0.0053335 | 0.0013367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-582_0_3_load_46 | 24 | 0.010319 | 0.0025861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-582_0_3_load_27 | 26 | 0.016605 | 0.0041616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-582_0_3_load_31 | 27 | 0.0061667 | 0.0015455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-582_0_3_load_72 | 28 | 0.0088454 | 0.0022169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-582_0_3_load_70 | 30 | 0.0096428 | 0.0024167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-582_0_3_load_54 | 31 | 0.0021136 | 0.00052971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-582_0_3_load_53 | 32 | 0.0021374 | 0.00053568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-582_0_3_load_66 | 33 | 0.0021356 | 0.00053523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-582_0_3_load_74 | 34 | 0.0061425 | 0.0015395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-582_0_3_load_63 | 35 | 0.0027852 | 0.00069804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-582_0_3_load_25 | 36 | 0.011746 | 0.0029439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-582_0_3_load_38 | 37 | 0.01599 | 0.0040076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-582_0_3_load_47 | 39 | 0.0057409 | 0.0014388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-582_0_3_load_49 | 40 | 0.0055714 | 0.0013963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-582_0_3_load_50 | 41 | 0.0093481 | 0.0023429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-582_0_3_load_30 | 42 | 0.0076158 | 0.0019087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-582_0_3_load_28 | 43 | 0.01815 | 0.0045489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-582_0_3_load_29 | 44 | 0.012582 | 0.0031535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-582_0_3_load_32 | 45 | 0.0035259 | 0.00088367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-582_0_3_load_33 | 46 | 0.0060314 | 0.0015116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-582_0_3_load_34 | 47 | 0.0034023 | 0.0008527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-582_0_3_load_40 | 51 | 0.0038234 | 0.00095823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-582_0_3_load_41 | 52 | 0.0033475 | 0.00083897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-582_0_3_load_42 | 53 | 0.0083061 | 0.0020817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-582_0_3_load_52 | 54 | 0.0059335 | 0.0014871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-582_0_3_load_59 | 55 | 0.0045348 | 0.0011365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-582_0_3_load_43 | 56 | 0.019056 | 0.004776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-582_0_3_load_68 | 58 | 0.0034245 | 0.00085826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-582_0_3_load_51 | 60 | 0.005867 | 0.0014704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-582_0_3_load_61 | 61 | 0.0045376 | 0.0011372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-582_0_3_load_44 | 62 | 0.0086807 | 0.0021756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-582_0_3_load_45 | 63 | 0.0019945 | 0.00049987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-582_0_3_load_55 | 64 | 0.0021418 | 0.00053679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-582_0_3_load_56 | 65 | 0.0021362 | 0.00053538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-582_0_3_load_58 | 66 | 0.0021193 | 0.00053115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-582_0_3_load_65 | 67 | 0.0020547 | 0.00051497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-582_0_3_load_69 | 68 | 0.003445 | 0.0008634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-582_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0061865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-582_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0062742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-582_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.079558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-582_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.002865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-582_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.074128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-582_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.049255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-582_0_3_line_6 |  | 5 | 12 | 0.003463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-582_0_3_line_7 |  | 6 | 33 | 0.015377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-582_0_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.008701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-582_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0093259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-582_0_3_line_10 |  | 8 | 25 | 0.003606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_261-582_0_3_line_11 |  | 8 | 26 | 0.011957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_261-582_0_3_line_12 |  | 9 | 20 | 0.0064954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-582_0_3_line_13 |  | 10 | 11 | 0.020826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-582_0_3_line_14 |  | 10 | 12 | 0.006288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-582_0_3_line_15 |  | 11 | 34 | 0.010834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_261-582_0_3_line_16 |  | 12 | 35 | 0.026532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-582_0_3_line_17 |  | 13 | 14 | 0.0156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-582_0_3_line_18 |  | 13 | 15 | 0.012508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-582_0_3_line_19 |  | 14 | 28 | 0.01423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-582_0_3_line_20 |  | 14 | 20 | 0.021654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-582_0_3_line_21 |  | 16 | 17 | 0.0133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-582_0_3_line_22 |  | 16 | 18 | 0.006324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-582_0_3_line_23 |  | 17 | 19 | 0.0079626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-582_0_3_line_24 |  | 18 | 29 | 0.0097241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-582_0_3_line_25 |  | 19 | 36 | 0.011687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-582_0_3_line_26 |  | 20 | 21 | 0.015089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-582_0_3_line_27 |  | 21 | 36 | 0.011714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-582_0_3_line_28 |  | 22 | 23 | 0.015664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-582_0_3_line_29 |  | 22 | 24 | 0.013448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-582_0_3_line_30 |  | 23 | 41 | 0.020415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-582_0_3_line_31 |  | 24 | 42 | 0.017465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-582_0_3_line_32 |  | 25 | 27 | 0.021722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_261-582_0_3_line_33 |  | 26 | 43 | 0.023308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_261-582_0_3_line_34 |  | 27 | 34 | 0.010864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_261-582_0_3_line_35 |  | 29 | 30 | 0.016357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-582_0_3_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0080196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-582_0_3_line_37 |  | 32 | 64 | 0.01457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-582_0_3_line_38 |  | 33 | 67 | 0.0079075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-582_0_3_line_39 |  | 35 | 53 | 0.0046927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-582_0_3_line_40 |  | 37 | 38 | 0.021803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-582_0_3_line_41 |  | 38 | 49 | 0.00363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-582_0_3_line_42 |  | 38 | 46 | 0.013497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-582_0_3_line_43 |  | 39 | 40 | 0.00016748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-582_0_3_line_44 |  | 40 | 60 | 0.0227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-582_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.0059833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-582_0_3_line_46 |  | 43 | 44 | 0.032944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_261-582_0_3_line_47 |  | 45 | 46 | 0.016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-582_0_3_line_48 |  | 45 | 47 | 0.0088173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-582_0_3_line_49 |  | 47 | 48 | 0.0015389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-582_0_3_line_50 |  | 48 | 50 | 0.003851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-582_0_3_line_51 |  | 48 | 51 | 0.014844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-582_0_3_line_52 |  | 49 | 52 | 0.012112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-582_0_3_line_53 |  | 49 | 53 | 0.025421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-582_0_3_line_54 |  | 50 | 54 | 0.014213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-582_0_3_line_55 |  | 51 | 55 | 0.018279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-582_0_3_line_56 |  | 52 | 56 | 0.0083438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-582_0_3_line_57 |  | 54 | 60 | 0.0027071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-582_0_3_line_58 |  | 55 | 59 | 0.0082031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-582_0_3_line_59 |  | 56 | 62 | 0.0099667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-582_0_3_line_60 |  | 57 | 58 | 0.0021342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-582_0_3_line_61 |  | 57 | 59 | 0.020329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-582_0_3_line_62 |  | 58 | 68 | 0.015707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-582_0_3_line_63 |  | 59 | 61 | 0.0038306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-582_0_3_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0028497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-582_0_3_line_65 |  | 64 | 65 | 0.0080055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-582_0_3_line_66 |  | 65 | 66 | 0.015053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-582_0_3_line_67 |  | 66 | 67 | 0.0078722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-582_0_3_trafo_29 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2681154.8552 | 1246911.147 | 2681158.9473 | 1246906.5072
1 | 2681154.8552 | 1246911.147 | 2681150.7051 | 1246915.8525
2 | 2681100.058 | 1246977.1522 | 2681103.2607 | 1246973.8603 | 2681117.6039 | 1246955.2428 | 2681127.1055 | 1246943.2084 | 2681143.4349 | 1246924.0956 | 2681150.7051 | 1246915.8525
3 | 2681102.1616 | 1246979.1046 | 2681100.058 | 1246977.1522
4 | 2681102.1616 | 1246979.1046 | 2681112.5405 | 1246990.1769 | 2681124.6774 | 1247004.1531 | 2681150.9737 | 1247035.002
5 | 2681102.1616 | 1246979.1046 | 2681133.2521 | 1246940.9024
6 | 2681150.9737 | 1247035.002 | 2681153.2036 | 1247037.6567
7 | 2681143.0751 | 1246929.0746 | 2681140.609 | 1246931.8627 | 2681133.2521 | 1246940.9024
8 | 2681200.854 | 1247094.4726 | 2681203.9832 | 1247098.1959 | 2681206.4279 | 1247101.1537
9 | 2681206.4279 | 1247101.1537 | 2681212.3718 | 1247108.34
10 | 2681198.5351 | 1247091.7055 | 2681200.854 | 1247094.4726
11 | 2681200.854 | 1247094.4726 | 2681203.7944 | 1247091.5774 | 2681209.0235 | 1247085.7484
12 | 2681216.5116 | 1247113.3452 | 2681212.3718 | 1247108.34
13 | 2681157.2469 | 1247042.4822 | 2681170.6309 | 1247058.4384
14 | 2681157.2469 | 1247042.4822 | 2681153.2036 | 1247037.6567
15 | 2681177.5936 | 1247066.7392 | 2681170.6309 | 1247058.4384
16 | 2681153.2036 | 1247037.6567 | 2681158.0578 | 1247032.3637 | 2681170.742 | 1247017.9489 | 2681170.8378 | 1247017.8338
17 | 2681211.0594 | 1247128.1035 | 2681206.563 | 1247123.2718 | 2681205.1951 | 1247122.2189 | 2681203.1466 | 1247121.2124 | 2681199.8978 | 1247120.156 | 2681198.3284 | 1247120.0233
18 | 2681211.0594 | 1247128.1035 | 2681209.2676 | 1247129.3132 | 2681207.8805 | 1247130.7619 | 2681206.7494 | 1247132.8257 | 2681205.5125 | 1247138.6837
19 | 2681198.3284 | 1247120.0233 | 2681196.9215 | 1247120.1597 | 2681195.5404 | 1247121.1749 | 2681189.3477 | 1247130.3899
20 | 2681198.3284 | 1247120.0233 | 2681199.8978 | 1247120.156 | 2681203.1466 | 1247121.2124 | 2681205.1951 | 1247122.2189 | 2681208.2647 | 1247119.8148 | 2681213.8849 | 1247115.3996 | 2681216.5116 | 1247113.3452
21 | 2681246.3908 | 1247148.9137 | 2681251.8643 | 1247155.1933 | 2681256.6017 | 1247156.7705
22 | 2681256.6017 | 1247156.7705 | 2681262.7257 | 1247158.3481
23 | 2681246.3908 | 1247148.9137 | 2681241.2692 | 1247142.8169
24 | 2681272.0512 | 1247161.0408 | 2681270.3691 | 1247160.3172 | 2681262.7257 | 1247158.3481
25 | 2681241.2692 | 1247142.8169 | 2681233.7519 | 1247133.8682
26 | 2681216.5116 | 1247113.3452 | 2681226.2171 | 1247124.8987
27 | 2681226.2171 | 1247124.8987 | 2681233.7519 | 1247133.8682
28 | 2681271.2244 | 1247016.4127 | 2681281.6856 | 1247004.7534
29 | 2681271.2244 | 1247016.4127 | 2681262.2445 | 1247026.4226
30 | 2681295.3195 | 1246989.558 | 2681281.6856 | 1247004.7534
31 | 2681250.582 | 1247039.423 | 2681262.2445 | 1247026.4226
32 | 2681198.5351 | 1247091.7055 | 2681184.5755 | 1247075.063
33 | 2681224.5878 | 1247068.3989 | 2681209.0235 | 1247085.7484
34 | 2681177.5936 | 1247066.7392 | 2681184.5755 | 1247075.063
35 | 2681272.0512 | 1247161.0408 | 2681283.0072 | 1247148.8951
36 | 2681178.4594 | 1246889.0701 | 2681183.7727 | 1246883.0631
37 | 2681178.4594 | 1246889.0701 | 2681168.8066 | 1246899.9834
38 | 2681143.0751 | 1246929.0746 | 2681148.314 | 1246923.1516
39 | 2681173.8381 | 1247014.2255 | 2681170.8378 | 1247017.8338
40 | 2681186.9908 | 1246992.0302 | 2681173.0137 | 1247008.764
41 | 2681189.7457 | 1246994.4029 | 2681186.9908 | 1246992.0302
42 | 2681186.9908 | 1246992.0302 | 2681195.1062 | 1246981.246
43 | 2681243.0212 | 1246989.4397 | 2681243.1423 | 1246989.5555
44 | 2681226.5406 | 1246973.8299 | 2681233.8682 | 1246980.686 | 2681243.0212 | 1246989.4397
45 | 2681250.582 | 1247039.423 | 2681246.5865 | 1247043.8768
46 | 2681224.5878 | 1247068.3989 | 2681246.5865 | 1247043.8768
47 | 2681205.1465 | 1246967.9041 | 2681195.1062 | 1246981.246
48 | 2681210.4483 | 1246960.8589 | 2681205.1465 | 1246967.9041
49 | 2681211.3736 | 1246959.6292 | 2681210.4483 | 1246960.8589
50 | 2681211.3736 | 1246959.6292 | 2681214.1853 | 1246962.2696
51 | 2681211.3736 | 1246959.6292 | 2681220.2412 | 1246947.7251
52 | 2681189.7457 | 1246994.4029 | 2681198.9365 | 1247002.2911
53 | 2681189.7457 | 1246994.4029 | 2681182.5163 | 1247003.7886 | 2681173.8381 | 1247014.2255
54 | 2681214.1853 | 1246962.2696 | 2681224.5639 | 1246971.9804
55 | 2681231.161 | 1246933.066 | 2681220.2412 | 1246947.7251
56 | 2681198.9365 | 1247002.2911 | 2681205.2681 | 1247007.7252 | 2681205.2681 | 1247007.7252
57 | 2681224.5639 | 1246971.9804 | 2681226.5406 | 1246973.8299
58 | 2681236.0615 | 1246926.4875 | 2681231.161 | 1246933.066
59 | 2681212.997 | 1247001.4324 | 2681205.2681 | 1247007.7252
60 | 2681251.6251 | 1246939.5658 | 2681253.174 | 1246941.034
61 | 2681236.0615 | 1246926.4875 | 2681239.1234 | 1246929.0647 | 2681251.6251 | 1246939.5658
62 | 2681265.5722 | 1246949.8755 | 2681262.5509 | 1246947.0988 | 2681258.9332 | 1246946.4932 | 2681253.174 | 1246941.034
63 | 2681236.0615 | 1246926.4875 | 2681238.3649 | 1246923.4268
64 | 2681215.2068 | 1246999.6331 | 2681212.997 | 1247001.4324
65 | 2681163.5026 | 1246905.9798 | 2681168.8066 | 1246899.9834
66 | 2681163.5026 | 1246905.9798 | 2681153.5296 | 1246917.255
67 | 2681153.5296 | 1246917.255 | 2681148.314 | 1246923.1516

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681154.8552 | 1246911.147
1 | 2681158.9473 | 1246906.5072
2 | 2681150.7051 | 1246915.8525
3 | 2681100.058 | 1246977.1522
4 | 2681102.1616 | 1246979.1046
5 | 2681150.9737 | 1247035.002
6 | 2681133.2521 | 1246940.9024
7 | 2681206.4279 | 1247101.1537
8 | 2681200.854 | 1247094.4726
9 | 2681212.3718 | 1247108.34
10 | 2681157.2469 | 1247042.4822
11 | 2681170.6309 | 1247058.4384
12 | 2681153.2036 | 1247037.6567
13 | 2681211.0594 | 1247128.1035
14 | 2681198.3284 | 1247120.0233
15 | 2681205.5125 | 1247138.6837
16 | 2681256.6017 | 1247156.7705
17 | 2681246.3908 | 1247148.9137
18 | 2681262.7257 | 1247158.3481
19 | 2681241.2691 | 1247142.8169
20 | 2681216.5116 | 1247113.3452
21 | 2681226.2171 | 1247124.8987
22 | 2681271.2244 | 1247016.4127
23 | 2681281.6856 | 1247004.7534
24 | 2681262.2445 | 1247026.4226
25 | 2681198.5351 | 1247091.7054
26 | 2681209.0235 | 1247085.7484
27 | 2681184.5755 | 1247075.063
28 | 2681189.3477 | 1247130.3899
29 | 2681272.0512 | 1247161.0408
30 | 2681283.0072 | 1247148.8951
31 | 2681183.7727 | 1246883.0631
32 | 2681178.4594 | 1246889.0701
33 | 2681143.0751 | 1246929.0746
34 | 2681177.5936 | 1247066.7392
35 | 2681170.8378 | 1247017.8338
36 | 2681233.7519 | 1247133.8682
37 | 2681173.0137 | 1247008.764
38 | 2681186.9908 | 1246992.0302
39 | 2681243.1423 | 1246989.5555
40 | 2681243.0212 | 1246989.4397
41 | 2681295.3195 | 1246989.558
42 | 2681250.582 | 1247039.423
43 | 2681224.5878 | 1247068.3989
44 | 2681246.5865 | 1247043.8768
45 | 2681205.1465 | 1246967.9041
46 | 2681195.1062 | 1246981.246
47 | 2681210.4483 | 1246960.8589
48 | 2681211.3736 | 1246959.6292
49 | 2681189.7457 | 1246994.4029
50 | 2681214.1853 | 1246962.2696
51 | 2681220.2412 | 1246947.7251
52 | 2681198.9365 | 1247002.2911
53 | 2681173.8381 | 1247014.2255
54 | 2681224.5639 | 1246971.9804
55 | 2681231.161 | 1246933.066
56 | 2681205.2681 | 1247007.7252
57 | 2681251.6251 | 1246939.5658
58 | 2681253.174 | 1246941.034
59 | 2681236.0615 | 1246926.4875
60 | 2681226.5406 | 1246973.8299
61 | 2681238.3649 | 1246923.4268
62 | 2681212.997 | 1247001.4324
63 | 2681215.2068 | 1246999.6331
64 | 2681168.8066 | 1246899.9834
65 | 2681163.5026 | 1246905.9798
66 | 2681153.5296 | 1246917.255
67 | 2681148.314 | 1246923.1516
68 | 2681265.5722 | 1246949.8755
69 | 2681271.2244 | 1247016.4127

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98299 | -0.32646 | 0.0016683 | 0.00041811
1 | 0.98298 | -0.32665 | 0.0016637 | 0.00041696
2 | 0.98301 | -0.32608 | 0.0017242 | 0.00043211
3 | 0.98338 | -0.31883 | 0 | 0
4 | 0.98339 | -0.31857 | 0 | 0
5 | 0.98498 | -0.28763 | 0 | 0
6 | 0.98257 | -0.33468 | 0.0032882 | 0.00082409
7 | 0.99127 | -0.16652 | 0 | 0
8 | 0.99189 | -0.15453 | 0 | 0
9 | 0.9906 | -0.17939 | 0.016356 | 0.0040992
10 | 0.98586 | -0.27048 | 0 | 0
11 | 0.98855 | -0.21863 | 0.0061335 | 0.0015372
12 | 0.98505 | -0.28619 | 0 | 0
13 | 0.98983 | -0.19443 | 0 | 0
14 | 0.98993 | -0.19252 | 0 | 0
15 | 0.98975 | -0.19596 | 0.0068752 | 0.0017231
16 | 0.98849 | -0.22036 | 0 | 0
17 | 0.98875 | -0.21546 | 0 | 0
18 | 0.98837 | -0.22269 | 0.010997 | 0.002756
19 | 0.9889 | -0.21253 | 0.0066109 | 0.0016568
20 | 0.99024 | -0.18647 | 0 | 0
21 | 0.98961 | -0.19873 | 0.0066644 | 0.0016703
22 | 0.99925 | -0.014465 | 0 | 0
23 | 0.99904 | -0.01848 | 0.0053335 | 0.0013367
24 | 0.99943 | -0.011019 | 0.010319 | 0.0025861
25 | 0.99163 | -0.15956 | 0 | 0
26 | 0.99319 | -0.12963 | 0.016605 | 0.0041616
27 | 0.99004 | -0.18996 | 0.0061667 | 0.0015455
28 | 0.98981 | -0.19476 | 0.0088454 | 0.0022169
29 | 0.98829 | -0.22436 | 0 | 0
30 | 0.98814 | -0.22718 | 0.0096428 | 0.0024167
31 | 0.98195 | -0.3468 | 0.0021136 | 0.00052971
32 | 0.98196 | -0.34649 | 0.0021374 | 0.00053568
33 | 0.98235 | -0.3388 | 0.0021356 | 0.00053523
34 | 0.98928 | -0.2046 | 0.0061425 | 0.0015395
35 | 0.9822 | -0.34164 | 0.0027852 | 0.00069804
36 | 0.98919 | -0.20686 | 0.011746 | 0.0029439
37 | 0.97866 | -0.41068 | 0.01599 | 0.0040076
38 | 0.97899 | -0.40434 | 0 | 0
39 | 0.97641 | -0.45505 | 0.0057409 | 0.0014388
40 | 0.97641 | -0.45504 | 0.0055714 | 0.0013963
41 | 0.99887 | -0.021814 | 0.0093481 | 0.0023429
42 | 0.99982 | -0.0034023 | 0.0076158 | 0.0019087
43 | 0.9959 | -0.077878 | 0.01815 | 0.0045489
44 | 1 | 0 | -0.30829 | -0.078356
45 | 0.97752 | -0.43321 | 0.0035259 | 0.00088367
46 | 0.97829 | -0.41806 | 0.0060314 | 0.0015116
47 | 0.97714 | -0.44066 | 0.0034023 | 0.0008527
48 | 0.97708 | -0.44187 | 0 | 0
49 | 0.97923 | -0.3996 | 0 | 0
50 | 0.97699 | -0.44349 | 0 | 0
51 | 0.9768 | -0.44722 | 0.0038234 | 0.00095823
52 | 0.97886 | -0.40688 | 0.0033475 | 0.00083897
53 | 0.9817 | -0.35124 | 0.0083061 | 0.0020817
54 | 0.97669 | -0.44949 | 0.0059335 | 0.0014871
55 | 0.97653 | -0.45255 | 0.0045348 | 0.0011365
56 | 0.97863 | -0.4114 | 0.019056 | 0.004776
57 | 0.97632 | -0.45681 | 0 | 0
58 | 0.9763 | -0.45708 | 0.0034245 | 0.00085826
59 | 0.97645 | -0.45426 | 0 | 0
60 | 0.97664 | -0.45034 | 0.005867 | 0.0014704
61 | 0.97643 | -0.45458 | 0.0045376 | 0.0011372
62 | 0.97853 | -0.41333 | 0.0086807 | 0.0021756
63 | 0.97852 | -0.41344 | 0.0019945 | 0.00049987
64 | 0.98202 | -0.34537 | 0.0021418 | 0.00053679
65 | 0.98207 | -0.34445 | 0.0021362 | 0.00053538
66 | 0.98218 | -0.34213 | 0.0021193 | 0.00053115
67 | 0.98226 | -0.34061 | 0.0020547 | 0.00051497
68 | 0.97625 | -0.45807 | 0.003445 | 0.0008634
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0016637 | 0.00041689 | -0.0016637 | -0.00041696 | 1.4714e-08 | -6.9006e-08 | 0.0025184 | 0.0025185 | 0.0025185 | 0.98299 | -0.32646 | 0.98298 | -0.32665 | 0.69189
1 | -0.003332 | -0.000835 | 0.003332 | 0.00083496 | 5.9856e-08 | -4.1229e-08 | 0.0050438 | 0.0050438 | 0.0050438 | 0.98299 | -0.32646 | 0.98301 | -0.32608 | 1.3857
2 | -0.0050562 | -0.0012671 | 0.0050579 | 0.0012672 | 1.7476e-06 | 1.0951e-07 | 0.0076537 | 0.0076534 | 0.0076537 | 0.98301 | -0.32608 | 0.98338 | -0.31883 | 2.1027
3 | -0.0050579 | -0.0012672 | 0.005058 | 0.0012672 | 6.293e-08 | 3.9276e-09 | 0.0076534 | 0.0076534 | 0.0076534 | 0.98338 | -0.31883 | 0.98339 | -0.31857 | 2.1026
4 | -0.023205 | -0.0058215 | 0.023239 | 0.0058425 | 3.4276e-05 | 2.0995e-05 | 0.035115 | 0.035114 | 0.035115 | 0.98339 | -0.31857 | 0.98498 | -0.28763 | 9.6469
5 | 0.018147 | 0.0045543 | -0.018133 | -0.004546 | 1.3929e-05 | 8.2903e-06 | 0.027461 | 0.027462 | 0.027462 | 0.98339 | -0.31857 | 0.98257 | -0.33468 | 7.5444
6 | -0.023239 | -0.0058425 | 0.023241 | 0.0058435 | 1.6012e-06 | 9.8071e-07 | 0.035114 | 0.035114 | 0.035114 | 0.98498 | -0.28763 | 0.98505 | -0.28619 | 9.6468
7 | 0.014845 | 0.003722 | -0.014842 | -0.0037203 | 2.9146e-06 | 1.6706e-06 | 0.022482 | 0.022482 | 0.022482 | 0.98257 | -0.33468 | 0.98235 | -0.3388 | 6.1764
8 | -0.077874 | -0.019568 | 0.077919 | 0.019596 | 4.4602e-05 | 2.8433e-05 | 0.11692 | 0.11692 | 0.11692 | 0.99127 | -0.16652 | 0.99189 | -0.15453 | 32.12
9 | 0.077874 | 0.019568 | -0.077826 | -0.019538 | 4.7805e-05 | 3.0475e-05 | 0.11692 | 0.11692 | 0.11692 | 0.99127 | -0.16652 | 0.9906 | -0.17939 | 32.12
10 | 0.15938 | 0.040616 | -0.15934 | -0.040592 | 3.8729e-05 | 2.4693e-05 | 0.23933 | 0.23933 | 0.23933 | 0.99189 | -0.15453 | 0.99163 | -0.15956 | 32.8754
11 | -0.23729 | -0.060213 | 0.23758 | 0.060395 | 0.00028454 | 0.00018179 | 0.35625 | 0.35625 | 0.35625 | 0.99189 | -0.15453 | 0.99319 | -0.12963 | 48.9354
12 | 0.06147 | 0.015438 | -0.06145 | -0.015425 | 2.0772e-05 | 1.3211e-05 | 0.092348 | 0.092348 | 0.092348 | 0.9906 | -0.17939 | 0.99024 | -0.18647 | 25.3703
13 | -0.1401 | -0.035465 | 0.14045 | 0.035689 | 0.00034966 | 0.00022352 | 0.21159 | 0.21159 | 0.21159 | 0.98586 | -0.27048 | 0.98855 | -0.21863 | 58.1301
14 | 0.1401 | 0.035465 | -0.14 | -0.035398 | 0.00010557 | 6.7486e-05 | 0.21159 | 0.21159 | 0.21159 | 0.98586 | -0.27048 | 0.98505 | -0.28619 | 58.1301
15 | -0.14659 | -0.037226 | 0.14669 | 0.037289 | 9.9061e-05 | 6.3121e-05 | 0.22083 | 0.22083 | 0.22083 | 0.98855 | -0.21863 | 0.98928 | -0.2046 | 30.3332
16 | 0.11676 | 0.029555 | -0.11645 | -0.029357 | 0.00030988 | 0.00019799 | 0.17648 | 0.17648 | 0.17648 | 0.98505 | -0.28619 | 0.9822 | -0.34164 | 48.4833
17 | -0.0068757 | -0.0017232 | 0.0068763 | 0.0017234 | 6.25e-07 | 1.9946e-07 | 0.010336 | 0.010336 | 0.010336 | 0.98983 | -0.19443 | 0.98993 | -0.19252 | 2.8396
18 | 0.0068757 | 0.0017232 | -0.0068752 | -0.0017231 | 5.0113e-07 | 1.5996e-07 | 0.010336 | 0.010336 | 0.010336 | 0.98983 | -0.19443 | 0.98975 | -0.19596 | 2.8396
19 | 0.0088464 | 0.0022173 | -0.0088454 | -0.0022169 | 9.436e-07 | 4.2098e-07 | 0.013298 | 0.013298 | 0.013298 | 0.98993 | -0.19252 | 0.98981 | -0.19476 | 3.6532
20 | -0.015723 | -0.0039407 | 0.015727 | 0.0039434 | 4.5357e-06 | 2.6243e-06 | 0.023634 | 0.023634 | 0.023634 | 0.98993 | -0.19252 | 0.99024 | -0.18647 | 6.4928
21 | -0.020644 | -0.0051751 | 0.020649 | 0.005178 | 4.8166e-06 | 2.9121e-06 | 0.031076 | 0.031076 | 0.031076 | 0.98849 | -0.22036 | 0.98875 | -0.21546 | 8.5374
22 | 0.020644 | 0.0051751 | -0.020641 | -0.0051737 | 2.2902e-06 | 1.3847e-06 | 0.031076 | 0.031076 | 0.031076 | 0.98849 | -0.22036 | 0.98837 | -0.22269 | 8.5374
23 | -0.020649 | -0.005178 | 0.020651 | 0.0051797 | 2.8836e-06 | 1.7434e-06 | 0.031076 | 0.031076 | 0.031076 | 0.98875 | -0.21546 | 0.9889 | -0.21253 | 8.5374
24 | 0.0096449 | 0.0024177 | -0.0096441 | -0.0024173 | 7.6889e-07 | 3.6747e-07 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.98837 | -0.22269 | 0.98829 | -0.22436 | 3.9892
25 | -0.027262 | -0.0068366 | 0.02727 | 0.0068412 | 7.3758e-06 | 4.5705e-06 | 0.041024 | 0.041024 | 0.041024 | 0.9889 | -0.21253 | 0.98919 | -0.20686 | 11.2703
26 | 0.045722 | 0.011482 | -0.045696 | -0.011465 | 2.6717e-05 | 1.6905e-05 | 0.068714 | 0.068714 | 0.068714 | 0.99024 | -0.18647 | 0.98961 | -0.19873 | 18.8775
27 | 0.039031 | 0.0097946 | -0.039016 | -0.0097851 | 1.5133e-05 | 9.5347e-06 | 0.058693 | 0.058693 | 0.058693 | 0.98961 | -0.19873 | 0.98919 | -0.20686 | 16.1246
28 | 0.014686 | 0.0036818 | -0.014683 | -0.0036802 | 2.8095e-06 | 1.593e-06 | 0.02187 | 0.02187 | 0.02187 | 0.99925 | -0.014465 | 0.99904 | -0.01848 | 6.0082
29 | -0.014686 | -0.0036818 | 0.014688 | 0.0036832 | 2.4119e-06 | 1.3674e-06 | 0.02187 | 0.02187 | 0.02187 | 0.99925 | -0.014465 | 0.99943 | -0.011019 | 6.0082
30 | 0.0093496 | 0.0023435 | -0.0093481 | -0.0023429 | 1.4847e-06 | 6.8293e-07 | 0.013926 | 0.013926 | 0.013926 | 0.99904 | -0.01848 | 0.99887 | -0.021814 | 3.8258
31 | -0.025007 | -0.0062693 | 0.025016 | 0.0062749 | 9.0794e-06 | 5.5818e-06 | 0.037233 | 0.037233 | 0.037233 | 0.99943 | -0.011019 | 0.99982 | -0.0034023 | 10.2289
32 | 0.15934 | 0.040592 | -0.1591 | -0.040443 | 0.0002333 | 0.00014875 | 0.23933 | 0.23933 | 0.23933 | 0.99163 | -0.15956 | 0.99004 | -0.18996 | 32.8754
33 | -0.25418 | -0.064556 | 0.25482 | 0.064962 | 0.00063481 | 0.00040567 | 0.38113 | 0.38113 | 0.38113 | 0.99319 | -0.12963 | 0.9959 | -0.077878 | 52.3526
34 | 0.15294 | 0.038898 | -0.15283 | -0.038829 | 0.00010782 | 6.8726e-05 | 0.23006 | 0.23006 | 0.23006 | 0.99004 | -0.18996 | 0.98928 | -0.2046 | 31.6023
35 | 0.0096441 | 0.0024173 | -0.0096428 | -0.0024167 | 1.2934e-06 | 6.1818e-07 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.98829 | -0.22436 | 0.98814 | -0.22718 | 3.9893
36 | -0.0021136 | -0.00052971 | 0.0021136 | 0.00052963 | 3.085e-08 | -8.1705e-08 | 0.0032029 | 0.0032028 | 0.0032029 | 0.98195 | -0.3468 | 0.98196 | -0.34649 | 0.87991
37 | -0.004251 | -0.0010653 | 0.0042512 | 0.0010653 | 2.2672e-07 | -3.9223e-08 | 0.0064417 | 0.0064417 | 0.0064417 | 0.98196 | -0.34649 | 0.98202 | -0.34537 | 1.7697
38 | 0.012706 | 0.003185 | -0.012705 | -0.0031844 | 1.0985e-06 | 6.0294e-07 | 0.019247 | 0.019247 | 0.019247 | 0.98235 | -0.3388 | 0.98226 | -0.34061 | 5.2877
39 | 0.11366 | 0.028658 | -0.11361 | -0.028625 | 5.2219e-05 | 3.336e-05 | 0.17226 | 0.17226 | 0.17226 | 0.9822 | -0.34164 | 0.9817 | -0.35124 | 47.3241
40 | -0.01599 | -0.0040076 | 0.015995 | 0.0040104 | 4.833e-06 | 2.8191e-06 | 0.024313 | 0.024313 | 0.024313 | 0.97866 | -0.41068 | 0.97899 | -0.40434 | 6.6793
41 | -0.071947 | -0.018076 | 0.071964 | 0.018086 | 1.6284e-05 | 1.0376e-05 | 0.10937 | 0.10937 | 0.10937 | 0.97899 | -0.40434 | 0.97923 | -0.3996 | 30.0474
42 | 0.055952 | 0.014065 | -0.055915 | -0.014042 | 3.6619e-05 | 2.3267e-05 | 0.08506 | 0.08506 | 0.08506 | 0.97899 | -0.40434 | 0.97829 | -0.41806 | 23.3681
43 | -0.0057409 | -0.0014388 | 0.0057409 | 0.0014388 | 4.8078e-09 | 9.8232e-10 | 0.008749 | 0.008749 | 0.008749 | 0.97641 | -0.45505 | 0.97641 | -0.45504 | 2.4036
44 | -0.011312 | -0.0028351 | 0.011315 | 0.0028365 | 2.5299e-06 | 1.3352e-06 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.97641 | -0.45504 | 0.97664 | -0.45034 | 4.7362
45 | -0.032632 | -0.0081836 | 0.032637 | 0.0081869 | 5.2926e-06 | 3.3088e-06 | 0.048567 | 0.048567 | 0.048567 | 0.99982 | -0.0034023 | 1 | 0 | 13.3427
46 | -0.27297 | -0.069511 | 0.274 | 0.070169 | 0.0010295 | 0.000658 | 0.40825 | 0.40825 | 0.40825 | 0.9959 | -0.077878 | 1 | 0 | 56.0777
47 | -0.049848 | -0.012508 | 0.049884 | 0.01253 | 3.6059e-05 | 2.2868e-05 | 0.075886 | 0.075886 | 0.075886 | 0.97752 | -0.43321 | 0.97829 | -0.41806 | 20.8478
48 | 0.046322 | 0.011624 | -0.046306 | -0.011614 | 1.6443e-05 | 1.0413e-05 | 0.070519 | 0.070519 | 0.070519 | 0.97752 | -0.43321 | 0.97714 | -0.44066 | 19.3733
49 | 0.042903 | 0.010761 | -0.042901 | -0.010759 | 2.4637e-06 | 1.5575e-06 | 0.065338 | 0.065338 | 0.065338 | 0.97714 | -0.44066 | 0.97708 | -0.44187 | 17.9499
50 | 0.023124 | 0.0057995 | -0.023123 | -0.0057984 | 1.7912e-06 | 1.0981e-06 | 0.035218 | 0.035218 | 0.035218 | 0.97708 | -0.44187 | 0.97699 | -0.44349 | 9.6754
51 | 0.019776 | 0.0049598 | -0.019771 | -0.0049567 | 5.0498e-06 | 3.046e-06 | 0.030119 | 0.030119 | 0.030119 | 0.97708 | -0.44187 | 0.9768 | -0.44722 | 8.2746
52 | 0.033098 | 0.0083021 | -0.033086 | -0.0082949 | 1.149e-05 | 7.2014e-06 | 0.050297 | 0.050297 | 0.050297 | 0.97923 | -0.3996 | 0.97886 | -0.40688 | 13.818
53 | -0.10506 | -0.026388 | 0.1053 | 0.026543 | 0.00024303 | 0.00015522 | 0.15967 | 0.15967 | 0.15967 | 0.97923 | -0.3996 | 0.9817 | -0.35124 | 43.8654
54 | 0.023123 | 0.0057984 | -0.023116 | -0.0057944 | 6.6109e-06 | 4.053e-06 | 0.035218 | 0.035218 | 0.035218 | 0.97699 | -0.44349 | 0.97669 | -0.44949 | 9.6754
55 | 0.015948 | 0.0039985 | -0.015944 | -0.0039961 | 4.046e-06 | 2.3607e-06 | 0.024295 | 0.024295 | 0.024295 | 0.9768 | -0.44722 | 0.97653 | -0.45255 | 6.6745
56 | 0.029739 | 0.0074559 | -0.029733 | -0.0074519 | 6.395e-06 | 3.9879e-06 | 0.045209 | 0.045209 | 0.045209 | 0.97886 | -0.40688 | 0.97863 | -0.4114 | 12.42
57 | 0.017183 | 0.0043073 | -0.017182 | -0.0043069 | 6.9569e-07 | 4.1137e-07 | 0.026178 | 0.026179 | 0.026179 | 0.97669 | -0.44949 | 0.97664 | -0.45034 | 7.1919
58 | 0.011409 | 0.0028596 | -0.011408 | -0.0028591 | 9.2975e-07 | 4.9242e-07 | 0.017385 | 0.017385 | 0.017385 | 0.97653 | -0.45255 | 0.97645 | -0.45426 | 4.7761
59 | 0.010676 | 0.0026759 | -0.010675 | -0.0026754 | 9.8492e-07 | 5.0514e-07 | 0.016233 | 0.016233 | 0.016233 | 0.97863 | -0.4114 | 0.97853 | -0.41333 | 4.4597
60 | 0.0068697 | 0.0017216 | -0.0068696 | -0.0017216 | 8.7735e-08 | 2.9462e-08 | 0.01047 | 0.01047 | 0.01047 | 0.97632 | -0.45681 | 0.9763 | -0.45708 | 2.8764
61 | -0.0068697 | -0.0017216 | 0.0068706 | 0.0017219 | 8.357e-07 | 2.806e-07 | 0.01047 | 0.01047 | 0.01047 | 0.97632 | -0.45681 | 0.97645 | -0.45426 | 2.8764
62 | 0.0034452 | 0.0008633 | -0.003445 | -0.0008634 | 1.624e-07 | -9.2468e-08 | 0.0052508 | 0.0052509 | 0.0052509 | 0.9763 | -0.45708 | 0.97625 | -0.45807 | 1.4426
63 | 0.0045377 | 0.0011372 | -0.0045376 | -0.0011372 | 6.8689e-08 | -3.9536e-09 | 0.006915 | 0.006915 | 0.006915 | 0.97645 | -0.45426 | 0.97643 | -0.45458 | 1.8997
64 | 0.0019945 | 0.00049984 | -0.0019945 | -0.00049987 | 9.8303e-09 | -2.9506e-08 | 0.003033 | 0.003033 | 0.003033 | 0.97853 | -0.41333 | 0.97852 | -0.41344 | 0.83324
65 | -0.0063931 | -0.0016021 | 0.0063933 | 0.0016021 | 2.8171e-07 | 7.9008e-08 | 0.0096871 | 0.0096871 | 0.0096871 | 0.98202 | -0.34537 | 0.98207 | -0.34445 | 2.6613
66 | -0.0085295 | -0.0021375 | 0.0085305 | 0.0021379 | 9.4283e-07 | 4.1292e-07 | 0.012924 | 0.012924 | 0.012924 | 0.98207 | -0.34445 | 0.98218 | -0.34213 | 3.5505
67 | -0.01065 | -0.0026691 | 0.010651 | 0.0026695 | 7.6849e-07 | 3.9219e-07 | 0.016134 | 0.016134 | 0.016134 | 0.98218 | -0.34213 | 0.98226 | -0.34061 | 4.4326

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32087 | 0.081509

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016683 | 0.00041811
1 | 0.0016637 | 0.00041696
2 | 0.0017242 | 0.00043211
3 | 0.0032882 | 0.00082409
4 | 0.016356 | 0.0040992
5 | 0.0061335 | 0.0015372
6 | 0.0068752 | 0.0017231
7 | 0.010997 | 0.002756
8 | 0.0066109 | 0.0016568
9 | 0.0066644 | 0.0016703
10 | 0.0053335 | 0.0013367
11 | 0.010319 | 0.0025861
12 | 0.016605 | 0.0041616
13 | 0.0061667 | 0.0015455
14 | 0.0088454 | 0.0022169
15 | 0.0096428 | 0.0024167
16 | 0.0021136 | 0.00052971
17 | 0.0021374 | 0.00053568
18 | 0.0021356 | 0.00053523
19 | 0.0061425 | 0.0015395
20 | 0.0027852 | 0.00069804
21 | 0.011746 | 0.0029439
22 | 0.01599 | 0.0040076
23 | 0.0057409 | 0.0014388
24 | 0.0055714 | 0.0013963
25 | 0.0093481 | 0.0023429
26 | 0.0076158 | 0.0019087
27 | 0.01815 | 0.0045489
28 | 0.012582 | 0.0031535
29 | 0.0035259 | 0.00088367
30 | 0.0060314 | 0.0015116
31 | 0.0034023 | 0.0008527
32 | 0.0038234 | 0.00095823
33 | 0.0033475 | 0.00083897
34 | 0.0083061 | 0.0020817
35 | 0.0059335 | 0.0014871
36 | 0.0045348 | 0.0011365
37 | 0.019056 | 0.004776
38 | 0.0034245 | 0.00085826
39 | 0.005867 | 0.0014704
40 | 0.0045376 | 0.0011372
41 | 0.0086807 | 0.0021756
42 | 0.0019945 | 0.00049987
43 | 0.0021418 | 0.00053679
44 | 0.0021362 | 0.00053538
45 | 0.0021193 | 0.00053115
46 | 0.0020547 | 0.00051497
47 | 0.003445 | 0.0008634

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1