## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-608_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-608_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-608_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-608_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-608_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-608_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-608_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-608_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-608_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-608_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-608_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-608_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-608_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-608_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-608_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-608_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-608_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-608_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-608_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-608_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-608_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-608_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-608_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-608_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-608_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-608_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-608_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-608_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-608_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-608_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-608_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-608_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-608_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-608_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-608_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-608_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-608_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-608_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-608_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-608_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-608_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-608_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-608_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-608_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-608_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-608_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-608_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-608_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-608_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-608_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-608_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-608_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-608_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-608_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-608_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-608_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-608_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-608_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-608_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-608_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-608_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-608_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-608_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-608_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-608_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-608_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-608_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-608_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_528_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-608_0_4_load_0 | 0 | 0.0041013 | 0.0010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-608_0_4_load_1 | 1 | 0.0041079 | 0.0010295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-608_0_4_load_4 | 4 | 0.0060607 | 0.001519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-608_0_4_load_30 | 7 | 0.0049257 | 0.0012345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-608_0_4_load_62 | 8 | 0.0048469 | 0.0012147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-608_0_4_load_61 | 9 | 0.011855 | 0.0029712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-608_0_4_load_73 | 12 | 0.0075383 | 0.0018893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-608_0_4_load_74 | 15 | 0.0022112 | 0.00055418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-608_0_4_load_57 | 18 | 0.0021672 | 0.00054314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-608_0_4_load_6 | 20 | 0.0040567 | 0.0010167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-608_0_4_load_55 | 23 | 0.047515 | 0.011908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-608_0_4_load_64 | 26 | 0.0075712 | 0.0018975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-608_0_4_load_66 | 27 | 0.0090169 | 0.0022599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-608_0_4_load_70 | 28 | 0.0058796 | 0.0014736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-608_0_4_load_56 | 30 | 0.0086496 | 0.0021678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-608_0_4_load_53 | 31 | 0.0030869 | 0.00077364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-608_0_4_load_41 | 33 | 0.012924 | 0.003239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-608_0_4_load_40 | 35 | 0.014092 | 0.0035318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-608_0_4_load_46 | 36 | 0.0035369 | 0.00088644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-608_0_4_load_9 | 37 | 0.0040704 | 0.0010201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-608_0_4_load_52 | 38 | 0.0078817 | 0.0019753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-608_0_4_load_34 | 39 | 0.0049962 | 0.0012522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-608_0_4_load_60 | 41 | 0.0048512 | 0.0012158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-608_0_4_load_7 | 42 | 0.0040554 | 0.0010164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-608_0_4_load_72 | 43 | 0.0075381 | 0.0018892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-608_0_4_load_38 | 44 | 0.004321 | 0.0010829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-608_0_4_load_36 | 45 | 0.0066029 | 0.0016548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-608_0_4_load_63 | 46 | 0.0060925 | 0.0015269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-608_0_4_load_67 | 47 | 0.0073912 | 0.0018524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-608_0_4_load_71 | 48 | 0.003543 | 0.00088797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-608_0_4_load_58 | 49 | 0.0047282 | 0.001185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-608_0_4_load_59 | 50 | 0.0046641 | 0.0011689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-608_0_4_load_65 | 51 | 0.0059658 | 0.0014952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-608_0_4_load_45 | 52 | 0.0041015 | 0.0010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-608_0_4_load_42 | 53 | 0.012146 | 0.003044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-608_0_4_load_69 | 54 | 0.0029931 | 0.00075015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-608_0_4_load_68 | 55 | 0.0029915 | 0.00074974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-608_0_4_load_51 | 56 | 0.012363 | 0.0030984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-608_0_4_load_47 | 57 | 0.0033527 | 0.00084027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-608_0_4_load_48 | 58 | 0.0036907 | 0.00092498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-608_0_4_load_50 | 59 | 0.0023642 | 0.00059252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-608_0_4_load_32 | 60 | 0.0058326 | 0.0014618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-608_0_4_load_33 | 61 | 0.00788 | 0.0019749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-608_0_4_load_44 | 62 | 0.0025789 | 0.00064634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-608_0_4_load_35 | 63 | 0.010003 | 0.002507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-608_0_4_load_37 | 64 | 0.0046249 | 0.0011591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-608_0_4_load_39 | 65 | 0.0064619 | 0.0016195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-608_0_4_load_43 | 66 | 0.0053393 | 0.0013382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-608_0_4_load_49 | 67 | 0.005097 | 0.0012774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-608_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_261-608_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_261-608_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_261-608_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_261-608_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.003755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-608_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.004852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_261-608_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.01163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_261-608_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0058989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-608_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.017196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-608_0_4_line_9 |  | 6 | 11 | 0.008851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_261-608_0_4_line_10 |  | 7 | 40 | 0.025879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_261-608_0_4_line_11 |  | 8 | 41 | 0.0069755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-608_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.036815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_261-608_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.020115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-608_0_4_line_14 |  | 10 | 13 | 0.019288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_261-608_0_4_line_15 |  | 11 | 39 | 0.017621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-608_0_4_line_16 |  | 12 | 43 | 0.016763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-608_0_4_line_17 |  | 13 | 20 | 0.032921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_261-608_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.027646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-608_0_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.035856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-608_0_4_line_20 |  | 16 | 23 | 0.042826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-608_0_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.0068064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-608_0_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.0085733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-608_0_4_line_23 |  | 18 | 59 | 0.0085996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-608_0_4_line_24 |  | 19 | 39 | 0.010998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-608_0_4_line_25 |  | 20 | 42 | 0.0006379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-608_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.012106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-608_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.042065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-608_0_4_line_28 |  | 22 | 38 | 0.019785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-608_0_4_line_29 |  | 24 | 25 | 0.026646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-608_0_4_line_30 |  | 24 | 26 | 0.037726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-608_0_4_line_31 |  | 24 | 27 | 0.021463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-608_0_4_line_32 |  | 25 | 28 | 0.0067939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-608_0_4_line_33 |  | 26 | 46 | 0.011068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-608_0_4_line_34 |  | 27 | 47 | 0.033265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-608_0_4_line_35 |  | 28 | 48 | 0.02732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-608_0_4_line_36 |  | 29 | 30 | 0.018343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-608_0_4_line_37 |  | 29 | 31 | 0.015851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-608_0_4_line_38 |  | 30 | 52 | 0.029322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-608_0_4_line_39 |  | 32 | 33 | 0.0090816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-608_0_4_line_40 |  | 32 | 34 | 0.016947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-608_0_4_line_41 |  | 32 | 35 | 0.016399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-608_0_4_line_42 |  | 33 | 53 | 0.035255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-608_0_4_line_43 |  | 34 | 36 | 0.008574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-608_0_4_line_44 |  | 34 | 37 | 0.013541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-608_0_4_line_45 |  | 36 | 48 | 0.0083611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-608_0_4_line_46 |  | 37 | 42 | 0.02871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-608_0_4_line_47 |  | 38 | 56 | 0.007074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-608_0_4_line_48 |  | 40 | 60 | 0.00087224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-608_0_4_line_49 |  | 40 | 61 | 0.012503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-608_0_4_line_50 |  | 41 | 50 | 0.019408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-608_0_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.019242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-608_0_4_line_52 |  | 45 | 63 | 0.0055707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-608_0_4_line_53 |  | 46 | 51 | 0.010088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-608_0_4_line_54 |  | 47 | 55 | 0.025045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-608_0_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.0070038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-608_0_4_line_56 |  | 52 | 62 | 0.03072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-608_0_4_line_57 |  | 53 | 66 | 0.019996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-608_0_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.01241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-608_0_4_line_59 |  | 56 | 61 | 0.0032526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-608_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.01917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-608_0_4_line_61 |  | 58 | 67 | 0.019751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-608_0_4_line_62 |  | 59 | 67 | 0.020322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-608_0_4_line_63 |  | 60 | 62 | 0.0019115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-608_0_4_line_64 |  | 63 | 64 | 0.012987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-608_0_4_line_65 |  | 64 | 65 | 0.0096973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-608_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.0097507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-608_0_4_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2683075.3821 | 1251329.793 | 2683065.9078 | 1251325.59
1 | 2683086.3299 | 1251334.6496 | 2683075.3821 | 1251329.793
2 | 2683053.0438 | 1251319.8832 | 2683065.9078 | 1251325.59
3 | 2683086.3299 | 1251334.6496 | 2683093.3173 | 1251349.5787
4 | 2683087.5498 | 1251331.0974 | 2683086.3299 | 1251334.6496
5 | 2683055.0758 | 1251315.475 | 2683053.0438 | 1251319.8832
6 | 2683098.2475 | 1251360.1124 | 2683093.3173 | 1251349.5787
7 | 2683087.5498 | 1251331.0974 | 2683090.7863 | 1251329.0746 | 2683091.5828 | 1251327.1508
8 | 2683087.5498 | 1251331.0974 | 2683081.3768 | 1251328.2755 | 2683071.8298 | 1251324.1281
9 | 2683046.8091 | 1251312.3124 | 2683050.308 | 1251313.6513 | 2683055.0758 | 1251315.475
10 | 2683109.218 | 1251383.5515 | 2683098.2475 | 1251360.1124
11 | 2683091.5828 | 1251327.1508 | 2683094.2511 | 1251320.7059
12 | 2683046.8091 | 1251312.3124 | 2683035.8322 | 1251337.166 | 2683034.1478 | 1251339.3886 | 2683032.4945 | 1251340.4773 | 2683030.6023 | 1251340.84 | 2683027.7299 | 1251340.0436
13 | 2683027.7299 | 1251340.0436 | 2683021.2606 | 1251336.2835 | 2683017.435 | 1251324.2441
14 | 2683027.7299 | 1251340.0436 | 2683031.1735 | 1251350.7109 | 2683036.9137 | 1251356.3956
15 | 2683046.8091 | 1251312.3124 | 2683053.9278 | 1251296.1932
16 | 2683012.3583 | 1251308.2679 | 2683017.435 | 1251324.2441
17 | 2683036.9137 | 1251356.3956 | 2683036.2489 | 1251359.6665 | 2683035.7549 | 1251362.0613 | 2683036.3869 | 1251368.664 | 2683038.8329 | 1251378.3388 | 2683042.7277 | 1251388.1175
18 | 2683225.3411 | 1251388.1178 | 2683226.6937 | 1251391.2391 | 2683233.1259 | 1251405.6847 | 2683236.2616 | 1251413.5235
19 | 2683236.2616 | 1251413.5235 | 2683203.739 | 1251428.8227
20 | 2683203.739 | 1251428.8227 | 2683187.0132 | 1251427.0866 | 2683176.3583 | 1251403.3587
21 | 2683066.2964 | 1251289.4017 | 2683068.9937 | 1251283.1526
22 | 2683066.2964 | 1251289.4017 | 2683061.7182 | 1251287.5139 | 2683058.3709 | 1251286.1326
23 | 2683072.4998 | 1251275.3006 | 2683070.3848 | 1251279.9297 | 2683068.9937 | 1251283.1526
24 | 2683058.3709 | 1251286.1326 | 2683053.9278 | 1251296.1932
25 | 2683042.7277 | 1251388.1175 | 2683042.9637 | 1251388.7101
26 | 2683147.3576 | 1251364.9615 | 2683150.5287 | 1251365.4508 | 2683154.0599 | 1251365.0222 | 2683157.5319 | 1251363.9701 | 2683158.6001 | 1251365.3084
27 | 2683158.6001 | 1251365.3084 | 2683160.1506 | 1251367.2427 | 2683169.5268 | 1251388.1454 | 2683176.3583 | 1251403.3587
28 | 2683147.3576 | 1251364.9615 | 2683145.4976 | 1251366.7923 | 2683143.1654 | 1251368.383 | 2683130.0618 | 1251374.238
29 | 2683087.2613 | 1251470.5642 | 2683094.9047 | 1251479.934 | 2683099.0986 | 1251484.9965 | 2683104.6339 | 1251490.7451
30 | 2683104.6339 | 1251490.7451 | 2683111.9623 | 1251498.3536 | 2683128.2669 | 1251512.8709 | 2683132.2451 | 1251516.4194
31 | 2683104.6339 | 1251490.7451 | 2683114.4058 | 1251486.6791 | 2683124.2318 | 1251482.0109
32 | 2683087.2613 | 1251470.5642 | 2683083.6367 | 1251464.818
33 | 2683140.5048 | 1251523.7871 | 2683132.2451 | 1251516.4194
34 | 2683124.2318 | 1251482.0109 | 2683141.4586 | 1251473.8267 | 2683154.3169 | 1251467.8189
35 | 2683083.6367 | 1251464.818 | 2683071.4665 | 1251445.5241 | 2683069.2455 | 1251441.6002
36 | 2683143.2996 | 1251457.2179 | 2683135.5608 | 1251440.5869
37 | 2683143.2996 | 1251457.2179 | 2683157.6466 | 1251450.4775
38 | 2683123.1904 | 1251414.0022 | 2683135.5608 | 1251440.5869
39 | 2683046.1281 | 1251435.1613 | 2683042.0914 | 1251427.0261
40 | 2683046.1281 | 1251435.1613 | 2683048.5628 | 1251433.7944 | 2683053.7746 | 1251430.8652 | 2683057.693 | 1251428.6629 | 2683060.9037 | 1251426.8621
41 | 2683046.1281 | 1251435.1613 | 2683054.3617 | 1251449.3436
42 | 2683042.0914 | 1251427.0261 | 2683041.2831 | 1251425.3972 | 2683033.4512 | 1251406.3065 | 2683028.2339 | 1251394.6157
43 | 2683060.9037 | 1251426.8621 | 2683065.1271 | 1251434.3238
44 | 2683060.9037 | 1251426.8621 | 2683054.2885 | 1251415.0475
45 | 2683069.2455 | 1251441.6002 | 2683065.1271 | 1251434.3238
46 | 2683054.2885 | 1251415.0475 | 2683051.3967 | 1251409.8829 | 2683042.9637 | 1251388.7101
47 | 2683130.0618 | 1251374.238 | 2683123.6032 | 1251377.1238
48 | 2683109.218 | 1251383.5515 | 2683109.5774 | 1251384.3463
49 | 2683109.218 | 1251383.5515 | 2683120.6336 | 1251378.4508
50 | 2683094.2511 | 1251320.7059 | 2683101.6751 | 1251302.7743
51 | 2683000.5069 | 1251322.59 | 2683003.2171 | 1251331.605 | 2683006.4327 | 1251340.893
52 | 2683008.2552 | 1251346.1571 | 2683006.4327 | 1251340.893
53 | 2683140.5048 | 1251523.7871 | 2683148.0328 | 1251530.5022
54 | 2683154.3169 | 1251467.8189 | 2683177.0071 | 1251457.2172
55 | 2683104.3542 | 1251296.3032 | 2683101.6751 | 1251302.7743
56 | 2683110.365 | 1251386.0879 | 2683116.0195 | 1251398.5915 | 2683123.1904 | 1251414.0022
57 | 2683028.2339 | 1251394.6157 | 2683022.1659 | 1251381.0185 | 2683020.2364 | 1251376.291
58 | 2683188.2415 | 1251451.9444 | 2683184.6398 | 1251453.6509 | 2683177.0071 | 1251457.2172
59 | 2683120.6336 | 1251378.4508 | 2683123.6032 | 1251377.1238
60 | 2683097.0895 | 1251221.4217 | 2683090.9175 | 1251233.6385 | 2683088.6405 | 1251238.6262
61 | 2683088.6405 | 1251238.6262 | 2683085.349 | 1251245.8362 | 2683080.7159 | 1251256.7159
62 | 2683072.4998 | 1251275.3006 | 2683076.9421 | 1251265.5776 | 2683080.7159 | 1251256.7159
63 | 2683109.5774 | 1251384.3463 | 2683110.365 | 1251386.0879
64 | 2683012.8876 | 1251358.2849 | 2683010.0294 | 1251351.2818 | 2683008.2552 | 1251346.1571
65 | 2683012.8876 | 1251358.2849 | 2683016.5519 | 1251367.2632
66 | 2683016.5519 | 1251367.2632 | 2683020.2364 | 1251376.291

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683075.3821 | 1251329.793
1 | 2683065.9078 | 1251325.59
2 | 2683086.3299 | 1251334.6496
3 | 2683053.0438 | 1251319.8832
4 | 2683093.3173 | 1251349.5787
5 | 2683087.5498 | 1251331.0974
6 | 2683055.0758 | 1251315.475
7 | 2683098.2475 | 1251360.1124
8 | 2683091.5828 | 1251327.1508
9 | 2683071.8298 | 1251324.1281
10 | 2683027.7299 | 1251340.0436
11 | 2683046.8091 | 1251312.3124
12 | 2683017.435 | 1251324.2441
13 | 2683036.9137 | 1251356.3956
14 | 2683236.2616 | 1251413.5235
15 | 2683225.3411 | 1251388.1178
16 | 2683203.739 | 1251428.8227
17 | 2683066.2964 | 1251289.4017
18 | 2683068.9937 | 1251283.1526
19 | 2683058.3709 | 1251286.1326
20 | 2683042.7277 | 1251388.1175
21 | 2683158.6001 | 1251365.3084
22 | 2683147.3576 | 1251364.9615
23 | 2683176.3583 | 1251403.3587
24 | 2683104.6339 | 1251490.7451
25 | 2683087.2613 | 1251470.5642
26 | 2683132.2451 | 1251516.4194
27 | 2683124.2318 | 1251482.0109
28 | 2683083.6367 | 1251464.818
29 | 2683143.2996 | 1251457.2179
30 | 2683135.5608 | 1251440.5869
31 | 2683157.6466 | 1251450.4775
32 | 2683046.1281 | 1251435.1613
33 | 2683042.0914 | 1251427.0261
34 | 2683060.9037 | 1251426.8621
35 | 2683054.3617 | 1251449.3436
36 | 2683065.1271 | 1251434.3238
37 | 2683054.2885 | 1251415.0475
38 | 2683130.0618 | 1251374.238
39 | 2683053.9278 | 1251296.1932
40 | 2683109.218 | 1251383.5515
41 | 2683094.2511 | 1251320.7059
42 | 2683042.9637 | 1251388.7101
43 | 2683012.3583 | 1251308.2679
44 | 2683000.5069 | 1251322.59
45 | 2683006.4327 | 1251340.893
46 | 2683140.5048 | 1251523.7871
47 | 2683154.3169 | 1251467.8189
48 | 2683069.2455 | 1251441.6002
49 | 2683104.3542 | 1251296.3032
50 | 2683101.6751 | 1251302.7743
51 | 2683148.0328 | 1251530.5022
52 | 2683123.1904 | 1251414.0022
53 | 2683028.2339 | 1251394.6157
54 | 2683188.2415 | 1251451.9444
55 | 2683177.0071 | 1251457.2172
56 | 2683123.6032 | 1251377.1238
57 | 2683097.0895 | 1251221.4217
58 | 2683088.6405 | 1251238.6262
59 | 2683072.4998 | 1251275.3006
60 | 2683109.5774 | 1251384.3463
61 | 2683120.6336 | 1251378.4508
62 | 2683110.365 | 1251386.0879
63 | 2683008.2552 | 1251346.1571
64 | 2683012.8876 | 1251358.2849
65 | 2683016.5519 | 1251367.2632
66 | 2683020.2364 | 1251376.291
67 | 2683080.7159 | 1251256.7159
68 | 2683147.3576 | 1251364.9615

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9933 | -0.12697 | 0.0041013 | 0.0010279
1 | 0.99242 | -0.14388 | 0.0041079 | 0.0010295
2 | 0.99435 | -0.10703 | 0 | 0
3 | 0.99124 | -0.16637 | 0 | 0
4 | 0.99603 | -0.075178 | 0.0060607 | 0.001519
5 | 0.99424 | -0.10908 | 0 | 0
6 | 0.99083 | -0.17414 | 0 | 0
7 | 0.99724 | -0.052151 | 0.0049257 | 0.0012345
8 | 0.99414 | -0.11106 | 0.0048469 | 0.0012147
9 | 0.99406 | -0.11267 | 0.011855 | 0.0029712
10 | 0.98737 | -0.24044 | 0 | 0
11 | 0.99009 | -0.18833 | 0 | 0
12 | 0.9871 | -0.24586 | 0.0075383 | 0.0018893
13 | 0.98609 | -0.26525 | 0 | 0
14 | 0.99503 | -0.095653 | 0 | 0
15 | 0.99497 | -0.09673 | 0.0022112 | 0.00055418
16 | 0.9951 | -0.094257 | 0 | 0
17 | 0.98944 | -0.20093 | 0 | 0
18 | 0.98934 | -0.20295 | 0.0021672 | 0.00054314
19 | 0.98957 | -0.19839 | 0 | 0
20 | 0.98389 | -0.30774 | 0.0040567 | 0.0010167
21 | 0.99709 | -0.055843 | 0 | 0
22 | 0.99764 | -0.045295 | 0 | 0
23 | 0.99519 | -0.092588 | 0.047515 | 0.011908
24 | 0.97516 | -0.4781 | 0 | 0
25 | 0.97621 | -0.4576 | 0 | 0
26 | 0.97447 | -0.49168 | 0.0075712 | 0.0018975
27 | 0.97472 | -0.48692 | 0.0090169 | 0.0022599
28 | 0.97647 | -0.45238 | 0.0058796 | 0.0014736
29 | 0.99914 | -0.016464 | 0 | 0
30 | 0.9992 | -0.015475 | 0.0086496 | 0.0021678
31 | 0.9991 | -0.017319 | 0.0030869 | 0.00077364
32 | 0.97732 | -0.43569 | 0 | 0
33 | 0.97679 | -0.44604 | 0.012924 | 0.003239
34 | 0.97853 | -0.41205 | 0 | 0
35 | 0.97711 | -0.43991 | 0.014092 | 0.0035318
36 | 0.97809 | -0.42064 | 0.0035369 | 0.00088644
37 | 0.98018 | -0.3797 | 0.0040704 | 0.0010201
38 | 0.99854 | -0.028079 | 0.0078817 | 0.0019753
39 | 0.98974 | -0.19512 | 0.0049962 | 0.0012522
40 | 1 | 0 | -0.3385 | -0.086034
41 | 0.99405 | -0.11282 | 0.0048512 | 0.0012158
42 | 0.9838 | -0.30934 | 0.0040554 | 0.0010164
43 | 0.98698 | -0.24812 | 0.0075381 | 0.0018892
44 | 0.97357 | -0.5096 | 0.004321 | 0.0010829
45 | 0.97364 | -0.50807 | 0.0066029 | 0.0016548
46 | 0.97435 | -0.49413 | 0.0060925 | 0.0015269
47 | 0.9743 | -0.49508 | 0.0073912 | 0.0018524
48 | 0.97769 | -0.42848 | 0.003543 | 0.00088797
49 | 0.99386 | -0.11662 | 0.0047282 | 0.001185
50 | 0.99389 | -0.11603 | 0.0046641 | 0.0011689
51 | 0.97429 | -0.49524 | 0.0059658 | 0.0014952
52 | 0.99951 | -0.0094687 | 0.0041015 | 0.0010279
53 | 0.97517 | -0.47797 | 0.012146 | 0.003044
54 | 0.97413 | -0.49852 | 0.0029931 | 0.00075015
55 | 0.97416 | -0.49784 | 0.0029915 | 0.00074974
56 | 0.99891 | -0.020957 | 0.012363 | 0.0030984
57 | 0.98881 | -0.2132 | 0.0033527 | 0.00084027
58 | 0.98887 | -0.21205 | 0.0036907 | 0.00092498
59 | 0.98922 | -0.20517 | 0.0023642 | 0.00059252
60 | 0.99998 | -0.00036871 | 0.0058326 | 0.0014618
61 | 0.99911 | -0.016982 | 0.00788 | 0.0019749
62 | 0.99995 | -0.00098244 | 0.0025789 | 0.00064634
63 | 0.9737 | -0.50695 | 0.010003 | 0.002507
64 | 0.97395 | -0.50196 | 0.0046249 | 0.0011591
65 | 0.97418 | -0.4974 | 0.0064619 | 0.0016195
66 | 0.97447 | -0.49167 | 0.0053393 | 0.0013382
67 | 0.989 | -0.20957 | 0.005097 | 0.0012774
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.18707 | 0.047861 | -0.18691 | -0.047763 | 0.000153 | 9.7651e-05 | 0.28058 | 0.28058 | 0.28058 | 0.9933 | -0.12697 | 0.99242 | -0.14388 | 38.5419
1 | -0.19117 | -0.048889 | 0.19135 | 0.049006 | 0.00018462 | 0.00011785 | 0.28673 | 0.28673 | 0.28673 | 0.9933 | -0.12697 | 0.99435 | -0.10703 | 39.3858
2 | 0.18281 | 0.046734 | -0.18261 | -0.046607 | 0.00019872 | 0.00012682 | 0.27443 | 0.27443 | 0.27443 | 0.99242 | -0.14388 | 0.99124 | -0.16637 | 37.6958
3 | -0.22231 | -0.056768 | 0.22265 | 0.056987 | 0.00034283 | 0.00021898 | 0.33305 | 0.33305 | 0.33305 | 0.99435 | -0.10703 | 0.99603 | -0.075178 | 45.749
4 | 0.030955 | 0.0077611 | -0.030952 | -0.0077592 | 3.0218e-06 | 1.8852e-06 | 0.046325 | 0.046325 | 0.046325 | 0.99435 | -0.10703 | 0.99424 | -0.10908 | 12.7265
5 | 0.18261 | 0.046607 | -0.18254 | -0.046563 | 6.8513e-05 | 4.3723e-05 | 0.27443 | 0.27443 | 0.27443 | 0.99124 | -0.16637 | 0.99083 | -0.17414 | 37.6958
6 | -0.22871 | -0.058505 | 0.22897 | 0.058669 | 0.00025522 | 0.00016304 | 0.34211 | 0.34211 | 0.34211 | 0.99603 | -0.075178 | 0.99724 | -0.052151 | 46.9927
7 | 0.019095 | 0.0047869 | -0.019093 | -0.0047858 | 1.8067e-06 | 1.0798e-06 | 0.028579 | 0.028579 | 0.028579 | 0.99424 | -0.10908 | 0.99414 | -0.11106 | 7.8513
8 | 0.011857 | 0.0029723 | -0.011855 | -0.0029712 | 2.0308e-06 | 1.0768e-06 | 0.017746 | 0.017746 | 0.017746 | 0.99424 | -0.10908 | 0.99406 | -0.11267 | 4.8753
9 | 0.18254 | 0.046563 | -0.18241 | -0.046483 | 0.00012498 | 7.976e-05 | 0.27443 | 0.27443 | 0.27443 | 0.99083 | -0.17414 | 0.99009 | -0.18833 | 37.6958
10 | -0.23389 | -0.059903 | 0.23449 | 0.060282 | 0.00059257 | 0.00037857 | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946 | 0.99724 | -0.052151 | 1 | 0 | 48.0022
11 | 0.014246 | 0.0035711 | -0.014245 | -0.0035704 | 1.1894e-06 | 6.7079e-07 | 0.021324 | 0.021324 | 0.021324 | 0.99414 | -0.11106 | 0.99405 | -0.11282 | 5.8582
12 | -0.16032 | -0.040785 | 0.16073 | 0.041042 | 0.00040369 | 0.00025742 | 0.24183 | 0.24183 | 0.24183 | 0.98737 | -0.24044 | 0.99009 | -0.18833 | 33.2186
13 | 0.015081 | 0.003781 | -0.015077 | -0.0037788 | 3.8967e-06 | 2.2367e-06 | 0.022728 | 0.022728 | 0.022728 | 0.98737 | -0.24044 | 0.9871 | -0.24586 | 6.2441
14 | 0.14524 | 0.037004 | -0.14507 | -0.036893 | 0.00017362 | 0.00011062 | 0.2191 | 0.2191 | 0.2191 | 0.98737 | -0.24044 | 0.98609 | -0.26525 | 30.0967
15 | 0.021686 | 0.0054408 | -0.021679 | -0.0054365 | 7.0203e-06 | 4.2665e-06 | 0.032595 | 0.032595 | 0.032595 | 0.99009 | -0.18833 | 0.98974 | -0.19512 | 8.9546
16 | 0.0075389 | 0.0018895 | -0.0075381 | -0.0018892 | 8.1191e-07 | 3.0536e-07 | 0.011365 | 0.011365 | 0.011365 | 0.9871 | -0.24586 | 0.98698 | -0.24812 | 3.1222
17 | 0.14507 | 0.036893 | -0.14477 | -0.036705 | 0.00029633 | 0.00018881 | 0.2191 | 0.2191 | 0.2191 | 0.98609 | -0.26525 | 0.98389 | -0.30774 | 30.0967
18 | 0.0022113 | 0.00055389 | -0.0022112 | -0.00055418 | 1.1337e-07 | -2.8652e-07 | 0.0033068 | 0.0033069 | 0.0033069 | 0.99503 | -0.095653 | 0.99497 | -0.09673 | 0.9085
19 | -0.0022113 | -0.00055389 | 0.0022115 | 0.00055352 | 1.4702e-07 | -3.7168e-07 | 0.0033068 | 0.0033066 | 0.0033068 | 0.99503 | -0.095653 | 0.9951 | -0.094257 | 0.90846
20 | -0.0022115 | -0.00055352 | 0.0022116 | 0.00055308 | 1.7558e-07 | -4.4403e-07 | 0.0033066 | 0.0033064 | 0.0033066 | 0.9951 | -0.094257 | 0.99519 | -0.092588 | 0.90842
21 | 0.016678 | 0.0041817 | -0.016677 | -0.0041807 | 1.6059e-06 | 9.4037e-07 | 0.025083 | 0.025083 | 0.025083 | 0.98944 | -0.20093 | 0.98934 | -0.20295 | 6.891
22 | -0.016678 | -0.0041817 | 0.016681 | 0.0041829 | 2.0228e-06 | 1.1844e-06 | 0.025083 | 0.025083 | 0.025083 | 0.98944 | -0.20093 | 0.98957 | -0.19839 | 6.891
23 | 0.01451 | 0.0036376 | -0.014508 | -0.0036367 | 1.5359e-06 | 8.7258e-07 | 0.021824 | 0.021824 | 0.021824 | 0.98934 | -0.20295 | 0.98922 | -0.20517 | 5.9956
24 | -0.016681 | -0.0041829 | 0.016683 | 0.0041844 | 2.5948e-06 | 1.5194e-06 | 0.025083 | 0.025083 | 0.025083 | 0.98957 | -0.19839 | 0.98974 | -0.19512 | 6.891
25 | 0.14072 | 0.035688 | -0.14071 | -0.035681 | 1.085e-05 | 6.9356e-06 | 0.21297 | 0.21297 | 0.21297 | 0.98389 | -0.30774 | 0.9838 | -0.30934 | 58.5079
26 | -0.049814 | -0.012517 | 0.049839 | 0.012533 | 2.5096e-05 | 1.5904e-05 | 0.074352 | 0.074352 | 0.074352 | 0.99709 | -0.055843 | 0.99764 | -0.045295 | 20.4264
27 | 0.049814 | 0.012517 | -0.049727 | -0.012462 | 8.7205e-05 | 5.5263e-05 | 0.074352 | 0.074352 | 0.074352 | 0.99709 | -0.055843 | 0.99519 | -0.092588 | 20.4264
28 | -0.049839 | -0.012533 | 0.04988 | 0.012559 | 4.1016e-05 | 2.5992e-05 | 0.074352 | 0.074352 | 0.074352 | 0.99764 | -0.045295 | 0.99854 | -0.028079 | 20.4263
29 | -0.042052 | -0.010549 | 0.042093 | 0.010575 | 4.1148e-05 | 2.6002e-05 | 0.064172 | 0.064171 | 0.064172 | 0.97516 | -0.4781 | 0.97621 | -0.4576 | 17.6296
30 | 0.019644 | 0.0049281 | -0.019631 | -0.0049204 | 1.2713e-05 | 7.6658e-06 | 0.029977 | 0.029977 | 0.029977 | 0.97516 | -0.4781 | 0.97447 | -0.49168 | 8.2354
31 | 0.022408 | 0.0056209 | -0.022399 | -0.0056152 | 9.411e-06 | 5.7554e-06 | 0.034195 | 0.034195 | 0.034195 | 0.97516 | -0.4781 | 0.97472 | -0.48692 | 9.3942
32 | -0.042093 | -0.010575 | 0.042104 | 0.010582 | 1.0491e-05 | 6.6295e-06 | 0.064171 | 0.064171 | 0.064171 | 0.97621 | -0.4576 | 0.97647 | -0.45238 | 17.6295
33 | 0.01206 | 0.0030229 | -0.012059 | -0.0030222 | 1.4076e-06 | 7.6301e-07 | 0.018416 | 0.018416 | 0.018416 | 0.97447 | -0.49168 | 0.97435 | -0.49413 | 5.0593
34 | 0.013382 | 0.0033553 | -0.013377 | -0.0033524 | 5.2064e-06 | 2.9177e-06 | 0.02043 | 0.02043 | 0.02043 | 0.97472 | -0.48692 | 0.9743 | -0.49508 | 5.6126
35 | -0.047983 | -0.012055 | 0.048038 | 0.01209 | 5.4793e-05 | 3.4725e-05 | 0.073131 | 0.073131 | 0.073131 | 0.97647 | -0.45238 | 0.97769 | -0.42848 | 20.091
36 | -0.003087 | -0.00077352 | 0.0030871 | 0.00077337 | 1.4539e-07 | -1.4721e-07 | 0.0045974 | 0.0045973 | 0.0045974 | 0.99914 | -0.016464 | 0.9992 | -0.015475 | 1.263
37 | 0.003087 | 0.00077352 | -0.0030869 | -0.00077364 | 1.2564e-07 | -1.2718e-07 | 0.0045974 | 0.0045975 | 0.0045975 | 0.99914 | -0.016464 | 0.9991 | -0.017319 | 1.263
38 | -0.011737 | -0.0029412 | 0.01174 | 0.0029429 | 3.3591e-06 | 1.7657e-06 | 0.017478 | 0.017478 | 0.017478 | 0.9992 | -0.015475 | 0.99951 | -0.0094687 | 4.8018
39 | 0.062573 | 0.01574 | -0.062543 | -0.01572 | 3.0925e-05 | 1.9678e-05 | 0.095292 | 0.095292 | 0.095292 | 0.97732 | -0.43569 | 0.97679 | -0.44604 | 26.179
40 | -0.076668 | -0.019273 | 0.076755 | 0.019328 | 8.6625e-05 | 5.5227e-05 | 0.11675 | 0.11675 | 0.11675 | 0.97732 | -0.43569 | 0.97853 | -0.41205 | 32.0746
41 | 0.014095 | 0.0035334 | -0.014092 | -0.0035318 | 2.8322e-06 | 1.6071e-06 | 0.02146 | 0.02146 | 0.02146 | 0.97732 | -0.43569 | 0.97711 | -0.43991 | 5.8957
42 | 0.049619 | 0.012481 | -0.049543 | -0.012433 | 7.557e-05 | 4.7924e-05 | 0.075604 | 0.075604 | 0.075604 | 0.97679 | -0.44604 | 0.97517 | -0.47797 | 20.7704
43 | 0.05516 | 0.013891 | -0.055137 | -0.013877 | 2.2635e-05 | 1.4379e-05 | 0.083904 | 0.083904 | 0.083904 | 0.97853 | -0.41205 | 0.97809 | -0.42064 | 23.0506
44 | -0.13191 | -0.033219 | 0.13212 | 0.03335 | 0.00020444 | 0.00013067 | 0.20066 | 0.20066 | 0.20066 | 0.97853 | -0.41205 | 0.98018 | -0.3797 | 55.1252
45 | 0.051601 | 0.01299 | -0.051581 | -0.012978 | 1.9333e-05 | 1.2268e-05 | 0.078523 | 0.078523 | 0.078523 | 0.97809 | -0.42064 | 0.97769 | -0.42848 | 21.5724
46 | -0.13619 | -0.03437 | 0.13665 | 0.034665 | 0.00046058 | 0.00029441 | 0.20684 | 0.20683 | 0.20684 | 0.98018 | -0.3797 | 0.9838 | -0.30934 | 56.8228
47 | -0.057762 | -0.014534 | 0.057782 | 0.014547 | 1.9664e-05 | 1.2492e-05 | 0.086097 | 0.086097 | 0.086097 | 0.99854 | -0.028079 | 0.99891 | -0.020957 | 23.653
48 | 0.024261 | 0.0060833 | -0.02426 | -0.006083 | 4.2629e-07 | 2.6139e-07 | 0.036101 | 0.036101 | 0.036101 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00036871 | 9.9179
49 | 0.078101 | 0.019669 | -0.078038 | -0.019628 | 6.3363e-05 | 4.0389e-05 | 0.11625 | 0.11625 | 0.11625 | 1 | 0 | 0.99911 | -0.016982 | 31.9366
50 | 0.0093939 | 0.0023546 | -0.0093925 | -0.0023539 | 1.4391e-06 | 6.6949e-07 | 0.014062 | 0.014062 | 0.014062 | 0.99405 | -0.11282 | 0.99389 | -0.11603 | 3.8632
51 | -0.004321 | -0.0010829 | 0.0043213 | 0.0010829 | 3.1473e-07 | -3.7867e-08 | 0.0066043 | 0.0066042 | 0.0066043 | 0.97357 | -0.5096 | 0.97364 | -0.50807 | 1.8144
52 | -0.010924 | -0.0027378 | 0.010925 | 0.0027381 | 5.8228e-07 | 3.0338e-07 | 0.016695 | 0.016695 | 0.016695 | 0.97364 | -0.50807 | 0.9737 | -0.50695 | 4.5867
53 | 0.0059661 | 0.0014952 | -0.0059658 | -0.0014952 | 3.1405e-07 | 7.5355e-08 | 0.0091114 | 0.0091114 | 0.0091114 | 0.97435 | -0.49413 | 0.97429 | -0.49524 | 2.5031
54 | 0.0059855 | 0.0015 | -0.0059848 | -0.0014998 | 7.8484e-07 | 1.9045e-07 | 0.0091415 | 0.0091416 | 0.0091416 | 0.9743 | -0.49508 | 0.97416 | -0.49784 | 2.5114
55 | -0.0047282 | -0.001185 | 0.0047284 | 0.001185 | 1.3162e-07 | -6.5236e-09 | 0.0070792 | 0.0070792 | 0.0070792 | 0.99386 | -0.11662 | 0.99389 | -0.11603 | 1.9448
56 | -0.015842 | -0.0039709 | 0.015848 | 0.0039746 | 6.4077e-06 | 3.6981e-06 | 0.023584 | 0.023584 | 0.023584 | 0.99951 | -0.0094687 | 0.99995 | -0.00098244 | 6.4792
57 | 0.037398 | 0.0093891 | -0.037373 | -0.0093738 | 2.4423e-05 | 1.5382e-05 | 0.057071 | 0.057071 | 0.057071 | 0.97517 | -0.47797 | 0.97447 | -0.49167 | 15.6789
58 | -0.0029931 | -0.00075015 | 0.0029932 | 0.00075006 | 9.7285e-08 | -9.2242e-08 | 0.0045721 | 0.0045721 | 0.0045721 | 0.97413 | -0.49852 | 0.97416 | -0.49784 | 1.2561
59 | -0.070144 | -0.017645 | 0.070158 | 0.017653 | 1.3323e-05 | 8.4842e-06 | 0.10451 | 0.10451 | 0.10451 | 0.99891 | -0.020957 | 0.99911 | -0.016982 | 28.7124
60 | -0.0033527 | -0.00084027 | 0.0033529 | 0.00084014 | 1.8299e-07 | -1.288e-07 | 0.0050453 | 0.0050453 | 0.0050453 | 0.98881 | -0.2132 | 0.98887 | -0.21205 | 1.3861
61 | -0.0070436 | -0.0017651 | 0.0070444 | 0.0017654 | 8.3203e-07 | 2.7908e-07 | 0.010599 | 0.010599 | 0.010599 | 0.98887 | -0.21205 | 0.989 | -0.20957 | 2.9118
62 | 0.012144 | 0.0030442 | -0.012141 | -0.0030428 | 2.543e-06 | 1.3667e-06 | 0.018268 | 0.018268 | 0.018268 | 0.98922 | -0.20517 | 0.989 | -0.20957 | 5.0186
63 | 0.018428 | 0.0046212 | -0.018427 | -0.0046209 | 5.3901e-07 | 3.1989e-07 | 0.027422 | 0.027422 | 0.027422 | 0.99998 | -0.00036871 | 0.99995 | -0.00098244 | 7.5335
64 | -0.020928 | -0.0052451 | 0.020933 | 0.0052481 | 4.9814e-06 | 3.0265e-06 | 0.031982 | 0.031982 | 0.031982 | 0.9737 | -0.50695 | 0.97395 | -0.50196 | 8.7863
65 | -0.025558 | -0.0064072 | 0.025563 | 0.0064106 | 5.5447e-06 | 3.4279e-06 | 0.039048 | 0.039048 | 0.039048 | 0.97395 | -0.50196 | 0.97418 | -0.4974 | 10.7275
66 | -0.032025 | -0.0080301 | 0.032034 | 0.0080356 | 8.7501e-06 | 5.4786e-06 | 0.048918 | 0.048918 | 0.048918 | 0.97418 | -0.4974 | 0.97447 | -0.49167 | 13.4391

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3385 | 0.086034

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0041013 | 0.0010279
1 | 0.0041079 | 0.0010295
2 | 0.0060607 | 0.001519
3 | 0.0049257 | 0.0012345
4 | 0.0048469 | 0.0012147
5 | 0.011855 | 0.0029712
6 | 0.0075383 | 0.0018893
7 | 0.0022112 | 0.00055418
8 | 0.0021672 | 0.00054314
9 | 0.0040567 | 0.0010167
10 | 0.047515 | 0.011908
11 | 0.0075712 | 0.0018975
12 | 0.0090169 | 0.0022599
13 | 0.0058796 | 0.0014736
14 | 0.0086496 | 0.0021678
15 | 0.0030869 | 0.00077364
16 | 0.012924 | 0.003239
17 | 0.014092 | 0.0035318
18 | 0.0035369 | 0.00088644
19 | 0.0040704 | 0.0010201
20 | 0.0078817 | 0.0019753
21 | 0.0049962 | 0.0012522
22 | 0.0048512 | 0.0012158
23 | 0.0040554 | 0.0010164
24 | 0.0075381 | 0.0018892
25 | 0.004321 | 0.0010829
26 | 0.0066029 | 0.0016548
27 | 0.0060925 | 0.0015269
28 | 0.0073912 | 0.0018524
29 | 0.003543 | 0.00088797
30 | 0.0047282 | 0.001185
31 | 0.0046641 | 0.0011689
32 | 0.0059658 | 0.0014952
33 | 0.0041015 | 0.0010279
34 | 0.012146 | 0.003044
35 | 0.0029931 | 0.00075015
36 | 0.0029915 | 0.00074974
37 | 0.012363 | 0.0030984
38 | 0.0033527 | 0.00084027
39 | 0.0036907 | 0.00092498
40 | 0.0023642 | 0.00059252
41 | 0.0058326 | 0.0014618
42 | 0.00788 | 0.0019749
43 | 0.0025789 | 0.00064634
44 | 0.010003 | 0.002507
45 | 0.0046249 | 0.0011591
46 | 0.0064619 | 0.0016195
47 | 0.0053393 | 0.0013382
48 | 0.005097 | 0.0012774

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1