## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-619_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-619_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-619_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-619_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-619_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-619_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-619_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-619_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-619_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-619_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-619_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-619_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-619_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-619_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-619_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-619_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-619_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-619_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-619_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-619_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-619_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-619_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-619_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-619_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-619_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-619_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-619_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-619_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-619_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-619_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-619_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-619_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-619_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-619_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-619_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-619_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-619_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-619_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-619_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-619_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-619_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-619_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-619_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-619_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-619_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-619_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-619_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-619_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-619_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-619_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-619_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-619_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-619_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-619_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-619_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-619_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-619_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-619_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-619_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-619_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-619_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-619_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-619_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-619_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_389_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-619_0_4_load_0 | 0 | 0.0047203 | 0.001183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-619_0_4_load_68 | 4 | 0.030012 | 0.0075217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-619_0_4_load_66 | 6 | 0.0047879 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-619_0_4_load_69 | 8 | 0.0068333 | 0.0017126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-619_0_4_load_62 | 10 | 0.022576 | 0.0056581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-619_0_4_load_34 | 11 | 0.025182 | 0.0063113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-619_0_4_load_28 | 12 | 0.022591 | 0.0056617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-619_0_4_load_64 | 14 | 0.0048618 | 0.0012185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-619_0_4_load_70 | 16 | 0.013895 | 0.0034824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-619_0_4_load_65 | 18 | 0.0048643 | 0.0012191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-619_0_4_load_67 | 19 | 0.0048478 | 0.001215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-619_0_4_load_13 | 20 | 0.008412 | 0.0021082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-619_0_4_load_48 | 21 | 0.01088 | 0.0027268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-619_0_4_load_32 | 22 | 0.017373 | 0.004354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-619_0_4_load_27 | 23 | 0.017386 | 0.0043573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-619_0_4_load_11 | 24 | 0.0045451 | 0.0011391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-619_0_4_load_52 | 26 | 0.0069036 | 0.0017302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-619_0_4_load_15 | 28 | 0.0041139 | 0.001031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-619_0_4_load_46 | 30 | 0.01702 | 0.0042656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-619_0_4_load_54 | 33 | 0.000766 | 0.00019198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-619_0_4_load_61 | 35 | 0.0032556 | 0.00081593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-619_0_4_load_55 | 38 | 0.0007437 | 0.00018639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-619_0_4_load_56 | 41 | 0.00067485 | 0.00016913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-619_0_4_load_41 | 42 | 0.017677 | 0.0044302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-619_0_4_load_51 | 44 | 0.00074316 | 0.00018625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-619_0_4_load_20 | 45 | 0.00095407 | 0.00023911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-619_0_4_load_21 | 46 | 0.00071286 | 0.00017866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-619_0_4_load_22 | 47 | 0.00099191 | 0.0002486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-619_0_4_load_23 | 48 | 0.00060651 | 0.00015201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-619_0_4_load_24 | 49 | 0.0015579 | 0.00039044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-619_0_4_load_45 | 50 | 0.00074564 | 0.00018687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-619_0_4_load_57 | 52 | 0.00074698 | 0.00018721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-619_0_4_load_58 | 53 | 0.0010669 | 0.0002674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-619_0_4_load_29 | 54 | 0.017022 | 0.0042662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-619_0_4_load_31 | 55 | 0.023418 | 0.0058691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-619_0_4_load_35 | 57 | 0.0057913 | 0.0014514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-619_0_4_load_60 | 58 | 0.022173 | 0.0055572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-619_0_4_load_59 | 59 | 0.00066423 | 0.00016647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-619_0_4_load_53 | 60 | 0.00075452 | 0.0001891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-619_0_4_load_71 | 61 | 0.067482 | 0.016913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-619_0_4_load_73 | 63 | 0.033988 | 0.0085181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-619_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-619_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.033421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-619_0_4_line_2 |  | 2 | 13 | 0.004608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-619_0_4_line_3 |  | 2 | 14 | 0.01089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-619_0_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.02058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-619_0_4_line_5 |  | 3 | 5 | 0.041166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-619_0_4_line_6 |  | 3 | 6 | 0.0012668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-619_0_4_line_7 |  | 4 | 20 | 0.0081389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-619_0_4_line_8 |  | 5 | 7 | 0.0285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_261-619_0_4_line_9 |  | 5 | 8 | 0.021441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_261-619_0_4_line_10 |  | 6 | 19 | 0.018008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-619_0_4_line_11 |  | 7 | 10 | 0.014489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-619_0_4_line_12 |  | 7 | 12 | 0.020941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_261-619_0_4_line_13 |  | 8 | 21 | 0.008119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_261-619_0_4_line_14 |  | 9 | 10 | 0.021205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-619_0_4_line_15 |  | 9 | 11 | 0.035251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-619_0_4_line_16 |  | 11 | 22 | 0.0066619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-619_0_4_line_17 |  | 12 | 23 | 0.03291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-619_0_4_line_18 |  | 13 | 20 | 0.018826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-619_0_4_line_19 |  | 13 | 24 | 0.054252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-619_0_4_line_20 |  | 14 | 18 | 0.016258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-619_0_4_line_21 |  | 15 | 16 | 0.026536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-619_0_4_line_22 |  | 15 | 17 | 0.022062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-619_0_4_line_23 |  | 17 | 61 | 0.030916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-619_0_4_line_24 |  | 17 | 43 | 0.004347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-619_0_4_line_25 |  | 21 | 43 | 0.016745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_261-619_0_4_line_26 |  | 22 | 55 | 0.026062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-619_0_4_line_27 |  | 23 | 54 | 0.0142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-619_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.004418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-619_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.004561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-619_0_4_line_30 |  | 26 | 44 | 0.022571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-619_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.01629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-619_0_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.024047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-619_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.01066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-619_0_4_line_34 |  | 30 | 43 | 0.0092348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-619_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.005685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-619_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.013142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-619_0_4_line_37 |  | 32 | 44 | 0.016396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-619_0_4_line_38 |  | 32 | 51 | 0.008169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-619_0_4_line_39 |  | 33 | 60 | 0.0067968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-619_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.013273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-619_0_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.002168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-619_0_4_line_42 |  | 35 | 58 | 0.014279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-619_0_4_line_43 |  | 36 | 39 | 0.004886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-619_0_4_line_44 |  | 36 | 54 | 0.037743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-619_0_4_line_45 |  | 37 | 38 | 0.017891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-619_0_4_line_46 |  | 37 | 39 | 0.013113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-619_0_4_line_47 |  | 38 | 40 | 0.011471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-619_0_4_line_48 |  | 39 | 42 | 0.012975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-619_0_4_line_49 |  | 40 | 41 | 0.012682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-619_0_4_line_50 |  | 41 | 59 | 0.0082805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-619_0_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.003752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-619_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.017534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-619_0_4_line_53 |  | 46 | 48 | 5.9495e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-619_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.0070904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-619_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.020855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-619_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.011012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-619_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.019227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-619_0_4_line_58 |  | 53 | 59 | 0.0233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-619_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.01299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-619_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0093774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-619_0_4_line_61 |  | 61 | 62 | 0.01418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-619_0_4_line_62 |  | 62 | 63 | 0.050457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-619_0_4_trafo_28 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 12 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2678215.2022 | 1249136.3658 | 2678219.2893 | 1249124.7779 | 2678222.2374 | 1249121.4273
1 | 2678215.2022 | 1249136.3658 | 2678216.8744 | 1249149.2639 | 2678220.3716 | 1249154.336 | 2678227.0877 | 1249158.1051 | 2678233.3272 | 1249160.2334
2 | 2678233.3272 | 1249160.2334 | 2678229.7918 | 1249163.2
3 | 2678233.3272 | 1249160.2334 | 2678239.1574 | 1249154.4617 | 2678240.7638 | 1249152.3088
4 | 2678256.9536 | 1249180.9159 | 2678253.3974 | 1249186.0282 | 2678248.5724 | 1249188.2995 | 2678239.6958 | 1249186.6986
5 | 2678250.9394 | 1249217.7634 | 2678258.6212 | 1249202.7316 | 2678262.8799 | 1249197.0281 | 2678256.9536 | 1249180.9159
6 | 2678256.9536 | 1249180.9159 | 2678257.6774 | 1249179.8762
7 | 2678239.6958 | 1249186.6986 | 2678236.7979 | 1249186.1759 | 2678235.2829 | 1249181.2076
8 | 2678250.9394 | 1249217.7634 | 2678254.8854 | 1249220.8733 | 2678257.4122 | 1249215.9364 | 2678270.8168 | 1249227.8442
9 | 2678250.9394 | 1249217.7634 | 2678243.4886 | 1249237.8684
10 | 2678257.6774 | 1249179.8762 | 2678267.9666 | 1249165.0977
11 | 2678270.8168 | 1249227.8442 | 2678281.3221 | 1249217.8652
12 | 2678270.8168 | 1249227.8442 | 2678285.4463 | 1249242.8272
13 | 2678240.6673 | 1249245.4815 | 2678243.4886 | 1249237.8684
14 | 2678298.6193 | 1249206.7626 | 2678292.901 | 1249212.0576 | 2678285.6292 | 1249213.7739 | 2678281.3221 | 1249217.8652
15 | 2678298.6193 | 1249206.7626 | 2678316.3148 | 1249225.9436 | 2678322.1323 | 1249227.4215 | 2678325.2841 | 1249227.4233
16 | 2678325.2841 | 1249227.4233 | 2678330.0383 | 1249227.426 | 2678331.9101 | 1249227.7941
17 | 2678285.4463 | 1249242.8272 | 2678293.0783 | 1249250.6437 | 2678299.2236 | 1249263.3118 | 2678303.8392 | 1249264.3069 | 2678306.5361 | 1249265.9994
18 | 2678229.7918 | 1249163.2 | 2678235.2829 | 1249181.2076
19 | 2678229.7918 | 1249163.2 | 2678219.7653 | 1249168.8052 | 2678206.1941 | 1249173.5074 | 2678195.9484 | 1249175.6961 | 2678180.3216 | 1249184.4775
20 | 2678240.7638 | 1249152.3088 | 2678244.1772 | 1249147.7341 | 2678249.6913 | 1249139.601 | 2678250.2215 | 1249139.1087
21 | 2678246.6772 | 1249242.0359 | 2678263.8569 | 1249248.2561 | 2678266.8429 | 1249240.5497
22 | 2678238.9363 | 1249262.6933 | 2678242.3277 | 1249253.4758 | 2678244.7954 | 1249246.7256 | 2678246.6772 | 1249242.0359
23 | 2678238.9363 | 1249262.6933 | 2678249.3901 | 1249266.4674 | 2678251.2032 | 1249261.2542 | 2678255.6585 | 1249262.9586 | 2678258.2804 | 1249261.1141 | 2678264.4593 | 1249262.6746
24 | 2678234.8485 | 1249261.1827 | 2678238.9363 | 1249262.6933
25 | 2678234.8485 | 1249261.1827 | 2678240.6673 | 1249245.4815
26 | 2678331.9101 | 1249227.7941 | 2678337.6753 | 1249228.928 | 2678346.6744 | 1249235.9187 | 2678352.7521 | 1249242.2703
27 | 2678314.9305 | 1249277.4166 | 2678306.8798 | 1249266.2151 | 2678306.5361 | 1249265.9994
28 | 2678210.959 | 1249283.3281 | 2678209.4093 | 1249287.4663
29 | 2678210.959 | 1249283.3281 | 2678212.5634 | 1249279.0573
30 | 2678209.4093 | 1249287.4663 | 2678218.6908 | 1249290.8023 | 2678230.5936 | 1249295.2539
31 | 2678212.5634 | 1249279.0573 | 2678217.2417 | 1249280.4534 | 2678220.3196 | 1249280.6719 | 2678222.35 | 1249280.165 | 2678224.6644 | 1249278.7389 | 2678228.0323 | 1249279.8731
32 | 2678212.5634 | 1249279.0573 | 2678206.1778 | 1249277.1383 | 2678192.8454 | 1249272.9261 | 2678189.5373 | 1249272.1541
33 | 2678228.0323 | 1249279.8731 | 2678231.6845 | 1249269.8586
34 | 2678234.8485 | 1249261.1827 | 2678231.6845 | 1249269.8586
35 | 2678249.328 | 1249305.4728 | 2678244.0089 | 1249303.4233
36 | 2678249.328 | 1249305.4728 | 2678253.7678 | 1249307.1993 | 2678255.9591 | 1249306.5166 | 2678259.7113 | 1249306.5662 | 2678261.9386 | 1249307.2531
37 | 2678244.0089 | 1249303.4233 | 2678242.8104 | 1249300.9724 | 2678240.8494 | 1249299.0896 | 2678230.5936 | 1249295.2539
38 | 2678243.6426 | 1249311.1463 | 2678242.7238 | 1249307.5316 | 2678243.8104 | 1249305.878 | 2678244.0089 | 1249303.4233
39 | 2678268.3795 | 1249309.4201 | 2678264.1558 | 1249307.937 | 2678261.9386 | 1249307.2531
40 | 2678326.8006 | 1249312.9679 | 2678329.1936 | 1249313.0218 | 2678339.7059 | 1249310.2186
41 | 2678324.6266 | 1249312.9169 | 2678326.8006 | 1249312.9679
42 | 2678353.8683 | 1249308.4558 | 2678348.839 | 1249309.2008 | 2678340.1586 | 1249310.0978 | 2678339.7059 | 1249310.2186
43 | 2678319.7273 | 1249312.8188 | 2678324.6266 | 1249312.9169
44 | 2678324.6266 | 1249312.9169 | 2678324.3274 | 1249308.1317 | 2678324.1022 | 1249302.8916 | 2678323.7512 | 1249294.6031 | 2678320.4777 | 1249286.8987 | 2678318.2317 | 1249282.0099 | 2678314.9305 | 1249277.4166
45 | 2678309.7011 | 1249321.2703 | 2678309.5826 | 1249323.3814 | 2678308.6936 | 1249324.9375 | 2678306.7189 | 1249326.3791 | 2678297.5952 | 1249332.8189 | 2678297.2853 | 1249333.0242
46 | 2678309.7011 | 1249321.2703 | 2678314.7027 | 1249317.0555 | 2678319.7273 | 1249312.8188
47 | 2678287.7227 | 1249339.3599 | 2678297.2853 | 1249333.0242
48 | 2678319.7273 | 1249312.8188 | 2678309.591 | 1249309.6048 | 2678307.2787 | 1249309.2362
49 | 2678287.7227 | 1249339.3599 | 2678277.1771 | 1249346.4052
50 | 2678277.1771 | 1249346.4052 | 2678273.9642 | 1249348.5517 | 2678270.139 | 1249350.7594
51 | 2678215.1248 | 1249325.5 | 2678211.7935 | 1249327.2264
52 | 2678196.2256 | 1249335.2943 | 2678211.7935 | 1249327.2264
53 | 2678215.1776 | 1249325.4726 | 2678215.1248 | 1249325.5
54 | 2678196.2256 | 1249335.2943 | 2678189.9304 | 1249338.5568
55 | 2678233.8052 | 1249316.0957 | 2678215.517 | 1249325.2967 | 2678215.1776 | 1249325.4726
56 | 2678243.6426 | 1249311.1463 | 2678233.8052 | 1249316.0957
57 | 2678233.2719 | 1249371.9586 | 2678243.0946 | 1249366.3683 | 2678249.9586 | 1249362.4067
58 | 2678249.9586 | 1249362.4067 | 2678270.139 | 1249350.7594
59 | 2678363.777 | 1249235.3999 | 2678352.7521 | 1249242.2703
60 | 2678363.777 | 1249235.3999 | 2678369.8347 | 1249242.5581
61 | 2678264.4593 | 1249262.6746 | 2678265.6892 | 1249259.3106 | 2678271.598 | 1249253.3064 | 2678273.7622 | 1249252.957
62 | 2678273.7622 | 1249252.957 | 2678276.8505 | 1249251.8191 | 2678278.9478 | 1249252.5362 | 2678283.4968 | 1249251.1508 | 2678285.6911 | 1249252.5253 | 2678286.1899 | 1249255.9232 | 2678296.4663 | 1249270.2583 | 2678294.6405 | 1249278.1399 | 2678292.2438 | 1249279.5093 | 2678286.595 | 1249278.4117

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678222.2374 | 1249121.4273
1 | 2678215.2022 | 1249136.3658
2 | 2678233.3272 | 1249160.2334
3 | 2678256.9536 | 1249180.9159
4 | 2678239.6958 | 1249186.6986
5 | 2678250.9394 | 1249217.7634
6 | 2678257.6774 | 1249179.8762
7 | 2678270.8168 | 1249227.8442
8 | 2678243.4886 | 1249237.8684
9 | 2678298.6193 | 1249206.7626
10 | 2678281.3221 | 1249217.8652
11 | 2678325.2841 | 1249227.4233
12 | 2678285.4463 | 1249242.8272
13 | 2678229.7918 | 1249163.2
14 | 2678240.7638 | 1249152.3088
15 | 2678246.6772 | 1249242.0359
16 | 2678266.8429 | 1249240.5497
17 | 2678238.9363 | 1249262.6933
18 | 2678250.2215 | 1249139.1087
19 | 2678267.9666 | 1249165.0977
20 | 2678235.2829 | 1249181.2076
21 | 2678240.6673 | 1249245.4815
22 | 2678331.9101 | 1249227.7941
23 | 2678306.5361 | 1249265.9994
24 | 2678180.3216 | 1249184.4775
25 | 2678210.959 | 1249283.3281
26 | 2678209.4093 | 1249287.4663
27 | 2678212.5634 | 1249279.0573
28 | 2678189.5373 | 1249272.1541
29 | 2678228.0323 | 1249279.8731
30 | 2678231.6845 | 1249269.8586
31 | 2678249.328 | 1249305.4728
32 | 2678244.0089 | 1249303.4233
33 | 2678261.9386 | 1249307.2531
34 | 2678326.8006 | 1249312.9679
35 | 2678339.7059 | 1249310.2186
36 | 2678324.6266 | 1249312.9169
37 | 2678309.7011 | 1249321.2703
38 | 2678297.2853 | 1249333.0242
39 | 2678319.7273 | 1249312.8188
40 | 2678287.7227 | 1249339.3599
41 | 2678277.1771 | 1249346.4052
42 | 2678307.2787 | 1249309.2362
43 | 2678234.8485 | 1249261.1827
44 | 2678230.5936 | 1249295.2539
45 | 2678211.7935 | 1249327.2264
46 | 2678215.1248 | 1249325.5
47 | 2678196.2256 | 1249335.2943
48 | 2678215.1776 | 1249325.4726
49 | 2678189.9304 | 1249338.5568
50 | 2678233.8052 | 1249316.0957
51 | 2678243.6426 | 1249311.1463
52 | 2678233.2719 | 1249371.9586
53 | 2678249.9586 | 1249362.4067
54 | 2678314.9305 | 1249277.4166
55 | 2678352.7521 | 1249242.2703
56 | 2678363.777 | 1249235.3999
57 | 2678369.8347 | 1249242.5581
58 | 2678353.8683 | 1249308.4558
59 | 2678270.139 | 1249350.7594
60 | 2678268.3795 | 1249309.4201
61 | 2678264.4593 | 1249262.6746
62 | 2678273.7622 | 1249252.957
63 | 2678286.595 | 1249278.4117
64 | 2678270.8168 | 1249227.8442

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99143 | -0.16481 | 0.0047203 | 0.001183
1 | 0.9915 | -0.16341 | 0 | 0
2 | 0.99164 | -0.16061 | 0 | 0
3 | 0.99332 | -0.12825 | 0 | 0
4 | 0.99224 | -0.14914 | 0.030012 | 0.0075217
5 | 0.99584 | -0.079605 | 0 | 0
6 | 0.9933 | -0.12846 | 0.0047879 | 0.0012
7 | 0.99789 | -0.040278 | 0 | 0
8 | 0.99473 | -0.10085 | 0.0068333 | 0.0017126
9 | 0.99525 | -0.090976 | 0 | 0
10 | 0.99664 | -0.064235 | 0.022576 | 0.0056581
11 | 0.99294 | -0.1356 | 0.025182 | 0.0063113
12 | 1 | 0 | -0.41623 | -0.10499
13 | 0.9917 | -0.15943 | 0 | 0
14 | 0.99155 | -0.16249 | 0.0048618 | 0.0012185
15 | 0.99243 | -0.14522 | 0 | 0
16 | 0.99209 | -0.15175 | 0.013895 | 0.0034824
17 | 0.99271 | -0.1398 | 0 | 0
18 | 0.99147 | -0.16389 | 0.0048643 | 0.0012191
19 | 0.99322 | -0.13 | 0.0048478 | 0.001215
20 | 0.99203 | -0.15309 | 0.008412 | 0.0021082
21 | 0.99433 | -0.10858 | 0.01088 | 0.0027268
22 | 0.99266 | -0.14108 | 0.017373 | 0.004354
23 | 0.99756 | -0.046816 | 0.017386 | 0.0043573
24 | 0.99148 | -0.1638 | 0.0045451 | 0.0011391
25 | 0.99234 | -0.14697 | 0 | 0
26 | 0.99228 | -0.14812 | 0.0069036 | 0.0017302
27 | 0.9924 | -0.14578 | 0 | 0
28 | 0.99231 | -0.14753 | 0.0041139 | 0.001031
29 | 0.99269 | -0.14034 | 0 | 0
30 | 0.99287 | -0.13679 | 0.01702 | 0.0042656
31 | 0.99201 | -0.15347 | 0 | 0
32 | 0.99202 | -0.15331 | 0 | 0
33 | 0.99199 | -0.15382 | 0.000766 | 0.00019198
34 | 0.99506 | -0.094903 | 0 | 0
35 | 0.99476 | -0.10085 | 0.0032556 | 0.00081593
36 | 0.99511 | -0.093932 | 0 | 0
37 | 0.99497 | -0.096688 | 0 | 0
38 | 0.99491 | -0.097917 | 0.0007437 | 0.00018639
39 | 0.99502 | -0.095788 | 0 | 0
40 | 0.99488 | -0.098554 | 0 | 0
41 | 0.99484 | -0.099259 | 0.00067485 | 0.00016913
42 | 0.99481 | -0.099827 | 0.017677 | 0.0044302
43 | 0.99317 | -0.13093 | 0 | 0
44 | 0.99212 | -0.15125 | 0.00074316 | 0.00018625
45 | 0.99181 | -0.15722 | 0.00095407 | 0.00023911
46 | 0.99183 | -0.15699 | 0.00071286 | 0.00017866
47 | 0.99177 | -0.15802 | 0.00099191 | 0.0002486
48 | 0.99183 | -0.15699 | 0.00060651 | 0.00015201
49 | 0.99176 | -0.15821 | 0.0015579 | 0.00039044
50 | 0.99192 | -0.1552 | 0.00074564 | 0.00018687
51 | 0.99197 | -0.15412 | 0 | 0
52 | 0.99477 | -0.10062 | 0.00074698 | 0.00018721
53 | 0.99478 | -0.10036 | 0.0010669 | 0.0002674
54 | 0.99673 | -0.062755 | 0.017022 | 0.0042662
55 | 0.99196 | -0.15456 | 0.023418 | 0.0058691
56 | 0.99189 | -0.15589 | 0 | 0
57 | 0.99184 | -0.15685 | 0.0057913 | 0.0014514
58 | 0.99447 | -0.10642 | 0.022173 | 0.0055572
59 | 0.99482 | -0.09962 | 0.00066423 | 0.00016647
60 | 0.99199 | -0.15391 | 0.00075452 | 0.0001891
61 | 0.98984 | -0.19544 | 0.067482 | 0.016913
62 | 0.98939 | -0.20402 | 0 | 0
63 | 0.98782 | -0.23461 | 0.033988 | 0.0085181
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0047203 | -0.001183 | 0.0047206 | 0.001183 | 3.1528e-07 | -1.4242e-08 | 0.0070846 | 0.0070846 | 0.0070846 | 0.99143 | -0.16481 | 0.9915 | -0.16341 | 1.9463
1 | -0.0047206 | -0.001183 | 0.0047213 | 0.001183 | 6.2903e-07 | -2.8524e-08 | 0.0070846 | 0.0070844 | 0.0070846 | 0.9915 | -0.16341 | 0.99164 | -0.16061 | 1.9463
2 | -0.014449 | -0.003621 | 0.014449 | 0.0036215 | 8.1226e-07 | 4.6039e-07 | 0.021681 | 0.021681 | 0.021681 | 0.99164 | -0.16061 | 0.9917 | -0.15943 | 5.9563
3 | 0.0097273 | 0.002438 | -0.0097264 | -0.0024376 | 8.7007e-07 | 4.1637e-07 | 0.014596 | 0.014596 | 0.014596 | 0.99164 | -0.16061 | 0.99155 | -0.16249 | 4.01
4 | 0.057488 | 0.014433 | -0.05743 | -0.014397 | 5.7248e-05 | 3.6373e-05 | 0.086127 | 0.086127 | 0.086127 | 0.99332 | -0.12825 | 0.99224 | -0.14914 | 23.6613
5 | -0.067124 | -0.016848 | 0.06728 | 0.016948 | 0.00015612 | 9.938e-05 | 0.10056 | 0.10056 | 0.10056 | 0.99332 | -0.12825 | 0.99584 | -0.079605 | 27.627
6 | 0.0096362 | 0.002415 | -0.0096361 | -0.0024149 | 9.8988e-08 | 4.6954e-08 | 0.014435 | 0.014435 | 0.014435 | 0.99332 | -0.12825 | 0.9933 | -0.12846 | 3.9657
7 | 0.027418 | 0.0068753 | -0.027413 | -0.0068721 | 5.1604e-06 | 3.1976e-06 | 0.041119 | 0.041119 | 0.041119 | 0.99224 | -0.14914 | 0.99203 | -0.15309 | 11.2965
8 | -0.23704 | -0.059801 | 0.23748 | 0.060087 | 0.00044726 | 0.00028513 | 0.35433 | 0.35433 | 0.35433 | 0.99584 | -0.079605 | 0.99789 | -0.040278 | 32.4475
9 | 0.16976 | 0.042854 | -0.16958 | -0.042744 | 0.00017259 | 0.00010962 | 0.25376 | 0.25376 | 0.25376 | 0.99584 | -0.079605 | 0.99473 | -0.10085 | 23.2385
10 | 0.0048481 | 0.001215 | -0.0048478 | -0.001215 | 3.562e-07 | -5.1096e-09 | 0.0072627 | 0.0072628 | 0.0072628 | 0.9933 | -0.12846 | 0.99322 | -0.13 | 1.9953
11 | 0.094726 | 0.023889 | -0.094617 | -0.02382 | 0.00010849 | 6.9244e-05 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 | 0.99789 | -0.040278 | 0.99664 | -0.064235 | 38.8197
12 | -0.33221 | -0.083975 | 0.33285 | 0.084386 | 0.00064301 | 0.0004107 | 0.49563 | 0.49563 | 0.49563 | 0.99789 | -0.040278 | 1 | 0 | 45.3874
13 | 0.16275 | 0.041031 | -0.16269 | -0.040993 | 6.0196e-05 | 3.8209e-05 | 0.24354 | 0.24354 | 0.24354 | 0.99473 | -0.10085 | 0.99433 | -0.10858 | 22.3025
14 | -0.071949 | -0.018103 | 0.072041 | 0.018162 | 9.2062e-05 | 5.8644e-05 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.99525 | -0.090976 | 0.99664 | -0.064235 | 29.5597
15 | 0.071949 | 0.018103 | -0.071796 | -0.018005 | 0.00015304 | 9.7488e-05 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.99525 | -0.090976 | 0.99294 | -0.1356 | 29.5597
16 | 0.046614 | 0.011694 | -0.046602 | -0.011686 | 1.2192e-05 | 7.7168e-06 | 0.069859 | 0.069859 | 0.069859 | 0.99294 | -0.1356 | 0.99266 | -0.14108 | 19.1921
17 | 0.081732 | 0.020606 | -0.08155 | -0.02049 | 0.00018267 | 0.00011648 | 0.12166 | 0.12166 | 0.12166 | 1 | 0 | 0.99756 | -0.046816 | 33.4236
18 | -0.018995 | -0.0047605 | 0.019001 | 0.0047639 | 5.735e-06 | 3.4274e-06 | 0.028502 | 0.028502 | 0.028502 | 0.9917 | -0.15943 | 0.99203 | -0.15309 | 7.8302
19 | 0.004546 | 0.001139 | -0.0045451 | -0.0011391 | 9.4658e-07 | -9.4014e-08 | 0.006821 | 0.0068213 | 0.0068213 | 0.9917 | -0.15943 | 0.99148 | -0.1638 | 1.874
20 | 0.0048646 | 0.0012191 | -0.0048643 | -0.0012191 | 3.2491e-07 | -1.7361e-09 | 0.0073003 | 0.0073004 | 0.0073004 | 0.99155 | -0.16249 | 0.99147 | -0.16389 | 2.0056
21 | 0.013899 | 0.0034848 | -0.013895 | -0.0034824 | 4.3219e-06 | 2.4233e-06 | 0.02084 | 0.02084 | 0.02084 | 0.99243 | -0.14522 | 0.99209 | -0.15175 | 5.7254
22 | -0.013899 | -0.0034848 | 0.013903 | 0.0034868 | 3.5932e-06 | 2.0145e-06 | 0.02084 | 0.02084 | 0.02084 | 0.99243 | -0.14522 | 0.99271 | -0.1398 | 5.7254
23 | 0.1018 | 0.025643 | -0.10153 | -0.02547 | 0.00027012 | 0.00017248 | 0.15264 | 0.15264 | 0.15264 | 0.99271 | -0.1398 | 0.98984 | -0.19544 | 41.9347
24 | -0.11571 | -0.02913 | 0.11575 | 0.029161 | 4.9061e-05 | 3.1343e-05 | 0.17348 | 0.17348 | 0.17348 | 0.99271 | -0.1398 | 0.99317 | -0.13093 | 47.66
25 | 0.15181 | 0.038266 | -0.15165 | -0.038163 | 0.00016216 | 0.00010335 | 0.22726 | 0.22726 | 0.22726 | 0.99433 | -0.10858 | 0.99317 | -0.13093 | 31.2172
26 | 0.029229 | 0.0073324 | -0.02921 | -0.0073207 | 1.8764e-05 | 1.1672e-05 | 0.043817 | 0.043817 | 0.043817 | 0.99266 | -0.14108 | 0.99196 | -0.15456 | 12.0377
27 | 0.064164 | 0.016132 | -0.064115 | -0.016101 | 4.8799e-05 | 3.1046e-05 | 0.095728 | 0.095729 | 0.095729 | 0.99756 | -0.046816 | 0.99673 | -0.062755 | 26.2991
28 | 0.01474 | 0.0036939 | -0.014739 | -0.0036934 | 8.0935e-07 | 4.6091e-07 | 0.022102 | 0.022102 | 0.022102 | 0.99234 | -0.14697 | 0.99228 | -0.14812 | 6.0721
29 | -0.01474 | -0.0036939 | 0.014741 | 0.0036943 | 8.3554e-07 | 4.7582e-07 | 0.022102 | 0.022102 | 0.022102 | 0.99234 | -0.14697 | 0.9924 | -0.14578 | 6.0721
30 | 0.0078355 | 0.0019632 | -0.0078344 | -0.0019628 | 1.1686e-06 | 4.5636e-07 | 0.01175 | 0.01175 | 0.01175 | 0.99228 | -0.14812 | 0.99212 | -0.15125 | 3.228
31 | -0.018855 | -0.0047253 | 0.01886 | 0.0047282 | 4.8825e-06 | 2.9143e-06 | 0.028271 | 0.028271 | 0.028271 | 0.9924 | -0.14578 | 0.99269 | -0.14034 | 7.7668
32 | 0.0041142 | 0.0010309 | -0.0041139 | -0.001031 | 3.4316e-07 | -9.1047e-08 | 0.0061689 | 0.006169 | 0.006169 | 0.9924 | -0.14578 | 0.99231 | -0.14753 | 1.6948
33 | -0.01886 | -0.0047282 | 0.018863 | 0.0047301 | 3.1949e-06 | 1.9069e-06 | 0.028271 | 0.028271 | 0.028271 | 0.99269 | -0.14034 | 0.99287 | -0.13679 | 7.7668
34 | -0.035883 | -0.0089957 | 0.035893 | 0.009002 | 1.0016e-05 | 6.2906e-06 | 0.053779 | 0.053779 | 0.053779 | 0.99287 | -0.13679 | 0.99317 | -0.13093 | 14.7744
35 | -0.0015206 | -0.00038084 | 0.0015206 | 0.00038077 | 1.1089e-08 | -6.6299e-08 | 0.0022807 | 0.0022807 | 0.0022807 | 0.99201 | -0.15347 | 0.99202 | -0.15331 | 0.62658
36 | 0.0015206 | 0.00038084 | -0.0015205 | -0.00038099 | 2.5637e-08 | -1.5326e-07 | 0.0022807 | 0.0022808 | 0.0022808 | 0.99201 | -0.15347 | 0.99199 | -0.15382 | 0.6266
37 | -0.0070905 | -0.0017763 | 0.0070912 | 0.0017765 | 6.9548e-07 | 2.334e-07 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010635 | 0.99202 | -0.15331 | 0.99212 | -0.15125 | 2.9218
38 | 0.0055699 | 0.0013955 | -0.0055697 | -0.0013955 | 2.1383e-07 | 3.1387e-08 | 0.0083547 | 0.0083547 | 0.0083547 | 0.99202 | -0.15331 | 0.99197 | -0.15412 | 2.2953
39 | 0.00075453 | 0.00018902 | -0.00075452 | -0.0001891 | 3.2649e-09 | -8.5657e-08 | 0.0011318 | 0.0011318 | 0.0011318 | 0.99199 | -0.15382 | 0.99199 | -0.15391 | 0.31094
40 | 0.025442 | 0.0063811 | -0.025435 | -0.0063767 | 7.2055e-06 | 4.4392e-06 | 0.038048 | 0.038048 | 0.038048 | 0.99506 | -0.094903 | 0.99476 | -0.10085 | 10.4527
41 | -0.025442 | -0.0063811 | 0.025443 | 0.0063819 | 1.1769e-06 | 7.2507e-07 | 0.038048 | 0.038048 | 0.038048 | 0.99506 | -0.094903 | 0.99511 | -0.093932 | 10.4527
42 | 0.022179 | 0.0055608 | -0.022173 | -0.0055572 | 5.8944e-06 | 3.5871e-06 | 0.033178 | 0.033178 | 0.033178 | 0.99476 | -0.10085 | 0.99447 | -0.10642 | 9.1148
43 | 0.021579 | 0.0054091 | -0.021578 | -0.0054079 | 1.9078e-06 | 1.1575e-06 | 0.032268 | 0.032268 | 0.032268 | 0.99511 | -0.093932 | 0.99502 | -0.095788 | 8.865
44 | -0.047023 | -0.011791 | 0.047093 | 0.011835 | 6.9981e-05 | 4.4296e-05 | 0.070316 | 0.070316 | 0.070316 | 0.99511 | -0.093932 | 0.99673 | -0.062755 | 19.3176
45 | 0.0038972 | 0.00097575 | -0.003897 | -0.00097584 | 2.2789e-07 | -8.6495e-08 | 0.0058281 | 0.0058282 | 0.0058282 | 0.99497 | -0.096688 | 0.99491 | -0.097917 | 1.6012
46 | -0.0038972 | -0.00097575 | 0.0038974 | 0.00097569 | 1.6703e-07 | -6.3419e-08 | 0.0058281 | 0.0058281 | 0.0058281 | 0.99497 | -0.096688 | 0.99502 | -0.095788 | 1.6011
47 | 0.0031533 | 0.00078945 | -0.0031532 | -0.00078954 | 9.5669e-08 | -8.7731e-08 | 0.0047159 | 0.004716 | 0.004716 | 0.99491 | -0.097917 | 0.99488 | -0.098554 | 1.2956
48 | 0.01768 | 0.0044322 | -0.017677 | -0.0044302 | 3.4016e-06 | 2.0085e-06 | 0.02644 | 0.02644 | 0.02644 | 0.99502 | -0.095788 | 0.99481 | -0.099827 | 7.2639
49 | 0.0031532 | 0.00078954 | -0.0031531 | -0.00078963 | 1.0577e-07 | -9.6982e-08 | 0.004716 | 0.004716 | 0.004716 | 0.99488 | -0.098554 | 0.99484 | -0.099259 | 1.2956
50 | 0.0024783 | 0.0006205 | -0.0024782 | -0.00062058 | 4.2663e-08 | -8.021e-08 | 0.0037066 | 0.0037067 | 0.0037067 | 0.99484 | -0.099259 | 0.99482 | -0.09962 | 1.0183
51 | -0.003504 | -0.00087791 | 0.003504 | 0.00087788 | 3.8883e-08 | -2.3537e-08 | 0.0052569 | 0.0052569 | 0.0052569 | 0.99181 | -0.15722 | 0.99183 | -0.15699 | 1.4442
52 | 0.0025499 | 0.00063879 | -0.0025498 | -0.00063896 | 9.623e-08 | -1.6469e-07 | 0.0038255 | 0.0038256 | 0.0038256 | 0.99181 | -0.15722 | 0.99177 | -0.15802 | 1.051
53 | -0.0042169 | -0.0010565 | 0.0042169 | 0.0010565 | 8.9263e-10 | -1.9888e-10 | 0.0063264 | 0.0063264 | 0.0063264 | 0.99183 | -0.15699 | 0.99183 | -0.15699 | 1.738
54 | 0.0015579 | 0.00039036 | -0.0015579 | -0.00039044 | 1.4527e-08 | -8.2198e-08 | 0.0023374 | 0.0023374 | 0.0023374 | 0.99177 | -0.15802 | 0.99176 | -0.15821 | 0.64215
55 | -0.0048234 | -0.0012085 | 0.0048238 | 0.0012085 | 4.0951e-07 | -7.0827e-09 | 0.0072363 | 0.0072362 | 0.0072363 | 0.99183 | -0.15699 | 0.99192 | -0.1552 | 1.988
56 | -0.0055694 | -0.0013954 | 0.0055697 | 0.0013955 | 2.8826e-07 | 4.2328e-08 | 0.0083548 | 0.0083547 | 0.0083548 | 0.99192 | -0.1552 | 0.99197 | -0.15412 | 2.2953
57 | -0.00074698 | -0.00018721 | 0.00074699 | 0.00018697 | 9.0014e-09 | -2.4386e-07 | 0.0011174 | 0.0011173 | 0.0011174 | 0.99477 | -0.10062 | 0.99478 | -0.10036 | 0.30697
58 | -0.0018139 | -0.00045437 | 0.001814 | 0.00045411 | 6.432e-08 | -2.6135e-07 | 0.0027132 | 0.0027131 | 0.0027132 | 0.99478 | -0.10036 | 0.99482 | -0.09962 | 0.74539
59 | 0.0057919 | 0.0014516 | -0.0057916 | -0.0014515 | 3.6773e-07 | 6.7662e-08 | 0.0086883 | 0.0086884 | 0.0086884 | 0.99196 | -0.15456 | 0.99189 | -0.15589 | 2.3869
60 | 0.0057916 | 0.0014515 | -0.0057913 | -0.0014514 | 2.6546e-07 | 4.886e-08 | 0.0086884 | 0.0086884 | 0.0086884 | 0.99189 | -0.15589 | 0.99184 | -0.15685 | 2.3869
61 | 0.034051 | 0.0085579 | -0.034037 | -0.0085492 | 1.3938e-05 | 8.7382e-06 | 0.051197 | 0.051197 | 0.051197 | 0.98984 | -0.19544 | 0.98939 | -0.20402 | 14.0652
62 | 0.034037 | 0.0085492 | -0.033988 | -0.0085181 | 4.9597e-05 | 3.1095e-05 | 0.051197 | 0.051198 | 0.051198 | 0.98939 | -0.20402 | 0.98782 | -0.23461 | 14.0653

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43882 | 0.11065

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0047203 | 0.001183
1 | 0.030012 | 0.0075217
2 | 0.0047879 | 0.0012
3 | 0.0068333 | 0.0017126
4 | 0.022576 | 0.0056581
5 | 0.025182 | 0.0063113
6 | 0.022591 | 0.0056617
7 | 0.0048618 | 0.0012185
8 | 0.013895 | 0.0034824
9 | 0.0048643 | 0.0012191
10 | 0.0048478 | 0.001215
11 | 0.008412 | 0.0021082
12 | 0.01088 | 0.0027268
13 | 0.017373 | 0.004354
14 | 0.017386 | 0.0043573
15 | 0.0045451 | 0.0011391
16 | 0.0069036 | 0.0017302
17 | 0.0041139 | 0.001031
18 | 0.01702 | 0.0042656
19 | 0.000766 | 0.00019198
20 | 0.0032556 | 0.00081593
21 | 0.0007437 | 0.00018639
22 | 0.00067485 | 0.00016913
23 | 0.017677 | 0.0044302
24 | 0.00074316 | 0.00018625
25 | 0.00095407 | 0.00023911
26 | 0.00071286 | 0.00017866
27 | 0.00099191 | 0.0002486
28 | 0.00060651 | 0.00015201
29 | 0.0015579 | 0.00039044
30 | 0.00074564 | 0.00018687
31 | 0.00074698 | 0.00018721
32 | 0.0010669 | 0.0002674
33 | 0.017022 | 0.0042662
34 | 0.023418 | 0.0058691
35 | 0.0057913 | 0.0014514
36 | 0.022173 | 0.0055572
37 | 0.00066423 | 0.00016647
38 | 0.00075452 | 0.0001891
39 | 0.067482 | 0.016913
40 | 0.033988 | 0.0085181

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1