## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-699_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-699_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-699_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-699_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-699_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-699_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-699_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-699_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-699_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-699_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-699_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-699_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-699_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-699_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-699_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-699_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-699_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-699_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-699_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-699_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-699_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-699_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-699_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-699_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-699_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-699_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-699_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-699_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-699_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-699_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-699_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-699_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-699_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-699_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-699_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-699_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-699_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-699_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-699_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-699_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-699_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-699_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-699_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-699_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-699_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-699_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-699_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-699_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-699_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-699_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-699_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-699_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-699_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-699_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-699_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-699_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-699_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-699_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-699_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-699_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-699_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-699_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-699_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-699_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-699_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-699_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_542_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-699_0_4_load_0 | 0 | 0.0041294 | 0.0010349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-699_0_4_load_1 | 1 | 0.0013391 | 0.00033562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-699_0_4_load_2 | 2 | 0.0013413 | 0.00033616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-699_0_4_load_3 | 3 | 0.0017479 | 0.00043806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-699_0_4_load_4 | 4 | 0.0017426 | 0.00043673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-699_0_4_load_72 | 5 | 0.0043037 | 0.0010786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-699_0_4_load_9 | 6 | 0.0035427 | 0.00088789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-699_0_4_load_5 | 8 | 0.0041103 | 0.0010301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-699_0_4_load_8 | 9 | 0.0025594 | 0.00064144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-699_0_4_load_12 | 10 | 0.0033149 | 0.0008308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-699_0_4_load_13 | 11 | 0.00256 | 0.00064159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-699_0_4_load_73 | 12 | 0.0081531 | 0.0020434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-699_0_4_load_36 | 15 | 0.011002 | 0.0027574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-699_0_4_load_15 | 17 | 0.0060034 | 0.0015046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-699_0_4_load_14 | 18 | 0.0025591 | 0.00064136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-699_0_4_load_41 | 22 | 0.0091042 | 0.0022817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-699_0_4_load_19 | 24 | 0.0025579 | 0.00064108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-699_0_4_load_20 | 25 | 0.0036531 | 0.00091555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-699_0_4_load_56 | 28 | 0.0036944 | 0.0009259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-699_0_4_load_65 | 29 | 0.0064466 | 0.0016157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-699_0_4_load_57 | 31 | 0.0077578 | 0.0019443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-699_0_4_load_43 | 32 | 0.005157 | 0.0012925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-699_0_4_load_42 | 33 | 0.0049881 | 0.0012501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-699_0_4_load_24 | 34 | 0.012287 | 0.0030795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-699_0_4_load_25 | 35 | 0.0026416 | 0.00066204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-699_0_4_load_30 | 38 | 0.01125 | 0.0028196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-699_0_4_load_47 | 41 | 0.0094903 | 0.0023785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-699_0_4_load_53 | 42 | 0.050758 | 0.012721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-699_0_4_load_71 | 43 | 0.032574 | 0.0081639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-699_0_4_load_46 | 45 | 0.0024344 | 0.00061012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-699_0_4_load_31 | 46 | 0.01058 | 0.0026516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-699_0_4_load_32 | 47 | 0.0089386 | 0.0022402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-699_0_4_load_33 | 48 | 0.0061633 | 0.0015447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-699_0_4_load_35 | 49 | 0.027741 | 0.0069526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-699_0_4_load_63 | 50 | 0.031146 | 0.0078058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-699_0_4_load_55 | 51 | 0.0057621 | 0.0014441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-699_0_4_load_59 | 52 | 0.0082008 | 0.0020553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-699_0_4_load_64 | 53 | 0.028031 | 0.0070252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-699_0_4_load_52 | 54 | 0.0017748 | 0.0004448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-699_0_4_load_51 | 55 | 0.010347 | 0.0025932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-699_0_4_load_44 | 56 | 0.0023586 | 0.00059111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-699_0_4_load_45 | 57 | 0.002622 | 0.00065712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-699_0_4_load_49 | 58 | 0.025302 | 0.0063413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-699_0_4_load_58 | 60 | 0.0025214 | 0.00063192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-699_0_4_load_70 | 61 | 0.018889 | 0.0047341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-699_0_4_load_69 | 62 | 0.0017596 | 0.000441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-699_0_4_load_61 | 63 | 0.0032144 | 0.00080561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-699_0_4_load_67 | 64 | 0.0023131 | 0.00057972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-699_0_4_load_68 | 65 | 0.0071939 | 0.001803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-699_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-699_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00093883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-699_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0070622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-699_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0070781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-699_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.023954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-699_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-699_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.012334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-699_0_4_line_7 |  | 7 | 9 | 0.016412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-699_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.020876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-699_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0047396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-699_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.0040784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-699_0_4_line_11 |  | 11 | 18 | 0.0088231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-699_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.020767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-699_0_4_line_13 |  | 13 | 59 | 0.026809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-699_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.014541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-699_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.009494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-699_0_4_line_16 |  | 16 | 17 | 0.012497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-699_0_4_line_17 |  | 16 | 19 | 0.00617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-699_0_4_line_18 |  | 18 | 19 | 0.027653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-699_0_4_line_19 |  | 19 | 20 | 0.006643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-699_0_4_line_20 |  | 20 | 23 | 0.005629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-699_0_4_line_21 |  | 20 | 24 | 0.013804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-699_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.008434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-699_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.005032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-699_0_4_line_24 |  | 24 | 25 | 0.025905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-699_0_4_line_25 |  | 25 | 26 | 0.031856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-699_0_4_line_26 |  | 26 | 27 | 0.017035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-699_0_4_line_27 |  | 26 | 28 | 0.023977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-699_0_4_line_28 |  | 27 | 29 | 0.013094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_261-699_0_4_line_29 |  | 27 | 30 | 0.003798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_261-699_0_4_line_30 |  | 28 | 31 | 0.00034174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-699_0_4_line_31 |  | 30 | 58 | 0.030542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-699_0_4_line_32 |  | 30 | 45 | 0.01221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_261-699_0_4_line_33 |  | 30 | 57 | 0.018333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-699_0_4_line_34 |  | 31 | 60 | 0.028264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-699_0_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.00040746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-699_0_4_line_36 |  | 33 | 56 | 0.024455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-699_0_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.019932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-699_0_4_line_38 |  | 34 | 36 | 0.018864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-699_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.00369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-699_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.010798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-699_0_4_line_41 |  | 37 | 43 | 0.012306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-699_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.004201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_261-699_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.013618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_261-699_0_4_line_44 |  | 39 | 42 | 0.038413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-699_0_4_line_45 |  | 40 | 44 | 0.004736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_261-699_0_4_line_46 |  | 41 | 45 | 0.019849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_261-699_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.018038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-699_0_4_line_48 |  | 44 | 53 | 0.016361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-699_0_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.018183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-699_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.01368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-699_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.020436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-699_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0032031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-699_0_4_line_53 |  | 50 | 53 | 0.021913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-699_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.0040747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-699_0_4_line_55 |  | 52 | 59 | 0.013645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-699_0_4_line_56 |  | 54 | 55 | 0.0044531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-699_0_4_line_57 |  | 55 | 58 | 0.0034446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-699_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0087699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-699_0_4_line_59 |  | 59 | 63 | 0.016713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-699_0_4_line_60 |  | 60 | 61 | 0.0060395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-699_0_4_line_61 |  | 61 | 62 | 0.013177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-699_0_4_line_62 |  | 62 | 65 | 0.014636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-699_0_4_line_63 |  | 63 | 64 | 0.01818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-699_0_4_line_64 |  | 64 | 65 | 0.0033873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-699_0_4_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 29 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2684046.0482 | 1251073.9551 | 2684056.6846 | 1251070.6577
1 | 2684045.1515 | 1251074.233 | 2684046.0482 | 1251073.9551
2 | 2684063.4301 | 1251068.5666 | 2684056.6846 | 1251070.6577
3 | 2684045.1515 | 1251074.233 | 2684038.3909 | 1251076.3289
4 | 2684086.3099 | 1251061.4737 | 2684063.4301 | 1251068.5666
5 | 2684023.2076 | 1251085.0008 | 2684030.9289 | 1251078.6421 | 2684038.3909 | 1251076.3289
6 | 2684012.2449 | 1251090.3749 | 2684020.6021 | 1251087.1465 | 2684023.2076 | 1251085.0008
7 | 2684012.2449 | 1251090.3749 | 2683996.6654 | 1251095.5366
8 | 2684012.2449 | 1251090.3749 | 2684018.2788 | 1251110.3598
9 | 2683992.1663 | 1251097.0272 | 2683996.6654 | 1251095.5366
10 | 2683992.1663 | 1251097.0272 | 2683988.2948 | 1251098.3098
11 | 2683988.2948 | 1251098.3098 | 2683979.9195 | 1251101.0847
12 | 2684091.0677 | 1250992.7864 | 2684097.8173 | 1251012.4257
13 | 2684091.0677 | 1250992.7864 | 2684066.0174 | 1251002.5272
14 | 2683946.2545 | 1251118.4164 | 2683932.1115 | 1251121.7933
15 | 2683946.2545 | 1251118.4164 | 2683955.3818 | 1251115.7104
16 | 2683955.3818 | 1251115.7104 | 2683958.9282 | 1251127.6936
17 | 2683953.6692 | 1251109.7817 | 2683955.3818 | 1251115.7104
18 | 2683953.6692 | 1251109.7817 | 2683979.9195 | 1251101.0847
19 | 2683953.6692 | 1251109.7817 | 2683952.4634 | 1251103.2486
20 | 2683952.4634 | 1251103.2486 | 2683946.8733 | 1251102.4577
21 | 2683952.4634 | 1251103.2486 | 2683951.8154 | 1251097.3016 | 2683951.0921 | 1251089.513
22 | 2683942.8815 | 1251105.5368 | 2683934.7086 | 1251107.6193
23 | 2683942.8815 | 1251105.5368 | 2683946.8733 | 1251102.4577
24 | 2683948.6965 | 1251063.7192 | 2683951.0921 | 1251089.513
25 | 2683945.7507 | 1251032.0002 | 2683948.6965 | 1251063.7192
26 | 2683945.7507 | 1251032.0002 | 2683943.945 | 1251015.062
27 | 2683945.7507 | 1251032.0002 | 2683969.6744 | 1251030.398
28 | 2683943.945 | 1251015.062 | 2683942.7931 | 1251002.019
29 | 2683943.945 | 1251015.062 | 2683940.1506 | 1251015.3974
30 | 2683969.6744 | 1251030.398 | 2683970.0154 | 1251030.3752
31 | 2683940.1506 | 1251015.3974 | 2683909.736 | 1251018.1825
32 | 2683940.1506 | 1251015.3974 | 2683938.9687 | 1251003.2443
33 | 2683940.1506 | 1251015.3974 | 2683941.8775 | 1251033.649
34 | 2683997.9409 | 1251026.1546 | 2683994.4896 | 1251027.0426 | 2683970.1421 | 1251030.3667 | 2683970.0154 | 1251030.3752
35 | 2683945.0454 | 1251067.1319 | 2683945.007 | 1251066.7263
36 | 2683942.7035 | 1251042.3799 | 2683945.007 | 1251066.7263
37 | 2683893.9314 | 1250939.1512 | 2683913.7515 | 1250937.0391
38 | 2683932.5098 | 1250935.0402 | 2683913.7515 | 1250937.0391
39 | 2683936.1981 | 1250934.7366 | 2683932.5098 | 1250935.0402
40 | 2683932.5098 | 1250935.0402 | 2683931.3606 | 1250924.3037
41 | 2683936.1981 | 1250934.7366 | 2683937.5555 | 1250946.9677
42 | 2683939.9313 | 1250969.6156 | 2683935.7295 | 1250969.9341
43 | 2683935.7295 | 1250969.9341 | 2683937.0476 | 1250983.4884
44 | 2683935.7295 | 1250969.9341 | 2683911.8861 | 1250971.7645 | 2683910.6396 | 1250957.3185
45 | 2683939.5452 | 1250964.8955 | 2683939.9313 | 1250969.6156
46 | 2683938.9687 | 1251003.2443 | 2683937.0476 | 1250983.4884
47 | 2683939.5452 | 1250964.8955 | 2683937.5555 | 1250946.9677
48 | 2683939.5452 | 1250964.8955 | 2683955.8691 | 1250963.7983
49 | 2684031.5762 | 1250949.3874 | 2684016.616 | 1250954.6576 | 2684014.3549 | 1250955.1837
50 | 2684001.0309 | 1250958.2838 | 2684014.3549 | 1250955.1837
51 | 2683980.865 | 1250961.4562 | 2683995.31 | 1250959.6149 | 2684001.0309 | 1250958.2838
52 | 2683980.865 | 1250961.4562 | 2683977.6876 | 1250961.8612
53 | 2683977.6876 | 1250961.8612 | 2683969.8763 | 1250962.8569 | 2683955.8691 | 1250963.7983
54 | 2684061.1886 | 1250989.7652 | 2684059.7464 | 1250985.9543
55 | 2684066.0174 | 1251002.5272 | 2684064.1693 | 1250997.6418 | 2684061.1886 | 1250989.7652
56 | 2683901.8711 | 1251018.9027 | 2683906.3057 | 1251018.4966
57 | 2683909.736 | 1251018.1825 | 2683906.3057 | 1251018.4966
58 | 2683941.8775 | 1251033.649 | 2683942.7035 | 1251042.3799
59 | 2684066.0174 | 1251002.5272 | 2684050.3666 | 1251008.3912
60 | 2683997.9409 | 1251026.1546 | 2684003.7899 | 1251024.6498
61 | 2684016.4649 | 1251021.0932 | 2684013.9465 | 1251022.0368 | 2684003.7899 | 1251024.6498
62 | 2684030.1703 | 1251015.9582 | 2684016.4649 | 1251021.0932
63 | 2684033.3422 | 1251014.7697 | 2684050.3666 | 1251008.3912
64 | 2684033.3422 | 1251014.7697 | 2684030.1703 | 1251015.9582

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684046.0482 | 1251073.9551
1 | 2684056.6846 | 1251070.6577
2 | 2684045.1515 | 1251074.233
3 | 2684063.4301 | 1251068.5666
4 | 2684038.3909 | 1251076.3289
5 | 2684086.3099 | 1251061.4737
6 | 2684023.2076 | 1251085.0008
7 | 2684012.2449 | 1251090.3749
8 | 2684018.2788 | 1251110.3598
9 | 2683996.6654 | 1251095.5366
10 | 2683992.1663 | 1251097.0272
11 | 2683988.2948 | 1251098.3098
12 | 2684097.8173 | 1251012.4257
13 | 2684091.0677 | 1250992.7864
14 | 2683946.2545 | 1251118.4164
15 | 2683932.1115 | 1251121.7933
16 | 2683955.3818 | 1251115.7104
17 | 2683958.9282 | 1251127.6936
18 | 2683979.9195 | 1251101.0847
19 | 2683953.6692 | 1251109.7817
20 | 2683952.4634 | 1251103.2486
21 | 2683942.8815 | 1251105.5368
22 | 2683934.7086 | 1251107.6193
23 | 2683946.8733 | 1251102.4577
24 | 2683951.0921 | 1251089.513
25 | 2683948.6965 | 1251063.7192
26 | 2683945.7507 | 1251032.0002
27 | 2683943.945 | 1251015.062
28 | 2683969.6744 | 1251030.398
29 | 2683942.7931 | 1251002.019
30 | 2683940.1506 | 1251015.3974
31 | 2683970.0154 | 1251030.3752
32 | 2683945.0454 | 1251067.1319
33 | 2683945.007 | 1251066.7263
34 | 2683913.7515 | 1250937.0391
35 | 2683893.9314 | 1250939.1512
36 | 2683932.5098 | 1250935.0402
37 | 2683936.1981 | 1250934.7366
38 | 2683931.3606 | 1250924.3037
39 | 2683935.7295 | 1250969.9341
40 | 2683939.9313 | 1250969.6156
41 | 2683937.0476 | 1250983.4884
42 | 2683910.6396 | 1250957.3185
43 | 2683937.5555 | 1250946.9677
44 | 2683939.5452 | 1250964.8955
45 | 2683938.9687 | 1251003.2443
46 | 2684014.3549 | 1250955.1837
47 | 2684031.5762 | 1250949.3874
48 | 2684001.0309 | 1250958.2838
49 | 2683980.865 | 1250961.4562
50 | 2683977.6876 | 1250961.8612
51 | 2684059.7464 | 1250985.9543
52 | 2684061.1886 | 1250989.7652
53 | 2683955.8691 | 1250963.7983
54 | 2683901.8711 | 1251018.9027
55 | 2683906.3057 | 1251018.4966
56 | 2683942.7035 | 1251042.3799
57 | 2683941.8775 | 1251033.649
58 | 2683909.736 | 1251018.1825
59 | 2684066.0174 | 1251002.5272
60 | 2683997.9409 | 1251026.1546
61 | 2684003.7899 | 1251024.6498
62 | 2684016.4649 | 1251021.0932
63 | 2684050.3666 | 1251008.3912
64 | 2684033.3422 | 1251014.7697
65 | 2684030.1703 | 1251015.9582
66 | 2683943.945 | 1251015.062

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99003 | -0.19192 | 0.0041294 | 0.0010349
1 | 0.98995 | -0.19339 | 0.0013391 | 0.00033562
2 | 0.99004 | -0.19173 | 0.0013413 | 0.00033616
3 | 0.98992 | -0.19415 | 0.0017479 | 0.00043806
4 | 0.99012 | -0.19011 | 0.0017426 | 0.00043673
5 | 0.98982 | -0.19598 | 0.0043037 | 0.0010786
6 | 0.99036 | -0.18549 | 0.0035427 | 0.00088789
7 | 0.99057 | -0.18151 | 0 | 0
8 | 0.99049 | -0.18303 | 0.0041103 | 0.0010301
9 | 0.9909 | -0.17502 | 0.0025594 | 0.00064144
10 | 0.99101 | -0.17293 | 0.0033149 | 0.0008308
11 | 0.99111 | -0.1709 | 0.00256 | 0.00064159
12 | 0.99118 | -0.16965 | 0.0081531 | 0.0020434
13 | 0.99134 | -0.16665 | 0 | 0
14 | 0.99201 | -0.15351 | 0 | 0
15 | 0.99187 | -0.15634 | 0.011002 | 0.0027574
16 | 0.99211 | -0.15166 | 0 | 0
17 | 0.99204 | -0.15298 | 0.0060034 | 0.0015046
18 | 0.99136 | -0.16609 | 0.0025591 | 0.00064136
19 | 0.9922 | -0.1498 | 0 | 0
20 | 0.99251 | -0.14389 | 0 | 0
21 | 0.99242 | -0.14561 | 0 | 0
22 | 0.99235 | -0.14696 | 0.0091042 | 0.0022817
23 | 0.99246 | -0.14479 | 0 | 0
24 | 0.99326 | -0.1294 | 0.0025579 | 0.00064108
25 | 0.99473 | -0.1011 | 0.0036531 | 0.00091555
26 | 0.99664 | -0.06437 | 0 | 0
27 | 0.99874 | -0.024087 | 0 | 0
28 | 0.99512 | -0.093642 | 0.0036944 | 0.0009259
29 | 1 | 0 | -0.42576 | -0.10725
30 | 0.99849 | -0.028843 | 0 | 0
31 | 0.99509 | -0.094037 | 0.0077578 | 0.0019443
32 | 0.99791 | -0.039989 | 0.005157 | 0.0012925
33 | 0.99791 | -0.039953 | 0.0049881 | 0.0012501
34 | 0.99396 | -0.11606 | 0.012287 | 0.0030795
35 | 0.99391 | -0.11698 | 0.0026416 | 0.00066204
36 | 0.99422 | -0.11109 | 0 | 0
37 | 0.9943 | -0.10938 | 0 | 0
38 | 0.99411 | -0.11323 | 0.01125 | 0.0028196
39 | 0.9961 | -0.074756 | 0 | 0
40 | 0.99594 | -0.077918 | 0 | 0
41 | 0.99679 | -0.061482 | 0.0094903 | 0.0023785
42 | 0.99432 | -0.10907 | 0.050758 | 0.012721
43 | 0.9946 | -0.10371 | 0.032574 | 0.0081639
44 | 0.99557 | -0.085051 | 0 | 0
45 | 0.99784 | -0.041342 | 0.0024344 | 0.00061012
46 | 0.99131 | -0.16732 | 0.01058 | 0.0026516
47 | 0.99116 | -0.17021 | 0.0089386 | 0.0022402
48 | 0.99155 | -0.16259 | 0.0061633 | 0.0015447
49 | 0.99203 | -0.15329 | 0.027741 | 0.0069526
50 | 0.99219 | -0.15026 | 0.031146 | 0.0078058
51 | 0.99134 | -0.16656 | 0.0057621 | 0.0014441
52 | 0.99136 | -0.16615 | 0.0082008 | 0.0020553
53 | 0.99388 | -0.1175 | 0.028031 | 0.0070252
54 | 0.99741 | -0.049717 | 0.0017748 | 0.0004448
55 | 0.99741 | -0.049578 | 0.010347 | 0.0025932
56 | 0.99814 | -0.035611 | 0.0023586 | 0.00059111
57 | 0.99824 | -0.033693 | 0.002622 | 0.00065712
58 | 0.99745 | -0.048847 | 0.025302 | 0.0063413
59 | 0.99154 | -0.16277 | 0 | 0
60 | 0.9936 | -0.12294 | 0.0025214 | 0.00063192
61 | 0.99329 | -0.12886 | 0.018889 | 0.0047341
62 | 0.99285 | -0.13738 | 0.0017596 | 0.000441
63 | 0.99188 | -0.15622 | 0.0032144 | 0.00080561
64 | 0.9923 | -0.14806 | 0.0023131 | 0.00057972
65 | 0.99238 | -0.1464 | 0.0071939 | 0.001803
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0073918 | 0.0018525 | -0.0073913 | -0.0018523 | 5.1544e-07 | 1.8669e-07 | 0.01111 | 0.01111 | 0.01111 | 0.99003 | -0.19192 | 0.98995 | -0.19339 | 3.0522
1 | -0.011521 | -0.0028874 | 0.011521 | 0.0028875 | 1.0557e-07 | 5.5492e-08 | 0.017316 | 0.017316 | 0.017316 | 0.99003 | -0.19192 | 0.99004 | -0.19173 | 4.7573
2 | 0.0060522 | 0.0015167 | -0.006052 | -0.0015166 | 2.1917e-07 | 4.9472e-08 | 0.0090971 | 0.0090971 | 0.0090971 | 0.98995 | -0.19339 | 0.98992 | -0.19415 | 2.4992
3 | -0.012863 | -0.0032236 | 0.012864 | 0.0032242 | 9.9201e-07 | 5.4386e-07 | 0.019332 | 0.019332 | 0.019332 | 0.99004 | -0.19173 | 0.99012 | -0.19011 | 5.3111
4 | 0.0043041 | 0.0010785 | -0.0043037 | -0.0010786 | 3.76e-07 | -6.7285e-08 | 0.0064697 | 0.0064698 | 0.0064698 | 0.98992 | -0.19415 | 0.98982 | -0.19598 | 1.7774
5 | -0.014606 | -0.0036609 | 0.014609 | 0.0036627 | 3.2191e-06 | 1.831e-06 | 0.021951 | 0.021951 | 0.021951 | 0.99012 | -0.19011 | 0.99036 | -0.18549 | 6.0306
6 | -0.018152 | -0.0045506 | 0.018156 | 0.0045527 | 3.4407e-06 | 2.0433e-06 | 0.027274 | 0.027274 | 0.027274 | 0.99036 | -0.18549 | 0.99057 | -0.18151 | 7.4929
7 | -0.022266 | -0.0055827 | 0.022273 | 0.0055869 | 6.8859e-06 | 4.1956e-06 | 0.033449 | 0.033449 | 0.033449 | 0.99057 | -0.18151 | 0.9909 | -0.17502 | 9.1893
8 | 0.0041106 | 0.0010301 | -0.0041103 | -0.0010301 | 2.985e-07 | -7.7675e-08 | 0.0061749 | 0.006175 | 0.006175 | 0.99057 | -0.18151 | 0.99049 | -0.18303 | 1.6964
9 | -0.024833 | -0.0062284 | 0.024835 | 0.0062299 | 2.4718e-06 | 1.5209e-06 | 0.037292 | 0.037292 | 0.037292 | 0.9909 | -0.17502 | 0.99101 | -0.17293 | 10.2451
10 | -0.02815 | -0.0070607 | 0.028153 | 0.0070624 | 2.7326e-06 | 1.6963e-06 | 0.04227 | 0.04227 | 0.04227 | 0.99101 | -0.17293 | 0.99111 | -0.1709 | 11.6125
11 | -0.030713 | -0.007704 | 0.03072 | 0.0077084 | 7.0355e-06 | 4.389e-06 | 0.046113 | 0.046113 | 0.046113 | 0.99111 | -0.1709 | 0.99136 | -0.16609 | 12.6684
12 | -0.0081531 | -0.0020434 | 0.0081542 | 0.0020438 | 1.1667e-06 | 4.7896e-07 | 0.01224 | 0.01224 | 0.01224 | 0.99118 | -0.16965 | 0.99134 | -0.16665 | 3.3626
13 | -0.0081542 | -0.0020438 | 0.0081557 | 0.0020444 | 1.5061e-06 | 6.1818e-07 | 0.01224 | 0.01224 | 0.01224 | 0.99134 | -0.16665 | 0.99154 | -0.16277 | 3.3626
14 | 0.011004 | 0.0027582 | -0.011002 | -0.0027574 | 1.4856e-06 | 7.6306e-07 | 0.016506 | 0.016506 | 0.016506 | 0.99201 | -0.15351 | 0.99187 | -0.15634 | 4.5346
15 | -0.011004 | -0.0027582 | 0.011005 | 0.0027587 | 9.6996e-07 | 4.9819e-07 | 0.016506 | 0.016506 | 0.016506 | 0.99201 | -0.15351 | 0.99211 | -0.15166 | 4.5346
16 | 0.0060038 | 0.0015047 | -0.0060034 | -0.0015046 | 3.8e-07 | 8.1838e-08 | 0.0090048 | 0.0090048 | 0.0090048 | 0.99211 | -0.15166 | 0.99204 | -0.15298 | 2.4739
17 | -0.017009 | -0.0042634 | 0.01701 | 0.0042643 | 1.5058e-06 | 8.8401e-07 | 0.025511 | 0.025511 | 0.025511 | 0.99211 | -0.15166 | 0.9922 | -0.1498 | 7.0084
18 | -0.033279 | -0.0083497 | 0.033305 | 0.0083659 | 2.5877e-05 | 1.6205e-05 | 0.049954 | 0.049954 | 0.049954 | 0.99136 | -0.16609 | 0.9922 | -0.1498 | 13.7236
19 | -0.050315 | -0.01263 | 0.050329 | 0.012639 | 1.4187e-05 | 8.9936e-06 | 0.075464 | 0.075464 | 0.075464 | 0.9922 | -0.1498 | 0.99251 | -0.14389 | 20.732
20 | 0.0091056 | 0.0022823 | -0.0091052 | -0.0022822 | 3.9339e-07 | 1.7903e-07 | 0.013652 | 0.013652 | 0.013652 | 0.99251 | -0.14389 | 0.99246 | -0.14479 | 3.7504
21 | -0.059434 | -0.014922 | 0.059476 | 0.014948 | 4.1111e-05 | 2.6132e-05 | 0.089116 | 0.089116 | 0.089116 | 0.99251 | -0.14389 | 0.99326 | -0.1294 | 24.4824
22 | 0.0091048 | 0.002282 | -0.0091042 | -0.0022817 | 5.8944e-07 | 2.6827e-07 | 0.013652 | 0.013652 | 0.013652 | 0.99242 | -0.14561 | 0.99235 | -0.14696 | 3.7505
23 | -0.0091048 | -0.002282 | 0.0091052 | 0.0022822 | 3.5167e-07 | 1.6005e-07 | 0.013652 | 0.013652 | 0.013652 | 0.99242 | -0.14561 | 0.99246 | -0.14479 | 3.7504
24 | -0.062033 | -0.015589 | 0.062117 | 0.015642 | 8.3925e-05 | 5.3376e-05 | 0.092948 | 0.092948 | 0.092948 | 0.99326 | -0.1294 | 0.99473 | -0.1011 | 25.5352
25 | -0.06577 | -0.016558 | 0.065886 | 0.016631 | 0.0001157 | 7.3631e-05 | 0.098413 | 0.098412 | 0.098413 | 0.99473 | -0.1011 | 0.99664 | -0.06437 | 27.0364
26 | -0.13559 | -0.034196 | 0.13586 | 0.034364 | 0.00026201 | 0.00016746 | 0.20252 | 0.20252 | 0.20252 | 0.99664 | -0.06437 | 0.99874 | -0.024087 | 55.6381
27 | 0.069708 | 0.017565 | -0.069611 | -0.017503 | 9.7458e-05 | 6.2061e-05 | 0.10411 | 0.10411 | 0.10411 | 0.99664 | -0.06437 | 0.99512 | -0.093642 | 28.6017
28 | -0.42362 | -0.10694 | 0.42411 | 0.10725 | 0.00048941 | 0.00031254 | 0.63142 | 0.63142 | 0.63142 | 0.99874 | -0.024087 | 1 | 0 | 43.3668
29 | 0.28776 | 0.072573 | -0.2877 | -0.072532 | 6.5499e-05 | 4.1721e-05 | 0.4289 | 0.4289 | 0.4289 | 0.99874 | -0.024087 | 0.99849 | -0.028843 | 29.4573
30 | 0.065916 | 0.016577 | -0.065915 | -0.016576 | 1.2455e-06 | 7.927e-07 | 0.098586 | 0.098586 | 0.098586 | 0.99512 | -0.093642 | 0.99509 | -0.094037 | 27.084
31 | 0.03746 | 0.0094019 | -0.037424 | -0.0093795 | 3.57e-05 | 2.2449e-05 | 0.05583 | 0.05583 | 0.05583 | 0.99849 | -0.028843 | 0.99745 | -0.048847 | 15.3379
32 | 0.23511 | 0.059335 | -0.23497 | -0.059246 | 0.00014064 | 8.9374e-05 | 0.35052 | 0.35052 | 0.35052 | 0.99849 | -0.028843 | 0.99784 | -0.041342 | 24.074
33 | 0.015132 | 0.0037945 | -0.015129 | -0.0037925 | 3.4965e-06 | 1.998e-06 | 0.022552 | 0.022552 | 0.022552 | 0.99849 | -0.028843 | 0.99824 | -0.033693 | 6.1956
34 | 0.058157 | 0.014632 | -0.058077 | -0.014581 | 8.0197e-05 | 5.0959e-05 | 0.086985 | 0.086985 | 0.086985 | 0.99509 | -0.094037 | 0.9936 | -0.12294 | 23.8971
35 | -0.005157 | -0.0012925 | 0.005157 | 0.0012925 | 9.0352e-09 | 4.5928e-10 | 0.0076898 | 0.0076898 | 0.0076898 | 0.99791 | -0.039989 | 0.99791 | -0.039953 | 2.1126
36 | -0.010145 | -0.0025426 | 0.010147 | 0.0025436 | 2.0986e-06 | 1.0236e-06 | 0.015128 | 0.015127 | 0.015128 | 0.99791 | -0.039953 | 0.99814 | -0.035611 | 4.1559
37 | 0.0026417 | 0.00066185 | -0.0026416 | -0.00066204 | 1.169e-07 | -1.8352e-07 | 0.0039547 | 0.0039548 | 0.0039548 | 0.99396 | -0.11606 | 0.99391 | -0.11698 | 1.0865
38 | -0.014929 | -0.0037413 | 0.014932 | 0.0037433 | 3.5335e-06 | 2.0169e-06 | 0.022349 | 0.022349 | 0.022349 | 0.99396 | -0.11606 | 0.99422 | -0.11109 | 6.1399
39 | -0.026184 | -0.0065635 | 0.026186 | 0.0065648 | 2.1251e-06 | 1.3122e-06 | 0.039189 | 0.039189 | 0.039189 | 0.99422 | -0.11109 | 0.9943 | -0.10938 | 10.7662
40 | 0.011251 | 0.0028202 | -0.01125 | -0.0028196 | 1.1482e-06 | 5.9487e-07 | 0.01684 | 0.01684 | 0.01684 | 0.99422 | -0.11109 | 0.99411 | -0.11323 | 4.6263
41 | -0.026186 | -0.0065648 | 0.026193 | 0.0065692 | 7.0873e-06 | 4.3762e-06 | 0.039189 | 0.039189 | 0.039189 | 0.9943 | -0.10938 | 0.9946 | -0.10371 | 10.7662
42 | 0.17184 | 0.043251 | -0.17181 | -0.043235 | 2.5965e-05 | 1.6399e-05 | 0.25676 | 0.25676 | 0.25676 | 0.9961 | -0.074756 | 0.99594 | -0.077918 | 17.6347
43 | -0.22268 | -0.056025 | 0.22282 | 0.056115 | 0.00014134 | 8.9745e-05 | 0.33272 | 0.33272 | 0.33272 | 0.9961 | -0.074756 | 0.99679 | -0.061482 | 22.8517
44 | 0.050841 | 0.012774 | -0.050758 | -0.012721 | 8.3115e-05 | 5.2694e-05 | 0.07596 | 0.07596 | 0.07596 | 0.9961 | -0.074756 | 0.99432 | -0.10907 | 20.868
45 | 0.17181 | 0.043235 | -0.17175 | -0.043198 | 5.8542e-05 | 3.7344e-05 | 0.25676 | 0.25676 | 0.25676 | 0.99594 | -0.077918 | 0.99557 | -0.085051 | 35.2694
46 | -0.23231 | -0.058493 | 0.23253 | 0.058636 | 0.00022392 | 0.00014227 | 0.34689 | 0.34689 | 0.34689 | 0.99679 | -0.061482 | 0.99784 | -0.041342 | 23.8247
47 | -0.058767 | -0.014733 | 0.058819 | 0.014766 | 5.229e-05 | 3.3232e-05 | 0.087923 | 0.087923 | 0.087923 | 0.9946 | -0.10371 | 0.99557 | -0.085051 | 24.1547
48 | 0.11293 | 0.028431 | -0.11276 | -0.02832 | 0.00017489 | 0.00011172 | 0.16884 | 0.16884 | 0.16884 | 0.99557 | -0.085051 | 0.99388 | -0.1175 | 46.3841
49 | 0.0089398 | 0.0022408 | -0.0089386 | -0.0022402 | 1.2279e-06 | 5.5147e-07 | 0.013419 | 0.013419 | 0.013419 | 0.99131 | -0.16732 | 0.99116 | -0.17021 | 3.6867
50 | -0.01952 | -0.0048924 | 0.019524 | 0.004895 | 4.4041e-06 | 2.6422e-06 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | 0.99131 | -0.16732 | 0.99155 | -0.16259 | 8.0496
51 | -0.025687 | -0.0064397 | 0.025699 | 0.0064467 | 1.1388e-05 | 7.0248e-06 | 0.03855 | 0.03855 | 0.03855 | 0.99155 | -0.16259 | 0.99203 | -0.15329 | 10.5906
52 | -0.05344 | -0.013399 | 0.053448 | 0.013404 | 7.7183e-06 | 4.8984e-06 | 0.080161 | 0.080161 | 0.080161 | 0.99203 | -0.15329 | 0.99219 | -0.15026 | 22.0222
53 | -0.084594 | -0.02121 | 0.084726 | 0.021294 | 0.00013227 | 8.4369e-05 | 0.12687 | 0.12687 | 0.12687 | 0.99219 | -0.15026 | 0.99388 | -0.1175 | 34.8546
54 | -0.0057621 | -0.0014441 | 0.0057622 | 0.0014441 | 1.143e-07 | 2.0616e-08 | 0.008649 | 0.0086489 | 0.008649 | 0.99134 | -0.16656 | 0.99136 | -0.16615 | 2.3761
55 | -0.013963 | -0.0034995 | 0.013965 | 0.0035007 | 2.2476e-06 | 1.2625e-06 | 0.020958 | 0.020958 | 0.020958 | 0.99136 | -0.16615 | 0.99154 | -0.16277 | 5.7577
56 | -0.0017748 | -0.0004448 | 0.0017748 | 0.00044475 | 1.1707e-08 | -5.0627e-08 | 0.0026477 | 0.0026477 | 0.0026477 | 0.99741 | -0.049717 | 0.99741 | -0.049578 | 0.7274
57 | -0.012122 | -0.0030379 | 0.012122 | 0.0030382 | 4.2244e-07 | 2.254e-07 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.99741 | -0.049578 | 0.99745 | -0.048847 | 4.9682
58 | -0.012506 | -0.0031347 | 0.012507 | 0.0031354 | 1.1431e-06 | 6.1695e-07 | 0.018644 | 0.018644 | 0.018644 | 0.99814 | -0.035611 | 0.99824 | -0.033693 | 5.1219
59 | -0.022121 | -0.0055452 | 0.022128 | 0.0055494 | 6.9073e-06 | 4.205e-06 | 0.033198 | 0.033198 | 0.033198 | 0.99154 | -0.16277 | 0.99188 | -0.15622 | 9.1202
60 | 0.055556 | 0.013949 | -0.05554 | -0.013939 | 1.5681e-05 | 9.9577e-06 | 0.083209 | 0.083209 | 0.083209 | 0.9936 | -0.12294 | 0.99329 | -0.12886 | 22.8597
61 | 0.036651 | 0.0092049 | -0.036636 | -0.0091955 | 1.49e-05 | 9.3653e-06 | 0.054912 | 0.054912 | 0.054912 | 0.99329 | -0.12886 | 0.99285 | -0.13738 | 15.0858
62 | 0.034876 | 0.0087545 | -0.034861 | -0.0087451 | 1.4998e-05 | 9.4097e-06 | 0.052275 | 0.052275 | 0.052275 | 0.99285 | -0.13738 | 0.99238 | -0.1464 | 14.3613
63 | -0.025342 | -0.006355 | 0.025352 | 0.006361 | 9.8548e-06 | 6.0723e-06 | 0.03802 | 0.03802 | 0.03802 | 0.99188 | -0.15622 | 0.9923 | -0.14806 | 10.445
64 | -0.027665 | -0.0069408 | 0.027667 | 0.0069421 | 2.1864e-06 | 1.3556e-06 | 0.041488 | 0.041488 | 0.041488 | 0.9923 | -0.14806 | 0.99238 | -0.1464 | 11.3979

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43221 | 0.10887

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0041294 | 0.0010349
1 | 0.0013391 | 0.00033562
2 | 0.0013413 | 0.00033616
3 | 0.0017479 | 0.00043806
4 | 0.0017426 | 0.00043673
5 | 0.0043037 | 0.0010786
6 | 0.0035427 | 0.00088789
7 | 0.0041103 | 0.0010301
8 | 0.0025594 | 0.00064144
9 | 0.0033149 | 0.0008308
10 | 0.00256 | 0.00064159
11 | 0.0081531 | 0.0020434
12 | 0.011002 | 0.0027574
13 | 0.0060034 | 0.0015046
14 | 0.0025591 | 0.00064136
15 | 0.0091042 | 0.0022817
16 | 0.0025579 | 0.00064108
17 | 0.0036531 | 0.00091555
18 | 0.0036944 | 0.0009259
19 | 0.0064466 | 0.0016157
20 | 0.0077578 | 0.0019443
21 | 0.005157 | 0.0012925
22 | 0.0049881 | 0.0012501
23 | 0.012287 | 0.0030795
24 | 0.0026416 | 0.00066204
25 | 0.01125 | 0.0028196
26 | 0.0094903 | 0.0023785
27 | 0.050758 | 0.012721
28 | 0.032574 | 0.0081639
29 | 0.0024344 | 0.00061012
30 | 0.01058 | 0.0026516
31 | 0.0089386 | 0.0022402
32 | 0.0061633 | 0.0015447
33 | 0.027741 | 0.0069526
34 | 0.031146 | 0.0078058
35 | 0.0057621 | 0.0014441
36 | 0.0082008 | 0.0020553
37 | 0.028031 | 0.0070252
38 | 0.0017748 | 0.0004448
39 | 0.010347 | 0.0025932
40 | 0.0023586 | 0.00059111
41 | 0.002622 | 0.00065712
42 | 0.025302 | 0.0063413
43 | 0.0025214 | 0.00063192
44 | 0.018889 | 0.0047341
45 | 0.0017596 | 0.000441
46 | 0.0032144 | 0.00080561
47 | 0.0023131 | 0.00057972
48 | 0.0071939 | 0.001803

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1