## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_524_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0051378 | 0.0012877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-6_0_4_load_1 | 1 | 0.0053557 | 0.0013423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-6_0_4_load_67 | 6 | 0.0064661 | 0.0016206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-6_0_4_load_65 | 7 | 0.0048158 | 0.001207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-6_0_4_load_27 | 8 | 0.016409 | 0.0041124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-6_0_4_load_26 | 10 | 0.016852 | 0.0042236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-6_0_4_load_38 | 11 | 0.028409 | 0.0071199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-6_0_4_load_70 | 18 | 0.0013356 | 0.00033474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-6_0_4_load_45 | 21 | 0.0032582 | 0.00081659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-6_0_4_load_30 | 25 | 0.020131 | 0.0050453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-6_0_4_load_28 | 26 | 0.01598 | 0.0040049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-6_0_4_load_49 | 27 | 0.0071912 | 0.0018023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-6_0_4_load_44 | 29 | 0.0067846 | 0.0017004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-6_0_4_load_64 | 32 | 0.026989 | 0.006764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-6_0_4_load_56 | 34 | 0.015794 | 0.0039584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-6_0_4_load_52 | 35 | 0.015243 | 0.0038203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-6_0_4_load_31 | 36 | 0.010819 | 0.0027114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-6_0_4_load_36 | 37 | 0.0025649 | 0.00064283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-6_0_4_load_62 | 40 | 0.015648 | 0.0039218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-6_0_4_load_63 | 43 | 0.015215 | 0.0038133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-6_0_4_load_72 | 44 | 0.019058 | 0.0047763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-6_0_4_load_57 | 45 | 0.034617 | 0.0086758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-6_0_4_load_69 | 47 | 0.026587 | 0.0066632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-6_0_4_load_48 | 48 | 0.0050706 | 0.0012708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-6_0_4_load_47 | 49 | 0.0035234 | 0.00088305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-6_0_4_load_46 | 50 | 0.0032169 | 0.00080624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-6_0_4_load_43 | 51 | 0.00046568 | 0.00011671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-6_0_4_load_41 | 52 | 0.0010036 | 0.00025153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-6_0_4_load_37 | 54 | 0.00061549 | 0.00015426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-6_0_4_load_35 | 55 | 0.002087 | 0.00052305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-6_0_4_load_50 | 56 | 0.00082852 | 0.00020765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-6_0_4_load_42 | 57 | 0.00085475 | 0.00021422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-6_0_4_load_53 | 58 | 0.026362 | 0.006607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-6_0_4_load_34 | 59 | 0.0038932 | 0.00097572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-6_0_4_load_68 | 61 | 0.015908 | 0.0039869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-6_0_4_load_71 | 63 | 0.013191 | 0.003306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-6_0_4_load_33 | 64 | 0.0011833 | 0.00029657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-6_0_4_load_66 | 65 | 0.0048039 | 0.001204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-6_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.10605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-6_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.085218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.067936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-6_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.0079027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-6_0_4_line_5 |  | 4 | 11 | 0.02924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-6_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0065957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-6_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.011485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-6_0_4_line_8 |  | 6 | 39 | 0.027039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-6_0_4_line_9 |  | 7 | 41 | 0.0078331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-6_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.016514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-6_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.012497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-6_0_4_line_12 |  | 11 | 42 | 0.0076013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-6_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.034856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-6_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.010699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-6_0_4_line_15 |  | 13 | 43 | 0.01649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_261-6_0_4_line_16 |  | 13 | 40 | 0.024057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-6_0_4_line_17 |  | 13 | 33 | 0.032994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_261-6_0_4_line_18 |  | 14 | 44 | 0.020424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-6_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.015899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-6_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.002681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-6_0_4_line_21 |  | 15 | 18 | 0.060751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-6_0_4_line_22 |  | 16 | 27 | 0.0079859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-6_0_4_line_23 |  | 17 | 28 | 0.052561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-6_0_4_line_24 |  | 17 | 29 | 0.061213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-6_0_4_line_25 |  | 19 | 20 | 0.054325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-6_0_4_line_26 |  | 19 | 21 | 0.056203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-6_0_4_line_27 |  | 20 | 25 | 0.01893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-6_0_4_line_28 |  | 20 | 26 | 0.0064191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-6_0_4_line_29 |  | 21 | 50 | 0.0058097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-6_0_4_line_30 |  | 22 | 23 | 0.012481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-6_0_4_line_31 |  | 22 | 24 | 0.059761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-6_0_4_line_32 |  | 23 | 32 | 0.031957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-6_0_4_line_33 |  | 24 | 37 | 0.064609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-6_0_4_line_34 |  | 25 | 42 | 0.015565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-6_0_4_line_35 |  | 26 | 53 | 0.017134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-6_0_4_line_36 |  | 27 | 56 | 0.028384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-6_0_4_line_37 |  | 28 | 36 | 0.028005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-6_0_4_line_38 |  | 29 | 57 | 0.019181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-6_0_4_line_39 |  | 30 | 31 | 0.036913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-6_0_4_line_40 |  | 30 | 32 | 0.024228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-6_0_4_line_41 |  | 31 | 58 | 0.016906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-6_0_4_line_42 |  | 31 | 47 | 0.028548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-6_0_4_line_43 |  | 33 | 34 | 0.026824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-6_0_4_line_44 |  | 33 | 35 | 0.026029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-6_0_4_line_45 |  | 34 | 36 | 0.027782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-6_0_4_line_46 |  | 35 | 58 | 0.012786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-6_0_4_line_47 |  | 37 | 59 | 0.0067494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-6_0_4_line_48 |  | 38 | 39 | 0.02743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-6_0_4_line_49 |  | 38 | 40 | 0.031191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-6_0_4_line_50 |  | 39 | 46 | 0.018496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-6_0_4_line_51 |  | 41 | 65 | 0.011403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-6_0_4_line_52 |  | 42 | 62 | 0.022923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-6_0_4_line_53 |  | 43 | 61 | 0.017155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_261-6_0_4_line_54 |  | 45 | 46 | 0.0074542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-6_0_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.017499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-6_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.003915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-6_0_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.0085192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-6_0_4_line_58 |  | 52 | 57 | 0.019013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-6_0_4_line_59 |  | 53 | 60 | 0.005248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-6_0_4_line_60 |  | 54 | 55 | 0.028328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-6_0_4_line_61 |  | 55 | 64 | 0.0014457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-6_0_4_line_62 |  | 59 | 64 | 0.0022598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-6_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.025616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-6_0_4_line_64 |  | 62 | 63 | 0.009241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-6_0_4_trafo_63 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2680517.0355 | 1252850.2634 | 2680530.9401 | 1252845.2558
1 | 2680631.1327 | 1252818.7538 | 2680561.5953 | 1252845.5835 | 2680544.3674 | 1252842.7361 | 2680539.9853 | 1252841.9982 | 2680530.9401 | 1252845.2558
2 | 2680579.2373 | 1252787.5023 | 2680581.6857 | 1252786.1457 | 2680584.1344 | 1252784.778 | 2680587.5056 | 1252784.3791 | 2680588.6471 | 1252784.239 | 2680613.2249 | 1252773.8322 | 2680622.1193 | 1252796.2366 | 2680625.7682 | 1252804.8149 | 2680627.0853 | 1252807.8462 | 2680629.017 | 1252812.298 | 2680631.1327 | 1252818.7538
3 | 2680631.1327 | 1252818.7538 | 2680640.0177 | 1252815.2388 | 2680640.6627 | 1252819.4173 | 2680641.9236 | 1252823.8044 | 2680643.0905 | 1252827.89 | 2680644.0846 | 1252831.3617 | 2680645.1834 | 1252834.3566 | 2680645.78 | 1252835.9882 | 2680611.3927 | 1252849.0967
4 | 2680579.2373 | 1252787.5023 | 2680576.5376 | 1252789.0112 | 2680572.0572 | 1252790.7612
5 | 2680611.3927 | 1252849.0967 | 2680617.7959 | 1252859.3582 | 2680623.9935 | 1252875.3431
6 | 2680484.9982 | 1252967.0998 | 2680491.1296 | 1252964.6691
7 | 2680484.9982 | 1252967.0998 | 2680480.76 | 1252956.4254
8 | 2680516.2657 | 1252954.7043 | 2680491.1296 | 1252964.6691
9 | 2680477.8694 | 1252949.1452 | 2680480.76 | 1252956.4254
10 | 2680556.6749 | 1252796.7691 | 2680572.0572 | 1252790.7612
11 | 2680556.6749 | 1252796.7691 | 2680561.3556 | 1252808.3568
12 | 2680626.7414 | 1252882.4304 | 2680623.9935 | 1252875.3431
13 | 2680557.1307 | 1252918.0213 | 2680569.5163 | 1252950.614
14 | 2680565.5745 | 1252911.42 | 2680557.1307 | 1252918.0213
15 | 2680569.5163 | 1252950.614 | 2680576.1591 | 1252942.7095 | 2680579.4578 | 1252937.5011
16 | 2680569.5163 | 1252950.614 | 2680565.7666 | 1252953.8765 | 2680548.1422 | 1252958.5626 | 2680547.3705 | 1252958.9185
17 | 2680581.2462 | 1252981.4632 | 2680569.5163 | 1252950.614
18 | 2680565.5745 | 1252911.42 | 2680564.7844 | 1252907.3729 | 2680565.701 | 1252903.7939 | 2680573.2506 | 1252900.2383 | 2680571.614 | 1252896.2798
19 | 2680679.8641 | 1252993.0026 | 2680689.3981 | 1252992.243 | 2680695.7136 | 1252991.7509
20 | 2680679.8641 | 1252993.0026 | 2680677.5432 | 1252991.6478
21 | 2680679.8641 | 1252993.0026 | 2680680.9276 | 1252995.2633 | 2680681.6818 | 1253000.8332 | 2680687.914 | 1253038.0125 | 2680689.8781 | 1253043.3988 | 2680692.1762 | 1253052.3074
22 | 2680695.7136 | 1252991.7509 | 2680696.3438 | 1252999.7118
23 | 2680640.7286 | 1252986.8987 | 2680664.9746 | 1252973.6521 | 2680668.7174 | 1252972.5578 | 2680669.796 | 1252974.8187 | 2680673.0457 | 1252981.668 | 2680673.3905 | 1252982.3955 | 2680673.6541 | 1252982.9884 | 2680676.7888 | 1252989.9696 | 2680677.5432 | 1252991.6478
24 | 2680677.5432 | 1252991.6478 | 2680673.6096 | 1252991.2384 | 2680660.17 | 1252995.6254 | 2680648.7297 | 1253000.6067 | 2680637.2509 | 1253007.867 | 2680627.1364 | 1253014.134 | 2680622.7537 | 1253016.8624
25 | 2680639.9667 | 1252914.2897 | 2680667.4948 | 1252903.8789 | 2680668.4203 | 1252903.5245 | 2680668.5824 | 1252904.3718 | 2680671.8688 | 1252903.5493 | 2680676.0488 | 1252902.4943 | 2680677.003 | 1252902.2515 | 2680678.01 | 1252902.0095 | 2680682.5608 | 1252900.8818 | 2680683.1816 | 1252900.7345 | 2680683.0662 | 1252897.0191 | 2680683.7863 | 1252895.1275 | 2680685.0718 | 1252893.2769
26 | 2680685.0718 | 1252893.2769 | 2680688.0485 | 1252893.0284 | 2680693.3286 | 1252895.4243 | 2680710.7699 | 1252907.5153 | 2680727.7213 | 1252918.9993 | 2680732.7131 | 1252921.7926
27 | 2680639.9667 | 1252914.2897 | 2680632.709 | 1252896.8062
28 | 2680639.9667 | 1252914.2897 | 2680633.9453 | 1252916.5139
29 | 2680737.783 | 1252924.6295 | 2680732.7131 | 1252921.7926
30 | 2680504.7262 | 1253078.5398 | 2680505.949 | 1253080.7359 | 2680507.8333 | 1253084.2308 | 2680509.7036 | 1253087.6476 | 2680510.7428 | 1253089.4742
31 | 2680520.1856 | 1253145.3442 | 2680522.436 | 1253131.3532 | 2680522.2042 | 1253121.7651 | 2680521.0064 | 1253113.287 | 2680519.9157 | 1253108.0349 | 2680518.4191 | 1253104.334 | 2680509.556 | 1253090.1808 | 2680510.7428 | 1253089.4742
32 | 2680504.7262 | 1253078.5398 | 2680531.767 | 1253061.5088
33 | 2680520.1856 | 1253145.3442 | 2680542.8044 | 1253147.9091 | 2680558.2221 | 1253147.296 | 2680574.1824 | 1253143.4101 | 2680584.0263 | 1253141.7167
34 | 2680626.7414 | 1252882.4304 | 2680632.709 | 1252896.8062
35 | 2680617.8726 | 1252922.4507 | 2680633.9453 | 1252916.5139
36 | 2680696.3438 | 1252999.7118 | 2680697.6707 | 1253016.4738 | 2680698.8188 | 1253027.986
37 | 2680630.6402 | 1252960.7641 | 2680640.7286 | 1252986.8987
38 | 2680606.5468 | 1253027.1184 | 2680610.811 | 1253024.2973 | 2680622.7537 | 1253016.8624
39 | 2680538.9794 | 1253014.1462 | 2680547.9092 | 1253037.2626 | 2680550.5772 | 1253044.1707 | 2680552.2677 | 1253048.597
40 | 2680552.2677 | 1253048.597 | 2680531.767 | 1253061.5088
41 | 2680538.9794 | 1253014.1462 | 2680542.4358 | 1253010.8018 | 2680547.8894 | 1253004.3267 | 2680549.9066 | 1253001.3085
42 | 2680538.9794 | 1253014.1462 | 2680532.7015 | 1253017.9748 | 2680522.8153 | 1253019.1191 | 2680511.9223 | 1253021.9023
43 | 2680581.2462 | 1252981.4632 | 2680605.7959 | 1252970.6548
44 | 2680581.2462 | 1252981.4632 | 2680572.9934 | 1252987.3442 | 2680557.6793 | 1252991.6015
45 | 2680630.6402 | 1252960.7641 | 2680617.9696 | 1252961.8814 | 2680607.8028 | 1252969.7712 | 2680605.7959 | 1252970.6548
46 | 2680557.6793 | 1252991.6015 | 2680556.101 | 1252992.0402 | 2680549.9066 | 1253001.3085
47 | 2680584.0263 | 1253141.7167 | 2680588.1984 | 1253140.999 | 2680590.7081 | 1253140.8206
48 | 2680516.2657 | 1252954.7043 | 2680526.1202 | 1252980.3129
49 | 2680526.1202 | 1252980.3129 | 2680528.4613 | 1252976.8532 | 2680537.5333 | 1252963.4554 | 2680547.3705 | 1252958.9185
50 | 2680509.6257 | 1252937.4345 | 2680516.2657 | 1252954.7043
51 | 2680477.8694 | 1252949.1452 | 2680473.6887 | 1252938.5358
52 | 2680605.4554 | 1252891.0917 | 2680626.7414 | 1252882.4304
53 | 2680579.4578 | 1252937.5011 | 2680581.7659 | 1252933.8569 | 2680591.7541 | 1252925.7868 | 2680591.7541 | 1252925.7868
54 | 2680509.6257 | 1252937.4345 | 2680510.9391 | 1252936.296 | 2680514.3676 | 1252936.1202 | 2680516.6214 | 1252935.7561
55 | 2680741.2816 | 1252926.369 | 2680751.5477 | 1252930.4658 | 2680757.5262 | 1252932.8748
56 | 2680737.783 | 1252924.6295 | 2680739.9214 | 1252925.8261 | 2680741.2816 | 1252926.369
57 | 2680583.5403 | 1253042.2411 | 2680590.6768 | 1253037.5885
58 | 2680606.5468 | 1253027.1184 | 2680593.7002 | 1253035.6174 | 2680590.6768 | 1253037.5885
59 | 2680616.0075 | 1252917.5439 | 2680617.8726 | 1252922.4507
60 | 2680622.6999 | 1253139.8786 | 2680606.848 | 1253139.6739 | 2680594.4042 | 1253140.558
61 | 2680594.4042 | 1253140.558 | 2680592.9621 | 1253140.6605
62 | 2680590.7081 | 1253140.8206 | 2680592.9621 | 1253140.6605
63 | 2680616.0075 | 1252917.5439 | 2680591.7541 | 1252925.7868
64 | 2680600.5664 | 1252883.2416 | 2680605.4554 | 1252891.0917

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680517.0355 | 1252850.2634
1 | 2680530.9401 | 1252845.2558
2 | 2680631.1327 | 1252818.7538
3 | 2680579.2373 | 1252787.5023
4 | 2680611.3927 | 1252849.0967
5 | 2680484.9982 | 1252967.0998
6 | 2680491.1296 | 1252964.6691
7 | 2680480.76 | 1252956.4254
8 | 2680572.0572 | 1252790.7612
9 | 2680556.6749 | 1252796.7691
10 | 2680561.3556 | 1252808.3568
11 | 2680623.9935 | 1252875.3431
12 | 2680557.1307 | 1252918.0213
13 | 2680569.5163 | 1252950.614
14 | 2680565.5745 | 1252911.42
15 | 2680679.8641 | 1252993.0026
16 | 2680695.7136 | 1252991.7509
17 | 2680677.5432 | 1252991.6478
18 | 2680692.1762 | 1253052.3074
19 | 2680685.0718 | 1252893.2769
20 | 2680639.9667 | 1252914.2897
21 | 2680732.7131 | 1252921.7926
22 | 2680510.7428 | 1253089.4742
23 | 2680504.7262 | 1253078.5398
24 | 2680520.1856 | 1253145.3442
25 | 2680632.709 | 1252896.8062
26 | 2680633.9453 | 1252916.5139
27 | 2680696.3438 | 1252999.7118
28 | 2680640.7286 | 1252986.8987
29 | 2680622.7537 | 1253016.8624
30 | 2680552.2677 | 1253048.597
31 | 2680538.9794 | 1253014.1462
32 | 2680531.767 | 1253061.5088
33 | 2680581.2462 | 1252981.4632
34 | 2680605.7959 | 1252970.6548
35 | 2680557.6793 | 1252991.6015
36 | 2680630.6402 | 1252960.7641
37 | 2680584.0263 | 1253141.7167
38 | 2680526.1202 | 1252980.3129
39 | 2680516.2657 | 1252954.7043
40 | 2680547.3705 | 1252958.9185
41 | 2680477.8694 | 1252949.1452
42 | 2680626.7414 | 1252882.4304
43 | 2680579.4578 | 1252937.5011
44 | 2680571.614 | 1252896.2798
45 | 2680516.6214 | 1252935.7561
46 | 2680509.6257 | 1252937.4345
47 | 2680511.9223 | 1253021.9023
48 | 2680757.5262 | 1252932.8748
49 | 2680741.2816 | 1252926.369
50 | 2680737.783 | 1252924.6295
51 | 2680583.5403 | 1253042.2411
52 | 2680590.6768 | 1253037.5885
53 | 2680617.8726 | 1252922.4507
54 | 2680622.6999 | 1253139.8786
55 | 2680594.4042 | 1253140.558
56 | 2680698.8188 | 1253027.986
57 | 2680606.5468 | 1253027.1184
58 | 2680549.9066 | 1253001.3085
59 | 2680590.7081 | 1253140.8206
60 | 2680616.0075 | 1252917.5439
61 | 2680591.7541 | 1252925.7868
62 | 2680605.4554 | 1252891.0917
63 | 2680600.5664 | 1252883.2416
64 | 2680592.9621 | 1253140.6605
65 | 2680473.6887 | 1252938.5358
66 | 2680569.5163 | 1252950.614

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98348 | -0.31815 | 0.0051378 | 0.0012877
1 | 0.98355 | -0.31678 | 0.0053557 | 0.0013423
2 | 0.98457 | -0.29675 | 0 | 0
3 | 0.98195 | -0.34785 | 0 | 0
4 | 0.98732 | -0.24344 | 0 | 0
5 | 0.9936 | -0.12303 | 0 | 0
6 | 0.99366 | -0.12191 | 0.0064661 | 0.0016206
7 | 0.9935 | -0.12498 | 0.0048158 | 0.001207
8 | 0.98171 | -0.3526 | 0.016409 | 0.0041124
9 | 0.98145 | -0.35764 | 0 | 0
10 | 0.98126 | -0.36145 | 0.016852 | 0.0042236
11 | 0.9885 | -0.22059 | 0.028409 | 0.0071199
12 | 0.99762 | -0.045609 | 0 | 0
13 | 0.99822 | -0.033982 | 0 | 0
14 | 0.99743 | -0.049181 | 0 | 0
15 | 0.99272 | -0.13989 | 0 | 0
16 | 0.99261 | -0.14215 | 0 | 0
17 | 0.99274 | -0.13945 | 0 | 0
18 | 0.99265 | -0.14133 | 0.0013356 | 0.00033474
19 | 0.99132 | -0.16624 | 0 | 0
20 | 0.99207 | -0.15172 | 0 | 0
21 | 0.99054 | -0.18127 | 0.0032582 | 0.00081659
22 | 0.98887 | -0.21426 | 0 | 0
23 | 0.98899 | -0.21196 | 0 | 0
24 | 0.98831 | -0.22529 | 0 | 0
25 | 0.99023 | -0.18716 | 0.020131 | 0.0050453
26 | 0.99278 | -0.13803 | 0.01598 | 0.0040049
27 | 0.99255 | -0.14328 | 0.0071912 | 0.0018023
28 | 0.99363 | -0.12229 | 0 | 0
29 | 0.99223 | -0.14932 | 0.0067846 | 0.0017004
30 | 0.99012 | -0.18997 | 0 | 0
31 | 0.99139 | -0.16549 | 0 | 0
32 | 0.9893 | -0.20606 | 0.026989 | 0.006764
33 | 0.99595 | -0.077545 | 0 | 0
34 | 0.99485 | -0.098821 | 0.015794 | 0.0039584
35 | 0.99344 | -0.12594 | 0.015243 | 0.0038203
36 | 0.9941 | -0.11316 | 0.010819 | 0.0027114
37 | 0.98769 | -0.23722 | 0.0025649 | 0.00064283
38 | 0.99532 | -0.089731 | 0 | 0
39 | 0.99405 | -0.11423 | 0 | 0
40 | 0.99677 | -0.061945 | 0.015648 | 0.0039218
41 | 0.99346 | -0.12564 | 0 | 0
42 | 0.98901 | -0.21081 | 0 | 0
43 | 1 | 0 | -0.39328 | -0.099369
44 | 0.99708 | -0.056002 | 0.019058 | 0.0047763
45 | 0.99323 | -0.13009 | 0.034617 | 0.0086758
46 | 0.99347 | -0.12553 | 0 | 0
47 | 0.99069 | -0.17896 | 0.026587 | 0.0066632
48 | 0.99037 | -0.18466 | 0.0050706 | 0.0012708
49 | 0.99045 | -0.18309 | 0.0035234 | 0.00088305
50 | 0.99048 | -0.18249 | 0.0032169 | 0.00080624
51 | 0.99217 | -0.15067 | 0.00046568 | 0.00011671
52 | 0.99217 | -0.1506 | 0.0010036 | 0.00025153
53 | 0.99493 | -0.096742 | 0 | 0
54 | 0.98762 | -0.2387 | 0.00061549 | 0.00015426
55 | 0.98763 | -0.23839 | 0.002087 | 0.00052305
56 | 0.99253 | -0.1437 | 0.00082852 | 0.00020765
57 | 0.99219 | -0.15011 | 0.00085475 | 0.00021422
58 | 0.99238 | -0.14635 | 0.026362 | 0.006607
59 | 0.98764 | -0.23816 | 0.0038932 | 0.00097572
60 | 0.99558 | -0.084132 | 0 | 0
61 | 0.9988 | -0.02282 | 0.015908 | 0.0039869
62 | 0.98873 | -0.2162 | 0 | 0
63 | 0.98862 | -0.21837 | 0.013191 | 0.003306
64 | 0.98764 | -0.23832 | 0.0011833 | 0.00029657
65 | 0.99341 | -0.12661 | 0.0048039 | 0.001204
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0051378 | -0.0012877 | 0.0051381 | 0.0012877 | 3.3489e-07 | 2.6786e-08 | 0.0077736 | 0.0077735 | 0.0077736 | 0.98348 | -0.31815 | 0.98355 | -0.31678 | 2.1356
1 | -0.010494 | -0.00263 | 0.010504 | 0.002635 | 1.0024e-05 | 5.068e-06 | 0.015876 | 0.015876 | 0.015876 | 0.98355 | -0.31678 | 0.98457 | -0.29675 | 4.3616
2 | 0.033357 | 0.0083958 | -0.033276 | -0.0083449 | 8.126e-05 | 5.0926e-05 | 0.050426 | 0.050427 | 0.050427 | 0.98457 | -0.29675 | 0.98195 | -0.34785 | 13.8535
3 | -0.043861 | -0.011031 | 0.043973 | 0.011102 | 0.00011199 | 7.0808e-05 | 0.066302 | 0.066302 | 0.066302 | 0.98457 | -0.29675 | 0.98732 | -0.24344 | 18.2148
4 | 0.033276 | 0.0083449 | -0.033268 | -0.0083402 | 7.5358e-06 | 4.723e-06 | 0.050427 | 0.050427 | 0.050427 | 0.98195 | -0.34785 | 0.98171 | -0.3526 | 13.8535
5 | -0.043973 | -0.011102 | 0.044021 | 0.011132 | 4.8201e-05 | 3.0474e-05 | 0.066302 | 0.066302 | 0.066302 | 0.98732 | -0.24344 | 0.9885 | -0.22059 | 18.2147
6 | -0.009621 | -0.0024113 | 0.0096215 | 0.0024116 | 5.1348e-07 | 2.432e-07 | 0.014408 | 0.014408 | 0.014408 | 0.9936 | -0.12303 | 0.99366 | -0.12191 | 3.9584
7 | 0.009621 | 0.0024113 | -0.0096201 | -0.0024109 | 8.9412e-07 | 4.235e-07 | 0.014408 | 0.014408 | 0.014408 | 0.9936 | -0.12303 | 0.9935 | -0.12498 | 3.9584
8 | -0.016088 | -0.0040321 | 0.016093 | 0.0040356 | 5.8851e-06 | 3.4161e-06 | 0.024092 | 0.024091 | 0.024092 | 0.99366 | -0.12191 | 0.99405 | -0.11423 | 6.6186
9 | 0.0048042 | 0.001204 | -0.0048041 | -0.001204 | 1.5209e-07 | -4.093e-09 | 0.0071955 | 0.0071956 | 0.0071956 | 0.9935 | -0.12498 | 0.99346 | -0.12564 | 1.9768
10 | 0.016859 | 0.0042278 | -0.016855 | -0.0042254 | 4.0443e-06 | 2.3796e-06 | 0.025555 | 0.025555 | 0.025555 | 0.98171 | -0.3526 | 0.98145 | -0.35764 | 7.0207
11 | 0.016855 | 0.0042254 | -0.016852 | -0.0042236 | 3.0606e-06 | 1.8009e-06 | 0.025555 | 0.025555 | 0.025555 | 0.98145 | -0.35764 | 0.98126 | -0.36145 | 7.0207
12 | -0.07243 | -0.018252 | 0.072464 | 0.018274 | 3.3908e-05 | 2.1603e-05 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.9885 | -0.22059 | 0.98901 | -0.21081 | 29.9632
13 | -0.019067 | -0.0047819 | 0.019078 | 0.0047882 | 1.0573e-05 | 6.3112e-06 | 0.028441 | 0.028441 | 0.028441 | 0.99762 | -0.045609 | 0.99822 | -0.033982 | 7.8134
14 | 0.019067 | 0.0047819 | -0.019064 | -0.00478 | 3.2453e-06 | 1.9373e-06 | 0.028441 | 0.028441 | 0.028441 | 0.99762 | -0.045609 | 0.99743 | -0.049181 | 7.8134
15 | -0.23719 | -0.05989 | 0.23758 | 0.060138 | 0.00038687 | 0.00024716 | 0.35373 | 0.35373 | 0.35373 | 0.99822 | -0.033982 | 1 | 0 | 48.5887
16 | 0.066601 | 0.016787 | -0.066512 | -0.01673 | 8.8978e-05 | 5.6632e-05 | 0.099313 | 0.099313 | 0.099313 | 0.99822 | -0.033982 | 0.99677 | -0.061945 | 27.2838
17 | 0.15151 | 0.038315 | -0.15119 | -0.038114 | 0.0003159 | 0.00020131 | 0.22597 | 0.22597 | 0.22597 | 0.99822 | -0.033982 | 0.99595 | -0.077545 | 31.0401
18 | 0.019064 | 0.00478 | -0.019058 | -0.0047763 | 6.1953e-06 | 3.6985e-06 | 0.028441 | 0.028441 | 0.028441 | 0.99743 | -0.049181 | 0.99708 | -0.056002 | 7.8135
19 | 0.008021 | 0.0020101 | -0.0080202 | -0.0020097 | 8.6181e-07 | 3.4603e-07 | 0.012023 | 0.012023 | 0.012023 | 0.99272 | -0.13989 | 0.99261 | -0.14215 | 3.303
20 | -0.0093567 | -0.0023441 | 0.0093569 | 0.0023442 | 1.9775e-07 | 9.1897e-08 | 0.014025 | 0.014025 | 0.014025 | 0.99272 | -0.13989 | 0.99274 | -0.13945 | 3.853
21 | 0.0013357 | 0.00033402 | -0.0013356 | -0.00033474 | 9.1311e-08 | -7.2695e-07 | 0.0020019 | 0.0020022 | 0.0020022 | 0.99272 | -0.13989 | 0.99265 | -0.14133 | 0.55005
22 | 0.0080202 | 0.0020097 | -0.0080197 | -0.0020096 | 4.3289e-07 | 1.7383e-07 | 0.012023 | 0.012023 | 0.012023 | 0.99261 | -0.14215 | 0.99255 | -0.14328 | 3.303
23 | -0.01847 | -0.0046285 | 0.018485 | 0.0046375 | 1.5106e-05 | 8.9879e-06 | 0.027684 | 0.027684 | 0.027684 | 0.99274 | -0.13945 | 0.99363 | -0.12229 | 7.6056
24 | 0.0091131 | 0.0022843 | -0.0091088 | -0.0022823 | 4.2832e-06 | 1.9502e-06 | 0.01366 | 0.01366 | 0.01366 | 0.99274 | -0.13945 | 0.99223 | -0.14932 | 3.7527
25 | -0.015081 | -0.0037834 | 0.015092 | 0.0037894 | 1.0441e-05 | 5.9814e-06 | 0.022639 | 0.022639 | 0.022639 | 0.99132 | -0.16624 | 0.99207 | -0.15172 | 6.2195
26 | 0.015081 | 0.0037834 | -0.015071 | -0.0037772 | 1.0802e-05 | 6.1894e-06 | 0.022639 | 0.022639 | 0.022639 | 0.99132 | -0.16624 | 0.99054 | -0.18127 | 6.2196
27 | 0.10607 | 0.026804 | -0.10589 | -0.02669 | 0.00017985 | 0.00011486 | 0.15917 | 0.15917 | 0.15917 | 0.99207 | -0.15172 | 0.99023 | -0.18716 | 43.7284
28 | -0.12116 | -0.030594 | 0.12124 | 0.030645 | 7.9568e-05 | 5.0841e-05 | 0.18181 | 0.18181 | 0.18181 | 0.99207 | -0.15172 | 0.99278 | -0.13803 | 49.9479
29 | 0.011812 | 0.0029606 | -0.011812 | -0.0029602 | 6.86e-07 | 3.6426e-07 | 0.017745 | 0.017745 | 0.017745 | 0.99054 | -0.18127 | 0.99048 | -0.18249 | 4.8749
30 | -0.010356 | -0.0025978 | 0.010357 | 0.0025984 | 1.1366e-06 | 5.6729e-07 | 0.015584 | 0.015584 | 0.015584 | 0.98887 | -0.21426 | 0.98899 | -0.21196 | 4.2812
31 | 0.010356 | 0.0025978 | -0.01035 | -0.0025951 | 5.4424e-06 | 2.7169e-06 | 0.015584 | 0.015584 | 0.015584 | 0.98887 | -0.21426 | 0.98831 | -0.22529 | 4.2813
32 | -0.010357 | -0.0025984 | 0.01036 | 0.0025999 | 2.9102e-06 | 1.4524e-06 | 0.015584 | 0.015583 | 0.015584 | 0.98899 | -0.21196 | 0.9893 | -0.20606 | 4.2812
33 | 0.01035 | 0.0025951 | -0.010344 | -0.0025922 | 5.8841e-06 | 2.9384e-06 | 0.015584 | 0.015584 | 0.015584 | 0.98831 | -0.22529 | 0.98769 | -0.23722 | 4.2814
34 | 0.085757 | 0.021644 | -0.08566 | -0.021582 | 9.7013e-05 | 6.1888e-05 | 0.12892 | 0.12892 | 0.12892 | 0.99023 | -0.18716 | 0.98901 | -0.21081 | 35.4177
35 | -0.13722 | -0.03465 | 0.13749 | 0.034823 | 0.00027203 | 0.00017388 | 0.20576 | 0.20576 | 0.20576 | 0.99278 | -0.13803 | 0.99493 | -0.096742 | 56.5279
36 | 0.00082854 | 0.00020729 | -0.00082852 | -0.00020765 | 1.6421e-08 | -3.5633e-07 | 0.001242 | 0.0012421 | 0.0012421 | 0.99255 | -0.14328 | 0.99253 | -0.1437 | 0.34125
37 | -0.018485 | -0.0046375 | 0.018493 | 0.0046423 | 8.0487e-06 | 4.7883e-06 | 0.027684 | 0.027684 | 0.027684 | 0.99363 | -0.12229 | 0.9941 | -0.11316 | 7.6055
38 | 0.0023242 | 0.00058194 | -0.0023241 | -0.00058213 | 8.7374e-08 | -1.9182e-07 | 0.0034853 | 0.0034854 | 0.0034854 | 0.99223 | -0.14932 | 0.99219 | -0.15011 | 0.95752
39 | -0.037377 | -0.0093819 | 0.037421 | 0.0094094 | 4.3685e-05 | 2.7483e-05 | 0.056177 | 0.056177 | 0.056177 | 0.99012 | -0.18997 | 0.99139 | -0.16549 | 15.4333
40 | 0.037377 | 0.0093819 | -0.037348 | -0.0093638 | 2.8673e-05 | 1.8039e-05 | 0.056177 | 0.056177 | 0.056177 | 0.99012 | -0.18997 | 0.9893 | -0.20606 | 15.4333
41 | -0.064024 | -0.016083 | 0.064083 | 0.01612 | 5.8559e-05 | 3.726e-05 | 0.09611 | 0.09611 | 0.09611 | 0.99139 | -0.16549 | 0.99238 | -0.14635 | 26.4038
42 | 0.026604 | 0.0066738 | -0.026587 | -0.0066632 | 1.7072e-05 | 1.0558e-05 | 0.039933 | 0.039933 | 0.039933 | 0.99139 | -0.16549 | 0.99069 | -0.17896 | 10.9706
43 | 0.045172 | 0.011354 | -0.045126 | -0.011325 | 4.5833e-05 | 2.8984e-05 | 0.067502 | 0.067502 | 0.067502 | 0.99595 | -0.077545 | 0.99485 | -0.098821 | 18.5445
44 | 0.10602 | 0.026761 | -0.10578 | -0.026604 | 0.00024512 | 0.00015654 | 0.15847 | 0.15847 | 0.15847 | 0.99595 | -0.077545 | 0.99344 | -0.12594 | 43.5359
45 | 0.029332 | 0.0073662 | -0.029312 | -0.0073537 | 2.0058e-05 | 1.2476e-05 | 0.043878 | 0.043878 | 0.043878 | 0.99485 | -0.098821 | 0.9941 | -0.11316 | 12.0544
46 | 0.090533 | 0.022784 | -0.090445 | -0.022727 | 8.8212e-05 | 5.629e-05 | 0.13564 | 0.13564 | 0.13564 | 0.99344 | -0.12594 | 0.99238 | -0.14635 | 37.2633
47 | 0.0077794 | 0.0019494 | -0.007779 | -0.0019492 | 3.4766e-07 | 1.3612e-07 | 0.01172 | 0.01172 | 0.01172 | 0.98769 | -0.23722 | 0.98764 | -0.23816 | 3.2198
48 | 0.050796 | 0.012765 | -0.050737 | -0.012728 | 5.934e-05 | 3.7621e-05 | 0.075953 | 0.075953 | 0.075953 | 0.99532 | -0.089731 | 0.99405 | -0.11423 | 20.8662
49 | -0.050796 | -0.012765 | 0.050864 | 0.012808 | 6.7475e-05 | 4.2778e-05 | 0.075953 | 0.075953 | 0.075953 | 0.99532 | -0.089731 | 0.99677 | -0.061945 | 20.8662
50 | 0.034643 | 0.0086923 | -0.034625 | -0.0086806 | 1.8655e-05 | 1.17e-05 | 0.051862 | 0.051862 | 0.051862 | 0.99405 | -0.11423 | 0.99347 | -0.12553 | 14.2477
51 | 0.0048041 | 0.001204 | -0.0048039 | -0.001204 | 2.2141e-07 | -5.9442e-09 | 0.0071956 | 0.0071956 | 0.0071956 | 0.99346 | -0.12564 | 0.99341 | -0.12661 | 1.9768
52 | 0.013196 | 0.0033087 | -0.013193 | -0.0033068 | 3.3886e-06 | 1.8747e-06 | 0.019855 | 0.019855 | 0.019855 | 0.98901 | -0.21081 | 0.98873 | -0.2162 | 5.4546
53 | 0.15406 | 0.039231 | -0.15389 | -0.039124 | 0.00016936 | 0.00010794 | 0.22946 | 0.22946 | 0.22946 | 1 | 0 | 0.9988 | -0.02282 | 31.5194
54 | -0.034617 | -0.0086758 | 0.034625 | 0.0086806 | 7.5184e-06 | 4.7153e-06 | 0.051862 | 0.051862 | 0.051862 | 0.99323 | -0.13009 | 0.99347 | -0.12553 | 14.2477
55 | -0.0050706 | -0.0012708 | 0.005071 | 0.0012708 | 3.8088e-07 | 1.857e-08 | 0.0076186 | 0.0076185 | 0.0076186 | 0.99037 | -0.18466 | 0.99045 | -0.18309 | 2.093
56 | -0.0085944 | -0.0021539 | 0.0085946 | 0.002154 | 2.4476e-07 | 1.0626e-07 | 0.012912 | 0.012912 | 0.012912 | 0.99045 | -0.18309 | 0.99048 | -0.18249 | 3.5472
57 | -0.00046568 | -0.00011671 | 0.00046568 | 0.0001166 | 1.5582e-09 | -1.0902e-07 | 0.00069841 | 0.00069838 | 0.00069841 | 0.99217 | -0.15067 | 0.99217 | -0.1506 | 0.19187
58 | -0.0014693 | -0.00036813 | 0.0014693 | 0.00036791 | 3.4618e-08 | -2.2339e-07 | 0.0022036 | 0.0022035 | 0.0022036 | 0.99217 | -0.1506 | 0.99219 | -0.15011 | 0.60537
59 | -0.13749 | -0.034823 | 0.13757 | 0.034877 | 8.3321e-05 | 5.3257e-05 | 0.20576 | 0.20576 | 0.20576 | 0.99493 | -0.096742 | 0.99558 | -0.084132 | 56.5279
60 | -0.00061549 | -0.00015426 | 0.0006155 | 0.0001539 | 9.1343e-09 | -3.5666e-07 | 0.00092735 | 0.00092722 | 0.00092735 | 0.98762 | -0.2387 | 0.98763 | -0.23839 | 0.25477
61 | -0.0027025 | -0.00067695 | 0.0027025 | 0.00067693 | 8.9874e-09 | -1.2749e-08 | 0.0040716 | 0.0040716 | 0.0040716 | 0.98763 | -0.23839 | 0.98764 | -0.23832 | 1.1186
62 | 0.0038859 | 0.00097349 | -0.0038858 | -0.0009735 | 2.9044e-08 | -1.033e-08 | 0.0058544 | 0.0058544 | 0.0058544 | 0.98764 | -0.23816 | 0.98764 | -0.23832 | 1.6084
63 | -0.13757 | -0.034877 | 0.13798 | 0.035137 | 0.0004067 | 0.00025995 | 0.20576 | 0.20576 | 0.20576 | 0.99558 | -0.084132 | 0.9988 | -0.02282 | 56.5279
64 | 0.013193 | 0.0033068 | -0.013191 | -0.003306 | 1.3661e-06 | 7.5579e-07 | 0.019855 | 0.019855 | 0.019855 | 0.98873 | -0.2162 | 0.98862 | -0.21837 | 5.4546

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4085 | 0.10318

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0051378 | 0.0012877
1 | 0.0053557 | 0.0013423
2 | 0.0064661 | 0.0016206
3 | 0.0048158 | 0.001207
4 | 0.016409 | 0.0041124
5 | 0.016852 | 0.0042236
6 | 0.028409 | 0.0071199
7 | 0.0013356 | 0.00033474
8 | 0.0032582 | 0.00081659
9 | 0.020131 | 0.0050453
10 | 0.01598 | 0.0040049
11 | 0.0071912 | 0.0018023
12 | 0.0067846 | 0.0017004
13 | 0.026989 | 0.006764
14 | 0.015794 | 0.0039584
15 | 0.015243 | 0.0038203
16 | 0.010819 | 0.0027114
17 | 0.0025649 | 0.00064283
18 | 0.015648 | 0.0039218
19 | 0.015215 | 0.0038133
20 | 0.019058 | 0.0047763
21 | 0.034617 | 0.0086758
22 | 0.026587 | 0.0066632
23 | 0.0050706 | 0.0012708
24 | 0.0035234 | 0.00088305
25 | 0.0032169 | 0.00080624
26 | 0.00046568 | 0.00011671
27 | 0.0010036 | 0.00025153
28 | 0.00061549 | 0.00015426
29 | 0.002087 | 0.00052305
30 | 0.00082852 | 0.00020765
31 | 0.00085475 | 0.00021422
32 | 0.026362 | 0.006607
33 | 0.0038932 | 0.00097572
34 | 0.015908 | 0.0039869
35 | 0.013191 | 0.003306
36 | 0.0011833 | 0.00029657
37 | 0.0048039 | 0.001204

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1