## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-72_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-72_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-72_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-72_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-72_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-72_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-72_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-72_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-72_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-72_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-72_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-72_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-72_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-72_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-72_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-72_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-72_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-72_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-72_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-72_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-72_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-72_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-72_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-72_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-72_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-72_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-72_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-72_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-72_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-72_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-72_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-72_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-72_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-72_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-72_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-72_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-72_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-72_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-72_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-72_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-72_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-72_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-72_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-72_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-72_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-72_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-72_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-72_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-72_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-72_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-72_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-72_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-72_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-72_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-72_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-72_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-72_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-72_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-72_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-72_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-72_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-72_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-72_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-72_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_545_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-72_0_4_load_0 | 0 | 0.0085228 | 0.002136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-72_0_4_load_3 | 2 | 0.0077742 | 0.0019484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-72_0_4_load_4 | 3 | 0.0086909 | 0.0021781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-72_0_4_load_17 | 5 | 0.011181 | 0.0028023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-72_0_4_load_68 | 8 | 0.039721 | 0.0099551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-72_0_4_load_37 | 9 | 0.0026636 | 0.00066757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-72_0_4_load_34 | 11 | 0.0027576 | 0.00069111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-72_0_4_load_62 | 13 | 0.032547 | 0.008157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-72_0_4_load_56 | 14 | 0.01918 | 0.0048068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-72_0_4_load_51 | 16 | 0.0079703 | 0.0019975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-72_0_4_load_44 | 18 | 0.0079019 | 0.0019804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-72_0_4_load_16 | 19 | 0.011083 | 0.0027776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-72_0_4_load_52 | 20 | 0.011646 | 0.0029186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-72_0_4_load_64 | 21 | 0.0030276 | 0.00075878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-72_0_4_load_69 | 22 | 0.0024089 | 0.00060373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-72_0_4_load_33 | 23 | 0.0027997 | 0.00070166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-72_0_4_load_35 | 24 | 0.002339 | 0.00058621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-72_0_4_load_70 | 25 | 0.003108 | 0.00077894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-72_0_4_load_54 | 26 | 0.0024233 | 0.00060732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-72_0_4_load_71 | 28 | 0.0093129 | 0.002334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-72_0_4_load_40 | 30 | 0.0018121 | 0.00045417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-72_0_4_load_39 | 31 | 0.010713 | 0.0026848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-72_0_4_load_19 | 32 | 0.018608 | 0.0046637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-72_0_4_load_25 | 36 | 0.038342 | 0.0096094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-72_0_4_load_61 | 38 | 0.025826 | 0.0064726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-72_0_4_load_58 | 39 | 0.0082007 | 0.0020553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-72_0_4_load_36 | 40 | 0.0030349 | 0.00076063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-72_0_4_load_27 | 41 | 0.0024253 | 0.00060784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-72_0_4_load_63 | 42 | 0.0063011 | 0.0015792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-72_0_4_load_67 | 43 | 0.002532 | 0.00063457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-72_0_4_load_59 | 45 | 0.0024179 | 0.00060598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-72_0_4_load_26 | 46 | 0.0031462 | 0.00078851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-72_0_4_load_66 | 47 | 0.005848 | 0.0014656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-72_0_4_load_28 | 48 | 0.0028418 | 0.00071223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-72_0_4_load_29 | 49 | 0.0023479 | 0.00058843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-72_0_4_load_32 | 50 | 0.0026372 | 0.00066094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-72_0_4_load_30 | 51 | 0.0023006 | 0.0005766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-72_0_4_load_31 | 52 | 0.0023772 | 0.00059578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-72_0_4_load_42 | 53 | 0.0050204 | 0.0012582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-72_0_4_load_43 | 55 | 0.0075902 | 0.0019023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-72_0_4_load_72 | 57 | 0.0044568 | 0.001117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-72_0_4_load_65 | 59 | 0.0026239 | 0.00065761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-72_0_4_load_53 | 60 | 0.0024082 | 0.00060356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-72_0_4_load_55 | 61 | 0.0024035 | 0.00060237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-72_0_4_load_57 | 62 | 0.0023775 | 0.00059586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-72_0_4_load_60 | 63 | 0.0024354 | 0.00061036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-72_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-72_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.015918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-72_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.031015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-72_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.024499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-72_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.06593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-72_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.025667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-72_0_4_line_6 |  | 4 | 10 | 0.003692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-72_0_4_line_7 |  | 4 | 11 | 0.019794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-72_0_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.087257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-72_0_4_line_9 |  | 6 | 8 | 0.080385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-72_0_4_line_10 |  | 7 | 19 | 0.023846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-72_0_4_line_11 |  | 7 | 12 | 0.015716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-72_0_4_line_12 |  | 9 | 21 | 0.019698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-72_0_4_line_13 |  | 10 | 22 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_261-72_0_4_line_14 |  | 10 | 23 | 0.012482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-72_0_4_line_15 |  | 11 | 24 | 0.00014927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-72_0_4_line_16 |  | 12 | 13 | 0.035905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_261-72_0_4_line_17 |  | 12 | 14 | 0.043516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_261-72_0_4_line_18 |  | 13 | 25 | 0.021879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_261-72_0_4_line_19 |  | 14 | 26 | 0.012885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_261-72_0_4_line_20 |  | 15 | 16 | 0.035928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-72_0_4_line_21 |  | 15 | 17 | 0.010931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-72_0_4_line_22 |  | 15 | 18 | 0.026004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-72_0_4_line_23 |  | 17 | 20 | 0.016604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-72_0_4_line_24 |  | 18 | 27 | 0.037257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-72_0_4_line_25 |  | 21 | 53 | 0.014745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-72_0_4_line_26 |  | 22 | 25 | 0.0062084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_261-72_0_4_line_27 |  | 23 | 52 | 0.016169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-72_0_4_line_28 |  | 26 | 60 | 0.0058835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_261-72_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.005024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-72_0_4_line_30 |  | 28 | 29 | 0.0087542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-72_0_4_line_31 |  | 29 | 56 | 0.00985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-72_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.028569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-72_0_4_line_33 |  | 31 | 54 | 0.018152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-72_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-72_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.012324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-72_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.005565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-72_0_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.0077991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-72_0_4_line_38 |  | 35 | 40 | 0.030863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-72_0_4_line_39 |  | 35 | 41 | 0.016275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-72_0_4_line_40 |  | 35 | 42 | 0.018872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-72_0_4_line_41 |  | 36 | 43 | 0.012436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-72_0_4_line_42 |  | 37 | 38 | 0.028208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-72_0_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.01858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-72_0_4_line_44 |  | 38 | 44 | 0.028983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-72_0_4_line_45 |  | 39 | 45 | 0.016332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-72_0_4_line_46 |  | 41 | 46 | 0.0058834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-72_0_4_line_47 |  | 43 | 47 | 0.02365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-72_0_4_line_48 |  | 44 | 56 | 0.006327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-72_0_4_line_49 |  | 45 | 63 | 0.0059312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-72_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.013229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-72_0_4_line_51 |  | 47 | 58 | 0.011748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-72_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.0059996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-72_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.005886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-72_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.012923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-72_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.0059009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-72_0_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.012342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-72_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.015308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-72_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.004228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-72_0_4_line_59 |  | 58 | 59 | 0.048323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-72_0_4_line_60 |  | 60 | 61 | 0.012886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_261-72_0_4_line_61 |  | 61 | 62 | 0.0057936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_261-72_0_4_line_62 |  | 62 | 63 | 0.012834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-72_0_4_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2681553.4749 | 1246514.5537 | 2681567.827 | 1246521.823 | 2681569.3841 | 1246522.9581
1 | 2681553.4749 | 1246514.5537 | 2681539.4351 | 1246507.052
2 | 2681553.4749 | 1246514.5537 | 2681566.8281 | 1246486.5604
3 | 2681535.9628 | 1246515.1245 | 2681537.128 | 1246512.2495 | 2681551.0326 | 1246519.6461 | 2681553.4749 | 1246514.5537
4 | 2681549.404 | 1246438.7516 | 2681548.7529 | 1246440.9907 | 2681549.8161 | 1246443.8852 | 2681541.4658 | 1246467.6655 | 2681544.9944 | 1246476.4093 | 2681567.5706 | 1246485.0037 | 2681566.8281 | 1246486.5604
5 | 2681535.9628 | 1246515.1245 | 2681558.6132 | 1246527.1963
6 | 2681532.7005 | 1246513.3784 | 2681535.9628 | 1246515.1245
7 | 2681535.9628 | 1246515.1245 | 2681528.5495 | 1246533.4775
8 | 2681454.6382 | 1246431.435 | 2681462.7036 | 1246436.6051 | 2681465.1528 | 1246438.1509 | 2681476.1194 | 1246444.9621 | 2681486.5715 | 1246451.8329 | 2681490.3459 | 1246454.2421 | 2681502.7875 | 1246431.2518 | 2681503.698 | 1246445.2523 | 2681508.0254 | 1246445.3563 | 2681508.4107 | 1246445.3616
9 | 2681454.6382 | 1246431.435 | 2681451.9252 | 1246435.345 | 2681408.7909 | 1246497.4638
10 | 2681508.4107 | 1246445.3616 | 2681507.8995 | 1246469.2017
11 | 2681496.6735 | 1246451.7383 | 2681500.1106 | 1246445.1696 | 2681501.0697 | 1246445.1939 | 2681503.698 | 1246445.2523 | 2681508.0254 | 1246445.3563 | 2681508.4107 | 1246445.3616
12 | 2681558.6132 | 1246527.1963 | 2681563.0967 | 1246529.5858 | 2681565.9411 | 1246531.5041 | 2681567.8643 | 1246533.3875 | 2681570.1793 | 1246536.4438 | 2681571.4519 | 1246538.9409 | 2681571.9724 | 1246540.725
13 | 2681532.7005 | 1246513.3784 | 2681518.3499 | 1246505.7294
14 | 2681532.7005 | 1246513.3784 | 2681528.0876 | 1246524.9769
15 | 2681528.5495 | 1246533.4775 | 2681528.4936 | 1246533.6159
16 | 2681496.6735 | 1246451.7383 | 2681499.3547 | 1246453.443 | 2681498.631 | 1246477.5062 | 2681498.624 | 1246481.3089 | 2681499.5506 | 1246485.3468 | 2681499.7877 | 1246486.0141
17 | 2681496.6735 | 1246451.7383 | 2681476.5156 | 1246490.3042
18 | 2681512.8712 | 1246502.8092 | 2681507.6703 | 1246499.2018 | 2681504.7102 | 1246495.8031 | 2681501.6307 | 1246491.2019 | 2681499.7877 | 1246486.0141
19 | 2681476.5156 | 1246490.3042 | 2681472.5358 | 1246497.9182 | 2681470.5646 | 1246501.7323
20 | 2681437.5742 | 1246556.0805 | 2681430.4547 | 1246551.9019 | 2681416.1887 | 1246544.4117 | 2681412.5963 | 1246550.2 | 2681416.8408 | 1246552.4821
21 | 2681436.4636 | 1246548.393 | 2681440.5231 | 1246550.3946 | 2681437.5742 | 1246556.0805
22 | 2681437.5742 | 1246556.0805 | 2681430.4657 | 1246569.804 | 2681425.6393 | 1246579.1839
23 | 2681436.4636 | 1246548.393 | 2681444.2221 | 1246533.7136
24 | 2681408.5929 | 1246612.3126 | 2681425.6393 | 1246579.1839
25 | 2681572.7507 | 1246555.3707 | 2681572.8673 | 1246550.2686 | 2681572.8714 | 1246545.0315 | 2681572.3248 | 1246541.9329 | 2681571.9724 | 1246540.725
26 | 2681518.3499 | 1246505.7294 | 2681512.8712 | 1246502.8092 | 2681512.8712 | 1246502.8092
27 | 2681522.1121 | 1246540.0016 | 2681528.0876 | 1246524.9769
28 | 2681467.8634 | 1246506.959 | 2681470.5646 | 1246501.7323
29 | 2681408.5929 | 1246612.3126 | 2681404.1222 | 1246609.994
30 | 2681404.1222 | 1246609.994 | 2681396.3513 | 1246605.9629
31 | 2681404.1222 | 1246609.994 | 2681403.2393 | 1246611.5719 | 2681404.534 | 1246615.2146 | 2681402.5645 | 1246618.9013
32 | 2681571.4111 | 1246614.4185 | 2681572.0578 | 1246585.8563
33 | 2681572.4687 | 1246567.7092 | 2681572.0578 | 1246585.8563
34 | 2681495.8965 | 1246599.4576 | 2681494.508 | 1246602.6409 | 2681488.4621 | 1246614.5525
35 | 2681482.884 | 1246625.5423 | 2681488.4621 | 1246614.5525
36 | 2681495.8965 | 1246599.4576 | 2681500.9093 | 1246601.9061
37 | 2681482.884 | 1246625.5423 | 2681479.4036 | 1246632.5218
38 | 2681500.9093 | 1246601.9061 | 2681512.4683 | 1246573.2895
39 | 2681500.9093 | 1246601.9061 | 2681500.3431 | 1246594.7375 | 2681503.7 | 1246586.2969
40 | 2681500.9093 | 1246601.9061 | 2681512.8072 | 1246606.8954 | 2681518.1647 | 1246609.5293
41 | 2681479.4036 | 1246632.5218 | 2681479.4036 | 1246632.5218 | 2681467.1412 | 1246630.4513
42 | 2681434.5788 | 1246571.206 | 2681421.5328 | 1246596.2161
43 | 2681434.5788 | 1246571.206 | 2681443.1301 | 1246554.7104
44 | 2681408.1286 | 1246621.9132 | 2681421.5328 | 1246596.2161
45 | 2681443.1301 | 1246554.7104 | 2681450.6469 | 1246540.2106
46 | 2681503.7 | 1246586.2969 | 2681505.8743 | 1246580.83
47 | 2681450.8638 | 1246640.3561 | 2681456.6794 | 1246628.6847 | 2681467.1412 | 1246630.4513
48 | 2681402.5645 | 1246618.9013 | 2681404.7167 | 1246620.065 | 2681408.1286 | 1246621.9132
49 | 2681450.6469 | 1246540.2106 | 2681453.3766 | 1246534.9449
50 | 2681510.7631 | 1246568.5375 | 2681505.8743 | 1246580.83
51 | 2681445.6244 | 1246650.8713 | 2681450.8638 | 1246640.3561
52 | 2681510.7631 | 1246568.5375 | 2681512.9803 | 1246562.9627
53 | 2681512.9803 | 1246562.9627 | 2681515.1555 | 1246557.4934
54 | 2681515.1555 | 1246557.4934 | 2681519.9314 | 1246545.4848
55 | 2681522.1121 | 1246540.0016 | 2681519.9314 | 1246545.4848
56 | 2681572.4687 | 1246567.7092 | 2681572.7507 | 1246555.3707
57 | 2681557.6381 | 1246563.9247 | 2681571.1616 | 1246567.7135 | 2681572.4687 | 1246567.7092
58 | 2681400.5717 | 1246622.6323 | 2681402.5645 | 1246618.9013
59 | 2681445.6244 | 1246650.8713 | 2681424.0861 | 1246694.1286
60 | 2681467.8634 | 1246506.959 | 2681461.9474 | 1246518.4061
61 | 2681459.2833 | 1246523.5509 | 2681460.964 | 1246520.3089 | 2681461.9474 | 1246518.4061
62 | 2681459.2833 | 1246523.5509 | 2681453.3766 | 1246534.9449

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681569.3841 | 1246522.9581
1 | 2681553.4749 | 1246514.5537
2 | 2681539.4351 | 1246507.052
3 | 2681566.8281 | 1246486.5604
4 | 2681535.9628 | 1246515.1245
5 | 2681549.404 | 1246438.7516
6 | 2681454.6382 | 1246431.435
7 | 2681508.4107 | 1246445.3616
8 | 2681408.7909 | 1246497.4638
9 | 2681558.6132 | 1246527.1963
10 | 2681532.7005 | 1246513.3784
11 | 2681528.5495 | 1246533.4775
12 | 2681496.6735 | 1246451.7383
13 | 2681499.7877 | 1246486.0141
14 | 2681476.5156 | 1246490.3042
15 | 2681437.5742 | 1246556.0805
16 | 2681416.8408 | 1246552.4821
17 | 2681436.4636 | 1246548.393
18 | 2681425.6393 | 1246579.1839
19 | 2681507.8995 | 1246469.2017
20 | 2681444.2221 | 1246533.7136
21 | 2681571.9724 | 1246540.725
22 | 2681518.3499 | 1246505.7294
23 | 2681528.0876 | 1246524.9769
24 | 2681528.4936 | 1246533.6159
25 | 2681512.8712 | 1246502.8092
26 | 2681470.5646 | 1246501.7323
27 | 2681408.5929 | 1246612.3126
28 | 2681396.3513 | 1246605.9629
29 | 2681404.1222 | 1246609.994
30 | 2681571.4111 | 1246614.4185
31 | 2681572.0578 | 1246585.8563
32 | 2681488.4621 | 1246614.5525
33 | 2681495.8965 | 1246599.4576
34 | 2681482.884 | 1246625.5423
35 | 2681500.9093 | 1246601.9061
36 | 2681479.4036 | 1246632.5218
37 | 2681434.5788 | 1246571.206
38 | 2681421.5328 | 1246596.2161
39 | 2681443.1301 | 1246554.7104
40 | 2681512.4683 | 1246573.2895
41 | 2681503.7 | 1246586.2969
42 | 2681518.1647 | 1246609.5293
43 | 2681467.1412 | 1246630.4513
44 | 2681408.1286 | 1246621.9132
45 | 2681450.6469 | 1246540.2106
46 | 2681505.8743 | 1246580.83
47 | 2681450.8638 | 1246640.3561
48 | 2681510.7631 | 1246568.5375
49 | 2681512.9803 | 1246562.9627
50 | 2681515.1555 | 1246557.4934
51 | 2681519.9314 | 1246545.4848
52 | 2681522.1121 | 1246540.0016
53 | 2681572.7507 | 1246555.3707
54 | 2681572.4687 | 1246567.7092
55 | 2681557.6381 | 1246563.9247
56 | 2681402.5645 | 1246618.9013
57 | 2681400.5717 | 1246622.6323
58 | 2681445.6244 | 1246650.8713
59 | 2681424.0861 | 1246694.1286
60 | 2681467.8634 | 1246506.959
61 | 2681461.9474 | 1246518.4061
62 | 2681459.2833 | 1246523.5509
63 | 2681453.3766 | 1246534.9449
64 | 2681434.5788 | 1246571.206

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98586 | -0.271 | 0.0085228 | 0.002136
1 | 0.986 | -0.26825 | 0 | 0
2 | 0.98589 | -0.27046 | 0.0077742 | 0.0019484
3 | 0.98543 | -0.2793 | 0.0086909 | 0.0021781
4 | 0.98682 | -0.25237 | 0 | 0
5 | 0.98475 | -0.29255 | 0.011181 | 0.0028023
6 | 0.98823 | -0.22522 | 0 | 0
7 | 0.99142 | -0.16356 | 0 | 0
8 | 0.98529 | -0.28238 | 0.039721 | 0.0099551
9 | 0.98609 | -0.26654 | 0.0026636 | 0.00066757
10 | 0.98706 | -0.24761 | 0 | 0
11 | 0.98672 | -0.25418 | 0.0027576 | 0.00069111
12 | 0.99216 | -0.14941 | 0 | 0
13 | 0.98986 | -0.19366 | 0.032547 | 0.008157
14 | 0.99563 | -0.08308 | 0.01918 | 0.0048068
15 | 0.9924 | -0.14624 | 0 | 0
16 | 0.99214 | -0.1513 | 0.0079703 | 0.0019975
17 | 0.99228 | -0.14849 | 0 | 0
18 | 0.99287 | -0.13721 | 0.0079019 | 0.0019804
19 | 0.99118 | -0.16825 | 0.011083 | 0.0027776
20 | 0.99211 | -0.15191 | 0.011646 | 0.0029186
21 | 0.98558 | -0.27649 | 0.0030276 | 0.00075878
22 | 0.98834 | -0.22287 | 0.0024089 | 0.00060373
23 | 0.98592 | -0.26955 | 0.0027997 | 0.00070166
24 | 0.98672 | -0.25418 | 0.002339 | 0.00058621
25 | 0.98867 | -0.2165 | 0.003108 | 0.00077894
26 | 0.99673 | -0.062084 | 0.0024233 | 0.00060732
27 | 0.9938 | -0.1191 | 0 | 0
28 | 0.99386 | -0.1181 | 0.0093129 | 0.002334
29 | 0.99393 | -0.11666 | 0 | 0
30 | 0.98475 | -0.29262 | 0.0018121 | 0.00045417
31 | 0.9848 | -0.29169 | 0.010713 | 0.0026848
32 | 0.97791 | -0.42576 | 0.018608 | 0.0046637
33 | 0.97897 | -0.40494 | 0 | 0
34 | 0.97735 | -0.43685 | 0 | 0
35 | 0.97932 | -0.39806 | 0 | 0
36 | 0.97699 | -0.44388 | 0.038342 | 0.0096094
37 | 0.99732 | -0.051352 | 0 | 0
38 | 0.99559 | -0.084587 | 0.025826 | 0.0064726
39 | 0.99846 | -0.029523 | 0.0082007 | 0.0020553
40 | 0.97924 | -0.39976 | 0.0030349 | 0.00076063
41 | 0.98049 | -0.37523 | 0.0024253 | 0.00060784
42 | 0.97921 | -0.40022 | 0.0063011 | 0.0015792
43 | 0.97686 | -0.44638 | 0.002532 | 0.00063457
44 | 0.9945 | -0.10565 | 0 | 0
45 | 0.99958 | -0.0080399 | 0.0024179 | 0.00060598
46 | 0.98092 | -0.36673 | 0.0031462 | 0.00078851
47 | 0.97668 | -0.45004 | 0.005848 | 0.0014656
48 | 0.98194 | -0.34689 | 0.0028418 | 0.00071223
49 | 0.98242 | -0.3376 | 0.0023479 | 0.00058843
50 | 0.9829 | -0.32824 | 0.0026372 | 0.00066094
51 | 0.98399 | -0.30712 | 0.0023006 | 0.0005766
52 | 0.98449 | -0.29725 | 0.0023772 | 0.00059578
53 | 0.98524 | -0.28315 | 0.0050204 | 0.0012582
54 | 0.98501 | -0.28761 | 0 | 0
55 | 0.9849 | -0.28969 | 0.0075902 | 0.0019023
56 | 0.99426 | -0.11026 | 0 | 0
57 | 0.99424 | -0.11059 | 0.0044568 | 0.001117
58 | 0.97665 | -0.4506 | 0 | 0
59 | 0.97653 | -0.45292 | 0.0026239 | 0.00065761
60 | 0.99723 | -0.052428 | 0.0024082 | 0.00060356
61 | 0.99836 | -0.031135 | 0.0024035 | 0.00060237
62 | 0.99886 | -0.021496 | 0.0023775 | 0.00059586
63 | 1 | 0 | -0.37173 | -0.094454
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0085228 | -0.002136 | 0.0085239 | 0.0021365 | 1.1179e-06 | 4.8573e-07 | 0.012864 | 0.012864 | 0.012864 | 0.98586 | -0.271 | 0.986 | -0.26825 | 3.534
1 | 0.007775 | 0.0019487 | -0.0077742 | -0.0019484 | 8.2186e-07 | 3.2298e-07 | 0.011734 | 0.011734 | 0.011734 | 0.986 | -0.26825 | 0.98589 | -0.27046 | 3.2236
2 | 0.01989 | 0.0049905 | -0.019879 | -0.0049841 | 1.0481e-05 | 6.3122e-06 | 0.030019 | 0.030019 | 0.030019 | 0.986 | -0.26825 | 0.98543 | -0.2793 | 8.2469
3 | -0.036189 | -0.0090757 | 0.036216 | 0.0090929 | 2.7405e-05 | 1.7226e-05 | 0.054616 | 0.054616 | 0.054616 | 0.986 | -0.26825 | 0.98682 | -0.25237 | 15.0044
4 | 0.011188 | 0.002806 | -0.011181 | -0.0028023 | 7.0576e-06 | 3.6775e-06 | 0.016895 | 0.016896 | 0.016896 | 0.98543 | -0.2793 | 0.98475 | -0.29255 | 4.6417
5 | 0.030876 | 0.007756 | -0.030855 | -0.0077429 | 2.0869e-05 | 1.3029e-05 | 0.046564 | 0.046565 | 0.046565 | 0.98682 | -0.25237 | 0.98609 | -0.26654 | 12.7925
6 | -0.072189 | -0.018126 | 0.072206 | 0.018137 | 1.6409e-05 | 1.0454e-05 | 0.10887 | 0.10887 | 0.10887 | 0.98682 | -0.25237 | 0.98706 | -0.24761 | 29.9083
7 | 0.005097 | 0.0012773 | -0.0050966 | -0.0012773 | 4.3846e-07 | 2.7761e-08 | 0.0076857 | 0.0076858 | 0.0076858 | 0.98682 | -0.25237 | 0.98672 | -0.25418 | 2.1115
8 | -0.03983 | -0.010023 | 0.039948 | 0.010098 | 0.00011775 | 7.4237e-05 | 0.059988 | 0.059987 | 0.059988 | 0.98823 | -0.22522 | 0.99142 | -0.16356 | 16.4801
9 | 0.03983 | 0.010023 | -0.039721 | -0.0099551 | 0.00010848 | 6.8398e-05 | 0.059988 | 0.059988 | 0.059988 | 0.98823 | -0.22522 | 0.98529 | -0.28238 | 16.4802
10 | 0.011085 | 0.0027788 | -0.011083 | -0.0027776 | 2.4753e-06 | 1.2768e-06 | 0.016638 | 0.016638 | 0.016638 | 0.99142 | -0.16356 | 0.99118 | -0.16825 | 4.5708
11 | -0.051033 | -0.012877 | 0.051067 | 0.012899 | 3.4603e-05 | 2.1943e-05 | 0.076625 | 0.076625 | 0.076625 | 0.99142 | -0.16356 | 0.99216 | -0.14941 | 21.0508
12 | 0.028192 | 0.0070754 | -0.028178 | -0.0070671 | 1.3371e-05 | 8.3062e-06 | 0.042545 | 0.042545 | 0.042545 | 0.98609 | -0.26654 | 0.98558 | -0.27649 | 11.6882
13 | -0.17115 | -0.043234 | 0.17135 | 0.043364 | 0.00020317 | 0.00012961 | 0.25813 | 0.25813 | 0.25813 | 0.98706 | -0.24761 | 0.98834 | -0.22287 | 35.4581
14 | 0.098945 | 0.025098 | -0.098841 | -0.025031 | 0.00010429 | 6.6589e-05 | 0.14927 | 0.14927 | 0.14927 | 0.98706 | -0.24761 | 0.98592 | -0.26955 | 41.0079
15 | 0.002339 | 0.0005862 | -0.002339 | -0.00058621 | 6.9605e-10 | -1.4609e-09 | 0.0035273 | 0.0035273 | 0.0035273 | 0.98672 | -0.25418 | 0.98672 | -0.25418 | 0.96903
16 | 0.21011 | 0.053345 | -0.20966 | -0.053061 | 0.00044637 | 0.00028429 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.99216 | -0.14941 | 0.98986 | -0.19366 | 28.8796
17 | -0.26118 | -0.066244 | 0.26201 | 0.066777 | 0.00083581 | 0.00053323 | 0.39199 | 0.39199 | 0.39199 | 0.99216 | -0.14941 | 0.99563 | -0.08308 | 35.8965
18 | 0.17712 | 0.044904 | -0.17692 | -0.04478 | 0.00019414 | 0.00012341 | 0.26644 | 0.26644 | 0.26644 | 0.98986 | -0.19366 | 0.98867 | -0.2165 | 24.3992
19 | -0.28119 | -0.071584 | 0.28148 | 0.071765 | 0.00028499 | 0.00018189 | 0.42065 | 0.42065 | 0.42065 | 0.99563 | -0.08308 | 0.99673 | -0.062084 | 38.5214
20 | 0.0079722 | 0.0019983 | -0.0079703 | -0.0019975 | 1.9252e-06 | 7.6803e-07 | 0.011954 | 0.011954 | 0.011954 | 0.9924 | -0.14624 | 0.99214 | -0.1513 | 3.284
21 | 0.011649 | 0.0029203 | -0.011647 | -0.0029197 | 1.2506e-06 | 6.5916e-07 | 0.017466 | 0.017467 | 0.017467 | 0.9924 | -0.14624 | 0.99228 | -0.14849 | 4.7985
22 | -0.019621 | -0.0049186 | 0.019629 | 0.0049237 | 8.4404e-06 | 5.0657e-06 | 0.02942 | 0.02942 | 0.02942 | 0.9924 | -0.14624 | 0.99287 | -0.13721 | 8.0825
23 | 0.011647 | 0.0029197 | -0.011646 | -0.0029186 | 1.8995e-06 | 1.0013e-06 | 0.017467 | 0.017467 | 0.017467 | 0.99228 | -0.14849 | 0.99211 | -0.15191 | 4.7985
24 | -0.027531 | -0.0069041 | 0.027555 | 0.0069188 | 2.3788e-05 | 1.4742e-05 | 0.041263 | 0.041262 | 0.041263 | 0.99287 | -0.13721 | 0.9938 | -0.1191 | 11.3359
25 | 0.025151 | 0.0063083 | -0.025143 | -0.0063034 | 7.9737e-06 | 4.9153e-06 | 0.037974 | 0.037974 | 0.037974 | 0.98558 | -0.27649 | 0.98524 | -0.28315 | 10.4325
26 | -0.17376 | -0.043968 | 0.17382 | 0.044001 | 5.3174e-05 | 3.3793e-05 | 0.26176 | 0.26176 | 0.26176 | 0.98834 | -0.22287 | 0.98867 | -0.2165 | 23.9708
27 | 0.096041 | 0.024329 | -0.095913 | -0.024248 | 0.00012756 | 8.1434e-05 | 0.14504 | 0.14504 | 0.14504 | 0.98592 | -0.26955 | 0.98449 | -0.29725 | 39.8471
28 | -0.2839 | -0.072373 | 0.28403 | 0.072457 | 0.00013238 | 8.4495e-05 | 0.42427 | 0.42427 | 0.42427 | 0.99673 | -0.062084 | 0.99723 | -0.052428 | 38.8526
29 | -0.027555 | -0.0069188 | 0.027558 | 0.0069208 | 3.2077e-06 | 1.9878e-06 | 0.041262 | 0.041262 | 0.041262 | 0.9938 | -0.1191 | 0.99393 | -0.11666 | 11.3358
30 | -0.0093129 | -0.002334 | 0.0093135 | 0.0023343 | 6.3824e-07 | 2.9502e-07 | 0.013943 | 0.013943 | 0.013943 | 0.99386 | -0.1181 | 0.99393 | -0.11666 | 3.8306
31 | -0.036872 | -0.0092551 | 0.036883 | 0.0092622 | 1.1257e-05 | 7.077e-06 | 0.055206 | 0.055206 | 0.055206 | 0.99393 | -0.11666 | 0.99426 | -0.11026 | 15.1664
32 | -0.0018121 | -0.00045417 | 0.0018122 | 0.00045385 | 8.0327e-08 | -3.1207e-07 | 0.0027383 | 0.0027381 | 0.0027383 | 0.98475 | -0.29262 | 0.9848 | -0.29169 | 0.75227
33 | -0.012525 | -0.0031387 | 0.012527 | 0.00314 | 2.4378e-06 | 1.3292e-06 | 0.018925 | 0.018925 | 0.018925 | 0.9848 | -0.29169 | 0.98501 | -0.28761 | 5.1991
34 | -0.068 | -0.017059 | 0.068068 | 0.017102 | 6.7581e-05 | 4.3041e-05 | 0.10348 | 0.10348 | 0.10348 | 0.97791 | -0.42576 | 0.97897 | -0.40494 | 28.4276
35 | 0.049392 | 0.012395 | -0.049366 | -0.012379 | 2.6109e-05 | 1.6555e-05 | 0.075162 | 0.075162 | 0.075162 | 0.97791 | -0.42576 | 0.97735 | -0.43685 | 20.6488
36 | -0.068068 | -0.017102 | 0.06809 | 0.017116 | 2.2345e-05 | 1.4231e-05 | 0.10348 | 0.10348 | 0.10348 | 0.97897 | -0.40494 | 0.97932 | -0.39806 | 28.4276
37 | 0.049366 | 0.012379 | -0.049349 | -0.012368 | 1.6522e-05 | 1.0477e-05 | 0.075162 | 0.075162 | 0.075162 | 0.97735 | -0.43685 | 0.97699 | -0.44388 | 20.6488
38 | 0.0030352 | 0.0007604 | -0.0030349 | -0.00076063 | 2.4615e-07 | -2.3076e-07 | 0.0046117 | 0.0046118 | 0.0046118 | 0.97932 | -0.39806 | 0.97924 | -0.39976 | 1.267
39 | -0.077427 | -0.019456 | 0.077511 | 0.01951 | 8.4493e-05 | 5.3871e-05 | 0.11766 | 0.11766 | 0.11766 | 0.97932 | -0.39806 | 0.98049 | -0.37523 | 32.3251
40 | 0.0063018 | 0.0015794 | -0.0063011 | -0.0015792 | 6.4884e-07 | 1.7783e-07 | 0.0095752 | 0.0095753 | 0.0095753 | 0.97932 | -0.39806 | 0.97921 | -0.40022 | 2.6306
41 | 0.011007 | 0.0027586 | -0.011006 | -0.0027579 | 1.3106e-06 | 6.8311e-07 | 0.016764 | 0.016764 | 0.016764 | 0.97699 | -0.44388 | 0.97686 | -0.44638 | 4.6056
42 | 0.067323 | 0.016952 | -0.067216 | -0.016884 | 0.00010679 | 6.7977e-05 | 0.10048 | 0.10048 | 0.10048 | 0.99732 | -0.051352 | 0.99559 | -0.084587 | 27.6031
43 | -0.067323 | -0.016952 | 0.067394 | 0.016997 | 7.034e-05 | 4.4775e-05 | 0.10048 | 0.10048 | 0.10048 | 0.99732 | -0.051352 | 0.99846 | -0.029523 | 27.6031
44 | 0.041391 | 0.010411 | -0.041349 | -0.010385 | 4.1612e-05 | 2.6255e-05 | 0.061876 | 0.061876 | 0.061876 | 0.99559 | -0.084587 | 0.9945 | -0.10565 | 16.9989
45 | -0.075594 | -0.019052 | 0.075672 | 0.019101 | 7.7786e-05 | 4.9569e-05 | 0.1127 | 0.1127 | 0.1127 | 0.99846 | -0.029523 | 0.99958 | -0.0080399 | 30.9606
46 | -0.079937 | -0.020118 | 0.079969 | 0.020138 | 3.2486e-05 | 2.0717e-05 | 0.12134 | 0.12134 | 0.12134 | 0.98049 | -0.37523 | 0.98092 | -0.36673 | 33.3363
47 | 0.0084737 | 0.0021234 | -0.0084722 | -0.0021227 | 1.4776e-06 | 6.4963e-07 | 0.012908 | 0.012908 | 0.012908 | 0.97686 | -0.44638 | 0.97668 | -0.45004 | 3.546
48 | 0.041349 | 0.010385 | -0.04134 | -0.010379 | 9.0839e-06 | 5.7316e-06 | 0.061876 | 0.061876 | 0.061876 | 0.9945 | -0.10565 | 0.99426 | -0.11026 | 16.9989
49 | -0.07809 | -0.019707 | 0.07812 | 0.019727 | 3.0082e-05 | 1.9174e-05 | 0.1163 | 0.1163 | 0.1163 | 0.99958 | -0.0080399 | 1 | 0 | 31.9494
50 | -0.083115 | -0.020927 | 0.083194 | 0.020977 | 7.8904e-05 | 5.0331e-05 | 0.12612 | 0.12612 | 0.12612 | 0.98092 | -0.36673 | 0.98194 | -0.34689 | 34.6474
51 | 0.0026242 | 0.00065708 | -0.0026242 | -0.00065719 | 7.0418e-08 | -1.0195e-07 | 0.0039979 | 0.003998 | 0.003998 | 0.97668 | -0.45004 | 0.97665 | -0.4506 | 1.0984
52 | -0.086036 | -0.021689 | 0.086074 | 0.021714 | 3.827e-05 | 2.4417e-05 | 0.13042 | 0.13042 | 0.13042 | 0.98194 | -0.34689 | 0.98242 | -0.3376 | 35.8305
53 | -0.088422 | -0.022302 | 0.088462 | 0.022327 | 3.9621e-05 | 2.5283e-05 | 0.13398 | 0.13398 | 0.13398 | 0.98242 | -0.3376 | 0.9829 | -0.32824 | 36.8074
54 | -0.091099 | -0.022988 | 0.091191 | 0.023047 | 9.2255e-05 | 5.8879e-05 | 0.13797 | 0.13797 | 0.13797 | 0.9829 | -0.32824 | 0.98399 | -0.30712 | 37.9043
55 | -0.093492 | -0.023624 | 0.093536 | 0.023652 | 4.4275e-05 | 2.8261e-05 | 0.14145 | 0.14145 | 0.14145 | 0.98399 | -0.30712 | 0.98449 | -0.29725 | 38.86
56 | 0.020122 | 0.0050451 | -0.020118 | -0.0050426 | 4.2748e-06 | 2.5788e-06 | 0.030392 | 0.030392 | 0.030392 | 0.98524 | -0.28315 | 0.98501 | -0.28761 | 8.3494
57 | 0.0075909 | 0.0019026 | -0.0075902 | -0.0019023 | 7.5488e-07 | 2.8829e-07 | 0.011467 | 0.011467 | 0.011467 | 0.98501 | -0.28761 | 0.9849 | -0.28969 | 3.1504
58 | 0.0044569 | 0.001117 | -0.0044568 | -0.001117 | 7.0541e-08 | -9.6864e-09 | 0.0066702 | 0.0066702 | 0.0066702 | 0.99426 | -0.11026 | 0.99424 | -0.11059 | 1.8325
59 | 0.0026242 | 0.00065719 | -0.0026239 | -0.00065761 | 2.8966e-07 | -4.1924e-07 | 0.003998 | 0.0039982 | 0.0039982 | 0.97665 | -0.4506 | 0.97653 | -0.45292 | 1.0984
60 | -0.28644 | -0.073061 | 0.28674 | 0.073249 | 0.00029486 | 0.00018821 | 0.42786 | 0.42786 | 0.42786 | 0.99723 | -0.052428 | 0.99836 | -0.031135 | 39.1817
61 | -0.28914 | -0.073851 | 0.28928 | 0.073937 | 0.00013481 | 8.6049e-05 | 0.43145 | 0.43145 | 0.43145 | 0.99836 | -0.031135 | 0.99886 | -0.021496 | 39.5097
62 | -0.29165 | -0.074533 | 0.29196 | 0.074727 | 0.00030355 | 0.00019377 | 0.43499 | 0.43499 | 0.43499 | 0.99886 | -0.021496 | 1 | 0 | 39.8341

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37416 | 0.095064

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0085228 | 0.002136
1 | 0.0077742 | 0.0019484
2 | 0.0086909 | 0.0021781
3 | 0.011181 | 0.0028023
4 | 0.039721 | 0.0099551
5 | 0.0026636 | 0.00066757
6 | 0.0027576 | 0.00069111
7 | 0.032547 | 0.008157
8 | 0.01918 | 0.0048068
9 | 0.0079703 | 0.0019975
10 | 0.0079019 | 0.0019804
11 | 0.011083 | 0.0027776
12 | 0.011646 | 0.0029186
13 | 0.0030276 | 0.00075878
14 | 0.0024089 | 0.00060373
15 | 0.0027997 | 0.00070166
16 | 0.002339 | 0.00058621
17 | 0.003108 | 0.00077894
18 | 0.0024233 | 0.00060732
19 | 0.0093129 | 0.002334
20 | 0.0018121 | 0.00045417
21 | 0.010713 | 0.0026848
22 | 0.018608 | 0.0046637
23 | 0.038342 | 0.0096094
24 | 0.025826 | 0.0064726
25 | 0.0082007 | 0.0020553
26 | 0.0030349 | 0.00076063
27 | 0.0024253 | 0.00060784
28 | 0.0063011 | 0.0015792
29 | 0.002532 | 0.00063457
30 | 0.0024179 | 0.00060598
31 | 0.0031462 | 0.00078851
32 | 0.005848 | 0.0014656
33 | 0.0028418 | 0.00071223
34 | 0.0023479 | 0.00058843
35 | 0.0026372 | 0.00066094
36 | 0.0023006 | 0.0005766
37 | 0.0023772 | 0.00059578
38 | 0.0050204 | 0.0012582
39 | 0.0075902 | 0.0019023
40 | 0.0044568 | 0.001117
41 | 0.0026239 | 0.00065761
42 | 0.0024082 | 0.00060356
43 | 0.0024035 | 0.00060237
44 | 0.0023775 | 0.00059586
45 | 0.0024354 | 0.00061036

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1