## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-757_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-757_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-757_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-757_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-757_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-757_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-757_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-757_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-757_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-757_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-757_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-757_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-757_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-757_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-757_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-757_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-757_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-757_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-757_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-757_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-757_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-757_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-757_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-757_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-757_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-757_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-757_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-757_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-757_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-757_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-757_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-757_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-757_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-757_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-757_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-757_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-757_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-757_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-757_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-757_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-757_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-757_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-757_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-757_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-757_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-757_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-757_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-757_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-757_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-757_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-757_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-757_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-757_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-757_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-757_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-757_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-757_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-757_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-757_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-757_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-757_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-757_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-757_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-757_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-757_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-757_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_494_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-757_0_5_load_0 | 0 | 0.022071 | 0.0055314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-757_0_5_load_29 | 4 | 0.028891 | 0.0072408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-757_0_5_load_28 | 5 | 0.040668 | 0.010192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-757_0_5_load_57 | 6 | 0.014055 | 0.0035226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-757_0_5_load_56 | 7 | 0.012505 | 0.003134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-757_0_5_load_64 | 8 | 0.0012959 | 0.00032479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-757_0_5_load_58 | 9 | 0.0125 | 0.0031328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-757_0_5_load_55 | 10 | 0.015831 | 0.0039676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-757_0_5_load_4 | 11 | 0.0040821 | 0.0010231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-757_0_5_load_5 | 12 | 0.0042191 | 0.0010574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-757_0_5_load_6 | 13 | 0.0039617 | 0.00099289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-757_0_5_load_7 | 14 | 0.0043547 | 0.0010914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-757_0_5_load_8 | 15 | 0.0041363 | 0.0010366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-757_0_5_load_22 | 19 | 0.0042771 | 0.001072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-757_0_5_load_31 | 20 | 0.011604 | 0.0029082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-757_0_5_load_9 | 22 | 0.0083042 | 0.0020812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-757_0_5_load_10 | 23 | 0.0096458 | 0.0024175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-757_0_5_load_11 | 24 | 0.024268 | 0.0060822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-757_0_5_load_12 | 25 | 0.0078535 | 0.0019683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-757_0_5_load_13 | 26 | 0.026527 | 0.0066483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-757_0_5_load_60 | 29 | 0.014945 | 0.0037456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-757_0_5_load_59 | 30 | 0.0088313 | 0.0022133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-757_0_5_load_14 | 31 | 0.0096805 | 0.0024262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-757_0_5_load_15 | 32 | 0.0083311 | 0.002088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-757_0_5_load_17 | 34 | 0.0038913 | 0.00097525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-757_0_5_load_18 | 35 | 0.010558 | 0.002646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-757_0_5_load_19 | 36 | 0.0082189 | 0.0020598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-757_0_5_load_33 | 37 | 0.011639 | 0.0029171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-757_0_5_load_49 | 39 | 0.0023584 | 0.00059106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-757_0_5_load_39 | 41 | 0.0023579 | 0.00059095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-757_0_5_load_48 | 43 | 0.0010191 | 0.0002554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-757_0_5_load_61 | 46 | 0.0015113 | 0.00037877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-757_0_5_load_67 | 47 | 0.0042738 | 0.0010711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-757_0_5_load_37 | 48 | 0.00080161 | 0.0002009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-757_0_5_load_23 | 49 | 0.01817 | 0.0045537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-757_0_5_load_24 | 50 | 0.0052027 | 0.0013039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-757_0_5_load_51 | 53 | 0.0057843 | 0.0014497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-757_0_5_load_68 | 54 | 0.031436 | 0.0078785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-757_0_5_load_52 | 55 | 0.007025 | 0.0017606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-757_0_5_load_42 | 57 | 0.00059651 | 0.0001495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-757_0_5_load_43 | 58 | 0.01211 | 0.003035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-757_0_5_load_47 | 60 | 0.0058956 | 0.0014776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-757_0_5_load_69 | 62 | 0.0083561 | 0.0020942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-757_0_5_load_50 | 65 | 0.0026691 | 0.00066894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-757_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-757_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.015074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-757_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-757_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-757_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.007251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-757_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_261-757_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.017212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_261-757_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.13127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-757_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.016221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_261-757_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.015125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_261-757_0_5_line_10 |  | 9 | 27 | 0.053129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_261-757_0_5_line_11 |  | 10 | 42 | 0.1382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_261-757_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.008921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-757_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.019048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-757_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.022478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-757_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0087598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-757_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0077771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-757_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.024451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-757_0_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.02311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-757_0_5_line_19 |  | 16 | 19 | 0.0017219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-757_0_5_line_20 |  | 17 | 20 | 0.007852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-757_0_5_line_21 |  | 17 | 21 | 0.005893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-757_0_5_line_22 |  | 18 | 44 | 0.023041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-757_0_5_line_23 |  | 19 | 45 | 0.018748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-757_0_5_line_24 |  | 21 | 47 | 0.0027029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-757_0_5_line_25 |  | 21 | 52 | 0.003791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-757_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.017588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_261-757_0_5_line_27 |  | 22 | 24 | 0.030807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_261-757_0_5_line_28 |  | 23 | 25 | 0.00076745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_261-757_0_5_line_29 |  | 24 | 26 | 0.015929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-757_0_5_line_30 |  | 25 | 27 | 0.020078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_261-757_0_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.036109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-757_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.018273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-757_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.005669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-757_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.010719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_261-757_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.0039451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_261-757_0_5_line_36 |  | 32 | 34 | 0.0023393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_261-757_0_5_line_37 |  | 33 | 35 | 0.015347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_261-757_0_5_line_38 |  | 33 | 36 | 0.015064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-757_0_5_line_39 |  | 34 | 37 | 0.0083539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_261-757_0_5_line_40 |  | 35 | 38 | 0.03636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_261-757_0_5_line_41 |  | 36 | 39 | 0.0062988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-757_0_5_line_42 |  | 37 | 40 | 0.01741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_261-757_0_5_line_43 |  | 38 | 41 | 0.008346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-757_0_5_line_44 |  | 38 | 42 | 0.12599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_261-757_0_5_line_45 |  | 39 | 43 | 0.017706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-757_0_5_line_46 |  | 40 | 53 | 0.018949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-757_0_5_line_47 |  | 40 | 50 | 0.009259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_261-757_0_5_line_48 |  | 43 | 65 | 0.0031021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-757_0_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.021315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-757_0_5_line_50 |  | 45 | 48 | 0.052098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-757_0_5_line_51 |  | 48 | 56 | 0.020854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-757_0_5_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0052205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_261-757_0_5_line_53 |  | 49 | 51 | 0.010155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_261-757_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.015662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_261-757_0_5_line_55 |  | 52 | 54 | 0.040965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_261-757_0_5_line_56 |  | 53 | 55 | 0.023731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-757_0_5_line_57 |  | 55 | 64 | 0.035053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-757_0_5_line_58 |  | 56 | 57 | 0.008797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-757_0_5_line_59 |  | 58 | 59 | 0.018485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-757_0_5_line_60 |  | 59 | 60 | 0.028377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-757_0_5_line_61 |  | 59 | 61 | 0.066367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-757_0_5_line_62 |  | 60 | 63 | 0.0046527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-757_0_5_line_63 |  | 61 | 62 | 0.040697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-757_0_5_line_64 |  | 63 | 64 | 0.012481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-757_0_5_trafo_68 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2686048.6746 | 1245429.5273 | 2686032.1152 | 1245431.8326
1 | 2686054.0514 | 1245443.2821 | 2686050.4748 | 1245438.2487 | 2686048.6746 | 1245429.5273
2 | 2686045.0097 | 1245407.1465 | 2686048.6746 | 1245429.5273
3 | 2686073.0604 | 1245431.4825 | 2686064.537 | 1245434.6056 | 2686062.5844 | 1245436.3786 | 2686054.0514 | 1245443.2821
4 | 2686054.0514 | 1245443.2821 | 2686058.2516 | 1245449.1926
5 | 2686045.0097 | 1245407.1465 | 2686055.7083 | 1245407.5828
6 | 2686045.0097 | 1245407.1465 | 2686027.962 | 1245409.5186
7 | 2686058.2516 | 1245449.1926 | 2686089.7474 | 1245576.6327
8 | 2686055.7083 | 1245407.5828 | 2686069.5682 | 1245408.1479 | 2686071.9003 | 1245408.4321
9 | 2686013.1649 | 1245412.3819 | 2686017.2221 | 1245411.0131 | 2686027.962 | 1245409.5186
10 | 2686123.3394 | 1245421.1045 | 2686116.1282 | 1245418.6758 | 2686101.1791 | 1245414.1889 | 2686086.042 | 1245410.1551 | 2686071.9003 | 1245408.4321
11 | 2685882.7134 | 1245453.7514 | 2685893.8859 | 1245454.4914 | 2685910.8898 | 1245452.236 | 2685927.1905 | 1245446.8904 | 2685942.6217 | 1245440.5425 | 2685991.3741 | 1245419.7337 | 2686013.1649 | 1245412.3819
12 | 2686138.0691 | 1245307.4271 | 2686146.9472 | 1245306.5536
13 | 2686138.0691 | 1245307.4271 | 2686137.4127 | 1245307.4917 | 2686119.0396 | 1245306.7533
14 | 2686146.9472 | 1245306.5536 | 2686153.4628 | 1245305.9125 | 2686168.8665 | 1245301.8476
15 | 2686119.0396 | 1245306.7533 | 2686110.2868 | 1245306.4015
16 | 2686176.3862 | 1245299.8632 | 2686168.8665 | 1245301.8476
17 | 2686085.8552 | 1245305.4196 | 2686110.2868 | 1245306.4015
18 | 2686176.3862 | 1245299.8632 | 2686175.5428 | 1245297.06 | 2686167.8255 | 1245298.7714 | 2686160.0887 | 1245296.6241 | 2686158.5793 | 1245294.9343 | 2686158.1548 | 1245292.9489
19 | 2686176.3862 | 1245299.8632 | 2686178.051 | 1245299.4235
20 | 2686085.5599 | 1245313.2656 | 2686085.8552 | 1245305.4196
21 | 2686079.9494 | 1245305.1893 | 2686085.8552 | 1245305.4196
22 | 2686180.3541 | 1245286.8112 | 2686169.944 | 1245289.7511 | 2686158.9572 | 1245292.8493 | 2686158.1548 | 1245292.9489
23 | 2686196.1769 | 1245294.6358 | 2686178.051 | 1245299.4235
24 | 2686079.9494 | 1245305.1893 | 2686080.3434 | 1245302.5153
25 | 2686079.9494 | 1245305.1893 | 2686076.1477 | 1245305.2453
26 | 2686135.0474 | 1245403.8575 | 2686136.8907 | 1245401.1421 | 2686143.5716 | 1245388.4917
27 | 2686156.7203 | 1245360.9782 | 2686156.7203 | 1245360.9782 | 2686153.4177 | 1245372.4498 | 2686148.3826 | 1245379.3818 | 2686143.5716 | 1245388.4917
28 | 2686135.0474 | 1245403.8575 | 2686134.6163 | 1245404.4924
29 | 2686156.7203 | 1245360.9782 | 2686147.3156 | 1245359.7296 | 2686141.2032 | 1245361.7646
30 | 2686123.3394 | 1245421.1045 | 2686134.6163 | 1245404.4924
31 | 2686112.2275 | 1245374.053 | 2686120.3415 | 1245375.1938 | 2686133.1146 | 1245374.4787 | 2686137.2845 | 1245366.7558 | 2686141.2032 | 1245361.7646
32 | 2686112.2275 | 1245374.053 | 2686116.8412 | 1245356.3717
33 | 2686112.2275 | 1245374.053 | 2686106.6149 | 1245373.2554
34 | 2686016.8644 | 1245326.7247 | 2686008.0822 | 1245332.8712
35 | 2686004.8501 | 1245335.1333 | 2686008.0822 | 1245332.8712
36 | 2686018.781 | 1245325.3834 | 2686016.8644 | 1245326.7247
37 | 2686004.8501 | 1245335.1333 | 2685996.6315 | 1245340.6738 | 2685992.1115 | 1245343.6927
38 | 2686004.8501 | 1245335.1333 | 2685995.4192 | 1245323.3864
39 | 2686018.781 | 1245325.3834 | 2686019.6522 | 1245324.7736 | 2686024.868 | 1245319.6798
40 | 2685961.8757 | 1245363.8872 | 2685964.7599 | 1245361.9609 | 2685992.1115 | 1245343.6927
41 | 2685991.4759 | 1245318.4746 | 2685995.4192 | 1245323.3864
42 | 2686036.6938 | 1245306.9409 | 2686031.9929 | 1245312.7215 | 2686024.868 | 1245319.6798
43 | 2685961.8757 | 1245363.8872 | 2685966.3755 | 1245370.9243
44 | 2685882.7134 | 1245453.7514 | 2685894.5897 | 1245435.1207 | 2685892.6178 | 1245433.5354 | 2685897.4182 | 1245425.5657 | 2685899.9875 | 1245413.0381 | 2685913.0715 | 1245399.7178 | 2685927.4598 | 1245387.6506 | 2685938.7513 | 1245379.6638 | 2685944.5609 | 1245375.5783 | 2685951.4979 | 1245370.8642 | 2685961.8757 | 1245363.8872
45 | 2685980.3911 | 1245304.6676 | 2685991.4759 | 1245318.4746
46 | 2686036.6938 | 1245306.9409 | 2686042.4011 | 1245297.4167 | 2686044.6371 | 1245292.779 | 2686045.8292 | 1245290.3596
47 | 2686036.6938 | 1245306.9409 | 2686045.4771 | 1245309.8705
48 | 2685978.449 | 1245302.2486 | 2685980.3911 | 1245304.6676
49 | 2686180.3541 | 1245286.8112 | 2686185.4398 | 1245266.1122
50 | 2686196.1769 | 1245294.6358 | 2686230.381 | 1245285.0257 | 2686246.1051 | 1245279.7995
51 | 2686265.8943 | 1245273.2222 | 2686246.1051 | 1245279.7995
52 | 2686045.4771 | 1245309.8705 | 2686050.6072 | 1245308.9029
53 | 2686060.586 | 1245307.0209 | 2686050.6072 | 1245308.9029
54 | 2686060.586 | 1245307.0209 | 2686070.275 | 1245305.338 | 2686076.1477 | 1245305.2453
55 | 2686069.8248 | 1245345.7167 | 2686076.1477 | 1245305.2453
56 | 2686054.4955 | 1245268.2859 | 2686047.5801 | 1245286.8062 | 2686045.8292 | 1245290.3596
57 | 2686067.5596 | 1245235.7806 | 2686062.5495 | 1245246.716 | 2686054.4955 | 1245268.2859
58 | 2686265.8943 | 1245273.2222 | 2686268.1812 | 1245281.7173
59 | 2686025.2907 | 1245218.9663 | 2686007.5349 | 1245213.8264
60 | 2686025.2907 | 1245218.9663 | 2686037.2094 | 1245222.9865 | 2686041.4726 | 1245224.4606 | 2686051.9684 | 1245228.613
61 | 2686025.2907 | 1245218.9663 | 2686029.4362 | 1245204.5936 | 2686039.0388 | 1245191.1785 | 2686047.0266 | 1245165.1085 | 2686054.0795 | 1245168.0574
62 | 2686056.2495 | 1245230.4348 | 2686052.2092 | 1245228.7083 | 2686051.9684 | 1245228.613
63 | 2686054.0795 | 1245168.0574 | 2686049.1786 | 1245192.8157 | 2686042.4026 | 1245206.7165
64 | 2686056.2495 | 1245230.4348 | 2686060.2038 | 1245232.3603 | 2686066.1417 | 1245235.0706 | 2686067.5596 | 1245235.7806

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686032.1152 | 1245431.8326
1 | 2686048.6746 | 1245429.5273
2 | 2686054.0514 | 1245443.2821
3 | 2686045.0097 | 1245407.1465
4 | 2686073.0604 | 1245431.4825
5 | 2686058.2516 | 1245449.1926
6 | 2686055.7083 | 1245407.5828
7 | 2686027.962 | 1245409.5186
8 | 2686089.7474 | 1245576.6327
9 | 2686071.9003 | 1245408.4321
10 | 2686013.1649 | 1245412.3819
11 | 2686138.0691 | 1245307.4271
12 | 2686146.9472 | 1245306.5536
13 | 2686119.0396 | 1245306.7533
14 | 2686168.8665 | 1245301.8476
15 | 2686110.2868 | 1245306.4015
16 | 2686176.3862 | 1245299.8632
17 | 2686085.8552 | 1245305.4196
18 | 2686158.1548 | 1245292.9489
19 | 2686178.051 | 1245299.4235
20 | 2686085.5599 | 1245313.2656
21 | 2686079.9494 | 1245305.1893
22 | 2686143.5716 | 1245388.4917
23 | 2686135.0474 | 1245403.8575
24 | 2686156.7203 | 1245360.9782
25 | 2686134.6163 | 1245404.4924
26 | 2686141.2032 | 1245361.7646
27 | 2686123.3394 | 1245421.1045
28 | 2686112.2275 | 1245374.053
29 | 2686116.8412 | 1245356.3717
30 | 2686106.615 | 1245373.2554
31 | 2686008.0822 | 1245332.8712
32 | 2686016.8644 | 1245326.7247
33 | 2686004.8501 | 1245335.1333
34 | 2686018.781 | 1245325.3834
35 | 2685992.1115 | 1245343.6927
36 | 2685995.4192 | 1245323.3864
37 | 2686024.868 | 1245319.6798
38 | 2685961.8757 | 1245363.8872
39 | 2685991.4759 | 1245318.4746
40 | 2686036.6938 | 1245306.9409
41 | 2685966.3755 | 1245370.9243
42 | 2685882.7134 | 1245453.7514
43 | 2685980.3911 | 1245304.6676
44 | 2686180.3541 | 1245286.8112
45 | 2686196.1769 | 1245294.6358
46 | 2686185.4398 | 1245266.1122
47 | 2686080.3434 | 1245302.5153
48 | 2686246.1051 | 1245279.7995
49 | 2686050.6072 | 1245308.9029
50 | 2686045.4771 | 1245309.8705
51 | 2686060.586 | 1245307.0209
52 | 2686076.1477 | 1245305.2453
53 | 2686045.8292 | 1245290.3596
54 | 2686069.8248 | 1245345.7167
55 | 2686054.4955 | 1245268.2859
56 | 2686265.8943 | 1245273.2222
57 | 2686268.1812 | 1245281.7173
58 | 2686007.5349 | 1245213.8264
59 | 2686025.2907 | 1245218.9663
60 | 2686051.9684 | 1245228.613
61 | 2686054.0795 | 1245168.0574
62 | 2686042.4026 | 1245206.7165
63 | 2686056.2495 | 1245230.4348
64 | 2686067.5596 | 1245235.7806
65 | 2685978.449 | 1245302.2486
66 | 2686076.1477 | 1245305.2453

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97343 | -0.51122 | 0.022071 | 0.0055314
1 | 0.97377 | -0.50443 | 0 | 0
2 | 0.97278 | -0.52409 | 0 | 0
3 | 0.97574 | -0.46577 | 0 | 0
4 | 0.97217 | -0.53614 | 0.028891 | 0.0072408
5 | 0.97249 | -0.52969 | 0.040668 | 0.010192
6 | 0.97548 | -0.47075 | 0.014055 | 0.0035226
7 | 0.97644 | -0.45192 | 0.012505 | 0.003134
8 | 0.97233 | -0.53283 | 0.0012959 | 0.00032479
9 | 0.97514 | -0.47746 | 0.0125 | 0.0031328
10 | 0.9771 | -0.43908 | 0.015831 | 0.0039676
11 | 0.99533 | -0.08883 | 0.0040821 | 0.0010231
12 | 0.9952 | -0.091305 | 0.0042191 | 0.0010574
13 | 0.99568 | -0.082181 | 0.0039617 | 0.00099289
14 | 0.99497 | -0.095874 | 0.0043547 | 0.0010914
15 | 0.99587 | -0.078514 | 0.0041363 | 0.0010366
16 | 0.99492 | -0.096859 | 0 | 0
17 | 0.99649 | -0.066512 | 0 | 0
18 | 0.99488 | -0.097475 | 0 | 0
19 | 0.99491 | -0.097031 | 0.0042771 | 0.001072
20 | 0.9964 | -0.068111 | 0.011604 | 0.0029082
21 | 0.9967 | -0.062421 | 0 | 0
22 | 0.97349 | -0.51006 | 0.0083042 | 0.0020812
23 | 0.97376 | -0.5047 | 0.0096458 | 0.0024175
24 | 0.97295 | -0.52063 | 0.024268 | 0.0060822
25 | 0.97377 | -0.50444 | 0.0078535 | 0.0019683
26 | 0.9722 | -0.5354 | 0.026527 | 0.0066483
27 | 0.97415 | -0.49703 | 0 | 0
28 | 0.9714 | -0.55124 | 0 | 0
29 | 0.97115 | -0.55629 | 0.014945 | 0.0037456
30 | 0.97136 | -0.55217 | 0.0088313 | 0.0022133
31 | 0.99197 | -0.15211 | 0.0096805 | 0.0024262
32 | 0.99254 | -0.14129 | 0.0083311 | 0.002088
33 | 0.99177 | -0.15596 | 0 | 0
34 | 0.99267 | -0.13886 | 0.0038913 | 0.00097525
35 | 0.99102 | -0.17018 | 0.010558 | 0.002646
36 | 0.99157 | -0.15977 | 0.0082189 | 0.0020598
37 | 0.99313 | -0.13007 | 0.011639 | 0.0029171
38 | 0.98932 | -0.20258 | 0 | 0
39 | 0.99154 | -0.16044 | 0.0023584 | 0.00059106
40 | 0.99413 | -0.11108 | 0 | 0
41 | 0.98931 | -0.20293 | 0.0023579 | 0.00059095
42 | 0.98349 | -0.31464 | 0 | 0
43 | 0.99148 | -0.1616 | 0.0010191 | 0.0002554
44 | 0.99485 | -0.098088 | 0 | 0
45 | 0.99488 | -0.097494 | 0 | 0
46 | 0.99482 | -0.098656 | 0.0015113 | 0.00037877
47 | 0.99669 | -0.062624 | 0.0042738 | 0.0010711
48 | 0.99482 | -0.098778 | 0.00080161 | 0.0002009
49 | 0.99507 | -0.093217 | 0.01817 | 0.0045537
50 | 0.99473 | -0.099714 | 0.0052027 | 0.0013039
51 | 0.99577 | -0.079943 | 0 | 0
52 | 0.99685 | -0.059506 | 0 | 0
53 | 0.99345 | -0.12418 | 0.0057843 | 0.0014497
54 | 1 | 0 | -0.42418 | -0.10867
55 | 0.99273 | -0.13819 | 0.007025 | 0.0017606
56 | 0.9948 | -0.098997 | 0 | 0
57 | 0.9948 | -0.09909 | 0.00059651 | 0.0001495
58 | 0.99073 | -0.17683 | 0.01211 | 0.003035
59 | 0.99094 | -0.17286 | 0 | 0
60 | 0.99147 | -0.16255 | 0.0058956 | 0.0014776
61 | 0.99043 | -0.18271 | 0 | 0
62 | 0.99012 | -0.18875 | 0.0083561 | 0.0020942
63 | 0.99158 | -0.16038 | 0 | 0
64 | 0.99188 | -0.15455 | 0 | 0
65 | 0.99147 | -0.16175 | 0.0026691 | 0.00066894
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.022071 | -0.0055314 | 0.022078 | 0.0055358 | 7.1364e-06 | 4.3594e-06 | 0.033738 | 0.033738 | 0.033738 | 0.97343 | -0.51122 | 0.97377 | -0.50443 | 9.2686
1 | 0.070949 | 0.017816 | -0.070883 | -0.017774 | 6.646e-05 | 4.2347e-05 | 0.10843 | 0.10843 | 0.10843 | 0.97377 | -0.50443 | 0.97278 | -0.52409 | 29.7884
2 | -0.093027 | -0.023352 | 0.093199 | 0.023462 | 0.00017189 | 0.00010973 | 0.14217 | 0.14217 | 0.14217 | 0.97377 | -0.50443 | 0.97574 | -0.46577 | 39.057
3 | 0.028908 | 0.0072511 | -0.028891 | -0.0072408 | 1.6605e-05 | 1.0346e-05 | 0.044221 | 0.044221 | 0.044221 | 0.97278 | -0.52409 | 0.97217 | -0.53614 | 12.1487
4 | 0.041975 | 0.010523 | -0.041964 | -0.010516 | 1.121e-05 | 7.0846e-06 | 0.064209 | 0.064209 | 0.064209 | 0.97278 | -0.52409 | 0.97249 | -0.52969 | 17.6398
5 | 0.12724 | 0.032003 | -0.12721 | -0.031984 | 3.0252e-05 | 1.8693e-05 | 0.19409 | 0.19409 | 0.19409 | 0.97574 | -0.46577 | 0.97548 | -0.47075 | 10.6643
6 | -0.22044 | -0.055464 | 0.22059 | 0.055557 | 0.00014596 | 9.2339e-05 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.97574 | -0.46577 | 0.97644 | -0.45192 | 18.4757
7 | 0.0012961 | 0.00032329 | -0.0012959 | -0.00032479 | 1.9357e-07 | -1.5046e-06 | 0.0019827 | 0.0019832 | 0.0019832 | 0.97249 | -0.52969 | 0.97233 | -0.53283 | 0.54485
8 | 0.11316 | 0.028461 | -0.11312 | -0.028439 | 3.6264e-05 | 2.2197e-05 | 0.17265 | 0.17265 | 0.17265 | 0.97548 | -0.47075 | 0.97514 | -0.47746 | 9.4863
9 | -0.23309 | -0.058691 | 0.23324 | 0.058781 | 0.00014322 | 9.0711e-05 | 0.35531 | 0.35531 | 0.35531 | 0.97644 | -0.45192 | 0.9771 | -0.43908 | 19.5227
10 | 0.10062 | 0.025306 | -0.10053 | -0.025249 | 9.3981e-05 | 5.6838e-05 | 0.15358 | 0.15358 | 0.15358 | 0.97514 | -0.47746 | 0.97415 | -0.49703 | 8.4383
11 | -0.24907 | -0.062749 | 0.25056 | 0.063695 | 0.0014921 | 0.00094623 | 0.37942 | 0.37942 | 0.37942 | 0.9771 | -0.43908 | 0.98349 | -0.31464 | 20.8474
12 | 0.015765 | 0.0039504 | -0.015764 | -0.0039493 | 1.8583e-06 | 1.0734e-06 | 0.023569 | 0.023569 | 0.023569 | 0.99533 | -0.08883 | 0.9952 | -0.091305 | 6.475
13 | -0.019847 | -0.0049735 | 0.019854 | 0.0049773 | 6.2885e-06 | 3.777e-06 | 0.029672 | 0.029672 | 0.029672 | 0.99533 | -0.08883 | 0.99568 | -0.082181 | 8.1515
14 | 0.011544 | 0.0028919 | -0.011542 | -0.0028906 | 2.5114e-06 | 1.3153e-06 | 0.017261 | 0.017261 | 0.017261 | 0.9952 | -0.091305 | 0.99497 | -0.095874 | 4.742
15 | -0.023815 | -0.0059701 | 0.02382 | 0.0059727 | 4.1614e-06 | 2.5493e-06 | 0.035592 | 0.035592 | 0.035592 | 0.99568 | -0.082181 | 0.99587 | -0.078514 | 9.7781
16 | 0.0071872 | 0.0017992 | -0.0071869 | -0.0017991 | 3.3691e-07 | 1.1462e-07 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010748 | 0.99497 | -0.095874 | 0.99492 | -0.096859 | 2.9528
17 | -0.027956 | -0.0070093 | 0.027972 | 0.0070193 | 1.6e-05 | 9.9215e-06 | 0.041773 | 0.041772 | 0.041773 | 0.99587 | -0.078514 | 0.99649 | -0.066512 | 11.476
18 | 0.0015114 | 0.00037798 | -0.0015114 | -0.00037825 | 4.4276e-08 | -2.7177e-07 | 0.0022603 | 0.0022604 | 0.0022604 | 0.99492 | -0.096859 | 0.99488 | -0.097475 | 0.62098
19 | 0.0056754 | 0.0014211 | -0.0056754 | -0.0014211 | 4.652e-08 | 7.4119e-09 | 0.0084879 | 0.0084879 | 0.0084879 | 0.99492 | -0.096859 | 0.99491 | -0.097031 | 2.3318
20 | 0.011605 | 0.0029087 | -0.011604 | -0.0029082 | 8.8425e-07 | 4.6364e-07 | 0.017329 | 0.017329 | 0.017329 | 0.99649 | -0.066512 | 0.9964 | -0.068111 | 4.7608
21 | -0.039577 | -0.009928 | 0.039584 | 0.0099328 | 7.7191e-06 | 4.8634e-06 | 0.059102 | 0.059102 | 0.059102 | 0.99649 | -0.066512 | 0.9967 | -0.062421 | 16.2367
22 | 0.0015114 | 0.00037825 | -0.0015114 | -0.00037852 | 4.4148e-08 | -2.7093e-07 | 0.0022604 | 0.0022605 | 0.0022605 | 0.99488 | -0.097475 | 0.99485 | -0.098088 | 0.62101
23 | 0.0013983 | 0.00034918 | -0.0013982 | -0.0003494 | 3.0735e-08 | -2.2378e-07 | 0.0020908 | 0.0020909 | 0.0020909 | 0.99491 | -0.097031 | 0.99488 | -0.097494 | 0.57443
24 | 0.0042739 | 0.0010711 | -0.0042738 | -0.0010711 | 4.1266e-08 | -8.8157e-09 | 0.0063807 | 0.0063807 | 0.0063807 | 0.9967 | -0.062421 | 0.99669 | -0.062624 | 1.7529
25 | -0.043858 | -0.011004 | 0.043864 | 0.011008 | 6.0958e-06 | 3.8519e-06 | 0.065482 | 0.065482 | 0.065482 | 0.9967 | -0.062421 | 0.99685 | -0.059506 | 17.9896
26 | -0.082971 | -0.020829 | 0.082992 | 0.020842 | 2.1221e-05 | 1.2488e-05 | 0.12684 | 0.12684 | 0.12684 | 0.97349 | -0.51006 | 0.97376 | -0.5047 | 6.9691
27 | 0.074667 | 0.018748 | -0.074629 | -0.018725 | 3.763e-05 | 2.2552e-05 | 0.11414 | 0.11414 | 0.11414 | 0.97349 | -0.51006 | 0.97295 | -0.52063 | 7.8396
28 | -0.092638 | -0.023259 | 0.092639 | 0.02326 | 1.1537e-06 | 6.9064e-07 | 0.14158 | 0.14158 | 0.14158 | 0.97376 | -0.5047 | 0.97377 | -0.50444 | 7.779
29 | 0.050361 | 0.012643 | -0.050326 | -0.012621 | 3.5444e-05 | 2.2486e-05 | 0.077029 | 0.077029 | 0.077029 | 0.97295 | -0.52063 | 0.9722 | -0.5354 | 21.1619
30 | -0.10049 | -0.025228 | 0.10053 | 0.025249 | 3.5517e-05 | 2.1482e-05 | 0.15358 | 0.15358 | 0.15358 | 0.97377 | -0.50444 | 0.97415 | -0.49703 | 8.4383
31 | 0.023798 | 0.0059723 | -0.023781 | -0.0059612 | 1.7969e-05 | 1.1053e-05 | 0.036428 | 0.036428 | 0.036428 | 0.9722 | -0.5354 | 0.9714 | -0.55124 | 10.0077
32 | 0.014949 | 0.0037477 | -0.014945 | -0.0037456 | 3.5933e-06 | 2.0736e-06 | 0.022899 | 0.0229 | 0.0229 | 0.9714 | -0.55124 | 0.97115 | -0.55629 | 6.2911
33 | 0.0088317 | 0.0022135 | -0.0088313 | -0.0022133 | 3.8908e-07 | 1.7883e-07 | 0.013529 | 0.013529 | 0.013529 | 0.9714 | -0.55124 | 0.97136 | -0.55217 | 3.7166
34 | -0.28942 | -0.0742 | 0.28957 | 0.074297 | 0.00015195 | 9.6555e-05 | 0.43474 | 0.43474 | 0.43474 | 0.99197 | -0.15211 | 0.99254 | -0.14129 | 23.887
35 | 0.27974 | 0.071774 | -0.27969 | -0.071741 | 5.2248e-05 | 3.3184e-05 | 0.42022 | 0.42022 | 0.42022 | 0.99197 | -0.15211 | 0.99177 | -0.15596 | 23.0891
36 | -0.2979 | -0.076385 | 0.29794 | 0.076407 | 3.5092e-05 | 2.2308e-05 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.99254 | -0.14129 | 0.99267 | -0.13886 | 24.5732
37 | 0.26542 | 0.068164 | -0.26524 | -0.068048 | 0.00018308 | 0.00011618 | 0.39881 | 0.39881 | 0.39881 | 0.99177 | -0.15596 | 0.99102 | -0.17018 | 21.9129
38 | 0.014268 | 0.0035766 | -0.014266 | -0.0035752 | 2.589e-06 | 1.4626e-06 | 0.021408 | 0.021408 | 0.021408 | 0.99177 | -0.15596 | 0.99157 | -0.15977 | 5.8813
39 | -0.30183 | -0.077383 | 0.30196 | 0.077464 | 0.00012861 | 8.177e-05 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.99267 | -0.13886 | 0.99313 | -0.13007 | 24.8937
40 | 0.25468 | 0.065402 | -0.25428 | -0.065149 | 0.00039994 | 0.00025362 | 0.38296 | 0.38296 | 0.38296 | 0.99102 | -0.17018 | 0.98932 | -0.20258 | 21.0419
41 | 0.006047 | 0.0015153 | -0.0060468 | -0.0015153 | 1.945e-07 | 4.3234e-08 | 0.0090744 | 0.0090744 | 0.0090744 | 0.99157 | -0.15977 | 0.99154 | -0.16044 | 2.493
42 | -0.3136 | -0.080381 | 0.31389 | 0.080565 | 0.00028905 | 0.00018387 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.99313 | -0.13007 | 0.99413 | -0.11108 | 25.8519
43 | 0.002358 | 0.00059087 | -0.0023579 | -0.00059095 | 3.9365e-08 | -8.1972e-08 | 0.0035465 | 0.0035465 | 0.0035465 | 0.98932 | -0.20258 | 0.98931 | -0.20293 | 0.97432
44 | 0.25192 | 0.064558 | -0.25056 | -0.063695 | 0.0013603 | 0.00086256 | 0.37942 | 0.37942 | 0.37942 | 0.98932 | -0.20258 | 0.98349 | -0.31464 | 20.8472
45 | 0.0036884 | 0.00092421 | -0.0036882 | -0.00092431 | 2.0343e-07 | -9.8168e-08 | 0.0055351 | 0.0055352 | 0.0055352 | 0.99154 | -0.16044 | 0.99148 | -0.1616 | 1.5207
46 | 0.039267 | 0.0098755 | -0.039242 | -0.00986 | 2.4557e-05 | 1.5471e-05 | 0.058787 | 0.058787 | 0.058787 | 0.99413 | -0.11108 | 0.99345 | -0.12418 | 16.1503
47 | -0.35315 | -0.090441 | 0.35335 | 0.090565 | 0.00019454 | 0.00012391 | 0.52929 | 0.52929 | 0.52929 | 0.99413 | -0.11108 | 0.99473 | -0.099714 | 29.0818
48 | 0.0026691 | 0.00066891 | -0.0026691 | -0.00066894 | 1.8667e-08 | -2.806e-08 | 0.0040058 | 0.0040058 | 0.0040058 | 0.99148 | -0.1616 | 0.99147 | -0.16175 | 1.1005
49 | 0.0015114 | 0.00037852 | -0.0015113 | -0.00037877 | 4.0844e-08 | -2.5061e-07 | 0.0022605 | 0.0022606 | 0.0022606 | 0.99485 | -0.098088 | 0.99482 | -0.098656 | 0.62104
50 | 0.0013982 | 0.0003494 | -0.0013981 | -0.00035002 | 8.5424e-08 | -6.218e-07 | 0.0020909 | 0.0020912 | 0.0020912 | 0.99488 | -0.097494 | 0.99482 | -0.098778 | 0.57449
51 | 0.00059652 | 0.00014912 | -0.00059652 | -0.00014939 | 6.2246e-09 | -2.6677e-07 | 0.00089213 | 0.00089222 | 0.00089222 | 0.99482 | -0.098778 | 0.9948 | -0.098997 | 0.24512
52 | 0.35866 | 0.091941 | -0.35855 | -0.091869 | 0.00011294 | 7.1941e-05 | 0.53707 | 0.53707 | 0.53707 | 0.99507 | -0.093217 | 0.99473 | -0.099714 | 29.5094
53 | -0.37683 | -0.096494 | 0.37708 | 0.096649 | 0.00024247 | 0.00015452 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.99507 | -0.093217 | 0.99577 | -0.079943 | 31.0023
54 | -0.37708 | -0.096649 | 0.37745 | 0.096887 | 0.00037397 | 0.00023832 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.99577 | -0.079943 | 0.99685 | -0.059506 | 31.0023
55 | -0.42131 | -0.10789 | 0.42253 | 0.10867 | 0.0012184 | 0.00077707 | 0.62972 | 0.62972 | 0.62972 | 0.99685 | -0.059506 | 1 | 0 | 34.6002
56 | 0.033458 | 0.0084104 | -0.033436 | -0.0083963 | 2.2357e-05 | 1.4002e-05 | 0.050123 | 0.050123 | 0.050123 | 0.99345 | -0.12418 | 0.99273 | -0.13819 | 13.7701
57 | 0.026411 | 0.0066357 | -0.02639 | -0.006623 | 2.0606e-05 | 1.2735e-05 | 0.039593 | 0.039593 | 0.039593 | 0.99273 | -0.13819 | 0.99188 | -0.15455 | 10.8773
58 | 0.00059652 | 0.00014939 | -0.00059651 | -0.0001495 | 2.6262e-09 | -1.1253e-07 | 0.00089222 | 0.00089226 | 0.00089226 | 0.9948 | -0.098997 | 0.9948 | -0.09909 | 0.24513
59 | -0.01211 | -0.003035 | 0.012112 | 0.0030362 | 2.293e-06 | 1.2295e-06 | 0.018188 | 0.018188 | 0.018188 | 0.99073 | -0.17683 | 0.99094 | -0.17286 | 4.9967
60 | -0.020474 | -0.0051331 | 0.020484 | 0.0051392 | 1.0059e-05 | 6.0719e-06 | 0.030745 | 0.030745 | 0.030745 | 0.99094 | -0.17286 | 0.99147 | -0.16255 | 8.4465
61 | 0.0083624 | 0.0020969 | -0.0083585 | -0.0020952 | 3.9247e-06 | 1.6573e-06 | 0.012558 | 0.012558 | 0.012558 | 0.99094 | -0.17286 | 0.99043 | -0.18271 | 3.45
62 | -0.02638 | -0.0066168 | 0.026383 | 0.0066184 | 2.7352e-06 | 1.6905e-06 | 0.039594 | 0.039594 | 0.039594 | 0.99147 | -0.16255 | 0.99158 | -0.16038 | 10.8773
63 | 0.0083585 | 0.0020952 | -0.0083561 | -0.0020942 | 2.4068e-06 | 1.0167e-06 | 0.012558 | 0.012558 | 0.012558 | 0.99043 | -0.18271 | 0.99012 | -0.18875 | 3.45
64 | -0.026383 | -0.0066184 | 0.02639 | 0.006623 | 7.3372e-06 | 4.5347e-06 | 0.039594 | 0.039593 | 0.039594 | 0.99158 | -0.16038 | 0.99188 | -0.15455 | 10.8773

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45562 | 0.11655

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.022071 | 0.0055314
1 | 0.028891 | 0.0072408
2 | 0.040668 | 0.010192
3 | 0.014055 | 0.0035226
4 | 0.012505 | 0.003134
5 | 0.0012959 | 0.00032479
6 | 0.0125 | 0.0031328
7 | 0.015831 | 0.0039676
8 | 0.0040821 | 0.0010231
9 | 0.0042191 | 0.0010574
10 | 0.0039617 | 0.00099289
11 | 0.0043547 | 0.0010914
12 | 0.0041363 | 0.0010366
13 | 0.0042771 | 0.001072
14 | 0.011604 | 0.0029082
15 | 0.0083042 | 0.0020812
16 | 0.0096458 | 0.0024175
17 | 0.024268 | 0.0060822
18 | 0.0078535 | 0.0019683
19 | 0.026527 | 0.0066483
20 | 0.014945 | 0.0037456
21 | 0.0088313 | 0.0022133
22 | 0.0096805 | 0.0024262
23 | 0.0083311 | 0.002088
24 | 0.0038913 | 0.00097525
25 | 0.010558 | 0.002646
26 | 0.0082189 | 0.0020598
27 | 0.011639 | 0.0029171
28 | 0.0023584 | 0.00059106
29 | 0.0023579 | 0.00059095
30 | 0.0010191 | 0.0002554
31 | 0.0015113 | 0.00037877
32 | 0.0042738 | 0.0010711
33 | 0.00080161 | 0.0002009
34 | 0.01817 | 0.0045537
35 | 0.0052027 | 0.0013039
36 | 0.0057843 | 0.0014497
37 | 0.031436 | 0.0078785
38 | 0.007025 | 0.0017606
39 | 0.00059651 | 0.0001495
40 | 0.01211 | 0.003035
41 | 0.0058956 | 0.0014776
42 | 0.0083561 | 0.0020942
43 | 0.0026691 | 0.00066894

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1