## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-81_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-81_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-81_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-81_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-81_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-81_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-81_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-81_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-81_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-81_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-81_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-81_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-81_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-81_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-81_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-81_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-81_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-81_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-81_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-81_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-81_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-81_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-81_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-81_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-81_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-81_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-81_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-81_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-81_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-81_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-81_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-81_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-81_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-81_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-81_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-81_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-81_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-81_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-81_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-81_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-81_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-81_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-81_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-81_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-81_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-81_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-81_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-81_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-81_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-81_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-81_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-81_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-81_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-81_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-81_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-81_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-81_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-81_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-81_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-81_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-81_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-81_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_544_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-81_0_6_load_0 | 0 | 0.012992 | 0.003256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-81_0_6_load_32 | 5 | 0.098817 | 0.024766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-81_0_6_load_26 | 6 | 0.031385 | 0.0078658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-81_0_6_load_54 | 9 | 0.053156 | 0.013322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-81_0_6_load_27 | 12 | 0.064536 | 0.016174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-81_0_6_load_42 | 16 | 7.087e-05 | 1.7762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-81_0_6_load_41 | 17 | 7.066e-05 | 1.7709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-81_0_6_load_28 | 18 | 0.039702 | 0.0099501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-81_0_6_load_52 | 21 | 0.00024376 | 6.1092e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-81_0_6_load_67 | 24 | 0.0022867 | 0.0005731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-81_0_6_load_56 | 25 | 0.0041464 | 0.0010392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-81_0_6_load_57 | 28 | 0.0011698 | 0.00029319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-81_0_6_load_36 | 30 | 0.00036425 | 9.1291e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-81_0_6_load_29 | 32 | 0.0046081 | 0.0011549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-81_0_6_load_33 | 33 | 0.052232 | 0.013091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-81_0_6_load_61 | 34 | 7.087e-05 | 1.7762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-81_0_6_load_66 | 37 | 0.00043227 | 0.00010834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-81_0_6_load_43 | 39 | 0.0037517 | 0.00094026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-81_0_6_load_45 | 41 | 0.00038748 | 9.7111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-81_0_6_load_39 | 42 | 0.00038722 | 9.7046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-81_0_6_load_46 | 43 | 0.005024 | 0.0012591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-81_0_6_load_63 | 44 | 7.087e-05 | 1.7762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-81_0_6_load_40 | 45 | 8.622e-05 | 2.1609e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-81_0_6_load_60 | 47 | 0.044859 | 0.011243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-81_0_6_load_34 | 48 | 0.00089097 | 0.0002233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-81_0_6_load_30 | 49 | 0.00070916 | 0.00017773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-81_0_6_load_62 | 50 | 7.0822e-05 | 1.775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-81_0_6_load_44 | 52 | 0.00048568 | 0.00012172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-81_0_6_load_38 | 53 | 0.00049694 | 0.00012455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-81_0_6_load_31 | 54 | 0.00016247 | 4.0718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-81_0_6_load_35 | 55 | 0.0017134 | 0.00042941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-81_0_6_load_37 | 56 | 0.0082515 | 0.002068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-81_0_6_load_48 | 57 | 0.0014443 | 0.00036196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-81_0_6_load_49 | 58 | 0.00024397 | 6.1146e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-81_0_6_load_53 | 59 | 0.00043269 | 0.00010844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-81_0_6_load_65 | 60 | 0.00042746 | 0.00010713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-81_0_6_load_64 | 61 | 0.00042744 | 0.00010713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-81_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.10205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-81_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.19411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-81_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.031899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-81_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.10086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-81_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.040556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_261-81_0_6_line_5 |  | 3 | 33 | 0.034913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-81_0_6_line_6 |  | 4 | 6 | 0.016598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-81_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.032295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_261-81_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.067455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_261-81_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.015736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_261-81_0_6_line_10 |  | 9 | 43 | 0.034781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_261-81_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.09076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-81_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.047583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-81_0_6_line_13 |  | 11 | 25 | 0.010685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-81_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.026309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-81_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.13481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_261-81_0_6_line_16 |  | 14 | 18 | 0.10418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_261-81_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0055201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-81_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 1.0909e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-81_0_6_line_19 |  | 16 | 44 | 0.0055325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-81_0_6_line_20 |  | 17 | 45 | 0.0059008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-81_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.11275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_261-81_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.19639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_261-81_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.012269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_261-81_0_6_line_24 |  | 20 | 31 | 0.13436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-81_0_6_line_25 |  | 20 | 29 | 0.15363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_261-81_0_6_line_26 |  | 21 | 46 | 0.0098631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_261-81_0_6_line_27 |  | 22 | 23 | 0.1889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-81_0_6_line_28 |  | 22 | 24 | 0.006788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-81_0_6_line_29 |  | 23 | 34 | 0.046809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-81_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.15531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-81_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.011745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_261-81_0_6_line_32 |  | 27 | 47 | 0.14314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-81_0_6_line_33 |  | 28 | 29 | 0.0093908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_261-81_0_6_line_34 |  | 29 | 30 | 0.036257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-81_0_6_line_35 |  | 30 | 48 | 7.7645e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-81_0_6_line_36 |  | 31 | 32 | 0.053093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-81_0_6_line_37 |  | 32 | 49 | 0.028705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-81_0_6_line_38 |  | 34 | 50 | 0.0055339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-81_0_6_line_39 |  | 35 | 36 | 0.086419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_261-81_0_6_line_40 |  | 35 | 37 | 0.019358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_261-81_0_6_line_41 |  | 36 | 38 | 0.034978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_261-81_0_6_line_42 |  | 36 | 39 | 0.034246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-81_0_6_line_43 |  | 37 | 51 | 0.0074695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_261-81_0_6_line_44 |  | 38 | 43 | 0.014457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_261-81_0_6_line_45 |  | 39 | 52 | 0.013037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-81_0_6_line_46 |  | 40 | 41 | 0.016848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-81_0_6_line_47 |  | 40 | 42 | 0.020258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-81_0_6_line_48 |  | 41 | 52 | 0.00060341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-81_0_6_line_49 |  | 42 | 53 | 0.006122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-81_0_6_line_50 |  | 44 | 50 | 0.0055339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-81_0_6_line_51 |  | 45 | 53 | 0.021165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-81_0_6_line_52 |  | 46 | 59 | 0.014725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_261-81_0_6_line_53 |  | 46 | 57 | 0.021492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-81_0_6_line_54 |  | 48 | 55 | 0.022764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-81_0_6_line_55 |  | 49 | 54 | 0.0070643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-81_0_6_line_56 |  | 51 | 60 | 0.011331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_261-81_0_6_line_57 |  | 51 | 58 | 0.010302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-81_0_6_line_58 |  | 55 | 56 | 0.017667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-81_0_6_line_59 |  | 59 | 61 | 0.011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_261-81_0_6_line_60 |  | 60 | 61 | 0.02187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-81_0_6_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 62 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30
0 | 2681139.5598 | 1249529.6317 | 2681097.0752 | 1249436.8431
1 | 2680991.5591 | 1249531.0424 | 2680994.5185 | 1249536.6092 | 2681006.4048 | 1249565.782 | 2681009.9098 | 1249575.0589 | 2681029.1847 | 1249573.5657 | 2681056.0043 | 1249569.7628 | 2681072.2926 | 1249566.9168 | 2681084.3567 | 1249563.7572 | 2681093.0486 | 1249560.9296 | 2681137.9696 | 1249540.985 | 2681140.7443 | 1249537.4204 | 2681141.2395 | 1249533.7911 | 2681139.5598 | 1249529.6317
2 | 2680991.5591 | 1249531.0424 | 2680979.2004 | 1249532.5525 | 2680960.1649 | 1249536.9624
3 | 2680973.5579 | 1249592.9199 | 2680972.7167 | 1249587.6156 | 2680993.1575 | 1249585.8936 | 2680993.0127 | 1249584.3349 | 2680992.6039 | 1249579.9928 | 2680992.2606 | 1249576.3854 | 2681009.9098 | 1249575.0589 | 2681006.4048 | 1249565.782 | 2680994.5185 | 1249536.6092 | 2680991.5591 | 1249531.0424
4 | 2680991.5591 | 1249531.0424 | 2680990.38 | 1249524.4993 | 2680977.1489 | 1249493.2801
5 | 2680960.1649 | 1249536.9624 | 2680945.8037 | 1249540.2465 | 2680927.0611 | 1249547.7283
6 | 2680973.5579 | 1249592.9199 | 2680976.1509 | 1249609.3142
7 | 2680963.6242 | 1249463.9559 | 2680975.3259 | 1249488.9786 | 2680977.1489 | 1249493.2801
8 | 2680901.3018 | 1249481.4402 | 2680902.4067 | 1249480.1544 | 2680904.7771 | 1249477.9851 | 2680914.3964 | 1249469.1766 | 2680963.6242 | 1249463.9559
9 | 2680901.3018 | 1249481.4402 | 2680890.6232 | 1249492.998
10 | 2680867.0201 | 1249518.5443 | 2680890.6232 | 1249492.998
11 | 2680387.6798 | 1249748.2056 | 2680382.3769 | 1249752.8371 | 2680377.5678 | 1249754.462 | 2680373.673 | 1249754.9206 | 2680374.5513 | 1249758.0793 | 2680374.4848 | 1249760.2022 | 2680374.4196 | 1249762.225 | 2680390.1715 | 1249763.7842 | 2680403.6501 | 1249764.8233 | 2680407.0148 | 1249762.8119 | 2680427.6213 | 1249764.3926 | 2680429.8372 | 1249766.3574 | 2680437.2377 | 1249759.0524
12 | 2680387.6798 | 1249748.2056 | 2680394.4958 | 1249734.4546 | 2680394.6517 | 1249717.3997 | 2680390.942 | 1249702.6801
13 | 2680437.2377 | 1249759.0524 | 2680430.0589 | 1249751.1381
14 | 2680384.6954 | 1249677.1239 | 2680387.6302 | 1249689.5395 | 2680390.942 | 1249702.6801
15 | 2680350.5124 | 1249586.4716 | 2680349.2064 | 1249589.7897 | 2680348.5417 | 1249591.4819 | 2680347.4859 | 1249594.1696 | 2680346.2377 | 1249597.1215 | 2680345.5369 | 1249598.691 | 2680343.7219 | 1249602.7916 | 2680347.6102 | 1249606.7138 | 2680349.7174 | 1249608.8996 | 2680351.3496 | 1249610.4784 | 2680354.6717 | 1249613.837 | 2680362.2575 | 1249621.2675 | 2680350.7151 | 1249637.7788 | 2680341.5337 | 1249647.228 | 2680342.8416 | 1249653.2279 | 2680349.0326 | 1249651.5995 | 2680356.5185 | 1249652.4794 | 2680362.5838 | 1249656.2199 | 2680384.6954 | 1249677.1239
16 | 2680350.5124 | 1249586.4716 | 2680354.1275 | 1249584.9306 | 2680446.301 | 1249545.5142
17 | 2680792.6899 | 1249594.9316 | 2680787.1882 | 1249595.3824
18 | 2680792.6899 | 1249594.9316 | 2680792.7007 | 1249594.9307
19 | 2680781.6742 | 1249595.8342 | 2680787.1882 | 1249595.3824
20 | 2680792.7007 | 1249594.9307 | 2680798.5818 | 1249594.4488
21 | 2680549.9698 | 1249501.1821 | 2680446.301 | 1249545.5142
22 | 2680549.9698 | 1249501.1821 | 2680566.6396 | 1249494.1479 | 2680569.8948 | 1249501.8645 | 2680592.3119 | 1249492.529 | 2680593.344 | 1249494.9225 | 2680594.3177 | 1249497.1708 | 2680596.5285 | 1249502.2823 | 2680600.6596 | 1249500.5595 | 2680602.911 | 1249506.0163 | 2680607.2555 | 1249516.3608 | 2680611.2041 | 1249513.6235 | 2680686.5121 | 1249481.769 | 2680688.5757 | 1249486.6006 | 2680697.0188 | 1249506.4635
23 | 2680697.0188 | 1249506.4635 | 2680701.4113 | 1249504.3995 | 2680708.2458 | 1249501.5203
24 | 2680530.2413 | 1249383.8278 | 2680551.3083 | 1249439.3882 | 2680557.7706 | 1249456.1439 | 2680553.7513 | 1249463.528 | 2680565.1694 | 1249490.6476 | 2680554.4315 | 1249495.1383 | 2680549.9698 | 1249501.1821
25 | 2680512.4031 | 1249367.9183 | 2680512.6123 | 1249370.3006 | 2680513.6099 | 1249372.4602 | 2680515.2782 | 1249374.1619 | 2680517.4314 | 1249375.1919 | 2680545.6684 | 1249444.3374 | 2680553.7513 | 1249463.528 | 2680565.1694 | 1249490.6476 | 2680554.4315 | 1249495.1383 | 2680549.9698 | 1249501.1821
26 | 2680717.3661 | 1249497.7674 | 2680714.732 | 1249498.7878 | 2680708.2458 | 1249501.5203
27 | 2680573.349 | 1249616.5291 | 2680578.9858 | 1249617.3508 | 2680592.0562 | 1249618.4515 | 2680603.0239 | 1249623.7045 | 2680611.3084 | 1249627.4866 | 2680614.8414 | 1249630.8704 | 2680619.0455 | 1249633.2071 | 2680622.261 | 1249633.8402 | 2680626.6969 | 1249633.0221 | 2680631.0599 | 1249632.5589 | 2680633.3442 | 1249632.8235 | 2680635.9216 | 1249633.737 | 2680638.7887 | 1249635.5662 | 2680642.8633 | 1249639.6469 | 2680650.4915 | 1249643.9427 | 2680652.1843 | 1249644.9442 | 2680652.4717 | 1249641.023 | 2680653.9567 | 1249641.21 | 2680660.5978 | 1249642.0232 | 2680661.5407 | 1249632.6625 | 2680674.1149 | 1249630.8322 | 2680681.3852 | 1249628.1292 | 2680684.4968 | 1249626.4147 | 2680681.2159 | 1249621.1551 | 2680679.9153 | 1249619.0803 | 2680682.9172 | 1249617.6534 | 2680689.6434 | 1249613.8866 | 2680699.739 | 1249608.8759 | 2680709.591 | 1249605.1184 | 2680718.5826 | 1249602.4499 | 2680724.0791 | 1249601.3684
28 | 2680573.349 | 1249616.5291 | 2680575.153 | 1249614.908 | 2680576.5026 | 1249610.7595
29 | 2680724.0791 | 1249601.3684 | 2680738.8231 | 1249599.3455 | 2680770.6434 | 1249596.7381
30 | 2680570.8988 | 1249413.6021 | 2680578.273 | 1249431.0373 | 2680583.365 | 1249443.0598 | 2680582.4852 | 1249446.6728 | 2680578.8002 | 1249450.57 | 2680574.9156 | 1249453.5972 | 2680572.1967 | 1249454.75 | 2680568.2103 | 1249455.274 | 2680564.2202 | 1249454.3969 | 2680560.5928 | 1249451.8346 | 2680535.6731 | 1249394.187 | 2680537.5279 | 1249384.3939 | 2680537.4049 | 1249378.9993 | 2680531.8372 | 1249371.4181 | 2680526.2884 | 1249368.5518
31 | 2680526.2884 | 1249368.5518 | 2680525.8969 | 1249366.2447 | 2680524.762 | 1249364.1834 | 2680523.001 | 1249362.6361 | 2680520.8232 | 1249361.7503 | 2680518.4688 | 1249361.6405
32 | 2680570.8988 | 1249413.6021 | 2680564.8124 | 1249399.1865 | 2680681.9539 | 1249348.8755
33 | 2680512.4031 | 1249367.9183 | 2680513.0001 | 1249365.658 | 2680514.3252 | 1249363.7191 | 2680516.2169 | 1249362.3215 | 2680518.4688 | 1249361.6405
34 | 2680512.4031 | 1249367.9183 | 2680508.7838 | 1249366.9795 | 2680504.3084 | 1249367.3635 | 2680499.7073 | 1249368.6575 | 2680478.1069 | 1249377.2489
35 | 2680478.1069 | 1249377.2489 | 2680478.0347 | 1249377.2775
36 | 2680530.2413 | 1249383.8278 | 2680535.4871 | 1249360.6598 | 2680553.1219 | 1249337.2123
37 | 2680570.3758 | 1249314.2713 | 2680553.1219 | 1249337.2123
38 | 2680770.6434 | 1249596.7381 | 2680776.1588 | 1249596.2862
39 | 2680788.4412 | 1249484.0143 | 2680792.5344 | 1249494.4889 | 2680797.7881 | 1249515.6538 | 2680805.9433 | 1249544.9754 | 2680824.7427 | 1249531.8443
40 | 2680788.4412 | 1249484.0143 | 2680777.913 | 1249488.6075 | 2680770.6925 | 1249491.7424
41 | 2680853.8976 | 1249512.3941 | 2680824.7427 | 1249531.8443
42 | 2680824.7427 | 1249531.8443 | 2680844.034 | 1249560.1392
43 | 2680763.8234 | 1249494.6756 | 2680765.547 | 1249493.9763 | 2680770.6925 | 1249491.7424
44 | 2680853.8976 | 1249512.3941 | 2680867.0201 | 1249518.5443
45 | 2680844.034 | 1249560.1392 | 2680844.8606 | 1249573.1498
46 | 2680845.9671 | 1249590.5658 | 2680844.8989 | 1249573.752
47 | 2680845.9671 | 1249590.5658 | 2680825.7773 | 1249592.2203
48 | 2680844.8606 | 1249573.1498 | 2680844.8989 | 1249573.752
49 | 2680825.7773 | 1249592.2203 | 2680819.6757 | 1249592.7202
50 | 2680776.1588 | 1249596.2862 | 2680781.6742 | 1249595.8342
51 | 2680798.5818 | 1249594.4488 | 2680819.6757 | 1249592.7202
52 | 2680717.3661 | 1249497.7674 | 2680722.9113 | 1249511.4085 | 2680722.9113 | 1249511.4085
53 | 2680717.3661 | 1249497.7674 | 2680737.2097 | 1249489.5132
54 | 2680456.939 | 1249385.8164 | 2680458.2927 | 1249385.1297 | 2680478.0347 | 1249377.2775
55 | 2680570.3758 | 1249314.2713 | 2680574.622 | 1249308.6255
56 | 2680763.8234 | 1249494.6756 | 2680753.3357 | 1249498.965
57 | 2680763.8234 | 1249494.6756 | 2680759.7693 | 1249485.2044
58 | 2680442.3601 | 1249393.7591 | 2680448.8712 | 1249391.0951 | 2680454.0399 | 1249389.6976 | 2680454.0322 | 1249388.5967 | 2680454.4698 | 1249387.5129 | 2680456.0726 | 1249386.256 | 2680456.939 | 1249385.8164
59 | 2680733.093 | 1249507.2442 | 2680722.9113 | 1249511.4085
60 | 2680733.093 | 1249507.2442 | 2680753.3357 | 1249498.965

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681097.0752 | 1249436.8431
1 | 2681139.5598 | 1249529.6317
2 | 2680991.5591 | 1249531.0424
3 | 2680960.1649 | 1249536.9624
4 | 2680973.5579 | 1249592.9199
5 | 2680977.1489 | 1249493.2801
6 | 2680976.1509 | 1249609.3142
7 | 2680901.3018 | 1249481.4402
8 | 2680963.6242 | 1249463.9559
9 | 2680890.6232 | 1249492.998
10 | 2680387.6798 | 1249748.2056
11 | 2680437.2377 | 1249759.0524
12 | 2680390.942 | 1249702.6801
13 | 2680384.6954 | 1249677.1239
14 | 2680350.5124 | 1249586.4716
15 | 2680792.6899 | 1249594.9316
16 | 2680787.1882 | 1249595.3824
17 | 2680792.7007 | 1249594.9307
18 | 2680446.301 | 1249545.5142
19 | 2680697.0188 | 1249506.4635
20 | 2680549.9698 | 1249501.1821
21 | 2680708.2458 | 1249501.5203
22 | 2680573.349 | 1249616.5291
23 | 2680724.0791 | 1249601.3684
24 | 2680576.5026 | 1249610.7595
25 | 2680430.0589 | 1249751.1381
26 | 2680526.2884 | 1249368.5518
27 | 2680570.8988 | 1249413.6021
28 | 2680518.4688 | 1249361.6405
29 | 2680512.4031 | 1249367.9183
30 | 2680478.1069 | 1249377.2489
31 | 2680530.2413 | 1249383.8278
32 | 2680553.1219 | 1249337.2123
33 | 2680927.0611 | 1249547.7283
34 | 2680770.6434 | 1249596.7381
35 | 2680788.4412 | 1249484.0143
36 | 2680824.7427 | 1249531.8443
37 | 2680770.6925 | 1249491.7424
38 | 2680853.8976 | 1249512.3941
39 | 2680844.0341 | 1249560.1392
40 | 2680845.9671 | 1249590.5658
41 | 2680844.8989 | 1249573.752
42 | 2680825.7773 | 1249592.2203
43 | 2680867.0201 | 1249518.5443
44 | 2680781.6742 | 1249595.8342
45 | 2680798.5818 | 1249594.4488
46 | 2680717.3661 | 1249497.7674
47 | 2680681.9539 | 1249348.8755
48 | 2680478.0347 | 1249377.2776
49 | 2680570.3758 | 1249314.2713
50 | 2680776.1588 | 1249596.2862
51 | 2680763.8234 | 1249494.6756
52 | 2680844.8606 | 1249573.1498
53 | 2680819.6757 | 1249592.7202
54 | 2680574.622 | 1249308.6255
55 | 2680456.939 | 1249385.8164
56 | 2680442.3601 | 1249393.7591
57 | 2680737.2097 | 1249489.5132
58 | 2680759.7693 | 1249485.2044
59 | 2680722.9113 | 1249511.4085
60 | 2680753.3357 | 1249498.965
61 | 2680733.093 | 1249507.2442
62 | 2680753.3357 | 1249498.965

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97088 | -0.56141 | 0.012992 | 0.003256
1 | 0.97212 | -0.53692 | 0 | 0
2 | 0.97447 | -0.4905 | 0 | 0
3 | 0.97292 | -0.52114 | 0 | 0
4 | 0.97152 | -0.54878 | 0 | 0
5 | 0.9763 | -0.45461 | 0.098817 | 0.024766
6 | 0.97103 | -0.55841 | 0.031385 | 0.0078658
7 | 0.98236 | -0.33651 | 0 | 0
8 | 0.97826 | -0.41621 | 0 | 0
9 | 0.98331 | -0.31801 | 0.053156 | 0.013322
10 | 0.97366 | -0.50689 | 0 | 0
11 | 0.97331 | -0.51382 | 0 | 0
12 | 0.97384 | -0.50326 | 0.064536 | 0.016174
13 | 0.97552 | -0.47011 | 0 | 0
14 | 0.97983 | -0.38568 | 0 | 0
15 | 0.98936 | -0.20172 | 0 | 0
16 | 0.98935 | -0.20198 | 7.087e-05 | 1.7762e-05
17 | 0.98936 | -0.20172 | 7.066e-05 | 1.7709e-05
18 | 0.98206 | -0.34247 | 0.039702 | 0.0099501
19 | 0.99626 | -0.070238 | 0 | 0
20 | 0.98584 | -0.26911 | 0 | 0
21 | 0.99692 | -0.05795 | 0.00024376 | 6.1092e-05
22 | 0.98881 | -0.21232 | 0 | 0
23 | 0.98921 | -0.20461 | 0 | 0
24 | 0.9888 | -0.21259 | 0.0022867 | 0.0005731
25 | 0.97326 | -0.51463 | 0.0041464 | 0.0010392
26 | 0.98272 | -0.32921 | 0 | 0
27 | 0.97621 | -0.45581 | 0 | 0
28 | 0.98297 | -0.32445 | 0.0011698 | 0.00029319
29 | 0.9831 | -0.32185 | 0 | 0
30 | 0.98273 | -0.32919 | 0.00036425 | 9.1291e-05
31 | 0.98516 | -0.28234 | 0 | 0
32 | 0.98489 | -0.28757 | 0.0046081 | 0.0011549
33 | 0.97122 | -0.55477 | 0.052232 | 0.013091
34 | 0.98931 | -0.2027 | 7.087e-05 | 1.7762e-05
35 | 0.9969 | -0.058306 | 0 | 0
36 | 0.98988 | -0.19156 | 0 | 0
37 | 0.99847 | -0.028714 | 0.00043227 | 0.00010834
38 | 0.98713 | -0.24431 | 0 | 0
39 | 0.98962 | -0.19658 | 0.0037517 | 0.00094026
40 | 0.98951 | -0.19875 | 0 | 0
41 | 0.98957 | -0.19767 | 0.00038748 | 9.7111e-05
42 | 0.98944 | -0.20006 | 0.00038722 | 9.7046e-05
43 | 0.98599 | -0.26619 | 0.005024 | 0.0012591
44 | 0.98933 | -0.20222 | 7.087e-05 | 1.7762e-05
45 | 0.98937 | -0.20144 | 8.622e-05 | 2.1609e-05
46 | 0.99744 | -0.04807 | 0 | 0
47 | 0.9702 | -0.57398 | 0.044859 | 0.011243
48 | 0.98273 | -0.32921 | 0.00089097 | 0.0002233
49 | 0.98487 | -0.28802 | 0.00070916 | 0.00017773
50 | 0.98932 | -0.20246 | 7.0822e-05 | 1.775e-05
51 | 0.99908 | -0.017302 | 0 | 0
52 | 0.98957 | -0.19762 | 0.00048568 | 0.00012172
53 | 0.98943 | -0.20041 | 0.00049694 | 0.00012455
54 | 0.98487 | -0.28804 | 0.00016247 | 4.0718e-05
55 | 0.98252 | -0.3333 | 0.0017134 | 0.00042941
56 | 0.98238 | -0.33594 | 0.0082515 | 0.002068
57 | 0.99741 | -0.048614 | 0.0014443 | 0.00036196
58 | 0.99907 | -0.017346 | 0.00024397 | 6.1146e-05
59 | 0.99823 | -0.033214 | 0.00043269 | 0.00010844
60 | 1 | 0 | -0.44752 | -0.11546
61 | 0.99882 | -0.022104 | 0.00042744 | 0.00010713
62 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.012992 | -0.003256 | 0.013007 | 0.0032644 | 1.5172e-05 | 8.4465e-06 | 0.019911 | 0.019911 | 0.019911 | 0.97088 | -0.56141 | 0.97212 | -0.53692 | 5.4702
1 | -0.013007 | -0.0032644 | 0.013036 | 0.0032805 | 2.8856e-05 | 1.6055e-05 | 0.019911 | 0.01991 | 0.019911 | 0.97212 | -0.53692 | 0.97447 | -0.4905 | 5.47
2 | 0.052392 | 0.013192 | -0.052316 | -0.013144 | 7.6606e-05 | 4.8631e-05 | 0.080025 | 0.080025 | 0.080025 | 0.97447 | -0.4905 | 0.97292 | -0.52114 | 21.985
3 | 0.031487 | 0.0079295 | -0.031399 | -0.0078748 | 8.7481e-05 | 5.4735e-05 | 0.048094 | 0.048094 | 0.048094 | 0.97447 | -0.4905 | 0.97152 | -0.54878 | 13.2127
4 | -0.096915 | -0.024402 | 0.097081 | 0.024508 | 0.00016663 | 0.00010563 | 0.14803 | 0.14803 | 0.14803 | 0.97447 | -0.4905 | 0.9763 | -0.45461 | 20.3336
5 | 0.052316 | 0.013144 | -0.052232 | -0.013091 | 8.3844e-05 | 5.3227e-05 | 0.080025 | 0.080026 | 0.080026 | 0.97292 | -0.52114 | 0.97122 | -0.55477 | 21.985
6 | 0.031399 | 0.0078748 | -0.031385 | -0.0078658 | 1.4397e-05 | 9.0087e-06 | 0.048094 | 0.048094 | 0.048094 | 0.97152 | -0.54878 | 0.97103 | -0.55841 | 13.2127
7 | -0.1959 | -0.049274 | 0.19626 | 0.049503 | 0.00036003 | 0.00022921 | 0.29864 | 0.29864 | 0.29864 | 0.9763 | -0.45461 | 0.97826 | -0.41621 | 27.3478
8 | 0.19701 | 0.049982 | -0.19626 | -0.049503 | 0.000752 | 0.00047873 | 0.29864 | 0.29864 | 0.29864 | 0.98236 | -0.33651 | 0.97826 | -0.41621 | 27.3478
9 | -0.19701 | -0.049982 | 0.19719 | 0.050093 | 0.00017542 | 0.00011167 | 0.29864 | 0.29864 | 0.29864 | 0.98236 | -0.33651 | 0.98331 | -0.31801 | 27.3477
10 | -0.25034 | -0.063416 | 0.25097 | 0.063814 | 0.00062475 | 0.00039851 | 0.37908 | 0.37908 | 0.37908 | 0.98331 | -0.31801 | 0.98599 | -0.26619 | 34.7139
11 | 0.0041479 | 0.0010389 | -0.0041466 | -0.0010392 | 1.3677e-06 | -2.5308e-07 | 0.0063389 | 0.0063393 | 0.0063393 | 0.97366 | -0.50689 | 0.97331 | -0.51382 | 1.7416
12 | -0.0041479 | -0.0010389 | 0.0041486 | 0.0010388 | 7.1697e-07 | -1.3305e-07 | 0.0063389 | 0.0063387 | 0.0063389 | 0.97366 | -0.50689 | 0.97384 | -0.50326 | 1.7415
13 | 0.0041466 | 0.0010392 | -0.0041464 | -0.0010392 | 1.6103e-07 | -2.9734e-08 | 0.0063393 | 0.0063394 | 0.0063394 | 0.97331 | -0.51382 | 0.97326 | -0.51463 | 1.7416
14 | -0.068685 | -0.017213 | 0.068793 | 0.017282 | 0.00010867 | 6.9219e-05 | 0.10495 | 0.10495 | 0.10495 | 0.97384 | -0.50326 | 0.97552 | -0.47011 | 28.8321
15 | -0.068793 | -0.017282 | 0.069072 | 0.017457 | 0.0002784 | 0.00017479 | 0.10495 | 0.10495 | 0.10495 | 0.97552 | -0.47011 | 0.97983 | -0.38568 | 14.4161
16 | -0.069072 | -0.017457 | 0.069215 | 0.017545 | 0.00014342 | 8.7846e-05 | 0.10495 | 0.10495 | 0.10495 | 0.97983 | -0.38568 | 0.98206 | -0.34247 | 9.6106
17 | 0.0025713 | 0.0006415 | -0.0025713 | -0.00064155 | 3.0943e-08 | -5.1082e-08 | 0.0038663 | 0.0038663 | 0.0038663 | 0.98936 | -0.20172 | 0.98935 | -0.20198 | 1.0622
18 | -0.0025713 | -0.0006415 | 0.0025713 | 0.0006415 | 8.9439e-11 | -1.0493e-10 | 0.0038663 | 0.0038663 | 0.0038663 | 0.98936 | -0.20172 | 0.98936 | -0.20172 | 1.0622
19 | 0.0025004 | 0.00062379 | -0.0025004 | -0.00062384 | 2.9327e-08 | -5.2275e-08 | 0.0037597 | 0.0037597 | 0.0037597 | 0.98935 | -0.20198 | 0.98933 | -0.20222 | 1.0329
20 | -0.002642 | -0.00065921 | 0.002642 | 0.00065915 | 3.492e-08 | -5.3428e-08 | 0.0039725 | 0.0039725 | 0.0039725 | 0.98936 | -0.20172 | 0.98937 | -0.20144 | 1.0914
21 | -0.10892 | -0.027495 | 0.1093 | 0.027737 | 0.00038417 | 0.00024157 | 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 | 0.98206 | -0.34247 | 0.98584 | -0.26911 | 15.1192
22 | 0.17441 | 0.044957 | -0.17273 | -0.043895 | 0.0016715 | 0.0010621 | 0.26094 | 0.26094 | 0.26094 | 0.99626 | -0.070238 | 0.98584 | -0.26911 | 23.8956
23 | -0.17441 | -0.044957 | 0.17451 | 0.045024 | 0.00010443 | 6.6353e-05 | 0.26094 | 0.26094 | 0.26094 | 0.99626 | -0.070238 | 0.99692 | -0.05795 | 23.8954
24 | 0.0054846 | 0.0013736 | -0.0054811 | -0.0013731 | 3.453e-06 | 4.9792e-07 | 0.008278 | 0.0082786 | 0.0082786 | 0.98584 | -0.26911 | 0.98516 | -0.28234 | 2.2743
25 | 0.057949 | 0.014785 | -0.057802 | -0.014696 | 0.00014724 | 8.8373e-05 | 0.087562 | 0.087564 | 0.087564 | 0.98584 | -0.26911 | 0.9831 | -0.32185 | 8.0187
26 | -0.17475 | -0.045085 | 0.17484 | 0.045138 | 8.4179e-05 | 5.3489e-05 | 0.2613 | 0.2613 | 0.2613 | 0.99692 | -0.05795 | 0.99744 | -0.04807 | 23.9287
27 | -0.0022867 | -0.00057303 | 0.0022876 | 0.00057114 | 8.3861e-07 | -1.8874e-06 | 0.0034411 | 0.0034403 | 0.0034411 | 0.98881 | -0.21232 | 0.98921 | -0.20461 | 0.94537
28 | 0.0022867 | 0.00057303 | -0.0022867 | -0.0005731 | 3.0142e-08 | -6.778e-08 | 0.0034411 | 0.0034412 | 0.0034412 | 0.98881 | -0.21232 | 0.9888 | -0.21259 | 0.94537
29 | -0.0022876 | -0.00057114 | 0.0022878 | 0.00057067 | 2.0774e-07 | -4.6803e-07 | 0.0034403 | 0.0034401 | 0.0034403 | 0.98921 | -0.20461 | 0.98931 | -0.2027 | 0.94513
30 | 0.045389 | 0.011578 | -0.045113 | -0.011404 | 0.00027569 | 0.00017448 | 0.0688 | 0.0688 | 0.0688 | 0.98272 | -0.32921 | 0.97621 | -0.45581 | 18.9012
31 | -0.045389 | -0.011578 | 0.045399 | 0.011584 | 1.0424e-05 | 6.3737e-06 | 0.0688 | 0.0688 | 0.0688 | 0.98272 | -0.32921 | 0.98297 | -0.32445 | 9.4505
32 | 0.045113 | 0.011404 | -0.044859 | -0.011243 | 0.00025408 | 0.00016083 | 0.0688 | 0.068801 | 0.068801 | 0.97621 | -0.45581 | 0.9702 | -0.57398 | 18.9014
33 | -0.046569 | -0.011878 | 0.046575 | 0.011881 | 5.846e-06 | 3.3843e-06 | 0.070571 | 0.07057 | 0.070571 | 0.98297 | -0.32445 | 0.9831 | -0.32185 | 6.4625
34 | 0.011227 | 0.0028155 | -0.011223 | -0.0028134 | 3.9264e-06 | 2.0534e-06 | 0.016994 | 0.016994 | 0.016994 | 0.9831 | -0.32185 | 0.98273 | -0.32919 | 4.6686
35 | 0.010859 | 0.0027221 | -0.010859 | -0.0027221 | 7.8714e-09 | 4.0547e-09 | 0.016442 | 0.016442 | 0.016442 | 0.98273 | -0.32919 | 0.98273 | -0.32921 | 4.5171
36 | 0.0054811 | 0.0013731 | -0.0054798 | -0.0013729 | 1.3646e-06 | 1.9749e-07 | 0.0082786 | 0.0082789 | 0.0082789 | 0.98516 | -0.28234 | 0.98489 | -0.28757 | 2.2744
37 | 0.00087164 | 0.00021801 | -0.00087162 | -0.00021836 | 1.8666e-08 | -3.5335e-07 | 0.0013168 | 0.0013169 | 0.0013169 | 0.98489 | -0.28757 | 0.98487 | -0.28802 | 0.36178
38 | -0.0023586 | -0.00058844 | 0.0023587 | 0.00058838 | 2.6103e-08 | -5.4351e-08 | 0.0035467 | 0.0035466 | 0.0035467 | 0.98931 | -0.2027 | 0.98932 | -0.20246 | 0.97436
39 | 0.26687 | 0.068822 | -0.26515 | -0.067724 | 0.0017201 | 0.0010975 | 0.39904 | 0.39904 | 0.39904 | 0.9969 | -0.058306 | 0.98988 | -0.19156 | 36.5423
40 | -0.26687 | -0.068822 | 0.26726 | 0.069068 | 0.00038531 | 0.00024584 | 0.39904 | 0.39904 | 0.39904 | 0.9969 | -0.058306 | 0.99847 | -0.028714 | 36.5422
41 | 0.25691 | 0.065663 | -0.25626 | -0.065246 | 0.00065367 | 0.000417 | 0.38666 | 0.38666 | 0.38666 | 0.98988 | -0.19156 | 0.98713 | -0.24431 | 35.4081
42 | 0.00824 | 0.0020618 | -0.008238 | -0.002061 | 1.97e-06 | 8.2067e-07 | 0.012385 | 0.012386 | 0.012386 | 0.98988 | -0.19156 | 0.98962 | -0.19658 | 3.4026
43 | -0.26769 | -0.069176 | 0.26784 | 0.069271 | 0.00014915 | 9.5166e-05 | 0.39968 | 0.39968 | 0.39968 | 0.99847 | -0.028714 | 0.99908 | -0.017302 | 36.6011
44 | 0.25626 | 0.065246 | -0.25599 | -0.065073 | 0.00027017 | 0.00017236 | 0.38666 | 0.38666 | 0.38666 | 0.98713 | -0.24431 | 0.98599 | -0.26619 | 35.4082
45 | 0.0044864 | 0.0011207 | -0.0044861 | -0.0011207 | 2.2238e-07 | -2.5167e-08 | 0.0067445 | 0.0067445 | 0.0067445 | 0.98962 | -0.19658 | 0.98957 | -0.19762 | 1.8529
46 | -0.0036128 | -0.00090201 | 0.003613 | 0.00090191 | 1.8639e-07 | -9.7137e-08 | 0.0054317 | 0.0054316 | 0.0054317 | 0.98951 | -0.19875 | 0.98957 | -0.19767 | 1.4922
47 | 0.0036128 | 0.00090201 | -0.0036126 | -0.00090212 | 2.2413e-07 | -1.1676e-07 | 0.0054317 | 0.0054318 | 0.0054318 | 0.98951 | -0.19875 | 0.98944 | -0.20006 | 1.4922
48 | -0.0040005 | -0.00099902 | 0.0040005 | 0.00099902 | 8.1846e-09 | -2.5139e-09 | 0.0060142 | 0.0060142 | 0.0060142 | 0.98957 | -0.19767 | 0.98957 | -0.19762 | 1.6523
49 | 0.0032254 | 0.00080508 | -0.0032253 | -0.00080512 | 5.3989e-08 | -4.4075e-08 | 0.0048494 | 0.0048494 | 0.0048494 | 0.98944 | -0.20006 | 0.98943 | -0.20041 | 1.3323
50 | 0.0024295 | 0.00060608 | -0.0024295 | -0.00060613 | 2.7695e-08 | -5.3335e-08 | 0.0036531 | 0.0036532 | 0.0036532 | 0.98933 | -0.20222 | 0.98932 | -0.20246 | 1.0036
51 | -0.0027282 | -0.00068076 | 0.0027284 | 0.00068058 | 1.3356e-07 | -1.8633e-07 | 0.0041022 | 0.0041021 | 0.0041022 | 0.98937 | -0.20144 | 0.98943 | -0.20041 | 1.127
52 | -0.17628 | -0.0455 | 0.17641 | 0.045581 | 0.00012776 | 8.1187e-05 | 0.26346 | 0.26346 | 0.26346 | 0.99744 | -0.04807 | 0.99823 | -0.033214 | 24.126
53 | 0.0014443 | 0.00036171 | -0.0014443 | -0.00036196 | 3.7414e-08 | -2.5656e-07 | 0.0021546 | 0.0021547 | 0.0021547 | 0.99744 | -0.04807 | 0.99741 | -0.048614 | 0.59194
54 | 0.0099678 | 0.0024988 | -0.0099659 | -0.0024979 | 1.9447e-06 | 9.5623e-07 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.98273 | -0.32921 | 0.98252 | -0.3333 | 4.1465
55 | 0.00016247 | 4.0629e-05 | -0.00016247 | -4.0718e-05 | 1.596e-10 | -8.9794e-08 | 0.00024544 | 0.00024547 | 0.00024547 | 0.98487 | -0.28802 | 0.98487 | -0.28804 | 0.067437
56 | -0.26809 | -0.069332 | 0.26831 | 0.069477 | 0.00022667 | 0.00014463 | 0.40005 | 0.40005 | 0.40005 | 0.99908 | -0.017302 | 1 | 0 | 36.6344
57 | 0.00024397 | 6.1011e-05 | -0.00024397 | -6.1146e-05 | 5.1006e-10 | -1.3458e-07 | 0.00036333 | 0.00036337 | 0.00036337 | 0.99908 | -0.017302 | 0.99907 | -0.017346 | 0.099828
58 | 0.0082525 | 0.0020685 | -0.0082515 | -0.002068 | 1.0349e-06 | 4.3864e-07 | 0.012498 | 0.012498 | 0.012498 | 0.98252 | -0.3333 | 0.98238 | -0.33594 | 3.4337
59 | -0.17684 | -0.045689 | 0.17694 | 0.04575 | 9.5908e-05 | 6.0949e-05 | 0.2641 | 0.2641 | 0.2641 | 0.99823 | -0.033214 | 0.99882 | -0.022104 | 24.185
60 | 0.17756 | 0.045979 | -0.17737 | -0.045858 | 0.0001916 | 0.00012176 | 0.26474 | 0.26474 | 0.26474 | 1 | 0 | 0.99882 | -0.022104 | 24.2433

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44795 | 0.11556

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012992 | 0.003256
1 | 0.098817 | 0.024766
2 | 0.031385 | 0.0078658
3 | 0.053156 | 0.013322
4 | 0.064536 | 0.016174
5 | 7.087e-05 | 1.7762e-05
6 | 7.066e-05 | 1.7709e-05
7 | 0.039702 | 0.0099501
8 | 0.00024376 | 6.1092e-05
9 | 0.0022867 | 0.0005731
10 | 0.0041464 | 0.0010392
11 | 0.0011698 | 0.00029319
12 | 0.00036425 | 9.1291e-05
13 | 0.0046081 | 0.0011549
14 | 0.052232 | 0.013091
15 | 7.087e-05 | 1.7762e-05
16 | 0.00043227 | 0.00010834
17 | 0.0037517 | 0.00094026
18 | 0.00038748 | 9.7111e-05
19 | 0.00038722 | 9.7046e-05
20 | 0.005024 | 0.0012591
21 | 7.087e-05 | 1.7762e-05
22 | 8.622e-05 | 2.1609e-05
23 | 0.044859 | 0.011243
24 | 0.00089097 | 0.0002233
25 | 0.00070916 | 0.00017773
26 | 7.0822e-05 | 1.775e-05
27 | 0.00048568 | 0.00012172
28 | 0.00049694 | 0.00012455
29 | 0.00016247 | 4.0718e-05
30 | 0.0017134 | 0.00042941
31 | 0.0082515 | 0.002068
32 | 0.0014443 | 0.00036196
33 | 0.00024397 | 6.1146e-05
34 | 0.00043269 | 0.00010844
35 | 0.00042746 | 0.00010713
36 | 0.00042744 | 0.00010713

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1