## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-84_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-84_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-84_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-84_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-84_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-84_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-84_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-84_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-84_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-84_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-84_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-84_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-84_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-84_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-84_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-84_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-84_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-84_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-84_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-84_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-84_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-84_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-84_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-84_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-84_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-84_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-84_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-84_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-84_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-84_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-84_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-84_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-84_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-84_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-84_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-84_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-84_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-84_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-84_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-84_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-84_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-84_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-84_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-84_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-84_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-84_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-84_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-84_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-84_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-84_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-84_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-84_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-84_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-84_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-84_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-84_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-84_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-84_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-84_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-84_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-84_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-84_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-84_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-84_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-84_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-84_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-84_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_544_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-84_0_4_load_0 | 0 | 0.086683 | 0.021725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-84_0_4_load_55 | 6 | 0.0071493 | 0.0017918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-84_0_4_load_81 | 10 | 0.011278 | 0.0028266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-84_0_4_load_82 | 12 | 0.0069906 | 0.001752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-84_0_4_load_39 | 17 | 0.005182 | 0.0012987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-84_0_4_load_36 | 18 | 0.0074636 | 0.0018706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-84_0_4_load_98 | 19 | 0.0054541 | 0.0013669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-84_0_4_load_54 | 20 | 0.0088252 | 0.0022118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-84_0_4_load_78 | 21 | 0.0097666 | 0.0024477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-84_0_4_load_73 | 22 | 0.0046973 | 0.0011773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-84_0_4_load_75 | 24 | 0.0097596 | 0.002446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-84_0_4_load_50 | 25 | 0.030375 | 0.0076127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-84_0_4_load_48 | 26 | 0.016794 | 0.0042091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-84_0_4_load_61 | 28 | 0.0020868 | 0.00052299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-84_0_4_load_67 | 31 | 0.0025288 | 0.00063377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-84_0_4_load_53 | 32 | 0.0060737 | 0.0015222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-84_0_4_load_37 | 34 | 0.0057983 | 0.0014532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-84_0_4_load_41 | 35 | 0.0054431 | 0.0013642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-84_0_4_load_64 | 36 | 0.003763 | 0.0009431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-84_0_4_load_66 | 37 | 0.0022883 | 0.00057351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-84_0_4_load_62 | 38 | 0.0020868 | 0.00052299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-84_0_4_load_57 | 39 | 0.0062639 | 0.0015699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-84_0_4_load_56 | 40 | 0.0066729 | 0.0016724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-84_0_4_load_38 | 41 | 0.006934 | 0.0017378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-84_0_4_load_43 | 43 | 0.03509 | 0.0087944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-84_0_4_load_47 | 46 | 0.012644 | 0.0031688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-84_0_4_load_46 | 47 | 0.027327 | 0.0068488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-84_0_4_load_51 | 48 | 0.0036704 | 0.0009199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-84_0_4_load_52 | 49 | 0.0083405 | 0.0020903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-84_0_4_load_83 | 50 | 0.0028118 | 0.00070471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-84_0_4_load_84 | 51 | 0.002603 | 0.00065238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-84_0_4_load_59 | 53 | 0.004636 | 0.0011619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-84_0_4_load_60 | 54 | 0.0038486 | 0.00096454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-84_0_4_load_68 | 55 | 0.0044235 | 0.0011086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-84_0_4_load_69 | 56 | 0.0046359 | 0.0011619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-84_0_4_load_63 | 57 | 0.0016726 | 0.00041919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-84_0_4_load_70 | 58 | 0.0048464 | 0.0012146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-84_0_4_load_71 | 59 | 0.0048464 | 0.0012146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-84_0_4_load_76 | 60 | 0.0065783 | 0.0016487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-84_0_4_load_85 | 61 | 0.0025813 | 0.00064693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-84_0_4_load_86 | 62 | 0.0032478 | 0.00081397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-84_0_4_load_87 | 63 | 0.0041793 | 0.0010474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-84_0_4_load_88 | 64 | 0.0022972 | 0.00057572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-84_0_4_load_89 | 65 | 0.0022989 | 0.00057616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-84_0_4_load_90 | 66 | 0.0022989 | 0.00057616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-84_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-84_0_4_line_1 |  | 1 | 5 | 0.044328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-84_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.020568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-84_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-84_0_4_line_4 |  | 3 | 6 | 0.053085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-84_0_4_line_5 |  | 3 | 7 | 0.006031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-84_0_4_line_6 |  | 4 | 10 | 0.012531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-84_0_4_line_7 |  | 4 | 11 | 0.044213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-84_0_4_line_8 |  | 5 | 15 | 0.07735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-84_0_4_line_9 |  | 5 | 16 | 0.065001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-84_0_4_line_10 |  | 6 | 20 | 0.018078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-84_0_4_line_11 |  | 7 | 21 | 0.0074693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-84_0_4_line_12 |  | 7 | 22 | 0.030791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-84_0_4_line_13 |  | 8 | 9 | 0.012763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-84_0_4_line_14 |  | 8 | 10 | 0.029682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-84_0_4_line_15 |  | 9 | 19 | 0.0032989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-84_0_4_line_16 |  | 11 | 12 | 0.005704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_261-84_0_4_line_17 |  | 12 | 13 | 0.0054493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_261-84_0_4_line_18 |  | 13 | 14 | 0.029989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_261-84_0_4_line_19 |  | 14 | 25 | 0.029167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-84_0_4_line_20 |  | 14 | 26 | 0.0022267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_261-84_0_4_line_21 |  | 15 | 27 | 0.10144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-84_0_4_line_22 |  | 16 | 17 | 0.015927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-84_0_4_line_23 |  | 16 | 18 | 0.011343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_261-84_0_4_line_24 |  | 17 | 33 | 0.0017194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-84_0_4_line_25 |  | 18 | 34 | 0.015494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_261-84_0_4_line_26 |  | 20 | 32 | 0.012145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-84_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-84_0_4_line_28 |  | 22 | 54 | 0.027346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-84_0_4_line_29 |  | 23 | 24 | 0.0035669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-84_0_4_line_30 |  | 24 | 60 | 0.017191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-84_0_4_line_31 |  | 25 | 48 | 0.01403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-84_0_4_line_32 |  | 26 | 41 | 0.023952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_261-84_0_4_line_33 |  | 27 | 28 | 0.13708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-84_0_4_line_34 |  | 28 | 38 | 0.012105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-84_0_4_line_35 |  | 29 | 30 | 0.003941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-84_0_4_line_36 |  | 29 | 31 | 0.15215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-84_0_4_line_37 |  | 30 | 36 | 0.13608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-84_0_4_line_38 |  | 31 | 37 | 0.002578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-84_0_4_line_39 |  | 33 | 42 | 0.04776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-84_0_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.015617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-84_0_4_line_41 |  | 34 | 41 | 0.017131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_261-84_0_4_line_42 |  | 36 | 57 | 0.010517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-84_0_4_line_43 |  | 38 | 57 | 0.029317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-84_0_4_line_44 |  | 39 | 40 | 0.018579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-84_0_4_line_45 |  | 40 | 52 | 0.018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-84_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.039449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-84_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.011908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-84_0_4_line_48 |  | 44 | 45 | 0.12777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-84_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.015882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-84_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.014324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-84_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.010271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-84_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.004643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-84_0_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.011923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-84_0_4_line_54 |  | 51 | 61 | 0.0047589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-84_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.012624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-84_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.015014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-84_0_4_line_57 |  | 53 | 55 | 0.0018486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-84_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.010034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-84_0_4_line_59 |  | 56 | 58 | 0.025086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-84_0_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.012097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-84_0_4_line_61 |  | 61 | 62 | 0.013202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-84_0_4_line_62 |  | 62 | 63 | 0.0023816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-84_0_4_line_63 |  | 63 | 64 | 0.02245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-84_0_4_line_64 |  | 64 | 65 | 0.0054867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-84_0_4_line_65 |  | 65 | 66 | 0.0054885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-84_0_4_trafo_5 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 11 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2681514.7777 | 1250090.3487 | 2681548.956 | 1250081.112
1 | 2681476.8926 | 1250105.061 | 2681476.1815 | 1250100.7703 | 2681514.7777 | 1250090.3487
2 | 2681637.6143 | 1250062.1738 | 2681635.7457 | 1250056.4104 | 2681622.0008 | 1250061.058
3 | 2681625.6539 | 1250047.9875 | 2681620.4183 | 1250047.137 | 2681622.0008 | 1250061.058
4 | 2681637.6143 | 1250062.1738 | 2681622.3652 | 1250066.3891 | 2681586.3569 | 1250075.9831
5 | 2681637.6143 | 1250062.1738 | 2681639.3997 | 1250067.936
6 | 2681625.6539 | 1250047.9875 | 2681638.1402 | 1250046.9232
7 | 2681585.1885 | 1250040.0468 | 2681591.5123 | 1250036.9982 | 2681596.4733 | 1250040.2467 | 2681606.6048 | 1250046.8911 | 2681618.128 | 1250046.7718 | 2681620.4183 | 1250047.137 | 2681625.6539 | 1250047.9875
8 | 2681476.8926 | 1250105.061 | 2681477.5901 | 1250109.2403 | 2681478.3503 | 1250112.7089 | 2681491.3784 | 1250157.9548 | 2681486.6114 | 1250159.268 | 2681488.2141 | 1250164.6051 | 2681499.6912 | 1250161.2382
9 | 2681476.8926 | 1250105.061 | 2681476.1815 | 1250100.7703 | 2681476.0252 | 1250097.31 | 2681482.5354 | 1250045.5723 | 2681485.3787 | 1250041.4083
10 | 2681586.3569 | 1250075.9831 | 2681577.0489 | 1250078.4632 | 2681568.9057 | 1250080.7032
11 | 2681639.3997 | 1250067.936 | 2681646.7187 | 1250069.4271
12 | 2681639.3997 | 1250067.936 | 2681622.1326 | 1250071.2117 | 2681624.9039 | 1250084.1334
13 | 2681679.2636 | 1250040.6315 | 2681667.1274 | 1250044.6896
14 | 2681667.1274 | 1250044.6896 | 2681659.6633 | 1250042.8187 | 2681646.7664 | 1250046.188 | 2681638.1402 | 1250046.9232
15 | 2681679.2636 | 1250040.6315 | 2681682.3436 | 1250039.4499
16 | 2681585.1885 | 1250040.0468 | 2681579.5169 | 1250039.4398
17 | 2681574.0985 | 1250038.86 | 2681579.5169 | 1250039.4398
18 | 2681574.0985 | 1250038.86 | 2681564.9686 | 1250037.8892 | 2681562.1452 | 1250029.6331 | 2681552.6529 | 1250022.0747
19 | 2681552.6529 | 1250022.0747 | 2681580.1103 | 1250012.2345
20 | 2681552.6529 | 1250022.0747 | 2681550.5566 | 1250022.8254
21 | 2681499.6912 | 1250161.2382 | 2681500.4833 | 1250164.5737 | 2681496.309 | 1250166.162 | 2681503.2748 | 1250189.4194 | 2681504.0113 | 1250216.0047 | 2681505.0104 | 1250230.0845 | 2681519.4785 | 1250232.1071 | 2681533.423 | 1250232.1323
22 | 2681485.3787 | 1250041.4083 | 2681488.6458 | 1250036.6275 | 2681487.0147 | 1250026.623
23 | 2681485.3787 | 1250041.4083 | 2681496.508 | 1250039.2164
24 | 2681486.738 | 1250024.9259 | 2681487.0147 | 1250026.623
25 | 2681496.508 | 1250039.2164 | 2681508.5451 | 1250036.8457 | 2681511.6444 | 1250035.9523
26 | 2681557.1956 | 1250083.9244 | 2681568.9057 | 1250080.7032
27 | 2681673.1749 | 1250074.8174 | 2681646.7187 | 1250069.4271
28 | 2681630.6014 | 1250110.8793 | 2681629.5257 | 1250105.6279 | 2681627.3683 | 1250095.6241 | 2681624.9039 | 1250084.1334
29 | 2681673.1749 | 1250074.8174 | 2681676.6771 | 1250075.494
30 | 2681676.6771 | 1250075.494 | 2681693.5557 | 1250078.7549
31 | 2681580.1103 | 1250012.2345 | 2681593.3181 | 1250007.5011
32 | 2681550.5566 | 1250022.8254 | 2681528.0063 | 1250030.9
33 | 2681533.423 | 1250232.1323 | 2681563.9987 | 1250217.442 | 2681610.1187 | 1250197.373 | 2681660.3988 | 1250181.0509
34 | 2681660.3988 | 1250181.0509 | 2681667.5217 | 1250178.7386 | 2681671.8975 | 1250177.2673
35 | 2681841.5906 | 1250134.273 | 2681841.3399 | 1250138.2058
36 | 2681841.3399 | 1250138.2058 | 2681809.5328 | 1250140.8354 | 2681784.7831 | 1250145.2527 | 2681756.8769 | 1250152.4398 | 2681694.4204 | 1250174.6044
37 | 2681841.5906 | 1250134.273 | 2681838.3963 | 1250134.3178 | 2681800.8939 | 1250137.6694 | 2681769.699 | 1250144.633 | 2681739.5358 | 1250154.5244 | 2681709.654 | 1250164.5719
38 | 2681691.9908 | 1250175.4667 | 2681694.4204 | 1250174.6044
39 | 2681486.738 | 1250024.9259 | 2681489.9544 | 1249997.4832 | 2681491.6659 | 1249982.8403 | 2681496.0577 | 1249979.7206
40 | 2681486.738 | 1250024.9259 | 2681483.6646 | 1250028.7977 | 2681476.5946 | 1250034.5047 | 2681475.1498 | 1250035.1625
41 | 2681511.6444 | 1250035.9523 | 2681523.1978 | 1250032.6218 | 2681528.0063 | 1250030.9
42 | 2681699.6854 | 1250167.9238 | 2681709.654 | 1250164.5719
43 | 2681699.6854 | 1250167.9238 | 2681671.8975 | 1250177.2673
44 | 2681615.7407 | 1250129.5111 | 2681597.5939 | 1250133.4943
45 | 2681633.6146 | 1250125.5878 | 2681615.7407 | 1250129.5111
46 | 2681496.0577 | 1249979.7206 | 2681506.6551 | 1249978.3097 | 2681523.7545 | 1249975.1648 | 2681534.7091 | 1249972.112
47 | 2681543.5197 | 1249967.5865 | 2681544.2491 | 1249969.4535 | 2681534.7091 | 1249972.112
48 | 2681543.5197 | 1249967.5865 | 2681541.6304 | 1249962.7792 | 2681540.1278 | 1249958.9446 | 2681533.1306 | 1249959.9046 | 2681529.0024 | 1249953.7322 | 2681575.5821 | 1249930.5781 | 2681589.9897 | 1249923.3377 | 2681593.1148 | 1249927.228 | 2681596.7966 | 1249931.8154 | 2681603.9202 | 1249939.7749 | 2681598.6522 | 1249944.5503 | 2681604.1146 | 1249949.229
49 | 2681604.1146 | 1249949.229 | 2681601.6302 | 1249952.5417 | 2681599.1584 | 1249954.3979 | 2681590.6222 | 1249955.7959
50 | 2681590.6222 | 1249955.7959 | 2681576.4865 | 1249958.1109
51 | 2681593.3181 | 1250007.5011 | 2681602.9871 | 1250004.0359
52 | 2681607.3579 | 1250002.4695 | 2681602.9871 | 1250004.0359
53 | 2681607.3579 | 1250002.4695 | 2681618.582 | 1249998.447
54 | 2681623.0619 | 1249996.8415 | 2681618.582 | 1249998.447
55 | 2681633.6146 | 1250125.5878 | 2681645.9627 | 1250122.9618
56 | 2681633.6146 | 1250125.5878 | 2681630.6014 | 1250110.8793
57 | 2681645.9627 | 1250122.9618 | 2681647.7709 | 1250122.5773
58 | 2681647.7709 | 1250122.5773 | 2681657.5856 | 1250120.4901
59 | 2681682.1231 | 1250115.2718 | 2681657.5856 | 1250120.4901
60 | 2681682.1231 | 1250115.2718 | 2681693.9554 | 1250112.7555
61 | 2681623.0619 | 1249996.8415 | 2681635.4897 | 1249992.3876
62 | 2681635.4897 | 1249992.3876 | 2681637.7317 | 1249991.5841
63 | 2681658.8653 | 1249984.0102 | 2681637.7317 | 1249991.5841
64 | 2681658.8653 | 1249984.0102 | 2681664.0303 | 1249982.1592
65 | 2681669.1971 | 1249980.3075 | 2681664.0303 | 1249982.1592

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681548.956 | 1250081.112
1 | 2681514.7777 | 1250090.3487
2 | 2681622.0007 | 1250061.058
3 | 2681637.6143 | 1250062.1738
4 | 2681625.6539 | 1250047.9875
5 | 2681476.8926 | 1250105.061
6 | 2681586.3569 | 1250075.9831
7 | 2681639.3997 | 1250067.936
8 | 2681667.1274 | 1250044.6896
9 | 2681679.2636 | 1250040.6315
10 | 2681638.1402 | 1250046.9232
11 | 2681585.1885 | 1250040.0468
12 | 2681579.5169 | 1250039.4398
13 | 2681574.0985 | 1250038.86
14 | 2681552.6529 | 1250022.0747
15 | 2681499.6912 | 1250161.2382
16 | 2681485.3787 | 1250041.4083
17 | 2681487.0147 | 1250026.623
18 | 2681496.508 | 1250039.2164
19 | 2681682.3436 | 1250039.4499
20 | 2681568.9057 | 1250080.7032
21 | 2681646.7187 | 1250069.4271
22 | 2681624.9039 | 1250084.1334
23 | 2681673.1749 | 1250074.8174
24 | 2681676.6771 | 1250075.494
25 | 2681580.1103 | 1250012.2345
26 | 2681550.5566 | 1250022.8254
27 | 2681533.423 | 1250232.1323
28 | 2681660.3988 | 1250181.0509
29 | 2681841.3399 | 1250138.2058
30 | 2681841.5906 | 1250134.273
31 | 2681694.4204 | 1250174.6044
32 | 2681557.1956 | 1250083.9244
33 | 2681486.738 | 1250024.9259
34 | 2681511.6444 | 1250035.9523
35 | 2681475.1498 | 1250035.1625
36 | 2681709.654 | 1250164.5719
37 | 2681691.9908 | 1250175.4667
38 | 2681671.8975 | 1250177.2673
39 | 2681597.5939 | 1250133.4943
40 | 2681615.7407 | 1250129.5111
41 | 2681528.0063 | 1250030.9
42 | 2681496.0577 | 1249979.7206
43 | 2681534.7091 | 1249972.112
44 | 2681543.5197 | 1249967.5865
45 | 2681604.1146 | 1249949.229
46 | 2681590.6222 | 1249955.7959
47 | 2681576.4865 | 1249958.1109
48 | 2681593.3181 | 1250007.5011
49 | 2681602.9871 | 1250004.0359
50 | 2681607.3579 | 1250002.4695
51 | 2681618.582 | 1249998.447
52 | 2681633.6146 | 1250125.5878
53 | 2681645.9627 | 1250122.9618
54 | 2681630.6014 | 1250110.8793
55 | 2681647.7709 | 1250122.5773
56 | 2681657.5856 | 1250120.4901
57 | 2681699.6854 | 1250167.9238
58 | 2681682.1231 | 1250115.2718
59 | 2681693.9554 | 1250112.7555
60 | 2681693.5557 | 1250078.7549
61 | 2681623.0619 | 1249996.8415
62 | 2681635.4897 | 1249992.3876
63 | 2681637.7317 | 1249991.5841
64 | 2681658.8653 | 1249984.0102
65 | 2681664.0303 | 1249982.1592
66 | 2681669.1971 | 1249980.3075
67 | 2681574.0985 | 1250038.86

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97921 | -0.40013 | 0.086683 | 0.021725
1 | 0.98205 | -0.34451 | 0 | 0
2 | 0.99391 | -0.11662 | 0 | 0
3 | 0.99216 | -0.15044 | 0 | 0
4 | 0.99556 | -0.084968 | 0 | 0
5 | 0.98561 | -0.27532 | 0 | 0
6 | 0.99109 | -0.17119 | 0.0071493 | 0.0017918
7 | 0.99177 | -0.15802 | 0 | 0
8 | 0.99522 | -0.091505 | 0 | 0
9 | 0.99515 | -0.092731 | 0 | 0
10 | 0.99537 | -0.088656 | 0.011278 | 0.0028266
11 | 1 | 0 | -0.41172 | -0.10463
12 | 0.99948 | -0.0097987 | 0.0069906 | 0.001752
13 | 0.999 | -0.018948 | 0 | 0
14 | 0.99634 | -0.069454 | 0 | 0
15 | 0.98458 | -0.29539 | 0 | 0
16 | 0.9917 | -0.15809 | 0 | 0
17 | 0.99044 | -0.18231 | 0.005182 | 0.0012987
18 | 0.99268 | -0.13933 | 0.0074636 | 0.0018706
19 | 0.99514 | -0.093047 | 0.0054541 | 0.0013669
20 | 0.99084 | -0.17597 | 0.0088252 | 0.0022118
21 | 0.99159 | -0.16148 | 0.0097666 | 0.0024477
22 | 0.9905 | -0.18254 | 0.0046973 | 0.0011773
23 | 0.99118 | -0.1693 | 0 | 0
24 | 0.99113 | -0.17034 | 0.0097596 | 0.002446
25 | 0.99462 | -0.10265 | 0.030375 | 0.0076127
26 | 0.99619 | -0.072372 | 0.016794 | 0.0042091
27 | 0.98322 | -0.32176 | 0 | 0
28 | 0.98139 | -0.35752 | 0.0020868 | 0.00052299
29 | 0.98027 | -0.37955 | 0 | 0
30 | 0.98029 | -0.37921 | 0 | 0
31 | 0.97959 | -0.39286 | 0.0025288 | 0.00063377
32 | 0.99077 | -0.17728 | 0.0060737 | 0.0015222
33 | 0.99031 | -0.18477 | 0 | 0
34 | 0.99361 | -0.1216 | 0.0057983 | 0.0014532
35 | 0.99023 | -0.18628 | 0.0054431 | 0.0013642
36 | 0.98089 | -0.36731 | 0.003763 | 0.0009431
37 | 0.97959 | -0.39297 | 0.0022883 | 0.00057351
38 | 0.98126 | -0.36022 | 0.0020868 | 0.00052299
39 | 0.98867 | -0.21809 | 0.0062639 | 0.0015699
40 | 0.98877 | -0.21601 | 0.0066729 | 0.0016724
41 | 0.99466 | -0.10145 | 0.006934 | 0.0017378
42 | 0.98699 | -0.2487 | 0 | 0
43 | 0.98425 | -0.30183 | 0.03509 | 0.0087944
44 | 0.98381 | -0.3104 | 0 | 0
45 | 0.97908 | -0.40282 | 0 | 0
46 | 0.97849 | -0.41437 | 0.012644 | 0.0031688
47 | 0.97813 | -0.4215 | 0.027327 | 0.0068488
48 | 0.99418 | -0.11114 | 0.0036704 | 0.0009199
49 | 0.9939 | -0.11669 | 0.0083405 | 0.0020903
50 | 0.9938 | -0.11852 | 0.0028118 | 0.00070471
51 | 0.99359 | -0.12263 | 0.002603 | 0.00065238
52 | 0.98899 | -0.21179 | 0 | 0
53 | 0.98872 | -0.21706 | 0.004636 | 0.0011619
54 | 0.98949 | -0.20208 | 0.0038486 | 0.00096454
55 | 0.98869 | -0.21768 | 0.0044235 | 0.0011086
56 | 0.98856 | -0.22024 | 0.0046359 | 0.0011619
57 | 0.98098 | -0.36567 | 0.0016726 | 0.00041919
58 | 0.98833 | -0.22458 | 0.0048464 | 0.0012146
59 | 0.98828 | -0.22562 | 0.0048464 | 0.0012146
60 | 0.99103 | -0.17234 | 0.0065783 | 0.0016487
61 | 0.99351 | -0.12405 | 0.0025813 | 0.00064693
62 | 0.99334 | -0.12739 | 0.0032478 | 0.00081397
63 | 0.99332 | -0.12785 | 0.0041793 | 0.0010474
64 | 0.99318 | -0.13059 | 0.0022972 | 0.00057572
65 | 0.99315 | -0.13104 | 0.0022989 | 0.00057616
66 | 0.99314 | -0.13126 | 0.0022989 | 0.00057616
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.086683 | -0.021725 | 0.086913 | 0.021872 | 0.00023037 | 0.00014699 | 0.13172 | 0.13172 | 0.13172 | 0.97921 | -0.40013 | 0.98205 | -0.34451 | 36.1881
1 | -0.086913 | -0.021872 | 0.087202 | 0.022056 | 0.00028843 | 0.00018403 | 0.13172 | 0.13172 | 0.13172 | 0.98205 | -0.34451 | 0.98561 | -0.27532 | 36.1881
2 | 0.093358 | 0.023524 | -0.093207 | -0.023427 | 0.00015077 | 9.623e-05 | 0.13981 | 0.13981 | 0.13981 | 0.99391 | -0.11662 | 0.99216 | -0.15044 | 38.4105
3 | -0.093358 | -0.023524 | 0.0935 | 0.023614 | 0.00014159 | 9.0366e-05 | 0.13981 | 0.13981 | 0.13981 | 0.99391 | -0.11662 | 0.99556 | -0.084968 | 38.4105
4 | 0.022074 | 0.0055411 | -0.022052 | -0.0055278 | 2.1822e-05 | 1.3281e-05 | 0.033109 | 0.033109 | 0.033109 | 0.99216 | -0.15044 | 0.99109 | -0.17119 | 9.0959
5 | 0.071134 | 0.017886 | -0.071108 | -0.01787 | 2.5751e-05 | 1.6403e-05 | 0.10671 | 0.10671 | 0.10671 | 0.99216 | -0.15044 | 0.99177 | -0.15802 | 29.3147
6 | 0.016736 | 0.0041954 | -0.016734 | -0.0041937 | 2.9407e-06 | 1.7192e-06 | 0.025016 | 0.025016 | 0.025016 | 0.99556 | -0.084968 | 0.99537 | -0.088656 | 6.8724
7 | -0.11024 | -0.027809 | 0.11069 | 0.028097 | 0.00045046 | 0.00028772 | 0.16483 | 0.16483 | 0.16483 | 0.99556 | -0.084968 | 1 | 0 | 45.2829
8 | 0.014494 | 0.0036504 | -0.01448 | -0.0036425 | 1.3897e-05 | 7.9093e-06 | 0.021888 | 0.021889 | 0.021889 | 0.98561 | -0.27532 | 0.98458 | -0.29539 | 6.0134
9 | -0.1017 | -0.025706 | 0.10227 | 0.026073 | 0.00057518 | 0.00036728 | 0.15361 | 0.15361 | 0.15361 | 0.98561 | -0.27532 | 0.9917 | -0.15809 | 42.2013
10 | 0.014903 | 0.003736 | -0.014899 | -0.0037341 | 3.3941e-06 | 1.9393e-06 | 0.022375 | 0.022375 | 0.022375 | 0.99109 | -0.17119 | 0.99084 | -0.17597 | 6.1471
11 | 0.026116 | 0.0065493 | -0.026112 | -0.0065466 | 4.301e-06 | 2.6562e-06 | 0.039186 | 0.039186 | 0.039186 | 0.99177 | -0.15802 | 0.99159 | -0.16148 | 10.7653
12 | 0.044991 | 0.011321 | -0.044939 | -0.011287 | 5.2639e-05 | 3.3292e-05 | 0.06752 | 0.06752 | 0.06752 | 0.99177 | -0.15802 | 0.9905 | -0.18254 | 18.5494
13 | 0.0054545 | 0.001367 | -0.0054542 | -0.0013669 | 3.1833e-07 | 3.7896e-08 | 0.0081554 | 0.0081554 | 0.0081554 | 0.99522 | -0.091505 | 0.99515 | -0.092731 | 2.2405
14 | -0.0054545 | -0.001367 | 0.0054552 | 0.0013671 | 7.403e-07 | 8.8041e-08 | 0.0081554 | 0.0081552 | 0.0081554 | 0.99522 | -0.091505 | 0.99537 | -0.088656 | 2.2405
15 | 0.0054542 | 0.0013669 | -0.0054541 | -0.0013669 | 8.228e-08 | 9.7991e-09 | 0.0081554 | 0.0081554 | 0.0081554 | 0.99515 | -0.092731 | 0.99514 | -0.093047 | 2.2405
16 | 0.29938 | 0.076531 | -0.29924 | -0.076441 | 0.00014184 | 9.0551e-05 | 0.44601 | 0.44601 | 0.44601 | 1 | 0 | 0.99948 | -0.0097987 | 40.8438
17 | 0.29225 | 0.074689 | -0.29212 | -0.074606 | 0.00012925 | 8.2508e-05 | 0.43561 | 0.43561 | 0.43561 | 0.99948 | -0.0097987 | 0.999 | -0.018948 | 39.8908
18 | 0.29212 | 0.074606 | -0.29141 | -0.074152 | 0.00071132 | 0.00045407 | 0.43561 | 0.43561 | 0.43561 | 0.999 | -0.018948 | 0.99634 | -0.069454 | 39.8908
19 | 0.064839 | 0.016301 | -0.064737 | -0.016236 | 0.0001026 | 6.5287e-05 | 0.096854 | 0.096854 | 0.096854 | 0.99634 | -0.069454 | 0.99462 | -0.10265 | 26.6082
20 | 0.22657 | 0.057851 | -0.22654 | -0.05783 | 3.1941e-05 | 2.0355e-05 | 0.33875 | 0.33875 | 0.33875 | 0.99634 | -0.069454 | 0.99619 | -0.072372 | 31.0214
21 | 0.01448 | 0.0036425 | -0.014462 | -0.0036321 | 1.8225e-05 | 1.0376e-05 | 0.021889 | 0.021889 | 0.021889 | 0.98458 | -0.29539 | 0.98322 | -0.32176 | 6.0135
22 | 0.086445 | 0.021957 | -0.086345 | -0.021893 | 0.00010065 | 6.421e-05 | 0.12981 | 0.12981 | 0.12981 | 0.9917 | -0.15809 | 0.99044 | -0.18231 | 35.6629
23 | -0.18872 | -0.048031 | 0.18889 | 0.04814 | 0.00017085 | 0.00010905 | 0.28343 | 0.28343 | 0.28343 | 0.9917 | -0.15809 | 0.99268 | -0.13933 | 38.932
24 | 0.081163 | 0.020594 | -0.081153 | -0.020588 | 9.6013e-06 | 6.1227e-06 | 0.12203 | 0.12203 | 0.12203 | 0.99044 | -0.18231 | 0.99031 | -0.18477 | 33.5241
25 | -0.19635 | -0.05001 | 0.19652 | 0.050117 | 0.0001681 | 0.00010698 | 0.29461 | 0.29461 | 0.29461 | 0.99268 | -0.13933 | 0.99361 | -0.1216 | 26.9792
26 | 0.0060741 | 0.0015223 | -0.0060737 | -0.0015222 | 3.7897e-07 | 8.6124e-08 | 0.0091219 | 0.009122 | 0.009122 | 0.99084 | -0.17597 | 0.99077 | -0.17728 | 2.506
27 | 0.016345 | 0.0040989 | -0.016339 | -0.0040953 | 6.0922e-06 | 3.5508e-06 | 0.024529 | 0.02453 | 0.02453 | 0.99159 | -0.16148 | 0.99118 | -0.1693 | 6.7389
28 | 0.040241 | 0.01011 | -0.040204 | -0.010086 | 3.749e-05 | 2.3642e-05 | 0.060463 | 0.060463 | 0.060463 | 0.9905 | -0.18254 | 0.98949 | -0.20208 | 16.6108
29 | 0.016339 | 0.0040953 | -0.016339 | -0.0040949 | 8.0483e-07 | 4.6912e-07 | 0.02453 | 0.02453 | 0.02453 | 0.99118 | -0.1693 | 0.99113 | -0.17034 | 6.7389
30 | 0.0065789 | 0.0016489 | -0.0065783 | -0.0016487 | 6.2892e-07 | 1.8098e-07 | 0.0098772 | 0.0098772 | 0.0098772 | 0.99113 | -0.17034 | 0.99103 | -0.17234 | 2.7135
31 | 0.034362 | 0.0086233 | -0.034348 | -0.0086145 | 1.3906e-05 | 8.7181e-06 | 0.051411 | 0.051411 | 0.051411 | 0.99462 | -0.10265 | 0.99418 | -0.11114 | 14.124
32 | 0.20974 | 0.053621 | -0.20945 | -0.053434 | 0.00029458 | 0.0001876 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367 | 0.99619 | -0.072372 | 0.99466 | -0.10145 | 28.7243
33 | 0.014462 | 0.0036321 | -0.014437 | -0.0036181 | 2.4631e-05 | 1.4028e-05 | 0.021889 | 0.02189 | 0.02189 | 0.98322 | -0.32176 | 0.98139 | -0.35752 | 6.0137
34 | 0.01235 | 0.0030951 | -0.012349 | -0.0030942 | 1.5918e-06 | 8.6581e-07 | 0.018726 | 0.018726 | 0.018726 | 0.98139 | -0.35752 | 0.98126 | -0.36022 | 5.1444
35 | -0.0048202 | -0.0012073 | 0.0048202 | 0.0012073 | 7.9113e-08 | 9.486e-10 | 0.0073166 | 0.0073165 | 0.0073166 | 0.98027 | -0.37955 | 0.98029 | -0.37921 | 2.01
36 | 0.0048202 | 0.0012073 | -0.0048171 | -0.0012073 | 3.0545e-06 | 3.8171e-08 | 0.0073166 | 0.0073172 | 0.0073172 | 0.98027 | -0.37955 | 0.97959 | -0.39286 | 2.0102
37 | -0.0048202 | -0.0012073 | 0.004823 | 0.0012073 | 2.7315e-06 | 3.1511e-08 | 0.0073165 | 0.0073159 | 0.0073165 | 0.98029 | -0.37921 | 0.98089 | -0.36731 | 2.01
38 | 0.0022883 | 0.00057348 | -0.0022883 | -0.00057351 | 1.1681e-08 | -2.498e-08 | 0.003476 | 0.003476 | 0.003476 | 0.97959 | -0.39286 | 0.97959 | -0.39297 | 0.95495
39 | 0.075709 | 0.019224 | -0.075477 | -0.019076 | 0.00023214 | 0.00014796 | 0.11385 | 0.11385 | 0.11385 | 0.99031 | -0.18477 | 0.98699 | -0.2487 | 31.2771
40 | 0.0054435 | 0.0013642 | -0.0054431 | -0.0013642 | 3.918e-07 | 4.9837e-08 | 0.0081793 | 0.0081794 | 0.0081794 | 0.99031 | -0.18477 | 0.99023 | -0.18628 | 2.2471
41 | -0.20232 | -0.051571 | 0.20251 | 0.051696 | 0.00019699 | 0.0001254 | 0.3033 | 0.3033 | 0.3033 | 0.99361 | -0.1216 | 0.99466 | -0.10145 | 27.7744
42 | -0.008586 | -0.0021504 | 0.0085866 | 0.0021507 | 6.6902e-07 | 2.9541e-07 | 0.013024 | 0.013024 | 0.013024 | 0.98089 | -0.36731 | 0.98098 | -0.36567 | 3.5781
43 | 0.010262 | 0.0025712 | -0.010259 | -0.0025699 | 2.6622e-06 | 1.3336e-06 | 0.015561 | 0.015561 | 0.015561 | 0.98126 | -0.36022 | 0.98098 | -0.36567 | 4.2751
44 | -0.0062639 | -0.0015699 | 0.0062645 | 0.00157 | 6.1923e-07 | 1.5803e-07 | 0.0094276 | 0.0094275 | 0.0094276 | 0.98867 | -0.21809 | 0.98877 | -0.21601 | 2.59
45 | -0.012937 | -0.0032424 | 0.01294 | 0.0032439 | 2.6012e-06 | 1.43e-06 | 0.01947 | 0.01947 | 0.01947 | 0.98877 | -0.21601 | 0.98899 | -0.21179 | 5.3488
46 | 0.075477 | 0.019076 | -0.075286 | -0.018954 | 0.00019175 | 0.00012221 | 0.11385 | 0.11385 | 0.11385 | 0.98699 | -0.2487 | 0.98425 | -0.30183 | 31.2771
47 | 0.040195 | 0.010159 | -0.040179 | -0.010149 | 1.6506e-05 | 1.0413e-05 | 0.060799 | 0.060799 | 0.060799 | 0.98425 | -0.30183 | 0.98381 | -0.3104 | 16.703
48 | 0.040179 | 0.010149 | -0.040002 | -0.010037 | 0.00017711 | 0.00011174 | 0.060799 | 0.060799 | 0.060799 | 0.98381 | -0.3104 | 0.97908 | -0.40282 | 16.7031
49 | 0.040002 | 0.010037 | -0.03998 | -0.010023 | 2.2016e-05 | 1.389e-05 | 0.060799 | 0.060799 | 0.060799 | 0.97908 | -0.40282 | 0.97849 | -0.41437 | 16.7031
50 | 0.027336 | 0.0068545 | -0.027327 | -0.0068488 | 9.2832e-06 | 5.7614e-06 | 0.041572 | 0.041572 | 0.041572 | 0.97849 | -0.41437 | 0.97813 | -0.4215 | 11.4209
51 | 0.030677 | 0.0076946 | -0.030669 | -0.0076896 | 8.121e-06 | 5.0643e-06 | 0.045918 | 0.045918 | 0.045918 | 0.99418 | -0.11114 | 0.9939 | -0.11669 | 12.6147
52 | 0.022329 | 0.0055993 | -0.022327 | -0.0055981 | 1.9459e-06 | 1.1852e-06 | 0.033431 | 0.033431 | 0.033431 | 0.9939 | -0.11669 | 0.9938 | -0.11852 | 9.1842
53 | 0.019515 | 0.0048934 | -0.019511 | -0.0048911 | 3.8176e-06 | 2.2888e-06 | 0.02922 | 0.029221 | 0.029221 | 0.9938 | -0.11852 | 0.99359 | -0.12263 | 8.0276
54 | 0.016908 | 0.0042387 | -0.016907 | -0.004238 | 1.1443e-06 | 6.7072e-07 | 0.025322 | 0.025322 | 0.025322 | 0.99359 | -0.12263 | 0.99351 | -0.12405 | 6.9567
55 | 0.023399 | 0.0058675 | -0.023393 | -0.0058639 | 5.8678e-06 | 3.5934e-06 | 0.035206 | 0.035206 | 0.035206 | 0.98899 | -0.21179 | 0.98872 | -0.21706 | 9.6721
56 | -0.036339 | -0.0091114 | 0.036355 | 0.0091219 | 1.6831e-05 | 1.0579e-05 | 0.054676 | 0.054676 | 0.054676 | 0.98899 | -0.21179 | 0.98949 | -0.20208 | 15.0208
57 | 0.018757 | 0.004702 | -0.018756 | -0.0047017 | 5.5243e-07 | 3.2985e-07 | 0.028229 | 0.028229 | 0.028229 | 0.98872 | -0.21706 | 0.98869 | -0.21768 | 7.7552
58 | 0.014333 | 0.0035931 | -0.014331 | -0.0035921 | 1.751e-06 | 9.9196e-07 | 0.021572 | 0.021572 | 0.021572 | 0.98869 | -0.21768 | 0.98856 | -0.22024 | 5.9263
59 | 0.009695 | 0.0024302 | -0.009693 | -0.0024292 | 2.0035e-06 | 9.6068e-07 | 0.014593 | 0.014594 | 0.014594 | 0.98856 | -0.22024 | 0.98833 | -0.22458 | 4.0092
60 | 0.0048466 | 0.0012146 | -0.0048464 | -0.0012146 | 2.4154e-07 | -4.262e-10 | 0.007297 | 0.007297 | 0.007297 | 0.98833 | -0.22458 | 0.98828 | -0.22562 | 2.0047
61 | 0.014326 | 0.0035911 | -0.014323 | -0.0035898 | 2.2791e-06 | 1.2877e-06 | 0.021456 | 0.021456 | 0.021456 | 0.99351 | -0.12405 | 0.99334 | -0.12739 | 5.8946
62 | 0.011076 | 0.0027758 | -0.011075 | -0.0027757 | 2.4584e-07 | 1.2651e-07 | 0.016591 | 0.016591 | 0.016591 | 0.99334 | -0.12739 | 0.99332 | -0.12785 | 4.558
63 | 0.006896 | 0.0017283 | -0.0068951 | -0.001728 | 8.9843e-07 | 2.8443e-07 | 0.01033 | 0.010331 | 0.010331 | 0.99332 | -0.12785 | 0.99318 | -0.13059 | 2.8381
64 | 0.004598 | 0.0011523 | -0.0045979 | -0.0011523 | 9.7641e-08 | -8.5107e-09 | 0.0068888 | 0.0068888 | 0.0068888 | 0.99318 | -0.13059 | 0.99315 | -0.13104 | 1.8925
65 | 0.0022989 | 0.00057611 | -0.0022989 | -0.00057616 | 2.4419e-08 | -5.5394e-08 | 0.0034444 | 0.0034445 | 0.0034445 | 0.99315 | -0.13104 | 0.99314 | -0.13126 | 0.94628

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41172 | 0.10463

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.086683 | 0.021725
1 | 0.0071493 | 0.0017918
2 | 0.011278 | 0.0028266
3 | 0.0069906 | 0.001752
4 | 0.005182 | 0.0012987
5 | 0.0074636 | 0.0018706
6 | 0.0054541 | 0.0013669
7 | 0.0088252 | 0.0022118
8 | 0.0097666 | 0.0024477
9 | 0.0046973 | 0.0011773
10 | 0.0097596 | 0.002446
11 | 0.030375 | 0.0076127
12 | 0.016794 | 0.0042091
13 | 0.0020868 | 0.00052299
14 | 0.0025288 | 0.00063377
15 | 0.0060737 | 0.0015222
16 | 0.0057983 | 0.0014532
17 | 0.0054431 | 0.0013642
18 | 0.003763 | 0.0009431
19 | 0.0022883 | 0.00057351
20 | 0.0020868 | 0.00052299
21 | 0.0062639 | 0.0015699
22 | 0.0066729 | 0.0016724
23 | 0.006934 | 0.0017378
24 | 0.03509 | 0.0087944
25 | 0.012644 | 0.0031688
26 | 0.027327 | 0.0068488
27 | 0.0036704 | 0.0009199
28 | 0.0083405 | 0.0020903
29 | 0.0028118 | 0.00070471
30 | 0.002603 | 0.00065238
31 | 0.004636 | 0.0011619
32 | 0.0038486 | 0.00096454
33 | 0.0044235 | 0.0011086
34 | 0.0046359 | 0.0011619
35 | 0.0016726 | 0.00041919
36 | 0.0048464 | 0.0012146
37 | 0.0048464 | 0.0012146
38 | 0.0065783 | 0.0016487
39 | 0.0025813 | 0.00064693
40 | 0.0032478 | 0.00081397
41 | 0.0041793 | 0.0010474
42 | 0.0022972 | 0.00057572
43 | 0.0022989 | 0.00057616
44 | 0.0022989 | 0.00057616

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1