## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-962_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-962_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-962_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-962_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-962_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-962_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-962_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-962_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-962_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-962_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-962_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-962_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-962_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-962_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-962_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-962_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-962_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-962_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-962_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-962_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-962_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-962_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-962_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-962_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-962_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-962_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-962_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-962_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-962_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-962_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-962_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-962_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-962_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-962_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-962_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-962_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-962_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-962_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-962_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-962_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-962_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-962_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-962_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-962_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-962_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-962_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-962_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-962_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-962_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-962_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-962_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-962_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-962_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-962_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-962_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-962_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-962_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-962_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-962_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-962_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-962_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-962_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-962_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-962_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-962_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_494_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-962_0_3_load_0 | 0 | 0.005382 | 0.0013488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-962_0_3_load_1 | 1 | 0.0059142 | 0.0014822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-962_0_3_load_5 | 5 | 0.0020902 | 0.00052386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-962_0_3_load_7 | 7 | 0.0016649 | 0.00041726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-962_0_3_load_8 | 8 | 0.010631 | 0.0026643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-962_0_3_load_9 | 9 | 0.0033997 | 0.00085204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-962_0_3_load_26 | 10 | 0.002316 | 0.00058044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-962_0_3_load_17 | 11 | 0.00071125 | 0.00017826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-962_0_3_load_71 | 13 | 0.012126 | 0.003039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-962_0_3_load_69 | 14 | 0.01625 | 0.0040726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-962_0_3_load_63 | 15 | 0.0025548 | 0.0006403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-962_0_3_load_30 | 16 | 0.0013313 | 0.00033366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-962_0_3_load_10 | 18 | 0.049929 | 0.012513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-962_0_3_load_49 | 21 | 0.01023 | 0.002564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-962_0_3_load_47 | 22 | 0.0015739 | 0.00039446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-962_0_3_load_51 | 25 | 0.02097 | 0.0052556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-962_0_3_load_41 | 27 | 0.0046422 | 0.0011635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-962_0_3_load_39 | 28 | 0.0069372 | 0.0017386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-962_0_3_load_67 | 29 | 0.00050785 | 0.00012728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-962_0_3_load_61 | 30 | 0.0014977 | 0.00037537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-962_0_3_load_18 | 31 | 0.0029991 | 0.00075165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-962_0_3_load_19 | 32 | 0.0019387 | 0.00048589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-962_0_3_load_20 | 33 | 0.0014887 | 0.0003731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-962_0_3_load_21 | 34 | 0.0058214 | 0.001459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-962_0_3_load_23 | 35 | 0.0016954 | 0.00042491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-962_0_3_load_24 | 36 | 0.00085572 | 0.00021446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-962_0_3_load_65 | 38 | 0.0016368 | 0.00041022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-962_0_3_load_29 | 40 | 0.0029628 | 0.00074254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-962_0_3_load_31 | 41 | 0.0047509 | 0.0011907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-962_0_3_load_33 | 42 | 0.021575 | 0.0054073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-962_0_3_load_57 | 43 | 0.0025272 | 0.00063338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-962_0_3_load_32 | 44 | 0.013125 | 0.0032894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-962_0_3_load_35 | 47 | 0.0023178 | 0.0005809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-962_0_3_load_36 | 48 | 0.0021234 | 0.00053218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-962_0_3_load_37 | 49 | 0.0023709 | 0.0005942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-962_0_3_load_38 | 50 | 0.0021083 | 0.00052838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-962_0_3_load_50 | 51 | 0.0023691 | 0.00059375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-962_0_3_load_48 | 53 | 0.0020864 | 0.00052289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-962_0_3_load_40 | 55 | 0.003928 | 0.00098446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-962_0_3_load_42 | 56 | 0.0019773 | 0.00049557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-962_0_3_load_52 | 57 | 0.0068251 | 0.0017105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-962_0_3_load_53 | 58 | 0.0099395 | 0.0024911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-962_0_3_load_55 | 59 | 0.0048693 | 0.0012204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-962_0_3_load_58 | 61 | 0.0066548 | 0.0016678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-962_0_3_load_59 | 62 | 0.006691 | 0.0016769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-962_0_3_load_66 | 63 | 0.0045517 | 0.0011408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-962_0_3_load_60 | 64 | 0.0023239 | 0.00058241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-962_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.046398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_261-962_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.028927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_261-962_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_261-962_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-962_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0059191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_261-962_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.040939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_261-962_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0073489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-962_0_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.04559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-962_0_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.011879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_261-962_0_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.025094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_261-962_0_3_line_10 |  | 7 | 11 | 0.012485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-962_0_3_line_11 |  | 9 | 12 | 0.007854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_261-962_0_3_line_12 |  | 10 | 13 | 0.086662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-962_0_3_line_13 |  | 10 | 14 | 0.069122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_261-962_0_3_line_14 |  | 11 | 15 | 0.017404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-962_0_3_line_15 |  | 12 | 16 | 0.031801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-962_0_3_line_16 |  | 12 | 17 | 0.008645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_261-962_0_3_line_17 |  | 14 | 24 | 0.066327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-962_0_3_line_18 |  | 15 | 30 | 0.0030323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-962_0_3_line_19 |  | 16 | 41 | 0.0042702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-962_0_3_line_20 |  | 17 | 36 | 0.016157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-962_0_3_line_21 |  | 17 | 33 | 0.0079281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_261-962_0_3_line_22 |  | 18 | 19 | 0.017003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-962_0_3_line_23 |  | 19 | 20 | 0.042875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-962_0_3_line_24 |  | 20 | 23 | 0.024546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-962_0_3_line_25 |  | 20 | 24 | 0.04189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-962_0_3_line_26 |  | 21 | 22 | 0.0034581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-962_0_3_line_27 |  | 22 | 53 | 0.0079468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-962_0_3_line_28 |  | 23 | 25 | 0.028655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-962_0_3_line_29 |  | 24 | 26 | 0.00864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-962_0_3_line_30 |  | 26 | 29 | 0.020647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-962_0_3_line_31 |  | 27 | 28 | 0.023707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-962_0_3_line_32 |  | 28 | 55 | 0.021853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-962_0_3_line_33 |  | 30 | 64 | 0.017066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-962_0_3_line_34 |  | 31 | 32 | 0.025288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_261-962_0_3_line_35 |  | 31 | 33 | 0.0082759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_261-962_0_3_line_36 |  | 32 | 34 | 0.0057711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_261-962_0_3_line_37 |  | 34 | 35 | 0.0033206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_261-962_0_3_line_38 |  | 35 | 37 | 0.018721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_261-962_0_3_line_39 |  | 36 | 38 | 0.0027842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-962_0_3_line_40 |  | 37 | 39 | 0.007132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_261-962_0_3_line_41 |  | 37 | 40 | 0.060028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-962_0_3_line_42 |  | 39 | 42 | 0.024305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-962_0_3_line_43 |  | 40 | 43 | 0.010289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-962_0_3_line_44 |  | 42 | 44 | 0.032785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-962_0_3_line_45 |  | 43 | 45 | 0.040759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-962_0_3_line_46 |  | 44 | 46 | 0.041261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-962_0_3_line_47 |  | 45 | 60 | 0.034876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-962_0_3_line_48 |  | 45 | 57 | 0.018067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-962_0_3_line_49 |  | 46 | 47 | 0.018755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-962_0_3_line_50 |  | 46 | 48 | 0.050055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-962_0_3_line_51 |  | 47 | 49 | 0.0064809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-962_0_3_line_52 |  | 48 | 50 | 7.0353e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-962_0_3_line_53 |  | 49 | 51 | 0.015439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-962_0_3_line_54 |  | 50 | 52 | 0.058061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-962_0_3_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0047415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-962_0_3_line_56 |  | 52 | 54 | 0.018573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-962_0_3_line_57 |  | 54 | 56 | 0.036972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-962_0_3_line_58 |  | 55 | 56 | 0.022609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-962_0_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.00093095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-962_0_3_line_60 |  | 58 | 59 | 0.020425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-962_0_3_line_61 |  | 59 | 61 | 0.0049921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-962_0_3_line_62 |  | 60 | 62 | 0.0067396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-962_0_3_line_63 |  | 61 | 63 | 0.022045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-962_0_3_trafo_28 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 39 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2685935.1904 | 1244976.3858 | 2685933.1687 | 1244981.8011 | 2685927.2209 | 1244996.4368 | 2685922.9888 | 1245006.8832 | 2685916.6433 | 1245018.8541
1 | 2685945.3077 | 1244949.2863 | 2685935.1904 | 1244976.3858
2 | 2685903.0607 | 1245041.887 | 2685906.728 | 1245037.5592 | 2685916.6433 | 1245018.8541
3 | 2685945.3077 | 1244949.2863 | 2685936.2095 | 1244947.1863 | 2685930.4164 | 1244946.4574 | 2685925.5124 | 1244945.9082
4 | 2685945.3077 | 1244949.2863 | 2685950.9775 | 1244950.9861
5 | 2685885.6141 | 1245077.2271 | 2685884.7774 | 1245069.7762 | 2685896.2186 | 1245049.9383 | 2685903.0607 | 1245041.887
6 | 2685925.5124 | 1244945.9082 | 2685929.8258 | 1244939.9584
7 | 2685925.5124 | 1244945.9082 | 2685913.4009 | 1244946.2775 | 2685895.2008 | 1244950.1502 | 2685880.686 | 1244953.3607
8 | 2685950.9775 | 1244950.9861 | 2685956.1425 | 1244952.5345 | 2685962.2642 | 1244954.6804
9 | 2685885.6141 | 1245077.2271 | 2685878.0368 | 1245101.1496
10 | 2685929.8258 | 1244939.9584 | 2685935.2129 | 1244932.5277 | 2685936.976 | 1244929.7294
11 | 2685969.6761 | 1244957.2786 | 2685962.2642 | 1244954.6804
12 | 2685878.0368 | 1245101.1496 | 2685803.6912 | 1245145.681
13 | 2685878.0368 | 1245101.1496 | 2685914.5682 | 1245159.8294
14 | 2685946.2536 | 1244915.0047 | 2685936.976 | 1244929.7294
15 | 2685969.6761 | 1244957.2786 | 2685979.714 | 1244927.1036
16 | 2685969.6761 | 1244957.2786 | 2685977.621 | 1244960.7407
17 | 2685914.5682 | 1245159.8294 | 2685977.6315 | 1245180.9474
18 | 2685946.2536 | 1244915.0047 | 2685947.8701 | 1244912.4391
19 | 2685981.0619 | 1244923.0517 | 2685979.714 | 1244927.1036
20 | 2685977.621 | 1244960.7407 | 2685971.4804 | 1244975.6851
21 | 2685977.621 | 1244960.7407 | 2685984.8367 | 1244964.0253
22 | 2686017.7903 | 1245117.7052 | 2686023.7972 | 1245108.8969 | 2686030.0626 | 1245109.8773
23 | 2685990.7825 | 1245141.1754 | 2685993.0665 | 1245134.2701 | 2686001.1178 | 1245138.2008 | 2686007.313 | 1245133.0757 | 2686017.7903 | 1245117.7052
24 | 2685990.7825 | 1245141.1754 | 2685993.0665 | 1245134.2701 | 2685998.4883 | 1245117.8699
25 | 2685977.6315 | 1245180.9474 | 2685978.4218 | 1245178.5571 | 2685988.7041 | 1245147.4499 | 2685990.7825 | 1245141.1754
26 | 2686111.0307 | 1245088.1249 | 2686112.1315 | 1245084.8466
27 | 2686112.1315 | 1245084.8466 | 2686114.6611 | 1245077.3132
28 | 2685998.4883 | 1245117.8699 | 2685986.3258 | 1245113.9685 | 2685978.9417 | 1245115.0957 | 2685975.5244 | 1245119.9053 | 2685974.7631 | 1245122.2995
29 | 2685977.6315 | 1245180.9474 | 2685974.7026 | 1245189.0776
30 | 2685974.7026 | 1245189.0776 | 2685968.1819 | 1245207.2743 | 2685967.8519 | 1245208.5491
31 | 2686137.6039 | 1245144.7295 | 2686144.5965 | 1245139.1609 | 2686156.4694 | 1245130.379
32 | 2686174.275 | 1245117.7106 | 2686159.9886 | 1245127.776 | 2686156.4694 | 1245130.379
33 | 2685951.9178 | 1244895.9754 | 2685948.9036 | 1244910.799 | 2685947.8701 | 1244912.4391
34 | 2685992.369 | 1244967.4539 | 2686015.3843 | 1244977.9304
35 | 2685984.8367 | 1244964.0253 | 2685992.369 | 1244967.4539
36 | 2686015.3843 | 1244977.9304 | 2686018.4455 | 1244979.3239 | 2686020.6383 | 1244980.3182
37 | 2686023.6624 | 1244981.6895 | 2686020.6383 | 1244980.3182
38 | 2686040.6969 | 1244989.454 | 2686030.8327 | 1244984.941 | 2686023.6624 | 1244981.6895
39 | 2685970.4222 | 1244978.2604 | 2685971.4804 | 1244975.6851
40 | 2686040.6969 | 1244989.454 | 2686038.4224 | 1244996.2149
41 | 2686040.6969 | 1244989.454 | 2686059.7511 | 1244932.5305
42 | 2686038.4224 | 1244996.2149 | 2686044.9346 | 1244998.9447 | 2686060.8361 | 1245005.6152
43 | 2686059.7511 | 1244932.5305 | 2686063.0172 | 1244922.7734
44 | 2686060.8361 | 1245005.6152 | 2686091.069 | 1245018.2976
45 | 2686076.0199 | 1244884.1444 | 2686073.1477 | 1244892.5089 | 2686063.0172 | 1244922.7734
46 | 2686129.1181 | 1245034.2588 | 2686091.069 | 1245018.2976
47 | 2686086.561 | 1244850.8951 | 2686076.0199 | 1244884.1444
48 | 2686076.0199 | 1244884.1444 | 2686058.5378 | 1244879.5847
49 | 2686129.1181 | 1245034.2588 | 2686123.1479 | 1245052.0387
50 | 2686129.1181 | 1245034.2588 | 2686175.4621 | 1245053.1738
51 | 2686121.0849 | 1245058.1825 | 2686123.1479 | 1245052.0387
52 | 2686175.4686 | 1245053.1764 | 2686175.4621 | 1245053.1738
53 | 2686121.0849 | 1245058.1825 | 2686116.1704 | 1245072.8183
54 | 2686229.2409 | 1245075.0766 | 2686220.9018 | 1245071.7196 | 2686175.4686 | 1245053.1764
55 | 2686116.1704 | 1245072.8183 | 2686114.6611 | 1245077.3132
56 | 2686229.2409 | 1245075.0766 | 2686226.4277 | 1245084.0534 | 2686228.1784 | 1245093.0522
57 | 2686228.1784 | 1245093.0522 | 2686219.9969 | 1245095.4906 | 2686207.5205 | 1245099.668 | 2686193.9868 | 1245105.887 | 2686193.6556 | 1245106.0796
58 | 2686174.275 | 1245117.7106 | 2686175.8385 | 1245116.6091 | 2686185.6493 | 1245110.7361 | 2686193.6556 | 1245106.0796
59 | 2686057.6369 | 1244879.3497 | 2686058.5378 | 1244879.5847
60 | 2686057.6369 | 1244879.3497 | 2686037.8733 | 1244874.1949 | 2686037.8733 | 1244874.1949
61 | 2686037.8733 | 1244874.1949 | 2686037.7088 | 1244869.2055
62 | 2686086.561 | 1244850.8951 | 2686087.6176 | 1244844.2388
63 | 2686036.9824 | 1244847.1722 | 2686037.7088 | 1244869.2055

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685935.1904 | 1244976.3858
1 | 2685916.6433 | 1245018.8541
2 | 2685945.3077 | 1244949.2863
3 | 2685903.0607 | 1245041.887
4 | 2685925.5124 | 1244945.9082
5 | 2685950.9775 | 1244950.9861
6 | 2685885.6141 | 1245077.2271
7 | 2685929.8258 | 1244939.9584
8 | 2685880.686 | 1244953.3607
9 | 2685962.2642 | 1244954.6804
10 | 2685878.0368 | 1245101.1496
11 | 2685936.976 | 1244929.7294
12 | 2685969.6761 | 1244957.2786
13 | 2685803.6912 | 1245145.681
14 | 2685914.5682 | 1245159.8294
15 | 2685946.2536 | 1244915.0047
16 | 2685979.714 | 1244927.1036
17 | 2685977.621 | 1244960.7407
18 | 2686030.0626 | 1245109.8773
19 | 2686017.7903 | 1245117.7052
20 | 2685990.7825 | 1245141.1754
21 | 2686111.0307 | 1245088.1249
22 | 2686112.1315 | 1245084.8466
23 | 2685998.4883 | 1245117.8699
24 | 2685977.6315 | 1245180.9474
25 | 2685974.7631 | 1245122.2995
26 | 2685974.7026 | 1245189.0776
27 | 2686137.6039 | 1245144.7295
28 | 2686156.4694 | 1245130.379
29 | 2685967.8519 | 1245208.5491
30 | 2685947.8701 | 1244912.4391
31 | 2685992.369 | 1244967.4539
32 | 2686015.3843 | 1244977.9304
33 | 2685984.8367 | 1244964.0253
34 | 2686020.6383 | 1244980.3182
35 | 2686023.6624 | 1244981.6895
36 | 2685971.4804 | 1244975.6851
37 | 2686040.6969 | 1244989.454
38 | 2685970.4222 | 1244978.2604
39 | 2686038.4224 | 1244996.2149
40 | 2686059.7511 | 1244932.5305
41 | 2685981.0619 | 1244923.0517
42 | 2686060.8361 | 1245005.6152
43 | 2686063.0172 | 1244922.7734
44 | 2686091.069 | 1245018.2976
45 | 2686076.0199 | 1244884.1444
46 | 2686129.1181 | 1245034.2588
47 | 2686123.1479 | 1245052.0387
48 | 2686175.4621 | 1245053.1738
49 | 2686121.0849 | 1245058.1825
50 | 2686175.4686 | 1245053.1764
51 | 2686116.1704 | 1245072.8183
52 | 2686229.2409 | 1245075.0766
53 | 2686114.6611 | 1245077.3132
54 | 2686228.1784 | 1245093.0522
55 | 2686174.275 | 1245117.7106
56 | 2686193.6556 | 1245106.0796
57 | 2686058.5378 | 1244879.5847
58 | 2686057.6369 | 1244879.3497
59 | 2686037.8733 | 1244874.1949
60 | 2686086.561 | 1244850.8951
61 | 2686037.7088 | 1244869.2055
62 | 2686087.6176 | 1244844.2388
63 | 2686036.9824 | 1244847.1722
64 | 2685951.9178 | 1244895.9754
65 | 2686040.6969 | 1244989.454

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99068 | -0.17695 | 0.005382 | 0.0013488
1 | 0.98835 | -0.22157 | 0.0059142 | 0.0014822
2 | 0.99221 | -0.14786 | 0 | 0
3 | 0.98707 | -0.24605 | 0 | 0
4 | 0.99185 | -0.15475 | 0 | 0
5 | 0.99257 | -0.14091 | 0.0020902 | 0.00052386
6 | 0.98512 | -0.28352 | 0 | 0
7 | 0.99179 | -0.15589 | 0.0016649 | 0.00041726
8 | 0.99141 | -0.16334 | 0.010631 | 0.0026643
9 | 0.99331 | -0.12674 | 0.0033997 | 0.00085204
10 | 0.98393 | -0.30656 | 0.002316 | 0.00058044
11 | 0.99171 | -0.15746 | 0.00071125 | 0.00017826
12 | 0.99382 | -0.11715 | 0 | 0
13 | 0.98296 | -0.3255 | 0.012126 | 0.003039
14 | 0.98111 | -0.36126 | 0.01625 | 0.0040726
15 | 0.99161 | -0.15943 | 0.0025548 | 0.0006403
16 | 0.99364 | -0.12057 | 0.0013313 | 0.00033366
17 | 0.99439 | -0.10615 | 0 | 0
18 | 0.97112 | -0.55694 | 0.049929 | 0.012513
19 | 0.97191 | -0.54126 | 0 | 0
20 | 0.97391 | -0.50184 | 0 | 0
21 | 0.99414 | -0.11275 | 0.01023 | 0.002564
22 | 0.99417 | -0.11212 | 0.0015739 | 0.00039446
23 | 0.97343 | -0.51131 | 0 | 0
24 | 0.97669 | -0.44742 | 0 | 0
25 | 0.97287 | -0.52237 | 0.02097 | 0.0052556
26 | 0.97668 | -0.4475 | 0 | 0
27 | 0.99155 | -0.16276 | 0.0046422 | 0.0011635
28 | 0.99165 | -0.1608 | 0.0069372 | 0.0017386
29 | 0.97667 | -0.44769 | 0.00050785 | 0.00012728
30 | 0.9916 | -0.15963 | 0.0014977 | 0.00037537
31 | 0.9955 | -0.085087 | 0.0029991 | 0.00075165
32 | 0.99728 | -0.051488 | 0.0019387 | 0.00048589
33 | 0.99493 | -0.095891 | 0.0014887 | 0.0003731
34 | 0.99769 | -0.043738 | 0.0058214 | 0.001459
35 | 0.99793 | -0.039113 | 0.0016954 | 0.00042491
36 | 0.99436 | -0.10686 | 0.00085572 | 0.00021446
37 | 0.99932 | -0.012803 | 0 | 0
38 | 0.99435 | -0.10694 | 0.0016368 | 0.00041022
39 | 1 | 0 | -0.28819 | -0.073102
40 | 0.99686 | -0.060094 | 0.0029628 | 0.00074254
41 | 0.99362 | -0.12093 | 0.0047509 | 0.0011907
42 | 0.99829 | -0.032835 | 0.021575 | 0.0054073
43 | 0.99646 | -0.067688 | 0.0025272 | 0.00063338
44 | 0.99662 | -0.064885 | 0.013125 | 0.0032894
45 | 0.99499 | -0.096016 | 0 | 0
46 | 0.99501 | -0.095834 | 0 | 0
47 | 0.99465 | -0.10275 | 0.0023178 | 0.0005809
48 | 0.99402 | -0.115 | 0.0021234 | 0.00053218
49 | 0.99454 | -0.10488 | 0.0023709 | 0.0005942
50 | 0.99402 | -0.115 | 0.0021083 | 0.00052838
51 | 0.99431 | -0.10931 | 0.0023691 | 0.00059375
52 | 0.99309 | -0.13293 | 0 | 0
53 | 0.99425 | -0.11047 | 0.0020864 | 0.00052289
54 | 0.99279 | -0.13867 | 0 | 0
55 | 0.99188 | -0.15632 | 0.003928 | 0.00098446
56 | 0.9922 | -0.15011 | 0.0019773 | 0.00049557
57 | 0.99445 | -0.10647 | 0.0068251 | 0.0017105
58 | 0.99443 | -0.10689 | 0.0099395 | 0.0024911
59 | 0.99413 | -0.11268 | 0.0048693 | 0.0012204
60 | 0.99478 | -0.10013 | 0 | 0
61 | 0.99408 | -0.11367 | 0.0066548 | 0.0016678
62 | 0.99474 | -0.10092 | 0.006691 | 0.0016769
63 | 0.99399 | -0.11544 | 0.0045517 | 0.0011408
64 | 0.99156 | -0.16033 | 0.0023239 | 0.00058241
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.10955 | 0.028045 | -0.10931 | -0.027895 | 0.00023615 | 0.00014995 | 0.16476 | 0.16476 | 0.16476 | 0.99068 | -0.17695 | 0.98835 | -0.22157 | 22.6316
1 | -0.11493 | -0.029394 | 0.11509 | 0.029497 | 0.00016203 | 0.00010295 | 0.17284 | 0.17284 | 0.17284 | 0.99068 | -0.17695 | 0.99221 | -0.14786 | 23.7419
2 | 0.1034 | 0.026413 | -0.10328 | -0.026335 | 0.00012226 | 7.7557e-05 | 0.15585 | 0.15585 | 0.15585 | 0.98835 | -0.22157 | 0.98707 | -0.24605 | 21.4085
3 | 0.019396 | 0.0048643 | -0.019389 | -0.0048604 | 6.3631e-06 | 3.8135e-06 | 0.029089 | 0.029089 | 0.029089 | 0.99221 | -0.14786 | 0.99185 | -0.15475 | 7.9915
4 | -0.13449 | -0.034361 | 0.13454 | 0.03439 | 4.5254e-05 | 2.8809e-05 | 0.20193 | 0.20193 | 0.20193 | 0.99221 | -0.14786 | 0.99257 | -0.14091 | 27.7376
5 | 0.10328 | 0.026335 | -0.10309 | -0.026217 | 0.00018646 | 0.00011829 | 0.15585 | 0.15585 | 0.15585 | 0.98707 | -0.24605 | 0.98512 | -0.28352 | 21.4086
6 | 0.0087543 | 0.002194 | -0.0087538 | -0.0021938 | 4.7535e-07 | 2.0939e-07 | 0.013134 | 0.013134 | 0.013134 | 0.99185 | -0.15475 | 0.99179 | -0.15589 | 3.6081
7 | 0.010635 | 0.0026665 | -0.010631 | -0.0026643 | 4.3524e-06 | 2.1974e-06 | 0.015955 | 0.015956 | 0.015956 | 0.99185 | -0.15475 | 0.99141 | -0.16334 | 4.3834
8 | -0.13663 | -0.034914 | 0.13672 | 0.034973 | 9.3661e-05 | 5.9636e-05 | 0.20506 | 0.20506 | 0.20506 | 0.99257 | -0.14091 | 0.99331 | -0.12674 | 28.168
9 | 0.10309 | 0.026217 | -0.10298 | -0.026145 | 0.00011429 | 7.2507e-05 | 0.15585 | 0.15585 | 0.15585 | 0.98512 | -0.28352 | 0.98393 | -0.30656 | 21.4086
10 | 0.0070889 | 0.0017765 | -0.0070884 | -0.0017763 | 5.2963e-07 | 1.7785e-07 | 0.010636 | 0.010636 | 0.010636 | 0.99179 | -0.15589 | 0.99171 | -0.15746 | 2.9219
11 | -0.14012 | -0.035825 | 0.14018 | 0.035867 | 6.5039e-05 | 4.1422e-05 | 0.21016 | 0.21016 | 0.21016 | 0.99331 | -0.12674 | 0.99382 | -0.11715 | 28.8675
12 | 0.012137 | 0.0030449 | -0.012126 | -0.003039 | 1.095e-05 | 5.9085e-06 | 0.018356 | 0.018356 | 0.018356 | 0.98393 | -0.30656 | 0.98296 | -0.3255 | 5.0429
13 | 0.088524 | 0.022519 | -0.088292 | -0.022372 | 0.00023271 | 0.00014718 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.98393 | -0.30656 | 0.98111 | -0.36126 | 18.4062
14 | 0.0063771 | 0.0015981 | -0.0063765 | -0.0015979 | 5.9754e-07 | 1.579e-07 | 0.0095685 | 0.0095686 | 0.0095686 | 0.99171 | -0.15746 | 0.99161 | -0.15943 | 2.6287
15 | 0.0060833 | 0.0015246 | -0.0060823 | -0.0015243 | 9.8935e-07 | 2.212e-07 | 0.0091083 | 0.0091084 | 0.0091084 | 0.99382 | -0.11715 | 0.99364 | -0.12057 | 2.5023
16 | -0.14627 | -0.037391 | 0.14635 | 0.037441 | 7.7929e-05 | 4.965e-05 | 0.21926 | 0.21926 | 0.21926 | 0.99382 | -0.11715 | 0.99439 | -0.10615 | 30.1186
17 | 0.072042 | 0.018299 | -0.071744 | -0.01811 | 0.00029742 | 0.00018951 | 0.10935 | 0.10935 | 0.10935 | 0.98111 | -0.36126 | 0.97669 | -0.44742 | 30.0416
18 | 0.0038217 | 0.0009576 | -0.0038217 | -0.00095761 | 3.7398e-08 | -1.5182e-08 | 0.0057348 | 0.0057348 | 0.0057348 | 0.99161 | -0.15943 | 0.9916 | -0.15963 | 1.5755
19 | 0.0047509 | 0.0011907 | -0.0047509 | -0.0011907 | 8.1059e-08 | -3.4334e-09 | 0.0071147 | 0.0071147 | 0.0071147 | 0.99364 | -0.12057 | 0.99362 | -0.12093 | 1.9546
20 | 0.0024926 | 0.00062449 | -0.0024925 | -0.00062465 | 8.4291e-08 | -1.5564e-07 | 0.0037299 | 0.0037299 | 0.0037299 | 0.99439 | -0.10615 | 0.99436 | -0.10686 | 1.0247
21 | -0.14884 | -0.038066 | 0.14891 | 0.038113 | 7.3919e-05 | 4.7102e-05 | 0.22299 | 0.22299 | 0.22299 | 0.99439 | -0.10615 | 0.99493 | -0.095891 | 30.631
22 | -0.049929 | -0.012513 | 0.049966 | 0.012537 | 3.732e-05 | 2.3674e-05 | 0.076505 | 0.076505 | 0.076505 | 0.97112 | -0.55694 | 0.97191 | -0.54126 | 21.0178
23 | -0.049966 | -0.012537 | 0.050061 | 0.012597 | 9.4104e-05 | 5.9694e-05 | 0.076505 | 0.076504 | 0.076505 | 0.97191 | -0.54126 | 0.97391 | -0.50184 | 21.0178
24 | 0.020991 | 0.0052681 | -0.020981 | -0.0052623 | 9.4693e-06 | 5.755e-06 | 0.032074 | 0.032074 | 0.032074 | 0.97391 | -0.50184 | 0.97343 | -0.51131 | 8.8115
25 | -0.071051 | -0.017865 | 0.071236 | 0.017983 | 0.00018519 | 0.000118 | 0.10858 | 0.10858 | 0.10858 | 0.97391 | -0.50184 | 0.97669 | -0.44742 | 29.8291
26 | -0.01023 | -0.002564 | 0.010231 | 0.0025641 | 3.0408e-07 | 1.4977e-07 | 0.015313 | 0.015313 | 0.015313 | 0.99414 | -0.11275 | 0.99417 | -0.11212 | 4.2068
27 | -0.011805 | -0.0029586 | 0.011806 | 0.0029591 | 9.303e-07 | 4.9234e-07 | 0.017669 | 0.017669 | 0.017669 | 0.99417 | -0.11212 | 0.99425 | -0.11047 | 4.854
28 | 0.020981 | 0.0052623 | -0.02097 | -0.0052556 | 1.1054e-05 | 6.7187e-06 | 0.032074 | 0.032074 | 0.032074 | 0.97343 | -0.51131 | 0.97287 | -0.52237 | 8.8115
29 | 0.00050786 | 0.00012692 | -0.00050786 | -0.00012702 | 1.9392e-09 | -1.0689e-07 | 0.00077361 | 0.00077365 | 0.00077365 | 0.97669 | -0.44742 | 0.97668 | -0.4475 | 0.21254
30 | 0.00050786 | 0.00012702 | -0.00050785 | -0.00012728 | 4.6347e-09 | -2.5541e-07 | 0.00077365 | 0.00077374 | 0.00077374 | 0.97668 | -0.4475 | 0.97667 | -0.44769 | 0.21257
31 | -0.0046422 | -0.0011635 | 0.0046427 | 0.0011634 | 4.3146e-07 | -2.9679e-08 | 0.0069666 | 0.0069665 | 0.0069666 | 0.99155 | -0.16276 | 0.99165 | -0.1608 | 1.9139
32 | -0.01158 | -0.0029021 | 0.011582 | 0.0029034 | 2.4743e-06 | 1.3016e-06 | 0.017376 | 0.017376 | 0.017376 | 0.99165 | -0.1608 | 0.99188 | -0.15632 | 4.7737
33 | 0.0023239 | 0.00058224 | -0.0023239 | -0.00058241 | 7.7828e-08 | -1.7032e-07 | 0.0034873 | 0.0034874 | 0.0034874 | 0.9916 | -0.15963 | 0.99156 | -0.16033 | 0.95807
34 | -0.15348 | -0.039288 | 0.15373 | 0.039447 | 0.00025017 | 0.00015945 | 0.2297 | 0.2297 | 0.2297 | 0.9955 | -0.085087 | 0.99728 | -0.051488 | 31.5526
35 | 0.15048 | 0.038536 | -0.1504 | -0.038486 | 7.871e-05 | 5.0159e-05 | 0.22522 | 0.22522 | 0.22522 | 0.9955 | -0.085087 | 0.99493 | -0.095891 | 30.9368
36 | -0.15567 | -0.039933 | 0.15573 | 0.03997 | 5.8541e-05 | 3.7316e-05 | 0.2326 | 0.23259 | 0.2326 | 0.99728 | -0.051488 | 0.99769 | -0.043738 | 31.9499
37 | -0.16155 | -0.041429 | 0.16158 | 0.041452 | 3.6245e-05 | 2.311e-05 | 0.24128 | 0.24128 | 0.24128 | 0.99769 | -0.043738 | 0.99793 | -0.039113 | 33.1425
38 | -0.16328 | -0.041877 | 0.16349 | 0.04201 | 0.00020864 | 0.00013304 | 0.24381 | 0.24381 | 0.24381 | 0.99793 | -0.039113 | 0.99932 | -0.012803 | 33.4897
39 | 0.0016368 | 0.00041019 | -0.0016368 | -0.00041022 | 6.264e-09 | -3.2107e-08 | 0.0024494 | 0.0024494 | 0.0024494 | 0.99436 | -0.10686 | 0.99435 | -0.10694 | 0.67291
40 | -0.2087 | -0.053415 | 0.20883 | 0.053498 | 0.00012947 | 8.2675e-05 | 0.31116 | 0.31116 | 0.31116 | 0.99932 | -0.012803 | 1 | 0 | 42.7415
41 | 0.045216 | 0.011405 | -0.045114 | -0.011341 | 0.00010212 | 6.4572e-05 | 0.067354 | 0.067354 | 0.067354 | 0.99932 | -0.012803 | 0.99686 | -0.060094 | 18.5038
42 | 0.077707 | 0.019603 | -0.077585 | -0.019526 | 0.00012196 | 7.7734e-05 | 0.11567 | 0.11567 | 0.11567 | 1 | 0 | 0.99829 | -0.032835 | 31.7788
43 | 0.042151 | 0.010598 | -0.042136 | -0.010588 | 1.5281e-05 | 9.6457e-06 | 0.062931 | 0.062931 | 0.062931 | 0.99686 | -0.060094 | 0.99646 | -0.067688 | 17.2889
44 | 0.05601 | 0.014118 | -0.055924 | -0.014064 | 8.5751e-05 | 5.4453e-05 | 0.083515 | 0.083515 | 0.083515 | 0.99829 | -0.032835 | 0.99662 | -0.064885 | 22.9437
45 | 0.039609 | 0.0099551 | -0.039555 | -0.0099214 | 5.349e-05 | 3.3704e-05 | 0.059158 | 0.059158 | 0.059158 | 0.99646 | -0.067688 | 0.99499 | -0.096016 | 16.2521
46 | 0.042799 | 0.010774 | -0.042736 | -0.010735 | 6.3217e-05 | 3.9922e-05 | 0.063919 | 0.063919 | 0.063919 | 0.99662 | -0.064885 | 0.99501 | -0.095834 | 17.5602
47 | 0.0066926 | 0.0016774 | -0.0066913 | -0.001677 | 1.3102e-06 | 3.8563e-07 | 0.010009 | 0.010009 | 0.010009 | 0.99499 | -0.096016 | 0.99478 | -0.10013 | 2.7497
48 | 0.032863 | 0.008244 | -0.032846 | -0.0082337 | 1.6366e-05 | 1.024e-05 | 0.049149 | 0.049149 | 0.049149 | 0.99499 | -0.096016 | 0.99445 | -0.10647 | 13.5025
49 | 0.020963 | 0.0052586 | -0.020956 | -0.0052544 | 6.9129e-06 | 4.1808e-06 | 0.031351 | 0.031351 | 0.031351 | 0.99501 | -0.095834 | 0.99465 | -0.10275 | 8.6129
50 | 0.021773 | 0.005476 | -0.021753 | -0.0054639 | 1.991e-05 | 1.2093e-05 | 0.032568 | 0.032568 | 0.032568 | 0.99501 | -0.095834 | 0.99402 | -0.115 | 8.9474
51 | 0.018638 | 0.0046735 | -0.018636 | -0.0046724 | 1.8896e-06 | 1.1252e-06 | 0.027884 | 0.027884 | 0.027884 | 0.99465 | -0.10275 | 0.99454 | -0.10488 | 7.6603
52 | 0.01963 | 0.0049317 | -0.01963 | -0.0049317 | 2.2786e-09 | 1.3716e-09 | 0.02939 | 0.02939 | 0.02939 | 0.99402 | -0.115 | 0.99402 | -0.115 | 8.0741
53 | 0.016265 | 0.0040782 | -0.016262 | -0.0040762 | 3.429e-06 | 1.9942e-06 | 0.024336 | 0.024336 | 0.024336 | 0.99454 | -0.10488 | 0.99431 | -0.10931 | 6.6858
54 | 0.017522 | 0.0044033 | -0.017507 | -0.0043945 | 1.4984e-05 | 8.8381e-06 | 0.026234 | 0.026234 | 0.026234 | 0.99402 | -0.115 | 0.99309 | -0.13293 | 7.2071
55 | 0.013893 | 0.0034824 | -0.013892 | -0.003482 | 7.6859e-07 | 4.304e-07 | 0.020791 | 0.020791 | 0.020791 | 0.99431 | -0.10931 | 0.99425 | -0.11047 | 5.7118
56 | 0.017507 | 0.0043945 | -0.017502 | -0.0043917 | 4.7934e-06 | 2.8275e-06 | 0.026234 | 0.026234 | 0.026234 | 0.99309 | -0.13293 | 0.99279 | -0.13867 | 7.2072
57 | 0.017502 | 0.0043917 | -0.017492 | -0.004386 | 9.5419e-06 | 5.629e-06 | 0.026234 | 0.026234 | 0.026234 | 0.99279 | -0.13867 | 0.9922 | -0.15011 | 7.2072
58 | -0.01551 | -0.0038878 | 0.015515 | 0.0038905 | 4.5905e-06 | 2.646e-06 | 0.023269 | 0.023269 | 0.023269 | 0.99188 | -0.15632 | 0.9922 | -0.15011 | 6.3926
59 | 0.026021 | 0.0065232 | -0.026021 | -0.0065229 | 5.2927e-07 | 3.2665e-07 | 0.038937 | 0.038937 | 0.038937 | 0.99445 | -0.10647 | 0.99443 | -0.10689 | 10.6969
60 | 0.016081 | 0.0040318 | -0.016077 | -0.0040292 | 4.4352e-06 | 2.5736e-06 | 0.024064 | 0.024064 | 0.024064 | 0.99443 | -0.10689 | 0.99413 | -0.11268 | 6.6109
61 | 0.011207 | 0.0028089 | -0.011207 | -0.0028086 | 5.2681e-07 | 2.7244e-07 | 0.016775 | 0.016775 | 0.016775 | 0.99413 | -0.11268 | 0.99408 | -0.11367 | 4.6086
62 | 0.0066913 | 0.001677 | -0.006691 | -0.0016769 | 2.5319e-07 | 7.4546e-08 | 0.010009 | 0.010009 | 0.010009 | 0.99478 | -0.10013 | 0.99474 | -0.10092 | 2.7497
63 | 0.0045521 | 0.0011407 | -0.0045517 | -0.0011408 | 3.8384e-07 | -4.0122e-08 | 0.0068139 | 0.006814 | 0.006814 | 0.99408 | -0.11367 | 0.99399 | -0.11544 | 1.872

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28819 | 0.073102

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.005382 | 0.0013488
1 | 0.0059142 | 0.0014822
2 | 0.0020902 | 0.00052386
3 | 0.0016649 | 0.00041726
4 | 0.010631 | 0.0026643
5 | 0.0033997 | 0.00085204
6 | 0.002316 | 0.00058044
7 | 0.00071125 | 0.00017826
8 | 0.012126 | 0.003039
9 | 0.01625 | 0.0040726
10 | 0.0025548 | 0.0006403
11 | 0.0013313 | 0.00033366
12 | 0.049929 | 0.012513
13 | 0.01023 | 0.002564
14 | 0.0015739 | 0.00039446
15 | 0.02097 | 0.0052556
16 | 0.0046422 | 0.0011635
17 | 0.0069372 | 0.0017386
18 | 0.00050785 | 0.00012728
19 | 0.0014977 | 0.00037537
20 | 0.0029991 | 0.00075165
21 | 0.0019387 | 0.00048589
22 | 0.0014887 | 0.0003731
23 | 0.0058214 | 0.001459
24 | 0.0016954 | 0.00042491
25 | 0.00085572 | 0.00021446
26 | 0.0016368 | 0.00041022
27 | 0.0029628 | 0.00074254
28 | 0.0047509 | 0.0011907
29 | 0.021575 | 0.0054073
30 | 0.0025272 | 0.00063338
31 | 0.013125 | 0.0032894
32 | 0.0023178 | 0.0005809
33 | 0.0021234 | 0.00053218
34 | 0.0023709 | 0.0005942
35 | 0.0021083 | 0.00052838
36 | 0.0023691 | 0.00059375
37 | 0.0020864 | 0.00052289
38 | 0.003928 | 0.00098446
39 | 0.0019773 | 0.00049557
40 | 0.0068251 | 0.0017105
41 | 0.0099395 | 0.0024911
42 | 0.0048693 | 0.0012204
43 | 0.0066548 | 0.0016678
44 | 0.006691 | 0.0016769
45 | 0.0045517 | 0.0011408
46 | 0.0023239 | 0.00058241

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1