## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-102_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-102_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-102_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-102_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-102_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-102_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-102_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-102_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-102_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-102_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-102_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-102_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-102_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-102_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-102_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-102_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-102_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-102_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-102_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-102_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-102_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-102_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-102_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-102_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-102_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-102_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-102_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-102_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-102_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-102_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-102_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-102_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-102_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-102_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-102_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-102_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-102_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-102_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-102_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-102_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-102_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-102_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-102_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-102_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-102_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-102_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-102_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-102_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-102_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-102_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-102_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-102_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-102_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-102_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-102_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-102_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-102_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-102_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-102_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-102_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-102_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-102_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-102_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-102_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-102_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-102_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-102_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-102_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-102_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-102_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-102_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-102_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-102_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-102_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-102_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-102_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-102_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-102_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-102_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-102_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-102_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-102_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-102_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-102_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-102_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-102_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-102_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-102_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-102_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-102_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-102_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-102_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-102_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-102_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-102_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-102_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-102_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-102_0_3_load_0 | 0 | 0.00088453 | 0.00022168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-102_0_3_load_1 | 1 | 0.0010672 | 0.00026747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-102_0_3_load_2 | 2 | 0.00087732 | 0.00021988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-102_0_3_load_3 | 3 | 0.00070215 | 0.00017598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-102_0_3_load_4 | 4 | 0.00056954 | 0.00014274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-102_0_3_load_10 | 5 | 0.00070916 | 0.00017773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-102_0_3_load_48 | 8 | 0.00056551 | 0.00014173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-102_0_3_load_37 | 9 | 0.00080158 | 0.00020089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-102_0_3_load_5 | 10 | 0.0011327 | 0.00028389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-102_0_3_load_6 | 11 | 0.00078687 | 0.00019721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-102_0_3_load_9 | 14 | 0.00076424 | 0.00019154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-102_0_3_load_54 | 17 | 0.00078534 | 0.00019683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-102_0_3_load_76 | 19 | 0.0010597 | 0.00026559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-102_0_3_load_78 | 21 | 0.00098968 | 0.00024804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-102_0_3_load_61 | 24 | 0.00070818 | 0.00017749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-102_0_3_load_58 | 25 | 0.00087831 | 0.00022012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-102_0_3_load_66 | 26 | 0.00067196 | 0.00016841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-102_0_3_load_59 | 27 | 0.00089334 | 0.00022389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-102_0_3_load_12 | 28 | 0.00056381 | 0.0001413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-102_0_3_load_13 | 29 | 0.00088593 | 0.00022204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-102_0_3_load_16 | 32 | 0.00062967 | 0.00015781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-102_0_3_load_25 | 35 | 0.00088558 | 0.00022195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-102_0_3_load_71 | 36 | 0.00062999 | 0.00015789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-102_0_3_load_40 | 37 | 0.00076613 | 0.00019201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-102_0_3_load_38 | 38 | 0.0010369 | 0.00025987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-102_0_3_load_45 | 39 | 0.00069261 | 0.00017358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-102_0_3_load_69 | 40 | 0.00062959 | 0.00015779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-102_0_3_load_32 | 41 | 0.00098649 | 0.00024724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-102_0_3_load_26 | 42 | 0.0010938 | 0.00027412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-102_0_3_load_53 | 43 | 0.00088582 | 0.00022201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-102_0_3_load_39 | 44 | 0.0004158 | 0.00010421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-102_0_3_load_75 | 46 | 0.00075619 | 0.00018952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-102_0_3_load_23 | 47 | 0.00033347 | 8.3574e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-102_0_3_load_67 | 48 | 0.00062827 | 0.00015746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-102_0_3_load_19 | 49 | 0.00046448 | 0.00011641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-102_0_3_load_20 | 50 | 0.00046383 | 0.00011625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-102_0_3_load_24 | 52 | 0.00076681 | 0.00019218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-102_0_3_load_22 | 53 | 0.0004654 | 0.00011664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-102_0_3_load_63 | 55 | 0.00075033 | 0.00018805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-102_0_3_load_42 | 56 | 0.00046469 | 0.00011646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-102_0_3_load_43 | 57 | 0.00076879 | 0.00019268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-102_0_3_load_62 | 58 | 0.00074788 | 0.00018744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-102_0_3_load_27 | 59 | 0.00075135 | 0.00018831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-102_0_3_load_28 | 60 | 0.00075184 | 0.00018843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-102_0_3_load_29 | 61 | 0.00074907 | 0.00018773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-102_0_3_load_30 | 62 | 0.00075121 | 0.00018827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-102_0_3_load_31 | 63 | 0.0007093 | 0.00017777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-102_0_3_load_74 | 65 | 0.00088832 | 0.00022263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-102_0_3_load_33 | 66 | 0.00080055 | 0.00020064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-102_0_3_load_34 | 67 | 0.00079888 | 0.00020022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-102_0_3_load_35 | 68 | 0.00080056 | 0.00020064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-102_0_3_load_36 | 69 | 0.0008003 | 0.00020057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-102_0_3_load_65 | 71 | 0.00067445 | 0.00016903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-102_0_3_load_64 | 72 | 0.00067679 | 0.00016962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-102_0_3_load_95 | 73 | 0.001749 | 0.00043834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-102_0_3_load_55 | 75 | 0.00080003 | 0.00020051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-102_0_3_load_56 | 76 | 0.00080134 | 0.00020083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-102_0_3_load_49 | 77 | 0.00088532 | 0.00022188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-102_0_3_load_50 | 78 | 0.00099157 | 0.00024851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-102_0_3_load_52 | 79 | 0.0009885 | 0.00024774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-102_0_3_load_89 | 82 | 0.0037099 | 0.00092979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-102_0_3_load_68 | 83 | 0.00063061 | 0.00015805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-102_0_3_load_99 | 86 | 0.00063066 | 0.00015806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-102_0_3_load_81 | 87 | 0.00088813 | 0.00022259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-102_0_3_load_84 | 90 | 0.000889 | 0.0002228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-102_0_3_load_93 | 91 | 0.0018063 | 0.00045271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-102_0_3_load_85 | 92 | 0.00088877 | 0.00022275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-102_0_3_load_94 | 93 | 0.00098795 | 0.0002476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-102_0_3_load_87 | 94 | 0.0008907 | 0.00022323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-102_0_3_load_86 | 95 | 0.0008884 | 0.00022265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-102_0_3_load_98 | 96 | 0.0046539 | 0.0011664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-102_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0069586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-102_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-102_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-102_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-102_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0085616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-102_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0077602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-102_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.011223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-102_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.014215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-102_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0061672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-102_0_3_line_9 |  | 7 | 24 | 0.0083084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-102_0_3_line_10 |  | 7 | 25 | 0.0068546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-102_0_3_line_11 |  | 8 | 75 | 0.003839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-102_0_3_line_12 |  | 9 | 68 | 0.011951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-102_0_3_line_13 |  | 10 | 11 | 0.022239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-102_0_3_line_14 |  | 10 | 12 | 0.025469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-102_0_3_line_15 |  | 11 | 13 | 0.009935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-102_0_3_line_16 |  | 12 | 14 | 0.051889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-102_0_3_line_17 |  | 13 | 15 | 0.008481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-102_0_3_line_18 |  | 13 | 16 | 0.00753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-102_0_3_line_19 |  | 13 | 17 | 0.017845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-102_0_3_line_20 |  | 14 | 18 | 0.019598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-102_0_3_line_21 |  | 15 | 19 | 0.018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-102_0_3_line_22 |  | 16 | 20 | 0.011435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-102_0_3_line_23 |  | 16 | 21 | 0.0053883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-102_0_3_line_24 |  | 17 | 22 | 0.011038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-102_0_3_line_25 |  | 18 | 23 | 0.026912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-102_0_3_line_26 |  | 19 | 65 | 0.011831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-102_0_3_line_27 |  | 20 | 87 | 0.011553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-102_0_3_line_28 |  | 22 | 43 | 0.018124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-102_0_3_line_29 |  | 22 | 77 | 0.0096123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-102_0_3_line_30 |  | 23 | 91 | 0.017101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-102_0_3_line_31 |  | 24 | 26 | 0.008602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-102_0_3_line_32 |  | 25 | 27 | 0.010741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-102_0_3_line_33 |  | 26 | 72 | 0.0084059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-102_0_3_line_34 |  | 27 | 64 | 0.014108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-102_0_3_line_35 |  | 28 | 29 | 0.0096265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-102_0_3_line_36 |  | 28 | 30 | 0.0093188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-102_0_3_line_37 |  | 29 | 31 | 0.0087323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-102_0_3_line_38 |  | 30 | 32 | 0.014279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-102_0_3_line_39 |  | 30 | 33 | 0.010614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-102_0_3_line_40 |  | 30 | 34 | 0.017748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-102_0_3_line_41 |  | 31 | 35 | 0.0096408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-102_0_3_line_42 |  | 32 | 36 | 0.028948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-102_0_3_line_43 |  | 33 | 37 | 0.029303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-102_0_3_line_44 |  | 33 | 38 | 0.011418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-102_0_3_line_45 |  | 34 | 39 | 0.022827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-102_0_3_line_46 |  | 34 | 40 | 0.0096695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2701-102_0_3_line_47 |  | 35 | 41 | 0.024187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-102_0_3_line_48 |  | 37 | 46 | 0.0085199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-102_0_3_line_49 |  | 38 | 47 | 0.017455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-102_0_3_line_50 |  | 39 | 45 | 0.0015367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-102_0_3_line_51 |  | 40 | 48 | 0.026441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-102_0_3_line_52 |  | 42 | 43 | 0.016786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-102_0_3_line_53 |  | 44 | 45 | 0.02191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-102_0_3_line_54 |  | 45 | 70 | 0.088925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-102_0_3_line_55 |  | 47 | 51 | 0.016856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-102_0_3_line_56 |  | 48 | 83 | 0.0034202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-102_0_3_line_57 |  | 49 | 50 | 0.011929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-102_0_3_line_58 |  | 49 | 51 | 0.002436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-102_0_3_line_59 |  | 51 | 52 | 0.015355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-102_0_3_line_60 |  | 52 | 55 | 0.0084946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-102_0_3_line_61 |  | 53 | 54 | 0.006962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-102_0_3_line_62 |  | 54 | 56 | 0.0051161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-102_0_3_line_63 |  | 54 | 57 | 0.015955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-102_0_3_line_64 |  | 55 | 58 | 0.0083847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-102_0_3_line_65 |  | 57 | 71 | 0.0084922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-102_0_3_line_66 |  | 58 | 62 | 0.0084042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-102_0_3_line_67 |  | 59 | 60 | 0.0083928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2701-102_0_3_line_68 |  | 59 | 61 | 0.0084003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2701-102_0_3_line_69 |  | 60 | 62 | 0.0084135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-102_0_3_line_70 |  | 61 | 63 | 0.0085975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2701-102_0_3_line_71 |  | 63 | 64 | 0.0083584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2701-102_0_3_line_72 |  | 64 | 65 | 0.0018295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2701-102_0_3_line_73 |  | 66 | 67 | 0.017921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2701-102_0_3_line_74 |  | 66 | 68 | 0.011932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2701-102_0_3_line_75 |  | 67 | 69 | 0.012374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2701-102_0_3_line_76 |  | 70 | 73 | 0.02027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-102_0_3_line_77 |  | 71 | 72 | 0.0084033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2701-102_0_3_line_78 |  | 73 | 74 | 0.17272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2701-102_0_3_line_79 |  | 74 | 81 | 0.093424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2701-102_0_3_line_80 |  | 75 | 76 | 0.016868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2701-102_0_3_line_81 |  | 77 | 78 | 0.022495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2701-102_0_3_line_82 |  | 78 | 79 | 0.00073578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2701-102_0_3_line_83 |  | 80 | 81 | 0.064705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2701-102_0_3_line_84 |  | 80 | 82 | 0.034349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2701-102_0_3_line_85 |  | 81 | 96 | 0.026418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2701-102_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.024703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2701-102_0_3_line_87 |  | 84 | 85 | 0.10819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2701-102_0_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.040733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2701-102_0_3_line_89 |  | 87 | 88 | 0.010735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2701-102_0_3_line_90 |  | 88 | 89 | 0.020835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2701-102_0_3_line_91 |  | 89 | 90 | 0.043615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-102_0_3_line_92 |  | 90 | 92 | 0.027502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-102_0_3_line_93 |  | 91 | 93 | 0.026313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-102_0_3_line_94 |  | 92 | 95 | 0.027364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2701-102_0_3_line_95 |  | 94 | 95 | 0.027503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-102_0_3_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2614552.363 | 1268400.9688 | 2614547.9708 | 1268406.3661
1 | 2614552.363 | 1268400.9688 | 2614559.1145 | 1268392.6726
2 | 2614547.9708 | 1268406.3661 | 2614541.0929 | 1268414.8176
3 | 2614566.7545 | 1268382.7122 | 2614562.1261 | 1268388.9719 | 2614559.1145 | 1268392.6726
4 | 2614535.6889 | 1268421.4582 | 2614541.0929 | 1268414.8176
5 | 2614565.2303 | 1268375.192 | 2614566.546 | 1268378.7644 | 2614566.7545 | 1268382.7122 | 2614566.7545 | 1268382.7122
6 | 2614528.6048 | 1268430.1632 | 2614535.6889 | 1268421.4582
7 | 2614565.2303 | 1268375.192 | 2614577.0024 | 1268367.2237
8 | 2614565.2303 | 1268375.192 | 2614559.8948 | 1268372.099
9 | 2614528.6048 | 1268430.1632 | 2614522.0177 | 1268425.0996
10 | 2614528.6048 | 1268430.1632 | 2614524.3596 | 1268435.545
11 | 2614580.1815 | 1268365.0718 | 2614577.0024 | 1268367.2237
12 | 2614559.8948 | 1268372.099 | 2614559.8948 | 1268372.099 | 2614553.0822 | 1268372.9606 | 2614548.2255 | 1268374.4655
13 | 2614462.5125 | 1268510.5035 | 2614473.064 | 1268496.4186 | 2614476.0435 | 1268492.8611
14 | 2614446.913 | 1268530.6345 | 2614457.8737 | 1268516.6958 | 2614462.5125 | 1268510.5035
15 | 2614482.4226 | 1268485.2446 | 2614476.0435 | 1268492.8611
16 | 2614446.913 | 1268530.6345 | 2614488.5682 | 1268561.5741
17 | 2614482.4226 | 1268485.2446 | 2614487.7891 | 1268478.6642
18 | 2614482.4226 | 1268485.2446 | 2614487.9939 | 1268490.3285
19 | 2614482.4226 | 1268485.2446 | 2614468.301 | 1268474.3354
20 | 2614504.3015 | 1268573.2601 | 2614488.5682 | 1268561.5741
21 | 2614487.7891 | 1268478.6642 | 2614499.8477 | 1268465.2233
22 | 2614487.9939 | 1268490.3285 | 2614499.4628 | 1268490.2009
23 | 2614487.9939 | 1268490.3285 | 2614491.6419 | 1268494.2941
24 | 2614459.5662 | 1268467.5876 | 2614468.301 | 1268474.3354
25 | 2614504.3015 | 1268573.2601 | 2614509.8665 | 1268571.6837 | 2614514.5823 | 1268572.6848 | 2614515.8655 | 1268571.1091 | 2614517.6069 | 1268569.8347 | 2614528.5837 | 1268564.7024
26 | 2614499.8477 | 1268465.2233 | 2614507.7487 | 1268456.4167
27 | 2614499.4628 | 1268490.2009 | 2614507.568 | 1268498.4339
28 | 2614459.5662 | 1268467.5876 | 2614445.221 | 1268456.5105
29 | 2614459.5662 | 1268467.5876 | 2614453.7469 | 1268475.2382
30 | 2614528.5837 | 1268564.7024 | 2614523.8685 | 1268560.3544 | 2614516.0419 | 1268553.0771
31 | 2614522.0177 | 1268425.0996 | 2614515.1979 | 1268419.8571
32 | 2614524.3596 | 1268435.545 | 2614517.7076 | 1268443.9782
33 | 2614508.5335 | 1268414.7341 | 2614515.1979 | 1268419.8571
34 | 2614508.9704 | 1268455.0549 | 2614517.7076 | 1268443.9782
35 | 2614401.6305 | 1268422.8458 | 2614409.2485 | 1268428.731
36 | 2614394.256 | 1268417.1488 | 2614401.6305 | 1268422.8458
37 | 2614416.1589 | 1268434.0694 | 2614409.2485 | 1268428.731
38 | 2614394.256 | 1268417.1488 | 2614385.4776 | 1268428.4108
39 | 2614394.256 | 1268417.1488 | 2614393.8279 | 1268416.8253 | 2614402.9141 | 1268412.4665
40 | 2614394.256 | 1268417.1488 | 2614393.8279 | 1268416.8253 | 2614384.8279 | 1268410.4546 | 2614380.6473 | 1268405.8968
41 | 2614416.1589 | 1268434.0694 | 2614410.1386 | 1268441.5996
42 | 2614371.945 | 1268450.5961 | 2614369.4666 | 1268448.5442 | 2614375.9139 | 1268440.0427 | 2614383.0535 | 1268431.5206 | 2614385.4776 | 1268428.4108
43 | 2614402.9141 | 1268412.4665 | 2614426.0202 | 1268430.488
44 | 2614402.9141 | 1268412.4665 | 2614414.0179 | 1268409.8061
45 | 2614380.6473 | 1268405.8968 | 2614377.555 | 1268402.5313 | 2614372.3529 | 1268394.0683 | 2614369.2271 | 1268386.3549
46 | 2614380.6473 | 1268405.8968 | 2614373.5377 | 1268412.4506
47 | 2614395.0348 | 1268460.4915 | 2614410.1386 | 1268441.5996
48 | 2614426.0202 | 1268430.488 | 2614432.7383 | 1268435.7277
49 | 2614414.0179 | 1268409.8061 | 2614430.9929 | 1268405.739
50 | 2614368.65 | 1268384.9307 | 2614369.2271 | 1268386.3549
51 | 2614352.5962 | 1268428.3419 | 2614356.2344 | 1268424.7954 | 2614367.4861 | 1268418.029 | 2614373.5377 | 1268412.4506
52 | 2614445.221 | 1268456.5105 | 2614431.9348 | 1268446.2512
53 | 2614368.65 | 1268384.9307 | 2614376.1871 | 1268386.3277 | 2614385.2583 | 1268397.3107
54 | 2614368.65 | 1268384.9307 | 2614367.0476 | 1268378.5001 | 2614365.9866 | 1268372.2709 | 2614364.8265 | 1268360.3041 | 2614364.1419 | 1268347.7825 | 2614359.4847 | 1268303.8403 | 2614358.6969 | 1268296.6556
55 | 2614447.3849 | 1268401.8116 | 2614430.9929 | 1268405.739
56 | 2614352.5962 | 1268428.3419 | 2614350.147 | 1268430.7293
57 | 2614449.7484 | 1268401.2216 | 2614461.3227 | 1268398.3326
58 | 2614447.3849 | 1268401.8116 | 2614449.7484 | 1268401.2216
59 | 2614447.3849 | 1268401.8116 | 2614450.5764 | 1268410.7812 | 2614455.2256 | 1268414.3062
60 | 2614455.2256 | 1268414.3062 | 2614461.9946 | 1268419.4384
61 | 2614485.4565 | 1268392.3088 | 2614478.7018 | 1268393.9948
62 | 2614485.4565 | 1268392.3088 | 2614490.4087 | 1268391.0241
63 | 2614485.4565 | 1268392.3088 | 2614489.0055 | 1268399.7227 | 2614495.1384 | 1268404.4371
64 | 2614468.676 | 1268424.5041 | 2614461.9946 | 1268419.4384
65 | 2614495.1384 | 1268404.4371 | 2614501.8712 | 1268409.6127
66 | 2614468.676 | 1268424.5041 | 2614475.3729 | 1268429.5816
67 | 2614482.0773 | 1268434.6648 | 2614488.7651 | 1268439.7355
68 | 2614495.459 | 1268444.8107 | 2614488.7651 | 1268439.7355
69 | 2614482.0773 | 1268434.6648 | 2614475.3729 | 1268429.5816
70 | 2614502.31 | 1268450.005 | 2614495.459 | 1268444.8107
71 | 2614508.9704 | 1268455.0549 | 2614502.31 | 1268450.005
72 | 2614508.9704 | 1268455.0549 | 2614507.7487 | 1268456.4167
73 | 2614519.7095 | 1268383.3014 | 2614536.8277 | 1268377.9972
74 | 2614548.2255 | 1268374.4655 | 2614536.8277 | 1268377.9972
75 | 2614519.7095 | 1268383.3014 | 2614517.3017 | 1268384.0475 | 2614507.7643 | 1268386.5217
76 | 2614358.6969 | 1268296.6556 | 2614357.968 | 1268289.9713 | 2614355.3971 | 1268282.6155 | 2614351.8109 | 1268278.1158
77 | 2614508.5335 | 1268414.7341 | 2614501.8712 | 1268409.6127
78 | 2614351.8109 | 1268278.1158 | 2614452.5135 | 1268137.7937
79 | 2614452.5135 | 1268137.7937 | 2614451.4889 | 1268098.0966 | 2614452.3372 | 1268095.8972 | 2614487.3592 | 1268112.5165 | 2614498.7022 | 1268117.9814
80 | 2614580.1815 | 1268365.0718 | 2614581.6631 | 1268364.069 | 2614595.1809 | 1268357.3871
81 | 2614453.7469 | 1268475.2382 | 2614440.1282 | 1268493.1425
82 | 2614439.6828 | 1268493.7281 | 2614440.1282 | 1268493.1425
83 | 2614552.3968 | 1268081.8763 | 2614498.7022 | 1268117.9814
84 | 2614552.3968 | 1268081.8763 | 2614545.5388 | 1268048.2191
85 | 2614498.7022 | 1268117.9814 | 2614498.4935 | 1268120.2491 | 2614499.1795 | 1268144.3789
86 | 2614335.8979 | 1268450.9091 | 2614350.147 | 1268430.7293
87 | 2614299.0174 | 1268375.5226 | 2614281.0833 | 1268413.4505 | 2614335.8979 | 1268450.9091
88 | 2614332.3584 | 1268399.064 | 2614299.0174 | 1268375.5226
89 | 2614515.0991 | 1268506.0836 | 2614507.568 | 1268498.4339
90 | 2614515.0991 | 1268506.0836 | 2614516.7854 | 1268505.7875 | 2614528.1145 | 1268513.5763 | 2614531.1889 | 1268518.0314
91 | 2614531.1889 | 1268518.0314 | 2614557.3138 | 1268483.106
92 | 2614557.3138 | 1268483.106 | 2614573.7868 | 1268461.0839
93 | 2614496.7717 | 1268535.1593 | 2614516.0419 | 1268553.0771
94 | 2614590.1847 | 1268439.1769 | 2614588.9621 | 1268440.7965 | 2614573.7868 | 1268461.0839
95 | 2614590.1847 | 1268439.1769 | 2614606.7547 | 1268417.2258

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2614552.363 | 1268400.9688
1 | 2614547.9708 | 1268406.3661
2 | 2614559.1145 | 1268392.6726
3 | 2614541.0929 | 1268414.8176
4 | 2614566.7545 | 1268382.7122
5 | 2614535.6889 | 1268421.4582
6 | 2614565.2303 | 1268375.192
7 | 2614528.6048 | 1268430.1632
8 | 2614577.0024 | 1268367.2237
9 | 2614559.8948 | 1268372.099
10 | 2614462.5125 | 1268510.5035
11 | 2614476.0435 | 1268492.8611
12 | 2614446.913 | 1268530.6345
13 | 2614482.4226 | 1268485.2446
14 | 2614488.5682 | 1268561.5741
15 | 2614487.7891 | 1268478.6642
16 | 2614487.9939 | 1268490.3285
17 | 2614468.301 | 1268474.3354
18 | 2614504.3015 | 1268573.2601
19 | 2614499.8477 | 1268465.2233
20 | 2614499.4628 | 1268490.2009
21 | 2614491.6419 | 1268494.2941
22 | 2614459.5662 | 1268467.5876
23 | 2614528.5837 | 1268564.7024
24 | 2614522.0177 | 1268425.0996
25 | 2614524.3596 | 1268435.545
26 | 2614515.1979 | 1268419.8571
27 | 2614517.7076 | 1268443.9782
28 | 2614401.6305 | 1268422.8458
29 | 2614409.2485 | 1268428.731
30 | 2614394.256 | 1268417.1488
31 | 2614416.1589 | 1268434.0694
32 | 2614385.4776 | 1268428.4108
33 | 2614402.9141 | 1268412.4665
34 | 2614380.6473 | 1268405.8968
35 | 2614410.1386 | 1268441.5996
36 | 2614371.945 | 1268450.5961
37 | 2614426.0202 | 1268430.488
38 | 2614414.0179 | 1268409.8061
39 | 2614369.2271 | 1268386.3549
40 | 2614373.5377 | 1268412.4506
41 | 2614395.0348 | 1268460.4915
42 | 2614431.9348 | 1268446.2512
43 | 2614445.221 | 1268456.5105
44 | 2614385.2583 | 1268397.3107
45 | 2614368.65 | 1268384.9307
46 | 2614432.7383 | 1268435.7277
47 | 2614430.9929 | 1268405.739
48 | 2614352.5962 | 1268428.3419
49 | 2614449.7484 | 1268401.2216
50 | 2614461.3227 | 1268398.3326
51 | 2614447.3849 | 1268401.8116
52 | 2614455.2256 | 1268414.3062
53 | 2614478.7018 | 1268393.9948
54 | 2614485.4565 | 1268392.3088
55 | 2614461.9946 | 1268419.4384
56 | 2614490.4087 | 1268391.0241
57 | 2614495.1384 | 1268404.4371
58 | 2614468.676 | 1268424.5041
59 | 2614488.7651 | 1268439.7355
60 | 2614482.0773 | 1268434.6648
61 | 2614495.459 | 1268444.8107
62 | 2614475.3729 | 1268429.5816
63 | 2614502.31 | 1268450.005
64 | 2614508.9704 | 1268455.0549
65 | 2614507.7487 | 1268456.4167
66 | 2614536.8277 | 1268377.9972
67 | 2614519.7095 | 1268383.3014
68 | 2614548.2255 | 1268374.4655
69 | 2614507.7643 | 1268386.5217
70 | 2614358.6969 | 1268296.6556
71 | 2614501.8712 | 1268409.6127
72 | 2614508.5335 | 1268414.7341
73 | 2614351.8109 | 1268278.1158
74 | 2614452.5135 | 1268137.7937
75 | 2614580.1815 | 1268365.0718
76 | 2614595.1809 | 1268357.3871
77 | 2614453.7469 | 1268475.2382
78 | 2614440.1282 | 1268493.1425
79 | 2614439.6828 | 1268493.7281
80 | 2614552.3968 | 1268081.8763
81 | 2614498.7022 | 1268117.9814
82 | 2614545.5388 | 1268048.2191
83 | 2614350.147 | 1268430.7293
84 | 2614335.8979 | 1268450.9091
85 | 2614299.0174 | 1268375.5226
86 | 2614332.3584 | 1268399.064
87 | 2614507.568 | 1268498.4339
88 | 2614515.0991 | 1268506.0836
89 | 2614531.1889 | 1268518.0314
90 | 2614557.3138 | 1268483.106
91 | 2614516.0419 | 1268553.0771
92 | 2614573.7868 | 1268461.0839
93 | 2614496.7717 | 1268535.1593
94 | 2614606.7547 | 1268417.2258
95 | 2614590.1847 | 1268439.1769
96 | 2614499.1795 | 1268144.3789
97 | 2614485.4565 | 1268392.3088

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9964 | -0.06901 | 0.00088453 | 0.00022168
1 | 0.99646 | -0.067971 | 0.0010672 | 0.00026747
2 | 0.99633 | -0.070441 | 0.00087732 | 0.00021988
3 | 0.99655 | -0.066141 | 0.00070215 | 0.00017598
4 | 0.99625 | -0.071928 | 0.00056954 | 0.00014274
5 | 0.99663 | -0.064597 | 0.00070916 | 0.00017773
6 | 0.99621 | -0.072769 | 0 | 0
7 | 0.99674 | -0.062434 | 0 | 0
8 | 0.99618 | -0.07331 | 0.00056551 | 0.00014173
9 | 0.99619 | -0.073202 | 0.00080158 | 0.00020089
10 | 0.99461 | -0.10361 | 0.0011327 | 0.00028389
11 | 0.99471 | -0.10177 | 0.00078687 | 0.00019721
12 | 0.99453 | -0.10521 | 0 | 0
13 | 0.99475 | -0.10081 | 0 | 0
14 | 0.99436 | -0.10847 | 0.00076424 | 0.00019154
15 | 0.99488 | -0.098335 | 0 | 0
16 | 0.99472 | -0.10153 | 0 | 0
17 | 0.99466 | -0.10258 | 0.00078534 | 0.00019683
18 | 0.99431 | -0.10943 | 0 | 0
19 | 0.99515 | -0.093071 | 0.0010597 | 0.00026559
20 | 0.99467 | -0.10243 | 0 | 0
21 | 0.99471 | -0.10162 | 0.00098968 | 0.00024804
22 | 0.99461 | -0.10352 | 0 | 0
23 | 0.99424 | -0.11076 | 0 | 0
24 | 0.99719 | -0.053777 | 0.00070818 | 0.00017749
25 | 0.99644 | -0.068261 | 0.00087831 | 0.00022012
26 | 0.99767 | -0.044715 | 0.00067196 | 0.00016841
27 | 0.99598 | -0.077232 | 0.00089334 | 0.00022389
28 | 0.99242 | -0.14598 | 0.00056381 | 0.0001413
29 | 0.99239 | -0.14646 | 0.00088593 | 0.00022204
30 | 0.99244 | -0.14544 | 0 | 0
31 | 0.99238 | -0.14674 | 0 | 0
32 | 0.99243 | -0.14576 | 0.00062967 | 0.00015781
33 | 0.99262 | -0.14199 | 0 | 0
34 | 0.99222 | -0.14976 | 0 | 0
35 | 0.99236 | -0.14706 | 0.00088558 | 0.00022195
36 | 0.99241 | -0.14608 | 0.00062999 | 0.00015789
37 | 0.99258 | -0.14278 | 0.00076613 | 0.00019201
38 | 0.99283 | -0.13798 | 0.0010369 | 0.00025987
39 | 0.99199 | -0.1543 | 0.00069261 | 0.00017358
40 | 0.9922 | -0.15019 | 0.00062959 | 0.00015779
41 | 0.99234 | -0.14749 | 0.00098649 | 0.00024724
42 | 0.99456 | -0.10448 | 0.0010938 | 0.00027412
43 | 0.99458 | -0.10415 | 0.00088582 | 0.00022201
44 | 0.99196 | -0.15475 | 0.0004158 | 0.00010421
45 | 0.99197 | -0.15459 | 0 | 0
46 | 0.99258 | -0.14289 | 0.00075619 | 0.00018952
47 | 0.99316 | -0.13152 | 0.00033347 | 8.3574e-05
48 | 0.99215 | -0.15108 | 0.00062827 | 0.00015746
49 | 0.99349 | -0.12524 | 0.00046448 | 0.00011641
50 | 0.99348 | -0.12534 | 0.00046383 | 0.00011625
51 | 0.99349 | -0.1252 | 0 | 0
52 | 0.9938 | -0.11919 | 0.00076681 | 0.00019218
53 | 1 | -5.6487e-05 | 0.0004654 | 0.00011664
54 | 1 | 0 | -0.065801 | -0.016193
55 | 0.99398 | -0.11575 | 0.00075033 | 0.00018805
56 | 1 | -4.1444e-05 | 0.00046469 | 0.00011646
57 | 0.99908 | -0.017514 | 0.00076879 | 0.00019268
58 | 0.99416 | -0.11224 | 0.00074788 | 0.00018744
59 | 0.99474 | -0.10105 | 0.00075135 | 0.00018831
60 | 0.99454 | -0.10489 | 0.00075184 | 0.00018843
61 | 0.99495 | -0.097101 | 0.00074907 | 0.00018773
62 | 0.99435 | -0.10862 | 0.00075121 | 0.00018827
63 | 0.99516 | -0.092947 | 0.0007093 | 0.00017777
64 | 0.99538 | -0.088806 | 0 | 0
65 | 0.99534 | -0.089402 | 0.00088832 | 0.00022263
66 | 0.99613 | -0.074378 | 0.00080055 | 0.00020064
67 | 0.9961 | -0.074881 | 0.00079888 | 0.00020022
68 | 0.99615 | -0.073875 | 0.00080056 | 0.00020064
69 | 0.99609 | -0.075055 | 0.0008003 | 0.00020057
70 | 0.99115 | -0.17056 | 0 | 0
71 | 0.9986 | -0.026735 | 0.00067445 | 0.00016903
72 | 0.99813 | -0.035769 | 0.00067679 | 0.00016962
73 | 0.99096 | -0.1742 | 0.001749 | 0.00043834
74 | 0.98963 | -0.1999 | 0 | 0
75 | 0.99618 | -0.073418 | 0.00080003 | 0.00020051
76 | 0.99616 | -0.073655 | 0.00080134 | 0.00020083
77 | 0.99459 | -0.10401 | 0.00088532 | 0.00022188
78 | 0.99455 | -0.10479 | 0.00099157 | 0.00024851
79 | 0.99455 | -0.1048 | 0.0009885 | 0.00024774
80 | 0.9887 | -0.21811 | 0 | 0
81 | 0.98892 | -0.21383 | 0 | 0
82 | 0.98858 | -0.22038 | 0.0037099 | 0.00092979
83 | 0.99215 | -0.15116 | 0.00063061 | 0.00015805
84 | 0.99213 | -0.15144 | 0 | 0
85 | 0.99207 | -0.15265 | 0 | 0
86 | 0.99205 | -0.15311 | 0.00063066 | 0.00015806
87 | 0.99462 | -0.10333 | 0.00088813 | 0.00022259
88 | 0.99459 | -0.10401 | 0 | 0
89 | 0.99452 | -0.10531 | 0 | 0
90 | 0.99438 | -0.10805 | 0.000889 | 0.0002228
91 | 0.9942 | -0.1116 | 0.0018063 | 0.00045271
92 | 0.99431 | -0.10934 | 0.00088877 | 0.00022275
93 | 0.99417 | -0.11206 | 0.00098795 | 0.0002476
94 | 0.99425 | -0.11064 | 0.0008907 | 0.00022323
95 | 0.99427 | -0.1102 | 0.0008884 | 0.00022265
96 | 0.98881 | -0.21602 | 0.0046539 | 0.0011664
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0085017 | -0.0021297 | 0.0085021 | 0.0021299 | 4.2062e-07 | 1.7855e-07 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.9964 | -0.06901 | 0.99646 | -0.067971 | 3.4879
1 | 0.0076172 | 0.001908 | -0.0076167 | -0.0019078 | 5.19e-07 | 1.9285e-07 | 0.011375 | 0.011375 | 0.011375 | 0.9964 | -0.06901 | 0.99633 | -0.070441 | 3.125
2 | -0.0095694 | -0.0023974 | 0.0095702 | 0.0023978 | 8.3437e-07 | 3.9204e-07 | 0.01429 | 0.01429 | 0.01429 | 0.99646 | -0.067971 | 0.99655 | -0.066141 | 3.9257
3 | 0.0067394 | 0.001688 | -0.0067389 | -0.0016878 | 4.7699e-07 | 1.4176e-07 | 0.010065 | 0.010065 | 0.010065 | 0.99633 | -0.070441 | 0.99625 | -0.071928 | 2.7651
4 | -0.010272 | -0.0025737 | 0.010273 | 0.0025741 | 7.5531e-07 | 3.7184e-07 | 0.015338 | 0.015338 | 0.015338 | 0.99655 | -0.066141 | 0.99663 | -0.064597 | 4.2137
5 | 0.0061693 | 0.0015451 | -0.0061691 | -0.001545 | 2.4707e-07 | 5.7084e-08 | 0.0092142 | 0.0092143 | 0.0092143 | 0.99625 | -0.071928 | 0.99621 | -0.072769 | 2.5314
6 | -0.010982 | -0.0027518 | 0.010983 | 0.0027524 | 1.1315e-06 | 5.7791e-07 | 0.016397 | 0.016397 | 0.016397 | 0.99663 | -0.064597 | 0.99674 | -0.062434 | 4.5046
7 | 0.002167 | 0.00054266 | -0.0021669 | -0.00054281 | 5.5843e-08 | -1.4934e-07 | 0.0032366 | 0.0032366 | 0.0032366 | 0.99621 | -0.072769 | 0.99618 | -0.07331 | 0.88919
8 | 0.0040021 | 0.0010024 | -0.0040021 | -0.0010024 | 8.2639e-08 | -2.7406e-08 | 0.0059777 | 0.0059777 | 0.0059777 | 0.99621 | -0.072769 | 0.99619 | -0.073202 | 1.6422
9 | -0.059537 | -0.014966 | 0.059562 | 0.014982 | 2.4622e-05 | 1.565e-05 | 0.088897 | 0.088897 | 0.088897 | 0.99674 | -0.062434 | 0.99719 | -0.053777 | 24.4223
10 | 0.048554 | 0.012214 | -0.04854 | -0.012205 | 1.3511e-05 | 8.5578e-06 | 0.0725 | 0.0725 | 0.0725 | 0.99674 | -0.062434 | 0.99644 | -0.068261 | 19.9177
11 | 0.0016014 | 0.00040108 | -0.0016014 | -0.00040113 | 8.2366e-09 | -4.4709e-08 | 0.0023919 | 0.002392 | 0.002392 | 0.99618 | -0.07331 | 0.99618 | -0.073418 | 0.65713
12 | 0.0032005 | 0.00080149 | -0.0032004 | -0.00080158 | 1.0242e-07 | -9.0047e-08 | 0.0047804 | 0.0047804 | 0.0047804 | 0.99619 | -0.073202 | 0.99615 | -0.073875 | 1.3133
13 | -0.0046925 | -0.0011744 | 0.004693 | 0.0011744 | 4.1096e-07 | -2.564e-08 | 0.0070198 | 0.0070197 | 0.0070198 | 0.99461 | -0.10361 | 0.99471 | -0.10177 | 1.9285
14 | 0.0035598 | 0.00089049 | -0.0035595 | -0.00089065 | 2.7084e-07 | -1.5718e-07 | 0.0053252 | 0.0053253 | 0.0053253 | 0.99461 | -0.10361 | 0.99453 | -0.10521 | 1.463
15 | -0.0054798 | -0.0013716 | 0.0054801 | 0.0013716 | 2.5032e-07 | 3.1233e-08 | 0.0081968 | 0.0081968 | 0.0081968 | 0.99471 | -0.10177 | 0.99475 | -0.10081 | 2.2519
16 | 0.0035595 | 0.00089065 | -0.003559 | -0.00089097 | 5.5183e-07 | -3.2003e-07 | 0.0053253 | 0.0053255 | 0.0053255 | 0.99453 | -0.10521 | 0.99436 | -0.10847 | 1.4631
17 | -0.016548 | -0.0041426 | 0.01655 | 0.0041437 | 1.9484e-06 | 1.1369e-06 | 0.024751 | 0.024751 | 0.024751 | 0.99475 | -0.10081 | 0.99488 | -0.098335 | 6.7998
18 | 0.0054363 | 0.0013606 | -0.0054361 | -0.0013606 | 1.867e-07 | 2.1738e-08 | 0.0081313 | 0.0081313 | 0.0081313 | 0.99475 | -0.10081 | 0.99472 | -0.10153 | 2.2339
19 | 0.0056312 | 0.0014104 | -0.0056308 | -0.0014103 | 4.7479e-07 | 7.2226e-08 | 0.0084232 | 0.0084233 | 0.0084233 | 0.99475 | -0.10081 | 0.99466 | -0.10258 | 2.3141
20 | 0.0027947 | 0.00069943 | -0.0027946 | -0.0006996 | 1.2853e-07 | -1.7195e-07 | 0.0041818 | 0.0041819 | 0.0041819 | 0.99436 | -0.10847 | 0.99431 | -0.10943 | 1.1489
21 | -0.01655 | -0.0041437 | 0.016554 | 0.0041462 | 4.1484e-06 | 2.4204e-06 | 0.024751 | 0.024751 | 0.024751 | 0.99488 | -0.098335 | 0.99515 | -0.093071 | 6.7998
22 | 0.0044464 | 0.0011126 | -0.0044463 | -0.0011126 | 1.8968e-07 | -2.7034e-08 | 0.0066509 | 0.0066509 | 0.0066509 | 0.99472 | -0.10153 | 0.99467 | -0.10243 | 1.8272
23 | 0.00098968 | 0.00024797 | -0.00098968 | -0.00024804 | 4.4288e-09 | -6.7111e-08 | 0.0014805 | 0.0014805 | 0.0014805 | 0.99472 | -0.10153 | 0.99471 | -0.10162 | 0.40673
24 | 0.0048454 | 0.0012135 | -0.0048452 | -0.0012135 | 2.1747e-07 | -4.0767e-09 | 0.0072484 | 0.0072485 | 0.0072485 | 0.99466 | -0.10258 | 0.99461 | -0.10352 | 1.9913
25 | 0.0027946 | 0.0006996 | -0.0027944 | -0.00069984 | 1.765e-07 | -2.3608e-07 | 0.0041819 | 0.0041821 | 0.0041821 | 0.99431 | -0.10943 | 0.99424 | -0.11076 | 1.1489
26 | -0.017613 | -0.0044118 | 0.017617 | 0.0044136 | 3.0772e-06 | 1.8157e-06 | 0.026336 | 0.026336 | 0.026336 | 0.99515 | -0.093071 | 0.99534 | -0.089402 | 7.2351
27 | 0.0044463 | 0.0011126 | -0.0044461 | -0.0011127 | 1.9165e-07 | -2.7297e-08 | 0.0066509 | 0.006651 | 0.006651 | 0.99467 | -0.10243 | 0.99462 | -0.10333 | 1.8272
28 | 0.0019797 | 0.00049573 | -0.0019796 | -0.00049592 | 5.9614e-08 | -1.9706e-07 | 0.0029616 | 0.0029617 | 0.0029617 | 0.99461 | -0.10352 | 0.99458 | -0.10415 | 0.81364
29 | 0.0028655 | 0.0007178 | -0.0028655 | -0.00071788 | 6.6245e-08 | -8.2352e-08 | 0.0042869 | 0.004287 | 0.004287 | 0.99461 | -0.10352 | 0.99459 | -0.10401 | 1.1777
30 | 0.0027944 | 0.00069984 | -0.0027943 | -0.00069999 | 1.1216e-07 | -1.4998e-07 | 0.0041821 | 0.0041821 | 0.0041821 | 0.99424 | -0.11076 | 0.9942 | -0.1116 | 1.1489
31 | -0.06027 | -0.015159 | 0.060296 | 0.015176 | 2.6102e-05 | 1.6593e-05 | 0.089954 | 0.089954 | 0.089954 | 0.99719 | -0.053777 | 0.99767 | -0.044715 | 24.7126
32 | 0.047662 | 0.011985 | -0.047641 | -0.011972 | 2.0413e-05 | 1.2924e-05 | 0.071189 | 0.071189 | 0.071189 | 0.99644 | -0.068261 | 0.99598 | -0.077232 | 19.5574
33 | -0.060968 | -0.015344 | 0.060994 | 0.015361 | 2.6078e-05 | 1.658e-05 | 0.090956 | 0.090956 | 0.090956 | 0.99767 | -0.044715 | 0.99813 | -0.035769 | 24.9879
34 | 0.046748 | 0.011748 | -0.046722 | -0.011732 | 2.5815e-05 | 1.6338e-05 | 0.069854 | 0.069854 | 0.069854 | 0.99598 | -0.077232 | 0.99538 | -0.088806 | 19.1907
35 | 0.0027581 | 0.00069063 | -0.0027581 | -0.00069072 | 6.1733e-08 | -8.4872e-08 | 0.0041353 | 0.0041353 | 0.0041353 | 0.99242 | -0.14598 | 0.99239 | -0.14646 | 1.1361
36 | -0.0033219 | -0.00083193 | 0.003322 | 0.00083187 | 8.6688e-08 | -6.4931e-08 | 0.0049807 | 0.0049806 | 0.0049807 | 0.99242 | -0.14598 | 0.99244 | -0.14544 | 1.3683
37 | 0.0018721 | 0.00046868 | -0.0018721 | -0.00046878 | 2.5801e-08 | -9.631e-08 | 0.002807 | 0.002807 | 0.002807 | 0.99239 | -0.14646 | 0.99238 | -0.14674 | 0.77115
38 | 0.0012597 | 0.00031516 | -0.0012597 | -0.00031533 | 1.9098e-08 | -1.7229e-07 | 0.0018885 | 0.0018886 | 0.0018886 | 0.99244 | -0.14544 | 0.99243 | -0.14576 | 0.51884
39 | -0.018355 | -0.0046015 | 0.018358 | 0.0046033 | 3.0146e-06 | 1.7922e-06 | 0.02752 | 0.02752 | 0.02752 | 0.99244 | -0.14544 | 0.99262 | -0.14199 | 7.5605
40 | 0.013773 | 0.0034545 | -0.01377 | -0.0034529 | 2.8384e-06 | 1.5873e-06 | 0.020651 | 0.020651 | 0.020651 | 0.99244 | -0.14544 | 0.99222 | -0.14976 | 5.6734
41 | 0.0018721 | 0.00046878 | -0.0018721 | -0.00046888 | 2.8486e-08 | -1.0633e-07 | 0.002807 | 0.002807 | 0.002807 | 0.99238 | -0.14674 | 0.99236 | -0.14706 | 0.77116
42 | 0.00063 | 0.00015752 | -0.00062999 | -0.00015789 | 9.6847e-09 | -3.6784e-07 | 0.00094447 | 0.0009446 | 0.0009446 | 0.99243 | -0.14576 | 0.99241 | -0.14608 | 0.25951
43 | 0.0015224 | 0.00038108 | -0.0015223 | -0.00038142 | 5.7227e-08 | -3.4214e-07 | 0.002282 | 0.0022821 | 0.0022821 | 0.99262 | -0.14199 | 0.99258 | -0.14278 | 0.62696
44 | -0.01988 | -0.0049844 | 0.019884 | 0.0049866 | 3.803e-06 | 2.2863e-06 | 0.029802 | 0.029802 | 0.029802 | 0.99262 | -0.14199 | 0.99283 | -0.13798 | 8.1875
45 | 0.011251 | 0.0028241 | -0.011248 | -0.0028229 | 2.4374e-06 | 1.2652e-06 | 0.016874 | 0.016874 | 0.016874 | 0.99222 | -0.14976 | 0.99199 | -0.1543 | 4.6358
46 | 0.0025193 | 0.00062872 | -0.0025193 | -0.00062882 | 5.1736e-08 | -9.1777e-08 | 0.0037772 | 0.0037773 | 0.0037773 | 0.99222 | -0.14976 | 0.9922 | -0.15019 | 1.0377
47 | 0.00098651 | 0.00024694 | -0.00098649 | -0.00024724 | 1.9846e-08 | -2.9978e-07 | 0.0014791 | 0.0014792 | 0.0014792 | 0.99236 | -0.14706 | 0.99234 | -0.14749 | 0.40638
48 | 0.00075619 | 0.00018941 | -0.00075619 | -0.00018952 | 4.1058e-09 | -1.0749e-07 | 0.0011336 | 0.0011336 | 0.0011336 | 0.99258 | -0.14278 | 0.99258 | -0.14289 | 0.31144
49 | -0.020921 | -0.0052465 | 0.020927 | 0.0052504 | 6.4359e-06 | 3.8932e-06 | 0.031356 | 0.031356 | 0.031356 | 0.99283 | -0.13798 | 0.99316 | -0.13152 | 8.6144
50 | 0.010556 | 0.0026493 | -0.010556 | -0.0026492 | 1.445e-07 | 7.2643e-08 | 0.015835 | 0.015835 | 0.015835 | 0.99199 | -0.1543 | 0.99197 | -0.15459 | 4.3503
51 | 0.0018897 | 0.00047103 | -0.0018896 | -0.00047132 | 7.9587e-08 | -2.9054e-07 | 0.0028331 | 0.0028332 | 0.0028332 | 0.9922 | -0.15019 | 0.99215 | -0.15108 | 0.77835
52 | -0.0010938 | -0.00027412 | 0.0010938 | 0.00027392 | 1.6856e-08 | -2.0705e-07 | 0.0016364 | 0.0016364 | 0.0016364 | 0.99456 | -0.10448 | 0.99458 | -0.10415 | 0.44957
53 | -0.0004158 | -0.00010421 | 0.00041581 | 0.00010393 | 3.196e-09 | -2.808e-07 | 0.00062374 | 0.00062364 | 0.00062374 | 0.99196 | -0.15475 | 0.99197 | -0.15459 | 0.17136
54 | 0.01014 | 0.0025453 | -0.010132 | -0.0025415 | 7.7165e-06 | 3.7915e-06 | 0.015212 | 0.015212 | 0.015212 | 0.99197 | -0.15459 | 0.99115 | -0.17056 | 4.1791
55 | -0.021261 | -0.005334 | 0.021267 | 0.0053379 | 6.4145e-06 | 3.8871e-06 | 0.031856 | 0.031856 | 0.031856 | 0.99316 | -0.13152 | 0.99349 | -0.1252 | 8.7516
56 | 0.0012613 | 0.00031386 | -0.0012613 | -0.0003139 | 4.5861e-09 | -4.1234e-08 | 0.0018909 | 0.001891 | 0.001891 | 0.99215 | -0.15108 | 0.99215 | -0.15116 | 0.51949
57 | 0.00046383 | 0.00011609 | -0.00046383 | -0.00011625 | 2.1589e-09 | -1.5309e-07 | 0.00069466 | 0.00069471 | 0.00069471 | 0.99349 | -0.12524 | 0.99348 | -0.12534 | 0.19085
58 | -0.00092831 | -0.0002325 | 0.00092831 | 0.00023247 | 1.7659e-09 | -3.0414e-08 | 0.0013903 | 0.0013903 | 0.0013903 | 0.99349 | -0.12524 | 0.99349 | -0.1252 | 0.38196
59 | -0.022195 | -0.0055703 | 0.022202 | 0.0055742 | 6.3645e-06 | 3.8744e-06 | 0.033246 | 0.033246 | 0.033246 | 0.99349 | -0.1252 | 0.9938 | -0.11919 | 9.1336
60 | -0.022969 | -0.0057664 | 0.022972 | 0.0057687 | 3.7683e-06 | 2.3016e-06 | 0.034394 | 0.034394 | 0.034394 | 0.9938 | -0.11919 | 0.99398 | -0.11575 | 9.449
61 | -0.0004654 | -0.00011664 | 0.0004654 | 0.00011655 | 1.252e-09 | -9.0535e-08 | 0.00069252 | 0.00069249 | 0.00069252 | 1 | -5.6487e-05 | 1 | 0 | 0.19025
62 | 0.00046469 | 0.0001164 | -0.00046469 | -0.00011646 | 9.1727e-10 | -6.6532e-08 | 0.00069145 | 0.00069147 | 0.00069147 | 1 | 0 | 1 | -4.1444e-05 | 0.18996
63 | 0.063221 | 0.01596 | -0.063168 | -0.015927 | 5.2996e-05 | 3.3708e-05 | 0.094115 | 0.094115 | 0.094115 | 1 | 0 | 0.99908 | -0.017514 | 25.8557
64 | -0.023723 | -0.0059568 | 0.023727 | 0.0059592 | 3.9664e-06 | 2.4298e-06 | 0.035517 | 0.035517 | 0.035517 | 0.99398 | -0.11575 | 0.99416 | -0.11224 | 9.7575
65 | 0.062399 | 0.015734 | -0.062372 | -0.015716 | 2.7526e-05 | 1.7505e-05 | 0.09297 | 0.09297 | 0.09297 | 0.99908 | -0.017514 | 0.9986 | -0.026735 | 25.5412
66 | -0.024474 | -0.0061466 | 0.024479 | 0.0061492 | 4.2302e-06 | 2.5983e-06 | 0.036637 | 0.036637 | 0.036637 | 0.99416 | -0.11224 | 0.99435 | -0.10862 | 10.0651
67 | 0.025991 | 0.0065316 | -0.025986 | -0.0065287 | 4.759e-06 | 2.9368e-06 | 0.038886 | 0.038886 | 0.038886 | 0.99474 | -0.10105 | 0.99454 | -0.10489 | 10.6829
68 | -0.026742 | -0.0067199 | 0.026747 | 0.006723 | 5.0426e-06 | 3.1182e-06 | 0.04001 | 0.04001 | 0.04001 | 0.99474 | -0.10105 | 0.99495 | -0.097101 | 10.9917
69 | 0.025234 | 0.0063403 | -0.02523 | -0.0063375 | 4.4988e-06 | 2.7701e-06 | 0.037761 | 0.037761 | 0.037761 | 0.99454 | -0.10489 | 0.99435 | -0.10862 | 10.3739
70 | -0.027496 | -0.0069108 | 0.027502 | 0.0069142 | 5.454e-06 | 3.3789e-06 | 0.04113 | 0.04113 | 0.04113 | 0.99495 | -0.097101 | 0.99516 | -0.092947 | 11.2994
71 | -0.028211 | -0.0070919 | 0.028217 | 0.0070954 | 5.5793e-06 | 3.4622e-06 | 0.04219 | 0.04219 | 0.04219 | 0.99516 | -0.092947 | 0.99538 | -0.088806 | 11.5908
72 | 0.018505 | 0.0046365 | -0.018505 | -0.0046362 | 5.2504e-07 | 3.1225e-07 | 0.027664 | 0.027664 | 0.027664 | 0.99538 | -0.088806 | 0.99534 | -0.089402 | 7.5999
73 | 0.0015992 | 0.00040043 | -0.0015992 | -0.00040063 | 3.835e-08 | -2.0874e-07 | 0.0023888 | 0.0023889 | 0.0023889 | 0.99613 | -0.074378 | 0.9961 | -0.074881 | 0.65628
74 | -0.0023998 | -0.00060106 | 0.0023998 | 0.00060094 | 5.7497e-08 | -1.1854e-07 | 0.0035846 | 0.0035846 | 0.0035846 | 0.99613 | -0.074378 | 0.99615 | -0.073875 | 0.98479
75 | 0.0008003 | 0.00020042 | -0.0008003 | -0.00020057 | 6.6318e-09 | -1.5683e-07 | 0.0011955 | 0.0011955 | 0.0011955 | 0.9961 | -0.074881 | 0.99609 | -0.075055 | 0.32844
76 | 0.010132 | 0.0025415 | -0.01013 | -0.0025406 | 1.759e-06 | 8.6456e-07 | 0.015212 | 0.015212 | 0.015212 | 0.99115 | -0.17056 | 0.99096 | -0.1742 | 4.1792
77 | 0.061697 | 0.015547 | -0.061671 | -0.015531 | 2.6652e-05 | 1.6947e-05 | 0.091965 | 0.091965 | 0.091965 | 0.9986 | -0.026735 | 0.99813 | -0.035769 | 25.2651
78 | 0.0083812 | 0.0021023 | -0.008371 | -0.0020979 | 1.026e-05 | 4.3444e-06 | 0.012586 | 0.012587 | 0.012587 | 0.99096 | -0.1742 | 0.98963 | -0.1999 | 3.4579
79 | 0.008371 | 0.0020979 | -0.0083654 | -0.0020956 | 5.5504e-06 | 2.3527e-06 | 0.012587 | 0.012587 | 0.012587 | 0.98963 | -0.1999 | 0.98892 | -0.21383 | 3.458
80 | 0.00080135 | 0.00020062 | -0.00080134 | -0.00020083 | 9.0627e-09 | -2.1381e-07 | 0.0011969 | 0.001197 | 0.001197 | 0.99618 | -0.073418 | 0.99616 | -0.073655 | 0.32885
81 | 0.0019801 | 0.000496 | -0.0019801 | -0.00049624 | 7.4034e-08 | -2.4454e-07 | 0.0029624 | 0.0029625 | 0.0029625 | 0.99459 | -0.10401 | 0.99455 | -0.10479 | 0.81388
82 | 0.0009885 | 0.00024773 | -0.0009885 | -0.00024774 | 6.037e-10 | -9.1617e-09 | 0.001479 | 0.001479 | 0.001479 | 0.99455 | -0.10479 | 0.99455 | -0.1048 | 0.40631
83 | -0.0037103 | -0.0009296 | 0.0037111 | 0.00092926 | 7.5654e-07 | -3.4579e-07 | 0.005584 | 0.0055837 | 0.005584 | 0.9887 | -0.21811 | 0.98892 | -0.21383 | 1.5341
84 | 0.0037103 | 0.0009296 | -0.0037099 | -0.00092978 | 4.0165e-07 | -1.834e-07 | 0.005584 | 0.0055842 | 0.0055842 | 0.9887 | -0.21811 | 0.98858 | -0.22038 | 1.5341
85 | 0.0046544 | 0.0011663 | -0.0046539 | -0.0011664 | 4.859e-07 | -2.7931e-08 | 0.0070033 | 0.0070035 | 0.0070035 | 0.98892 | -0.21383 | 0.98881 | -0.21602 | 1.924
86 | 0.00063072 | 0.00015585 | -0.00063071 | -0.00015617 | 8.2768e-09 | -3.1372e-07 | 0.00094517 | 0.00094528 | 0.00094528 | 0.99215 | -0.15116 | 0.99213 | -0.15144 | 0.25969
87 | 0.00063071 | 0.00015617 | -0.00063068 | -0.00015754 | 3.6271e-08 | -1.3738e-06 | 0.00094528 | 0.00094577 | 0.00094577 | 0.99213 | -0.15144 | 0.99207 | -0.15265 | 0.25983
88 | 0.00063068 | 0.00015754 | -0.00063066 | -0.00015806 | 1.3666e-08 | -5.1719e-07 | 0.00094577 | 0.00094596 | 0.00094596 | 0.99207 | -0.15265 | 0.99205 | -0.15311 | 0.25988
89 | 0.0035579 | 0.00089007 | -0.0035578 | -0.00089013 | 1.1403e-07 | -6.6337e-08 | 0.0053223 | 0.0053223 | 0.0053223 | 0.99462 | -0.10333 | 0.99459 | -0.10401 | 1.4622
90 | 0.0035578 | 0.00089013 | -0.0035576 | -0.00089026 | 2.2133e-07 | -1.2872e-07 | 0.0053223 | 0.0053224 | 0.0053224 | 0.99459 | -0.10401 | 0.99452 | -0.10531 | 1.4622
91 | 0.0035576 | 0.00089026 | -0.0035571 | -0.00089053 | 4.6335e-07 | -2.6933e-07 | 0.0053224 | 0.0053226 | 0.0053226 | 0.99452 | -0.10531 | 0.99438 | -0.10805 | 1.4623
92 | 0.0026681 | 0.00066773 | -0.002668 | -0.00066798 | 1.6438e-07 | -2.5153e-07 | 0.0039923 | 0.0039924 | 0.0039924 | 0.99438 | -0.10805 | 0.99431 | -0.10934 | 1.0968
93 | 0.00098797 | 0.00024728 | -0.00098795 | -0.0002476 | 2.1574e-08 | -3.274e-07 | 0.0014786 | 0.0014787 | 0.0014787 | 0.9942 | -0.1116 | 0.99417 | -0.11206 | 0.40624
94 | 0.0017792 | 0.00044523 | -0.0017791 | -0.00044554 | 7.274e-08 | -3.0836e-07 | 0.0026624 | 0.0026625 | 0.0026625 | 0.99431 | -0.10934 | 0.99427 | -0.1102 | 0.73146
95 | -0.0008907 | -0.00022323 | 0.00089072 | 0.00022289 | 1.8326e-08 | -3.4496e-07 | 0.001333 | 0.0013329 | 0.001333 | 0.99425 | -0.11064 | 0.99427 | -0.1102 | 0.36622

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.065801 | 0.016193

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00088453 | 0.00022168
1 | 0.0010672 | 0.00026747
2 | 0.00087732 | 0.00021988
3 | 0.00070215 | 0.00017598
4 | 0.00056954 | 0.00014274
5 | 0.00070916 | 0.00017773
6 | 0.00056551 | 0.00014173
7 | 0.00080158 | 0.00020089
8 | 0.0011327 | 0.00028389
9 | 0.00078687 | 0.00019721
10 | 0.00076424 | 0.00019154
11 | 0.00078534 | 0.00019683
12 | 0.0010597 | 0.00026559
13 | 0.00098968 | 0.00024804
14 | 0.00070818 | 0.00017749
15 | 0.00087831 | 0.00022012
16 | 0.00067196 | 0.00016841
17 | 0.00089334 | 0.00022389
18 | 0.00056381 | 0.0001413
19 | 0.00088593 | 0.00022204
20 | 0.00062967 | 0.00015781
21 | 0.00088558 | 0.00022195
22 | 0.00062999 | 0.00015789
23 | 0.00076613 | 0.00019201
24 | 0.0010369 | 0.00025987
25 | 0.00069261 | 0.00017358
26 | 0.00062959 | 0.00015779
27 | 0.00098649 | 0.00024724
28 | 0.0010938 | 0.00027412
29 | 0.00088582 | 0.00022201
30 | 0.0004158 | 0.00010421
31 | 0.00075619 | 0.00018952
32 | 0.00033347 | 8.3574e-05
33 | 0.00062827 | 0.00015746
34 | 0.00046448 | 0.00011641
35 | 0.00046383 | 0.00011625
36 | 0.00076681 | 0.00019218
37 | 0.0004654 | 0.00011664
38 | 0.00075033 | 0.00018805
39 | 0.00046469 | 0.00011646
40 | 0.00076879 | 0.00019268
41 | 0.00074788 | 0.00018744
42 | 0.00075135 | 0.00018831
43 | 0.00075184 | 0.00018843
44 | 0.00074907 | 0.00018773
45 | 0.00075121 | 0.00018827
46 | 0.0007093 | 0.00017777
47 | 0.00088832 | 0.00022263
48 | 0.00080055 | 0.00020064
49 | 0.00079888 | 0.00020022
50 | 0.00080056 | 0.00020064
51 | 0.0008003 | 0.00020057
52 | 0.00067445 | 0.00016903
53 | 0.00067679 | 0.00016962
54 | 0.001749 | 0.00043834
55 | 0.00080003 | 0.00020051
56 | 0.00080134 | 0.00020083
57 | 0.00088532 | 0.00022188
58 | 0.00099157 | 0.00024851
59 | 0.0009885 | 0.00024774
60 | 0.0037099 | 0.00092979
61 | 0.00063061 | 0.00015805
62 | 0.00063066 | 0.00015806
63 | 0.00088813 | 0.00022259
64 | 0.000889 | 0.0002228
65 | 0.0018063 | 0.00045271
66 | 0.00088877 | 0.00022275
67 | 0.00098795 | 0.0002476
68 | 0.0008907 | 0.00022323
69 | 0.0008884 | 0.00022265
70 | 0.0046539 | 0.0011664

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1