## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-132_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-132_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-132_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-132_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-132_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-132_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-132_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-132_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-132_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-132_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-132_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-132_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-132_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-132_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-132_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-132_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-132_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-132_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-132_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-132_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-132_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-132_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-132_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-132_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-132_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-132_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-132_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-132_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-132_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-132_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-132_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-132_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-132_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-132_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-132_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-132_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-132_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-132_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-132_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-132_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-132_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-132_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-132_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-132_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-132_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-132_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-132_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-132_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-132_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-132_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-132_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-132_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-132_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-132_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-132_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-132_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-132_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-132_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-132_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-132_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-132_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-132_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-132_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-132_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-132_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_560_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-132_0_4_load_0 | 0 | 0.01049 | 0.0026291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-132_0_4_load_1 | 1 | 0.0099858 | 0.0025027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-132_0_4_load_19 | 5 | 0.0082586 | 0.0020698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-132_0_4_load_20 | 7 | 0.0105 | 0.0026316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-132_0_4_load_34 | 10 | 0.047465 | 0.011896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-132_0_4_load_22 | 12 | 0.024145 | 0.0060512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-132_0_4_load_64 | 13 | 0.018424 | 0.0046175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-132_0_4_load_60 | 16 | 0.0068457 | 0.0017157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-132_0_4_load_14 | 18 | 0.0055071 | 0.0013802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-132_0_4_load_38 | 19 | 0.0028147 | 0.00070542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-132_0_4_load_67 | 21 | 0.0098082 | 0.0024582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-132_0_4_load_68 | 22 | 0.012919 | 0.0032377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-132_0_4_load_59 | 23 | 0.014646 | 0.0036705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-132_0_4_load_12 | 24 | 0.0080091 | 0.0020073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-132_0_4_load_13 | 25 | 0.0050545 | 0.0012668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-132_0_4_load_15 | 26 | 0.0050212 | 0.0012584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-132_0_4_load_17 | 27 | 0.015427 | 0.0038663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-132_0_4_load_18 | 28 | 0.046478 | 0.011649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-132_0_4_load_39 | 29 | 0.026026 | 0.0065228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-132_0_4_load_23 | 30 | 0.0030315 | 0.00075975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-132_0_4_load_24 | 31 | 0.0032484 | 0.00081413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-132_0_4_load_25 | 32 | 0.0073124 | 0.0018326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-132_0_4_load_27 | 34 | 0.0086243 | 0.0021615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-132_0_4_load_43 | 36 | 0.0095216 | 0.0023863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-132_0_4_load_41 | 37 | 0.0041614 | 0.0010429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-132_0_4_load_62 | 38 | 0.002983 | 0.00074762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-132_0_4_load_32 | 39 | 0.0023337 | 0.00058488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-132_0_4_load_40 | 40 | 0.012823 | 0.0032136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-132_0_4_load_42 | 41 | 0.0041062 | 0.0010291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-132_0_4_load_28 | 42 | 0.010152 | 0.0025444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-132_0_4_load_29 | 43 | 0.013589 | 0.0034058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-132_0_4_load_30 | 44 | 0.0056965 | 0.0014277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-132_0_4_load_31 | 45 | 0.011027 | 0.0027635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-132_0_4_load_33 | 46 | 0.0062624 | 0.0015695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-132_0_4_load_36 | 47 | 0.030606 | 0.0076706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-132_0_4_load_37 | 48 | 0.021488 | 0.0053854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-132_0_4_load_65 | 49 | 0.0070338 | 0.0017628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-132_0_4_load_66 | 50 | 0.0071966 | 0.0018036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-132_0_4_load_61 | 51 | 0.006733 | 0.0016875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-132_0_4_load_63 | 53 | 0.0037933 | 0.00095068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-132_0_4_load_52 | 54 | 0.004697 | 0.0011772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-132_0_4_load_58 | 55 | 0.0034793 | 0.000872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-132_0_4_load_51 | 56 | 0.0067134 | 0.0016825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-132_0_4_load_47 | 57 | 0.0022914 | 0.00057428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-132_0_4_load_48 | 58 | 0.0040695 | 0.0010199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-132_0_4_load_49 | 59 | 0.0033945 | 0.00085075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-132_0_4_load_50 | 60 | 0.0067954 | 0.0017031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-132_0_4_load_53 | 61 | 0.0031249 | 0.00078316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-132_0_4_load_54 | 62 | 0.0069994 | 0.0017542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-132_0_4_load_55 | 63 | 0.007268 | 0.0018215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-132_0_4_load_57 | 64 | 0.0066955 | 0.0016781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-132_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-132_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.020587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-132_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.005537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-132_0_4_line_3 |  | 3 | 17 | 0.01646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_2701-132_0_4_line_4 |  | 3 | 18 | 0.0052429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-132_0_4_line_5 |  | 3 | 4 | 0.008477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-132_0_4_line_6 |  | 4 | 5 | 0.011943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-132_0_4_line_7 |  | 5 | 6 | 0.0051114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-132_0_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.0035258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-132_0_4_line_9 |  | 7 | 11 | 0.016759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-132_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.015059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-132_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.012768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-132_0_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0044903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-132_0_4_line_13 |  | 10 | 20 | 0.010567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-132_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.015866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-132_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.017957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-132_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.01037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-132_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.0099445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-132_0_4_line_18 |  | 16 | 23 | 0.0097025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-132_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.01609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2701-132_0_4_line_20 |  | 18 | 24 | 0.014529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-132_0_4_line_21 |  | 19 | 29 | 0.0051231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2701-132_0_4_line_22 |  | 20 | 48 | 0.0078123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-132_0_4_line_23 |  | 20 | 47 | 0.0075206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2701-132_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.0039759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-132_0_4_line_25 |  | 22 | 50 | 0.00097489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-132_0_4_line_26 |  | 23 | 64 | 0.0011737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-132_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.010989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-132_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.0060411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-132_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.0033889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-132_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.013962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-132_0_4_line_31 |  | 29 | 40 | 0.0014629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2701-132_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0063435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-132_0_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.00099351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-132_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0071013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-132_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.0044172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-132_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.010888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2701-132_0_4_line_37 |  | 33 | 36 | 0.01761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2701-132_0_4_line_38 |  | 34 | 37 | 0.0069192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-132_0_4_line_39 |  | 35 | 38 | 0.0068543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-132_0_4_line_40 |  | 35 | 39 | 0.0067748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2701-132_0_4_line_41 |  | 36 | 40 | 0.00036855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2701-132_0_4_line_42 |  | 37 | 41 | 0.0028326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-132_0_4_line_43 |  | 38 | 51 | 0.010841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-132_0_4_line_44 |  | 39 | 44 | 0.0053215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2701-132_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.0051568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2701-132_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 7.205e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2701-132_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.0010073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2701-132_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.0045172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_2701-132_0_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.0077707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2701-132_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 8.3287e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-132_0_4_line_51 |  | 49 | 50 | 0.0060716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-132_0_4_line_52 |  | 51 | 60 | 0.0037249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-132_0_4_line_53 |  | 52 | 53 | 0.018013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-132_0_4_line_54 |  | 52 | 54 | 0.010296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-132_0_4_line_55 |  | 53 | 55 | 0.005994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-132_0_4_line_56 |  | 54 | 56 | 0.0027987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-132_0_4_line_57 |  | 56 | 59 | 0.0049713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-132_0_4_line_58 |  | 57 | 58 | 0.001582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-132_0_4_line_59 |  | 57 | 59 | 0.0035523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-132_0_4_line_60 |  | 58 | 60 | 0.0021804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-132_0_4_line_61 |  | 61 | 62 | 0.007826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-132_0_4_line_62 |  | 61 | 63 | 0.00031427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-132_0_4_line_63 |  | 63 | 64 | 0.0088588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-132_0_4_trafo_30 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2610985.7531 | 1267271.7274 | 2610983.3879 | 1267285.759
1 | 2610981.8854 | 1267306.0893 | 2610981.0239 | 1267299.7833 | 2610983.3879 | 1267285.759
2 | 2610987.1514 | 1267307.5556 | 2610984.4798 | 1267307.3172 | 2610981.8854 | 1267306.0893
3 | 2610987.1514 | 1267307.5556 | 2610988.1644 | 1267309.2365 | 2610988.8546 | 1267310.4608 | 2610996.5024 | 1267306.0608 | 2610997.2309 | 1267306.9294 | 2610999.1004 | 1267309.4457
4 | 2610987.1514 | 1267307.5556 | 2610991.6486 | 1267304.8606
5 | 2610987.1514 | 1267307.5556 | 2610988.1644 | 1267309.2365 | 2610988.8546 | 1267310.4608 | 2610984.4017 | 1267312.9654
6 | 2610984.4017 | 1267312.9654 | 2610974.2382 | 1267319.2382
7 | 2610969.8886 | 1267321.9227 | 2610974.2382 | 1267319.2382
8 | 2610969.8886 | 1267321.9227 | 2610966.8306 | 1267323.6776
9 | 2610952.295 | 1267332.0195 | 2610966.8306 | 1267323.6776
10 | 2610961.5792 | 1267378.9139 | 2610966.03 | 1267389.7853 | 2610966.8671 | 1267392.9891
11 | 2610961.5792 | 1267378.9139 | 2610973.2193 | 1267373.6667
12 | 2610966.8671 | 1267392.9891 | 2610967.3528 | 1267394.8802 | 2610967.8802 | 1267397.3626
13 | 2610982.8523 | 1267369.3242 | 2610973.2193 | 1267373.6667
14 | 2610952.295 | 1267332.0195 | 2610949.6298 | 1267336.5067 | 2610947.5402 | 1267343.1185 | 2610946.6194 | 1267346.7151
15 | 2610971.094 | 1267415.0123 | 2610970.4719 | 1267409.5629 | 2610967.8802 | 1267397.3626
16 | 2610971.094 | 1267415.0123 | 2610971.2853 | 1267417.4032 | 2610979.2562 | 1267417.329
17 | 2610979.2562 | 1267417.329 | 2610989.2006 | 1267417.3474
18 | 2610998.9031 | 1267417.3653 | 2610989.2006 | 1267417.3474
19 | 2610999.1004 | 1267309.4457 | 2611006.4433 | 1267319.3218 | 2611007.3593 | 1267320.5466 | 2611008.7111 | 1267322.3501
20 | 2611004.1106 | 1267297.3923 | 2610991.6486 | 1267304.8606
21 | 2611008.7111 | 1267322.3501 | 2611011.7838 | 1267326.4494
22 | 2610982.8523 | 1267369.3242 | 2610982.2687 | 1267377.1147
23 | 2610982.8523 | 1267369.3242 | 2610983.2215 | 1267369.1248 | 2610989.2489 | 1267365.3704
24 | 2610981.4391 | 1267388.1893 | 2610981.7361 | 1267384.2245
25 | 2610981.8089 | 1267383.2524 | 2610981.7361 | 1267384.2245
26 | 2610998.9031 | 1267417.3653 | 2611000.0768 | 1267417.3675
27 | 2611004.1106 | 1267297.3923 | 2611008.5889 | 1267294.7085 | 2611013.5402 | 1267291.7485
28 | 2611013.5402 | 1267291.7485 | 2611018.7253 | 1267288.6486
29 | 2611021.6341 | 1267286.9097 | 2611018.7253 | 1267288.6486
30 | 2611021.6341 | 1267286.9097 | 2611033.6179 | 1267279.7454
31 | 2611012.6612 | 1267327.62 | 2611011.7838 | 1267326.4494
32 | 2611027.762 | 1267336.3608 | 2611031.6145 | 1267331.321
33 | 2611031.6145 | 1267331.321 | 2611032.2178 | 1267330.5317
34 | 2611023.4493 | 1267342.0025 | 2611027.762 | 1267336.3608
35 | 2611034.9521 | 1267327.0738 | 2611034.7292 | 1267327.2464 | 2611032.2178 | 1267330.5317
36 | 2611023.4493 | 1267342.0025 | 2611015.2394 | 1267349.1812
37 | 2611023.4493 | 1267342.0025 | 2611021.9327 | 1267339.9872 | 2611020.0031 | 1267337.4151 | 2611012.8823 | 1267327.9149
38 | 2611034.9521 | 1267327.0738 | 2611040.4224 | 1267322.8369
39 | 2611015.2394 | 1267349.1812 | 2611022.0794 | 1267349.6241
40 | 2611015.2394 | 1267349.1812 | 2611009.489 | 1267352.7631
41 | 2611012.8823 | 1267327.9149 | 2611012.6612 | 1267327.62
42 | 2611042.7847 | 1267321.2875 | 2611041.4603 | 1267322.0331 | 2611040.4224 | 1267322.8369
43 | 2611032.7526 | 1267351.053 | 2611030.0878 | 1267350.1427 | 2611022.0794 | 1267349.6241
44 | 2611009.489 | 1267352.7631 | 2611004.9721 | 1267355.5766
45 | 2611004.9109 | 1267355.6147 | 2611000.5338 | 1267358.3411
46 | 2611004.9109 | 1267355.6147 | 2611004.9721 | 1267355.5766
47 | 2610999.6789 | 1267358.8737 | 2611000.5338 | 1267358.3411
48 | 2610999.6789 | 1267358.8737 | 2610995.8447 | 1267361.262
49 | 2610989.2489 | 1267365.3704 | 2610995.8447 | 1267361.262
50 | 2610982.2687 | 1267377.1147 | 2610982.2625 | 1267377.1977
51 | 2610981.8089 | 1267383.2524 | 2610982.2625 | 1267377.1977
52 | 2611032.7526 | 1267351.053 | 2611036.2776 | 1267352.2571
53 | 2611060.2959 | 1267360.4616 | 2611058.5841 | 1267378.3932
54 | 2611060.2959 | 1267360.4616 | 2611050.5524 | 1267357.1333
55 | 2611058.4173 | 1267384.3849 | 2611058.5841 | 1267378.3932
56 | 2611047.904 | 1267356.2286 | 2611050.5524 | 1267357.1333
57 | 2611047.904 | 1267356.2286 | 2611043.1996 | 1267354.6216
58 | 2611039.838 | 1267353.4733 | 2611038.3409 | 1267352.9619
59 | 2611039.838 | 1267353.4733 | 2611043.1996 | 1267354.6216
60 | 2611036.2776 | 1267352.2571 | 2611038.3409 | 1267352.9619
61 | 2611009.2498 | 1267417.3845 | 2611014.8946 | 1267417.395 | 2611017.0637 | 1267417.1659
62 | 2611008.9356 | 1267417.3839 | 2611009.2498 | 1267417.3845
63 | 2611008.9356 | 1267417.3839 | 2611000.0768 | 1267417.3675

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610985.7531 | 1267271.7274
1 | 2610983.3879 | 1267285.759
2 | 2610981.8854 | 1267306.0893
3 | 2610987.1514 | 1267307.5556
4 | 2610984.4017 | 1267312.9654
5 | 2610974.2382 | 1267319.2382
6 | 2610969.8886 | 1267321.9227
7 | 2610966.8306 | 1267323.6776
8 | 2610961.5792 | 1267378.9139
9 | 2610966.8671 | 1267392.9891
10 | 2610973.2193 | 1267373.6667
11 | 2610952.295 | 1267332.0195
12 | 2610946.6194 | 1267346.7151
13 | 2610967.8802 | 1267397.3626
14 | 2610979.2562 | 1267417.329
15 | 2610971.094 | 1267415.0123
16 | 2610989.2006 | 1267417.3474
17 | 2610999.1004 | 1267309.4457
18 | 2610991.6486 | 1267304.8606
19 | 2611008.7111 | 1267322.3501
20 | 2610982.8523 | 1267369.3242
21 | 2610981.4391 | 1267388.1893
22 | 2610981.7361 | 1267384.2245
23 | 2610998.9031 | 1267417.3653
24 | 2611004.1106 | 1267297.3923
25 | 2611013.5402 | 1267291.7485
26 | 2611018.7253 | 1267288.6486
27 | 2611021.6341 | 1267286.9097
28 | 2611033.6179 | 1267279.7454
29 | 2611011.7838 | 1267326.4494
30 | 2611031.6145 | 1267331.321
31 | 2611027.762 | 1267336.3608
32 | 2611032.2178 | 1267330.5317
33 | 2611023.4493 | 1267342.0025
34 | 2611034.9521 | 1267327.0738
35 | 2611015.2394 | 1267349.1812
36 | 2611012.8823 | 1267327.9149
37 | 2611040.4224 | 1267322.8369
38 | 2611022.0794 | 1267349.6241
39 | 2611009.489 | 1267352.7631
40 | 2611012.6612 | 1267327.62
41 | 2611042.7847 | 1267321.2875
42 | 2611004.9109 | 1267355.6147
43 | 2611000.5338 | 1267358.3411
44 | 2611004.9721 | 1267355.5766
45 | 2610999.6789 | 1267358.8737
46 | 2610995.8447 | 1267361.262
47 | 2610989.2489 | 1267365.3704
48 | 2610982.2687 | 1267377.1147
49 | 2610982.2625 | 1267377.1977
50 | 2610981.8089 | 1267383.2524
51 | 2611032.7526 | 1267351.053
52 | 2611060.2959 | 1267360.4616
53 | 2611058.5841 | 1267378.3932
54 | 2611050.5524 | 1267357.1333
55 | 2611058.4173 | 1267384.3849
56 | 2611047.904 | 1267356.2286
57 | 2611039.838 | 1267353.4733
58 | 2611038.3409 | 1267352.9619
59 | 2611043.1996 | 1267354.6216
60 | 2611036.2776 | 1267352.2571
61 | 2611009.2498 | 1267417.3845
62 | 2611017.0637 | 1267417.1659
63 | 2611008.9356 | 1267417.3839
64 | 2611000.0768 | 1267417.3675
65 | 2611015.2394 | 1267349.1812

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99237 | -0.14666 | 0.01049 | 0.0026291
1 | 0.9925 | -0.14402 | 0.0099858 | 0.0025027
2 | 0.99289 | -0.13656 | 0 | 0
3 | 0.99299 | -0.13456 | 0 | 0
4 | 0.99266 | -0.14099 | 0 | 0
5 | 0.99219 | -0.15006 | 0.0082586 | 0.0020698
6 | 0.99203 | -0.15319 | 0 | 0
7 | 0.99192 | -0.15536 | 0.0105 | 0.0026316
8 | 0.99581 | -0.080429 | 0 | 0
9 | 0.99493 | -0.097385 | 0 | 0
10 | 0.99656 | -0.066076 | 0.047465 | 0.011896
11 | 0.99155 | -0.16253 | 0 | 0
12 | 0.9912 | -0.16932 | 0.024145 | 0.0060512
13 | 0.99467 | -0.10245 | 0.018424 | 0.0046175
14 | 0.99349 | -0.12522 | 0 | 0
15 | 0.99392 | -0.11688 | 0 | 0
16 | 0.99308 | -0.13323 | 0.0068457 | 0.0017157
17 | 0.99411 | -0.11292 | 0 | 0
18 | 0.99258 | -0.14248 | 0.0055071 | 0.0013802
19 | 0.99521 | -0.091822 | 0.0028147 | 0.00070542
20 | 0.99763 | -0.045427 | 0 | 0
21 | 0.99699 | -0.057737 | 0.0098082 | 0.0024582
22 | 0.99703 | -0.057053 | 0.012919 | 0.0032377
23 | 0.99273 | -0.13987 | 0.014646 | 0.0036705
24 | 0.99152 | -0.16307 | 0.0080091 | 0.0020073
25 | 0.99079 | -0.1771 | 0.0050545 | 0.0012668
26 | 0.99042 | -0.18428 | 0.0050212 | 0.0012584
27 | 0.99023 | -0.18801 | 0.015427 | 0.0038663
28 | 0.98964 | -0.19955 | 0.046478 | 0.011649
29 | 0.99556 | -0.084986 | 0.026026 | 0.0065228
30 | 0.99697 | -0.057987 | 0.0030315 | 0.00075975
31 | 0.99713 | -0.054958 | 0.0032484 | 0.00081413
32 | 0.99695 | -0.058409 | 0.0073124 | 0.0018326
33 | 0.99733 | -0.051164 | 0 | 0
34 | 0.99688 | -0.059718 | 0.0086243 | 0.0021615
35 | 0.99847 | -0.029196 | 0 | 0
36 | 0.99572 | -0.082083 | 0.0095216 | 0.0023863
37 | 0.99683 | -0.060721 | 0.0041614 | 0.0010429
38 | 0.99819 | -0.034584 | 0.002983 | 0.00074762
39 | 0.99933 | -0.012894 | 0.0023337 | 0.00058488
40 | 0.99568 | -0.082701 | 0.012823 | 0.0032136
41 | 0.99682 | -0.060925 | 0.0041062 | 0.0010291
42 | 0.99999 | -0.00015167 | 0.010152 | 0.0025444
43 | 0.99945 | -0.010557 | 0.013589 | 0.0034058
44 | 1 | 0 | -0.52345 | -0.13171
45 | 0.99935 | -0.012471 | 0.011027 | 0.0027635
46 | 0.99892 | -0.020625 | 0.0062624 | 0.0015695
47 | 0.99821 | -0.034244 | 0.030606 | 0.0076706
48 | 0.99722 | -0.053426 | 0.021488 | 0.0053854
49 | 0.99721 | -0.05348 | 0.0070338 | 0.0017628
50 | 0.99705 | -0.056665 | 0.0071966 | 0.0018036
51 | 0.99778 | -0.042546 | 0.006733 | 0.0016875
52 | 0.99731 | -0.051506 | 0 | 0
53 | 0.9972 | -0.053802 | 0.0037933 | 0.00095068
54 | 0.99738 | -0.050193 | 0.004697 | 0.0011772
55 | 0.99718 | -0.054167 | 0.0034793 | 0.000872
56 | 0.99741 | -0.049606 | 0.0067134 | 0.0016825
57 | 0.99757 | -0.046605 | 0.0022914 | 0.00057428
58 | 0.9976 | -0.04593 | 0.0040695 | 0.0010199
59 | 0.9975 | -0.047979 | 0.0033945 | 0.00085075
60 | 0.99766 | -0.044844 | 0.0067954 | 0.0017031
61 | 0.99256 | -0.14315 | 0.0031249 | 0.00078316
62 | 0.99251 | -0.14412 | 0.0069994 | 0.0017542
63 | 0.99257 | -0.1431 | 0.007268 | 0.0018215
64 | 0.99271 | -0.14037 | 0.0066955 | 0.0016781
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.01049 | -0.0026291 | 0.010492 | 0.0026298 | 1.3203e-06 | 6.611e-07 | 0.01573 | 0.01573 | 0.01573 | 0.99237 | -0.14666 | 0.9925 | -0.14402 | 4.3213
1 | -0.020477 | -0.0051324 | 0.020485 | 0.0051368 | 7.2765e-06 | 4.3908e-06 | 0.030701 | 0.030701 | 0.030701 | 0.9925 | -0.14402 | 0.99289 | -0.13656 | 8.4343
2 | -0.020485 | -0.0051368 | 0.020487 | 0.005138 | 1.9571e-06 | 1.1809e-06 | 0.030701 | 0.030701 | 0.030701 | 0.99289 | -0.13656 | 0.99299 | -0.13456 | 8.4343
3 | -0.14916 | -0.037493 | 0.14932 | 0.037591 | 0.00015425 | 9.8291e-05 | 0.22356 | 0.22356 | 0.22356 | 0.99299 | -0.13456 | 0.99411 | -0.11292 | 30.7089
4 | 0.085716 | 0.021567 | -0.085683 | -0.021546 | 3.2452e-05 | 2.0702e-05 | 0.12848 | 0.12848 | 0.12848 | 0.99299 | -0.13456 | 0.99258 | -0.14248 | 35.2957
5 | 0.04296 | 0.010788 | -0.042947 | -0.01078 | 1.3177e-05 | 8.3238e-06 | 0.064383 | 0.064384 | 0.064384 | 0.99299 | -0.13456 | 0.99266 | -0.14099 | 17.6878
6 | 0.042947 | 0.01078 | -0.042928 | -0.010768 | 1.8566e-05 | 1.1728e-05 | 0.064384 | 0.064384 | 0.064384 | 0.99266 | -0.14099 | 0.99219 | -0.15006 | 17.6878
7 | 0.034669 | 0.0086981 | -0.034664 | -0.0086949 | 5.1825e-06 | 3.2508e-06 | 0.051998 | 0.051998 | 0.051998 | 0.99219 | -0.15006 | 0.99203 | -0.15319 | 14.2852
8 | 0.034664 | 0.0086949 | -0.034661 | -0.0086926 | 3.5749e-06 | 2.2424e-06 | 0.051998 | 0.051998 | 0.051998 | 0.99203 | -0.15319 | 0.99192 | -0.15536 | 14.2852
9 | 0.024161 | 0.0060611 | -0.024152 | -0.006056 | 8.2569e-06 | 5.0682e-06 | 0.036246 | 0.036247 | 0.036247 | 0.99192 | -0.15536 | 0.99155 | -0.16253 | 9.9578
10 | 0.064153 | 0.016135 | -0.064101 | -0.016102 | 5.1915e-05 | 3.303e-05 | 0.095882 | 0.095882 | 0.095882 | 0.99581 | -0.080429 | 0.99493 | -0.097385 | 26.3413
11 | -0.064153 | -0.016135 | 0.064197 | 0.016163 | 4.4018e-05 | 2.8005e-05 | 0.095882 | 0.095882 | 0.095882 | 0.99581 | -0.080429 | 0.99656 | -0.066076 | 26.3413
12 | 0.064101 | 0.016102 | -0.064086 | -0.016093 | 1.5481e-05 | 9.8492e-06 | 0.095882 | 0.095882 | 0.095882 | 0.99493 | -0.097385 | 0.99467 | -0.10245 | 26.3413
13 | -0.11166 | -0.028059 | 0.11177 | 0.02813 | 0.00011018 | 7.038e-05 | 0.16675 | 0.16675 | 0.16675 | 0.99656 | -0.066076 | 0.99763 | -0.045427 | 45.8117
14 | 0.024152 | 0.006056 | -0.024145 | -0.0060512 | 7.8167e-06 | 4.7981e-06 | 0.036247 | 0.036247 | 0.036247 | 0.99155 | -0.16253 | 0.9912 | -0.16932 | 9.9579
15 | 0.045662 | 0.011475 | -0.04563 | -0.011455 | 3.1432e-05 | 1.9884e-05 | 0.06832 | 0.06832 | 0.06832 | 0.99467 | -0.10245 | 0.99392 | -0.11688 | 18.7693
16 | -0.045612 | -0.011444 | 0.04563 | 0.011455 | 1.8151e-05 | 1.1482e-05 | 0.06832 | 0.06832 | 0.06832 | 0.99349 | -0.12522 | 0.99392 | -0.11688 | 18.7693
17 | 0.045612 | 0.011444 | -0.045595 | -0.011433 | 1.7407e-05 | 1.1011e-05 | 0.06832 | 0.06832 | 0.06832 | 0.99349 | -0.12522 | 0.99308 | -0.13323 | 18.7693
18 | 0.038749 | 0.009717 | -0.038737 | -0.0097093 | 1.2266e-05 | 7.7249e-06 | 0.058063 | 0.058063 | 0.058063 | 0.99308 | -0.13323 | 0.99273 | -0.13987 | 15.9513
19 | -0.14932 | -0.037591 | 0.14947 | 0.037687 | 0.00015078 | 9.6082e-05 | 0.22356 | 0.22356 | 0.22356 | 0.99411 | -0.11292 | 0.99521 | -0.091822 | 30.7089
20 | 0.080176 | 0.020166 | -0.080097 | -0.020116 | 7.8743e-05 | 5.0208e-05 | 0.12022 | 0.12022 | 0.12022 | 0.99258 | -0.14248 | 0.99152 | -0.16307 | 33.0276
21 | -0.15228 | -0.038393 | 0.15233 | 0.038424 | 4.9833e-05 | 3.176e-05 | 0.22777 | 0.22777 | 0.22777 | 0.99521 | -0.091822 | 0.99556 | -0.084986 | 31.2869
22 | 0.058473 | 0.014665 | -0.058451 | -0.014651 | 2.2286e-05 | 1.4161e-05 | 0.087219 | 0.087219 | 0.087219 | 0.99763 | -0.045427 | 0.99722 | -0.053426 | 23.9612
23 | -0.17024 | -0.042795 | 0.17034 | 0.042853 | 9.0956e-05 | 5.8015e-05 | 0.25397 | 0.25397 | 0.25397 | 0.99763 | -0.045427 | 0.99821 | -0.034244 | 34.8864
24 | -0.0098082 | -0.0024582 | 0.0098085 | 0.0024583 | 3.195e-07 | 1.5263e-07 | 0.014639 | 0.014639 | 0.014639 | 0.99699 | -0.057737 | 0.99703 | -0.057053 | 4.0216
25 | -0.022727 | -0.005696 | 0.022727 | 0.0056963 | 4.206e-07 | 2.5647e-07 | 0.033919 | 0.033919 | 0.033919 | 0.99703 | -0.057053 | 0.99705 | -0.056665 | 9.3184
26 | 0.024091 | 0.0060388 | -0.02409 | -0.0060384 | 5.7393e-07 | 3.5214e-07 | 0.036111 | 0.036111 | 0.036111 | 0.99273 | -0.13987 | 0.99271 | -0.14037 | 9.9205
27 | 0.072088 | 0.018109 | -0.07204 | -0.018078 | 4.8247e-05 | 3.0736e-05 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.99152 | -0.16307 | 0.99079 | -0.1771 | 29.7255
28 | 0.066985 | 0.016811 | -0.066963 | -0.016796 | 2.2931e-05 | 1.4598e-05 | 0.10061 | 0.10061 | 0.10061 | 0.99079 | -0.1771 | 0.99042 | -0.18428 | 27.6401
29 | 0.061941 | 0.015538 | -0.06193 | -0.015531 | 1.1007e-05 | 7.001e-06 | 0.093066 | 0.093066 | 0.093066 | 0.99042 | -0.18428 | 0.99023 | -0.18801 | 25.5676
30 | 0.046504 | 0.011665 | -0.046478 | -0.011649 | 2.5571e-05 | 1.6186e-05 | 0.069884 | 0.069884 | 0.069884 | 0.99023 | -0.18801 | 0.98964 | -0.19955 | 19.199
31 | -0.17836 | -0.044947 | 0.17838 | 0.04496 | 1.9506e-05 | 1.2446e-05 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.99556 | -0.084986 | 0.99568 | -0.082701 | 36.6303
32 | -0.027238 | -0.006827 | 0.027242 | 0.0068294 | 3.9315e-06 | 2.4334e-06 | 0.040653 | 0.040653 | 0.040653 | 0.99697 | -0.057987 | 0.99713 | -0.054958 | 11.1685
33 | 0.024206 | 0.0060672 | -0.024206 | -0.0060669 | 4.8631e-07 | 2.9828e-07 | 0.036129 | 0.036129 | 0.036129 | 0.99697 | -0.057987 | 0.99695 | -0.058409 | 9.9255
34 | -0.03049 | -0.0076436 | 0.030496 | 0.007647 | 5.5133e-06 | 3.4359e-06 | 0.045501 | 0.045501 | 0.045501 | 0.99713 | -0.054958 | 0.99733 | -0.051164 | 12.5003
35 | 0.016893 | 0.0042343 | -0.016892 | -0.0042337 | 1.0531e-06 | 6.1642e-07 | 0.025215 | 0.025215 | 0.025215 | 0.99695 | -0.058409 | 0.99688 | -0.059718 | 6.9271
36 | -0.23152 | -0.0584 | 0.23176 | 0.058556 | 0.00024378 | 0.00015574 | 0.34556 | 0.34556 | 0.34556 | 0.99733 | -0.051164 | 0.99847 | -0.029196 | 47.4672
37 | 0.20102 | 0.050753 | -0.20073 | -0.050563 | 0.00029729 | 0.00018981 | 0.30006 | 0.30006 | 0.30006 | 0.99733 | -0.051164 | 0.99572 | -0.082083 | 41.2171
38 | 0.008268 | 0.0020722 | -0.0082676 | -0.002072 | 3.952e-07 | 1.6272e-07 | 0.012341 | 0.012341 | 0.012341 | 0.99688 | -0.059718 | 0.99683 | -0.060721 | 3.3905
39 | 0.044988 | 0.011289 | -0.044977 | -0.011282 | 1.1556e-05 | 7.3061e-06 | 0.06705 | 0.06705 | 0.06705 | 0.99847 | -0.029196 | 0.99819 | -0.034584 | 18.4204
40 | -0.27675 | -0.069845 | 0.27697 | 0.069983 | 0.00021626 | 0.00013823 | 0.41261 | 0.41261 | 0.41261 | 0.99847 | -0.029196 | 0.99933 | -0.012894 | 56.6774
41 | 0.19121 | 0.048177 | -0.1912 | -0.048173 | 5.6457e-06 | 3.6037e-06 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583 | 0.99572 | -0.082083 | 0.99568 | -0.082701 | 39.2625
42 | 0.0041063 | 0.0010291 | -0.0041062 | -0.0010291 | 3.991e-08 | -1.1383e-08 | 0.0061296 | 0.0061297 | 0.0061297 | 0.99683 | -0.060721 | 0.99682 | -0.060925 | 1.684
43 | 0.041994 | 0.010534 | -0.041978 | -0.010524 | 1.5933e-05 | 1.0056e-05 | 0.062604 | 0.062604 | 0.062604 | 0.99819 | -0.034584 | 0.99778 | -0.042546 | 17.1988
44 | -0.2793 | -0.070568 | 0.27947 | 0.070678 | 0.00017274 | 0.00011042 | 0.41609 | 0.41609 | 0.41609 | 0.99933 | -0.012894 | 1 | 0 | 57.1547
45 | 0.23217 | 0.058484 | -0.23205 | -0.05841 | 0.00011547 | 7.3765e-05 | 0.34558 | 0.34558 | 0.34558 | 0.99999 | -0.00015167 | 0.99945 | -0.010557 | 47.4692
46 | -0.24232 | -0.061028 | 0.24232 | 0.061029 | 1.7575e-06 | 1.1229e-06 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.99999 | -0.00015167 | 1 | 0 | 49.5443
47 | 0.21846 | 0.055004 | -0.21844 | -0.054992 | 1.9991e-05 | 1.2768e-05 | 0.32534 | 0.32534 | 0.32534 | 0.99945 | -0.010557 | 0.99935 | -0.012471 | 44.6901
48 | 0.20742 | 0.052228 | -0.20733 | -0.052176 | 8.0831e-05 | 5.1613e-05 | 0.30893 | 0.30893 | 0.30893 | 0.99935 | -0.012471 | 0.99892 | -0.020625 | 42.4348
49 | 0.20107 | 0.050607 | -0.20094 | -0.050523 | 0.00013078 | 8.3495e-05 | 0.2996 | 0.2996 | 0.2996 | 0.99892 | -0.020625 | 0.99821 | -0.034244 | 41.1534
50 | 0.036962 | 0.0092656 | -0.036962 | -0.0092655 | 9.501e-08 | 5.9721e-08 | 0.055155 | 0.055155 | 0.055155 | 0.99722 | -0.053426 | 0.99721 | -0.05348 | 15.1524
51 | 0.029929 | 0.0075027 | -0.029924 | -0.0074999 | 4.5411e-06 | 2.8271e-06 | 0.044659 | 0.044659 | 0.044659 | 0.99721 | -0.05348 | 0.99705 | -0.056665 | 12.269
52 | 0.035245 | 0.0088366 | -0.035241 | -0.0088342 | 3.8592e-06 | 2.4212e-06 | 0.052562 | 0.052562 | 0.052562 | 0.99778 | -0.042546 | 0.99766 | -0.044844 | 14.4402
53 | 0.0072734 | 0.0018229 | -0.0072726 | -0.0018226 | 7.9552e-07 | 2.7411e-07 | 0.010852 | 0.010852 | 0.010852 | 0.99731 | -0.051506 | 0.9972 | -0.053802 | 2.9814
54 | -0.0072734 | -0.0018229 | 0.0072739 | 0.0018231 | 4.5472e-07 | 1.5665e-07 | 0.010852 | 0.010852 | 0.010852 | 0.99731 | -0.051506 | 0.99738 | -0.050193 | 2.9814
55 | 0.0034794 | 0.00087196 | -0.0034793 | -0.000872 | 6.059e-08 | -3.9417e-08 | 0.0051919 | 0.0051919 | 0.0051919 | 0.9972 | -0.053802 | 0.99718 | -0.054167 | 1.4264
56 | -0.011971 | -0.0030002 | 0.011971 | 0.0030004 | 3.3476e-07 | 1.7772e-07 | 0.01786 | 0.01786 | 0.01786 | 0.99738 | -0.050193 | 0.99741 | -0.049606 | 4.9065
57 | -0.018685 | -0.004683 | 0.018686 | 0.0046838 | 1.4486e-06 | 8.6219e-07 | 0.027875 | 0.027875 | 0.027875 | 0.99741 | -0.049606 | 0.9975 | -0.047979 | 7.658
58 | -0.024373 | -0.0061097 | 0.024374 | 0.0061102 | 7.8416e-07 | 4.8121e-07 | 0.036357 | 0.036357 | 0.036357 | 0.99757 | -0.046605 | 0.9976 | -0.04593 | 9.9882
59 | 0.022082 | 0.0055355 | -0.022081 | -0.0055346 | 1.4453e-06 | 8.7863e-07 | 0.032939 | 0.032939 | 0.032939 | 0.99757 | -0.046605 | 0.9975 | -0.047979 | 9.0492
60 | -0.028444 | -0.0071301 | 0.028445 | 0.0071311 | 1.4718e-06 | 9.135e-07 | 0.042427 | 0.042427 | 0.042427 | 0.9976 | -0.04593 | 0.99766 | -0.044844 | 11.6558
61 | 0.0069998 | 0.0017543 | -0.0069994 | -0.0017542 | 3.2317e-07 | 1.0569e-07 | 0.010494 | 0.010494 | 0.010494 | 0.99256 | -0.14315 | 0.99251 | -0.14412 | 2.8829
62 | -0.010125 | -0.0025375 | 0.010125 | 0.0025375 | 2.7151e-08 | 1.3315e-08 | 0.015178 | 0.015178 | 0.015178 | 0.99256 | -0.14315 | 0.99257 | -0.1431 | 4.1699
63 | -0.017393 | -0.004359 | 0.017395 | 0.0043604 | 2.2586e-06 | 1.331e-06 | 0.026074 | 0.026074 | 0.026074 | 0.99257 | -0.1431 | 0.99271 | -0.14037 | 7.1633

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52914 | 0.13314

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.01049 | 0.0026291
1 | 0.0099858 | 0.0025027
2 | 0.0082586 | 0.0020698
3 | 0.0105 | 0.0026316
4 | 0.047465 | 0.011896
5 | 0.024145 | 0.0060512
6 | 0.018424 | 0.0046175
7 | 0.0068457 | 0.0017157
8 | 0.0055071 | 0.0013802
9 | 0.0028147 | 0.00070542
10 | 0.0098082 | 0.0024582
11 | 0.012919 | 0.0032377
12 | 0.014646 | 0.0036705
13 | 0.0080091 | 0.0020073
14 | 0.0050545 | 0.0012668
15 | 0.0050212 | 0.0012584
16 | 0.015427 | 0.0038663
17 | 0.046478 | 0.011649
18 | 0.026026 | 0.0065228
19 | 0.0030315 | 0.00075975
20 | 0.0032484 | 0.00081413
21 | 0.0073124 | 0.0018326
22 | 0.0086243 | 0.0021615
23 | 0.0095216 | 0.0023863
24 | 0.0041614 | 0.0010429
25 | 0.002983 | 0.00074762
26 | 0.0023337 | 0.00058488
27 | 0.012823 | 0.0032136
28 | 0.0041062 | 0.0010291
29 | 0.010152 | 0.0025444
30 | 0.013589 | 0.0034058
31 | 0.0056965 | 0.0014277
32 | 0.011027 | 0.0027635
33 | 0.0062624 | 0.0015695
34 | 0.030606 | 0.0076706
35 | 0.021488 | 0.0053854
36 | 0.0070338 | 0.0017628
37 | 0.0071966 | 0.0018036
38 | 0.006733 | 0.0016875
39 | 0.0037933 | 0.00095068
40 | 0.004697 | 0.0011772
41 | 0.0034793 | 0.000872
42 | 0.0067134 | 0.0016825
43 | 0.0022914 | 0.00057428
44 | 0.0040695 | 0.0010199
45 | 0.0033945 | 0.00085075
46 | 0.0067954 | 0.0017031
47 | 0.0031249 | 0.00078316
48 | 0.0069994 | 0.0017542
49 | 0.007268 | 0.0018215
50 | 0.0066955 | 0.0016781

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1