## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-181_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-181_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-181_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-181_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-181_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-181_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-181_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-181_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-181_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-181_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-181_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-181_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-181_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-181_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-181_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-181_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-181_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-181_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-181_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-181_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-181_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-181_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-181_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-181_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-181_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-181_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-181_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-181_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-181_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-181_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-181_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-181_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-181_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-181_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-181_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-181_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-181_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-181_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-181_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-181_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-181_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-181_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-181_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-181_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-181_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-181_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-181_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-181_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-181_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-181_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-181_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-181_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-181_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-181_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-181_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-181_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-181_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-181_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-181_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-181_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-181_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-181_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-181_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_564_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-181_0_4_load_0 | 0 | 0.062138 | 0.015573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-181_0_4_load_15 | 5 | 0.0035103 | 0.00087976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-181_0_4_load_66 | 7 | 0.018079 | 0.004531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-181_0_4_load_33 | 9 | 0.00033867 | 8.4879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-181_0_4_load_34 | 10 | 0.0029363 | 0.0007359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-181_0_4_load_18 | 13 | 0.02102 | 0.005268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-181_0_4_load_19 | 14 | 0.0097356 | 0.00244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-181_0_4_load_67 | 16 | 0.040296 | 0.010099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-181_0_4_load_63 | 17 | 0.023551 | 0.0059026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-181_0_4_load_64 | 18 | 0.018405 | 0.0046127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-181_0_4_load_53 | 19 | 0.028597 | 0.0071671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-181_0_4_load_23 | 20 | 0.0038013 | 0.00095269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-181_0_4_load_17 | 21 | 0.0041542 | 0.0010412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-181_0_4_load_22 | 23 | 0.0071415 | 0.0017898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-181_0_4_load_21 | 24 | 0.010288 | 0.0025784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-181_0_4_load_65 | 26 | 0.017659 | 0.0044259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-181_0_4_load_41 | 27 | 0.00032389 | 8.1175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-181_0_4_load_31 | 28 | 0.0017564 | 0.00044019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-181_0_4_load_20 | 30 | 0.0085342 | 0.0021389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-181_0_4_load_68 | 31 | 0.022114 | 0.0055422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-181_0_4_load_61 | 32 | 0.0049495 | 0.0012405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-181_0_4_load_25 | 33 | 0.0038028 | 0.00095308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-181_0_4_load_24 | 34 | 0.0070631 | 0.0017702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-181_0_4_load_26 | 35 | 0.0019937 | 0.00049966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-181_0_4_load_27 | 36 | 0.0021954 | 0.00055021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-181_0_4_load_28 | 37 | 0.0019913 | 0.00049906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-181_0_4_load_30 | 38 | 0.0019927 | 0.00049941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-181_0_4_load_45 | 39 | 0.001628 | 0.00040802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-181_0_4_load_46 | 40 | 0.0022922 | 0.00057447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-181_0_4_load_40 | 41 | 0.0003235 | 8.1077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-181_0_4_load_35 | 42 | 0.00039394 | 9.8731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-181_0_4_load_36 | 43 | 0.0003718 | 9.3183e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-181_0_4_load_37 | 44 | 0.00032295 | 8.0939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-181_0_4_load_38 | 45 | 0.00034279 | 8.5912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-181_0_4_load_39 | 46 | 0.0003231 | 8.0977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-181_0_4_load_42 | 47 | 0.00032391 | 8.118e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-181_0_4_load_43 | 48 | 0.0037675 | 0.00094422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-181_0_4_load_44 | 49 | 0.0020933 | 0.00052463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-181_0_4_load_52 | 50 | 0.0017992 | 0.00045092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-181_0_4_load_48 | 52 | 0.0016336 | 0.00040942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-181_0_4_load_49 | 53 | 0.0018692 | 0.00046846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-181_0_4_load_60 | 54 | 0.0018668 | 0.00046787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-181_0_4_load_58 | 56 | 0.0018693 | 0.0004685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-181_0_4_load_62 | 57 | 0.0019625 | 0.00049186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-181_0_4_load_59 | 58 | 0.001874 | 0.00046966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-181_0_4_load_56 | 59 | 0.0019287 | 0.00048337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-181_0_4_load_54 | 60 | 0.0018712 | 0.00046897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-181_0_4_load_55 | 61 | 0.0019796 | 0.00049612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-181_0_4_load_57 | 62 | 0.001979 | 0.00049598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-181_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.002679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-181_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.027409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-181_0_4_line_2 |  | 2 | 19 | 0.13882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-181_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-181_0_4_line_4 |  | 2 | 6 | 0.023409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2701-181_0_4_line_5 |  | 3 | 4 | 0.010096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-181_0_4_line_6 |  | 3 | 5 | 0.012004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-181_0_4_line_7 |  | 4 | 14 | 0.0093606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-181_0_4_line_8 |  | 5 | 25 | 0.013452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-181_0_4_line_9 |  | 6 | 7 | 0.0048114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2701-181_0_4_line_10 |  | 7 | 26 | 0.0064523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2701-181_0_4_line_11 |  | 8 | 9 | 0.010456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-181_0_4_line_12 |  | 8 | 10 | 0.014071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-181_0_4_line_13 |  | 9 | 27 | 0.0068708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-181_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.048531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-181_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.0065077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-181_0_4_line_16 |  | 12 | 20 | 0.012966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-181_0_4_line_17 |  | 12 | 21 | 0.016865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-181_0_4_line_18 |  | 14 | 30 | 0.018674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-181_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.022374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-181_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.023096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-181_0_4_line_21 |  | 15 | 18 | 0.011668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2701-181_0_4_line_22 |  | 16 | 31 | 0.0073833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-181_0_4_line_23 |  | 17 | 32 | 0.013891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-181_0_4_line_24 |  | 18 | 26 | 0.01199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2701-181_0_4_line_25 |  | 20 | 33 | 0.0022077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-181_0_4_line_26 |  | 21 | 25 | 0.0038016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-181_0_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.021327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-181_0_4_line_28 |  | 22 | 24 | 0.014183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-181_0_4_line_29 |  | 23 | 34 | 0.014576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-181_0_4_line_30 |  | 24 | 30 | 0.021324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-181_0_4_line_31 |  | 27 | 41 | 0.0064618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-181_0_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.014342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-181_0_4_line_33 |  | 29 | 36 | 0.010065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-181_0_4_line_34 |  | 31 | 50 | 0.0066075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-181_0_4_line_35 |  | 32 | 57 | 0.021011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-181_0_4_line_36 |  | 35 | 36 | 0.0081258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-181_0_4_line_37 |  | 35 | 37 | 0.0076932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-181_0_4_line_38 |  | 37 | 38 | 0.0077951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-181_0_4_line_39 |  | 38 | 39 | 0.0031569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-181_0_4_line_40 |  | 39 | 40 | 0.0051555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-181_0_4_line_41 |  | 40 | 51 | 0.012501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-181_0_4_line_42 |  | 41 | 45 | 0.0063594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-181_0_4_line_43 |  | 42 | 43 | 0.0068179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-181_0_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.0061864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-181_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.006325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-181_0_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.0064494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2701-181_0_4_line_47 |  | 46 | 47 | 0.006453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-181_0_4_line_48 |  | 47 | 48 | 0.0098574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-181_0_4_line_49 |  | 48 | 49 | 0.014373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-181_0_4_line_50 |  | 49 | 50 | 0.0068404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-181_0_4_line_51 |  | 51 | 52 | 0.012211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-181_0_4_line_52 |  | 51 | 53 | 0.026144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-181_0_4_line_53 |  | 53 | 54 | 0.0064556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-181_0_4_line_54 |  | 54 | 58 | 0.006604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-181_0_4_line_55 |  | 55 | 56 | 0.0059987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-181_0_4_line_56 |  | 55 | 57 | 0.0043655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-181_0_4_line_57 |  | 56 | 59 | 0.006396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-181_0_4_line_58 |  | 58 | 62 | 0.0066467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-181_0_4_line_59 |  | 59 | 60 | 0.006493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-181_0_4_line_60 |  | 60 | 61 | 0.0079745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-181_0_4_line_61 |  | 61 | 62 | 0.0069464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-181_0_4_trafo_10 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 63 | 15 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2609546.3511 | 1267370.568 | 2609549.0228 | 1267370.7667
1 | 2609521.5452 | 1267374.0307 | 2609525.1735 | 1267369.033 | 2609527.8076 | 1267369.2151 | 2609529.1923 | 1267369.3174 | 2609546.3511 | 1267370.568
2 | 2609521.5452 | 1267374.0307 | 2609523.3739 | 1267350.684 | 2609521.38 | 1267331.434 | 2609522.2463 | 1267321.6174 | 2609529.8563 | 1267235.758
3 | 2609521.2532 | 1267396.5794 | 2609521.4534 | 1267393.711 | 2609521.5689 | 1267392.1323 | 2609521.6532 | 1267391.154 | 2609521.7222 | 1267390.4091 | 2609521.7843 | 1267389.2084 | 2609521.8843 | 1267387.8632 | 2609521.9767 | 1267386.5402 | 2609522.107 | 1267385.0838 | 2609522.1605 | 1267384.5724 | 2609522.1989 | 1267384.1388 | 2609522.4438 | 1267381.6041 | 2609522.9461 | 1267378.1358 | 2609521.9555 | 1267376.3107 | 2609521.5452 | 1267374.0307
4 | 2609498.1925 | 1267372.4145 | 2609509.4362 | 1267373.1218 | 2609521.5452 | 1267374.0307
5 | 2609521.2532 | 1267396.5794 | 2609517.5295 | 1267400.0202 | 2609516.7011 | 1267404.9779
6 | 2609516.7011 | 1267404.9779 | 2609515.6527 | 1267416.9364
7 | 2609521.2532 | 1267396.5794 | 2609530.5845 | 1267397.3183
8 | 2609514.4778 | 1267430.3366 | 2609515.6527 | 1267416.9364
9 | 2609498.1925 | 1267372.4145 | 2609498.305 | 1267367.9338 | 2609498.3296 | 1267367.6054
10 | 2609498.8116 | 1267361.1711 | 2609498.3296 | 1267367.6054
11 | 2609516.2845 | 1267209.1181 | 2609515.3415 | 1267219.5316
12 | 2609516.2845 | 1267209.1181 | 2609517.5284 | 1267195.1022
13 | 2609514.7219 | 1267226.3744 | 2609515.3415 | 1267219.5316
14 | 2609472.5825 | 1267445.9362 | 2609478.1727 | 1267442.4983 | 2609482.1689 | 1267442.7715 | 2609484.1106 | 1267442.8302 | 2609491.2681 | 1267443.0417 | 2609502.8955 | 1267443.7941 | 2609502.5045 | 1267448.23 | 2609508.7052 | 1267448.9848 | 2609515.0933 | 1267450.2293
15 | 2609472.5825 | 1267445.9362 | 2609470.853 | 1267444.9105 | 2609466.4537 | 1267443.9784
16 | 2609515.0933 | 1267450.2293 | 2609521.4724 | 1267452.4076 | 2609526.1963 | 1267456.462
17 | 2609515.0933 | 1267450.2293 | 2609516.4562 | 1267440.4468 | 2609516.5468 | 1267433.4597
18 | 2609549.2002 | 1267398.7925 | 2609530.5845 | 1267397.3183
19 | 2609502.9365 | 1267338.0536 | 2609505.205 | 1267331.4748 | 2609506.5952 | 1267316.1221
20 | 2609502.9365 | 1267338.0536 | 2609484.4321 | 1267324.2333
21 | 2609502.9365 | 1267338.0536 | 2609501.153 | 1267342.5428 | 2609499.7816 | 1267348.2223 | 2609499.7073 | 1267349.2143
22 | 2609507.2611 | 1267308.7689 | 2609506.5952 | 1267316.1221
23 | 2609473.3027 | 1267315.9212 | 2609484.4321 | 1267324.2333
24 | 2609499.7073 | 1267349.2143 | 2609498.8116 | 1267361.1711
25 | 2609527.5839 | 1267458.1457 | 2609526.9367 | 1267457.0975 | 2609526.1963 | 1267456.462
26 | 2609514.4778 | 1267430.3366 | 2609516.5507 | 1267433.1641 | 2609516.5468 | 1267433.4597
27 | 2609584.5969 | 1267401.5957 | 2609584.5343 | 1267403.0633 | 2609587.7247 | 1267422.6631
28 | 2609584.5969 | 1267401.5957 | 2609570.458 | 1267400.476
29 | 2609590.0665 | 1267437.0494 | 2609587.7247 | 1267422.6631
30 | 2609549.2002 | 1267398.7925 | 2609570.458 | 1267400.476
31 | 2609514.1392 | 1267232.8098 | 2609514.7219 | 1267226.3744
32 | 2609466.4402 | 1267205.1469 | 2609480.7366 | 1267206.286
33 | 2609466.4402 | 1267205.1469 | 2609457.3719 | 1267209.513
34 | 2609507.2611 | 1267308.7689 | 2609507.8569 | 1267302.1883
35 | 2609473.3027 | 1267315.9212 | 2609465.325 | 1267309.9629 | 2609457.3675 | 1267302.2901
36 | 2609450.0505 | 1267213.0379 | 2609457.3719 | 1267209.513
37 | 2609450.0505 | 1267213.0379 | 2609443.1189 | 1267216.3752
38 | 2609443.1189 | 1267216.3752 | 2609436.0954 | 1267219.7568
39 | 2609433.251 | 1267221.1262 | 2609436.0954 | 1267219.7568
40 | 2609433.251 | 1267221.1262 | 2609428.6058 | 1267223.3627
41 | 2609417.3425 | 1267228.7856 | 2609428.6058 | 1267223.3627
42 | 2609514.1392 | 1267232.8098 | 2609513.5657 | 1267239.1433
43 | 2609512.3804 | 1267252.2327 | 2609512.9953 | 1267245.4426
44 | 2609512.3804 | 1267252.2327 | 2609511.8225 | 1267258.3939
45 | 2609512.9953 | 1267245.4426 | 2609513.5657 | 1267239.1433
46 | 2609511.8225 | 1267258.3939 | 2609511.2409 | 1267264.8171
47 | 2609510.659 | 1267271.2438 | 2609511.2409 | 1267264.8171
48 | 2609510.659 | 1267271.2438 | 2609509.77 | 1267281.061
49 | 2609509.77 | 1267281.061 | 2609508.4738 | 1267295.3758
50 | 2609507.8569 | 1267302.1883 | 2609508.4738 | 1267295.3758
51 | 2609417.3425 | 1267228.7856 | 2609412.0399 | 1267217.7856
52 | 2609417.3425 | 1267228.7856 | 2609428.6747 | 1267252.3459
53 | 2609431.473 | 1267258.1636 | 2609428.6747 | 1267252.3459
54 | 2609434.3423 | 1267264.1116 | 2609434.0572 | 1267263.5363 | 2609431.473 | 1267258.1636
55 | 2609454.225 | 1267299.26 | 2609453.3685 | 1267298.2802 | 2609450.8885 | 1267294.2909
56 | 2609454.225 | 1267299.26 | 2609457.3675 | 1267302.2901
57 | 2609450.8885 | 1267294.2909 | 2609447.5118 | 1267288.8589
58 | 2609434.3423 | 1267264.1116 | 2609437.2935 | 1267270.0671
59 | 2609444.0838 | 1267283.3446 | 2609447.5118 | 1267288.8589
60 | 2609444.0838 | 1267283.3446 | 2609443.0455 | 1267281.6744 | 2609440.3779 | 1267276.2912
61 | 2609440.3779 | 1267276.2912 | 2609437.2935 | 1267270.0671

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609549.0228 | 1267370.7667
1 | 2609546.3511 | 1267370.568
2 | 2609521.5452 | 1267374.0307
3 | 2609516.7011 | 1267404.9779
4 | 2609521.2532 | 1267396.5794
5 | 2609515.6527 | 1267416.9364
6 | 2609498.1925 | 1267372.4145
7 | 2609498.3296 | 1267367.6054
8 | 2609516.2845 | 1267209.1181
9 | 2609515.3415 | 1267219.5316
10 | 2609517.5284 | 1267195.1022
11 | 2609472.5825 | 1267445.9362
12 | 2609515.0933 | 1267450.2293
13 | 2609466.4537 | 1267443.9784
14 | 2609530.5845 | 1267397.3183
15 | 2609502.9365 | 1267338.0536
16 | 2609506.5952 | 1267316.1221
17 | 2609484.4321 | 1267324.2333
18 | 2609499.7073 | 1267349.2143
19 | 2609529.8563 | 1267235.758
20 | 2609526.1963 | 1267456.462
21 | 2609516.5468 | 1267433.4597
22 | 2609584.5969 | 1267401.5957
23 | 2609587.7247 | 1267422.6631
24 | 2609570.458 | 1267400.476
25 | 2609514.4778 | 1267430.3366
26 | 2609498.8116 | 1267361.1711
27 | 2609514.7219 | 1267226.3744
28 | 2609480.7366 | 1267206.286
29 | 2609466.4402 | 1267205.1469
30 | 2609549.2002 | 1267398.7925
31 | 2609507.2611 | 1267308.7689
32 | 2609473.3027 | 1267315.9212
33 | 2609527.5839 | 1267458.1457
34 | 2609590.0665 | 1267437.0494
35 | 2609450.0505 | 1267213.0379
36 | 2609457.3719 | 1267209.513
37 | 2609443.1189 | 1267216.3752
38 | 2609436.0954 | 1267219.7568
39 | 2609433.251 | 1267221.1262
40 | 2609428.6058 | 1267223.3627
41 | 2609514.1392 | 1267232.8098
42 | 2609512.3804 | 1267252.2327
43 | 2609512.9953 | 1267245.4426
44 | 2609511.8225 | 1267258.3939
45 | 2609513.5657 | 1267239.1433
46 | 2609511.2409 | 1267264.8171
47 | 2609510.659 | 1267271.2438
48 | 2609509.77 | 1267281.061
49 | 2609508.4738 | 1267295.3758
50 | 2609507.8569 | 1267302.1883
51 | 2609417.3425 | 1267228.7856
52 | 2609412.0399 | 1267217.7856
53 | 2609428.6747 | 1267252.3459
54 | 2609431.473 | 1267258.1636
55 | 2609454.225 | 1267299.26
56 | 2609450.8885 | 1267294.2909
57 | 2609457.3675 | 1267302.2901
58 | 2609434.3423 | 1267264.1116
59 | 2609447.5118 | 1267288.8589
60 | 2609444.0838 | 1267283.3446
61 | 2609440.3779 | 1267276.2912
62 | 2609437.2935 | 1267270.0671
63 | 2609512.7954 | 1267343.4731

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99323 | -0.13004 | 0.062138 | 0.015573
1 | 0.99338 | -0.1271 | 0 | 0
2 | 0.99494 | -0.097064 | 0 | 0
3 | 0.99295 | -0.1355 | 0 | 0
4 | 0.99328 | -0.12902 | 0 | 0
5 | 0.99255 | -0.1432 | 0.0035103 | 0.00087976
6 | 0.99675 | -0.062135 | 0 | 0
7 | 0.99713 | -0.054971 | 0.018079 | 0.004531
8 | 0.99764 | -0.045419 | 0 | 0
9 | 0.99767 | -0.044882 | 0.00033867 | 8.4879e-05
10 | 0.9976 | -0.046143 | 0.0029363 | 0.0007359
11 | 0.99065 | -0.17987 | 0 | 0
12 | 0.99159 | -0.16177 | 0 | 0
13 | 0.99053 | -0.1823 | 0.02102 | 0.005268
14 | 0.99292 | -0.1361 | 0.0097356 | 0.00244
15 | 1 | 0 | -0.36444 | -0.091535
16 | 0.99845 | -0.029713 | 0.040296 | 0.010099
17 | 0.99872 | -0.024664 | 0.023551 | 0.0059026
18 | 0.99881 | -0.022799 | 0.018405 | 0.0046127
19 | 0.99131 | -0.16723 | 0.028597 | 0.0071671
20 | 0.9915 | -0.16352 | 0.0038013 | 0.00095269
21 | 0.99203 | -0.15322 | 0.0041542 | 0.0010412
22 | 0.99169 | -0.15983 | 0 | 0
23 | 0.99141 | -0.1652 | 0.0071415 | 0.0017898
24 | 0.99187 | -0.15626 | 0.010288 | 0.0025784
25 | 0.99214 | -0.15101 | 0 | 0
26 | 0.99768 | -0.044352 | 0.017659 | 0.0044259
27 | 0.99769 | -0.044488 | 0.00032389 | 8.1175e-05
28 | 0.99555 | -0.085641 | 0.0017564 | 0.00044019
29 | 0.99557 | -0.085198 | 0 | 0
30 | 0.99235 | -0.14701 | 0.0085342 | 0.0021389
31 | 0.99821 | -0.034333 | 0.022114 | 0.0055422
32 | 0.99824 | -0.033805 | 0.0049495 | 0.0012405
33 | 0.99149 | -0.16367 | 0.0038028 | 0.00095308
34 | 0.99132 | -0.16703 | 0.0070631 | 0.0017702
35 | 0.99562 | -0.084322 | 0.0019937 | 0.00049966
36 | 0.99559 | -0.084887 | 0.0021954 | 0.00055021
37 | 0.99566 | -0.083518 | 0.0019913 | 0.00049906
38 | 0.99572 | -0.08243 | 0.0019927 | 0.00049941
39 | 0.99574 | -0.081879 | 0.001628 | 0.00040802
40 | 0.9958 | -0.080831 | 0.0022922 | 0.00057447
41 | 0.99771 | -0.04408 | 0.0003235 | 8.1077e-05
42 | 0.99778 | -0.042617 | 0.00039394 | 9.8731e-05
43 | 0.99776 | -0.043171 | 0.0003718 | 9.3183e-05
44 | 0.99781 | -0.042072 | 0.00032295 | 8.0939e-05
45 | 0.99773 | -0.043643 | 0.00034279 | 8.5912e-05
46 | 0.99784 | -0.041467 | 0.0003231 | 8.0977e-05
47 | 0.99788 | -0.040826 | 0.00032391 | 8.118e-05
48 | 0.99793 | -0.03979 | 0.0037675 | 0.00094422
49 | 0.99806 | -0.037332 | 0.0020933 | 0.00052463
50 | 0.99813 | -0.035912 | 0.0017992 | 0.00045092
51 | 0.99596 | -0.077788 | 0 | 0
52 | 0.99594 | -0.078139 | 0.0016336 | 0.00040942
53 | 0.99633 | -0.070677 | 0.0018692 | 0.00046846
54 | 0.99643 | -0.06871 | 0.0018668 | 0.00046787
55 | 0.99749 | -0.048175 | 0 | 0
56 | 0.99733 | -0.051404 | 0.0018693 | 0.0004685
57 | 0.99761 | -0.045826 | 0.0019625 | 0.00049186
58 | 0.99654 | -0.066481 | 0.001874 | 0.00046966
59 | 0.99716 | -0.054639 | 0.0019287 | 0.00048337
60 | 0.997 | -0.057704 | 0.0018712 | 0.00046897
61 | 0.99682 | -0.061208 | 0.0019796 | 0.00049612
62 | 0.99667 | -0.064021 | 0.001979 | 0.00049598
63 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.062138 | -0.015573 | 0.062147 | 0.015579 | 8.7063e-06 | 5.5374e-06 | 0.093092 | 0.093092 | 0.093092 | 0.99323 | -0.13004 | 0.99338 | -0.1271 | 25.5748
1 | -0.062147 | -0.015579 | 0.062236 | 0.015635 | 8.9074e-05 | 5.6652e-05 | 0.093092 | 0.093092 | 0.093092 | 0.99338 | -0.1271 | 0.99494 | -0.097064 | 25.5748
2 | 0.028693 | 0.0072267 | -0.028597 | -0.0071671 | 9.5924e-05 | 5.9595e-05 | 0.042926 | 0.042926 | 0.042926 | 0.99494 | -0.097064 | 0.99131 | -0.16723 | 11.7929
3 | 0.079294 | 0.019964 | -0.079173 | -0.019887 | 0.00012095 | 7.7113e-05 | 0.11862 | 0.11862 | 0.11862 | 0.99494 | -0.097064 | 0.99328 | -0.12902 | 32.5889
4 | -0.17022 | -0.042827 | 0.17051 | 0.043008 | 0.0002846 | 0.00018154 | 0.25464 | 0.25464 | 0.25464 | 0.99494 | -0.097064 | 0.99675 | -0.062135 | 34.9782
5 | -0.03635 | -0.0091329 | 0.036361 | 0.0091399 | 1.1238e-05 | 7.062e-06 | 0.054482 | 0.054482 | 0.054482 | 0.99295 | -0.1355 | 0.99328 | -0.12902 | 14.9676
6 | 0.03635 | 0.0091329 | -0.036337 | -0.0091245 | 1.3362e-05 | 8.3965e-06 | 0.054482 | 0.054482 | 0.054482 | 0.99295 | -0.1355 | 0.99255 | -0.1432 | 14.9676
7 | 0.042812 | 0.010747 | -0.042797 | -0.010738 | 1.4442e-05 | 9.1215e-06 | 0.064142 | 0.064142 | 0.064142 | 0.99328 | -0.12902 | 0.99292 | -0.1361 | 17.6213
8 | 0.032827 | 0.0082447 | -0.032814 | -0.0082371 | 1.222e-05 | 7.6472e-06 | 0.04922 | 0.04922 | 0.04922 | 0.99255 | -0.1432 | 0.99214 | -0.15101 | 13.5219
9 | -0.17051 | -0.043008 | 0.17057 | 0.043045 | 5.8497e-05 | 3.7312e-05 | 0.25464 | 0.25464 | 0.25464 | 0.99675 | -0.062135 | 0.99713 | -0.054971 | 34.9781
10 | -0.18864 | -0.047576 | 0.18874 | 0.047638 | 9.595e-05 | 6.1239e-05 | 0.28162 | 0.28162 | 0.28162 | 0.99713 | -0.054971 | 0.99768 | -0.044352 | 38.6841
11 | -0.0029364 | -0.00073578 | 0.0029364 | 0.00073569 | 7.521e-08 | -8.8399e-08 | 0.0043796 | 0.0043796 | 0.0043796 | 0.99764 | -0.045419 | 0.99767 | -0.044882 | 1.2032
12 | 0.0029364 | 0.00073578 | -0.0029363 | -0.0007359 | 1.0121e-07 | -1.1895e-07 | 0.0043796 | 0.0043797 | 0.0043797 | 0.99764 | -0.045419 | 0.9976 | -0.046143 | 1.2032
13 | -0.0032751 | -0.00082057 | 0.0032752 | 0.00082052 | 6.1477e-08 | -5.0376e-08 | 0.0048847 | 0.0048847 | 0.0048847 | 0.99767 | -0.044882 | 0.99769 | -0.044488 | 1.342
14 | -0.021022 | -0.0052695 | 0.02104 | 0.0052805 | 1.8146e-05 | 1.0988e-05 | 0.031577 | 0.031576 | 0.031577 | 0.99065 | -0.17987 | 0.99159 | -0.16177 | 8.6749
15 | 0.021022 | 0.0052695 | -0.02102 | -0.005268 | 2.4333e-06 | 1.4735e-06 | 0.031577 | 0.031577 | 0.031577 | 0.99065 | -0.17987 | 0.99053 | -0.1823 | 8.6749
16 | 0.0076048 | 0.001906 | -0.0076041 | -0.0019058 | 6.3324e-07 | 2.3803e-07 | 0.011412 | 0.011412 | 0.011412 | 0.99159 | -0.16177 | 0.9915 | -0.16352 | 3.1352
17 | -0.028645 | -0.0071865 | 0.028657 | 0.0071937 | 1.1687e-05 | 7.2622e-06 | 0.042988 | 0.042988 | 0.042988 | 0.99159 | -0.16177 | 0.99203 | -0.15322 | 11.81
18 | 0.033062 | 0.0082983 | -0.033044 | -0.0082876 | 1.7194e-05 | 1.0763e-05 | 0.049552 | 0.049552 | 0.049552 | 0.99292 | -0.1361 | 0.99235 | -0.14701 | 13.6131
19 | 0.076191 | 0.01914 | -0.076083 | -0.019071 | 0.00010788 | 6.8748e-05 | 0.11339 | 0.11339 | 0.11339 | 1 | 0 | 0.99845 | -0.029713 | 31.1509
20 | 0.061331 | 0.015425 | -0.061258 | -0.015379 | 7.2163e-05 | 4.5882e-05 | 0.09128 | 0.09128 | 0.09128 | 1 | 0 | 0.99872 | -0.024664 | 25.0769
21 | 0.22526 | 0.05697 | -0.22502 | -0.056812 | 0.00024608 | 0.00015718 | 0.33538 | 0.33538 | 0.33538 | 1 | 0 | 0.99881 | -0.022799 | 46.0684
22 | 0.035787 | 0.0089722 | -0.035779 | -0.0089672 | 7.876e-06 | 4.9441e-06 | 0.053335 | 0.053335 | 0.053335 | 0.99845 | -0.029713 | 0.99821 | -0.034333 | 14.6524
23 | 0.037707 | 0.0094765 | -0.037691 | -0.0094662 | 1.6447e-05 | 1.0344e-05 | 0.05619 | 0.05619 | 0.05619 | 0.99872 | -0.024664 | 0.99824 | -0.033805 | 15.4368
24 | 0.20661 | 0.0522 | -0.2064 | -0.052064 | 0.00021321 | 0.00013614 | 0.30796 | 0.30796 | 0.30796 | 0.99881 | -0.022799 | 0.99768 | -0.044352 | 42.302
25 | 0.0038028 | 0.00095307 | -0.0038028 | -0.00095308 | 2.6966e-08 | -1.1214e-08 | 0.0057072 | 0.0057072 | 0.0057072 | 0.9915 | -0.16352 | 0.99149 | -0.16367 | 1.5679
26 | -0.032811 | -0.0082349 | 0.032814 | 0.0082371 | 3.4536e-06 | 2.1612e-06 | 0.04922 | 0.04922 | 0.04922 | 0.99203 | -0.15322 | 0.99214 | -0.15101 | 13.5219
27 | 0.014209 | 0.0035623 | -0.014205 | -0.0035602 | 3.6355e-06 | 2.0516e-06 | 0.021321 | 0.021321 | 0.021321 | 0.99169 | -0.15983 | 0.99141 | -0.1652 | 5.8573
28 | -0.014209 | -0.0035623 | 0.014211 | 0.0035636 | 2.4177e-06 | 1.3643e-06 | 0.021321 | 0.021321 | 0.021321 | 0.99169 | -0.15983 | 0.99187 | -0.15626 | 5.8573
29 | 0.0070637 | 0.0017704 | -0.0070631 | -0.0017702 | 6.1438e-07 | 2.0527e-07 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602 | 0.99141 | -0.1652 | 0.99132 | -0.16703 | 2.9126
30 | -0.024499 | -0.0061421 | 0.02451 | 0.0061487 | 1.0803e-05 | 6.6384e-06 | 0.036755 | 0.036755 | 0.036755 | 0.99187 | -0.15626 | 0.99235 | -0.14701 | 10.0975
31 | -0.0035991 | -0.00090169 | 0.0035991 | 0.00090165 | 6.9818e-08 | -3.97e-08 | 0.0053678 | 0.0053677 | 0.0053678 | 0.99769 | -0.044488 | 0.99771 | -0.04408 | 1.4747
32 | -0.0017564 | -0.00044019 | 0.0017564 | 0.00044002 | 3.7063e-08 | -1.6277e-07 | 0.0026252 | 0.0026251 | 0.0026252 | 0.99555 | -0.085641 | 0.99557 | -0.085198 | 0.7212
33 | -0.0017564 | -0.00044002 | 0.0017564 | 0.00043991 | 2.6008e-08 | -1.1423e-07 | 0.0026251 | 0.0026251 | 0.0026251 | 0.99557 | -0.085198 | 0.99559 | -0.084887 | 0.72119
34 | 0.013665 | 0.003425 | -0.013664 | -0.0034244 | 1.0282e-06 | 5.7167e-07 | 0.02037 | 0.02037 | 0.02037 | 0.99821 | -0.034333 | 0.99813 | -0.035912 | 5.5963
35 | 0.032741 | 0.0082257 | -0.032722 | -0.008214 | 1.8773e-05 | 1.174e-05 | 0.048812 | 0.048812 | 0.048812 | 0.99824 | -0.033805 | 0.99761 | -0.045826 | 13.41
36 | 0.0039519 | 0.00099008 | -0.0039518 | -0.00099012 | 1.063e-07 | -3.7639e-08 | 0.0059062 | 0.0059063 | 0.0059063 | 0.99562 | -0.084322 | 0.99559 | -0.084887 | 1.6226
37 | -0.0059456 | -0.0014897 | 0.0059458 | 0.0014898 | 2.2779e-07 | 4.5736e-08 | 0.0088859 | 0.0088859 | 0.0088859 | 0.99562 | -0.084322 | 0.99566 | -0.083518 | 2.4412
38 | -0.0079371 | -0.0019889 | 0.0079375 | 0.001989 | 4.113e-07 | 1.6185e-07 | 0.011862 | 0.011862 | 0.011862 | 0.99566 | -0.083518 | 0.99572 | -0.08243 | 3.2588
39 | -0.0099301 | -0.0024884 | 0.0099304 | 0.0024885 | 2.607e-07 | 1.2579e-07 | 0.01484 | 0.01484 | 0.01484 | 0.99572 | -0.08243 | 0.99574 | -0.081879 | 4.0768
40 | -0.011558 | -0.0028966 | 0.011559 | 0.0028969 | 5.7679e-07 | 3.0208e-07 | 0.017273 | 0.017273 | 0.017273 | 0.99574 | -0.081879 | 0.9958 | -0.080831 | 4.7452
41 | -0.013851 | -0.0034713 | 0.013853 | 0.0034725 | 2.0082e-06 | 1.1226e-06 | 0.020698 | 0.020698 | 0.020698 | 0.9958 | -0.080831 | 0.99596 | -0.077788 | 5.6862
42 | -0.0039226 | -0.00098273 | 0.0039227 | 0.0009827 | 8.1619e-08 | -3.0815e-08 | 0.0058502 | 0.0058502 | 0.0058502 | 0.99771 | -0.04408 | 0.99773 | -0.043643 | 1.6072
43 | 0.0046375 | 0.0011618 | -0.0046374 | -0.0011618 | 1.2229e-07 | -1.0784e-08 | 0.0069159 | 0.0069159 | 0.0069159 | 0.99778 | -0.042617 | 0.99776 | -0.043171 | 1.9
44 | -0.0050315 | -0.0012605 | 0.0050316 | 0.0012605 | 1.3061e-07 | 2.7868e-09 | 0.0075034 | 0.0075033 | 0.0075034 | 0.99778 | -0.042617 | 0.99781 | -0.042072 | 2.0614
45 | 0.0042656 | 0.0010686 | -0.0042655 | -0.0010686 | 9.5985e-08 | -2.1176e-08 | 0.0063614 | 0.0063614 | 0.0063614 | 0.99776 | -0.043171 | 0.99773 | -0.043643 | 1.7476
46 | -0.0053546 | -0.0013414 | 0.0053547 | 0.0013415 | 1.542e-07 | 1.4445e-08 | 0.0079849 | 0.0079849 | 0.0079849 | 0.99781 | -0.042072 | 0.99784 | -0.041467 | 2.1937
47 | -0.0056778 | -0.0014224 | 0.005678 | 0.0014225 | 1.7347e-07 | 2.6723e-08 | 0.0084667 | 0.0084667 | 0.0084667 | 0.99784 | -0.041467 | 0.99788 | -0.040826 | 2.326
48 | -0.0060019 | -0.0015036 | 0.0060022 | 0.0015037 | 2.9608e-07 | 6.0711e-08 | 0.0089497 | 0.0089497 | 0.0089497 | 0.99788 | -0.040826 | 0.99793 | -0.03979 | 2.4587
49 | -0.0097697 | -0.0024479 | 0.0097708 | 0.0024485 | 1.1438e-06 | 5.4421e-07 | 0.014567 | 0.014567 | 0.014567 | 0.99793 | -0.03979 | 0.99806 | -0.037332 | 4.002
50 | -0.011864 | -0.0029731 | 0.011865 | 0.0029735 | 8.0256e-07 | 4.2424e-07 | 0.017688 | 0.017688 | 0.017688 | 0.99806 | -0.037332 | 0.99813 | -0.035912 | 4.8594
51 | 0.0016336 | 0.00040928 | -0.0016336 | -0.00040942 | 2.7279e-08 | -1.4145e-07 | 0.0024407 | 0.0024407 | 0.0024407 | 0.99596 | -0.077788 | 0.99594 | -0.078139 | 0.67053
52 | -0.015487 | -0.0038817 | 0.015492 | 0.0038848 | 5.2488e-06 | 3.0189e-06 | 0.023138 | 0.023138 | 0.023138 | 0.99596 | -0.077788 | 0.99633 | -0.070677 | 6.3567
53 | -0.017361 | -0.0043532 | 0.017363 | 0.0043542 | 1.6277e-06 | 9.5763e-07 | 0.02593 | 0.02593 | 0.02593 | 0.99633 | -0.070677 | 0.99643 | -0.06871 | 7.1236
54 | -0.01923 | -0.004822 | 0.019232 | 0.0048233 | 2.0424e-06 | 1.2211e-06 | 0.028718 | 0.028718 | 0.028718 | 0.99643 | -0.06871 | 0.99654 | -0.066481 | 7.8894
55 | 0.030756 | 0.00772 | -0.030752 | -0.007717 | 4.7362e-06 | 2.9529e-06 | 0.045885 | 0.045885 | 0.045885 | 0.99749 | -0.048175 | 0.99733 | -0.051404 | 12.6058
56 | -0.030756 | -0.00772 | 0.03076 | 0.0077221 | 3.4467e-06 | 2.1489e-06 | 0.045885 | 0.045885 | 0.045885 | 0.99749 | -0.048175 | 0.99761 | -0.045826 | 12.6058
57 | 0.028882 | 0.0072485 | -0.028878 | -0.0072458 | 4.4547e-06 | 2.7675e-06 | 0.043096 | 0.043096 | 0.043096 | 0.99733 | -0.051404 | 0.99716 | -0.054639 | 11.8396
58 | -0.021106 | -0.0052929 | 0.021108 | 0.0052944 | 2.4756e-06 | 1.4978e-06 | 0.031516 | 0.031516 | 0.031516 | 0.99654 | -0.066481 | 0.99667 | -0.064021 | 8.6582
59 | 0.026949 | 0.0067624 | -0.026945 | -0.00676 | 3.9384e-06 | 2.4359e-06 | 0.040218 | 0.040218 | 0.040218 | 0.99716 | -0.054639 | 0.997 | -0.057704 | 11.0489
60 | 0.025074 | 0.006291 | -0.02507 | -0.0062884 | 4.1886e-06 | 2.5767e-06 | 0.037425 | 0.037425 | 0.037425 | 0.997 | -0.057704 | 0.99682 | -0.061208 | 10.2817
61 | 0.02309 | 0.0057923 | -0.023087 | -0.0057904 | 3.0951e-06 | 1.8904e-06 | 0.03447 | 0.03447 | 0.03447 | 0.99682 | -0.061208 | 0.99667 | -0.064021 | 9.4699

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36444 | 0.091535

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.062138 | 0.015573
1 | 0.0035103 | 0.00087976
2 | 0.018079 | 0.004531
3 | 0.00033867 | 8.4879e-05
4 | 0.0029363 | 0.0007359
5 | 0.02102 | 0.005268
6 | 0.0097356 | 0.00244
7 | 0.040296 | 0.010099
8 | 0.023551 | 0.0059026
9 | 0.018405 | 0.0046127
10 | 0.028597 | 0.0071671
11 | 0.0038013 | 0.00095269
12 | 0.0041542 | 0.0010412
13 | 0.0071415 | 0.0017898
14 | 0.010288 | 0.0025784
15 | 0.017659 | 0.0044259
16 | 0.00032389 | 8.1175e-05
17 | 0.0017564 | 0.00044019
18 | 0.0085342 | 0.0021389
19 | 0.022114 | 0.0055422
20 | 0.0049495 | 0.0012405
21 | 0.0038028 | 0.00095308
22 | 0.0070631 | 0.0017702
23 | 0.0019937 | 0.00049966
24 | 0.0021954 | 0.00055021
25 | 0.0019913 | 0.00049906
26 | 0.0019927 | 0.00049941
27 | 0.001628 | 0.00040802
28 | 0.0022922 | 0.00057447
29 | 0.0003235 | 8.1077e-05
30 | 0.00039394 | 9.8731e-05
31 | 0.0003718 | 9.3183e-05
32 | 0.00032295 | 8.0939e-05
33 | 0.00034279 | 8.5912e-05
34 | 0.0003231 | 8.0977e-05
35 | 0.00032391 | 8.118e-05
36 | 0.0037675 | 0.00094422
37 | 0.0020933 | 0.00052463
38 | 0.0017992 | 0.00045092
39 | 0.0016336 | 0.00040942
40 | 0.0018692 | 0.00046846
41 | 0.0018668 | 0.00046787
42 | 0.0018693 | 0.0004685
43 | 0.0019625 | 0.00049186
44 | 0.001874 | 0.00046966
45 | 0.0019287 | 0.00048337
46 | 0.0018712 | 0.00046897
47 | 0.0019796 | 0.00049612
48 | 0.001979 | 0.00049598

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1