## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-210_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-210_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-210_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-210_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-210_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-210_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-210_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-210_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-210_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-210_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-210_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-210_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-210_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-210_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-210_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-210_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-210_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-210_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-210_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-210_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-210_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-210_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-210_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-210_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-210_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-210_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-210_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-210_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-210_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-210_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-210_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-210_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-210_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-210_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-210_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-210_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-210_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-210_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-210_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-210_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-210_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-210_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-210_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-210_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-210_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-210_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-210_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-210_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-210_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-210_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-210_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-210_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-210_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-210_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-210_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-210_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-210_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-210_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-210_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-210_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-210_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-210_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-210_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-210_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-210_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-210_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_562_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-210_0_3_load_0 | 0 | 0.0029871 | 0.00074864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-210_0_3_load_1 | 1 | 0.0058791 | 0.0014734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-210_0_3_load_3 | 2 | 0.0086019 | 0.0021558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-210_0_3_load_35 | 5 | 0.010446 | 0.002618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-210_0_3_load_34 | 6 | 0.003693 | 0.00092555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-210_0_3_load_64 | 10 | 0.0018984 | 0.00047579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-210_0_3_load_63 | 13 | 0.010016 | 0.0025102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-210_0_3_load_68 | 15 | 0.0026298 | 0.00065909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-210_0_3_load_36 | 16 | 0.0031767 | 0.00079616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-210_0_3_load_16 | 17 | 0.010598 | 0.0026561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-210_0_3_load_56 | 19 | 0.0026599 | 0.00066664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-210_0_3_load_65 | 20 | 0.0037021 | 0.00092783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-210_0_3_load_33 | 21 | 0.0018965 | 0.0004753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-210_0_3_load_11 | 22 | 0.018454 | 0.0046251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-210_0_3_load_12 | 23 | 0.0077339 | 0.0019383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-210_0_3_load_13 | 24 | 0.0032225 | 0.00080763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-210_0_3_load_14 | 25 | 0.0032787 | 0.00082171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-210_0_3_load_15 | 26 | 0.0037697 | 0.00094478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-210_0_3_load_17 | 27 | 0.0099607 | 0.0024964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-210_0_3_load_18 | 28 | 0.0080068 | 0.0020067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-210_0_3_load_19 | 29 | 0.011723 | 0.002938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-210_0_3_load_20 | 30 | 0.013064 | 0.0032742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-210_0_3_load_25 | 31 | 0.0067103 | 0.0016818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-210_0_3_load_26 | 32 | 0.0073717 | 0.0018475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-210_0_3_load_66 | 34 | 0.0040359 | 0.0010115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-210_0_3_load_51 | 35 | 0.0034857 | 0.00087361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-210_0_3_load_43 | 36 | 0.0032601 | 0.00081705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-210_0_3_load_32 | 37 | 0.010521 | 0.0026368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-210_0_3_load_67 | 38 | 0.0047815 | 0.0011984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-210_0_3_load_27 | 39 | 0.0062402 | 0.0015639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-210_0_3_load_28 | 40 | 0.0049743 | 0.0012467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-210_0_3_load_29 | 41 | 0.0035173 | 0.00088151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-210_0_3_load_30 | 42 | 0.0035361 | 0.00088623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-210_0_3_load_31 | 43 | 0.0041605 | 0.0010427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-210_0_3_load_57 | 44 | 0.0037129 | 0.00093053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-210_0_3_load_58 | 45 | 0.013741 | 0.0034439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-210_0_3_load_37 | 46 | 0.0019619 | 0.0004917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-210_0_3_load_38 | 47 | 0.0051892 | 0.0013005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-210_0_3_load_39 | 48 | 0.0032669 | 0.00081876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-210_0_3_load_40 | 49 | 0.0042948 | 0.0010764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-210_0_3_load_41 | 50 | 0.0095318 | 0.0023889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-210_0_3_load_55 | 51 | 0.0085013 | 0.0021306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-210_0_3_load_54 | 52 | 0.0034033 | 0.00085295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-210_0_3_load_44 | 53 | 0.0034349 | 0.00086086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-210_0_3_load_45 | 54 | 0.0042753 | 0.0010715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-210_0_3_load_46 | 55 | 0.005862 | 0.0014692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-210_0_3_load_47 | 56 | 0.0096097 | 0.0024084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-210_0_3_load_48 | 57 | 0.0088952 | 0.0022293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-210_0_3_load_49 | 58 | 0.0039093 | 0.00097976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-210_0_3_load_50 | 59 | 0.0037047 | 0.00092847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-210_0_3_load_52 | 60 | 0.013418 | 0.0033629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-210_0_3_load_53 | 61 | 0.0077052 | 0.0019311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-210_0_3_load_61 | 62 | 0.013727 | 0.0034403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-210_0_3_load_62 | 63 | 0.0045234 | 0.0011337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-210_0_3_load_59 | 64 | 0.010388 | 0.0026035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-210_0_3_load_60 | 65 | 0.0045487 | 0.00114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-210_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-210_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.00029979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-210_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.17785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-210_0_3_line_3 |  | 3 | 14 | 0.12742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-210_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.046652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2701-210_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.040348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2701-210_0_3_line_6 |  | 5 | 16 | 0.014139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2701-210_0_3_line_7 |  | 6 | 17 | 0.0056086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2701-210_0_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.016869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-210_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.16001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-210_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.029664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-210_0_3_line_11 |  | 9 | 15 | 0.055069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-210_0_3_line_12 |  | 10 | 11 | 0.015734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-210_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.018272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-210_0_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-210_0_3_line_15 |  | 14 | 21 | 0.053673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-210_0_3_line_16 |  | 15 | 38 | 0.0040347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-210_0_3_line_17 |  | 16 | 44 | 0.0085624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2701-210_0_3_line_18 |  | 17 | 25 | 0.00077459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2701-210_0_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.0041691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-210_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0026629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-210_0_3_line_21 |  | 19 | 33 | 0.0025725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-210_0_3_line_22 |  | 20 | 34 | 0.0078334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-210_0_3_line_23 |  | 21 | 37 | 0.0091316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-210_0_3_line_24 |  | 22 | 23 | 0.0046604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-210_0_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.00084263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-210_0_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0080752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2701-210_0_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.0087087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-210_0_3_line_28 |  | 26 | 27 | 0.0043018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-210_0_3_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0063848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-210_0_3_line_30 |  | 28 | 29 | 0.015093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-210_0_3_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0029112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-210_0_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0054423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-210_0_3_line_33 |  | 31 | 32 | 0.0107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-210_0_3_line_34 |  | 32 | 39 | 0.001803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-210_0_3_line_35 |  | 33 | 51 | 0.011116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-210_0_3_line_36 |  | 33 | 49 | 0.012678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-210_0_3_line_37 |  | 34 | 38 | 0.0033089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-210_0_3_line_38 |  | 35 | 36 | 0.0099214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-210_0_3_line_39 |  | 36 | 50 | 0.0022233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-210_0_3_line_40 |  | 37 | 43 | 0.0059999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-210_0_3_line_41 |  | 39 | 40 | 0.002429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-210_0_3_line_42 |  | 40 | 41 | 0.0064463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-210_0_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.0079159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-210_0_3_line_44 |  | 42 | 43 | 0.0080861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-210_0_3_line_45 |  | 44 | 45 | 0.013982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2701-210_0_3_line_46 |  | 45 | 64 | 0.002367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2701-210_0_3_line_47 |  | 46 | 47 | 0.0053178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-210_0_3_line_48 |  | 46 | 48 | 0.00471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-210_0_3_line_49 |  | 47 | 49 | 0.016767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-210_0_3_line_50 |  | 48 | 50 | 0.0073927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-210_0_3_line_51 |  | 51 | 52 | 0.0070951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-210_0_3_line_52 |  | 52 | 58 | 0.0096424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-210_0_3_line_53 |  | 53 | 54 | 0.0018661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-210_0_3_line_54 |  | 53 | 55 | 0.008686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-210_0_3_line_55 |  | 54 | 56 | 0.0066035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-210_0_3_line_56 |  | 55 | 57 | 0.0013418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-210_0_3_line_57 |  | 56 | 58 | 0.0045648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-210_0_3_line_58 |  | 57 | 59 | 0.00011053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-210_0_3_line_59 |  | 59 | 60 | 0.01206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-210_0_3_line_60 |  | 60 | 61 | 0.0039764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-210_0_3_line_61 |  | 61 | 62 | 0.0094109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-210_0_3_line_62 |  | 62 | 63 | 0.0034094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2701-210_0_3_line_63 |  | 63 | 65 | 0.0058684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_2701-210_0_3_line_64 |  | 64 | 65 | 0.0013139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-210_0_3_trafo_61 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2610696.2186 | 1267419.2741 | 2610695.9359 | 1267418.8691 | 2610690.8243 | 1267410.2192
1 | 2610690.6718 | 1267409.9611 | 2610690.8243 | 1267410.2192
2 | 2610600.1926 | 1267256.851 | 2610690.6718 | 1267409.9611
3 | 2610600.1926 | 1267256.851 | 2610521.7318 | 1267321.2567 | 2610531.715 | 1267345.1688
4 | 2610612.3876 | 1267538.3364 | 2610594.13 | 1267528.9973 | 2610570.9014 | 1267516.9987
5 | 2610612.3876 | 1267538.3364 | 2610596.8388 | 1267501.1052
6 | 2610558.3392 | 1267510.5098 | 2610570.9014 | 1267516.9987
7 | 2610594.6773 | 1267495.9297 | 2610596.8388 | 1267501.1052
8 | 2610399.0886 | 1267507.5046 | 2610411.6833 | 1267518.7679
9 | 2610388.2791 | 1267422.1927 | 2610346.6628 | 1267505.2449 | 2610356.0463 | 1267510.7429 | 2610366.5291 | 1267515.987 | 2610379.8359 | 1267524.6608 | 2610381.7365 | 1267526.6766 | 2610390.9138 | 1267516.6412 | 2610399.0886 | 1267507.5046
10 | 2610431.2988 | 1267496.4644 | 2610411.6833 | 1267518.7679
11 | 2610388.2791 | 1267422.1927 | 2610396.4607 | 1267426.4099 | 2610437.0698 | 1267447.7267
12 | 2610431.2988 | 1267496.4644 | 2610443.0368 | 1267506.9813
13 | 2610443.0368 | 1267506.9813 | 2610456.6609 | 1267519.2026
14 | 2610456.6609 | 1267519.2026 | 2610469.6537 | 1267530.8559
15 | 2610531.715 | 1267345.1688 | 2610552.3993 | 1267394.6966
16 | 2610437.0698 | 1267447.7267 | 2610440.6422 | 1267449.602
17 | 2610550.7318 | 1267506.5802 | 2610558.3392 | 1267510.5098
18 | 2610594.6773 | 1267495.9297 | 2610594.3788 | 1267495.215
19 | 2610452.8658 | 1267456.0184 | 2610456.5674 | 1267457.9365
20 | 2610452.8658 | 1267456.0184 | 2610450.508 | 1267454.7807
21 | 2610458.8515 | 1267459.12 | 2610456.5674 | 1267457.9365
22 | 2610450.508 | 1267454.7807 | 2610443.5721 | 1267451.1399
23 | 2610552.3993 | 1267394.6966 | 2610555.9184 | 1267403.1229
24 | 2610589.4709 | 1267483.463 | 2610591.2669 | 1267487.7635
25 | 2610589.4709 | 1267483.463 | 2610589.1461 | 1267482.6855
26 | 2610591.2669 | 1267487.7635 | 2610594.3788 | 1267495.215
27 | 2610585.79 | 1267474.6494 | 2610589.1461 | 1267482.6855
28 | 2610584.1322 | 1267470.6799 | 2610585.79 | 1267474.6494
29 | 2610584.1322 | 1267470.6799 | 2610581.6717 | 1267464.7882
30 | 2610575.8554 | 1267450.8612 | 2610581.6717 | 1267464.7882
31 | 2610575.8554 | 1267450.8612 | 2610574.7335 | 1267448.1749
32 | 2610572.6361 | 1267443.1529 | 2610574.7335 | 1267448.1749
33 | 2610568.5125 | 1267433.2789 | 2610572.6361 | 1267443.1529
34 | 2610568.5125 | 1267433.2789 | 2610567.8176 | 1267431.6152
35 | 2610458.8515 | 1267459.12 | 2610468.7274 | 1267464.2213
36 | 2610458.8515 | 1267459.12 | 2610464.5974 | 1267447.8188
37 | 2610443.5721 | 1267451.1399 | 2610440.6422 | 1267449.602
38 | 2610481.0995 | 1267415.3627 | 2610485.5961 | 1267406.5188
39 | 2610480.0919 | 1267417.3445 | 2610481.0995 | 1267415.3627
40 | 2610558.2306 | 1267408.6594 | 2610555.9184 | 1267403.1229
41 | 2610567.8176 | 1267431.6152 | 2610566.8815 | 1267429.3738
42 | 2610566.8815 | 1267429.3738 | 2610564.3973 | 1267423.4254
43 | 2610564.3973 | 1267423.4254 | 2610561.3468 | 1267416.1209
44 | 2610558.2306 | 1267408.6594 | 2610561.3468 | 1267416.1209
45 | 2610550.7318 | 1267506.5802 | 2610538.309 | 1267500.1633
46 | 2610536.2061 | 1267499.077 | 2610538.309 | 1267500.1633
47 | 2610474.6066 | 1267428.1329 | 2610472.1965 | 1267432.8731
48 | 2610474.6066 | 1267428.1329 | 2610476.7413 | 1267423.9343
49 | 2610472.1965 | 1267432.8731 | 2610464.5974 | 1267447.8188
50 | 2610480.0919 | 1267417.3445 | 2610476.7413 | 1267423.9343
51 | 2610475.0312 | 1267467.4775 | 2610468.7274 | 1267464.2213
52 | 2610483.5981 | 1267471.9027 | 2610475.0312 | 1267467.4775
53 | 2610495.1789 | 1267477.8847 | 2610493.5209 | 1267477.0283
54 | 2610495.1789 | 1267477.8847 | 2610502.8961 | 1267481.871
55 | 2610493.5209 | 1267477.0283 | 2610487.6539 | 1267473.9977
56 | 2610504.0883 | 1267482.4868 | 2610502.8961 | 1267481.871
57 | 2610483.5981 | 1267471.9027 | 2610487.6539 | 1267473.9977
58 | 2610504.1865 | 1267482.5375 | 2610504.0883 | 1267482.4868
59 | 2610504.1865 | 1267482.5375 | 2610514.9015 | 1267488.0723
60 | 2610518.4343 | 1267489.8972 | 2610514.9015 | 1267488.0723
61 | 2610518.4343 | 1267489.8972 | 2610526.7956 | 1267494.2161
62 | 2610529.8247 | 1267495.7808 | 2610526.7956 | 1267494.2161
63 | 2610535.0387 | 1267498.474 | 2610529.8247 | 1267495.7808
64 | 2610536.2061 | 1267499.077 | 2610535.0387 | 1267498.474

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610696.2186 | 1267419.2741
1 | 2610690.8243 | 1267410.2192
2 | 2610690.6718 | 1267409.9611
3 | 2610600.1926 | 1267256.851
4 | 2610612.3876 | 1267538.3364
5 | 2610570.9014 | 1267516.9987
6 | 2610596.8388 | 1267501.1052
7 | 2610399.0886 | 1267507.5046
8 | 2610411.6833 | 1267518.7679
9 | 2610388.2791 | 1267422.1927
10 | 2610431.2988 | 1267496.4644
11 | 2610443.0368 | 1267506.9813
12 | 2610456.6609 | 1267519.2026
13 | 2610469.6537 | 1267530.8559
14 | 2610531.715 | 1267345.1688
15 | 2610437.0698 | 1267447.7267
16 | 2610558.3392 | 1267510.5098
17 | 2610594.6773 | 1267495.9297
18 | 2610452.8658 | 1267456.0184
19 | 2610456.5674 | 1267457.9365
20 | 2610450.508 | 1267454.7807
21 | 2610552.3993 | 1267394.6966
22 | 2610589.4709 | 1267483.463
23 | 2610591.2669 | 1267487.7635
24 | 2610589.1461 | 1267482.6855
25 | 2610594.3788 | 1267495.215
26 | 2610585.79 | 1267474.6494
27 | 2610584.1322 | 1267470.6799
28 | 2610581.6717 | 1267464.7882
29 | 2610575.8554 | 1267450.8612
30 | 2610574.7335 | 1267448.1749
31 | 2610572.6361 | 1267443.1529
32 | 2610568.5125 | 1267433.2789
33 | 2610458.8515 | 1267459.12
34 | 2610443.5721 | 1267451.1399
35 | 2610485.5961 | 1267406.5188
36 | 2610481.0995 | 1267415.3627
37 | 2610555.9184 | 1267403.1229
38 | 2610440.6422 | 1267449.602
39 | 2610567.8176 | 1267431.6152
40 | 2610566.8815 | 1267429.3738
41 | 2610564.3973 | 1267423.4254
42 | 2610561.3468 | 1267416.1209
43 | 2610558.2306 | 1267408.6594
44 | 2610550.7318 | 1267506.5802
45 | 2610538.309 | 1267500.1633
46 | 2610474.6066 | 1267428.1329
47 | 2610472.1965 | 1267432.8731
48 | 2610476.7413 | 1267423.9343
49 | 2610464.5975 | 1267447.8188
50 | 2610480.0919 | 1267417.3445
51 | 2610468.7274 | 1267464.2213
52 | 2610475.0312 | 1267467.4775
53 | 2610495.1789 | 1267477.8847
54 | 2610493.5209 | 1267477.0283
55 | 2610502.8961 | 1267481.871
56 | 2610487.6539 | 1267473.9977
57 | 2610504.0883 | 1267482.4868
58 | 2610483.5981 | 1267471.9027
59 | 2610504.1865 | 1267482.5375
60 | 2610514.9015 | 1267488.0723
61 | 2610518.4343 | 1267489.8972
62 | 2610526.7956 | 1267494.2161
63 | 2610529.8247 | 1267495.7808
64 | 2610536.2061 | 1267499.077
65 | 2610535.0387 | 1267498.474
66 | 2610561.2581 | 1267512.0175

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9763 | -0.45808 | 0.0029871 | 0.00074864
1 | 0.97633 | -0.45751 | 0.0058791 | 0.0014734
2 | 0.97633 | -0.45746 | 0.0086019 | 0.0021558
3 | 0.97922 | -0.40081 | 0 | 0
4 | 0.99241 | -0.14469 | 0 | 0
5 | 0.99585 | -0.0789 | 0.010446 | 0.002618
6 | 0.98944 | -0.20195 | 0.003693 | 0.00092555
7 | 0.99072 | -0.17868 | 0 | 0
8 | 0.99054 | -0.18225 | 0 | 0
9 | 0.99247 | -0.14487 | 0 | 0
10 | 0.99021 | -0.18853 | 0.0018984 | 0.00047579
11 | 0.99007 | -0.19133 | 0 | 0
12 | 0.9899 | -0.19458 | 0 | 0
13 | 0.98974 | -0.19769 | 0.010016 | 0.0025102
14 | 0.98128 | -0.36042 | 0 | 0
15 | 0.99307 | -0.13325 | 0.0026298 | 0.00065909
16 | 0.99696 | -0.057755 | 0.0031767 | 0.00079616
17 | 0.98904 | -0.20975 | 0.010598 | 0.0026561
18 | 0.99342 | -0.12658 | 0 | 0
19 | 0.99352 | -0.12459 | 0.0026599 | 0.00066664
20 | 0.99335 | -0.12785 | 0.0037021 | 0.00092783
21 | 0.98216 | -0.34345 | 0.0018965 | 0.0004753
22 | 0.98788 | -0.2322 | 0.018454 | 0.0046251
23 | 0.98845 | -0.22101 | 0.0077339 | 0.0019383
24 | 0.98779 | -0.23395 | 0.0032225 | 0.00080763
25 | 0.98898 | -0.21076 | 0.0032787 | 0.00082171
26 | 0.98688 | -0.25154 | 0.0037697 | 0.00094478
27 | 0.98645 | -0.25994 | 0.0099607 | 0.0024964
28 | 0.98586 | -0.2713 | 0.0080068 | 0.0020067
29 | 0.98459 | -0.29601 | 0.011723 | 0.002938
30 | 0.98438 | -0.30017 | 0.013064 | 0.0032742
31 | 0.98404 | -0.30668 | 0.0067103 | 0.0016818
32 | 0.98345 | -0.31818 | 0.0073717 | 0.0018475
33 | 0.99359 | -0.12323 | 0 | 0
34 | 0.99318 | -0.13109 | 0.0040359 | 0.0010115
35 | 0.99248 | -0.14474 | 0.0034857 | 0.00087361
36 | 0.99251 | -0.14413 | 0.0032601 | 0.00081705
37 | 0.98232 | -0.34026 | 0.010521 | 0.0026368
38 | 0.99312 | -0.13222 | 0.0047815 | 0.0011984
39 | 0.98336 | -0.31988 | 0.0062402 | 0.0015639
40 | 0.98326 | -0.3219 | 0.0049743 | 0.0012467
41 | 0.98302 | -0.32668 | 0.0035173 | 0.00088151
42 | 0.98274 | -0.33205 | 0.0035361 | 0.00088623
43 | 0.98249 | -0.33702 | 0.0041605 | 0.0010427
44 | 0.99764 | -0.044736 | 0.0037129 | 0.00093053
45 | 0.99879 | -0.023059 | 0.013741 | 0.0034439
46 | 0.99272 | -0.14011 | 0.0019619 | 0.0004917
47 | 0.99282 | -0.13809 | 0.0051892 | 0.0013005
48 | 0.99263 | -0.14174 | 0.0032669 | 0.00081876
49 | 0.99323 | -0.13017 | 0.0042948 | 0.0010764
50 | 0.99252 | -0.14387 | 0.0095318 | 0.0023889
51 | 0.9942 | -0.11132 | 0.0085013 | 0.0021306
52 | 0.99465 | -0.10267 | 0.0034033 | 0.00085295
53 | 0.99629 | -0.07123 | 0.0034349 | 0.00086086
54 | 0.99613 | -0.074193 | 0.0042753 | 0.0010715
55 | 0.99703 | -0.056925 | 0.005862 | 0.0014692
56 | 0.99561 | -0.084192 | 0.0096097 | 0.0024084
57 | 0.99715 | -0.054579 | 0.0088952 | 0.0022293
58 | 0.99529 | -0.090337 | 0.0039093 | 0.00097976
59 | 0.99716 | -0.054368 | 0.0037047 | 0.00092847
60 | 0.9984 | -0.030653 | 0.013418 | 0.0033629
61 | 0.99885 | -0.021914 | 0.0077052 | 0.0019311
62 | 1 | 0 | -0.34856 | -0.08811
63 | 0.99967 | -0.0062553 | 0.0045234 | 0.0011337
64 | 0.99899 | -0.01911 | 0.010388 | 0.0026035
65 | 0.99911 | -0.0168 | 0.0045487 | 0.00114
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0029871 | -0.00074864 | 0.0029872 | 0.00074856 | 8.1934e-08 | -7.9382e-08 | 0.0045527 | 0.0045527 | 0.0045527 | 0.9763 | -0.45808 | 0.97633 | -0.45751 | 1.2508
1 | -0.0088663 | -0.002222 | 0.0088663 | 0.002222 | 2.0529e-08 | 9.3891e-09 | 0.013513 | 0.013513 | 0.013513 | 0.97633 | -0.45751 | 0.97633 | -0.45746 | 3.7124
2 | -0.017468 | -0.0043778 | 0.017515 | 0.0044059 | 4.7269e-05 | 2.8022e-05 | 0.026623 | 0.026622 | 0.026623 | 0.97633 | -0.45746 | 0.97922 | -0.40081 | 7.314
3 | -0.017515 | -0.0044059 | 0.017549 | 0.0044259 | 3.3865e-05 | 2.0068e-05 | 0.026622 | 0.026622 | 0.026622 | 0.97922 | -0.40081 | 0.98128 | -0.36042 | 7.3138
4 | -0.16107 | -0.040816 | 0.16158 | 0.041142 | 0.00051086 | 0.00032574 | 0.24167 | 0.24167 | 0.24167 | 0.99241 | -0.14469 | 0.99585 | -0.0789 | 33.1959
5 | 0.16107 | 0.040816 | -0.16063 | -0.040534 | 0.00044183 | 0.00028173 | 0.24167 | 0.24167 | 0.24167 | 0.99241 | -0.14469 | 0.98944 | -0.20195 | 33.196
6 | -0.17203 | -0.04376 | 0.1722 | 0.043872 | 0.00017547 | 0.00011194 | 0.25727 | 0.25727 | 0.25727 | 0.99585 | -0.0789 | 0.99696 | -0.057755 | 35.3398
7 | 0.15693 | 0.039609 | -0.15688 | -0.039571 | 5.8627e-05 | 3.7377e-05 | 0.23611 | 0.23611 | 0.23611 | 0.98944 | -0.20195 | 0.98904 | -0.20975 | 32.4331
8 | 0.011924 | 0.0029911 | -0.011922 | -0.00299 | 2.0292e-06 | 1.0815e-06 | 0.01791 | 0.01791 | 0.01791 | 0.99072 | -0.17868 | 0.99054 | -0.18225 | 4.9204
9 | -0.011924 | -0.0029911 | 0.011943 | 0.0030013 | 1.9247e-05 | 1.0254e-05 | 0.01791 | 0.01791 | 0.01791 | 0.99072 | -0.17868 | 0.99247 | -0.14487 | 4.9204
10 | 0.011922 | 0.00299 | -0.011919 | -0.0029881 | 3.5684e-06 | 1.9021e-06 | 0.01791 | 0.017911 | 0.017911 | 0.99054 | -0.18225 | 0.99021 | -0.18853 | 4.9205
11 | -0.011943 | -0.0030013 | 0.01195 | 0.0030049 | 6.6237e-06 | 3.5271e-06 | 0.01791 | 0.017909 | 0.01791 | 0.99247 | -0.14487 | 0.99307 | -0.13325 | 4.9202
12 | 0.01002 | 0.0025123 | -0.010019 | -0.0025117 | 1.3378e-06 | 6.5383e-07 | 0.015058 | 0.015058 | 0.015058 | 0.99021 | -0.18853 | 0.99007 | -0.19133 | 4.1368
13 | 0.010019 | 0.0025117 | -0.010017 | -0.0025109 | 1.5536e-06 | 7.5938e-07 | 0.015058 | 0.015058 | 0.015058 | 0.99007 | -0.19133 | 0.9899 | -0.19458 | 4.1368
14 | 0.010017 | 0.0025109 | -0.010016 | -0.0025102 | 1.484e-06 | 7.2543e-07 | 0.015058 | 0.015058 | 0.015058 | 0.9899 | -0.19458 | 0.98974 | -0.19769 | 4.1368
15 | -0.017549 | -0.0044259 | 0.017564 | 0.0044344 | 1.4265e-05 | 8.4506e-06 | 0.026622 | 0.026621 | 0.026622 | 0.98128 | -0.36042 | 0.98216 | -0.34345 | 7.3136
16 | -0.01458 | -0.003664 | 0.01458 | 0.0036644 | 7.2234e-07 | 4.1009e-07 | 0.02185 | 0.02185 | 0.02185 | 0.99307 | -0.13325 | 0.99312 | -0.13222 | 6.0027
17 | -0.17538 | -0.044668 | 0.17549 | 0.044738 | 0.00011022 | 7.0315e-05 | 0.26202 | 0.26202 | 0.26202 | 0.99696 | -0.057755 | 0.99764 | -0.044736 | 35.9911
18 | 0.14628 | 0.036915 | -0.14627 | -0.036911 | 7.0401e-06 | 4.4858e-06 | 0.22017 | 0.22017 | 0.22017 | 0.98904 | -0.20975 | 0.98898 | -0.21076 | 30.2429
19 | -0.027106 | -0.0068059 | 0.027109 | 0.0068075 | 2.5779e-06 | 1.5958e-06 | 0.040606 | 0.040606 | 0.040606 | 0.99342 | -0.12658 | 0.99352 | -0.12459 | 11.1556
20 | 0.027106 | 0.0068059 | -0.027105 | -0.0068049 | 1.6465e-06 | 1.0193e-06 | 0.040606 | 0.040606 | 0.040606 | 0.99342 | -0.12658 | 0.99335 | -0.12785 | 11.1556
21 | -0.029769 | -0.0074741 | 0.029771 | 0.0074753 | 1.9181e-06 | 1.1942e-06 | 0.04459 | 0.04459 | 0.04459 | 0.99352 | -0.12459 | 0.99359 | -0.12323 | 12.2501
22 | 0.023403 | 0.0058771 | -0.023399 | -0.0058748 | 3.611e-06 | 2.2096e-06 | 0.035061 | 0.035061 | 0.035061 | 0.99335 | -0.12785 | 0.99318 | -0.13109 | 9.6321
23 | -0.01946 | -0.0049097 | 0.019463 | 0.0049115 | 2.979e-06 | 1.791e-06 | 0.029495 | 0.029495 | 0.029495 | 0.98216 | -0.34345 | 0.98232 | -0.34026 | 8.1029
24 | -0.13512 | -0.03406 | 0.13519 | 0.034106 | 7.244e-05 | 4.6302e-05 | 0.20359 | 0.20359 | 0.20359 | 0.98788 | -0.2322 | 0.98845 | -0.22101 | 55.9321
25 | 0.11666 | 0.029435 | -0.11665 | -0.029429 | 9.7653e-06 | 6.239e-06 | 0.1758 | 0.1758 | 0.1758 | 0.98788 | -0.2322 | 0.98779 | -0.23395 | 48.2955
26 | -0.14292 | -0.036044 | 0.14299 | 0.036089 | 7.0143e-05 | 4.4684e-05 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.98845 | -0.22101 | 0.98898 | -0.21076 | 29.5653
27 | 0.11343 | 0.028621 | -0.11333 | -0.02856 | 9.5429e-05 | 6.0963e-05 | 0.17094 | 0.17094 | 0.17094 | 0.98779 | -0.23395 | 0.98688 | -0.25154 | 46.9618
28 | 0.10956 | 0.027615 | -0.10952 | -0.027587 | 4.4056e-05 | 2.8141e-05 | 0.16526 | 0.16526 | 0.16526 | 0.98688 | -0.25154 | 0.98645 | -0.25994 | 45.4003
29 | 0.09956 | 0.025091 | -0.099506 | -0.025056 | 5.4039e-05 | 3.4503e-05 | 0.15023 | 0.15023 | 0.15023 | 0.98645 | -0.25994 | 0.98586 | -0.2713 | 41.2725
30 | 0.091499 | 0.023049 | -0.091391 | -0.022981 | 0.00010801 | 6.8937e-05 | 0.13815 | 0.13815 | 0.13815 | 0.98586 | -0.2713 | 0.98459 | -0.29601 | 37.9524
31 | 0.079668 | 0.020042 | -0.079652 | -0.020032 | 1.5833e-05 | 1.0096e-05 | 0.12043 | 0.12043 | 0.12043 | 0.98459 | -0.29601 | 0.98438 | -0.30017 | 33.0852
32 | 0.066588 | 0.016758 | -0.066568 | -0.016745 | 2.0688e-05 | 1.3171e-05 | 0.10068 | 0.10068 | 0.10068 | 0.98438 | -0.30017 | 0.98404 | -0.30668 | 27.6599
33 | 0.059857 | 0.015063 | -0.059824 | -0.015042 | 3.289e-05 | 2.0914e-05 | 0.090535 | 0.090535 | 0.090535 | 0.98404 | -0.30668 | 0.98345 | -0.31818 | 24.8723
34 | 0.052453 | 0.013195 | -0.052448 | -0.013192 | 4.2606e-06 | 2.7039e-06 | 0.079381 | 0.079381 | 0.079381 | 0.98345 | -0.31818 | 0.98336 | -0.31988 | 21.8081
35 | -0.060787 | -0.015258 | 0.060821 | 0.01528 | 3.4551e-05 | 2.1969e-05 | 0.091044 | 0.091044 | 0.091044 | 0.99359 | -0.12323 | 0.9942 | -0.11132 | 25.012
36 | 0.031016 | 0.0077826 | -0.031006 | -0.0077762 | 1.0259e-05 | 6.4019e-06 | 0.046453 | 0.046454 | 0.046454 | 0.99359 | -0.12323 | 0.99323 | -0.13017 | 12.762
37 | 0.019363 | 0.0048634 | -0.019362 | -0.0048627 | 1.0446e-06 | 6.2571e-07 | 0.029014 | 0.029014 | 0.029014 | 0.99318 | -0.13109 | 0.99312 | -0.13222 | 7.9709
38 | -0.0034857 | -0.00087361 | 0.0034858 | 0.00087354 | 1.0162e-07 | -6.318e-08 | 0.0052261 | 0.0052261 | 0.0052261 | 0.99248 | -0.14474 | 0.99251 | -0.14413 | 1.4358
39 | -0.0067459 | -0.0016906 | 0.006746 | 0.0016906 | 8.528e-08 | 2.5846e-08 | 0.010114 | 0.010114 | 0.010114 | 0.99251 | -0.14413 | 0.99252 | -0.14387 | 2.7785
40 | -0.029984 | -0.0075482 | 0.029988 | 0.0075511 | 4.644e-06 | 2.8962e-06 | 0.045431 | 0.045431 | 0.045431 | 0.98232 | -0.34026 | 0.98249 | -0.33702 | 12.4812
41 | 0.046208 | 0.011628 | -0.046204 | -0.011625 | 4.4555e-06 | 2.8207e-06 | 0.069939 | 0.069939 | 0.069939 | 0.98336 | -0.31988 | 0.98326 | -0.3219 | 19.214
42 | 0.04123 | 0.010379 | -0.04122 | -0.010373 | 9.416e-06 | 5.9445e-06 | 0.062411 | 0.062411 | 0.062411 | 0.98326 | -0.3219 | 0.98302 | -0.32668 | 17.1459
43 | 0.037703 | 0.0094913 | -0.037693 | -0.0094852 | 9.6739e-06 | 6.091e-06 | 0.057087 | 0.057087 | 0.057087 | 0.98302 | -0.32668 | 0.98274 | -0.33205 | 15.6832
44 | 0.034157 | 0.0085989 | -0.034149 | -0.0085939 | 8.1152e-06 | 5.0913e-06 | 0.051733 | 0.051733 | 0.051733 | 0.98274 | -0.33205 | 0.98249 | -0.33702 | 14.2123
45 | -0.1792 | -0.045669 | 0.17939 | 0.045788 | 0.00018767 | 0.00011974 | 0.26755 | 0.26755 | 0.26755 | 0.99764 | -0.044736 | 0.99879 | -0.023059 | 36.7518
46 | -0.19313 | -0.049232 | 0.19317 | 0.049256 | 3.6817e-05 | 2.3501e-05 | 0.28802 | 0.28802 | 0.28802 | 0.99879 | -0.023059 | 0.99899 | -0.01911 | 39.5639
47 | -0.02151 | -0.0053918 | 0.021512 | 0.0053931 | 2.073e-06 | 1.258e-06 | 0.032242 | 0.032242 | 0.032242 | 0.99272 | -0.14011 | 0.99282 | -0.13809 | 8.8577
48 | 0.019548 | 0.0049001 | -0.019546 | -0.0048992 | 1.5164e-06 | 9.0963e-07 | 0.029301 | 0.029301 | 0.029301 | 0.99272 | -0.14011 | 0.99263 | -0.14174 | 8.0498
49 | -0.026701 | -0.0066936 | 0.026711 | 0.0066998 | 1.007e-05 | 6.2277e-06 | 0.040019 | 0.040019 | 0.040019 | 0.99282 | -0.13809 | 0.99323 | -0.13017 | 10.9943
50 | 0.016279 | 0.0040805 | -0.016278 | -0.0040795 | 1.651e-06 | 9.6111e-07 | 0.024404 | 0.024404 | 0.024404 | 0.99263 | -0.14174 | 0.99252 | -0.14387 | 6.7044
51 | -0.069323 | -0.017411 | 0.069351 | 0.017429 | 2.8649e-05 | 1.8243e-05 | 0.10377 | 0.10377 | 0.10377 | 0.9942 | -0.11132 | 0.99465 | -0.10267 | 28.5075
52 | -0.072755 | -0.018282 | 0.072797 | 0.018309 | 4.2849e-05 | 2.7298e-05 | 0.10886 | 0.10886 | 0.10886 | 0.99465 | -0.10267 | 0.99529 | -0.090337 | 29.9063
53 | 0.090668 | 0.022818 | -0.090655 | -0.022809 | 1.2839e-05 | 8.1928e-06 | 0.13545 | 0.13545 | 0.13545 | 0.99629 | -0.07123 | 0.99613 | -0.074193 | 37.2121
54 | -0.094103 | -0.023678 | 0.094168 | 0.02372 | 6.4374e-05 | 4.1086e-05 | 0.14058 | 0.14058 | 0.14058 | 0.99629 | -0.07123 | 0.99703 | -0.056925 | 38.6215
55 | 0.08638 | 0.021738 | -0.086339 | -0.021712 | 4.1251e-05 | 2.6314e-05 | 0.12907 | 0.12907 | 0.12907 | 0.99613 | -0.074193 | 0.99561 | -0.084192 | 35.4576
56 | -0.10003 | -0.025189 | 0.10004 | 0.025196 | 1.1221e-05 | 7.1637e-06 | 0.14933 | 0.14933 | 0.14933 | 0.99703 | -0.056925 | 0.99715 | -0.054579 | 41.025
57 | 0.076729 | 0.019303 | -0.076707 | -0.019289 | 2.2522e-05 | 1.4355e-05 | 0.1147 | 0.1147 | 0.1147 | 0.99561 | -0.084192 | 0.99529 | -0.090337 | 31.5119
58 | -0.10894 | -0.027425 | 0.10894 | 0.027426 | 1.0959e-06 | 6.9995e-07 | 0.16261 | 0.16261 | 0.16261 | 0.99715 | -0.054579 | 0.99716 | -0.054368 | 44.6717
59 | -0.11264 | -0.028354 | 0.11277 | 0.028436 | 0.00012785 | 8.1664e-05 | 0.16813 | 0.16813 | 0.16813 | 0.99716 | -0.054368 | 0.9984 | -0.030653 | 46.1905
60 | -0.12619 | -0.031799 | 0.12624 | 0.031833 | 5.2776e-05 | 3.3725e-05 | 0.18813 | 0.18813 | 0.18813 | 0.9984 | -0.030653 | 0.99885 | -0.021914 | 51.6845
61 | -0.13395 | -0.033764 | 0.13409 | 0.033854 | 0.00014061 | 8.9869e-05 | 0.19961 | 0.19961 | 0.19961 | 0.99885 | -0.021914 | 1 | 0 | 54.838
62 | 0.21282 | 0.054256 | -0.21276 | -0.054215 | 6.4241e-05 | 4.1025e-05 | 0.31701 | 0.31701 | 0.31701 | 1 | 0 | 0.99967 | -0.0062553 | 43.5447
63 | 0.20823 | 0.053082 | -0.20813 | -0.053014 | 0.00010593 | 6.764e-05 | 0.31027 | 0.31027 | 0.31027 | 0.99967 | -0.0062553 | 0.99911 | -0.0168 | 42.6199
64 | -0.20356 | -0.051859 | 0.20358 | 0.051874 | 2.2693e-05 | 1.4489e-05 | 0.3035 | 0.3035 | 0.3035 | 0.99899 | -0.01911 | 0.99911 | -0.0168 | 41.6893

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36228 | 0.09155

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029871 | 0.00074864
1 | 0.0058791 | 0.0014734
2 | 0.0086019 | 0.0021558
3 | 0.010446 | 0.002618
4 | 0.003693 | 0.00092555
5 | 0.0018984 | 0.00047579
6 | 0.010016 | 0.0025102
7 | 0.0026298 | 0.00065909
8 | 0.0031767 | 0.00079616
9 | 0.010598 | 0.0026561
10 | 0.0026599 | 0.00066664
11 | 0.0037021 | 0.00092783
12 | 0.0018965 | 0.0004753
13 | 0.018454 | 0.0046251
14 | 0.0077339 | 0.0019383
15 | 0.0032225 | 0.00080763
16 | 0.0032787 | 0.00082171
17 | 0.0037697 | 0.00094478
18 | 0.0099607 | 0.0024964
19 | 0.0080068 | 0.0020067
20 | 0.011723 | 0.002938
21 | 0.013064 | 0.0032742
22 | 0.0067103 | 0.0016818
23 | 0.0073717 | 0.0018475
24 | 0.0040359 | 0.0010115
25 | 0.0034857 | 0.00087361
26 | 0.0032601 | 0.00081705
27 | 0.010521 | 0.0026368
28 | 0.0047815 | 0.0011984
29 | 0.0062402 | 0.0015639
30 | 0.0049743 | 0.0012467
31 | 0.0035173 | 0.00088151
32 | 0.0035361 | 0.00088623
33 | 0.0041605 | 0.0010427
34 | 0.0037129 | 0.00093053
35 | 0.013741 | 0.0034439
36 | 0.0019619 | 0.0004917
37 | 0.0051892 | 0.0013005
38 | 0.0032669 | 0.00081876
39 | 0.0042948 | 0.0010764
40 | 0.0095318 | 0.0023889
41 | 0.0085013 | 0.0021306
42 | 0.0034033 | 0.00085295
43 | 0.0034349 | 0.00086086
44 | 0.0042753 | 0.0010715
45 | 0.005862 | 0.0014692
46 | 0.0096097 | 0.0024084
47 | 0.0088952 | 0.0022293
48 | 0.0039093 | 0.00097976
49 | 0.0037047 | 0.00092847
50 | 0.013418 | 0.0033629
51 | 0.0077052 | 0.0019311
52 | 0.013727 | 0.0034403
53 | 0.0045234 | 0.0011337
54 | 0.010388 | 0.0026035
55 | 0.0045487 | 0.00114

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1