## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-243_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-243_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-243_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-243_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-243_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-243_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-243_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-243_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-243_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-243_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-243_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-243_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-243_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-243_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-243_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-243_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-243_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-243_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-243_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-243_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-243_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-243_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-243_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-243_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-243_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-243_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-243_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-243_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-243_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-243_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-243_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-243_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-243_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-243_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-243_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-243_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-243_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-243_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-243_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-243_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-243_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-243_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-243_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-243_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-243_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-243_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-243_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-243_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-243_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-243_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-243_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-243_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-243_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-243_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-243_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-243_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-243_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-243_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-243_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-243_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-243_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-243_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-243_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-243_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-243_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-243_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-243_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-243_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-243_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-243_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-243_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-243_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-243_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-243_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-243_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-243_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-243_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-243_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-243_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-243_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-243_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-243_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-243_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-243_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-243_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-243_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-243_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-243_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-243_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-243_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-243_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-243_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-243_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-243_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-243_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-243_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-243_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-243_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-243_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-243_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_571_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-243_0_4_load_0 | 0 | 0.0011526 | 0.00028887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-243_0_4_load_3 | 3 | 0.02072 | 0.0051929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-243_0_4_load_27 | 4 | 0.012018 | 0.003012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-243_0_4_load_93 | 7 | 0.00040376 | 0.00010119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-243_0_4_load_91 | 10 | 0.0023113 | 0.00057927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-243_0_4_load_105 | 11 | 0.11026 | 0.027634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-243_0_4_load_29 | 14 | 0.0020804 | 0.0005214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-243_0_4_load_28 | 15 | 0.002124 | 0.00053234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-243_0_4_load_36 | 17 | 0.0024563 | 0.00061561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-243_0_4_load_45 | 19 | 0.0021044 | 0.00052742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-243_0_4_load_92 | 21 | 0.0020812 | 0.00052159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-243_0_4_load_99 | 25 | 0.0091066 | 0.0022823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-243_0_4_load_34 | 28 | 0.0024484 | 0.00061362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-243_0_4_load_38 | 29 | 0.0021829 | 0.00054709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-243_0_4_load_33 | 30 | 0.00034248 | 8.5833e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-243_0_4_load_94 | 31 | 0.01325 | 0.0033209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-243_0_4_load_55 | 34 | 0.00065011 | 0.00016293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-243_0_4_load_102 | 35 | 0.04827 | 0.012098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-243_0_4_load_100 | 36 | 0.036894 | 0.0092466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-243_0_4_load_104 | 38 | 0.081015 | 0.020304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-243_0_4_load_103 | 39 | 0.0037447 | 0.0009385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-243_0_4_load_101 | 41 | 0.085659 | 0.021468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-243_0_4_load_42 | 43 | 0.0021046 | 0.00052745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-243_0_4_load_52 | 45 | 0.0012434 | 0.00031162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-243_0_4_load_35 | 47 | 0.0024677 | 0.00061845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-243_0_4_load_49 | 48 | 0.0031925 | 0.00080013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-243_0_4_load_46 | 49 | 0.002448 | 0.00061352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-243_0_4_load_47 | 50 | 0.0013034 | 0.00032666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-243_0_4_load_44 | 51 | 0.0020777 | 0.00052072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-243_0_4_load_32 | 52 | 0.0019538 | 0.00048967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-243_0_4_load_31 | 53 | 0.00036618 | 9.1773e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-243_0_4_load_97 | 54 | 0.0075939 | 0.0019032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-243_0_4_load_43 | 56 | 0.0020789 | 0.00052103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-243_0_4_load_50 | 57 | 0.0036436 | 0.00091318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-243_0_4_load_48 | 59 | 0.0012995 | 0.00032569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-243_0_4_load_57 | 61 | 0.0019474 | 0.00048807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-243_0_4_load_51 | 62 | 0.0020113 | 0.00050408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-243_0_4_load_54 | 63 | 0.00063566 | 0.00015931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-243_0_4_load_87 | 64 | 0.00063622 | 0.00015945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-243_0_4_load_88 | 65 | 0.00062158 | 0.00015578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-243_0_4_load_58 | 66 | 0.0012871 | 0.00032259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-243_0_4_load_59 | 67 | 0.0019471 | 0.000488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-243_0_4_load_74 | 68 | 0.0012933 | 0.00032413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-243_0_4_load_75 | 69 | 0.001949 | 0.00048846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-243_0_4_load_60 | 70 | 0.0019458 | 0.00048766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-243_0_4_load_61 | 71 | 0.0012833 | 0.00032163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-243_0_4_load_62 | 72 | 0.0012395 | 0.00031064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-243_0_4_load_63 | 73 | 0.0012835 | 0.00032168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-243_0_4_load_64 | 74 | 0.0019736 | 0.00049462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-243_0_4_load_65 | 75 | 0.0019476 | 0.00048811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-243_0_4_load_90 | 76 | 0.0016051 | 0.00040227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-243_0_4_load_66 | 77 | 0.0012876 | 0.00032271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-243_0_4_load_89 | 78 | 0.0019474 | 0.00048808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-243_0_4_load_84 | 79 | 0.0019465 | 0.00048784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-243_0_4_load_82 | 80 | 0.0012855 | 0.00032217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-243_0_4_load_67 | 81 | 0.0017608 | 0.00044129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-243_0_4_load_68 | 82 | 0.0019428 | 0.0004869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-243_0_4_load_69 | 83 | 0.0019476 | 0.00048812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-243_0_4_load_70 | 84 | 0.0016084 | 0.0004031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-243_0_4_load_71 | 85 | 0.0017601 | 0.00044112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-243_0_4_load_72 | 86 | 0.00064048 | 0.00016052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-243_0_4_load_73 | 87 | 0.0016287 | 0.0004082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-243_0_4_load_76 | 88 | 0.0012877 | 0.00032273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-243_0_4_load_77 | 89 | 0.001947 | 0.00048796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-243_0_4_load_78 | 90 | 0.0012897 | 0.00032323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-243_0_4_load_86 | 91 | 0.0014919 | 0.00037391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-243_0_4_load_85 | 92 | 0.0019433 | 0.00048705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-243_0_4_load_79 | 93 | 0.0012881 | 0.00032282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-243_0_4_load_80 | 94 | 0.0019481 | 0.00048825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-243_0_4_load_81 | 95 | 0.0022409 | 0.00056163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-243_0_4_load_83 | 96 | 0.0012932 | 0.00032411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-243_0_4_load_95 | 97 | 0.0064284 | 0.0016111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-243_0_4_load_96 | 98 | 0.026225 | 0.0065726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-243_0_4_load_98 | 99 | 0.012446 | 0.0031192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-243_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-243_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-243_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-243_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.052922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-243_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.056559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2701-243_0_4_line_5 |  | 5 | 37 | 0.010097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-243_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.013042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-243_0_4_line_7 |  | 5 | 33 | 0.029018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2701-243_0_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.048244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-243_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.008418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2701-243_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.007673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2701-243_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.011272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-243_0_4_line_12 |  | 9 | 12 | 0.072533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2701-243_0_4_line_13 |  | 10 | 44 | 0.0046634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2701-243_0_4_line_14 |  | 12 | 38 | 0.001218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2701-243_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0032048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-243_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0038091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-243_0_4_line_17 |  | 14 | 20 | 0.0048682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-243_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0054671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-243_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.017978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-243_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.0018064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-243_0_4_line_21 |  | 17 | 47 | 0.0073261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-243_0_4_line_22 |  | 18 | 30 | 0.011639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-243_0_4_line_23 |  | 19 | 42 | 0.0069185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-243_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.0025035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-243_0_4_line_25 |  | 21 | 51 | 0.0070197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-243_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.050458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-243_0_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.18317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-243_0_4_line_28 |  | 22 | 25 | 0.080481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-243_0_4_line_29 |  | 23 | 29 | 0.067017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-243_0_4_line_30 |  | 24 | 31 | 0.067945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-243_0_4_line_31 |  | 25 | 54 | 0.037355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-243_0_4_line_32 |  | 26 | 27 | 0.000873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-243_0_4_line_33 |  | 26 | 28 | 0.012396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-243_0_4_line_34 |  | 27 | 48 | 0.011802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-243_0_4_line_35 |  | 28 | 47 | 0.006992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-243_0_4_line_36 |  | 29 | 55 | 0.014749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-243_0_4_line_37 |  | 30 | 53 | 0.0069586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-243_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.10171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2701-243_0_4_line_39 |  | 32 | 34 | 0.027008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2701-243_0_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.007061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-243_0_4_line_41 |  | 33 | 36 | 0.0082935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2701-243_0_4_line_42 |  | 34 | 46 | 0.012741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2701-243_0_4_line_43 |  | 36 | 40 | 0.06178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2701-243_0_4_line_44 |  | 37 | 39 | 0.005788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-243_0_4_line_45 |  | 40 | 41 | 0.016989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2701-243_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.00047041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2701-243_0_4_line_47 |  | 43 | 56 | 0.0070211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-243_0_4_line_48 |  | 44 | 55 | 0.005911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2701-243_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.014813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-243_0_4_line_50 |  | 46 | 63 | 0.018201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2701-243_0_4_line_51 |  | 48 | 57 | 0.025909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-243_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0063241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-243_0_4_line_53 |  | 50 | 59 | 0.0053006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-243_0_4_line_54 |  | 51 | 56 | 0.0073764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-243_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0066395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-243_0_4_line_56 |  | 54 | 97 | 0.0031435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-243_0_4_line_57 |  | 55 | 58 | 0.012851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2701-243_0_4_line_58 |  | 57 | 62 | 0.0038804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-243_0_4_line_59 |  | 58 | 59 | 0.0058764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-243_0_4_line_60 |  | 58 | 60 | 0.007979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2701-243_0_4_line_61 |  | 60 | 61 | 0.013458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2701-243_0_4_line_62 |  | 60 | 62 | 0.013716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-243_0_4_line_63 |  | 61 | 66 | 0.0035262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2701-243_0_4_line_64 |  | 63 | 64 | 0.0074104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2701-243_0_4_line_65 |  | 64 | 65 | 0.00037122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2701-243_0_4_line_66 |  | 65 | 87 | 0.0062894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2701-243_0_4_line_67 |  | 66 | 67 | 0.0038684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2701-243_0_4_line_68 |  | 67 | 68 | 0.0024255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2701-243_0_4_line_69 |  | 68 | 69 | 0.0049737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2701-243_0_4_line_70 |  | 69 | 88 | 0.0013319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2701-243_0_4_line_71 |  | 70 | 71 | 7.5545e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2701-243_0_4_line_72 |  | 70 | 72 | 0.0059222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2701-243_0_4_line_73 |  | 71 | 73 | 0.0062976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2701-243_0_4_line_74 |  | 72 | 74 | 0.0014787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2701-243_0_4_line_75 |  | 73 | 75 | 0.0010254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2701-243_0_4_line_76 |  | 74 | 76 | 0.0044843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2701-243_0_4_line_77 |  | 75 | 77 | 0.0052744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2701-243_0_4_line_78 |  | 76 | 78 | 0.0029185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2701-243_0_4_line_79 |  | 77 | 79 | 0.0021251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2701-243_0_4_line_80 |  | 78 | 84 | 0.0038744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2701-243_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.0041746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2701-243_0_4_line_82 |  | 80 | 94 | 0.0032263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2701-243_0_4_line_83 |  | 81 | 82 | 0.0028482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2701-243_0_4_line_84 |  | 81 | 83 | 0.0045513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2701-243_0_4_line_85 |  | 82 | 84 | 0.0035235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2701-243_0_4_line_86 |  | 83 | 85 | 0.0019546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2701-243_0_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.0054472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2701-243_0_4_line_88 |  | 86 | 87 | 0.00073039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2701-243_0_4_line_89 |  | 88 | 89 | 0.0060668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2701-243_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.00023395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2701-243_0_4_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0062879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2701-243_0_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.0008802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2701-243_0_4_line_93 |  | 92 | 96 | 0.0054234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2701-243_0_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0030729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2701-243_0_4_line_95 |  | 93 | 95 | 0.0042456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2701-243_0_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0020575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2701-243_0_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.00099023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2701-243_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.010462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-243_0_4_trafo_104 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2612845.4173 | 1267549.9302 | 2612847.6452 | 1267532.9457
1 | 2612849.8483 | 1267516.1494 | 2612847.6452 | 1267532.9457
2 | 2612845.4173 | 1267549.9302 | 2612843.9661 | 1267559.9879
3 | 2612849.8483 | 1267516.1494 | 2612850.9673 | 1267506.8453 | 2612835.9601 | 1267503.0547 | 2612808.9366 | 1267495.4517
4 | 2612835.889 | 1267615.967 | 2612843.9661 | 1267559.9879
5 | 2612835.889 | 1267615.967 | 2612826.1028 | 1267613.3663
6 | 2612835.889 | 1267615.967 | 2612848.3516 | 1267619.9301
7 | 2612835.889 | 1267615.967 | 2612834.3938 | 1267628.6838 | 2612832.751 | 1267636.5969 | 2612831.1307 | 1267644.5657
8 | 2612848.3516 | 1267619.9301 | 2612855.3165 | 1267622.0355 | 2612871.729 | 1267623.2275 | 2612888.6995 | 1267620.4401 | 2612895.9446 | 1267621.4415
9 | 2612882.3987 | 1267801.2533 | 2612890.5979 | 1267803.2614
10 | 2612890.5979 | 1267803.2614 | 2612896.4872 | 1267804.9642 | 2612897.2981 | 1267805.811 | 2612897.4787 | 1267806.134
11 | 2612882.3987 | 1267801.2533 | 2612871.3556 | 1267798.8387
12 | 2612882.3987 | 1267801.2533 | 2612885.6025 | 1267788.4735 | 2612886.2379 | 1267786.996 | 2612894.1764 | 1267749.676 | 2612898.1167 | 1267730.4822
13 | 2612899.1545 | 1267810.4739 | 2612897.9204 | 1267806.9243 | 2612897.4787 | 1267806.134
14 | 2612896.9205 | 1267730.235 | 2612898.1167 | 1267730.4822
15 | 2612996.2301 | 1267760.8174 | 2612995.1121 | 1267763.8208
16 | 2612996.2301 | 1267760.8174 | 2612997.5554 | 1267757.2463
17 | 2612993.4138 | 1267768.3832 | 2612995.1121 | 1267763.8208
18 | 2612981.8759 | 1267799.4242 | 2612979.8472 | 1267804.501
19 | 2612981.8759 | 1267799.4242 | 2612992.8242 | 1267803.8957 | 2612998.5013 | 1267806.2654
20 | 2612981.8759 | 1267799.4242 | 2612982.506 | 1267797.7313
21 | 2612979.8472 | 1267804.501 | 2612977.1287 | 1267811.3041
22 | 2612998.5013 | 1267806.2654 | 2612994.2185 | 1267817.0876
23 | 2612984.9193 | 1267791.2473 | 2612982.506 | 1267797.7313
24 | 2612993.4138 | 1267768.3832 | 2612992.5419 | 1267770.7299
25 | 2612992.5419 | 1267770.7299 | 2612990.0972 | 1267777.3102
26 | 2612843.8113 | 1267909.4345 | 2612862.5256 | 1267917.7253 | 2612872.9198 | 1267889.5947
27 | 2612717.7534 | 1267876.4956 | 2612734.4079 | 1267880.334 | 2612747.4954 | 1267883.9869 | 2612766.6146 | 1267889.5541 | 2612802.6162 | 1267901.4066 | 2612837.8858 | 1267914.0694 | 2612850.2902 | 1267920.3117 | 2612858.5138 | 1267928.3463 | 2612862.5256 | 1267917.7253 | 2612843.8113 | 1267909.4345
28 | 2612843.8113 | 1267909.4345 | 2612797.2984 | 1267892.9559 | 2612775.0073 | 1267885.5026 | 2612767.6878 | 1267883.343
29 | 2612872.9198 | 1267889.5947 | 2612896.1572 | 1267826.7352
30 | 2612717.7534 | 1267876.4956 | 2612651.3633 | 1267862.0408
31 | 2612767.6878 | 1267883.343 | 2612750.9392 | 1267878.4015 | 2612731.856 | 1267872.7839
32 | 2612969.6089 | 1267830.1189 | 2612969.9343 | 1267829.308
33 | 2612969.9343 | 1267829.308 | 2612974.5342 | 1267817.7968
34 | 2612969.6089 | 1267830.1189 | 2612958.6307 | 1267825.7861
35 | 2612974.5342 | 1267817.7968 | 2612977.1287 | 1267811.3041
36 | 2612903.4129 | 1267814.586 | 2612899.7347 | 1267817.0576 | 2612896.1572 | 1267826.7352
37 | 2612991.658 | 1267823.558 | 2612994.2185 | 1267817.0876
38 | 2612831.1307 | 1267644.5657 | 2612832.751 | 1267636.5969 | 2612897.0469 | 1267651.291 | 2612909.3464 | 1267654.0974 | 2612923.9171 | 1267657.6983
39 | 2612923.9171 | 1267657.6983 | 2612933.756 | 1267660.2326 | 2612950.2217 | 1267663.8013
40 | 2612831.1307 | 1267644.5657 | 2612835.9231 | 1267645.4433 | 2612836.3098 | 1267647.6123
41 | 2612831.1307 | 1267644.5657 | 2612823.0563 | 1267642.6721
42 | 2612962.6735 | 1267666.5001 | 2612950.2217 | 1267663.8013
43 | 2612768.3267 | 1267621.97 | 2612772.3194 | 1267630.7737 | 2612823.0563 | 1267642.6721
44 | 2612826.1028 | 1267613.3663 | 2612827.4772 | 1267607.7431
45 | 2612768.3267 | 1267621.97 | 2612766.0907 | 1267632.7839 | 2612765.8169 | 1267634.1065 | 2612764.889 | 1267638.6076
46 | 2612985.0832 | 1267790.8064 | 2612984.9193 | 1267791.2473
47 | 2612985.0832 | 1267790.8064 | 2612987.5283 | 1267784.2248
48 | 2612903.4129 | 1267814.586 | 2612899.1545 | 1267810.4739
49 | 2612962.6735 | 1267666.5001 | 2612977.0583 | 1267670.0381
50 | 2612962.6735 | 1267666.5001 | 2612957.2751 | 1267683.8822
51 | 2612958.6307 | 1267825.7861 | 2612947.9373 | 1267821.5656 | 2612934.5327 | 1267816.2696
52 | 2612926.1295 | 1267821.7009 | 2612931.9728 | 1267824.1196
53 | 2612926.1295 | 1267821.7009 | 2612921.2319 | 1267819.6736
54 | 2612990.0972 | 1267777.3102 | 2612987.5283 | 1267784.2248
55 | 2612991.658 | 1267823.558 | 2612989.2148 | 1267829.7317
56 | 2612728.8193 | 1267871.9718 | 2612731.5343 | 1267872.6892 | 2612731.856 | 1267872.7839
57 | 2612915.8022 | 1267817.4261 | 2612909.1021 | 1267814.8097 | 2612903.4129 | 1267814.586
58 | 2612934.5327 | 1267816.2696 | 2612930.9237 | 1267814.8437
59 | 2612915.8022 | 1267817.4261 | 2612921.2319 | 1267819.6736
60 | 2612915.8022 | 1267817.4261 | 2612918.167 | 1267809.8036
61 | 2612918.167 | 1267809.8036 | 2612922.1585 | 1267796.9516
62 | 2612918.167 | 1267809.8036 | 2612930.9237 | 1267814.8437
63 | 2612922.1585 | 1267796.9516 | 2612923.2044 | 1267793.5841
64 | 2612957.2751 | 1267683.8822 | 2612955.0772 | 1267690.9591
65 | 2612955.0772 | 1267690.9591 | 2612954.9671 | 1267691.3136
66 | 2612953.1016 | 1267697.32 | 2612954.9671 | 1267691.3136
67 | 2612924.3517 | 1267789.8898 | 2612923.2044 | 1267793.5841
68 | 2612924.3517 | 1267789.8898 | 2612925.0712 | 1267787.5734
69 | 2612926.5464 | 1267782.8235 | 2612925.0712 | 1267787.5734
70 | 2612926.9414 | 1267781.5516 | 2612926.5464 | 1267782.8235
71 | 2612941.91 | 1267733.3553 | 2612941.8876 | 1267733.4274
72 | 2612941.91 | 1267733.3553 | 2612943.6665 | 1267727.6996
73 | 2612940.0197 | 1267739.4416 | 2612941.8876 | 1267733.4274
74 | 2612943.6665 | 1267727.6996 | 2612944.1051 | 1267726.2875
75 | 2612940.0197 | 1267739.4416 | 2612939.7156 | 1267740.4209
76 | 2612944.1051 | 1267726.2875 | 2612945.4351 | 1267722.0049
77 | 2612939.7156 | 1267740.4209 | 2612938.1512 | 1267745.458
78 | 2612946.3007 | 1267719.2178 | 2612945.4351 | 1267722.0049
79 | 2612937.5209 | 1267747.4874 | 2612938.1512 | 1267745.458
80 | 2612946.3007 | 1267719.2178 | 2612947.4499 | 1267715.5177
81 | 2612937.5209 | 1267747.4874 | 2612936.2827 | 1267751.4741
82 | 2612935.3258 | 1267754.5553 | 2612936.2827 | 1267751.4741
83 | 2612949.3397 | 1267709.4328 | 2612948.4949 | 1267712.1528
84 | 2612949.3397 | 1267709.4328 | 2612950.6896 | 1267705.0862
85 | 2612948.4949 | 1267712.1528 | 2612947.4499 | 1267715.5177
86 | 2612951.2694 | 1267703.2196 | 2612950.6896 | 1267705.0862
87 | 2612951.2694 | 1267703.2196 | 2612952.885 | 1267698.0175
88 | 2612953.1016 | 1267697.32 | 2612952.885 | 1267698.0175
89 | 2612926.9414 | 1267781.5516 | 2612928.7408 | 1267775.7578
90 | 2612928.8102 | 1267775.5343 | 2612928.7408 | 1267775.7578
91 | 2612928.8102 | 1267775.5343 | 2612930.6752 | 1267769.5294
92 | 2612930.9363 | 1267768.6888 | 2612930.6752 | 1267769.5294
93 | 2612930.9363 | 1267768.6888 | 2612932.5448 | 1267763.5094
94 | 2612934.4143 | 1267757.4899 | 2612935.3258 | 1267754.5553
95 | 2612934.4143 | 1267757.4899 | 2612933.1551 | 1267761.5445
96 | 2612932.5448 | 1267763.5094 | 2612933.1551 | 1267761.5445
97 | 2612727.8619 | 1267871.7188 | 2612728.8193 | 1267871.9718
98 | 2612717.7468 | 1267869.046 | 2612727.8619 | 1267871.7188

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612847.6452 | 1267532.9457
1 | 2612845.4173 | 1267549.9302
2 | 2612849.8483 | 1267516.1494
3 | 2612843.9661 | 1267559.9879
4 | 2612808.9366 | 1267495.4517
5 | 2612835.889 | 1267615.967
6 | 2612848.3516 | 1267619.9301
7 | 2612895.9446 | 1267621.4415
8 | 2612890.5979 | 1267803.2614
9 | 2612882.3987 | 1267801.2533
10 | 2612897.4787 | 1267806.134
11 | 2612871.3556 | 1267798.8387
12 | 2612898.1167 | 1267730.4822
13 | 2612996.2301 | 1267760.8174
14 | 2612995.1121 | 1267763.8208
15 | 2612997.5554 | 1267757.2463
16 | 2612981.8759 | 1267799.4242
17 | 2612979.8472 | 1267804.501
18 | 2612998.5013 | 1267806.2654
19 | 2612982.506 | 1267797.7313
20 | 2612993.4138 | 1267768.3832
21 | 2612992.5419 | 1267770.7299
22 | 2612843.8113 | 1267909.4345
23 | 2612872.9198 | 1267889.5947
24 | 2612717.7534 | 1267876.4956
25 | 2612767.6878 | 1267883.343
26 | 2612969.9343 | 1267829.308
27 | 2612969.6089 | 1267830.1189
28 | 2612974.5342 | 1267817.7968
29 | 2612896.1572 | 1267826.7352
30 | 2612994.2185 | 1267817.0876
31 | 2612651.3633 | 1267862.0408
32 | 2612923.9171 | 1267657.6983
33 | 2612831.1307 | 1267644.5657
34 | 2612950.2217 | 1267663.8013
35 | 2612836.3098 | 1267647.6123
36 | 2612823.0563 | 1267642.6721
37 | 2612826.1028 | 1267613.3663
38 | 2612896.9205 | 1267730.235
39 | 2612827.4772 | 1267607.7431
40 | 2612768.3267 | 1267621.97
41 | 2612764.889 | 1267638.6076
42 | 2612984.9193 | 1267791.2473
43 | 2612985.0832 | 1267790.8064
44 | 2612899.1545 | 1267810.4739
45 | 2612977.0583 | 1267670.0381
46 | 2612962.6735 | 1267666.5001
47 | 2612977.1287 | 1267811.3041
48 | 2612958.6307 | 1267825.7861
49 | 2612931.9728 | 1267824.1196
50 | 2612926.1295 | 1267821.7009
51 | 2612990.0972 | 1267777.3102
52 | 2612989.2148 | 1267829.7317
53 | 2612991.658 | 1267823.558
54 | 2612731.856 | 1267872.7839
55 | 2612903.4129 | 1267814.586
56 | 2612987.5283 | 1267784.2248
57 | 2612934.5327 | 1267816.2696
58 | 2612915.8022 | 1267817.4261
59 | 2612921.2319 | 1267819.6736
60 | 2612918.167 | 1267809.8036
61 | 2612922.1585 | 1267796.9516
62 | 2612930.9237 | 1267814.8437
63 | 2612957.2751 | 1267683.8822
64 | 2612955.0772 | 1267690.9591
65 | 2612954.9671 | 1267691.3136
66 | 2612923.2044 | 1267793.5841
67 | 2612924.3517 | 1267789.8898
68 | 2612925.0712 | 1267787.5734
69 | 2612926.5464 | 1267782.8235
70 | 2612941.91 | 1267733.3553
71 | 2612941.8876 | 1267733.4274
72 | 2612943.6665 | 1267727.6996
73 | 2612940.0197 | 1267739.4416
74 | 2612944.1051 | 1267726.2875
75 | 2612939.7156 | 1267740.4209
76 | 2612945.4351 | 1267722.0049
77 | 2612938.1512 | 1267745.458
78 | 2612946.3007 | 1267719.2178
79 | 2612937.5209 | 1267747.4874
80 | 2612936.2827 | 1267751.4741
81 | 2612949.3397 | 1267709.4328
82 | 2612948.4949 | 1267712.1528
83 | 2612950.6896 | 1267705.0862
84 | 2612947.4499 | 1267715.5177
85 | 2612951.2694 | 1267703.2196
86 | 2612952.885 | 1267698.0175
87 | 2612953.1016 | 1267697.32
88 | 2612926.9414 | 1267781.5516
89 | 2612928.7408 | 1267775.7578
90 | 2612928.8102 | 1267775.5343
91 | 2612930.6752 | 1267769.5294
92 | 2612930.9363 | 1267768.6888
93 | 2612934.4143 | 1267757.4899
94 | 2612935.3258 | 1267754.5553
95 | 2612933.1551 | 1267761.5445
96 | 2612932.5448 | 1267763.5094
97 | 2612728.8193 | 1267871.9718
98 | 2612727.8619 | 1267871.7188
99 | 2612717.7468 | 1267869.046
100 | 2612898.1167 | 1267730.4822

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9711 | -0.55687 | 0.0011526 | 0.00028887
1 | 0.97131 | -0.5527 | 0 | 0
2 | 0.97091 | -0.56064 | 0 | 0
3 | 0.97144 | -0.55023 | 0.02072 | 0.0051929
4 | 0.97032 | -0.57241 | 0.012018 | 0.003012
5 | 0.97233 | -0.53254 | 0 | 0
6 | 0.97233 | -0.53264 | 0 | 0
7 | 0.97231 | -0.533 | 0.00040376 | 0.00010119
8 | 0.99081 | -0.17418 | 0 | 0
9 | 0.99156 | -0.15988 | 0 | 0
10 | 0.99013 | -0.18724 | 0.0023113 | 0.00057927
11 | 0.99042 | -0.18194 | 0.11026 | 0.027634
12 | 0.99986 | -0.0026186 | 0 | 0
13 | 0.98529 | -0.28071 | 0 | 0
14 | 0.98529 | -0.28059 | 0.0020804 | 0.0005214
15 | 0.98528 | -0.28086 | 0.002124 | 0.00053234
16 | 0.9856 | -0.27468 | 0 | 0
17 | 0.98568 | -0.27298 | 0.0024563 | 0.00061561
18 | 0.98555 | -0.27554 | 0 | 0
19 | 0.98557 | -0.27516 | 0.0021044 | 0.00052742
20 | 0.98531 | -0.28022 | 0 | 0
21 | 0.98532 | -0.28004 | 0.0020812 | 0.00052159
22 | 0.97991 | -0.3842 | 0 | 0
23 | 0.98344 | -0.3157 | 0 | 0
24 | 0.97766 | -0.42837 | 0 | 0
25 | 0.97528 | -0.47491 | 0.0091066 | 0.0022823
26 | 0.98624 | -0.26211 | 0 | 0
27 | 0.98626 | -0.26172 | 0 | 0
28 | 0.98596 | -0.2676 | 0.0024484 | 0.00061362
29 | 0.98813 | -0.22547 | 0.0021829 | 0.00054709
30 | 0.98552 | -0.2761 | 0.00034248 | 8.5833e-05
31 | 0.97683 | -0.44481 | 0.01325 | 0.0033209
32 | 0.97755 | -0.43008 | 0 | 0
33 | 0.97259 | -0.52746 | 0 | 0
34 | 0.97886 | -0.40439 | 0.00065011 | 0.00016293
35 | 0.97227 | -0.53374 | 0.04827 | 0.012098
36 | 0.97235 | -0.53214 | 0.036894 | 0.0092466
37 | 0.9723 | -0.53324 | 0 | 0
38 | 1 | 0 | -0.50471 | -0.12987
39 | 0.97228 | -0.53364 | 0.0037447 | 0.0009385
40 | 0.97112 | -0.55656 | 0 | 0
41 | 0.97044 | -0.57002 | 0.085659 | 0.021468
42 | 0.98549 | -0.27671 | 0 | 0
43 | 0.98549 | -0.27682 | 0.0021046 | 0.00052745
44 | 0.98971 | -0.19513 | 0 | 0
45 | 0.97947 | -0.39259 | 0.0012434 | 0.00031162
46 | 0.97949 | -0.39226 | 0 | 0
47 | 0.98582 | -0.27038 | 0.0024677 | 0.00061845
48 | 0.98653 | -0.2565 | 0.0031925 | 0.00080013
49 | 0.98822 | -0.2237 | 0.002448 | 0.00061352
50 | 0.98824 | -0.22342 | 0.0013034 | 0.00032666
51 | 0.98536 | -0.27924 | 0.0020777 | 0.00052072
52 | 0.9855 | -0.27662 | 0.0019538 | 0.00048967
53 | 0.98551 | -0.27639 | 0.00036618 | 9.1773e-05
54 | 0.97345 | -0.51105 | 0.0075939 | 0.0019032
55 | 0.98919 | -0.20515 | 0 | 0
56 | 0.98542 | -0.27814 | 0.0020789 | 0.00052103
57 | 0.98719 | -0.24357 | 0.0036436 | 0.00091318
58 | 0.98828 | -0.22254 | 0 | 0
59 | 0.98825 | -0.22306 | 0.0012995 | 0.00032569
60 | 0.98773 | -0.23316 | 0 | 0
61 | 0.9869 | -0.2491 | 0.0019474 | 0.00048807
62 | 0.9873 | -0.24139 | 0.0020113 | 0.00050408
63 | 0.98038 | -0.37485 | 0.00063566 | 0.00015931
64 | 0.98075 | -0.36775 | 0.00063622 | 0.00015945
65 | 0.98077 | -0.36739 | 0.00062158 | 0.00015578
66 | 0.98668 | -0.25325 | 0.0012871 | 0.00032259
67 | 0.98645 | -0.25778 | 0.0019471 | 0.000488
68 | 0.9863 | -0.2606 | 0.0012933 | 0.00032413
69 | 0.986 | -0.26636 | 0.001949 | 0.00048846
70 | 0.98304 | -0.32333 | 0.0019458 | 0.00048766
71 | 0.98305 | -0.32325 | 0.0012833 | 0.00032163
72 | 0.98272 | -0.3295 | 0.0012395 | 0.00031064
73 | 0.98339 | -0.31661 | 0.0012835 | 0.00032168
74 | 0.98265 | -0.33103 | 0.0019736 | 0.00049462
75 | 0.98345 | -0.31552 | 0.0019476 | 0.00048811
76 | 0.98241 | -0.33563 | 0.0016051 | 0.00040227
77 | 0.98374 | -0.30989 | 0.0012876 | 0.00032271
78 | 0.98225 | -0.33861 | 0.0019474 | 0.00048808
79 | 0.98386 | -0.30761 | 0.0019465 | 0.00048784
80 | 0.98409 | -0.30309 | 0.0012855 | 0.00032217
81 | 0.98172 | -0.34891 | 0.0017608 | 0.00044129
82 | 0.98187 | -0.34607 | 0.0019428 | 0.0004869
83 | 0.98149 | -0.35341 | 0.0019476 | 0.00048812
84 | 0.98205 | -0.34253 | 0.0016084 | 0.0004031
85 | 0.98139 | -0.35533 | 0.0017601 | 0.00044112
86 | 0.98112 | -0.36062 | 0.00064048 | 0.00016052
87 | 0.98108 | -0.36133 | 0.0016287 | 0.0004082
88 | 0.98592 | -0.26789 | 0.0012877 | 0.00032273
89 | 0.98556 | -0.27483 | 0.001947 | 0.00048796
90 | 0.98554 | -0.2751 | 0.0012897 | 0.00032323
91 | 0.98518 | -0.28221 | 0.0014919 | 0.00037391
92 | 0.98512 | -0.2832 | 0.0019433 | 0.00048705
93 | 0.98445 | -0.29621 | 0.0012881 | 0.00032282
94 | 0.98427 | -0.29958 | 0.0019481 | 0.00048825
95 | 0.98469 | -0.29154 | 0.0022409 | 0.00056163
96 | 0.98481 | -0.28925 | 0.0012932 | 0.00032411
97 | 0.97331 | -0.51366 | 0.0064284 | 0.0016111
98 | 0.97328 | -0.51436 | 0.026225 | 0.0065726
99 | 0.97316 | -0.51676 | 0.012446 | 0.0031192
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.01318 | -0.0033058 | 0.013182 | 0.0033072 | 2.6201e-06 | 1.4649e-06 | 0.020196 | 0.020196 | 0.020196 | 0.9711 | -0.55687 | 0.97131 | -0.5527 | 5.5484
1 | 0.012027 | 0.0030169 | -0.012025 | -0.0030157 | 2.1578e-06 | 1.1714e-06 | 0.01843 | 0.01843 | 0.01843 | 0.9711 | -0.55687 | 0.97091 | -0.56064 | 5.0632
2 | -0.013182 | -0.0033072 | 0.013184 | 0.0033081 | 1.5543e-06 | 8.6897e-07 | 0.020196 | 0.020196 | 0.020196 | 0.97131 | -0.5527 | 0.97144 | -0.55023 | 5.5484
3 | 0.012025 | 0.0030157 | -0.012018 | -0.003012 | 6.7411e-06 | 3.6602e-06 | 0.01843 | 0.01843 | 0.01843 | 0.97091 | -0.56064 | 0.97032 | -0.57241 | 5.0633
4 | -0.033904 | -0.008501 | 0.033932 | 0.0085179 | 2.8603e-05 | 1.6904e-05 | 0.051934 | 0.051934 | 0.051934 | 0.97144 | -0.55023 | 0.97233 | -0.53254 | 7.1338
5 | 0.0037449 | 0.00093843 | -0.0037447 | -0.00093848 | 1.2436e-07 | -4.5642e-08 | 0.0057309 | 0.005731 | 0.005731 | 0.97233 | -0.53254 | 0.9723 | -0.53324 | 1.5744
6 | 0.00040377 | 0.00010044 | -0.00040377 | -0.0001006 | 1.8659e-09 | -1.6057e-07 | 0.00061764 | 0.0006177 | 0.0006177 | 0.97233 | -0.53254 | 0.97233 | -0.53264 | 0.1697
7 | -0.038081 | -0.0095568 | 0.03809 | 0.0095612 | 9.2408e-06 | 4.474e-06 | 0.058282 | 0.058282 | 0.058282 | 0.97233 | -0.53254 | 0.97259 | -0.52746 | 4.0029
8 | 0.00040377 | 0.0001006 | -0.00040376 | -0.00010119 | 6.9052e-09 | -5.9395e-07 | 0.0006177 | 0.00061791 | 0.00061791 | 0.97233 | -0.53264 | 0.97231 | -0.533 | 0.16976
9 | -0.38852 | -0.0995 | 0.38879 | 0.099672 | 0.00026939 | 0.00017197 | 0.58425 | 0.58425 | 0.58425 | 0.99081 | -0.17418 | 0.99156 | -0.15988 | 40.127
10 | 0.38852 | 0.0995 | -0.38828 | -0.099344 | 0.00024555 | 0.00015675 | 0.58425 | 0.58425 | 0.58425 | 0.99081 | -0.17418 | 0.99013 | -0.18724 | 40.127
11 | 0.11038 | 0.027708 | -0.11026 | -0.027634 | 0.000116 | 7.4095e-05 | 0.16566 | 0.16566 | 0.16566 | 0.99156 | -0.15988 | 0.99042 | -0.18194 | 45.5107
12 | -0.49917 | -0.12738 | 0.50299 | 0.12982 | 0.003824 | 0.0024436 | 0.74991 | 0.7499 | 0.74991 | 0.99156 | -0.15988 | 0.99986 | -0.0026186 | 51.5045
13 | 0.38596 | 0.098764 | -0.38582 | -0.09867 | 0.00014747 | 9.4138e-05 | 0.58078 | 0.58078 | 0.58078 | 0.99013 | -0.18724 | 0.98971 | -0.19513 | 39.8884
14 | -0.50299 | -0.12982 | 0.50306 | 0.12987 | 6.4214e-05 | 4.1033e-05 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7499 | 0.99986 | -0.0026186 | 1 | 0 | 51.5044
15 | -0.0021241 | -0.0005323 | 0.0021241 | 0.00053226 | 1.2367e-08 | -3.2902e-08 | 0.0032078 | 0.0032078 | 0.0032078 | 0.98529 | -0.28071 | 0.98529 | -0.28059 | 0.88127
16 | 0.0021241 | 0.0005323 | -0.002124 | -0.00053234 | 1.4699e-08 | -3.9105e-08 | 0.0032078 | 0.0032078 | 0.0032078 | 0.98529 | -0.28071 | 0.98528 | -0.28086 | 0.88127
17 | -0.0042045 | -0.0010537 | 0.0042046 | 0.0010537 | 7.3605e-08 | -1.4897e-08 | 0.0063497 | 0.0063497 | 0.0063497 | 0.98529 | -0.28059 | 0.98531 | -0.28022 | 1.7444
18 | -0.017317 | -0.00434 | 0.017318 | 0.0043409 | 1.4013e-06 | 8.2718e-07 | 0.026144 | 0.026144 | 0.026144 | 0.9856 | -0.27468 | 0.98568 | -0.27298 | 7.1825
19 | 0.0026627 | 0.00066687 | -0.0026626 | -0.00066703 | 1.0894e-07 | -1.5938e-07 | 0.0040199 | 0.00402 | 0.00402 | 0.9856 | -0.27468 | 0.98555 | -0.27554 | 1.1044
20 | 0.014654 | 0.0036732 | -0.014654 | -0.003673 | 3.3157e-07 | 1.8919e-07 | 0.022124 | 0.022124 | 0.022124 | 0.9856 | -0.27468 | 0.98557 | -0.27516 | 6.0781
21 | -0.019774 | -0.0049565 | 0.019777 | 0.004958 | 2.4483e-06 | 1.4735e-06 | 0.029852 | 0.029852 | 0.029852 | 0.98568 | -0.27298 | 0.98582 | -0.27038 | 8.2012
22 | 0.0026626 | 0.00066703 | -0.0026625 | -0.00066714 | 7.0533e-08 | -1.0317e-07 | 0.00402 | 0.00402 | 0.00402 | 0.98555 | -0.27554 | 0.98552 | -0.2761 | 1.1044
23 | 0.012549 | 0.0031456 | -0.012548 | -0.0031451 | 9.3139e-07 | 5.0793e-07 | 0.018947 | 0.018947 | 0.018947 | 0.98557 | -0.27516 | 0.98549 | -0.27671 | 5.2053
24 | -0.0042046 | -0.0010537 | 0.0042046 | 0.0010536 | 3.7851e-08 | -7.6616e-09 | 0.0063497 | 0.0063497 | 0.0063497 | 0.98531 | -0.28022 | 0.98532 | -0.28004 | 1.7444
25 | -0.0062858 | -0.0015752 | 0.006286 | 0.0015753 | 2.372e-07 | 6.2397e-08 | 0.0094926 | 0.0094926 | 0.0094926 | 0.98532 | -0.28004 | 0.98536 | -0.27924 | 2.6079
26 | -0.075457 | -0.019065 | 0.075706 | 0.019223 | 0.00024867 | 0.00015851 | 0.11464 | 0.11464 | 0.11464 | 0.97991 | -0.3842 | 0.98344 | -0.3157 | 31.494
27 | 0.013289 | 0.0033423 | -0.013261 | -0.0033267 | 2.7983e-05 | 1.5607e-05 | 0.020183 | 0.020184 | 0.020184 | 0.97991 | -0.3842 | 0.97766 | -0.42837 | 5.5451
28 | 0.062168 | 0.015723 | -0.061899 | -0.015551 | 0.00026926 | 0.00017132 | 0.094455 | 0.094455 | 0.094455 | 0.97991 | -0.3842 | 0.97528 | -0.47491 | 25.9492
29 | -0.075706 | -0.019223 | 0.076036 | 0.019434 | 0.00033027 | 0.00021052 | 0.11464 | 0.11464 | 0.11464 | 0.98344 | -0.3157 | 0.98813 | -0.22547 | 31.4939
30 | 0.013261 | 0.0033267 | -0.01325 | -0.0033209 | 1.0381e-05 | 5.7923e-06 | 0.020184 | 0.020185 | 0.020185 | 0.97766 | -0.42837 | 0.97683 | -0.44481 | 5.5452
31 | 0.052792 | 0.013269 | -0.052701 | -0.013211 | 9.0914e-05 | 5.772e-05 | 0.080561 | 0.080561 | 0.080561 | 0.97528 | -0.47491 | 0.97345 | -0.51105 | 22.1321
32 | -0.024702 | -0.0061958 | 0.024703 | 0.0061961 | 4.5479e-07 | 2.7993e-07 | 0.037272 | 0.037272 | 0.037272 | 0.98624 | -0.26211 | 0.98626 | -0.26172 | 10.2396
33 | 0.024702 | 0.0061958 | -0.024696 | -0.0061918 | 6.4578e-06 | 3.9749e-06 | 0.037272 | 0.037272 | 0.037272 | 0.98624 | -0.26211 | 0.98596 | -0.2676 | 10.2396
34 | -0.024703 | -0.0061961 | 0.024709 | 0.0061999 | 6.1484e-06 | 3.7843e-06 | 0.037272 | 0.037272 | 0.037272 | 0.98626 | -0.26172 | 0.98653 | -0.2565 | 10.2396
35 | 0.022248 | 0.0055782 | -0.022245 | -0.0055764 | 2.9561e-06 | 1.8027e-06 | 0.033577 | 0.033577 | 0.033577 | 0.98596 | -0.2676 | 0.98582 | -0.27038 | 9.2245
36 | -0.078219 | -0.019981 | 0.078296 | 0.02003 | 7.6914e-05 | 4.9036e-05 | 0.11792 | 0.11792 | 0.11792 | 0.98813 | -0.22547 | 0.98919 | -0.20515 | 32.3969
37 | 0.00232 | 0.0005813 | -0.00232 | -0.00058137 | 3.202e-08 | -6.8174e-08 | 0.0035029 | 0.0035029 | 0.0035029 | 0.98552 | -0.2761 | 0.98551 | -0.27639 | 0.96235
38 | 0.21009 | 0.053115 | -0.20911 | -0.052496 | 0.00097617 | 0.00061968 | 0.31996 | 0.31996 | 0.31996 | 0.97755 | -0.43008 | 0.97259 | -0.52746 | 21.9753
39 | -0.21009 | -0.053115 | 0.21035 | 0.05328 | 0.00025921 | 0.00016454 | 0.31996 | 0.31996 | 0.31996 | 0.97755 | -0.43008 | 0.97886 | -0.40439 | 21.9752
40 | 0.048285 | 0.012107 | -0.04827 | -0.012098 | 1.4451e-05 | 9.161e-06 | 0.073875 | 0.073875 | 0.073875 | 0.97259 | -0.52746 | 0.97227 | -0.53374 | 20.2954
41 | 0.12274 | 0.030828 | -0.12271 | -0.03081 | 2.7423e-05 | 1.7139e-05 | 0.1878 | 0.1878 | 0.1878 | 0.97259 | -0.52746 | 0.97235 | -0.53214 | 12.8986
42 | -0.211 | -0.053443 | 0.21112 | 0.053521 | 0.00012304 | 7.8103e-05 | 0.32095 | 0.32095 | 0.32095 | 0.97886 | -0.40439 | 0.97949 | -0.39226 | 22.043
43 | 0.085814 | 0.021564 | -0.085714 | -0.021503 | 9.9918e-05 | 6.0886e-05 | 0.13134 | 0.13134 | 0.13134 | 0.97235 | -0.53214 | 0.97112 | -0.55656 | 9.0209
44 | 0.0037447 | 0.00093848 | -0.0037447 | -0.0009385 | 7.1289e-08 | -2.6159e-08 | 0.005731 | 0.005731 | 0.005731 | 0.9723 | -0.53324 | 0.97228 | -0.53364 | 1.5745
45 | 0.085714 | 0.021503 | -0.085659 | -0.021468 | 5.4954e-05 | 3.475e-05 | 0.13134 | 0.13135 | 0.13135 | 0.97112 | -0.55656 | 0.97044 | -0.57002 | 18.0419
46 | 0.012548 | 0.0031451 | -0.012548 | -0.003145 | 6.3328e-08 | 3.4536e-08 | 0.018947 | 0.018947 | 0.018947 | 0.98549 | -0.27671 | 0.98549 | -0.27682 | 5.2053
47 | 0.010444 | 0.0026176 | -0.010443 | -0.0026172 | 6.5474e-07 | 3.2958e-07 | 0.015769 | 0.015769 | 0.015769 | 0.98549 | -0.27682 | 0.98542 | -0.27814 | 4.3323
48 | 0.38582 | 0.09867 | -0.38563 | -0.098551 | 0.00018692 | 0.00011932 | 0.58078 | 0.58078 | 0.58078 | 0.98971 | -0.19513 | 0.98919 | -0.20515 | 39.8885
49 | -0.0012434 | -0.00031162 | 0.0012434 | 0.00031145 | 1.9821e-08 | -1.7376e-07 | 0.001889 | 0.0018889 | 0.001889 | 0.97947 | -0.39259 | 0.97949 | -0.39226 | 0.51895
50 | -0.21236 | -0.053832 | 0.21254 | 0.053945 | 0.00017784 | 0.0001129 | 0.32284 | 0.32284 | 0.32284 | 0.97949 | -0.39226 | 0.98038 | -0.37485 | 22.1728
51 | -0.027902 | -0.007 | 0.027919 | 0.0070107 | 1.721e-05 | 1.0684e-05 | 0.042087 | 0.042087 | 0.042087 | 0.98653 | -0.2565 | 0.98719 | -0.24357 | 11.5625
52 | -0.002448 | -0.00061352 | 0.002448 | 0.00061346 | 3.2222e-08 | -6.0404e-08 | 0.0036861 | 0.003686 | 0.0036861 | 0.98822 | -0.2237 | 0.98824 | -0.22342 | 1.0127
53 | -0.0037514 | -0.00094013 | 0.0037515 | 0.0009401 | 6.3422e-08 | -2.7325e-08 | 0.0056486 | 0.0056486 | 0.0056486 | 0.98824 | -0.22342 | 0.98825 | -0.22306 | 1.5518
54 | -0.0083637 | -0.002096 | 0.0083642 | 0.0020962 | 4.4126e-07 | 1.8844e-07 | 0.01263 | 0.01263 | 0.01263 | 0.98536 | -0.27924 | 0.98542 | -0.27814 | 3.4698
55 | -0.0019538 | -0.00048967 | 0.0019538 | 0.0004896 | 2.1668e-08 | -7.073e-08 | 0.0029501 | 0.0029501 | 0.0029501 | 0.9855 | -0.27662 | 0.98551 | -0.27639 | 0.81046
56 | 0.045108 | 0.011308 | -0.045102 | -0.011305 | 5.6047e-06 | 3.548e-06 | 0.068953 | 0.068953 | 0.068953 | 0.97345 | -0.51105 | 0.97331 | -0.51366 | 18.9431
57 | 0.30733 | 0.078521 | -0.30708 | -0.078356 | 0.0002581 | 0.00016453 | 0.46285 | 0.46285 | 0.46285 | 0.98919 | -0.20515 | 0.98828 | -0.22254 | 31.7893
58 | -0.031562 | -0.0079239 | 0.031566 | 0.0079259 | 3.2942e-06 | 2.0587e-06 | 0.047579 | 0.047579 | 0.047579 | 0.98719 | -0.24357 | 0.9873 | -0.24139 | 13.0713
59 | 0.0050511 | 0.0012658 | -0.005051 | -0.0012658 | 1.2746e-07 | 6.2775e-09 | 0.0076052 | 0.0076053 | 0.0076053 | 0.98828 | -0.22254 | 0.98825 | -0.22306 | 2.0894
60 | 0.30202 | 0.077091 | -0.30187 | -0.076992 | 0.00015503 | 9.881e-05 | 0.45525 | 0.45525 | 0.45525 | 0.98828 | -0.22254 | 0.98773 | -0.23316 | 31.2669
61 | 0.26828 | 0.068553 | -0.26807 | -0.068422 | 0.00020657 | 0.00013152 | 0.40464 | 0.40464 | 0.40464 | 0.98773 | -0.23316 | 0.9869 | -0.2491 | 27.791
62 | 0.03359 | 0.0084383 | -0.033577 | -0.00843 | 1.3175e-05 | 8.2566e-06 | 0.050611 | 0.050611 | 0.050611 | 0.98773 | -0.23316 | 0.9873 | -0.24139 | 13.9041
63 | 0.26613 | 0.067934 | -0.26607 | -0.0679 | 5.3344e-05 | 3.396e-05 | 0.4017 | 0.4017 | 0.4017 | 0.9869 | -0.2491 | 0.98668 | -0.25325 | 27.5893
64 | -0.21318 | -0.054104 | 0.21325 | 0.054151 | 7.2839e-05 | 4.6243e-05 | 0.3238 | 0.3238 | 0.3238 | 0.98038 | -0.37485 | 0.98075 | -0.36775 | 22.239
65 | -0.21388 | -0.05431 | 0.21389 | 0.054312 | 3.6706e-06 | 2.3305e-06 | 0.32477 | 0.32477 | 0.32477 | 0.98075 | -0.36775 | 0.98077 | -0.36739 | 22.3053
66 | -0.21451 | -0.054468 | 0.21457 | 0.054508 | 6.2551e-05 | 3.9715e-05 | 0.32571 | 0.32571 | 0.32571 | 0.98077 | -0.36739 | 0.98108 | -0.36133 | 22.3701
67 | 0.26479 | 0.067577 | -0.26473 | -0.06754 | 5.7956e-05 | 3.6894e-05 | 0.39976 | 0.39976 | 0.39976 | 0.98668 | -0.25325 | 0.98645 | -0.25778 | 27.456
68 | 0.26278 | 0.067052 | -0.26274 | -0.06703 | 3.5807e-05 | 2.2793e-05 | 0.39682 | 0.39682 | 0.39682 | 0.98645 | -0.25778 | 0.9863 | -0.2606 | 27.2543
69 | 0.26145 | 0.066706 | -0.26138 | -0.066659 | 7.2705e-05 | 4.6277e-05 | 0.39487 | 0.39487 | 0.39487 | 0.9863 | -0.2606 | 0.986 | -0.26636 | 27.1203
70 | 0.25943 | 0.066171 | -0.25941 | -0.066159 | 1.918e-05 | 1.2207e-05 | 0.39193 | 0.39193 | 0.39193 | 0.986 | -0.26636 | 0.98592 | -0.26789 | 26.9182
71 | -0.23498 | -0.059782 | 0.23499 | 0.059783 | 8.9765e-07 | 5.7066e-07 | 0.35601 | 0.35601 | 0.35601 | 0.98304 | -0.32333 | 0.98305 | -0.32325 | 24.4514
72 | 0.23304 | 0.059295 | -0.23297 | -0.059251 | 6.921e-05 | 4.3994e-05 | 0.35307 | 0.35307 | 0.35307 | 0.98304 | -0.32333 | 0.98272 | -0.3295 | 24.2491
73 | -0.23627 | -0.060104 | 0.23634 | 0.060153 | 7.5649e-05 | 4.8096e-05 | 0.35795 | 0.35795 | 0.35795 | 0.98305 | -0.32325 | 0.98339 | -0.31661 | 24.5848
74 | 0.23173 | 0.05894 | -0.23171 | -0.058929 | 1.7097e-05 | 1.0867e-05 | 0.35119 | 0.35119 | 0.35119 | 0.98272 | -0.3295 | 0.98265 | -0.33103 | 24.1202
75 | -0.23763 | -0.060474 | 0.23764 | 0.060482 | 1.2451e-05 | 7.9168e-06 | 0.3599 | 0.3599 | 0.3599 | 0.98339 | -0.31661 | 0.98345 | -0.31552 | 24.7182
76 | 0.22974 | 0.058435 | -0.22969 | -0.058402 | 5.0972e-05 | 3.2395e-05 | 0.3482 | 0.3482 | 0.3482 | 0.98265 | -0.33103 | 0.98241 | -0.33563 | 23.915
77 | -0.23959 | -0.06097 | 0.23965 | 0.061012 | 6.5101e-05 | 4.1397e-05 | 0.36284 | 0.36284 | 0.36284 | 0.98345 | -0.31552 | 0.98374 | -0.30989 | 24.9206
78 | 0.22808 | 0.058 | -0.22805 | -0.057979 | 3.2712e-05 | 2.0788e-05 | 0.34577 | 0.34577 | 0.34577 | 0.98241 | -0.33563 | 0.98225 | -0.33861 | 23.748
79 | -0.24094 | -0.061334 | 0.24097 | 0.061351 | 2.6511e-05 | 1.6859e-05 | 0.36479 | 0.36479 | 0.36479 | 0.98374 | -0.30989 | 0.98386 | -0.30761 | 25.0543
80 | 0.2261 | 0.057491 | -0.22606 | -0.057464 | 4.2689e-05 | 2.7125e-05 | 0.34282 | 0.34282 | 0.34282 | 0.98225 | -0.33861 | 0.98205 | -0.34253 | 23.5454
81 | -0.24291 | -0.061839 | 0.24297 | 0.061873 | 5.2924e-05 | 3.3659e-05 | 0.36774 | 0.36774 | 0.36774 | 0.98386 | -0.30761 | 0.98409 | -0.30309 | 25.2565
82 | -0.24425 | -0.062195 | 0.24429 | 0.062221 | 4.1335e-05 | 2.6291e-05 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.98409 | -0.30309 | 0.98427 | -0.29958 | 25.39
83 | -0.22244 | -0.05653 | 0.22247 | 0.05655 | 3.0404e-05 | 1.9315e-05 | 0.33744 | 0.33744 | 0.33744 | 0.98172 | -0.34891 | 0.98187 | -0.34607 | 23.1758
84 | 0.22068 | 0.056089 | -0.22063 | -0.056059 | 4.7819e-05 | 3.0374e-05 | 0.33477 | 0.33477 | 0.33477 | 0.98172 | -0.34891 | 0.98149 | -0.35341 | 22.9925
85 | -0.22441 | -0.057036 | 0.22445 | 0.057061 | 3.8272e-05 | 2.4316e-05 | 0.34038 | 0.34038 | 0.34038 | 0.98187 | -0.34607 | 0.98205 | -0.34253 | 23.378
86 | 0.21868 | 0.05557 | -0.21866 | -0.055558 | 2.0176e-05 | 1.2814e-05 | 0.33182 | 0.33182 | 0.33182 | 0.98149 | -0.35341 | 0.98139 | -0.35533 | 22.7897
87 | 0.2169 | 0.055117 | -0.21685 | -0.055081 | 5.5326e-05 | 3.5134e-05 | 0.32915 | 0.32915 | 0.32915 | 0.98139 | -0.35533 | 0.98112 | -0.36062 | 22.6064
88 | 0.21621 | 0.054921 | -0.2162 | -0.054916 | 7.3747e-06 | 4.6829e-06 | 0.32818 | 0.32818 | 0.32818 | 0.98112 | -0.36062 | 0.98108 | -0.36133 | 22.5397
89 | 0.25812 | 0.065836 | -0.25804 | -0.065781 | 8.6503e-05 | 5.5052e-05 | 0.38999 | 0.38999 | 0.38999 | 0.98592 | -0.26789 | 0.98556 | -0.27483 | 26.7848
90 | 0.25609 | 0.065293 | -0.25609 | -0.065291 | 3.2857e-06 | 2.0909e-06 | 0.38705 | 0.38705 | 0.38705 | 0.98556 | -0.27483 | 0.98554 | -0.2751 | 26.5829
91 | 0.2548 | 0.064968 | -0.25471 | -0.064912 | 8.7423e-05 | 5.563e-05 | 0.3851 | 0.3851 | 0.3851 | 0.98554 | -0.2751 | 0.98518 | -0.28221 | 26.4492
92 | 0.25322 | 0.064538 | -0.2532 | -0.06453 | 1.2095e-05 | 7.6959e-06 | 0.38285 | 0.38285 | 0.38285 | 0.98518 | -0.28221 | 0.98512 | -0.2832 | 26.2944
93 | 0.25126 | 0.064043 | -0.25119 | -0.063997 | 7.3385e-05 | 4.669e-05 | 0.37991 | 0.37991 | 0.37991 | 0.98512 | -0.2832 | 0.98481 | -0.28925 | 26.0928
94 | 0.24628 | 0.062735 | -0.24624 | -0.062709 | 4e-05 | 2.5444e-05 | 0.37262 | 0.37262 | 0.37262 | 0.98445 | -0.29621 | 0.98427 | -0.29958 | 25.5923
95 | -0.24757 | -0.063058 | 0.24763 | 0.063093 | 5.5845e-05 | 3.5525e-05 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.98445 | -0.29621 | 0.98469 | -0.29154 | 25.726
96 | -0.24987 | -0.063655 | 0.24989 | 0.063672 | 2.7555e-05 | 1.753e-05 | 0.37796 | 0.37796 | 0.37796 | 0.98469 | -0.29154 | 0.98481 | -0.28925 | 25.9586
97 | 0.038674 | 0.0096934 | -0.038672 | -0.0096926 | 1.2981e-06 | 8.1848e-07 | 0.059125 | 0.059125 | 0.059125 | 0.97331 | -0.51366 | 0.97328 | -0.51436 | 16.2431
98 | 0.012447 | 0.00312 | -0.012446 | -0.0031192 | 1.4209e-06 | 7.7934e-07 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.97328 | -0.51436 | 0.97316 | -0.51676 | 5.2281

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58572 | 0.15017

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011526 | 0.00028887
1 | 0.02072 | 0.0051929
2 | 0.012018 | 0.003012
3 | 0.00040376 | 0.00010119
4 | 0.0023113 | 0.00057927
5 | 0.11026 | 0.027634
6 | 0.0020804 | 0.0005214
7 | 0.002124 | 0.00053234
8 | 0.0024563 | 0.00061561
9 | 0.0021044 | 0.00052742
10 | 0.0020812 | 0.00052159
11 | 0.0091066 | 0.0022823
12 | 0.0024484 | 0.00061362
13 | 0.0021829 | 0.00054709
14 | 0.00034248 | 8.5833e-05
15 | 0.01325 | 0.0033209
16 | 0.00065011 | 0.00016293
17 | 0.04827 | 0.012098
18 | 0.036894 | 0.0092466
19 | 0.081015 | 0.020304
20 | 0.0037447 | 0.0009385
21 | 0.085659 | 0.021468
22 | 0.0021046 | 0.00052745
23 | 0.0012434 | 0.00031162
24 | 0.0024677 | 0.00061845
25 | 0.0031925 | 0.00080013
26 | 0.002448 | 0.00061352
27 | 0.0013034 | 0.00032666
28 | 0.0020777 | 0.00052072
29 | 0.0019538 | 0.00048967
30 | 0.00036618 | 9.1773e-05
31 | 0.0075939 | 0.0019032
32 | 0.0020789 | 0.00052103
33 | 0.0036436 | 0.00091318
34 | 0.0012995 | 0.00032569
35 | 0.0019474 | 0.00048807
36 | 0.0020113 | 0.00050408
37 | 0.00063566 | 0.00015931
38 | 0.00063622 | 0.00015945
39 | 0.00062158 | 0.00015578
40 | 0.0012871 | 0.00032259
41 | 0.0019471 | 0.000488
42 | 0.0012933 | 0.00032413
43 | 0.001949 | 0.00048846
44 | 0.0019458 | 0.00048766
45 | 0.0012833 | 0.00032163
46 | 0.0012395 | 0.00031064
47 | 0.0012835 | 0.00032168
48 | 0.0019736 | 0.00049462
49 | 0.0019476 | 0.00048811
50 | 0.0016051 | 0.00040227
51 | 0.0012876 | 0.00032271
52 | 0.0019474 | 0.00048808
53 | 0.0019465 | 0.00048784
54 | 0.0012855 | 0.00032217
55 | 0.0017608 | 0.00044129
56 | 0.0019428 | 0.0004869
57 | 0.0019476 | 0.00048812
58 | 0.0016084 | 0.0004031
59 | 0.0017601 | 0.00044112
60 | 0.00064048 | 0.00016052
61 | 0.0016287 | 0.0004082
62 | 0.0012877 | 0.00032273
63 | 0.001947 | 0.00048796
64 | 0.0012897 | 0.00032323
65 | 0.0014919 | 0.00037391
66 | 0.0019433 | 0.00048705
67 | 0.0012881 | 0.00032282
68 | 0.0019481 | 0.00048825
69 | 0.0022409 | 0.00056163
70 | 0.0012932 | 0.00032411
71 | 0.0064284 | 0.0016111
72 | 0.026225 | 0.0065726
73 | 0.012446 | 0.0031192

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1