## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-263_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-263_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-263_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-263_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-263_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-263_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-263_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-263_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-263_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-263_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-263_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-263_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-263_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-263_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-263_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-263_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-263_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-263_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-263_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-263_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-263_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-263_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-263_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-263_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-263_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-263_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-263_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-263_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-263_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-263_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-263_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-263_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-263_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-263_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-263_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-263_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-263_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-263_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-263_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-263_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-263_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-263_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-263_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-263_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-263_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-263_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-263_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-263_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-263_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-263_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-263_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-263_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-263_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-263_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-263_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-263_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-263_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-263_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-263_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-263_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-263_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-263_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-263_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-263_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-263_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-263_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_570_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-263_0_4_load_0 | 0 | 0.003223 | 0.00080777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-263_0_4_load_36 | 3 | 0.016527 | 0.0041422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-263_0_4_load_67 | 4 | 0.0088793 | 0.0022254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-263_0_4_load_4 | 6 | 0.0005631 | 0.00014113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-263_0_4_load_5 | 7 | 0.0051173 | 0.0012825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-263_0_4_load_7 | 9 | 0.0077466 | 0.0019415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-263_0_4_load_8 | 10 | 0.00043181 | 0.00010822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-263_0_4_load_69 | 12 | 0.00043176 | 0.00010821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-263_0_4_load_54 | 13 | 0.0086308 | 0.0021631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-263_0_4_load_12 | 15 | 0.00043204 | 0.00010828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-263_0_4_load_9 | 16 | 0.00050695 | 0.00012705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-263_0_4_load_10 | 17 | 0.00053481 | 0.00013404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-263_0_4_load_11 | 18 | 0.00043189 | 0.00010824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-263_0_4_load_13 | 19 | 0.00043211 | 0.0001083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-263_0_4_load_14 | 20 | 0.0014168 | 0.00035509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-263_0_4_load_15 | 21 | 0.0014219 | 0.00035635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-263_0_4_load_16 | 22 | 0.0014188 | 0.0003556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-263_0_4_load_47 | 24 | 0.0063936 | 0.0016024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-263_0_4_load_44 | 25 | 0.015309 | 0.0038367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-263_0_4_load_22 | 26 | 0.014062 | 0.0035244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-263_0_4_load_35 | 29 | 0.026704 | 0.0066926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-263_0_4_load_63 | 30 | 0.0064497 | 0.0016164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-263_0_4_load_19 | 31 | 0.01414 | 0.0035438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-263_0_4_load_20 | 32 | 0.014487 | 0.0036308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-263_0_4_load_51 | 35 | 0.032515 | 0.0081489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-263_0_4_load_50 | 37 | 0.0086621 | 0.0021709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-263_0_4_load_43 | 39 | 0.0025712 | 0.0006444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-263_0_4_load_59 | 42 | 0.00060013 | 0.00015041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-263_0_4_load_52 | 43 | 0.0086923 | 0.0021785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-263_0_4_load_48 | 44 | 0.011157 | 0.0027962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-263_0_4_load_57 | 45 | 0.0032549 | 0.00081576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-263_0_4_load_61 | 46 | 0.0063929 | 0.0016022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-263_0_4_load_45 | 47 | 0.0066447 | 0.0016653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-263_0_4_load_40 | 48 | 0.010914 | 0.0027354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-263_0_4_load_41 | 49 | 0.011702 | 0.0029329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-263_0_4_load_29 | 50 | 0.010452 | 0.0026194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-263_0_4_load_30 | 51 | 0.020475 | 0.0051316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-263_0_4_load_32 | 53 | 0.010135 | 0.0025402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-263_0_4_load_33 | 54 | 0.013755 | 0.0034473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-263_0_4_load_34 | 55 | 0.0073316 | 0.0018375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-263_0_4_load_56 | 56 | 0.0066556 | 0.0016681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-263_0_4_load_65 | 58 | 0.0073882 | 0.0018516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-263_0_4_load_46 | 59 | 0.0066458 | 0.0016656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-263_0_4_load_62 | 61 | 0.0063676 | 0.0015959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-263_0_4_load_55 | 62 | 0.0083687 | 0.0020974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-263_0_4_load_68 | 63 | 0.016348 | 0.0040972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-263_0_4_load_49 | 64 | 0.008698 | 0.0021799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-263_0_4_load_53 | 65 | 0.0083353 | 0.002089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-263_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-263_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.048122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-263_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.011623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-263_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-263_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0096415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-263_0_4_line_5 |  | 5 | 58 | 0.0032346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-263_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.026761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-263_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.012881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-263_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.025488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-263_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.019304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-263_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.011668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-263_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0058998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-263_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.015149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-263_0_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.005139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-263_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.0058994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-263_0_4_line_15 |  | 13 | 62 | 0.014764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-263_0_4_line_16 |  | 14 | 23 | 0.009832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-263_0_4_line_17 |  | 14 | 21 | 0.027704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-263_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0066014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-263_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.0066002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-263_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.0059021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-263_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.005899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-263_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.012861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-263_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.01314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-263_0_4_line_24 |  | 23 | 24 | 0.015448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-263_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.018638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2701-263_0_4_line_26 |  | 23 | 26 | 0.037709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-263_0_4_line_27 |  | 24 | 46 | 0.015138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-263_0_4_line_28 |  | 25 | 47 | 0.0073844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2701-263_0_4_line_29 |  | 26 | 32 | 0.021087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-263_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.006827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-263_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.023031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-263_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.033712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-263_0_4_line_33 |  | 30 | 61 | 0.01568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-263_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.022143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-263_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.028834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-263_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.061523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-263_0_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.026979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-263_0_4_line_38 |  | 34 | 37 | 0.079715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-263_0_4_line_39 |  | 35 | 43 | 0.042777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-263_0_4_line_40 |  | 36 | 41 | 0.009808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-263_0_4_line_41 |  | 36 | 42 | 0.011287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-263_0_4_line_42 |  | 37 | 44 | 0.0025401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-263_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.019515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-263_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.008695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-263_0_4_line_45 |  | 40 | 42 | 0.0084881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-263_0_4_line_46 |  | 41 | 45 | 0.026359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2701-263_0_4_line_47 |  | 43 | 65 | 0.015344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-263_0_4_line_48 |  | 44 | 64 | 0.031416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-263_0_4_line_49 |  | 46 | 61 | 0.014806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-263_0_4_line_50 |  | 47 | 59 | 0.015379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2701-263_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.038429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-263_0_4_line_52 |  | 49 | 57 | 0.027017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-263_0_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.0065112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-263_0_4_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0076209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-263_0_4_line_55 |  | 51 | 53 | 0.014879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-263_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.0065134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-263_0_4_line_57 |  | 52 | 55 | 0.033691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-263_0_4_line_58 |  | 53 | 56 | 0.0038689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-263_0_4_line_59 |  | 54 | 57 | 0.063478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-263_0_4_line_60 |  | 55 | 58 | 0.012912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-263_0_4_line_61 |  | 56 | 59 | 0.015395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2701-263_0_4_line_62 |  | 57 | 60 | 0.048633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-263_0_4_line_63 |  | 60 | 63 | 0.021751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-263_0_4_line_64 |  | 62 | 65 | 0.015325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-263_0_4_trafo_45 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2611575.8201 | 1270364.2607 | 2611560.2038 | 1270365.1179
1 | 2611575.8201 | 1270364.2607 | 2611580.1977 | 1270364.625 | 2611601.1752 | 1270366.5784 | 2611598.5734 | 1270389.0893
2 | 2611598.5734 | 1270389.0893 | 2611603.3641 | 1270389.7658 | 2611610.1449 | 1270389.9973
3 | 2611598.5734 | 1270389.0893 | 2611595.1121 | 1270407.6323
4 | 2611593.343 | 1270417.1101 | 2611595.1121 | 1270407.6323
5 | 2611593.343 | 1270417.1101 | 2611592.6176 | 1270420.2623
6 | 2611746.8962 | 1270500.6758 | 2611720.7543 | 1270494.9506
7 | 2611759.4787 | 1270503.4314 | 2611746.8962 | 1270500.6758
8 | 2611695.8559 | 1270489.4978 | 2611720.7543 | 1270494.9506
9 | 2611759.4787 | 1270503.4314 | 2611761.0443 | 1270484.1915
10 | 2611684.3277 | 1270487.7163 | 2611694.6685 | 1270489.2378 | 2611695.8559 | 1270489.4978
11 | 2611761.0443 | 1270484.1915 | 2611761.5228 | 1270478.3111
12 | 2611684.3277 | 1270487.7163 | 2611679.8939 | 1270502.2015
13 | 2611684.3277 | 1270487.7163 | 2611679.2288 | 1270486.9613
14 | 2611762.0013 | 1270472.4311 | 2611761.5228 | 1270478.3111
15 | 2611679.8939 | 1270502.2015 | 2611678.6643 | 1270506.2183 | 2611677.0587 | 1270511.7413 | 2611675.4922 | 1270516.2908
16 | 2611669.4899 | 1270485.43 | 2611670.7156 | 1270485.6993 | 2611679.2288 | 1270486.9613
17 | 2611679.2288 | 1270486.9613 | 2611683.4305 | 1270469.6684 | 2611684.8539 | 1270459.8634
18 | 2611762.0013 | 1270472.4311 | 2611762.5367 | 1270465.8515
19 | 2611763.072 | 1270459.273 | 2611762.5367 | 1270465.8515
20 | 2611763.072 | 1270459.273 | 2611763.5507 | 1270453.3904
21 | 2611764.0292 | 1270447.5108 | 2611763.5507 | 1270453.3904
22 | 2611686.6389 | 1270447.1286 | 2611686.5191 | 1270448.3927 | 2611684.8539 | 1270459.8634
23 | 2611686.6389 | 1270447.1286 | 2611687.8785 | 1270434.0474
24 | 2611669.4899 | 1270485.43 | 2611672.4556 | 1270473.0492 | 2611672.8636 | 1270470.3633
25 | 2611669.4899 | 1270485.43 | 2611667.9484 | 1270485.0934 | 2611651.235 | 1270481.6723
26 | 2611669.4899 | 1270485.43 | 2611666.4491 | 1270497.7328 | 2611660.1442 | 1270517.3121 | 2611658.5867 | 1270521.4985
27 | 2611675.0949 | 1270455.3907 | 2611674.8564 | 1270457.2427 | 2611672.8636 | 1270470.3633
28 | 2611644.0006 | 1270480.1915 | 2611651.235 | 1270481.6723
29 | 2611658.5867 | 1270521.4985 | 2611651.2336 | 1270541.2625
30 | 2611671.9696 | 1270391.2569 | 2611676.927 | 1270391.3222 | 2611678.8151 | 1270391.3927
31 | 2611671.9696 | 1270391.2569 | 2611656.9011 | 1270391.3607 | 2611652.1703 | 1270394.6649 | 2611649.9824 | 1270394.798
32 | 2611678.8151 | 1270391.3927 | 2611679.1001 | 1270403.2683 | 2611678.7518 | 1270415.8988 | 2611678.4684 | 1270422.3028 | 2611678.2787 | 1270425.084
33 | 2611678.2787 | 1270425.084 | 2611677.4691 | 1270436.9557 | 2611676.9861 | 1270440.7059
34 | 2611651.2336 | 1270541.2625 | 2611649.723 | 1270545.3226 | 2611642.765 | 1270561.7181
35 | 2611628.9441 | 1270641.995 | 2611631.2921 | 1270653.0075 | 2611635.7447 | 1270653.3942 | 2611648.849 | 1270653.3421
36 | 2611628.9441 | 1270641.995 | 2611639.5809 | 1270607.4913 | 2611646.8553 | 1270599.7668 | 2611651.6192 | 1270585.748
37 | 2611651.1661 | 1270676.2185 | 2611650.638 | 1270673.2042 | 2611649.214 | 1270670.4883 | 2611647.0141 | 1270668.3492 | 2611644.2636 | 1270666.9873 | 2611648.7342 | 1270658.1675 | 2611648.849 | 1270653.3421
38 | 2611648.849 | 1270653.3421 | 2611653.9052 | 1270645.1017 | 2611715.2792 | 1270611.3403
39 | 2611651.6192 | 1270585.748 | 2611654.7924 | 1270576.4102 | 2611665.508 | 1270545.2885
40 | 2611651.1661 | 1270676.2185 | 2611660.9252 | 1270674.9812
41 | 2611651.1661 | 1270676.2185 | 2611650.8146 | 1270679.0198 | 2611649.6736 | 1270681.5971 | 2611647.849 | 1270683.7506 | 2611645.4914 | 1270685.3027
42 | 2611717.5047 | 1270610.116 | 2611715.2792 | 1270611.3403
43 | 2611631.7377 | 1270678.949 | 2611621.7481 | 1270675.0266 | 2611613.2411 | 1270672.8431
44 | 2611631.7377 | 1270678.949 | 2611632.8985 | 1270681.6087 | 2611634.7899 | 1270683.814 | 2611637.2316 | 1270685.3754
45 | 2611637.2316 | 1270685.3754 | 2611639.9532 | 1270686.148 | 2611642.7817 | 1270686.1202 | 2611645.4914 | 1270685.3027
46 | 2611660.9252 | 1270674.9812 | 2611681.6324 | 1270668.4617 | 2611685.5665 | 1270665.9834
47 | 2611665.508 | 1270545.2885 | 2611670.5032 | 1270530.7808
48 | 2611717.5047 | 1270610.116 | 2611745.0308 | 1270594.9741
49 | 2611675.0949 | 1270455.3907 | 2611676.9861 | 1270440.7059
50 | 2611628.9341 | 1270477.1076 | 2611644.0006 | 1270480.1915
51 | 2611525.5012 | 1270497.8586 | 2611539.1591 | 1270527.8277 | 2611541.9419 | 1270532.5651
52 | 2611514.2972 | 1270473.274 | 2611525.5012 | 1270497.8586
53 | 2611595.9947 | 1270468.5093 | 2611594.8458 | 1270468.0715 | 2611589.6557 | 1270467.0919
54 | 2611582.1671 | 1270465.6784 | 2611589.6557 | 1270467.0919
55 | 2611610.0617 | 1270473.2446 | 2611606.5199 | 1270472.5197 | 2611595.9947 | 1270468.5093
56 | 2611582.1671 | 1270465.6784 | 2611577.7428 | 1270470.0173 | 2611577.4429 | 1270470.1186
57 | 2611582.1671 | 1270465.6784 | 2611589.7221 | 1270432.8457
58 | 2611610.0617 | 1270473.2446 | 2611613.852 | 1270474.0204
59 | 2611514.2972 | 1270473.274 | 2611571.6905 | 1270472.0625 | 2611577.4429 | 1270470.1186
60 | 2611592.6176 | 1270420.2623 | 2611589.7221 | 1270432.8457
61 | 2611628.9341 | 1270477.1076 | 2611613.852 | 1270474.0204
62 | 2611514.2972 | 1270473.274 | 2611498.3841 | 1270443.4554 | 2611507.3792 | 1270440.6819 | 2611507.1415 | 1270435.2665
63 | 2611507.1415 | 1270435.2665 | 2611511.6181 | 1270434.9972 | 2611516.1022 | 1270434.7168 | 2611515.3265 | 1270421.9672
64 | 2611675.4922 | 1270516.2908 | 2611670.5032 | 1270530.7808

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611560.2038 | 1270365.1179
1 | 2611575.8201 | 1270364.2607
2 | 2611598.5734 | 1270389.0893
3 | 2611610.1449 | 1270389.9973
4 | 2611595.1121 | 1270407.6323
5 | 2611593.343 | 1270417.1101
6 | 2611746.8962 | 1270500.6758
7 | 2611720.7543 | 1270494.9506
8 | 2611759.4787 | 1270503.4314
9 | 2611695.8559 | 1270489.4978
10 | 2611761.0443 | 1270484.1915
11 | 2611684.3277 | 1270487.7163
12 | 2611761.5228 | 1270478.3111
13 | 2611679.8939 | 1270502.2015
14 | 2611679.2288 | 1270486.9613
15 | 2611762.0013 | 1270472.4311
16 | 2611763.072 | 1270459.273
17 | 2611762.5367 | 1270465.8515
18 | 2611763.5507 | 1270453.3904
19 | 2611764.0292 | 1270447.5108
20 | 2611686.6389 | 1270447.1286
21 | 2611684.8539 | 1270459.8634
22 | 2611687.8785 | 1270434.0474
23 | 2611669.4899 | 1270485.43
24 | 2611672.8636 | 1270470.3633
25 | 2611651.235 | 1270481.6723
26 | 2611658.5867 | 1270521.4985
27 | 2611671.9695 | 1270391.2569
28 | 2611678.8151 | 1270391.3927
29 | 2611649.9824 | 1270394.798
30 | 2611678.2787 | 1270425.084
31 | 2611642.765 | 1270561.7181
32 | 2611651.2336 | 1270541.2625
33 | 2611628.9441 | 1270641.995
34 | 2611648.849 | 1270653.3421
35 | 2611651.6192 | 1270585.748
36 | 2611651.1661 | 1270676.2185
37 | 2611715.2792 | 1270611.3403
38 | 2611631.7377 | 1270678.949
39 | 2611613.2411 | 1270672.8431
40 | 2611637.2316 | 1270685.3754
41 | 2611660.9252 | 1270674.9812
42 | 2611645.4914 | 1270685.3027
43 | 2611665.508 | 1270545.2885
44 | 2611717.5047 | 1270610.116
45 | 2611685.5665 | 1270665.9834
46 | 2611675.0949 | 1270455.3907
47 | 2611644.0006 | 1270480.1915
48 | 2611541.9419 | 1270532.5651
49 | 2611525.5012 | 1270497.8586
50 | 2611589.6557 | 1270467.0919
51 | 2611595.9947 | 1270468.5093
52 | 2611582.1671 | 1270465.6784
53 | 2611610.0617 | 1270473.2446
54 | 2611577.4429 | 1270470.1186
55 | 2611589.7221 | 1270432.8457
56 | 2611613.852 | 1270474.0204
57 | 2611514.2972 | 1270473.274
58 | 2611592.6176 | 1270420.2623
59 | 2611628.9341 | 1270477.1076
60 | 2611507.1415 | 1270435.2665
61 | 2611676.9861 | 1270440.7059
62 | 2611675.4922 | 1270516.2908
63 | 2611515.3265 | 1270421.9672
64 | 2611745.0308 | 1270594.9741
65 | 2611670.5032 | 1270530.7808
66 | 2611669.4899 | 1270485.43

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99179 | -0.15786 | 0.003223 | 0.00080777
1 | 0.99184 | -0.15696 | 0 | 0
2 | 0.99198 | -0.15421 | 0 | 0
3 | 0.99181 | -0.15762 | 0.016527 | 0.0041422
4 | 0.99232 | -0.14762 | 0.0088793 | 0.0022254
5 | 0.99258 | -0.14273 | 0 | 0
6 | 0.99523 | -0.091363 | 0.0005631 | 0.00014113
7 | 0.99532 | -0.089589 | 0.0051173 | 0.0012825
8 | 0.99519 | -0.092089 | 0 | 0
9 | 0.99552 | -0.085605 | 0.0077466 | 0.0019415
10 | 0.99513 | -0.093177 | 0.00043181 | 0.00010822
11 | 0.9957 | -0.082193 | 0 | 0
12 | 0.99512 | -0.093465 | 0.00043176 | 0.00010821
13 | 0.99429 | -0.10926 | 0.0086308 | 0.0021631
14 | 0.99626 | -0.071526 | 0 | 0
15 | 0.99511 | -0.093708 | 0.00043204 | 0.00010828
16 | 0.99509 | -0.094089 | 0.00050695 | 0.00012705
17 | 0.99509 | -0.093929 | 0.00053481 | 0.00013404
18 | 0.99508 | -0.094178 | 0.00043189 | 0.00010824
19 | 0.99508 | -0.094223 | 0.00043211 | 0.0001083
20 | 0.99612 | -0.074239 | 0.0014168 | 0.00035509
21 | 0.99615 | -0.073599 | 0.0014219 | 0.00035635
22 | 0.9961 | -0.074567 | 0.0014188 | 0.0003556
23 | 0.99736 | -0.050418 | 0 | 0
24 | 0.99662 | -0.064588 | 0.0063936 | 0.0016024
25 | 0.99921 | -0.014987 | 0.015309 | 0.0038367
26 | 0.9959 | -0.078667 | 0.014062 | 0.0035244
27 | 0.99399 | -0.11531 | 0 | 0
28 | 0.99416 | -0.11209 | 0 | 0
29 | 0.99343 | -0.12616 | 0.026704 | 0.0066926
30 | 0.99498 | -0.09623 | 0.0064497 | 0.0016164
31 | 0.99506 | -0.094792 | 0.01414 | 0.0035438
32 | 0.99535 | -0.089282 | 0.014487 | 0.0036308
33 | 0.98613 | -0.26696 | 0 | 0
34 | 0.9852 | -0.28504 | 0 | 0
35 | 0.98811 | -0.22849 | 0.032515 | 0.0081489
36 | 0.98504 | -0.28815 | 0 | 0
37 | 0.9831 | -0.32595 | 0.0086621 | 0.0021709
38 | 0.98496 | -0.28959 | 0 | 0
39 | 0.98492 | -0.29049 | 0.0025712 | 0.0006444
40 | 0.98499 | -0.28919 | 0 | 0
41 | 0.98501 | -0.28872 | 0 | 0
42 | 0.98501 | -0.28879 | 0.00060013 | 0.00015041
43 | 0.99076 | -0.17711 | 0.0086923 | 0.0021785
44 | 0.98305 | -0.32686 | 0.011157 | 0.0027962
45 | 0.98493 | -0.29027 | 0.0032549 | 0.00081576
46 | 0.99599 | -0.076793 | 0.0063929 | 0.0016022
47 | 1 | 0 | -0.38731 | -0.097633
48 | 0.9909 | -0.17515 | 0.010914 | 0.0027354
49 | 0.99128 | -0.16771 | 0.011702 | 0.0029329
50 | 0.99509 | -0.094193 | 0.010452 | 0.0026194
51 | 0.99572 | -0.081991 | 0.020475 | 0.0051316
52 | 0.99442 | -0.10709 | 0 | 0
53 | 0.99745 | -0.048828 | 0.010135 | 0.0025402
54 | 0.99411 | -0.11315 | 0.013755 | 0.0034473
55 | 0.99309 | -0.13287 | 0.0073316 | 0.0018375
56 | 0.99793 | -0.039538 | 0.0066556 | 0.0016681
57 | 0.99184 | -0.15687 | 0 | 0
58 | 0.99266 | -0.14109 | 0.0073882 | 0.0018516
59 | 0.99894 | -0.020185 | 0.0066458 | 0.0016656
60 | 0.99112 | -0.17097 | 0 | 0
61 | 0.99546 | -0.087081 | 0.0063676 | 0.0015959
62 | 0.99303 | -0.13347 | 0.0083687 | 0.0020974
63 | 0.99079 | -0.17728 | 0.016348 | 0.0040972
64 | 0.9828 | -0.33179 | 0.008698 | 0.0021799
65 | 0.99184 | -0.15638 | 0.0083353 | 0.002089
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.003223 | -0.00080777 | 0.0032232 | 0.00080765 | 1.3714e-07 | -1.1407e-07 | 0.0048356 | 0.0048355 | 0.0048356 | 0.99179 | -0.15786 | 0.99184 | -0.15696 | 1.3285
1 | -0.0032232 | -0.00080765 | 0.0032236 | 0.0008073 | 4.2193e-07 | -3.5112e-07 | 0.0048355 | 0.0048353 | 0.0048355 | 0.99184 | -0.15696 | 0.99198 | -0.15421 | 1.3284
2 | 0.01653 | 0.0041437 | -0.016527 | -0.0041422 | 2.6799e-06 | 1.5651e-06 | 0.024796 | 0.024796 | 0.024796 | 0.99198 | -0.15421 | 0.99181 | -0.15762 | 6.8121
3 | -0.019754 | -0.004951 | 0.01976 | 0.0049548 | 6.2109e-06 | 3.7314e-06 | 0.029631 | 0.029631 | 0.029631 | 0.99198 | -0.15421 | 0.99232 | -0.14762 | 8.1405
4 | -0.028639 | -0.0071801 | 0.028646 | 0.0071843 | 6.6684e-06 | 4.1432e-06 | 0.042946 | 0.042946 | 0.042946 | 0.99232 | -0.14762 | 0.99258 | -0.14273 | 11.7984
5 | -0.028646 | -0.0071843 | 0.028648 | 0.0071856 | 2.2372e-06 | 1.39e-06 | 0.042946 | 0.042946 | 0.042946 | 0.99258 | -0.14273 | 0.99266 | -0.14109 | 11.7984
6 | -0.0037648 | -0.00094281 | 0.0037652 | 0.00094266 | 3.1795e-07 | -1.4429e-07 | 0.0056288 | 0.0056286 | 0.0056288 | 0.99523 | -0.091363 | 0.99532 | -0.089589 | 1.5464
7 | 0.0032017 | 0.00080168 | -0.0032016 | -0.00080178 | 1.1068e-07 | -9.6534e-08 | 0.0047868 | 0.0047869 | 0.0047869 | 0.99523 | -0.091363 | 0.99519 | -0.092089 | 1.3151
8 | -0.0088825 | -0.0022252 | 0.0088842 | 0.0022259 | 1.6854e-06 | 7.4734e-07 | 0.013279 | 0.013279 | 0.013279 | 0.99532 | -0.089589 | 0.99552 | -0.085605 | 3.6481
9 | 0.0032016 | 0.00080178 | -0.0032015 | -0.00080192 | 1.6588e-07 | -1.4464e-07 | 0.0047869 | 0.004787 | 0.004787 | 0.99519 | -0.092089 | 0.99513 | -0.093177 | 1.3151
10 | -0.016631 | -0.0041674 | 0.016633 | 0.004169 | 2.7036e-06 | 1.5786e-06 | 0.024858 | 0.024858 | 0.024858 | 0.99552 | -0.085605 | 0.9957 | -0.082193 | 6.8291
11 | 0.0027697 | 0.0006937 | -0.0027696 | -0.00069375 | 3.7944e-08 | -5.2364e-08 | 0.0041413 | 0.0041413 | 0.0041413 | 0.99513 | -0.093177 | 0.99512 | -0.093465 | 1.1377
12 | 0.10222 | 0.025898 | -0.10208 | -0.025813 | 0.00013273 | 8.475e-05 | 0.15286 | 0.15286 | 0.15286 | 0.9957 | -0.082193 | 0.99429 | -0.10926 | 41.9934
13 | -0.11885 | -0.030067 | 0.11891 | 0.030105 | 6.0863e-05 | 3.8885e-05 | 0.17771 | 0.17771 | 0.17771 | 0.9957 | -0.082193 | 0.99626 | -0.071526 | 48.8225
14 | 0.0023379 | 0.00058555 | -0.0023378 | -0.0005856 | 2.7034e-08 | -5.934e-08 | 0.0034957 | 0.0034957 | 0.0034957 | 0.99512 | -0.093465 | 0.99511 | -0.093708 | 0.96037
15 | 0.093453 | 0.02365 | -0.093345 | -0.02358 | 0.00010842 | 6.9199e-05 | 0.13994 | 0.13994 | 0.13994 | 0.99429 | -0.10926 | 0.99303 | -0.13347 | 38.445
16 | -0.12317 | -0.031172 | 0.12329 | 0.031252 | 0.00012493 | 7.9825e-05 | 0.18407 | 0.18407 | 0.18407 | 0.99626 | -0.071526 | 0.99736 | -0.050418 | 50.5696
17 | 0.0042581 | 0.0010667 | -0.0042577 | -0.0010668 | 4.202e-07 | -9.1774e-08 | 0.0063597 | 0.0063598 | 0.0063598 | 0.99626 | -0.071526 | 0.99615 | -0.073599 | 1.7472
18 | 0.0019058 | 0.00047733 | -0.0019058 | -0.0004774 | 2.0103e-08 | -7.2893e-08 | 0.0028497 | 0.0028497 | 0.0028497 | 0.99511 | -0.093708 | 0.99509 | -0.093929 | 0.78289
19 | -0.001371 | -0.00034344 | 0.001371 | 0.00034336 | 1.0402e-08 | -7.9085e-08 | 0.00205 | 0.00205 | 0.00205 | 0.99509 | -0.094089 | 0.99509 | -0.093929 | 0.56319
20 | 0.000864 | 0.00021639 | -0.000864 | -0.00021646 | 3.6943e-09 | -7.4307e-08 | 0.0012919 | 0.001292 | 0.001292 | 0.99509 | -0.094089 | 0.99508 | -0.094178 | 0.35494
21 | 0.00043211 | 0.00010822 | -0.00043211 | -0.0001083 | 9.236e-10 | -7.604e-08 | 0.00064614 | 0.00064617 | 0.00064617 | 0.99508 | -0.094178 | 0.99508 | -0.094223 | 0.17752
22 | -0.0028357 | -0.00071053 | 0.0028358 | 0.00071042 | 8.6535e-08 | -1.1204e-07 | 0.0042359 | 0.0042359 | 0.0042359 | 0.99612 | -0.074239 | 0.99615 | -0.073599 | 1.1637
23 | 0.0014189 | 0.00035544 | -0.0014188 | -0.0003556 | 2.2135e-08 | -1.5688e-07 | 0.0021195 | 0.0021195 | 0.0021195 | 0.99612 | -0.074239 | 0.9961 | -0.074567 | 0.58229
24 | 0.052442 | 0.013194 | -0.052407 | -0.013171 | 3.5479e-05 | 2.2505e-05 | 0.078259 | 0.078259 | 0.078259 | 0.99736 | -0.050418 | 0.99662 | -0.064588 | 21.4997
25 | -0.2185 | -0.055192 | 0.21887 | 0.05543 | 0.00037172 | 0.00023741 | 0.32615 | 0.32615 | 0.32615 | 0.99736 | -0.050418 | 0.99921 | -0.014987 | 44.8002
26 | 0.042765 | 0.010746 | -0.042707 | -0.01071 | 5.7584e-05 | 3.6362e-05 | 0.063813 | 0.063813 | 0.063813 | 0.99736 | -0.050418 | 0.9959 | -0.078667 | 17.5312
27 | 0.046013 | 0.011569 | -0.045986 | -0.011552 | 2.6803e-05 | 1.6957e-05 | 0.068713 | 0.068713 | 0.068713 | 0.99662 | -0.064588 | 0.99599 | -0.076793 | 18.8772
28 | -0.23418 | -0.059266 | 0.23435 | 0.059374 | 0.00016859 | 0.0001077 | 0.34894 | 0.34894 | 0.34894 | 0.99921 | -0.014987 | 1 | 0 | 47.9317
29 | 0.028645 | 0.0071856 | -0.028631 | -0.0071766 | 1.4487e-05 | 8.9977e-06 | 0.042802 | 0.042802 | 0.042802 | 0.9959 | -0.078667 | 0.99535 | -0.089282 | 11.7589
30 | -0.026718 | -0.0067012 | 0.026722 | 0.0067037 | 4.0959e-06 | 2.5328e-06 | 0.039998 | 0.039998 | 0.039998 | 0.99399 | -0.11531 | 0.99416 | -0.11209 | 10.9886
31 | 0.026718 | 0.0067012 | -0.026704 | -0.0066926 | 1.3818e-05 | 8.5449e-06 | 0.039998 | 0.039998 | 0.039998 | 0.99399 | -0.11531 | 0.99343 | -0.12616 | 10.9886
32 | -0.026722 | -0.0067037 | 0.026742 | 0.0067162 | 2.0226e-05 | 1.2507e-05 | 0.039998 | 0.039998 | 0.039998 | 0.99416 | -0.11209 | 0.99498 | -0.09623 | 10.9886
33 | -0.033192 | -0.0083327 | 0.033206 | 0.0083417 | 1.4492e-05 | 9.0709e-06 | 0.049644 | 0.049644 | 0.049644 | 0.99498 | -0.09623 | 0.99546 | -0.087081 | 13.6384
34 | -0.01414 | -0.0035438 | 0.014144 | 0.0035459 | 3.7125e-06 | 2.0883e-06 | 0.021145 | 0.021145 | 0.021145 | 0.99506 | -0.094792 | 0.99535 | -0.089282 | 5.809
35 | 0.035034 | 0.0088123 | -0.035004 | -0.0087933 | 3.0231e-05 | 1.898e-05 | 0.052876 | 0.052876 | 0.052876 | 0.98613 | -0.26696 | 0.9852 | -0.28504 | 14.5264
36 | -0.035034 | -0.0088123 | 0.035098 | 0.0088528 | 6.4503e-05 | 4.0496e-05 | 0.052876 | 0.052876 | 0.052876 | 0.98613 | -0.26696 | 0.98811 | -0.22849 | 14.5263
37 | 0.0064278 | 0.0016102 | -0.0064269 | -0.0016099 | 9.5354e-07 | 2.6677e-07 | 0.0097081 | 0.0097083 | 0.0097083 | 0.9852 | -0.28504 | 0.98504 | -0.28815 | 2.6671
38 | 0.028576 | 0.0071832 | -0.02852 | -0.0071485 | 5.5705e-05 | 3.4639e-05 | 0.043168 | 0.043168 | 0.043168 | 0.9852 | -0.28504 | 0.9831 | -0.32595 | 11.8594
39 | -0.067613 | -0.017002 | 0.067779 | 0.017108 | 0.00016637 | 0.00010593 | 0.10184 | 0.10184 | 0.10184 | 0.98811 | -0.22849 | 0.99076 | -0.17711 | 27.978
40 | 0.0032553 | 0.00081551 | -0.0032552 | -0.00081558 | 8.8936e-08 | -6.793e-08 | 0.0049173 | 0.0049174 | 0.0049174 | 0.98504 | -0.28815 | 0.98501 | -0.28872 | 1.3509
41 | 0.0031716 | 0.00079439 | -0.0031715 | -0.00079447 | 9.7153e-08 | -8.1498e-08 | 0.0047909 | 0.004791 | 0.004791 | 0.98504 | -0.28815 | 0.98501 | -0.28879 | 1.3162
42 | 0.019858 | 0.0049776 | -0.019857 | -0.0049771 | 8.6055e-07 | 5.1855e-07 | 0.030057 | 0.030057 | 0.030057 | 0.9831 | -0.32595 | 0.98305 | -0.32686 | 8.2575
43 | 0.0025713 | 0.00064422 | -0.0025712 | -0.0006444 | 1.1042e-07 | -1.777e-07 | 0.0038845 | 0.0038845 | 0.0038845 | 0.98496 | -0.28959 | 0.98492 | -0.29049 | 1.0672
44 | -0.0025713 | -0.00064422 | 0.0025713 | 0.00064414 | 4.9199e-08 | -7.9183e-08 | 0.0038845 | 0.0038844 | 0.0038845 | 0.98496 | -0.28959 | 0.98499 | -0.28919 | 1.0672
45 | -0.0025713 | -0.00064414 | 0.0025714 | 0.00064406 | 4.8027e-08 | -7.7304e-08 | 0.0038844 | 0.0038844 | 0.0038844 | 0.98499 | -0.28919 | 0.98501 | -0.28879 | 1.0671
46 | 0.0032552 | 0.00081558 | -0.0032549 | -0.00081576 | 2.3902e-07 | -1.8252e-07 | 0.0049174 | 0.0049175 | 0.0049175 | 0.98501 | -0.28872 | 0.98493 | -0.29027 | 1.351
47 | -0.076472 | -0.019286 | 0.076548 | 0.019335 | 7.5955e-05 | 4.8413e-05 | 0.11489 | 0.11489 | 0.11489 | 0.99076 | -0.17711 | 0.99184 | -0.15638 | 31.5645
48 | 0.0087001 | 0.0021808 | -0.008698 | -0.0021799 | 2.0432e-06 | 9.0942e-07 | 0.013169 | 0.013169 | 0.013169 | 0.98305 | -0.32686 | 0.9828 | -0.33179 | 3.6179
49 | 0.039593 | 0.0099498 | -0.039574 | -0.0099376 | 1.9434e-05 | 1.2245e-05 | 0.059162 | 0.059162 | 0.059162 | 0.99599 | -0.076793 | 0.99546 | -0.087081 | 16.2533
50 | 0.15131 | 0.038259 | -0.15117 | -0.038166 | 0.00014634 | 9.3252e-05 | 0.22527 | 0.22527 | 0.22527 | 1 | 0 | 0.99894 | -0.020185 | 30.9443
51 | -0.010914 | -0.0027354 | 0.010918 | 0.0027373 | 3.871e-06 | 1.9822e-06 | 0.01639 | 0.01639 | 0.01639 | 0.9909 | -0.17515 | 0.99128 | -0.16771 | 4.5027
52 | -0.022621 | -0.0056703 | 0.022632 | 0.0056774 | 1.1682e-05 | 7.1278e-06 | 0.033956 | 0.033956 | 0.033956 | 0.99128 | -0.16771 | 0.99184 | -0.15687 | 9.3286
53 | -0.10679 | -0.026867 | 0.10686 | 0.026907 | 6.2298e-05 | 3.9786e-05 | 0.15973 | 0.15973 | 0.15973 | 0.99509 | -0.094193 | 0.99572 | -0.081991 | 43.8824
54 | 0.096343 | 0.024248 | -0.096284 | -0.02421 | 5.9345e-05 | 3.7882e-05 | 0.1441 | 0.1441 | 0.1441 | 0.99509 | -0.094193 | 0.99442 | -0.10709 | 39.5888
55 | -0.12733 | -0.032038 | 0.12753 | 0.032168 | 0.00020212 | 0.00012916 | 0.19033 | 0.19033 | 0.19033 | 0.99572 | -0.081991 | 0.99745 | -0.048828 | 52.2886
56 | 0.052848 | 0.013292 | -0.052833 | -0.013283 | 1.5281e-05 | 9.6955e-06 | 0.079097 | 0.079097 | 0.079097 | 0.99442 | -0.10709 | 0.99411 | -0.11315 | 21.7299
57 | 0.043435 | 0.010917 | -0.043382 | -0.010884 | 5.3389e-05 | 3.3733e-05 | 0.065006 | 0.065007 | 0.065007 | 0.99442 | -0.10709 | 0.99309 | -0.13287 | 17.8589
58 | -0.13767 | -0.034708 | 0.13773 | 0.034747 | 6.1239e-05 | 3.9143e-05 | 0.20545 | 0.20545 | 0.20545 | 0.99745 | -0.048828 | 0.99793 | -0.039538 | 56.4426
59 | 0.039078 | 0.0098353 | -0.038996 | -0.0097839 | 8.1487e-05 | 5.133e-05 | 0.058508 | 0.058508 | 0.058508 | 0.99411 | -0.11315 | 0.99184 | -0.15687 | 16.0737
60 | 0.03605 | 0.0090462 | -0.036036 | -0.0090373 | 1.413e-05 | 8.8765e-06 | 0.054021 | 0.054021 | 0.054021 | 0.99309 | -0.13287 | 0.99266 | -0.14109 | 14.8409
61 | -0.14439 | -0.036415 | 0.14452 | 0.0365 | 0.0001339 | 8.5291e-05 | 0.21538 | 0.21537 | 0.21538 | 0.99793 | -0.039538 | 0.99894 | -0.020185 | 29.5845
62 | 0.016364 | 0.0041065 | -0.016353 | -0.0041001 | 1.0994e-05 | 6.4088e-06 | 0.024552 | 0.024552 | 0.024552 | 0.99184 | -0.15687 | 0.99112 | -0.17097 | 6.7452
63 | 0.016353 | 0.0041001 | -0.016348 | -0.0040972 | 4.9169e-06 | 2.8666e-06 | 0.024552 | 0.024553 | 0.024553 | 0.99112 | -0.17097 | 0.99079 | -0.17728 | 6.7452
64 | 0.084976 | 0.021483 | -0.084883 | -0.021424 | 9.3274e-05 | 5.9497e-05 | 0.1274 | 0.1274 | 0.1274 | 0.99303 | -0.13347 | 0.99184 | -0.15638 | 34.9999

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39396 | 0.099298

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003223 | 0.00080777
1 | 0.016527 | 0.0041422
2 | 0.0088793 | 0.0022254
3 | 0.0005631 | 0.00014113
4 | 0.0051173 | 0.0012825
5 | 0.0077466 | 0.0019415
6 | 0.00043181 | 0.00010822
7 | 0.00043176 | 0.00010821
8 | 0.0086308 | 0.0021631
9 | 0.00043204 | 0.00010828
10 | 0.00050695 | 0.00012705
11 | 0.00053481 | 0.00013404
12 | 0.00043189 | 0.00010824
13 | 0.00043211 | 0.0001083
14 | 0.0014168 | 0.00035509
15 | 0.0014219 | 0.00035635
16 | 0.0014188 | 0.0003556
17 | 0.0063936 | 0.0016024
18 | 0.015309 | 0.0038367
19 | 0.014062 | 0.0035244
20 | 0.026704 | 0.0066926
21 | 0.0064497 | 0.0016164
22 | 0.01414 | 0.0035438
23 | 0.014487 | 0.0036308
24 | 0.032515 | 0.0081489
25 | 0.0086621 | 0.0021709
26 | 0.0025712 | 0.0006444
27 | 0.00060013 | 0.00015041
28 | 0.0086923 | 0.0021785
29 | 0.011157 | 0.0027962
30 | 0.0032549 | 0.00081576
31 | 0.0063929 | 0.0016022
32 | 0.0066447 | 0.0016653
33 | 0.010914 | 0.0027354
34 | 0.011702 | 0.0029329
35 | 0.010452 | 0.0026194
36 | 0.020475 | 0.0051316
37 | 0.010135 | 0.0025402
38 | 0.013755 | 0.0034473
39 | 0.0073316 | 0.0018375
40 | 0.0066556 | 0.0016681
41 | 0.0073882 | 0.0018516
42 | 0.0066458 | 0.0016656
43 | 0.0063676 | 0.0015959
44 | 0.0083687 | 0.0020974
45 | 0.016348 | 0.0040972
46 | 0.008698 | 0.0021799
47 | 0.0083353 | 0.002089

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1