## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-264_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-264_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-264_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-264_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-264_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-264_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-264_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-264_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-264_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-264_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-264_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-264_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-264_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-264_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-264_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-264_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-264_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-264_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-264_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-264_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-264_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-264_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-264_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-264_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-264_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-264_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-264_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-264_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-264_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-264_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-264_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-264_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-264_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-264_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-264_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-264_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-264_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-264_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-264_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-264_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-264_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-264_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-264_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-264_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-264_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-264_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-264_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-264_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-264_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-264_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-264_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-264_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-264_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-264_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-264_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-264_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-264_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-264_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-264_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-264_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-264_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-264_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-264_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-264_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-264_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-264_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-264_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_572_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-264_0_3_load_0 | 0 | 0.0014909 | 0.00037364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-264_0_3_load_1 | 1 | 0.00569 | 0.001426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-264_0_3_load_2 | 2 | 0.036579 | 0.0091674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-264_0_3_load_3 | 3 | 0.0020483 | 0.00051336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-264_0_3_load_4 | 4 | 0.0014125 | 0.00035401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-264_0_3_load_45 | 5 | 0.0069591 | 0.0017441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-264_0_3_load_55 | 6 | 0.00056915 | 0.00014264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-264_0_3_load_50 | 7 | 0.0079607 | 0.0019951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-264_0_3_load_53 | 8 | 0.0014136 | 0.00035428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-264_0_3_load_5 | 9 | 0.004548 | 0.0011398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-264_0_3_load_6 | 10 | 0.0033855 | 0.00084848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-264_0_3_load_7 | 11 | 0.0027027 | 0.00067736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-264_0_3_load_9 | 12 | 0.0015167 | 0.00038011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-264_0_3_load_25 | 13 | 0.0027043 | 0.00067776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-264_0_3_load_23 | 14 | 0.0015135 | 0.00037932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-264_0_3_load_10 | 15 | 0.0014007 | 0.00035104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-264_0_3_load_11 | 16 | 0.010412 | 0.0026094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-264_0_3_load_12 | 17 | 0.0010752 | 0.00026947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-264_0_3_load_13 | 18 | 0.0014939 | 0.00037441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-264_0_3_load_14 | 19 | 0.0027529 | 0.00068993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-264_0_3_load_20 | 20 | 0.0010118 | 0.00025358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-264_0_3_load_29 | 21 | 0.0029581 | 0.00074136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-264_0_3_load_60 | 22 | 0.0010868 | 0.00027238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-264_0_3_load_30 | 23 | 0.0026854 | 0.00067304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-264_0_3_load_15 | 24 | 0.0077474 | 0.0019417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-264_0_3_load_16 | 25 | 0.0060273 | 0.0015106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-264_0_3_load_46 | 29 | 0.011865 | 0.0029737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-264_0_3_load_37 | 30 | 0.005299 | 0.0013281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-264_0_3_load_32 | 31 | 0.0087491 | 0.0021927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-264_0_3_load_47 | 32 | 0.0027168 | 0.00068089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-264_0_3_load_36 | 33 | 0.0027704 | 0.00069433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-264_0_3_load_33 | 34 | 0.0083575 | 0.0020946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-264_0_3_load_21 | 36 | 0.0027028 | 0.00067738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-264_0_3_load_22 | 37 | 0.0026978 | 0.00067613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-264_0_3_load_24 | 38 | 0.0047153 | 0.0011818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-264_0_3_load_26 | 39 | 0.0051776 | 0.0012976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-264_0_3_load_27 | 40 | 0.0027798 | 0.00069669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-264_0_3_load_28 | 41 | 0.004497 | 0.0011271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-264_0_3_load_35 | 42 | 0.005174 | 0.0012967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-264_0_3_load_31 | 43 | 0.0018879 | 0.00047315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-264_0_3_load_65 | 44 | 0.001891 | 0.00047393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-264_0_3_load_64 | 45 | 0.0082684 | 0.0020723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-264_0_3_load_34 | 46 | 0.012986 | 0.0032546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-264_0_3_load_43 | 47 | 0.0057675 | 0.0014455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-264_0_3_load_38 | 48 | 0.00070629 | 0.00017701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-264_0_3_load_39 | 49 | 0.0032755 | 0.00082091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-264_0_3_load_40 | 50 | 0.0071879 | 0.0018015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-264_0_3_load_41 | 51 | 0.0014113 | 0.00035371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-264_0_3_load_42 | 52 | 0.0005962 | 0.00014942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-264_0_3_load_56 | 53 | 0.0013797 | 0.00034579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-264_0_3_load_54 | 54 | 0.0018847 | 0.00047235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-264_0_3_load_48 | 56 | 0.0027115 | 0.00067956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-264_0_3_load_49 | 57 | 0.0026539 | 0.00066514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-264_0_3_load_66 | 58 | 0.0018894 | 0.00047354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-264_0_3_load_52 | 59 | 0.0022275 | 0.00055825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-264_0_3_load_57 | 60 | 0.0024127 | 0.00060468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-264_0_3_load_62 | 63 | 0.0011483 | 0.0002878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-264_0_3_load_68 | 64 | 0.013662 | 0.003424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-264_0_3_load_70 | 66 | 0.010035 | 0.0025151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-264_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0059223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-264_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0047179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-264_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-264_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0072045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-264_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0012803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-264_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.00076355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-264_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0035583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-264_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0077927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-264_0_3_line_8 |  | 7 | 55 | 0.014881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-264_0_3_line_9 |  | 8 | 59 | 0.0030523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-264_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0097107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-264_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0031639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-264_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0066194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-264_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0041793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-264_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0023184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-264_0_3_line_15 |  | 14 | 36 | 0.0084794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-264_0_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0072383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-264_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.00017005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-264_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0039827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-264_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0091458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-264_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.00014074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-264_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0016181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-264_0_3_line_22 |  | 20 | 22 | 0.0099811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-264_0_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0091657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-264_0_3_line_24 |  | 22 | 35 | 0.021917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-264_0_3_line_25 |  | 23 | 43 | 0.00012156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-264_0_3_line_26 |  | 24 | 25 | 0.01443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-264_0_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.035196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-264_0_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.022663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-264_0_3_line_29 |  | 26 | 28 | 0.004912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-264_0_3_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0084218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-264_0_3_line_31 |  | 27 | 30 | 0.017025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-264_0_3_line_32 |  | 28 | 31 | 0.015584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-264_0_3_line_33 |  | 29 | 32 | 0.019648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-264_0_3_line_34 |  | 30 | 33 | 0.00091505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-264_0_3_line_35 |  | 31 | 34 | 0.016928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-264_0_3_line_36 |  | 32 | 56 | 0.0094049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-264_0_3_line_37 |  | 33 | 42 | 0.015084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-264_0_3_line_38 |  | 34 | 46 | 0.018912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-264_0_3_line_39 |  | 35 | 62 | 0.007059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-264_0_3_line_40 |  | 35 | 60 | 0.015689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-264_0_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.00026997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-264_0_3_line_42 |  | 37 | 38 | 0.0057461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-264_0_3_line_43 |  | 38 | 39 | 0.0047801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-264_0_3_line_44 |  | 39 | 40 | 0.00065101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-264_0_3_line_45 |  | 40 | 41 | 0.0067091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-264_0_3_line_46 |  | 41 | 42 | 0.003262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2701-264_0_3_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0075026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-264_0_3_line_48 |  | 44 | 45 | 0.00703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-264_0_3_line_49 |  | 45 | 58 | 0.00047469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-264_0_3_line_50 |  | 46 | 47 | 0.01537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-264_0_3_line_51 |  | 48 | 49 | 0.021222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-264_0_3_line_52 |  | 48 | 50 | 0.00028896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-264_0_3_line_53 |  | 49 | 51 | 0.013982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-264_0_3_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0038665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-264_0_3_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0028831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-264_0_3_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0041331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-264_0_3_line_57 |  | 54 | 59 | 0.0047207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-264_0_3_line_58 |  | 55 | 58 | 0.024502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2701-264_0_3_line_59 |  | 55 | 57 | 0.016628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-264_0_3_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0089445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-264_0_3_line_61 |  | 60 | 61 | 0.0098337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-264_0_3_line_62 |  | 61 | 63 | 0.012151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-264_0_3_line_63 |  | 62 | 64 | 0.031359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-264_0_3_line_64 |  | 63 | 65 | 0.036096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-264_0_3_line_65 |  | 65 | 66 | 0.0031801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-264_0_3_trafo_66 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2
0 | 2611204.3161 | 1269499.8921 | 2611204.7491 | 1269505.7985
1 | 2611204.3161 | 1269499.8921 | 2611203.9712 | 1269495.1868
2 | 2611204.7491 | 1269505.7985 | 2611205.7469 | 1269519.4082
3 | 2611203.9712 | 1269495.1868 | 2611203.4444 | 1269488.0016
4 | 2611206.042 | 1269520.654 | 2611205.7469 | 1269519.4082 | 2611205.7469 | 1269519.4082
5 | 2611203.4444 | 1269488.0016 | 2611203.3886 | 1269487.2401
6 | 2611206.042 | 1269520.654 | 2611206.8623 | 1269524.1165
7 | 2611203.3886 | 1269487.2401 | 2611203.0109 | 1269482.0877 | 2611202.126 | 1269479.6148
8 | 2611210.2927 | 1269538.597 | 2611206.8623 | 1269524.1165
9 | 2611201.0977 | 1269476.741 | 2611202.126 | 1269479.6148
10 | 2611296.1642 | 1269576.6179 | 2611305.3101 | 1269573.3544
11 | 2611296.1642 | 1269576.6179 | 2611293.1843 | 1269577.6812
12 | 2611286.9499 | 1269579.9058 | 2611293.1843 | 1269577.6812
13 | 2611286.9499 | 1269579.9058 | 2611283.0137 | 1269581.3103
14 | 2611280.8302 | 1269582.0894 | 2611283.0137 | 1269581.3103
15 | 2611280.8302 | 1269582.0894 | 2611272.844 | 1269584.9391
16 | 2611262.0593 | 1269509.81 | 2611268.0419 | 1269505.7354
17 | 2611262.0593 | 1269509.81 | 2611261.9188 | 1269509.9057
18 | 2611268.0419 | 1269505.7354 | 2611271.3337 | 1269503.4935
19 | 2611254.3596 | 1269515.054 | 2611261.9188 | 1269509.9057
20 | 2611271.45 | 1269503.4143 | 2611271.3337 | 1269503.4935
21 | 2611253.0221 | 1269515.9648 | 2611254.3596 | 1269515.054
22 | 2611279.6996 | 1269497.7958 | 2611271.45 | 1269503.4143
23 | 2611253.0221 | 1269515.9648 | 2611245.4465 | 1269521.1243
24 | 2611297.8144 | 1269485.4585 | 2611279.6996 | 1269497.7958
25 | 2611245.4465 | 1269521.1243 | 2611245.346 | 1269521.1928
26 | 2611225.024 | 1269622.3242 | 2611227.8282 | 1269636.4787
27 | 2611234.668 | 1269671.0033 | 2611227.8282 | 1269636.4787
28 | 2611220.6197 | 1269600.0933 | 2611225.024 | 1269622.3242
29 | 2611234.668 | 1269671.0033 | 2611239.4478 | 1269669.8115
30 | 2611220.6197 | 1269600.0933 | 2611217.2862 | 1269592.3593
31 | 2611220.6197 | 1269600.0933 | 2611237.1433 | 1269595.9917
32 | 2611239.4478 | 1269669.8115 | 2611254.5645 | 1269666.0253
33 | 2611215.2344 | 1269572.9579 | 2611214.8348 | 1269579.7013 | 2611217.2862 | 1269592.3593
34 | 2611237.1433 | 1269595.9917 | 2611238.0314 | 1269595.7712
35 | 2611254.5645 | 1269666.0253 | 2611270.9856 | 1269661.9123
36 | 2611215.2344 | 1269572.9579 | 2611215.7907 | 1269563.5694
37 | 2611252.6714 | 1269592.1372 | 2611252.6714 | 1269592.1372 | 2611238.0314 | 1269595.7712
38 | 2611289.3313 | 1269657.3172 | 2611270.9856 | 1269661.9123
39 | 2611303.7506 | 1269481.6115 | 2611297.8144 | 1269485.4585
40 | 2611297.8144 | 1269485.4585 | 2611291.3249 | 1269471.175
41 | 2611272.5897 | 1269585.0298 | 2611272.844 | 1269584.9391
42 | 2611272.5897 | 1269585.0298 | 2611267.1778 | 1269586.9609
43 | 2611267.1778 | 1269586.9609 | 2611262.6757 | 1269588.5674
44 | 2611262.0625 | 1269588.7862 | 2611262.6757 | 1269588.5674
45 | 2611262.0625 | 1269588.7862 | 2611255.7436 | 1269591.0409
46 | 2611252.6714 | 1269592.1372 | 2611255.7436 | 1269591.0409
47 | 2611245.346 | 1269521.1928 | 2611239.145 | 1269525.416
48 | 2611233.3346 | 1269529.3733 | 2611239.145 | 1269525.416
49 | 2611233.3346 | 1269529.3733 | 2611232.9423 | 1269529.6405
50 | 2611304.2406 | 1269653.5829 | 2611289.3313 | 1269657.3172
51 | 2611196.373 | 1269430.1109 | 2611198.1746 | 1269451.2563
52 | 2611196.373 | 1269430.1109 | 2611196.3485 | 1269429.8229
53 | 2611198.1746 | 1269451.2563 | 2611199.3616 | 1269465.1876
54 | 2611196.3485 | 1269429.8229 | 2611196.0202 | 1269425.9704
55 | 2611199.3616 | 1269465.1876 | 2611199.6064 | 1269468.0603
56 | 2611199.6064 | 1269468.0603 | 2611199.6064 | 1269468.0603 | 2611200.0618 | 1269472.1682
57 | 2611201.0977 | 1269476.741 | 2611200.3314 | 1269474.5996 | 2611200.0618 | 1269472.1682
58 | 2611210.2927 | 1269538.597 | 2611228.9639 | 1269532.35 | 2611232.9423 | 1269529.6405
59 | 2611210.2927 | 1269538.597 | 2611213.4944 | 1269552.3905 | 2611213.991 | 1269554.8079
60 | 2611215.7907 | 1269563.5694 | 2611215.7907 | 1269563.5694 | 2611213.991 | 1269554.8079
61 | 2611287.2572 | 1269462.222 | 2611291.3249 | 1269471.175
62 | 2611287.2572 | 1269462.222 | 2611282.2303 | 1269451.1599
63 | 2611303.7506 | 1269481.6115 | 2611308.3468 | 1269497.9318 | 2611313.2262 | 1269511.4844
64 | 2611267.2966 | 1269418.2976 | 2611282.2303 | 1269451.1599
65 | 2611267.2966 | 1269418.2976 | 2611270.4721 | 1269418.1257

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611204.3161 | 1269499.8921
1 | 2611204.7491 | 1269505.7985
2 | 2611203.9712 | 1269495.1868
3 | 2611205.7469 | 1269519.4082
4 | 2611203.4444 | 1269488.0016
5 | 2611206.042 | 1269520.654
6 | 2611203.3886 | 1269487.2401
7 | 2611206.8623 | 1269524.1165
8 | 2611202.126 | 1269479.6148
9 | 2611296.1642 | 1269576.6179
10 | 2611305.3101 | 1269573.3545
11 | 2611293.1843 | 1269577.6812
12 | 2611286.9499 | 1269579.9058
13 | 2611283.0137 | 1269581.3103
14 | 2611280.8302 | 1269582.0894
15 | 2611262.0593 | 1269509.81
16 | 2611268.0419 | 1269505.7354
17 | 2611261.9188 | 1269509.9057
18 | 2611271.3337 | 1269503.4935
19 | 2611254.3596 | 1269515.054
20 | 2611271.45 | 1269503.4143
21 | 2611253.0221 | 1269515.9648
22 | 2611279.6996 | 1269497.7958
23 | 2611245.4465 | 1269521.1243
24 | 2611227.8282 | 1269636.4787
25 | 2611225.024 | 1269622.3242
26 | 2611234.668 | 1269671.0033
27 | 2611220.6197 | 1269600.0933
28 | 2611239.4478 | 1269669.8115
29 | 2611217.2862 | 1269592.3593
30 | 2611237.1433 | 1269595.9917
31 | 2611254.5645 | 1269666.0253
32 | 2611215.2344 | 1269572.9579
33 | 2611238.0314 | 1269595.7712
34 | 2611270.9856 | 1269661.9123
35 | 2611297.8144 | 1269485.4585
36 | 2611272.844 | 1269584.9391
37 | 2611272.5897 | 1269585.0298
38 | 2611267.1778 | 1269586.9609
39 | 2611262.6757 | 1269588.5674
40 | 2611262.0625 | 1269588.7862
41 | 2611255.7436 | 1269591.0409
42 | 2611252.6714 | 1269592.1372
43 | 2611245.346 | 1269521.1928
44 | 2611239.145 | 1269525.416
45 | 2611233.3346 | 1269529.3733
46 | 2611289.3313 | 1269657.3172
47 | 2611304.2406 | 1269653.5829
48 | 2611196.373 | 1269430.1109
49 | 2611198.1746 | 1269451.2563
50 | 2611196.3485 | 1269429.8229
51 | 2611199.3616 | 1269465.1876
52 | 2611196.0202 | 1269425.9704
53 | 2611199.6064 | 1269468.0603
54 | 2611200.0618 | 1269472.1682
55 | 2611210.2927 | 1269538.597
56 | 2611215.7907 | 1269563.5694
57 | 2611213.991 | 1269554.8079
58 | 2611232.9423 | 1269529.6405
59 | 2611201.0977 | 1269476.741
60 | 2611291.3249 | 1269471.175
61 | 2611287.2572 | 1269462.222
62 | 2611303.7506 | 1269481.6115
63 | 2611282.2303 | 1269451.1599
64 | 2611313.2262 | 1269511.4844
65 | 2611267.2966 | 1269418.2976
66 | 2611270.4721 | 1269418.1257
67 | 2611232.9423 | 1269529.6405

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99512 | -0.093634 | 0.0014909 | 0.00037364
1 | 0.99544 | -0.087367 | 0.00569 | 0.001426
2 | 0.99487 | -0.098505 | 0.036579 | 0.0091674
3 | 0.99626 | -0.07158 | 0.0020483 | 0.00051336
4 | 0.99472 | -0.1013 | 0.0014125 | 0.00035401
5 | 0.99634 | -0.070054 | 0.0069591 | 0.0017441
6 | 0.99471 | -0.10158 | 0.00056915 | 0.00014264
7 | 0.99658 | -0.06538 | 0.0079607 | 0.0019951
8 | 0.99456 | -0.10434 | 0.0014136 | 0.00035428
9 | 0.98869 | -0.21745 | 0.004548 | 0.0011398
10 | 0.98866 | -0.21803 | 0.0033855 | 0.00084848
11 | 0.98872 | -0.217 | 0.0027027 | 0.00067736
12 | 0.98878 | -0.21575 | 0.0015167 | 0.00038011
13 | 0.98883 | -0.21484 | 0.0027043 | 0.00067776
14 | 0.98886 | -0.21423 | 0.0015135 | 0.00037932
15 | 0.99839 | -0.03092 | 0.0014007 | 0.00035104
16 | 0.99812 | -0.036144 | 0.010412 | 0.0026094
17 | 0.9984 | -0.030793 | 0.0010752 | 0.00026947
18 | 0.99801 | -0.038294 | 0.0014939 | 0.00037441
19 | 0.99876 | -0.0238 | 0.0027529 | 0.00068993
20 | 0.998 | -0.038367 | 0.0010118 | 0.00025358
21 | 0.99883 | -0.022485 | 0.0029581 | 0.00074136
22 | 0.99775 | -0.043319 | 0.0010868 | 0.00027238
23 | 0.99924 | -0.014569 | 0.0026854 | 0.00067304
24 | 0.98942 | -0.20323 | 0.0077474 | 0.0019417
25 | 0.99 | -0.19204 | 0.0060273 | 0.0015106
26 | 0.98826 | -0.22573 | 0 | 0
27 | 0.99103 | -0.17205 | 0 | 0
28 | 0.9881 | -0.22888 | 0 | 0
29 | 0.99182 | -0.15685 | 0.011865 | 0.0029737
30 | 0.99022 | -0.18783 | 0.005299 | 0.0013281
31 | 0.98759 | -0.23886 | 0.0087491 | 0.0021927
32 | 0.99387 | -0.11735 | 0.0027168 | 0.00068089
33 | 0.99018 | -0.18859 | 0.0027704 | 0.00069433
34 | 0.98717 | -0.24706 | 0.0083575 | 0.0020946
35 | 0.9972 | -0.053787 | 0 | 0
36 | 0.98899 | -0.21175 | 0.0027028 | 0.00067738
37 | 0.98899 | -0.21166 | 0.0026978 | 0.00067613
38 | 0.98911 | -0.20943 | 0.0047153 | 0.0011818
39 | 0.98922 | -0.20718 | 0.0051776 | 0.0012976
40 | 0.98924 | -0.20681 | 0.0027798 | 0.00069669
41 | 0.98945 | -0.20269 | 0.004497 | 0.0011271
42 | 0.98957 | -0.20043 | 0.005174 | 0.0012967
43 | 0.99925 | -0.014459 | 0.0018879 | 0.00047315
44 | 0.99962 | -0.0073856 | 0.001891 | 0.00047393
45 | 0.99997 | -0.00053108 | 0.0082684 | 0.0020723
46 | 0.98684 | -0.25341 | 0.012986 | 0.0032546
47 | 0.98676 | -0.255 | 0.0057675 | 0.0014455
48 | 0.99404 | -0.11452 | 0.00070629 | 0.00017701
49 | 0.9942 | -0.11134 | 0.0032755 | 0.00082091
50 | 0.99404 | -0.11456 | 0.0071879 | 0.0018015
51 | 0.99435 | -0.10844 | 0.0014113 | 0.00035371
52 | 0.99403 | -0.1146 | 0.0005962 | 0.00014942
53 | 0.99439 | -0.10777 | 0.0013797 | 0.00034579
54 | 0.99444 | -0.10671 | 0.0018847 | 0.00047235
55 | 0.99771 | -0.043782 | 0 | 0
56 | 0.99487 | -0.098048 | 0.0027115 | 0.00067956
57 | 0.99585 | -0.079304 | 0.0026539 | 0.00066514
58 | 1 | 0 | -0.2721 | -0.068436
59 | 0.99451 | -0.10534 | 0.0022275 | 0.00055825
60 | 0.99701 | -0.057527 | 0.0024127 | 0.00060468
61 | 0.99691 | -0.059456 | 0 | 0
62 | 0.99711 | -0.055477 | 0 | 0
63 | 0.99678 | -0.061839 | 0.0011483 | 0.0002878
64 | 0.99672 | -0.062991 | 0.013662 | 0.003424
65 | 0.99645 | -0.068197 | 0 | 0
66 | 0.99643 | -0.068757 | 0.010035 | 0.0025151
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.060159 | -0.015086 | 0.060177 | 0.015098 | 1.7973e-05 | 1.1426e-05 | 0.08996 | 0.08996 | 0.08996 | 0.99512 | -0.093634 | 0.99544 | -0.087367 | 24.7143
1 | 0.058668 | 0.014713 | -0.058655 | -0.014704 | 1.3617e-05 | 8.6537e-06 | 0.087731 | 0.087731 | 0.087731 | 0.99512 | -0.093634 | 0.99487 | -0.098505 | 24.1019
2 | -0.065867 | -0.016524 | 0.065917 | 0.016555 | 4.9615e-05 | 3.1576e-05 | 0.098466 | 0.098466 | 0.098466 | 0.99544 | -0.087367 | 0.99626 | -0.07158 | 27.051
3 | 0.022076 | 0.0055366 | -0.022073 | -0.0055348 | 2.9458e-06 | 1.7918e-06 | 0.033021 | 0.033021 | 0.033021 | 0.99487 | -0.098505 | 0.99472 | -0.1013 | 9.0716
4 | -0.067965 | -0.017069 | 0.06797 | 0.017072 | 4.9488e-06 | 3.1506e-06 | 0.10153 | 0.10152 | 0.10153 | 0.99626 | -0.07158 | 0.99634 | -0.070054 | 27.8915
5 | 0.020661 | 0.0051808 | -0.02066 | -0.0051806 | 2.7353e-07 | 1.6515e-07 | 0.030908 | 0.030908 | 0.030908 | 0.99472 | -0.1013 | 0.99471 | -0.10158 | 8.4911
6 | -0.074929 | -0.018816 | 0.074946 | 0.018827 | 1.6714e-05 | 1.065e-05 | 0.11192 | 0.11192 | 0.11192 | 0.99634 | -0.070054 | 0.99658 | -0.06538 | 30.7468
7 | 0.020091 | 0.0050379 | -0.020089 | -0.0050364 | 2.6399e-06 | 1.5884e-06 | 0.030056 | 0.030056 | 0.030056 | 0.99471 | -0.10158 | 0.99456 | -0.10434 | 8.2572
8 | -0.082907 | -0.020822 | 0.082992 | 0.020876 | 8.5535e-05 | 5.4548e-05 | 0.1238 | 0.1238 | 0.1238 | 0.99658 | -0.06538 | 0.99771 | -0.043782 | 34.0122
9 | 0.018675 | 0.0046821 | -0.018674 | -0.0046815 | 8.936e-07 | 5.323e-07 | 0.027941 | 0.027941 | 0.027941 | 0.99456 | -0.10434 | 0.99451 | -0.10534 | 7.6762
10 | 0.0033856 | 0.00084841 | -0.0033855 | -0.00084848 | 9.4543e-08 | -6.4022e-08 | 0.0050953 | 0.0050954 | 0.0050954 | 0.98869 | -0.21745 | 0.98866 | -0.21803 | 1.3998
11 | -0.0079335 | -0.0019882 | 0.0079337 | 0.0019883 | 1.6915e-07 | 6.7681e-08 | 0.01194 | 0.01194 | 0.01194 | 0.98869 | -0.21745 | 0.98872 | -0.217 | 3.2803
12 | -0.010636 | -0.0026657 | 0.010637 | 0.002666 | 6.3607e-07 | 3.2219e-07 | 0.016008 | 0.016008 | 0.016008 | 0.98872 | -0.217 | 0.98878 | -0.21575 | 4.3977
13 | -0.012154 | -0.0030461 | 0.012154 | 0.0030464 | 5.2428e-07 | 2.8193e-07 | 0.01829 | 0.01829 | 0.01829 | 0.98878 | -0.21575 | 0.98883 | -0.21484 | 5.0248
14 | -0.014859 | -0.0037241 | 0.014859 | 0.0037244 | 4.3465e-07 | 2.4844e-07 | 0.02236 | 0.02236 | 0.02236 | 0.98883 | -0.21484 | 0.98886 | -0.21423 | 6.1428
15 | -0.016372 | -0.0041037 | 0.016374 | 0.0041048 | 1.9301e-06 | 1.1265e-06 | 0.024637 | 0.024637 | 0.024637 | 0.98886 | -0.21423 | 0.98899 | -0.21175 | 6.7684
16 | 0.04131 | 0.01037 | -0.0413 | -0.010363 | 1.0292e-05 | 6.492e-06 | 0.061575 | 0.061575 | 0.061575 | 0.99839 | -0.03092 | 0.99812 | -0.036144 | 16.9163
17 | -0.042711 | -0.010721 | 0.042711 | 0.010721 | 2.5846e-07 | 1.6319e-07 | 0.063663 | 0.063663 | 0.063663 | 0.99839 | -0.03092 | 0.9984 | -0.030793 | 17.4898
18 | 0.030888 | 0.007754 | -0.030885 | -0.0077521 | 3.1676e-06 | 1.9752e-06 | 0.046054 | 0.046054 | 0.046054 | 0.99812 | -0.036144 | 0.99801 | -0.038294 | 12.6521
19 | -0.043786 | -0.010991 | 0.043801 | 0.011 | 1.4609e-05 | 9.2301e-06 | 0.065265 | 0.065265 | 0.065265 | 0.9984 | -0.030793 | 0.99876 | -0.0238 | 17.93
20 | 0.029391 | 0.0073777 | -0.029391 | -0.0073776 | 1.0138e-07 | 6.3041e-08 | 0.043826 | 0.043826 | 0.043826 | 0.99801 | -0.038294 | 0.998 | -0.038367 | 12.0402
21 | -0.046554 | -0.01169 | 0.046557 | 0.011692 | 2.9197e-06 | 1.8475e-06 | 0.069367 | 0.069367 | 0.069367 | 0.99876 | -0.0238 | 0.99883 | -0.022485 | 19.0568
22 | 0.028379 | 0.007124 | -0.028373 | -0.0071199 | 6.7027e-06 | 4.1594e-06 | 0.042318 | 0.042318 | 0.042318 | 0.998 | -0.038367 | 0.99775 | -0.043319 | 11.6257
23 | -0.049515 | -0.012433 | 0.049534 | 0.012445 | 1.8707e-05 | 1.1852e-05 | 0.073773 | 0.073773 | 0.073773 | 0.99883 | -0.022485 | 0.99924 | -0.014569 | 20.2674
24 | 0.027286 | 0.0068475 | -0.027272 | -0.006839 | 1.3612e-05 | 8.4258e-06 | 0.040697 | 0.040697 | 0.040697 | 0.99775 | -0.043319 | 0.9972 | -0.053787 | 11.1805
25 | -0.052219 | -0.013118 | 0.052219 | 0.013118 | 2.7573e-07 | 1.7487e-07 | 0.077772 | 0.077772 | 0.077772 | 0.99924 | -0.014569 | 0.99925 | -0.014459 | 21.3661
26 | -0.043685 | -0.010977 | 0.043709 | 0.010992 | 2.3364e-05 | 1.4767e-05 | 0.065709 | 0.065709 | 0.065709 | 0.98942 | -0.20323 | 0.99 | -0.19204 | 18.052
27 | 0.035938 | 0.0090358 | -0.035899 | -0.0090115 | 3.8569e-05 | 2.4233e-05 | 0.054058 | 0.054058 | 0.054058 | 0.98942 | -0.20323 | 0.98826 | -0.22573 | 14.8511
28 | -0.049736 | -0.012503 | 0.049783 | 0.012533 | 4.751e-05 | 3.0115e-05 | 0.074769 | 0.074768 | 0.074769 | 0.99 | -0.19204 | 0.99103 | -0.17205 | 20.5408
29 | 0.035899 | 0.0090115 | -0.035894 | -0.0090081 | 5.3828e-06 | 3.3821e-06 | 0.054058 | 0.054058 | 0.054058 | 0.98826 | -0.22573 | 0.9881 | -0.22888 | 14.8511
30 | -0.10205 | -0.025666 | 0.10213 | 0.025713 | 7.4185e-05 | 4.737e-05 | 0.15326 | 0.15326 | 0.15326 | 0.99103 | -0.17205 | 0.99182 | -0.15685 | 42.1054
31 | 0.052271 | 0.013133 | -0.052231 | -0.013108 | 3.9337e-05 | 2.4957e-05 | 0.078495 | 0.078495 | 0.078495 | 0.99103 | -0.17205 | 0.99022 | -0.18783 | 21.5646
32 | 0.035894 | 0.0090081 | -0.035877 | -0.0089974 | 1.7077e-05 | 1.073e-05 | 0.054058 | 0.054058 | 0.054058 | 0.9881 | -0.22888 | 0.98759 | -0.23886 | 14.8511
33 | -0.11399 | -0.028687 | 0.11421 | 0.028825 | 0.00021562 | 0.00013774 | 0.17106 | 0.17106 | 0.17106 | 0.99182 | -0.15685 | 0.99387 | -0.11735 | 46.9959
34 | 0.046932 | 0.01178 | -0.046931 | -0.011779 | 1.7071e-06 | 1.0808e-06 | 0.070532 | 0.070532 | 0.070532 | 0.99022 | -0.18783 | 0.99018 | -0.18859 | 19.377
35 | 0.027128 | 0.0068047 | -0.027117 | -0.0067981 | 1.0607e-05 | 6.5718e-06 | 0.040876 | 0.040876 | 0.040876 | 0.98759 | -0.23886 | 0.98717 | -0.24706 | 11.2296
36 | -0.11693 | -0.029505 | 0.11703 | 0.029575 | 0.00010817 | 6.9109e-05 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.99387 | -0.11735 | 0.99487 | -0.098048 | 48.1133
37 | 0.04416 | 0.011084 | -0.044135 | -0.011069 | 2.4916e-05 | 1.5753e-05 | 0.066369 | 0.066369 | 0.066369 | 0.99018 | -0.18859 | 0.98957 | -0.20043 | 18.2332
38 | 0.01876 | 0.0047035 | -0.018754 | -0.0047001 | 5.6712e-06 | 3.3879e-06 | 0.028278 | 0.028278 | 0.028278 | 0.98717 | -0.24706 | 0.98684 | -0.25341 | 7.7687
39 | 0.013668 | 0.0034273 | -0.013667 | -0.0034267 | 1.1011e-06 | 6.1265e-07 | 0.020396 | 0.020396 | 0.020396 | 0.9972 | -0.053787 | 0.99711 | -0.055477 | 5.6032
40 | 0.013605 | 0.0034118 | -0.013602 | -0.0034104 | 2.4247e-06 | 1.3472e-06 | 0.020301 | 0.020301 | 0.020301 | 0.9972 | -0.053787 | 0.99701 | -0.057527 | 5.5773
41 | -0.019077 | -0.0047822 | 0.019077 | 0.0047823 | 8.3411e-08 | 4.9919e-08 | 0.028704 | 0.028704 | 0.028704 | 0.98899 | -0.21175 | 0.98899 | -0.21166 | 7.8856
42 | -0.021775 | -0.0054584 | 0.021777 | 0.0054598 | 2.3129e-06 | 1.4065e-06 | 0.032763 | 0.032763 | 0.032763 | 0.98899 | -0.21166 | 0.98911 | -0.20943 | 9.0007
43 | -0.026493 | -0.0066416 | 0.026495 | 0.0066433 | 2.8475e-06 | 1.761e-06 | 0.039856 | 0.039856 | 0.039856 | 0.98911 | -0.20943 | 0.98922 | -0.20718 | 10.9495
44 | -0.031673 | -0.007941 | 0.031674 | 0.0079413 | 5.5417e-07 | 3.4631e-07 | 0.047645 | 0.047645 | 0.047645 | 0.98922 | -0.20718 | 0.98924 | -0.20681 | 13.0892
45 | -0.034453 | -0.008638 | 0.03446 | 0.0086422 | 6.7576e-06 | 4.2387e-06 | 0.051826 | 0.051826 | 0.051826 | 0.98924 | -0.20681 | 0.98945 | -0.20269 | 14.2379
46 | -0.038957 | -0.0097693 | 0.038961 | 0.0097719 | 4.199e-06 | 2.6455e-06 | 0.058589 | 0.058589 | 0.058589 | 0.98945 | -0.20269 | 0.98957 | -0.20043 | 16.0958
47 | -0.054107 | -0.013591 | 0.054125 | 0.013603 | 1.827e-05 | 1.1594e-05 | 0.080584 | 0.080584 | 0.080584 | 0.99925 | -0.014459 | 0.99962 | -0.0073856 | 22.1384
48 | -0.056016 | -0.014077 | 0.056035 | 0.014088 | 1.8336e-05 | 1.1643e-05 | 0.083399 | 0.083399 | 0.083399 | 0.99962 | -0.0073856 | 0.99997 | -0.00053108 | 22.9117
49 | -0.064303 | -0.016161 | 0.064305 | 0.016162 | 1.6304e-06 | 1.0372e-06 | 0.095702 | 0.095702 | 0.095702 | 0.99997 | -0.00053108 | 1 | 0 | 26.2919
50 | 0.0057679 | 0.0014455 | -0.0057675 | -0.0014455 | 4.3598e-07 | 8.267e-08 | 0.0086972 | 0.0086972 | 0.0086972 | 0.98684 | -0.25341 | 0.98676 | -0.255 | 2.3894
51 | -0.0084904 | -0.0021279 | 0.0084917 | 0.0021284 | 1.2855e-06 | 5.4758e-07 | 0.01271 | 0.01271 | 0.01271 | 0.99404 | -0.11452 | 0.9942 | -0.11134 | 3.4917
52 | 0.0077841 | 0.0019508 | -0.0077841 | -0.0019508 | 1.4713e-08 | 5.6705e-09 | 0.011652 | 0.011652 | 0.011652 | 0.99404 | -0.11452 | 0.99404 | -0.11456 | 3.2012
53 | -0.011767 | -0.0029493 | 0.011769 | 0.0029502 | 1.6263e-06 | 8.595e-07 | 0.017612 | 0.017612 | 0.017612 | 0.9942 | -0.11134 | 0.99435 | -0.10844 | 4.8384
54 | 0.0005962 | 0.00014937 | -0.0005962 | -0.00014942 | 1.1548e-09 | -4.9383e-08 | 0.00089246 | 0.00089248 | 0.00089248 | 0.99404 | -0.11456 | 0.99403 | -0.1146 | 0.24519
55 | -0.01318 | -0.0033039 | 0.013181 | 0.0033041 | 4.206e-07 | 2.3179e-07 | 0.019724 | 0.019724 | 0.019724 | 0.99435 | -0.10844 | 0.99439 | -0.10777 | 5.4186
56 | -0.01456 | -0.0036499 | 0.014561 | 0.0036503 | 7.358e-07 | 4.1729e-07 | 0.021788 | 0.021788 | 0.021788 | 0.99439 | -0.10777 | 0.99444 | -0.10671 | 5.9858
57 | -0.016446 | -0.0041227 | 0.016447 | 0.0041233 | 1.072e-06 | 6.2485e-07 | 0.024609 | 0.024609 | 0.024609 | 0.99444 | -0.10671 | 0.99451 | -0.10534 | 6.7606
58 | -0.20571 | -0.051998 | 0.20614 | 0.052274 | 0.00043287 | 0.0002764 | 0.30696 | 0.30696 | 0.30696 | 0.99771 | -0.043782 | 1 | 0 | 42.1645
59 | 0.12272 | 0.031122 | -0.12251 | -0.030988 | 0.00020917 | 0.00013365 | 0.18315 | 0.18315 | 0.18315 | 0.99771 | -0.043782 | 0.99585 | -0.079304 | 50.3169
60 | -0.11975 | -0.030254 | 0.11985 | 0.030323 | 0.0001077 | 6.881e-05 | 0.17919 | 0.17919 | 0.17919 | 0.99487 | -0.098048 | 0.99585 | -0.079304 | 49.2275
61 | 0.011189 | 0.0028057 | -0.011188 | -0.0028052 | 1.0285e-06 | 5.3002e-07 | 0.016701 | 0.016701 | 0.016701 | 0.99701 | -0.057527 | 0.99691 | -0.059456 | 4.5881
62 | 0.011188 | 0.0028052 | -0.011187 | -0.0028045 | 1.2709e-06 | 6.5494e-07 | 0.016701 | 0.016701 | 0.016701 | 0.99691 | -0.059456 | 0.99678 | -0.061839 | 4.5881
63 | 0.013667 | 0.0034267 | -0.013662 | -0.003424 | 4.8919e-06 | 2.7219e-06 | 0.020396 | 0.020396 | 0.020396 | 0.99711 | -0.055477 | 0.99672 | -0.062991 | 5.6032
64 | 0.010039 | 0.0025167 | -0.010036 | -0.0025153 | 3.0401e-06 | 1.4753e-06 | 0.014986 | 0.014986 | 0.014986 | 0.99678 | -0.061839 | 0.99645 | -0.068197 | 4.1172
65 | 0.010036 | 0.0025153 | -0.010035 | -0.0025151 | 2.6784e-07 | 1.2999e-07 | 0.014986 | 0.014987 | 0.014987 | 0.99645 | -0.068197 | 0.99643 | -0.068757 | 4.1172

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27399 | 0.06891

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014909 | 0.00037364
1 | 0.00569 | 0.001426
2 | 0.036579 | 0.0091674
3 | 0.0020483 | 0.00051336
4 | 0.0014125 | 0.00035401
5 | 0.0069591 | 0.0017441
6 | 0.00056915 | 0.00014264
7 | 0.0079607 | 0.0019951
8 | 0.0014136 | 0.00035428
9 | 0.004548 | 0.0011398
10 | 0.0033855 | 0.00084848
11 | 0.0027027 | 0.00067736
12 | 0.0015167 | 0.00038011
13 | 0.0027043 | 0.00067776
14 | 0.0015135 | 0.00037932
15 | 0.0014007 | 0.00035104
16 | 0.010412 | 0.0026094
17 | 0.0010752 | 0.00026947
18 | 0.0014939 | 0.00037441
19 | 0.0027529 | 0.00068993
20 | 0.0010118 | 0.00025358
21 | 0.0029581 | 0.00074136
22 | 0.0010868 | 0.00027238
23 | 0.0026854 | 0.00067304
24 | 0.0077474 | 0.0019417
25 | 0.0060273 | 0.0015106
26 | 0.011865 | 0.0029737
27 | 0.005299 | 0.0013281
28 | 0.0087491 | 0.0021927
29 | 0.0027168 | 0.00068089
30 | 0.0027704 | 0.00069433
31 | 0.0083575 | 0.0020946
32 | 0.0027028 | 0.00067738
33 | 0.0026978 | 0.00067613
34 | 0.0047153 | 0.0011818
35 | 0.0051776 | 0.0012976
36 | 0.0027798 | 0.00069669
37 | 0.004497 | 0.0011271
38 | 0.005174 | 0.0012967
39 | 0.0018879 | 0.00047315
40 | 0.001891 | 0.00047393
41 | 0.0082684 | 0.0020723
42 | 0.012986 | 0.0032546
43 | 0.0057675 | 0.0014455
44 | 0.00070629 | 0.00017701
45 | 0.0032755 | 0.00082091
46 | 0.0071879 | 0.0018015
47 | 0.0014113 | 0.00035371
48 | 0.0005962 | 0.00014942
49 | 0.0013797 | 0.00034579
50 | 0.0018847 | 0.00047235
51 | 0.0027115 | 0.00067956
52 | 0.0026539 | 0.00066514
53 | 0.0018894 | 0.00047354
54 | 0.0022275 | 0.00055825
55 | 0.0024127 | 0.00060468
56 | 0.0011483 | 0.0002878
57 | 0.013662 | 0.003424
58 | 0.010035 | 0.0025151

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1