## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-339_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-339_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-339_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-339_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-339_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-339_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-339_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-339_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-339_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-339_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-339_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-339_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-339_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-339_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-339_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-339_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-339_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-339_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-339_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-339_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-339_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-339_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-339_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-339_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-339_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-339_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-339_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-339_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-339_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-339_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-339_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-339_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-339_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-339_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-339_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-339_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-339_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-339_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-339_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-339_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-339_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-339_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-339_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-339_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-339_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-339_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-339_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-339_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-339_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-339_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-339_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-339_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-339_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-339_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-339_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-339_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-339_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-339_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-339_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-339_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-339_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-339_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-339_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-339_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-339_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-339_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-339_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-339_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-339_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-339_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-339_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-339_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-339_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-339_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-339_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-339_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-339_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-339_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-339_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-339_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-339_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-339_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-339_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-339_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-339_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-339_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-339_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-339_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-339_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-339_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-339_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-339_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-339_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-339_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-339_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-339_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-339_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-339_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-339_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-339_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2701-339_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2701-339_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2701-339_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2701-339_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2701-339_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2701-339_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2701-339_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2701-339_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2701-339_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2701-339_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2701-339_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2701-339_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2701-339_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2701-339_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2701-339_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2701-339_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2701-339_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2701-339_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2701-339_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2701-339_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2701-339_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2701-339_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2701-339_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2701-339_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2701-339_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2701-339_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2701-339_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2701-339_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2701-339_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2701-339_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2701-339_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2701-339_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2701-339_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2701-339_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2701-339_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2701-339_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2701-339_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2701-339_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2701-339_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2701-339_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2701-339_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2701-339_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2701-339_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2701-339_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2701-339_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2701-339_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2701-339_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2701-339_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2701-339_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_564_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-339_0_4_load_0 | 0 | 0.0012026 | 0.0003014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-339_0_4_load_1 | 1 | 0.0012033 | 0.00030158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-339_0_4_load_2 | 2 | 0.0010277 | 0.00025756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-339_0_4_load_3 | 3 | 0.0009445 | 0.00023671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-339_0_4_load_4 | 4 | 0.002322 | 0.00058195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-339_0_4_load_5 | 5 | 0.0018102 | 0.00045367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-339_0_4_load_49 | 6 | 0.001656 | 0.00041504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-339_0_4_load_51 | 7 | 0.0029205 | 0.00073195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-339_0_4_load_50 | 8 | 0.0011216 | 0.00028109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-339_0_4_load_48 | 9 | 0.0028208 | 0.00070697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-339_0_4_load_6 | 10 | 0.0074283 | 0.0018617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-339_0_4_load_7 | 11 | 0.014505 | 0.0036353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-339_0_4_load_52 | 18 | 0.024225 | 0.0060713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-339_0_4_load_104 | 19 | 0.0022822 | 0.00057197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-339_0_4_load_103 | 22 | 0.002175 | 0.0005451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-339_0_4_load_84 | 25 | 0.0015888 | 0.00039819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-339_0_4_load_18 | 26 | 0.0028673 | 0.00071861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-339_0_4_load_22 | 27 | 0.0023058 | 0.00057788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-339_0_4_load_131 | 28 | 0.0022922 | 0.00057449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-339_0_4_load_44 | 29 | 0.002173 | 0.0005446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-339_0_4_load_41 | 31 | 0.003705 | 0.00092857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-339_0_4_load_21 | 32 | 0.0045691 | 0.0011451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-339_0_4_load_83 | 34 | 0.0016359 | 0.00040999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-339_0_4_load_127 | 35 | 0.001586 | 0.0003975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-339_0_4_load_128 | 36 | 0.0015915 | 0.00039887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-339_0_4_load_115 | 37 | 0.0016896 | 0.00042346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-339_0_4_load_82 | 40 | 0.0017408 | 0.00043629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-339_0_4_load_78 | 42 | 0.0020609 | 0.0005165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-339_0_4_load_81 | 43 | 0.0021687 | 0.00054352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-339_0_4_load_75 | 44 | 0.0018526 | 0.0004643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-339_0_4_load_76 | 45 | 0.0018844 | 0.00047229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-339_0_4_load_17 | 46 | 0.0045646 | 0.001144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-339_0_4_load_19 | 47 | 0.0028733 | 0.00072012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-339_0_4_load_23 | 48 | 0.0026141 | 0.00065516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-339_0_4_load_130 | 50 | 0.0022063 | 0.00055294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-339_0_4_load_29 | 51 | 0.0023002 | 0.00057648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-339_0_4_load_108 | 53 | 0.0020166 | 0.00050541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-339_0_4_load_150 | 55 | 0.0020416 | 0.00051168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-339_0_4_load_31 | 57 | 0.0040174 | 0.0010068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-339_0_4_load_126 | 59 | 0.0036103 | 0.00090484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-339_0_4_load_73 | 60 | 0.00097335 | 0.00024394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-339_0_4_load_129 | 61 | 0.0022079 | 0.00055334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-339_0_4_load_120 | 62 | 0.0036454 | 0.00091363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-339_0_4_load_46 | 63 | 0.003072 | 0.00076991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-339_0_4_load_47 | 64 | 0.0028244 | 0.00070786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-339_0_4_load_106 | 65 | 0.0040245 | 0.0010086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-339_0_4_load_110 | 66 | 0.0017414 | 0.00043643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-339_0_4_load_136 | 68 | 0.0024918 | 0.0006245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-339_0_4_load_102 | 69 | 0.001685 | 0.00042229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-339_0_4_load_80 | 70 | 0.0014641 | 0.00036694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-339_0_4_load_151 | 71 | 0.0019655 | 0.00049259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-339_0_4_load_40 | 72 | 0.0017585 | 0.00044073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-339_0_4_load_153 | 73 | 0.001759 | 0.00044084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-339_0_4_load_37 | 74 | 0.0015767 | 0.00039515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-339_0_4_load_38 | 75 | 0.0011216 | 0.00028109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-339_0_4_load_155 | 76 | 0.0036085 | 0.00090437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-339_0_4_load_39 | 78 | 0.0010775 | 0.00027006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-339_0_4_load_154 | 79 | 0.0017584 | 0.0004407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-339_0_4_load_119 | 80 | 0.0036343 | 0.00091083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-339_0_4_load_85 | 81 | 0.001351 | 0.0003386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-339_0_4_load_86 | 82 | 0.0013637 | 0.00034178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-339_0_4_load_132 | 83 | 0.0037337 | 0.00093576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-339_0_4_load_133 | 84 | 0.0036514 | 0.00091512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-339_0_4_load_43 | 85 | 0.010006 | 0.0025077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-339_0_4_load_53 | 86 | 0.00097968 | 0.00024553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-339_0_4_load_54 | 87 | 0.00096373 | 0.00024153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-339_0_4_load_55 | 88 | 0.00096056 | 0.00024074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-339_0_4_load_56 | 89 | 0.00094963 | 0.000238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-339_0_4_load_58 | 91 | 0.00095316 | 0.00023888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-339_0_4_load_92 | 92 | 0.00097281 | 0.00024381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-339_0_4_load_93 | 93 | 0.00097231 | 0.00024368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-339_0_4_load_71 | 94 | 0.0036372 | 0.00091157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-339_0_4_load_97 | 95 | 0.00098026 | 0.00024568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-339_0_4_load_124 | 96 | 0.00095498 | 0.00023934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-339_0_4_load_59 | 98 | 0.00095547 | 0.00023946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-339_0_4_load_60 | 99 | 0.0010715 | 0.00026854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-339_0_4_load_61 | 100 | 0.0014553 | 0.00036473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-339_0_4_load_62 | 101 | 0.00095256 | 0.00023873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-339_0_4_load_63 | 102 | 0.00095486 | 0.00023931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-339_0_4_load_87 | 103 | 0.0011738 | 0.00029419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-339_0_4_load_64 | 104 | 0.00095888 | 0.00024032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-339_0_4_load_70 | 105 | 0.00095123 | 0.0002384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-339_0_4_load_74 | 106 | 0.0019819 | 0.00049672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-339_0_4_load_66 | 107 | 0.0009546 | 0.00023925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-339_0_4_load_67 | 108 | 0.00095117 | 0.00023838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2701-339_0_4_load_68 | 109 | 0.00099379 | 0.00024907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2701-339_0_4_load_69 | 110 | 0.00095863 | 0.00024026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2701-339_0_4_load_114 | 111 | 0.00095317 | 0.00023889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2701-339_0_4_load_98 | 112 | 0.0009512 | 0.00023839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2701-339_0_4_load_118 | 113 | 0.0036255 | 0.00090862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2701-339_0_4_load_125 | 115 | 0.0036538 | 0.00091573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2701-339_0_4_load_122 | 116 | 0.0036586 | 0.00091694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2701-339_0_4_load_77 | 117 | 0.0026239 | 0.00065762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2701-339_0_4_load_138 | 118 | 0.002058 | 0.00051579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2701-339_0_4_load_137 | 119 | 0.0020592 | 0.0005161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2701-339_0_4_load_79 | 120 | 0.0014092 | 0.00035319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2701-339_0_4_load_90 | 121 | 0.0013638 | 0.00034179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2701-339_0_4_load_88 | 122 | 0.0015857 | 0.00039742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2701-339_0_4_load_89 | 123 | 0.0015861 | 0.00039751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2701-339_0_4_load_99 | 125 | 0.0015878 | 0.00039793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2701-339_0_4_load_100 | 126 | 0.0015933 | 0.00039931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2701-339_0_4_load_95 | 127 | 0.0009546 | 0.00023925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2701-339_0_4_load_123 | 128 | 0.0036498 | 0.00091474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2701-339_0_4_load_94 | 129 | 0.00095625 | 0.00023966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2701-339_0_4_load_96 | 130 | 0.00096842 | 0.00024271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2701-339_0_4_load_116 | 131 | 0.0015856 | 0.00039739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2701-339_0_4_load_105 | 132 | 0.0039942 | 0.001001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2701-339_0_4_load_107 | 133 | 0.0036108 | 0.00090494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2701-339_0_4_load_109 | 134 | 0.003619 | 0.00090701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2701-339_0_4_load_111 | 135 | 0.0014702 | 0.00036847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2701-339_0_4_load_113 | 136 | 0.001487 | 0.00037268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2701-339_0_4_load_139 | 137 | 0.0020782 | 0.00052084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2701-339_0_4_load_134 | 138 | 0.0036579 | 0.00091676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2701-339_0_4_load_140 | 139 | 0.0019685 | 0.00049335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2701-339_0_4_load_141 | 140 | 0.0019465 | 0.00048784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2701-339_0_4_load_142 | 141 | 0.0019538 | 0.00048966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2701-339_0_4_load_143 | 142 | 0.001969 | 0.00049349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2701-339_0_4_load_144 | 143 | 0.0019513 | 0.00048904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2701-339_0_4_load_145 | 144 | 0.0019626 | 0.00049189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2701-339_0_4_load_148 | 145 | 0.0019546 | 0.00048987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2701-339_0_4_load_146 | 146 | 0.0019688 | 0.00049343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2701-339_0_4_load_147 | 147 | 0.0019624 | 0.00049182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2701-339_0_4_load_149 | 148 | 0.0019821 | 0.00049676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-339_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0061291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-339_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.005744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-339_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0058361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-339_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0082204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-339_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0072336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-339_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.013432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-339_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.016265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-339_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0064852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-339_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0066975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-339_0_4_line_9 |  | 8 | 78 | 0.0062688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-339_0_4_line_10 |  | 9 | 64 | 0.0065923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-339_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.026688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-339_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.008908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-339_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.024658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-339_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.015895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-339_0_4_line_15 |  | 13 | 18 | 0.0076062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-339_0_4_line_16 |  | 14 | 19 | 0.021978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-339_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.03243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-339_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.01296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-339_0_4_line_19 |  | 16 | 24 | 0.003793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-339_0_4_line_20 |  | 16 | 26 | 0.020663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-339_0_4_line_21 |  | 17 | 27 | 0.02206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-339_0_4_line_22 |  | 19 | 22 | 8.3648e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-339_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.031477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-339_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.013561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-339_0_4_line_25 |  | 21 | 28 | 0.015787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-339_0_4_line_26 |  | 21 | 29 | 0.013329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-339_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.043072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-339_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.027252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-339_0_4_line_29 |  | 25 | 34 | 1.3258e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-339_0_4_line_30 |  | 26 | 46 | 0.00033503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-339_0_4_line_31 |  | 27 | 48 | 0.0017734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-339_0_4_line_32 |  | 28 | 61 | 0.019988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-339_0_4_line_33 |  | 29 | 85 | 0.027121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-339_0_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.011872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2701-339_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.012358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-339_0_4_line_36 |  | 30 | 33 | 0.032825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-339_0_4_line_37 |  | 31 | 62 | 0.0065621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2701-339_0_4_line_38 |  | 32 | 47 | 0.00034652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-339_0_4_line_39 |  | 33 | 51 | 0.022707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-339_0_4_line_40 |  | 34 | 81 | 0.011521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-339_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.006378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-339_0_4_line_42 |  | 36 | 131 | 0.006378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-339_0_4_line_43 |  | 37 | 38 | 0.012305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-339_0_4_line_44 |  | 38 | 131 | 0.0010007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-339_0_4_line_45 |  | 38 | 126 | 0.005384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-339_0_4_line_46 |  | 39 | 40 | 0.007819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2701-339_0_4_line_47 |  | 39 | 41 | 0.008029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-339_0_4_line_48 |  | 40 | 70 | 0.0082786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-339_0_4_line_49 |  | 40 | 54 | 0.010524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-339_0_4_line_50 |  | 41 | 66 | 0.001172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-339_0_4_line_51 |  | 41 | 52 | 0.010822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-339_0_4_line_52 |  | 42 | 43 | 0.0086689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-339_0_4_line_53 |  | 43 | 120 | 0.0076642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-339_0_4_line_54 |  | 44 | 45 | 0.0067574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-339_0_4_line_55 |  | 45 | 117 | 0.0076411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-339_0_4_line_56 |  | 46 | 47 | 0.027278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-339_0_4_line_57 |  | 48 | 49 | 0.010866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-339_0_4_line_58 |  | 49 | 50 | 0.012887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-339_0_4_line_59 |  | 50 | 61 | 0.0050528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-339_0_4_line_60 |  | 51 | 56 | 0.011776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-339_0_4_line_61 |  | 52 | 53 | 0.014343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-339_0_4_line_62 |  | 53 | 65 | 0.014768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-339_0_4_line_63 |  | 54 | 55 | 0.014934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-339_0_4_line_64 |  | 55 | 71 | 0.0082257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-339_0_4_line_65 |  | 56 | 57 | 0.014312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-339_0_4_line_66 |  | 57 | 63 | 0.0078695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-339_0_4_line_67 |  | 58 | 59 | 0.031069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2701-339_0_4_line_68 |  | 58 | 60 | 0.039657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2701-339_0_4_line_69 |  | 59 | 76 | 0.018842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-339_0_4_line_70 |  | 60 | 77 | 0.010345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2701-339_0_4_line_71 |  | 62 | 80 | 0.0065074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_2701-339_0_4_line_72 |  | 63 | 64 | 0.0066672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2701-339_0_4_line_73 |  | 65 | 132 | 0.021001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2701-339_0_4_line_74 |  | 66 | 135 | 0.0073377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2701-339_0_4_line_75 |  | 67 | 68 | 0.015689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2701-339_0_4_line_76 |  | 67 | 69 | 0.02003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-339_0_4_line_77 |  | 69 | 124 | 0.012437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2701-339_0_4_line_78 |  | 70 | 120 | 0.006568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2701-339_0_4_line_79 |  | 71 | 148 | 0.0087356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2701-339_0_4_line_80 |  | 72 | 73 | 0.0063983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2701-339_0_4_line_81 |  | 73 | 79 | 0.0066032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2701-339_0_4_line_82 |  | 74 | 75 | 0.0075618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2701-339_0_4_line_83 |  | 75 | 78 | 0.0062625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2701-339_0_4_line_84 |  | 76 | 134 | 0.018856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2701-339_0_4_line_85 |  | 77 | 106 | 0.0089917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2701-339_0_4_line_86 |  | 77 | 104 | 0.015643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2701-339_0_4_line_87 |  | 79 | 106 | 0.0083749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2701-339_0_4_line_88 |  | 80 | 113 | 0.0064891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_2701-339_0_4_line_89 |  | 81 | 82 | 0.0058354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2701-339_0_4_line_90 |  | 82 | 121 | 0.0054856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2701-339_0_4_line_91 |  | 83 | 84 | 0.0065568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-339_0_4_line_92 |  | 84 | 138 | 0.006495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-339_0_4_line_93 |  | 86 | 87 | 0.00037379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-339_0_4_line_94 |  | 86 | 88 | 0.006568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2701-339_0_4_line_95 |  | 87 | 89 | 0.0056944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2701-339_0_4_line_96 |  | 88 | 90 | 0.017422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2701-339_0_4_line_97 |  | 89 | 91 | 0.0065141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_2701-339_0_4_line_98 |  | 90 | 92 | 0.01493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2701-339_0_4_line_99 |  | 90 | 93 | 0.00042972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2701-339_0_4_line_100 |  | 91 | 94 | 0.0065126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_2701-339_0_4_line_101 |  | 92 | 95 | 0.002945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2701-339_0_4_line_102 |  | 93 | 96 | 0.0065574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2701-339_0_4_line_103 |  | 94 | 97 | 0.0049678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_2701-339_0_4_line_104 |  | 95 | 127 | 0.0065885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2701-339_0_4_line_105 |  | 96 | 128 | 0.006498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2701-339_0_4_line_106 |  | 97 | 113 | 0.0016585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_2701-339_0_4_line_107 |  | 98 | 99 | 0.0039747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2701-339_0_4_line_108 |  | 98 | 100 | 0.0026623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2701-339_0_4_line_109 |  | 99 | 101 | 0.0025192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2701-339_0_4_line_110 |  | 100 | 102 | 0.0038378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2701-339_0_4_line_111 |  | 101 | 103 | 0.0040676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2701-339_0_4_line_112 |  | 102 | 104 | 0.0065057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2701-339_0_4_line_113 |  | 103 | 105 | 0.0024162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2701-339_0_4_line_114 |  | 105 | 109 | 0.0034859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2701-339_0_4_line_115 |  | 107 | 108 | 0.0035088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2701-339_0_4_line_116 |  | 107 | 109 | 0.0030063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2701-339_0_4_line_117 |  | 108 | 110 | 0.0030079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2701-339_0_4_line_118 |  | 110 | 111 | 0.0034898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2701-339_0_4_line_119 |  | 111 | 112 | 0.0030155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2701-339_0_4_line_120 |  | 112 | 130 | 0.0035392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2701-339_0_4_line_121 |  | 114 | 115 | 0.0023486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2701-339_0_4_line_122 |  | 114 | 116 | 0.0043455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2701-339_0_4_line_123 |  | 115 | 138 | 0.0064986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2701-339_0_4_line_124 |  | 116 | 128 | 0.0064946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2701-339_0_4_line_125 |  | 117 | 118 | 0.0084967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2701-339_0_4_line_126 |  | 118 | 119 | 0.0084534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2701-339_0_4_line_127 |  | 119 | 137 | 0.0084932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2701-339_0_4_line_128 |  | 121 | 122 | 0.0065224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2701-339_0_4_line_129 |  | 122 | 123 | 0.0063722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2701-339_0_4_line_130 |  | 123 | 124 | 0.0012677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2701-339_0_4_line_131 |  | 124 | 125 | 0.0051044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2701-339_0_4_line_132 |  | 125 | 126 | 0.0063893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2701-339_0_4_line_133 |  | 127 | 129 | 0.006514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2701-339_0_4_line_134 |  | 129 | 130 | 0.0029614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2701-339_0_4_line_135 |  | 132 | 133 | 0.019902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2701-339_0_4_line_136 |  | 133 | 134 | 0.018856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2701-339_0_4_line_137 |  | 135 | 136 | 0.0067543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2701-339_0_4_line_138 |  | 136 | 137 | 0.0076232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2701-339_0_4_line_139 |  | 139 | 140 | 0.0087125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2701-339_0_4_line_140 |  | 139 | 141 | 0.0080884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2701-339_0_4_line_141 |  | 140 | 142 | 0.0080617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2701-339_0_4_line_142 |  | 142 | 143 | 0.0087186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2701-339_0_4_line_143 |  | 143 | 144 | 0.0080689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2701-339_0_4_line_144 |  | 144 | 145 | 0.0087427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2701-339_0_4_line_145 |  | 145 | 146 | 0.0080741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2701-339_0_4_line_146 |  | 146 | 147 | 0.0087219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2701-339_0_4_line_147 |  | 147 | 148 | 0.0080787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-339_0_4_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 149 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2609379.4984 | 1267150.2787 | 2609376.837 | 1267144.7577
1 | 2609379.4984 | 1267150.2787 | 2609381.9926 | 1267155.4529
2 | 2609376.837 | 1267144.7577 | 2609374.3027 | 1267139.5005
3 | 2609381.9926 | 1267155.4529 | 2609385.5621 | 1267162.8579
4 | 2609371.1617 | 1267132.9845 | 2609374.3027 | 1267139.5005
5 | 2609385.5621 | 1267162.8579 | 2609391.3948 | 1267174.9577
6 | 2609365.23 | 1267117.8641 | 2609368.8473 | 1267128.1832 | 2609371.1617 | 1267132.9845
7 | 2609394.2109 | 1267180.7996 | 2609391.3948 | 1267174.9577
8 | 2609365.23 | 1267117.8641 | 2609363.0144 | 1267111.5437
9 | 2609394.2109 | 1267180.7996 | 2609396.933 | 1267186.4465
10 | 2609360.8336 | 1267105.3225 | 2609363.0144 | 1267111.5437
11 | 2609355.9694 | 1266974.5223 | 2609355.8389 | 1266971.3754 | 2609354.6972 | 1266965.0248 | 2609351.7175 | 1266959.5829 | 2609349.736 | 1266955.9328 | 2609348.8407 | 1266950.8723 | 2609348.802 | 1266949.283
12 | 2609350.1967 | 1266940.6006 | 2609349.1235 | 1266943.3676 | 2609348.7347 | 1266946.5136 | 2609348.802 | 1266949.283
13 | 2609350.1967 | 1266940.6006 | 2609355.335 | 1266937.5844 | 2609361.7674 | 1266934.9927 | 2609366.0158 | 1266937.8347 | 2609372.5702 | 1266938.9791
14 | 2609335.893 | 1266941.8568 | 2609337.5071 | 1266939.7579 | 2609340.6329 | 1266938.5175 | 2609343.4782 | 1266938.4997 | 2609350.1967 | 1266940.6006
15 | 2609372.5702 | 1266938.9791 | 2609373.8926 | 1266946.4695
16 | 2609335.893 | 1266941.8568 | 2609315.3285 | 1266949.611
17 | 2609392.3773 | 1266999.1079 | 2609384.5526 | 1267001.6306 | 2609372.8113 | 1267005.7261 | 2609364.4224 | 1267008.0256 | 2609361.455 | 1267009.1217
18 | 2609366.2684 | 1267021.1599 | 2609361.455 | 1267009.1217
19 | 2609391.0656 | 1266995.5478 | 2609392.3773 | 1266999.1079
20 | 2609392.3773 | 1266999.1079 | 2609400.0036 | 1267018.3121
21 | 2609366.2684 | 1267021.1599 | 2609362.5628 | 1267022.6218 | 2609345.5914 | 1267028.8442
22 | 2609315.3207 | 1266949.614 | 2609315.3285 | 1266949.611
23 | 2609302.4757 | 1266953.9463 | 2609308.4602 | 1266968.1989 | 2609314.2628 | 1266983.1295
24 | 2609302.4757 | 1266953.9463 | 2609310.6091 | 1266951.3906 | 2609315.3207 | 1266949.614
25 | 2609314.2628 | 1266983.1295 | 2609319.9828 | 1266997.844
26 | 2609314.2628 | 1266983.1295 | 2609326.917 | 1266978.9423
27 | 2609391.0656 | 1266995.5478 | 2609421.3033 | 1266985.3774 | 2609431.7728 | 1266981.1688
28 | 2609431.7728 | 1266981.1688 | 2609458.919 | 1266983.5642
29 | 2609458.9204 | 1266983.5643 | 2609458.919 | 1266983.5642
30 | 2609400.0036 | 1267018.3121 | 2609400.1273 | 1267018.6235
31 | 2609345.5914 | 1267028.8442 | 2609343.9264 | 1267029.4547
32 | 2609319.9828 | 1266997.844 | 2609327.2249 | 1267016.4741
33 | 2609335.8283 | 1266959.9841 | 2609338.9748 | 1266968.5914 | 2609338.9694 | 1266972.0605 | 2609337.3993 | 1266974.8711 | 2609333.4596 | 1266976.7774 | 2609326.917 | 1266978.9423
34 | 2609414.8841 | 1267055.783 | 2609419.2361 | 1267066.8282
35 | 2609414.8841 | 1267055.783 | 2609410.3228 | 1267044.2972
36 | 2609414.8841 | 1267055.783 | 2609384.6914 | 1267066.2982 | 2609383.8027 | 1267066.6082
37 | 2609421.6417 | 1267072.9334 | 2609419.2361 | 1267066.8282
38 | 2609410.1949 | 1267043.9752 | 2609410.3228 | 1267044.2972
39 | 2609383.8027 | 1267066.6082 | 2609362.3934 | 1267074.1744
40 | 2609470.3968 | 1266984.5769 | 2609458.9204 | 1266983.5643
41 | 2609475.4335 | 1266928.6858 | 2609474.8605 | 1266935.038
42 | 2609474.8605 | 1266935.038 | 2609474.2874 | 1266941.3902
43 | 2609474.1975 | 1266942.3869 | 2609486.4439 | 1266943.5855
44 | 2609474.1975 | 1266942.3869 | 2609474.2874 | 1266941.3902
45 | 2609474.1975 | 1266942.3869 | 2609473.7135 | 1266947.7491
46 | 2609546.9681 | 1267042.5064 | 2609539.1484 | 1267041.9157
47 | 2609531.118 | 1267041.3135 | 2609539.1484 | 1267041.9157
48 | 2609546.9681 | 1267042.5064 | 2609547.6853 | 1267034.2589
49 | 2609546.0556 | 1267052.99 | 2609546.9681 | 1267042.5064
50 | 2609531.118 | 1267041.3135 | 2609531.2169 | 1267040.1457
51 | 2609531.118 | 1267041.3135 | 2609530.22 | 1267052.0974
52 | 2609549.6693 | 1267011.444 | 2609548.9183 | 1267020.0803
53 | 2609548.2543 | 1267027.7156 | 2609548.9183 | 1267020.0803
54 | 2609535.84 | 1266985.5415 | 2609536.4101 | 1266978.8082
55 | 2609535.84 | 1266985.5415 | 2609535.1954 | 1266993.1554
56 | 2609400.1273 | 1267018.6235 | 2609410.1949 | 1267043.9752
57 | 2609333.7248 | 1267033.195 | 2609343.9264 | 1267029.4547
58 | 2609333.7248 | 1267033.195 | 2609329.0556 | 1267021.1837
59 | 2609327.2249 | 1267016.4741 | 2609329.0556 | 1267021.1837
60 | 2609351.2903 | 1267078.0984 | 2609362.3934 | 1267074.1744
61 | 2609530.22 | 1267052.0974 | 2609528.952 | 1267066.3847
62 | 2609528.952 | 1267066.3847 | 2609527.6465 | 1267081.095
63 | 2609546.0556 | 1267052.99 | 2609544.7371 | 1267067.866
64 | 2609544.7371 | 1267067.866 | 2609544.0109 | 1267076.0596
65 | 2609351.2903 | 1267078.0984 | 2609356.0247 | 1267091.6043
66 | 2609358.628 | 1267099.0307 | 2609356.0247 | 1267091.6043
67 | 2609516.2845 | 1267209.1181 | 2609519.0311 | 1267178.1706
68 | 2609516.2845 | 1267209.1181 | 2609476.7526 | 1267205.9686
69 | 2609519.0311 | 1267178.1706 | 2609520.6968 | 1267159.4023
70 | 2609466.4402 | 1267205.1469 | 2609476.7526 | 1267205.9686
71 | 2609421.6417 | 1267072.9334 | 2609424.0273 | 1267078.9878
72 | 2609358.628 | 1267099.0307 | 2609360.8336 | 1267105.3225
73 | 2609525.79 | 1267102.0133 | 2609527.6465 | 1267081.095
74 | 2609531.2169 | 1267040.1457 | 2609531.8359 | 1267032.8341
75 | 2609505.0125 | 1266962.1498 | 2609520.6367 | 1266963.5758
76 | 2609505.0125 | 1266962.1498 | 2609485.0657 | 1266960.3276
77 | 2609472.6804 | 1266959.1962 | 2609485.0657 | 1266960.3276
78 | 2609548.2543 | 1267027.7156 | 2609547.6853 | 1267034.2589
79 | 2609544.0109 | 1267076.0596 | 2609543.2396 | 1267084.7611
80 | 2609444.8433 | 1267215.545 | 2609439.0783 | 1267218.3206
81 | 2609444.8433 | 1267215.545 | 2609450.7928 | 1267212.6805
82 | 2609399.6524 | 1267192.0878 | 2609402.936 | 1267198.8995
83 | 2609399.6524 | 1267192.0878 | 2609396.933 | 1267186.4465
84 | 2609522.3637 | 1267140.6199 | 2609520.6968 | 1267159.4023
85 | 2609466.4402 | 1267205.1469 | 2609458.3386 | 1267209.0475
86 | 2609466.4402 | 1267205.1469 | 2609465.375 | 1267189.54
87 | 2609450.7928 | 1267212.6805 | 2609458.3386 | 1267209.0475
88 | 2609426.4061 | 1267085.0251 | 2609424.0273 | 1267078.9878
89 | 2609470.3968 | 1266984.5769 | 2609470.9197 | 1266978.765
90 | 2609471.4113 | 1266973.3015 | 2609470.9197 | 1266978.765
91 | 2609463.5189 | 1267060.6898 | 2609462.9218 | 1267067.2194
92 | 2609462.9218 | 1267067.2194 | 2609462.3303 | 1267073.6874
93 | 2609435.4394 | 1267108.7081 | 2609435.812 | 1267108.6782
94 | 2609435.812 | 1267108.6782 | 2609442.3589 | 1267108.152
95 | 2609435.4394 | 1267108.7081 | 2609435.4394 | 1267108.7081 | 2609433.4141 | 1267103.386
96 | 2609459.7247 | 1267106.7564 | 2609442.3589 | 1267108.152
97 | 2609431.0973 | 1267097.2979 | 2609433.4141 | 1267103.386
98 | 2609459.7247 | 1267106.7564 | 2609460.7413 | 1267121.6522
99 | 2609459.7564 | 1267106.3279 | 2609459.7247 | 1267106.7564
100 | 2609431.0973 | 1267097.2979 | 2609428.781 | 1267091.2111
101 | 2609460.9419 | 1267124.5904 | 2609460.7413 | 1267121.6522
102 | 2609459.7564 | 1267106.3279 | 2609460.2417 | 1267099.7884
103 | 2609427.0141 | 1267086.5682 | 2609428.781 | 1267091.2111
104 | 2609460.9419 | 1267124.5904 | 2609461.3905 | 1267131.1636
105 | 2609460.7225 | 1267093.3083 | 2609460.2417 | 1267099.7884
106 | 2609427.0141 | 1267086.5682 | 2609426.4061 | 1267085.0251
107 | 2609464.4893 | 1267176.5643 | 2609464.2187 | 1267172.5988
108 | 2609464.4893 | 1267176.5643 | 2609464.6706 | 1267179.2204
109 | 2609464.0471 | 1267170.0855 | 2609464.2187 | 1267172.5988
110 | 2609464.9319 | 1267183.0493 | 2609464.6706 | 1267179.2204
111 | 2609463.7701 | 1267166.0273 | 2609464.0471 | 1267170.0855
112 | 2609464.9319 | 1267183.0493 | 2609465.375 | 1267189.54
113 | 2609463.7701 | 1267166.0273 | 2609463.6056 | 1267163.6167
114 | 2609463.3682 | 1267160.1389 | 2609463.6056 | 1267163.6167
115 | 2609463.1635 | 1267157.1397 | 2609462.9246 | 1267153.6391
116 | 2609463.3682 | 1267160.1389 | 2609463.1635 | 1267157.1397
117 | 2609462.9246 | 1267153.6391 | 2609462.7198 | 1267150.6381
118 | 2609462.4821 | 1267147.1564 | 2609462.7198 | 1267150.6381
119 | 2609462.4821 | 1267147.1564 | 2609462.2768 | 1267144.148
120 | 2609462.0358 | 1267140.617 | 2609462.2768 | 1267144.148
121 | 2609461.5246 | 1267082.4979 | 2609461.7385 | 1267080.159
122 | 2609461.5246 | 1267082.4979 | 2609461.203 | 1267086.8315
123 | 2609461.7385 | 1267080.159 | 2609462.3303 | 1267073.6874
124 | 2609461.203 | 1267086.8315 | 2609460.7225 | 1267093.3083
125 | 2609535.1954 | 1266993.1554 | 2609534.4786 | 1267001.6217
126 | 2609533.7654 | 1267010.045 | 2609534.4786 | 1267001.6217
127 | 2609533.0489 | 1267018.5079 | 2609533.7654 | 1267010.045
128 | 2609471.9958 | 1266966.8053 | 2609471.4113 | 1266973.3015
129 | 2609471.9958 | 1266966.8053 | 2609472.5668 | 1266960.4588
130 | 2609472.6804 | 1266959.1962 | 2609472.5668 | 1266960.4588
131 | 2609472.6804 | 1266959.1962 | 2609473.1392 | 1266954.1125
132 | 2609473.1392 | 1266954.1125 | 2609473.7135 | 1266947.7491
133 | 2609461.8341 | 1267137.6625 | 2609461.3905 | 1267131.1636
134 | 2609461.8341 | 1267137.6625 | 2609462.0358 | 1267140.617
135 | 2609524.0306 | 1267121.8373 | 2609525.79 | 1267102.0133
136 | 2609522.3637 | 1267140.6199 | 2609524.0306 | 1267121.8373
137 | 2609532.4057 | 1267026.1039 | 2609531.8359 | 1267032.8341
138 | 2609532.4057 | 1267026.1039 | 2609533.0489 | 1267018.5079
139 | 2609537.3086 | 1267151.6778 | 2609538.0778 | 1267142.9993
140 | 2609536.5945 | 1267159.7346 | 2609537.3086 | 1267151.6778
141 | 2609538.7895 | 1267134.969 | 2609538.0778 | 1267142.9993
142 | 2609538.7895 | 1267134.969 | 2609539.5593 | 1267126.2845
143 | 2609539.5593 | 1267126.2845 | 2609540.2717 | 1267118.2471
144 | 2609541.0435 | 1267109.5385 | 2609540.2717 | 1267118.2471
145 | 2609541.7564 | 1267101.496 | 2609541.0435 | 1267109.5385
146 | 2609541.7564 | 1267101.496 | 2609542.5264 | 1267092.8082
147 | 2609542.5264 | 1267092.8082 | 2609543.2396 | 1267084.7611

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609379.4984 | 1267150.2787
1 | 2609376.837 | 1267144.7577
2 | 2609381.9926 | 1267155.4529
3 | 2609374.3027 | 1267139.5005
4 | 2609385.5621 | 1267162.8579
5 | 2609371.1617 | 1267132.9845
6 | 2609391.3948 | 1267174.9577
7 | 2609365.23 | 1267117.8641
8 | 2609394.2109 | 1267180.7996
9 | 2609363.0144 | 1267111.5437
10 | 2609348.802 | 1266949.283
11 | 2609355.9694 | 1266974.5223
12 | 2609350.1967 | 1266940.6006
13 | 2609372.5702 | 1266938.9791
14 | 2609335.893 | 1266941.8568
15 | 2609361.455 | 1267009.1217
16 | 2609392.3773 | 1266999.1079
17 | 2609366.2684 | 1267021.1599
18 | 2609373.8926 | 1266946.4695
19 | 2609315.3285 | 1266949.611
20 | 2609302.4757 | 1266953.9463
21 | 2609314.2628 | 1266983.1295
22 | 2609315.3207 | 1266949.614
23 | 2609431.7728 | 1266981.1688
24 | 2609391.0656 | 1266995.5478
25 | 2609458.919 | 1266983.5642
26 | 2609400.0036 | 1267018.3121
27 | 2609345.5914 | 1267028.8442
28 | 2609319.9828 | 1266997.844
29 | 2609326.917 | 1266978.9423
30 | 2609414.8841 | 1267055.783
31 | 2609419.2361 | 1267066.8282
32 | 2609410.3228 | 1267044.2972
33 | 2609383.8027 | 1267066.6082
34 | 2609458.9204 | 1266983.5643
35 | 2609475.4335 | 1266928.6858
36 | 2609474.8605 | 1266935.038
37 | 2609486.4439 | 1266943.5855
38 | 2609474.1975 | 1266942.3869
39 | 2609539.1484 | 1267041.9157
40 | 2609546.9681 | 1267042.5064
41 | 2609531.118 | 1267041.3135
42 | 2609549.6693 | 1267011.444
43 | 2609548.9183 | 1267020.0803
44 | 2609536.4101 | 1266978.8082
45 | 2609535.84 | 1266985.5415
46 | 2609400.1273 | 1267018.6235
47 | 2609410.1949 | 1267043.9752
48 | 2609343.9264 | 1267029.4547
49 | 2609333.7248 | 1267033.195
50 | 2609329.0556 | 1267021.1837
51 | 2609362.3934 | 1267074.1744
52 | 2609530.22 | 1267052.0974
53 | 2609528.952 | 1267066.3847
54 | 2609546.0556 | 1267052.99
55 | 2609544.7371 | 1267067.866
56 | 2609351.2903 | 1267078.0984
57 | 2609356.0247 | 1267091.6043
58 | 2609516.2845 | 1267209.1181
59 | 2609519.0311 | 1267178.1706
60 | 2609476.7526 | 1267205.9686
61 | 2609327.2249 | 1267016.4741
62 | 2609421.6417 | 1267072.9334
63 | 2609358.628 | 1267099.0307
64 | 2609360.8336 | 1267105.3225
65 | 2609527.6465 | 1267081.095
66 | 2609531.2169 | 1267040.1457
67 | 2609505.0125 | 1266962.1498
68 | 2609520.6367 | 1266963.5758
69 | 2609485.0657 | 1266960.3276
70 | 2609547.6853 | 1267034.2589
71 | 2609544.0109 | 1267076.0596
72 | 2609439.0783 | 1267218.3206
73 | 2609444.8433 | 1267215.545
74 | 2609402.936 | 1267198.8995
75 | 2609399.6524 | 1267192.0878
76 | 2609520.6967 | 1267159.4023
77 | 2609466.4402 | 1267205.1469
78 | 2609396.933 | 1267186.4465
79 | 2609450.7928 | 1267212.6805
80 | 2609424.0273 | 1267078.9878
81 | 2609470.3968 | 1266984.5769
82 | 2609470.9197 | 1266978.765
83 | 2609463.5189 | 1267060.6898
84 | 2609462.9218 | 1267067.2194
85 | 2609335.8283 | 1266959.9841
86 | 2609435.812 | 1267108.6782
87 | 2609435.4394 | 1267108.7081
88 | 2609442.3589 | 1267108.152
89 | 2609433.4141 | 1267103.386
90 | 2609459.7246 | 1267106.7564
91 | 2609431.0973 | 1267097.2979
92 | 2609460.7414 | 1267121.6522
93 | 2609459.7564 | 1267106.3279
94 | 2609428.781 | 1267091.2111
95 | 2609460.9419 | 1267124.5904
96 | 2609460.2417 | 1267099.7884
97 | 2609427.0141 | 1267086.5682
98 | 2609464.4893 | 1267176.5643
99 | 2609464.2187 | 1267172.5988
100 | 2609464.6706 | 1267179.2204
101 | 2609464.0471 | 1267170.0855
102 | 2609464.9319 | 1267183.0493
103 | 2609463.7701 | 1267166.0273
104 | 2609465.375 | 1267189.54
105 | 2609463.6056 | 1267163.6167
106 | 2609458.3386 | 1267209.0475
107 | 2609463.1635 | 1267157.1397
108 | 2609462.9246 | 1267153.6391
109 | 2609463.3682 | 1267160.1389
110 | 2609462.7198 | 1267150.6381
111 | 2609462.4821 | 1267147.1564
112 | 2609462.2768 | 1267144.148
113 | 2609426.4061 | 1267085.0251
114 | 2609461.5246 | 1267082.4979
115 | 2609461.7385 | 1267080.159
116 | 2609461.203 | 1267086.8315
117 | 2609535.1954 | 1266993.1554
118 | 2609534.4786 | 1267001.6218
119 | 2609533.7654 | 1267010.045
120 | 2609548.2543 | 1267027.7156
121 | 2609471.4113 | 1266973.3015
122 | 2609471.9958 | 1266966.8053
123 | 2609472.5668 | 1266960.4588
124 | 2609472.6804 | 1266959.1962
125 | 2609473.1392 | 1266954.1125
126 | 2609473.7135 | 1266947.7491
127 | 2609461.3905 | 1267131.1636
128 | 2609460.7225 | 1267093.3083
129 | 2609461.8341 | 1267137.6625
130 | 2609462.0358 | 1267140.617
131 | 2609474.2874 | 1266941.3902
132 | 2609525.79 | 1267102.0133
133 | 2609524.0306 | 1267121.8373
134 | 2609522.3637 | 1267140.6199
135 | 2609531.8359 | 1267032.8341
136 | 2609532.4057 | 1267026.1039
137 | 2609533.0489 | 1267018.5079
138 | 2609462.3303 | 1267073.6874
139 | 2609537.3086 | 1267151.6778
140 | 2609538.0778 | 1267142.9993
141 | 2609536.5945 | 1267159.7346
142 | 2609538.7895 | 1267134.969
143 | 2609539.5593 | 1267126.2845
144 | 2609540.2717 | 1267118.2471
145 | 2609541.0435 | 1267109.5385
146 | 2609541.7564 | 1267101.496
147 | 2609542.5264 | 1267092.8082
148 | 2609543.2396 | 1267084.7611
149 | 2609414.8841 | 1267055.783

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1