## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-33_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-33_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-33_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-33_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-33_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-33_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-33_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-33_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-33_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-33_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-33_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-33_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-33_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-33_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-33_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-33_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-33_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-33_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-33_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-33_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-33_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-33_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-33_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-33_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-33_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-33_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-33_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-33_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-33_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-33_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-33_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-33_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-33_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-33_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-33_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-33_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-33_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-33_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-33_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-33_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-33_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-33_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-33_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-33_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-33_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-33_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-33_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-33_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-33_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-33_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-33_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-33_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-33_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-33_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-33_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-33_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-33_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-33_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-33_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-33_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-33_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-33_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-33_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-33_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-33_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-33_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-33_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-33_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-33_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-33_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-33_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-33_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-33_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-33_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-33_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-33_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-33_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-33_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-33_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-33_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-33_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-33_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-33_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-33_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-33_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-33_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-33_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-33_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-33_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-33_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-33_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-33_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-33_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-33_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-33_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-33_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-33_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-33_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-33_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-33_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2701-33_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2701-33_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2701-33_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2701-33_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2701-33_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2701-33_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2701-33_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2701-33_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2701-33_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2701-33_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2701-33_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2701-33_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2701-33_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2701-33_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2701-33_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2701-33_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2701-33_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2701-33_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2701-33_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2701-33_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2701-33_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2701-33_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2701-33_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2701-33_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2701-33_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2701-33_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2701-33_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2701-33_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2701-33_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2701-33_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2701-33_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2701-33_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2701-33_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2701-33_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2701-33_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2701-33_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2701-33_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2701-33_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2701-33_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2701-33_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2701-33_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2701-33_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2701-33_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2701-33_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2701-33_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2701-33_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2701-33_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2701-33_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2701-33_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_347_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-33_0_3_load_0 | 0 | 0.0097833 | 0.0024519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-33_0_3_load_144 | 6 | 0.0087417 | 0.0021909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-33_0_3_load_59 | 8 | 0.0058905 | 0.0014763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-33_0_3_load_136 | 9 | 0.0034927 | 0.00087536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-33_0_3_load_135 | 10 | 0.0017637 | 0.00044202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-33_0_3_load_60 | 14 | 0.0045813 | 0.0011482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-33_0_3_load_134 | 16 | 0.0014936 | 0.00037434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-33_0_3_load_132 | 17 | 0.0014929 | 0.00037416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-33_0_3_load_133 | 19 | 0.0015095 | 0.00037831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-33_0_3_load_130 | 20 | 0.0079398 | 0.0019899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-33_0_3_load_148 | 21 | 0.0025243 | 0.00063266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-33_0_3_load_137 | 23 | 0.001743 | 0.00043683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-33_0_3_load_155 | 26 | 0.0046315 | 0.0011608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-33_0_3_load_37 | 30 | 0.0033077 | 0.000829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-33_0_3_load_153 | 32 | 0.004281 | 0.0010729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-33_0_3_load_151 | 33 | 0.0042688 | 0.0010699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-33_0_3_load_152 | 34 | 0.0042838 | 0.0010736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-33_0_3_load_149 | 35 | 0.0042873 | 0.0010745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-33_0_3_load_129 | 36 | 0.0045324 | 0.0011359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-33_0_3_load_74 | 37 | 0.0060951 | 0.0015276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-33_0_3_load_143 | 38 | 0.0019641 | 0.00049224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-33_0_3_load_138 | 40 | 0.0015099 | 0.00037842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-33_0_3_load_140 | 41 | 0.0015195 | 0.00038082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-33_0_3_load_141 | 42 | 0.0017366 | 0.00043524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-33_0_3_load_142 | 43 | 0.0014944 | 0.00037454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-33_0_3_load_13 | 44 | 0.0038228 | 0.00095808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-33_0_3_load_14 | 45 | 0.0037239 | 0.00093329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-33_0_3_load_15 | 46 | 0.0033776 | 0.0008465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-33_0_3_load_16 | 47 | 0.0059813 | 0.001499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-33_0_3_load_17 | 48 | 0.0011464 | 0.0002873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-33_0_3_load_57 | 49 | 0.0032272 | 0.00080881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-33_0_3_load_30 | 50 | 0.0039585 | 0.00099208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-33_0_3_load_31 | 51 | 0.0034475 | 0.00086403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-33_0_3_load_18 | 52 | 0.0022942 | 0.00057498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-33_0_3_load_19 | 53 | 0.0019765 | 0.00049537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-33_0_3_load_20 | 54 | 0.0019716 | 0.00049413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-33_0_3_load_21 | 55 | 0.0014736 | 0.00036931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-33_0_3_load_22 | 56 | 0.0014839 | 0.0003719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-33_0_3_load_96 | 57 | 0.0019999 | 0.00050123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-33_0_3_load_115 | 58 | 0.0014781 | 0.00037044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-33_0_3_load_94 | 59 | 0.0018859 | 0.00047264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-33_0_3_load_116 | 60 | 0.0031488 | 0.00078916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-33_0_3_load_23 | 61 | 0.0014727 | 0.0003691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-33_0_3_load_24 | 62 | 0.0021041 | 0.00052735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-33_0_3_load_25 | 63 | 0.0016793 | 0.00042086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-33_0_3_load_26 | 64 | 0.0027058 | 0.00067813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-33_0_3_load_27 | 65 | 0.0019069 | 0.00047791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-33_0_3_load_120 | 66 | 0.0019213 | 0.00048151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-33_0_3_load_28 | 67 | 0.0018128 | 0.00045433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-33_0_3_load_86 | 68 | 0.0022964 | 0.00057553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-33_0_3_load_29 | 69 | 0.0022077 | 0.00055329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-33_0_3_load_68 | 70 | 0.0015364 | 0.00038505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-33_0_3_load_67 | 71 | 0.0066291 | 0.0016614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-33_0_3_load_71 | 72 | 0.0034174 | 0.00085648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-33_0_3_load_70 | 73 | 0.0039076 | 0.00097933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-33_0_3_load_32 | 74 | 0.0011466 | 0.00028737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-33_0_3_load_33 | 75 | 0.0020001 | 0.00050128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-33_0_3_load_34 | 76 | 0.0022739 | 0.00056988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-33_0_3_load_35 | 77 | 0.0017868 | 0.00044783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-33_0_3_load_36 | 78 | 0.0012727 | 0.00031897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-33_0_3_load_106 | 79 | 0.0015259 | 0.00038242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-33_0_3_load_114 | 80 | 0.0019658 | 0.00049267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-33_0_3_load_90 | 81 | 0.0018458 | 0.0004626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-33_0_3_load_121 | 82 | 0.0012671 | 0.00031756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-33_0_3_load_38 | 83 | 0.0033092 | 0.00082937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-33_0_3_load_40 | 84 | 0.0033129 | 0.00083029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-33_0_3_load_48 | 85 | 0.0010722 | 0.00026873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-33_0_3_load_66 | 86 | 0.0033667 | 0.00084377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-33_0_3_load_69 | 88 | 0.004531 | 0.0011356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-33_0_3_load_131 | 91 | 0.0012586 | 0.00031542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-33_0_3_load_56 | 93 | 0.0041079 | 0.0010295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-33_0_3_load_54 | 94 | 0.0041194 | 0.0010324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-33_0_3_load_157 | 95 | 0.0027874 | 0.00069858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-33_0_3_load_150 | 96 | 0.004268 | 0.0010696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-33_0_3_load_156 | 97 | 0.0056481 | 0.0014155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-33_0_3_load_154 | 98 | 0.0046386 | 0.0011625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-33_0_3_load_75 | 99 | 0.010329 | 0.0025888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-33_0_3_load_73 | 100 | 0.0033692 | 0.0008444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-33_0_3_load_72 | 101 | 0.0041064 | 0.0010292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-33_0_3_load_91 | 102 | 0.0013813 | 0.00034619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-33_0_3_load_89 | 103 | 0.001343 | 0.00033658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-33_0_3_load_61 | 104 | 0.0047956 | 0.0012019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-33_0_3_load_62 | 105 | 0.0048705 | 0.0012207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-33_0_3_load_63 | 106 | 0.0056505 | 0.0014161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-33_0_3_load_65 | 108 | 0.0033728 | 0.00084532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2701-33_0_3_load_101 | 109 | 0.0017505 | 0.00043871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2701-33_0_3_load_76 | 110 | 0.0034775 | 0.00087155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2701-33_0_3_load_98 | 111 | 0.0019489 | 0.00048844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2701-33_0_3_load_97 | 112 | 0.0018166 | 0.00045528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2701-33_0_3_load_77 | 113 | 0.0014105 | 0.0003535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2701-33_0_3_load_78 | 114 | 0.0016212 | 0.0004063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2701-33_0_3_load_79 | 115 | 0.001902 | 0.00047669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2701-33_0_3_load_80 | 116 | 0.0027931 | 0.00070001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2701-33_0_3_load_81 | 117 | 0.0014548 | 0.0003646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2701-33_0_3_load_117 | 118 | 0.0015683 | 0.00039305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2701-33_0_3_load_118 | 119 | 0.0014125 | 0.00035402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2701-33_0_3_load_82 | 120 | 0.0029276 | 0.00073371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2701-33_0_3_load_83 | 121 | 0.0027122 | 0.00067975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2701-33_0_3_load_84 | 122 | 0.0021498 | 0.00053878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2701-33_0_3_load_85 | 123 | 0.0012511 | 0.00031356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2701-33_0_3_load_122 | 124 | 0.0015432 | 0.00038675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2701-33_0_3_load_87 | 125 | 0.0016055 | 0.00040239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2701-33_0_3_load_88 | 126 | 0.0022532 | 0.0005647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2701-33_0_3_load_92 | 127 | 0.0027222 | 0.00068225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2701-33_0_3_load_93 | 128 | 0.0014688 | 0.00036812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2701-33_0_3_load_95 | 129 | 0.0019691 | 0.00049349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2701-33_0_3_load_104 | 130 | 0.001467 | 0.00036766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2701-33_0_3_load_105 | 131 | 0.0019957 | 0.00050017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2701-33_0_3_load_99 | 132 | 0.001905 | 0.00047744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2701-33_0_3_load_100 | 133 | 0.0020559 | 0.00051525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2701-33_0_3_load_124 | 134 | 0.0023121 | 0.00057948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2701-33_0_3_load_123 | 135 | 0.0020489 | 0.00051349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2701-33_0_3_load_127 | 136 | 0.0016942 | 0.00042461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2701-33_0_3_load_126 | 137 | 0.0015331 | 0.00038424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2701-33_0_3_load_107 | 138 | 0.0015346 | 0.00038461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2701-33_0_3_load_108 | 139 | 0.0019163 | 0.00048027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2701-33_0_3_load_109 | 140 | 0.0019153 | 0.00048001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2701-33_0_3_load_110 | 141 | 0.0015358 | 0.00038491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2701-33_0_3_load_111 | 142 | 0.0014715 | 0.00036878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2701-33_0_3_load_125 | 143 | 0.0014713 | 0.00036874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2701-33_0_3_load_112 | 144 | 0.001472 | 0.00036891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2701-33_0_3_load_113 | 145 | 0.001471 | 0.00036867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2701-33_0_3_load_128 | 146 | 0.0014691 | 0.00036819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2701-33_0_3_load_119 | 147 | 0.0014812 | 0.00037122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2701-33_0_3_load_139 | 148 | 0.0015099 | 0.00037843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 132 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-33_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-33_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-33_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.005772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-33_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.007289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-33_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-33_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.017889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-33_0_3_line_6 |  | 4 | 9 | 0.013747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-33_0_3_line_7 |  | 4 | 10 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-33_0_3_line_8 |  | 5 | 37 | 0.018757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2701-33_0_3_line_9 |  | 5 | 7 | 0.006351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2701-33_0_3_line_10 |  | 5 | 25 | 0.023443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2701-33_0_3_line_11 |  | 6 | 38 | 0.012484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-33_0_3_line_12 |  | 7 | 8 | 0.02569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2701-33_0_3_line_13 |  | 8 | 39 | 0.031715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2701-33_0_3_line_14 |  | 10 | 22 | 0.0048016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-33_0_3_line_15 |  | 11 | 12 | 0.014448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-33_0_3_line_16 |  | 11 | 13 | 0.014032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-33_0_3_line_17 |  | 11 | 14 | 0.020979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-33_0_3_line_18 |  | 12 | 20 | 0.023751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-33_0_3_line_19 |  | 13 | 21 | 0.003066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-33_0_3_line_20 |  | 15 | 16 | 4.2838e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-33_0_3_line_21 |  | 15 | 17 | 0.0061624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-33_0_3_line_22 |  | 16 | 40 | 0.0062362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-33_0_3_line_23 |  | 17 | 18 | 0.0011676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-33_0_3_line_24 |  | 18 | 19 | 0.0050637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-33_0_3_line_25 |  | 19 | 41 | 0.0062906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-33_0_3_line_26 |  | 21 | 42 | 0.0085406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-33_0_3_line_27 |  | 22 | 23 | 0.0014324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-33_0_3_line_28 |  | 23 | 43 | 0.0062015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-33_0_3_line_29 |  | 24 | 25 | 0.012771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2701-33_0_3_line_30 |  | 24 | 26 | 0.0072421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-33_0_3_line_31 |  | 25 | 36 | 0.012908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-33_0_3_line_32 |  | 26 | 98 | 0.016504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-33_0_3_line_33 |  | 27 | 28 | 0.006537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-33_0_3_line_34 |  | 27 | 29 | 0.012458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-33_0_3_line_35 |  | 27 | 30 | 0.021759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-33_0_3_line_36 |  | 28 | 86 | 0.019876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-33_0_3_line_37 |  | 29 | 34 | 0.0090521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-33_0_3_line_38 |  | 29 | 35 | 0.0074518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-33_0_3_line_39 |  | 30 | 83 | 0.011408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-33_0_3_line_40 |  | 31 | 32 | 0.015464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-33_0_3_line_41 |  | 31 | 33 | 0.0018908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-33_0_3_line_42 |  | 33 | 96 | 0.016506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-33_0_3_line_43 |  | 34 | 97 | 0.017756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-33_0_3_line_44 |  | 35 | 96 | 0.016497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-33_0_3_line_45 |  | 36 | 88 | 0.013924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-33_0_3_line_46 |  | 37 | 99 | 0.0064066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2701-33_0_3_line_47 |  | 39 | 49 | 0.018006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2701-33_0_3_line_48 |  | 40 | 148 | 0.0062695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-33_0_3_line_49 |  | 41 | 42 | 0.0060406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-33_0_3_line_50 |  | 43 | 148 | 0.0062331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-33_0_3_line_51 |  | 44 | 45 | 0.003483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2701-33_0_3_line_52 |  | 44 | 46 | 0.014517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2701-33_0_3_line_53 |  | 45 | 47 | 0.026669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2701-33_0_3_line_54 |  | 46 | 48 | 0.001291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-33_0_3_line_55 |  | 47 | 49 | 0.0018247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2701-33_0_3_line_56 |  | 48 | 50 | 0.015868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-33_0_3_line_57 |  | 50 | 51 | 0.0020031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-33_0_3_line_58 |  | 51 | 72 | 0.019258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-33_0_3_line_59 |  | 52 | 53 | 0.0010614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-33_0_3_line_60 |  | 52 | 54 | 0.0044305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-33_0_3_line_61 |  | 53 | 55 | 0.0055496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-33_0_3_line_62 |  | 54 | 56 | 0.0022303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-33_0_3_line_63 |  | 55 | 57 | 0.000721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-33_0_3_line_64 |  | 56 | 58 | 0.0032306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-33_0_3_line_65 |  | 57 | 59 | 0.0047301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-33_0_3_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0034623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-33_0_3_line_67 |  | 59 | 127 | 0.0031187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2701-33_0_3_line_68 |  | 60 | 135 | 0.0021017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2701-33_0_3_line_69 |  | 61 | 62 | 0.0020155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-33_0_3_line_70 |  | 61 | 63 | 0.0043164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2701-33_0_3_line_71 |  | 62 | 64 | 0.0053248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2701-33_0_3_line_72 |  | 63 | 65 | 0.0022194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2701-33_0_3_line_73 |  | 64 | 66 | 0.0015406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2701-33_0_3_line_74 |  | 65 | 67 | 0.0032468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2701-33_0_3_line_75 |  | 66 | 68 | 0.0063124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2701-33_0_3_line_76 |  | 67 | 69 | 0.004423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-33_0_3_line_77 |  | 68 | 122 | 0.00088595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2701-33_0_3_line_78 |  | 69 | 70 | 0.00041947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2701-33_0_3_line_79 |  | 70 | 71 | 0.021575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2701-33_0_3_line_80 |  | 71 | 86 | 0.0015939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2701-33_0_3_line_81 |  | 72 | 73 | 0.00022345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2701-33_0_3_line_82 |  | 73 | 108 | 0.018837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2701-33_0_3_line_83 |  | 74 | 75 | 0.0035447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2701-33_0_3_line_84 |  | 74 | 76 | 0.0037257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2701-33_0_3_line_85 |  | 75 | 77 | 0.0063418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2701-33_0_3_line_86 |  | 76 | 78 | 0.0018351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2701-33_0_3_line_87 |  | 77 | 79 | 0.0017991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2701-33_0_3_line_88 |  | 78 | 80 | 0.0051765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2701-33_0_3_line_89 |  | 79 | 81 | 0.0044053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2701-33_0_3_line_90 |  | 80 | 82 | 0.00032633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2701-33_0_3_line_91 |  | 81 | 126 | 0.0069914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-33_0_3_line_92 |  | 82 | 124 | 0.0053194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-33_0_3_line_93 |  | 83 | 84 | 0.011411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-33_0_3_line_94 |  | 84 | 85 | 0.013676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2701-33_0_3_line_95 |  | 85 | 87 | 0.021321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2701-33_0_3_line_96 |  | 87 | 89 | 0.007886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2701-33_0_3_line_97 |  | 87 | 90 | 0.014018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2701-33_0_3_line_98 |  | 89 | 91 | 0.011923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2701-33_0_3_line_99 |  | 90 | 95 | 0.016715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2701-33_0_3_line_100 |  | 91 | 100 | 0.030886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2701-33_0_3_line_101 |  | 92 | 93 | 0.014106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2701-33_0_3_line_102 |  | 92 | 94 | 0.0050166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2701-33_0_3_line_103 |  | 93 | 101 | 0.018513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2701-33_0_3_line_104 |  | 97 | 98 | 0.017744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2701-33_0_3_line_105 |  | 99 | 110 | 0.016992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_2701-33_0_3_line_106 |  | 100 | 101 | 0.018878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2701-33_0_3_line_107 |  | 102 | 103 | 0.011376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2701-33_0_3_line_108 |  | 103 | 125 | 0.005384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2701-33_0_3_line_109 |  | 104 | 105 | 0.017126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2701-33_0_3_line_110 |  | 104 | 106 | 0.019146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2701-33_0_3_line_111 |  | 105 | 107 | 0.016617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2701-33_0_3_line_112 |  | 106 | 108 | 0.0025495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2701-33_0_3_line_113 |  | 107 | 109 | 0.026165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2701-33_0_3_line_114 |  | 110 | 111 | 0.0030228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_2701-33_0_3_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0048181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_2701-33_0_3_line_116 |  | 112 | 132 | 0.00074454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_2701-33_0_3_line_117 |  | 113 | 114 | 0.001234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2701-33_0_3_line_118 |  | 113 | 115 | 0.004199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2701-33_0_3_line_119 |  | 114 | 116 | 0.010954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2701-33_0_3_line_120 |  | 115 | 117 | 0.0013492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2701-33_0_3_line_121 |  | 117 | 118 | 0.0043859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2701-33_0_3_line_122 |  | 118 | 119 | 0.001162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2701-33_0_3_line_123 |  | 119 | 147 | 0.0045441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2701-33_0_3_line_124 |  | 120 | 121 | 0.00088307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2701-33_0_3_line_125 |  | 120 | 122 | 0.0067482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2701-33_0_3_line_126 |  | 121 | 123 | 0.0060648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2701-33_0_3_line_127 |  | 123 | 124 | 0.00018317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2701-33_0_3_line_128 |  | 125 | 126 | 0.0011758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2701-33_0_3_line_129 |  | 127 | 128 | 0.0024008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2701-33_0_3_line_130 |  | 128 | 129 | 0.0045773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2701-33_0_3_line_131 |  | 129 | 130 | 0.00090567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2701-33_0_3_line_132 |  | 130 | 131 | 0.004593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2701-33_0_3_line_133 |  | 131 | 136 | 0.00087372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2701-33_0_3_line_134 |  | 132 | 133 | 0.0054822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2701-33_0_3_line_135 |  | 133 | 134 | 7.3626e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2701-33_0_3_line_136 |  | 134 | 135 | 0.0054449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2701-33_0_3_line_137 |  | 136 | 137 | 0.0045957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2701-33_0_3_line_138 |  | 137 | 143 | 0.00090135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2701-33_0_3_line_139 |  | 138 | 139 | 0.0046603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2701-33_0_3_line_140 |  | 138 | 140 | 0.00081262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2701-33_0_3_line_141 |  | 139 | 141 | 0.00083926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2701-33_0_3_line_142 |  | 140 | 142 | 0.0047053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2701-33_0_3_line_143 |  | 141 | 143 | 0.0045983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2701-33_0_3_line_144 |  | 142 | 144 | 0.00081217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2701-33_0_3_line_145 |  | 144 | 145 | 0.0047375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2701-33_0_3_line_146 |  | 145 | 146 | 0.00074297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2701-33_0_3_line_147 |  | 146 | 147 | 0.0054997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-33_0_3_trafo_99 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 149 | 132 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2613555.6327 | 1268369.1292 | 2613543.6973 | 1268360.3526
1 | 2613535.596 | 1268354.3953 | 2613543.6973 | 1268360.3526
2 | 2613560.4265 | 1268372.3646 | 2613555.6327 | 1268369.1292
3 | 2613529.5775 | 1268350.2565 | 2613535.596 | 1268354.3953
4 | 2613569.013 | 1268362.4884 | 2613560.4265 | 1268372.3646
5 | 2613560.4265 | 1268372.3646 | 2613556.8197 | 1268376.5816 | 2613548.8599 | 1268386.0111
6 | 2613529.5775 | 1268350.2565 | 2613521.1424 | 1268361.1117
7 | 2613529.5775 | 1268350.2565 | 2613516.7795 | 1268341.251
8 | 2613569.013 | 1268362.4884 | 2613576.9667 | 1268352.9443 | 2613580.9677 | 1268348.0354
9 | 2613569.013 | 1268362.4884 | 2613563.7987 | 1268358.8406
10 | 2613569.013 | 1268362.4884 | 2613574.5501 | 1268366.515 | 2613577.3977 | 1268368.4896 | 2613588.1795 | 1268375.9862
11 | 2613540.8072 | 1268395.5506 | 2613548.8599 | 1268386.0111
12 | 2613563.7987 | 1268358.8406 | 2613561.4773 | 1268357.1119 | 2613556.6766 | 1268353.6095 | 2613543.905 | 1268344.1181 | 2613543.1363 | 1268343.5756
13 | 2613517.2249 | 1268325.2885 | 2613543.1363 | 1268343.5756
14 | 2613512.8527 | 1268338.4879 | 2613516.7795 | 1268341.251
15 | 2613459.0894 | 1268285.9954 | 2613471.0817 | 1268294.1061
16 | 2613465.7968 | 1268301.6216 | 2613463.7605 | 1268300.2605 | 2613465.2103 | 1268298.1067 | 2613466.4786 | 1268296.3306 | 2613468.4774 | 1268297.6583 | 2613471.0817 | 1268294.1061
17 | 2613471.0817 | 1268294.1061 | 2613488.4637 | 1268305.8524
18 | 2613459.0894 | 1268285.9954 | 2613464.5622 | 1268278.6027 | 2613472.6309 | 1268266.4914
19 | 2613465.7968 | 1268301.6216 | 2613464.0452 | 1268304.1417
20 | 2613491.2866 | 1268323.3082 | 2613491.2515 | 1268323.2836
21 | 2613491.2515 | 1268323.2836 | 2613486.2109 | 1268319.7387
22 | 2613491.2866 | 1268323.3082 | 2613496.3862 | 1268326.8977
23 | 2613485.2558 | 1268319.067 | 2613486.2109 | 1268319.7387
24 | 2613485.2558 | 1268319.067 | 2613481.1145 | 1268316.1529
25 | 2613481.1145 | 1268316.1529 | 2613475.9699 | 1268312.5328
26 | 2613464.0452 | 1268304.1417 | 2613471.0298 | 1268309.0566
27 | 2613512.8527 | 1268338.4879 | 2613511.6814 | 1268337.6634
28 | 2613511.6814 | 1268337.6634 | 2613506.6101 | 1268334.0939
29 | 2613580.6455 | 1268386.2984 | 2613583.8916 | 1268381.8583 | 2613588.1795 | 1268375.9862
30 | 2613580.6455 | 1268386.2984 | 2613586.576 | 1268390.4551
31 | 2613588.1795 | 1268375.9862 | 2613592.7928 | 1268379.1879 | 2613598.7378 | 1268383.4111
32 | 2613600.0909 | 1268399.9276 | 2613586.576 | 1268390.4551
33 | 2613638.3375 | 1268411.5374 | 2613643.7095 | 1268415.2857
34 | 2613636.5746 | 1268425.4987 | 2613639.5946 | 1268421.1915 | 2613643.7095 | 1268415.2857
35 | 2613643.7095 | 1268415.2857 | 2613651.1177 | 1268420.4619 | 2613661.6436 | 1268427.6064
36 | 2613638.3375 | 1268411.5374 | 2613642.7549 | 1268405.0096 | 2613649.4811 | 1268395.0786
37 | 2613636.5746 | 1268425.4987 | 2613629.1619 | 1268420.3032
38 | 2613636.5746 | 1268425.4987 | 2613642.6763 | 1268429.7763
39 | 2613671.0829 | 1268434.0133 | 2613661.6436 | 1268427.6064
40 | 2613671.2481 | 1268449.8067 | 2613683.9379 | 1268458.6978
41 | 2613671.2481 | 1268449.8067 | 2613669.6999 | 1268448.7213
42 | 2613669.6999 | 1268448.7213 | 2613656.1842 | 1268439.2461
43 | 2613629.1619 | 1268420.3032 | 2613614.6217 | 1268410.1121
44 | 2613642.6763 | 1268429.7763 | 2613656.1842 | 1268439.2461
45 | 2613610.09 | 1268391.4744 | 2613600.9897 | 1268385.0108 | 2613598.7378 | 1268383.4111
46 | 2613580.9677 | 1268348.0354 | 2613585.0154 | 1268343.0694
47 | 2613517.2249 | 1268325.2885 | 2613521.6935 | 1268319.3723 | 2613528.0786 | 1268310.9217
48 | 2613501.513 | 1268330.5063 | 2613496.3862 | 1268326.8977
49 | 2613471.0298 | 1268309.0566 | 2613475.9699 | 1268312.5328
50 | 2613501.513 | 1268330.5063 | 2613506.6101 | 1268334.0939
51 | 2613547.3553 | 1268285.409 | 2613545.2557 | 1268288.1879
52 | 2613547.3553 | 1268285.409 | 2613556.1071 | 1268273.8261
53 | 2613529.1786 | 1268309.4658 | 2613545.2557 | 1268288.1879
54 | 2613556.8853 | 1268272.7961 | 2613556.1071 | 1268273.8261
55 | 2613528.0786 | 1268310.9217 | 2613529.1786 | 1268309.4658
56 | 2613556.8853 | 1268272.7961 | 2613566.451 | 1268260.136
57 | 2613566.451 | 1268260.136 | 2613567.6585 | 1268258.5378
58 | 2613579.268 | 1268243.1726 | 2613567.6585 | 1268258.5378
59 | 2613617.8896 | 1268302.7357 | 2613618.5602 | 1268301.913
60 | 2613617.8896 | 1268302.7357 | 2613615.0904 | 1268306.17
61 | 2613622.0663 | 1268297.6112 | 2613618.5602 | 1268301.913
62 | 2613613.6813 | 1268307.8989 | 2613615.0904 | 1268306.17
63 | 2613622.0663 | 1268297.6112 | 2613622.5219 | 1268297.0523
64 | 2613613.6813 | 1268307.8989 | 2613611.6403 | 1268310.403
65 | 2613622.5219 | 1268297.0523 | 2613625.5102 | 1268293.3859
66 | 2613609.4529 | 1268313.0868 | 2613611.6403 | 1268310.403
67 | 2613627.4806 | 1268290.9684 | 2613625.5102 | 1268293.3859
68 | 2613609.4529 | 1268313.0868 | 2613608.125 | 1268314.7159
69 | 2613670.6752 | 1268363.7861 | 2613671.8055 | 1268362.1173
70 | 2613668.2547 | 1268367.36 | 2613670.6752 | 1268363.7861
71 | 2613671.8055 | 1268362.1173 | 2613674.7915 | 1268357.7085
72 | 2613668.2547 | 1268367.36 | 2613667.0101 | 1268369.1976
73 | 2613675.6554 | 1268356.433 | 2613674.7915 | 1268357.7085
74 | 2613667.0101 | 1268369.1976 | 2613665.1893 | 1268371.8858
75 | 2613675.6554 | 1268356.433 | 2613679.1953 | 1268351.2065
76 | 2613665.1893 | 1268371.8858 | 2613662.709 | 1268375.548
77 | 2613679.1953 | 1268351.2065 | 2613679.6921 | 1268350.473
78 | 2613662.4738 | 1268375.8953 | 2613662.709 | 1268375.548
79 | 2613650.3749 | 1268393.7589 | 2613662.4738 | 1268375.8953
80 | 2613649.4811 | 1268395.0786 | 2613650.3749 | 1268393.7589
81 | 2613579.268 | 1268243.1726 | 2613579.4027 | 1268242.9944
82 | 2613579.4027 | 1268242.9944 | 2613590.7587 | 1268227.9648
83 | 2613698.6502 | 1268322.4819 | 2613696.6624 | 1268325.4169
84 | 2613694.5731 | 1268328.5016 | 2613696.6624 | 1268325.4169
85 | 2613698.6502 | 1268322.4819 | 2613702.2065 | 1268317.2311
86 | 2613694.5731 | 1268328.5016 | 2613693.5441 | 1268330.021
87 | 2613702.2065 | 1268317.2311 | 2613703.2154 | 1268315.7416
88 | 2613690.6412 | 1268334.307 | 2613693.5441 | 1268330.021
89 | 2613703.2154 | 1268315.7416 | 2613705.6857 | 1268312.0942
90 | 2613690.4582 | 1268334.5771 | 2613690.6412 | 1268334.307
91 | 2613709.6064 | 1268306.3055 | 2613705.6857 | 1268312.0942
92 | 2613690.4582 | 1268334.5771 | 2613687.4752 | 1268338.9814
93 | 2613671.0829 | 1268434.0133 | 2613676.168 | 1268437.4649 | 2613680.526 | 1268440.4201
94 | 2613680.526 | 1268440.4201 | 2613691.845 | 1268448.0956
95 | 2613709.5889 | 1268459.9134 | 2613704.2162 | 1268456.4874 | 2613701.2258 | 1268454.4569 | 2613691.845 | 1268448.0956
96 | 2613709.5889 | 1268459.9134 | 2613713.1947 | 1268452.8945
97 | 2613703.3064 | 1268472.441 | 2613705.2047 | 1268468.3536 | 2613709.5889 | 1268459.9134
98 | 2613713.1947 | 1268452.8945 | 2613715.2962 | 1268448.7965 | 2613718.6379 | 1268442.2864
99 | 2613703.3064 | 1268472.441 | 2613699.3901 | 1268480.3042 | 2613695.6835 | 1268487.3147
100 | 2613718.6379 | 1268442.2864 | 2613728.4647 | 1268423.1422 | 2613733.322 | 1268415.1332
101 | 2613760.0264 | 1268371.1009 | 2613752.7118 | 1268383.1618
102 | 2613760.0264 | 1268371.1009 | 2613762.4327 | 1268366.699
103 | 2613752.7118 | 1268383.1618 | 2613743.1116 | 1268398.9913
104 | 2613600.0909 | 1268399.9276 | 2613614.6217 | 1268410.1121
105 | 2613595.7507 | 1268329.8981 | 2613585.0154 | 1268343.0694
106 | 2613733.322 | 1268415.1332 | 2613743.1116 | 1268398.9913
107 | 2613719.6644 | 1268291.4551 | 2613713.285 | 1268300.8741
108 | 2613710.2657 | 1268305.3319 | 2613713.285 | 1268300.8741
109 | 2613603.8374 | 1268210.6552 | 2613614.1616 | 1268196.9911
110 | 2613603.8374 | 1268210.6552 | 2613592.2956 | 1268225.9307
111 | 2613624.1787 | 1268183.7334 | 2613614.1616 | 1268196.9911
112 | 2613592.2956 | 1268225.9307 | 2613590.7587 | 1268227.9648
113 | 2613624.1787 | 1268183.7334 | 2613645.9805 | 1268198.2008
114 | 2613595.7507 | 1268329.8981 | 2613597.6605 | 1268327.5549
115 | 2613600.7045 | 1268323.8202 | 2613597.6605 | 1268327.5549
116 | 2613600.7045 | 1268323.8202 | 2613601.1749 | 1268323.2431
117 | 2613666.5855 | 1268242.9903 | 2613667.3651 | 1268242.0338
118 | 2613663.9326 | 1268246.2451 | 2613666.5855 | 1268242.9903
119 | 2613667.3651 | 1268242.0338 | 2613674.2859 | 1268233.5426
120 | 2613663.9326 | 1268246.2451 | 2613663.0802 | 1268247.2909
121 | 2613660.3092 | 1268250.6907 | 2613663.0802 | 1268247.2909
122 | 2613660.3092 | 1268250.6907 | 2613659.5751 | 1268251.5914
123 | 2613656.7042 | 1268255.1137 | 2613659.5751 | 1268251.5914
124 | 2613683.4763 | 1268344.8857 | 2613683.9715 | 1268344.1545
125 | 2613683.4763 | 1268344.8857 | 2613679.6921 | 1268350.473
126 | 2613683.9715 | 1268344.1545 | 2613687.3725 | 1268339.1331
127 | 2613687.3725 | 1268339.1331 | 2613687.4752 | 1268338.9814
128 | 2613710.2657 | 1268305.3319 | 2613709.6064 | 1268306.3055
129 | 2613627.4806 | 1268290.9684 | 2613628.9974 | 1268289.1075
130 | 2613631.8892 | 1268285.5594 | 2613628.9974 | 1268289.1075
131 | 2613631.8892 | 1268285.5594 | 2613632.4614 | 1268284.8574
132 | 2613632.4614 | 1268284.8574 | 2613635.3632 | 1268281.2971
133 | 2613635.3632 | 1268281.2971 | 2613635.9152 | 1268280.6199
134 | 2613604.6385 | 1268318.9936 | 2613601.1749 | 1268323.2431
135 | 2613604.6385 | 1268318.9936 | 2613604.685 | 1268318.9365
136 | 2613604.685 | 1268318.9365 | 2613608.125 | 1268314.7159
137 | 2613635.9152 | 1268280.6199 | 2613638.8187 | 1268277.0575
138 | 2613638.8187 | 1268277.0575 | 2613639.3882 | 1268276.3589
139 | 2613645.7678 | 1268268.5316 | 2613642.8235 | 1268272.144
140 | 2613645.7678 | 1268268.5316 | 2613646.2812 | 1268267.9017
141 | 2613642.2933 | 1268272.7946 | 2613642.8235 | 1268272.144
142 | 2613649.254 | 1268264.2544 | 2613646.2812 | 1268267.9017
143 | 2613639.3882 | 1268276.3589 | 2613642.2933 | 1268272.7946
144 | 2613649.254 | 1268264.2544 | 2613649.7671 | 1268263.6249
145 | 2613649.7671 | 1268263.6249 | 2613652.7602 | 1268259.9527
146 | 2613652.7602 | 1268259.9527 | 2613653.2296 | 1268259.3767
147 | 2613653.2296 | 1268259.3767 | 2613656.7042 | 1268255.1137

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613543.6973 | 1268360.3526
1 | 2613555.6327 | 1268369.1292
2 | 2613535.596 | 1268354.3953
3 | 2613560.4265 | 1268372.3646
4 | 2613529.5775 | 1268350.2565
5 | 2613569.013 | 1268362.4884
6 | 2613548.8599 | 1268386.0111
7 | 2613563.7987 | 1268358.8406
8 | 2613543.1363 | 1268343.5756
9 | 2613521.1424 | 1268361.1117
10 | 2613516.7795 | 1268341.251
11 | 2613471.0817 | 1268294.1061
12 | 2613459.0894 | 1268285.9954
13 | 2613465.7968 | 1268301.6216
14 | 2613488.4637 | 1268305.8524
15 | 2613491.2515 | 1268323.2836
16 | 2613491.2866 | 1268323.3082
17 | 2613486.2109 | 1268319.7387
18 | 2613485.2558 | 1268319.067
19 | 2613481.1145 | 1268316.1529
20 | 2613472.6309 | 1268266.4914
21 | 2613464.0452 | 1268304.1417
22 | 2613512.8527 | 1268338.4879
23 | 2613511.6813 | 1268337.6634
24 | 2613580.6455 | 1268386.2984
25 | 2613588.1795 | 1268375.9862
26 | 2613586.576 | 1268390.4551
27 | 2613643.7095 | 1268415.2857
28 | 2613638.3375 | 1268411.5374
29 | 2613636.5746 | 1268425.4987
30 | 2613661.6436 | 1268427.6064
31 | 2613671.2481 | 1268449.8067
32 | 2613683.9379 | 1268458.6978
33 | 2613669.6999 | 1268448.7213
34 | 2613629.1619 | 1268420.3032
35 | 2613642.6763 | 1268429.7763
36 | 2613598.7378 | 1268383.4111
37 | 2613580.9677 | 1268348.0354
38 | 2613540.8072 | 1268395.5506
39 | 2613517.2249 | 1268325.2885
40 | 2613496.3862 | 1268326.8977
41 | 2613475.9699 | 1268312.5328
42 | 2613471.0298 | 1268309.0566
43 | 2613506.6101 | 1268334.0939
44 | 2613547.3553 | 1268285.409
45 | 2613545.2557 | 1268288.1879
46 | 2613556.1071 | 1268273.8261
47 | 2613529.1786 | 1268309.4658
48 | 2613556.8853 | 1268272.7961
49 | 2613528.0786 | 1268310.9217
50 | 2613566.451 | 1268260.136
51 | 2613567.6585 | 1268258.5378
52 | 2613617.8896 | 1268302.7357
53 | 2613618.5602 | 1268301.913
54 | 2613615.0904 | 1268306.17
55 | 2613622.0663 | 1268297.6112
56 | 2613613.6813 | 1268307.8989
57 | 2613622.5219 | 1268297.0523
58 | 2613611.6403 | 1268310.403
59 | 2613625.5102 | 1268293.3859
60 | 2613609.4529 | 1268313.0868
61 | 2613670.6752 | 1268363.7861
62 | 2613671.8055 | 1268362.1173
63 | 2613668.2547 | 1268367.36
64 | 2613674.7915 | 1268357.7085
65 | 2613667.0101 | 1268369.1976
66 | 2613675.6554 | 1268356.433
67 | 2613665.1893 | 1268371.8858
68 | 2613679.1953 | 1268351.2065
69 | 2613662.709 | 1268375.548
70 | 2613662.4738 | 1268375.8953
71 | 2613650.3749 | 1268393.7589
72 | 2613579.268 | 1268243.1726
73 | 2613579.4027 | 1268242.9944
74 | 2613696.6624 | 1268325.4169
75 | 2613698.6502 | 1268322.4819
76 | 2613694.5731 | 1268328.5016
77 | 2613702.2065 | 1268317.2311
78 | 2613693.5441 | 1268330.021
79 | 2613703.2154 | 1268315.7416
80 | 2613690.6412 | 1268334.3069
81 | 2613705.6857 | 1268312.0942
82 | 2613690.4582 | 1268334.5771
83 | 2613671.0829 | 1268434.0133
84 | 2613680.526 | 1268440.4201
85 | 2613691.845 | 1268448.0956
86 | 2613649.4811 | 1268395.0786
87 | 2613709.5889 | 1268459.9134
88 | 2613610.09 | 1268391.4744
89 | 2613713.1947 | 1268452.8945
90 | 2613703.3064 | 1268472.441
91 | 2613718.6379 | 1268442.2864
92 | 2613760.0264 | 1268371.1009
93 | 2613752.7118 | 1268383.1618
94 | 2613762.4327 | 1268366.699
95 | 2613695.6835 | 1268487.3147
96 | 2613656.1842 | 1268439.2461
97 | 2613614.6217 | 1268410.1121
98 | 2613600.0909 | 1268399.9276
99 | 2613585.0154 | 1268343.0694
100 | 2613733.322 | 1268415.1332
101 | 2613743.1116 | 1268398.9913
102 | 2613719.6644 | 1268291.4551
103 | 2613713.285 | 1268300.8741
104 | 2613603.8374 | 1268210.6552
105 | 2613614.1616 | 1268196.9911
106 | 2613592.2956 | 1268225.9307
107 | 2613624.1787 | 1268183.7334
108 | 2613590.7587 | 1268227.9648
109 | 2613645.9805 | 1268198.2008
110 | 2613595.7507 | 1268329.8981
111 | 2613597.6605 | 1268327.5549
112 | 2613600.7045 | 1268323.8202
113 | 2613666.5855 | 1268242.9903
114 | 2613667.3651 | 1268242.0338
115 | 2613663.9326 | 1268246.2451
116 | 2613674.2859 | 1268233.5426
117 | 2613663.0802 | 1268247.2909
118 | 2613660.3092 | 1268250.6907
119 | 2613659.5751 | 1268251.5914
120 | 2613683.4763 | 1268344.8857
121 | 2613683.9715 | 1268344.1545
122 | 2613679.6921 | 1268350.473
123 | 2613687.3725 | 1268339.1331
124 | 2613687.4752 | 1268338.9814
125 | 2613710.2657 | 1268305.3319
126 | 2613709.6064 | 1268306.3055
127 | 2613627.4806 | 1268290.9684
128 | 2613628.9974 | 1268289.1075
129 | 2613631.8892 | 1268285.5594
130 | 2613632.4614 | 1268284.8574
131 | 2613635.3632 | 1268281.2971
132 | 2613601.1749 | 1268323.2431
133 | 2613604.6385 | 1268318.9936
134 | 2613604.685 | 1268318.9365
135 | 2613608.125 | 1268314.7159
136 | 2613635.9152 | 1268280.6199
137 | 2613638.8187 | 1268277.0575
138 | 2613645.7678 | 1268268.5316
139 | 2613642.8235 | 1268272.144
140 | 2613646.2812 | 1268267.9017
141 | 2613642.2933 | 1268272.7946
142 | 2613649.254 | 1268264.2544
143 | 2613639.3882 | 1268276.3589
144 | 2613649.7671 | 1268263.6249
145 | 2613652.7602 | 1268259.9527
146 | 2613653.2296 | 1268259.3767
147 | 2613656.7042 | 1268255.1137
148 | 2613501.513 | 1268330.5063
149 | 2613569.013 | 1268362.4884

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1