## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-348_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-348_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-348_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-348_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-348_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-348_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-348_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-348_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-348_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-348_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-348_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-348_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-348_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-348_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-348_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-348_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-348_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-348_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-348_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-348_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-348_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-348_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-348_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-348_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-348_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-348_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-348_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-348_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-348_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-348_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-348_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-348_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-348_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-348_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-348_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-348_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-348_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-348_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-348_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-348_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-348_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-348_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-348_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-348_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-348_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-348_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-348_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-348_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-348_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-348_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-348_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-348_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-348_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-348_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-348_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-348_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-348_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-348_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-348_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-348_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-348_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-348_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-348_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-348_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-348_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-348_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-348_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-348_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-348_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-348_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-348_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-348_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-348_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-348_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-348_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-348_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-348_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-348_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-348_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-348_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-348_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-348_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-348_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-348_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-348_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-348_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-348_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-348_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-348_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-348_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-348_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-348_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-348_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-348_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-348_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-348_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-348_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-348_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-348_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-348_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2701-348_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2701-348_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2701-348_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2701-348_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2701-348_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2701-348_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2701-348_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2701-348_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2701-348_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2701-348_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2701-348_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2701-348_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2701-348_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2701-348_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2701-348_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2701-348_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2701-348_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2701-348_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2701-348_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2701-348_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2701-348_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2701-348_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2701-348_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2701-348_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2701-348_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2701-348_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2701-348_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2701-348_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2701-348_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2701-348_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2701-348_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2701-348_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_567_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-348_0_6_load_0 | 0 | 0.016408 | 0.0041121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-348_0_6_load_97 | 6 | 0.0067029 | 0.0016799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-348_0_6_load_38 | 10 | 0.0072498 | 0.001817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-348_0_6_load_94 | 11 | 0.0066483 | 0.0016662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-348_0_6_load_115 | 12 | 0.012809 | 0.0032103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-348_0_6_load_33 | 16 | 0.0039421 | 0.00098798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-348_0_6_load_77 | 18 | 0.0062833 | 0.0015747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-348_0_6_load_75 | 20 | 0.004199 | 0.0010524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-348_0_6_load_78 | 24 | 0.023806 | 0.0059663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-348_0_6_load_54 | 25 | 0.0039103 | 0.00098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-348_0_6_load_135 | 26 | 0.0065063 | 0.0016306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-348_0_6_load_132 | 27 | 0.0082165 | 0.0020593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-348_0_6_load_36 | 29 | 0.0064528 | 0.0016172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-348_0_6_load_102 | 32 | 0.003789 | 0.00094962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-348_0_6_load_104 | 35 | 0.0045853 | 0.0011492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-348_0_6_load_118 | 37 | 0.0070736 | 0.0017728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-348_0_6_load_101 | 38 | 0.0036722 | 0.00092033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-348_0_6_load_98 | 39 | 0.0041393 | 0.0010374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-348_0_6_load_30 | 40 | 0.0061337 | 0.0015372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-348_0_6_load_128 | 41 | 0.0039957 | 0.0010014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-348_0_6_load_112 | 42 | 0.0032617 | 0.00081746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-348_0_6_load_46 | 43 | 0.015628 | 0.0039167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-348_0_6_load_39 | 44 | 0.0072769 | 0.0018238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-348_0_6_load_37 | 45 | 0.0072656 | 0.0018209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-348_0_6_load_95 | 46 | 0.0066511 | 0.0016669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-348_0_6_load_114 | 47 | 0.010825 | 0.0027131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-348_0_6_load_73 | 48 | 0.0037117 | 0.00093023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-348_0_6_load_57 | 49 | 0.0049316 | 0.001236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-348_0_6_load_140 | 50 | 0.0047531 | 0.0011912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-348_0_6_load_139 | 51 | 0.0071483 | 0.0017915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-348_0_6_load_120 | 52 | 0.0023589 | 0.00059119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-348_0_6_load_131 | 53 | 0.0045984 | 0.0011525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-348_0_6_load_96 | 54 | 0.0066494 | 0.0016665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-348_0_6_load_41 | 55 | 0.0062116 | 0.0015568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-348_0_6_load_100 | 56 | 0.0031338 | 0.0007854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-348_0_6_load_121 | 57 | 0.0056054 | 0.0014049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-348_0_6_load_122 | 58 | 0.0037708 | 0.00094505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-348_0_6_load_105 | 59 | 0.0036379 | 0.00091174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-348_0_6_load_116 | 60 | 0.0028218 | 0.0007072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-348_0_6_load_103 | 61 | 0.0031104 | 0.00077954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-348_0_6_load_99 | 62 | 0.0031544 | 0.00079057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-348_0_6_load_108 | 63 | 0.0031182 | 0.00078149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-348_0_6_load_90 | 64 | 0.0036014 | 0.00090259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-348_0_6_load_91 | 65 | 0.0036881 | 0.00092432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-348_0_6_load_31 | 66 | 0.006186 | 0.0015504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-348_0_6_load_129 | 67 | 0.00393 | 0.00098496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-348_0_6_load_76 | 68 | 0.0042789 | 0.0010724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-348_0_6_load_74 | 69 | 0.0031867 | 0.00079866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-348_0_6_load_110 | 70 | 0.0031332 | 0.00078525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-348_0_6_load_40 | 71 | 0.0075467 | 0.0018914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-348_0_6_load_49 | 73 | 0.0088104 | 0.0022081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-348_0_6_load_50 | 75 | 0.0068197 | 0.0017092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-348_0_6_load_51 | 76 | 0.012378 | 0.0031023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-348_0_6_load_32 | 77 | 0.0050921 | 0.0012762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-348_0_6_load_35 | 78 | 0.0051476 | 0.0012901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-348_0_6_load_52 | 79 | 0.0051671 | 0.001295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-348_0_6_load_88 | 80 | 0.0022817 | 0.00057186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-348_0_6_load_87 | 81 | 0.0012991 | 0.00032557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-348_0_6_load_55 | 82 | 0.0058865 | 0.0014753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-348_0_6_load_42 | 83 | 0.0061307 | 0.0015365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-348_0_6_load_43 | 84 | 0.0062165 | 0.001558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-348_0_6_load_44 | 85 | 0.0052271 | 0.00131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-348_0_6_load_45 | 86 | 0.0061142 | 0.0015324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-348_0_6_load_56 | 87 | 0.0080635 | 0.0020209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-348_0_6_load_66 | 89 | 0.0088334 | 0.0022139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-348_0_6_load_70 | 90 | 0.0060533 | 0.0015171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-348_0_6_load_65 | 91 | 0.0045241 | 0.0011338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-348_0_6_load_61 | 92 | 0.0045139 | 0.0011313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-348_0_6_load_67 | 94 | 0.0092615 | 0.0023212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-348_0_6_load_60 | 96 | 0.0093023 | 0.0023314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-348_0_6_load_63 | 97 | 0.0041993 | 0.0010524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-348_0_6_load_64 | 98 | 0.0092345 | 0.0023144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-348_0_6_load_82 | 102 | 0.0042652 | 0.001069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-348_0_6_load_89 | 103 | 0.012371 | 0.0031006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-348_0_6_load_80 | 104 | 0.005489 | 0.0013757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-348_0_6_load_79 | 105 | 0.0044843 | 0.0011239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-348_0_6_load_81 | 106 | 0.0045816 | 0.0011483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-348_0_6_load_83 | 107 | 0.0030427 | 0.00076259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-348_0_6_load_84 | 108 | 0.0012888 | 0.000323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-348_0_6_load_85 | 109 | 0.0012868 | 0.00032251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-348_0_6_load_86 | 110 | 0.0012749 | 0.00031952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-348_0_6_load_92 | 111 | 0.0036843 | 0.00092336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-348_0_6_load_93 | 112 | 0.0031335 | 0.00078534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-348_0_6_load_111 | 113 | 0.0031353 | 0.00078579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-348_0_6_load_109 | 114 | 0.0031547 | 0.00079063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2701-348_0_6_load_106 | 115 | 0.0094513 | 0.0023687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2701-348_0_6_load_107 | 116 | 0.010974 | 0.0027504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2701-348_0_6_load_113 | 117 | 0.010815 | 0.0027105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2701-348_0_6_load_117 | 118 | 0.0033133 | 0.0008304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2701-348_0_6_load_119 | 119 | 0.0058389 | 0.0014634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2701-348_0_6_load_123 | 120 | 0.0044263 | 0.0011093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2701-348_0_6_load_124 | 121 | 0.0045388 | 0.0011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2701-348_0_6_load_125 | 122 | 0.0044181 | 0.0011073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2701-348_0_6_load_126 | 123 | 0.0044339 | 0.0011112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2701-348_0_6_load_127 | 124 | 0.0045438 | 0.0011388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2701-348_0_6_load_130 | 125 | 0.0047161 | 0.001182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2701-348_0_6_load_133 | 126 | 0.014052 | 0.0035217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2701-348_0_6_load_134 | 127 | 0.011357 | 0.0028463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2701-348_0_6_load_136 | 128 | 0.0037483 | 0.00093942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2701-348_0_6_load_137 | 129 | 0.0041201 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2701-348_0_6_load_138 | 130 | 0.0039373 | 0.00098678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2701-348_0_6_load_141 | 131 | 0.0036666 | 0.00091893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-348_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-348_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.024326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-348_0_6_line_2 |  | 2 | 6 | 0.0073603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-348_0_6_line_3 |  | 2 | 7 | 0.013931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-348_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.023935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-348_0_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.022072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-348_0_6_line_6 |  | 4 | 43 | 0.037694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-348_0_6_line_7 |  | 5 | 44 | 0.010445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-348_0_6_line_8 |  | 5 | 45 | 0.012136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-348_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.012174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-348_0_6_line_10 |  | 7 | 11 | 0.031093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-348_0_6_line_11 |  | 8 | 9 | 0.023901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-348_0_6_line_12 |  | 8 | 10 | 0.015023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-348_0_6_line_13 |  | 9 | 12 | 0.0078453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-348_0_6_line_14 |  | 10 | 45 | 0.016905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-348_0_6_line_15 |  | 11 | 46 | 0.019104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-348_0_6_line_16 |  | 12 | 47 | 0.019228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-348_0_6_line_17 |  | 13 | 14 | 0.013197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2701-348_0_6_line_18 |  | 13 | 15 | 0.013379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_2701-348_0_6_line_19 |  | 13 | 16 | 0.01742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-348_0_6_line_20 |  | 14 | 23 | 0.009264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2701-348_0_6_line_21 |  | 14 | 25 | 0.041026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-348_0_6_line_22 |  | 15 | 31 | 0.007165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-348_0_6_line_23 |  | 15 | 32 | 0.0092682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_2701-348_0_6_line_24 |  | 17 | 18 | 0.014458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-348_0_6_line_25 |  | 17 | 19 | 0.014829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-348_0_6_line_26 |  | 17 | 20 | 0.021603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-348_0_6_line_27 |  | 19 | 26 | 0.014827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-348_0_6_line_28 |  | 19 | 27 | 0.026515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-348_0_6_line_29 |  | 20 | 48 | 0.016542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-348_0_6_line_30 |  | 21 | 22 | 0.013601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2701-348_0_6_line_31 |  | 21 | 23 | 0.008582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2701-348_0_6_line_32 |  | 21 | 24 | 0.019311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-348_0_6_line_33 |  | 22 | 36 | 0.009961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-348_0_6_line_34 |  | 22 | 37 | 0.0021392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-348_0_6_line_35 |  | 25 | 49 | 0.017481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-348_0_6_line_36 |  | 26 | 52 | 0.017045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-348_0_6_line_37 |  | 27 | 53 | 0.013404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-348_0_6_line_38 |  | 28 | 29 | 0.014529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-348_0_6_line_39 |  | 28 | 30 | 0.060117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-348_0_6_line_40 |  | 29 | 55 | 0.00025179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-348_0_6_line_41 |  | 30 | 40 | 0.014749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2701-348_0_6_line_42 |  | 30 | 33 | 0.026738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2701-348_0_6_line_43 |  | 31 | 42 | 0.013415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-348_0_6_line_44 |  | 32 | 56 | 0.0106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2701-348_0_6_line_45 |  | 33 | 34 | 0.027846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2701-348_0_6_line_46 |  | 33 | 35 | 0.0073026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2701-348_0_6_line_47 |  | 34 | 38 | 0.019295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-348_0_6_line_48 |  | 34 | 39 | 0.0080371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2701-348_0_6_line_49 |  | 35 | 59 | 0.014901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2701-348_0_6_line_50 |  | 36 | 41 | 0.022934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-348_0_6_line_51 |  | 37 | 60 | 0.016911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-348_0_6_line_52 |  | 38 | 61 | 0.01046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-348_0_6_line_53 |  | 39 | 62 | 0.012573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2701-348_0_6_line_54 |  | 40 | 66 | 0.00010239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-348_0_6_line_55 |  | 41 | 67 | 0.0065782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-348_0_6_line_56 |  | 42 | 70 | 0.0097625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-348_0_6_line_57 |  | 44 | 71 | 0.01688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-348_0_6_line_58 |  | 46 | 54 | 0.019103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-348_0_6_line_59 |  | 47 | 117 | 0.019114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2701-348_0_6_line_60 |  | 48 | 69 | 0.0081027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-348_0_6_line_61 |  | 49 | 93 | 0.0031432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-348_0_6_line_62 |  | 50 | 51 | 3.4686e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-348_0_6_line_63 |  | 51 | 131 | 0.011385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-348_0_6_line_64 |  | 52 | 119 | 0.0064474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-348_0_6_line_65 |  | 53 | 126 | 0.0097328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-348_0_6_line_66 |  | 55 | 83 | 0.016768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-348_0_6_line_67 |  | 56 | 62 | 0.009613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2701-348_0_6_line_68 |  | 57 | 58 | 0.009421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2701-348_0_6_line_69 |  | 58 | 120 | 0.0095754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-348_0_6_line_70 |  | 59 | 115 | 0.013399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2701-348_0_6_line_71 |  | 60 | 118 | 0.009482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2701-348_0_6_line_72 |  | 61 | 63 | 0.0095991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2701-348_0_6_line_73 |  | 64 | 65 | 0.010046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2701-348_0_6_line_74 |  | 65 | 111 | 0.013106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2701-348_0_6_line_75 |  | 66 | 77 | 0.016834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2701-348_0_6_line_76 |  | 67 | 125 | 0.0096535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-348_0_6_line_77 |  | 68 | 69 | 0.014994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2701-348_0_6_line_78 |  | 70 | 114 | 0.0086342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2701-348_0_6_line_79 |  | 71 | 72 | 0.022818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2701-348_0_6_line_80 |  | 72 | 73 | 0.021259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2701-348_0_6_line_81 |  | 73 | 87 | 0.014661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2701-348_0_6_line_82 |  | 74 | 75 | 0.011592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2701-348_0_6_line_83 |  | 74 | 76 | 0.03624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2701-348_0_6_line_84 |  | 75 | 88 | 0.022895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2701-348_0_6_line_85 |  | 77 | 78 | 0.00011402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2701-348_0_6_line_86 |  | 78 | 79 | 0.016735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2701-348_0_6_line_87 |  | 79 | 82 | 0.0012354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2701-348_0_6_line_88 |  | 80 | 81 | 0.0019895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2701-348_0_6_line_89 |  | 81 | 110 | 0.0022123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2701-348_0_6_line_90 |  | 83 | 84 | 0.00015592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2701-348_0_6_line_91 |  | 84 | 85 | 0.016582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-348_0_6_line_92 |  | 85 | 86 | 0.0024979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-348_0_6_line_93 |  | 87 | 89 | 0.014671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-348_0_6_line_94 |  | 88 | 90 | 0.013082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2701-348_0_6_line_95 |  | 89 | 94 | 0.005722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2701-348_0_6_line_96 |  | 90 | 99 | 0.035297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2701-348_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.021276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2701-348_0_6_line_98 |  | 92 | 95 | 0.0063349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2701-348_0_6_line_99 |  | 93 | 95 | 0.009149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2701-348_0_6_line_100 |  | 93 | 96 | 0.061347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2701-348_0_6_line_101 |  | 95 | 97 | 0.056539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2701-348_0_6_line_102 |  | 96 | 98 | 0.031505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2701-348_0_6_line_103 |  | 97 | 102 | 0.00078795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2701-348_0_6_line_104 |  | 98 | 101 | 0.022734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2701-348_0_6_line_105 |  | 99 | 100 | 0.17215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2701-348_0_6_line_106 |  | 99 | 101 | 0.007897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2701-348_0_6_line_107 |  | 100 | 103 | 0.13083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2701-348_0_6_line_108 |  | 102 | 104 | 0.023855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2701-348_0_6_line_109 |  | 104 | 105 | 0.00019569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2701-348_0_6_line_110 |  | 105 | 106 | 0.027291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2701-348_0_6_line_111 |  | 106 | 107 | 0.02484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2701-348_0_6_line_112 |  | 107 | 108 | 0.0049634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2701-348_0_6_line_113 |  | 108 | 109 | 0.00010672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2701-348_0_6_line_114 |  | 109 | 110 | 0.001608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2701-348_0_6_line_115 |  | 111 | 112 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2701-348_0_6_line_116 |  | 112 | 113 | 0.0090739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2701-348_0_6_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0092577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2701-348_0_6_line_118 |  | 115 | 116 | 0.01807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_2701-348_0_6_line_119 |  | 116 | 117 | 0.019261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_2701-348_0_6_line_120 |  | 118 | 119 | 0.013202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2701-348_0_6_line_121 |  | 120 | 121 | 0.010374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2701-348_0_6_line_122 |  | 121 | 122 | 0.010373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2701-348_0_6_line_123 |  | 122 | 123 | 0.010376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2701-348_0_6_line_124 |  | 123 | 124 | 0.010374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2701-348_0_6_line_125 |  | 124 | 125 | 0.010593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2701-348_0_6_line_126 |  | 126 | 127 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2701-348_0_6_line_127 |  | 127 | 128 | 0.010711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2701-348_0_6_line_128 |  | 128 | 129 | 0.0084756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2701-348_0_6_line_129 |  | 129 | 130 | 0.0063716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2701-348_0_6_line_130 |  | 130 | 131 | 0.0020528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-348_0_6_trafo_30 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2611639.3325 | 1265486.2944 | 2611639.661 | 1265480.0352 | 2611636.1784 | 1265478.2716 | 2611637.2488 | 1265459.9421
1 | 2611639.3325 | 1265486.2944 | 2611649.2117 | 1265481.933 | 2611651.6702 | 1265487.5639 | 2611654.6234 | 1265494.33
2 | 2611654.6234 | 1265494.33 | 2611647.853 | 1265497.2172
3 | 2611654.6234 | 1265494.33 | 2611660.1016 | 1265491.9947 | 2611663.5256 | 1265492.8575 | 2611667.6325 | 1265491.0644
4 | 2611642.7867 | 1265433.3311 | 2611660.7564 | 1265434.5672 | 2611663.0948 | 1265440.0089
5 | 2611663.0948 | 1265440.0089 | 2611660.7564 | 1265434.5672 | 2611657.2861 | 1265426.5993 | 2611664.7238 | 1265427.1476
6 | 2611642.7867 | 1265433.3311 | 2611641.0778 | 1265433.2166 | 2611635.4243 | 1265432.7941 | 2611624.1374 | 1265421.5531 | 2611624.4014 | 1265417.473 | 2611624.667 | 1265407.1827
7 | 2611664.7238 | 1265427.1476 | 2611660.613 | 1265417.5452
8 | 2611664.7238 | 1265427.1476 | 2611668.5554 | 1265435.1829 | 2611669.733 | 1265438.1949
9 | 2611667.6325 | 1265491.0644 | 2611672.9526 | 1265488.7399 | 2611674.698 | 1265485.63 | 2611677.2526 | 1265484.4787
10 | 2611667.6325 | 1265491.0644 | 2611679.6519 | 1265519.7405
11 | 2611677.2526 | 1265484.4787 | 2611674.3143 | 1265477.8238 | 2611671.8258 | 1265472.1372 | 2611676.0909 | 1265470.2554 | 2611681.3584 | 1265467.9308
12 | 2611681.3584 | 1265467.9308 | 2611675.8883 | 1265453.9392
13 | 2611677.2526 | 1265484.4787 | 2611684.451 | 1265481.3591
14 | 2611669.733 | 1265438.1949 | 2611675.8883 | 1265453.9392
15 | 2611679.6519 | 1265519.7405 | 2611687.037 | 1265537.3598
16 | 2611702.0932 | 1265473.7135 | 2611684.451 | 1265481.3591
17 | 2611862.8824 | 1265386.6006 | 2611856.0321 | 1265389.7113 | 2611852.5897 | 1265394.252
18 | 2611852.5897 | 1265394.252 | 2611854.7774 | 1265399.6712 | 2611857.8808 | 1265406.5378
19 | 2611852.5897 | 1265394.252 | 2611836.5883 | 1265401.1376
20 | 2611871.3378 | 1265382.7592 | 2611862.8824 | 1265386.6006
21 | 2611862.8824 | 1265386.6006 | 2611861.751 | 1265383.8075 | 2611859.3984 | 1265378.0099 | 2611854.7034 | 1265368.8608 | 2611845.6625 | 1265356.6343 | 2611840.9335 | 1265352.5234
22 | 2611857.8808 | 1265406.5378 | 2611860.2421 | 1265411.7572 | 2611861.5833 | 1265411.2262
23 | 2611857.8808 | 1265406.5378 | 2611849.3741 | 1265410.2167
24 | 2611952.9835 | 1265349.7333 | 2611939.8518 | 1265355.7822
25 | 2611952.9835 | 1265349.7333 | 2611955.0278 | 1265355.2968 | 2611955.7392 | 1265357.2329 | 2611956.5114 | 1265358.9023 | 2611958.5049 | 1265363.4873
26 | 2611952.9835 | 1265349.7333 | 2611946.0471 | 1265332.0071 | 2611945.5668 | 1265329.4842
27 | 2611958.5049 | 1265363.4873 | 2611944.8674 | 1265369.3067
28 | 2611958.5049 | 1265363.4873 | 2611969.088 | 1265387.7989
29 | 2611944.0202 | 1265313.0866 | 2611944.0354 | 1265321.4401 | 2611945.5668 | 1265329.4842
30 | 2611879.9297 | 1265382.2316 | 2611882.9828 | 1265387.8861 | 2611883.5076 | 1265389.0101 | 2611884.0908 | 1265391.0349 | 2611885.7253 | 1265394.4961
31 | 2611879.9297 | 1265382.2316 | 2611871.3378 | 1265382.7592
32 | 2611879.9297 | 1265382.2316 | 2611885.197 | 1265380.074 | 2611885.3649 | 1265378.9291 | 2611896.8538 | 1265374.1018
33 | 2611885.7253 | 1265394.4961 | 2611882.9157 | 1265398.838 | 2611880.8817 | 1265403.1814
34 | 2611885.7253 | 1265394.4961 | 2611887.2777 | 1265393.0242
35 | 2611827.7408 | 1265341.0549 | 2611840.9335 | 1265352.5234
36 | 2611944.8674 | 1265369.3067 | 2611929.1904 | 1265375.9964
37 | 2611974.4378 | 1265400.0885 | 2611969.088 | 1265387.7989
38 | 2611737.302 | 1265443.9355 | 2611731.5017 | 1265430.6148
39 | 2611737.302 | 1265443.9355 | 2611792.636 | 1265420.0507
40 | 2611731.5017 | 1265430.6148 | 2611731.4012 | 1265430.384
41 | 2611792.636 | 1265420.0507 | 2611786.8534 | 1265406.4822
42 | 2611786.8248 | 1265438.3518 | 2611783.4077 | 1265430.2061 | 2611794.7644 | 1265425.0472 | 2611792.636 | 1265420.0507
43 | 2611861.5833 | 1265411.2262 | 2611866.9565 | 1265423.5185
44 | 2611839.6447 | 1265414.4245 | 2611849.3741 | 1265410.2167
45 | 2611812.3857 | 1265427.306 | 2611798.5426 | 1265433.3271 | 2611786.8248 | 1265438.3518
46 | 2611786.8248 | 1265438.3518 | 2611781.1581 | 1265440.7756 | 2611780.0189 | 1265440.7971
47 | 2611812.3857 | 1265427.306 | 2611820.1245 | 1265444.9811
48 | 2611812.3857 | 1265427.306 | 2611816.892 | 1265425.3692 | 2611819.5032 | 1265423.6393
49 | 2611780.0189 | 1265440.7971 | 2611777.9581 | 1265440.836 | 2611766.1775 | 1265445.9413
50 | 2611880.8817 | 1265403.1814 | 2611888.5152 | 1265422.5212 | 2611889.6674 | 1265424.3267
51 | 2611901.9834 | 1265385.0615 | 2611890.2891 | 1265390.1689 | 2611887.2777 | 1265393.0242
52 | 2611820.1245 | 1265444.9811 | 2611824.3198 | 1265454.5629
53 | 2611819.5032 | 1265423.6393 | 2611821.6944 | 1265422.1876 | 2611830.8215 | 1265418.2404
54 | 2611786.8133 | 1265406.388 | 2611786.8534 | 1265406.4822
55 | 2611889.6674 | 1265424.3267 | 2611891.57 | 1265427.3084 | 2611892.766 | 1265430.1045
56 | 2611870.8667 | 1265432.4637 | 2611866.9565 | 1265423.5185
57 | 2611660.613 | 1265417.5452 | 2611653.97 | 1265402.0277
58 | 2611694.4216 | 1265554.9781 | 2611687.037 | 1265537.3598
59 | 2611702.0932 | 1265473.7135 | 2611719.6307 | 1265466.1133
60 | 2611944.0202 | 1265313.0866 | 2611944.0139 | 1265309.6541 | 2611944.6003 | 1265305.0209
61 | 2611825.3686 | 1265338.9928 | 2611827.7408 | 1265341.0549
62 | 2612002.0106 | 1265463.429 | 2612002.0244 | 1265463.4608
63 | 2612002.0106 | 1265463.429 | 2611997.4663 | 1265452.9898
64 | 2611923.2604 | 1265378.5269 | 2611923.2604 | 1265378.5269 | 2611929.1904 | 1265375.9964
65 | 2611974.4378 | 1265400.0885 | 2611978.3225 | 1265409.0125
66 | 2611724.707 | 1265415.0105 | 2611731.4012 | 1265430.384
67 | 2611830.8215 | 1265418.2404 | 2611839.6447 | 1265414.4245
68 | 2611924.5325 | 1265504.3327 | 2611924.124 | 1265503.4153 | 2611920.8139 | 1265495.6767
69 | 2611917.0481 | 1265486.8729 | 2611920.8139 | 1265495.6767
70 | 2611766.1775 | 1265445.9413 | 2611753.8835 | 1265451.2692
71 | 2611901.9834 | 1265385.0615 | 2611910.6729 | 1265381.2665
72 | 2611824.3198 | 1265454.5629 | 2611828.1699 | 1265463.3562
73 | 2611899.8088 | 1265486.1018 | 2611895.8573 | 1265476.8653
74 | 2611895.8573 | 1265476.8653 | 2611894.5563 | 1265473.8244 | 2611889.6394 | 1265465.3486
75 | 2611780.2133 | 1265390.9015 | 2611786.8133 | 1265406.388
76 | 2611896.5625 | 1265438.9802 | 2611892.766 | 1265430.1045
77 | 2611944.6003 | 1265305.0209 | 2611945.2534 | 1265299.8609 | 2611949.1782 | 1265290.8891
78 | 2611874.6066 | 1265440.2358 | 2611872.9906 | 1265437.3226 | 2611870.8667 | 1265432.4637
79 | 2611644.7789 | 1265381.1433 | 2611653.4666 | 1265400.8517 | 2611653.97 | 1265402.0277
80 | 2611644.7789 | 1265381.1433 | 2611664.4753 | 1265373.1438
81 | 2611678.0587 | 1265367.627 | 2611664.4753 | 1265373.1438
82 | 2611634.1751 | 1265320.9474 | 2611645.7606 | 1265320.5724
83 | 2611634.1751 | 1265320.9474 | 2611606.3828 | 1265317.9354 | 2611598.48 | 1265315.4478
84 | 2611668.4992 | 1265318.1683 | 2611653.2857 | 1265320.3289 | 2611645.7606 | 1265320.5724
85 | 2611780.1686 | 1265390.7966 | 2611780.2133 | 1265390.9015
86 | 2611773.6076 | 1265375.4017 | 2611780.1686 | 1265390.7966
87 | 2611773.6076 | 1265375.4017 | 2611773.1233 | 1265374.2652
88 | 2611925.2836 | 1265237.0995 | 2611924.1124 | 1265238.7078
89 | 2611922.81 | 1265240.4961 | 2611924.1124 | 1265238.7078
90 | 2611724.707 | 1265415.0105 | 2611724.6447 | 1265414.8676
91 | 2611718.0247 | 1265399.6645 | 2611724.6447 | 1265414.8676
92 | 2611717.0275 | 1265397.3743 | 2611718.0247 | 1265399.6645
93 | 2611678.0587 | 1265367.627 | 2611691.6515 | 1265362.1064
94 | 2611668.4992 | 1265318.1683 | 2611674.5713 | 1265312.543 | 2611678.4395 | 1265309.6931
95 | 2611696.953 | 1265359.9532 | 2611691.6515 | 1265362.1064
96 | 2611712.7051 | 1265302.222 | 2611692.8369 | 1265305.2072 | 2611684.7022 | 1265306.7256 | 2611678.4395 | 1265309.6931
97 | 2611844.5924 | 1265346.0875 | 2611839.8198 | 1265341.5567 | 2611835.8311 | 1265336.8566 | 2611833.6322 | 1265333.2163 | 2611832.4282 | 1265329.1111
98 | 2611826.1397 | 1265329.8769 | 2611832.4282 | 1265329.1111
99 | 2611825.3686 | 1265338.9928 | 2611826.1397 | 1265329.8769
100 | 2611825.3686 | 1265338.9928 | 2611811.7046 | 1265330.6154 | 2611796.2317 | 1265323.1128 | 2611779.7316 | 1265317.2204 | 2611769.5333 | 1265314.3198
101 | 2611826.1397 | 1265329.8769 | 2611827.1323 | 1265322.963 | 2611829.0947 | 1265316.7848 | 2611834.0403 | 1265309.812 | 2611840.4319 | 1265306.4335 | 2611852.1959 | 1265301.0421 | 2611865.6698 | 1265296.0948
102 | 2611738.5425 | 1265309.4874 | 2611742.6496 | 1265309.664 | 2611758.4733 | 1265311.1741 | 2611769.5333 | 1265314.3198
103 | 2611866.4095 | 1265295.8233 | 2611865.6698 | 1265296.0948
104 | 2611715.8305 | 1265309.4776 | 2611726.9297 | 1265308.9881 | 2611738.5425 | 1265309.4874
105 | 2611712.7051 | 1265302.222 | 2611709.2206 | 1265297.6008 | 2611712.0238 | 1265292.6362 | 2611717.2702 | 1265289.6111 | 2611725.0912 | 1265286.8024 | 2611749.1403 | 1265282.8249 | 2611763.7927 | 1265275.093 | 2611776.2498 | 1265269.5138 | 2611775.2385 | 1265266.8988 | 2611765.9282 | 1265238.5274 | 2611738.2748 | 1265229.8222 | 2611738.2823 | 1265218.3921 | 2611743.7942 | 1265218.214 | 2611749.1146 | 1265212.0647 | 2611744.1523 | 1265212.2661
106 | 2611712.7051 | 1265302.222 | 2611715.8305 | 1265309.4776
107 | 2611744.1523 | 1265212.2661 | 2611723.4245 | 1265211.8694 | 2611694.6298 | 1265209.1107 | 2611671.3353 | 1265208.2977 | 2611641.9511 | 1265210.4527 | 2611620.9756 | 1265209.6444 | 2611613.7335 | 1265208.0818
108 | 2611888.6726 | 1265287.2805 | 2611883.9404 | 1265289.3863 | 2611866.4095 | 1265295.8233
109 | 2611888.8513 | 1265287.2009 | 2611888.6726 | 1265287.2805
110 | 2611888.8513 | 1265287.2009 | 2611891.8005 | 1265285.8885 | 2611897.2601 | 1265281.7188 | 2611904.7548 | 1265272.7164 | 2611907.7978 | 1265268.16
111 | 2611919.5635 | 1265246.3145 | 2611910.517 | 1265264.0886 | 2611907.7978 | 1265268.16
112 | 2611919.5635 | 1265246.3145 | 2611921.8149 | 1265241.891
113 | 2611921.8633 | 1265241.7959 | 2611921.8633 | 1265241.7959 | 2611921.8149 | 1265241.891
114 | 2611921.8633 | 1265241.7959 | 2611922.81 | 1265240.4961
115 | 2611889.6394 | 1265465.3486 | 2611886.1227 | 1265459.2863 | 2611883.9956 | 1265455.9695
116 | 2611879.0973 | 1265448.3313 | 2611879.0973 | 1265448.3313 | 2611883.9956 | 1265455.9695
117 | 2611874.6066 | 1265440.2358 | 2611879.0973 | 1265448.3313
118 | 2611737.3039 | 1265458.4543 | 2611753.8835 | 1265451.2692
119 | 2611719.6307 | 1265466.1133 | 2611737.3039 | 1265458.4543
120 | 2611910.6729 | 1265381.2665 | 2611915.1498 | 1265379.3112 | 2611917.5009 | 1265378.3152 | 2611923.2604 | 1265378.5269
121 | 2611912.9684 | 1265477.3351 | 2611917.0481 | 1265486.8729
122 | 2611912.9684 | 1265477.3351 | 2611908.8889 | 1265467.7976
123 | 2611908.8889 | 1265467.7976 | 2611904.8082 | 1265458.2576
124 | 2611900.7284 | 1265448.7196 | 2611904.8082 | 1265458.2576
125 | 2611900.7284 | 1265448.7196 | 2611896.5625 | 1265438.9802
126 | 2611986.4459 | 1265427.6737 | 2611978.3225 | 1265409.0125
127 | 2611990.7209 | 1265437.4943 | 2611986.4459 | 1265427.6737
128 | 2611990.7209 | 1265437.4943 | 2611994.1038 | 1265445.2656
129 | 2611996.647 | 1265451.1076 | 2611994.1038 | 1265445.2656
130 | 2611996.647 | 1265451.1076 | 2611997.4663 | 1265452.9898

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611637.2488 | 1265459.9421
1 | 2611639.3325 | 1265486.2944
2 | 2611654.6234 | 1265494.33
3 | 2611663.0948 | 1265440.0089
4 | 2611642.7867 | 1265433.3311
5 | 2611664.7238 | 1265427.1476
6 | 2611647.853 | 1265497.2172
7 | 2611667.6325 | 1265491.0644
8 | 2611681.3584 | 1265467.9308
9 | 2611677.2526 | 1265484.4787
10 | 2611675.8883 | 1265453.9392
11 | 2611679.6519 | 1265519.7405
12 | 2611684.451 | 1265481.3591
13 | 2611852.5897 | 1265394.252
14 | 2611862.8824 | 1265386.6006
15 | 2611857.8808 | 1265406.5378
16 | 2611836.5883 | 1265401.1376
17 | 2611952.9835 | 1265349.7333
18 | 2611939.8518 | 1265355.7822
19 | 2611958.5049 | 1265363.4873
20 | 2611945.5668 | 1265329.4842
21 | 2611879.9297 | 1265382.2316
22 | 2611885.7253 | 1265394.4961
23 | 2611871.3378 | 1265382.7592
24 | 2611896.8538 | 1265374.1018
25 | 2611840.9335 | 1265352.5234
26 | 2611944.8674 | 1265369.3067
27 | 2611969.088 | 1265387.7989
28 | 2611737.302 | 1265443.9355
29 | 2611731.5017 | 1265430.6148
30 | 2611792.636 | 1265420.0507
31 | 2611861.5833 | 1265411.2262
32 | 2611849.3741 | 1265410.2167
33 | 2611786.8248 | 1265438.3518
34 | 2611812.3857 | 1265427.306
35 | 2611780.0189 | 1265440.7971
36 | 2611880.8817 | 1265403.1814
37 | 2611887.2777 | 1265393.0242
38 | 2611820.1245 | 1265444.9811
39 | 2611819.5032 | 1265423.6393
40 | 2611786.8534 | 1265406.4822
41 | 2611889.6674 | 1265424.3267
42 | 2611866.9565 | 1265423.5185
43 | 2611624.667 | 1265407.1827
44 | 2611660.613 | 1265417.5452
45 | 2611669.733 | 1265438.1949
46 | 2611687.037 | 1265537.3598
47 | 2611702.0932 | 1265473.7135
48 | 2611944.0202 | 1265313.0866
49 | 2611827.7408 | 1265341.0549
50 | 2612002.0244 | 1265463.4608
51 | 2612002.0106 | 1265463.429
52 | 2611929.1904 | 1265375.9964
53 | 2611974.4378 | 1265400.0885
54 | 2611694.4216 | 1265554.9781
55 | 2611731.4012 | 1265430.384
56 | 2611839.6447 | 1265414.4245
57 | 2611924.5325 | 1265504.3327
58 | 2611920.8139 | 1265495.6767
59 | 2611766.1775 | 1265445.9413
60 | 2611901.9834 | 1265385.0615
61 | 2611824.3198 | 1265454.5629
62 | 2611830.8214 | 1265418.2404
63 | 2611828.1699 | 1265463.3562
64 | 2611899.8088 | 1265486.1018
65 | 2611895.8573 | 1265476.8653
66 | 2611786.8133 | 1265406.388
67 | 2611892.766 | 1265430.1045
68 | 2611949.1782 | 1265290.8891
69 | 2611944.6003 | 1265305.0209
70 | 2611870.8667 | 1265432.4637
71 | 2611653.97 | 1265402.0277
72 | 2611644.7789 | 1265381.1433
73 | 2611664.4753 | 1265373.1438
74 | 2611634.1751 | 1265320.9474
75 | 2611645.7606 | 1265320.5724
76 | 2611598.48 | 1265315.4478
77 | 2611780.2133 | 1265390.9015
78 | 2611780.1686 | 1265390.7966
79 | 2611773.6076 | 1265375.4017
80 | 2611925.2836 | 1265237.0995
81 | 2611924.1124 | 1265238.7078
82 | 2611773.1233 | 1265374.2652
83 | 2611724.707 | 1265415.0105
84 | 2611724.6447 | 1265414.8676
85 | 2611718.0247 | 1265399.6645
86 | 2611717.0275 | 1265397.3743
87 | 2611678.0587 | 1265367.627
88 | 2611668.4992 | 1265318.1683
89 | 2611691.6515 | 1265362.1064
90 | 2611678.4395 | 1265309.6931
91 | 2611844.5924 | 1265346.0875
92 | 2611832.4282 | 1265329.1111
93 | 2611825.3686 | 1265338.9928
94 | 2611696.953 | 1265359.9532
95 | 2611826.1397 | 1265329.8769
96 | 2611769.5333 | 1265314.3198
97 | 2611865.6698 | 1265296.0948
98 | 2611738.5425 | 1265309.4874
99 | 2611712.7051 | 1265302.222
100 | 2611744.1523 | 1265212.2661
101 | 2611715.8305 | 1265309.4776
102 | 2611866.4095 | 1265295.8233
103 | 2611613.7335 | 1265208.0818
104 | 2611888.6726 | 1265287.2805
105 | 2611888.8513 | 1265287.2009
106 | 2611907.7978 | 1265268.16
107 | 2611919.5635 | 1265246.3145
108 | 2611921.8149 | 1265241.891
109 | 2611921.8633 | 1265241.7959
110 | 2611922.81 | 1265240.4961
111 | 2611889.6394 | 1265465.3486
112 | 2611883.9956 | 1265455.9695
113 | 2611879.0973 | 1265448.3313
114 | 2611874.6066 | 1265440.2358
115 | 2611753.8835 | 1265451.2692
116 | 2611737.3039 | 1265458.4543
117 | 2611719.6307 | 1265466.1133
118 | 2611910.6729 | 1265381.2665
119 | 2611923.2604 | 1265378.5269
120 | 2611917.0481 | 1265486.8729
121 | 2611912.9684 | 1265477.3351
122 | 2611908.8889 | 1265467.7976
123 | 2611904.8082 | 1265458.2576
124 | 2611900.7284 | 1265448.7196
125 | 2611896.5625 | 1265438.9802
126 | 2611978.3225 | 1265409.0125
127 | 2611986.4459 | 1265427.6737
128 | 2611990.7209 | 1265437.4943
129 | 2611994.1038 | 1265445.2656
130 | 2611996.647 | 1265451.1076
131 | 2611997.4663 | 1265452.9898
132 | 2611792.636 | 1265420.0507

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1