## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-350_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-350_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-350_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-350_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-350_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-350_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-350_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-350_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-350_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-350_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-350_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-350_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-350_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-350_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-350_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-350_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-350_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-350_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-350_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-350_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-350_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-350_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-350_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-350_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-350_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-350_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-350_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-350_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-350_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-350_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-350_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-350_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-350_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-350_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-350_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-350_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-350_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-350_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-350_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-350_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-350_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-350_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-350_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-350_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-350_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-350_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-350_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-350_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-350_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-350_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-350_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-350_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-350_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-350_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-350_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-350_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-350_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-350_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-350_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-350_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-350_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-350_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-350_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-350_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-350_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-350_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-350_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-350_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-350_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-350_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-350_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-350_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-350_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-350_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-350_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-350_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-350_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-350_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-350_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-350_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-350_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-350_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-350_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-350_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-350_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-350_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-350_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-350_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-350_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-350_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-350_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-350_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-350_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-350_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-350_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-350_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-350_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-350_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-350_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-350_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2701-350_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2701-350_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2701-350_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2701-350_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2701-350_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2701-350_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2701-350_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2701-350_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2701-350_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2701-350_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2701-350_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2701-350_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2701-350_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2701-350_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2701-350_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2701-350_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2701-350_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2701-350_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2701-350_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2701-350_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2701-350_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2701-350_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2701-350_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2701-350_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2701-350_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2701-350_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2701-350_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2701-350_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2701-350_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2701-350_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2701-350_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2701-350_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2701-350_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2701-350_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2701-350_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2701-350_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2701-350_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2701-350_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2701-350_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2701-350_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2701-350_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2701-350_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2701-350_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2701-350_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2701-350_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2701-350_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2701-350_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2701-350_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2701-350_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2701-350_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_563_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-350_0_4_load_0 | 0 | 0.007378 | 0.0018491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-350_0_4_load_1 | 1 | 0.0046945 | 0.0011765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-350_0_4_load_3 | 3 | 0.003145 | 0.00078821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-350_0_4_load_4 | 4 | 0.0044009 | 0.001103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-350_0_4_load_5 | 5 | 0.0044793 | 0.0011226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-350_0_4_load_7 | 6 | 0.0029543 | 0.00074042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-350_0_4_load_20 | 7 | 0.0045064 | 0.0011294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-350_0_4_load_23 | 8 | 0.0044499 | 0.0011153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-350_0_4_load_8 | 9 | 0.0028412 | 0.00071207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-350_0_4_load_24 | 11 | 0.0044416 | 0.0011132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-350_0_4_load_139 | 13 | 0.0010915 | 0.00027355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-350_0_4_load_100 | 14 | 0.0010385 | 0.00026028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-350_0_4_load_138 | 16 | 0.0024311 | 0.00060929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-350_0_4_load_19 | 17 | 0.0029583 | 0.00074141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-350_0_4_load_18 | 18 | 0.0019642 | 0.00049228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-350_0_4_load_9 | 19 | 0.0030135 | 0.00075524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-350_0_4_load_12 | 21 | 0.0019422 | 0.00048675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-350_0_4_load_13 | 22 | 0.0022418 | 0.00056185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-350_0_4_load_17 | 23 | 0.0019729 | 0.00049444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-350_0_4_load_22 | 24 | 0.0062205 | 0.001559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-350_0_4_load_16 | 25 | 0.0021302 | 0.00053387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-350_0_4_load_21 | 26 | 0.0018007 | 0.0004513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-350_0_4_load_141 | 28 | 0.0047276 | 0.0011848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-350_0_4_load_150 | 32 | 0.0010772 | 0.00026996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-350_0_4_load_113 | 35 | 0.01478 | 0.0037043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-350_0_4_load_147 | 36 | 0.001018 | 0.00025513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-350_0_4_load_88 | 37 | 0.00099145 | 0.00024848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-350_0_4_load_76 | 39 | 0.0043348 | 0.0010864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-350_0_4_load_68 | 41 | 0.0036532 | 0.00091557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-350_0_4_load_67 | 42 | 0.0036321 | 0.0009103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-350_0_4_load_70 | 44 | 0.0060449 | 0.001515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-350_0_4_load_28 | 45 | 0.017818 | 0.0044656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-350_0_4_load_29 | 46 | 0.0015892 | 0.00039828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-350_0_4_load_30 | 47 | 0.001745 | 0.00043734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-350_0_4_load_31 | 48 | 0.0044489 | 0.001115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-350_0_4_load_50 | 50 | 0.0065718 | 0.001647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-350_0_4_load_75 | 51 | 0.0040164 | 0.0010066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-350_0_4_load_72 | 52 | 0.0029144 | 0.00073042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-350_0_4_load_48 | 53 | 0.002452 | 0.00061453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-350_0_4_load_130 | 54 | 0.0025939 | 0.0006501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-350_0_4_load_73 | 55 | 0.0017347 | 0.00043476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-350_0_4_load_33 | 56 | 0.0013504 | 0.00033844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-350_0_4_load_34 | 57 | 0.0017702 | 0.00044364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-350_0_4_load_35 | 58 | 0.0009497 | 0.00023802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-350_0_4_load_36 | 59 | 0.0011252 | 0.000282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-350_0_4_load_37 | 60 | 0.0020224 | 0.00050686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-350_0_4_load_127 | 61 | 0.0010765 | 0.0002698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-350_0_4_load_131 | 62 | 0.0015155 | 0.00037982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-350_0_4_load_132 | 63 | 0.0016115 | 0.00040389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-350_0_4_load_38 | 64 | 0.0014347 | 0.00035957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-350_0_4_load_39 | 65 | 0.0034008 | 0.00085231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-350_0_4_load_41 | 67 | 0.0040332 | 0.0010108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-350_0_4_load_43 | 69 | 0.0094088 | 0.0023581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-350_0_4_load_128 | 70 | 0.002239 | 0.00056114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-350_0_4_load_124 | 71 | 0.0016792 | 0.00042085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-350_0_4_load_45 | 72 | 0.0042371 | 0.0010619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-350_0_4_load_66 | 73 | 0.0021776 | 0.00054575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-350_0_4_load_46 | 75 | 0.0018555 | 0.00046503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-350_0_4_load_47 | 76 | 0.0025152 | 0.00063038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-350_0_4_load_49 | 77 | 0.0069125 | 0.0017324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-350_0_4_load_101 | 78 | 0.0069581 | 0.0017439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-350_0_4_load_51 | 80 | 0.0049417 | 0.0012385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-350_0_4_load_52 | 81 | 0.0017055 | 0.00042744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-350_0_4_load_53 | 82 | 0.0029619 | 0.00074232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-350_0_4_load_54 | 83 | 0.0017551 | 0.00043986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-350_0_4_load_55 | 84 | 0.0025141 | 0.00063009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-350_0_4_load_90 | 85 | 0.0090117 | 0.0022585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-350_0_4_load_126 | 86 | 0.0018177 | 0.00045556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-350_0_4_load_56 | 89 | 0.0022013 | 0.00055169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-350_0_4_load_57 | 90 | 0.0015172 | 0.00038024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-350_0_4_load_58 | 91 | 0.0015053 | 0.00037727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-350_0_4_load_60 | 93 | 0.0015933 | 0.00039931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-350_0_4_load_92 | 95 | 0.0021104 | 0.00052892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-350_0_4_load_146 | 96 | 0.0015607 | 0.00039114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-350_0_4_load_134 | 97 | 0.0020436 | 0.00051217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-350_0_4_load_61 | 99 | 0.0016315 | 0.00040889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-350_0_4_load_62 | 100 | 0.0024306 | 0.00060918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-350_0_4_load_65 | 101 | 0.0017678 | 0.00044305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-350_0_4_load_98 | 102 | 0.0021719 | 0.00054434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-350_0_4_load_96 | 103 | 0.0026589 | 0.00066639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-350_0_4_load_156 | 104 | 0.0013828 | 0.00034656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-350_0_4_load_106 | 105 | 0.0019683 | 0.0004933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-350_0_4_load_74 | 106 | 0.0018271 | 0.00045791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-350_0_4_load_143 | 107 | 0.00202 | 0.00050626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-350_0_4_load_144 | 108 | 0.0018389 | 0.00046086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2701-350_0_4_load_119 | 109 | 0.0027329 | 0.00068493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2701-350_0_4_load_77 | 110 | 0.0024312 | 0.00060931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2701-350_0_4_load_78 | 111 | 0.0016003 | 0.00040107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2701-350_0_4_load_79 | 112 | 0.002448 | 0.00061354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2701-350_0_4_load_80 | 113 | 0.0029615 | 0.00074221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2701-350_0_4_load_81 | 114 | 0.0026608 | 0.00066685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2701-350_0_4_load_137 | 115 | 0.0017401 | 0.00043611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2701-350_0_4_load_152 | 116 | 0.0024442 | 0.00061257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2701-350_0_4_load_89 | 117 | 0.0015994 | 0.00040086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2701-350_0_4_load_110 | 118 | 0.0015468 | 0.00038767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2701-350_0_4_load_85 | 119 | 0.0023191 | 0.00058123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2701-350_0_4_load_86 | 120 | 0.0010557 | 0.00026459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2701-350_0_4_load_87 | 121 | 0.0034987 | 0.00087685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2701-350_0_4_load_99 | 122 | 0.0019095 | 0.00047856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2701-350_0_4_load_97 | 123 | 0.0044958 | 0.0011268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2701-350_0_4_load_135 | 124 | 0.0018317 | 0.00045907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2701-350_0_4_load_94 | 125 | 0.0023325 | 0.00058458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2701-350_0_4_load_95 | 126 | 0.0022239 | 0.00055735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2701-350_0_4_load_148 | 127 | 0.0018377 | 0.00046058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2701-350_0_4_load_104 | 128 | 0.0067953 | 0.0017031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2701-350_0_4_load_155 | 130 | 0.0078014 | 0.0019552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2701-350_0_4_load_153 | 131 | 0.0065307 | 0.0016367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2701-350_0_4_load_154 | 132 | 0.0066092 | 0.0016564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2701-350_0_4_load_105 | 133 | 0.0032585 | 0.00081665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2701-350_0_4_load_107 | 134 | 0.0022234 | 0.00055725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2701-350_0_4_load_109 | 135 | 0.0011038 | 0.00027663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2701-350_0_4_load_120 | 137 | 0.0012023 | 0.00030132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2701-350_0_4_load_116 | 138 | 0.0028727 | 0.00071996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2701-350_0_4_load_112 | 139 | 0.0022314 | 0.00055925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2701-350_0_4_load_114 | 140 | 0.0075175 | 0.0018841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2701-350_0_4_load_115 | 141 | 0.0035762 | 0.00089628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2701-350_0_4_load_117 | 142 | 0.0027172 | 0.000681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2701-350_0_4_load_129 | 143 | 0.0014091 | 0.00035316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2701-350_0_4_load_125 | 144 | 0.0020863 | 0.00052286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2701-350_0_4_load_121 | 145 | 0.0015535 | 0.00038935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2701-350_0_4_load_122 | 146 | 0.0019714 | 0.00049409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2701-350_0_4_load_133 | 147 | 0.0025529 | 0.00063982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2701-350_0_4_load_151 | 148 | 0.0018284 | 0.00045824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2701-350_0_4_load_145 | 149 | 0.0016044 | 0.00040211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 127 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-350_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-350_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-350_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0047358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-350_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-350_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.023943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-350_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-350_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0036147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-350_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.019132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-350_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0028624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-350_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.02697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-350_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.014016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-350_0_4_line_11 |  | 9 | 17 | 0.0090838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-350_0_4_line_12 |  | 10 | 24 | 0.02699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-350_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.037743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-350_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.012076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-350_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.034106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-350_0_4_line_16 |  | 14 | 37 | 0.013409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-350_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.022068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-350_0_4_line_18 |  | 16 | 26 | 0.0033362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-350_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.013581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-350_0_4_line_20 |  | 18 | 25 | 0.0098995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-350_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.017863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-350_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-350_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.045942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-350_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.02562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-350_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.00040711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-350_0_4_line_26 |  | 24 | 27 | 0.01827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-350_0_4_line_27 |  | 27 | 28 | 0.002932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-350_0_4_line_28 |  | 27 | 29 | 0.010777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2701-350_0_4_line_29 |  | 28 | 116 | 0.020042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-350_0_4_line_30 |  | 29 | 128 | 0.01641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2701-350_0_4_line_31 |  | 30 | 31 | 0.034928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-350_0_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.0050158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-350_0_4_line_33 |  | 31 | 35 | 0.025016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-350_0_4_line_34 |  | 31 | 118 | 0.012245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-350_0_4_line_35 |  | 32 | 61 | 0.0086264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-350_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.024004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-350_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.0046419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-350_0_4_line_38 |  | 34 | 36 | 0.025302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-350_0_4_line_39 |  | 37 | 120 | 6.1663e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-350_0_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.021895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-350_0_4_line_41 |  | 38 | 40 | 0.036068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-350_0_4_line_42 |  | 40 | 104 | 0.0048543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-350_0_4_line_43 |  | 40 | 105 | 0.008919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-350_0_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.017338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-350_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.0093641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-350_0_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.020747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2701-350_0_4_line_47 |  | 44 | 48 | 0.034535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-350_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.0041049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2701-350_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.020615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2701-350_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.034242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2701-350_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.018884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2701-350_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.02015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2701-350_0_4_line_53 |  | 49 | 51 | 0.012276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-350_0_4_line_54 |  | 49 | 52 | 0.016147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2701-350_0_4_line_55 |  | 50 | 53 | 8.3632e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2701-350_0_4_line_56 |  | 51 | 54 | 0.018743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-350_0_4_line_57 |  | 52 | 55 | 0.0034463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2701-350_0_4_line_58 |  | 53 | 75 | 0.0086347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2701-350_0_4_line_59 |  | 54 | 109 | 0.0063828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-350_0_4_line_60 |  | 55 | 106 | 0.020083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2701-350_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.0029561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-350_0_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.0080117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-350_0_4_line_63 |  | 57 | 59 | 0.0074861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-350_0_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0018333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-350_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.014358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-350_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.0062483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-350_0_4_line_67 |  | 62 | 63 | 0.0031966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2701-350_0_4_line_68 |  | 63 | 92 | 0.027383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2701-350_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.025051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-350_0_4_line_70 |  | 64 | 66 | 0.0057042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2701-350_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.019339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2701-350_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.039959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2701-350_0_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.027636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2701-350_0_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.01369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2701-350_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0066489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2701-350_0_4_line_76 |  | 71 | 146 | 0.026908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-350_0_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.036626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2701-350_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.017244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2701-350_0_4_line_79 |  | 74 | 101 | 0.01123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2701-350_0_4_line_80 |  | 74 | 99 | 0.0025732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2701-350_0_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.0082746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2701-350_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0072942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2701-350_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.02408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2701-350_0_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.018481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2701-350_0_4_line_85 |  | 79 | 129 | 0.024432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2701-350_0_4_line_86 |  | 79 | 128 | 0.0058319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2701-350_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.0061659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2701-350_0_4_line_88 |  | 80 | 82 | 0.0094404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2701-350_0_4_line_89 |  | 81 | 83 | 0.014811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2701-350_0_4_line_90 |  | 82 | 84 | 0.0095005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2701-350_0_4_line_91 |  | 83 | 85 | 0.010319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-350_0_4_line_92 |  | 84 | 86 | 0.0065134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-350_0_4_line_93 |  | 85 | 87 | 0.014024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-350_0_4_line_94 |  | 86 | 88 | 0.023331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2701-350_0_4_line_95 |  | 87 | 122 | 0.018564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2701-350_0_4_line_96 |  | 87 | 123 | 0.0223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2701-350_0_4_line_97 |  | 88 | 144 | 0.0079612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2701-350_0_4_line_98 |  | 88 | 145 | 0.014443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2701-350_0_4_line_99 |  | 89 | 90 | 0.0017489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2701-350_0_4_line_100 |  | 89 | 91 | 0.0049912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2701-350_0_4_line_101 |  | 90 | 92 | 0.015989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2701-350_0_4_line_102 |  | 91 | 93 | 0.016653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2701-350_0_4_line_103 |  | 92 | 94 | 0.014569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2701-350_0_4_line_104 |  | 93 | 95 | 0.0076764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2701-350_0_4_line_105 |  | 94 | 96 | 0.023748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2701-350_0_4_line_106 |  | 94 | 97 | 0.01291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2701-350_0_4_line_107 |  | 95 | 98 | 0.0051345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_2701-350_0_4_line_108 |  | 96 | 148 | 0.0050192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2701-350_0_4_line_109 |  | 97 | 147 | 0.0010074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2701-350_0_4_line_110 |  | 98 | 125 | 0.022432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2701-350_0_4_line_111 |  | 98 | 126 | 0.0012338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2701-350_0_4_line_112 |  | 99 | 100 | 0.0082408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2701-350_0_4_line_113 |  | 101 | 102 | 0.015396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2701-350_0_4_line_114 |  | 102 | 103 | 0.0057712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2701-350_0_4_line_115 |  | 103 | 123 | 0.013112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2701-350_0_4_line_116 |  | 105 | 133 | 0.0035367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2701-350_0_4_line_117 |  | 106 | 107 | 0.0019181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_2701-350_0_4_line_118 |  | 107 | 108 | 0.0054116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2701-350_0_4_line_119 |  | 108 | 149 | 0.015246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2701-350_0_4_line_120 |  | 109 | 142 | 0.020214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2701-350_0_4_line_121 |  | 110 | 111 | 0.0080169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2701-350_0_4_line_122 |  | 110 | 112 | 0.013153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2701-350_0_4_line_123 |  | 111 | 113 | 0.0052883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2701-350_0_4_line_124 |  | 112 | 114 | 0.00026449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2701-350_0_4_line_125 |  | 113 | 115 | 0.0017355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2701-350_0_4_line_126 |  | 114 | 116 | 0.0099103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2701-350_0_4_line_127 |  | 115 | 117 | 0.0062546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2701-350_0_4_line_128 |  | 117 | 121 | 0.0056483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2701-350_0_4_line_129 |  | 118 | 139 | 0.0049694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2701-350_0_4_line_130 |  | 119 | 120 | 0.026077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2701-350_0_4_line_131 |  | 119 | 121 | 0.0020757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2701-350_0_4_line_132 |  | 122 | 124 | 0.0054828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2701-350_0_4_line_133 |  | 125 | 127 | 0.0052564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2701-350_0_4_line_134 |  | 129 | 130 | 0.01515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2701-350_0_4_line_135 |  | 129 | 131 | 0.011292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2701-350_0_4_line_136 |  | 131 | 132 | 0.016048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2701-350_0_4_line_137 |  | 133 | 134 | 0.011841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2701-350_0_4_line_138 |  | 134 | 135 | 0.013379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2701-350_0_4_line_139 |  | 135 | 136 | 0.01405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2701-350_0_4_line_140 |  | 136 | 137 | 0.0024636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2701-350_0_4_line_141 |  | 136 | 138 | 0.015486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2701-350_0_4_line_142 |  | 137 | 143 | 0.016432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2701-350_0_4_line_143 |  | 138 | 142 | 0.0013465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2701-350_0_4_line_144 |  | 139 | 140 | 0.007333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2701-350_0_4_line_145 |  | 139 | 141 | 0.010727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2701-350_0_4_line_146 |  | 143 | 144 | 0.012404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2701-350_0_4_line_147 |  | 145 | 146 | 0.004157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2701-350_0_4_line_148 |  | 148 | 149 | 0.0019134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-350_0_4_trafo_148 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 150 | 127 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2611464.338 | 1264480.7162 | 2611466.0937 | 1264468.9089 | 2611466.2104 | 1264458.7688
1 | 2611461.5847 | 1264499.2323 | 2611464.338 | 1264480.7162
2 | 2611466.2649 | 1264454.0333 | 2611466.2104 | 1264458.7688
3 | 2611461.5847 | 1264499.2323 | 2611477.1581 | 1264500.0246
4 | 2611461.5847 | 1264499.2323 | 2611460.3412 | 1264507.5801 | 2611456.3724 | 1264522.5669
5 | 2611466.2649 | 1264454.0333 | 2611466.4723 | 1264436.0061
6 | 2611480.7682 | 1264500.2082 | 2611477.1581 | 1264500.0246
7 | 2611456.3724 | 1264522.5669 | 2611452.8542 | 1264535.8519 | 2611451.0569 | 1264540.9319
8 | 2611466.4723 | 1264436.0061 | 2611466.5053 | 1264433.1439
9 | 2611507.7036 | 1264501.5786 | 2611480.7682 | 1264500.2082
10 | 2611446.382 | 1264554.1449 | 2611451.0569 | 1264540.9319
11 | 2611466.2863 | 1264424.068 | 2611466.5551 | 1264428.8155 | 2611466.5053 | 1264433.1439
12 | 2611507.7036 | 1264501.5786 | 2611534.6348 | 1264503.3614
13 | 2611538.2598 | 1264630.5491 | 2611505.1074 | 1264629.0172 | 2611500.5634 | 1264628.7007
14 | 2611538.2598 | 1264630.5491 | 2611538.813 | 1264618.4862
15 | 2611466.5661 | 1264626.0073 | 2611480.3138 | 1264627.2903 | 2611500.5634 | 1264628.7007
16 | 2611539.4272 | 1264605.0914 | 2611538.813 | 1264618.4862
17 | 2611466.5661 | 1264626.0073 | 2611467.9291 | 1264618.2156 | 2611469.553 | 1264604.1513
18 | 2611469.9356 | 1264600.8372 | 2611469.553 | 1264604.1513
19 | 2611466.2863 | 1264424.068 | 2611465.5184 | 1264410.5084
20 | 2611464.9586 | 1264400.6247 | 2611465.5184 | 1264410.5084
21 | 2611462.477 | 1264356.8023 | 2611480.3372 | 1264357.1384
22 | 2611462.477 | 1264356.8023 | 2611463.4871 | 1264374.6395
23 | 2611462.477 | 1264356.8023 | 2611460.6734 | 1264310.8954
24 | 2611463.4871 | 1264374.6395 | 2611464.9356 | 1264400.2182
25 | 2611464.9586 | 1264400.6247 | 2611464.9356 | 1264400.2182
26 | 2611552.8649 | 1264504.5682 | 2611534.6348 | 1264503.3614
27 | 2611552.8649 | 1264504.5682 | 2611552.5775 | 1264507.4861
28 | 2611553.6162 | 1264493.8178 | 2611552.8649 | 1264504.5682
29 | 2611552.5775 | 1264507.4861 | 2611550.6129 | 1264527.4318
30 | 2611553.6162 | 1264493.8178 | 2611554.6093 | 1264477.4374
31 | 2611650.8525 | 1264579.9782 | 2611615.922 | 1264582.645
32 | 2611650.8525 | 1264579.9782 | 2611649.8596 | 1264575.0617
33 | 2611615.922 | 1264582.645 | 2611616.2796 | 1264607.6583
34 | 2611615.922 | 1264582.645 | 2611603.7129 | 1264583.5782
35 | 2611649.8596 | 1264575.0617 | 2611648.6152 | 1264568.8995 | 2611648.4273 | 1264566.5672
36 | 2611616.3459 | 1264612.2997 | 2611610.0374 | 1264611.3645 | 2611608.5721 | 1264613.6632 | 2611595.799 | 1264618.4638 | 2611595.5707 | 1264619.6976
37 | 2611616.3459 | 1264612.2997 | 2611616.2796 | 1264607.6583
38 | 2611595.5707 | 1264619.6976 | 2611583.4652 | 1264618.1285 | 2611573.3022 | 1264612.8161 | 2611572.4076 | 1264611.456
39 | 2611539.43 | 1264605.0298 | 2611539.4272 | 1264605.0914
40 | 2611631.2552 | 1264312.5551 | 2611631.9669 | 1264334.4381
41 | 2611667.2336 | 1264310.1795 | 2611652.8756 | 1264312.5641 | 2611631.2552 | 1264312.5551
42 | 2611667.2336 | 1264310.1795 | 2611665.9761 | 1264305.4909
43 | 2611667.2336 | 1264310.1795 | 2611672.791 | 1264317.1554
44 | 2611557.554 | 1264320.0256 | 2611557.5603 | 1264302.6881
45 | 2611557.5507 | 1264329.3897 | 2611557.554 | 1264320.0256
46 | 2611557.5507 | 1264329.3897 | 2611557.547 | 1264350.1369
47 | 2611557.541 | 1264384.6723 | 2611557.547 | 1264350.1369
48 | 2611595.4642 | 1264390.0378 | 2611591.3774 | 1264389.6521
49 | 2611595.4642 | 1264390.0378 | 2611612.0709 | 1264391.6055 | 2611615.9597 | 1264391.0073
50 | 2611557.541 | 1264384.6723 | 2611575.2686 | 1264388.1314 | 2611591.3774 | 1264389.6521
51 | 2611634.624 | 1264388.1361 | 2611615.9597 | 1264391.0073
52 | 2611557.541 | 1264384.6723 | 2611557.3085 | 1264404.8209
53 | 2611634.624 | 1264388.1361 | 2611646.6452 | 1264385.6479
54 | 2611634.624 | 1264388.1361 | 2611635.7949 | 1264404.2406
55 | 2611557.3076 | 1264404.9045 | 2611557.3085 | 1264404.8209
56 | 2611663.0294 | 1264377.4275 | 2611653.8873 | 1264384.1489 | 2611646.6452 | 1264385.6479
57 | 2611635.7949 | 1264404.2406 | 2611636.0448 | 1264407.6778
58 | 2611557.2079 | 1264413.5386 | 2611557.3076 | 1264404.9045
59 | 2611668.1719 | 1264373.6466 | 2611663.0294 | 1264377.4275
60 | 2611636.0448 | 1264407.6778 | 2611637.5011 | 1264427.708
61 | 2611646.4354 | 1264541.8471 | 2611646.6729 | 1264544.7936
62 | 2611646.4354 | 1264541.8471 | 2611646.2774 | 1264539.886 | 2611645.7231 | 1264533.8672
63 | 2611646.6729 | 1264544.7936 | 2611647.2741 | 1264552.2556
64 | 2611645.555 | 1264532.0416 | 2611645.7231 | 1264533.8672
65 | 2611647.2741 | 1264552.2556 | 2611648.4273 | 1264566.5672
66 | 2611645.555 | 1264532.0416 | 2611644.982 | 1264525.8197
67 | 2611644.6889 | 1264522.6366 | 2611644.982 | 1264525.8197
68 | 2611642.1778 | 1264495.3694 | 2611644.6889 | 1264522.6366
69 | 2611795.0702 | 1264399.9491 | 2611794.9198 | 1264410.1116 | 2611792.3 | 1264424.7668
70 | 2611795.1546 | 1264394.2456 | 2611795.0702 | 1264399.9491
71 | 2611792.3 | 1264424.7668 | 2611788.8969 | 1264443.804
72 | 2611779.1086 | 1264359.323 | 2611787.4314 | 1264366.1442 | 2611791.8056 | 1264378.05 | 2611795.1546 | 1264394.2456
73 | 2611785.5394 | 1264471.1894 | 2611786.3682 | 1264457.9499 | 2611788.8969 | 1264443.804
74 | 2611779.1086 | 1264359.323 | 2611773.8613 | 1264366.1617 | 2611769.58 | 1264368.8772
75 | 2611763.9651 | 1264372.4383 | 2611769.58 | 1264368.8772
76 | 2611763.9651 | 1264372.4383 | 2611758.8492 | 1264375.683 | 2611745.2849 | 1264380.4262 | 2611738.8679 | 1264381.33
77 | 2611731.5187 | 1264540.0008 | 2611766.3089 | 1264528.5506
78 | 2611715.1388 | 1264545.3918 | 2611731.5187 | 1264540.0008
79 | 2611715.1388 | 1264545.3918 | 2611714.2716 | 1264534.195
80 | 2611715.1388 | 1264545.3918 | 2611715.8905 | 1264547.8527
81 | 2611557.2079 | 1264413.5386 | 2611557.1125 | 1264421.8127
82 | 2611557.0283 | 1264429.1064 | 2611557.1125 | 1264421.8127
83 | 2611555.8774 | 1264453.1578 | 2611557.0157 | 1264430.2027 | 2611557.0283 | 1264429.1064
84 | 2611554.9622 | 1264471.6162 | 2611555.8774 | 1264453.1578
85 | 2611554.9622 | 1264471.6162 | 2611530.4752 | 1264470.6569
86 | 2611554.9622 | 1264471.6162 | 2611554.6093 | 1264477.4374
87 | 2611716.6783 | 1264438.6915 | 2611717.239 | 1264432.5511
88 | 2611718.0976 | 1264423.1498 | 2611717.239 | 1264432.5511
89 | 2611716.6783 | 1264438.6915 | 2611716.5436 | 1264440.1663 | 2611715.4303 | 1264453.4502
90 | 2611718.0976 | 1264423.1498 | 2611718.9616 | 1264413.6887
91 | 2611715.4303 | 1264453.4502 | 2611714.5684 | 1264463.7334
92 | 2611718.9616 | 1264413.6887 | 2611719.554 | 1264407.2023
93 | 2611713.3972 | 1264477.7082 | 2611714.5684 | 1264463.7334
94 | 2611720.4499 | 1264383.924 | 2611720.6613 | 1264395.0766 | 2611719.554 | 1264407.2023
95 | 2611713.3972 | 1264477.7082 | 2611694.852 | 1264478.5539
96 | 2611713.3972 | 1264477.7082 | 2611712.6438 | 1264499.9959
97 | 2611720.4499 | 1264383.924 | 2611715.9015 | 1264377.39
98 | 2611720.4499 | 1264383.924 | 2611734.7515 | 1264381.9097
99 | 2611626.2295 | 1264496.5085 | 2611624.4851 | 1264496.6331
100 | 2611619.4979 | 1264496.7685 | 2611622.935 | 1264496.7438 | 2611624.4851 | 1264496.6331
101 | 2611642.1778 | 1264495.3694 | 2611626.2295 | 1264496.5085
102 | 2611619.4979 | 1264496.7685 | 2611602.845 | 1264496.8879
103 | 2611641.3629 | 1264480.8244 | 2611642.1778 | 1264495.3694
104 | 2611602.845 | 1264496.8879 | 2611595.1688 | 1264496.9429
105 | 2611641.3629 | 1264480.8244 | 2611639.6409 | 1264457.139
106 | 2611641.3629 | 1264480.8244 | 2611652.388 | 1264480.4903 | 2611654.2663 | 1264480.4046
107 | 2611590.0344 | 1264496.9798 | 2611595.1688 | 1264496.9429
108 | 2611639.6409 | 1264457.139 | 2611639.2769 | 1264452.1329
109 | 2611655.2727 | 1264480.3587 | 2611654.2663 | 1264480.4046
110 | 2611590.0344 | 1264496.9798 | 2611590.4015 | 1264474.5506
111 | 2611590.0344 | 1264496.9798 | 2611588.8053 | 1264496.873
112 | 2611715.8905 | 1264547.8527 | 2611718.2979 | 1264555.734
113 | 2611713.0827 | 1264518.8447 | 2611714.2716 | 1264534.195
114 | 2611713.0827 | 1264518.8447 | 2611712.6371 | 1264513.0907
115 | 2611712.6371 | 1264513.0907 | 2611712.3336 | 1264509.1723 | 2611712.6438 | 1264499.9959
116 | 2611674.9948 | 1264319.9216 | 2611672.791 | 1264317.1554
117 | 2611637.6402 | 1264429.621 | 2611637.5011 | 1264427.708
118 | 2611637.6402 | 1264429.621 | 2611638.0326 | 1264435.0183
119 | 2611639.1381 | 1264450.2245 | 2611638.0326 | 1264435.0183
120 | 2611668.1719 | 1264373.6466 | 2611684.4577 | 1264361.673
121 | 2611547.7735 | 1264550.5829 | 2611546.7169 | 1264558.5298
122 | 2611549.507 | 1264537.5451 | 2611547.7735 | 1264550.5829
123 | 2611545.9863 | 1264563.7669 | 2611546.1705 | 1264562.6398 | 2611546.7169 | 1264558.5298
124 | 2611549.5419 | 1264537.2829 | 2611549.507 | 1264537.5451
125 | 2611545.9863 | 1264563.7669 | 2611545.7065 | 1264565.4797
126 | 2611549.5419 | 1264537.2829 | 2611549.9304 | 1264534.3609 | 2611550.6129 | 1264527.4318
127 | 2611544.698 | 1264571.6524 | 2611545.7065 | 1264565.4797
128 | 2611543.7873 | 1264577.2268 | 2611544.698 | 1264571.6524
129 | 2611598.758 | 1264583.9569 | 2611603.7129 | 1264583.5782
130 | 2611543.4526 | 1264579.2754 | 2611539.5022 | 1264603.455 | 2611539.43 | 1264605.0298
131 | 2611543.4526 | 1264579.2754 | 2611543.7873 | 1264577.2268
132 | 2611694.852 | 1264478.5539 | 2611689.3749 | 1264478.8036
133 | 2611590.4876 | 1264469.2949 | 2611590.4015 | 1264474.5506
134 | 2611530.4752 | 1264470.6569 | 2611529.6099 | 1264485.7819
135 | 2611530.4752 | 1264470.6569 | 2611530.805 | 1264459.3695
136 | 2611531.2737 | 1264443.3284 | 2611530.805 | 1264459.3695
137 | 2611682.3728 | 1264329.1827 | 2611674.9948 | 1264319.9216
138 | 2611682.3728 | 1264329.1827 | 2611683.3094 | 1264330.3584 | 2611689.9072 | 1264340.2331
139 | 2611698.0197 | 1264351.702 | 2611692.1318 | 1264343.5626 | 2611689.9072 | 1264340.2331
140 | 2611698.0197 | 1264351.702 | 2611699.4272 | 1264353.724
141 | 2611698.0197 | 1264351.702 | 2611685.5426 | 1264360.8754
142 | 2611708.8151 | 1264367.2101 | 2611699.4272 | 1264353.724
143 | 2611684.4577 | 1264361.673 | 2611685.5426 | 1264360.8754
144 | 2611598.758 | 1264583.9569 | 2611596.7186 | 1264591.0022
145 | 2611598.758 | 1264583.9569 | 2611588.4841 | 1264587.0417
146 | 2611708.8151 | 1264367.2101 | 2611715.9015 | 1264377.39
147 | 2611734.7515 | 1264381.9097 | 2611738.8679 | 1264381.33
148 | 2611639.1381 | 1264450.2245 | 2611639.2769 | 1264452.1329

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611464.338 | 1264480.7162
1 | 2611466.2104 | 1264458.7688
2 | 2611461.5847 | 1264499.2323
3 | 2611466.2649 | 1264454.0333
4 | 2611477.1581 | 1264500.0246
5 | 2611456.3724 | 1264522.5669
6 | 2611466.4723 | 1264436.0061
7 | 2611480.7682 | 1264500.2082
8 | 2611451.0569 | 1264540.9319
9 | 2611466.5053 | 1264433.1439
10 | 2611507.7036 | 1264501.5786
11 | 2611446.382 | 1264554.1449
12 | 2611538.2598 | 1264630.5491
13 | 2611500.5634 | 1264628.7007
14 | 2611538.813 | 1264618.4862
15 | 2611466.5661 | 1264626.0073
16 | 2611469.553 | 1264604.1513
17 | 2611466.2863 | 1264424.068
18 | 2611465.5184 | 1264410.5084
19 | 2611480.3372 | 1264357.1384
20 | 2611462.477 | 1264356.8023
21 | 2611463.4871 | 1264374.6395
22 | 2611460.6734 | 1264310.8954
23 | 2611464.9356 | 1264400.2182
24 | 2611534.6348 | 1264503.3614
25 | 2611464.9586 | 1264400.6247
26 | 2611469.9356 | 1264600.8372
27 | 2611552.8649 | 1264504.5682
28 | 2611552.5775 | 1264507.4861
29 | 2611553.6162 | 1264493.8178
30 | 2611650.8525 | 1264579.9782
31 | 2611615.922 | 1264582.645
32 | 2611649.8596 | 1264575.0617
33 | 2611616.3459 | 1264612.2997
34 | 2611595.5707 | 1264619.6976
35 | 2611616.2796 | 1264607.6583
36 | 2611572.4076 | 1264611.456
37 | 2611539.4272 | 1264605.0914
38 | 2611631.2552 | 1264312.5551
39 | 2611631.9669 | 1264334.4381
40 | 2611667.2336 | 1264310.1795
41 | 2611557.5603 | 1264302.6881
42 | 2611557.554 | 1264320.0256
43 | 2611557.5507 | 1264329.3897
44 | 2611557.547 | 1264350.1369
45 | 2611595.4642 | 1264390.0378
46 | 2611591.3774 | 1264389.6521
47 | 2611615.9597 | 1264391.0073
48 | 2611557.541 | 1264384.6723
49 | 2611634.624 | 1264388.1361
50 | 2611557.3085 | 1264404.8209
51 | 2611646.6452 | 1264385.6479
52 | 2611635.7949 | 1264404.2406
53 | 2611557.3076 | 1264404.9045
54 | 2611663.0294 | 1264377.4275
55 | 2611636.0448 | 1264407.6778
56 | 2611646.4354 | 1264541.8471
57 | 2611646.6729 | 1264544.7936
58 | 2611645.7231 | 1264533.8672
59 | 2611647.2741 | 1264552.2556
60 | 2611645.555 | 1264532.0416
61 | 2611648.4273 | 1264566.5672
62 | 2611644.982 | 1264525.8197
63 | 2611644.6889 | 1264522.6366
64 | 2611795.0702 | 1264399.9491
65 | 2611792.3 | 1264424.7668
66 | 2611795.1546 | 1264394.2456
67 | 2611788.8969 | 1264443.804
68 | 2611779.1086 | 1264359.323
69 | 2611785.5394 | 1264471.1894
70 | 2611769.58 | 1264368.8772
71 | 2611763.9651 | 1264372.4383
72 | 2611766.3089 | 1264528.5506
73 | 2611731.5187 | 1264540.0008
74 | 2611715.1388 | 1264545.3918
75 | 2611557.2079 | 1264413.5386
76 | 2611557.1125 | 1264421.8127
77 | 2611557.0283 | 1264429.1064
78 | 2611555.8774 | 1264453.1578
79 | 2611554.9622 | 1264471.6162
80 | 2611717.239 | 1264432.5511
81 | 2611716.6783 | 1264438.6915
82 | 2611718.0976 | 1264423.1498
83 | 2611715.4303 | 1264453.4502
84 | 2611718.9616 | 1264413.6887
85 | 2611714.5684 | 1264463.7334
86 | 2611719.554 | 1264407.2023
87 | 2611713.3972 | 1264477.7082
88 | 2611720.4499 | 1264383.924
89 | 2611624.4851 | 1264496.6331
90 | 2611626.2295 | 1264496.5085
91 | 2611619.4979 | 1264496.7685
92 | 2611642.1778 | 1264495.3694
93 | 2611602.845 | 1264496.8879
94 | 2611641.3629 | 1264480.8244
95 | 2611595.1688 | 1264496.9429
96 | 2611639.6409 | 1264457.139
97 | 2611654.2663 | 1264480.4046
98 | 2611590.0344 | 1264496.9798
99 | 2611715.8905 | 1264547.8527
100 | 2611718.2979 | 1264555.734
101 | 2611714.2716 | 1264534.195
102 | 2611713.0827 | 1264518.8447
103 | 2611712.6371 | 1264513.0907
104 | 2611665.9761 | 1264305.4909
105 | 2611672.791 | 1264317.1554
106 | 2611637.5011 | 1264427.708
107 | 2611637.6402 | 1264429.621
108 | 2611638.0326 | 1264435.0183
109 | 2611668.1719 | 1264373.6466
110 | 2611547.7735 | 1264550.5829
111 | 2611546.7169 | 1264558.5298
112 | 2611549.507 | 1264537.5451
113 | 2611545.9863 | 1264563.7669
114 | 2611549.5419 | 1264537.2829
115 | 2611545.7065 | 1264565.4797
116 | 2611550.6129 | 1264527.4318
117 | 2611544.698 | 1264571.6524
118 | 2611603.7129 | 1264583.5782
119 | 2611543.4526 | 1264579.2754
120 | 2611539.43 | 1264605.0298
121 | 2611543.7873 | 1264577.2268
122 | 2611694.852 | 1264478.5539
123 | 2611712.6438 | 1264499.9959
124 | 2611689.3749 | 1264478.8036
125 | 2611590.4015 | 1264474.5506
126 | 2611588.8053 | 1264496.873
127 | 2611590.4876 | 1264469.2949
128 | 2611554.6093 | 1264477.4374
129 | 2611530.4752 | 1264470.6569
130 | 2611529.6099 | 1264485.7819
131 | 2611530.805 | 1264459.3695
132 | 2611531.2737 | 1264443.3284
133 | 2611674.9948 | 1264319.9216
134 | 2611682.3728 | 1264329.1827
135 | 2611689.9072 | 1264340.2331
136 | 2611698.0197 | 1264351.702
137 | 2611699.4272 | 1264353.724
138 | 2611685.5426 | 1264360.8754
139 | 2611598.758 | 1264583.9569
140 | 2611596.7186 | 1264591.0022
141 | 2611588.4841 | 1264587.0417
142 | 2611684.4577 | 1264361.673
143 | 2611708.8151 | 1264367.2101
144 | 2611715.9015 | 1264377.39
145 | 2611734.7515 | 1264381.9097
146 | 2611738.8679 | 1264381.33
147 | 2611655.2727 | 1264480.3587
148 | 2611639.2769 | 1264452.1329
149 | 2611639.1381 | 1264450.2245
150 | 2611590.0344 | 1264496.9798

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1