## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-60_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-60_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-60_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-60_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-60_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-60_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-60_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-60_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-60_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-60_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-60_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-60_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-60_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-60_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-60_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-60_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-60_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-60_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-60_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-60_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-60_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-60_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-60_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-60_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-60_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-60_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-60_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-60_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-60_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-60_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-60_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-60_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-60_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-60_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-60_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-60_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-60_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-60_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-60_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-60_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-60_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-60_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-60_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-60_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-60_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-60_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-60_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-60_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-60_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-60_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-60_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-60_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-60_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-60_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-60_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-60_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-60_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-60_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-60_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-60_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-60_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-60_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-60_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-60_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-60_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-60_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-60_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-60_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-60_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-60_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-60_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-60_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-60_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-60_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-60_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-60_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-60_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-60_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-60_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-60_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-60_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-60_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-60_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-60_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-60_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-60_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-60_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-60_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-60_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-60_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-60_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-60_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-60_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-60_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-60_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-60_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-60_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-60_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-60_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-60_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2701-60_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2701-60_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2701-60_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2701-60_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2701-60_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2701-60_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2701-60_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2701-60_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2701-60_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2701-60_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2701-60_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2701-60_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2701-60_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2701-60_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2701-60_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2701-60_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2701-60_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2701-60_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2701-60_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2701-60_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2701-60_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2701-60_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2701-60_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2701-60_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2701-60_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2701-60_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2701-60_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2701-60_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2701-60_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2701-60_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2701-60_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2701-60_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2701-60_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_565_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-60_0_5_load_0 | 0 | 0.0064985 | 0.0016287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-60_0_5_load_1 | 1 | 0.0059962 | 0.0015028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-60_0_5_load_4 | 4 | 0.012247 | 0.0030693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-60_0_5_load_105 | 6 | 0.0015215 | 0.00038131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-60_0_5_load_140 | 8 | 0.0027958 | 0.00070069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-60_0_5_load_106 | 9 | 0.02702 | 0.0067719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-60_0_5_load_34 | 12 | 0.0010106 | 0.00025327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-60_0_5_load_6 | 14 | 0.0011068 | 0.00027738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-60_0_5_load_130 | 18 | 0.040498 | 0.01015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-60_0_5_load_137 | 20 | 0.0089416 | 0.002241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-60_0_5_load_60 | 22 | 0.008663 | 0.0021711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-60_0_5_load_136 | 23 | 0.001236 | 0.00030977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-60_0_5_load_138 | 27 | 0.0099613 | 0.0024965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-60_0_5_load_139 | 28 | 0.027688 | 0.0069393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-60_0_5_load_142 | 30 | 0.045239 | 0.011338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-60_0_5_load_141 | 31 | 0.0060165 | 0.0015079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-60_0_5_load_76 | 34 | 0.0086276 | 0.0021623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-60_0_5_load_67 | 36 | 0.00092052 | 0.0002307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-60_0_5_load_68 | 37 | 0.00086263 | 0.00021619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-60_0_5_load_35 | 38 | 0.00092246 | 0.00023119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-60_0_5_load_111 | 40 | 0.00083556 | 0.00020941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-60_0_5_load_82 | 42 | 0.00063026 | 0.00015796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-60_0_5_load_81 | 43 | 0.0090251 | 0.0022619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-60_0_5_load_83 | 44 | 0.0081625 | 0.0020457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-60_0_5_load_90 | 46 | 0.013994 | 0.0035073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-60_0_5_load_53 | 48 | 0.0028149 | 0.00070548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-60_0_5_load_71 | 50 | 0.0048906 | 0.0012257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-60_0_5_load_131 | 51 | 0.01142 | 0.0028621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-60_0_5_load_58 | 52 | 0.0075625 | 0.0018953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-60_0_5_load_134 | 53 | 0.0012212 | 0.00030607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-60_0_5_load_132 | 56 | 0.0027122 | 0.00067974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-60_0_5_load_118 | 57 | 0.0024806 | 0.0006217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-60_0_5_load_117 | 58 | 0.0018027 | 0.0004518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-60_0_5_load_119 | 60 | 0.0023765 | 0.00059561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-60_0_5_load_120 | 61 | 0.00209 | 0.00052381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-60_0_5_load_15 | 63 | 0.0037278 | 0.00093429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-60_0_5_load_16 | 64 | 0.0033635 | 0.00084297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-60_0_5_load_17 | 65 | 0.00056615 | 0.00014189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-60_0_5_load_18 | 66 | 0.0037264 | 0.00093392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-60_0_5_load_19 | 67 | 0.0074468 | 0.0018664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-60_0_5_load_20 | 68 | 0.0037288 | 0.00093453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-60_0_5_load_50 | 69 | 0.00072514 | 0.00018174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-60_0_5_load_51 | 70 | 0.0066573 | 0.0016685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-60_0_5_load_66 | 71 | 0.003369 | 0.00084436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-60_0_5_load_22 | 73 | 0.0065789 | 0.0016488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-60_0_5_load_23 | 74 | 0.005884 | 0.0014747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-60_0_5_load_25 | 76 | 0.0066638 | 0.0016701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-60_0_5_load_27 | 77 | 0.0074504 | 0.0018672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-60_0_5_load_28 | 78 | 0.0091421 | 0.0022912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-60_0_5_load_110 | 79 | 0.0058638 | 0.0014696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-60_0_5_load_61 | 80 | 0.0022007 | 0.00055156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-60_0_5_load_89 | 82 | 0.0036309 | 0.00090998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-60_0_5_load_88 | 83 | 0.0045665 | 0.0011445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-60_0_5_load_57 | 84 | 0.007747 | 0.0019416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-60_0_5_load_74 | 85 | 0.0084228 | 0.0021109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-60_0_5_load_62 | 86 | 0.010189 | 0.0025535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-60_0_5_load_29 | 87 | 0.0051584 | 0.0012928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-60_0_5_load_30 | 88 | 0.0045673 | 0.0011447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-60_0_5_load_31 | 89 | 0.0045692 | 0.0011452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-60_0_5_load_32 | 90 | 0.0050877 | 0.0012751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-60_0_5_load_33 | 91 | 0.0040736 | 0.0010209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-60_0_5_load_84 | 92 | 0.0045809 | 0.0011481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-60_0_5_load_85 | 93 | 0.0050885 | 0.0012753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-60_0_5_load_126 | 95 | 0.0025859 | 0.00064808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-60_0_5_load_128 | 97 | 0.0017885 | 0.00044823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-60_0_5_load_123 | 99 | 0.0026085 | 0.00065376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-60_0_5_load_113 | 100 | 0.0020815 | 0.00052166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-60_0_5_load_114 | 102 | 0.0020494 | 0.00051362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-60_0_5_load_127 | 103 | 0.0022235 | 0.00055726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-60_0_5_load_52 | 104 | 0.0051022 | 0.0012787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-60_0_5_load_55 | 107 | 0.0048586 | 0.0012177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-60_0_5_load_75 | 108 | 0.0015318 | 0.0003839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-60_0_5_load_56 | 110 | 0.0045873 | 0.0011497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-60_0_5_load_87 | 111 | 0.0050914 | 0.001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-60_0_5_load_86 | 112 | 0.0045822 | 0.0011484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-60_0_5_load_104 | 113 | 0.0085964 | 0.0021545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-60_0_5_load_103 | 114 | 0.0085047 | 0.0021315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-60_0_5_load_108 | 115 | 0.012892 | 0.0032312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-60_0_5_load_70 | 116 | 0.0045599 | 0.0011428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-60_0_5_load_72 | 117 | 0.0031269 | 0.00078369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-60_0_5_load_73 | 118 | 0.0031395 | 0.00078683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-60_0_5_load_77 | 119 | 0.0031443 | 0.00078802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-60_0_5_load_78 | 120 | 0.0041452 | 0.0010389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-60_0_5_load_121 | 121 | 0.0021659 | 0.00054284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-60_0_5_load_122 | 122 | 0.0019504 | 0.00048881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2701-60_0_5_load_96 | 123 | 0.0058264 | 0.0014602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2701-60_0_5_load_97 | 124 | 0.0086165 | 0.0021595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2701-60_0_5_load_98 | 125 | 0.0068614 | 0.0017196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2701-60_0_5_load_99 | 126 | 0.0057327 | 0.0014368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2701-60_0_5_load_100 | 127 | 0.0032727 | 0.00082021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2701-60_0_5_load_101 | 128 | 0.0085044 | 0.0021314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2701-60_0_5_load_109 | 129 | 0.003272 | 0.00082004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2701-60_0_5_load_102 | 130 | 0.0084736 | 0.0021237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2701-60_0_5_load_112 | 131 | 0.002091 | 0.00052407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2701-60_0_5_load_135 | 132 | 0.0012359 | 0.00030974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-60_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 3.8376e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_2701-60_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.064056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_2701-60_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.036491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_2701-60_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.07446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2701-60_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.16973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-60_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.015261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2701-60_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.019334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_2701-60_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.18334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-60_0_5_line_8 |  | 6 | 11 | 0.02303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2701-60_0_5_line_9 |  | 7 | 12 | 0.01761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2701-60_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.023218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2701-60_0_5_line_11 |  | 10 | 15 | 0.081516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-60_0_5_line_12 |  | 10 | 21 | 0.002483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_2701-60_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.032146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_2701-60_0_5_line_14 |  | 12 | 38 | 0.0081248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2701-60_0_5_line_15 |  | 13 | 68 | 0.015715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_2701-60_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.034079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-60_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.020417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-60_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.029069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-60_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.015319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-60_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.023666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-60_0_5_line_21 |  | 17 | 20 | 0.021981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-60_0_5_line_22 |  | 18 | 51 | 0.016185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-60_0_5_line_23 |  | 19 | 23 | 0.0066169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-60_0_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.022232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_2701-60_0_5_line_25 |  | 22 | 52 | 0.018561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2701-60_0_5_line_26 |  | 23 | 53 | 0.016644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-60_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.048372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_2701-60_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.083739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_2701-60_0_5_line_29 |  | 24 | 27 | 0.078917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-60_0_5_line_30 |  | 25 | 28 | 0.003781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-60_0_5_line_31 |  | 25 | 29 | 0.08101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2701-60_0_5_line_32 |  | 26 | 44 | 0.001183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-60_0_5_line_33 |  | 26 | 45 | 0.013394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-60_0_5_line_34 |  | 26 | 43 | 0.0054768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_2701-60_0_5_line_35 |  | 29 | 30 | 0.038355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2701-60_0_5_line_36 |  | 29 | 31 | 0.026574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-60_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.008042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-60_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 0.016617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-60_0_5_line_39 |  | 33 | 84 | 0.030334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2701-60_0_5_line_40 |  | 33 | 78 | 0.015803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2701-60_0_5_line_41 |  | 34 | 85 | 0.017882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-60_0_5_line_42 |  | 35 | 36 | 0.001055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-60_0_5_line_43 |  | 35 | 37 | 0.010389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2701-60_0_5_line_44 |  | 35 | 38 | 0.0056165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2701-60_0_5_line_45 |  | 37 | 39 | 0.005386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2701-60_0_5_line_46 |  | 39 | 40 | 0.001017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2701-60_0_5_line_47 |  | 39 | 41 | 0.009386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2701-60_0_5_line_48 |  | 41 | 42 | 0.001166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-60_0_5_line_49 |  | 41 | 43 | 0.005132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2701-60_0_5_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0084077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-60_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.053239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-60_0_5_line_52 |  | 47 | 49 | 0.030833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-60_0_5_line_53 |  | 48 | 104 | 0.0084799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-60_0_5_line_54 |  | 49 | 50 | 0.037014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-60_0_5_line_55 |  | 50 | 116 | 0.012505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-60_0_5_line_56 |  | 51 | 56 | 0.0087803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-60_0_5_line_57 |  | 52 | 84 | 0.017272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2701-60_0_5_line_58 |  | 53 | 132 | 0.016634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-60_0_5_line_59 |  | 54 | 55 | 0.023316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-60_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.017618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-60_0_5_line_61 |  | 55 | 57 | 0.010005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-60_0_5_line_62 |  | 55 | 58 | 0.015745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-60_0_5_line_63 |  | 58 | 62 | 0.0032276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-60_0_5_line_64 |  | 59 | 60 | 0.0045035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-60_0_5_line_65 |  | 59 | 61 | 0.0029287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-60_0_5_line_66 |  | 60 | 62 | 0.0039553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-60_0_5_line_67 |  | 61 | 121 | 0.0055535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2701-60_0_5_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0014717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2701-60_0_5_line_69 |  | 63 | 65 | 0.014882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2701-60_0_5_line_70 |  | 64 | 66 | 0.01743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2701-60_0_5_line_71 |  | 65 | 67 | 0.015056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_2701-60_0_5_line_72 |  | 66 | 68 | 0.00059081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2701-60_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0012651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_2701-60_0_5_line_74 |  | 69 | 70 | 0.016681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2701-60_0_5_line_75 |  | 70 | 79 | 0.00034799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_2701-60_0_5_line_76 |  | 71 | 72 | 0.016035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-60_0_5_line_77 |  | 72 | 115 | 0.022072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2701-60_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.017972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_2701-60_0_5_line_79 |  | 73 | 75 | 0.020834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_2701-60_0_5_line_80 |  | 74 | 76 | 0.00031732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_2701-60_0_5_line_81 |  | 75 | 77 | 0.024685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_2701-60_0_5_line_82 |  | 75 | 78 | 0.022696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2701-60_0_5_line_83 |  | 76 | 79 | 0.016664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2701-60_0_5_line_84 |  | 77 | 80 | 0.023598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_2701-60_0_5_line_85 |  | 80 | 86 | 0.018442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_2701-60_0_5_line_86 |  | 81 | 82 | 0.014179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2701-60_0_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.02778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2701-60_0_5_line_88 |  | 83 | 91 | 0.0024607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2701-60_0_5_line_89 |  | 85 | 108 | 0.020091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2701-60_0_5_line_90 |  | 86 | 106 | 0.019486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_2701-60_0_5_line_91 |  | 87 | 88 | 0.0023671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-60_0_5_line_92 |  | 87 | 89 | 0.012261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-60_0_5_line_93 |  | 88 | 90 | 0.012702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-60_0_5_line_94 |  | 89 | 91 | 0.012177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2701-60_0_5_line_95 |  | 90 | 92 | 0.0019188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2701-60_0_5_line_96 |  | 92 | 93 | 0.013065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2701-60_0_5_line_97 |  | 93 | 112 | 0.0015606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2701-60_0_5_line_98 |  | 94 | 95 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2701-60_0_5_line_99 |  | 94 | 96 | 0.02135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2701-60_0_5_line_100 |  | 95 | 101 | 0.0021165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2701-60_0_5_line_101 |  | 96 | 97 | 0.006442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2701-60_0_5_line_102 |  | 97 | 103 | 0.0065384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2701-60_0_5_line_103 |  | 98 | 99 | 0.0011218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2701-60_0_5_line_104 |  | 98 | 100 | 0.0065719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2701-60_0_5_line_105 |  | 99 | 122 | 0.0073536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2701-60_0_5_line_106 |  | 100 | 131 | 0.0065771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2701-60_0_5_line_107 |  | 101 | 102 | 0.0049493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2701-60_0_5_line_108 |  | 102 | 131 | 0.0070004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2701-60_0_5_line_109 |  | 104 | 109 | 0.019889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2701-60_0_5_line_110 |  | 105 | 106 | 0.027588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2701-60_0_5_line_111 |  | 105 | 107 | 0.040978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2701-60_0_5_line_112 |  | 106 | 113 | 0.021271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2701-60_0_5_line_113 |  | 107 | 109 | 0.018652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2701-60_0_5_line_114 |  | 109 | 110 | 0.032576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2701-60_0_5_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0011945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2701-60_0_5_line_116 |  | 111 | 112 | 0.013432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2701-60_0_5_line_117 |  | 113 | 114 | 0.016655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2701-60_0_5_line_118 |  | 114 | 130 | 0.0013623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2701-60_0_5_line_119 |  | 115 | 129 | 0.0015756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2701-60_0_5_line_120 |  | 116 | 117 | 0.010277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2701-60_0_5_line_121 |  | 117 | 118 | 0.0079373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2701-60_0_5_line_122 |  | 118 | 119 | 0.0080629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2701-60_0_5_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0090335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2701-60_0_5_line_124 |  | 121 | 122 | 0.0083699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2701-60_0_5_line_125 |  | 123 | 124 | 0.0013461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2701-60_0_5_line_126 |  | 123 | 125 | 0.013717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2701-60_0_5_line_127 |  | 124 | 126 | 0.016693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2701-60_0_5_line_128 |  | 125 | 127 | 0.01186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2701-60_0_5_line_129 |  | 126 | 128 | 0.0013368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2701-60_0_5_line_130 |  | 127 | 129 | 0.011696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2701-60_0_5_line_131 |  | 128 | 130 | 0.016553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-60_0_5_trafo_106 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 9 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2612763.5673 | 1268106.7534 | 2612763.5332 | 1268106.7356
1 | 2612820.344 | 1268136.4099 | 2612763.5673 | 1268106.7534
2 | 2612731.1888 | 1268089.841 | 2612763.5332 | 1268106.7356
3 | 2612820.344 | 1268136.4099 | 2612855.5455 | 1268070.7962
4 | 2612820.344 | 1268136.4099 | 2612741.829 | 1268283.1886 | 2612738.9425 | 1268281.6591
5 | 2612731.1888 | 1268089.841 | 2612717.2849 | 1268083.5495
6 | 2612865.9466 | 1268054.6511 | 2612863.7291 | 1268056.8923 | 2612861.5936 | 1268059.5229 | 2612855.5455 | 1268070.7962
7 | 2612825.5648 | 1268119.943 | 2612738.9425 | 1268281.6591
8 | 2612696.3029 | 1268074.0552 | 2612717.2849 | 1268083.5495
9 | 2612865.9466 | 1268054.6511 | 2612866.4316 | 1268049.6042 | 2612869.593 | 1268045.8862 | 2612873.2143 | 1268039.1368
10 | 2612811.5439 | 1267924.9424 | 2612800.7102 | 1267945.4778
11 | 2612811.5439 | 1267924.9424 | 2612818.3043 | 1267927.4921 | 2612842.6761 | 1267936.6845 | 2612844.1798 | 1267937.3994 | 2612844.7615 | 1267936.3555 | 2612856.4427 | 1267911.6301 | 2612856.8974 | 1267910.2189 | 2612854.3707 | 1267909.2572 | 2612847.4892 | 1267907.0297 | 2612844.7974 | 1267905.8786 | 2612843.8113 | 1267909.4345
12 | 2612811.5439 | 1267924.9424 | 2612812.4821 | 1267922.6428
13 | 2612668.6266 | 1268058.2627 | 2612677.7086 | 1268066.0876 | 2612696.3029 | 1268074.0552
14 | 2612873.2143 | 1268039.1368 | 2612877.0556 | 1268031.9774
15 | 2612668.6266 | 1268058.2627 | 2612673.5022 | 1268043.3235
16 | 2612843.8113 | 1267909.4345 | 2612811.6884 | 1267898.054
17 | 2612862.5256 | 1267917.7253 | 2612843.8113 | 1267909.4345
18 | 2612851.3229 | 1267881.3533 | 2612844.7974 | 1267905.8786 | 2612843.8113 | 1267909.4345
19 | 2612862.5256 | 1267917.7253 | 2612867.4081 | 1267922.0389 | 2612875.5435 | 1267925.4045
20 | 2612851.3229 | 1267881.3533 | 2612861.4112 | 1267883.2654 | 2612866.8944 | 1267884.7894 | 2612872.9198 | 1267889.5947
21 | 2612851.3229 | 1267881.3533 | 2612850.7682 | 1267876.8267 | 2612853.9166 | 1267859.6926
22 | 2612875.5435 | 1267925.4045 | 2612890.499 | 1267931.5917
23 | 2612872.9198 | 1267889.5947 | 2612875.2142 | 1267883.3883
24 | 2612812.4821 | 1267922.6428 | 2612791.5287 | 1267915.2117
25 | 2612774.004 | 1267909.0987 | 2612776.9639 | 1267910.0463 | 2612791.5287 | 1267915.2117
26 | 2612880.9851 | 1267867.7773 | 2612875.2142 | 1267883.3883
27 | 2612961.5285 | 1267977.0711 | 2612944.4601 | 1268004.4643 | 2612942.8741 | 1268007.0293 | 2612949.2404 | 1268010.7346 | 2612951.8865 | 1268012.1525 | 2612953.2913 | 1268009.8317
28 | 2612896.6149 | 1267995.4983 | 2612907.9347 | 1268002.0386 | 2612912.0865 | 1267996.288 | 2612920.7146 | 1267984.3206 | 2612926.5834 | 1267978.0623 | 2612927.8885 | 1267976.6642 | 2612943.1556 | 1267967.7023 | 2612952.3496 | 1267972.3923 | 2612961.5285 | 1267977.0711
29 | 2612961.5285 | 1267977.0711 | 2612966.6935 | 1267969.188 | 2612974.2528 | 1267957.3629 | 2613002.0332 | 1267915.1718 | 2613004.2902 | 1267910.7755
30 | 2612956.6214 | 1268011.6403 | 2612953.2913 | 1268009.8317
31 | 2612922.4451 | 1268060.6002 | 2612913.0397 | 1268056.2433 | 2612919.2428 | 1268045.0601 | 2612933.9023 | 1268021.2864 | 2612942.8741 | 1268007.0293 | 2612949.2404 | 1268010.7346 | 2612951.8865 | 1268012.1525 | 2612953.2913 | 1268009.8317
32 | 2612896.6149 | 1267995.4983 | 2612895.6003 | 1267994.8846
33 | 2612896.6149 | 1267995.4983 | 2612899.6149 | 1267989.912 | 2612902.1161 | 1267985.2475 | 2612902.2253 | 1267983.4909
34 | 2612896.6149 | 1267995.4983 | 2612894.0285 | 1268000.3259
35 | 2612922.4451 | 1268060.6002 | 2612940.5282 | 1268026.7491
36 | 2612940.9503 | 1268047.1533 | 2612934.5141 | 1268058.2248 | 2612932.3182 | 1268060.9219 | 2612928.5678 | 1268062.1257 | 2612924.881 | 1268061.7285 | 2612922.4451 | 1268060.6002
37 | 2612728.3542 | 1267895.6207 | 2612720.6375 | 1267893.2803
38 | 2612720.6375 | 1267893.2803 | 2612704.5484 | 1267889.1272
39 | 2612728.3542 | 1267895.6207 | 2612756.7178 | 1267903.5649 | 2612757.5548 | 1267903.8328
40 | 2612728.3542 | 1267895.6207 | 2612724.0025 | 1267910.8131
41 | 2612687.234 | 1267884.6578 | 2612704.5484 | 1267889.1272
42 | 2612879.711 | 1268027.0282 | 2612878.7865 | 1268026.5147
43 | 2612879.711 | 1268027.0282 | 2612884.6179 | 1268017.8709
44 | 2612879.711 | 1268027.0282 | 2612877.0556 | 1268031.9774
45 | 2612887.1617 | 1268013.1235 | 2612884.6179 | 1268017.8709
46 | 2612887.1617 | 1268013.1235 | 2612886.2748 | 1268012.6212
47 | 2612887.1617 | 1268013.1235 | 2612891.6049 | 1268004.8495
48 | 2612891.6049 | 1268004.8495 | 2612890.5902 | 1268004.2692
49 | 2612891.6049 | 1268004.8495 | 2612894.0285 | 1268000.3259
50 | 2612902.2253 | 1267983.4909 | 2612901.4462 | 1267981.8103 | 2612897.792 | 1267976.3681
51 | 2612494.9408 | 1267853.2397 | 2612494.9267 | 1267863.5024 | 2612496.3047 | 1267870.299 | 2612493.9531 | 1267886.283 | 2612513.6634 | 1267888.9135
52 | 2612466.0316 | 1267853.9683 | 2612467.7992 | 1267850.8476 | 2612494.9408 | 1267853.2397
53 | 2612522.0688 | 1267890.0352 | 2612513.6634 | 1267888.9135
54 | 2612466.0316 | 1267853.9683 | 2612462.8049 | 1267890.8413
55 | 2612461.7147 | 1267903.2988 | 2612462.8049 | 1267890.8413
56 | 2612890.499 | 1267931.5917 | 2612898.6123 | 1267934.9482
57 | 2612757.5548 | 1267903.8328 | 2612774.004 | 1267909.0987
58 | 2612880.9851 | 1267867.7773 | 2612886.7529 | 1267852.1748
59 | 2612915.4907 | 1267939.8002 | 2612920.8878 | 1267939.3561 | 2612922.0444 | 1267936.9903 | 2612931.0122 | 1267924.6344
60 | 2612915.4907 | 1267939.8002 | 2612904.0719 | 1267937.2069 | 2612898.6123 | 1267934.9482
61 | 2612931.0122 | 1267924.6344 | 2612921.7499 | 1267920.8507
62 | 2612931.0122 | 1267924.6344 | 2612934.2006 | 1267918.9596 | 2612936.1688 | 1267913.6824 | 2612937.5061 | 1267910.3362
63 | 2612938.7039 | 1267907.3391 | 2612937.5061 | 1267910.3362
64 | 2612941.8443 | 1267899.4848 | 2612940.1723 | 1267903.6664
65 | 2612941.8443 | 1267899.4848 | 2612942.9313 | 1267896.7653
66 | 2612938.7039 | 1267907.3391 | 2612940.1723 | 1267903.6664
67 | 2612944.9923 | 1267891.6084 | 2612942.9313 | 1267896.7653
68 | 2612679.5499 | 1268024.7927 | 2612679.0933 | 1268026.1918
69 | 2612684.1671 | 1268010.6451 | 2612679.5499 | 1268024.7927
70 | 2612679.0933 | 1268026.1918 | 2612673.6855 | 1268042.7619
71 | 2612688.8383 | 1267996.3321 | 2612684.1671 | 1268010.6451
72 | 2612673.5022 | 1268043.3235 | 2612673.6855 | 1268042.7619
73 | 2612688.8383 | 1267996.3321 | 2612689.2308 | 1267995.1294
74 | 2612694.4061 | 1267979.2718 | 2612689.2308 | 1267995.1294
75 | 2612694.4061 | 1267979.2718 | 2612694.5141 | 1267978.941
76 | 2612596.5959 | 1268037.4838 | 2612612.003 | 1268041.9284
77 | 2612596.5959 | 1268037.4838 | 2612601.715 | 1268016.0138
78 | 2612699.7826 | 1267962.7978 | 2612705.3584 | 1267945.7129
79 | 2612711.8224 | 1267925.9065 | 2612705.3584 | 1267945.7129
80 | 2612699.6841 | 1267963.0994 | 2612699.7826 | 1267962.7978
81 | 2612711.8224 | 1267925.9065 | 2612687.8698 | 1267919.9368
82 | 2612711.8224 | 1267925.9065 | 2612720.0435 | 1267924.6343 | 2612724.0025 | 1267910.8131
83 | 2612699.6841 | 1267963.0994 | 2612694.5141 | 1267978.941
84 | 2612687.8698 | 1267919.9368 | 2612664.9724 | 1267914.2301
85 | 2612664.9724 | 1267914.2301 | 2612647.0779 | 1267909.7702
86 | 2612525.623 | 1268025.1806 | 2612539.5939 | 1268027.6025
87 | 2612525.623 | 1268025.1806 | 2612528.9858 | 1267997.6045
88 | 2612528.9858 | 1267997.6045 | 2612529.2837 | 1267995.1619
89 | 2612687.234 | 1267884.6578 | 2612668.2551 | 1267879.7588 | 2612667.7762 | 1267879.6565
90 | 2612628.1702 | 1267905.0579 | 2612647.0779 | 1267909.7702
91 | 2612532.5284 | 1267968.5543 | 2612532.2418 | 1267970.904
92 | 2612530.7577 | 1267983.0744 | 2612532.2418 | 1267970.904
93 | 2612532.5284 | 1267968.5543 | 2612534.066 | 1267955.9453
94 | 2612530.7577 | 1267983.0744 | 2612529.2837 | 1267995.1619
95 | 2612534.2983 | 1267954.0406 | 2612534.066 | 1267955.9453
96 | 2612534.2983 | 1267954.0406 | 2612535.8798 | 1267941.0713
97 | 2612536.0687 | 1267939.5221 | 2612535.8798 | 1267941.0713
98 | 2612966.3021 | 1267838.3286 | 2612961.4172 | 1267850.7239
99 | 2612966.3021 | 1267838.3286 | 2612968.0122 | 1267834.1294 | 2612969.6089 | 1267830.1189 | 2612969.9343 | 1267829.308 | 2612980.7021 | 1267833.6901
100 | 2612960.6412 | 1267852.693 | 2612961.4172 | 1267850.7239
101 | 2612980.7021 | 1267833.6901 | 2612986.7103 | 1267836.0605
102 | 2612986.7103 | 1267836.0605 | 2612984.3042 | 1267842.14
103 | 2612951.2731 | 1267875.9778 | 2612950.8548 | 1267877.0187
104 | 2612951.2731 | 1267875.9778 | 2612953.726 | 1267869.8808
105 | 2612950.8548 | 1267877.0187 | 2612948.113 | 1267883.8421
106 | 2612956.181 | 1267863.779 | 2612953.726 | 1267869.8808
107 | 2612960.6412 | 1267852.693 | 2612958.7939 | 1267857.2846
108 | 2612956.181 | 1267863.779 | 2612958.7939 | 1267857.2846
109 | 2612541.7826 | 1267892.6661 | 2612522.0688 | 1267890.0352
110 | 2612628.1702 | 1267905.0579 | 2612600.944 | 1267900.1299
111 | 2612600.944 | 1267900.1299 | 2612560.2881 | 1267895.0008
112 | 2612628.1702 | 1267905.0579 | 2612623.2368 | 1267925.7489
113 | 2612541.7826 | 1267892.6661 | 2612560.2881 | 1267895.0008
114 | 2612541.7826 | 1267892.6661 | 2612537.8393 | 1267925.0029
115 | 2612537.8393 | 1267925.0029 | 2612537.6947 | 1267926.1886
116 | 2612536.0687 | 1267939.5221 | 2612537.6947 | 1267926.1886
117 | 2612623.2368 | 1267925.7489 | 2612619.374 | 1267941.95
118 | 2612619.0581 | 1267943.2752 | 2612619.374 | 1267941.95
119 | 2612602.0804 | 1268014.4811 | 2612601.715 | 1268016.0138
120 | 2612461.7147 | 1267903.2988 | 2612460.8188 | 1267913.5368
121 | 2612460.1269 | 1267921.4439 | 2612460.8188 | 1267913.5368
122 | 2612459.424 | 1267929.4761 | 2612460.1269 | 1267921.4439
123 | 2612459.424 | 1267929.4761 | 2612458.6365 | 1267938.4752
124 | 2612944.9923 | 1267891.6084 | 2612948.113 | 1267883.8421
125 | 2612610.7251 | 1267978.2245 | 2612611.0373 | 1267976.9151
126 | 2612610.7251 | 1267978.2245 | 2612607.5437 | 1267991.5678
127 | 2612614.9089 | 1267960.6772 | 2612611.0373 | 1267976.9151
128 | 2612607.5437 | 1267991.5678 | 2612604.793 | 1268003.1045
129 | 2612614.9089 | 1267960.6772 | 2612615.2189 | 1267959.3768
130 | 2612602.0804 | 1268014.4811 | 2612604.793 | 1268003.1045
131 | 2612615.2189 | 1267959.3768 | 2612619.0581 | 1267943.2752

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612763.5673 | 1268106.7534
1 | 2612763.5332 | 1268106.7356
2 | 2612820.344 | 1268136.4099
3 | 2612731.1888 | 1268089.841
4 | 2612855.5455 | 1268070.7962
5 | 2612738.9425 | 1268281.6591
6 | 2612717.2849 | 1268083.5495
7 | 2612865.9466 | 1268054.6511
8 | 2612825.5648 | 1268119.943
9 | 2612800.7102 | 1267945.4778
10 | 2612811.5439 | 1267924.9424
11 | 2612696.3029 | 1268074.0552
12 | 2612873.2143 | 1268039.1368
13 | 2612668.6266 | 1268058.2627
14 | 2612811.6884 | 1267898.054
15 | 2612843.8113 | 1267909.4345
16 | 2612862.5256 | 1267917.7253
17 | 2612851.3229 | 1267881.3533
18 | 2612875.5435 | 1267925.4045
19 | 2612872.9198 | 1267889.5947
20 | 2612853.9166 | 1267859.6926
21 | 2612812.4821 | 1267922.6428
22 | 2612791.5287 | 1267915.2117
23 | 2612875.2142 | 1267883.3883
24 | 2612961.5285 | 1267977.0711
25 | 2612953.2913 | 1268009.8317
26 | 2612896.6149 | 1267995.4983
27 | 2613004.2902 | 1267910.7755
28 | 2612956.6214 | 1268011.6403
29 | 2612922.4451 | 1268060.6002
30 | 2612940.5282 | 1268026.7491
31 | 2612940.9503 | 1268047.1533
32 | 2612720.6375 | 1267893.2803
33 | 2612728.3542 | 1267895.6207
34 | 2612704.5484 | 1267889.1272
35 | 2612879.711 | 1268027.0282
36 | 2612878.7865 | 1268026.5147
37 | 2612884.6179 | 1268017.8709
38 | 2612877.0556 | 1268031.9774
39 | 2612887.1617 | 1268013.1235
40 | 2612886.2748 | 1268012.6212
41 | 2612891.6049 | 1268004.8495
42 | 2612890.5902 | 1268004.2692
43 | 2612894.0285 | 1268000.3259
44 | 2612895.6003 | 1267994.8846
45 | 2612902.2253 | 1267983.4909
46 | 2612897.792 | 1267976.3681
47 | 2612494.9408 | 1267853.2397
48 | 2612513.6634 | 1267888.9135
49 | 2612466.0316 | 1267853.9683
50 | 2612462.8049 | 1267890.8413
51 | 2612890.499 | 1267931.5917
52 | 2612774.004 | 1267909.0987
53 | 2612880.9851 | 1267867.7773
54 | 2612915.4907 | 1267939.8002
55 | 2612931.0122 | 1267924.6344
56 | 2612898.6123 | 1267934.9482
57 | 2612921.7499 | 1267920.8507
58 | 2612937.5061 | 1267910.3362
59 | 2612941.8443 | 1267899.4848
60 | 2612940.1723 | 1267903.6664
61 | 2612942.9313 | 1267896.7653
62 | 2612938.7039 | 1267907.3391
63 | 2612679.5499 | 1268024.7927
64 | 2612679.0933 | 1268026.1918
65 | 2612684.1671 | 1268010.6451
66 | 2612673.6855 | 1268042.7619
67 | 2612688.8383 | 1267996.3321
68 | 2612673.5022 | 1268043.3235
69 | 2612689.2308 | 1267995.1294
70 | 2612694.4061 | 1267979.2719
71 | 2612612.003 | 1268041.9284
72 | 2612596.5959 | 1268037.4838
73 | 2612705.3584 | 1267945.7129
74 | 2612699.7826 | 1267962.7978
75 | 2612711.8224 | 1267925.9065
76 | 2612699.6841 | 1267963.0994
77 | 2612687.8698 | 1267919.9368
78 | 2612724.0025 | 1267910.8131
79 | 2612694.5141 | 1267978.941
80 | 2612664.9724 | 1267914.2301
81 | 2612525.623 | 1268025.1806
82 | 2612539.5939 | 1268027.6025
83 | 2612528.9858 | 1267997.6045
84 | 2612757.5548 | 1267903.8328
85 | 2612687.234 | 1267884.6578
86 | 2612647.0779 | 1267909.7702
87 | 2612532.2418 | 1267970.904
88 | 2612532.5284 | 1267968.5543
89 | 2612530.7577 | 1267983.0744
90 | 2612534.066 | 1267955.9453
91 | 2612529.2837 | 1267995.1619
92 | 2612534.2983 | 1267954.0406
93 | 2612535.8798 | 1267941.0713
94 | 2612966.3021 | 1267838.3286
95 | 2612961.4172 | 1267850.7239
96 | 2612980.7021 | 1267833.6901
97 | 2612986.7103 | 1267836.0605
98 | 2612951.2731 | 1267875.9778
99 | 2612950.8548 | 1267877.0187
100 | 2612953.726 | 1267869.8808
101 | 2612960.6412 | 1267852.693
102 | 2612958.7939 | 1267857.2846
103 | 2612984.3042 | 1267842.14
104 | 2612522.0688 | 1267890.0352
105 | 2612600.944 | 1267900.1299
106 | 2612628.1702 | 1267905.0579
107 | 2612560.2881 | 1267895.0008
108 | 2612667.7762 | 1267879.6565
109 | 2612541.7826 | 1267892.6661
110 | 2612537.8393 | 1267925.0029
111 | 2612537.6947 | 1267926.1886
112 | 2612536.0687 | 1267939.5221
113 | 2612623.2368 | 1267925.7489
114 | 2612619.374 | 1267941.95
115 | 2612601.715 | 1268016.0138
116 | 2612461.7147 | 1267903.2988
117 | 2612460.8188 | 1267913.5368
118 | 2612460.1269 | 1267921.4439
119 | 2612459.424 | 1267929.4761
120 | 2612458.6365 | 1267938.4752
121 | 2612944.9923 | 1267891.6084
122 | 2612948.113 | 1267883.8421
123 | 2612610.7251 | 1267978.2245
124 | 2612611.0373 | 1267976.9151
125 | 2612607.5437 | 1267991.5678
126 | 2612614.9089 | 1267960.6772
127 | 2612604.793 | 1268003.1045
128 | 2612615.2189 | 1267959.3768
129 | 2612602.0805 | 1268014.4811
130 | 2612619.0581 | 1267943.2752
131 | 2612956.181 | 1267863.779
132 | 2612886.7529 | 1267852.1748
133 | 2612811.5439 | 1267924.9424

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1