## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2703-12_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2703-12_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2703-12_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2703-12_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2703-12_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2703-12_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2703-12_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2703-12_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2703-12_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2703-12_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2703-12_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2703-12_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2703-12_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2703-12_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2703-12_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2703-12_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2703-12_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2703-12_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2703-12_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2703-12_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2703-12_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2703-12_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2703-12_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2703-12_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2703-12_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2703-12_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2703-12_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2703-12_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2703-12_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2703-12_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2703-12_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2703-12_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2703-12_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2703-12_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2703-12_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2703-12_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2703-12_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2703-12_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2703-12_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2703-12_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2703-12_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2703-12_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2703-12_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2703-12_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2703-12_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2703-12_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2703-12_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2703-12_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2703-12_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2703-12_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2703-12_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2703-12_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2703-12_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2703-12_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2703-12_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2703-12_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2703-12_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2703-12_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2703-12_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2703-12_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2703-12_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2703-12_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2703-12_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2703-12_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2703-12_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2703-12_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2703-12_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2703-12_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2703-12_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2703-12_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2703-12_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2703-12_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2703-12_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2703-12_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2703-12_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2703-12_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2703-12_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2703-12_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2703-12_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2703-12_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2703-12_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2703-12_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2703-12_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2703-12_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2703-12_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2703-12_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2703-12_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2703-12_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2703-12_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2703-12_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2703-12_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2703-12_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2703-12_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2703-12_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2703-12_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2703-12_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2703-12_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2703-12_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2703-12_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2703-12_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2703-12_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2703-12_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2703-12_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2703-12_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2703-12_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2703-12_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2703-12_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2703-12_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2703-12_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2703-12_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2703-12_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2703-12_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2703-12_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2703-12_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2703-12_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2703-12_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2703-12_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2703-12_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2703-12_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2703-12_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2703-12_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2703-12_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2703-12_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2703-12_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2703-12_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2703-12_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2703-12_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2703-12_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2703-12_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2703-12_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2703-12_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_347_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2703-12_0_6_load_0 | 0 | 0.0041371 | 0.0010369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2703-12_0_6_load_1 | 1 | 0.0063713 | 0.0015968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2703-12_0_6_load_2 | 2 | 0.0075425 | 0.0018903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2703-12_0_6_load_3 | 3 | 0.0050582 | 0.0012677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2703-12_0_6_load_4 | 4 | 0.003845 | 0.00096364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2703-12_0_6_load_50 | 5 | 0.004749 | 0.0011902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2703-12_0_6_load_21 | 6 | 0.0019665 | 0.00049284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2703-12_0_6_load_48 | 7 | 0.0039228 | 0.00098314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2703-12_0_6_load_22 | 8 | 0.0018678 | 0.00046812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2703-12_0_6_load_5 | 9 | 0.00080932 | 0.00020283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2703-12_0_6_load_6 | 10 | 0.00031481 | 7.8899e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2703-12_0_6_load_9 | 13 | 0.00044709 | 0.00011205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2703-12_0_6_load_122 | 14 | 0.00057115 | 0.00014314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2703-12_0_6_load_56 | 16 | 0.0031025 | 0.00077755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2703-12_0_6_load_52 | 17 | 0.0017283 | 0.00043316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2703-12_0_6_load_10 | 18 | 0.0053523 | 0.0013414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2703-12_0_6_load_11 | 19 | 0.0057249 | 0.0014348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2703-12_0_6_load_12 | 20 | 0.0068064 | 0.0017058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2703-12_0_6_load_13 | 21 | 0.0025815 | 0.000647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2703-12_0_6_load_14 | 22 | 0.0031424 | 0.00078756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2703-12_0_6_load_41 | 23 | 0.0050584 | 0.0012678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2703-12_0_6_load_65 | 24 | 0.0019942 | 0.0004998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2703-12_0_6_load_40 | 25 | 0.0011699 | 0.00029319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2703-12_0_6_load_66 | 26 | 0.009269 | 0.002323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2703-12_0_6_load_15 | 27 | 0.00054568 | 0.00013676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2703-12_0_6_load_16 | 28 | 0.0010327 | 0.00025882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2703-12_0_6_load_18 | 30 | 0.00082492 | 0.00020675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2703-12_0_6_load_19 | 31 | 0.0049631 | 0.0012439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2703-12_0_6_load_20 | 32 | 0.0072067 | 0.0018062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2703-12_0_6_load_23 | 33 | 0.00094665 | 0.00023725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2703-12_0_6_load_72 | 34 | 0.004284 | 0.0010737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2703-12_0_6_load_46 | 38 | 0.003157 | 0.00079123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2703-12_0_6_load_124 | 41 | 0.0017628 | 0.00044179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2703-12_0_6_load_123 | 43 | 0.00051874 | 0.00013001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2703-12_0_6_load_24 | 44 | 0.00049538 | 0.00012415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2703-12_0_6_load_25 | 45 | 0.00066341 | 0.00016627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2703-12_0_6_load_26 | 46 | 0.0013389 | 0.00033555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2703-12_0_6_load_27 | 47 | 0.00036476 | 9.1418e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2703-12_0_6_load_28 | 48 | 0.00075304 | 0.00018873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2703-12_0_6_load_39 | 49 | 0.00051658 | 0.00012947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2703-12_0_6_load_44 | 50 | 0.0041201 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2703-12_0_6_load_57 | 51 | 0.00025859 | 6.4808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2703-12_0_6_load_45 | 52 | 0.00041202 | 0.00010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2703-12_0_6_load_29 | 53 | 0.0017351 | 0.00043485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2703-12_0_6_load_30 | 54 | 0.0020241 | 0.00050728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2703-12_0_6_load_32 | 56 | 0.0046332 | 0.0011612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2703-12_0_6_load_33 | 57 | 0.0018385 | 0.00046076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2703-12_0_6_load_87 | 58 | 0.0046205 | 0.001158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2703-12_0_6_load_88 | 59 | 0.0027298 | 0.00068415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2703-12_0_6_load_119 | 60 | 0.0017526 | 0.00043925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2703-12_0_6_load_120 | 62 | 0.0017071 | 0.00042784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2703-12_0_6_load_34 | 63 | 0.0075158 | 0.0018836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2703-12_0_6_load_35 | 64 | 0.0058562 | 0.0014677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2703-12_0_6_load_36 | 65 | 0.0048772 | 0.0012223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2703-12_0_6_load_37 | 66 | 0.0032977 | 0.00082648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2703-12_0_6_load_38 | 67 | 0.0056415 | 0.0014139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2703-12_0_6_load_90 | 68 | 0.0064085 | 0.0016061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2703-12_0_6_load_93 | 69 | 0.0013754 | 0.00034472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2703-12_0_6_load_71 | 70 | 0.0043337 | 0.0010861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2703-12_0_6_load_91 | 71 | 0.0070142 | 0.0017579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2703-12_0_6_load_42 | 72 | 0.0050716 | 0.0012711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2703-12_0_6_load_43 | 73 | 0.0015838 | 0.00039694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2703-12_0_6_load_58 | 74 | 0.0014061 | 0.0003524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2703-12_0_6_load_47 | 75 | 0.0060295 | 0.0015111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2703-12_0_6_load_49 | 76 | 0.0017355 | 0.00043495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2703-12_0_6_load_51 | 77 | 0.0017418 | 0.00043655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2703-12_0_6_load_53 | 78 | 0.0022395 | 0.00056127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2703-12_0_6_load_55 | 79 | 0.0021581 | 0.00054087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2703-12_0_6_load_60 | 80 | 0.001736 | 0.00043507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2703-12_0_6_load_61 | 81 | 0.0013779 | 0.00034533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2703-12_0_6_load_62 | 82 | 0.0018333 | 0.00045948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2703-12_0_6_load_63 | 83 | 0.0013996 | 0.00035076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2703-12_0_6_load_64 | 84 | 0.0010375 | 0.00026001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2703-12_0_6_load_70 | 86 | 0.0010552 | 0.00026447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2703-12_0_6_load_68 | 88 | 0.0010327 | 0.00025882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2703-12_0_6_load_67 | 89 | 0.0015469 | 0.00038768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2703-12_0_6_load_77 | 93 | 0.0072819 | 0.001825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2703-12_0_6_load_81 | 94 | 0.0091804 | 0.0023008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2703-12_0_6_load_121 | 95 | 0.0020371 | 0.00051054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2703-12_0_6_load_113 | 96 | 0.0020208 | 0.00050647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2703-12_0_6_load_79 | 97 | 0.0043992 | 0.0011025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2703-12_0_6_load_76 | 98 | 0.0075709 | 0.0018975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2703-12_0_6_load_94 | 99 | 0.0039631 | 0.00099324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2703-12_0_6_load_86 | 101 | 0.081629 | 0.020458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2703-12_0_6_load_134 | 104 | 0.030597 | 0.0076682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2703-12_0_6_load_132 | 105 | 0.0055371 | 0.0013877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2703-12_0_6_load_136 | 106 | 0.050724 | 0.012713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2703-12_0_6_load_133 | 107 | 0.0060321 | 0.0015118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2703-12_0_6_load_125 | 108 | 0.0017467 | 0.00043776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2703-12_0_6_load_108 | 109 | 0.006407 | 0.0016057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2703-12_0_6_load_99 | 110 | 0.0070185 | 0.001759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2703-12_0_6_load_105 | 111 | 0.0018407 | 0.00046132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2703-12_0_6_load_104 | 112 | 0.0030267 | 0.00075857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2703-12_0_6_load_107 | 113 | 0.002304 | 0.00057744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2703-12_0_6_load_96 | 114 | 0.012074 | 0.003026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2703-12_0_6_load_100 | 116 | 0.0082944 | 0.0020788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2703-12_0_6_load_101 | 117 | 0.0020373 | 0.0005106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2703-12_0_6_load_102 | 118 | 0.0019858 | 0.00049768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2703-12_0_6_load_103 | 119 | 0.0020403 | 0.00051135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2703-12_0_6_load_126 | 120 | 0.0038291 | 0.00095967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2703-12_0_6_load_109 | 122 | 0.0020812 | 0.00052159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2703-12_0_6_load_110 | 123 | 0.0019879 | 0.0004982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2703-12_0_6_load_111 | 124 | 0.0020255 | 0.00050765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2703-12_0_6_load_114 | 125 | 0.0020013 | 0.00050158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2703-12_0_6_load_115 | 126 | 0.0036589 | 0.000917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2703-12_0_6_load_131 | 127 | 0.0013397 | 0.00033576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2703-12_0_6_load_127 | 129 | 0.0013652 | 0.00034216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2703-12_0_6_load_128 | 130 | 0.0028937 | 0.00072523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2703-12_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0090964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2703-12_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2703-12_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2703-12_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0095469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2703-12_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0074363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2703-12_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0061577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2703-12_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.012948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2703-12_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.012225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2703-12_0_6_line_8 |  | 7 | 75 | 0.0077139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2703-12_0_6_line_9 |  | 8 | 40 | 0.0043593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2703-12_0_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.016033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2703-12_0_6_line_11 |  | 9 | 11 | 0.095315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2703-12_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.024372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2703-12_0_6_line_13 |  | 11 | 13 | 0.016751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2703-12_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.041366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2703-12_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.03056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2703-12_0_6_line_16 |  | 15 | 16 | 0.01975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2703-12_0_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.028717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2703-12_0_6_line_18 |  | 16 | 51 | 0.008798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2703-12_0_6_line_19 |  | 17 | 78 | 0.0081102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2703-12_0_6_line_20 |  | 18 | 19 | 0.014532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2703-12_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.013912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2703-12_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.02146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2703-12_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.019526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2703-12_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.006535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2703-12_0_6_line_25 |  | 22 | 24 | 0.018282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2703-12_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0095652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2703-12_0_6_line_27 |  | 24 | 26 | 0.012528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2703-12_0_6_line_28 |  | 25 | 72 | 0.0037424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2703-12_0_6_line_29 |  | 26 | 59 | 0.013271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2703-12_0_6_line_30 |  | 27 | 28 | 0.075539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2703-12_0_6_line_31 |  | 27 | 29 | 0.018431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2703-12_0_6_line_32 |  | 28 | 30 | 0.0073822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2703-12_0_6_line_33 |  | 29 | 31 | 0.013756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2703-12_0_6_line_34 |  | 29 | 32 | 0.013099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2703-12_0_6_line_35 |  | 30 | 33 | 0.0055041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2703-12_0_6_line_36 |  | 31 | 34 | 0.015449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2703-12_0_6_line_37 |  | 32 | 35 | 0.01914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2703-12_0_6_line_38 |  | 33 | 36 | 0.044356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2703-12_0_6_line_39 |  | 34 | 37 | 0.015271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2703-12_0_6_line_40 |  | 35 | 38 | 0.017724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2703-12_0_6_line_41 |  | 35 | 39 | 0.051612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2703-12_0_6_line_42 |  | 36 | 43 | 0.010285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2703-12_0_6_line_43 |  | 37 | 90 | 0.011711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2703-12_0_6_line_44 |  | 37 | 91 | 0.047414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2703-12_0_6_line_45 |  | 38 | 52 | 0.023302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2703-12_0_6_line_46 |  | 39 | 125 | 0.0089301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2703-12_0_6_line_47 |  | 39 | 123 | 0.01582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2703-12_0_6_line_48 |  | 40 | 41 | 0.010204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2703-12_0_6_line_49 |  | 40 | 42 | 0.0109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2703-12_0_6_line_50 |  | 41 | 108 | 0.0064287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2703-12_0_6_line_51 |  | 42 | 92 | 0.047643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2703-12_0_6_line_52 |  | 44 | 45 | 0.0011583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2703-12_0_6_line_53 |  | 44 | 46 | 0.022164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2703-12_0_6_line_54 |  | 45 | 47 | 0.0035623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2703-12_0_6_line_55 |  | 46 | 48 | 0.0014607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2703-12_0_6_line_56 |  | 47 | 49 | 0.014819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2703-12_0_6_line_57 |  | 48 | 50 | 0.0014883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2703-12_0_6_line_58 |  | 49 | 51 | 0.018426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2703-12_0_6_line_59 |  | 50 | 52 | 0.015453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2703-12_0_6_line_60 |  | 53 | 54 | 0.0093072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2703-12_0_6_line_61 |  | 53 | 55 | 0.097746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2703-12_0_6_line_62 |  | 54 | 56 | 0.026795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2703-12_0_6_line_63 |  | 55 | 57 | 0.099916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2703-12_0_6_line_64 |  | 56 | 58 | 0.017308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2703-12_0_6_line_65 |  | 56 | 59 | 0.017451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2703-12_0_6_line_66 |  | 57 | 60 | 0.026891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2703-12_0_6_line_67 |  | 58 | 61 | 0.026956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2703-12_0_6_line_68 |  | 60 | 62 | 0.0068461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2703-12_0_6_line_69 |  | 61 | 69 | 0.022719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_2703-12_0_6_line_70 |  | 61 | 70 | 0.060176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2703-12_0_6_line_71 |  | 61 | 66 | 0.021873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2703-12_0_6_line_72 |  | 62 | 127 | 0.0067622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2703-12_0_6_line_73 |  | 63 | 64 | 0.0030635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2703-12_0_6_line_74 |  | 63 | 65 | 0.0049849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2703-12_0_6_line_75 |  | 64 | 66 | 0.02728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2703-12_0_6_line_76 |  | 65 | 67 | 0.0072511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2703-12_0_6_line_77 |  | 67 | 68 | 0.021024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2703-12_0_6_line_78 |  | 68 | 71 | 0.0040576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2703-12_0_6_line_79 |  | 69 | 111 | 0.0037209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2703-12_0_6_line_80 |  | 71 | 109 | 0.023397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2703-12_0_6_line_81 |  | 72 | 73 | 0.0034061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2703-12_0_6_line_82 |  | 73 | 74 | 0.0062549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2703-12_0_6_line_83 |  | 75 | 76 | 0.0099504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2703-12_0_6_line_84 |  | 76 | 77 | 0.0078828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2703-12_0_6_line_85 |  | 78 | 79 | 0.010123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2703-12_0_6_line_86 |  | 80 | 81 | 0.0062018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2703-12_0_6_line_87 |  | 80 | 82 | 0.017732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2703-12_0_6_line_88 |  | 81 | 83 | 0.0063787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2703-12_0_6_line_89 |  | 82 | 84 | 0.0075701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2703-12_0_6_line_90 |  | 83 | 85 | 0.033055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2703-12_0_6_line_91 |  | 84 | 86 | 0.0063927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2703-12_0_6_line_92 |  | 85 | 87 | 0.012185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2703-12_0_6_line_93 |  | 86 | 88 | 0.006425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2703-12_0_6_line_94 |  | 87 | 113 | 0.014954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2703-12_0_6_line_95 |  | 87 | 112 | 0.0086869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2703-12_0_6_line_96 |  | 88 | 89 | 0.0078997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2703-12_0_6_line_97 |  | 90 | 92 | 0.062968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2703-12_0_6_line_98 |  | 91 | 93 | 0.012259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2703-12_0_6_line_99 |  | 92 | 94 | 0.012458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_2703-12_0_6_line_100 |  | 93 | 97 | 0.033125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2703-12_0_6_line_101 |  | 93 | 98 | 0.028193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2703-12_0_6_line_102 |  | 94 | 100 | 0.0054636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_2703-12_0_6_line_103 |  | 95 | 96 | 0.0080108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2703-12_0_6_line_104 |  | 96 | 124 | 0.0079886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2703-12_0_6_line_105 |  | 97 | 99 | 0.013537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2703-12_0_6_line_106 |  | 100 | 101 | 0.047779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_2703-12_0_6_line_107 |  | 101 | 105 | 0.018674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2703-12_0_6_line_108 |  | 102 | 103 | 0.041403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2703-12_0_6_line_109 |  | 102 | 104 | 0.031025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2703-12_0_6_line_110 |  | 103 | 106 | 0.054148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2703-12_0_6_line_111 |  | 104 | 107 | 0.03392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2703-12_0_6_line_112 |  | 105 | 107 | 0.0032663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2703-12_0_6_line_113 |  | 108 | 113 | 0.0083702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_2703-12_0_6_line_114 |  | 109 | 110 | 0.005847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2703-12_0_6_line_115 |  | 110 | 115 | 0.017345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2703-12_0_6_line_116 |  | 111 | 112 | 0.018859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_2703-12_0_6_line_117 |  | 114 | 115 | 0.0051596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2703-12_0_6_line_118 |  | 116 | 117 | 0.0080462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2703-12_0_6_line_119 |  | 117 | 118 | 0.0079579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2703-12_0_6_line_120 |  | 118 | 119 | 0.0079642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2703-12_0_6_line_121 |  | 119 | 120 | 0.013161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2703-12_0_6_line_122 |  | 120 | 121 | 0.0027034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2703-12_0_6_line_123 |  | 121 | 126 | 0.01611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2703-12_0_6_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0080346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2703-12_0_6_line_125 |  | 122 | 124 | 0.0081105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2703-12_0_6_line_126 |  | 125 | 126 | 0.0071696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2703-12_0_6_line_127 |  | 127 | 128 | 0.028149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2703-12_0_6_line_128 |  | 128 | 129 | 0.027238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2703-12_0_6_line_129 |  | 129 | 130 | 0.024664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2703-12_0_6_trafo_85 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2615287.193 | 1269904.2113 | 2615292.6951 | 1269911.4551
1 | 2615287.193 | 1269904.2113 | 2615275.4233 | 1269888.7158
2 | 2615292.6951 | 1269911.4551 | 2615300.3237 | 1269921.4988
3 | 2615275.4233 | 1269888.7158 | 2615269.6488 | 1269881.1132
4 | 2615304.8216 | 1269927.4205 | 2615300.3237 | 1269921.4988
5 | 2615265.9243 | 1269876.2097 | 2615269.6488 | 1269881.1132
6 | 2615312.653 | 1269937.7311 | 2615304.8216 | 1269927.4205
7 | 2615258.3183 | 1269866.6529 | 2615260.1741 | 1269868.6392 | 2615265.9243 | 1269876.2097
8 | 2615317.3189 | 1269943.874 | 2615312.653 | 1269937.7311
9 | 2615255.3423 | 1269863.4676 | 2615258.3183 | 1269866.6529
10 | 2614952.5883 | 1270201.1515 | 2614943.5322 | 1270205.5055 | 2614938.3741 | 1270208.5396
11 | 2615023.7484 | 1270141.218 | 2615008.7925 | 1270158.9928 | 2614998.7816 | 1270172.8884 | 2614989.2228 | 1270183.5385 | 2614952.5883 | 1270201.1515
12 | 2614917.5531 | 1270221.1512 | 2614922.8438 | 1270217.3729 | 2614928.3054 | 1270214.4624 | 2614938.3741 | 1270208.5396
13 | 2615023.7484 | 1270141.218 | 2615036.154 | 1270129.9616
14 | 2614917.5531 | 1270221.1512 | 2614911.5408 | 1270218.701 | 2614892.9863 | 1270204.7778 | 2614884.2755 | 1270197.0024
15 | 2615059.007 | 1270109.6739 | 2615050.4946 | 1270117.0353 | 2615037.8869 | 1270128.3892 | 2615036.154 | 1270129.9616
16 | 2615059.007 | 1270109.6739 | 2615070.867 | 1270099.4301 | 2615072.8934 | 1270095.8902
17 | 2615059.007 | 1270109.6739 | 2615081.2415 | 1270127.8482
18 | 2615072.8934 | 1270095.8902 | 2615077.2643 | 1270088.2548
19 | 2615081.2415 | 1270127.8482 | 2615087.5209 | 1270132.9809
20 | 2615349.6982 | 1269764.2985 | 2615363.0972 | 1269769.9242
21 | 2615349.6982 | 1269764.2985 | 2615336.8712 | 1269758.9129
22 | 2615363.0972 | 1269769.9242 | 2615374.1815 | 1269774.578 | 2615382.8063 | 1269778.411
23 | 2615318.8679 | 1269751.354 | 2615336.8712 | 1269758.9129
24 | 2615388.7781 | 1269781.065 | 2615382.8063 | 1269778.411
25 | 2615318.8679 | 1269751.354 | 2615302.0111 | 1269744.2765
26 | 2615397.519 | 1269784.9496 | 2615388.7781 | 1269781.065
27 | 2615302.0111 | 1269744.2765 | 2615290.4596 | 1269739.4265
28 | 2615397.519 | 1269784.9496 | 2615400.9389 | 1269786.4694
29 | 2615278.2232 | 1269734.2889 | 2615290.4596 | 1269739.4265
30 | 2615189.5629 | 1269991.3233 | 2615216.8507 | 1270019.2237 | 2615238.7047 | 1270040.2058 | 2615242.7996 | 1270044.8831
31 | 2615176.676 | 1269978.1471 | 2615189.5629 | 1269991.3233
32 | 2615242.7996 | 1270044.8831 | 2615247.6623 | 1270050.4374
33 | 2615176.676 | 1269978.1471 | 2615188.8396 | 1269971.7236
34 | 2615176.676 | 1269978.1471 | 2615165.3032 | 1269984.6462
35 | 2615250.8683 | 1270054.9076 | 2615248.0513 | 1270050.8818 | 2615247.6623 | 1270050.4374
36 | 2615188.8396 | 1269971.7236 | 2615202.5007 | 1269964.5093
37 | 2615148.6857 | 1269994.1425 | 2615165.3032 | 1269984.6462
38 | 2615247.3639 | 1270095.8453 | 2615247.3039 | 1270081.1236 | 2615255.8768 | 1270062.0655 | 2615250.8683 | 1270054.9076
39 | 2615217.0424 | 1269962.1503 | 2615211.9362 | 1269961.2922 | 2615206.9535 | 1269962.1578 | 2615202.5007 | 1269964.5093
40 | 2615148.6857 | 1269994.1425 | 2615134.7476 | 1270005.0911
41 | 2615145.6406 | 1269955.1181 | 2615130.6218 | 1269967.7221 | 2615148.6857 | 1269994.1425
42 | 2615247.3639 | 1270095.8453 | 2615244.3972 | 1270105.6928
43 | 2615217.0424 | 1269962.1503 | 2615225.5721 | 1269954.0998
44 | 2615252.5629 | 1269987.4929 | 2615249.8298 | 1269988.3309 | 2615246.7815 | 1269988.8568 | 2615243.5326 | 1269988.3814 | 2615240.8114 | 1269987.4738 | 2615237.5665 | 1269985.464 | 2615234.8879 | 1269982.6329 | 2615227.8448 | 1269971.4068 | 2615222.4889 | 1269965.2554 | 2615217.0424 | 1269962.1503
45 | 2615134.7476 | 1270005.0911 | 2615129.455 | 1270009.2486 | 2615118.2189 | 1270021.4298
46 | 2615145.6406 | 1269955.1181 | 2615140.5156 | 1269947.8051
47 | 2615145.6406 | 1269955.1181 | 2615158.4707 | 1269945.8627
48 | 2615255.3423 | 1269863.4676 | 2615253.3699 | 1269853.4559
49 | 2615244.861 | 1269860.9388 | 2615250.9311 | 1269861.4881 | 2615255.3423 | 1269863.4676
50 | 2615253.3699 | 1269853.4559 | 2615252.1272 | 1269847.1484
51 | 2615244.861 | 1269860.9388 | 2615236.9757 | 1269861.1965 | 2615233.8077 | 1269861.4219 | 2615229.2852 | 1269861.7438 | 2615229.7803 | 1269868.1608 | 2615229.9402 | 1269893.7682
52 | 2615096.0649 | 1270055.2721 | 2615095.4973 | 1270056.2819
53 | 2615107.0838 | 1270036.0525 | 2615106.106 | 1270037.409 | 2615096.0649 | 1270055.2721
54 | 2615093.7518 | 1270059.3872 | 2615095.4973 | 1270056.2819
55 | 2615107.0838 | 1270036.0525 | 2615107.938 | 1270034.8675
56 | 2615086.4182 | 1270072.2639 | 2615091.7013 | 1270063.035 | 2615093.7518 | 1270059.3872
57 | 2615108.8083 | 1270033.6602 | 2615107.938 | 1270034.8675
58 | 2615086.4182 | 1270072.2639 | 2615077.2643 | 1270088.2548
59 | 2615108.8083 | 1270033.6602 | 2615115.4982 | 1270024.3793 | 2615118.2189 | 1270021.4298
60 | 2615265.8799 | 1269701.0017 | 2615266.7955 | 1269691.7396
61 | 2615273.5583 | 1269594.268 | 2615271.5193 | 1269643.9535 | 2615266.7955 | 1269691.7396
62 | 2615262.1325 | 1269727.5331 | 2615265.8799 | 1269701.0017
63 | 2615273.5583 | 1269594.268 | 2615313.0262 | 1269601.019 | 2615372.2065 | 1269610.1144
64 | 2615262.1325 | 1269727.5331 | 2615259.8319 | 1269744.6874
65 | 2615262.1325 | 1269727.5331 | 2615278.2232 | 1269734.2889
66 | 2615372.2065 | 1269610.1144 | 2615398.7859 | 1269614.1994
67 | 2615256.2489 | 1269771.4046 | 2615259.8319 | 1269744.6874
68 | 2615398.7859 | 1269614.1994 | 2615405.5526 | 1269615.2394
69 | 2615256.2489 | 1269771.4046 | 2615253.6777 | 1269793.9774
70 | 2615256.2489 | 1269771.4046 | 2615204.437 | 1269740.7996
71 | 2615256.2489 | 1269771.4046 | 2615275.9375 | 1269780.933
72 | 2615405.5526 | 1269615.2394 | 2615412.2363 | 1269616.2666
73 | 2615300.493 | 1269792.8169 | 2615303.2506 | 1269794.1515
74 | 2615307.7377 | 1269796.323 | 2615303.2506 | 1269794.1515
75 | 2615300.493 | 1269792.8169 | 2615275.9375 | 1269780.933
76 | 2615314.2646 | 1269799.4818 | 2615307.7377 | 1269796.323
77 | 2615314.2646 | 1269799.4818 | 2615316.5583 | 1269800.5918 | 2615322.8627 | 1269803.6436 | 2615333.1879 | 1269808.6427
78 | 2615336.8399 | 1269810.4109 | 2615333.1879 | 1269808.6427
79 | 2615253.6777 | 1269793.9774 | 2615253.2566 | 1269797.6744
80 | 2615336.8399 | 1269810.4109 | 2615346.3671 | 1269815.0236 | 2615357.8998 | 1269820.6048
81 | 2615404.0514 | 1269787.8527 | 2615400.9389 | 1269786.4694
82 | 2615404.0514 | 1269787.8527 | 2615409.7673 | 1269790.3929
83 | 2615323.3375 | 1269951.7979 | 2615317.3189 | 1269943.874
84 | 2615328.1054 | 1269958.0752 | 2615323.3375 | 1269951.7979
85 | 2615095.3587 | 1270139.3874 | 2615087.5209 | 1270132.9809
86 | 2615206.3725 | 1269795.6604 | 2615206.3725 | 1269795.6604 | 2615211.1188 | 1269799.6522
87 | 2615206.3725 | 1269795.6604 | 2615191.4689 | 1269786.0525
88 | 2615216.0005 | 1269803.758 | 2615211.1188 | 1269799.6522
89 | 2615185.1064 | 1269781.9508 | 2615191.4689 | 1269786.0525
90 | 2615236.5383 | 1269829.4062 | 2615234.0135 | 1269825.2523 | 2615224.9959 | 1269812.2866 | 2615217.7237 | 1269805.2074 | 2615216.0005 | 1269803.758
91 | 2615179.7334 | 1269778.487 | 2615185.1064 | 1269781.9508
92 | 2615236.5383 | 1269829.4062 | 2615247.6187 | 1269824.2643
93 | 2615179.7334 | 1269778.487 | 2615174.3333 | 1269775.0057
94 | 2615247.6187 | 1269824.2643 | 2615250.5092 | 1269838.9361
95 | 2615247.6187 | 1269824.2643 | 2615249.484 | 1269821.5561 | 2615251.1223 | 1269816.4122
96 | 2615167.6936 | 1269770.7253 | 2615174.3333 | 1269775.0057
97 | 2615225.5721 | 1269954.0998 | 2615226.726 | 1269953.002 | 2615228.253 | 1269950.1483 | 2615228.9462 | 1269938.0527 | 2615231.5449 | 1269936.8474 | 2615230.401 | 1269928.1938 | 2615230.0481 | 1269910.3469 | 2615229.9402 | 1269893.7682
98 | 2615252.5629 | 1269987.4929 | 2615255.9822 | 1269986.0673 | 2615258.6262 | 1269984.7732 | 2615263.4487 | 1269981.8502
99 | 2615229.9402 | 1269893.7682 | 2615221.5704 | 1269892.2901 | 2615218.0376 | 1269890.505
100 | 2615263.4487 | 1269981.8502 | 2615252.0953 | 1269961.64 | 2615249.8718 | 1269951.9481
101 | 2615263.4487 | 1269981.8502 | 2615277.992 | 1270006.0025
102 | 2615213.8647 | 1269887.0444 | 2615216.8818 | 1269889.9209 | 2615218.0376 | 1269890.505
103 | 2615184.5399 | 1269927.0569 | 2615178.0431 | 1269931.7436
104 | 2615171.5644 | 1269936.4172 | 2615178.0431 | 1269931.7436
105 | 2615246.8447 | 1269938.7536 | 2615249.8718 | 1269951.9481
106 | 2615213.8647 | 1269887.0444 | 2615211.1813 | 1269889.0056 | 2615205.1148 | 1269887.0664 | 2615196.4505 | 1269894.8053 | 2615192.883 | 1269892.3722 | 2615179.0982 | 1269875.0332
107 | 2615179.0982 | 1269875.0332 | 2615177.2844 | 1269872.7517 | 2615171.7937 | 1269869.2462 | 2615164.9454 | 1269864.1029 | 2615164.8958 | 1269863.4243
108 | 2615158.795 | 1269780.2165 | 2615193.7452 | 1269802.5774
109 | 2615193.7452 | 1269802.5774 | 2615178.3901 | 1269829.5362
110 | 2615158.795 | 1269780.2165 | 2615126.3251 | 1269823.62
111 | 2615178.3901 | 1269829.5362 | 2615175.8866 | 1269833.9317 | 2615166.622 | 1269852.7769 | 2615164.4656 | 1269857.5414 | 2615164.6576 | 1269860.1667
112 | 2615164.6576 | 1269860.1667 | 2615164.8958 | 1269863.4243
113 | 2615252.1272 | 1269847.1484 | 2615250.5092 | 1269838.9361
114 | 2615363.1629 | 1269823.1518 | 2615357.8998 | 1269820.6048
115 | 2615378.7757 | 1269830.7075 | 2615363.1629 | 1269823.1518
116 | 2615251.1223 | 1269816.4122 | 2615253.2566 | 1269797.6744
117 | 2615378.7757 | 1269830.7075 | 2615383.42 | 1269832.9551
118 | 2615159.5144 | 1269905.5166 | 2615153.0006 | 1269910.2401
119 | 2615153.0006 | 1269910.2401 | 2615146.5584 | 1269914.9119
120 | 2615140.1109 | 1269919.5873 | 2615146.5584 | 1269914.9119
121 | 2615140.1109 | 1269919.5873 | 2615133.079 | 1269924.6867 | 2615129.3861 | 1269927.2142
122 | 2615127.1552 | 1269928.7411 | 2615129.3861 | 1269927.2142
123 | 2615127.1552 | 1269928.7411 | 2615136.4009 | 1269941.9338
124 | 2615164.9867 | 1269941.1622 | 2615158.4707 | 1269945.8627
125 | 2615164.9867 | 1269941.1622 | 2615171.5644 | 1269936.4172
126 | 2615140.5156 | 1269947.8051 | 2615136.4009 | 1269941.9338
127 | 2615440.2235 | 1269618.8725 | 2615424.7336 | 1269618.1873 | 2615412.2363 | 1269616.2666
128 | 2615440.2235 | 1269618.8725 | 2615459.2996 | 1269638.3146
129 | 2615476.5729 | 1269655.9191 | 2615459.2996 | 1269638.3146

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2615287.193 | 1269904.2113
1 | 2615292.6951 | 1269911.4551
2 | 2615275.4233 | 1269888.7158
3 | 2615300.3237 | 1269921.4988
4 | 2615269.6488 | 1269881.1132
5 | 2615304.8216 | 1269927.4205
6 | 2615265.9243 | 1269876.2097
7 | 2615312.653 | 1269937.7311
8 | 2615258.3183 | 1269866.6529
9 | 2614952.5883 | 1270201.1515
10 | 2614938.3741 | 1270208.5396
11 | 2615023.7484 | 1270141.218
12 | 2614917.5531 | 1270221.1512
13 | 2615036.154 | 1270129.9616
14 | 2614884.2755 | 1270197.0024
15 | 2615059.007 | 1270109.6739
16 | 2615072.8934 | 1270095.8902
17 | 2615081.2415 | 1270127.8482
18 | 2615349.6982 | 1269764.2985
19 | 2615363.0972 | 1269769.9242
20 | 2615336.8712 | 1269758.9129
21 | 2615382.8063 | 1269778.411
22 | 2615318.8679 | 1269751.354
23 | 2615388.7781 | 1269781.065
24 | 2615302.0111 | 1269744.2765
25 | 2615397.519 | 1269784.9496
26 | 2615290.4596 | 1269739.4265
27 | 2615189.5629 | 1269991.3233
28 | 2615242.7996 | 1270044.8831
29 | 2615176.676 | 1269978.1471
30 | 2615247.6623 | 1270050.4374
31 | 2615188.8396 | 1269971.7236
32 | 2615165.3032 | 1269984.6462
33 | 2615250.8683 | 1270054.9076
34 | 2615202.5007 | 1269964.5093
35 | 2615148.6857 | 1269994.1425
36 | 2615247.3639 | 1270095.8453
37 | 2615217.0424 | 1269962.1503
38 | 2615134.7476 | 1270005.0911
39 | 2615145.6406 | 1269955.1181
40 | 2615255.3423 | 1269863.4676
41 | 2615253.3699 | 1269853.4559
42 | 2615244.861 | 1269860.9388
43 | 2615244.3972 | 1270105.6928
44 | 2615096.0649 | 1270055.2721
45 | 2615095.4973 | 1270056.2819
46 | 2615107.0838 | 1270036.0525
47 | 2615093.7518 | 1270059.3872
48 | 2615107.938 | 1270034.8675
49 | 2615086.4182 | 1270072.2639
50 | 2615108.8083 | 1270033.6602
51 | 2615077.2643 | 1270088.2548
52 | 2615118.2189 | 1270021.4298
53 | 2615266.7955 | 1269691.7396
54 | 2615265.8799 | 1269701.0017
55 | 2615273.5583 | 1269594.268
56 | 2615262.1325 | 1269727.5331
57 | 2615372.2065 | 1269610.1144
58 | 2615259.8319 | 1269744.6874
59 | 2615278.2232 | 1269734.2889
60 | 2615398.7859 | 1269614.1994
61 | 2615256.2489 | 1269771.4046
62 | 2615405.5526 | 1269615.2394
63 | 2615303.2506 | 1269794.1514
64 | 2615300.493 | 1269792.8169
65 | 2615307.7377 | 1269796.323
66 | 2615275.9375 | 1269780.933
67 | 2615314.2646 | 1269799.4818
68 | 2615333.1879 | 1269808.6427
69 | 2615253.6777 | 1269793.9774
70 | 2615204.437 | 1269740.7996
71 | 2615336.8399 | 1269810.4109
72 | 2615400.9389 | 1269786.4694
73 | 2615404.0514 | 1269787.8527
74 | 2615409.7673 | 1269790.3929
75 | 2615317.3189 | 1269943.874
76 | 2615323.3375 | 1269951.7979
77 | 2615328.1054 | 1269958.0752
78 | 2615087.5209 | 1270132.9809
79 | 2615095.3587 | 1270139.3874
80 | 2615206.3725 | 1269795.6604
81 | 2615211.1188 | 1269799.6522
82 | 2615191.4689 | 1269786.0525
83 | 2615216.0005 | 1269803.758
84 | 2615185.1064 | 1269781.9508
85 | 2615236.5383 | 1269829.4062
86 | 2615179.7334 | 1269778.487
87 | 2615247.6187 | 1269824.2643
88 | 2615174.3333 | 1269775.0057
89 | 2615167.6937 | 1269770.7253
90 | 2615225.5721 | 1269954.0998
91 | 2615252.5629 | 1269987.4929
92 | 2615229.9402 | 1269893.7682
93 | 2615263.4487 | 1269981.8502
94 | 2615218.0376 | 1269890.505
95 | 2615184.5399 | 1269927.0569
96 | 2615178.0431 | 1269931.7436
97 | 2615249.8718 | 1269951.9481
98 | 2615277.992 | 1270006.0025
99 | 2615246.8447 | 1269938.7536
100 | 2615213.8647 | 1269887.0444
101 | 2615179.0982 | 1269875.0332
102 | 2615193.7452 | 1269802.5774
103 | 2615158.795 | 1269780.2165
104 | 2615178.3901 | 1269829.5362
105 | 2615164.8958 | 1269863.4243
106 | 2615126.3251 | 1269823.62
107 | 2615164.6576 | 1269860.1667
108 | 2615252.1272 | 1269847.1484
109 | 2615357.8998 | 1269820.6048
110 | 2615363.1629 | 1269823.1518
111 | 2615253.2566 | 1269797.6744
112 | 2615251.1223 | 1269816.4122
113 | 2615250.5092 | 1269838.9361
114 | 2615383.42 | 1269832.9551
115 | 2615378.7757 | 1269830.7075
116 | 2615159.5144 | 1269905.5166
117 | 2615153.0006 | 1269910.2401
118 | 2615146.5584 | 1269914.9119
119 | 2615140.1109 | 1269919.5873
120 | 2615129.3861 | 1269927.2142
121 | 2615127.1552 | 1269928.7411
122 | 2615164.9867 | 1269941.1622
123 | 2615158.4707 | 1269945.8627
124 | 2615171.5644 | 1269936.4172
125 | 2615140.5156 | 1269947.8051
126 | 2615136.4009 | 1269941.9338
127 | 2615412.2363 | 1269616.2666
128 | 2615440.2235 | 1269618.8725
129 | 2615459.2996 | 1269638.3146
130 | 2615476.5729 | 1269655.9191
131 | 2615255.3423 | 1269863.4676

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1