## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2703-28_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2703-28_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2703-28_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2703-28_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2703-28_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2703-28_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2703-28_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2703-28_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2703-28_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2703-28_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2703-28_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2703-28_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2703-28_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2703-28_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2703-28_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2703-28_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2703-28_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2703-28_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2703-28_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2703-28_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2703-28_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2703-28_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2703-28_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2703-28_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2703-28_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2703-28_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2703-28_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2703-28_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2703-28_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2703-28_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2703-28_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2703-28_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2703-28_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2703-28_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2703-28_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2703-28_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2703-28_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2703-28_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2703-28_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2703-28_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2703-28_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2703-28_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2703-28_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2703-28_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2703-28_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2703-28_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2703-28_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2703-28_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2703-28_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2703-28_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2703-28_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2703-28_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2703-28_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2703-28_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2703-28_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2703-28_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2703-28_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2703-28_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2703-28_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2703-28_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2703-28_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2703-28_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2703-28_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2703-28_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2703-28_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2703-28_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2703-28_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2703-28_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2703-28_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2703-28_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2703-28_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2703-28_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2703-28_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2703-28_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2703-28_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2703-28_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2703-28_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2703-28_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2703-28_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2703-28_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2703-28_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2703-28_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2703-28_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2703-28_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2703-28_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2703-28_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2703-28_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2703-28_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2703-28_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2703-28_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2703-28_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2703-28_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2703-28_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2703-28_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2703-28_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2703-28_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2703-28_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2703-28_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2703-28_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2703-28_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2703-28_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2703-28_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2703-28_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2703-28_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2703-28_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2703-28_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2703-28_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2703-28_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2703-28_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2703-28_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2703-28_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2703-28_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2703-28_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2703-28_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2703-28_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2703-28_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2703-28_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2703-28_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2703-28_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_347_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2703-28_0_6_load_0 | 0 | 0.0034057 | 0.00085355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2703-28_0_6_load_1 | 1 | 0.0016335 | 0.00040939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2703-28_0_6_load_3 | 2 | 0.0017236 | 0.00043198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2703-28_0_6_load_5 | 3 | 0.001731 | 0.00043383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2703-28_0_6_load_98 | 5 | 0.0044704 | 0.0011204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2703-28_0_6_load_102 | 6 | 0.014927 | 0.003741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2703-28_0_6_load_109 | 9 | 0.00067 | 0.00016792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2703-28_0_6_load_96 | 11 | 0.00072606 | 0.00018197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2703-28_0_6_load_118 | 13 | 0.0013231 | 0.00033161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2703-28_0_6_load_21 | 15 | 0.00075969 | 0.0001904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2703-28_0_6_load_18 | 16 | 0.00077041 | 0.00019308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2703-28_0_6_load_121 | 19 | 0.01012 | 0.0025364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2703-28_0_6_load_124 | 21 | 0.0018348 | 0.00045984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2703-28_0_6_load_123 | 24 | 0.044822 | 0.011234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2703-28_0_6_load_67 | 27 | 0.00061207 | 0.0001534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2703-28_0_6_load_113 | 28 | 0.0010057 | 0.00025205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2703-28_0_6_load_117 | 29 | 0.0010085 | 0.00025275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2703-28_0_6_load_115 | 30 | 0.00075967 | 0.00019039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2703-28_0_6_load_19 | 31 | 0.0007637 | 0.0001914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2703-28_0_6_load_120 | 33 | 0.025802 | 0.0064666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2703-28_0_6_load_70 | 36 | 0.0017032 | 0.00042687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2703-28_0_6_load_82 | 37 | 0.0072621 | 0.0018201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2703-28_0_6_load_81 | 38 | 0.042598 | 0.010676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2703-28_0_6_load_122 | 39 | 0.074422 | 0.018652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2703-28_0_6_load_13 | 40 | 0.0017471 | 0.00043788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2703-28_0_6_load_14 | 41 | 0.00088118 | 0.00022084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2703-28_0_6_load_15 | 42 | 0.0012737 | 0.00031922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2703-28_0_6_load_64 | 43 | 0.0014334 | 0.00035924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2703-28_0_6_load_66 | 45 | 0.0015676 | 0.00039288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2703-28_0_6_load_95 | 48 | 0.00078498 | 0.00019673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2703-28_0_6_load_58 | 49 | 0.00099821 | 0.00025017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2703-28_0_6_load_93 | 50 | 0.00068659 | 0.00017208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2703-28_0_6_load_116 | 51 | 0.00076016 | 0.00019051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2703-28_0_6_load_22 | 52 | 0.0012809 | 0.00032102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2703-28_0_6_load_23 | 53 | 0.0010033 | 0.00025145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2703-28_0_6_load_24 | 54 | 0.0010024 | 0.00025124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2703-28_0_6_load_25 | 55 | 0.0014515 | 0.00036377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2703-28_0_6_load_26 | 56 | 0.0010554 | 0.0002645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2703-28_0_6_load_34 | 57 | 0.0013647 | 0.00034203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2703-28_0_6_load_28 | 58 | 0.0012248 | 0.00030696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2703-28_0_6_load_35 | 59 | 0.0020348 | 0.00050996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2703-28_0_6_load_27 | 60 | 0.0010063 | 0.00025221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2703-28_0_6_load_29 | 61 | 0.00098378 | 0.00024656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2703-28_0_6_load_30 | 62 | 0.00077482 | 0.00019419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2703-28_0_6_load_31 | 63 | 0.0035374 | 0.00088656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2703-28_0_6_load_32 | 64 | 0.0012721 | 0.00031882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2703-28_0_6_load_77 | 66 | 0.00062408 | 0.00015641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2703-28_0_6_load_55 | 67 | 0.0074065 | 0.0018562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2703-28_0_6_load_62 | 68 | 0.0064274 | 0.0016109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2703-28_0_6_load_78 | 69 | 0.0030066 | 0.00075352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2703-28_0_6_load_53 | 70 | 0.0059112 | 0.0014815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2703-28_0_6_load_63 | 71 | 0.00065476 | 0.0001641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2703-28_0_6_load_36 | 72 | 0.0013663 | 0.00034242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2703-28_0_6_load_89 | 73 | 0.0020338 | 0.00050972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2703-28_0_6_load_37 | 75 | 0.0010897 | 0.00027311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2703-28_0_6_load_40 | 77 | 0.0058768 | 0.0014729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2703-28_0_6_load_41 | 78 | 0.001653 | 0.00041429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2703-28_0_6_load_42 | 79 | 0.0032906 | 0.0008247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2703-28_0_6_load_69 | 80 | 0.0045485 | 0.00114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2703-28_0_6_load_45 | 82 | 0.0062916 | 0.0015768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2703-28_0_6_load_56 | 84 | 0.0052986 | 0.001328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2703-28_0_6_load_44 | 86 | 0.0082649 | 0.0020714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2703-28_0_6_load_54 | 87 | 0.0040134 | 0.0010059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2703-28_0_6_load_48 | 90 | 0.011539 | 0.002892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2703-28_0_6_load_49 | 91 | 0.017747 | 0.0044479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2703-28_0_6_load_80 | 92 | 0.0038898 | 0.00097487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2703-28_0_6_load_50 | 93 | 0.0052392 | 0.0013131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2703-28_0_6_load_108 | 96 | 0.0013087 | 0.000328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2703-28_0_6_load_71 | 97 | 0.015025 | 0.0037655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2703-28_0_6_load_106 | 98 | 0.00046337 | 0.00011613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2703-28_0_6_load_107 | 99 | 0.00059863 | 0.00015003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2703-28_0_6_load_57 | 100 | 0.0012068 | 0.00030245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2703-28_0_6_load_59 | 101 | 0.031906 | 0.0079963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2703-28_0_6_load_100 | 102 | 0.0038611 | 0.00096768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2703-28_0_6_load_101 | 103 | 0.0068572 | 0.0017186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2703-28_0_6_load_87 | 105 | 0.00068477 | 0.00017162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2703-28_0_6_load_105 | 106 | 0.00076682 | 0.00019218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2703-28_0_6_load_94 | 107 | 0.0006061 | 0.0001519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2703-28_0_6_load_72 | 108 | 0.00088611 | 0.00022208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2703-28_0_6_load_74 | 109 | 0.0081064 | 0.0020317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2703-28_0_6_load_104 | 111 | 0.0057508 | 0.0014413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2703-28_0_6_load_119 | 112 | 0.0020025 | 0.00050186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2703-28_0_6_load_114 | 113 | 0.00075894 | 0.00019021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2703-28_0_6_load_91 | 114 | 0.00075958 | 0.00019037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2703-28_0_6_load_92 | 115 | 0.00075892 | 0.0001902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2703-28_0_6_load_111 | 116 | 0.00076166 | 0.00019089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2703-28_0_6_load_110 | 117 | 0.0011953 | 0.00029958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2703-28_0_6_load_112 | 118 | 0.00099201 | 0.00024862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 35 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2703-28_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2703-28_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0097808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2703-28_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.017502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2703-28_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.017144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2703-28_0_6_line_4 |  | 4 | 12 | 0.071122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2703-28_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0014634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2703-28_0_6_line_6 |  | 6 | 35 | 0.043287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2703-28_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.02819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2703-28_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0065593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2703-28_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.036659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2703-28_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.021041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2703-28_0_6_line_11 |  | 9 | 99 | 0.011185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2703-28_0_6_line_12 |  | 10 | 103 | 0.013549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2703-28_0_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.018124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2703-28_0_6_line_14 |  | 13 | 29 | 0.019579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2703-28_0_6_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0057408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2703-28_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0033863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2703-28_0_6_line_17 |  | 15 | 30 | 0.010858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2703-28_0_6_line_18 |  | 16 | 31 | 0.010867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2703-28_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.017024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2703-28_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.003842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2703-28_0_6_line_21 |  | 18 | 39 | 0.013617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2703-28_0_6_line_22 |  | 18 | 34 | 0.032431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2703-28_0_6_line_23 |  | 20 | 21 | 0.000949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2703-28_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.01152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2703-28_0_6_line_25 |  | 20 | 23 | 0.023397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2703-28_0_6_line_26 |  | 22 | 24 | 0.006509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2703-28_0_6_line_27 |  | 23 | 36 | 0.0066574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2703-28_0_6_line_28 |  | 25 | 26 | 0.050221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2703-28_0_6_line_29 |  | 25 | 27 | 0.03847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2703-28_0_6_line_30 |  | 26 | 28 | 0.019014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2703-28_0_6_line_31 |  | 27 | 45 | 0.030084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2703-28_0_6_line_32 |  | 28 | 118 | 0.016207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2703-28_0_6_line_33 |  | 29 | 51 | 0.019192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2703-28_0_6_line_34 |  | 30 | 51 | 0.0091399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2703-28_0_6_line_35 |  | 31 | 46 | 0.015657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2703-28_0_6_line_36 |  | 32 | 33 | 0.0179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2703-28_0_6_line_37 |  | 32 | 34 | 0.020866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2703-28_0_6_line_38 |  | 32 | 35 | 0.019252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2703-28_0_6_line_39 |  | 34 | 38 | 0.026497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2703-28_0_6_line_40 |  | 35 | 101 | 0.019355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2703-28_0_6_line_41 |  | 36 | 47 | 0.029353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2703-28_0_6_line_42 |  | 37 | 38 | 0.023125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2703-28_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.011076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2703-28_0_6_line_44 |  | 41 | 42 | 0.024333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2703-28_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.003281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2703-28_0_6_line_46 |  | 43 | 44 | 0.013442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2703-28_0_6_line_47 |  | 44 | 104 | 0.002854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2703-28_0_6_line_48 |  | 44 | 105 | 0.012827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2703-28_0_6_line_49 |  | 46 | 47 | 0.003747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2703-28_0_6_line_50 |  | 46 | 48 | 0.017883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2703-28_0_6_line_51 |  | 47 | 49 | 0.022455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2703-28_0_6_line_52 |  | 48 | 50 | 0.0061511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2703-28_0_6_line_53 |  | 49 | 100 | 0.019405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2703-28_0_6_line_54 |  | 50 | 107 | 0.025217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2703-28_0_6_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0045579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2703-28_0_6_line_56 |  | 52 | 54 | 0.013156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2703-28_0_6_line_57 |  | 53 | 55 | 0.01344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2703-28_0_6_line_58 |  | 54 | 56 | 0.00089096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2703-28_0_6_line_59 |  | 55 | 57 | 0.0060049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2703-28_0_6_line_60 |  | 56 | 58 | 0.013347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2703-28_0_6_line_61 |  | 57 | 59 | 0.011949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2703-28_0_6_line_62 |  | 58 | 60 | 0.00091163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2703-28_0_6_line_63 |  | 59 | 72 | 0.0055255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2703-28_0_6_line_64 |  | 61 | 62 | 0.030722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2703-28_0_6_line_65 |  | 61 | 63 | 0.00010115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2703-28_0_6_line_66 |  | 62 | 64 | 0.012816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2703-28_0_6_line_67 |  | 63 | 65 | 0.0061139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2703-28_0_6_line_68 |  | 64 | 66 | 0.012881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2703-28_0_6_line_69 |  | 65 | 67 | 0.0091519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_2703-28_0_6_line_70 |  | 65 | 68 | 0.02738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2703-28_0_6_line_71 |  | 66 | 69 | 0.014843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2703-28_0_6_line_72 |  | 67 | 70 | 0.0053231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2703-28_0_6_line_73 |  | 68 | 71 | 0.073699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2703-28_0_6_line_74 |  | 69 | 105 | 0.013576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2703-28_0_6_line_75 |  | 70 | 87 | 0.019549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2703-28_0_6_line_76 |  | 72 | 73 | 0.0094516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2703-28_0_6_line_77 |  | 73 | 74 | 0.012626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2703-28_0_6_line_78 |  | 74 | 114 | 0.0034195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2703-28_0_6_line_79 |  | 74 | 115 | 0.0072985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2703-28_0_6_line_80 |  | 75 | 76 | 0.06501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2703-28_0_6_line_81 |  | 76 | 77 | 0.012766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_2703-28_0_6_line_82 |  | 76 | 78 | 0.022218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2703-28_0_6_line_83 |  | 76 | 79 | 0.011472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2703-28_0_6_line_84 |  | 77 | 80 | 0.013917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_2703-28_0_6_line_85 |  | 78 | 81 | 0.053964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2703-28_0_6_line_86 |  | 79 | 82 | 0.019547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2703-28_0_6_line_87 |  | 80 | 83 | 0.0045543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2703-28_0_6_line_88 |  | 81 | 85 | 0.009951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2703-28_0_6_line_89 |  | 82 | 86 | 0.021145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2703-28_0_6_line_90 |  | 83 | 84 | 0.018458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2703-28_0_6_line_91 |  | 84 | 87 | 0.0013438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2703-28_0_6_line_92 |  | 85 | 112 | 0.047773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2703-28_0_6_line_93 |  | 86 | 88 | 0.0032222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2703-28_0_6_line_94 |  | 88 | 89 | 0.010589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2703-28_0_6_line_95 |  | 88 | 90 | 0.018521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2703-28_0_6_line_96 |  | 89 | 91 | 0.021533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2703-28_0_6_line_97 |  | 90 | 92 | 0.0035086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2703-28_0_6_line_98 |  | 91 | 93 | 0.0021768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2703-28_0_6_line_99 |  | 93 | 94 | 0.017081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2703-28_0_6_line_100 |  | 94 | 95 | 0.021145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2703-28_0_6_line_101 |  | 94 | 96 | 0.019711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2703-28_0_6_line_102 |  | 95 | 97 | 0.017412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2703-28_0_6_line_103 |  | 96 | 98 | 0.014601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2703-28_0_6_line_104 |  | 97 | 108 | 0.00061251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2703-28_0_6_line_105 |  | 98 | 99 | 0.0048271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2703-28_0_6_line_106 |  | 100 | 101 | 0.032295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2703-28_0_6_line_107 |  | 102 | 103 | 0.032465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2703-28_0_6_line_108 |  | 104 | 106 | 0.02176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2703-28_0_6_line_109 |  | 104 | 107 | 0.01647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_2703-28_0_6_line_110 |  | 106 | 113 | 0.010859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2703-28_0_6_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0078502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2703-28_0_6_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0072247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2703-28_0_6_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0051085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2703-28_0_6_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0091402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2703-28_0_6_line_115 |  | 115 | 116 | 0.0091511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2703-28_0_6_line_116 |  | 116 | 117 | 0.01091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2703-28_0_6_line_117 |  | 117 | 118 | 0.0042961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2703-28_0_6_trafo_61 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 35 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2616393.1736 | 1270335.2399 | 2616408.1727 | 1270332.5241
1 | 2616417.797 | 1270330.7816 | 2616408.1727 | 1270332.5241
2 | 2616417.797 | 1270330.7816 | 2616435.0192 | 1270327.6633
3 | 2616451.8922 | 1270324.6277 | 2616450.2138 | 1270324.9122 | 2616435.0192 | 1270327.6633
4 | 2616451.8922 | 1270324.6277 | 2616476.0072 | 1270320.5029 | 2616521.9945 | 1270312.6252
5 | 2616423.3316 | 1270484.0365 | 2616421.9033 | 1270484.3549
6 | 2616465.5809 | 1270474.6169 | 2616423.3316 | 1270484.0365
7 | 2616376.9913 | 1270532.2793 | 2616378.0012 | 1270553.386 | 2616377.6716 | 1270555.5978 | 2616378.0871 | 1270560.4023
8 | 2616378.0871 | 1270560.4023 | 2616378.6344 | 1270563.7952 | 2616379.6544 | 1270566.7465
9 | 2616407.359 | 1270549.1086 | 2616399.1967 | 1270549.1638 | 2616391.1707 | 1270546.2173 | 2616385.8998 | 1270542.589 | 2616380.5156 | 1270536.3919 | 2616376.9913 | 1270532.2793
10 | 2616376.9913 | 1270532.2793 | 2616376.4534 | 1270511.2452
11 | 2616379.6544 | 1270566.7465 | 2616383.308 | 1270577.318
12 | 2616407.359 | 1270549.1086 | 2616420.6744 | 1270546.6059
13 | 2616521.9945 | 1270312.6252 | 2616524.4375 | 1270330.5834
14 | 2616524.4375 | 1270330.5834 | 2616527.0767 | 1270349.9836
15 | 2616533.1332 | 1270394.5035 | 2616532.3594 | 1270388.8151
16 | 2616533.1332 | 1270394.5035 | 2616533.5896 | 1270397.8589
17 | 2616532.3594 | 1270388.8151 | 2616530.8958 | 1270378.0566
18 | 2616533.5896 | 1270397.8589 | 2616535.0541 | 1270408.627
19 | 2616417.4486 | 1270445.3515 | 2616414.5963 | 1270443.042 | 2616413.1277 | 1270438.2011 | 2616410.0462 | 1270431.7324 | 2616409.2662 | 1270430.8963
20 | 2616409.2662 | 1270430.8963 | 2616408.4261 | 1270429.9822 | 2616405.8469 | 1270429.5859
21 | 2616417.4486 | 1270445.3515 | 2616415.4956 | 1270449.7159 | 2616413.5418 | 1270451.6452 | 2616409.3844 | 1270456.1146
22 | 2616449.7896 | 1270442.4724 | 2616435.6857 | 1270444.6793 | 2616427.6651 | 1270445.1352 | 2616417.4486 | 1270445.3515
23 | 2616500.6993 | 1270414.405 | 2616499.766 | 1270414.5915
24 | 2616493.0766 | 1270409.7694 | 2616494.4292 | 1270415.6885 | 2616499.766 | 1270414.5915
25 | 2616498.4127 | 1270433.1898 | 2616494.4292 | 1270415.6885 | 2616499.766 | 1270414.5915
26 | 2616493.0766 | 1270409.7694 | 2616486.6563 | 1270410.9524
27 | 2616498.4127 | 1270433.1898 | 2616504.9966 | 1270432.203
28 | 2616579.9067 | 1270317.8684 | 2616623.6239 | 1270330.8446 | 2616628.3278 | 1270330.1239
29 | 2616628.3278 | 1270330.1239 | 2616657.768 | 1270339.7912 | 2616665.1007 | 1270341.2826
30 | 2616579.9067 | 1270317.8684 | 2616583.2658 | 1270336.583
31 | 2616694.5815 | 1270347.2787 | 2616665.1007 | 1270341.2826
32 | 2616583.2658 | 1270336.583 | 2616586.1291 | 1270352.5353
33 | 2616529.6637 | 1270369.0001 | 2616527.0767 | 1270349.9836
34 | 2616529.6637 | 1270369.0001 | 2616530.8958 | 1270378.0566
35 | 2616534.5325 | 1270424.1396 | 2616535.8533 | 1270414.5031 | 2616535.0541 | 1270408.627
36 | 2616462.9859 | 1270455.5406 | 2616445.1879 | 1270457.8929
37 | 2616449.7896 | 1270442.4724 | 2616452.4574 | 1270446.1825 | 2616462.1749 | 1270449.6008 | 2616462.9859 | 1270455.5406
38 | 2616462.9859 | 1270455.5406 | 2616465.5809 | 1270474.6169
39 | 2616449.7896 | 1270442.4724 | 2616446.1625 | 1270437.4366 | 2616442.2266 | 1270417.5309
40 | 2616465.5809 | 1270474.6169 | 2616484.4803 | 1270470.4403
41 | 2616534.0256 | 1270427.8519 | 2616504.9966 | 1270432.203
42 | 2616442.2266 | 1270417.5309 | 2616440.1682 | 1270407.1206 | 2616441.1494 | 1270403.2428 | 2616449.3926 | 1270401.1177
43 | 2616652.1679 | 1270438.9845 | 2616641.226 | 1270437.2635
44 | 2616617.1889 | 1270433.483 | 2616641.226 | 1270437.2635
45 | 2616617.1889 | 1270433.483 | 2616613.9477 | 1270432.9732
46 | 2616600.6694 | 1270430.8848 | 2616613.9477 | 1270432.9732
47 | 2616600.6694 | 1270430.8848 | 2616600.1356 | 1270428.0813
48 | 2616600.6694 | 1270430.8848 | 2616600.9435 | 1270440.459 | 2616600.5407 | 1270443.6832
49 | 2616534.0256 | 1270427.8519 | 2616534.5325 | 1270424.1396
50 | 2616534.5325 | 1270424.1396 | 2616552.3835 | 1270425.2121
51 | 2616534.0256 | 1270427.8519 | 2616531.3919 | 1270446.9915 | 2616529.2532 | 1270449.2835
52 | 2616558.5235 | 1270425.5811 | 2616552.3835 | 1270425.2121
53 | 2616516.0145 | 1270463.4715 | 2616516.0145 | 1270463.4715 | 2616529.2532 | 1270449.2835
54 | 2616558.5235 | 1270425.5811 | 2616583.6951 | 1270427.0935
55 | 2616654.551 | 1270393.2651 | 2616650.045 | 1270392.5786
56 | 2616667.5569 | 1270395.2466 | 2616654.551 | 1270393.2651
57 | 2616636.7584 | 1270390.5544 | 2616650.045 | 1270392.5786
58 | 2616667.5569 | 1270395.2466 | 2616668.4377 | 1270395.3808
59 | 2616636.7584 | 1270390.5544 | 2616630.822 | 1270389.6499
60 | 2616681.6329 | 1270397.3912 | 2616668.4377 | 1270395.3808
61 | 2616619.0093 | 1270387.8502 | 2616630.822 | 1270389.6499
62 | 2616681.6329 | 1270397.3912 | 2616682.5342 | 1270397.5285
63 | 2616619.0093 | 1270387.8502 | 2616613.5468 | 1270387.018
64 | 2616575.4242 | 1270491.0069 | 2616557.7621 | 1270516.1449
65 | 2616557.7621 | 1270516.1449 | 2616557.704 | 1270516.2277
66 | 2616582.7063 | 1270480.4603 | 2616575.6542 | 1270490.6796 | 2616575.4242 | 1270491.0069
67 | 2616554.1892 | 1270521.2302 | 2616557.704 | 1270516.2277
68 | 2616582.7063 | 1270480.4603 | 2616588.9028 | 1270471.4807 | 2616589.8478 | 1270469.7509
69 | 2616554.1892 | 1270521.2302 | 2616547.9708 | 1270527.9451
70 | 2616554.1892 | 1270521.2302 | 2616581.4975 | 1270519.2562
71 | 2616596.6605 | 1270456.5809 | 2616595.5494 | 1270459.3129 | 2616589.8478 | 1270469.7509
72 | 2616544.3539 | 1270531.8507 | 2616547.9708 | 1270527.9451
73 | 2616581.4975 | 1270519.2562 | 2616604.3908 | 1270517.6014 | 2616654.8825 | 1270512.5283
74 | 2616596.6605 | 1270456.5809 | 2616599.9354 | 1270448.5286 | 2616600.5407 | 1270443.6832
75 | 2616544.3539 | 1270531.8507 | 2616531.0713 | 1270546.1939
76 | 2616604.2031 | 1270385.5944 | 2616613.5468 | 1270387.018
77 | 2616591.7215 | 1270383.6928 | 2616604.2031 | 1270385.5944
78 | 2616591.7215 | 1270383.6928 | 2616592.3583 | 1270387.0524
79 | 2616591.7215 | 1270383.6928 | 2616590.4321 | 1270376.5091
80 | 2616497.0143 | 1270584.1935 | 2616536.2582 | 1270587.4496 | 2616561.1703 | 1270593.4792
81 | 2616497.0143 | 1270584.1935 | 2616505.2464 | 1270574.4358
82 | 2616497.0143 | 1270584.1935 | 2616497.6275 | 1270606.4026
83 | 2616497.0143 | 1270584.1935 | 2616485.5772 | 1270585.0847
84 | 2616505.2464 | 1270574.4358 | 2616506.3355 | 1270573.1449 | 2616508.4413 | 1270570.6379 | 2616514.5232 | 1270564.0657
85 | 2616479.3538 | 1270656.229 | 2616479.4818 | 1270653.483 | 2616494.8286 | 1270623.4821 | 2616497.8206 | 1270613.3943 | 2616497.6275 | 1270606.4026
86 | 2616485.5772 | 1270585.0847 | 2616468.6328 | 1270586.405 | 2616466.1367 | 1270586.9343
87 | 2616517.6165 | 1270560.723 | 2616514.5232 | 1270564.0657
88 | 2616478.8748 | 1270666.1681 | 2616479.3538 | 1270656.229
89 | 2616445.6852 | 1270592.2143 | 2616455.2271 | 1270589.2476 | 2616466.1367 | 1270586.9343
90 | 2616517.6165 | 1270560.723 | 2616530.1582 | 1270547.1799
91 | 2616531.0713 | 1270546.1939 | 2616530.1582 | 1270547.1799
92 | 2616517.843 | 1270649.4424 | 2616516.0032 | 1270659.0664 | 2616510.9332 | 1270661.7097 | 2616478.8748 | 1270666.1681
93 | 2616442.6083 | 1270593.171 | 2616445.6852 | 1270592.2143
94 | 2616432.7204 | 1270597.0352 | 2616442.6083 | 1270593.171
95 | 2616442.6083 | 1270593.171 | 2616445.2115 | 1270601.1394 | 2616447.3733 | 1270611.044
96 | 2616432.7204 | 1270597.0352 | 2616413.6178 | 1270606.1332 | 2616413.2781 | 1270606.2909
97 | 2616448.1214 | 1270614.4719 | 2616447.3733 | 1270611.044
98 | 2616413.2781 | 1270606.2909 | 2616411.3038 | 1270607.2076
99 | 2616395.8115 | 1270614.4009 | 2616411.3038 | 1270607.2076
100 | 2616376.6939 | 1270623.5546 | 2616395.8115 | 1270614.4009
101 | 2616395.8115 | 1270614.4009 | 2616394.0868 | 1270609.7039 | 2616390.2392 | 1270597.3734 | 2616389.6542 | 1270595.6806
102 | 2616376.6939 | 1270623.5546 | 2616375.094 | 1270619.9587 | 2616371.1289 | 1270607.0786
103 | 2616384.8848 | 1270581.8803 | 2616389.6542 | 1270595.6806
104 | 2616371.1289 | 1270607.0786 | 2616370.9486 | 1270606.4932 | 2616370.9486 | 1270606.4932
105 | 2616384.8848 | 1270581.8803 | 2616383.308 | 1270577.318
106 | 2616516.0145 | 1270463.4715 | 2616484.4803 | 1270470.4403
107 | 2616450.49 | 1270534.2731 | 2616441.2973 | 1270539.6959 | 2616424.3239 | 1270545.9199 | 2616420.6744 | 1270546.6059
108 | 2616600.1356 | 1270428.0813 | 2616596.083 | 1270406.7019
109 | 2616600.1356 | 1270428.0813 | 2616583.6951 | 1270427.0935
110 | 2616594.0606 | 1270396.0327 | 2616596.083 | 1270406.7019
111 | 2616363.5104 | 1270609.003 | 2616370.9486 | 1270606.4932
112 | 2616356.665 | 1270611.3128 | 2616363.5104 | 1270609.003
113 | 2616356.665 | 1270611.3128 | 2616351.5662 | 1270611.6269
114 | 2616592.3583 | 1270387.0524 | 2616594.0606 | 1270396.0327
115 | 2616588.8154 | 1270367.5019 | 2616590.4321 | 1270376.5091
116 | 2616586.888 | 1270356.7639 | 2616588.8154 | 1270367.5019
117 | 2616586.888 | 1270356.7639 | 2616586.1291 | 1270352.5353

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616393.1737 | 1270335.2399
1 | 2616408.1727 | 1270332.5241
2 | 2616417.797 | 1270330.7816
3 | 2616435.0192 | 1270327.6633
4 | 2616451.8922 | 1270324.6277
5 | 2616421.9033 | 1270484.3549
6 | 2616423.3316 | 1270484.0365
7 | 2616378.0871 | 1270560.4023
8 | 2616376.9913 | 1270532.2793
9 | 2616379.6544 | 1270566.7465
10 | 2616407.359 | 1270549.1086
11 | 2616376.4534 | 1270511.2452
12 | 2616521.9945 | 1270312.6252
13 | 2616524.4375 | 1270330.5834
14 | 2616533.1332 | 1270394.5035
15 | 2616532.3594 | 1270388.8151
16 | 2616533.5896 | 1270397.8589
17 | 2616409.2662 | 1270430.8963
18 | 2616417.4486 | 1270445.3515
19 | 2616405.8469 | 1270429.5859
20 | 2616499.766 | 1270414.5915
21 | 2616500.6993 | 1270414.405
22 | 2616493.0766 | 1270409.7694
23 | 2616498.4127 | 1270433.1898
24 | 2616486.6563 | 1270410.9524
25 | 2616628.3278 | 1270330.1239
26 | 2616579.9067 | 1270317.8684
27 | 2616665.1007 | 1270341.2826
28 | 2616583.2658 | 1270336.583
29 | 2616527.0767 | 1270349.9836
30 | 2616530.8958 | 1270378.0566
31 | 2616535.0541 | 1270408.627
32 | 2616462.9859 | 1270455.5406
33 | 2616445.1879 | 1270457.8929
34 | 2616449.7896 | 1270442.4724
35 | 2616465.5809 | 1270474.6169
36 | 2616504.9966 | 1270432.203
37 | 2616449.3926 | 1270401.1177
38 | 2616442.2266 | 1270417.5309
39 | 2616409.3844 | 1270456.1146
40 | 2616652.1679 | 1270438.9845
41 | 2616641.226 | 1270437.2635
42 | 2616617.1889 | 1270433.483
43 | 2616613.9477 | 1270432.9732
44 | 2616600.6694 | 1270430.8848
45 | 2616694.5815 | 1270347.2787
46 | 2616534.5325 | 1270424.1396
47 | 2616534.0256 | 1270427.8519
48 | 2616552.3835 | 1270425.2121
49 | 2616529.2532 | 1270449.2835
50 | 2616558.5235 | 1270425.5811
51 | 2616529.6637 | 1270369.0001
52 | 2616654.551 | 1270393.2651
53 | 2616650.045 | 1270392.5786
54 | 2616667.5569 | 1270395.2466
55 | 2616636.7584 | 1270390.5544
56 | 2616668.4377 | 1270395.3808
57 | 2616630.822 | 1270389.6499
58 | 2616681.6329 | 1270397.3912
59 | 2616619.0093 | 1270387.8502
60 | 2616682.5342 | 1270397.5285
61 | 2616557.7621 | 1270516.1449
62 | 2616575.4242 | 1270491.0069
63 | 2616557.704 | 1270516.2277
64 | 2616582.7063 | 1270480.4603
65 | 2616554.1892 | 1270521.2302
66 | 2616589.8478 | 1270469.7509
67 | 2616547.9708 | 1270527.9451
68 | 2616581.4975 | 1270519.2562
69 | 2616596.6605 | 1270456.5809
70 | 2616544.3539 | 1270531.8507
71 | 2616654.8825 | 1270512.5283
72 | 2616613.5468 | 1270387.018
73 | 2616604.2031 | 1270385.5944
74 | 2616591.7215 | 1270383.6928
75 | 2616561.1703 | 1270593.4792
76 | 2616497.0143 | 1270584.1935
77 | 2616505.2464 | 1270574.4358
78 | 2616497.6275 | 1270606.4026
79 | 2616485.5772 | 1270585.0847
80 | 2616514.5232 | 1270564.0657
81 | 2616479.3538 | 1270656.229
82 | 2616466.1367 | 1270586.9343
83 | 2616517.6165 | 1270560.723
84 | 2616530.1582 | 1270547.1799
85 | 2616478.8748 | 1270666.1681
86 | 2616445.6852 | 1270592.2143
87 | 2616531.0713 | 1270546.1939
88 | 2616442.6083 | 1270593.171
89 | 2616432.7204 | 1270597.0352
90 | 2616447.3733 | 1270611.044
91 | 2616413.2781 | 1270606.2909
92 | 2616448.1214 | 1270614.4719
93 | 2616411.3038 | 1270607.2076
94 | 2616395.8115 | 1270614.4009
95 | 2616376.6939 | 1270623.5546
96 | 2616389.6542 | 1270595.6806
97 | 2616371.1289 | 1270607.0786
98 | 2616384.8848 | 1270581.8803
99 | 2616383.308 | 1270577.318
100 | 2616516.0145 | 1270463.4715
101 | 2616484.4803 | 1270470.4403
102 | 2616450.49 | 1270534.2731
103 | 2616420.6744 | 1270546.6059
104 | 2616600.1356 | 1270428.0813
105 | 2616600.5407 | 1270443.6832
106 | 2616596.083 | 1270406.7019
107 | 2616583.6951 | 1270427.0935
108 | 2616370.9486 | 1270606.4932
109 | 2616363.5104 | 1270609.003
110 | 2616356.665 | 1270611.3128
111 | 2616351.5662 | 1270611.6269
112 | 2616517.843 | 1270649.4424
113 | 2616594.0606 | 1270396.0327
114 | 2616592.3583 | 1270387.0524
115 | 2616590.4321 | 1270376.5091
116 | 2616588.8154 | 1270367.5019
117 | 2616586.888 | 1270356.7639
118 | 2616586.1291 | 1270352.5353
119 | 2616462.9859 | 1270455.5406

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1