## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2762-16_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2762-16_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2762-16_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2762-16_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2762-16_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2762-16_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2762-16_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2762-16_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2762-16_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2762-16_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2762-16_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2762-16_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2762-16_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2762-16_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2762-16_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2762-16_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2762-16_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2762-16_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2762-16_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2762-16_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2762-16_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2762-16_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2762-16_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2762-16_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2762-16_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2762-16_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2762-16_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2762-16_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2762-16_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2762-16_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2762-16_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2762-16_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2762-16_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2762-16_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2762-16_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2762-16_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2762-16_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2762-16_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2762-16_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2762-16_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2762-16_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2762-16_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2762-16_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2762-16_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2762-16_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2762-16_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2762-16_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2762-16_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2762-16_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2762-16_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2762-16_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2762-16_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2762-16_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2762-16_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2762-16_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2762-16_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2762-16_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2762-16_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2762-16_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2762-16_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2762-16_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2762-16_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2762-16_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2762-16_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2762-16_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2762-16_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2762-16_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2762-16_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2762-16_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2762-16_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2762-16_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2762-16_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2762-16_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2762-16_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2762-16_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2762-16_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2762-16_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2762-16_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2762-16_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2762-16_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2762-16_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2762-16_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2762-16_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2762-16_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2762-16_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2762-16_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2762-16_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2762-16_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2762-16_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2762-16_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2762-16_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2762-16_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2762-16_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2762-16_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2762-16_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2762-16_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2762-16_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2762-16_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2762-16_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2762-16_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2762-16_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2762-16_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2762-16_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2762-16_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2762-16_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2762-16_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2762-16_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2762-16_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2762-16_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2762-16_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2762-16_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2762-16_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2762-16_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2762-16_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2762-16_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2762-16_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2762-16_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2762-16_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2762-16_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2762-16_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_566_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2762-16_0_4_load_0 | 0 | 0.0051713 | 0.001296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2762-16_0_4_load_1 | 1 | 0.0028096 | 0.00070416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2762-16_0_4_load_3 | 3 | 0.0031692 | 0.00079427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2762-16_0_4_load_4 | 4 | 0.0030046 | 0.00075302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2762-16_0_4_load_5 | 5 | 0.0010429 | 0.00026138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2762-16_0_4_load_7 | 7 | 0.0081409 | 0.0020403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2762-16_0_4_load_8 | 8 | 0.0060092 | 0.001506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2762-16_0_4_load_13 | 9 | 0.0037542 | 0.00094088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2762-16_0_4_load_10 | 10 | 0.0043399 | 0.0010877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2762-16_0_4_load_15 | 11 | 0.00041941 | 0.00010512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2762-16_0_4_load_26 | 12 | 0.0011367 | 0.00028489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2762-16_0_4_load_17 | 13 | 0.0048841 | 0.0012241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2762-16_0_4_load_9 | 14 | 0.0031589 | 0.00079169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2762-16_0_4_load_16 | 15 | 0.0010783 | 0.00027025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2762-16_0_4_load_27 | 16 | 0.0022589 | 0.00056613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2762-16_0_4_load_11 | 17 | 0.0031342 | 0.0007855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2762-16_0_4_load_12 | 18 | 0.0013429 | 0.00033656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2762-16_0_4_load_18 | 19 | 0.013631 | 0.0034162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2762-16_0_4_load_21 | 20 | 0.0032081 | 0.00080402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2762-16_0_4_load_22 | 21 | 0.0016565 | 0.00041516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2762-16_0_4_load_125 | 22 | 0.013844 | 0.0034696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2762-16_0_4_load_19 | 23 | 0.0078835 | 0.0019758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2762-16_0_4_load_23 | 24 | 0.0010013 | 0.00025095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2762-16_0_4_load_24 | 25 | 0.0040526 | 0.0010157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2762-16_0_4_load_25 | 26 | 0.0056135 | 0.0014069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2762-16_0_4_load_30 | 27 | 0.01152 | 0.0028873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2762-16_0_4_load_41 | 28 | 0.003476 | 0.00087118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2762-16_0_4_load_28 | 29 | 0.0060615 | 0.0015192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2762-16_0_4_load_29 | 30 | 0.0040644 | 0.0010186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2762-16_0_4_load_55 | 31 | 0.0039585 | 0.00099209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2762-16_0_4_load_54 | 32 | 0.0040837 | 0.0010235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2762-16_0_4_load_42 | 33 | 0.0018901 | 0.00047372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2762-16_0_4_load_31 | 34 | 0.0064389 | 0.0016137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2762-16_0_4_load_32 | 35 | 0.019 | 0.004762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2762-16_0_4_load_34 | 37 | 0.0087057 | 0.0021819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2762-16_0_4_load_35 | 38 | 0.0037162 | 0.00093136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2762-16_0_4_load_36 | 39 | 0.0038303 | 0.00095997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2762-16_0_4_load_38 | 40 | 0.0016865 | 0.00042268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2762-16_0_4_load_40 | 42 | 0.0093703 | 0.0023484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2762-16_0_4_load_92 | 44 | 0.0016263 | 0.0004076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2762-16_0_4_load_45 | 46 | 0.0047636 | 0.0011939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2762-16_0_4_load_61 | 47 | 0.007401 | 0.0018549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2762-16_0_4_load_111 | 48 | 0.0027961 | 0.00070078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2762-16_0_4_load_88 | 49 | 0.0038475 | 0.00096428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2762-16_0_4_load_110 | 51 | 0.0067357 | 0.0016881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2762-16_0_4_load_43 | 52 | 0.0050914 | 0.001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2762-16_0_4_load_46 | 53 | 0.010694 | 0.0026801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2762-16_0_4_load_47 | 54 | 0.0086294 | 0.0021627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2762-16_0_4_load_48 | 55 | 0.0088753 | 0.0022244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2762-16_0_4_load_49 | 56 | 0.0048772 | 0.0012224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2762-16_0_4_load_50 | 57 | 0.0086056 | 0.0021568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2762-16_0_4_load_52 | 59 | 0.042626 | 0.010683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2762-16_0_4_load_53 | 60 | 0.013831 | 0.0034664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2762-16_0_4_load_57 | 62 | 0.0036608 | 0.00091748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2762-16_0_4_load_58 | 63 | 0.0054945 | 0.0013771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2762-16_0_4_load_59 | 64 | 0.0036562 | 0.00091634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2762-16_0_4_load_60 | 65 | 0.005359 | 0.0013431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2762-16_0_4_load_62 | 66 | 0.0064488 | 0.0016162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2762-16_0_4_load_69 | 67 | 0.0049457 | 0.0012395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2762-16_0_4_load_122 | 68 | 0.006292 | 0.0015769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2762-16_0_4_load_67 | 69 | 0.0039812 | 0.00099777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2762-16_0_4_load_121 | 70 | 0.0049467 | 0.0012398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2762-16_0_4_load_63 | 71 | 0.015796 | 0.0039588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2762-16_0_4_load_64 | 72 | 0.0016713 | 0.00041886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2762-16_0_4_load_65 | 73 | 0.0040763 | 0.0010216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2762-16_0_4_load_66 | 74 | 0.0023912 | 0.00059928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2762-16_0_4_load_68 | 75 | 0.0013103 | 0.00032839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2762-16_0_4_load_76 | 76 | 0.0027776 | 0.00069614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2762-16_0_4_load_74 | 77 | 0.001235 | 0.00030952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2762-16_0_4_load_70 | 78 | 0.0074714 | 0.0018725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2762-16_0_4_load_117 | 81 | 0.0012556 | 0.00031467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2762-16_0_4_load_118 | 82 | 0.0017828 | 0.00044681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2762-16_0_4_load_116 | 84 | 0.0013073 | 0.00032764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2762-16_0_4_load_77 | 85 | 0.0037721 | 0.00094537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2762-16_0_4_load_78 | 86 | 0.0027538 | 0.00069016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2762-16_0_4_load_79 | 87 | 0.0065556 | 0.001643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2762-16_0_4_load_80 | 88 | 0.0080848 | 0.0020262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2762-16_0_4_load_81 | 89 | 0.0067309 | 0.0016869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2762-16_0_4_load_82 | 90 | 0.0065581 | 0.0016436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2762-16_0_4_load_83 | 91 | 0.0052227 | 0.0013089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2762-16_0_4_load_90 | 92 | 0.0065624 | 0.0016447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2762-16_0_4_load_87 | 93 | 0.0047042 | 0.001179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2762-16_0_4_load_84 | 94 | 0.0037566 | 0.00094149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2762-16_0_4_load_85 | 95 | 0.004562 | 0.0011433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2762-16_0_4_load_89 | 97 | 0.0035628 | 0.00089293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2762-16_0_4_load_93 | 98 | 0.0010848 | 0.00027187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2762-16_0_4_load_94 | 99 | 0.0019617 | 0.00049164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2762-16_0_4_load_95 | 100 | 0.0024221 | 0.00060703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2762-16_0_4_load_96 | 101 | 0.0037217 | 0.00093275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2762-16_0_4_load_98 | 102 | 0.0080824 | 0.0020256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2762-16_0_4_load_105 | 104 | 0.0028354 | 0.00071061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2762-16_0_4_load_102 | 105 | 0.0012552 | 0.00031459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2762-16_0_4_load_112 | 106 | 0.0012307 | 0.00030843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2762-16_0_4_load_100 | 107 | 0.0052398 | 0.0013132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2762-16_0_4_load_101 | 108 | 0.0051805 | 0.0012984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2762-16_0_4_load_103 | 109 | 0.0015251 | 0.00038223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2762-16_0_4_load_104 | 110 | 0.006329 | 0.0015862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2762-16_0_4_load_106 | 111 | 0.0013889 | 0.00034809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2762-16_0_4_load_107 | 112 | 0.001602 | 0.0004015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2762-16_0_4_load_113 | 113 | 0.0021165 | 0.00053045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2762-16_0_4_load_108 | 114 | 0.0072333 | 0.0018128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2762-16_0_4_load_109 | 115 | 0.014991 | 0.0037571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2762-16_0_4_load_114 | 116 | 0.001294 | 0.00032431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2762-16_0_4_load_115 | 117 | 0.0014481 | 0.00036293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2762-16_0_4_load_123 | 119 | 0.0068548 | 0.001718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2762-16_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2762-16_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2762-16_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00025926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2762-16_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.026238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2762-16_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0072347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2762-16_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.03244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2762-16_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.011174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2762-16_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.00097902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2762-16_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.024836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2762-16_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.017674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2762-16_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0054625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2762-16_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.011727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2762-16_0_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.029129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2762-16_0_4_line_13 |  | 10 | 14 | 0.026802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2762-16_0_4_line_14 |  | 11 | 15 | 0.010687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2762-16_0_4_line_15 |  | 12 | 16 | 0.0046578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2762-16_0_4_line_16 |  | 13 | 19 | 0.030111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2762-16_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.0035467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2762-16_0_4_line_18 |  | 15 | 22 | 0.069089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2762-16_0_4_line_19 |  | 16 | 29 | 0.015443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2762-16_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.015156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2762-16_0_4_line_21 |  | 19 | 23 | 0.03317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2762-16_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.0281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2762-16_0_4_line_23 |  | 21 | 24 | 0.0010384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2762-16_0_4_line_24 |  | 24 | 25 | 0.016966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2762-16_0_4_line_25 |  | 25 | 26 | 0.026232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2762-16_0_4_line_26 |  | 26 | 27 | 0.032204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2762-16_0_4_line_27 |  | 27 | 28 | 0.006766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2762-16_0_4_line_28 |  | 28 | 33 | 0.0048114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2762-16_0_4_line_29 |  | 29 | 30 | 0.00093411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2762-16_0_4_line_30 |  | 30 | 31 | 0.020245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2762-16_0_4_line_31 |  | 31 | 32 | 0.0042361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2762-16_0_4_line_32 |  | 32 | 60 | 0.034983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2762-16_0_4_line_33 |  | 33 | 52 | 0.027025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2762-16_0_4_line_34 |  | 34 | 35 | 0.0031976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2762-16_0_4_line_35 |  | 34 | 36 | 0.022606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2762-16_0_4_line_36 |  | 35 | 37 | 0.015159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2762-16_0_4_line_37 |  | 36 | 38 | 0.024272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2762-16_0_4_line_38 |  | 36 | 39 | 0.0066979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2762-16_0_4_line_39 |  | 37 | 40 | 0.01992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2762-16_0_4_line_40 |  | 38 | 41 | 0.036521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2762-16_0_4_line_41 |  | 39 | 42 | 0.015132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2762-16_0_4_line_42 |  | 40 | 46 | 0.002147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2762-16_0_4_line_43 |  | 41 | 47 | 0.019179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2762-16_0_4_line_44 |  | 41 | 48 | 0.025034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2762-16_0_4_line_45 |  | 42 | 44 | 0.0038737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2762-16_0_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.029401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2762-16_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.018779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2762-16_0_4_line_48 |  | 45 | 49 | 0.001073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2762-16_0_4_line_49 |  | 46 | 50 | 0.0106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2762-16_0_4_line_50 |  | 48 | 51 | 0.017737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2762-16_0_4_line_51 |  | 49 | 96 | 0.023089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2762-16_0_4_line_52 |  | 50 | 53 | 0.01759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2762-16_0_4_line_53 |  | 50 | 52 | 0.015026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2762-16_0_4_line_54 |  | 51 | 115 | 0.0061651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2762-16_0_4_line_55 |  | 53 | 54 | 0.033211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2762-16_0_4_line_56 |  | 54 | 55 | 0.03456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2762-16_0_4_line_57 |  | 55 | 56 | 0.018791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2762-16_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.010945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2762-16_0_4_line_59 |  | 57 | 58 | 0.020102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2762-16_0_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.013141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2762-16_0_4_line_61 |  | 58 | 60 | 0.020852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2762-16_0_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.030252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2762-16_0_4_line_63 |  | 61 | 63 | 0.025602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2762-16_0_4_line_64 |  | 61 | 64 | 0.034575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2762-16_0_4_line_65 |  | 62 | 65 | 0.0090234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2762-16_0_4_line_66 |  | 64 | 66 | 0.026337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2762-16_0_4_line_67 |  | 65 | 67 | 0.01641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2762-16_0_4_line_68 |  | 66 | 68 | 0.00062576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2762-16_0_4_line_69 |  | 67 | 69 | 0.00022429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2762-16_0_4_line_70 |  | 68 | 70 | 0.014905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2762-16_0_4_line_71 |  | 69 | 73 | 0.0088938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2762-16_0_4_line_72 |  | 70 | 119 | 0.012382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2762-16_0_4_line_73 |  | 71 | 72 | 0.0013679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2762-16_0_4_line_74 |  | 71 | 73 | 0.01814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2762-16_0_4_line_75 |  | 72 | 74 | 0.00015255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2762-16_0_4_line_76 |  | 74 | 75 | 0.016936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2762-16_0_4_line_77 |  | 75 | 76 | 0.0029528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2762-16_0_4_line_78 |  | 76 | 77 | 0.020534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2762-16_0_4_line_79 |  | 77 | 79 | 0.013716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2762-16_0_4_line_80 |  | 78 | 79 | 0.048321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2762-16_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.001082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2762-16_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.020515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2762-16_0_4_line_83 |  | 81 | 84 | 0.022244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2762-16_0_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.075014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2762-16_0_4_line_85 |  | 83 | 118 | 0.013603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2762-16_0_4_line_86 |  | 84 | 117 | 0.0035689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2762-16_0_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.0016868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2762-16_0_4_line_88 |  | 85 | 87 | 0.023593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2762-16_0_4_line_89 |  | 86 | 88 | 0.020166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2762-16_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.0014066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2762-16_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.0013469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2762-16_0_4_line_92 |  | 89 | 91 | 0.03007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2762-16_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.00013269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2762-16_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.0065134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2762-16_0_4_line_95 |  | 93 | 95 | 0.012222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2762-16_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.010947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2762-16_0_4_line_97 |  | 94 | 96 | 0.00082098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2762-16_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2762-16_0_4_line_99 |  | 98 | 99 | 9.5498e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2762-16_0_4_line_100 |  | 98 | 100 | 0.00045765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2762-16_0_4_line_101 |  | 99 | 101 | 0.0279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2762-16_0_4_line_102 |  | 101 | 102 | 0.00099153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2762-16_0_4_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0015774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2762-16_0_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.01553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2762-16_0_4_line_105 |  | 103 | 105 | 0.015774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2762-16_0_4_line_106 |  | 104 | 106 | 0.0056583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2762-16_0_4_line_107 |  | 105 | 107 | 0.016035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2762-16_0_4_line_108 |  | 106 | 113 | 0.017231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2762-16_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.016295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_2762-16_0_4_line_110 |  | 108 | 109 | 0.0024329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2762-16_0_4_line_111 |  | 109 | 110 | 0.0047423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_2762-16_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.005168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_2762-16_0_4_line_113 |  | 111 | 112 | 0.01691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_2762-16_0_4_line_114 |  | 112 | 114 | 0.0090482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_2762-16_0_4_line_115 |  | 113 | 116 | 0.0058274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2762-16_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.0095272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_2762-16_0_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.0050794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2762-16_0_4_line_118 |  | 118 | 119 | 0.057147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2762-16_0_4_trafo_61 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2608889.2599 | 1266449.5846 | 2608906.3733 | 1266440.9671
1 | 2608880.0112 | 1266454.2417 | 2608889.2599 | 1266449.5846
2 | 2608906.3733 | 1266440.9671 | 2608906.6049 | 1266440.8505
3 | 2608880.0112 | 1266454.2417 | 2608891.6621 | 1266477.7507
4 | 2608880.0112 | 1266454.2417 | 2608873.5167 | 1266457.4295
5 | 2608935.5787 | 1266426.2609 | 2608906.6049 | 1266440.8505
6 | 2608896.6238 | 1266487.7625 | 2608891.6621 | 1266477.7507
7 | 2608872.6379 | 1266457.8609 | 2608873.5167 | 1266457.4295
8 | 2608935.5787 | 1266426.2609 | 2608941.4532 | 1266450.3916
9 | 2608935.5787 | 1266426.2609 | 2608931.7727 | 1266409.0012
10 | 2608896.6238 | 1266487.7625 | 2608899.0494 | 1266492.6569
11 | 2608872.6379 | 1266457.8609 | 2608862.1106 | 1266463.0283
12 | 2608941.4532 | 1266450.3916 | 2608948.3431 | 1266478.6937
13 | 2608926.0012 | 1266382.8281 | 2608931.7727 | 1266409.0012
14 | 2608903.7952 | 1266502.2328 | 2608899.0494 | 1266492.6569
15 | 2608862.1106 | 1266463.0283 | 2608857.9293 | 1266465.0807
16 | 2608948.3431 | 1266478.6937 | 2608955.4655 | 1266507.9504
17 | 2608926.0012 | 1266382.8281 | 2608925.2374 | 1266379.3647
18 | 2608903.7952 | 1266502.2328 | 2608882.4311 | 1266567.9356
19 | 2608844.0662 | 1266471.8856 | 2608857.9293 | 1266465.0807
20 | 2608921.9738 | 1266364.5647 | 2608925.2374 | 1266379.3647
21 | 2608955.4655 | 1266507.9504 | 2608963.3114 | 1266540.1793
22 | 2608844.6173 | 1266345.2453 | 2608871.3208 | 1266336.4964
23 | 2608844.6173 | 1266345.2453 | 2608843.6305 | 1266345.5686
24 | 2608827.5077 | 1266350.851 | 2608843.6305 | 1266345.5686
25 | 2608827.5077 | 1266350.851 | 2608810.0188 | 1266356.5808 | 2608802.5534 | 1266358.9362
26 | 2608802.5534 | 1266358.9362 | 2608781.9565 | 1266365.4345 | 2608771.8698 | 1266368.7132
27 | 2608765.4352 | 1266370.8049 | 2608771.8698 | 1266368.7132
28 | 2608765.4352 | 1266370.8049 | 2608760.8595 | 1266372.2922
29 | 2608843.2276 | 1266472.2972 | 2608844.0662 | 1266471.8856
30 | 2608843.2276 | 1266472.2972 | 2608828.679 | 1266479.4385 | 2608825.104 | 1266481.317
31 | 2608825.104 | 1266481.317 | 2608821.354 | 1266483.2875
32 | 2608790.3 | 1266499.3923 | 2608798.695 | 1266495.1939 | 2608821.354 | 1266483.2875
33 | 2608735.1584 | 1266380.6466 | 2608760.8595 | 1266372.2922
34 | 2608675.209 | 1266399.5263 | 2608672.1563 | 1266400.4781
35 | 2608650.7204 | 1266407.6273 | 2608657.4314 | 1266405.0686 | 2608672.1563 | 1266400.4781
36 | 2608675.209 | 1266399.5263 | 2608689.6814 | 1266395.0145
37 | 2608650.7204 | 1266407.6273 | 2608659.4817 | 1266430.2626
38 | 2608650.7204 | 1266407.6273 | 2608644.072 | 1266408.4404 | 2608644.072 | 1266408.4404
39 | 2608689.6814 | 1266395.0145 | 2608708.6988 | 1266389.0857
40 | 2608672.6644 | 1266464.3209 | 2608659.4817 | 1266430.2626
41 | 2608644.072 | 1266408.4404 | 2608631.7163 | 1266399.7053 | 2608631.7163 | 1266399.7053
42 | 2608710.7485 | 1266388.4467 | 2608708.6988 | 1266389.0857
43 | 2608672.6644 | 1266464.3209 | 2608674.1342 | 1266468.2147 | 2608679.9724 | 1266482.0501
44 | 2608672.6644 | 1266464.3209 | 2608649.5475 | 1266473.9291
45 | 2608631.7163 | 1266399.7053 | 2608630.1519 | 1266396.1616
46 | 2608618.2779 | 1266369.2647 | 2608630.1519 | 1266396.1616
47 | 2608618.2779 | 1266369.2647 | 2608614.8488 | 1266366.7469 | 2608611.6225 | 1266359.3148 | 2608609.403 | 1266353.2741
48 | 2608609.403 | 1266353.2741 | 2608608.4155 | 1266353.6938
49 | 2608720.8681 | 1266385.2918 | 2608710.7485 | 1266388.4467
50 | 2608649.5475 | 1266473.9291 | 2608633.1684 | 1266480.7368
51 | 2608587.1668 | 1266362.7263 | 2608608.4155 | 1266353.6938
52 | 2608720.8681 | 1266385.2918 | 2608725.8635 | 1266402.1573
53 | 2608720.8681 | 1266385.2918 | 2608735.1584 | 1266380.6466
54 | 2608627.4755 | 1266483.1029 | 2608633.1684 | 1266480.7368
55 | 2608742.6105 | 1266430.1994 | 2608742.6105 | 1266430.1994 | 2608729.1379 | 1266413.2123 | 2608725.8635 | 1266402.1573
56 | 2608742.6105 | 1266430.1994 | 2608746.6111 | 1266453.5549 | 2608751.7093 | 1266463.1487
57 | 2608760.527 | 1266479.7421 | 2608751.7093 | 1266463.1487
58 | 2608760.527 | 1266479.7421 | 2608761.0097 | 1266480.6505 | 2608764.5247 | 1266489.9227
59 | 2608771.6503 | 1266508.719 | 2608764.5247 | 1266489.9227
60 | 2608771.6503 | 1266508.719 | 2608759.9653 | 1266514.7309
61 | 2608771.6503 | 1266508.719 | 2608790.3 | 1266499.3923
62 | 2608705.4992 | 1266542.6678 | 2608678.378 | 1266556.071
63 | 2608705.4992 | 1266542.6678 | 2608700.8333 | 1266531.4866 | 2608695.59 | 1266519.0609
64 | 2608705.4992 | 1266542.6678 | 2608711.8954 | 1266554.5744 | 2608721.681 | 1266573.2214
65 | 2608678.378 | 1266556.071 | 2608670.2885 | 1266560.0688
66 | 2608733.9196 | 1266596.5426 | 2608721.681 | 1266573.2214
67 | 2608670.2885 | 1266560.0688 | 2608663.9764 | 1266563.1882 | 2608655.5737 | 1266567.3326
68 | 2608733.9196 | 1266596.5426 | 2608734.2103 | 1266597.0967
69 | 2608655.3725 | 1266567.4318 | 2608655.5737 | 1266567.3326
70 | 2608734.2103 | 1266597.0967 | 2608741.1363 | 1266610.2945
71 | 2608655.3725 | 1266567.4318 | 2608647.3962 | 1266571.3658
72 | 2608746.8899 | 1266621.2582 | 2608741.1363 | 1266610.2945
73 | 2608631.2609 | 1266579.6531 | 2608630.0477 | 1266580.2851
74 | 2608631.2609 | 1266579.6531 | 2608643.1398 | 1266573.4651 | 2608647.3962 | 1266571.3658
75 | 2608629.9124 | 1266580.3556 | 2608630.0477 | 1266580.2851
76 | 2608614.892 | 1266588.18 | 2608629.9124 | 1266580.3556
77 | 2608614.892 | 1266588.18 | 2608612.2732 | 1266589.5442
78 | 2608612.2732 | 1266589.5442 | 2608603.8683 | 1266593.9225 | 2608594.0333 | 1266598.9753
79 | 2608581.8336 | 1266605.2431 | 2608594.0333 | 1266598.9753
80 | 2608581.8336 | 1266605.2431 | 2608603.3816 | 1266644.2235 | 2608605.093 | 1266647.595
81 | 2608580.9294 | 1266605.8422 | 2608581.8336 | 1266605.2431
82 | 2608580.9294 | 1266605.8422 | 2608571.9133 | 1266587.4149
83 | 2608562.1373 | 1266567.4345 | 2608571.9133 | 1266587.4149
84 | 2608771.9533 | 1266681.084 | 2608732.7054 | 1266701.0625 | 2608705.0984 | 1266715.1071
85 | 2608774.0224 | 1266671.5471 | 2608768.6134 | 1266674.3633 | 2608771.9533 | 1266681.084
86 | 2608560.5688 | 1266564.2288 | 2608562.1373 | 1266567.4345
87 | 2608508.2914 | 1266396.2552 | 2608506.739 | 1266396.9151
88 | 2608508.2914 | 1266396.2552 | 2608530.0045 | 1266387.0263
89 | 2608488.1798 | 1266404.8034 | 2608506.739 | 1266396.9151
90 | 2608530.0045 | 1266387.0263 | 2608531.2991 | 1266386.4761
91 | 2608488.1798 | 1266404.8034 | 2608486.9402 | 1266405.3303
92 | 2608558.9721 | 1266374.7126 | 2608543.3498 | 1266381.3541 | 2608531.2991 | 1266386.4761
93 | 2608559.0942 | 1266374.6607 | 2608558.9721 | 1266374.7126
94 | 2608559.0942 | 1266374.6607 | 2608565.0885 | 1266372.1124
95 | 2608576.3367 | 1266367.3305 | 2608565.0885 | 1266372.1124
96 | 2608586.4112 | 1266363.0475 | 2608576.3367 | 1266367.3305
97 | 2608587.1668 | 1266362.7263 | 2608586.4112 | 1266363.0475
98 | 2608593.8749 | 1266377.891 | 2608589.5234 | 1266367.6887 | 2608587.1668 | 1266362.7263
99 | 2608510.6447 | 1266531.3487 | 2608510.5562 | 1266531.3845
100 | 2608510.5562 | 1266531.3845 | 2608510.1319 | 1266531.5561
101 | 2608510.6447 | 1266531.3487 | 2608536.5088 | 1266520.8853
102 | 2608537.428 | 1266520.5135 | 2608536.5088 | 1266520.8853
103 | 2608538.8902 | 1266519.9219 | 2608537.428 | 1266520.5135
104 | 2608538.8902 | 1266519.9219 | 2608545.7156 | 1266533.8717
105 | 2608538.8902 | 1266519.9219 | 2608553.4564 | 1266513.8677
106 | 2608545.7156 | 1266533.8717 | 2608548.2024 | 1266538.9542
107 | 2608568.2633 | 1266507.7135 | 2608553.4564 | 1266513.8677
108 | 2608555.7752 | 1266554.4317 | 2608548.2024 | 1266538.9542
109 | 2608568.2633 | 1266507.7135 | 2608583.3101 | 1266501.4595
110 | 2608583.3101 | 1266501.4595 | 2608585.5567 | 1266500.5258
111 | 2608589.9358 | 1266498.7057 | 2608585.5567 | 1266500.5258
112 | 2608589.9358 | 1266498.7057 | 2608594.708 | 1266496.7222
113 | 2608610.3227 | 1266490.2322 | 2608594.708 | 1266496.7222
114 | 2608618.6779 | 1266486.7595 | 2608610.3227 | 1266490.2322
115 | 2608555.7752 | 1266554.4317 | 2608558.3364 | 1266559.6662
116 | 2608627.4755 | 1266483.1029 | 2608618.6779 | 1266486.7595
117 | 2608560.5688 | 1266564.2288 | 2608558.3364 | 1266559.6662
118 | 2608774.0224 | 1266671.5471 | 2608770.4035 | 1266665.1484 | 2608762.3777 | 1266650.771 | 2608746.8899 | 1266621.2582

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608889.2599 | 1266449.5846
1 | 2608906.3733 | 1266440.9671
2 | 2608880.0112 | 1266454.2417
3 | 2608906.6049 | 1266440.8505
4 | 2608891.6621 | 1266477.7507
5 | 2608873.5167 | 1266457.4295
6 | 2608935.5787 | 1266426.2609
7 | 2608896.6238 | 1266487.7625
8 | 2608872.6379 | 1266457.8609
9 | 2608941.4532 | 1266450.3916
10 | 2608931.7727 | 1266409.0012
11 | 2608899.0494 | 1266492.6569
12 | 2608862.1106 | 1266463.0283
13 | 2608948.3431 | 1266478.6937
14 | 2608926.0012 | 1266382.8281
15 | 2608903.7952 | 1266502.2328
16 | 2608857.9293 | 1266465.0807
17 | 2608925.2374 | 1266379.3647
18 | 2608921.9738 | 1266364.5647
19 | 2608955.4655 | 1266507.9504
20 | 2608871.3208 | 1266336.4964
21 | 2608844.6173 | 1266345.2453
22 | 2608882.4311 | 1266567.9356
23 | 2608963.3114 | 1266540.1793
24 | 2608843.6305 | 1266345.5686
25 | 2608827.5077 | 1266350.851
26 | 2608802.5534 | 1266358.9362
27 | 2608771.8698 | 1266368.7132
28 | 2608765.4352 | 1266370.8049
29 | 2608844.0662 | 1266471.8856
30 | 2608843.2276 | 1266472.2972
31 | 2608825.104 | 1266481.317
32 | 2608821.354 | 1266483.2875
33 | 2608760.8595 | 1266372.2922
34 | 2608672.1563 | 1266400.4781
35 | 2608675.209 | 1266399.5263
36 | 2608650.7204 | 1266407.6273
37 | 2608689.6814 | 1266395.0145
38 | 2608659.4817 | 1266430.2626
39 | 2608644.072 | 1266408.4404
40 | 2608708.6988 | 1266389.0857
41 | 2608672.6644 | 1266464.3209
42 | 2608631.7163 | 1266399.7053
43 | 2608618.2779 | 1266369.2647
44 | 2608630.1519 | 1266396.1616
45 | 2608609.403 | 1266353.2741
46 | 2608710.7485 | 1266388.4467
47 | 2608679.9724 | 1266482.0501
48 | 2608649.5475 | 1266473.9291
49 | 2608608.4155 | 1266353.6938
50 | 2608720.8681 | 1266385.2918
51 | 2608633.1684 | 1266480.7368
52 | 2608735.1584 | 1266380.6466
53 | 2608725.8635 | 1266402.1573
54 | 2608742.6105 | 1266430.1994
55 | 2608751.7093 | 1266463.1487
56 | 2608760.527 | 1266479.7421
57 | 2608764.5247 | 1266489.9227
58 | 2608771.6503 | 1266508.719
59 | 2608759.9653 | 1266514.7309
60 | 2608790.3 | 1266499.3923
61 | 2608705.4992 | 1266542.6678
62 | 2608678.378 | 1266556.071
63 | 2608695.59 | 1266519.0609
64 | 2608721.681 | 1266573.2214
65 | 2608670.2885 | 1266560.0688
66 | 2608733.9195 | 1266596.5426
67 | 2608655.5737 | 1266567.3326
68 | 2608734.2103 | 1266597.0967
69 | 2608655.3725 | 1266567.4318
70 | 2608741.1363 | 1266610.2945
71 | 2608631.2609 | 1266579.6531
72 | 2608630.0477 | 1266580.2851
73 | 2608647.3962 | 1266571.3658
74 | 2608629.9124 | 1266580.3556
75 | 2608614.892 | 1266588.18
76 | 2608612.2732 | 1266589.5442
77 | 2608594.0333 | 1266598.9753
78 | 2608605.093 | 1266647.595
79 | 2608581.8336 | 1266605.2431
80 | 2608580.9294 | 1266605.8422
81 | 2608571.9133 | 1266587.4149
82 | 2608705.0984 | 1266715.1071
83 | 2608771.9533 | 1266681.084
84 | 2608562.1372 | 1266567.4345
85 | 2608508.2914 | 1266396.2552
86 | 2608506.739 | 1266396.9151
87 | 2608530.0045 | 1266387.0263
88 | 2608488.1798 | 1266404.8034
89 | 2608531.2991 | 1266386.4761
90 | 2608486.9402 | 1266405.3303
91 | 2608558.9721 | 1266374.7126
92 | 2608559.0942 | 1266374.6607
93 | 2608565.0885 | 1266372.1124
94 | 2608586.4112 | 1266363.0475
95 | 2608576.3367 | 1266367.3305
96 | 2608587.1668 | 1266362.7263
97 | 2608593.8749 | 1266377.891
98 | 2608510.5562 | 1266531.3845
99 | 2608510.6447 | 1266531.3487
100 | 2608510.1319 | 1266531.5561
101 | 2608536.5088 | 1266520.8853
102 | 2608537.428 | 1266520.5135
103 | 2608538.8902 | 1266519.9219
104 | 2608545.7156 | 1266533.8717
105 | 2608553.4564 | 1266513.8677
106 | 2608548.2024 | 1266538.9542
107 | 2608568.2633 | 1266507.7135
108 | 2608583.3101 | 1266501.4595
109 | 2608585.5567 | 1266500.5258
110 | 2608589.9358 | 1266498.7057
111 | 2608594.708 | 1266496.7222
112 | 2608610.3227 | 1266490.2322
113 | 2608555.7752 | 1266554.4317
114 | 2608618.6779 | 1266486.7595
115 | 2608627.4755 | 1266483.1029
116 | 2608558.3364 | 1266559.6662
117 | 2608560.5688 | 1266564.2288
118 | 2608774.0224 | 1266671.5471
119 | 2608746.8899 | 1266621.2582
120 | 2608672.6644 | 1266464.3209

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1